## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 66.9879 | 70.495
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:02 | 221.0014 | NA | NA | H2
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:05 | 221.0035 | NA | NA | 9
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:08 | 221.0056 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:11 | 221.0076 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:14 | 221.0097 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:17 | 221.0118 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:20 | 221.0139 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:23 | 221.016 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:26 | 221.0181 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:29 | 221.0201 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:32 | 221.0222 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:35 | 221.0243 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:38 | 221.0264 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:41 | 221.0285 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:44 | 221.0306 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:47 | 221.0326 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:50 | 221.0347 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:53 | 221.0368 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:56 | 221.0389 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:59 | 221.041 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:02 | 221.0431 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:05 | 221.0451 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:08 | 221.0472 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:11 | 221.0493 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:14 | 221.0514 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:17 | 221.0535 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:20 | 221.0556 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:23 | 221.0576 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:26 | 221.0597 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:29 | 221.0618 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:32 | 221.0639 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:35 | 221.066 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:38 | 221.0681 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:41 | 221.0701 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:44 | 221.0722 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:47 | 221.0743 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:50 | 221.0764 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:53 | 221.0785 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:56 | 221.0806 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:59 | 221.0826 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:02 | 221.0847 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:05 | 221.0868 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:08 | 221.0889 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:11 | 221.091 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:14 | 221.0931 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:17 | 221.0951 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:20 | 221.0972 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:23 | 221.0993 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:26 | 221.1014 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:29 | 221.1035 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:32 | 221.1056 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:35 | 221.1076 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:38 | 221.1097 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:41 | 221.1118 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:44 | 221.1139 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:47 | 221.116 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:50 | 221.1181 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:53 | 221.1201 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:56 | 221.1222 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:59 | 221.1243 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:02 | 221.1264 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:05 | 221.1285 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:08 | 221.1306 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:11 | 221.1326 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:14 | 221.1347 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:17 | 221.1368 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:20 | 221.1389 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:23 | 221.141 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:26 | 221.1431 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:29 | 221.1451 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:32 | 221.1472 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:35 | 221.1493 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:38 | 221.1514 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:41 | 221.1535 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:44 | 221.1556 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:47 | 221.1576 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:50 | 221.1597 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:53 | 221.1618 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:56 | 221.1639 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:59 | 221.166 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:02 | 221.1681 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:05 | 221.1701 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:08 | 221.1722 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:11 | 221.1743 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:14 | 221.1764 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:17 | 221.1785 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:20 | 221.1806 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:23 | 221.1826 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:26 | 221.1847 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:29 | 221.1868 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:32 | 221.1889 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:35 | 221.191 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:38 | 221.1931 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:41 | 221.1951 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:44 | 221.1972 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:47 | 221.1993 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:50 | 221.2014 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:53 | 221.2035 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:56 | 221.2056 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:59 | 221.2076 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:02 | 221.2097 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:05 | 221.2118 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:08 | 221.2139 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:11 | 221.216 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:14 | 221.2181 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:17 | 221.2201 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:20 | 221.2222 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:23 | 221.2243 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:26 | 221.2264 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:29 | 221.2285 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:32 | 221.2306 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:35 | 221.2326 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:38 | 221.2347 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:41 | 221.2368 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:44 | 221.2389 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:47 | 221.241 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:50 | 221.2431 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:53 | 221.2451 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:56 | 221.2472 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:59 | 221.2493 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:02 | 221.2514 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:05 | 221.2535 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:08 | 221.2556 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:11 | 221.2576 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:14 | 221.2597 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:17 | 221.2618 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:20 | 221.2639 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:23 | 221.266 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:26 | 221.2681 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:29 | 221.2701 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:32 | 221.2722 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:35 | 221.2743 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:38 | 221.2764 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:41 | 221.2785 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:44 | 221.2806 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:47 | 221.2826 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:50 | 221.2847 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:53 | 221.2868 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:56 | 221.2889 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:59 | 221.291 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:02 | 221.2931 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:05 | 221.2951 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:08 | 221.2972 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:11 | 221.2993 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:14 | 221.3014 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:17 | 221.3035 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:20 | 221.3056 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:23 | 221.3076 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:26 | 221.3097 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:29 | 221.3118 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:32 | 221.3139 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:35 | 221.316 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:38 | 221.3181 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:41 | 221.3201 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:44 | 221.3222 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:47 | 221.3243 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:50 | 221.3264 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:53 | 221.3285 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:56 | 221.3306 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:59 | 221.3326 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:02 | 221.3347 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:05 | 221.3368 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:08 | 221.3389 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:11 | 221.341 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:14 | 221.3431 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:17 | 221.3451 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:20 | 221.3472 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:23 | 221.3493 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:26 | 221.3514 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:29 | 221.3535 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:32 | 221.3556 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:35 | 221.3576 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:38 | 221.3597 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:41 | 221.3618 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:44 | 221.3639 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:47 | 221.366 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:50 | 221.3681 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:53 | 221.3701 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:56 | 221.3722 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:59 | 221.3743 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:02 | 221.3764 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:05 | 221.3785 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:08 | 221.3806 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:11 | 221.3826 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:14 | 221.3847 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:17 | 221.3868 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:20 | 221.3889 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:23 | 221.391 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:26 | 221.3931 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:29 | 221.3951 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:32 | 221.3972 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:35 | 221.3993 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:38 | 221.4014 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:41 | 221.4035 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:44 | 221.4056 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:47 | 221.4076 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:50 | 221.4097 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:53 | 221.4118 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:56 | 221.4139 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:59 | 221.416 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:02 | 221.4181 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:05 | 221.4201 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:08 | 221.4222 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:11 | 221.4243 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:14 | 221.4264 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:17 | 221.4285 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:20 | 221.4306 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:23 | 221.4326 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:26 | 221.4347 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:29 | 221.4368 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:32 | 221.4389 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:35 | 221.441 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:38 | 221.4431 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:41 | 221.4451 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:44 | 221.4472 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:47 | 221.4493 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:50 | 221.4514 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:53 | 221.4535 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:56 | 221.4556 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:59 | 221.4576 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:02 | 221.4597 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:05 | 221.4618 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:08 | 221.4639 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:11 | 221.466 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:14 | 221.4681 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:17 | 221.4701 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:20 | 221.4722 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:23 | 221.4743 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:26 | 221.4764 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:29 | 221.4785 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:32 | 221.4806 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:35 | 221.4826 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:38 | 221.4847 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:41 | 221.4868 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:44 | 221.4889 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:47 | 221.491 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:50 | 221.4931 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:53 | 221.4951 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:56 | 221.4972 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:59 | 221.4993 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:02 | 221.5014 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:05 | 221.5035 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:08 | 221.5056 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:11 | 221.5076 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:14 | 221.5097 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:17 | 221.5118 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:20 | 221.5139 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:23 | 221.516 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:26 | 221.5181 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:29 | 221.5201 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:32 | 221.5222 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:35 | 221.5243 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:38 | 221.5264 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:41 | 221.5285 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:44 | 221.5306 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:47 | 221.5326 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:50 | 221.5347 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:53 | 221.5368 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:56 | 221.5389 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:59 | 221.541 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:02 | 221.5431 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:05 | 221.5451 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:08 | 221.5472 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:11 | 221.5493 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:14 | 221.5514 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:17 | 221.5535 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:20 | 221.5556 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:23 | 221.5576 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:26 | 221.5597 | NA | NA
NA | 2000-08-08 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:29 | 221.5618 | NA | NA
c:\data\co\000804\fld1901 | 2000-08-08 | 13:37 | H2 | 0.666 | 9.4166 | CO | 1.805 | 79.1582 | 13:32 | 221.5639 | 523.1444 | 115.9479
c:\data\co\000804\fld1902 | 2000-08-08 | 13:40 | H2 | 0.666 | 9.7388 | CO | 1.806 | 78.2072 | 13:35 | 221.566 | 541.0444 | 114.9326
c:\data\co\000804\fld1903 | 2000-08-08 | 13:43 | H2 | 0.666 | 9.7007 | CO | 1.806 | 78.4852 | 13:38 | 221.5681 | 538.9278 | 115.2294
c:\data\co\000804\fld1904 | 2000-08-08 | 13:46 | H2 | 0.666 | 9.3805 | CO | 1.803 | 82.5025 | 13:41 | 221.5701 | 521.1389 | 119.5186
c:\data\co\000804\fld1905 | 2000-08-08 | 13:49 | H2 | 0.663 | 9.7785 | CO | 1.798 | 81.5553 | 13:44 | 221.5722 | 543.25 | 118.5073
c:\data\co\000804\fld1906 | 2000-08-08 | 13:52 | H2 | 0.666 | 9.6302 | CO | 1.798 | 84.234 | 13:47 | 221.5743 | 535.0111 | 121.3673
c:\data\co\000804\fld1907 | 2000-08-08 | 13:55 | H2 | 0.661 | 9.5664 | CO | 1.791 | 81.2598 | 13:50 | 221.5764 | 531.4667 | 118.1918
c:\data\co\000804\fld1908 | 2000-08-08 | 13:58 | H2 | 0.661 | 9.4867 | CO | 1.79 | 81.5819 | 13:53 | 221.5785 | 527.0389 | 118.5357
c:\data\co\000804\fld1909 | 2000-08-08 | 14:01 | H2 | 0.661 | 9.1236 | CO | 1.79 | 79.0356 | 13:56 | 221.5806 | 506.8667 | 115.817
c:\data\co\000804\fld1910 | 2000-08-08 | 14:04 | H2 | 0.661 | 8.8574 | CO | 1.79 | 82.1476 | 13:59 | 221.5826 | 492.0778 | 119.1397
c:\data\co\000804\fld1911 | 2000-08-08 | 14:07 | H2 | 0.66 | 9.588 | CO | 1.788 | 81.3648 | 14:02 | 221.5847 | 532.6667 | 118.3039
c:\data\co\000804\fld1912 | 2000-08-08 | 14:10 | H2 | 0.661 | 9.1391 | CO | 1.788 | 82.7429 | 14:05 | 221.5868 | 507.7278 | 119.7753
c:\data\co\000804\fld1913 | 2000-08-08 | 14:13 | H2 | 0.66 | 8.9007 | CO | 1.79 | 79.1096 | 14:08 | 221.5889 | 494.4833 | 115.896
c:\data\co\000804\fld1914 | 2000-08-08 | 14:16 | H2 | 0.66 | 9.3044 | CO | 1.788 | 81.7533 | 14:11 | 221.591 | 516.9111 | 118.7187
c:\data\co\000804\fld1915 | 2000-08-08 | 14:19 | H2 | 0.661 | 9.9673 | CO | 1.788 | 81.3305 | 14:14 | 221.5931 | 553.7389 | 118.2673
c:\data\co\000804\fld1916 | 2000-08-08 | 14:22 | H2 | 0.661 | 8.7555 | CO | 1.788 | 79.9941 | 14:17 | 221.5951 | 486.4167 | 116.8404
c:\data\co\000804\fld1917 | 2000-08-08 | 14:25 | H2 | 0.66 | 9.1637 | CO | 1.788 | 77.7624 | 14:20 | 221.5972 | 509.0944 | 114.4577
c:\data\co\000804\fld1918 | 2000-08-08 | 14:28 | H2 | 0.66 | 9.2671 | CO | 1.786 | 77.6664 | 14:23 | 221.5993 | 514.8389 | 114.3552
c:\data\co\000804\fld1919 | 2000-08-08 | 14:31 | H2 | 0.66 | 9.923 | CO | 1.786 | 77.7534 | 14:26 | 221.6014 | 551.2778 | 114.448
c:\data\co\000804\fld1920 | 2000-08-08 | 14:34 | H2 | 0.66 | 9.2861 | CO | 1.788 | 78.4775 | 14:29 | 221.6035 | 515.8944 | 115.2212
c:\data\co\000804\fld1921 | 2000-08-08 | 14:37 | H2 | 0.66 | 9.4399 | CO | 1.79 | 77.1469 | 14:32 | 221.6056 | 524.4389 | 113.8005
c:\data\co\000804\fld1922 | 2000-08-08 | 14:40 | H2 | 0.661 | 8.9902 | CO | 1.79 | 77.1496 | 14:35 | 221.6076 | 499.4556 | 113.8034
c:\data\co\000804\fld1923 | 2000-08-08 | 14:43 | H2 | 0.66 | 9.328 | CO | 1.788 | 77.9116 | 14:38 | 221.6097 | 518.2222 | 114.617
c:\data\co\000804\fld1924 | 2000-08-08 | 14:46 | H2 | 0.66 | 9.405 | CO | 1.788 | 78.0585 | 14:41 | 221.6118 | 522.5 | 114.7738
c:\data\co\000804\fld1925 | 2000-08-08 | 14:49 | H2 | 0.661 | 9.5058 | CO | 1.79 | 76.501 | 14:44 | 221.6139 | 528.1 | 113.1109
c:\data\co\000804\fld1926 | 2000-08-08 | 14:52 | H2 | 0.66 | 9.5473 | CO | 1.788 | 79.009 | 14:47 | 221.616 | 530.4056 | 115.7886
c:\data\co\000804\fld1927 | 2000-08-08 | 14:55 | H2 | 0.661 | 8.8986 | CO | 1.79 | 77.6657 | 14:50 | 221.6181 | 494.3667 | 114.3544
c:\data\co\000804\fld1928 | 2000-08-08 | 14:58 | H2 | 0.66 | 9.0302 | CO | 1.788 | 80.2119 | 14:53 | 221.6201 | 501.6778 | 117.073
c:\data\co\000804\fld1929 | 2000-08-08 | 15:01 | H2 | 0.66 | 9.0453 | CO | 1.788 | 79.7829 | 14:56 | 221.6222 | 502.5167 | 116.6149
c:\data\co\000804\fld1930 | 2000-08-08 | 15:04 | H2 | 0.66 | 9.2419 | CO | 1.788 | 81.4721 | 14:59 | 221.6243 | 513.4389 | 118.4185
c:\data\co\000804\fld1931 | 2000-08-08 | 15:07 | H2 | 0.661 | 9.2949 | CO | 1.79 | 79.9955 | 15:02 | 221.6264 | 516.3833 | 116.8419
c:\data\co\000804\fld1932 | 2000-08-08 | 15:10 | H2 | 0.661 | 9.1336 | CO | 1.788 | 80.9858 | 15:05 | 221.6285 | 507.4222 | 117.8992
c:\data\co\000804\fld1933 | 2000-08-08 | 15:13 | H2 | 0.661 | 9.3793 | CO | 1.788 | 77.8492 | 15:08 | 221.6306 | 521.0722 | 114.5503
c:\data\co\000804\fld1934 | 2000-08-08 | 15:16 | H2 | 0.661 | 9.7687 | CO | 1.79 | 80.4406 | 15:11 | 221.6326 | 542.7056 | 117.3171
c:\data\co\000804\fld1935 | 2000-08-08 | 15:19 | H2 | 0.66 | 9.1569 | CO | 1.79 | 82.1525 | 15:14 | 221.6347 | 508.7167 | 119.1449
c:\data\co\000804\fld1936 | 2000-08-08 | 15:22 | H2 | 0.661 | 9.0489 | CO | 1.788 | 79.3386 | 15:17 | 221.6368 | 502.7167 | 116.1405
c:\data\co\000804\fld1937 | 2000-08-08 | 15:25 | H2 | 0.661 | 9.3366 | CO | 1.79 | 78.3557 | 15:20 | 221.6389 | 518.7 | 115.0911
c:\data\co\000804\fld1938 | 2000-08-08 | 15:28 | H2 | 0.661 | 9.224 | CO | 1.788 | 79.8363 | 15:23 | 221.641 | 512.4444 | 116.6719
c:\data\co\000804\fld1939 | 2000-08-08 | 15:31 | H2 | 0.661 | 9.2486 | CO | 1.79 | 81.4441 | 15:26 | 221.6431 | 513.8111 | 118.3886
c:\data\co\000804\fld1940 | 2000-08-08 | 15:34 | H2 | 0.66 | 8.8278 | CO | 1.79 | 81.8872 | 15:29 | 221.6451 | 490.4333 | 118.8617
c:\data\co\000804\fld1941 | 2000-08-08 | 15:37 | H2 | 0.665 | 9.4898 | CO | 1.795 | 77.317 | 15:32 | 221.6472 | 527.2111 | 113.9821
c:\data\co\000804\fld1942 | 2000-08-08 | 15:40 | H2 | 0.66 | 9.5166 | CO | 1.788 | 80.4347 | 15:35 | 221.6493 | 528.7 | 117.3108
c:\data\co\000804\fld1943 | 2000-08-08 | 15:43 | H2 | 0.66 | 9.4114 | CO | 1.788 | 77.9298 | 15:38 | 221.6514 | 522.8556 | 114.6364
c:\data\co\000804\fld1944 | 2000-08-08 | 15:46 | H2 | 0.661 | 9.4698 | CO | 1.788 | 77.3202 | 15:41 | 221.6535 | 526.1 | 113.9855
c:\data\co\000804\fld1945 | 2000-08-08 | 15:49 | H2 | 0.661 | 9.346 | CO | 1.788 | 73.6749 | 15:44 | 221.6556 | 519.2222 | 110.0935
c:\data\co\000804\fld1946 | 2000-08-08 | 15:52 | H2 | 0.66 | 9.6162 | CO | 1.788 | 77.6222 | 15:47 | 221.6576 | 534.2333 | 114.308
c:\data\co\000804\fld1947 | 2000-08-08 | 15:55 | H2 | 0.661 | 9.3423 | CO | 1.791 | 76.2333 | 15:50 | 221.6597 | 519.0167 | 112.825
c:\data\co\000804\fld1948 | 2000-08-08 | 15:58 | H2 | 0.66 | 9.3015 | CO | 1.791 | 80.6409 | 15:53 | 221.6618 | 516.75 | 117.531
c:\data\co\000804\fld1949 | 2000-08-08 | 16:01 | H2 | 0.661 | 8.9649 | CO | 1.79 | 80.1772 | 15:56 | 221.6639 | 498.05 | 117.0359
c:\data\co\000804\fld1950 | 2000-08-08 | 16:04 | H2 | 0.661 | 9.513 | CO | 1.79 | 78.2381 | 15:59 | 221.666 | 528.5 | 114.9656
c:\data\co\000804\fld1951 | 2000-08-08 | 16:07 | H2 | 0.661 | 9.5189 | CO | 1.79 | 78.143 | 16:02 | 221.6681 | 528.8278 | 114.864
c:\data\co\000804\fld1952 | 2000-08-08 | 16:10 | H2 | 0.663 | 8.8036 | CO | 1.79 | 74.5726 | 16:05 | 221.6701 | 489.0889 | 111.0519
c:\data\co\000804\fld1953 | 2000-08-08 | 16:13 | H2 | 0.661 | 9.709 | CO | 1.79 | 76.3852 | 16:08 | 221.6722 | 539.3889 | 112.9872
c:\data\co\000804\fld1954 | 2000-08-08 | 16:16 | H2 | 0.661 | 9.3046 | CO | 1.788 | 79.9569 | 16:11 | 221.6743 | 516.9222 | 116.8007
c:\data\co\000804\fld1955 | 2000-08-08 | 16:19 | H2 | 0.66 | 8.7969 | CO | 1.788 | 79.7411 | 16:14 | 221.6764 | 488.7167 | 116.5703
c:\data\co\000804\fld1956 | 2000-08-08 | 16:22 | H2 | 0.661 | 9.2921 | CO | 1.79 | 83.4609 | 16:17 | 221.6785 | 516.2278 | 120.5419
c:\data\co\000804\fld1957 | 2000-08-08 | 16:25 | H2 | 0.661 | 9.2353 | CO | 1.788 | 79.9568 | 16:20 | 221.6806 | 513.0722 | 116.8006
c:\data\co\000804\fld1958 | 2000-08-08 | 16:28 | H2 | 0.66 | 9.5371 | CO | 1.79 | 78.4247 | 16:23 | 221.6826 | 529.8389 | 115.1648
c:\data\co\000804\fld1959 | 2000-08-08 | 16:31 | H2 | 0.66 | 9.4513 | CO | 1.788 | 79.7279 | 16:26 | 221.6847 | 525.0722 | 116.5562
c:\data\co\000804\fld1960 | 2000-08-08 | 16:34 | H2 | 0.661 | 9.3852 | CO | 1.79 | 80.0037 | 16:29 | 221.6868 | 521.4 | 116.8507
c:\data\co\000804\fld1961 | 2000-08-08 | 16:37 | H2 | 0.66 | 9.6109 | CO | 1.79 | 80.9835 | 16:32 | 221.6889 | 533.9389 | 117.8968
c:\data\co\000804\fld1962 | 2000-08-08 | 16:40 | H2 | 0.661 | 9.2787 | CO | 1.79 | 80.2814 | 16:35 | 221.691 | 515.4833 | 117.1472
c:\data\co\000804\fld1963 | 2000-08-08 | 16:43 | H2 | 0.661 | 9.5067 | CO | 1.788 | 80.9842 | 16:38 | 221.6931 | 528.15 | 117.8975
c:\data\co\000804\fld1964 | 2000-08-08 | 16:46 | H2 | 0.66 | 9.493 | CO | 1.788 | 81.3413 | 16:41 | 221.6951 | 527.3889 | 118.2788
c:\data\co\000804\fld1965 | 2000-08-08 | 16:49 | H2 | 0.661 | 9.006 | CO | 1.791 | 82.201 | 16:44 | 221.6972 | 500.3333 | 119.1967
c:\data\co\000804\fld1966 | 2000-08-08 | 16:52 | H2 | 0.661 | 9.4149 | CO | 1.79 | 80.9294 | 16:47 | 221.6993 | 523.05 | 117.839
c:\data\co\000804\fld1967 | 2000-08-08 | 16:55 | H2 | 0.66 | 9.2469 | CO | 1.79 | 81.2719 | 16:50 | 221.7014 | 513.7167 | 118.2047
c:\data\co\000804\fld1968 | 2000-08-08 | 16:58 | H2 | 0.661 | 9.3126 | CO | 1.79 | 85.2014 | 16:53 | 221.7035 | 517.3667 | 122.4002
c:\data\co\000804\fld1969 | 2000-08-08 | 17:01 | H2 | 0.661 | 9.0961 | CO | 1.788 | 83.1481 | 16:56 | 221.7056 | 505.3389 | 120.2079
c:\data\co\000804\fld1970 | 2000-08-08 | 17:04 | H2 | 0.66 | 9.2516 | CO | 1.79 | 80.5636 | 16:59 | 221.7076 | 513.9778 | 117.4485
c:\data\co\000804\fld1971 | 2000-08-08 | 17:07 | H2 | 0.663 | 9.2897 | CO | 1.793 | 81.1804 | 17:02 | 221.7097 | 516.0944 | 118.107
c:\data\co\000804\fld1972 | 2000-08-08 | 17:10 | H2 | 0.661 | 9.9936 | CO | 1.788 | 81.681 | 17:05 | 221.7118 | 555.2 | 118.6415
c:\data\co\000804\fld1973 | 2000-08-08 | 17:13 | H2 | 0.66 | 9.1821 | CO | 1.788 | 81.9544 | 17:08 | 221.7139 | 510.1167 | 118.9334
c:\data\co\000804\fld1974 | 2000-08-08 | 17:16 | H2 | 0.66 | 9.5426 | CO | 1.788 | 82.6103 | 17:11 | 221.716 | 530.1444 | 119.6337
c:\data\co\000804\fld1975 | 2000-08-08 | 17:19 | H2 | 0.66 | 9.5633 | CO | 1.788 | 82.2896 | 17:14 | 221.7181 | 531.2944 | 119.2913
c:\data\co\000804\fld1976 | 2000-08-08 | 17:22 | H2 | 0.661 | 9.4042 | CO | 1.788 | 84.1147 | 17:17 | 221.7201 | 522.4556 | 121.2399
c:\data\co\000804\fld1977 | 2000-08-08 | 17:25 | H2 | 0.66 | 9.4273 | CO | 1.79 | 83.2784 | 17:20 | 221.7222 | 523.7389 | 120.347
c:\data\co\000804\fld1978 | 2000-08-08 | 17:28 | H2 | 0.66 | 9.1946 | CO | 1.791 | 84.6023 | 17:23 | 221.7243 | 510.8111 | 121.7605
c:\data\co\000804\fld1979 | 2000-08-08 | 17:31 | H2 | 0.661 | 9.0922 | CO | 1.79 | 81.6491 | 17:26 | 221.7264 | 505.1222 | 118.6074
c:\data\co\000804\fld1980 | 2000-08-08 | 17:34 | H2 | 0.66 | 9.0842 | CO | 1.788 | 88.1895 | 17:29 | 221.7285 | 504.6778 | 125.5905
c:\data\co\000804\fld1981 | 2000-08-08 | 17:37 | H2 | 0.66 | 8.8281 | CO | 1.788 | 83.8458 | 17:32 | 221.7306 | 490.45 | 120.9528
c:\data\co\000804\fld1982 | 2000-08-08 | 17:40 | H2 | 0.661 | 9.5775 | CO | 1.79 | 83.2216 | 17:35 | 221.7326 | 532.0833 | 120.2864
c:\data\co\000804\fld1983 | 2000-08-08 | 17:43 | H2 | 0.66 | 8.6775 | CO | 1.788 | 84.2139 | 17:38 | 221.7347 | 482.0833 | 121.3458
c:\data\co\000804\fld1984 | 2000-08-08 | 17:46 | H2 | 0.66 | 9.4294 | CO | 1.788 | 83.0767 | 17:41 | 221.7368 | 523.8556 | 120.1317
c:\data\co\000804\fld1985 | 2000-08-08 | 17:49 | H2 | 0.66 | 8.6411 | CO | 1.788 | 83.8273 | 17:44 | 221.7389 | 480.0611 | 120.9331
c:\data\co\000804\fld1986 | 2000-08-08 | 17:52 | H2 | 0.66 | 8.9969 | CO | 1.788 | 86.6803 | 17:47 | 221.741 | 499.8278 | 123.9792
c:\data\co\000804\fld1987 | 2000-08-08 | 17:55 | H2 | 0.66 | 9.1527 | CO | 1.786 | 87.1587 | 17:50 | 221.7431 | 508.4833 | 124.49
c:\data\co\000804\fld1988 | 2000-08-08 | 17:58 | H2 | 0.66 | 9.9089 | CO | 1.79 | 83.4572 | 17:53 | 221.7451 | 550.4944 | 120.5379
c:\data\co\000804\fld1989 | 2000-08-08 | 18:01 | H2 | 0.66 | 9.3228 | CO | 1.79 | 84.8216 | 17:56 | 221.7472 | 517.9333 | 121.9947
c:\data\co\000804\fld1990 | 2000-08-08 | 18:04 | H2 | 0.658 | 8.8099 | CO | 1.788 | 86.3017 | 17:59 | 221.7493 | 489.4389 | 123.575
c:\data\co\000804\fld1991 | 2000-08-08 | 18:07 | H2 | NA | NA | COI | 1.788 | 66.1296 | 18:02 | 221.7514 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000804\fld1992 | 2000-08-08 | 18:10 | H2 | NA | NA | COI | 1.788 | 65.6124 | 18:05 | 221.7535 | NA | NA
c:\data\co\000804\fld1993 | 2000-08-08 | 18:13 | H2 | NA | NA | COI | 1.786 | 67.5328 | 18:08 | 221.7556 | NA | NA |  | 67.0311
c:\data\co\000804\fld1994 | 2000-08-08 | 18:16 | H2 | NA | NA | COI | 1.788 | 67.9482 | 18:11 | 221.7576 | NA | NA |  | 1.2461
c:\data\co\000804\fld1995 | 2000-08-08 | 18:19 | H2 | 0.661 | 9.4121 | CO | 1.786 | 85.7236 | 18:14 | 221.7597 | 522.8944 | 121.3031
c:\data\co\000804\fld1996 | 2000-08-08 | 18:22 | H2 | 0.661 | 9.3624 | CO | 1.79 | 87.0184 | 18:17 | 221.7618 | 520.1333 | 122.7004
c:\data\co\000804\fld1997 | 2000-08-08 | 18:25 | H2 | 0.661 | 9.1303 | CO | 1.791 | 86.3229 | 18:20 | 221.7639 | 507.2389 | 121.9498
c:\data\co\000804\fld1998 | 2000-08-08 | 18:28 | H2 | 0.661 | 9.0634 | CO | 1.791 | 84.1011 | 18:23 | 221.766 | 503.5222 | 119.5521
c:\data\co\000804\fld1999 | 2000-08-08 | 18:31 | H2 | 0.661 | 9.3448 | CO | 1.79 | 84.2132 | 18:26 | 221.7681 | 519.1556 | 119.6731
c:\data\co\000804\fld2000 | 2000-08-08 | 18:34 | H2 | 0.66 | 9.1269 | CO | 1.79 | 87.008 | 18:29 | 221.7701 | 507.05 | 122.6892
c:\data\co\000804\fld2001 | 2000-08-08 | 18:37 | H2 | 0.661 | 9.3397 | CO | 1.791 | 83.206 | 18:32 | 221.7722 | 518.8722 | 118.5862
c:\data\co\000804\fld2002 | 2000-08-08 | 18:40 | H2 | 0.661 | 9.0631 | CO | 1.79 | 90.5531 | 18:35 | 221.7743 | 503.5056 | 126.5149
c:\data\co\000804\fld2003 | 2000-08-08 | 18:43 | H2 | 0.661 | 8.9646 | CO | 1.791 | 89.0296 | 18:38 | 221.7764 | 498.0333 | 124.8708
c:\data\co\000804\fld2004 | 2000-08-08 | 18:46 | H2 | 0.661 | 8.1982 | CO | 1.791 | 92.9224 | 18:41 | 221.7785 | 455.4556 | 129.0717
c:\data\co\000804\fld2005 | 2000-08-08 | 18:49 | H2 | 0.661 | 9.333 | CO | 1.791 | 95.5938 | 18:44 | 221.7806 | 518.5 | 131.9546
c:\data\co\000804\fld2006 | 2000-08-08 | 18:52 | H2 | 0.661 | 9.4269 | CO | 1.793 | 94.2106 | 18:47 | 221.7826 | 523.7167 | 130.4619
c:\data\co\000804\fld2007 | 2000-08-08 | 18:55 | H2 | 0.661 | 9.0998 | CO | 1.793 | 100.3399 | 18:50 | 221.7847 | 505.5444 | 137.0764
c:\data\co\000804\fld2008 | 2000-08-08 | 18:58 | H2 | 0.661 | 8.4617 | CO | 1.795 | 97.4781 | 18:53 | 221.7868 | 470.0944 | 133.988
c:\data\co\000804\fld2009 | 2000-08-08 | 19:01 | H2 | 0.661 | 8.9139 | CO | 1.796 | 91.8991 | 18:56 | 221.7889 | 495.2167 | 127.9674
c:\data\co\000804\fld2010 | 2000-08-08 | 19:04 | H2 | 0.663 | 9.3856 | CO | 1.798 | 90.4299 | 18:59 | 221.791 | 521.4222 | 126.3819
c:\data\co\000804\fld2011 | 2000-08-08 | 19:07 | H2 | 0.661 | 8.8487 | CO | 1.798 | 94.6313 | 19:02 | 221.7931 | 491.5944 | 130.9159
c:\data\co\000804\fld2012 | 2000-08-08 | 19:10 | H2 | 0.661 | 9.0117 | CO | 1.8 | 94.0796 | 19:05 | 221.7951 | 500.65 | 130.3205
c:\data\co\000804\fld2013 | 2000-08-08 | 19:13 | H2 | 0.666 | 9.1391 | CO | 1.805 | 97.0466 | 19:08 | 221.7972 | 507.7278 | 133.5224
c:\data\co\000804\fld2014 | 2000-08-08 | 19:16 | H2 | 0.663 | 9.2626 | CO | 1.803 | 91.2158 | 19:11 | 221.7993 | 514.5889 | 127.23
c:\data\co\000804\fld2015 | 2000-08-08 | 19:19 | H2 | 0.665 | 9.1774 | CO | 1.805 | 98.9399 | 19:14 | 221.8014 | 509.8556 | 135.5655
c:\data\co\000804\fld2016 | 2000-08-08 | 19:22 | H2 | 0.665 | 9.1965 | CO | 1.805 | 94.2805 | 19:17 | 221.8035 | 510.9167 | 130.5373
c:\data\co\000804\fld2017 | 2000-08-08 | 19:25 | H2 | 0.663 | 9.2708 | CO | 1.805 | 102.3615 | 19:20 | 221.8056 | 515.0444 | 139.258
c:\data\co\000804\fld2018 | 2000-08-08 | 19:28 | H2 | 0.668 | 9.4038 | CO | 1.808 | 96.7486 | 19:23 | 221.8076 | 522.4333 | 133.2008
c:\data\co\000804\fld2019 | 2000-08-08 | 19:31 | H2 | 0.666 | 9.3401 | CO | 1.808 | 104.3175 | 19:26 | 221.8097 | 518.8944 | 141.3688
c:\data\co\000804\fld2020 | 2000-08-08 | 19:34 | H2 | 0.665 | 9.8489 | CO | 1.806 | 99.7241 | 19:29 | 221.8118 | 547.1611 | 136.4118
c:\data\co\000804\fld2021 | 2000-08-08 | 19:37 | H2 | 0.666 | 9.6285 | CO | 1.808 | 106.3152 | 19:32 | 221.8139 | 534.9167 | 143.5247
c:\data\co\000804\fld2022 | 2000-08-08 | 19:40 | H2 | 0.666 | 9.2278 | CO | 1.81 | 101.5438 | 19:35 | 221.816 | 512.6556 | 138.3756
c:\data\co\000804\fld2023 | 2000-08-08 | 19:43 | H2 | 0.665 | 9.1124 | CO | 1.808 | 106.3244 | 19:38 | 221.8181 | 506.2444 | 143.5346
c:\data\co\000804\fld2024 | 2000-08-08 | 19:46 | H2 | 0.666 | 9.3676 | CO | 1.81 | 102.3523 | 19:41 | 221.8201 | 520.4222 | 139.2481
c:\data\co\000804\fld2025 | 2000-08-08 | 19:49 | H2 | 0.671 | 9.174 | CO | 1.815 | 108.4059 | 19:44 | 221.8222 | 509.6667 | 145.7808
c:\data\co\000804\fld2026 | 2000-08-08 | 19:52 | H2 | 0.666 | 9.4694 | CO | 1.81 | 106.0537 | 19:47 | 221.8243 | 526.0778 | 143.2425
c:\data\co\000804\fld2027 | 2000-08-08 | 19:55 | H2 | 0.668 | 9.9374 | CO | 1.811 | 106.6441 | 19:50 | 221.8264 | 552.0778 | 143.8796
c:\data\co\000804\fld2028 | 2000-08-08 | 19:58 | H2 | 0.665 | 9.855 | CO | 1.808 | 122.4958 | 19:53 | 221.8285 | 547.5 | 160.9861
c:\data\co\000804\fld2029 | 2000-08-08 | 20:01 | H2 | 0.666 | 9.8132 | CO | 1.81 | 108.9153 | 19:56 | 221.8306 | 545.1778 | 146.3306
c:\data\co\000804\fld2030 | 2000-08-08 | 20:04 | H2 | 0.666 | 9.4128 | CO | 1.81 | 107.5836 | 19:59 | 221.8326 | 522.9333 | 144.8935
c:\data\co\000804\fld2031 | 2000-08-08 | 20:07 | H2 | 0.666 | 9.408 | CO | 1.81 | 108.6767 | 20:02 | 221.8347 | 522.6667 | 146.0731
c:\data\co\000804\fld2032 | 2000-08-08 | 20:10 | H2 | 0.666 | 9.8602 | CO | 1.81 | 107.1114 | 20:05 | 221.8368 | 547.7889 | 144.3839
c:\data\co\000804\fld2033 | 2000-08-08 | 20:13 | H2 | 0.666 | 9.4458 | CO | 1.81 | 108.2127 | 20:08 | 221.8389 | 524.7667 | 145.5724
c:\data\co\000804\fld2034 | 2000-08-08 | 20:16 | H2 | 0.666 | 8.7233 | CO | 1.81 | 106.3085 | 20:11 | 221.841 | 484.6278 | 143.5174
c:\data\co\000804\fld2035 | 2000-08-08 | 20:19 | H2 | 0.666 | 9.379 | CO | 1.808 | 106.17 | 20:14 | 221.8431 | 521.0556 | 143.368
c:\data\co\000804\fld2036 | 2000-08-08 | 20:22 | H2 | 0.666 | 8.2085 | CO | 1.81 | 104.6188 | 20:17 | 221.8451 | 456.0278 | 141.694
c:\data\co\000804\fld2037 | 2000-08-08 | 20:25 | H2 | 0.666 | 9.326 | CO | 1.81 | 108.2076 | 20:20 | 221.8472 | 518.1111 | 145.5669
c:\data\co\000804\fld2038 | 2000-08-08 | 20:28 | H2 | 0.668 | 9.3384 | CO | 1.81 | 102.3147 | 20:23 | 221.8493 | 518.8 | 139.2075
c:\data\co\000804\fld2039 | 2000-08-08 | 20:31 | H2 | 0.666 | 9.4096 | CO | 1.81 | 102.2263 | 20:26 | 221.8514 | 522.7556 | 139.1121
c:\data\co\000804\fld2040 | 2000-08-08 | 20:34 | H2 | 0.666 | 9.5876 | CO | 1.81 | 104.8483 | 20:29 | 221.8535 | 532.6444 | 141.9416
c:\data\co\000804\fld2041 | 2000-08-08 | 20:37 | H2 | 0.666 | 10.1736 | CO | 1.81 | 102.9945 | 20:32 | 221.8556 | 565.2 | 139.9411
c:\data\co\000804\fld2042 | 2000-08-08 | 20:40 | H2 | 0.666 | 9.7899 | CO | 1.81 | 103.0813 | 20:35 | 221.8576 | 543.8833 | 140.0348
c:\data\co\000804\fld2043 | 2000-08-08 | 20:43 | H2 | 0.668 | 9.4301 | CO | 1.811 | 104.2223 | 20:38 | 221.8597 | 523.8944 | 141.2661
c:\data\co\000804\fld2044 | 2000-08-08 | 20:46 | H2 | 0.668 | 9.1921 | CO | 1.811 | 101.7392 | 20:41 | 221.8618 | 510.6722 | 138.5864
c:\data\co\000804\fld2045 | 2000-08-08 | 20:49 | H2 | 0.666 | 9.792 | CO | 1.81 | 101.543 | 20:44 | 221.8639 | 544 | 138.3747
c:\data\co\000804\fld2046 | 2000-08-08 | 20:52 | H2 | 0.666 | 9.3767 | CO | 1.81 | 107.1822 | 20:47 | 221.866 | 520.9278 | 144.4603
c:\data\co\000804\fld2047 | 2000-08-08 | 20:55 | H2 | 0.666 | 10.3003 | CO | 1.808 | 102.7929 | 20:50 | 221.8681 | 572.2389 | 139.7235
c:\data\co\000804\fld2048 | 2000-08-08 | 20:58 | H2 | 0.666 | 9.1845 | CO | 1.81 | 111.2088 | 20:53 | 221.8701 | 510.25 | 148.8056
c:\data\co\000804\fld2049 | 2000-08-08 | 21:01 | H2 | 0.666 | 9.4278 | CO | 1.808 | 100.4313 | 20:56 | 221.8722 | 523.7667 | 137.175
c:\data\co\000804\fld2050 | 2000-08-08 | 21:04 | H2 | 0.666 | 8.8804 | CO | 1.81 | 100.0908 | 20:59 | 221.8743 | 493.3556 | 136.8075
c:\data\co\000804\fld2051 | 2000-08-08 | 21:07 | H2 | 0.666 | 9.7356 | CO | 1.81 | 97.0804 | 21:02 | 221.8764 | 540.8667 | 133.5589
c:\data\co\000804\fld2052 | 2000-08-08 | 21:10 | H2 | 0.666 | 10.0826 | CO | 1.81 | 99.5738 | 21:05 | 221.8785 | 560.1444 | 136.2496
c:\data\co\000804\fld2053 | 2000-08-08 | 21:13 | H2 | 0.666 | 9.5397 | CO | 1.81 | 96.4965 | 21:08 | 221.8806 | 529.9833 | 132.9287
c:\data\co\000804\fld2054 | 2000-08-08 | 21:16 | H2 | 0.668 | 9.3401 | CO | 1.811 | 97.529 | 21:11 | 221.8826 | 518.8944 | 134.043
c:\data\co\000804\fld2055 | 2000-08-08 | 21:19 | H2 | 0.666 | 9.4446 | CO | 1.81 | 95.2188 | 21:14 | 221.8847 | 524.7 | 131.5499
c:\data\co\000804\fld2056 | 2000-08-08 | 21:22 | H2 | 0.668 | 10.0868 | CO | 1.811 | 100.2818 | 21:17 | 221.8868 | 560.3778 | 137.0137
c:\data\co\000804\fld2057 | 2000-08-08 | 21:25 | H2 | 0.668 | 9.5959 | CO | 1.811 | 102.2409 | 21:20 | 221.8889 | 533.1056 | 139.1278
c:\data\co\000804\fld2058 | 2000-08-08 | 21:28 | H2 | 0.668 | 9.5537 | CO | 1.81 | 97.0819 | 21:23 | 221.891 | 530.7611 | 133.5605
c:\data\co\000804\fld2059 | 2000-08-08 | 21:31 | H2 | 0.666 | 9.8856 | CO | 1.81 | 93.265 | 21:26 | 221.8931 | 549.2 | 129.4414
c:\data\co\000804\fld2060 | 2000-08-08 | 21:34 | H2 | 0.666 | 9.7378 | CO | 1.808 | 89.8367 | 21:29 | 221.8951 | 540.9889 | 125.7418
c:\data\co\000804\fld2061 | 2000-08-08 | 21:37 | H2 | 0.666 | 9.0696 | CO | 1.808 | 91.5739 | 21:32 | 221.8972 | 503.8667 | 127.6165
c:\data\co\000804\fld2062 | 2000-08-08 | 21:40 | H2 | 0.666 | 10.3094 | CO | 1.81 | 95.1605 | 21:35 | 221.8993 | 572.7444 | 131.487
c:\data\co\000804\fld2063 | 2000-08-08 | 21:43 | H2 | 0.666 | 9.5757 | CO | 1.808 | 116.5655 | 21:38 | 221.9014 | 531.9833 | 154.5863
c:\data\co\000804\fld2064 | 2000-08-08 | 21:46 | H2 | 0.668 | 9.1485 | CO | 1.81 | 123.905 | 21:41 | 221.9035 | 508.25 | 162.5068
c:\data\co\000804\fld2065 | 2000-08-08 | 21:49 | H2 | 0.668 | 9.8427 | CO | 1.81 | 103.9701 | 21:44 | 221.9056 | 546.8167 | 140.9939
c:\data\co\000804\fld2066 | 2000-08-08 | 21:52 | H2 | 0.668 | 9.5088 | CO | 1.81 | 97.1375 | 21:47 | 221.9076 | 528.2667 | 133.6205
c:\data\co\000804\fld2067 | 2000-08-08 | 21:55 | H2 | 0.666 | 9.1817 | CO | 1.808 | 94.5269 | 21:50 | 221.9097 | 510.0944 | 130.8032
c:\data\co\000804\fld2068 | 2000-08-08 | 21:58 | H2 | 0.666 | 9.7847 | CO | 1.808 | 92.2711 | 21:53 | 221.9118 | 543.5944 | 128.3689
c:\data\co\000804\fld2069 | 2000-08-08 | 22:01 | H2 | 0.666 | 9.146 | CO | 1.81 | 92.2434 | 21:56 | 221.9139 | 508.1111 | 128.339
c:\data\co\000804\fld2070 | 2000-08-08 | 22:04 | H2 | 0.668 | 9.7094 | CO | 1.81 | 91.6944 | 21:59 | 221.916 | 539.4111 | 127.7465
c:\data\co\000804\fld2071 | 2000-08-08 | 22:07 | H2 | 0.666 | 9.7769 | CO | 1.81 | 92.0524 | 22:02 | 221.9181 | 543.1611 | 128.1329
c:\data\co\000804\fld2072 | 2000-08-08 | 22:10 | H2 | 0.668 | 9.1386 | CO | 1.81 | 94.025 | 22:05 | 221.9201 | 507.7 | 130.2616
c:\data\co\000804\fld2073 | 2000-08-08 | 22:13 | H2 | 0.666 | 9.5876 | CO | 1.81 | 92.3054 | 22:08 | 221.9222 | 532.6444 | 128.4059
c:\data\co\000804\fld2074 | 2000-08-08 | 22:16 | H2 | 0.668 | 10.4283 | CO | 1.81 | 92.4211 | 22:11 | 221.9243 | 579.35 | 128.5307
c:\data\co\000804\fld2075 | 2000-08-08 | 22:19 | H2 | 0.666 | 9.4763 | CO | 1.81 | 93.8267 | 22:14 | 221.9264 | 526.4611 | 130.0476
c:\data\co\000804\fld2076 | 2000-08-08 | 22:22 | H2 | 0.668 | 8.5837 | CO | 1.81 | 94.5375 | 22:17 | 221.9285 | 476.8722 | 130.8147
c:\data\co\000804\fld2077 | 2000-08-08 | 22:25 | H2 | 0.668 | 9.4998 | CO | 1.808 | 84.8493 | 22:20 | 221.9306 | 527.7667 | 120.3596
c:\data\co\000804\fld2078 | 2000-08-08 | 22:28 | H2 | 0.666 | 8.9703 | CO | 1.808 | 91.645 | 22:23 | 221.9326 | 498.35 | 127.6932
c:\data\co\000804\fld2079 | 2000-08-08 | 22:31 | H2 | 0.671 | 9.9697 | CO | 1.813 | 93.5171 | 22:26 | 221.9347 | 553.8722 | 129.7135
c:\data\co\000804\fld2080 | 2000-08-08 | 22:34 | H2 | 0.666 | 9.4491 | CO | 1.808 | 96.246 | 22:29 | 221.9368 | 524.95 | 132.6584
c:\data\co\000804\fld2081 | 2000-08-08 | 22:37 | H2 | 0.668 | 9.816 | CO | 1.81 | 90.6685 | 22:32 | 221.9389 | 545.3333 | 126.6394
c:\data\co\000804\fld2082 | 2000-08-08 | 22:40 | H2 | 0.666 | 9.3737 | CO | 1.81 | 94.2748 | 22:35 | 221.941 | 520.7611 | 130.5312
c:\data\co\000804\fld2083 | 2000-08-08 | 22:43 | H2 | 0.668 | 9.68 | CO | 1.81 | 90.0231 | 22:38 | 221.9431 | 537.7778 | 125.9429
c:\data\co\000804\fld2084 | 2000-08-08 | 22:46 | H2 | 0.666 | 8.9803 | CO | 1.808 | 96.337 | 22:41 | 221.9451 | 498.9056 | 132.7566
c:\data\co\000804\fld2085 | 2000-08-08 | 22:49 | H2 | 0.666 | 9.9581 | CO | 1.808 | 89.1 | 22:44 | 221.9472 | 553.2278 | 124.9467
c:\data\co\000804\fld2086 | 2000-08-08 | 22:52 | H2 | 0.666 | 9.5412 | CO | 1.81 | 91.8821 | 22:47 | 221.9493 | 530.0667 | 127.9491
c:\data\co\000804\fld2087 | 2000-08-08 | 22:55 | H2 | 0.666 | 9.3138 | CO | 1.808 | 90.7377 | 22:50 | 221.9514 | 517.4333 | 126.7141
c:\data\co\000804\fld2088 | 2000-08-08 | 22:58 | H2 | 0.668 | 8.772 | CO | 1.81 | 92.6225 | 22:53 | 221.9535 | 487.3333 | 128.7481
c:\data\co\000804\fld2089 | 2000-08-08 | 23:01 | H2 | 0.668 | 9.8765 | CO | 1.81 | 84.4908 | 22:56 | 221.9556 | 548.6944 | 119.9727
c:\data\co\000804\fld2090 | 2000-08-08 | 23:04 | H2 | 0.671 | 9.0437 | CO | 1.813 | 95.5702 | 22:59 | 221.9576 | 502.4278 | 131.9291
c:\data\co\000804\fld2091 | 2000-08-08 | 23:07 | H2 | 0.666 | 9.3899 | CO | 1.81 | 90.3458 | 23:02 | 221.9597 | 521.6611 | 126.2912
c:\data\co\000804\fld2092 | 2000-08-08 | 23:10 | H2 | 0.666 | 10.125 | CO | 1.808 | 91.9139 | 23:05 | 221.9618 | 562.5 | 127.9834
c:\data\co\000804\fld2093 | 2000-08-08 | 23:13 | H2 | 0.666 | 9.4673 | CO | 1.81 | 89.5527 | 23:08 | 221.9639 | 525.9611 | 125.4353
c:\data\co\000804\fld2094 | 2000-08-08 | 23:16 | H2 | 0.668 | 9.2916 | CO | 1.811 | 94.5521 | 23:11 | 221.966 | 516.2 | 130.8304
c:\data\co\000804\fld2095 | 2000-08-08 | 23:19 | H2 | 0.668 | 9.6005 | CO | 1.81 | 83.4507 | 23:14 | 221.9681 | 533.3611 | 118.8503
c:\data\co\000804\fld2096 | 2000-08-08 | 23:22 | H2 | 0.666 | 9.5368 | CO | 1.811 | 86.6729 | 23:17 | 221.9701 | 529.8222 | 122.3275
c:\data\co\000804\fld2097 | 2000-08-08 | 23:25 | H2 | 0.666 | 10.3063 | CO | 1.81 | 91.1936 | 23:20 | 221.9722 | 572.5722 | 127.2061
c:\data\co\000804\fld2098 | 2000-08-08 | 23:28 | H2 | 0.668 | 9.4007 | CO | 1.808 | 84.5875 | 23:23 | 221.9743 | 522.2611 | 120.0771
c:\data\co\000804\fld2099 | 2000-08-08 | 23:31 | H2 | 0.668 | 9.971 | CO | 1.808 | 86.5497 | 23:26 | 221.9764 | 553.9444 | 122.1946
c:\data\co\000804\fld2100 | 2000-08-08 | 23:34 | H2 | 0.666 | 9.4646 | CO | 1.808 | 89.2464 | 23:29 | 221.9785 | 525.8111 | 125.1047
c:\data\co\000804\fld2101 | 2000-08-08 | 23:37 | H2 | 0.666 | 9.8708 | CO | 1.808 | 91.1507 | 23:32 | 221.9806 | 548.3778 | 127.1598
c:\data\co\000804\fld2102 | 2000-08-08 | 23:40 | H2 | 0.671 | 9.7406 | CO | 1.813 | 87.994 | 23:35 | 221.9826 | 541.1444 | 123.7532
c:\data\co\000804\fld2103 | 2000-08-08 | 23:43 | H2 | 0.666 | 9.8811 | CO | 1.806 | 86.9143 | 23:38 | 221.9847 | 548.95 | 122.588
c:\data\co\000804\fld2104 | 2000-08-08 | 23:46 | H2 | 0.668 | 9.5662 | CO | 1.808 | 86.7119 | 23:41 | 221.9868 | 531.4556 | 122.3696
c:\data\co\000804\fld2105 | 2000-08-08 | 23:49 | H2 | 0.668 | 9.263 | CO | 1.81 | 83.1388 | 23:44 | 221.9889 | 514.6111 | 118.5137
c:\data\co\000804\fld2106 | 2000-08-08 | 23:52 | H2 | 0.666 | 9.7228 | CO | 1.806 | 87.6642 | 23:47 | 221.991 | 540.1556 | 123.3973
c:\data\co\000804\fld2107 | 2000-08-08 | 23:55 | H2 | 0.666 | 10.1342 | CO | 1.808 | 90.6471 | 23:50 | 221.9931 | 563.0111 | 126.6163
c:\data\co\000804\fld2108 | 2000-08-08 | 23:58 | H2 | 0.668 | 9.3468 | CO | 1.81 | 90.2385 | 23:53 | 221.9951 | 519.2667 | 126.1754
c:\data\co\000804\fld2109 | 2000-08-08 | 0:01 | H2 | 0.666 | 9.4366 | CO | 1.806 | 89.5308 | 23:56 | 221.9972 | 524.2556 | 125.4116
c:\data\co\000804\fld2110 | 2000-08-08 | 0:04 | H2 | 0.666 | 9.6063 | CO | 1.808 | 89.4254 | 23:59 | 221.9993 | 533.6833 | 125.2979