## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103
c:\data\co\000629\fld1690 | 2000-07-02 | 0:06 | H2 | 0.661 | 9.8254 | CO | 1.801 | 116.6412 | 0:02 | 184.0014 | 545.8556 | 156.9781 | H2
c:\data\co\000629\fld1691 | 2000-07-02 | 0:09 | H2 | 0.661 | 9.3599 | CO | 1.801 | 117.0718 | 0:05 | 184.0035 | 519.9944 | 157.434 | 9
c:\data\co\000629\fld1692 | 2000-07-02 | 0:12 | H2 | 0.663 | 9.241 | CO | 1.801 | 116.2772 | 0:08 | 184.0056 | 513.3889 | 156.5927
c:\data\co\000629\fld1693 | 2000-07-02 | 0:15 | H2 | 0.661 | 9.5656 | CO | 1.801 | 114.1659 | 0:11 | 184.0076 | 531.4222 | 154.3573
c:\data\co\000629\fld1694 | 2000-07-02 | 0:18 | H2 | 0.661 | 9.5262 | CO | 1.801 | 117.0267 | 0:14 | 184.0097 | 529.2333 | 157.3863
c:\data\co\000629\fld1695 | 2000-07-02 | 0:21 | H2 | 0.661 | 9.585 | CO | 1.801 | 115.1282 | 0:17 | 184.0118 | 532.5 | 155.3762
c:\data\co\000629\fld1696 | 2000-07-02 | 0:24 | H2 | 0.661 | 9.5133 | CO | 1.801 | 116.9514 | 0:20 | 184.0139 | 528.5167 | 157.3066
c:\data\co\000629\fld1697 | 2000-07-02 | 0:27 | H2 | 0.661 | 9.7043 | CO | 1.801 | 117.9563 | 0:23 | 184.016 | 539.1278 | 158.3705
c:\data\co\000629\fld1698 | 2000-07-02 | 0:30 | H2 | 0.661 | 9.472 | CO | 1.801 | 115.4216 | 0:26 | 184.0181 | 526.2222 | 155.6868
c:\data\co\000629\fld1699 | 2000-07-02 | 0:33 | H2 | 0.661 | 9.4358 | CO | 1.801 | 117.1528 | 0:29 | 184.0201 | 524.2111 | 157.5198
c:\data\co\000629\fld1700 | 2000-07-02 | 0:36 | H2 | 0.665 | 9.2337 | CO | 1.803 | 117.9934 | 0:32 | 184.0222 | 512.9833 | 158.4098
c:\data\co\000629\fld1701 | 2000-07-02 | 0:39 | H2 | 0.661 | 9.1442 | CO | 1.801 | 112.1838 | 0:35 | 184.0243 | 508.0111 | 152.2587
c:\data\co\000629\fld1702 | 2000-07-02 | 0:42 | H2 | 0.661 | 9.423 | CO | 1.803 | 115.6647 | 0:38 | 184.0264 | 523.5 | 155.9442
c:\data\co\000629\fld1703 | 2000-07-02 | 0:45 | H2 | 0.661 | 9.5558 | CO | 1.801 | 114.7067 | 0:41 | 184.0285 | 530.8778 | 154.9299
c:\data\co\000629\fld1704 | 2000-07-02 | 0:48 | H2 | 0.661 | 9.6216 | CO | 1.801 | 114.1575 | 0:44 | 184.0306 | 534.5333 | 154.3484
c:\data\co\000629\fld1705 | 2000-07-02 | 0:51 | H2 | 0.661 | 10.0037 | CO | 1.801 | 114.2302 | 0:47 | 184.0326 | 555.7611 | 154.4254
c:\data\co\000629\fld1706 | 2000-07-02 | 0:54 | H2 | 0.661 | 9.5523 | CO | 1.801 | 114.0993 | 0:50 | 184.0347 | 530.6833 | 154.2868
c:\data\co\000629\fld1707 | 2000-07-02 | 0:57 | H2 | 0.663 | 9.8107 | CO | 1.803 | 116.0139 | 0:53 | 184.0368 | 545.0389 | 156.314
c:\data\co\000629\fld1708 | 2000-07-02 | 1:00 | H2 | 0.661 | 9.1225 | CO | 1.801 | 116.3737 | 0:56 | 184.0389 | 506.8056 | 156.6949
c:\data\co\000629\fld1709 | 2000-07-02 | 1:03 | H2 | 0.666 | 9.5118 | CO | 1.806 | 114.9111 | 0:59 | 184.041 | 528.4333 | 155.1463
c:\data\co\000629\fld1710 | 2000-07-02 | 1:06 | H2 | 0.663 | 9.6367 | CO | 1.805 | 118.1996 | 1:02 | 184.0431 | 535.3722 | 158.6281
c:\data\co\000629\fld1711 | 2000-07-02 | 1:09 | H2 | 0.661 | 9.0658 | CO | 1.803 | 115.1544 | 1:05 | 184.0451 | 503.6556 | 155.4039
c:\data\co\000629\fld1712 | 2000-07-02 | 1:12 | H2 | 0.661 | 9.8995 | CO | 1.801 | 112.0446 | 1:08 | 184.0472 | 549.9722 | 152.1113
c:\data\co\000629\fld1713 | 2000-07-02 | 1:15 | H2 | 0.661 | 9.3559 | CO | 1.801 | 111.8231 | 1:11 | 184.0493 | 519.7722 | 151.8768
c:\data\co\000629\fld1714 | 2000-07-02 | 1:18 | H2 | 0.661 | 9.948 | CO | 1.803 | 111.8013 | 1:14 | 184.0514 | 552.6667 | 151.8537
c:\data\co\000629\fld1715 | 2000-07-02 | 1:21 | H2 | 0.663 | 9.484 | CO | 1.803 | 113.5609 | 1:17 | 184.0535 | 526.8889 | 153.7168
c:\data\co\000629\fld1716 | 2000-07-02 | 1:24 | H2 | 0.661 | 9.5705 | CO | 1.801 | 112.3875 | 1:20 | 184.0556 | 531.6944 | 152.4744
c:\data\co\000629\fld1717 | 2000-07-02 | 1:27 | H2 | 0.663 | 9.2233 | CO | 1.803 | 115.612 | 1:23 | 184.0576 | 512.4056 | 155.8884
c:\data\co\000629\fld1718 | 2000-07-02 | 1:30 | H2 | 0.661 | 9.4813 | CO | 1.803 | 115.7234 | 1:26 | 184.0597 | 526.7389 | 156.0064
c:\data\co\000629\fld1719 | 2000-07-02 | 1:33 | H2 | 0.661 | 9.4585 | CO | 1.801 | 114.4175 | 1:29 | 184.0618 | 525.4722 | 154.6237
c:\data\co\000629\fld1720 | 2000-07-02 | 1:36 | H2 | 0.663 | 9.7281 | CO | 1.805 | 116.5361 | 1:32 | 184.0639 | 540.45 | 156.8668
c:\data\co\000629\fld1721 | 2000-07-02 | 1:39 | H2 | 0.661 | 8.8274 | CO | 1.801 | 117.5124 | 1:35 | 184.066 | 490.4111 | 157.9005
c:\data\co\000629\fld1722 | 2000-07-02 | 1:42 | H2 | 0.661 | 9.538 | CO | 1.801 | 117.0415 | 1:38 | 184.0681 | 529.8889 | 157.402
c:\data\co\000629\fld1723 | 2000-07-02 | 1:45 | H2 | 0.663 | 9.7493 | CO | 1.803 | 119.2434 | 1:41 | 184.0701 | 541.6278 | 159.7333
c:\data\co\000629\fld1724 | 2000-07-02 | 1:48 | H2 | 0.663 | 9.4878 | CO | 1.803 | 117.5861 | 1:44 | 184.0722 | 527.1 | 157.9786
c:\data\co\000629\fld1725 | 2000-07-02 | 1:51 | H2 | 0.661 | 9.5129 | CO | 1.803 | 118.7453 | 1:47 | 184.0743 | 528.4944 | 159.2059
c:\data\co\000629\fld1726 | 2000-07-02 | 1:54 | H2 | 0.661 | 9.8645 | CO | 1.803 | 116.1686 | 1:50 | 184.0764 | 548.0278 | 156.4777
c:\data\co\000629\fld1727 | 2000-07-02 | 1:57 | H2 | 0.661 | 9.5108 | CO | 1.803 | 118.5373 | 1:53 | 184.0785 | 528.3778 | 158.9857
c:\data\co\000629\fld1728 | 2000-07-02 | 2:00 | H2 | 0.661 | 9.5567 | CO | 1.801 | 121.9144 | 1:56 | 184.0806 | 530.9278 | 162.5613
c:\data\co\000629\fld1729 | 2000-07-02 | 2:03 | H2 | 0.663 | 9.3207 | CO | 1.803 | 117.3043 | 1:59 | 184.0826 | 517.8167 | 157.6802
c:\data\co\000629\fld1730 | 2000-07-02 | 2:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.803 | 65.5482 | 2:02 | 184.0847 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000629\fld1731 | 2000-07-02 | 2:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.803 | 65.2856 | 2:05 | 184.0868 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld1732 | 2000-07-02 | 2:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.803 | 66.882 | 2:08 | 184.0889 | NA | NA |  | 65.6597
c:\data\co\000629\fld1733 | 2000-07-02 | 2:15 | H2 | NA | NA | CO | 1.803 | 64.8115 | 2:11 | 184.091 | NA | NA |  | 1.0848
c:\data\co\000629\fld1734 | 2000-07-02 | 2:18 | H2 | 0.661 | 9.6452 | CO | 1.801 | 120.2002 | 2:14 | 184.0931 | 535.8444 | 159.9601
c:\data\co\000629\fld1735 | 2000-07-02 | 2:21 | H2 | 0.663 | 9.548 | CO | 1.803 | 120.6234 | 2:17 | 184.0951 | 530.4444 | 160.4112
c:\data\co\000629\fld1736 | 2000-07-02 | 2:24 | H2 | 0.666 | 8.9292 | CO | 1.806 | 121.4269 | 2:20 | 184.0972 | 496.0667 | 161.2677
c:\data\co\000629\fld1737 | 2000-07-02 | 2:27 | H2 | 0.661 | 9.4574 | CO | 1.801 | 118.8831 | 2:23 | 184.0993 | 525.4111 | 158.5562
c:\data\co\000629\fld1738 | 2000-07-02 | 2:30 | H2 | 0.661 | 9.2851 | CO | 1.801 | 120.138 | 2:26 | 184.1014 | 515.8389 | 159.8938
c:\data\co\000629\fld1739 | 2000-07-02 | 2:33 | H2 | 0.663 | 9.096 | CO | 1.803 | 119.031 | 2:29 | 184.1035 | 505.3333 | 158.7138
c:\data\co\000629\fld1740 | 2000-07-02 | 2:36 | H2 | 0.665 | 9.4131 | CO | 1.805 | 121.5571 | 2:32 | 184.1056 | 522.95 | 161.4065
c:\data\co\000629\fld1741 | 2000-07-02 | 2:39 | H2 | 0.661 | 9.3536 | CO | 1.801 | 117.828 | 2:35 | 184.1076 | 519.6444 | 157.4315
c:\data\co\000629\fld1742 | 2000-07-02 | 2:42 | H2 | 0.663 | 10.0147 | CO | 1.803 | 119.8508 | 2:38 | 184.1097 | 556.3722 | 159.5877
c:\data\co\000629\fld1743 | 2000-07-02 | 2:45 | H2 | 0.663 | 9.207 | CO | 1.803 | 120.3127 | 2:41 | 184.1118 | 511.5 | 160.0801
c:\data\co\000629\fld1744 | 2000-07-02 | 2:48 | H2 | 0.666 | 9.7095 | CO | 1.806 | 119.5107 | 2:44 | 184.1139 | 539.4167 | 159.2252
c:\data\co\000629\fld1745 | 2000-07-02 | 2:51 | H2 | 0.661 | 9.2968 | CO | 1.801 | 121.301 | 2:47 | 184.116 | 516.4889 | 161.1335
c:\data\co\000629\fld1746 | 2000-07-02 | 2:54 | H2 | 0.661 | 9.0208 | CO | 1.801 | 119.4976 | 2:50 | 184.1181 | 501.1556 | 159.2112
c:\data\co\000629\fld1747 | 2000-07-02 | 2:57 | H2 | 0.665 | 8.096 | CO | 1.803 | 135.0064 | 2:53 | 184.1201 | 449.7778 | 175.7426
c:\data\co\000629\fld1748 | 2000-07-02 | 3:00 | H2 | 0.663 | 9.7825 | CO | 1.803 | 157.3309 | 2:56 | 184.1222 | 543.4722 | 199.5392
c:\data\co\000629\fld1749 | 2000-07-02 | 3:03 | H2 | 0.661 | 8.9476 | CO | 1.801 | 128.7976 | 2:59 | 184.1243 | 497.0889 | 169.1244
c:\data\co\000629\fld1750 | 2000-07-02 | 3:06 | H2 | 0.661 | 9.7965 | CO | 1.801 | 118.5432 | 3:02 | 184.1264 | 544.25 | 158.1939
c:\data\co\000629\fld1751 | 2000-07-02 | 3:09 | H2 | 0.661 | 9.3339 | CO | 1.801 | 126.8093 | 3:05 | 184.1285 | 518.55 | 167.005
c:\data\co\000629\fld1752 | 2000-07-02 | 3:12 | H2 | 0.661 | 10.1749 | CO | 1.801 | 134.3165 | 3:08 | 184.1306 | 565.2722 | 175.0073
c:\data\co\000629\fld1753 | 2000-07-02 | 3:15 | H2 | 0.661 | 9.0169 | CO | 1.801 | 139.205 | 3:11 | 184.1326 | 500.9389 | 180.2181
c:\data\co\000629\fld1754 | 2000-07-02 | 3:18 | H2 | 0.663 | 9.5348 | CO | 1.801 | 151.1799 | 3:14 | 184.1347 | 529.7111 | 192.9826
c:\data\co\000629\fld1755 | 2000-07-02 | 3:21 | H2 | 0.663 | 9.4981 | CO | 1.801 | 148.7994 | 3:17 | 184.1368 | 527.6722 | 190.4451
c:\data\co\000629\fld1756 | 2000-07-02 | 3:24 | H2 | 0.661 | 9.2982 | CO | 1.8 | 141.0976 | 3:20 | 184.1389 | 516.5667 | 182.2355
c:\data\co\000629\fld1757 | 2000-07-02 | 3:27 | H2 | 0.661 | 9.1422 | CO | 1.8 | 118.2397 | 3:23 | 184.141 | 507.9 | 157.8704
c:\data\co\000629\fld1758 | 2000-07-02 | 3:30 | H2 | 0.663 | 9.3299 | CO | 1.801 | 126.5062 | 3:26 | 184.1431 | 518.3278 | 166.682
c:\data\co\000629\fld1759 | 2000-07-02 | 3:33 | H2 | 0.661 | 9.4054 | CO | 1.8 | 121.4342 | 3:29 | 184.1451 | 522.5222 | 161.2755
c:\data\co\000629\fld1760 | 2000-07-02 | 3:36 | H2 | 0.661 | 8.9581 | CO | 1.801 | 119.3654 | 3:32 | 184.1472 | 497.6722 | 159.0703
c:\data\co\000629\fld1761 | 2000-07-02 | 3:39 | H2 | 0.661 | 9.7774 | CO | 1.801 | 119.4186 | 3:35 | 184.1493 | 543.1889 | 159.127
c:\data\co\000629\fld1762 | 2000-07-02 | 3:42 | H2 | 0.661 | 9.2745 | CO | 1.8 | 116.2363 | 3:38 | 184.1514 | 515.25 | 155.7349
c:\data\co\000629\fld1763 | 2000-07-02 | 3:45 | H2 | 0.661 | 9.1334 | CO | 1.8 | 116.5822 | 3:41 | 184.1535 | 507.4111 | 156.1036
c:\data\co\000629\fld1764 | 2000-07-02 | 3:48 | H2 | 0.661 | 9.3368 | CO | 1.801 | 113.432 | 3:44 | 184.1556 | 518.7111 | 152.7457
c:\data\co\000629\fld1765 | 2000-07-02 | 3:51 | H2 | 0.661 | 8.9281 | CO | 1.8 | 113.486 | 3:47 | 184.1576 | 496.0056 | 152.8032
c:\data\co\000629\fld1766 | 2000-07-02 | 3:54 | H2 | 0.661 | 9.6103 | CO | 1.801 | 116.3988 | 3:50 | 184.1597 | 533.9056 | 155.9081
c:\data\co\000629\fld1767 | 2000-07-02 | 3:57 | H2 | 0.661 | 9.0576 | CO | 1.801 | 116.4905 | 3:53 | 184.1618 | 503.2 | 156.0058
c:\data\co\000629\fld1768 | 2000-07-02 | 4:00 | H2 | 0.661 | 9.197 | CO | 1.8 | 115.1176 | 3:56 | 184.1639 | 510.9444 | 154.5424
c:\data\co\000629\fld1769 | 2000-07-02 | 4:03 | H2 | 0.661 | 9.9575 | CO | 1.801 | 112.1208 | 3:59 | 184.166 | 553.1944 | 151.348
c:\data\co\000629\fld1770 | 2000-07-02 | 4:06 | H2 | 0.661 | 9.3792 | CO | 1.8 | 115.1429 | 4:02 | 184.1681 | 521.0667 | 154.5694
c:\data\co\000629\fld1771 | 2000-07-02 | 4:09 | H2 | 0.661 | 9.0437 | CO | 1.801 | 116.9925 | 4:05 | 184.1701 | 502.4278 | 156.5409
c:\data\co\000629\fld1772 | 2000-07-02 | 4:12 | H2 | 0.661 | 9.4969 | CO | 1.801 | 115.4041 | 4:08 | 184.1722 | 527.6056 | 154.8478
c:\data\co\000629\fld1773 | 2000-07-02 | 4:15 | H2 | 0.661 | 9.0989 | CO | 1.801 | 117.2438 | 4:11 | 184.1743 | 505.4944 | 156.8088
c:\data\co\000629\fld1774 | 2000-07-02 | 4:18 | H2 | 0.661 | 8.8199 | CO | 1.801 | 116.4515 | 4:14 | 184.1764 | 489.9944 | 155.9643
c:\data\co\000629\fld1775 | 2000-07-02 | 4:21 | H2 | 0.661 | 8.5833 | CO | 1.8 | 115.0505 | 4:17 | 184.1785 | 476.85 | 154.4709
c:\data\co\000629\fld1776 | 2000-07-02 | 4:24 | H2 | 0.661 | 8.9633 | CO | 1.8 | 116.535 | 4:20 | 184.1806 | 497.9611 | 156.0533
c:\data\co\000629\fld1777 | 2000-07-02 | 4:27 | H2 | 0.661 | 8.882 | CO | 1.8 | 116.8046 | 4:23 | 184.1826 | 493.4444 | 156.3406
c:\data\co\000629\fld1778 | 2000-07-02 | 4:30 | H2 | 0.661 | 9.6069 | CO | 1.801 | 113.451 | 4:26 | 184.1847 | 533.7167 | 152.7659
c:\data\co\000629\fld1779 | 2000-07-02 | 4:33 | H2 | 0.661 | 8.648 | CO | 1.801 | 114.9835 | 4:29 | 184.1868 | 480.4444 | 154.3995
c:\data\co\000629\fld1780 | 2000-07-02 | 4:36 | H2 | 0.661 | 9.1331 | CO | 1.8 | 114.8629 | 4:32 | 184.1889 | 507.3944 | 154.2709
c:\data\co\000629\fld1781 | 2000-07-02 | 4:39 | H2 | 0.661 | 8.7281 | CO | 1.8 | 114.8105 | 4:35 | 184.191 | 484.8944 | 154.2151
c:\data\co\000629\fld1782 | 2000-07-02 | 4:42 | H2 | 0.661 | 9.2478 | CO | 1.8 | 112.8233 | 4:38 | 184.1931 | 513.7667 | 152.0968
c:\data\co\000629\fld1783 | 2000-07-02 | 4:45 | H2 | 0.661 | 8.5221 | CO | 1.8 | 113.4743 | 4:41 | 184.1951 | 473.45 | 152.7907
c:\data\co\000629\fld1784 | 2000-07-02 | 4:48 | H2 | 0.661 | 8.8528 | CO | 1.8 | 112.7925 | 4:44 | 184.1972 | 491.8222 | 152.064
c:\data\co\000629\fld1785 | 2000-07-02 | 4:51 | H2 | 0.663 | 9.3899 | CO | 1.8 | 115.4112 | 4:47 | 184.1993 | 521.6611 | 154.8554
c:\data\co\000629\fld1786 | 2000-07-02 | 4:54 | H2 | 0.666 | 9.5699 | CO | 1.805 | 114.4038 | 4:50 | 184.2014 | 531.6611 | 153.7815
c:\data\co\000629\fld1787 | 2000-07-02 | 4:57 | H2 | 0.661 | 9.202 | CO | 1.798 | 114.3896 | 4:53 | 184.2035 | 511.2222 | 153.7664
c:\data\co\000629\fld1788 | 2000-07-02 | 5:00 | H2 | 0.661 | 9.1796 | CO | 1.8 | 114.7878 | 4:56 | 184.2056 | 509.9778 | 154.1909
c:\data\co\000629\fld1789 | 2000-07-02 | 5:03 | H2 | 0.661 | 9.0217 | CO | 1.8 | 115.4393 | 4:59 | 184.2076 | 501.2056 | 154.8853
c:\data\co\000629\fld1790 | 2000-07-02 | 5:06 | H2 | 0.661 | 9.0107 | CO | 1.8 | 110.6539 | 5:02 | 184.2097 | 500.5944 | 149.7844
c:\data\co\000629\fld1791 | 2000-07-02 | 5:09 | H2 | 0.661 | 8.8678 | CO | 1.8 | 116.5239 | 5:05 | 184.2118 | 492.6556 | 156.0414
c:\data\co\000629\fld1792 | 2000-07-02 | 5:12 | H2 | 0.661 | 8.9846 | CO | 1.798 | 112.5886 | 5:08 | 184.2139 | 499.1444 | 151.8466
c:\data\co\000629\fld1793 | 2000-07-02 | 5:15 | H2 | 0.661 | 8.5197 | CO | 1.798 | 114.3025 | 5:11 | 184.216 | 473.3167 | 153.6736
c:\data\co\000629\fld1794 | 2000-07-02 | 5:18 | H2 | 0.66 | 9.2213 | CO | 1.798 | 112.432 | 5:14 | 184.2181 | 512.2944 | 151.6797
c:\data\co\000629\fld1795 | 2000-07-02 | 5:21 | H2 | 0.661 | 9.1807 | CO | 1.8 | 110.2336 | 5:17 | 184.2201 | 510.0389 | 149.3364
c:\data\co\000629\fld1796 | 2000-07-02 | 5:24 | H2 | 0.661 | 9.045 | CO | 1.798 | 113.9198 | 5:20 | 184.2222 | 502.5 | 153.2656
c:\data\co\000629\fld1797 | 2000-07-02 | 5:27 | H2 | 0.663 | 8.7071 | CO | 1.8 | 114.8893 | 5:23 | 184.2243 | 483.7278 | 154.299
c:\data\co\000629\fld1798 | 2000-07-02 | 5:30 | H2 | 0.661 | 8.9862 | CO | 1.798 | 111.6901 | 5:26 | 184.2264 | 499.2333 | 150.8889
c:\data\co\000629\fld1799 | 2000-07-02 | 5:33 | H2 | 0.663 | 9.1818 | CO | 1.8 | 112.5471 | 5:29 | 184.2285 | 510.1 | 151.8024
c:\data\co\000629\fld1800 | 2000-07-02 | 5:36 | H2 | 0.661 | 9.2895 | CO | 1.798 | 110.0841 | 5:32 | 184.2306 | 516.0833 | 149.177
c:\data\co\000629\fld1801 | 2000-07-02 | 5:39 | H2 | 0.661 | 8.6701 | CO | 1.798 | 113.098 | 5:35 | 184.2326 | 481.6722 | 152.3896
c:\data\co\000629\fld1802 | 2000-07-02 | 5:42 | H2 | 0.661 | 9.4495 | CO | 1.798 | 113.5755 | 5:38 | 184.2347 | 524.9722 | 152.8986
c:\data\co\000629\fld1803 | 2000-07-02 | 5:45 | H2 | 0.661 | 9.5554 | CO | 1.8 | 113.1041 | 5:41 | 184.2368 | 530.8556 | 152.3961
c:\data\co\000629\fld1804 | 2000-07-02 | 5:48 | H2 | 0.661 | 9.024 | CO | 1.8 | 111.1362 | 5:44 | 184.2389 | 501.3333 | 150.2985
c:\data\co\000629\fld1805 | 2000-07-02 | 5:51 | H2 | 0.661 | 8.9761 | CO | 1.798 | 113.7927 | 5:47 | 184.241 | 498.6722 | 153.1301
c:\data\co\000629\fld1806 | 2000-07-02 | 5:54 | H2 | 0.66 | 9.6359 | CO | 1.798 | 111.7352 | 5:50 | 184.2431 | 535.3278 | 150.937
c:\data\co\000629\fld1807 | 2000-07-02 | 5:57 | H2 | 0.663 | 9.8494 | CO | 1.8 | 112.1055 | 5:53 | 184.2451 | 547.1889 | 151.3317
c:\data\co\000629\fld1808 | 2000-07-02 | 6:00 | H2 | 0.661 | 9.1165 | CO | 1.798 | 111.1583 | 5:56 | 184.2472 | 506.4722 | 150.322
c:\data\co\000629\fld1809 | 2000-07-02 | 6:03 | H2 | 0.66 | 9.0364 | CO | 1.798 | 112.7788 | 5:59 | 184.2493 | 502.0222 | 152.0494
c:\data\co\000629\fld1810 | 2000-07-02 | 6:06 | H2 | 0.661 | 9.3814 | CO | 1.8 | 112.556 | 6:02 | 184.2514 | 521.1889 | 151.8119
c:\data\co\000629\fld1811 | 2000-07-02 | 6:09 | H2 | 0.661 | 9.1276 | CO | 1.798 | 107.7096 | 6:05 | 184.2535 | 507.0889 | 146.6459
c:\data\co\000629\fld1812 | 2000-07-02 | 6:12 | H2 | 0.661 | 9.3215 | CO | 1.8 | 112.9793 | 6:08 | 184.2556 | 517.8611 | 152.2631
c:\data\co\000629\fld1813 | 2000-07-02 | 6:15 | H2 | 0.661 | 9.2944 | CO | 1.8 | 114.5308 | 6:11 | 184.2576 | 516.3556 | 153.9169
c:\data\co\000629\fld1814 | 2000-07-02 | 6:18 | H2 | 0.661 | 9.4749 | CO | 1.798 | 112.3717 | 6:14 | 184.2597 | 526.3833 | 151.6154
c:\data\co\000629\fld1815 | 2000-07-02 | 6:21 | H2 | 0.661 | 9.3397 | CO | 1.8 | 111.9295 | 6:17 | 184.2618 | 518.8722 | 151.1441
c:\data\co\000629\fld1816 | 2000-07-02 | 6:24 | H2 | 0.66 | 9.0632 | CO | 1.8 | 112.386 | 6:20 | 184.2639 | 503.5111 | 151.6307
c:\data\co\000629\fld1817 | 2000-07-02 | 6:27 | H2 | 0.66 | 9.1399 | CO | 1.798 | 112.6658 | 6:23 | 184.266 | 507.7722 | 151.9289
c:\data\co\000629\fld1818 | 2000-07-02 | 6:30 | H2 | 0.661 | 8.9599 | CO | 1.8 | 113.9107 | 6:26 | 184.2681 | 497.7722 | 153.2559
c:\data\co\000629\fld1819 | 2000-07-02 | 6:33 | H2 | 0.661 | 9.1963 | CO | 1.8 | 113.5647 | 6:29 | 184.2701 | 510.9056 | 152.8871
c:\data\co\000629\fld1820 | 2000-07-02 | 6:36 | H2 | 0.661 | 9.1295 | CO | 1.8 | 116.4958 | 6:32 | 184.2722 | 507.1944 | 156.0115
c:\data\co\000629\fld1821 | 2000-07-02 | 6:39 | H2 | 0.661 | 9.1663 | CO | 1.8 | 113.1319 | 6:35 | 184.2743 | 509.2389 | 152.4258
c:\data\co\000629\fld1822 | 2000-07-02 | 6:42 | H2 | 0.661 | 9.367 | CO | 1.8 | 114.091 | 6:38 | 184.2764 | 520.3889 | 153.4481
c:\data\co\000629\fld1823 | 2000-07-02 | 6:45 | H2 | 0.661 | 9.5486 | CO | 1.801 | 113.6545 | 6:41 | 184.2785 | 530.4778 | 152.9828
c:\data\co\000629\fld1824 | 2000-07-02 | 6:48 | H2 | 0.661 | 9.013 | CO | 1.8 | 114.8715 | 6:44 | 184.2806 | 500.7222 | 154.2801
c:\data\co\000629\fld1825 | 2000-07-02 | 6:51 | H2 | 0.661 | 8.8152 | CO | 1.801 | 113.8302 | 6:47 | 184.2826 | 489.7333 | 153.1701
c:\data\co\000629\fld1826 | 2000-07-02 | 6:54 | H2 | 0.661 | 9.3028 | CO | 1.801 | 113.8438 | 6:50 | 184.2847 | 516.8222 | 153.1846
c:\data\co\000629\fld1827 | 2000-07-02 | 6:57 | H2 | 0.661 | 9.9299 | CO | 1.801 | 116.532 | 6:53 | 184.2868 | 551.6611 | 156.0501
c:\data\co\000629\fld1828 | 2000-07-02 | 7:00 | H2 | 0.666 | 9.4174 | CO | 1.808 | 111.3258 | 6:56 | 184.2889 | 523.1889 | 150.5006
c:\data\co\000629\fld1829 | 2000-07-02 | 7:03 | H2 | 0.663 | 9.395 | CO | 1.801 | 115.2024 | 6:59 | 184.291 | 521.9444 | 154.6328
c:\data\co\000629\fld1830 | 2000-07-02 | 7:06 | H2 | 0.661 | 9.2826 | CO | 1.801 | 112.4765 | 7:02 | 184.2931 | 515.7 | 151.7272
c:\data\co\000629\fld1831 | 2000-07-02 | 7:09 | H2 | 0.661 | 8.9714 | CO | 1.801 | 114.1886 | 7:05 | 184.2951 | 498.4111 | 153.5521
c:\data\co\000629\fld1832 | 2000-07-02 | 7:12 | H2 | 0.663 | 9.7192 | CO | 1.803 | 113.2747 | 7:08 | 184.2972 | 539.9556 | 152.578
c:\data\co\000629\fld1833 | 2000-07-02 | 7:15 | H2 | 0.663 | 9.7792 | CO | 1.805 | 110.2131 | 7:11 | 184.2993 | 543.2889 | 149.3145
c:\data\co\000629\fld1834 | 2000-07-02 | 7:18 | H2 | 0.661 | 9.745 | CO | 1.801 | 113.6712 | 7:14 | 184.3014 | 541.3889 | 153.0006
c:\data\co\000629\fld1835 | 2000-07-02 | 7:21 | H2 | 0.661 | 9.4351 | CO | 1.801 | 112.366 | 7:17 | 184.3035 | 524.1722 | 151.6094
c:\data\co\000629\fld1836 | 2000-07-02 | 7:24 | H2 | 0.661 | 9.9278 | CO | 1.8 | 113.9357 | 7:20 | 184.3056 | 551.5444 | 153.2826
c:\data\co\000629\fld1837 | 2000-07-02 | 7:27 | H2 | 0.66 | 9.7729 | CO | 1.798 | 113.1363 | 7:23 | 184.3076 | 542.9389 | 152.4305
c:\data\co\000629\fld1838 | 2000-07-02 | 7:30 | H2 | 0.66 | 9.3296 | CO | 1.798 | 110.9136 | 7:26 | 184.3097 | 518.3111 | 150.0612
c:\data\co\000629\fld1839 | 2000-07-02 | 7:33 | H2 | 0.66 | 9.0121 | CO | 1.79 | 112.5472 | 7:29 | 184.3118 | 500.6722 | 151.8025
c:\data\co\000629\fld1840 | 2000-07-02 | 7:36 | H2 | 0.661 | 9.2018 | CO | 1.79 | 111.1524 | 7:32 | 184.3139 | 511.2111 | 150.3157
c:\data\co\000629\fld1841 | 2000-07-02 | 7:39 | H2 | 0.661 | 9.2513 | CO | 1.788 | 111.1438 | 7:35 | 184.316 | 513.9611 | 150.3066
c:\data\co\000629\fld1842 | 2000-07-02 | 7:42 | H2 | 0.661 | 9.4567 | CO | 1.79 | 114.0778 | 7:38 | 184.3181 | 525.3722 | 153.434
c:\data\co\000629\fld1843 | 2000-07-02 | 7:45 | H2 | 0.66 | 9.6835 | CO | 1.79 | 116.1611 | 7:41 | 184.3201 | 537.9722 | 155.6547
c:\data\co\000629\fld1844 | 2000-07-02 | 7:48 | H2 | 0.661 | 9.5065 | CO | 1.788 | 117.7412 | 7:44 | 184.3222 | 528.1389 | 157.339
c:\data\co\000629\fld1845 | 2000-07-02 | 7:51 | H2 | 0.665 | 9.6951 | CO | 1.791 | 116.5628 | 7:47 | 184.3243 | 538.6167 | 156.0829
c:\data\co\000629\fld1846 | 2000-07-02 | 7:54 | H2 | 0.66 | 10.0388 | CO | 1.786 | 117.6927 | 7:50 | 184.3264 | 557.7111 | 157.2873
c:\data\co\000629\fld1847 | 2000-07-02 | 7:57 | H2 | 0.66 | 9.2997 | CO | 1.786 | 115.346 | 7:53 | 184.3285 | 516.65 | 154.7859
c:\data\co\000629\fld1848 | 2000-07-02 | 8:00 | H2 | 0.66 | 9.3325 | CO | 1.786 | 113.3855 | 7:56 | 184.3306 | 518.4722 | 152.6961
c:\data\co\000629\fld1849 | 2000-07-02 | 8:03 | H2 | 0.661 | 9.8306 | CO | 1.786 | 116.7763 | 7:59 | 184.3326 | 546.1444 | 156.3105
c:\data\co\000629\fld1850 | 2000-07-02 | 8:06 | H2 | 0.66 | 9.5945 | CO | 1.786 | 116.4819 | 8:02 | 184.3347 | 533.0278 | 155.9967
c:\data\co\000629\fld1851 | 2000-07-02 | 8:09 | H2 | 0.66 | 9.3134 | CO | 1.786 | 109.8194 | 8:05 | 184.3368 | 517.4111 | 148.8948
c:\data\co\000629\fld1852 | 2000-07-02 | 8:12 | H2 | 0.658 | 8.8815 | CO | 1.786 | 110.7236 | 8:08 | 184.3389 | 493.4167 | 149.8587
c:\data\co\000629\fld1853 | 2000-07-02 | 8:15 | H2 | 0.66 | 9.8011 | CO | 1.788 | 108.0496 | 8:11 | 184.341 | 544.5056 | 147.0083
c:\data\co\000629\fld1854 | 2000-07-02 | 8:18 | H2 | 0.658 | 9.8378 | CO | 1.786 | 111.5591 | 8:14 | 184.3431 | 546.5444 | 150.7493
c:\data\co\000629\fld1855 | 2000-07-02 | 8:21 | H2 | 0.658 | 9.5173 | CO | 1.786 | 112.376 | 8:17 | 184.3451 | 528.7389 | 151.62
c:\data\co\000629\fld1856 | 2000-07-02 | 8:24 | H2 | 0.656 | 8.8998 | CO | 1.785 | 111.4514 | 8:20 | 184.3472 | 494.4333 | 150.6345
c:\data\co\000629\fld1857 | 2000-07-02 | 8:27 | H2 | 0.658 | 9.4994 | CO | 1.783 | 110.0907 | 8:23 | 184.3493 | 527.7444 | 149.184
c:\data\co\000629\fld1858 | 2000-07-02 | 8:30 | H2 | 0.658 | 9.3682 | CO | 1.781 | 107.5649 | 8:26 | 184.3514 | 520.4556 | 146.4917
c:\data\co\000629\fld1859 | 2000-07-02 | 8:33 | H2 | 0.66 | 9.0463 | CO | 1.781 | 109.3992 | 8:29 | 184.3535 | 502.5722 | 148.4469
c:\data\co\000629\fld1860 | 2000-07-02 | 8:36 | H2 | 0.658 | 9.866 | CO | 1.78 | 108.2222 | 8:32 | 184.3556 | 548.1111 | 147.1923
c:\data\co\000629\fld1861 | 2000-07-02 | 8:39 | H2 | 0.658 | 9.4344 | CO | 1.781 | 109.1036 | 8:35 | 184.3576 | 524.1333 | 148.1318
c:\data\co\000629\fld1862 | 2000-07-02 | 8:42 | H2 | 0.66 | 9.3025 | CO | 1.781 | 106.0436 | 8:38 | 184.3597 | 516.8056 | 144.8701
c:\data\co\000629\fld1863 | 2000-07-02 | 8:45 | H2 | 0.658 | 9.5706 | CO | 1.78 | 109.2405 | 8:41 | 184.3618 | 531.7 | 148.2778
c:\data\co\000629\fld1864 | 2000-07-02 | 8:48 | H2 | 0.66 | 9.3748 | CO | 1.783 | 107.4608 | 8:44 | 184.3639 | 520.8222 | 146.3807
c:\data\co\000629\fld1865 | 2000-07-02 | 8:51 | H2 | 0.656 | 9.6156 | CO | 1.781 | 106.7762 | 8:47 | 184.366 | 534.2 | 145.651
c:\data\co\000629\fld1866 | 2000-07-02 | 8:54 | H2 | 0.656 | 9.5773 | CO | 1.783 | 108.0295 | 8:50 | 184.3681 | 532.0722 | 146.9869
c:\data\co\000629\fld1867 | 2000-07-02 | 8:57 | H2 | 0.658 | 9.4122 | CO | 1.783 | 105.9858 | 8:53 | 184.3701 | 522.9 | 144.8085
c:\data\co\000629\fld1868 | 2000-07-02 | 9:00 | H2 | 0.656 | 9.6602 | CO | 1.78 | 106.9012 | 8:56 | 184.3722 | 536.6778 | 145.7842
c:\data\co\000629\fld1869 | 2000-07-02 | 9:03 | H2 | 0.658 | 9.5484 | CO | 1.78 | 106.4697 | 8:59 | 184.3743 | 530.4667 | 145.3243
c:\data\co\000629\fld1870 | 2000-07-02 | 9:06 | H2 | 0.658 | 9.2584 | CO | 1.78 | 110.3697 | 9:02 | 184.3764 | 514.3556 | 149.4814
c:\data\co\000629\fld1871 | 2000-07-02 | 9:09 | H2 | 0.658 | 9.5029 | CO | 1.778 | 110.0314 | 9:05 | 184.3785 | 527.9389 | 149.1208
c:\data\co\000629\fld1872 | 2000-07-02 | 9:12 | H2 | 0.658 | 9.7234 | CO | 1.781 | 105.7567 | 9:08 | 184.3806 | 540.1889 | 144.5643
c:\data\co\000629\fld1873 | 2000-07-02 | 9:15 | H2 | 0.656 | 9.601 | CO | 1.78 | 104.3783 | 9:11 | 184.3826 | 533.3889 | 143.095
c:\data\co\000629\fld1874 | 2000-07-02 | 9:18 | H2 | 0.656 | 9.9351 | CO | 1.783 | 101.12 | 9:14 | 184.3847 | 551.95 | 139.6218
c:\data\co\000629\fld1875 | 2000-07-02 | 9:21 | H2 | 0.658 | 9.8726 | CO | 1.78 | 101.992 | 9:17 | 184.3868 | 548.4778 | 140.5513
c:\data\co\000629\fld1876 | 2000-07-02 | 9:24 | H2 | 0.658 | 9.3585 | CO | 1.778 | 104.844 | 9:20 | 184.3889 | 519.9167 | 143.5914
c:\data\co\000629\fld1877 | 2000-07-02 | 9:27 | H2 | 0.658 | 9.9087 | CO | 1.78 | 106.1393 | 9:23 | 184.391 | 550.4833 | 144.9721
c:\data\co\000629\fld1878 | 2000-07-02 | 9:30 | H2 | 0.658 | 9.9056 | CO | 1.781 | 102.4193 | 9:26 | 184.3931 | 550.3111 | 141.0068
c:\data\co\000629\fld1879 | 2000-07-02 | 9:33 | H2 | 0.656 | 9.743 | CO | 1.778 | 105.1556 | 9:29 | 184.3951 | 541.2778 | 143.9235
c:\data\co\000629\fld1880 | 2000-07-02 | 9:36 | H2 | 0.658 | 9.3619 | CO | 1.778 | 107.4718 | 9:32 | 184.3972 | 520.1056 | 146.3924
c:\data\co\000629\fld1881 | 2000-07-02 | 9:39 | H2 | 0.658 | 10.2459 | CO | 1.78 | 105.1484 | 9:35 | 184.3993 | 569.2167 | 143.9158
c:\data\co\000629\fld1882 | 2000-07-02 | 9:42 | H2 | 0.658 | 9.2174 | CO | 1.781 | 103.8526 | 9:38 | 184.4014 | 512.0778 | 142.5346
c:\data\co\000629\fld1883 | 2000-07-02 | 9:45 | H2 | 0.656 | 9.3195 | CO | 1.778 | 107.5093 | 9:41 | 184.4035 | 517.75 | 146.4324
c:\data\co\000629\fld1884 | 2000-07-02 | 9:48 | H2 | 0.656 | 9.6408 | CO | 1.778 | 107.5992 | 9:44 | 184.4056 | 535.6 | 146.5282
c:\data\co\000629\fld1885 | 2000-07-02 | 9:51 | H2 | 0.658 | 9.7001 | CO | 1.78 | 106.3448 | 9:47 | 184.4076 | 538.8944 | 145.1911
c:\data\co\000629\fld1886 | 2000-07-02 | 9:54 | H2 | 0.656 | 9.4941 | CO | 1.78 | 107.7924 | 9:50 | 184.4097 | 527.45 | 146.7342
c:\data\co\000629\fld1887 | 2000-07-02 | 9:57 | H2 | 0.658 | 9.9934 | CO | 1.778 | 108.4095 | 9:53 | 184.4118 | 555.1889 | 147.392
c:\data\co\000629\fld1888 | 2000-07-02 | 10:00 | H2 | 0.656 | 9.2981 | CO | 1.776 | 104.6811 | 9:56 | 184.4139 | 516.5611 | 143.4177
c:\data\co\000629\fld1889 | 2000-07-02 | 10:03 | H2 | 0.658 | 9.8656 | CO | 1.78 | 109.2033 | 9:59 | 184.416 | 548.0889 | 148.2381
c:\data\co\000629\fld1890 | 2000-07-02 | 10:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.781 | 70.0532 | 10:02 | 184.4181 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000629\fld1891 | 2000-07-02 | 10:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.78 | 66.5844 | 10:05 | 184.4201 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld1892 | 2000-07-02 | 10:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.78 | 67.5454 | 10:08 | 184.4222 | NA | NA |  | 67.8675
c:\data\co\000629\fld1893 | 2000-07-02 | 10:15 | H2 | NA | NA | CO | 1.781 | 69.4727 | 10:11 | 184.4243 | NA | NA |  | 1.4708
c:\data\co\000629\fld1894 | 2000-07-02 | 10:18 | H2 | 0.656 | 9.5031 | CO | 1.776 | 106.1386 | 10:14 | 184.4264 | 527.95 | 144.995
c:\data\co\000629\fld1895 | 2000-07-02 | 10:21 | H2 | 0.658 | 9.6105 | CO | 1.778 | 109.4241 | 10:17 | 184.4285 | 533.9167 | 148.4965
c:\data\co\000629\fld1896 | 2000-07-02 | 10:24 | H2 | 0.658 | 10.064 | CO | 1.78 | 107.9208 | 10:20 | 184.4306 | 559.1111 | 146.8944
c:\data\co\000629\fld1897 | 2000-07-02 | 10:27 | H2 | 0.656 | 9.1276 | CO | 1.78 | 106.4942 | 10:23 | 184.4326 | 507.0889 | 145.374
c:\data\co\000629\fld1898 | 2000-07-02 | 10:30 | H2 | 0.658 | 9.4927 | CO | 1.778 | 107.4507 | 10:26 | 184.4347 | 527.3722 | 146.3934
c:\data\co\000629\fld1899 | 2000-07-02 | 10:33 | H2 | 0.663 | 10.2238 | CO | 1.783 | 109.6753 | 10:29 | 184.4368 | 567.9889 | 148.7642
c:\data\co\000629\fld1900 | 2000-07-02 | 10:36 | H2 | 0.658 | 9.6689 | CO | 1.781 | 107.4002 | 10:32 | 184.4389 | 537.1611 | 146.3396
c:\data\co\000629\fld1901 | 2000-07-02 | 10:39 | H2 | 0.658 | 9.3557 | CO | 1.778 | 103.5498 | 10:35 | 184.441 | 519.7611 | 142.236
c:\data\co\000629\fld1902 | 2000-07-02 | 10:42 | H2 | 0.658 | 10.0892 | CO | 1.778 | 104.1867 | 10:38 | 184.4431 | 560.5111 | 142.9148
c:\data\co\000629\fld1903 | 2000-07-02 | 10:45 | H2 | 0.658 | 9.5899 | CO | 1.78 | 104.4608 | 10:41 | 184.4451 | 532.7722 | 143.2069
c:\data\co\000629\fld1904 | 2000-07-02 | 10:48 | H2 | 0.656 | 9.2794 | CO | 1.781 | 103.7275 | 10:44 | 184.4472 | 515.5222 | 142.4254
c:\data\co\000629\fld1905 | 2000-07-02 | 10:51 | H2 | 0.658 | 9.388 | CO | 1.778 | 104.8337 | 10:47 | 184.4493 | 521.5556 | 143.6043
c:\data\co\000629\fld1906 | 2000-07-02 | 10:54 | H2 | 0.658 | 9.5864 | CO | 1.778 | 106.1369 | 10:50 | 184.4514 | 532.5778 | 144.9932
c:\data\co\000629\fld1907 | 2000-07-02 | 10:57 | H2 | 0.656 | 9.6979 | CO | 1.78 | 107.5067 | 10:53 | 184.4535 | 538.7722 | 146.4531
c:\data\co\000629\fld1908 | 2000-07-02 | 11:00 | H2 | 0.66 | 10.2193 | CO | 1.78 | 101.4437 | 10:56 | 184.4556 | 567.7389 | 139.9914
c:\data\co\000629\fld1909 | 2000-07-02 | 11:03 | H2 | 0.658 | 9.5106 | CO | 1.776 | 104.6352 | 10:59 | 184.4576 | 528.3667 | 143.3928
c:\data\co\000629\fld1910 | 2000-07-02 | 11:06 | H2 | 0.658 | 9.9672 | CO | 1.78 | 105.2888 | 11:02 | 184.4597 | 553.7333 | 144.0893
c:\data\co\000629\fld1911 | 2000-07-02 | 11:09 | H2 | 0.658 | 9.4157 | CO | 1.783 | 106.0084 | 11:05 | 184.4618 | 523.0944 | 144.8562
c:\data\co\000629\fld1912 | 2000-07-02 | 11:12 | H2 | 0.656 | 9.8463 | CO | 1.776 | 106.1635 | 11:08 | 184.4639 | 547.0167 | 145.0215
c:\data\co\000629\fld1913 | 2000-07-02 | 11:15 | H2 | 0.656 | 9.955 | CO | 1.778 | 108.992 | 11:11 | 184.466 | 553.0556 | 148.036
c:\data\co\000629\fld1914 | 2000-07-02 | 11:18 | H2 | 0.658 | 9.1622 | CO | 1.781 | 111.4429 | 11:14 | 184.4681 | 509.0111 | 150.648
c:\data\co\000629\fld1915 | 2000-07-02 | 11:21 | H2 | 0.658 | 9.4481 | CO | 1.778 | 110.8452 | 11:17 | 184.4701 | 524.8944 | 150.0111
c:\data\co\000629\fld1916 | 2000-07-02 | 11:24 | H2 | 0.66 | 9.1711 | CO | 1.778 | 112.3551 | 11:20 | 184.4722 | 509.5056 | 151.6202
c:\data\co\000629\fld1917 | 2000-07-02 | 11:27 | H2 | 0.663 | 9.8099 | CO | 1.785 | 114.1901 | 11:23 | 184.4743 | 544.9944 | 153.5759
c:\data\co\000629\fld1918 | 2000-07-02 | 11:30 | H2 | 0.656 | 9.1962 | CO | 1.778 | 106.68 | 11:26 | 184.4764 | 510.9 | 145.572
c:\data\co\000629\fld1919 | 2000-07-02 | 11:33 | H2 | 0.66 | 9.5389 | CO | 1.778 | 109.3608 | 11:29 | 184.4785 | 529.9389 | 148.4291
c:\data\co\000629\fld1920 | 2000-07-02 | 11:36 | H2 | 0.658 | 9.2601 | CO | 1.781 | 101.2495 | 11:32 | 184.4806 | 514.45 | 139.7845
c:\data\co\000629\fld1921 | 2000-07-02 | 11:39 | H2 | 0.658 | 9.8414 | CO | 1.781 | 105.8488 | 11:35 | 184.4826 | 546.7444 | 144.6862
c:\data\co\000629\fld1922 | 2000-07-02 | 11:42 | H2 | 0.656 | 9.6575 | CO | 1.776 | 103.6371 | 11:38 | 184.4847 | 536.5278 | 142.329
c:\data\co\000629\fld1923 | 2000-07-02 | 11:45 | H2 | 0.658 | 9.4969 | CO | 1.78 | 105.9695 | 11:41 | 184.4868 | 527.6056 | 144.8148
c:\data\co\000629\fld1924 | 2000-07-02 | 11:48 | H2 | 0.656 | 9.738 | CO | 1.78 | 101.8039 | 11:44 | 184.4889 | 541 | 140.3753
c:\data\co\000629\fld1925 | 2000-07-02 | 11:51 | H2 | 0.658 | 9.6813 | CO | 1.78 | 104.0111 | 11:47 | 184.491 | 537.85 | 142.7276
c:\data\co\000629\fld1926 | 2000-07-02 | 11:54 | H2 | 0.658 | 9.6095 | CO | 1.776 | 101.9733 | 11:50 | 184.4931 | 533.8611 | 140.5558
c:\data\co\000629\fld1927 | 2000-07-02 | 11:57 | H2 | 0.658 | 9.4727 | CO | 1.78 | 102.439 | 11:53 | 184.4951 | 526.2611 | 141.0522
c:\data\co\000629\fld1928 | 2000-07-02 | 12:00 | H2 | 0.656 | 9.2749 | CO | 1.78 | 101.9775 | 11:56 | 184.4972 | 515.2722 | 140.5603
c:\data\co\000629\fld1929 | 2000-07-02 | 12:03 | H2 | 0.658 | 9.6231 | CO | 1.778 | 99.9074 | 11:59 | 184.4993 | 534.6167 | 138.3541
c:\data\co\000629\fld1930 | 2000-07-02 | 12:06 | H2 | 0.658 | 9.6683 | CO | 1.776 | 100.079 | 12:02 | 184.5014 | 537.1278 | 138.537
c:\data\co\000629\fld1931 | 2000-07-02 | 12:09 | H2 | 0.656 | 9.6831 | CO | 1.778 | 102.7612 | 12:05 | 184.5035 | 537.95 | 141.3955
c:\data\co\000629\fld1932 | 2000-07-02 | 12:12 | H2 | 0.658 | 9.6587 | CO | 1.781 | 102.9346 | 12:08 | 184.5056 | 536.5944 | 141.5803
c:\data\co\000629\fld1933 | 2000-07-02 | 12:15 | H2 | 0.658 | 9.2618 | CO | 1.778 | 101.5802 | 12:11 | 184.5076 | 514.5444 | 140.1369
c:\data\co\000629\fld1934 | 2000-07-02 | 12:18 | H2 | 0.658 | 9.4311 | CO | 1.778 | 101.2841 | 12:14 | 184.5097 | 523.95 | 139.8213
c:\data\co\000629\fld1935 | 2000-07-02 | 12:21 | H2 | 0.658 | 9.2907 | CO | 1.78 | 103.9622 | 12:17 | 184.5118 | 516.15 | 142.6755
c:\data\co\000629\fld1936 | 2000-07-02 | 12:24 | H2 | 0.658 | 9.5105 | CO | 1.778 | 102.3329 | 12:20 | 184.5139 | 528.3611 | 140.9391
c:\data\co\000629\fld1937 | 2000-07-02 | 12:27 | H2 | 0.658 | 9.4781 | CO | 1.776 | 102.2308 | 12:23 | 184.516 | 526.5611 | 140.8303
c:\data\co\000629\fld1938 | 2000-07-02 | 12:30 | H2 | 0.656 | 9.583 | CO | 1.778 | 103.5421 | 12:26 | 184.5181 | 532.3889 | 142.2278
c:\data\co\000629\fld1939 | 2000-07-02 | 12:33 | H2 | 0.656 | 9.5559 | CO | 1.78 | 101.3388 | 12:29 | 184.5201 | 530.8833 | 139.8796
c:\data\co\000629\fld1940 | 2000-07-02 | 12:36 | H2 | 0.658 | 9.8521 | CO | 1.778 | 103.4605 | 12:32 | 184.5222 | 547.3389 | 142.1408
c:\data\co\000629\fld1941 | 2000-07-02 | 12:39 | H2 | 0.658 | 10.0854 | CO | 1.778 | 106.1821 | 12:35 | 184.5243 | 560.3 | 145.0414
c:\data\co\000629\fld1942 | 2000-07-02 | 12:43 | H2 | 0.658 | 9.6186 | CO | 1.78 | 101.4089 | 12:38 | 184.5264 | 534.3667 | 139.9543
c:\data\co\000629\fld1943 | 2000-07-02 | 12:45 | H2 | 0.656 | 9.3401 | CO | 1.778 | 101.1535 | 12:41 | 184.5285 | 518.8944 | 139.6821
c:\data\co\000629\fld1944 | 2000-07-02 | 12:49 | H2 | 0.656 | 9.6905 | CO | 1.776 | 103.1426 | 12:44 | 184.5306 | 538.3611 | 141.802
c:\data\co\000629\fld1945 | 2000-07-02 | 12:51 | H2 | 0.658 | 9.9439 | CO | 1.778 | 107.4973 | 12:47 | 184.5326 | 552.4389 | 146.443
c:\data\co\000629\fld1946 | 2000-07-02 | 12:54 | H2 | 0.658 | 9.1211 | CO | 1.78 | 102.5848 | 12:50 | 184.5347 | 506.7278 | 141.2076
c:\data\co\000629\fld1947 | 2000-07-02 | 12:58 | H2 | 0.66 | 9.4008 | CO | 1.781 | 102.5754 | 12:53 | 184.5368 | 522.2667 | 141.1975
c:\data\co\000629\fld1948 | 2000-07-02 | 13:00 | H2 | 0.656 | 9.5493 | CO | 1.778 | 100.9934 | 12:56 | 184.5389 | 530.5167 | 139.5115
c:\data\co\000629\fld1949 | 2000-07-02 | 13:04 | H2 | 0.66 | 9.6017 | CO | 1.781 | 106.9891 | 12:59 | 184.541 | 533.4278 | 145.9014
c:\data\co\000629\fld1950 | 2000-07-02 | 13:06 | H2 | 0.656 | 9.6626 | CO | 1.78 | 104.2078 | 13:02 | 184.5431 | 536.8111 | 142.9373
c:\data\co\000629\fld1951 | 2000-07-02 | 13:10 | H2 | 0.658 | 10.119 | CO | 1.781 | 104.9798 | 13:05 | 184.5451 | 562.1667 | 143.76
c:\data\co\000629\fld1952 | 2000-07-02 | 13:13 | H2 | 0.656 | 10.1414 | CO | 1.776 | 103.9686 | 13:08 | 184.5472 | 563.4111 | 142.6823
c:\data\co\000629\fld1953 | 2000-07-02 | 13:16 | H2 | 0.658 | 9.8001 | CO | 1.778 | 105.2078 | 13:11 | 184.5493 | 544.45 | 144.003
c:\data\co\000629\fld1954 | 2000-07-02 | 13:19 | H2 | 0.66 | 9.3182 | CO | 1.781 | 102.8988 | 13:14 | 184.5514 | 517.6778 | 141.5422
c:\data\co\000629\fld1955 | 2000-07-02 | 13:22 | H2 | 0.658 | 9.6674 | CO | 1.781 | 107.9371 | 13:17 | 184.5535 | 537.0778 | 146.9118
c:\data\co\000629\fld1956 | 2000-07-02 | 13:25 | H2 | 0.656 | 10.0471 | CO | 1.776 | 106.3909 | 13:20 | 184.5556 | 558.1722 | 145.2639
NA | 2000-07-02 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:23 | 184.5576 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld1957 | 2000-07-02 | 13:31 | H2 | 0.66 | 9.7818 | CO | 1.781 | 104.7601 | 13:26 | 184.5597 | 543.4333 | 143.5259
c:\data\co\000629\fld1958 | 2000-07-02 | 13:34 | H2 | 0.661 | 9.4197 | CO | 1.785 | 107.3358 | 13:29 | 184.5618 | 523.3167 | 146.2709
c:\data\co\000629\fld1959 | 2000-07-02 | 13:37 | H2 | 0.656 | 9.5073 | CO | 1.778 | 106.3219 | 13:32 | 184.5639 | 528.1833 | 145.1904
c:\data\co\000629\fld1960 | 2000-07-02 | 13:40 | H2 | 0.676 | 9.5665 | CO | 1.798 | 107.3777 | 13:35 | 184.566 | 531.4722 | 146.3156
c:\data\co\000629\fld1961 | 2000-07-02 | 13:43 | H2 | 0.658 | 9.6823 | CO | 1.778 | 107.6162 | 13:38 | 184.5681 | 537.9056 | 146.5698
c:\data\co\000629\fld1962 | 2000-07-02 | 13:46 | H2 | 0.658 | 9.2496 | CO | 1.781 | 108.1262 | 13:41 | 184.5701 | 513.8667 | 147.1133
c:\data\co\000629\fld1963 | 2000-07-02 | 13:49 | H2 | 0.658 | 9.3782 | CO | 1.781 | 106.4363 | 13:44 | 184.5722 | 521.0111 | 145.3123
c:\data\co\000629\fld1964 | 2000-07-02 | 13:52 | H2 | 0.663 | 9.6475 | CO | 1.785 | 108.2499 | 13:47 | 184.5743 | 535.9722 | 147.2451
NA | 2000-07-02 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:50 | 184.5764 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld1964 | 2000-07-02 | 13:58 | H2 | 0.658 | 9.5732 | CO | 1.778 | 104.4578 | 13:53 | 184.5785 | 531.8444 | 143.2037
c:\data\co\000629\fld1965 | 2000-07-02 | 14:01 | H2 | 0.658 | 9.8353 | CO | 1.78 | 106.8968 | 13:56 | 184.5806 | 546.4056 | 145.8031
c:\data\co\000629\fld1966 | 2000-07-02 | 14:04 | H2 | 0.656 | 10.4257 | CO | 1.78 | 106.1734 | 13:59 | 184.5826 | 579.2056 | 145.0321
c:\data\co\000629\fld1967 | 2000-07-02 | 14:07 | H2 | 0.656 | 9.7737 | CO | 1.776 | 103.0367 | 14:02 | 184.5847 | 542.9833 | 141.6892
c:\data\co\000629\fld1968 | 2000-07-02 | 14:10 | H2 | 0.658 | 9.6649 | CO | 1.778 | 105.3289 | 14:05 | 184.5868 | 536.9389 | 144.1321
c:\data\co\000629\fld1969 | 2000-07-02 | 14:13 | H2 | 0.656 | 9.5532 | CO | 1.776 | 100.7916 | 14:08 | 184.5889 | 530.7333 | 139.2965
c:\data\co\000629\fld1970 | 2000-07-02 | 14:16 | H2 | 0.658 | 9.4414 | CO | 1.78 | 103.0693 | 14:11 | 184.591 | 524.5222 | 141.7239
c:\data\co\000629\fld1971 | 2000-07-02 | 14:19 | H2 | 0.658 | 9.735 | CO | 1.78 | 101.14 | 14:14 | 184.5931 | 540.8333 | 139.6678
c:\data\co\000629\fld1972 | 2000-07-02 | 14:22 | H2 | 0.656 | 9.1926 | CO | 1.776 | 103.2933 | 14:17 | 184.5951 | 510.7 | 141.9626
c:\data\co\000629\fld1973 | 2000-07-02 | 14:25 | H2 | 0.656 | 9.6775 | CO | 1.778 | 105.196 | 14:20 | 184.5972 | 537.6389 | 143.9904
c:\data\co\000629\fld1974 | 2000-07-02 | 14:28 | H2 | 0.658 | 9.8714 | CO | 1.78 | 103.3834 | 14:23 | 184.5993 | 548.4111 | 142.0587
c:\data\co\000629\fld1975 | 2000-07-02 | 14:31 | H2 | 0.656 | 9.9976 | CO | 1.778 | 104.2965 | 14:26 | 184.6014 | 555.4222 | 143.0318
c:\data\co\000629\fld1976 | 2000-07-02 | 14:34 | H2 | 0.658 | 9.5581 | CO | 1.778 | 103.6196 | 14:29 | 184.6035 | 531.0056 | 142.3104
c:\data\co\000629\fld1977 | 2000-07-02 | 14:37 | H2 | 0.658 | 9.6244 | CO | 1.781 | 104.8664 | 14:32 | 184.6056 | 534.6889 | 143.6392
c:\data\co\000629\fld1978 | 2000-07-02 | 14:40 | H2 | 0.656 | 9.3914 | CO | 1.781 | 104.2207 | 14:35 | 184.6076 | 521.7444 | 142.951
c:\data\co\000629\fld1979 | 2000-07-02 | 14:43 | H2 | 0.656 | 9.7195 | CO | 1.776 | 102.8922 | 14:38 | 184.6097 | 539.9722 | 141.5352
c:\data\co\000629\fld1980 | 2000-07-02 | 14:46 | H2 | 0.663 | 9.4548 | CO | 1.783 | 102.4396 | 14:41 | 184.6118 | 525.2667 | 141.0528
c:\data\co\000629\fld1981 | 2000-07-02 | 14:49 | H2 | 0.658 | 9.2733 | CO | 1.78 | 104.7288 | 14:44 | 184.6139 | 515.1833 | 143.4925
c:\data\co\000629\fld1982 | 2000-07-02 | 14:52 | H2 | 0.656 | 9.8705 | CO | 1.78 | 104.3984 | 14:47 | 184.616 | 548.3611 | 143.1404
c:\data\co\000629\fld1983 | 2000-07-02 | 14:55 | H2 | 0.658 | 9.4276 | CO | 1.778 | 103.8309 | 14:50 | 184.6181 | 523.7556 | 142.5356
c:\data\co\000629\fld1984 | 2000-07-02 | 14:58 | H2 | 0.658 | 9.479 | CO | 1.778 | 104.6979 | 14:53 | 184.6201 | 526.6111 | 143.4596
c:\data\co\000629\fld1985 | 2000-07-02 | 15:01 | H2 | 0.658 | 9.5408 | CO | 1.781 | 106.1044 | 14:56 | 184.6222 | 530.0444 | 144.9586
c:\data\co\000629\fld1986 | 2000-07-02 | 15:04 | H2 | 0.656 | 9.8116 | CO | 1.776 | 105.3639 | 14:59 | 184.6243 | 545.0889 | 144.1694
c:\data\co\000629\fld1987 | 2000-07-02 | 15:07 | H2 | 0.658 | 9.3466 | CO | 1.778 | 106.8278 | 15:02 | 184.6264 | 519.2556 | 145.7295
c:\data\co\000629\fld1988 | 2000-07-02 | 15:10 | H2 | 0.656 | 9.6875 | CO | 1.778 | 106.6837 | 15:05 | 184.6285 | 538.1944 | 145.5759
c:\data\co\000629\fld1989 | 2000-07-02 | 15:13 | H2 | 0.658 | 9.5225 | CO | 1.781 | 107.0973 | 15:08 | 184.6306 | 529.0278 | 146.0167
c:\data\co\000629\fld1990 | 2000-07-02 | 15:16 | H2 | 0.658 | 10.1778 | CO | 1.778 | 106.4876 | 15:11 | 184.6326 | 565.4333 | 145.367
c:\data\co\000629\fld1991 | 2000-07-02 | 15:19 | H2 | 0.658 | 9.8533 | CO | 1.778 | 108.3949 | 15:14 | 184.6347 | 547.4056 | 147.3997
c:\data\co\000629\fld1992 | 2000-07-02 | 15:22 | H2 | 0.658 | 9.4258 | CO | 1.78 | 109.0393 | 15:17 | 184.6368 | 523.6556 | 148.0864
c:\data\co\000629\fld1993 | 2000-07-02 | 15:25 | H2 | 0.658 | 9.5294 | CO | 1.78 | 105.1902 | 15:20 | 184.6389 | 529.4111 | 143.9842
c:\data\co\000629\fld1994 | 2000-07-02 | 15:28 | H2 | 0.656 | 10.0749 | CO | 1.778 | 106.7863 | 15:23 | 184.641 | 559.7167 | 145.6853
c:\data\co\000629\fld1995 | 2000-07-02 | 15:31 | H2 | 0.658 | 10.1724 | CO | 1.78 | 106.4853 | 15:26 | 184.6431 | 565.1333 | 145.3645
c:\data\co\000629\fld1996 | 2000-07-02 | 15:34 | H2 | 0.658 | 10.0495 | CO | 1.78 | 111.1397 | 15:29 | 184.6451 | 558.3056 | 150.3249
c:\data\co\000629\fld1997 | 2000-07-02 | 15:37 | H2 | 0.658 | 9.6135 | CO | 1.78 | 109.5916 | 15:32 | 184.6472 | 534.0833 | 148.675
c:\data\co\000629\fld1998 | 2000-07-02 | 15:40 | H2 | 0.656 | 9.7188 | CO | 1.78 | 113.1812 | 15:35 | 184.6493 | 539.9333 | 152.5006
c:\data\co\000629\fld1999 | 2000-07-02 | 15:43 | H2 | 0.658 | 9.5762 | CO | 1.78 | 110.6453 | 15:38 | 184.6514 | 532.0111 | 149.798
c:\data\co\000629\fld2000 | 2000-07-02 | 15:46 | H2 | 0.656 | 10.0883 | CO | 1.778 | 109.9466 | 15:41 | 184.6535 | 560.4611 | 149.0534
c:\data\co\000629\fld2001 | 2000-07-02 | 15:49 | H2 | 0.658 | 9.3702 | CO | 1.78 | 113.4511 | 15:44 | 184.6556 | 520.5667 | 152.7883
c:\data\co\000629\fld2002 | 2000-07-02 | 15:52 | H2 | 0.658 | 9.5386 | CO | 1.78 | 113.6329 | 15:47 | 184.6576 | 529.9222 | 152.982
c:\data\co\000629\fld2003 | 2000-07-02 | 15:55 | H2 | 0.661 | 9.6637 | CO | 1.781 | 110.6128 | 15:50 | 184.6597 | 536.8722 | 149.7634
c:\data\co\000629\fld2004 | 2000-07-02 | 15:58 | H2 | 0.656 | 9.5351 | CO | 1.778 | 113.9434 | 15:53 | 184.6618 | 529.7278 | 153.313
c:\data\co\000629\fld2005 | 2000-07-02 | 16:01 | H2 | 0.658 | 9.7624 | CO | 1.778 | 111.9587 | 15:56 | 184.6639 | 542.3556 | 151.1978
c:\data\co\000629\fld2006 | 2000-07-02 | 16:04 | H2 | 0.656 | 9.2759 | CO | 1.78 | 114.2421 | 15:59 | 184.666 | 515.3278 | 153.6313
c:\data\co\000629\fld2007 | 2000-07-02 | 16:07 | H2 | 0.656 | 9.3026 | CO | 1.78 | 114.5927 | 16:02 | 184.6681 | 516.8111 | 154.0049
c:\data\co\000629\fld2008 | 2000-07-02 | 16:10 | H2 | 0.658 | 9.4634 | CO | 1.78 | 117.1802 | 16:05 | 184.6701 | 525.7444 | 156.7626
c:\data\co\000629\fld2009 | 2000-07-02 | 16:13 | H2 | 0.658 | 9.8024 | CO | 1.778 | 110.9307 | 16:08 | 184.6722 | 544.5778 | 150.1022
c:\data\co\000629\fld2010 | 2000-07-02 | 16:16 | H2 | 0.661 | 9.4116 | CO | 1.781 | 114.4189 | 16:11 | 184.6743 | 522.8667 | 153.8197
c:\data\co\000629\fld2011 | 2000-07-02 | 16:19 | H2 | 0.658 | 10.0107 | CO | 1.78 | 116.4674 | 16:14 | 184.6764 | 556.15 | 156.0029
c:\data\co\000629\fld2012 | 2000-07-02 | 16:22 | H2 | 0.661 | 9.6377 | CO | 1.785 | 118.8682 | 16:17 | 184.6785 | 535.4278 | 158.5615
c:\data\co\000629\fld2013 | 2000-07-02 | 16:25 | H2 | 0.656 | 9.2049 | CO | 1.78 | 117.3977 | 16:20 | 184.6806 | 511.3833 | 156.9944
c:\data\co\000629\fld2014 | 2000-07-02 | 16:28 | H2 | 0.658 | 9.7736 | CO | 1.78 | 120.7364 | 16:23 | 184.6826 | 542.9778 | 160.5526
c:\data\co\000629\fld2015 | 2000-07-02 | 16:31 | H2 | 0.658 | 9.8764 | CO | 1.778 | 120.5057 | 16:26 | 184.6847 | 548.6889 | 160.3067
c:\data\co\000629\fld2016 | 2000-07-02 | 16:34 | H2 | 0.658 | 9.8033 | CO | 1.78 | 121.8223 | 16:29 | 184.6868 | 544.6278 | 161.7099
c:\data\co\000629\fld2017 | 2000-07-02 | 16:37 | H2 | 0.66 | 9.728 | CO | 1.783 | 118.0023 | 16:32 | 184.6889 | 540.4444 | 157.6387
c:\data\co\000629\fld2018 | 2000-07-02 | 16:40 | H2 | 0.656 | 9.4878 | CO | 1.781 | 119.6318 | 16:35 | 184.691 | 527.1 | 159.3754
c:\data\co\000629\fld2019 | 2000-07-02 | 16:43 | H2 | 0.656 | 9.7474 | CO | 1.781 | 118.7549 | 16:38 | 184.6931 | 541.5222 | 158.4408
c:\data\co\000629\fld2020 | 2000-07-02 | 16:46 | H2 | 0.658 | 9.6735 | CO | 1.78 | 123.1679 | 16:41 | 184.6951 | 537.4167 | 163.1439
c:\data\co\000629\fld2021 | 2000-07-02 | 16:49 | H2 | 0.658 | 9.9188 | CO | 1.78 | 124.4114 | 16:44 | 184.6972 | 551.0444 | 164.4692
c:\data\co\000629\fld2022 | 2000-07-02 | 16:52 | H2 | 0.658 | 9.5971 | CO | 1.778 | 125.3853 | 16:47 | 184.6993 | 533.1722 | 165.5071
c:\data\co\000629\fld2023 | 2000-07-02 | 16:55 | H2 | 0.658 | 9.7464 | CO | 1.78 | 125.9948 | 16:50 | 184.7014 | 541.4667 | 166.1567
c:\data\co\000629\fld2024 | 2000-07-02 | 16:58 | H2 | 0.658 | 10.21 | CO | 1.78 | 128.9361 | 16:53 | 184.7035 | 567.2222 | 169.2914
c:\data\co\000629\fld2025 | 2000-07-02 | 17:01 | H2 | 0.658 | 9.9644 | CO | 1.781 | 129.1116 | 16:56 | 184.7056 | 553.5778 | 169.4784
c:\data\co\000629\fld2026 | 2000-07-02 | 17:04 | H2 | 0.658 | 9.4744 | CO | 1.781 | 126.912 | 16:59 | 184.7076 | 526.3556 | 167.1342
c:\data\co\000629\fld2027 | 2000-07-02 | 17:07 | H2 | 0.658 | 9.9496 | CO | 1.783 | 128.5836 | 17:02 | 184.7097 | 552.7556 | 168.9157
c:\data\co\000629\fld2028 | 2000-07-02 | 17:10 | H2 | 0.658 | 9.4652 | CO | 1.783 | 127.8379 | 17:05 | 184.7118 | 525.8444 | 168.121
c:\data\co\000629\fld2029 | 2000-07-02 | 17:13 | H2 | 0.656 | 9.6217 | CO | 1.778 | 126.7539 | 17:08 | 184.7139 | 534.5389 | 166.9657
c:\data\co\000629\fld2030 | 2000-07-02 | 17:16 | H2 | 0.658 | 9.6736 | CO | 1.78 | 130.2828 | 17:11 | 184.716 | 537.4222 | 170.7266
c:\data\co\000629\fld2031 | 2000-07-02 | 17:19 | H2 | 0.66 | 10.4048 | CO | 1.78 | 127.9293 | 17:14 | 184.7181 | 578.0444 | 168.2184
c:\data\co\000629\fld2032 | 2000-07-02 | 17:22 | H2 | 0.658 | 9.878 | CO | 1.781 | 132.1371 | 17:17 | 184.7201 | 548.7778 | 172.7028
c:\data\co\000629\fld2033 | 2000-07-02 | 17:25 | H2 | 0.658 | 9.8007 | CO | 1.781 | 132.5933 | 17:20 | 184.7222 | 544.4833 | 173.189
c:\data\co\000629\fld2034 | 2000-07-02 | 17:28 | H2 | 0.658 | 9.2503 | CO | 1.783 | 129.2295 | 17:23 | 184.7243 | 513.9056 | 169.6041
c:\data\co\000629\fld2035 | 2000-07-02 | 17:31 | H2 | 0.656 | 9.7036 | CO | 1.783 | 123.3308 | 17:26 | 184.7264 | 539.0889 | 163.3176
c:\data\co\000629\fld2036 | 2000-07-02 | 17:34 | H2 | 0.656 | 9.5732 | CO | 1.783 | 127.5701 | 17:29 | 184.7285 | 531.8444 | 167.8356
c:\data\co\000629\fld2037 | 2000-07-02 | 17:37 | H2 | 0.656 | 9.3891 | CO | 1.783 | 129.5791 | 17:32 | 184.7306 | 521.6167 | 169.9767
c:\data\co\000629\fld2038 | 2000-07-02 | 17:40 | H2 | 0.656 | 10.0629 | CO | 1.783 | 124.8479 | 17:35 | 184.7326 | 559.05 | 164.9344
c:\data\co\000629\fld2039 | 2000-07-02 | 17:43 | H2 | 0.656 | 9.057 | CO | 1.778 | 125.4026 | 17:38 | 184.7347 | 503.1667 | 165.5256
c:\data\co\000629\fld2040 | 2000-07-02 | 17:46 | H2 | 0.656 | 10.0432 | CO | 1.778 | 126.4743 | 17:41 | 184.7368 | 557.9556 | 166.6677
c:\data\co\000629\fld2041 | 2000-07-02 | 17:49 | H2 | 0.658 | 10.2863 | CO | 1.78 | 125.6374 | 17:44 | 184.7389 | 571.4611 | 165.7758
c:\data\co\000629\fld2042 | 2000-07-02 | 17:52 | H2 | 0.66 | 10.2111 | CO | 1.781 | 128.5279 | 17:47 | 184.741 | 567.2833 | 168.8563
c:\data\co\000629\fld2043 | 2000-07-02 | 17:55 | H2 | 0.658 | 9.7278 | CO | 1.78 | 126.9023 | 17:50 | 184.7431 | 540.4333 | 167.1239
c:\data\co\000629\fld2044 | 2000-07-02 | 17:58 | H2 | 0.658 | 9.9672 | CO | 1.781 | 127.3379 | 17:53 | 184.7451 | 553.7333 | 167.5881
c:\data\co\000629\fld2045 | 2000-07-02 | 18:01 | H2 | 0.656 | 9.5277 | CO | 1.781 | 129.7629 | 17:56 | 184.7472 | 529.3167 | 170.1725
c:\data\co\000629\fld2046 | 2000-07-02 | 18:04 | H2 | 0.66 | 9.7489 | CO | 1.785 | 128.7944 | 17:59 | 184.7493 | 541.6056 | 169.1404
c:\data\co\000629\fld2047 | 2000-07-02 | 18:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.783 | 65.797 | 18:02 | 184.7514 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2048 | 2000-07-02 | 18:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.785 | 67.7645 | 18:05 | 184.7535 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2049 | 2000-07-02 | 18:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.785 | 64.8984 | 18:08 | 184.7556 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000629\fld2050 | 2000-07-02 | 18:16 | H2 | NA | NA | CO | 1.785 | 64.1406 | 18:11 | 184.7576 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2051 | 2000-07-02 | 18:19 | H2 | 0.656 | 9.8687 | CO | 1.783 | 123.8733 | 18:14 | 184.7597 | 548.2611 | 164.6753 |  | 65.6012
c:\data\co\000629\fld2052 | 2000-07-02 | 18:22 | H2 | 0.658 | 9.4102 | CO | 1.786 | 121.1145 | 18:17 | 184.7618 | 522.7889 | 161.7554 |  | 1.9114
c:\data\co\000629\fld2053 | 2000-07-02 | 18:25 | H2 | 0.656 | 9.1783 | CO | 1.785 | 121.7201 | 18:20 | 184.7639 | 509.9056 | 162.3964
c:\data\co\000629\fld2054 | 2000-07-02 | 18:28 | H2 | 0.656 | 9.5616 | CO | 1.785 | 120.1718 | 18:23 | 184.766 | 531.2 | 160.7576
c:\data\co\000629\fld2055 | 2000-07-02 | 18:31 | H2 | 0.658 | 9.3605 | CO | 1.786 | 120.6737 | 18:26 | 184.7681 | 520.0278 | 161.2889
c:\data\co\000629\fld2056 | 2000-07-02 | 18:34 | H2 | 0.658 | 9.1924 | CO | 1.786 | 122.496 | 18:29 | 184.7701 | 510.6889 | 163.2176
c:\data\co\000629\fld2057 | 2000-07-02 | 18:37 | H2 | 0.656 | 9.2605 | CO | 1.785 | 124.2377 | 18:32 | 184.7722 | 514.4722 | 165.061
c:\data\co\000629\fld2058 | 2000-07-02 | 18:40 | H2 | 0.658 | 9.1886 | CO | 1.786 | 121.1397 | 18:35 | 184.7743 | 510.4778 | 161.7821
c:\data\co\000629\fld2059 | 2000-07-02 | 18:43 | H2 | 0.658 | 9.2381 | CO | 1.786 | 124.0114 | 18:38 | 184.7764 | 513.2278 | 164.8215
c:\data\co\000629\fld2060 | 2000-07-02 | 18:46 | H2 | 0.656 | 8.8504 | CO | 1.785 | 121.6634 | 18:41 | 184.7785 | 491.6889 | 162.3364
c:\data\co\000629\fld2061 | 2000-07-02 | 18:49 | H2 | 0.658 | 9.2692 | CO | 1.786 | 122.5714 | 18:44 | 184.7806 | 514.9556 | 163.2974
c:\data\co\000629\fld2062 | 2000-07-02 | 18:52 | H2 | 0.658 | 9.2423 | CO | 1.788 | 123.1771 | 18:47 | 184.7826 | 513.4611 | 163.9385
c:\data\co\000629\fld2063 | 2000-07-02 | 18:55 | H2 | 0.658 | 9.356 | CO | 1.788 | 125.3993 | 18:50 | 184.7847 | 519.7778 | 166.2904
c:\data\co\000629\fld2064 | 2000-07-02 | 18:58 | H2 | 0.658 | 9.5038 | CO | 1.788 | 122.7236 | 18:53 | 184.7868 | 527.9889 | 163.4585
c:\data\co\000629\fld2065 | 2000-07-02 | 19:01 | H2 | 0.658 | 9.6026 | CO | 1.791 | 121.7107 | 18:56 | 184.7889 | 533.4778 | 162.3864
c:\data\co\000629\fld2066 | 2000-07-02 | 19:04 | H2 | 0.658 | 9.0781 | CO | 1.791 | 125.5637 | 18:59 | 184.791 | 504.3389 | 166.4644
c:\data\co\000629\fld2067 | 2000-07-02 | 19:07 | H2 | 0.66 | 9.1723 | CO | 1.793 | 124.0293 | 19:02 | 184.7931 | 509.5722 | 164.8404
c:\data\co\000629\fld2068 | 2000-07-02 | 19:10 | H2 | 0.66 | 9.1972 | CO | 1.793 | 121.9648 | 19:05 | 184.7951 | 510.9556 | 162.6554
c:\data\co\000629\fld2069 | 2000-07-02 | 19:13 | H2 | 0.66 | 9.5167 | CO | 1.795 | 120.9829 | 19:08 | 184.7972 | 528.7056 | 161.6161
c:\data\co\000629\fld2070 | 2000-07-02 | 19:16 | H2 | 0.658 | 9.1254 | CO | 1.793 | 123.1666 | 19:11 | 184.7993 | 506.9667 | 163.9274
c:\data\co\000629\fld2071 | 2000-07-02 | 19:19 | H2 | 0.66 | 9.7029 | CO | 1.795 | 122.0931 | 19:14 | 184.8014 | 539.05 | 162.7912
c:\data\co\000629\fld2072 | 2000-07-02 | 19:22 | H2 | 0.66 | 9.4136 | CO | 1.796 | 122.4358 | 19:17 | 184.8035 | 522.9778 | 163.1539
c:\data\co\000629\fld2073 | 2000-07-02 | 19:25 | H2 | 0.661 | 9.6993 | CO | 1.796 | 132.1796 | 19:20 | 184.8056 | 538.85 | 173.4667
c:\data\co\000629\fld2074 | 2000-07-02 | 19:28 | H2 | 0.66 | 9.0053 | CO | 1.796 | 126.8018 | 19:23 | 184.8076 | 500.2944 | 167.7749
c:\data\co\000629\fld2075 | 2000-07-02 | 19:31 | H2 | 0.661 | 10.0145 | CO | 1.798 | 126.2866 | 19:26 | 184.8097 | 556.3611 | 167.2296
c:\data\co\000629\fld2076 | 2000-07-02 | 19:34 | H2 | 0.66 | 9.3044 | CO | 1.796 | 126.9334 | 19:29 | 184.8118 | 516.9111 | 167.9141
c:\data\co\000629\fld2077 | 2000-07-02 | 19:37 | H2 | 0.66 | 9.7355 | CO | 1.798 | 124.7018 | 19:32 | 184.8139 | 540.8611 | 165.5522
c:\data\co\000629\fld2078 | 2000-07-02 | 19:40 | H2 | 0.66 | 9.6493 | CO | 1.798 | 122.8558 | 19:35 | 184.816 | 536.0722 | 163.5984
c:\data\co\000629\fld2079 | 2000-07-02 | 19:43 | H2 | 0.661 | 9.5294 | CO | 1.798 | 120.7923 | 19:38 | 184.8181 | 529.4111 | 161.4144
c:\data\co\000629\fld2080 | 2000-07-02 | 19:46 | H2 | 0.661 | 9.6829 | CO | 1.798 | 122.7717 | 19:41 | 184.8201 | 537.9389 | 163.5094
c:\data\co\000629\fld2081 | 2000-07-02 | 19:49 | H2 | 0.661 | 9.3365 | CO | 1.798 | 119.3653 | 19:44 | 184.8222 | 518.6944 | 159.904
c:\data\co\000629\fld2082 | 2000-07-02 | 19:52 | H2 | 0.66 | 9.145 | CO | 1.798 | 116.0827 | 19:47 | 184.8243 | 508.0556 | 156.4297
c:\data\co\000629\fld2083 | 2000-07-02 | 19:55 | H2 | 0.661 | 9.0638 | CO | 1.8 | 117.938 | 19:50 | 184.8264 | 503.5444 | 158.3934
c:\data\co\000629\fld2084 | 2000-07-02 | 19:58 | H2 | 0.66 | 9.195 | CO | 1.8 | 119.9314 | 19:53 | 184.8285 | 510.8333 | 160.5032
c:\data\co\000629\fld2085 | 2000-07-02 | 20:01 | H2 | 0.663 | 9.2339 | CO | 1.801 | 113.6815 | 19:56 | 184.8306 | 512.9944 | 153.8883
c:\data\co\000629\fld2086 | 2000-07-02 | 20:04 | H2 | 0.661 | 9.1601 | CO | 1.8 | 120.6621 | 19:59 | 184.8326 | 508.8944 | 161.2766
c:\data\co\000629\fld2087 | 2000-07-02 | 20:07 | H2 | 0.666 | 9.3042 | CO | 1.805 | 117.8352 | 20:02 | 184.8347 | 516.9 | 158.2846
c:\data\co\000629\fld2088 | 2000-07-02 | 20:10 | H2 | 0.665 | 8.5822 | CO | 1.803 | 119.2755 | 20:05 | 184.8368 | 476.7889 | 159.809
c:\data\co\000629\fld2089 | 2000-07-02 | 20:13 | H2 | 0.66 | 9.3897 | CO | 1.8 | 114.6491 | 20:08 | 184.8389 | 521.65 | 154.9124
c:\data\co\000629\fld2090 | 2000-07-02 | 20:16 | H2 | 0.661 | 9.1018 | CO | 1.8 | 131.8558 | 20:11 | 184.841 | 505.6556 | 173.124
c:\data\co\000629\fld2091 | 2000-07-02 | 20:19 | H2 | 0.661 | 9.3665 | CO | 1.8 | 127.4446 | 20:14 | 184.8431 | 520.3611 | 168.4552
c:\data\co\000629\fld2092 | 2000-07-02 | 20:22 | H2 | 0.661 | 8.8671 | CO | 1.8 | 121.8943 | 20:17 | 184.8451 | 492.6167 | 162.5807
c:\data\co\000629\fld2093 | 2000-07-02 | 20:25 | H2 | 0.661 | 9.3676 | CO | 1.8 | 118.15 | 20:20 | 184.8472 | 520.4222 | 158.6178
c:\data\co\000629\fld2094 | 2000-07-02 | 20:28 | H2 | 0.661 | 9.2691 | CO | 1.8 | 123.6441 | 20:23 | 184.8493 | 514.95 | 164.4327
c:\data\co\000629\fld2095 | 2000-07-02 | 20:31 | H2 | 0.661 | 9.6336 | CO | 1.8 | 162.8825 | 20:26 | 184.8514 | 535.2 | 205.9627
c:\data\co\000629\fld2096 | 2000-07-02 | 20:34 | H2 | 0.663 | 8.9781 | CO | 1.801 | 125.1055 | 20:29 | 184.8535 | 498.7833 | 165.9795
c:\data\co\000629\fld2097 | 2000-07-02 | 20:37 | H2 | 0.661 | 9.3191 | CO | 1.8 | 120.5348 | 20:32 | 184.8556 | 517.7278 | 161.1418
c:\data\co\000629\fld2098 | 2000-07-02 | 20:40 | H2 | 0.661 | 9.0569 | CO | 1.801 | 131.5881 | 20:35 | 184.8576 | 503.1611 | 172.8407
c:\data\co\000629\fld2099 | 2000-07-02 | 20:43 | H2 | 0.661 | 9.285 | CO | 1.801 | 118.7276 | 20:38 | 184.8597 | 515.8333 | 159.2291
c:\data\co\000629\fld2100 | 2000-07-02 | 20:46 | H2 | 0.661 | 9.6381 | CO | 1.8 | 117.6477 | 20:41 | 184.8618 | 535.45 | 158.0861
c:\data\co\000629\fld2101 | 2000-07-02 | 20:49 | H2 | 0.661 | 9.2018 | CO | 1.8 | 115.5356 | 20:44 | 184.8639 | 511.2111 | 155.8507
c:\data\co\000629\fld2102 | 2000-07-02 | 20:52 | H2 | 0.661 | 8.8821 | CO | 1.8 | 117.7797 | 20:47 | 184.866 | 493.45 | 158.2258
c:\data\co\000629\fld2103 | 2000-07-02 | 20:55 | H2 | 0.661 | 9.0801 | CO | 1.8 | 121.2195 | 20:50 | 184.8681 | 504.45 | 161.8665
c:\data\co\000629\fld2104 | 2000-07-02 | 20:58 | H2 | 0.663 | 8.7373 | CO | 1.801 | 120.5861 | 20:53 | 184.8701 | 485.4056 | 161.1961
c:\data\co\000629\fld2105 | 2000-07-02 | 21:01 | H2 | 0.661 | 9.3235 | CO | 1.801 | 124.234 | 20:56 | 184.8722 | 517.9722 | 165.0571
c:\data\co\000629\fld2106 | 2000-07-02 | 21:04 | H2 | 0.661 | 8.8451 | CO | 1.8 | 120.4408 | 20:59 | 184.8743 | 491.3944 | 161.0424
c:\data\co\000629\fld2107 | 2000-07-02 | 21:07 | H2 | 0.661 | 9.4442 | CO | 1.8 | 132.4877 | 21:02 | 184.8764 | 524.6778 | 173.7928
c:\data\co\000629\fld2108 | 2000-07-02 | 21:10 | H2 | 0.661 | 8.7933 | CO | 1.8 | 121.9142 | 21:05 | 184.8785 | 488.5167 | 162.6018
c:\data\co\000629\fld2109 | 2000-07-02 | 21:13 | H2 | 0.661 | 8.8925 | CO | 1.8 | 122.74 | 21:08 | 184.8806 | 494.0278 | 163.4758
c:\data\co\000629\fld2110 | 2000-07-02 | 21:16 | H2 | 0.661 | 9.0306 | CO | 1.8 | 122.5742 | 21:11 | 184.8826 | 501.7 | 163.3004
c:\data\co\000629\fld2111 | 2000-07-02 | 21:19 | H2 | 0.661 | 8.8039 | CO | 1.8 | 127.9424 | 21:14 | 184.8847 | 489.1056 | 168.9821
c:\data\co\000629\fld2112 | 2000-07-02 | 21:22 | H2 | 0.661 | 8.6675 | CO | 1.8 | 122.4681 | 21:17 | 184.8868 | 481.5278 | 163.1881
c:\data\co\000629\fld2113 | 2000-07-02 | 21:25 | H2 | 0.661 | 8.6252 | CO | 1.8 | 127.5132 | 21:20 | 184.8889 | 479.1778 | 168.5278
c:\data\co\000629\fld2114 | 2000-07-02 | 21:28 | H2 | 0.661 | 8.7569 | CO | 1.8 | 124.2586 | 21:23 | 184.891 | 486.4944 | 165.0831
c:\data\co\000629\fld2115 | 2000-07-02 | 21:31 | H2 | 0.661 | 8.6576 | CO | 1.801 | 125.418 | 21:26 | 184.8931 | 480.9778 | 166.3102
c:\data\co\000629\fld2116 | 2000-07-02 | 21:34 | H2 | 0.661 | 9.1342 | CO | 1.8 | 124.0624 | 21:29 | 184.8951 | 507.4556 | 164.8755
c:\data\co\000629\fld2117 | 2000-07-02 | 21:37 | H2 | 0.661 | 9.253 | CO | 1.8 | 123.3969 | 21:32 | 184.8972 | 514.0556 | 164.1711
c:\data\co\000629\fld2118 | 2000-07-02 | 21:40 | H2 | 0.661 | 9.0695 | CO | 1.8 | 125.0331 | 21:35 | 184.8993 | 503.8611 | 165.9029
c:\data\co\000629\fld2119 | 2000-07-02 | 21:43 | H2 | 0.661 | 9.2504 | CO | 1.798 | 126.143 | 21:38 | 184.9014 | 513.9111 | 167.0776
c:\data\co\000629\fld2120 | 2000-07-02 | 21:46 | H2 | 0.66 | 9.2239 | CO | 1.8 | 125.2618 | 21:41 | 184.9035 | 512.4389 | 166.1449
c:\data\co\000629\fld2121 | 2000-07-02 | 21:49 | H2 | 0.661 | 9.5053 | CO | 1.8 | 125.0359 | 21:44 | 184.9056 | 528.0722 | 165.9058
c:\data\co\000629\fld2122 | 2000-07-02 | 21:52 | H2 | 0.666 | 9.4727 | CO | 1.803 | 136.8486 | 21:47 | 184.9076 | 526.2611 | 178.4084
c:\data\co\000629\fld2123 | 2000-07-02 | 21:55 | H2 | 0.661 | 9.4529 | CO | 1.8 | 124.8773 | 21:50 | 184.9097 | 525.1611 | 165.738
c:\data\co\000629\fld2124 | 2000-07-02 | 21:58 | H2 | 0.661 | 9.2663 | CO | 1.8 | 130.187 | 21:53 | 184.9118 | 514.7944 | 171.3578
c:\data\co\000629\fld2125 | 2000-07-02 | 22:01 | H2 | 0.661 | 9.5168 | CO | 1.798 | 120.4822 | 21:56 | 184.9139 | 528.7111 | 161.0862
c:\data\co\000629\fld2126 | 2000-07-02 | 22:04 | H2 | 0.661 | 8.9401 | CO | 1.798 | 142.4937 | 21:59 | 184.916 | 496.6722 | 184.3832
c:\data\co\000629\fld2127 | 2000-07-02 | 22:07 | H2 | 0.661 | 9.2594 | CO | 1.8 | 128.1688 | 22:02 | 184.9181 | 514.4111 | 169.2217
c:\data\co\000629\fld2128 | 2000-07-02 | 22:10 | H2 | 0.661 | 9.1785 | CO | 1.798 | 123.5931 | 22:05 | 184.9201 | 509.9167 | 164.3788
c:\data\co\000629\fld2129 | 2000-07-02 | 22:13 | H2 | 0.661 | 9.0634 | CO | 1.798 | 119.913 | 22:08 | 184.9222 | 503.5222 | 160.4837
c:\data\co\000629\fld2130 | 2000-07-02 | 22:16 | H2 | 0.661 | 9.0999 | CO | 1.8 | 118.3619 | 22:11 | 184.9243 | 505.55 | 158.842
c:\data\co\000629\fld2131 | 2000-07-02 | 22:19 | H2 | 0.663 | 8.9244 | CO | 1.8 | 119.2834 | 22:14 | 184.9264 | 495.8 | 159.8174
c:\data\co\000629\fld2132 | 2000-07-02 | 22:22 | H2 | 0.663 | 8.9118 | CO | 1.8 | 117.6936 | 22:17 | 184.9285 | 495.1 | 158.1347
c:\data\co\000629\fld2133 | 2000-07-02 | 22:25 | H2 | 0.661 | 9.4522 | CO | 1.8 | 120.8279 | 22:20 | 184.9306 | 525.1222 | 161.4521
c:\data\co\000629\fld2134 | 2000-07-02 | 22:28 | H2 | 0.661 | 9.4637 | CO | 1.8 | 137.0899 | 22:23 | 184.9326 | 525.7611 | 178.6638
c:\data\co\000629\fld2135 | 2000-07-02 | 22:31 | H2 | 0.663 | 8.7378 | CO | 1.8 | 120.3621 | 22:26 | 184.9347 | 485.4333 | 160.9591
c:\data\co\000629\fld2136 | 2000-07-02 | 22:34 | H2 | 0.661 | 8.5166 | CO | 1.8 | 121.1521 | 22:29 | 184.9368 | 473.1444 | 161.7952
c:\data\co\000629\fld2137 | 2000-07-02 | 22:37 | H2 | 0.661 | 8.8778 | CO | 1.8 | 121.5837 | 22:32 | 184.9389 | 493.2111 | 162.252
c:\data\co\000629\fld2138 | 2000-07-02 | 22:40 | H2 | 0.661 | 9.3437 | CO | 1.798 | 122.0758 | 22:35 | 184.941 | 519.0944 | 162.7728
c:\data\co\000629\fld2139 | 2000-07-02 | 22:43 | H2 | 0.661 | 9.2279 | CO | 1.798 | 118.8784 | 22:38 | 184.9431 | 512.6611 | 159.3887
c:\data\co\000629\fld2140 | 2000-07-02 | 22:46 | H2 | 0.661 | 9.247 | CO | 1.798 | 120.9112 | 22:41 | 184.9451 | 513.7222 | 161.5402
c:\data\co\000629\fld2141 | 2000-07-02 | 22:49 | H2 | 0.661 | 9.1284 | CO | 1.798 | 120.1915 | 22:44 | 184.9472 | 507.1333 | 160.7785
c:\data\co\000629\fld2142 | 2000-07-02 | 22:52 | H2 | 0.661 | 8.9924 | CO | 1.798 | 121.739 | 22:47 | 184.9493 | 499.5778 | 162.4164
c:\data\co\000629\fld2143 | 2000-07-02 | 22:55 | H2 | 0.66 | 9.6303 | CO | 1.798 | 131.294 | 22:50 | 184.9514 | 535.0167 | 172.5294
c:\data\co\000629\fld2144 | 2000-07-02 | 22:58 | H2 | 0.661 | 8.9841 | CO | 1.798 | 121.1104 | 22:53 | 184.9535 | 499.1167 | 161.7511
c:\data\co\000629\fld2145 | 2000-07-02 | 23:01 | H2 | 0.663 | 9.6427 | CO | 1.8 | 122.1035 | 22:56 | 184.9556 | 535.7056 | 162.8022
c:\data\co\000629\fld2146 | 2000-07-02 | 23:04 | H2 | 0.661 | 9.1162 | CO | 1.798 | 122.1133 | 22:59 | 184.9576 | 506.4556 | 162.8125
c:\data\co\000629\fld2147 | 2000-07-02 | 23:07 | H2 | 0.661 | 9.1528 | CO | 1.798 | 124.7473 | 23:02 | 184.9597 | 508.4889 | 165.6004
c:\data\co\000629\fld2148 | 2000-07-02 | 23:10 | H2 | 0.661 | 8.8317 | CO | 1.798 | 119.3247 | 23:05 | 184.9618 | 490.65 | 159.8611
c:\data\co\000629\fld2149 | 2000-07-02 | 23:13 | H2 | 0.661 | 9.6075 | CO | 1.798 | 120.0839 | 23:08 | 184.9639 | 533.75 | 160.6646
c:\data\co\000629\fld2150 | 2000-07-02 | 23:16 | H2 | 0.661 | 9.3438 | CO | 1.798 | 122.8487 | 23:11 | 184.966 | 519.1 | 163.5909
c:\data\co\000629\fld2151 | 2000-07-02 | 23:19 | H2 | 0.661 | 9.3676 | CO | 1.798 | 120.3728 | 23:14 | 184.9681 | 520.4222 | 160.9704
c:\data\co\000629\fld2152 | 2000-07-02 | 23:22 | H2 | 0.66 | 9.3226 | CO | 1.796 | 120.1443 | 23:17 | 184.9701 | 517.9222 | 160.7285
c:\data\co\000629\fld2153 | 2000-07-02 | 23:25 | H2 | 0.661 | 8.5869 | CO | 1.798 | 120.035 | 23:20 | 184.9722 | 477.05 | 160.6129
c:\data\co\000629\fld2154 | 2000-07-02 | 23:28 | H2 | 0.661 | 8.9956 | CO | 1.8 | 123.7168 | 23:23 | 184.9743 | 499.7556 | 164.5097
c:\data\co\000629\fld2155 | 2000-07-02 | 23:31 | H2 | 0.661 | 8.9721 | CO | 1.8 | 118.97 | 23:26 | 184.9764 | 498.45 | 159.4857
c:\data\co\000629\fld2156 | 2000-07-02 | 23:34 | H2 | 0.661 | 8.5879 | CO | 1.798 | 120.3589 | 23:29 | 184.9785 | 477.1056 | 160.9557
c:\data\co\000629\fld2157 | 2000-07-02 | 23:37 | H2 | 0.661 | 8.8344 | CO | 1.798 | 121.844 | 23:32 | 184.9806 | 490.8 | 162.5275
c:\data\co\000629\fld2158 | 2000-07-02 | 23:40 | H2 | 0.661 | 8.7213 | CO | 1.798 | 121.7697 | 23:35 | 184.9826 | 484.5167 | 162.4489
c:\data\co\000629\fld2159 | 2000-07-02 | 23:43 | H2 | 0.661 | 9.1597 | CO | 1.798 | 118.5321 | 23:38 | 184.9847 | 508.8722 | 159.0222
c:\data\co\000629\fld2160 | 2000-07-02 | 23:46 | H2 | 0.66 | 9.0788 | CO | 1.796 | 121.8485 | 23:41 | 184.9868 | 504.3778 | 162.5323
c:\data\co\000629\fld2161 | 2000-07-02 | 23:49 | H2 | 0.661 | 8.7127 | CO | 1.798 | 120.2695 | 23:44 | 184.9889 | 484.0389 | 160.8611
c:\data\co\000629\fld2162 | 2000-07-02 | 23:52 | H2 | 0.661 | 8.537 | CO | 1.796 | 118.7553 | 23:47 | 184.991 | 474.2778 | 159.2584
c:\data\co\000629\fld2163 | 2000-07-02 | 23:55 | H2 | 0.661 | 9.4024 | CO | 1.798 | 118.8643 | 23:50 | 184.9931 | 522.3556 | 159.3738
c:\data\co\000629\fld2164 | 2000-07-02 | 23:58 | H2 | 0.661 | 9.1006 | CO | 1.798 | 121.7208 | 23:53 | 184.9951 | 505.5889 | 162.3971
c:\data\co\000629\fld2165 | 2000-07-02 | 0:01 | H2 | 0.66 | 9.3855 | CO | 1.796 | 120.2236 | 23:56 | 184.9972 | 521.4167 | 160.8125
c:\data\co\000629\fld2166 | 2000-07-02 | 0:04 | H2 | 0.661 | 9.0793 | CO | 1.796 | 119.0609 | 23:59 | 184.9993 | 504.4056 | 159.5819