## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103
c:\data\co\000629\fld2167 | 2000-07-03 | 0:07 | H2 | 0.661 | 9.8365 | CO | 1.798 | 119.979 | 0:02 | 185.0014 | 546.4722 | 160.5477 | H2
c:\data\co\000629\fld2168 | 2000-07-03 | 0:10 | H2 | 0.661 | 9.1809 | CO | 1.796 | 120.9875 | 0:05 | 185.0035 | 510.05 | 161.6151 | 9
c:\data\co\000629\fld2169 | 2000-07-03 | 0:13 | H2 | 0.66 | 9.1143 | CO | 1.796 | 117.7818 | 0:08 | 185.0056 | 506.35 | 158.222
c:\data\co\000629\fld2170 | 2000-07-03 | 0:16 | H2 | 0.661 | 8.4733 | CO | 1.796 | 119.8774 | 0:11 | 185.0076 | 470.7389 | 160.4401
c:\data\co\000629\fld2171 | 2000-07-03 | 0:19 | H2 | 0.661 | 9.0451 | CO | 1.796 | 117.4976 | 0:14 | 185.0097 | 502.5056 | 157.9212
c:\data\co\000629\fld2172 | 2000-07-03 | 0:22 | H2 | 0.66 | 9.094 | CO | 1.796 | 117.2494 | 0:17 | 185.0118 | 505.2222 | 157.6585
c:\data\co\000629\fld2173 | 2000-07-03 | 0:25 | H2 | 0.661 | 8.8856 | CO | 1.798 | 118.1876 | 0:20 | 185.0139 | 493.6444 | 158.6515
c:\data\co\000629\fld2174 | 2000-07-03 | 0:28 | H2 | 0.661 | 8.9088 | CO | 1.796 | 139.168 | 0:23 | 185.016 | 494.9333 | 180.8584
c:\data\co\000629\fld2175 | 2000-07-03 | 0:31 | H2 | 0.661 | 9.0672 | CO | 1.796 | 120.4946 | 0:26 | 185.0181 | 503.7333 | 161.0934
c:\data\co\000629\fld2176 | 2000-07-03 | 0:34 | H2 | 0.66 | 9.0232 | CO | 1.796 | 124.3564 | 0:29 | 185.0201 | 501.2889 | 165.1809
c:\data\co\000629\fld2177 | 2000-07-03 | 0:37 | H2 | 0.665 | 9.3537 | CO | 1.801 | 116.7014 | 0:32 | 185.0222 | 519.65 | 157.0785
c:\data\co\000629\fld2178 | 2000-07-03 | 0:40 | H2 | 0.661 | 8.5566 | CO | 1.796 | 118.1299 | 0:35 | 185.0243 | 475.3667 | 158.5905
c:\data\co\000629\fld2179 | 2000-07-03 | 0:43 | H2 | 0.661 | 9.3814 | CO | 1.796 | 117.3254 | 0:38 | 185.0264 | 521.1889 | 157.7389
c:\data\co\000629\fld2180 | 2000-07-03 | 0:46 | H2 | 0.66 | 8.1607 | CO | 1.795 | 120.3089 | 0:41 | 185.0285 | 453.3722 | 160.8968
c:\data\co\000629\fld2181 | 2000-07-03 | 0:49 | H2 | 0.66 | 9.69 | CO | 1.796 | 114.5942 | 0:44 | 185.0306 | 538.3333 | 154.8481
c:\data\co\000629\fld2182 | 2000-07-03 | 0:52 | H2 | 0.661 | 9.1915 | CO | 1.795 | 117.3631 | 0:47 | 185.0326 | 510.6389 | 157.7788
c:\data\co\000629\fld2183 | 2000-07-03 | 0:55 | H2 | 0.665 | 9.0264 | CO | 1.801 | 116.4388 | 0:50 | 185.0347 | 501.4667 | 156.8005
c:\data\co\000629\fld2184 | 2000-07-03 | 0:58 | H2 | 0.66 | 9.7202 | CO | 1.795 | 118.55 | 0:53 | 185.0368 | 540.0111 | 159.0351
c:\data\co\000629\fld2185 | 2000-07-03 | 1:01 | H2 | 0.661 | 9.196 | CO | 1.796 | 115.3187 | 0:56 | 185.0389 | 510.8889 | 155.6149
c:\data\co\000629\fld2186 | 2000-07-03 | 1:04 | H2 | 0.661 | 8.4756 | CO | 1.795 | 115.7131 | 0:59 | 185.041 | 470.8667 | 156.0324
c:\data\co\000629\fld2187 | 2000-07-03 | 1:07 | H2 | 0.66 | 9.0276 | CO | 1.795 | 111.2659 | 1:02 | 185.0431 | 501.5333 | 151.3252
c:\data\co\000629\fld2188 | 2000-07-03 | 1:10 | H2 | 0.661 | 9.2099 | CO | 1.796 | 117.195 | 1:05 | 185.0451 | 511.6611 | 157.6009
c:\data\co\000629\fld2189 | 2000-07-03 | 1:13 | H2 | 0.661 | 9.3788 | CO | 1.796 | 112.4016 | 1:08 | 185.0472 | 521.0444 | 152.5273
c:\data\co\000629\fld2190 | 2000-07-03 | 1:16 | H2 | 0.66 | 8.5936 | CO | 1.795 | 115.527 | 1:11 | 185.0493 | 477.4222 | 155.8354
c:\data\co\000629\fld2191 | 2000-07-03 | 1:19 | H2 | 0.66 | 9.2568 | CO | 1.795 | 113.9007 | 1:14 | 185.0514 | 514.2667 | 154.1141
c:\data\co\000629\fld2192 | 2000-07-03 | 1:22 | H2 | 0.66 | 9.2752 | CO | 1.795 | 115.5666 | 1:17 | 185.0535 | 515.2889 | 155.8773
c:\data\co\000629\fld2193 | 2000-07-03 | 1:25 | H2 | 0.66 | 9.5255 | CO | 1.796 | 111.7194 | 1:20 | 185.0556 | 529.1944 | 151.8052
c:\data\co\000629\fld2194 | 2000-07-03 | 1:28 | H2 | 0.661 | 8.7931 | CO | 1.795 | 109.8253 | 1:23 | 185.0576 | 488.5056 | 149.8004
c:\data\co\000629\fld2195 | 2000-07-03 | 1:31 | H2 | 0.661 | 8.7926 | CO | 1.795 | 113.5264 | 1:26 | 185.0597 | 488.4778 | 153.7179
c:\data\co\000629\fld2196 | 2000-07-03 | 1:34 | H2 | 0.661 | 9.3595 | CO | 1.795 | 112.7582 | 1:29 | 185.0618 | 519.9722 | 152.9048
c:\data\co\000629\fld2197 | 2000-07-03 | 1:37 | H2 | 0.66 | 9.3597 | CO | 1.795 | 114.0348 | 1:32 | 185.0639 | 519.9833 | 154.256
c:\data\co\000629\fld2198 | 2000-07-03 | 1:40 | H2 | 0.661 | 8.4621 | CO | 1.796 | 115.7938 | 1:35 | 185.066 | 470.1167 | 156.1178
c:\data\co\000629\fld2199 | 2000-07-03 | 1:43 | H2 | 0.66 | 9.6717 | CO | 1.795 | 113.5243 | 1:38 | 185.0681 | 537.3167 | 153.7157
c:\data\co\000629\fld2200 | 2000-07-03 | 1:46 | H2 | 0.66 | 9.0739 | CO | 1.795 | 113.5374 | 1:41 | 185.0701 | 504.1056 | 153.7295
c:\data\co\000629\fld2201 | 2000-07-03 | 1:49 | H2 | 0.661 | 8.9826 | CO | 1.795 | 113.6799 | 1:44 | 185.0722 | 499.0333 | 153.8803
c:\data\co\000629\fld2202 | 2000-07-03 | 1:52 | H2 | 0.66 | 9.3579 | CO | 1.793 | 112.8176 | 1:47 | 185.0743 | 519.8833 | 152.9676
c:\data\co\000629\fld2203 | 2000-07-03 | 1:55 | H2 | 0.66 | 9.3441 | CO | 1.795 | 114.1546 | 1:50 | 185.0764 | 519.1167 | 154.3828
c:\data\co\000629\fld2204 | 2000-07-03 | 1:58 | H2 | 0.66 | 9.6372 | CO | 1.795 | 116.9308 | 1:53 | 185.0785 | 535.4 | 157.3213
c:\data\co\000629\fld2205 | 2000-07-03 | 2:01 | H2 | 0.66 | 9.3164 | CO | 1.795 | 106.9222 | 1:56 | 185.0806 | 517.5778 | 146.7276
c:\data\co\000629\fld2206 | 2000-07-03 | 2:04 | H2 | 0.66 | 9.6612 | CO | 1.793 | 114.3311 | 1:59 | 185.0826 | 536.7333 | 154.5696
c:\data\co\000629\fld2207 | 2000-07-03 | 2:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.795 | 67.3781 | 2:02 | 185.0847 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2208 | 2000-07-03 | 2:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.795 | 65.3769 | 2:05 | 185.0868 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2209 | 2000-07-03 | 2:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.795 | 66.6123 | 2:08 | 185.0889 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000629\fld2210 | 2000-07-03 | 2:16 | H2 | NA | NA | CO | 1.795 | 64.8394 | 2:11 | 185.091 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2211 | 2000-07-03 | 2:19 | H2 | 0.661 | 9.0712 | CO | 1.793 | 111.2664 | 2:14 | 185.0931 | 503.9556 | 150.579 |  | 65.6095
c:\data\co\000629\fld2212 | 2000-07-03 | 2:22 | H2 | 0.661 | 9.3156 | CO | 1.795 | 108.8566 | 2:17 | 185.0951 | 517.5333 | 148.0131 |  | 0.90906
c:\data\co\000629\fld2213 | 2000-07-03 | 2:25 | H2 | 0.661 | 9.0348 | CO | 1.795 | 119.2501 | 2:20 | 185.0972 | 501.9333 | 159.0796
c:\data\co\000629\fld2214 | 2000-07-03 | 2:28 | H2 | 0.66 | 9.1157 | CO | 1.793 | 122.5819 | 2:23 | 185.0993 | 506.4278 | 162.6271
c:\data\co\000629\fld2215 | 2000-07-03 | 2:31 | H2 | 0.66 | 8.5715 | CO | 1.793 | 115.669 | 2:26 | 185.1014 | 476.1944 | 155.2666
c:\data\co\000629\fld2216 | 2000-07-03 | 2:34 | H2 | 0.66 | 8.7478 | CO | 1.793 | 115.8267 | 2:29 | 185.1035 | 485.9889 | 155.4345
c:\data\co\000629\fld2217 | 2000-07-03 | 2:37 | H2 | 0.66 | 9.6857 | CO | 1.793 | 111.2374 | 2:32 | 185.1056 | 538.0944 | 150.5481
c:\data\co\000629\fld2218 | 2000-07-03 | 2:40 | H2 | 0.66 | 9.0978 | CO | 1.793 | 122.4257 | 2:35 | 185.1076 | 505.4333 | 162.4608
c:\data\co\000629\fld2219 | 2000-07-03 | 2:43 | H2 | 0.661 | 9.4299 | CO | 1.793 | 113.7069 | 2:38 | 185.1097 | 523.8833 | 153.1775
c:\data\co\000629\fld2220 | 2000-07-03 | 2:46 | H2 | 0.66 | 8.6093 | CO | 1.793 | 115.2056 | 2:41 | 185.1118 | 478.2944 | 154.7732
c:\data\co\000629\fld2221 | 2000-07-03 | 2:49 | H2 | 0.66 | 9.1451 | CO | 1.793 | 114.5515 | 2:44 | 185.1139 | 508.0611 | 154.0768
c:\data\co\000629\fld2222 | 2000-07-03 | 2:52 | H2 | 0.66 | 8.9058 | CO | 1.791 | 114.4643 | 2:47 | 185.116 | 494.7667 | 153.9839
c:\data\co\000629\fld2223 | 2000-07-03 | 2:55 | H2 | 0.66 | 9.2434 | CO | 1.793 | 114.8287 | 2:50 | 185.1181 | 513.5222 | 154.3719
c:\data\co\000629\fld2224 | 2000-07-03 | 2:58 | H2 | 0.66 | 8.3112 | CO | 1.793 | 115.5443 | 2:53 | 185.1201 | 461.7333 | 155.1338
c:\data\co\000629\fld2225 | 2000-07-03 | 3:01 | H2 | 0.66 | 9.2814 | CO | 1.791 | 113.2246 | 2:56 | 185.1222 | 515.6333 | 152.6639
c:\data\co\000629\fld2226 | 2000-07-03 | 3:04 | H2 | 0.661 | 8.4447 | CO | 1.793 | 113.6708 | 2:59 | 185.1243 | 469.15 | 153.139
c:\data\co\000629\fld2227 | 2000-07-03 | 3:07 | H2 | 0.66 | 9.6521 | CO | 1.791 | 114.8761 | 3:02 | 185.1264 | 536.2278 | 154.4224
c:\data\co\000629\fld2228 | 2000-07-03 | 3:10 | H2 | 0.66 | 8.3686 | CO | 1.791 | 112.697 | 3:05 | 185.1285 | 464.9222 | 152.1022
c:\data\co\000629\fld2229 | 2000-07-03 | 3:13 | H2 | 0.661 | 9.2536 | CO | 1.793 | 111.3992 | 3:08 | 185.1306 | 514.0889 | 150.7204
c:\data\co\000629\fld2230 | 2000-07-03 | 3:16 | H2 | 0.66 | 9.1817 | CO | 1.793 | 112.4967 | 3:11 | 185.1326 | 510.0944 | 151.8889
c:\data\co\000629\fld2231 | 2000-07-03 | 3:19 | H2 | 0.661 | 9.5724 | CO | 1.793 | 108.6144 | 3:14 | 185.1347 | 531.8 | 147.7553
c:\data\co\000629\fld2232 | 2000-07-03 | 3:22 | H2 | 0.66 | 9.3089 | CO | 1.793 | 110.6365 | 3:17 | 185.1368 | 517.1611 | 149.9083
c:\data\co\000629\fld2233 | 2000-07-03 | 3:25 | H2 | 0.66 | 9.3723 | CO | 1.793 | 115.471 | 3:20 | 185.1389 | 520.6833 | 155.0558
c:\data\co\000629\fld2234 | 2000-07-03 | 3:28 | H2 | 0.661 | 8.6404 | CO | 1.793 | 126.1044 | 3:23 | 185.141 | 480.0222 | 166.3776
c:\data\co\000629\fld2235 | 2000-07-03 | 3:31 | H2 | 0.66 | 9.6036 | CO | 1.791 | 123.7052 | 3:26 | 185.1431 | 533.5333 | 163.8231
c:\data\co\000629\fld2236 | 2000-07-03 | 3:34 | H2 | 0.66 | 8.6119 | CO | 1.791 | 117.8321 | 3:29 | 185.1451 | 478.4389 | 157.5698
c:\data\co\000629\fld2237 | 2000-07-03 | 3:37 | H2 | 0.66 | 9.5513 | CO | 1.791 | 108.8634 | 3:32 | 185.1472 | 530.6278 | 148.0204
c:\data\co\000629\fld2238 | 2000-07-03 | 3:40 | H2 | 0.66 | 9.5167 | CO | 1.791 | 115.02 | 3:35 | 185.1493 | 528.7056 | 154.5756
c:\data\co\000629\fld2239 | 2000-07-03 | 3:43 | H2 | 0.66 | 8.7724 | CO | 1.791 | 110.6988 | 3:38 | 185.1514 | 487.3556 | 149.9746
c:\data\co\000629\fld2240 | 2000-07-03 | 3:46 | H2 | 0.66 | 9.2059 | CO | 1.791 | 112.2958 | 3:41 | 185.1535 | 511.4389 | 151.675
c:\data\co\000629\fld2241 | 2000-07-03 | 3:49 | H2 | 0.661 | 9.3742 | CO | 1.791 | 106.6035 | 3:44 | 185.1556 | 520.7889 | 145.6142
c:\data\co\000629\fld2242 | 2000-07-03 | 3:52 | H2 | 0.66 | 9.2146 | CO | 1.791 | 110.8967 | 3:47 | 185.1576 | 511.9222 | 150.1853
c:\data\co\000629\fld2243 | 2000-07-03 | 3:55 | H2 | 0.66 | 9.8215 | CO | 1.791 | 114.1453 | 3:50 | 185.1597 | 545.6389 | 153.6443
c:\data\co\000629\fld2244 | 2000-07-03 | 3:58 | H2 | 0.658 | 8.5772 | CO | 1.79 | 110.3037 | 3:53 | 185.1618 | 476.5111 | 149.5539
c:\data\co\000629\fld2245 | 2000-07-03 | 4:01 | H2 | 0.658 | 9.1527 | CO | 1.79 | 111.3418 | 3:56 | 185.1639 | 508.4833 | 150.6592
c:\data\co\000629\fld2246 | 2000-07-03 | 4:04 | H2 | 0.66 | 8.6558 | CO | 1.79 | 112.6826 | 3:59 | 185.166 | 480.8778 | 152.0869
c:\data\co\000629\fld2247 | 2000-07-03 | 4:07 | H2 | 0.66 | 8.9423 | CO | 1.791 | 110.9138 | 4:02 | 185.1681 | 496.7944 | 150.2035
c:\data\co\000629\fld2248 | 2000-07-03 | 4:10 | H2 | 0.66 | 9.5336 | CO | 1.791 | 110.5767 | 4:05 | 185.1701 | 529.6444 | 149.8446
c:\data\co\000629\fld2249 | 2000-07-03 | 4:13 | H2 | 0.66 | 9.3896 | CO | 1.791 | 112.8377 | 4:08 | 185.1722 | 521.6444 | 152.252
c:\data\co\000629\fld2250 | 2000-07-03 | 4:16 | H2 | 0.66 | 9.7586 | CO | 1.791 | 144.7567 | 4:11 | 185.1743 | 542.1444 | 186.2376
c:\data\co\000629\fld2251 | 2000-07-03 | 4:19 | H2 | 0.661 | 9.41 | CO | 1.791 | 128.9603 | 4:14 | 185.1764 | 522.7778 | 169.4185
c:\data\co\000629\fld2252 | 2000-07-03 | 4:22 | H2 | 0.661 | 9.0525 | CO | 1.791 | 131.2272 | 4:17 | 185.1785 | 502.9167 | 171.8321
c:\data\co\000629\fld2253 | 2000-07-03 | 4:25 | H2 | 0.66 | 9.2478 | CO | 1.791 | 124.1437 | 4:20 | 185.1806 | 513.7667 | 164.29
c:\data\co\000629\fld2254 | 2000-07-03 | 4:28 | H2 | 0.66 | 9.8692 | CO | 1.791 | 126.7975 | 4:23 | 185.1826 | 548.2889 | 167.1156
c:\data\co\000629\fld2255 | 2000-07-03 | 4:31 | H2 | 0.66 | 8.9965 | CO | 1.791 | 112.9684 | 4:26 | 185.1847 | 499.8056 | 152.3912
c:\data\co\000629\fld2256 | 2000-07-03 | 4:34 | H2 | 0.66 | 9.363 | CO | 1.79 | 122.777 | 4:29 | 185.1868 | 520.1667 | 162.8348
c:\data\co\000629\fld2257 | 2000-07-03 | 4:37 | H2 | 0.66 | 9.3196 | CO | 1.79 | 106.9567 | 4:32 | 185.1889 | 517.7556 | 145.9902
c:\data\co\000629\fld2258 | 2000-07-03 | 4:40 | H2 | 0.66 | 9.0312 | CO | 1.791 | 111.8299 | 4:35 | 185.191 | 501.7333 | 151.1789
c:\data\co\000629\fld2259 | 2000-07-03 | 4:43 | H2 | 0.66 | 9.4413 | CO | 1.79 | 110.4498 | 4:38 | 185.1931 | 524.5167 | 149.7095
c:\data\co\000629\fld2260 | 2000-07-03 | 4:46 | H2 | 0.663 | 8.8886 | CO | 1.795 | 112.6741 | 4:41 | 185.1951 | 493.8111 | 152.0778
c:\data\co\000629\fld2261 | 2000-07-03 | 4:49 | H2 | 0.66 | 9.786 | CO | 1.791 | 116.2244 | 4:44 | 185.1972 | 543.6667 | 155.858
c:\data\co\000629\fld2262 | 2000-07-03 | 4:52 | H2 | 0.66 | 9.0831 | CO | 1.79 | 109.9656 | 4:47 | 185.1993 | 504.6167 | 149.1939
c:\data\co\000629\fld2263 | 2000-07-03 | 4:55 | H2 | 0.658 | 9.5644 | CO | 1.79 | 115.4869 | 4:50 | 185.2014 | 531.3556 | 155.0727
c:\data\co\000629\fld2264 | 2000-07-03 | 4:58 | H2 | 0.66 | 8.954 | CO | 1.791 | 112.5813 | 4:53 | 185.2035 | 497.4444 | 151.979
c:\data\co\000629\fld2265 | 2000-07-03 | 5:01 | H2 | 0.66 | 9.8248 | CO | 1.79 | 107.4472 | 4:56 | 185.2056 | 545.8222 | 146.5125
c:\data\co\000629\fld2266 | 2000-07-03 | 5:04 | H2 | 0.658 | 8.9021 | CO | 1.788 | 108.7434 | 4:59 | 185.2076 | 494.5611 | 147.8926
c:\data\co\000629\fld2267 | 2000-07-03 | 5:07 | H2 | 0.66 | 9.5408 | CO | 1.79 | 113.1289 | 5:02 | 185.2097 | 530.0444 | 152.562
c:\data\co\000629\fld2268 | 2000-07-03 | 5:10 | H2 | 0.658 | 8.9313 | CO | 1.79 | 109.3592 | 5:05 | 185.2118 | 496.1833 | 148.5483
c:\data\co\000629\fld2269 | 2000-07-03 | 5:13 | H2 | 0.658 | 9.12 | CO | 1.788 | 167.099 | 5:08 | 185.2139 | 506.6667 | 210.0265
c:\data\co\000629\fld2270 | 2000-07-03 | 5:16 | H2 | 0.66 | 9.2507 | CO | 1.79 | 145.1571 | 5:11 | 185.216 | 513.9278 | 186.6639
c:\data\co\000629\fld2271 | 2000-07-03 | 5:19 | H2 | 0.66 | 8.2365 | CO | 1.79 | 114.5275 | 5:14 | 185.2181 | 457.5833 | 154.0512
c:\data\co\000629\fld2272 | 2000-07-03 | 5:22 | H2 | 0.66 | 9.1716 | CO | 1.79 | 113.5126 | 5:17 | 185.2201 | 509.5333 | 152.9706
c:\data\co\000629\fld2273 | 2000-07-03 | 5:25 | H2 | 0.66 | 8.3852 | CO | 1.79 | 115.9818 | 5:20 | 185.2222 | 465.8444 | 155.5997
c:\data\co\000629\fld2274 | 2000-07-03 | 5:28 | H2 | 0.66 | 9.1982 | CO | 1.79 | 117.0035 | 5:23 | 185.2243 | 511.0111 | 156.6875
c:\data\co\000629\fld2275 | 2000-07-03 | 5:31 | H2 | 0.66 | 9.4787 | CO | 1.79 | 113.3819 | 5:26 | 185.2264 | 526.5944 | 152.8314
c:\data\co\000629\fld2276 | 2000-07-03 | 5:34 | H2 | 0.66 | 9.166 | CO | 1.79 | 111.8608 | 5:29 | 185.2285 | 509.2222 | 151.2118
c:\data\co\000629\fld2277 | 2000-07-03 | 5:37 | H2 | 0.66 | 9.326 | CO | 1.79 | 113.193 | 5:32 | 185.2306 | 518.1111 | 152.6303
c:\data\co\000629\fld2278 | 2000-07-03 | 5:40 | H2 | 0.658 | 9.3209 | CO | 1.79 | 108.4708 | 5:35 | 185.2326 | 517.8278 | 147.6024
c:\data\co\000629\fld2279 | 2000-07-03 | 5:43 | H2 | 0.658 | 9.4336 | CO | 1.788 | 114.8658 | 5:38 | 185.2347 | 524.0889 | 154.4114
c:\data\co\000629\fld2280 | 2000-07-03 | 5:46 | H2 | 0.66 | 8.749 | CO | 1.79 | 114.7911 | 5:41 | 185.2368 | 486.0556 | 154.3319
c:\data\co\000629\fld2281 | 2000-07-03 | 5:49 | H2 | 0.658 | 9.3822 | CO | 1.79 | 110.5205 | 5:44 | 185.2389 | 521.2333 | 149.7848
c:\data\co\000629\fld2282 | 2000-07-03 | 5:52 | H2 | 0.658 | 8.6569 | CO | 1.79 | 112.9215 | 5:47 | 185.241 | 480.9389 | 152.3412
c:\data\co\000629\fld2283 | 2000-07-03 | 5:55 | H2 | 0.658 | 9.4169 | CO | 1.788 | 115.9699 | 5:50 | 185.2431 | 523.1611 | 155.587
c:\data\co\000629\fld2284 | 2000-07-03 | 5:58 | H2 | 0.663 | 8.8313 | CO | 1.793 | 107.5293 | 5:53 | 185.2451 | 490.6278 | 146.5999
c:\data\co\000629\fld2285 | 2000-07-03 | 6:01 | H2 | 0.658 | 9.4529 | CO | 1.788 | 117.4454 | 5:56 | 185.2472 | 525.1611 | 157.158
c:\data\co\000629\fld2286 | 2000-07-03 | 6:04 | H2 | 0.66 | 9.0248 | CO | 1.79 | 113.0434 | 5:59 | 185.2493 | 501.3778 | 152.471
c:\data\co\000629\fld2287 | 2000-07-03 | 6:07 | H2 | 0.66 | 9.4463 | CO | 1.79 | 116.3194 | 6:02 | 185.2514 | 524.7944 | 155.9591
c:\data\co\000629\fld2288 | 2000-07-03 | 6:10 | H2 | 0.66 | 9.0191 | CO | 1.79 | 115.3496 | 6:05 | 185.2535 | 501.0611 | 154.9265
c:\data\co\000629\fld2289 | 2000-07-03 | 6:13 | H2 | 0.66 | 9.6572 | CO | 1.79 | 118.189 | 6:08 | 185.2556 | 536.5111 | 157.9498
c:\data\co\000629\fld2290 | 2000-07-03 | 6:16 | H2 | 0.663 | 8.8968 | CO | 1.795 | 110.6794 | 6:11 | 185.2576 | 494.2667 | 149.954
c:\data\co\000629\fld2291 | 2000-07-03 | 6:19 | H2 | 0.66 | 8.5538 | CO | 1.791 | 119.103 | 6:14 | 185.2597 | 475.2111 | 158.9229
c:\data\co\000629\fld2292 | 2000-07-03 | 6:22 | H2 | 0.66 | 9.2974 | CO | 1.79 | 118.31 | 6:17 | 185.2618 | 516.5222 | 158.0786
c:\data\co\000629\fld2293 | 2000-07-03 | 6:25 | H2 | 0.66 | 9.3126 | CO | 1.79 | 119.6402 | 6:20 | 185.2639 | 517.3667 | 159.4949
c:\data\co\000629\fld2294 | 2000-07-03 | 6:28 | H2 | 0.66 | 8.6239 | CO | 1.79 | 118.4736 | 6:23 | 185.266 | 479.1056 | 158.2528
c:\data\co\000629\fld2295 | 2000-07-03 | 6:31 | H2 | 0.66 | 8.8117 | CO | 1.791 | 120.8266 | 6:26 | 185.2681 | 489.5389 | 160.7581
c:\data\co\000629\fld2296 | 2000-07-03 | 6:34 | H2 | 0.665 | 8.7955 | CO | 1.796 | 119.0999 | 6:29 | 185.2701 | 488.6389 | 158.9196
c:\data\co\000629\fld2297 | 2000-07-03 | 6:37 | H2 | 0.658 | 9.9794 | CO | 1.79 | 124.4667 | 6:32 | 185.2722 | 554.4111 | 164.6339
c:\data\co\000629\fld2298 | 2000-07-03 | 6:40 | H2 | 0.66 | 8.7689 | CO | 1.791 | 115.9694 | 6:35 | 185.2743 | 487.1611 | 155.5865
c:\data\co\000629\fld2299 | 2000-07-03 | 6:43 | H2 | 0.66 | 8.9251 | CO | 1.791 | 122.8918 | 6:38 | 185.2764 | 495.8389 | 162.957
c:\data\co\000629\fld2300 | 2000-07-03 | 6:46 | H2 | 0.66 | 9.3098 | CO | 1.791 | 116.541 | 6:41 | 185.2785 | 517.2111 | 156.1951
c:\data\co\000629\fld2301 | 2000-07-03 | 6:49 | H2 | 0.66 | 8.7463 | CO | 1.793 | 118.0909 | 6:44 | 185.2806 | 485.9056 | 157.8453
c:\data\co\000629\fld2302 | 2000-07-03 | 6:52 | H2 | 0.661 | 9.4756 | CO | 1.795 | 125.3876 | 6:47 | 185.2826 | 526.4222 | 165.6144
c:\data\co\000629\fld2303 | 2000-07-03 | 6:55 | H2 | 0.66 | 9.1787 | CO | 1.791 | 124.4079 | 6:50 | 185.2847 | 509.9278 | 164.5713
c:\data\co\000629\fld2304 | 2000-07-03 | 6:58 | H2 | 0.66 | 9.5915 | CO | 1.793 | 123.0418 | 6:53 | 185.2868 | 532.8611 | 163.1168
c:\data\co\000629\fld2305 | 2000-07-03 | 7:01 | H2 | 0.66 | 9.7464 | CO | 1.793 | 120.4342 | 6:56 | 185.2889 | 541.4667 | 160.3403
c:\data\co\000629\fld2306 | 2000-07-03 | 7:04 | H2 | 0.66 | 10.1194 | CO | 1.793 | 121.4448 | 6:59 | 185.291 | 562.1889 | 161.4164
c:\data\co\000629\fld2307 | 2000-07-03 | 7:07 | H2 | 0.658 | 9.6659 | CO | 1.793 | 118.4978 | 7:02 | 185.2931 | 536.9944 | 158.2786
c:\data\co\000629\fld2308 | 2000-07-03 | 7:10 | H2 | 0.66 | 9.2585 | CO | 1.795 | 122.7772 | 7:05 | 185.2951 | 514.3611 | 162.835
c:\data\co\000629\fld2309 | 2000-07-03 | 7:13 | H2 | 0.66 | 9.4843 | CO | 1.795 | 119.4752 | 7:08 | 185.2972 | 526.9056 | 159.3192
c:\data\co\000629\fld2310 | 2000-07-03 | 7:16 | H2 | 0.66 | 9.4497 | CO | 1.795 | 121.8438 | 7:11 | 185.2993 | 524.9833 | 161.8412
c:\data\co\000629\fld2311 | 2000-07-03 | 7:19 | H2 | 0.661 | 9.2902 | CO | 1.795 | 120.0187 | 7:14 | 185.3014 | 516.1222 | 159.8979
c:\data\co\000629\fld2312 | 2000-07-03 | 7:22 | H2 | 0.661 | 9.9172 | CO | 1.796 | 121.7559 | 7:17 | 185.3035 | 550.9556 | 161.7476
c:\data\co\000629\fld2313 | 2000-07-03 | 7:25 | H2 | 0.66 | 9.4213 | CO | 1.795 | 120.4256 | 7:20 | 185.3056 | 523.4056 | 160.3312
c:\data\co\000629\fld2314 | 2000-07-03 | 7:28 | H2 | 0.665 | 9.0972 | CO | 1.8 | 119.9678 | 7:23 | 185.3076 | 505.4 | 159.8437
c:\data\co\000629\fld2315 | 2000-07-03 | 7:31 | H2 | 0.661 | 9.4871 | CO | 1.796 | 120.3281 | 7:26 | 185.3097 | 527.0611 | 160.2274
c:\data\co\000629\fld2316 | 2000-07-03 | 7:34 | H2 | 0.66 | 9.3754 | CO | 1.796 | 120.7789 | 7:29 | 185.3118 | 520.8556 | 160.7073
c:\data\co\000629\fld2317 | 2000-07-03 | 7:38 | H2 | 0.661 | 9.242 | CO | 1.796 | 122.0953 | 7:32 | 185.3139 | 513.4444 | 162.109
c:\data\co\000629\fld2318 | 2000-07-03 | 7:40 | H2 | 0.66 | 9.3851 | CO | 1.796 | 119.553 | 7:35 | 185.316 | 521.3944 | 159.4021
c:\data\co\000629\fld2319 | 2000-07-03 | 7:44 | H2 | 0.66 | 10.2421 | CO | 1.796 | 114.6602 | 7:38 | 185.3181 | 569.0056 | 154.1925
c:\data\co\000629\fld2320 | 2000-07-03 | 7:46 | H2 | 0.661 | 10.3541 | CO | 1.798 | 124.4118 | 7:41 | 185.3201 | 575.2278 | 164.5755
c:\data\co\000629\fld2321 | 2000-07-03 | 7:50 | H2 | 0.661 | 9.4894 | CO | 1.796 | 123.4079 | 7:44 | 185.3222 | 527.1889 | 163.5066
c:\data\co\000629\fld2322 | 2000-07-03 | 7:52 | H2 | 0.66 | 9.625 | CO | 1.798 | 121.8098 | 7:47 | 185.3243 | 534.7222 | 161.805
c:\data\co\000629\fld2323 | 2000-07-03 | 7:56 | H2 | 0.661 | 10.1835 | CO | 1.798 | 121.8334 | 7:50 | 185.3264 | 565.75 | 161.8301
c:\data\co\000629\fld2324 | 2000-07-03 | 7:58 | H2 | 0.661 | 9.4616 | CO | 1.798 | 120.7118 | 7:53 | 185.3285 | 525.6444 | 160.6359
c:\data\co\000629\fld2325 | 2000-07-03 | 8:02 | H2 | 0.661 | 9.4871 | CO | 1.798 | 125.4547 | 7:56 | 185.3306 | 527.0611 | 165.6859
c:\data\co\000629\fld2326 | 2000-07-03 | 8:05 | H2 | 0.66 | 9.6905 | CO | 1.798 | 130.4665 | 7:59 | 185.3326 | 538.3611 | 171.0222
c:\data\co\000629\fld2327 | 2000-07-03 | 8:08 | H2 | 0.661 | 9.4842 | CO | 1.8 | 127.4785 | 8:02 | 185.3347 | 526.9 | 167.8407
c:\data\co\000629\fld2328 | 2000-07-03 | 8:11 | H2 | 0.663 | 9.9424 | CO | 1.8 | 134.1418 | 8:05 | 185.3368 | 552.3556 | 174.9354
c:\data\co\000629\fld2329 | 2000-07-03 | 8:14 | H2 | 0.663 | 10.2531 | CO | 1.801 | 134.526 | 8:08 | 185.3389 | 569.6167 | 175.3445
c:\data\co\000629\fld2330 | 2000-07-03 | 8:17 | H2 | 0.661 | 9.843 | CO | 1.8 | 138.1102 | 8:11 | 185.341 | 546.8333 | 179.1608
c:\data\co\000629\fld2331 | 2000-07-03 | 8:20 | H2 | 0.661 | 9.5507 | CO | 1.8 | 135.3611 | 8:14 | 185.3431 | 530.5944 | 176.2337
c:\data\co\000629\fld2332 | 2000-07-03 | 8:23 | H2 | 0.661 | 9.2937 | CO | 1.801 | 130.7881 | 8:17 | 185.3451 | 516.3167 | 171.3646
c:\data\co\000629\fld2333 | 2000-07-03 | 8:26 | H2 | 0.661 | 9.4747 | CO | 1.8 | 135.5546 | 8:20 | 185.3472 | 526.3722 | 176.4397
c:\data\co\000629\fld2334 | 2000-07-03 | 8:29 | H2 | 0.661 | 9.58 | CO | 1.8 | 127.7257 | 8:23 | 185.3493 | 532.2222 | 168.1039
c:\data\co\000629\fld2335 | 2000-07-03 | 8:32 | H2 | 0.661 | 9.073 | CO | 1.8 | 127.9725 | 8:26 | 185.3514 | 504.0556 | 168.3667
c:\data\co\000629\fld2336 | 2000-07-03 | 8:35 | H2 | 0.663 | 9.2521 | CO | 1.8 | 129.3387 | 8:29 | 185.3535 | 514.0056 | 169.8214
c:\data\co\000629\fld2337 | 2000-07-03 | 8:38 | H2 | 0.66 | 9.6389 | CO | 1.798 | 131.1016 | 8:32 | 185.3556 | 535.4944 | 171.6984
c:\data\co\000629\fld2338 | 2000-07-03 | 8:41 | H2 | 0.66 | 9.2601 | CO | 1.795 | 130.3456 | 8:35 | 185.3576 | 514.45 | 170.8934
c:\data\co\000629\fld2339 | 2000-07-03 | 8:44 | H2 | 0.661 | 9.4468 | CO | 1.791 | 127.0401 | 8:38 | 185.3597 | 524.8222 | 167.3739
c:\data\co\000629\fld2340 | 2000-07-03 | 8:47 | H2 | 0.66 | 9.9599 | CO | 1.786 | 138.6028 | 8:41 | 185.3618 | 553.3278 | 179.6853
c:\data\co\000629\fld2341 | 2000-07-03 | 8:50 | H2 | 0.66 | 9.7656 | CO | 1.785 | 148.2946 | 8:44 | 185.3639 | 542.5333 | 190.0046
c:\data\co\000629\fld2342 | 2000-07-03 | 8:53 | H2 | 0.661 | 10.3068 | CO | 1.788 | 163.1737 | 8:47 | 185.366 | 572.6 | 205.847
c:\data\co\000629\fld2343 | 2000-07-03 | 8:56 | H2 | 0.661 | 9.9344 | CO | 1.788 | 162.6789 | 8:50 | 185.3681 | 551.9111 | 205.3202
c:\data\co\000629\fld2344 | 2000-07-03 | 8:59 | H2 | 0.661 | 9.6357 | CO | 1.788 | 157.2016 | 8:53 | 185.3701 | 535.3167 | 199.4882
c:\data\co\000629\fld2345 | 2000-07-03 | 9:02 | H2 | 0.661 | 9.466 | CO | 1.788 | 148.7801 | 8:56 | 185.3722 | 525.8889 | 190.5215
c:\data\co\000629\fld2346 | 2000-07-03 | 9:05 | H2 | 0.661 | 9.8133 | CO | 1.785 | 152.9151 | 8:59 | 185.3743 | 545.1833 | 194.9242
c:\data\co\000629\fld2347 | 2000-07-03 | 9:08 | H2 | 0.66 | 9.4482 | CO | 1.783 | 144.2673 | 9:02 | 185.3764 | 524.9 | 185.7165
c:\data\co\000629\fld2348 | 2000-07-03 | 9:11 | H2 | 0.66 | 9.1872 | CO | 1.786 | 140.632 | 9:05 | 185.3785 | 510.4 | 181.8458
c:\data\co\000629\fld2349 | 2000-07-03 | 9:14 | H2 | 0.66 | 9.6457 | CO | 1.788 | 146.649 | 9:08 | 185.3806 | 535.8722 | 188.2524
c:\data\co\000629\fld2350 | 2000-07-03 | 9:17 | H2 | 0.66 | 9.5955 | CO | 1.788 | 143.2436 | 9:11 | 185.3826 | 533.0833 | 184.6265
c:\data\co\000629\fld2351 | 2000-07-03 | 9:20 | H2 | 0.658 | 9.474 | CO | 1.786 | 146.092 | 9:14 | 185.3847 | 526.3333 | 187.6594
c:\data\co\000629\fld2352 | 2000-07-03 | 9:23 | H2 | 0.658 | 9.4 | CO | 1.785 | 141.21 | 9:17 | 185.3868 | 522.2222 | 182.4613
c:\data\co\000629\fld2353 | 2000-07-03 | 9:26 | H2 | 0.658 | 9.6199 | CO | 1.786 | 142.8371 | 9:20 | 185.3889 | 534.4389 | 184.1937
c:\data\co\000629\fld2354 | 2000-07-03 | 9:29 | H2 | 0.658 | 10.1435 | CO | 1.786 | 143.9252 | 9:23 | 185.391 | 563.5278 | 185.3523
c:\data\co\000629\fld2355 | 2000-07-03 | 9:32 | H2 | 0.658 | 9.4494 | CO | 1.785 | 139.4183 | 9:26 | 185.3931 | 524.9667 | 180.5536
c:\data\co\000629\fld2356 | 2000-07-03 | 9:35 | H2 | 0.656 | 9.3296 | CO | 1.785 | 144.9444 | 9:29 | 185.3951 | 518.3111 | 186.4375
c:\data\co\000629\fld2357 | 2000-07-03 | 9:38 | H2 | 0.656 | 9.2865 | CO | 1.785 | 145.2428 | 9:32 | 185.3972 | 515.9167 | 186.7552
c:\data\co\000629\fld2358 | 2000-07-03 | 9:41 | H2 | 0.658 | 9.9371 | CO | 1.785 | 142.5719 | 9:35 | 185.3993 | 552.0611 | 183.9113
c:\data\co\000629\fld2359 | 2000-07-03 | 9:44 | H2 | 0.656 | 9.3181 | CO | 1.783 | 150.1225 | 9:38 | 185.4014 | 517.6722 | 191.9508
c:\data\co\000629\fld2360 | 2000-07-03 | 9:47 | H2 | 0.656 | 9.4234 | CO | 1.78 | 148.7256 | 9:41 | 185.4035 | 523.5222 | 190.4635
c:\data\co\000629\fld2361 | 2000-07-03 | 9:50 | H2 | 0.663 | 9.9255 | CO | 1.785 | 143.6128 | 9:44 | 185.4056 | 551.4167 | 185.0196
c:\data\co\000629\fld2362 | 2000-07-03 | 9:53 | H2 | 0.658 | 9.5916 | CO | 1.78 | 136.1968 | 9:47 | 185.4076 | 532.8667 | 177.1235
c:\data\co\000629\fld2363 | 2000-07-03 | 9:56 | H2 | 0.658 | 9.6697 | CO | 1.78 | 122.2163 | 9:50 | 185.4097 | 537.2056 | 162.2378
c:\data\co\000629\fld2364 | 2000-07-03 | 9:59 | H2 | 0.66 | 9.368 | CO | 1.781 | 126.7264 | 9:53 | 185.4118 | 520.4444 | 167.0399
c:\data\co\000629\fld2365 | 2000-07-03 | 10:02 | H2 | 0.658 | 9.1107 | CO | 1.78 | 125.6803 | 9:56 | 185.4139 | 506.15 | 165.9261
c:\data\co\000629\fld2366 | 2000-07-03 | 10:05 | H2 | 0.658 | 9.7314 | CO | 1.781 | 122.9764 | 9:59 | 185.416 | 540.6333 | 163.0471
c:\data\co\000629\fld2367 | 2000-07-03 | 10:08 | H2 | NA | NA | CO | 1.785 | 66.0309 | 10:02 | 185.4181 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2368 | 2000-07-03 | 10:11 | H2 | NA | NA | CO | 1.783 | 68.2603 | 10:05 | 185.4201 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2369 | 2000-07-03 | 10:14 | H2 | NA | NA | CO | 1.783 | 67.0431 | 10:08 | 185.4222 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000629\fld2370 | 2000-07-03 | 10:17 | H2 | NA | NA | CO | 1.785 | 67.3518 | 10:11 | 185.4243 | NA | NA
c:\data\co\000629\fld2371 | 2000-07-03 | 10:20 | H2 | 0.658 | 9.7547 | CO | 1.781 | 113.3561 | 10:14 | 185.4264 | 541.9278 | 153.0037 |  | 67.5517
c:\data\co\000629\fld2372 | 2000-07-03 | 10:23 | H2 | 0.658 | 9.6871 | CO | 1.78 | 112.8744 | 10:17 | 185.4285 | 538.1722 | 152.4917 |  | 0.63275
c:\data\co\000629\fld2373 | 2000-07-03 | 10:26 | H2 | 0.658 | 9.5596 | CO | 1.778 | 112.1709 | 10:20 | 185.4306 | 531.0889 | 151.7438
c:\data\co\000629\fld2374 | 2000-07-03 | 10:29 | H2 | 0.66 | 9.7678 | CO | 1.78 | 115.16 | 10:23 | 185.4326 | 542.6556 | 154.9213
c:\data\co\000629\fld2375 | 2000-07-03 | 10:32 | H2 | 0.658 | 9.3249 | CO | 1.781 | 116.314 | 10:26 | 185.4347 | 518.05 | 156.1481
c:\data\co\000629\fld2376 | 2000-07-03 | 10:35 | H2 | 0.658 | 9.7403 | CO | 1.783 | 115.1013 | 10:29 | 185.4368 | 541.1278 | 154.8589
c:\data\co\000629\fld2377 | 2000-07-03 | 10:38 | H2 | 0.658 | 9.5294 | CO | 1.785 | 110.3282 | 10:32 | 185.4389 | 529.4111 | 149.785
c:\data\co\000629\fld2378 | 2000-07-03 | 10:41 | H2 | 0.658 | 9.6806 | CO | 1.785 | 113.9372 | 10:35 | 185.441 | 537.8111 | 153.6214
c:\data\co\000629\fld2379 | 2000-07-03 | 10:44 | H2 | 0.656 | 8.9846 | CO | 1.783 | 113.2974 | 10:38 | 185.4431 | 499.1444 | 152.9413
c:\data\co\000629\fld2380 | 2000-07-03 | 10:47 | H2 | 0.658 | 9.8972 | CO | 1.785 | 113.2645 | 10:41 | 185.4451 | 549.8444 | 152.9063
c:\data\co\000629\fld2381 | 2000-07-03 | 10:50 | H2 | 0.658 | 9.171 | CO | 1.778 | 109.975 | 10:44 | 185.4472 | 509.5 | 149.4095
c:\data\co\000629\fld2382 | 2000-07-03 | 10:53 | H2 | 0.658 | 9.5371 | CO | 1.778 | 110.5833 | 10:47 | 185.4493 | 529.8389 | 150.0561
c:\data\co\000629\fld2383 | 2000-07-03 | 10:56 | H2 | 0.66 | 9.5265 | CO | 1.78 | 110.1474 | 10:50 | 185.4514 | 529.25 | 149.5928
c:\data\co\000629\fld2384 | 2000-07-03 | 10:59 | H2 | 0.66 | 9.3788 | CO | 1.78 | 115.1024 | 10:53 | 185.4535 | 521.0444 | 154.8601
c:\data\co\000629\fld2385 | 2000-07-03 | 11:02 | H2 | 0.661 | 9.3853 | CO | 1.786 | 113.022 | 10:56 | 185.4556 | 521.4056 | 152.6486
c:\data\co\000629\fld2386 | 2000-07-03 | 11:05 | H2 | 0.658 | 9.5792 | CO | 1.783 | 113.2985 | 10:59 | 185.4576 | 532.1778 | 152.9425
c:\data\co\000629\fld2387 | 2000-07-03 | 11:08 | H2 | 0.656 | 9.7896 | CO | 1.781 | 109.784 | 11:02 | 185.4597 | 543.8667 | 149.2065
c:\data\co\000629\fld2388 | 2000-07-03 | 11:11 | H2 | 0.656 | 8.9773 | CO | 1.78 | 115.5974 | 11:05 | 185.4618 | 498.7389 | 155.3863
c:\data\co\000629\fld2389 | 2000-07-03 | 11:14 | H2 | 0.658 | 9.5897 | CO | 1.78 | 116.2198 | 11:08 | 185.4639 | 532.7611 | 156.0479
c:\data\co\000629\fld2390 | 2000-07-03 | 11:17 | H2 | 0.658 | 9.1872 | CO | 1.778 | 114.2116 | 11:11 | 185.466 | 510.4 | 153.9131
c:\data\co\000629\fld2391 | 2000-07-03 | 11:20 | H2 | 0.658 | 9.5501 | CO | 1.78 | 108.7053 | 11:14 | 185.4681 | 530.5611 | 148.0598
c:\data\co\000629\fld2392 | 2000-07-03 | 11:23 | H2 | 0.656 | 9.5453 | CO | 1.781 | 111.8862 | 11:17 | 185.4701 | 530.2944 | 151.4412
c:\data\co\000629\fld2393 | 2000-07-03 | 11:26 | H2 | 0.658 | 9.338 | CO | 1.781 | 114.3977 | 11:20 | 185.4722 | 518.7778 | 154.111
c:\data\co\000629\fld2394 | 2000-07-03 | 11:29 | H2 | 0.658 | 9.3249 | CO | 1.778 | 114.571 | 11:23 | 185.4743 | 518.05 | 154.2952
c:\data\co\000629\fld2395 | 2000-07-03 | 11:32 | H2 | 0.66 | 9.4966 | CO | 1.78 | 116.5924 | 11:26 | 185.4764 | 527.5889 | 156.444
c:\data\co\000629\fld2396 | 2000-07-03 | 11:35 | H2 | 0.658 | 9.7411 | CO | 1.78 | 114.9384 | 11:29 | 185.4785 | 541.1722 | 154.6858
c:\data\co\000629\fld2397 | 2000-07-03 | 11:38 | H2 | 0.658 | 10.0726 | CO | 1.781 | 115.9544 | 11:32 | 185.4806 | 559.5889 | 155.7658
c:\data\co\000629\fld2398 | 2000-07-03 | 11:41 | H2 | 0.658 | 9.4469 | CO | 1.778 | 118.3314 | 11:35 | 185.4826 | 524.8278 | 158.2926
c:\data\co\000629\fld2399 | 2000-07-03 | 11:44 | H2 | 0.66 | 8.9342 | CO | 1.78 | 109.2383 | 11:38 | 185.4847 | 496.3444 | 148.6264
c:\data\co\000629\fld2400 | 2000-07-03 | 11:47 | H2 | 0.658 | 9.0752 | CO | 1.78 | 116.7357 | 11:41 | 185.4868 | 504.1778 | 156.5963
c:\data\co\000629\fld2401 | 2000-07-03 | 11:50 | H2 | 0.658 | 9.2584 | CO | 1.781 | 116.8733 | 11:44 | 185.4889 | 514.3556 | 156.7426
c:\data\co\000629\fld2402 | 2000-07-03 | 11:53 | H2 | 0.658 | 9.3472 | CO | 1.778 | 110.8388 | 11:47 | 185.491 | 519.2889 | 150.3277
c:\data\co\000629\fld2403 | 2000-07-03 | 11:56 | H2 | 0.658 | 9.1674 | CO | 1.776 | 108.9207 | 11:50 | 185.4931 | 509.3 | 148.2887
c:\data\co\000629\fld2404 | 2000-07-03 | 11:59 | H2 | 0.658 | 9.9487 | CO | 1.781 | 111.4358 | 11:53 | 185.4951 | 552.7056 | 150.9624
c:\data\co\000629\fld2405 | 2000-07-03 | 12:02 | H2 | 0.658 | 9.9174 | CO | 1.781 | 113.9322 | 11:56 | 185.4972 | 550.9667 | 153.6161
c:\data\co\000629\fld2406 | 2000-07-03 | 12:05 | H2 | 0.658 | 9.6032 | CO | 1.778 | 112.3661 | 11:59 | 185.4993 | 533.5111 | 151.9513
c:\data\co\000629\fld2407 | 2000-07-03 | 12:08 | H2 | 0.656 | 9.0121 | CO | 1.776 | 110.3243 | 12:02 | 185.5014 | 500.6722 | 149.7808
c:\data\co\000629\fld2408 | 2000-07-03 | 12:11 | H2 | 0.66 | 9.5566 | CO | 1.781 | 116.1024 | 12:05 | 185.5035 | 530.9222 | 155.9231
c:\data\co\000629\fld2409 | 2000-07-03 | 12:14 | H2 | 0.663 | 9.423 | CO | 1.786 | 111.9397 | 12:08 | 185.5056 | 523.5 | 151.498
c:\data\co\000629\fld2410 | 2000-07-03 | 12:17 | H2 | 0.656 | 8.9615 | CO | 1.776 | 111.8251 | 12:11 | 185.5076 | 497.8611 | 151.3762
c:\data\co\000629\fld2411 | 2000-07-03 | 12:20 | H2 | 0.658 | 9.1617 | CO | 1.776 | 110.575 | 12:14 | 185.5097 | 508.9833 | 150.0473
c:\data\co\000629\fld2412 | 2000-07-03 | 12:23 | H2 | 0.658 | 9.3606 | CO | 1.78 | 115.1084 | 12:17 | 185.5118 | 520.0333 | 154.8665
c:\data\co\000629\fld2413 | 2000-07-03 | 12:26 | H2 | 0.658 | 9.4186 | CO | 1.781 | 111.0844 | 12:20 | 185.5139 | 523.2556 | 150.5888
c:\data\co\000629\fld2414 | 2000-07-03 | 12:29 | H2 | 0.656 | 9.5689 | CO | 1.781 | 113.061 | 12:23 | 185.516 | 531.6056 | 152.69
c:\data\co\000629\fld2415 | 2000-07-03 | 12:32 | H2 | 0.656 | 9.5481 | CO | 1.781 | 111.4316 | 12:26 | 185.5181 | 530.45 | 150.9579
c:\data\co\000629\fld2416 | 2000-07-03 | 12:35 | H2 | 0.658 | 9.2107 | CO | 1.778 | 111.882 | 12:29 | 185.5201 | 511.7056 | 151.4367
c:\data\co\000629\fld2417 | 2000-07-03 | 12:38 | H2 | 0.658 | 9.2883 | CO | 1.776 | 112.8247 | 12:32 | 185.5222 | 516.0167 | 152.4388
c:\data\co\000629\fld2418 | 2000-07-03 | 12:41 | H2 | 0.66 | 9.8122 | CO | 1.78 | 114.3604 | 12:35 | 185.5243 | 545.1222 | 154.0713
c:\data\co\000629\fld2419 | 2000-07-03 | 12:44 | H2 | 0.658 | 9.2728 | CO | 1.78 | 111.4223 | 12:38 | 185.5264 | 515.1556 | 150.948
c:\data\co\000629\fld2420 | 2000-07-03 | 12:47 | H2 | 0.656 | 9.2932 | CO | 1.78 | 110.1412 | 12:41 | 185.5285 | 516.2889 | 149.5862
c:\data\co\000629\fld2421 | 2000-07-03 | 12:50 | H2 | 0.66 | 9.1563 | CO | 1.778 | 112.961 | 12:44 | 185.5306 | 508.6833 | 152.5837
c:\data\co\000629\fld2422 | 2000-07-03 | 12:53 | H2 | 0.658 | 9.7265 | CO | 1.78 | 113.4391 | 12:47 | 185.5326 | 540.3611 | 153.0919
c:\data\co\000629\fld2423 | 2000-07-03 | 12:56 | H2 | 0.658 | 9.2592 | CO | 1.781 | 113.9431 | 12:50 | 185.5347 | 514.4 | 153.6277
c:\data\co\000629\fld2424 | 2000-07-03 | 12:59 | H2 | 0.658 | 9.3893 | CO | 1.781 | 112.4695 | 12:53 | 185.5368 | 521.6278 | 152.0612
c:\data\co\000629\fld2425 | 2000-07-03 | 13:02 | H2 | 0.658 | 8.9034 | CO | 1.781 | 110.8778 | 12:56 | 185.5389 | 494.6333 | 150.3692
c:\data\co\000629\fld2426 | 2000-07-03 | 13:05 | H2 | 0.656 | 9.4565 | CO | 1.78 | 110.6983 | 12:59 | 185.541 | 525.3611 | 150.1784
c:\data\co\000629\fld2427 | 2000-07-03 | 13:08 | H2 | 0.661 | 9.4247 | CO | 1.786 | 110.1804 | 13:02 | 185.5431 | 523.5944 | 149.6278
c:\data\co\000629\fld2428 | 2000-07-03 | 13:11 | H2 | 0.656 | 9.0671 | CO | 1.781 | 112.0215 | 13:05 | 185.5451 | 503.7278 | 151.585
c:\data\co\000629\fld2429 | 2000-07-03 | 13:14 | H2 | 0.656 | 9.5892 | CO | 1.778 | 107.6479 | 13:08 | 185.5472 | 532.7333 | 146.9357
c:\data\co\000629\fld2430 | 2000-07-03 | 13:17 | H2 | 0.658 | 9.0955 | CO | 1.778 | 111.2088 | 13:11 | 185.5493 | 505.3056 | 150.7211
c:\data\co\000629\fld2431 | 2000-07-03 | 13:20 | H2 | 0.66 | 9.5219 | CO | 1.78 | 111.5939 | 13:14 | 185.5514 | 528.9944 | 151.1304
c:\data\co\000629\fld2432 | 2000-07-03 | 13:23 | H2 | 0.658 | 9.3542 | CO | 1.778 | 112.4052 | 13:17 | 185.5535 | 519.6778 | 151.9929
c:\data\co\000629\fld2433 | 2000-07-03 | 13:26 | H2 | 0.663 | 9.4582 | CO | 1.785 | 111.9586 | 13:20 | 185.5556 | 525.4556 | 151.5181
c:\data\co\000629\fld2434 | 2000-07-03 | 13:29 | H2 | 0.658 | 9.8996 | CO | 1.781 | 112.6697 | 13:23 | 185.5576 | 549.9778 | 152.274
c:\data\co\000629\fld2435 | 2000-07-03 | 13:32 | H2 | 0.658 | 9.4924 | CO | 1.783 | 109.4699 | 13:26 | 185.5597 | 527.3556 | 148.8726
c:\data\co\000629\fld2436 | 2000-07-03 | 13:35 | H2 | 0.658 | 9.122 | CO | 1.78 | 111.229 | 13:29 | 185.5618 | 506.7778 | 150.7425
c:\data\co\000629\fld2437 | 2000-07-03 | 13:38 | H2 | 0.66 | 9.5421 | CO | 1.78 | 111.5447 | 13:32 | 185.5639 | 530.1167 | 151.0781
c:\data\co\000629\fld2438 | 2000-07-03 | 13:41 | H2 | 0.658 | 9.4284 | CO | 1.778 | 112.2068 | 13:35 | 185.566 | 523.8 | 151.782
c:\data\co\000629\fld2439 | 2000-07-03 | 13:44 | H2 | 0.658 | 9.6003 | CO | 1.78 | 111.3259 | 13:38 | 185.5681 | 533.35 | 150.8455
c:\data\co\000629\fld2440 | 2000-07-03 | 13:47 | H2 | 0.656 | 9.878 | CO | 1.78 | 110.8978 | 13:41 | 185.5701 | 548.7778 | 150.3905
c:\data\co\000629\fld2441 | 2000-07-03 | 13:50 | H2 | 0.66 | 9.136 | CO | 1.785 | 111.783 | 13:44 | 185.5722 | 507.5556 | 151.3315
c:\data\co\000629\fld2442 | 2000-07-03 | 13:53 | H2 | 0.656 | 9.7485 | CO | 1.781 | 110.8098 | 13:47 | 185.5743 | 541.5833 | 150.2969
c:\data\co\000629\fld2443 | 2000-07-03 | 13:56 | H2 | 0.658 | 9.5276 | CO | 1.778 | 106.9747 | 13:50 | 185.5764 | 529.3111 | 146.2201
c:\data\co\000629\fld2444 | 2000-07-03 | 13:59 | H2 | 0.658 | 9.6624 | CO | 1.778 | 110.8021 | 13:53 | 185.5785 | 536.8 | 150.2887
c:\data\co\000629\fld2445 | 2000-07-03 | 14:02 | H2 | 0.658 | 9.6475 | CO | 1.78 | 107.2658 | 13:56 | 185.5806 | 535.9722 | 146.5295
c:\data\co\000629\fld2446 | 2000-07-03 | 14:05 | H2 | 0.658 | 9.4552 | CO | 1.781 | 109.1546 | 13:59 | 185.5826 | 525.2889 | 148.5374
c:\data\co\000629\fld2447 | 2000-07-03 | 14:08 | H2 | 0.658 | 8.935 | CO | 1.781 | 107.4135 | 14:02 | 185.5847 | 496.3889 | 146.6865
c:\data\co\000629\fld2448 | 2000-07-03 | 14:11 | H2 | 0.66 | 9.1332 | CO | 1.78 | 109.7838 | 14:05 | 185.5868 | 507.4 | 149.2062
c:\data\co\000629\fld2449 | 2000-07-03 | 14:14 | H2 | 0.66 | 9.0458 | CO | 1.781 | 107.9425 | 14:08 | 185.5889 | 502.5444 | 147.2489
c:\data\co\000629\fld2450 | 2000-07-03 | 14:17 | H2 | 0.658 | 9.7157 | CO | 1.78 | 108.1001 | 14:11 | 185.591 | 539.7611 | 147.4164
c:\data\co\000629\fld2451 | 2000-07-03 | 14:20 | H2 | 0.658 | 9.7549 | CO | 1.783 | 105.8384 | 14:14 | 185.5931 | 541.9389 | 145.0122
c:\data\co\000629\fld2452 | 2000-07-03 | 14:23 | H2 | 0.66 | 9.0065 | CO | 1.78 | 104.1492 | 14:17 | 185.5951 | 500.3611 | 143.2165
c:\data\co\000629\fld2453 | 2000-07-03 | 14:26 | H2 | 0.658 | 8.9083 | CO | 1.78 | 103.8138 | 14:20 | 185.5972 | 494.9056 | 142.8599
c:\data\co\000629\fld2454 | 2000-07-03 | 14:29 | H2 | 0.658 | 9.8765 | CO | 1.78 | 107.1114 | 14:23 | 185.5993 | 548.6944 | 146.3654
c:\data\co\000629\fld2455 | 2000-07-03 | 14:32 | H2 | 0.658 | 9.1491 | CO | 1.783 | 103.135 | 14:26 | 185.6014 | 508.2833 | 142.1384
c:\data\co\000629\fld2456 | 2000-07-03 | 14:35 | H2 | 0.658 | 9.3116 | CO | 1.78 | 102.4413 | 14:29 | 185.6035 | 517.3111 | 141.4009
c:\data\co\000629\fld2457 | 2000-07-03 | 14:38 | H2 | 0.658 | 9.4533 | CO | 1.78 | 104.6756 | 14:32 | 185.6056 | 525.1833 | 143.7761
c:\data\co\000629\fld2458 | 2000-07-03 | 14:41 | H2 | 0.66 | 9.4116 | CO | 1.78 | 104.6633 | 14:35 | 185.6076 | 522.8667 | 143.763
c:\data\co\000629\fld2459 | 2000-07-03 | 14:44 | H2 | 0.658 | 9.1733 | CO | 1.781 | 101.8686 | 14:38 | 185.6097 | 509.6278 | 140.7921
c:\data\co\000629\fld2460 | 2000-07-03 | 14:47 | H2 | 0.658 | 9.5755 | CO | 1.783 | 100.5673 | 14:41 | 185.6118 | 531.9722 | 139.4088
c:\data\co\000629\fld2461 | 2000-07-03 | 14:50 | H2 | 0.658 | 9.1283 | CO | 1.78 | 102.3369 | 14:44 | 185.6139 | 507.1278 | 141.2899
c:\data\co\000629\fld2462 | 2000-07-03 | 14:53 | H2 | 0.658 | 9.4996 | CO | 1.78 | 103.5011 | 14:47 | 185.616 | 527.7556 | 142.5275
c:\data\co\000629\fld2463 | 2000-07-03 | 14:56 | H2 | 0.658 | 9.3725 | CO | 1.781 | 103.2983 | 14:50 | 185.6181 | 520.6944 | 142.3119
c:\data\co\000629\fld2464 | 2000-07-03 | 14:59 | H2 | 0.658 | 9.3488 | CO | 1.783 | 102.1376 | 14:53 | 185.6201 | 519.3778 | 141.0781
c:\data\co\000629\fld2465 | 2000-07-03 | 15:02 | H2 | 0.656 | 9.081 | CO | 1.781 | 100.4154 | 14:56 | 185.6222 | 504.5 | 139.2473
c:\data\co\000629\fld2466 | 2000-07-03 | 15:05 | H2 | 0.66 | 9.1969 | CO | 1.78 | 102.8295 | 14:59 | 185.6243 | 510.9389 | 141.8136
c:\data\co\000629\fld2467 | 2000-07-03 | 15:08 | H2 | 0.658 | 9.4731 | CO | 1.778 | 102.81 | 15:02 | 185.6264 | 526.2833 | 141.7929
c:\data\co\000629\fld2468 | 2000-07-03 | 15:11 | H2 | 0.658 | 9.2172 | CO | 1.78 | 103.9403 | 15:05 | 185.6285 | 512.0667 | 142.9944
c:\data\co\000629\fld2469 | 2000-07-03 | 15:14 | H2 | 0.661 | 9.8037 | CO | 1.785 | 103.2625 | 15:08 | 185.6306 | 544.65 | 142.2739
c:\data\co\000629\fld2470 | 2000-07-03 | 15:17 | H2 | 0.658 | 9.3942 | CO | 1.781 | 105.1662 | 15:11 | 185.6326 | 521.9 | 144.2976
c:\data\co\000629\fld2471 | 2000-07-03 | 15:20 | H2 | 0.658 | 9.8918 | CO | 1.78 | 104.0791 | 15:14 | 185.6347 | 549.5444 | 143.142
c:\data\co\000629\fld2472 | 2000-07-03 | 15:23 | H2 | 0.661 | 9.4033 | CO | 1.781 | 104.9141 | 15:17 | 185.6368 | 522.4056 | 144.0296
c:\data\co\000629\fld2473 | 2000-07-03 | 15:29 | H2 | 0.658 | 9.4093 | CO | 1.781 | 104.9603 | 15:20 | 185.6389 | 522.7389 | 144.0787
c:\data\co\000629\fld2474 | 2000-07-03 | 15:32 | H2 | 0.656 | 9.247 | CO | 1.778 | 103.5482 | 15:23 | 185.641 | 513.7222 | 142.5776
c:\data\co\000629\fld2475 | 2000-07-03 | 15:35 | H2 | 0.66 | 9.4464 | CO | 1.78 | 102.7553 | 15:26 | 185.6431 | 524.8 | 141.7347
c:\data\co\000703\fld | 2000-07-03 | 15:38 | H2 | 0.658 | 9.6988 | CO | 1.778 | 102.5252 | 15:29 | 185.6451 | 538.8222 | 141.4901
NA | 2000-07-03 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:32 | 185.6472 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld01 | 2000-07-03 | 15:34 | H2 | 0.66 | 9.3124 | CO | 1.781 | 105.2206 | 15:35 | 185.6493 | 517.3556 | 144.3554
c:\data\co\000703\fld02 | 2000-07-03 | 15:37 | H2 | 0.658 | 9.8982 | CO | 1.783 | 103.5597 | 15:38 | 185.6514 | 549.9 | 142.5898
c:\data\co\000703\fld03 | 2000-07-03 | 15:40 | H2 | 0.658 | 9.6484 | CO | 1.783 | 103.789 | 15:41 | 185.6535 | 536.0222 | 142.8336
c:\data\co\000703\fld04 | 2000-07-03 | 15:43 | H2 | 0.658 | 9.5505 | CO | 1.783 | 103.5448 | 15:44 | 185.6556 | 530.5833 | 142.574
c:\data\co\000703\fld05 | 2000-07-03 | 15:46 | H2 | 0.658 | 9.1339 | CO | 1.78 | 99.0548 | 15:47 | 185.6576 | 507.4389 | 137.801
c:\data\co\000703\fld06 | 2000-07-03 | 15:49 | H2 | 0.66 | 9.1243 | CO | 1.781 | 100.4389 | 15:50 | 185.6597 | 506.9056 | 139.2723
c:\data\co\000703\fld07 | 2000-07-03 | 15:52 | H2 | 0.658 | 9.3594 | CO | 1.78 | 102.9074 | 15:53 | 185.6618 | 519.9667 | 141.8964
c:\data\co\000703\fld08 | 2000-07-03 | 15:55 | H2 | 0.658 | 9.2609 | CO | 1.778 | 103.4149 | 15:56 | 185.6639 | 514.4944 | 142.4359
c:\data\co\000703\fld09 | 2000-07-03 | 15:58 | H2 | 0.658 | 9.5634 | CO | 1.78 | 103.9614 | 15:59 | 185.666 | 531.3 | 143.0168
c:\data\co\000703\fld10 | 2000-07-03 | 16:01 | H2 | 0.658 | 9.285 | CO | 1.783 | 100.8975 | 16:02 | 185.6681 | 515.8333 | 139.7598
c:\data\co\000703\fld11 | 2000-07-03 | 16:04 | H2 | 0.656 | 9.2304 | CO | 1.781 | 105.195 | 16:05 | 185.6701 | 512.8 | 144.3282
c:\data\co\000703\fld12 | 2000-07-03 | 16:07 | H2 | 0.656 | 9.2106 | CO | 1.781 | 103.4381 | 16:08 | 185.6722 | 511.7 | 142.4606
c:\data\co\000703\fld13 | 2000-07-03 | 16:10 | H2 | 0.656 | 9.7187 | CO | 1.781 | 103.9042 | 16:11 | 185.6743 | 539.9278 | 142.956
c:\data\co\000703\fld14 | 2000-07-03 | 16:13 | H2 | 0.656 | 9.0182 | CO | 1.781 | 104.1443 | 16:14 | 185.6764 | 501.0111 | 143.2113
c:\data\co\000703\fld15 | 2000-07-03 | 16:16 | H2 | 0.656 | 9.5604 | CO | 1.778 | 102.8995 | 16:17 | 185.6785 | 531.1333 | 141.888
c:\data\co\000703\fld16 | 2000-07-03 | 16:19 | H2 | 0.658 | 9.2249 | CO | 1.78 | 104.4148 | 16:20 | 185.6806 | 512.4944 | 143.4988
c:\data\co\000703\fld17 | 2000-07-03 | 16:22 | H2 | 0.66 | 10.1583 | CO | 1.78 | 106.2216 | 16:23 | 185.6826 | 564.35 | 145.4195
c:\data\co\000703\fld18 | 2000-07-03 | 16:25 | H2 | 0.658 | 9.2645 | CO | 1.778 | 103.0465 | 16:26 | 185.6847 | 514.6944 | 142.0443
c:\data\co\000703\fld19 | 2000-07-03 | 16:28 | H2 | 0.658 | 9.7059 | CO | 1.781 | 107.4365 | 16:29 | 185.6868 | 539.2167 | 146.711
c:\data\co\000703\fld20 | 2000-07-03 | 16:31 | H2 | 0.658 | 9.2413 | CO | 1.781 | 106.5558 | 16:32 | 185.6889 | 513.4056 | 145.7748
c:\data\co\000703\fld21 | 2000-07-03 | 16:34 | H2 | 0.658 | 9.8256 | CO | 1.783 | 104.1581 | 16:35 | 185.691 | 545.8667 | 143.2259
c:\data\co\000703\fld22 | 2000-07-03 | 16:37 | H2 | 0.658 | 9.0898 | CO | 1.783 | 104.3309 | 16:38 | 185.6931 | 504.9889 | 143.4096
c:\data\co\000703\fld23 | 2000-07-03 | 16:40 | H2 | 0.658 | 9.3837 | CO | 1.785 | 104.8689 | 16:41 | 185.6951 | 521.3167 | 143.9815
c:\data\co\000703\fld24 | 2000-07-03 | 16:43 | H2 | 0.658 | 9.1203 | CO | 1.78 | 104.5474 | 16:44 | 185.6972 | 506.6833 | 143.6398
c:\data\co\000703\fld25 | 2000-07-03 | 16:46 | H2 | 0.658 | 9.4367 | CO | 1.778 | 105.4796 | 16:47 | 185.6993 | 524.2611 | 144.6307
c:\data\co\000703\fld26 | 2000-07-03 | 16:49 | H2 | 0.658 | 9.2045 | CO | 1.78 | 104.1076 | 16:50 | 185.7014 | 511.3611 | 143.1723
c:\data\co\000703\fld27 | 2000-07-03 | 16:52 | H2 | 0.663 | 9.5967 | CO | 1.785 | 103.275 | 16:53 | 185.7035 | 533.15 | 142.2872
c:\data\co\000703\fld28 | 2000-07-03 | 16:55 | H2 | 0.658 | 9.4588 | CO | 1.78 | 103.4821 | 16:56 | 185.7056 | 525.4889 | 142.5073
c:\data\co\000703\fld29 | 2000-07-03 | 16:58 | H2 | 0.658 | 9.4884 | CO | 1.781 | 102.8672 | 16:59 | 185.7076 | 527.1333 | 141.8537
c:\data\co\000703\fld30 | 2000-07-03 | 17:01 | H2 | 0.658 | 9.3857 | CO | 1.783 | 104.58 | 17:02 | 185.7097 | 521.4278 | 143.6744
c:\data\co\000703\fld31 | 2000-07-03 | 17:04 | H2 | 0.658 | 9.1858 | CO | 1.783 | 106.2761 | 17:05 | 185.7118 | 510.3222 | 145.4774
c:\data\co\000703\fld32 | 2000-07-03 | 17:07 | H2 | 0.658 | 9.5413 | CO | 1.783 | 103.017 | 17:08 | 185.7139 | 530.0722 | 142.0129
c:\data\co\000703\fld33 | 2000-07-03 | 17:10 | H2 | 0.658 | 9.0883 | CO | 1.785 | 104.1635 | 17:11 | 185.716 | 504.9056 | 143.2317
c:\data\co\000703\fld34 | 2000-07-03 | 17:13 | H2 | 0.658 | 9.2886 | CO | 1.785 | 101.6724 | 17:14 | 185.7181 | 516.0333 | 140.5836
c:\data\co\000703\fld35 | 2000-07-03 | 17:16 | H2 | 0.656 | 9.3207 | CO | 1.783 | 102.3712 | 17:17 | 185.7201 | 517.8167 | 141.3264
c:\data\co\000703\fld36 | 2000-07-03 | 17:19 | H2 | 0.656 | 9.31 | CO | 1.783 | 101.8278 | 17:20 | 185.7222 | 517.2222 | 140.7488
c:\data\co\000703\fld37 | 2000-07-03 | 17:22 | H2 | 0.656 | 9.1434 | CO | 1.78 | 99.7732 | 17:23 | 185.7243 | 507.9667 | 138.5646
c:\data\co\000703\fld38 | 2000-07-03 | 17:25 | H2 | 0.658 | 9.0766 | CO | 1.78 | 103.4331 | 17:26 | 185.7264 | 504.2556 | 142.4552
c:\data\co\000703\fld39 | 2000-07-03 | 17:28 | H2 | 0.66 | 9.1751 | CO | 1.781 | 101.6709 | 17:29 | 185.7285 | 509.7278 | 140.582
c:\data\co\000703\fld40 | 2000-07-03 | 17:31 | H2 | 0.658 | 9.3696 | CO | 1.78 | 103.4287 | 17:32 | 185.7306 | 520.5333 | 142.4506
c:\data\co\000703\fld41 | 2000-07-03 | 17:34 | H2 | 0.658 | 9.0175 | CO | 1.78 | 101.7723 | 17:35 | 185.7326 | 500.9722 | 140.6898
c:\data\co\000703\fld42 | 2000-07-03 | 17:37 | H2 | 0.658 | 10.037 | CO | 1.781 | 102.8752 | 17:38 | 185.7347 | 557.6111 | 141.8622
c:\data\co\000703\fld43 | 2000-07-03 | 17:40 | H2 | 0.658 | 9.8245 | CO | 1.783 | 102.9022 | 17:41 | 185.7368 | 545.8056 | 141.8909
c:\data\co\000703\fld44 | 2000-07-03 | 17:43 | H2 | 0.658 | 9.4067 | CO | 1.783 | 102.1748 | 17:44 | 185.7389 | 522.5944 | 141.1176
c:\data\co\000703\fld45 | 2000-07-03 | 17:46 | H2 | 0.658 | 9.4405 | CO | 1.785 | 103.9015 | 17:47 | 185.741 | 524.4722 | 142.9532
c:\data\co\000703\fld46 | 2000-07-03 | 17:49 | H2 | 0.658 | 9.1704 | CO | 1.785 | 100.9407 | 17:50 | 185.7431 | 509.4667 | 139.8057
c:\data\co\000703\fld47 | 2000-07-03 | 17:52 | H2 | 0.656 | 9.0767 | CO | 1.783 | 103.5181 | 17:53 | 185.7451 | 504.2611 | 142.5456
c:\data\co\000703\fld48 | 2000-07-03 | 17:55 | H2 | 0.658 | 9.2949 | CO | 1.785 | 103.5798 | 17:56 | 185.7472 | 516.3833 | 142.6112
c:\data\co\000703\fld49 | 2000-07-03 | 17:58 | H2 | 0.658 | 9.4041 | CO | 1.785 | 102.9315 | 17:59 | 185.7493 | 522.45 | 141.922
c:\data\co\000703\fld50 | 2000-07-03 | 18:01 | H2 | NA | NA | CO | 1.786 | 68.0528 | 18:02 | 185.7514 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld51 | 2000-07-03 | 18:04 | H2 | NA | NA | CO | 1.786 | 64.6056 | 18:05 | 185.7535 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld52 | 2000-07-03 | 18:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.786 | 65.3314 | 18:08 | 185.7556 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld53 | 2000-07-03 | 18:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.785 | 65.312 | 18:11 | 185.7576 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000703\fld54 | 2000-07-03 | 18:13 | H2 | 0.658 | 9.2757 | CO | 1.786 | 100.0021 | 18:14 | 185.7597 | 515.3167 | 139.8423
c:\data\co\000703\fld55 | 2000-07-03 | 18:16 | H2 | 0.658 | 8.7941 | CO | 1.786 | 100.5277 | 18:17 | 185.7618 | 488.5611 | 140.3969 |  | 65.083
c:\data\co\000703\fld56 | 2000-07-03 | 18:19 | H2 | 0.658 | 9.2951 | CO | 1.786 | 100.7892 | 18:20 | 185.7639 | 516.3944 | 140.6728 |  | 0.41355
c:\data\co\000703\fld57 | 2000-07-03 | 18:22 | H2 | 0.661 | 9.1323 | CO | 1.79 | 97.9705 | 18:23 | 185.766 | 507.35 | 137.6988
c:\data\co\000703\fld58 | 2000-07-03 | 18:25 | H2 | 0.658 | 9.165 | CO | 1.788 | 100.1179 | 18:26 | 185.7681 | 509.1667 | 139.9645
c:\data\co\000703\fld59 | 2000-07-03 | 18:28 | H2 | 0.658 | 9.4031 | CO | 1.786 | 97.5626 | 18:29 | 185.7701 | 522.3944 | 137.2685
c:\data\co\000703\fld60 | 2000-07-03 | 18:31 | H2 | 0.656 | 8.6849 | CO | 1.786 | 98.6346 | 18:32 | 185.7722 | 482.4944 | 138.3995
c:\data\co\000703\fld61 | 2000-07-03 | 18:34 | H2 | 0.658 | 9.1349 | CO | 1.788 | 99.0492 | 18:35 | 185.7743 | 507.4944 | 138.8369
c:\data\co\000703\fld62 | 2000-07-03 | 18:37 | H2 | 0.658 | 9.0468 | CO | 1.79 | 101.5652 | 18:38 | 185.7764 | 502.6 | 141.4915
c:\data\co\000703\fld63 | 2000-07-03 | 18:40 | H2 | 0.66 | 9.3482 | CO | 1.79 | 100.9213 | 18:41 | 185.7785 | 519.3444 | 140.8121
c:\data\co\000703\fld64 | 2000-07-03 | 18:43 | H2 | 0.66 | 9.7553 | CO | 1.791 | 104.0892 | 18:44 | 185.7806 | 541.9611 | 144.1545
c:\data\co\000703\fld65 | 2000-07-03 | 18:46 | H2 | 0.658 | 8.9445 | CO | 1.79 | 102.5327 | 18:47 | 185.7826 | 496.9167 | 142.5123
c:\data\co\000703\fld66 | 2000-07-03 | 18:49 | H2 | 0.66 | 9.0277 | CO | 1.793 | 104.4085 | 18:50 | 185.7847 | 501.5389 | 144.4914
c:\data\co\000703\fld67 | 2000-07-03 | 18:52 | H2 | 0.66 | 9.2918 | CO | 1.793 | 107.1194 | 18:53 | 185.7868 | 516.2111 | 147.3516
c:\data\co\000703\fld68 | 2000-07-03 | 18:55 | H2 | 0.66 | 9.1567 | CO | 1.795 | 107.6711 | 18:56 | 185.7889 | 508.7056 | 147.9337
c:\data\co\000703\fld69 | 2000-07-03 | 18:58 | H2 | 0.66 | 8.9522 | CO | 1.795 | 109.8769 | 18:59 | 185.791 | 497.3444 | 150.261
c:\data\co\000703\fld70 | 2000-07-03 | 19:01 | H2 | 0.66 | 8.6115 | CO | 1.795 | 111.8244 | 19:02 | 185.7931 | 478.4167 | 152.3157
c:\data\co\000703\fld71 | 2000-07-03 | 19:04 | H2 | 0.66 | 8.5635 | CO | 1.796 | 110.4049 | 19:05 | 185.7951 | 475.75 | 150.8181
c:\data\co\000703\fld72 | 2000-07-03 | 19:07 | H2 | 0.66 | 8.9991 | CO | 1.795 | 124.3118 | 19:08 | 185.7972 | 499.95 | 165.4909
c:\data\co\000703\fld73 | 2000-07-03 | 19:10 | H2 | 0.661 | 8.9874 | CO | 1.798 | 103.9447 | 19:11 | 185.7993 | 499.3 | 144.0021
c:\data\co\000703\fld74 | 2000-07-03 | 19:13 | H2 | 0.66 | 9.5301 | CO | 1.796 | 102.1873 | 19:14 | 185.8014 | 529.45 | 142.1479
c:\data\co\000703\fld75 | 2000-07-03 | 19:16 | H2 | 0.661 | 8.954 | CO | 1.798 | 103.6889 | 19:17 | 185.8035 | 497.4444 | 143.7322
c:\data\co\000703\fld76 | 2000-07-03 | 19:19 | H2 | 0.661 | 8.9835 | CO | 1.798 | 103.9512 | 19:20 | 185.8056 | 499.0833 | 144.0089
c:\data\co\000703\fld77 | 2000-07-03 | 19:22 | H2 | 0.661 | 8.7738 | CO | 1.798 | 101.0821 | 19:23 | 185.8076 | 487.4333 | 140.9818
c:\data\co\000703\fld78 | 2000-07-03 | 19:25 | H2 | 0.661 | 8.5083 | CO | 1.798 | 103.5934 | 19:26 | 185.8097 | 472.6833 | 143.6314
c:\data\co\000703\fld79 | 2000-07-03 | 19:28 | H2 | 0.66 | 9.0926 | CO | 1.798 | 102.0955 | 19:29 | 185.8118 | 505.1444 | 142.051
c:\data\co\000703\fld80 | 2000-07-03 | 19:31 | H2 | 0.66 | 9.6399 | CO | 1.798 | 102.9086 | 19:32 | 185.8139 | 535.55 | 142.9089
c:\data\co\000703\fld81 | 2000-07-03 | 19:34 | H2 | 0.661 | 9.0507 | CO | 1.798 | 139.3898 | 19:35 | 185.816 | 502.8167 | 181.3993
c:\data\co\000703\fld82 | 2000-07-03 | 19:37 | H2 | 0.661 | 9.4507 | CO | 1.801 | 104.2805 | 19:38 | 185.8181 | 525.0389 | 144.3563
c:\data\co\000703\fld83 | 2000-07-03 | 19:40 | H2 | 0.661 | 8.9963 | CO | 1.8 | 101.1195 | 19:41 | 185.8201 | 499.7944 | 141.0213
c:\data\co\000703\fld84 | 2000-07-03 | 19:43 | H2 | 0.66 | 9.1081 | CO | 1.798 | 102.8521 | 19:44 | 185.8222 | 506.0056 | 142.8493
c:\data\co\000703\fld85 | 2000-07-03 | 19:46 | H2 | 0.661 | 8.5582 | CO | 1.8 | 105.7289 | 19:47 | 185.8243 | 475.4556 | 145.8845
c:\data\co\000703\fld86 | 2000-07-03 | 19:49 | H2 | 0.661 | 8.8862 | CO | 1.8 | 108.8368 | 19:50 | 185.8264 | 493.6778 | 149.1636
c:\data\co\000703\fld87 | 2000-07-03 | 19:52 | H2 | 0.661 | 8.8853 | CO | 1.8 | 103.9209 | 19:53 | 185.8285 | 493.6278 | 143.9769
c:\data\co\000703\fld88 | 2000-07-03 | 19:55 | H2 | 0.663 | 9.2222 | CO | 1.8 | 103.9205 | 19:56 | 185.8306 | 512.3444 | 143.9765
c:\data\co\000703\fld89 | 2000-07-03 | 19:58 | H2 | 0.661 | 9.088 | CO | 1.8 | 100.4664 | 19:59 | 185.8326 | 504.8889 | 140.3322
c:\data\co\000703\fld90 | 2000-07-03 | 20:01 | H2 | 0.661 | 8.8417 | CO | 1.8 | 102.5962 | 20:02 | 185.8347 | 491.2056 | 142.5793
c:\data\co\000703\fld91 | 2000-07-03 | 20:04 | H2 | 0.661 | 9.2715 | CO | 1.8 | 99.7704 | 20:05 | 185.8368 | 515.0833 | 139.5978
c:\data\co\000703\fld92 | 2000-07-03 | 20:07 | H2 | 0.661 | 8.8918 | CO | 1.8 | 101.8956 | 20:08 | 185.8389 | 493.9889 | 141.8401
c:\data\co\000703\fld93 | 2000-07-03 | 20:10 | H2 | 0.661 | 8.6927 | CO | 1.8 | 102.4514 | 20:11 | 185.841 | 482.9278 | 142.4265
c:\data\co\000703\fld94 | 2000-07-03 | 20:13 | H2 | 0.661 | 8.9639 | CO | 1.801 | 102.379 | 20:14 | 185.8431 | 497.9944 | 142.3501
c:\data\co\000703\fld95 | 2000-07-03 | 20:16 | H2 | 0.661 | 8.8455 | CO | 1.8 | 102.9908 | 20:17 | 185.8451 | 491.4167 | 142.9956
c:\data\co\000703\fld96 | 2000-07-03 | 20:19 | H2 | 0.661 | 9.0868 | CO | 1.8 | 100.2258 | 20:20 | 185.8472 | 504.8222 | 140.0783
c:\data\co\000703\fld97 | 2000-07-03 | 20:22 | H2 | 0.661 | 8.5299 | CO | 1.8 | 100.9308 | 20:23 | 185.8493 | 473.8833 | 140.8222
c:\data\co\000703\fld98 | 2000-07-03 | 20:25 | H2 | 0.661 | 8.9734 | CO | 1.8 | 102.43 | 20:26 | 185.8514 | 498.5222 | 142.4039
c:\data\co\000703\fld99 | 2000-07-03 | 20:28 | H2 | 0.661 | 9.2237 | CO | 1.8 | 100.1429 | 20:29 | 185.8535 | 512.4278 | 139.9909
c:\data\co\000703\fld100 | 2000-07-03 | 20:31 | H2 | 0.663 | 8.9672 | CO | 1.801 | 102.2859 | 20:32 | 185.8556 | 498.1778 | 142.2519
c:\data\co\000703\fld101 | 2000-07-03 | 20:34 | H2 | 0.661 | 9.1751 | CO | 1.8 | 101.7041 | 20:35 | 185.8576 | 509.7278 | 141.6381
c:\data\co\000703\fld102 | 2000-07-03 | 20:37 | H2 | 0.661 | 9.508 | CO | 1.8 | 101.766 | 20:38 | 185.8597 | 528.2222 | 141.7034
c:\data\co\000703\fld103 | 2000-07-03 | 20:40 | H2 | 0.661 | 9.4385 | CO | 1.8 | 101.4815 | 20:41 | 185.8618 | 524.3611 | 141.4032
c:\data\co\000703\fld104 | 2000-07-03 | 20:43 | H2 | 0.661 | 8.9888 | CO | 1.8 | 100.9202 | 20:44 | 185.8639 | 499.3778 | 140.811
c:\data\co\000703\fld105 | 2000-07-03 | 20:46 | H2 | 0.661 | 9.2552 | CO | 1.801 | 100.3909 | 20:47 | 185.866 | 514.1778 | 140.2525
c:\data\co\000703\fld106 | 2000-07-03 | 20:49 | H2 | 0.661 | 9.165 | CO | 1.8 | 104.0716 | 20:50 | 185.8681 | 509.1667 | 144.1359
c:\data\co\000703\fld107 | 2000-07-03 | 20:52 | H2 | 0.663 | 8.8224 | CO | 1.801 | 102.9572 | 20:53 | 185.8701 | 490.1333 | 142.9602
c:\data\co\000703\fld108 | 2000-07-03 | 20:55 | H2 | 0.661 | 8.9682 | CO | 1.8 | 100.9794 | 20:56 | 185.8722 | 498.2333 | 140.8734
c:\data\co\000703\fld109 | 2000-07-03 | 20:58 | H2 | 0.661 | 8.6093 | CO | 1.8 | 101.0138 | 20:59 | 185.8743 | 478.2944 | 140.9097
c:\data\co\000703\fld110 | 2000-07-03 | 21:01 | H2 | 0.661 | 9.2851 | CO | 1.801 | 104.4428 | 21:02 | 185.8764 | 515.8389 | 144.5276
c:\data\co\000703\fld111 | 2000-07-03 | 21:04 | H2 | 0.661 | 9.0463 | CO | 1.8 | 102.8308 | 21:05 | 185.8785 | 502.5722 | 142.8268
c:\data\co\000703\fld112 | 2000-07-03 | 21:07 | H2 | 0.663 | 8.5162 | CO | 1.801 | 123.3222 | 21:08 | 185.8806 | 473.1222 | 164.4468
c:\data\co\000703\fld113 | 2000-07-03 | 21:10 | H2 | 0.661 | 8.4498 | CO | 1.8 | 116.241 | 21:11 | 185.8826 | 469.4333 | 156.9756
c:\data\co\000703\fld114 | 2000-07-03 | 21:13 | H2 | 0.661 | 7.9403 | CO | 1.8 | 110.7602 | 21:14 | 185.8847 | 441.1278 | 151.1929
c:\data\co\000703\fld115 | 2000-07-03 | 21:16 | H2 | 0.661 | 9.0007 | CO | 1.8 | 103.3858 | 21:17 | 185.8868 | 500.0389 | 143.4124
c:\data\co\000703\fld116 | 2000-07-03 | 21:19 | H2 | 0.661 | 9.6194 | CO | 1.8 | 107.3035 | 21:20 | 185.8889 | 534.4111 | 147.5458
c:\data\co\000703\fld117 | 2000-07-03 | 21:22 | H2 | 0.661 | 8.8254 | CO | 1.8 | 105.1786 | 21:23 | 185.891 | 490.3 | 145.3039
c:\data\co\000703\fld118 | 2000-07-03 | 21:25 | H2 | 0.661 | 9.7419 | CO | 1.8 | 105.8714 | 21:26 | 185.8931 | 541.2167 | 146.0349
c:\data\co\000703\fld119 | 2000-07-03 | 21:28 | H2 | 0.661 | 8.882 | CO | 1.8 | 106.1932 | 21:29 | 185.8951 | 493.4444 | 146.3744
c:\data\co\000703\fld120 | 2000-07-03 | 21:31 | H2 | 0.661 | 9.8117 | CO | 1.798 | 106.6112 | 21:32 | 185.8972 | 545.0944 | 146.8154
c:\data\co\000703\fld121 | 2000-07-03 | 21:34 | H2 | 0.66 | 8.6993 | CO | 1.798 | 103.1593 | 21:35 | 185.8993 | 483.2944 | 143.1734
c:\data\co\000703\fld122 | 2000-07-03 | 21:37 | H2 | 0.663 | 9.3791 | CO | 1.8 | 104.1778 | 21:38 | 185.9014 | 521.0611 | 144.248
c:\data\co\000703\fld123 | 2000-07-03 | 21:40 | H2 | 0.661 | 8.7326 | CO | 1.8 | 102.2505 | 21:41 | 185.9035 | 485.1444 | 142.2145
c:\data\co\000703\fld124 | 2000-07-03 | 21:43 | H2 | 0.661 | 8.5856 | CO | 1.8 | 103.924 | 21:44 | 185.9056 | 476.9778 | 143.9802
c:\data\co\000703\fld125 | 2000-07-03 | 21:46 | H2 | 0.661 | 8.6969 | CO | 1.8 | 105.2837 | 21:47 | 185.9076 | 483.1611 | 145.4148
c:\data\co\000703\fld126 | 2000-07-03 | 21:49 | H2 | 0.661 | 8.8373 | CO | 1.798 | 124.2491 | 21:50 | 185.9097 | 490.9611 | 165.4247
c:\data\co\000703\fld127 | 2000-07-03 | 21:52 | H2 | 0.66 | 8.1377 | CO | 1.798 | 105.1536 | 21:53 | 185.9118 | 452.0944 | 145.2775
c:\data\co\000703\fld128 | 2000-07-03 | 21:55 | H2 | 0.66 | 9.4077 | CO | 1.798 | 104.0492 | 21:56 | 185.9139 | 522.65 | 144.1123
c:\data\co\000703\fld129 | 2000-07-03 | 21:58 | H2 | 0.661 | 9.3346 | CO | 1.8 | 103.4134 | 21:59 | 185.916 | 518.5889 | 143.4415
c:\data\co\000703\fld130 | 2000-07-03 | 22:01 | H2 | 0.661 | 9.1222 | CO | 1.8 | 102.3797 | 22:02 | 185.9181 | 506.7889 | 142.3509
c:\data\co\000703\fld131 | 2000-07-03 | 22:04 | H2 | 0.661 | 9.0379 | CO | 1.798 | 108.1604 | 22:05 | 185.9201 | 502.1056 | 148.4499
c:\data\co\000703\fld132 | 2000-07-03 | 22:07 | H2 | 0.661 | 8.8743 | CO | 1.798 | 101.8148 | 22:08 | 185.9222 | 493.0167 | 141.7548
c:\data\co\000703\fld133 | 2000-07-03 | 22:10 | H2 | 0.661 | 8.8799 | CO | 1.798 | 104.7241 | 22:11 | 185.9243 | 493.3278 | 144.8244
c:\data\co\000703\fld134 | 2000-07-03 | 22:13 | H2 | 0.661 | 8.9621 | CO | 1.798 | 102.0472 | 22:14 | 185.9264 | 497.8944 | 142
c:\data\co\000703\fld135 | 2000-07-03 | 22:16 | H2 | 0.663 | 9.0183 | CO | 1.8 | 104.3393 | 22:17 | 185.9285 | 501.0167 | 144.4184
c:\data\co\000703\fld136 | 2000-07-03 | 22:19 | H2 | 0.661 | 8.8164 | CO | 1.8 | 103.7306 | 22:20 | 185.9306 | 489.8 | 143.7762
c:\data\co\000703\fld137 | 2000-07-03 | 22:22 | H2 | 0.661 | 9.2421 | CO | 1.798 | 103.0006 | 22:23 | 185.9326 | 513.45 | 143.006
c:\data\co\000703\fld138 | 2000-07-03 | 22:25 | H2 | 0.661 | 9.0916 | CO | 1.798 | 103.361 | 22:26 | 185.9347 | 505.0889 | 143.3862
c:\data\co\000703\fld139 | 2000-07-03 | 22:28 | H2 | 0.66 | 8.4313 | CO | 1.798 | 98.7306 | 22:29 | 185.9368 | 468.4056 | 138.5008
c:\data\co\000703\fld140 | 2000-07-03 | 22:31 | H2 | 0.661 | 9.3421 | CO | 1.798 | 102.6085 | 22:32 | 185.9389 | 519.0056 | 142.5923
c:\data\co\000703\fld141 | 2000-07-03 | 22:34 | H2 | 0.661 | 8.8481 | CO | 1.798 | 102.6148 | 22:35 | 185.941 | 491.5611 | 142.5989
c:\data\co\000703\fld142 | 2000-07-03 | 22:37 | H2 | 0.661 | 9.1619 | CO | 1.798 | 104.3158 | 22:38 | 185.9431 | 508.9944 | 144.3936
c:\data\co\000703\fld143 | 2000-07-03 | 22:40 | H2 | 0.66 | 8.5912 | CO | 1.798 | 106.579 | 22:41 | 185.9451 | 477.2889 | 146.7814
c:\data\co\000703\fld144 | 2000-07-03 | 22:43 | H2 | 0.661 | 9.7299 | CO | 1.798 | 103.3802 | 22:44 | 185.9472 | 540.55 | 143.4065
c:\data\co\000703\fld145 | 2000-07-03 | 22:46 | H2 | 0.661 | 9.2717 | CO | 1.8 | 105.2286 | 22:47 | 185.9493 | 515.0944 | 145.3567
c:\data\co\000703\fld146 | 2000-07-03 | 22:49 | H2 | 0.661 | 9.0967 | CO | 1.798 | 106.154 | 22:50 | 185.9514 | 505.3722 | 146.333
c:\data\co\000703\fld147 | 2000-07-03 | 22:52 | H2 | 0.661 | 8.5351 | CO | 1.798 | 102.677 | 22:53 | 185.9535 | 474.1722 | 142.6645
c:\data\co\000703\fld148 | 2000-07-03 | 22:55 | H2 | 0.661 | 8.5616 | CO | 1.798 | 105.9336 | 22:56 | 185.9556 | 475.6444 | 146.1005
c:\data\co\000703\fld149 | 2000-07-03 | 22:58 | H2 | 0.661 | 9.1037 | CO | 1.798 | 106.01 | 22:59 | 185.9576 | 505.7611 | 146.1811
c:\data\co\000703\fld150 | 2000-07-03 | 23:01 | H2 | 0.661 | 9.17 | CO | 1.798 | 105.0998 | 23:02 | 185.9597 | 509.4444 | 145.2208
c:\data\co\000703\fld151 | 2000-07-03 | 23:04 | H2 | 0.661 | 8.477 | CO | 1.798 | 105.2219 | 23:05 | 185.9618 | 470.9444 | 145.3496
c:\data\co\000703\fld152 | 2000-07-03 | 23:07 | H2 | 0.661 | 8.9697 | CO | 1.798 | 108.232 | 23:08 | 185.9639 | 498.3167 | 148.5255
c:\data\co\000703\fld153 | 2000-07-03 | 23:10 | H2 | 0.66 | 8.988 | CO | 1.796 | 106.0434 | 23:11 | 185.966 | 499.3333 | 146.2163
c:\data\co\000703\fld154 | 2000-07-03 | 23:13 | H2 | 0.661 | 9.4194 | CO | 1.798 | 112.0995 | 23:14 | 185.9681 | 523.3 | 152.606
c:\data\co\000703\fld155 | 2000-07-03 | 23:16 | H2 | 0.661 | 8.5063 | CO | 1.798 | 106.6178 | 23:17 | 185.9701 | 472.5722 | 146.8224
c:\data\co\000703\fld156 | 2000-07-03 | 23:19 | H2 | 0.66 | 8.7443 | CO | 1.798 | 105.6059 | 23:20 | 185.9722 | 485.7944 | 145.7547
c:\data\co\000703\fld157 | 2000-07-03 | 23:22 | H2 | 0.661 | 9.6421 | CO | 1.798 | 102.744 | 23:23 | 185.9743 | 535.6722 | 142.7352
c:\data\co\000703\fld158 | 2000-07-03 | 23:25 | H2 | 0.66 | 9.2724 | CO | 1.796 | 106.8931 | 23:26 | 185.9764 | 515.1333 | 147.1128
c:\data\co\000703\fld159 | 2000-07-03 | 23:28 | H2 | 0.66 | 8.6021 | CO | 1.796 | 109.4354 | 23:29 | 185.9785 | 477.8944 | 149.7952
c:\data\co\000703\fld160 | 2000-07-03 | 23:31 | H2 | 0.661 | 9.067 | CO | 1.796 | 108.606 | 23:32 | 185.9806 | 503.7222 | 148.9201
c:\data\co\000703\fld161 | 2000-07-03 | 23:34 | H2 | 0.665 | 9.8583 | CO | 1.801 | 108.5121 | 23:35 | 185.9826 | 547.6833 | 148.821
c:\data\co\000703\fld162 | 2000-07-03 | 23:37 | H2 | 0.66 | 8.9075 | CO | 1.796 | 105.9478 | 23:38 | 185.9847 | 494.8611 | 146.1155
c:\data\co\000703\fld163 | 2000-07-03 | 23:40 | H2 | 0.661 | 9.5362 | CO | 1.798 | 99.424 | 23:41 | 185.9868 | 529.7889 | 139.2324
c:\data\co\000703\fld164 | 2000-07-03 | 23:43 | H2 | 0.661 | 8.8122 | CO | 1.796 | 105.3543 | 23:44 | 185.9889 | 489.5667 | 145.4893
c:\data\co\000703\fld165 | 2000-07-03 | 23:46 | H2 | 0.661 | 9.0125 | CO | 1.798 | 107.9096 | 23:47 | 185.991 | 500.6944 | 148.1853
c:\data\co\000703\fld166 | 2000-07-03 | 23:49 | H2 | 0.661 | 9.2767 | CO | 1.796 | 106.8587 | 23:50 | 185.9931 | 515.3722 | 147.0765
c:\data\co\000703\fld167 | 2000-07-03 | 23:52 | H2 | 0.661 | 9.1819 | CO | 1.798 | 106.352 | 23:53 | 185.9951 | 510.1056 | 146.5419
c:\data\co\000703\fld168 | 2000-07-03 | 23:55 | H2 | 0.665 | 9.2505 | CO | 1.801 | 109.1908 | 23:56 | 185.9972 | 513.9167 | 149.5371
c:\data\co\000703\fld169 | 2000-07-03 | 23:58 | H2 | 0.661 | 8.3731 | CO | 1.796 | 107.3039 | 23:59 | 185.9993 | 465.1722 | 147.5463