## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 64.068 | 64.4781
c:\data\co\000703\fld1130 | 2000-07-06 | 0:03 | H2 | 0.661 | 9.2416 | CO | 1.798 | 76.1008 | 0:02 | 188.0014 | 513.4222 | 115.9462 | H2
c:\data\co\000703\fld1131 | 2000-07-06 | 0:06 | H2 | 0.661 | 8.8324 | CO | 1.8 | 78.7673 | 0:05 | 188.0035 | 490.6889 | 118.7366 | 9
c:\data\co\000703\fld1132 | 2000-07-06 | 0:09 | H2 | 0.661 | 10.1608 | CO | 1.8 | 79.557 | 0:08 | 188.0056 | 564.4889 | 119.5631
c:\data\co\000703\fld1133 | 2000-07-06 | 0:12 | H2 | 0.661 | 8.6268 | CO | 1.8 | 75.6657 | 0:11 | 188.0076 | 479.2667 | 115.4909
c:\data\co\000703\fld1134 | 2000-07-06 | 0:15 | H2 | 0.661 | 8.798 | CO | 1.798 | 80.2225 | 0:14 | 188.0097 | 488.7778 | 120.2595
c:\data\co\000703\fld1135 | 2000-07-06 | 0:18 | H2 | 0.663 | 8.3514 | CO | 1.8 | 80.4537 | 0:17 | 188.0118 | 463.9667 | 120.5014
c:\data\co\000703\fld1136 | 2000-07-06 | 0:21 | H2 | 0.661 | 9.0636 | CO | 1.8 | 78.4875 | 0:20 | 188.0139 | 503.5333 | 118.4438
c:\data\co\000703\fld1137 | 2000-07-06 | 0:24 | H2 | 0.661 | 7.7917 | CO | 1.798 | 73.1108 | 0:23 | 188.016 | 432.8722 | 112.8172
c:\data\co\000703\fld1138 | 2000-07-06 | 0:27 | H2 | 0.663 | 9.7044 | CO | 1.8 | 76.4737 | 0:26 | 188.0181 | 539.1333 | 116.3364
c:\data\co\000703\fld1139 | 2000-07-06 | 0:30 | H2 | 0.663 | 9.4514 | CO | 1.8 | 82.8896 | 0:29 | 188.0201 | 525.0778 | 123.0506
c:\data\co\000703\fld1140 | 2000-07-06 | 0:33 | H2 | 0.661 | 9.6845 | CO | 1.798 | 78.1538 | 0:32 | 188.0222 | 538.0278 | 118.0946
c:\data\co\000703\fld1141 | 2000-07-06 | 0:36 | H2 | 0.661 | 9.1482 | CO | 1.8 | 80.6113 | 0:35 | 188.0243 | 508.2333 | 120.6664
c:\data\co\000703\fld1142 | 2000-07-06 | 0:39 | H2 | 0.661 | 9.625 | CO | 1.798 | 79.4211 | 0:38 | 188.0264 | 534.7222 | 119.4208
c:\data\co\000703\fld1143 | 2000-07-06 | 0:42 | H2 | 0.661 | 8.7995 | CO | 1.798 | 85.8078 | 0:41 | 188.0285 | 488.8611 | 126.1045
c:\data\co\000703\fld1144 | 2000-07-06 | 0:45 | H2 | 0.661 | 9.4627 | CO | 1.8 | 82.7648 | 0:44 | 188.0306 | 525.7056 | 122.92
c:\data\co\000703\fld1145 | 2000-07-06 | 0:48 | H2 | 0.661 | 8.6357 | CO | 1.798 | 83.1559 | 0:47 | 188.0326 | 479.7611 | 123.3293
c:\data\co\000703\fld1146 | 2000-07-06 | 0:51 | H2 | 0.661 | 9.077 | CO | 1.798 | 80.2275 | 0:50 | 188.0347 | 504.2778 | 120.2647
c:\data\co\000703\fld1147 | 2000-07-06 | 0:54 | H2 | 0.661 | 8.9942 | CO | 1.796 | 80.2321 | 0:53 | 188.0368 | 499.6778 | 120.2695
c:\data\co\000703\fld1148 | 2000-07-06 | 0:57 | H2 | 0.661 | 9.3279 | CO | 1.798 | 82.2484 | 0:56 | 188.0389 | 518.2167 | 122.3796
c:\data\co\000703\fld1149 | 2000-07-06 | 1:00 | H2 | 0.661 | 8.6289 | CO | 1.796 | 76.8708 | 0:59 | 188.041 | 479.3833 | 116.752
c:\data\co\000703\fld1150 | 2000-07-06 | 1:03 | H2 | 0.66 | 9.5213 | CO | 1.796 | 79.8681 | 1:02 | 188.0431 | 528.9611 | 119.8886
c:\data\co\000703\fld1151 | 2000-07-06 | 1:06 | H2 | 0.661 | 9.4899 | CO | 1.798 | 79.7174 | 1:05 | 188.0451 | 527.2167 | 119.7309
c:\data\co\000703\fld1152 | 2000-07-06 | 1:09 | H2 | 0.661 | 9.3967 | CO | 1.796 | 80.7473 | 1:08 | 188.0472 | 522.0389 | 120.8087
c:\data\co\000703\fld1153 | 2000-07-06 | 1:12 | H2 | 0.661 | 9.8263 | CO | 1.798 | 80.6521 | 1:11 | 188.0493 | 545.9056 | 120.7091
c:\data\co\000703\fld1154 | 2000-07-06 | 1:15 | H2 | 0.661 | 9.1655 | CO | 1.798 | 82.0957 | 1:14 | 188.0514 | 509.1944 | 122.2198
c:\data\co\000703\fld1155 | 2000-07-06 | 1:18 | H2 | 0.661 | 9.4964 | CO | 1.798 | 83.2818 | 1:17 | 188.0535 | 527.5778 | 123.461
c:\data\co\000703\fld1156 | 2000-07-06 | 1:21 | H2 | 0.661 | 9.8655 | CO | 1.798 | 82.2866 | 1:20 | 188.0556 | 548.0833 | 122.4196
c:\data\co\000703\fld1157 | 2000-07-06 | 1:24 | H2 | 0.661 | 9.3724 | CO | 1.798 | 80.4604 | 1:23 | 188.0576 | 520.6889 | 120.5085
c:\data\co\000703\fld1158 | 2000-07-06 | 1:27 | H2 | 0.661 | 9.7623 | CO | 1.796 | 80.9458 | 1:26 | 188.0597 | 542.35 | 121.0164
c:\data\co\000703\fld1159 | 2000-07-06 | 1:30 | H2 | 0.661 | 9.6338 | CO | 1.8 | 82.9723 | 1:29 | 188.0618 | 535.2111 | 123.1371
c:\data\co\000703\fld1160 | 2000-07-06 | 1:33 | H2 | 0.661 | 8.8896 | CO | 1.798 | 82.7109 | 1:32 | 188.0639 | 493.8667 | 122.8636
c:\data\co\000703\fld1161 | 2000-07-06 | 1:36 | H2 | 0.661 | 9.0524 | CO | 1.796 | 83.8119 | 1:35 | 188.066 | 502.9111 | 124.0158
c:\data\co\000703\fld1162 | 2000-07-06 | 1:39 | H2 | 0.661 | 9.2005 | CO | 1.796 | 81.1433 | 1:38 | 188.0681 | 511.1389 | 121.2231
c:\data\co\000703\fld1163 | 2000-07-06 | 1:42 | H2 | 0.661 | 9.1229 | CO | 1.798 | 82.4749 | 1:41 | 188.0701 | 506.8278 | 122.6166
c:\data\co\000703\fld1164 | 2000-07-06 | 1:45 | H2 | 0.661 | 9.3505 | CO | 1.798 | 81.2329 | 1:44 | 188.0722 | 519.4722 | 121.3169
c:\data\co\000703\fld1165 | 2000-07-06 | 1:48 | H2 | 0.663 | 8.8585 | CO | 1.798 | 76.893 | 1:47 | 188.0743 | 492.1389 | 116.7752
c:\data\co\000703\fld1166 | 2000-07-06 | 1:51 | H2 | 0.661 | 9.8855 | CO | 1.798 | 81.642 | 1:50 | 188.0764 | 549.1944 | 121.745
c:\data\co\000703\fld1167 | 2000-07-06 | 1:54 | H2 | 0.66 | 9.1591 | CO | 1.796 | 82.9279 | 1:53 | 188.0785 | 508.8389 | 123.0907
c:\data\co\000703\fld1168 | 2000-07-06 | 1:57 | H2 | 0.661 | 9.579 | CO | 1.796 | 82.9477 | 1:56 | 188.0806 | 532.1667 | 123.1114
c:\data\co\000703\fld1169 | 2000-07-06 | 2:00 | H2 | 0.66 | 8.7987 | CO | 1.796 | 80.3618 | 1:59 | 188.0826 | 488.8167 | 120.4053
c:\data\co\000703\fld1170 | 2000-07-06 | 2:03 | H2 | NA | NA | CO | 1.798 | 66.0963 | 2:02 | 188.0847 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld1171 | 2000-07-06 | 2:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.796 | 64.4166 | 2:05 | 188.0868 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld1172 | 2000-07-06 | 2:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.796 | 61.3217 | 2:08 | 188.0889 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld1173 | 2000-07-06 | 2:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.796 | 64.4362 | 2:11 | 188.091 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000703\fld1174 | 2000-07-06 | 2:15 | H2 | 0.66 | 9.0381 | CO | 1.795 | 79.5491 | 2:14 | 188.0931 | 502.1167 | 119.5428
c:\data\co\000703\fld1175 | 2000-07-06 | 2:18 | H2 | 0.66 | 9.1893 | CO | 1.796 | 81.5735 | 2:17 | 188.0951 | 510.5167 | 121.6615 |  | 63.3915
c:\data\co\000703\fld1176 | 2000-07-06 | 2:21 | H2 | 0.661 | 9.0692 | CO | 1.798 | 81.6132 | 2:20 | 188.0972 | 503.8444 | 121.703 |  | 1.7925
c:\data\co\000703\fld1177 | 2000-07-06 | 2:24 | H2 | 0.661 | 9.3785 | CO | 1.796 | 82.2562 | 2:23 | 188.0993 | 521.0278 | 122.376
c:\data\co\000703\fld1178 | 2000-07-06 | 2:27 | H2 | 0.661 | 9.5491 | CO | 1.798 | 79.8448 | 2:26 | 188.1014 | 530.5056 | 119.8523
c:\data\co\000703\fld1179 | 2000-07-06 | 2:30 | H2 | 0.661 | 9.0292 | CO | 1.796 | 80.6039 | 2:29 | 188.1035 | 501.6222 | 120.6467
c:\data\co\000703\fld1180 | 2000-07-06 | 2:33 | H2 | 0.661 | 9.0922 | CO | 1.798 | 79.4167 | 2:32 | 188.1056 | 505.1222 | 119.4042
c:\data\co\000703\fld1181 | 2000-07-06 | 2:36 | H2 | 0.66 | 9.0921 | CO | 1.796 | 81.4786 | 2:35 | 188.1076 | 505.1167 | 121.5622
c:\data\co\000703\fld1182 | 2000-07-06 | 2:39 | H2 | 0.661 | 8.8422 | CO | 1.798 | 80.3422 | 2:38 | 188.1097 | 491.2333 | 120.3728
c:\data\co\000703\fld1183 | 2000-07-06 | 2:42 | H2 | 0.661 | 8.7839 | CO | 1.795 | 82.6485 | 2:41 | 188.1118 | 487.9944 | 122.7865
c:\data\co\000703\fld1184 | 2000-07-06 | 2:45 | H2 | 0.661 | 9.295 | CO | 1.796 | 79.7186 | 2:44 | 188.1139 | 516.3889 | 119.7202
c:\data\co\000703\fld1185 | 2000-07-06 | 2:48 | H2 | 0.661 | 8.1466 | CO | 1.796 | 84.2682 | 2:47 | 188.116 | 452.5889 | 124.4817
c:\data\co\000703\fld1186 | 2000-07-06 | 2:51 | H2 | 0.661 | 9.7327 | CO | 1.796 | 79.8893 | 2:50 | 188.1181 | 540.7056 | 119.8988
c:\data\co\000703\fld1187 | 2000-07-06 | 2:54 | H2 | 0.665 | 7.9612 | CO | 1.8 | 80.641 | 2:53 | 188.1201 | 442.2889 | 120.6855
c:\data\co\000703\fld1188 | 2000-07-06 | 2:57 | H2 | 0.661 | 8.7807 | CO | 1.796 | 81.2538 | 2:56 | 188.1222 | 487.8167 | 121.3269
c:\data\co\000703\fld1189 | 2000-07-06 | 3:00 | H2 | 0.661 | 8.9737 | CO | 1.796 | 82.3742 | 2:59 | 188.1243 | 498.5389 | 122.4995
c:\data\co\000703\fld1190 | 2000-07-06 | 3:03 | H2 | 0.661 | 9.326 | CO | 1.795 | 80.8017 | 3:02 | 188.1264 | 518.1111 | 120.8537
c:\data\co\000703\fld1191 | 2000-07-06 | 3:07 | H2 | 0.66 | 8.6449 | CO | 1.795 | 81.5803 | 3:05 | 188.1285 | 480.2722 | 121.6686
c:\data\co\000703\fld1192 | 2000-07-06 | 3:10 | H2 | 0.661 | 9.0671 | CO | 1.796 | 78.8277 | 3:08 | 188.1306 | 503.7278 | 118.7878
c:\data\co\000703\fld1193 | 2000-07-06 | 3:12 | H2 | 0.66 | 8.8471 | CO | 1.795 | 97.5911 | 3:11 | 188.1326 | 491.5056 | 138.425
c:\data\co\000703\fld1194 | 2000-07-06 | 3:15 | H2 | 0.661 | 9.127 | CO | 1.796 | 81.9029 | 3:14 | 188.1347 | 507.0556 | 122.0062
c:\data\co\000703\fld1195 | 2000-07-06 | 3:18 | H2 | 0.661 | 9.1722 | CO | 1.795 | 88.8173 | 3:17 | 188.1368 | 509.5667 | 129.2426
c:\data\co\000703\fld1196 | 2000-07-06 | 3:22 | H2 | 0.661 | 9.5075 | CO | 1.796 | 114.153 | 3:20 | 188.1389 | 528.1944 | 155.7582
c:\data\co\000703\fld1197 | 2000-07-06 | 3:24 | H2 | 0.66 | 8.9367 | CO | 1.795 | 90.1951 | 3:23 | 188.141 | 496.4833 | 130.6846
c:\data\co\000703\fld1198 | 2000-07-06 | 3:28 | H2 | 0.661 | 9.5211 | CO | 1.796 | 134.3264 | 3:26 | 188.1431 | 528.95 | 176.871
c:\data\co\000703\fld1199 | 2000-07-06 | 3:31 | H2 | 0.661 | 9.0483 | CO | 1.795 | 101.7358 | 3:29 | 188.1451 | 502.6833 | 142.7627
c:\data\co\000703\fld1200 | 2000-07-06 | 3:34 | H2 | 0.661 | 8.024 | CO | 1.795 | 105.4783 | 3:32 | 188.1472 | 445.7778 | 146.6795
c:\data\co\000703\fld1201 | 2000-07-06 | 3:37 | H2 | 0.661 | 8.9734 | CO | 1.796 | 82.358 | 3:35 | 188.1493 | 498.5222 | 122.4825
c:\data\co\000703\fld1202 | 2000-07-06 | 3:40 | H2 | 0.66 | 9.2605 | CO | 1.795 | 80.998 | 3:38 | 188.1514 | 514.4722 | 121.0592
c:\data\co\000703\fld1203 | 2000-07-06 | 3:43 | H2 | 0.66 | 9.5202 | CO | 1.795 | 82.3968 | 3:41 | 188.1535 | 528.9 | 122.5231
c:\data\co\000703\fld1204 | 2000-07-06 | 3:46 | H2 | 0.661 | 8.9808 | CO | 1.795 | 81.6659 | 3:44 | 188.1556 | 498.9333 | 121.7582
c:\data\co\000703\fld1205 | 2000-07-06 | 3:49 | H2 | 0.661 | 7.995 | CO | 1.795 | 82.8276 | 3:47 | 188.1576 | 444.1667 | 122.974
c:\data\co\000703\fld1206 | 2000-07-06 | 3:52 | H2 | 0.661 | 8.9067 | CO | 1.795 | 82.2607 | 3:50 | 188.1597 | 494.8167 | 122.3807
c:\data\co\000703\fld1207 | 2000-07-06 | 3:55 | H2 | 0.661 | 9.8847 | CO | 1.795 | 82.5752 | 3:53 | 188.1618 | 549.15 | 122.7098
c:\data\co\000703\fld1208 | 2000-07-06 | 3:58 | H2 | 0.66 | 8.9251 | CO | 1.793 | 81.4447 | 3:56 | 188.1639 | 495.8389 | 121.5267
c:\data\co\000703\fld1209 | 2000-07-06 | 4:01 | H2 | 0.66 | 8.2387 | CO | 1.793 | 82.5562 | 3:59 | 188.166 | 457.7056 | 122.6899
c:\data\co\000703\fld1210 | 2000-07-06 | 4:04 | H2 | 0.661 | 8.7639 | CO | 1.795 | 88.5065 | 4:02 | 188.1681 | 486.8833 | 128.9173
c:\data\co\000703\fld1211 | 2000-07-06 | 4:07 | H2 | 0.661 | 8.3061 | CO | 1.795 | 86.8922 | 4:05 | 188.1701 | 461.45 | 127.2279
c:\data\co\000703\fld1212 | 2000-07-06 | 4:10 | H2 | 0.661 | 9.3268 | CO | 1.795 | 79.5798 | 4:08 | 188.1722 | 518.1556 | 119.5749
c:\data\co\000703\fld1213 | 2000-07-06 | 4:13 | H2 | 0.661 | 8.9827 | CO | 1.795 | 84.5957 | 4:11 | 188.1743 | 499.0389 | 124.8244
c:\data\co\000703\fld1214 | 2000-07-06 | 4:16 | H2 | 0.66 | 8.7719 | CO | 1.795 | 78.963 | 4:14 | 188.1764 | 487.3278 | 118.9294
c:\data\co\000703\fld1215 | 2000-07-06 | 4:19 | H2 | 0.66 | 8.3176 | CO | 1.793 | 78.9029 | 4:17 | 188.1785 | 462.0889 | 118.8665
c:\data\co\000703\fld1216 | 2000-07-06 | 4:22 | H2 | 0.661 | 9.1857 | CO | 1.795 | 87.8423 | 4:20 | 188.1806 | 510.3167 | 128.2222
c:\data\co\000703\fld1217 | 2000-07-06 | 4:25 | H2 | 0.66 | 8.8708 | CO | 1.793 | 101.4188 | 4:23 | 188.1826 | 492.8222 | 142.4309
c:\data\co\000703\fld1218 | 2000-07-06 | 4:28 | H2 | 0.66 | 8.7125 | CO | 1.795 | 86.6938 | 4:26 | 188.1847 | 484.0278 | 127.0202
c:\data\co\000703\fld1219 | 2000-07-06 | 4:31 | H2 | 0.661 | 8.7234 | CO | 1.795 | 91.7768 | 4:29 | 188.1868 | 484.6333 | 132.3399
c:\data\co\000703\fld1220 | 2000-07-06 | 4:34 | H2 | 0.661 | 9.227 | CO | 1.795 | 83.0203 | 4:32 | 188.1889 | 512.6111 | 123.1756
c:\data\co\000703\fld1221 | 2000-07-06 | 4:37 | H2 | 0.661 | 8.3411 | CO | 1.795 | 80.2065 | 4:35 | 188.191 | 463.3944 | 120.2308
c:\data\co\000703\fld1222 | 2000-07-06 | 4:40 | H2 | 0.661 | 9.3356 | CO | 1.796 | 78.7216 | 4:38 | 188.1931 | 518.6444 | 118.6768
c:\data\co\000703\fld1223 | 2000-07-06 | 4:43 | H2 | 0.661 | 8.3615 | CO | 1.795 | 82.0093 | 4:41 | 188.1951 | 464.5278 | 122.1176
c:\data\co\000703\fld1224 | 2000-07-06 | 4:46 | H2 | 0.66 | 8.1718 | CO | 1.793 | 80.3459 | 4:44 | 188.1972 | 453.9889 | 120.3767
c:\data\co\000703\fld1225 | 2000-07-06 | 4:49 | H2 | 0.661 | 8.6528 | CO | 1.795 | 82.6522 | 4:47 | 188.1993 | 480.7111 | 122.7904
c:\data\co\000703\fld1226 | 2000-07-06 | 4:52 | H2 | 0.661 | 9.0968 | CO | 1.793 | 86.4168 | 4:50 | 188.2014 | 505.3778 | 126.7303
c:\data\co\000703\fld1227 | 2000-07-06 | 4:55 | H2 | 0.66 | 8.8189 | CO | 1.793 | 89.4088 | 4:53 | 188.2035 | 489.9389 | 129.8617
c:\data\co\000703\fld1228 | 2000-07-06 | 4:58 | H2 | 0.663 | 8.9867 | CO | 1.796 | 79.4505 | 4:56 | 188.2056 | 499.2611 | 119.4396
c:\data\co\000703\fld1229 | 2000-07-06 | 5:01 | H2 | 0.661 | 9.24 | CO | 1.793 | 81.6918 | 4:59 | 188.2076 | 513.3333 | 121.7853
c:\data\co\000703\fld1230 | 2000-07-06 | 5:04 | H2 | 0.66 | 9.183 | CO | 1.793 | 82.6117 | 5:02 | 188.2097 | 510.1667 | 122.748
c:\data\co\000703\fld1231 | 2000-07-06 | 5:07 | H2 | 0.66 | 9.407 | CO | 1.793 | 81.5303 | 5:05 | 188.2118 | 522.6111 | 121.6163
c:\data\co\000703\fld1232 | 2000-07-06 | 5:10 | H2 | 0.661 | 8.9673 | CO | 1.795 | 80.7022 | 5:08 | 188.2139 | 498.1833 | 120.7496
c:\data\co\000703\fld1233 | 2000-07-06 | 5:13 | H2 | 0.66 | 10.1111 | CO | 1.791 | 161.4186 | 5:11 | 188.216 | 561.7278 | 205.2249
c:\data\co\000703\fld1234 | 2000-07-06 | 5:16 | H2 | 0.661 | 9.5084 | CO | 1.795 | 82.0869 | 5:14 | 188.2181 | 528.2444 | 122.1988
c:\data\co\000703\fld1235 | 2000-07-06 | 5:19 | H2 | 0.661 | 9.1082 | CO | 1.793 | 83.3015 | 5:17 | 188.2201 | 506.0111 | 123.4699
c:\data\co\000703\fld1236 | 2000-07-06 | 5:22 | H2 | 0.66 | 9.6404 | CO | 1.793 | 81.3925 | 5:20 | 188.2222 | 535.5778 | 121.472
c:\data\co\000703\fld1237 | 2000-07-06 | 5:25 | H2 | 0.661 | 8.9977 | CO | 1.795 | 79.9769 | 5:23 | 188.2243 | 499.8722 | 119.9905
c:\data\co\000703\fld1238 | 2000-07-06 | 5:28 | H2 | 0.66 | 9.6174 | CO | 1.793 | 79.5693 | 5:26 | 188.2264 | 534.3 | 119.5639
c:\data\co\000703\fld1239 | 2000-07-06 | 5:31 | H2 | 0.66 | 8.9527 | CO | 1.793 | 83.869 | 5:29 | 188.2285 | 497.3722 | 124.0639
c:\data\co\000703\fld1240 | 2000-07-06 | 5:34 | H2 | 0.661 | 9.8169 | CO | 1.793 | 80.187 | 5:32 | 188.2306 | 545.3833 | 120.2104
c:\data\co\000703\fld1241 | 2000-07-06 | 5:37 | H2 | 0.665 | 9.0966 | CO | 1.8 | 81.6829 | 5:35 | 188.2326 | 505.3667 | 121.776
c:\data\co\000703\fld1242 | 2000-07-06 | 5:40 | H2 | 0.66 | 8.7665 | CO | 1.793 | 82.395 | 5:38 | 188.2347 | 487.0278 | 122.5212
c:\data\co\000703\fld1243 | 2000-07-06 | 5:43 | H2 | 0.66 | 9.0316 | CO | 1.793 | 83.8874 | 5:41 | 188.2368 | 501.7556 | 124.0831
c:\data\co\000703\fld1244 | 2000-07-06 | 5:46 | H2 | 0.661 | 9.3244 | CO | 1.793 | 84.1265 | 5:44 | 188.2389 | 518.0222 | 124.3334
c:\data\co\000703\fld1245 | 2000-07-06 | 5:49 | H2 | 0.66 | 8.3719 | CO | 1.793 | 80.9032 | 5:47 | 188.241 | 465.1056 | 120.96
c:\data\co\000703\fld1246 | 2000-07-06 | 5:52 | H2 | 0.66 | 8.8897 | CO | 1.791 | 79.3415 | 5:50 | 188.2431 | 493.8722 | 119.3255
c:\data\co\000703\fld1247 | 2000-07-06 | 5:55 | H2 | 0.661 | 9.2803 | CO | 1.793 | 80.7042 | 5:53 | 188.2451 | 515.5722 | 120.7517
c:\data\co\000703\fld1248 | 2000-07-06 | 5:58 | H2 | 0.66 | 9.079 | CO | 1.793 | 76.5641 | 5:56 | 188.2472 | 504.3889 | 116.4188
c:\data\co\000703\fld1249 | 2000-07-06 | 6:01 | H2 | 0.66 | 8.9613 | CO | 1.793 | 75.716 | 5:59 | 188.2493 | 497.85 | 115.5312
c:\data\co\000703\fld1250 | 2000-07-06 | 6:04 | H2 | 0.66 | 9.0327 | CO | 1.791 | 76.4641 | 6:02 | 188.2514 | 501.8167 | 116.3141
c:\data\co\000703\fld1251 | 2000-07-06 | 6:07 | H2 | 0.661 | 8.763 | CO | 1.795 | 81.339 | 6:05 | 188.2535 | 486.8333 | 121.4161
c:\data\co\000703\fld1252 | 2000-07-06 | 6:10 | H2 | 0.665 | 8.799 | CO | 1.796 | 77.1274 | 6:08 | 188.2556 | 488.8333 | 117.0083
c:\data\co\000703\fld1253 | 2000-07-06 | 6:13 | H2 | 0.661 | 9.4196 | CO | 1.795 | 82.7501 | 6:11 | 188.2576 | 523.3111 | 122.8929
c:\data\co\000703\fld1254 | 2000-07-06 | 6:16 | H2 | 0.66 | 9.271 | CO | 1.793 | 79.7845 | 6:14 | 188.2597 | 515.0556 | 119.7892
c:\data\co\000703\fld1255 | 2000-07-06 | 6:19 | H2 | 0.66 | 7.7433 | CO | 1.793 | 82.6982 | 6:17 | 188.2618 | 430.1833 | 122.8385
c:\data\co\000703\fld1256 | 2000-07-06 | 6:22 | H2 | 0.66 | 8.5415 | CO | 1.793 | 79.9124 | 6:20 | 188.2639 | 474.5278 | 119.923
c:\data\co\000703\fld1257 | 2000-07-06 | 6:25 | H2 | 0.661 | 8.4591 | CO | 1.795 | 81.6827 | 6:23 | 188.266 | 469.95 | 121.7758
c:\data\co\000703\fld1258 | 2000-07-06 | 6:28 | H2 | 0.66 | 8.9651 | CO | 1.795 | 80.5016 | 6:26 | 188.2681 | 498.0611 | 120.5397
c:\data\co\000703\fld1259 | 2000-07-06 | 6:31 | H2 | 0.661 | 8.0708 | CO | 1.795 | 84.0687 | 6:29 | 188.2701 | 448.3778 | 124.2729
c:\data\co\000703\fld1260 | 2000-07-06 | 6:34 | H2 | 0.66 | 8.548 | CO | 1.795 | 83.3766 | 6:32 | 188.2722 | 474.8889 | 123.5485
c:\data\co\000703\fld1261 | 2000-07-06 | 6:37 | H2 | 0.66 | 8.3446 | CO | 1.795 | 83.8392 | 6:35 | 188.2743 | 463.5889 | 124.0327
c:\data\co\000703\fld1262 | 2000-07-06 | 6:40 | H2 | 0.66 | 8.3114 | CO | 1.795 | 82.561 | 6:38 | 188.2764 | 461.7444 | 122.695
c:\data\co\000703\fld1263 | 2000-07-06 | 6:43 | H2 | 0.66 | 9.5321 | CO | 1.795 | 85.6665 | 6:41 | 188.2785 | 529.5611 | 125.9451
c:\data\co\000703\fld1264 | 2000-07-06 | 6:46 | H2 | 0.66 | 8.7973 | CO | 1.795 | 83.3822 | 6:44 | 188.2806 | 488.7389 | 123.5544
c:\data\co\000703\fld1265 | 2000-07-06 | 6:49 | H2 | 0.66 | 8.6749 | CO | 1.796 | 83.4273 | 6:47 | 188.2826 | 481.9389 | 123.6016
c:\data\co\000703\fld1266 | 2000-07-06 | 6:52 | H2 | 0.661 | 8.9035 | CO | 1.796 | 83.1573 | 6:50 | 188.2847 | 494.6389 | 123.319
c:\data\co\000703\fld1267 | 2000-07-06 | 6:55 | H2 | 0.661 | 9.181 | CO | 1.796 | 81.2637 | 6:53 | 188.2868 | 510.0556 | 121.3372
c:\data\co\000703\fld1268 | 2000-07-06 | 6:58 | H2 | 0.66 | 8.7515 | CO | 1.796 | 81.8931 | 6:56 | 188.2889 | 486.1944 | 121.996
c:\data\co\000703\fld1269 | 2000-07-06 | 7:01 | H2 | 0.66 | 9.1314 | CO | 1.796 | 82.7156 | 6:59 | 188.291 | 507.3 | 122.8568
c:\data\co\000703\fld1270 | 2000-07-06 | 7:04 | H2 | 0.661 | 9.5285 | CO | 1.796 | 83.1362 | 7:02 | 188.2931 | 529.3611 | 123.2969
c:\data\co\000703\fld1271 | 2000-07-06 | 7:07 | H2 | 0.66 | 9.0726 | CO | 1.796 | 81.7356 | 7:05 | 188.2951 | 504.0333 | 121.8311
c:\data\co\000703\fld1272 | 2000-07-06 | 7:10 | H2 | 0.661 | 9.2567 | CO | 1.798 | 83.0343 | 7:08 | 188.2972 | 514.2611 | 123.1903
c:\data\co\000703\fld1273 | 2000-07-06 | 7:13 | H2 | 0.661 | 9.3719 | CO | 1.798 | 80.0422 | 7:11 | 188.2993 | 520.6611 | 120.0589
c:\data\co\000703\fld1274 | 2000-07-06 | 7:16 | H2 | 0.661 | 9.1877 | CO | 1.798 | 81.4063 | 7:14 | 188.3014 | 510.4278 | 121.4865
c:\data\co\000703\fld1275 | 2000-07-06 | 7:19 | H2 | 0.663 | 9.2509 | CO | 1.8 | 82.4683 | 7:17 | 188.3035 | 513.9389 | 122.5979
c:\data\co\000703\fld1276 | 2000-07-06 | 7:22 | H2 | 0.661 | 8.0067 | CO | 1.8 | 83.6983 | 7:20 | 188.3056 | 444.8167 | 123.8852
c:\data\co\000703\fld1277 | 2000-07-06 | 7:25 | H2 | 0.661 | 9.0176 | CO | 1.798 | 80.3183 | 7:23 | 188.3076 | 500.9778 | 120.3478
c:\data\co\000703\fld1278 | 2000-07-06 | 7:28 | H2 | 0.663 | 9.4674 | CO | 1.8 | 81.6167 | 7:26 | 188.3097 | 525.9667 | 121.7067
c:\data\co\000703\fld1279 | 2000-07-06 | 7:31 | H2 | 0.661 | 9.1331 | CO | 1.798 | 77.6108 | 7:29 | 188.3118 | 507.3944 | 117.5142
c:\data\co\000703\fld1280 | 2000-07-06 | 7:34 | H2 | 0.663 | 9.4628 | CO | 1.801 | 79.1957 | 7:32 | 188.3139 | 525.7111 | 119.1729
c:\data\co\000703\fld1281 | 2000-07-06 | 7:37 | H2 | 0.661 | 9.2372 | CO | 1.8 | 77.9472 | 7:35 | 188.316 | 513.1778 | 117.8663
c:\data\co\000703\fld1282 | 2000-07-06 | 7:40 | H2 | 0.666 | 9.1684 | CO | 1.806 | 79.8698 | 7:38 | 188.3181 | 509.3556 | 119.8784
c:\data\co\000703\fld1283 | 2000-07-06 | 7:43 | H2 | 0.666 | 9.3427 | CO | 1.805 | 80.0128 | 7:41 | 188.3201 | 519.0389 | 120.0281
c:\data\co\000703\fld1284 | 2000-07-06 | 7:46 | H2 | 0.661 | 8.9055 | CO | 1.8 | 79.1113 | 7:44 | 188.3222 | 494.75 | 119.0846
c:\data\co\000703\fld1285 | 2000-07-06 | 7:49 | H2 | 0.661 | 9.2544 | CO | 1.801 | 79.1453 | 7:47 | 188.3243 | 514.1333 | 119.1202
c:\data\co\000703\fld1286 | 2000-07-06 | 7:52 | H2 | 0.661 | 9.2238 | CO | 1.8 | 76.2274 | 7:50 | 188.3264 | 512.4333 | 116.0664
c:\data\co\000703\fld1287 | 2000-07-06 | 7:55 | H2 | 0.661 | 9.89 | CO | 1.801 | 77.1921 | 7:53 | 188.3285 | 549.4444 | 117.076
c:\data\co\000703\fld1288 | 2000-07-06 | 7:58 | H2 | 0.661 | 9.7019 | CO | 1.801 | 75.6427 | 7:56 | 188.3306 | 538.9944 | 115.4545
c:\data\co\000703\fld1289 | 2000-07-06 | 8:01 | H2 | 0.661 | 9.0894 | CO | 1.801 | 75.4895 | 7:59 | 188.3326 | 504.9667 | 115.2941
c:\data\co\000703\fld1290 | 2000-07-06 | 8:04 | H2 | 0.661 | 9.6151 | CO | 1.801 | 76.6891 | 8:02 | 188.3347 | 534.1722 | 116.5496
c:\data\co\000703\fld1291 | 2000-07-06 | 8:07 | H2 | 0.661 | 9.4566 | CO | 1.801 | 75.3061 | 8:05 | 188.3368 | 525.3667 | 115.1022
c:\data\co\000703\fld1292 | 2000-07-06 | 8:10 | H2 | 0.661 | 9.8563 | CO | 1.801 | 74.5319 | 8:08 | 188.3389 | 547.5722 | 114.292
c:\data\co\000703\fld1293 | 2000-07-06 | 8:13 | H2 | 0.666 | 9.3342 | CO | 1.806 | 78.608 | 8:11 | 188.341 | 518.5667 | 118.5579
c:\data\co\000703\fld1294 | 2000-07-06 | 8:16 | H2 | 0.663 | 9.3202 | CO | 1.801 | 75.7574 | 8:14 | 188.3431 | 517.7889 | 115.5745
c:\data\co\000703\fld1295 | 2000-07-06 | 8:19 | H2 | 0.668 | 9.4467 | CO | 1.805 | 79.0944 | 8:17 | 188.3451 | 524.8167 | 119.0669
c:\data\co\000703\fld1296 | 2000-07-06 | 8:22 | H2 | 0.663 | 9.0977 | CO | 1.796 | 81.1716 | 8:20 | 188.3472 | 505.4278 | 121.2409
c:\data\co\000703\fld1297 | 2000-07-06 | 8:25 | H2 | 0.665 | 9.3906 | CO | 1.796 | 77.0383 | 8:23 | 188.3493 | 521.7 | 116.9151
c:\data\co\000703\fld1298 | 2000-07-06 | 8:28 | H2 | 0.663 | 9.8874 | CO | 1.795 | 79.2585 | 8:26 | 188.3514 | 549.3 | 119.2387
c:\data\co\000703\fld1299 | 2000-07-06 | 8:31 | H2 | 0.663 | 9.4397 | CO | 1.793 | 78.5631 | 8:29 | 188.3535 | 524.4278 | 118.5109
c:\data\co\000703\fld1300 | 2000-07-06 | 8:34 | H2 | 0.663 | 9.1353 | CO | 1.791 | 77.3769 | 8:32 | 188.3556 | 507.5167 | 117.2694
c:\data\co\000703\fld1301 | 2000-07-06 | 8:37 | H2 | 0.661 | 9.5644 | CO | 1.79 | 78.0893 | 8:35 | 188.3576 | 531.3556 | 118.015
c:\data\co\000703\fld1302 | 2000-07-06 | 8:40 | H2 | 0.661 | 9.5269 | CO | 1.788 | 75.3023 | 8:38 | 188.3597 | 529.2722 | 115.0982
c:\data\co\000703\fld1303 | 2000-07-06 | 8:43 | H2 | 0.661 | 9.405 | CO | 1.788 | 78.2197 | 8:41 | 188.3618 | 522.5 | 118.1515
c:\data\co\000703\fld1304 | 2000-07-06 | 8:46 | H2 | 0.661 | 9.5841 | CO | 1.786 | 77.6898 | 8:44 | 188.3639 | 532.45 | 117.5969
c:\data\co\000703\fld1305 | 2000-07-06 | 8:49 | H2 | 0.661 | 9.1049 | CO | 1.79 | 78.3443 | 8:47 | 188.366 | 505.8278 | 118.2819
c:\data\co\000703\fld1306 | 2000-07-06 | 8:52 | H2 | 0.661 | 9.1868 | CO | 1.791 | 79.7639 | 8:50 | 188.3681 | 510.3778 | 119.7676
c:\data\co\000703\fld1307 | 2000-07-06 | 8:55 | H2 | 0.661 | 9.4218 | CO | 1.791 | 75.3183 | 8:53 | 188.3701 | 523.4333 | 115.115
c:\data\co\000703\fld1308 | 2000-07-06 | 8:58 | H2 | 0.658 | 9.4817 | CO | 1.79 | 76.1418 | 8:56 | 188.3722 | 526.7611 | 115.9768
c:\data\co\000703\fld1309 | 2000-07-06 | 9:01 | H2 | 0.66 | 9.475 | CO | 1.79 | 78.2332 | 8:59 | 188.3743 | 526.3889 | 118.1656
c:\data\co\000703\fld1310 | 2000-07-06 | 9:04 | H2 | 0.66 | 9.1056 | CO | 1.788 | 77.9172 | 9:02 | 188.3764 | 505.8667 | 117.8349
c:\data\co\000703\fld1311 | 2000-07-06 | 9:07 | H2 | 0.658 | 8.874 | CO | 1.788 | 74.5924 | 9:05 | 188.3785 | 493 | 114.3553
c:\data\co\000703\fld1312 | 2000-07-06 | 9:10 | H2 | 0.658 | 9.2515 | CO | 1.785 | 74.6903 | 9:08 | 188.3806 | 513.9722 | 114.4577
c:\data\co\000703\fld1313 | 2000-07-06 | 9:13 | H2 | 0.66 | 9.2284 | CO | 1.785 | 74.6505 | 9:11 | 188.3826 | 512.6889 | 114.4161
c:\data\co\000703\fld1314 | 2000-07-06 | 9:16 | H2 | 0.66 | 9.5018 | CO | 1.783 | 76.8259 | 9:14 | 188.3847 | 527.8778 | 116.6928
c:\data\co\000703\fld1315 | 2000-07-06 | 9:19 | H2 | 0.658 | 9.1093 | CO | 1.781 | 75.7715 | 9:17 | 188.3868 | 506.0722 | 115.5893
c:\data\co\000703\fld1316 | 2000-07-06 | 9:22 | H2 | 0.66 | 9.982 | CO | 1.783 | 75.1133 | 9:20 | 188.3889 | 554.5556 | 114.9004
c:\data\co\000703\fld1317 | 2000-07-06 | 9:25 | H2 | 0.66 | 9.3891 | CO | 1.783 | 76.451 | 9:23 | 188.391 | 521.6167 | 116.3004
c:\data\co\000703\fld1318 | 2000-07-06 | 9:28 | H2 | 0.661 | 10.0593 | CO | 1.785 | 76.3064 | 9:26 | 188.3931 | 558.85 | 116.1491
c:\data\co\000703\fld1319 | 2000-07-06 | 9:31 | H2 | 0.66 | 9.0542 | CO | 1.786 | 74.3349 | 9:29 | 188.3951 | 503.0111 | 114.0858
c:\data\co\000703\fld1320 | 2000-07-06 | 9:34 | H2 | 0.66 | 9.0799 | CO | 1.786 | 75.184 | 9:32 | 188.3972 | 504.4389 | 114.9744
c:\data\co\000703\fld1321 | 2000-07-06 | 9:37 | H2 | 0.66 | 9.024 | CO | 1.786 | 76.2147 | 9:35 | 188.3993 | 501.3333 | 116.0531
c:\data\co\000703\fld1322 | 2000-07-06 | 9:40 | H2 | 0.656 | 9.5688 | CO | 1.785 | 73.3496 | 9:38 | 188.4014 | 531.6 | 113.0546
c:\data\co\000703\fld1323 | 2000-07-06 | 9:43 | H2 | 0.658 | 9.3944 | CO | 1.785 | 76.0775 | 9:41 | 188.4035 | 521.9111 | 115.9095
c:\data\co\000703\fld1324 | 2000-07-06 | 9:46 | H2 | 0.658 | 8.954 | CO | 1.785 | 73.3655 | 9:44 | 188.4056 | 497.4444 | 113.0712
c:\data\co\000703\fld1325 | 2000-07-06 | 9:49 | H2 | 0.665 | 9.2146 | CO | 1.786 | 76.7499 | 9:47 | 188.4076 | 511.9222 | 116.6132
c:\data\co\000703\fld1326 | 2000-07-06 | 9:52 | H2 | 0.66 | 8.892 | CO | 1.781 | 75.8284 | 9:50 | 188.4097 | 494 | 115.6488
c:\data\co\000703\fld1327 | 2000-07-06 | 9:55 | H2 | 0.66 | 9.2527 | CO | 1.781 | 76.4892 | 9:53 | 188.4118 | 514.0389 | 116.3404
c:\data\co\000703\fld1328 | 2000-07-06 | 9:58 | H2 | 0.66 | 9.0355 | CO | 1.785 | 75.7597 | 9:56 | 188.4139 | 501.9722 | 115.5769
c:\data\co\000703\fld1329 | 2000-07-06 | 10:01 | H2 | 0.66 | 9.308 | CO | 1.783 | 77.6812 | 9:59 | 188.416 | 517.1111 | 117.5879
c:\data\co\000703\fld1330 | 2000-07-06 | 10:04 | H2 | NA | NA | CO | 1.743 | 65.5533 | 10:02 | 188.4181 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld1331 | 2000-07-06 | 10:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 63.8213 | 10:05 | 188.4201 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld1332 | 2000-07-06 | 10:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 64.421 | 10:08 | 188.4222 | NA | NA
c:\data\co\000703\fld1333 | 2000-07-06 | 10:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.753 | 64.0376 | 10:11 | 188.4243 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000703\fld1334 | 2000-07-06 | 10:16 | H2 | 0.65 | 8.7629 | CO | 1.756 | 77.5206 | 10:14 | 188.4264 | 486.8278 | 117.45
c:\data\co\000703\fld1335 | 2000-07-06 | 10:19 | H2 | 0.648 | 8.4709 | CO | 1.751 | 76.7725 | 10:17 | 188.4285 | 470.6056 | 116.6672 |  | 64.0933
c:\data\co\000703\fld1336 | 2000-07-06 | 10:22 | H2 | 0.648 | 8.6585 | CO | 1.75 | 75.1349 | 10:20 | 188.4306 | 481.0278 | 114.9537 |  | 0.30371
c:\data\co\000703\fld1337 | 2000-07-06 | 10:25 | H2 | 0.65 | 9.1481 | CO | 1.75 | 77.0591 | 10:23 | 188.4326 | 508.2278 | 116.9671
c:\data\co\000703\fld1338 | 2000-07-06 | 10:28 | H2 | 0.648 | 9.1684 | CO | 1.75 | 76.0099 | 10:26 | 188.4347 | 509.3556 | 115.8692
c:\data\co\000703\fld1339 | 2000-07-06 | 10:31 | H2 | 0.65 | 9.5454 | CO | 1.751 | 74.7333 | 10:29 | 188.4368 | 530.3 | 114.5334
c:\data\co\000706\fld01 | 2000-07-06 | 10:34 | H2 | 0.648 | 9.0278 | CO | 1.75 | 74.4359 | 10:32 | 188.4389 | 501.5444 | 114.2223
c:\data\co\000706\fld02 | 2000-07-06 | 10:37 | H2 | 0.648 | 9.0909 | CO | 1.751 | 79.0153 | 10:35 | 188.441 | 505.05 | 119.014
c:\data\co\000706\fld03 | 2000-07-06 | 10:40 | H2 | 0.651 | 9.1357 | CO | 1.755 | 74.9381 | 10:38 | 188.4431 | 507.5389 | 114.7477
c:\data\co\000706\fld04 | 2000-07-06 | 10:43 | H2 | 0.651 | 8.5631 | CO | 1.756 | 77.1243 | 10:41 | 188.4451 | 475.7278 | 117.0353
c:\data\co\000706\fld05 | 2000-07-06 | 10:46 | H2 | 0.648 | 8.6665 | CO | 1.751 | 78.9685 | 10:44 | 188.4472 | 481.4722 | 118.965
c:\data\co\000706\fld06 | 2000-07-06 | 10:49 | H2 | 0.646 | 8.788 | CO | 1.748 | 78.0164 | 10:47 | 188.4493 | 488.2222 | 117.9688
c:\data\co\000706\fld07 | 2000-07-06 | 10:52 | H2 | 0.646 | 8.9615 | CO | 1.748 | 77.8593 | 10:50 | 188.4514 | 497.8611 | 117.8044
c:\data\co\000706\fld08 | 2000-07-06 | 10:55 | H2 | 0.648 | 9.3301 | CO | 1.75 | 77.2096 | 10:53 | 188.4535 | 518.3389 | 117.1246
c:\data\co\000706\fld09 | 2000-07-06 | 10:58 | H2 | 0.648 | 9.2226 | CO | 1.75 | 79.2606 | 10:56 | 188.4556 | 512.3667 | 119.2707
c:\data\co\000706\fld10 | 2000-07-06 | 11:01 | H2 | 0.648 | 8.9334 | CO | 1.748 | 75.6739 | 10:59 | 188.4576 | 496.3 | 115.5177
c:\data\co\000706\fld11 | 2000-07-06 | 11:04 | H2 | 0.646 | 8.7192 | CO | 1.748 | 82.0595 | 11:02 | 188.4597 | 484.4 | 122.1994
c:\data\co\000706\fld12 | 2000-07-06 | 11:07 | H2 | 0.646 | 9.354 | CO | 1.75 | 85.6097 | 11:05 | 188.4618 | 519.6667 | 125.9142
c:\data\co\000706\fld13 | 2000-07-06 | 11:10 | H2 | 0.646 | 8.3814 | CO | 1.75 | 79.8233 | 11:08 | 188.4639 | 465.6333 | 119.8595
c:\data\co\000706\fld14 | 2000-07-06 | 11:13 | H2 | 0.648 | 8.7128 | CO | 1.75 | 81.8343 | 11:11 | 188.466 | 484.0444 | 121.9637
c:\data\co\000706\fld15 | 2000-07-06 | 11:16 | H2 | 0.648 | 9.1021 | CO | 1.748 | 83.2029 | 11:14 | 188.4681 | 505.6722 | 123.3958
c:\data\co\000706\fld16 | 2000-07-06 | 11:19 | H2 | 0.648 | 9.0482 | CO | 1.748 | 87.5038 | 11:17 | 188.4701 | 502.6778 | 127.8961
c:\data\co\000706\fld17 | 2000-07-06 | 11:22 | H2 | 0.646 | 8.8112 | CO | 1.75 | 82.4625 | 11:20 | 188.4722 | 489.5111 | 122.6211
c:\data\co\000706\fld18 | 2000-07-06 | 11:25 | H2 | 0.646 | 8.965 | CO | 1.75 | 82.8759 | 11:23 | 188.4743 | 498.0556 | 123.0536
c:\data\co\000706\fld19 | 2000-07-06 | 11:28 | H2 | 0.646 | 8.4 | CO | 1.751 | 85.8341 | 11:26 | 188.4764 | 466.6667 | 126.149
c:\data\co\000706\fld20 | 2000-07-06 | 11:31 | H2 | 0.646 | 9.0383 | CO | 1.748 | 81.7114 | 11:29 | 188.4785 | 502.1278 | 121.8351
c:\data\co\000706\fld21 | 2000-07-06 | 11:34 | H2 | 0.653 | 8.5912 | CO | 1.753 | 83.4482 | 11:32 | 188.4806 | 477.2889 | 123.6525
c:\data\co\000706\fld22 | 2000-07-06 | 11:37 | H2 | 0.648 | 9.0021 | CO | 1.748 | 83.0962 | 11:35 | 188.4826 | 500.1167 | 123.2841
c:\data\co\000706\fld23 | 2000-07-06 | 11:40 | H2 | 0.646 | 9.2818 | CO | 1.746 | 84.3207 | 11:38 | 188.4847 | 515.6556 | 124.5654
c:\data\co\000706\fld24 | 2000-07-06 | 11:43 | H2 | 0.648 | 9.0933 | CO | 1.751 | 84.1353 | 11:41 | 188.4868 | 505.1833 | 124.3714
c:\data\co\000706\fld25 | 2000-07-06 | 11:46 | H2 | 0.648 | 8.3548 | CO | 1.75 | 82.6222 | 11:44 | 188.4889 | 464.1556 | 122.7882
c:\data\co\000706\fld26 | 2000-07-06 | 11:49 | H2 | 0.646 | 8.9955 | CO | 1.75 | 79.3601 | 11:47 | 188.491 | 499.75 | 119.3748
c:\data\co\000706\fld27 | 2000-07-06 | 11:52 | H2 | 0.648 | 9.0069 | CO | 1.748 | 82.5549 | 11:50 | 188.4931 | 500.3833 | 122.7177
c:\data\co\000706\fld28 | 2000-07-06 | 11:55 | H2 | 0.648 | 9.1137 | CO | 1.748 | 81.5988 | 11:53 | 188.4951 | 506.3167 | 121.7173
c:\data\co\000706\fld29 | 2000-07-06 | 11:58 | H2 | 0.646 | 9.9539 | CO | 1.75 | 79.1845 | 11:56 | 188.4972 | 552.9944 | 119.1911
c:\data\co\000706\fld30 | 2000-07-06 | 12:01 | H2 | 0.648 | 9.426 | CO | 1.751 | 80.6515 | 11:59 | 188.4993 | 523.6667 | 120.7261
c:\data\co\000706\fld31 | 2000-07-06 | 12:04 | H2 | 0.648 | 8.673 | CO | 1.75 | 77.6961 | 12:02 | 188.5014 | 481.8333 | 117.6336
c:\data\co\000706\fld32 | 2000-07-06 | 12:07 | H2 | 0.648 | 8.7157 | CO | 1.746 | 80.3654 | 12:05 | 188.5035 | 484.2056 | 120.4267
c:\data\co\000706\fld33 | 2000-07-06 | 12:10 | H2 | 0.646 | 8.6526 | CO | 1.746 | 79.8514 | 12:08 | 188.5056 | 480.7 | 119.8889
c:\data\co\000706\fld34 | 2000-07-06 | 12:13 | H2 | 0.648 | 9.1228 | CO | 1.75 | 79.1773 | 12:11 | 188.5076 | 506.8222 | 119.1835
c:\data\co\000706\fld35 | 2000-07-06 | 12:16 | H2 | 0.646 | 9.3721 | CO | 1.75 | 80.1602 | 12:14 | 188.5097 | 520.6722 | 120.212
c:\data\co\000706\fld36 | 2000-07-06 | 12:19 | H2 | 0.646 | 9.0564 | CO | 1.751 | 76.1917 | 12:17 | 188.5118 | 503.1333 | 116.0595
c:\data\co\000706\fld37 | 2000-07-06 | 12:22 | H2 | 0.646 | 8.993 | CO | 1.748 | 75.6957 | 12:20 | 188.5139 | 499.6111 | 115.5405
c:\data\co\000706\fld38 | 2000-07-06 | 12:25 | H2 | 0.648 | 9.1005 | CO | 1.748 | 78.8583 | 12:23 | 188.516 | 505.5833 | 118.8497
c:\data\co\000706\fld39 | 2000-07-06 | 12:28 | H2 | 0.65 | 9.2679 | CO | 1.75 | 76.5269 | 12:26 | 188.5181 | 514.8833 | 116.4102
c:\data\co\000706\fld40 | 2000-07-06 | 12:31 | H2 | 0.648 | 9.268 | CO | 1.751 | 79.2062 | 12:29 | 188.5201 | 514.8889 | 119.2138
c:\data\co\000706\fld41 | 2000-07-06 | 12:34 | H2 | 0.646 | 8.7196 | CO | 1.75 | 78.0557 | 12:32 | 188.5222 | 484.4222 | 118.0099
c:\data\co\000706\fld42 | 2000-07-06 | 12:37 | H2 | 0.646 | 9.4709 | CO | 1.748 | 79.6531 | 12:35 | 188.5243 | 526.1611 | 119.6814
c:\data\co\000706\fld43 | 2000-07-06 | 12:40 | H2 | 0.648 | 9.1715 | CO | 1.748 | 78.4254 | 12:38 | 188.5264 | 509.5278 | 118.3968
c:\data\co\000706\fld44 | 2000-07-06 | 12:43 | H2 | 0.648 | 8.8215 | CO | 1.748 | 79.9068 | 12:41 | 188.5285 | 490.0833 | 119.9468
c:\data\co\000706\fld45 | 2000-07-06 | 12:46 | H2 | 0.651 | 9.09 | CO | 1.753 | 78.5731 | 12:44 | 188.5306 | 505 | 118.5513
c:\data\co\000706\fld46 | 2000-07-06 | 12:49 | H2 | 0.646 | 8.9566 | CO | 1.748 | 79.7183 | 12:47 | 188.5326 | 497.5889 | 119.7496
c:\data\co\000706\fld47 | 2000-07-06 | 12:52 | H2 | 0.646 | 8.6886 | CO | 1.748 | 76.9992 | 12:50 | 188.5347 | 482.7 | 116.9044
c:\data\co\000706\fld48 | 2000-07-06 | 12:55 | H2 | 0.648 | 8.9963 | CO | 1.748 | 78.8783 | 12:53 | 188.5368 | 499.7944 | 118.8707
c:\data\co\000706\fld49 | 2000-07-06 | 12:58 | H2 | 0.648 | 9.3896 | CO | 1.75 | 76.8611 | 12:56 | 188.5389 | 521.6444 | 116.7599
c:\data\co\000706\fld50 | 2000-07-06 | 13:01 | H2 | 0.646 | 9.3046 | CO | 1.75 | 76.672 | 12:59 | 188.541 | 516.9222 | 116.562
c:\data\co\000706\fld51 | 2000-07-06 | 13:04 | H2 | 0.651 | 9.0351 | CO | 1.753 | 79.4814 | 13:02 | 188.5431 | 501.95 | 119.5017
c:\data\co\000706\fld52 | 2000-07-06 | 13:07 | H2 | 0.646 | 9.2392 | CO | 1.75 | 77.9907 | 13:05 | 188.5451 | 513.2889 | 117.9419
c:\data\co\000706\fld53 | 2000-07-06 | 13:10 | H2 | 0.648 | 9.1105 | CO | 1.748 | 76.1972 | 13:08 | 188.5472 | 506.1389 | 116.0652
c:\data\co\000706\fld54 | 2000-07-06 | 13:13 | H2 | 0.648 | 9.0901 | CO | 1.75 | 77.5296 | 13:11 | 188.5493 | 505.0056 | 117.4594
c:\data\co\000706\fld55 | 2000-07-06 | 13:16 | H2 | 0.648 | 9.9176 | CO | 1.75 | 77.82 | 13:14 | 188.5514 | 550.9778 | 117.7633
c:\data\co\000706\fld56 | 2000-07-06 | 13:19 | H2 | 0.646 | 8.7269 | CO | 1.751 | 77.5134 | 13:17 | 188.5535 | 484.8278 | 117.4425
c:\data\co\000706\fld57 | 2000-07-06 | 13:22 | H2 | 0.648 | 8.627 | CO | 1.746 | 77.4601 | 13:20 | 188.5556 | 479.2778 | 117.3867
c:\data\co\000706\fld58 | 2000-07-06 | 13:25 | H2 | 0.646 | 9.1196 | CO | 1.746 | 79.4306 | 13:23 | 188.5576 | 506.6444 | 119.4486
c:\data\co\000706\fld59 | 2000-07-06 | 13:28 | H2 | 0.648 | 8.9641 | CO | 1.75 | 77.6828 | 13:26 | 188.5597 | 498.0056 | 117.6197
c:\data\co\000706\fld60 | 2000-07-06 | 13:31 | H2 | 0.646 | 9.1446 | CO | 1.748 | 76.8958 | 13:29 | 188.5618 | 508.0333 | 116.7962
c:\data\co\000706\fld61 | 2000-07-06 | 13:34 | H2 | 0.648 | 9.1795 | CO | 1.751 | 77.1761 | 13:32 | 188.5639 | 509.9722 | 117.0895
c:\data\co\000706\fld62 | 2000-07-06 | 13:37 | H2 | 0.648 | 8.7106 | CO | 1.748 | 80.2193 | 13:35 | 188.566 | 483.9222 | 120.2738
c:\data\co\000706\fld63 | 2000-07-06 | 13:40 | H2 | 0.648 | 9.1141 | CO | 1.748 | 77.714 | 13:38 | 188.5681 | 506.3389 | 117.6524
c:\data\co\000706\fld64 | 2000-07-06 | 13:43 | H2 | 0.648 | 8.8712 | CO | 1.75 | 82.0357 | 13:41 | 188.5701 | 492.8444 | 122.1745
c:\data\co\000706\fld65 | 2000-07-06 | 13:46 | H2 | 0.648 | 8.9461 | CO | 1.75 | 80.0686 | 13:44 | 188.5722 | 497.0056 | 120.1162
c:\data\co\000706\fld66 | 2000-07-06 | 13:49 | H2 | 0.646 | 9.2864 | CO | 1.75 | 81.5978 | 13:47 | 188.5743 | 515.9111 | 121.7163
c:\data\co\000706\fld67 | 2000-07-06 | 13:52 | H2 | 0.646 | 9.1138 | CO | 1.748 | 77.9744 | 13:50 | 188.5764 | 506.3222 | 117.9248
c:\data\co\000706\fld68 | 2000-07-06 | 13:55 | H2 | 0.648 | 10.1815 | CO | 1.748 | 81.2422 | 13:53 | 188.5785 | 565.6389 | 121.3442
c:\data\co\000706\fld69 | 2000-07-06 | 13:58 | H2 | 0.648 | 8.9736 | CO | 1.75 | 78.1745 | 13:56 | 188.5806 | 498.5333 | 118.1342
c:\data\co\000706\fld70 | 2000-07-06 | 14:01 | H2 | 0.646 | 9.2666 | CO | 1.748 | 78.3702 | 13:59 | 188.5826 | 514.8111 | 118.339
c:\data\co\000706\fld71 | 2000-07-06 | 14:04 | H2 | 0.646 | 8.5551 | CO | 1.75 | 78.6504 | 14:02 | 188.5847 | 475.2833 | 118.6322
c:\data\co\000706\fld72 | 2000-07-06 | 14:07 | H2 | 0.648 | 9.0796 | CO | 1.748 | 80.5058 | 14:05 | 188.5868 | 504.4222 | 120.5736
c:\data\co\000706\fld73 | 2000-07-06 | 14:10 | H2 | 0.648 | 9.6678 | CO | 1.746 | 80.2417 | 14:08 | 188.5889 | 537.1 | 120.2973
c:\data\co\000706\fld74 | 2000-07-06 | 14:13 | H2 | 0.648 | 8.9619 | CO | 1.75 | 82.0015 | 14:11 | 188.591 | 497.8833 | 122.1387
c:\data\co\000706\fld75 | 2000-07-06 | 14:16 | H2 | 0.646 | 8.87 | CO | 1.75 | 79.0706 | 14:14 | 188.5931 | 492.7778 | 119.0719
c:\data\co\000706\fld76 | 2000-07-06 | 14:19 | H2 | 0.646 | 9.0436 | CO | 1.748 | 80.3067 | 14:17 | 188.5951 | 502.4222 | 120.3653
c:\data\co\000706\fld77 | 2000-07-06 | 14:22 | H2 | 0.646 | 9.4732 | CO | 1.746 | 80.9774 | 14:20 | 188.5972 | 526.2889 | 121.0671
c:\data\co\000706\fld78 | 2000-07-06 | 14:25 | H2 | 0.648 | 9.3769 | CO | 1.75 | 81.2118 | 14:23 | 188.5993 | 520.9389 | 121.3124
c:\data\co\000706\fld79 | 2000-07-06 | 14:28 | H2 | 0.646 | 8.8576 | CO | 1.75 | 80.6643 | 14:26 | 188.6014 | 492.0889 | 120.7395
c:\data\co\000706\fld80 | 2000-07-06 | 14:31 | H2 | 0.648 | 9.0664 | CO | 1.751 | 83.4184 | 14:29 | 188.6035 | 503.6889 | 123.6213
c:\data\co\000706\fld81 | 2000-07-06 | 14:34 | H2 | 0.648 | 8.7965 | CO | 1.748 | 81.093 | 14:32 | 188.6056 | 488.6944 | 121.1881
c:\data\co\000706\fld82 | 2000-07-06 | 14:37 | H2 | 0.646 | 10.1433 | CO | 1.748 | 82.4529 | 14:35 | 188.6076 | 563.5167 | 122.611
c:\data\co\000706\fld83 | 2000-07-06 | 14:40 | H2 | 0.648 | 9.1578 | CO | 1.748 | 81.5667 | 14:38 | 188.6097 | 508.7667 | 121.6837
c:\data\co\000706\fld84 | 2000-07-06 | 14:43 | H2 | 0.648 | 9.0268 | CO | 1.75 | 82.1937 | 14:41 | 188.6118 | 501.4889 | 122.3398
c:\data\co\000706\fld85 | 2000-07-06 | 14:46 | H2 | 0.646 | 9.045 | CO | 1.75 | 83.2311 | 14:44 | 188.6139 | 502.5 | 123.4253
c:\data\co\000706\fld86 | 2000-07-06 | 14:49 | H2 | 0.646 | 9.0688 | CO | 1.748 | 80.004 | 14:47 | 188.616 | 503.8222 | 120.0486
c:\data\co\000706\fld87 | 2000-07-06 | 14:52 | H2 | 0.65 | 9.8683 | CO | 1.75 | 82.379 | 14:50 | 188.6181 | 548.2389 | 122.5337
c:\data\co\000706\fld88 | 2000-07-06 | 14:55 | H2 | 0.648 | 8.9269 | CO | 1.75 | 81.7543 | 14:53 | 188.6201 | 495.9389 | 121.88
c:\data\co\000706\fld89 | 2000-07-06 | 14:58 | H2 | 0.648 | 9.1485 | CO | 1.751 | 82.5629 | 14:56 | 188.6222 | 508.25 | 122.7261
c:\data\co\000706\fld90 | 2000-07-06 | 15:01 | H2 | 0.646 | 9.5823 | CO | 1.751 | 80.4078 | 14:59 | 188.6243 | 532.35 | 120.4711
c:\data\co\000706\fld91 | 2000-07-06 | 15:04 | H2 | 0.648 | 8.9992 | CO | 1.75 | 81.2662 | 15:02 | 188.6264 | 499.9556 | 121.3693
c:\data\co\000706\fld92 | 2000-07-06 | 15:07 | H2 | 0.648 | 9.4966 | CO | 1.748 | 82.54 | 15:05 | 188.6285 | 527.5889 | 122.7022
c:\data\co\000706\fld93 | 2000-07-06 | 15:10 | H2 | 0.648 | 8.9705 | CO | 1.75 | 84.0812 | 15:08 | 188.6306 | 498.3611 | 124.3148
c:\data\co\000706\fld94 | 2000-07-06 | 15:13 | H2 | 0.648 | 8.8808 | CO | 1.751 | 84.5666 | 15:11 | 188.6326 | 493.3778 | 124.8227
c:\data\co\000706\fld95 | 2000-07-06 | 15:16 | H2 | 0.646 | 8.759 | CO | 1.751 | 84.3406 | 15:14 | 188.6347 | 486.6111 | 124.5862
c:\data\co\000706\fld96 | 2000-07-06 | 15:19 | H2 | 0.648 | 8.7131 | CO | 1.75 | 84.9426 | 15:17 | 188.6368 | 484.0611 | 125.2162
c:\data\co\000706\fld97 | 2000-07-06 | 15:22 | H2 | 0.648 | 9.0862 | CO | 1.748 | 85.3244 | 15:20 | 188.6389 | 504.7889 | 125.6157
c:\data\co\000706\fld98 | 2000-07-06 | 15:25 | H2 | 0.648 | 9.1461 | CO | 1.751 | 84.8249 | 15:23 | 188.641 | 508.1167 | 125.093
c:\data\co\000706\fld99 | 2000-07-06 | 15:28 | H2 | 0.646 | 9.3246 | CO | 1.751 | 85.6412 | 15:26 | 188.6431 | 518.0333 | 125.9472
c:\data\co\000706\fld100 | 2000-07-06 | 15:31 | H2 | 0.646 | 8.8034 | CO | 1.748 | 86.2259 | 15:29 | 188.6451 | 489.0778 | 126.559
c:\data\co\000706\fld101 | 2000-07-06 | 15:34 | H2 | 0.648 | 9.2485 | CO | 1.748 | 84.1384 | 15:32 | 188.6472 | 513.8056 | 124.3747
c:\data\co\000706\fld102 | 2000-07-06 | 15:37 | H2 | 0.65 | 9.8791 | CO | 1.751 | 87.2673 | 15:35 | 188.6493 | 548.8389 | 127.6487
c:\data\co\000706\fld103 | 2000-07-06 | 15:40 | H2 | 0.648 | 9.3968 | CO | 1.751 | 85.7759 | 15:38 | 188.6514 | 522.0444 | 126.0881
c:\data\co\000706\fld104 | 2000-07-06 | 15:43 | H2 | 0.646 | 9.113 | CO | 1.751 | 85.773 | 15:41 | 188.6535 | 506.2778 | 126.0851
c:\data\co\000706\fld105 | 2000-07-06 | 15:46 | H2 | 0.646 | 8.8937 | CO | 1.748 | 85.4009 | 15:44 | 188.6556 | 494.0944 | 125.6957
c:\data\co\000706\fld106 | 2000-07-06 | 15:49 | H2 | 0.648 | 9.194 | CO | 1.75 | 88.3541 | 15:47 | 188.6576 | 510.7778 | 128.7859
c:\data\co\000706\fld107 | 2000-07-06 | 15:52 | H2 | 0.648 | 9.3595 | CO | 1.75 | 89.3294 | 15:50 | 188.6597 | 519.9722 | 129.8064
c:\data\co\000706\fld108 | 2000-07-06 | 15:55 | H2 | 0.648 | 9.2228 | CO | 1.751 | 90.3282 | 15:53 | 188.6618 | 512.3778 | 130.8515
c:\data\co\000706\fld109 | 2000-07-06 | 15:58 | H2 | 0.648 | 8.9949 | CO | 1.75 | 86.577 | 15:56 | 188.6639 | 499.7167 | 126.9264
c:\data\co\000706\fld110 | 2000-07-06 | 16:01 | H2 | 0.648 | 9.0159 | CO | 1.75 | 88.1367 | 15:59 | 188.666 | 500.8833 | 128.5584
c:\data\co\000706\fld111 | 2000-07-06 | 16:04 | H2 | 0.648 | 8.6685 | CO | 1.75 | 86.5714 | 16:02 | 188.6681 | 481.5833 | 126.9205
c:\data\co\000706\fld112 | 2000-07-06 | 16:07 | H2 | 0.648 | 9.5519 | CO | 1.751 | 85.0103 | 16:05 | 188.6701 | 530.6611 | 125.287
c:\data\co\000706\fld113 | 2000-07-06 | 16:10 | H2 | 0.646 | 9.2913 | CO | 1.753 | 86.9982 | 16:08 | 188.6722 | 516.1833 | 127.3671
c:\data\co\000706\fld114 | 2000-07-06 | 16:13 | H2 | 0.648 | 8.7308 | CO | 1.748 | 87.5097 | 16:11 | 188.6743 | 485.0444 | 127.9023
c:\data\co\000706\fld115 | 2000-07-06 | 16:16 | H2 | 0.648 | 9.2185 | CO | 1.748 | 86.3012 | 16:14 | 188.6764 | 512.1389 | 126.6378
c:\data\co\000706\fld116 | 2000-07-06 | 16:19 | H2 | 0.648 | 9.1007 | CO | 1.751 | 85.0147 | 16:17 | 188.6785 | 505.5944 | 125.2916
c:\data\co\000706\fld117 | 2000-07-06 | 16:22 | H2 | 0.646 | 9.2967 | CO | 1.753 | 87.5154 | 16:20 | 188.6806 | 516.4833 | 127.9083
c:\data\co\000706\fld118 | 2000-07-06 | 16:25 | H2 | 0.648 | 8.9714 | CO | 1.75 | 86.6787 | 16:23 | 188.6826 | 498.4111 | 127.0328
c:\data\co\000706\fld119 | 2000-07-06 | 16:28 | H2 | 0.648 | 9.198 | CO | 1.748 | 87.7921 | 16:26 | 188.6847 | 511 | 128.1978
c:\data\co\000706\fld120 | 2000-07-06 | 16:31 | H2 | 0.648 | 9.7385 | CO | 1.75 | 89.2787 | 16:29 | 188.6868 | 541.0278 | 129.7533
c:\data\co\000706\fld121 | 2000-07-06 | 16:34 | H2 | 0.646 | 8.6826 | CO | 1.751 | 86.8375 | 16:32 | 188.6889 | 482.3667 | 127.1989
c:\data\co\000706\fld122 | 2000-07-06 | 16:37 | H2 | 0.646 | 9.0982 | CO | 1.751 | 86.9412 | 16:35 | 188.691 | 505.4556 | 127.3074
c:\data\co\000706\fld123 | 2000-07-06 | 16:40 | H2 | 0.648 | 9.1352 | CO | 1.75 | 88.7565 | 16:38 | 188.6931 | 507.5111 | 129.2069
c:\data\co\000706\fld124 | 2000-07-06 | 16:43 | H2 | 0.648 | 8.9538 | CO | 1.748 | 89.9057 | 16:41 | 188.6951 | 497.4333 | 130.4094
c:\data\co\000706\fld125 | 2000-07-06 | 16:46 | H2 | 0.648 | 9.1738 | CO | 1.751 | 92.362 | 16:44 | 188.6972 | 509.6556 | 132.9796
c:\data\co\000706\fld126 | 2000-07-06 | 16:49 | H2 | 0.646 | 9.0226 | CO | 1.751 | 90.2339 | 16:47 | 188.6993 | 501.2556 | 130.7528
c:\data\co\000706\fld127 | 2000-07-06 | 16:52 | H2 | 0.646 | 8.9018 | CO | 1.751 | 88.6825 | 16:50 | 188.7014 | 494.5444 | 129.1295
c:\data\co\000706\fld128 | 2000-07-06 | 16:55 | H2 | 0.646 | 9.2323 | CO | 1.751 | 90.9314 | 16:53 | 188.7035 | 512.9056 | 131.4827
c:\data\co\000706\fld129 | 2000-07-06 | 16:58 | H2 | 0.651 | 8.8169 | CO | 1.758 | 90.8661 | 16:56 | 188.7056 | 489.8278 | 131.4143
c:\data\co\000706\fld130 | 2000-07-06 | 17:01 | H2 | 0.648 | 8.6806 | CO | 1.753 | 91.3286 | 16:59 | 188.7076 | 482.2556 | 131.8983
c:\data\co\000706\fld131 | 2000-07-06 | 17:04 | H2 | 0.648 | 9.001 | CO | 1.755 | 92.3478 | 17:02 | 188.7097 | 500.0556 | 132.9647
c:\data\co\000706\fld132 | 2000-07-06 | 17:07 | H2 | 0.646 | 8.6154 | CO | 1.753 | 93.8871 | 17:05 | 188.7118 | 478.6333 | 134.5754
c:\data\co\000706\fld133 | 2000-07-06 | 17:10 | H2 | 0.648 | 8.8921 | CO | 1.755 | 91.7428 | 17:08 | 188.7139 | 494.0056 | 132.3317
c:\data\co\000706\fld134 | 2000-07-06 | 17:13 | H2 | 0.648 | 8.8531 | CO | 1.756 | 93.6504 | 17:11 | 188.716 | 491.8389 | 134.3278
c:\data\co\000706\fld135 | 2000-07-06 | 17:16 | H2 | 0.648 | 8.3703 | CO | 1.756 | 90.9601 | 17:14 | 188.7181 | 465.0167 | 131.5127
c:\data\co\000706\fld136 | 2000-07-06 | 17:19 | H2 | 0.646 | 8.9936 | CO | 1.753 | 93.1305 | 17:17 | 188.7201 | 499.6444 | 133.7837
c:\data\co\000706\fld137 | 2000-07-06 | 17:22 | H2 | 0.648 | 8.7381 | CO | 1.755 | 93.2231 | 17:20 | 188.7222 | 485.45 | 133.8806
c:\data\co\000706\fld138 | 2000-07-06 | 17:25 | H2 | 0.646 | 8.9118 | CO | 1.755 | 92.46 | 17:23 | 188.7243 | 495.1 | 133.0822
c:\data\co\000706\fld139 | 2000-07-06 | 17:28 | H2 | 0.646 | 8.668 | CO | 1.755 | 96.3686 | 17:26 | 188.7264 | 481.5556 | 137.172
c:\data\co\000706\fld140 | 2000-07-06 | 17:31 | H2 | 0.651 | 8.592 | CO | 1.76 | 94.2318 | 17:29 | 188.7285 | 477.3333 | 134.9361
c:\data\co\000706\fld141 | 2000-07-06 | 17:34 | H2 | 0.646 | 8.7995 | CO | 1.755 | 93.1125 | 17:32 | 188.7306 | 488.8611 | 133.7649
c:\data\co\000706\fld142 | 2000-07-06 | 17:37 | H2 | 0.646 | 8.8712 | CO | 1.755 | 95.4271 | 17:35 | 188.7326 | 492.8444 | 136.1868
c:\data\co\000706\fld143 | 2000-07-06 | 17:40 | H2 | 0.646 | 8.9664 | CO | 1.756 | 93.7962 | 17:38 | 188.7347 | 498.1333 | 134.4803
c:\data\co\000706\fld144 | 2000-07-06 | 17:43 | H2 | 0.646 | 8.6546 | CO | 1.756 | 98.044 | 17:41 | 188.7368 | 480.8111 | 138.9251
c:\data\co\000706\fld145 | 2000-07-06 | 17:46 | H2 | 0.646 | 8.7144 | CO | 1.755 | 96.5649 | 17:44 | 188.7389 | 484.1333 | 137.3774
c:\data\co\000706\fld146 | 2000-07-06 | 17:49 | H2 | 0.646 | 8.8234 | CO | 1.756 | 95.8076 | 17:47 | 188.741 | 490.1889 | 136.585
c:\data\co\000706\fld147 | 2000-07-06 | 17:52 | H2 | 0.646 | 9.5466 | CO | 1.756 | 97.646 | 17:50 | 188.7431 | 530.3667 | 138.5086
c:\data\co\000706\fld148 | 2000-07-06 | 17:55 | H2 | 0.646 | 9.6109 | CO | 1.756 | 96.8544 | 17:53 | 188.7451 | 533.9389 | 137.6803
c:\data\co\000706\fld149 | 2000-07-06 | 17:58 | H2 | 0.648 | 9.3137 | CO | 1.758 | 92.1924 | 17:56 | 188.7472 | 517.4278 | 132.8021
c:\data\co\000706\fld150 | 2000-07-06 | 18:01 | H2 | 0.646 | 9.1856 | CO | 1.758 | 97.9088 | 17:59 | 188.7493 | 510.3111 | 138.7836
c:\data\co\000706\fld151 | 2000-07-06 | 18:04 | H2 | NA | NA | CO | 1.758 | 64.2037 | 18:02 | 188.7514 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld152 | 2000-07-06 | 18:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.756 | 62.0705 | 18:05 | 188.7535 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld153 | 2000-07-06 | 18:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.761 | 63.3912 | 18:08 | 188.7556 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld154 | 2000-07-06 | 18:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.758 | 64.5242 | 18:11 | 188.7576 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld155 | 2000-07-06 | 18:16 | H2 | 0.646 | 8.9777 | CO | 1.758 | 99.3336 | 18:14 | 188.7597 | 498.7611 | 140.1161
c:\data\co\000706\fld156 | 2000-07-06 | 18:19 | H2 | 0.648 | 9.2245 | CO | 1.76 | 96.3607 | 18:17 | 188.7618 | 512.4722 | 137.0017 |  | 63.3286
c:\data\co\000706\fld157 | 2000-07-06 | 18:22 | H2 | 0.648 | 8.9497 | CO | 1.76 | 100.256 | 18:20 | 188.7639 | 497.2056 | 141.0824 |  | 1.228
c:\data\co\000706\fld158 | 2000-07-06 | 18:25 | H2 | 0.65 | 9.2013 | CO | 1.761 | 97.2035 | 18:23 | 188.766 | 511.1833 | 137.8846
c:\data\co\000706\fld159 | 2000-07-06 | 18:28 | H2 | 0.65 | 8.9259 | CO | 1.763 | 100.7703 | 18:26 | 188.7681 | 495.8833 | 141.6212
c:\data\co\000706\fld160 | 2000-07-06 | 18:31 | H2 | 0.648 | 9.2144 | CO | 1.761 | 99.2647 | 18:29 | 188.7701 | 511.9111 | 140.0439
c:\data\co\000706\fld161 | 2000-07-06 | 18:34 | H2 | 0.65 | 8.5779 | CO | 1.763 | 99.8052 | 18:32 | 188.7722 | 476.55 | 140.6101
c:\data\co\000706\fld162 | 2000-07-06 | 18:37 | H2 | 0.65 | 8.3517 | CO | 1.763 | 101.4415 | 18:35 | 188.7743 | 463.9833 | 142.3243
c:\data\co\000706\fld163 | 2000-07-06 | 18:40 | H2 | 0.648 | 8.8682 | CO | 1.763 | 99.9208 | 18:38 | 188.7764 | 492.6778 | 140.7312
c:\data\co\000706\fld164 | 2000-07-06 | 18:43 | H2 | 0.648 | 8.6153 | CO | 1.765 | 99.4823 | 18:41 | 188.7785 | 478.6278 | 140.2719
c:\data\co\000706\fld165 | 2000-07-06 | 18:46 | H2 | 0.648 | 9.4525 | CO | 1.763 | 105.189 | 18:44 | 188.7806 | 525.1389 | 146.2501
c:\data\co\000706\fld166 | 2000-07-06 | 18:49 | H2 | 0.65 | 8.7117 | CO | 1.765 | 105.1885 | 18:47 | 188.7826 | 483.9833 | 146.2496
c:\data\co\000706\fld167 | 2000-07-06 | 18:52 | H2 | 0.648 | 8.8116 | CO | 1.765 | 103.6482 | 18:50 | 188.7847 | 489.5333 | 144.636
c:\data\co\000706\fld168 | 2000-07-06 | 18:55 | H2 | 0.65 | 9.0347 | CO | 1.766 | 104.6447 | 18:53 | 188.7868 | 501.9278 | 145.6799
c:\data\co\000706\fld169 | 2000-07-06 | 18:58 | H2 | 0.648 | 9.0898 | CO | 1.765 | 101.1703 | 18:56 | 188.7889 | 504.9889 | 142.0402
c:\data\co\000706\fld170 | 2000-07-06 | 19:01 | H2 | 0.65 | 8.4159 | CO | 1.766 | 103.905 | 18:59 | 188.791 | 467.55 | 144.905
c:\data\co\000706\fld171 | 2000-07-06 | 19:04 | H2 | 0.65 | 9.2063 | CO | 1.766 | 101.5533 | 19:02 | 188.7931 | 511.4611 | 142.4414
c:\data\co\000706\fld172 | 2000-07-06 | 19:07 | H2 | 0.65 | 8.6507 | CO | 1.766 | 103.4781 | 19:05 | 188.7951 | 480.5944 | 144.4578
c:\data\co\000706\fld173 | 2000-07-06 | 19:10 | H2 | 0.65 | 8.5673 | CO | 1.766 | 105.7323 | 19:08 | 188.7972 | 475.9611 | 146.8193
c:\data\co\000706\fld174 | 2000-07-06 | 19:13 | H2 | 0.648 | 8.4591 | CO | 1.766 | 105.4143 | 19:11 | 188.7993 | 469.95 | 146.4861
c:\data\co\000706\fld175 | 2000-07-06 | 19:16 | H2 | 0.65 | 9.0015 | CO | 1.768 | 105.8723 | 19:14 | 188.8014 | 500.0833 | 146.9659
c:\data\co\000706\fld176 | 2000-07-06 | 19:19 | H2 | 0.65 | 8.4163 | CO | 1.766 | 102.1715 | 19:17 | 188.8035 | 467.5722 | 143.089
c:\data\co\000706\fld177 | 2000-07-06 | 19:22 | H2 | 0.65 | 8.9123 | CO | 1.768 | 104.3291 | 19:20 | 188.8056 | 495.1278 | 145.3493
c:\data\co\000706\fld178 | 2000-07-06 | 19:25 | H2 | 0.65 | 8.3615 | CO | 1.768 | 102.5706 | 19:23 | 188.8076 | 464.5278 | 143.5071
c:\data\co\000706\fld179 | 2000-07-06 | 19:28 | H2 | 0.65 | 8.6864 | CO | 1.766 | 106.0597 | 19:26 | 188.8097 | 482.5778 | 147.1622
c:\data\co\000706\fld180 | 2000-07-06 | 19:31 | H2 | 0.65 | 8.4551 | CO | 1.768 | 102.5928 | 19:29 | 188.8118 | 469.7278 | 143.5304
c:\data\co\000706\fld181 | 2000-07-06 | 19:34 | H2 | 0.651 | 8.435 | CO | 1.768 | 104.7574 | 19:32 | 188.8139 | 468.6111 | 145.798
c:\data\co\000706\fld182 | 2000-07-06 | 19:37 | H2 | 0.65 | 8.4634 | CO | 1.768 | 105.0987 | 19:35 | 188.816 | 470.1889 | 146.1555
c:\data\co\000706\fld183 | 2000-07-06 | 19:40 | H2 | 0.655 | 8.5969 | CO | 1.773 | 103.7531 | 19:38 | 188.8181 | 477.6056 | 144.7459
c:\data\co\000706\fld184 | 2000-07-06 | 19:43 | H2 | 0.651 | 8.87 | CO | 1.77 | 104.4532 | 19:41 | 188.8201 | 492.7778 | 145.4793
c:\data\co\000706\fld185 | 2000-07-06 | 19:46 | H2 | 0.65 | 8.5845 | CO | 1.768 | 107.3865 | 19:44 | 188.8222 | 476.9167 | 148.5522
c:\data\co\000706\fld186 | 2000-07-06 | 19:49 | H2 | 0.651 | 8.7181 | CO | 1.77 | 106.0031 | 19:47 | 188.8243 | 484.3389 | 147.1029
c:\data\co\000706\fld187 | 2000-07-06 | 19:52 | H2 | 0.651 | 8.6592 | CO | 1.77 | 102.483 | 19:50 | 188.8264 | 481.0667 | 143.4154
c:\data\co\000706\fld188 | 2000-07-06 | 19:55 | H2 | 0.65 | 9.1384 | CO | 1.768 | 105.7092 | 19:53 | 188.8285 | 507.6889 | 146.7951
c:\data\co\000706\fld189 | 2000-07-06 | 19:58 | H2 | 0.65 | 9.1187 | CO | 1.768 | 105.6784 | 19:56 | 188.8306 | 506.5944 | 146.7628
c:\data\co\000706\fld190 | 2000-07-06 | 20:01 | H2 | 0.65 | 8.7089 | CO | 1.77 | 102.2816 | 19:59 | 188.8326 | 483.8278 | 143.2044
c:\data\co\000706\fld191 | 2000-07-06 | 20:04 | H2 | 0.651 | 8.3828 | CO | 1.77 | 106.3935 | 20:02 | 188.8347 | 465.7111 | 147.5119
c:\data\co\000706\fld192 | 2000-07-06 | 20:07 | H2 | 0.65 | 8.676 | CO | 1.768 | 103.7253 | 20:05 | 188.8368 | 482 | 144.7168
c:\data\co\000706\fld193 | 2000-07-06 | 20:10 | H2 | 0.651 | 8.3525 | CO | 1.77 | 106.7582 | 20:08 | 188.8389 | 464.0278 | 147.894
c:\data\co\000706\fld194 | 2000-07-06 | 20:13 | H2 | 0.65 | 8.6464 | CO | 1.77 | 103.4274 | 20:11 | 188.841 | 480.3556 | 144.4047
c:\data\co\000706\fld195 | 2000-07-06 | 20:16 | H2 | 0.65 | 8.8823 | CO | 1.77 | 116.28 | 20:14 | 188.8431 | 493.4611 | 157.8689
c:\data\co\000706\fld196 | 2000-07-06 | 20:19 | H2 | 0.651 | 8.7192 | CO | 1.77 | 103.9716 | 20:17 | 188.8451 | 484.4 | 144.9748
c:\data\co\000706\fld197 | 2000-07-06 | 20:22 | H2 | 0.65 | 8.6804 | CO | 1.77 | 105.6811 | 20:20 | 188.8472 | 482.2444 | 146.7656
c:\data\co\000706\fld198 | 2000-07-06 | 20:25 | H2 | 0.65 | 9.0649 | CO | 1.77 | 105.5089 | 20:23 | 188.8493 | 503.6056 | 146.5852
c:\data\co\000706\fld199 | 2000-07-06 | 20:28 | H2 | 0.651 | 9.1509 | CO | 1.771 | 105.3166 | 20:26 | 188.8514 | 508.3833 | 146.3838
c:\data\co\000706\fld200 | 2000-07-06 | 20:31 | H2 | 0.651 | 8.4826 | CO | 1.77 | 103.8037 | 20:29 | 188.8535 | 471.2556 | 144.7989
c:\data\co\000706\fld201 | 2000-07-06 | 20:34 | H2 | 0.65 | 9.2826 | CO | 1.77 | 105.7086 | 20:32 | 188.8556 | 515.7 | 146.7944
c:\data\co\000706\fld202 | 2000-07-06 | 20:37 | H2 | 0.65 | 8.5557 | CO | 1.77 | 103.3793 | 20:35 | 188.8576 | 475.3167 | 144.3543
c:\data\co\000706\fld203 | 2000-07-06 | 20:40 | H2 | 0.65 | 8.6109 | CO | 1.77 | 104.4184 | 20:38 | 188.8597 | 478.3833 | 145.4428
c:\data\co\000706\fld204 | 2000-07-06 | 20:43 | H2 | 0.651 | 8.6489 | CO | 1.77 | 103.7078 | 20:41 | 188.8618 | 480.4944 | 144.6984
c:\data\co\000706\fld205 | 2000-07-06 | 20:46 | H2 | 0.651 | 8.5948 | CO | 1.771 | 107.0884 | 20:44 | 188.8639 | 477.4889 | 148.2399
c:\data\co\000706\fld206 | 2000-07-06 | 20:49 | H2 | 0.65 | 8.1921 | CO | 1.77 | 108.4404 | 20:47 | 188.866 | 455.1167 | 149.6562
c:\data\co\000706\fld207 | 2000-07-06 | 20:52 | H2 | 0.65 | 8.9564 | CO | 1.77 | 108.3398 | 20:50 | 188.8681 | 497.5778 | 149.5508
c:\data\co\000706\fld208 | 2000-07-06 | 20:55 | H2 | 0.65 | 8.0841 | CO | 1.77 | 110.9839 | 20:53 | 188.8701 | 449.1167 | 152.3208
c:\data\co\000706\fld209 | 2000-07-06 | 20:58 | H2 | 0.651 | 8.4561 | CO | 1.77 | 110.6227 | 20:56 | 188.8722 | 469.7833 | 151.9424
c:\data\co\000706\fld210 | 2000-07-06 | 21:01 | H2 | 0.65 | 8.79 | CO | 1.77 | 106.6684 | 20:59 | 188.8743 | 488.3333 | 147.7999
c:\data\co\000706\fld211 | 2000-07-06 | 21:04 | H2 | 0.651 | 8.6857 | CO | 1.77 | 103.4422 | 21:02 | 188.8764 | 482.5389 | 144.4202
c:\data\co\000706\fld212 | 2000-07-06 | 21:07 | H2 | 0.651 | 7.9779 | CO | 1.77 | 104.2523 | 21:05 | 188.8785 | 443.2167 | 145.2688
c:\data\co\000706\fld213 | 2000-07-06 | 21:10 | H2 | 0.651 | 8.1586 | CO | 1.77 | 103.6491 | 21:08 | 188.8806 | 453.2556 | 144.6369
c:\data\co\000706\fld214 | 2000-07-06 | 21:13 | H2 | 0.651 | 7.9836 | CO | 1.77 | 104.903 | 21:11 | 188.8826 | 443.5333 | 145.9505
c:\data\co\000706\fld215 | 2000-07-06 | 21:16 | H2 | 0.651 | 8.6215 | CO | 1.77 | 103.5195 | 21:14 | 188.8847 | 478.9722 | 144.5012
c:\data\co\000706\fld216 | 2000-07-06 | 21:19 | H2 | 0.65 | 8.5132 | CO | 1.77 | 109.6055 | 21:17 | 188.8868 | 472.9556 | 150.8768
c:\data\co\000706\fld217 | 2000-07-06 | 21:22 | H2 | 0.65 | 8.6331 | CO | 1.768 | 114.5592 | 21:20 | 188.8889 | 479.6167 | 156.0662
c:\data\co\000706\fld218 | 2000-07-06 | 21:25 | H2 | 0.656 | 8.8389 | CO | 1.775 | 111.8227 | 21:23 | 188.891 | 491.05 | 153.1995
c:\data\co\000706\fld219 | 2000-07-06 | 21:28 | H2 | 0.65 | 8.5649 | CO | 1.771 | 104.0544 | 21:26 | 188.8931 | 475.8278 | 145.0615
c:\data\co\000706\fld220 | 2000-07-06 | 21:31 | H2 | 0.65 | 8.3224 | CO | 1.77 | 109.3487 | 21:29 | 188.8951 | 462.3556 | 150.6077
c:\data\co\000706\fld221 | 2000-07-06 | 21:34 | H2 | 0.65 | 7.8742 | CO | 1.768 | 107.2579 | 21:32 | 188.8972 | 437.4556 | 148.4175
c:\data\co\000706\fld222 | 2000-07-06 | 21:37 | H2 | 0.65 | 7.8477 | CO | 1.77 | 109.7455 | 21:35 | 188.8993 | 435.9833 | 151.0234
c:\data\co\000706\fld223 | 2000-07-06 | 21:40 | H2 | 0.65 | 8.4473 | CO | 1.768 | 103.6034 | 21:38 | 188.9014 | 469.2944 | 144.5891
c:\data\co\000706\fld224 | 2000-07-06 | 21:43 | H2 | 0.651 | 8.5054 | CO | 1.771 | 109.745 | 21:41 | 188.9035 | 472.5222 | 151.0229
c:\data\co\000706\fld225 | 2000-07-06 | 21:46 | H2 | 0.651 | 8.4687 | CO | 1.771 | 104.7084 | 21:44 | 188.9056 | 470.4833 | 145.7466
c:\data\co\000706\fld226 | 2000-07-06 | 21:49 | H2 | 0.65 | 8.2173 | CO | 1.77 | 102.8185 | 21:47 | 188.9076 | 456.5167 | 143.7668
c:\data\co\000706\fld227 | 2000-07-06 | 21:52 | H2 | 0.65 | 8.6536 | CO | 1.77 | 103.4118 | 21:50 | 188.9097 | 480.7556 | 144.3883
c:\data\co\000706\fld228 | 2000-07-06 | 21:55 | H2 | 0.65 | 8.6042 | CO | 1.77 | 102.4882 | 21:53 | 188.9118 | 478.0111 | 143.4208
c:\data\co\000706\fld229 | 2000-07-06 | 21:58 | H2 | 0.65 | 8.9491 | CO | 1.77 | 100.4142 | 21:56 | 188.9139 | 497.1722 | 141.2481
c:\data\co\000706\fld230 | 2000-07-06 | 22:01 | H2 | 0.656 | 8.5803 | CO | 1.775 | 101.4783 | 21:59 | 188.916 | 476.6833 | 142.3628
c:\data\co\000706\fld231 | 2000-07-06 | 22:04 | H2 | 0.651 | 9.0837 | CO | 1.77 | 99.6688 | 22:02 | 188.9181 | 504.65 | 140.4672
c:\data\co\000706\fld232 | 2000-07-06 | 22:07 | H2 | 0.65 | 8.5329 | CO | 1.77 | 99.602 | 22:05 | 188.9201 | 474.05 | 140.3973
c:\data\co\000706\fld233 | 2000-07-06 | 22:10 | H2 | 0.651 | 8.6877 | CO | 1.771 | 97.277 | 22:08 | 188.9222 | 482.65 | 137.9616
c:\data\co\000706\fld234 | 2000-07-06 | 22:13 | H2 | 0.651 | 8.6968 | CO | 1.77 | 102.3201 | 22:11 | 188.9243 | 483.1556 | 143.2447
c:\data\co\000706\fld235 | 2000-07-06 | 22:16 | H2 | 0.65 | 9.2615 | CO | 1.77 | 99.9517 | 22:14 | 188.9264 | 514.5278 | 140.7636
c:\data\co\000706\fld236 | 2000-07-06 | 22:19 | H2 | 0.651 | 8.4292 | CO | 1.77 | 99.0846 | 22:17 | 188.9285 | 468.2889 | 139.8552
c:\data\co\000706\fld237 | 2000-07-06 | 22:22 | H2 | 0.65 | 9.5491 | CO | 1.77 | 96.9412 | 22:20 | 188.9306 | 530.5056 | 137.6099
c:\data\co\000706\fld238 | 2000-07-06 | 22:25 | H2 | 0.65 | 8.6355 | CO | 1.77 | 99.9249 | 22:23 | 188.9326 | 479.75 | 140.7355
c:\data\co\000706\fld239 | 2000-07-06 | 22:28 | H2 | 0.65 | 8.97 | CO | 1.768 | 98.0181 | 22:26 | 188.9347 | 498.3333 | 138.738
c:\data\co\000706\fld240 | 2000-07-06 | 22:31 | H2 | 0.65 | 8.1626 | CO | 1.77 | 102.2726 | 22:29 | 188.9368 | 453.4778 | 143.1949
c:\data\co\000706\fld241 | 2000-07-06 | 22:34 | H2 | 0.65 | 9.0288 | CO | 1.77 | 99.3639 | 22:32 | 188.9389 | 501.6 | 140.1478
c:\data\co\000706\fld242 | 2000-07-06 | 22:37 | H2 | 0.651 | 8.2045 | CO | 1.771 | 98.6334 | 22:35 | 188.941 | 455.8056 | 139.3826
c:\data\co\000706\fld243 | 2000-07-06 | 22:40 | H2 | 0.651 | 8.6519 | CO | 1.771 | 97.6838 | 22:38 | 188.9431 | 480.6611 | 138.3878
c:\data\co\000706\fld244 | 2000-07-06 | 22:43 | H2 | 0.65 | 8.3239 | CO | 1.77 | 98.7478 | 22:41 | 188.9451 | 462.4389 | 139.5024
c:\data\co\000706\fld245 | 2000-07-06 | 22:46 | H2 | 0.65 | 8.4847 | CO | 1.77 | 98.305 | 22:44 | 188.9472 | 471.3722 | 139.0386
c:\data\co\000706\fld246 | 2000-07-06 | 22:49 | H2 | 0.651 | 8.6388 | CO | 1.77 | 99.4713 | 22:47 | 188.9493 | 479.9333 | 140.2603
c:\data\co\000706\fld247 | 2000-07-06 | 22:52 | H2 | 0.65 | 8.9676 | CO | 1.77 | 94.3948 | 22:50 | 188.9514 | 498.2 | 134.9423
c:\data\co\000706\fld248 | 2000-07-06 | 22:55 | H2 | 0.655 | 7.8323 | CO | 1.773 | 98.7557 | 22:53 | 188.9535 | 435.1278 | 139.5107
c:\data\co\000706\fld249 | 2000-07-06 | 22:58 | H2 | 0.651 | 8.461 | CO | 1.771 | 98.4682 | 22:56 | 188.9556 | 470.0556 | 139.2095
c:\data\co\000706\fld250 | 2000-07-06 | 23:01 | H2 | 0.65 | 7.9709 | CO | 1.768 | 96.2189 | 22:59 | 188.9576 | 442.8278 | 136.8532
c:\data\co\000706\fld251 | 2000-07-06 | 23:04 | H2 | 0.65 | 8.9187 | CO | 1.768 | 96.7983 | 23:02 | 188.9597 | 495.4833 | 137.4602
c:\data\co\000706\fld252 | 2000-07-06 | 23:07 | H2 | 0.651 | 8.0384 | CO | 1.77 | 98.346 | 23:05 | 188.9618 | 446.5778 | 139.0815
c:\data\co\000706\fld253 | 2000-07-06 | 23:10 | H2 | 0.65 | 8.6196 | CO | 1.77 | 103.4281 | 23:08 | 188.9639 | 478.8667 | 144.4054
c:\data\co\000706\fld254 | 2000-07-06 | 23:13 | H2 | 0.65 | 8.527 | CO | 1.768 | 96.5184 | 23:11 | 188.966 | 473.7222 | 137.1669
c:\data\co\000706\fld255 | 2000-07-06 | 23:16 | H2 | 0.651 | 8.5398 | CO | 1.77 | 104.6752 | 23:14 | 188.9681 | 474.4333 | 145.7119
c:\data\co\000706\fld256 | 2000-07-06 | 23:19 | H2 | 0.651 | 8.2873 | CO | 1.77 | 100.8079 | 23:17 | 188.9701 | 460.4056 | 141.6605
c:\data\co\000706\fld257 | 2000-07-06 | 23:22 | H2 | 0.65 | 8.2076 | CO | 1.768 | 94.6619 | 23:20 | 188.9722 | 455.9778 | 135.2221
c:\data\co\000706\fld258 | 2000-07-06 | 23:25 | H2 | 0.651 | 8.65 | CO | 1.77 | 97.9395 | 23:23 | 188.9743 | 480.5556 | 138.6557
c:\data\co\000706\fld259 | 2000-07-06 | 23:28 | H2 | 0.651 | 8.737 | CO | 1.77 | 94.7625 | 23:26 | 188.9764 | 485.3889 | 135.3275
c:\data\co\000706\fld260 | 2000-07-06 | 23:31 | H2 | 0.65 | 8.4576 | CO | 1.768 | 97.0068 | 23:29 | 188.9785 | 469.8667 | 137.6786
c:\data\co\000706\fld261 | 2000-07-06 | 23:34 | H2 | 0.65 | 8.8499 | CO | 1.768 | 92.0681 | 23:32 | 188.9806 | 491.6611 | 132.5049
c:\data\co\000706\fld262 | 2000-07-06 | 23:37 | H2 | 0.65 | 8.6481 | CO | 1.768 | 93.4827 | 23:35 | 188.9826 | 480.45 | 133.9868
c:\data\co\000706\fld263 | 2000-07-06 | 23:40 | H2 | 0.651 | 8.1013 | CO | 1.77 | 92.7118 | 23:38 | 188.9847 | 450.0722 | 133.1792
c:\data\co\000706\fld264 | 2000-07-06 | 23:43 | H2 | 0.65 | 7.7993 | CO | 1.768 | 97.9402 | 23:41 | 188.9868 | 433.2944 | 138.6564
c:\data\co\000706\fld265 | 2000-07-06 | 23:46 | H2 | 0.651 | 9.2242 | CO | 1.768 | 91.0323 | 23:44 | 188.9889 | 512.4556 | 131.4198
c:\data\co\000706\fld266 | 2000-07-06 | 23:49 | H2 | 0.65 | 8.4245 | CO | 1.768 | 93.8803 | 23:47 | 188.991 | 468.0278 | 134.4033
c:\data\co\000706\fld267 | 2000-07-06 | 23:52 | H2 | 0.65 | 8.4997 | CO | 1.768 | 91.1558 | 23:50 | 188.9931 | 472.2056 | 131.5492
c:\data\co\000706\fld268 | 2000-07-06 | 23:55 | H2 | 0.651 | 8.8761 | CO | 1.768 | 92.4202 | 23:53 | 188.9951 | 493.1167 | 132.8737
c:\data\co\000706\fld269 | 2000-07-06 | 23:58 | H2 | 0.65 | 9.0163 | CO | 1.768 | 91.564 | 23:56 | 188.9972 | 500.9056 | 131.9768
c:\data\co\000706\fld270 | 2000-07-06 | 0:02 | H2 | 0.65 | 8.4839 | CO | 1.768 | 95.1684 | 23:59 | 188.9993 | 471.3278 | 135.7527