## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 65.6637 | 65.2096
c:\data\co\000706\fld1231 | 2000-07-09 | 0:07 | H2 | 0.65 | 8.9364 | CO | 1.768 | 111.3101 | 0:02 | 191.0014 | 496.4667 | 151.7124 | H2
c:\data\co\000706\fld1232 | 2000-07-09 | 0:10 | H2 | 0.651 | 8.5979 | CO | 1.768 | 110.8047 | 0:05 | 191.0035 | 477.6611 | 151.1789 | 9
c:\data\co\000706\fld1233 | 2000-07-09 | 0:13 | H2 | 0.651 | 8.6786 | CO | 1.768 | 111.609 | 0:08 | 191.0056 | 482.1444 | 152.0279
c:\data\co\000706\fld1234 | 2000-07-09 | 0:16 | H2 | 0.651 | 8.3636 | CO | 1.768 | 109.8288 | 0:11 | 191.0076 | 464.6444 | 150.1487
c:\data\co\000706\fld1235 | 2000-07-09 | 0:19 | H2 | 0.651 | 8.6939 | CO | 1.768 | 109.2224 | 0:14 | 191.0097 | 482.9944 | 149.5086
c:\data\co\000706\fld1236 | 2000-07-09 | 0:22 | H2 | 0.65 | 8.9039 | CO | 1.766 | 108.3659 | 0:17 | 191.0118 | 494.6611 | 148.6045
c:\data\co\000706\fld1237 | 2000-07-09 | 0:25 | H2 | 0.651 | 8.4937 | CO | 1.768 | 112.8322 | 0:20 | 191.0139 | 471.8722 | 153.3191
c:\data\co\000706\fld1238 | 2000-07-09 | 0:28 | H2 | 0.651 | 8.3349 | CO | 1.768 | 110.0527 | 0:23 | 191.016 | 463.05 | 150.3851
c:\data\co\000706\fld1239 | 2000-07-09 | 0:31 | H2 | 0.651 | 8.7239 | CO | 1.77 | 109.9608 | 0:26 | 191.0181 | 484.6611 | 150.2881
c:\data\co\000706\fld1240 | 2000-07-09 | 0:34 | H2 | 0.65 | 8.7859 | CO | 1.766 | 108.6609 | 0:29 | 191.0201 | 488.1056 | 148.9159
c:\data\co\000706\fld1241 | 2000-07-09 | 0:37 | H2 | 0.651 | 9.2365 | CO | 1.768 | 109.7115 | 0:32 | 191.0222 | 513.1389 | 150.0249
c:\data\co\000706\fld1242 | 2000-07-09 | 0:40 | H2 | 0.65 | 8.5642 | CO | 1.768 | 106.7688 | 0:35 | 191.0243 | 475.7889 | 146.9186
c:\data\co\000706\fld1243 | 2000-07-09 | 0:43 | H2 | 0.65 | 8.8197 | CO | 1.766 | 106.2448 | 0:38 | 191.0264 | 489.9833 | 146.3655
c:\data\co\000706\fld1244 | 2000-07-09 | 0:46 | H2 | 0.651 | 8.4259 | CO | 1.768 | 104.9571 | 0:41 | 191.0285 | 468.1056 | 145.0062
c:\data\co\000706\fld1245 | 2000-07-09 | 0:49 | H2 | 0.651 | 8.6633 | CO | 1.768 | 105.1878 | 0:44 | 191.0306 | 481.2944 | 145.2497
c:\data\co\000706\fld1246 | 2000-07-09 | 0:52 | H2 | 0.655 | 8.3887 | CO | 1.771 | 105.3134 | 0:47 | 191.0326 | 466.0389 | 145.3823
c:\data\co\000706\fld1247 | 2000-07-09 | 0:55 | H2 | 0.651 | 8.5701 | CO | 1.768 | 99.6872 | 0:50 | 191.0347 | 476.1167 | 139.4434
c:\data\co\000706\fld1248 | 2000-07-09 | 0:58 | H2 | 0.651 | 8.7119 | CO | 1.768 | 105.5284 | 0:53 | 191.0368 | 483.9944 | 145.6093
c:\data\co\000706\fld1249 | 2000-07-09 | 1:01 | H2 | 0.653 | 8.6399 | CO | 1.77 | 104.3504 | 0:56 | 191.0389 | 479.9944 | 144.3658
c:\data\co\000706\fld1250 | 2000-07-09 | 1:04 | H2 | 0.651 | 8.6819 | CO | 1.768 | 105.2297 | 0:59 | 191.041 | 482.3278 | 145.294
c:\data\co\000706\fld1251 | 2000-07-09 | 1:07 | H2 | 0.651 | 8.7858 | CO | 1.768 | 103.6532 | 1:02 | 191.0431 | 488.1 | 143.6298
c:\data\co\000706\fld1252 | 2000-07-09 | 1:10 | H2 | 0.651 | 8.7385 | CO | 1.768 | 105.2085 | 1:05 | 191.0451 | 485.4722 | 145.2716
c:\data\co\000706\fld1253 | 2000-07-09 | 1:13 | H2 | 0.65 | 8.7855 | CO | 1.766 | 104.0291 | 1:08 | 191.0472 | 488.0833 | 144.0266
c:\data\co\000706\fld1254 | 2000-07-09 | 1:16 | H2 | 0.651 | 8.5015 | CO | 1.768 | 102.2957 | 1:11 | 191.0493 | 472.3056 | 142.1969
c:\data\co\000706\fld1255 | 2000-07-09 | 1:19 | H2 | 0.65 | 8.5775 | CO | 1.766 | 104.3032 | 1:14 | 191.0514 | 476.5278 | 144.316
c:\data\co\000706\fld1256 | 2000-07-09 | 1:22 | H2 | 0.651 | 8.1501 | CO | 1.768 | 106.7323 | 1:17 | 191.0535 | 452.7833 | 146.8801
c:\data\co\000706\fld1257 | 2000-07-09 | 1:25 | H2 | 0.651 | 8.9164 | CO | 1.768 | 104.4831 | 1:20 | 191.0556 | 495.3556 | 144.5059
c:\data\co\000706\fld1258 | 2000-07-09 | 1:28 | H2 | 0.65 | 8.8609 | CO | 1.768 | 103.6235 | 1:23 | 191.0576 | 492.2722 | 143.5985
c:\data\co\000706\fld1259 | 2000-07-09 | 1:31 | H2 | 0.651 | 8.7055 | CO | 1.77 | 105.3445 | 1:26 | 191.0597 | 483.6389 | 145.4152
c:\data\co\000706\fld1260 | 2000-07-09 | 1:34 | H2 | 0.65 | 9.5056 | CO | 1.766 | 103.5445 | 1:29 | 191.0618 | 528.0889 | 143.5151
c:\data\co\000706\fld1261 | 2000-07-09 | 1:37 | H2 | 0.651 | 8.9269 | CO | 1.766 | 100.0263 | 1:32 | 191.0639 | 495.9389 | 139.8013
c:\data\co\000706\fld1262 | 2000-07-09 | 1:40 | H2 | 0.65 | 8.7332 | CO | 1.766 | 103.311 | 1:35 | 191.066 | 485.1778 | 143.2686
c:\data\co\000706\fld1263 | 2000-07-09 | 1:43 | H2 | 0.651 | 8.5471 | CO | 1.768 | 102.8299 | 1:38 | 191.0681 | 474.8389 | 142.7608
c:\data\co\000706\fld1264 | 2000-07-09 | 1:46 | H2 | 0.65 | 8.9041 | CO | 1.766 | 104.0573 | 1:41 | 191.0701 | 494.6722 | 144.0564
c:\data\co\000706\fld1265 | 2000-07-09 | 1:49 | H2 | 0.651 | 8.8077 | CO | 1.768 | 100.0552 | 1:44 | 191.0722 | 489.3167 | 139.8318
c:\data\co\000706\fld1266 | 2000-07-09 | 1:52 | H2 | 0.651 | 8.5415 | CO | 1.768 | 103.5593 | 1:47 | 191.0743 | 474.5278 | 143.5307
c:\data\co\000706\fld1267 | 2000-07-09 | 1:55 | H2 | 0.651 | 8.3968 | CO | 1.768 | 99.4795 | 1:50 | 191.0764 | 466.4889 | 139.2241
c:\data\co\000706\fld1268 | 2000-07-09 | 1:58 | H2 | 0.651 | 8.6581 | CO | 1.766 | 100.2914 | 1:53 | 191.0785 | 481.0056 | 140.0812
c:\data\co\000706\fld1269 | 2000-07-09 | 2:01 | H2 | 0.65 | 8.5351 | CO | 1.766 | 99.3697 | 1:56 | 191.0806 | 474.1722 | 139.1082
c:\data\co\000706\fld1270 | 2000-07-09 | 2:04 | H2 | 0.651 | 8.3742 | CO | 1.766 | 97.8094 | 1:59 | 191.0826 | 465.2333 | 137.4612
c:\data\co\000706\fld1271 | 2000-07-09 | 2:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.766 | 66.4505 | 2:02 | 191.0847 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1272 | 2000-07-09 | 2:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.768 | 66.2677 | 2:05 | 191.0868 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1273 | 2000-07-09 | 2:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.768 | 63.7596 | 2:08 | 191.0889 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1274 | 2000-07-09 | 2:16 | H2 | NA | NA | CO | 1.768 | 63.9594 | 2:11 | 191.091 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld1275 | 2000-07-09 | 2:19 | H2 | 0.65 | 8.4341 | CO | 1.766 | 95.51 | 2:14 | 191.0931 | 468.5611 | 134.6408
c:\data\co\000706\fld1276 | 2000-07-09 | 2:22 | H2 | 0.651 | 8.5085 | CO | 1.766 | 94.3347 | 2:17 | 191.0951 | 472.6944 | 133.3967 |  | 64.6622
c:\data\co\000706\fld1277 | 2000-07-09 | 2:25 | H2 | 0.65 | 8.4556 | CO | 1.766 | 94.5545 | 2:20 | 191.0972 | 469.7556 | 133.6294 |  | 1.394
c:\data\co\000706\fld1278 | 2000-07-09 | 2:28 | H2 | 0.651 | 8.6136 | CO | 1.766 | 97.1711 | 2:23 | 191.0993 | 478.5333 | 136.3991
c:\data\co\000706\fld1279 | 2000-07-09 | 2:31 | H2 | 0.65 | 8.6145 | CO | 1.766 | 96.0274 | 2:26 | 191.1014 | 478.5833 | 135.1885
c:\data\co\000706\fld1280 | 2000-07-09 | 2:34 | H2 | 0.65 | 8.6661 | CO | 1.765 | 92.0835 | 2:29 | 191.1035 | 481.45 | 131.0138
c:\data\co\000706\fld1281 | 2000-07-09 | 2:37 | H2 | 0.651 | 8.9379 | CO | 1.766 | 93.6892 | 2:32 | 191.1056 | 496.55 | 132.7135
c:\data\co\000706\fld1282 | 2000-07-09 | 2:40 | H2 | 0.651 | 8.9241 | CO | 1.766 | 94.8746 | 2:35 | 191.1076 | 495.7833 | 133.9682
c:\data\co\000706\fld1283 | 2000-07-09 | 2:43 | H2 | 0.65 | 8.621 | CO | 1.766 | 93.7596 | 2:38 | 191.1097 | 478.9444 | 132.788
c:\data\co\000706\fld1284 | 2000-07-09 | 2:46 | H2 | 0.651 | 8.3746 | CO | 1.766 | 96.0683 | 2:41 | 191.1118 | 465.2556 | 135.2318
c:\data\co\000706\fld1285 | 2000-07-09 | 2:49 | H2 | 0.651 | 8.5406 | CO | 1.766 | 92.5584 | 2:44 | 191.1139 | 474.4778 | 131.5165
c:\data\co\000706\fld1286 | 2000-07-09 | 2:52 | H2 | 0.651 | 8.8112 | CO | 1.768 | 92.4031 | 2:47 | 191.116 | 489.5111 | 131.3521
c:\data\co\000706\fld1287 | 2000-07-09 | 2:55 | H2 | 0.65 | 8.5634 | CO | 1.766 | 91.1453 | 2:50 | 191.1181 | 475.7444 | 130.0207
c:\data\co\000706\fld1288 | 2000-07-09 | 2:58 | H2 | 0.651 | 8.8727 | CO | 1.766 | 91.6869 | 2:53 | 191.1201 | 492.9278 | 130.594
c:\data\co\000706\fld1289 | 2000-07-09 | 3:01 | H2 | 0.651 | 8.3279 | CO | 1.766 | 90.6351 | 2:56 | 191.1222 | 462.6611 | 129.4807
c:\data\co\000706\fld1290 | 2000-07-09 | 3:04 | H2 | 0.651 | 7.3754 | CO | 1.766 | 93.5567 | 2:59 | 191.1243 | 409.7444 | 132.5732
c:\data\co\000706\fld1291 | 2000-07-09 | 3:07 | H2 | 0.651 | 8.1634 | CO | 1.768 | 91.1102 | 3:02 | 191.1264 | 453.5222 | 129.9836
c:\data\co\000706\fld1292 | 2000-07-09 | 3:10 | H2 | 0.651 | 8.2271 | CO | 1.766 | 91.4448 | 3:05 | 191.1285 | 457.0611 | 130.3377
c:\data\co\000706\fld1293 | 2000-07-09 | 3:13 | H2 | 0.65 | 8.2606 | CO | 1.766 | 90.4869 | 3:08 | 191.1306 | 458.9222 | 129.3238
c:\data\co\000706\fld1294 | 2000-07-09 | 3:16 | H2 | 0.65 | 8.4062 | CO | 1.766 | 91.4785 | 3:11 | 191.1326 | 467.0111 | 130.3734
c:\data\co\000706\fld1295 | 2000-07-09 | 3:19 | H2 | 0.65 | 9.0741 | CO | 1.766 | 91.2263 | 3:14 | 191.1347 | 504.1167 | 130.1065
c:\data\co\000706\fld1296 | 2000-07-09 | 3:22 | H2 | 0.651 | 8.2512 | CO | 1.766 | 89.1981 | 3:17 | 191.1368 | 458.4 | 127.9596
c:\data\co\000706\fld1297 | 2000-07-09 | 3:25 | H2 | 0.651 | 8.5376 | CO | 1.766 | 87.7528 | 3:20 | 191.1389 | 474.3111 | 126.4297
c:\data\co\000706\fld1298 | 2000-07-09 | 3:28 | H2 | 0.651 | 8.5565 | CO | 1.766 | 89.8818 | 3:23 | 191.141 | 475.3611 | 128.6833
c:\data\co\000706\fld1299 | 2000-07-09 | 3:31 | H2 | 0.65 | 8.3765 | CO | 1.765 | 88.4263 | 3:26 | 191.1431 | 465.3611 | 127.1426
c:\data\co\000706\fld1300 | 2000-07-09 | 3:34 | H2 | 0.65 | 8.1561 | CO | 1.766 | 90.0421 | 3:29 | 191.1451 | 453.1167 | 128.853
c:\data\co\000706\fld1301 | 2000-07-09 | 3:37 | H2 | 0.651 | 8.1975 | CO | 1.766 | 90.8347 | 3:32 | 191.1472 | 455.4167 | 129.692
c:\data\co\000706\fld1302 | 2000-07-09 | 3:40 | H2 | 0.655 | 8.516 | CO | 1.77 | 93.5769 | 3:35 | 191.1493 | 473.1111 | 132.5946
c:\data\co\000706\fld1303 | 2000-07-09 | 3:43 | H2 | 0.651 | 8.451 | CO | 1.766 | 90.7929 | 3:38 | 191.1514 | 469.5 | 129.6477
c:\data\co\000706\fld1304 | 2000-07-09 | 3:46 | H2 | 0.651 | 8.6506 | CO | 1.766 | 90.1922 | 3:41 | 191.1535 | 480.5889 | 129.0119
c:\data\co\000706\fld1305 | 2000-07-09 | 3:49 | H2 | 0.65 | 8.5822 | CO | 1.765 | 86.5292 | 3:44 | 191.1556 | 476.7889 | 125.1345
c:\data\co\000706\fld1306 | 2000-07-09 | 3:52 | H2 | 0.65 | 8.2704 | CO | 1.765 | 88.6942 | 3:47 | 191.1576 | 459.4667 | 127.4262
c:\data\co\000706\fld1307 | 2000-07-09 | 3:55 | H2 | 0.65 | 8.4345 | CO | 1.765 | 88.3691 | 3:50 | 191.1597 | 468.5833 | 127.0821
c:\data\co\000706\fld1308 | 2000-07-09 | 3:58 | H2 | 0.65 | 8.4866 | CO | 1.765 | 88.6288 | 3:53 | 191.1618 | 471.4778 | 127.357
c:\data\co\000706\fld1309 | 2000-07-09 | 4:01 | H2 | 0.651 | 8.6854 | CO | 1.766 | 88.2735 | 3:56 | 191.1639 | 482.5222 | 126.9809
c:\data\co\000706\fld1310 | 2000-07-09 | 4:04 | H2 | 0.651 | 8.4715 | CO | 1.766 | 87.4017 | 3:59 | 191.166 | 470.6389 | 126.0581
c:\data\co\000706\fld1311 | 2000-07-09 | 4:07 | H2 | 0.65 | 8.7001 | CO | 1.765 | 89.2578 | 4:02 | 191.1681 | 483.3389 | 128.0228
c:\data\co\000706\fld1312 | 2000-07-09 | 4:10 | H2 | 0.651 | 8.6153 | CO | 1.766 | 88.8342 | 4:05 | 191.1701 | 478.6278 | 127.5744
c:\data\co\000706\fld1313 | 2000-07-09 | 4:13 | H2 | 0.651 | 8.2187 | CO | 1.766 | 90.0397 | 4:08 | 191.1722 | 456.5944 | 128.8504
c:\data\co\000706\fld1314 | 2000-07-09 | 4:16 | H2 | 0.65 | 8.3547 | CO | 1.765 | 88.2354 | 4:11 | 191.1743 | 464.15 | 126.9406
c:\data\co\000706\fld1315 | 2000-07-09 | 4:19 | H2 | 0.65 | 8.5956 | CO | 1.765 | 86.9319 | 4:14 | 191.1764 | 477.5333 | 125.5608
c:\data\co\000706\fld1316 | 2000-07-09 | 4:22 | H2 | 0.651 | 8.7414 | CO | 1.765 | 88.3134 | 4:17 | 191.1785 | 485.6333 | 127.0231
c:\data\co\000706\fld1317 | 2000-07-09 | 4:25 | H2 | 0.65 | 8.5583 | CO | 1.765 | 89.795 | 4:20 | 191.1806 | 475.4611 | 128.5914
c:\data\co\000706\fld1318 | 2000-07-09 | 4:28 | H2 | 0.65 | 8.292 | CO | 1.765 | 85.0618 | 4:23 | 191.1826 | 460.6667 | 123.5813
c:\data\co\000706\fld1319 | 2000-07-09 | 4:31 | H2 | 0.65 | 8.4621 | CO | 1.763 | 87.2847 | 4:26 | 191.1847 | 470.1167 | 125.9342
c:\data\co\000706\fld1320 | 2000-07-09 | 4:34 | H2 | 0.651 | 8.4435 | CO | 1.766 | 94.2588 | 4:29 | 191.1868 | 469.0833 | 133.3164
c:\data\co\000706\fld1321 | 2000-07-09 | 4:37 | H2 | 0.65 | 8.0855 | CO | 1.763 | 92.834 | 4:32 | 191.1889 | 449.1944 | 131.8082
c:\data\co\000706\fld1322 | 2000-07-09 | 4:40 | H2 | 0.651 | 8.4525 | CO | 1.765 | 91.6203 | 4:35 | 191.191 | 469.5833 | 130.5235
c:\data\co\000706\fld1323 | 2000-07-09 | 4:43 | H2 | 0.651 | 8.5342 | CO | 1.765 | 88.4778 | 4:38 | 191.1931 | 474.1222 | 127.1971
c:\data\co\000706\fld1324 | 2000-07-09 | 4:46 | H2 | 0.65 | 8.8038 | CO | 1.765 | 87.3556 | 4:41 | 191.1951 | 489.1 | 126.0093
c:\data\co\000706\fld1325 | 2000-07-09 | 4:49 | H2 | 0.655 | 9.0235 | CO | 1.768 | 86.4149 | 4:44 | 191.1972 | 501.3056 | 125.0135
c:\data\co\000706\fld1326 | 2000-07-09 | 4:52 | H2 | 0.65 | 8.4188 | CO | 1.765 | 86.4989 | 4:47 | 191.1993 | 467.7111 | 125.1025
c:\data\co\000706\fld1327 | 2000-07-09 | 4:55 | H2 | 0.651 | 8.3374 | CO | 1.765 | 94.4657 | 4:50 | 191.2014 | 463.1889 | 133.5354
c:\data\co\000706\fld1328 | 2000-07-09 | 4:58 | H2 | 0.651 | 8.4996 | CO | 1.765 | 95.2973 | 4:53 | 191.2035 | 472.2 | 134.4157
c:\data\co\000706\fld1329 | 2000-07-09 | 5:01 | H2 | 0.65 | 8.756 | CO | 1.763 | 86.8845 | 4:56 | 191.2056 | 486.4444 | 125.5106
c:\data\co\000706\fld1330 | 2000-07-09 | 5:04 | H2 | 0.65 | 8.9223 | CO | 1.765 | 88.9699 | 4:59 | 191.2076 | 495.6833 | 127.718
c:\data\co\000706\fld1331 | 2000-07-09 | 5:07 | H2 | 0.651 | 9.0261 | CO | 1.765 | 86.0785 | 5:02 | 191.2097 | 501.45 | 124.6575
c:\data\co\000706\fld1332 | 2000-07-09 | 5:10 | H2 | 0.651 | 8.4625 | CO | 1.765 | 84.1131 | 5:05 | 191.2118 | 470.1389 | 122.5771
c:\data\co\000706\fld1333 | 2000-07-09 | 5:13 | H2 | 0.65 | 8.611 | CO | 1.765 | 85.6093 | 5:08 | 191.2139 | 478.3889 | 124.1608
c:\data\co\000706\fld1334 | 2000-07-09 | 5:16 | H2 | 0.65 | 8.6171 | CO | 1.763 | 86.4104 | 5:11 | 191.216 | 478.7278 | 125.0088
c:\data\co\000706\fld1335 | 2000-07-09 | 5:19 | H2 | 0.65 | 8.2513 | CO | 1.765 | 85.2873 | 5:14 | 191.2181 | 458.4056 | 123.82
c:\data\co\000706\fld1336 | 2000-07-09 | 5:22 | H2 | 0.651 | 8.1052 | CO | 1.765 | 84.9126 | 5:17 | 191.2201 | 450.2889 | 123.4233
c:\data\co\000706\fld1337 | 2000-07-09 | 5:25 | H2 | 0.651 | 8.7338 | CO | 1.765 | 84.5018 | 5:20 | 191.2222 | 485.2111 | 122.9885
c:\data\co\000706\fld1338 | 2000-07-09 | 5:28 | H2 | 0.651 | 8.5343 | CO | 1.765 | 88.1373 | 5:23 | 191.2243 | 474.1278 | 126.8367
c:\data\co\000706\fld1339 | 2000-07-09 | 5:31 | H2 | 0.651 | 8.2679 | CO | 1.765 | 86.416 | 5:26 | 191.2264 | 459.3278 | 125.0147
c:\data\co\000706\fld1340 | 2000-07-09 | 5:34 | H2 | 0.65 | 8.6488 | CO | 1.763 | 85.2623 | 5:29 | 191.2285 | 480.4889 | 123.7935
c:\data\co\000706\fld1341 | 2000-07-09 | 5:37 | H2 | 0.65 | 8.3958 | CO | 1.763 | 86.7929 | 5:32 | 191.2306 | 466.4333 | 125.4137
c:\data\co\000706\fld1342 | 2000-07-09 | 5:40 | H2 | 0.651 | 8.2474 | CO | 1.763 | 85.2087 | 5:35 | 191.2326 | 458.1889 | 123.7368
c:\data\co\000706\fld1343 | 2000-07-09 | 5:43 | H2 | 0.65 | 8.7924 | CO | 1.763 | 83.8285 | 5:38 | 191.2347 | 488.4667 | 122.2758
c:\data\co\000706\fld1344 | 2000-07-09 | 5:46 | H2 | 0.65 | 8.0177 | CO | 1.763 | 84.9444 | 5:41 | 191.2368 | 445.4278 | 123.457
c:\data\co\000706\fld1345 | 2000-07-09 | 5:49 | H2 | 0.65 | 8.3735 | CO | 1.763 | 84.2281 | 5:44 | 191.2389 | 465.1944 | 122.6988
c:\data\co\000706\fld1346 | 2000-07-09 | 5:52 | H2 | 0.65 | 7.9381 | CO | 1.763 | 87.5833 | 5:47 | 191.241 | 441.0056 | 126.2503
c:\data\co\000706\fld1347 | 2000-07-09 | 5:55 | H2 | 0.651 | 9.2306 | CO | 1.765 | 81.8117 | 5:50 | 191.2431 | 512.8111 | 120.141
c:\data\co\000706\fld1348 | 2000-07-09 | 5:58 | H2 | 0.65 | 7.904 | CO | 1.765 | 86.968 | 5:53 | 191.2451 | 439.1111 | 125.599
c:\data\co\000706\fld1349 | 2000-07-09 | 6:01 | H2 | 0.65 | 8.2697 | CO | 1.765 | 83.3672 | 5:56 | 191.2472 | 459.4278 | 121.7875
c:\data\co\000706\fld1350 | 2000-07-09 | 6:04 | H2 | 0.65 | 8.2196 | CO | 1.763 | 84.889 | 5:59 | 191.2493 | 456.6444 | 123.3984
c:\data\co\000706\fld1351 | 2000-07-09 | 6:07 | H2 | 0.651 | 8.1421 | CO | 1.765 | 84.8756 | 6:02 | 191.2514 | 452.3389 | 123.3842
c:\data\co\000706\fld1352 | 2000-07-09 | 6:10 | H2 | 0.65 | 8.632 | CO | 1.765 | 86.0479 | 6:05 | 191.2535 | 479.5556 | 124.6251
c:\data\co\000706\fld1353 | 2000-07-09 | 6:13 | H2 | 0.65 | 8.8863 | CO | 1.763 | 81.4399 | 6:08 | 191.2556 | 493.6833 | 119.7474
c:\data\co\000706\fld1354 | 2000-07-09 | 6:16 | H2 | 0.65 | 8.4082 | CO | 1.763 | 85.0142 | 6:11 | 191.2576 | 467.1222 | 123.5309
c:\data\co\000706\fld1355 | 2000-07-09 | 6:19 | H2 | 0.655 | 8.8866 | CO | 1.77 | 83.0947 | 6:14 | 191.2597 | 493.7 | 121.4991
c:\data\co\000706\fld1356 | 2000-07-09 | 6:22 | H2 | 0.651 | 7.623 | CO | 1.765 | 84.9115 | 6:17 | 191.2618 | 423.5 | 123.4222
c:\data\co\000706\fld1357 | 2000-07-09 | 6:25 | H2 | 0.651 | 8.2218 | CO | 1.765 | 84.2126 | 6:20 | 191.2639 | 456.7667 | 122.6824
c:\data\co\000706\fld1358 | 2000-07-09 | 6:28 | H2 | 0.65 | 8.4064 | CO | 1.765 | 85.771 | 6:23 | 191.266 | 467.0222 | 124.332
c:\data\co\000706\fld1359 | 2000-07-09 | 6:31 | H2 | 0.651 | 8.7766 | CO | 1.765 | 82.0893 | 6:26 | 191.2681 | 487.5889 | 120.4348
c:\data\co\000706\fld1360 | 2000-07-09 | 6:34 | H2 | 0.65 | 7.4755 | CO | 1.765 | 88.7958 | 6:29 | 191.2701 | 415.3056 | 127.5338
c:\data\co\000706\fld1361 | 2000-07-09 | 6:37 | H2 | 0.65 | 7.8682 | CO | 1.765 | 85.5753 | 6:32 | 191.2722 | 437.1222 | 124.1248
c:\data\co\000706\fld1362 | 2000-07-09 | 6:40 | H2 | 0.65 | 7.7192 | CO | 1.765 | 90.0885 | 6:35 | 191.2743 | 428.8444 | 128.9021
c:\data\co\000706\fld1363 | 2000-07-09 | 6:43 | H2 | 0.65 | 8.8913 | CO | 1.766 | 84.743 | 6:38 | 191.2764 | 493.9611 | 123.2438
c:\data\co\000706\fld1364 | 2000-07-09 | 6:46 | H2 | 0.65 | 9.0806 | CO | 1.766 | 83.8357 | 6:41 | 191.2785 | 504.4778 | 122.2834
c:\data\co\000706\fld1365 | 2000-07-09 | 6:49 | H2 | 0.65 | 7.7852 | CO | 1.765 | 83.1472 | 6:44 | 191.2806 | 432.5111 | 121.5546
c:\data\co\000706\fld1366 | 2000-07-09 | 6:52 | H2 | 0.651 | 7.9397 | CO | 1.766 | 84.6524 | 6:47 | 191.2826 | 441.0944 | 123.1479
c:\data\co\000706\fld1367 | 2000-07-09 | 6:55 | H2 | 0.656 | 8.2845 | CO | 1.771 | 84.1699 | 6:50 | 191.2847 | 460.25 | 122.6372
c:\data\co\000706\fld1368 | 2000-07-09 | 6:58 | H2 | 0.65 | 8.9117 | CO | 1.765 | 84.1679 | 6:53 | 191.2868 | 495.0944 | 122.6351
c:\data\co\000706\fld1369 | 2000-07-09 | 7:01 | H2 | 0.651 | 8.1752 | CO | 1.768 | 84.707 | 6:56 | 191.2889 | 454.1778 | 123.2057
c:\data\co\000706\fld1370 | 2000-07-09 | 7:04 | H2 | 0.651 | 7.9947 | CO | 1.768 | 87.0778 | 6:59 | 191.291 | 444.15 | 125.7152
c:\data\co\000706\fld1371 | 2000-07-09 | 7:07 | H2 | 0.65 | 7.8774 | CO | 1.766 | 88.752 | 7:02 | 191.2931 | 437.6333 | 127.4874
c:\data\co\000706\fld1372 | 2000-07-09 | 7:10 | H2 | 0.651 | 7.732 | CO | 1.766 | 92.3266 | 7:05 | 191.2951 | 429.5556 | 131.2711
c:\data\co\000706\fld1373 | 2000-07-09 | 7:13 | H2 | 0.65 | 8.4926 | CO | 1.768 | 84.7424 | 7:08 | 191.2972 | 471.8111 | 123.2432
c:\data\co\000706\fld1374 | 2000-07-09 | 7:16 | H2 | 0.65 | 8.36 | CO | 1.766 | 148.141 | 7:11 | 191.2993 | 464.4444 | 190.3513
c:\data\co\000706\fld1375 | 2000-07-09 | 7:19 | H2 | 0.65 | 8.3451 | CO | 1.766 | 115.8754 | 7:14 | 191.3014 | 463.6167 | 156.1978
c:\data\co\000706\fld1376 | 2000-07-09 | 7:22 | H2 | 0.651 | 8.7587 | CO | 1.768 | 96.6659 | 7:17 | 191.3035 | 486.5944 | 135.8643
c:\data\co\000706\fld1377 | 2000-07-09 | 7:25 | H2 | 0.65 | 8.6353 | CO | 1.768 | 87.3287 | 7:20 | 191.3056 | 479.7389 | 125.9808
c:\data\co\000706\fld1378 | 2000-07-09 | 7:28 | H2 | 0.656 | 8.3264 | CO | 1.773 | 86.1777 | 7:23 | 191.3076 | 462.5778 | 124.7625
c:\data\co\000706\fld1379 | 2000-07-09 | 7:31 | H2 | 0.653 | 8.4368 | CO | 1.765 | 85.4269 | 7:26 | 191.3097 | 468.7111 | 123.9677
c:\data\co\000706\fld1380 | 2000-07-09 | 7:34 | H2 | 0.653 | 8.767 | CO | 1.763 | 88.1531 | 7:29 | 191.3118 | 487.0556 | 126.8534
c:\data\co\000706\fld1381 | 2000-07-09 | 7:37 | H2 | 0.653 | 9.0189 | CO | 1.763 | 87.787 | 7:32 | 191.3139 | 501.05 | 126.4659
c:\data\co\000706\fld1382 | 2000-07-09 | 7:40 | H2 | 0.653 | 8.6592 | CO | 1.763 | 87.0766 | 7:35 | 191.316 | 481.0667 | 125.714
c:\data\co\000706\fld1383 | 2000-07-09 | 7:43 | H2 | 0.651 | 9.3329 | CO | 1.761 | 86.2927 | 7:38 | 191.3181 | 518.4944 | 124.8842
c:\data\co\000706\fld1384 | 2000-07-09 | 7:46 | H2 | 0.651 | 8.6344 | CO | 1.76 | 85.7941 | 7:41 | 191.3201 | 479.6889 | 124.3564
c:\data\co\000706\fld1385 | 2000-07-09 | 7:49 | H2 | 0.653 | 8.8239 | CO | 1.761 | 86.4727 | 7:44 | 191.3222 | 490.2167 | 125.0747
c:\data\co\000706\fld1386 | 2000-07-09 | 7:52 | H2 | 0.651 | 9.1815 | CO | 1.761 | 86.8844 | 7:47 | 191.3243 | 510.0833 | 125.5105
c:\data\co\000706\fld1387 | 2000-07-09 | 7:55 | H2 | 0.65 | 8.6029 | CO | 1.76 | 85.5316 | 7:50 | 191.3264 | 477.9389 | 124.0786
c:\data\co\000706\fld1388 | 2000-07-09 | 7:58 | H2 | 0.65 | 8.5351 | CO | 1.761 | 86.3524 | 7:53 | 191.3285 | 474.1722 | 124.9474
c:\data\co\000706\fld1389 | 2000-07-09 | 8:01 | H2 | 0.648 | 8.4259 | CO | 1.761 | 88.1553 | 7:56 | 191.3306 | 468.1056 | 126.8558
c:\data\co\000706\fld1390 | 2000-07-09 | 8:04 | H2 | 0.653 | 8.4935 | CO | 1.765 | 85.8289 | 7:59 | 191.3326 | 471.8611 | 124.3933
c:\data\co\000706\fld1391 | 2000-07-09 | 8:07 | H2 | 0.651 | 8.748 | CO | 1.758 | 87.3221 | 8:02 | 191.3347 | 486 | 125.9738
c:\data\co\000706\fld1392 | 2000-07-09 | 8:10 | H2 | 0.651 | 8.8462 | CO | 1.756 | 87.4869 | 8:05 | 191.3368 | 491.4556 | 126.1483
c:\data\co\000706\fld1393 | 2000-07-09 | 8:13 | H2 | 0.65 | 9.236 | CO | 1.753 | 88.4739 | 8:08 | 191.3389 | 513.1111 | 127.193
c:\data\co\000706\fld1394 | 2000-07-09 | 8:16 | H2 | 0.65 | 9.0271 | CO | 1.753 | 87.7895 | 8:11 | 191.341 | 501.5056 | 126.4686
c:\data\co\000706\fld1395 | 2000-07-09 | 8:19 | H2 | 0.651 | 9.3252 | CO | 1.756 | 89.0386 | 8:14 | 191.3431 | 518.0667 | 127.7908
c:\data\co\000706\fld1396 | 2000-07-09 | 8:22 | H2 | 0.653 | 8.9247 | CO | 1.76 | 88.7887 | 8:17 | 191.3451 | 495.8167 | 127.5262
c:\data\co\000706\fld1397 | 2000-07-09 | 8:25 | H2 | 0.653 | 8.9995 | CO | 1.761 | 91.1065 | 8:20 | 191.3472 | 499.9722 | 129.9797
c:\data\co\000706\fld1398 | 2000-07-09 | 8:28 | H2 | 0.65 | 8.8594 | CO | 1.758 | 89.5335 | 8:23 | 191.3493 | 492.1889 | 128.3146
c:\data\co\000706\fld1399 | 2000-07-09 | 8:31 | H2 | 0.648 | 9.113 | CO | 1.758 | 88.6895 | 8:26 | 191.3514 | 506.2778 | 127.4212
c:\data\co\000706\fld1400 | 2000-07-09 | 8:34 | H2 | 0.646 | 8.6593 | CO | 1.753 | 90.6552 | 8:29 | 191.3535 | 481.0722 | 129.5019
c:\data\co\000706\fld1401 | 2000-07-09 | 8:37 | H2 | 0.65 | 9.2203 | CO | 1.753 | 92.2491 | 8:32 | 191.3556 | 512.2389 | 131.1891
c:\data\co\000706\fld1402 | 2000-07-09 | 8:40 | H2 | 0.655 | 8.9842 | CO | 1.758 | 91.2832 | 8:35 | 191.3576 | 499.1222 | 130.1667
c:\data\co\000706\fld1403 | 2000-07-09 | 8:43 | H2 | 0.648 | 8.7808 | CO | 1.751 | 92.2272 | 8:38 | 191.3597 | 487.8222 | 131.1659
c:\data\co\000706\fld1404 | 2000-07-09 | 8:46 | H2 | 0.65 | 9.3129 | CO | 1.753 | 92.2052 | 8:41 | 191.3618 | 517.3833 | 131.1426
c:\data\co\000706\fld1405 | 2000-07-09 | 8:49 | H2 | 0.65 | 9.4332 | CO | 1.755 | 96.739 | 8:44 | 191.3639 | 524.0667 | 135.9417
c:\data\co\000706\fld1406 | 2000-07-09 | 8:52 | H2 | 0.648 | 9.3117 | CO | 1.755 | 93.3311 | 8:47 | 191.366 | 517.3167 | 132.3344
c:\data\co\000706\fld1407 | 2000-07-09 | 8:55 | H2 | 0.65 | 9.2537 | CO | 1.756 | 93.8907 | 8:50 | 191.3681 | 514.0944 | 132.9268
c:\data\co\000706\fld1408 | 2000-07-09 | 8:58 | H2 | 0.648 | 9.1765 | CO | 1.756 | 92.4807 | 8:53 | 191.3701 | 509.8056 | 131.4343
c:\data\co\000706\fld1409 | 2000-07-09 | 9:01 | H2 | 0.648 | 10.2403 | CO | 1.755 | 92.9569 | 8:56 | 191.3722 | 568.9056 | 131.9383
c:\data\co\000706\fld1410 | 2000-07-09 | 9:04 | H2 | 0.65 | 8.5472 | CO | 1.753 | 93.8872 | 8:59 | 191.3743 | 474.8444 | 132.9231
c:\data\co\000706\fld1411 | 2000-07-09 | 9:07 | H2 | 0.65 | 9.5508 | CO | 1.751 | 96.2465 | 9:02 | 191.3764 | 530.6 | 135.4204
c:\data\co\000706\fld1412 | 2000-07-09 | 9:10 | H2 | 0.65 | 9.2999 | CO | 1.751 | 93.6462 | 9:05 | 191.3785 | 516.6611 | 132.668
c:\data\co\000706\fld1413 | 2000-07-09 | 9:13 | H2 | 0.65 | 9.1638 | CO | 1.755 | 96.6636 | 9:08 | 191.3806 | 509.1 | 135.8619
c:\data\co\000706\fld1414 | 2000-07-09 | 9:16 | H2 | 0.65 | 9.2012 | CO | 1.755 | 96.8571 | 9:11 | 191.3826 | 511.1778 | 136.0667
c:\data\co\000706\fld1415 | 2000-07-09 | 9:19 | H2 | 0.648 | 9.0624 | CO | 1.751 | 95.6858 | 9:14 | 191.3847 | 503.4667 | 134.8269
c:\data\co\000706\fld1416 | 2000-07-09 | 9:22 | H2 | 0.65 | 9.7001 | CO | 1.751 | 94.671 | 9:17 | 191.3868 | 538.8944 | 133.7527
c:\data\co\000706\fld1417 | 2000-07-09 | 9:25 | H2 | 0.648 | 9.1223 | CO | 1.753 | 94.3479 | 9:20 | 191.3889 | 506.7944 | 133.4107
c:\data\co\000706\fld1418 | 2000-07-09 | 9:28 | H2 | 0.648 | 8.9488 | CO | 1.753 | 96.2619 | 9:23 | 191.391 | 497.1556 | 135.4367
c:\data\co\000706\fld1419 | 2000-07-09 | 9:31 | H2 | 0.646 | 9.8531 | CO | 1.753 | 94.4876 | 9:26 | 191.3931 | 547.3944 | 133.5586
c:\data\co\000706\fld1420 | 2000-07-09 | 9:34 | H2 | 0.65 | 8.8567 | CO | 1.753 | 96.545 | 9:29 | 191.3951 | 492.0389 | 135.7364
c:\data\co\000706\fld1421 | 2000-07-09 | 9:37 | H2 | 0.648 | 8.8744 | CO | 1.751 | 95.4004 | 9:32 | 191.3972 | 493.0222 | 134.5248
c:\data\co\000706\fld1422 | 2000-07-09 | 9:40 | H2 | 0.65 | 8.6249 | CO | 1.751 | 97.7241 | 9:35 | 191.3993 | 479.1611 | 136.9845
c:\data\co\000706\fld1423 | 2000-07-09 | 9:43 | H2 | 0.65 | 9.0603 | CO | 1.753 | 95.8429 | 9:38 | 191.4014 | 503.35 | 134.9932
c:\data\co\000706\fld1424 | 2000-07-09 | 9:46 | H2 | 0.648 | 9.1614 | CO | 1.755 | 97.5951 | 9:41 | 191.4035 | 508.9667 | 136.8479
c:\data\co\000706\fld1425 | 2000-07-09 | 9:49 | H2 | 0.65 | 9.3799 | CO | 1.751 | 94.9292 | 9:44 | 191.4056 | 521.1056 | 134.026
c:\data\co\000706\fld1426 | 2000-07-09 | 9:52 | H2 | 0.65 | 9.3992 | CO | 1.751 | 96.9647 | 9:47 | 191.4076 | 522.1778 | 136.1806
c:\data\co\000706\fld1427 | 2000-07-09 | 9:55 | H2 | 0.65 | 9.0319 | CO | 1.753 | 97.4295 | 9:50 | 191.4097 | 501.7722 | 136.6726
c:\data\co\000706\fld1428 | 2000-07-09 | 9:58 | H2 | 0.648 | 9.1453 | CO | 1.753 | 98.1193 | 9:53 | 191.4118 | 508.0722 | 137.4028
c:\data\co\000706\fld1429 | 2000-07-09 | 10:01 | H2 | 0.648 | 9.204 | CO | 1.756 | 93.7531 | 9:56 | 191.4139 | 511.3333 | 132.7811
c:\data\co\000706\fld1430 | 2000-07-09 | 10:04 | H2 | 0.65 | 9.1156 | CO | 1.751 | 96.2533 | 9:59 | 191.416 | 506.4222 | 135.4276
c:\data\co\000706\fld1431 | 2000-07-09 | 10:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.75 | 67.7038 | 10:02 | 191.4181 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1432 | 2000-07-09 | 10:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 66.9471 | 10:05 | 191.4201 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1433 | 2000-07-09 | 10:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 66.6693 | 10:08 | 191.4222 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1434 | 2000-07-09 | 10:16 | H2 | NA | NA | CO | 1.751 | 66.1061 | 10:11 | 191.4243 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld1435 | 2000-07-09 | 10:19 | H2 | 0.65 | 9.2346 | CO | 1.75 | 94.9294 | 10:14 | 191.4264 | 513.0333 | 132.935
c:\data\co\000706\fld1436 | 2000-07-09 | 10:22 | H2 | 0.648 | 9.0939 | CO | 1.753 | 98.1426 | 10:17 | 191.4285 | 505.2167 | 136.3622 |  | 66.5742
c:\data\co\000706\fld1437 | 2000-07-09 | 10:25 | H2 | 0.646 | 8.4433 | CO | 1.753 | 94.0624 | 10:20 | 191.4306 | 469.0722 | 132.0103 |  | 0.4285
c:\data\co\000706\fld1438 | 2000-07-09 | 10:28 | H2 | 0.646 | 9.3329 | CO | 1.751 | 94.0196 | 10:23 | 191.4326 | 518.4944 | 131.9646
c:\data\co\000706\fld1439 | 2000-07-09 | 10:31 | H2 | 0.65 | 9.1693 | CO | 1.751 | 92.8486 | 10:26 | 191.4347 | 509.4056 | 130.7156
c:\data\co\000706\fld1440 | 2000-07-09 | 10:34 | H2 | 0.65 | 9.1754 | CO | 1.753 | 93.9227 | 10:29 | 191.4368 | 509.7444 | 131.8613
c:\data\co\000706\fld1441 | 2000-07-09 | 10:37 | H2 | 0.648 | 9.3088 | CO | 1.755 | 94.4321 | 10:32 | 191.4389 | 517.1556 | 132.4046
c:\data\co\000706\fld1442 | 2000-07-09 | 10:40 | H2 | 0.648 | 8.9764 | CO | 1.753 | 97.0551 | 10:35 | 191.441 | 498.6889 | 135.2022
c:\data\co\000706\fld1443 | 2000-07-09 | 10:43 | H2 | 0.648 | 8.8627 | CO | 1.75 | 93.2807 | 10:38 | 191.4431 | 492.3722 | 131.1765
c:\data\co\000706\fld1444 | 2000-07-09 | 10:46 | H2 | 0.653 | 9.4901 | CO | 1.753 | 96.0354 | 10:41 | 191.4451 | 527.2278 | 134.1146
c:\data\co\000706\fld1445 | 2000-07-09 | 10:49 | H2 | 0.648 | 9.1564 | CO | 1.753 | 94.942 | 10:44 | 191.4472 | 508.6889 | 132.9484
c:\data\co\000706\fld1446 | 2000-07-09 | 10:52 | H2 | 0.648 | 9.0433 | CO | 1.753 | 94.3042 | 10:47 | 191.4493 | 502.4056 | 132.2682
c:\data\co\000706\fld1447 | 2000-07-09 | 10:55 | H2 | 0.646 | 9.2665 | CO | 1.751 | 94.4231 | 10:50 | 191.4514 | 514.8056 | 132.395
c:\data\co\000706\fld1448 | 2000-07-09 | 10:58 | H2 | 0.65 | 9.3458 | CO | 1.751 | 92.1453 | 10:53 | 191.4535 | 519.2111 | 129.9655
c:\data\co\000706\fld1449 | 2000-07-09 | 11:01 | H2 | 0.65 | 8.7556 | CO | 1.755 | 94.1702 | 10:56 | 191.4556 | 486.4222 | 132.1252
c:\data\co\000706\fld1450 | 2000-07-09 | 11:04 | H2 | 0.648 | 9.2652 | CO | 1.753 | 94.7244 | 10:59 | 191.4576 | 514.7333 | 132.7163
c:\data\co\000706\fld1451 | 2000-07-09 | 11:07 | H2 | 0.646 | 8.7445 | CO | 1.753 | 94.4522 | 11:02 | 191.4597 | 485.8056 | 132.426
c:\data\co\000706\fld1452 | 2000-07-09 | 11:10 | H2 | 0.65 | 8.6169 | CO | 1.751 | 95.7473 | 11:05 | 191.4618 | 478.7167 | 133.8074
c:\data\co\000706\fld1453 | 2000-07-09 | 11:13 | H2 | 0.648 | 8.6848 | CO | 1.75 | 94.6569 | 11:08 | 191.4639 | 482.4889 | 132.6444
c:\data\co\000706\fld1454 | 2000-07-09 | 11:16 | H2 | 0.65 | 9.2131 | CO | 1.755 | 96.9651 | 11:11 | 191.466 | 511.8389 | 135.1063
c:\data\co\000706\fld1455 | 2000-07-09 | 11:19 | H2 | 0.648 | 9.0078 | CO | 1.753 | 95.3824 | 11:14 | 191.4681 | 500.4333 | 133.4182
c:\data\co\000706\fld1456 | 2000-07-09 | 11:22 | H2 | 0.648 | 8.81 | CO | 1.75 | 93.8735 | 11:17 | 191.4701 | 489.4444 | 131.8088
c:\data\co\000706\fld1457 | 2000-07-09 | 11:25 | H2 | 0.65 | 8.9214 | CO | 1.751 | 96.0338 | 11:20 | 191.4722 | 495.6333 | 134.1129
c:\data\co\000706\fld1458 | 2000-07-09 | 11:28 | H2 | 0.65 | 8.9629 | CO | 1.753 | 99.1269 | 11:23 | 191.4743 | 497.9389 | 137.412
c:\data\co\000706\fld1459 | 2000-07-09 | 11:31 | H2 | 0.65 | 9.8097 | CO | 1.755 | 93.4854 | 11:26 | 191.4764 | 544.9833 | 131.3948
c:\data\co\000706\fld1460 | 2000-07-09 | 11:34 | H2 | 0.648 | 9.0378 | CO | 1.753 | 93.1276 | 11:29 | 191.4785 | 502.1 | 131.0132
c:\data\co\000706\fld1461 | 2000-07-09 | 11:37 | H2 | 0.648 | 9.1753 | CO | 1.75 | 90.3992 | 11:32 | 191.4806 | 509.7389 | 128.1031
c:\data\co\000706\fld1462 | 2000-07-09 | 11:40 | H2 | 0.648 | 8.9841 | CO | 1.75 | 93.9686 | 11:35 | 191.4826 | 499.1167 | 131.9102
c:\data\co\000706\fld1463 | 2000-07-09 | 11:43 | H2 | 0.65 | 9.0703 | CO | 1.753 | 93.4943 | 11:38 | 191.4847 | 503.9056 | 131.4043
c:\data\co\000706\fld1464 | 2000-07-09 | 11:46 | H2 | 0.65 | 8.9623 | CO | 1.755 | 93.3892 | 11:41 | 191.4868 | 497.9056 | 131.2922
c:\data\co\000706\fld1465 | 2000-07-09 | 11:49 | H2 | 0.648 | 8.8088 | CO | 1.751 | 92.7679 | 11:44 | 191.4889 | 489.3778 | 130.6296
c:\data\co\000706\fld1466 | 2000-07-09 | 11:52 | H2 | 0.648 | 8.9849 | CO | 1.75 | 93.6269 | 11:47 | 191.491 | 499.1611 | 131.5458
c:\data\co\000706\fld1467 | 2000-07-09 | 11:56 | H2 | 0.648 | 9.4653 | CO | 1.748 | 92.6527 | 11:50 | 191.4931 | 525.85 | 130.5067
c:\data\co\000706\fld1468 | 2000-07-09 | 11:58 | H2 | 0.648 | 9.2932 | CO | 1.751 | 94.1033 | 11:53 | 191.4951 | 516.2889 | 132.0539
c:\data\co\000706\fld1469 | 2000-07-09 | 12:02 | H2 | 0.648 | 9.3707 | CO | 1.755 | 91.9818 | 11:56 | 191.4972 | 520.5944 | 129.7911
c:\data\co\000706\fld1470 | 2000-07-09 | 12:05 | H2 | 0.65 | 9.0588 | CO | 1.751 | 90.6256 | 11:59 | 191.4993 | 503.2667 | 128.3446
c:\data\co\000706\fld1471 | 2000-07-09 | 12:08 | H2 | 0.65 | 9.2557 | CO | 1.75 | 91.7471 | 12:02 | 191.5014 | 514.2056 | 129.5408
c:\data\co\000706\fld1472 | 2000-07-09 | 12:10 | H2 | 0.648 | 8.5417 | CO | 1.751 | 90.9115 | 12:05 | 191.5035 | 474.5389 | 128.6495
c:\data\co\000706\fld1473 | 2000-07-09 | 12:14 | H2 | 0.648 | 8.829 | CO | 1.753 | 92.9373 | 12:08 | 191.5056 | 490.5 | 130.8102
c:\data\co\000706\fld1474 | 2000-07-09 | 12:17 | H2 | 0.65 | 8.8893 | CO | 1.755 | 92.5473 | 12:11 | 191.5076 | 493.85 | 130.3943
c:\data\co\000706\fld1475 | 2000-07-09 | 12:20 | H2 | 0.648 | 8.9251 | CO | 1.75 | 93.406 | 12:14 | 191.5097 | 495.8389 | 131.3102
c:\data\co\000706\fld1476 | 2000-07-09 | 12:23 | H2 | 0.648 | 8.7252 | CO | 1.75 | 93.4941 | 12:17 | 191.5118 | 484.7333 | 131.4041
c:\data\co\000706\fld1477 | 2000-07-09 | 12:26 | H2 | 0.648 | 9.2521 | CO | 1.753 | 94.7878 | 12:20 | 191.5139 | 514.0056 | 132.784
c:\data\co\000706\fld1478 | 2000-07-09 | 12:29 | H2 | 0.648 | 8.7239 | CO | 1.753 | 94.1969 | 12:23 | 191.516 | 484.6611 | 132.1537
c:\data\co\000706\fld1479 | 2000-07-09 | 12:32 | H2 | 0.646 | 9.1968 | CO | 1.751 | 96.7209 | 12:26 | 191.5181 | 510.9333 | 134.8458
c:\data\co\000706\fld1480 | 2000-07-09 | 12:35 | H2 | 0.653 | 8.934 | CO | 1.755 | 100.2147 | 12:29 | 191.5201 | 496.3333 | 138.5722
c:\data\co\000706\fld1481 | 2000-07-09 | 12:38 | H2 | 0.648 | 9.279 | CO | 1.75 | 94.3861 | 12:32 | 191.5222 | 515.5 | 132.3555
c:\data\co\000706\fld1482 | 2000-07-09 | 12:41 | H2 | 0.648 | 9.3383 | CO | 1.753 | 94.9754 | 12:35 | 191.5243 | 518.7944 | 132.9841
c:\data\co\000706\fld1483 | 2000-07-09 | 12:44 | H2 | 0.648 | 9.1445 | CO | 1.755 | 93.2003 | 12:38 | 191.5264 | 508.0278 | 131.0908
c:\data\co\000706\fld1484 | 2000-07-09 | 12:47 | H2 | 0.648 | 8.9759 | CO | 1.751 | 93.946 | 12:41 | 191.5285 | 498.6611 | 131.8861
c:\data\co\000706\fld1485 | 2000-07-09 | 12:50 | H2 | 0.648 | 8.7638 | CO | 1.75 | 87.963 | 12:44 | 191.5306 | 486.8778 | 125.5047
c:\data\co\000706\fld1486 | 2000-07-09 | 12:53 | H2 | 0.653 | 9.4708 | CO | 1.755 | 91.2173 | 12:47 | 191.5326 | 526.1556 | 128.9757
c:\data\co\000706\fld1487 | 2000-07-09 | 12:56 | H2 | 0.648 | 8.9651 | CO | 1.753 | 91.2368 | 12:50 | 191.5347 | 498.0611 | 128.9965
c:\data\co\000706\fld1488 | 2000-07-09 | 12:59 | H2 | 0.646 | 8.9789 | CO | 1.753 | 93.6088 | 12:53 | 191.5368 | 498.8278 | 131.5265
c:\data\co\000706\fld1489 | 2000-07-09 | 13:02 | H2 | 0.65 | 9.0402 | CO | 1.753 | 95.6055 | 12:56 | 191.5389 | 502.2333 | 133.6561
c:\data\co\000706\fld1490 | 2000-07-09 | 13:05 | H2 | 0.648 | 9.0632 | CO | 1.75 | 96.5683 | 12:59 | 191.541 | 503.5111 | 134.683
c:\data\co\000706\fld1491 | 2000-07-09 | 13:08 | H2 | 0.648 | 8.8161 | CO | 1.75 | 97.1857 | 13:02 | 191.5431 | 489.7833 | 135.3415
c:\data\co\000706\fld1492 | 2000-07-09 | 13:11 | H2 | 0.648 | 9.0202 | CO | 1.753 | 97.2942 | 13:05 | 191.5451 | 501.1222 | 135.4573
c:\data\co\000706\fld1493 | 2000-07-09 | 13:14 | H2 | 0.648 | 8.9531 | CO | 1.755 | 97.2553 | 13:08 | 191.5472 | 497.3944 | 135.4158
c:\data\co\000706\fld1494 | 2000-07-09 | 13:17 | H2 | 0.648 | 8.8729 | CO | 1.751 | 99.1502 | 13:11 | 191.5493 | 492.9389 | 137.4369
c:\data\co\000706\fld1495 | 2000-07-09 | 13:20 | H2 | 0.648 | 8.9618 | CO | 1.75 | 95.903 | 13:14 | 191.5514 | 497.8778 | 133.9734
c:\data\co\000706\fld1496 | 2000-07-09 | 13:23 | H2 | 0.65 | 9.0522 | CO | 1.753 | 95.7863 | 13:17 | 191.5535 | 502.9 | 133.849
c:\data\co\000706\fld1497 | 2000-07-09 | 13:26 | H2 | 0.648 | 8.7916 | CO | 1.753 | 97.5545 | 13:20 | 191.5556 | 488.4222 | 135.7349
c:\data\co\000706\fld1498 | 2000-07-09 | 13:29 | H2 | 0.648 | 9.0423 | CO | 1.755 | 101.1573 | 13:23 | 191.5576 | 502.35 | 139.5776
c:\data\co\000706\fld1499 | 2000-07-09 | 13:32 | H2 | 0.65 | 8.7922 | CO | 1.751 | 99.8274 | 13:26 | 191.5597 | 488.4556 | 138.1592
c:\data\co\000706\fld1500 | 2000-07-09 | 13:35 | H2 | 0.648 | 9.2932 | CO | 1.75 | 97.0836 | 13:29 | 191.5618 | 516.2889 | 135.2326
c:\data\co\000706\fld1501 | 2000-07-09 | 13:38 | H2 | 0.648 | 9.2856 | CO | 1.751 | 98.7231 | 13:32 | 191.5639 | 515.8667 | 136.9813
c:\data\co\000706\fld1502 | 2000-07-09 | 13:41 | H2 | 0.648 | 9.0326 | CO | 1.753 | 98.8673 | 13:35 | 191.566 | 501.8111 | 137.1351
c:\data\co\000706\fld1503 | 2000-07-09 | 13:44 | H2 | 0.648 | 8.3634 | CO | 1.755 | 98.3831 | 13:38 | 191.5681 | 464.6333 | 136.6187
c:\data\co\000706\fld1504 | 2000-07-09 | 13:47 | H2 | 0.648 | 8.6629 | CO | 1.75 | 97.4645 | 13:41 | 191.5701 | 481.2722 | 135.6389
c:\data\co\000706\fld1505 | 2000-07-09 | 13:50 | H2 | 0.65 | 8.9295 | CO | 1.751 | 94.4972 | 13:44 | 191.5722 | 496.0833 | 132.474
c:\data\co\000706\fld1506 | 2000-07-09 | 13:53 | H2 | 0.65 | 8.7633 | CO | 1.751 | 98.5374 | 13:47 | 191.5743 | 486.85 | 136.7833
c:\data\co\000706\fld1507 | 2000-07-09 | 13:56 | H2 | 0.648 | 8.7248 | CO | 1.753 | 98.308 | 13:50 | 191.5764 | 484.7111 | 136.5386
c:\data\co\000706\fld1508 | 2000-07-09 | 13:59 | H2 | 0.646 | 9.3949 | CO | 1.753 | 101.6525 | 13:53 | 191.5785 | 521.9389 | 140.1058
c:\data\co\000706\fld1509 | 2000-07-09 | 14:02 | H2 | 0.648 | 8.8673 | CO | 1.75 | 98.9442 | 13:56 | 191.5806 | 492.6278 | 137.2171
c:\data\co\000706\fld1510 | 2000-07-09 | 14:05 | H2 | 0.648 | 9.3406 | CO | 1.75 | 99.8272 | 13:59 | 191.5826 | 518.9222 | 138.1589
c:\data\co\000706\fld1511 | 2000-07-09 | 14:08 | H2 | 0.65 | 9.3057 | CO | 1.751 | 103.0705 | 14:02 | 191.5847 | 516.9833 | 141.6182
c:\data\co\000706\fld1512 | 2000-07-09 | 14:11 | H2 | 0.648 | 9.0094 | CO | 1.753 | 102.146 | 14:05 | 191.5868 | 500.5222 | 140.6322
c:\data\co\000706\fld1513 | 2000-07-09 | 14:14 | H2 | 0.648 | 8.5496 | CO | 1.753 | 100.6978 | 14:08 | 191.5889 | 474.9778 | 139.0875
c:\data\co\000706\fld1514 | 2000-07-09 | 14:17 | H2 | 0.648 | 9.4484 | CO | 1.751 | 103.3794 | 14:11 | 191.591 | 524.9111 | 141.9477
c:\data\co\000706\fld1515 | 2000-07-09 | 14:20 | H2 | 0.648 | 9.3214 | CO | 1.75 | 102.1476 | 14:14 | 191.5931 | 517.8556 | 140.6339
c:\data\co\000706\fld1516 | 2000-07-09 | 14:23 | H2 | 0.648 | 9.3458 | CO | 1.748 | 103.5609 | 14:17 | 191.5951 | 519.2111 | 142.1413
c:\data\co\000706\fld1517 | 2000-07-09 | 14:26 | H2 | 0.648 | 9.2265 | CO | 1.751 | 100.9921 | 14:20 | 191.5972 | 512.5833 | 139.4014
c:\data\co\000706\fld1518 | 2000-07-09 | 14:29 | H2 | 0.648 | 9.0308 | CO | 1.753 | 105.0152 | 14:23 | 191.5993 | 501.7111 | 143.6924
c:\data\co\000706\fld1519 | 2000-07-09 | 14:32 | H2 | 0.646 | 8.5031 | CO | 1.75 | 102.2662 | 14:26 | 191.6014 | 472.3944 | 140.7604
c:\data\co\000706\fld1520 | 2000-07-09 | 14:35 | H2 | 0.648 | 9.2857 | CO | 1.75 | 105.3813 | 14:29 | 191.6035 | 515.8722 | 144.0829
c:\data\co\000706\fld1521 | 2000-07-09 | 14:38 | H2 | 0.648 | 8.8352 | CO | 1.748 | 107.8807 | 14:32 | 191.6056 | 490.8444 | 146.7487
c:\data\co\000706\fld1522 | 2000-07-09 | 14:41 | H2 | 0.648 | 8.8564 | CO | 1.75 | 110.2903 | 14:35 | 191.6076 | 492.0222 | 149.3188
c:\data\co\000706\fld1523 | 2000-07-09 | 14:44 | H2 | 0.648 | 9.1136 | CO | 1.753 | 103.1851 | 14:38 | 191.6097 | 506.3111 | 141.7404
c:\data\co\000706\fld1524 | 2000-07-09 | 14:47 | H2 | 0.648 | 9.318 | CO | 1.753 | 104.7915 | 14:41 | 191.6118 | 517.6667 | 143.4538
c:\data\co\000706\fld1525 | 2000-07-09 | 14:50 | H2 | 0.648 | 8.7474 | CO | 1.751 | 105.3349 | 14:44 | 191.6139 | 485.9667 | 144.0334
c:\data\co\000706\fld1526 | 2000-07-09 | 14:53 | H2 | 0.648 | 9.0192 | CO | 1.75 | 110.0222 | 14:47 | 191.616 | 501.0667 | 149.0328
c:\data\co\000706\fld1527 | 2000-07-09 | 14:56 | H2 | 0.65 | 9.019 | CO | 1.75 | 105.8903 | 14:50 | 191.6181 | 501.0556 | 144.6258
c:\data\co\000706\fld1528 | 2000-07-09 | 14:59 | H2 | 0.648 | 8.8437 | CO | 1.753 | 108.3412 | 14:53 | 191.6201 | 491.3167 | 147.2399
c:\data\co\000706\fld1529 | 2000-07-09 | 15:02 | H2 | 0.646 | 9.2489 | CO | 1.751 | 106.6406 | 14:56 | 191.6222 | 513.8278 | 145.4261
c:\data\co\000706\fld1530 | 2000-07-09 | 15:05 | H2 | 0.646 | 8.6928 | CO | 1.751 | 104.864 | 14:59 | 191.6243 | 482.9333 | 143.5311
c:\data\co\000706\fld1531 | 2000-07-09 | 15:08 | H2 | 0.648 | 8.4828 | CO | 1.751 | 105.6092 | 15:02 | 191.6264 | 471.2667 | 144.326
c:\data\co\000706\fld1532 | 2000-07-09 | 15:11 | H2 | 0.648 | 8.8743 | CO | 1.75 | 106.0714 | 15:05 | 191.6285 | 493.0167 | 144.8189
c:\data\co\000706\fld1533 | 2000-07-09 | 15:14 | H2 | 0.65 | 9.446 | CO | 1.75 | 105.8013 | 15:08 | 191.6306 | 524.7778 | 144.5309
c:\data\co\000706\fld1534 | 2000-07-09 | 15:17 | H2 | 0.648 | 8.7783 | CO | 1.753 | 110.2139 | 15:11 | 191.6326 | 487.6833 | 149.2373
c:\data\co\000706\fld1535 | 2000-07-09 | 15:20 | H2 | 0.646 | 8.7475 | CO | 1.753 | 106.1262 | 15:14 | 191.6347 | 485.9722 | 144.8774
c:\data\co\000706\fld1536 | 2000-07-09 | 15:23 | H2 | 0.646 | 9.2423 | CO | 1.753 | 105.1892 | 15:17 | 191.6368 | 513.4611 | 143.878
c:\data\co\000706\fld1537 | 2000-07-09 | 15:26 | H2 | 0.648 | 8.9042 | CO | 1.75 | 103.6763 | 15:20 | 191.6389 | 494.6778 | 142.2644
c:\data\co\000706\fld1538 | 2000-07-09 | 15:29 | H2 | 0.648 | 8.8099 | CO | 1.75 | 106.9144 | 15:23 | 191.641 | 489.4389 | 145.7181
c:\data\co\000706\fld1539 | 2000-07-09 | 15:32 | H2 | 0.648 | 9.0674 | CO | 1.75 | 103.239 | 15:26 | 191.6431 | 503.7444 | 141.7979
c:\data\co\000706\fld1540 | 2000-07-09 | 15:35 | H2 | 0.648 | 9.1547 | CO | 1.753 | 107.8911 | 15:29 | 191.6451 | 508.5944 | 146.7598
c:\data\co\000706\fld1541 | 2000-07-09 | 15:38 | H2 | 0.648 | 8.9589 | CO | 1.753 | 106.8506 | 15:32 | 191.6472 | 497.7167 | 145.65
c:\data\co\000706\fld1542 | 2000-07-09 | 15:41 | H2 | 0.65 | 9.1306 | CO | 1.751 | 107.7317 | 15:35 | 191.6493 | 507.2556 | 146.5898
c:\data\co\000706\fld1543 | 2000-07-09 | 15:44 | H2 | 0.648 | 8.8079 | CO | 1.75 | 106.0933 | 15:38 | 191.6514 | 489.3278 | 144.8423
c:\data\co\000706\fld1544 | 2000-07-09 | 15:47 | H2 | 0.648 | 9.1199 | CO | 1.75 | 110.3608 | 15:41 | 191.6535 | 506.6611 | 149.394
c:\data\co\000706\fld1545 | 2000-07-09 | 15:50 | H2 | 0.648 | 9.3875 | CO | 1.751 | 108.7734 | 15:44 | 191.6556 | 521.5278 | 147.7009
c:\data\co\000706\fld1546 | 2000-07-09 | 15:53 | H2 | 0.648 | 9.6196 | CO | 1.753 | 107.3771 | 15:47 | 191.6576 | 534.4222 | 146.2116
c:\data\co\000706\fld1547 | 2000-07-09 | 15:56 | H2 | 0.648 | 9.4183 | CO | 1.755 | 107.9446 | 15:50 | 191.6597 | 523.2389 | 146.8169
c:\data\co\000706\fld1548 | 2000-07-09 | 15:59 | H2 | 0.648 | 9.2042 | CO | 1.75 | 106.6339 | 15:53 | 191.6618 | 511.3444 | 145.4189
c:\data\co\000706\fld1549 | 2000-07-09 | 16:02 | H2 | 0.65 | 9.3096 | CO | 1.751 | 107.0336 | 15:56 | 191.6639 | 517.2 | 145.8452
c:\data\co\000706\fld1550 | 2000-07-09 | 16:05 | H2 | 0.648 | 8.9442 | CO | 1.75 | 108.1707 | 15:59 | 191.666 | 496.9 | 147.058
c:\data\co\000706\fld1551 | 2000-07-09 | 16:08 | H2 | 0.648 | 9.4168 | CO | 1.753 | 107.3723 | 16:02 | 191.6681 | 523.1556 | 146.2065
c:\data\co\000706\fld1552 | 2000-07-09 | 16:11 | H2 | 0.648 | 9.0506 | CO | 1.755 | 106.3931 | 16:05 | 191.6701 | 502.8111 | 145.1621
c:\data\co\000706\fld1553 | 2000-07-09 | 16:14 | H2 | 0.648 | 9.6159 | CO | 1.751 | 107.8633 | 16:08 | 191.6722 | 534.2167 | 146.7302
c:\data\co\000706\fld1554 | 2000-07-09 | 16:17 | H2 | 0.648 | 8.7902 | CO | 1.748 | 108.2247 | 16:11 | 191.6743 | 488.3444 | 147.1156
c:\data\co\000706\fld1555 | 2000-07-09 | 16:20 | H2 | 0.648 | 8.8503 | CO | 1.75 | 110.9796 | 16:14 | 191.6764 | 491.6833 | 150.054
c:\data\co\000706\fld1556 | 2000-07-09 | 16:23 | H2 | 0.648 | 8.9497 | CO | 1.753 | 110.5684 | 16:17 | 191.6785 | 497.2056 | 149.6154
c:\data\co\000706\fld1557 | 2000-07-09 | 16:26 | H2 | 0.648 | 8.6808 | CO | 1.753 | 110.6134 | 16:20 | 191.6806 | 482.2667 | 149.6634
c:\data\co\000706\fld1558 | 2000-07-09 | 16:29 | H2 | 0.646 | 9.0635 | CO | 1.753 | 108.8985 | 16:23 | 191.6826 | 503.5278 | 147.8343
c:\data\co\000706\fld1559 | 2000-07-09 | 16:32 | H2 | 0.648 | 9.1596 | CO | 1.75 | 108.1062 | 16:26 | 191.6847 | 508.8667 | 146.9892
c:\data\co\000706\fld1560 | 2000-07-09 | 16:35 | H2 | 0.648 | 9.0214 | CO | 1.75 | 110.4205 | 16:29 | 191.6868 | 501.1889 | 149.4577
c:\data\co\000706\fld1561 | 2000-07-09 | 16:38 | H2 | 0.648 | 8.6687 | CO | 1.75 | 108.0941 | 16:32 | 191.6889 | 481.5944 | 146.9763
c:\data\co\000706\fld1562 | 2000-07-09 | 16:41 | H2 | 0.648 | 9.4721 | CO | 1.753 | 110.8083 | 16:35 | 191.691 | 526.2278 | 149.8713
c:\data\co\000706\fld1563 | 2000-07-09 | 16:44 | H2 | 0.648 | 9.0781 | CO | 1.753 | 107.6678 | 16:38 | 191.6931 | 504.3389 | 146.5217
c:\data\co\000706\fld1564 | 2000-07-09 | 16:47 | H2 | 0.653 | 9.2006 | CO | 1.756 | 108.1561 | 16:41 | 191.6951 | 511.1444 | 147.0425
c:\data\co\000706\fld1565 | 2000-07-09 | 16:50 | H2 | 0.65 | 9.3378 | CO | 1.751 | 104.2594 | 16:44 | 191.6972 | 518.7667 | 142.8863
c:\data\co\000706\fld1566 | 2000-07-09 | 16:53 | H2 | 0.65 | 9.3919 | CO | 1.75 | 108.8163 | 16:47 | 191.6993 | 521.7722 | 147.7466
c:\data\co\000706\fld1567 | 2000-07-09 | 16:56 | H2 | 0.648 | 9.5206 | CO | 1.753 | 106.7441 | 16:50 | 191.7014 | 528.9222 | 145.5364
c:\data\co\000706\fld1568 | 2000-07-09 | 16:59 | H2 | 0.648 | 9.1937 | CO | 1.755 | 107.3986 | 16:53 | 191.7035 | 510.7611 | 146.2345
c:\data\co\000706\fld1569 | 2000-07-09 | 17:02 | H2 | 0.648 | 9.2921 | CO | 1.753 | 106.7203 | 16:56 | 191.7056 | 516.2278 | 145.5111
c:\data\co\000706\fld1570 | 2000-07-09 | 17:05 | H2 | 0.648 | 9.2952 | CO | 1.751 | 108.622 | 16:59 | 191.7076 | 516.4 | 147.5394
c:\data\co\000706\fld1571 | 2000-07-09 | 17:08 | H2 | 0.648 | 9.3763 | CO | 1.75 | 108.157 | 17:02 | 191.7097 | 520.9056 | 147.0434
c:\data\co\000706\fld1572 | 2000-07-09 | 17:11 | H2 | 0.65 | 9.0303 | CO | 1.753 | 108.0824 | 17:05 | 191.7118 | 501.6833 | 146.9639
c:\data\co\000706\fld1573 | 2000-07-09 | 17:14 | H2 | 0.65 | 9.1286 | CO | 1.755 | 105.8652 | 17:08 | 191.7139 | 507.1444 | 144.599
c:\data\co\000706\fld1574 | 2000-07-09 | 17:17 | H2 | 0.648 | 8.9523 | CO | 1.755 | 107.4302 | 17:11 | 191.716 | 497.35 | 146.2682
c:\data\co\000706\fld1575 | 2000-07-09 | 17:20 | H2 | 0.651 | 9.027 | CO | 1.756 | 105.8118 | 17:14 | 191.7181 | 501.5 | 144.5421
c:\data\co\000706\fld1576 | 2000-07-09 | 17:23 | H2 | 0.648 | 9.1511 | CO | 1.75 | 106.127 | 17:17 | 191.7201 | 508.3944 | 144.8782
c:\data\co\000706\fld1577 | 2000-07-09 | 17:26 | H2 | 0.65 | 8.7536 | CO | 1.753 | 107.5946 | 17:20 | 191.7222 | 486.3111 | 146.4436
c:\data\co\000706\fld1578 | 2000-07-09 | 17:29 | H2 | 0.648 | 8.8531 | CO | 1.755 | 108.4331 | 17:23 | 191.7243 | 491.8389 | 147.3379
c:\data\co\000706\fld1579 | 2000-07-09 | 17:32 | H2 | 0.648 | 8.9911 | CO | 1.755 | 106.7968 | 17:26 | 191.7264 | 499.5056 | 145.5927
c:\data\co\000706\fld1580 | 2000-07-09 | 17:35 | H2 | 0.648 | 8.9695 | CO | 1.753 | 104.4467 | 17:29 | 191.7285 | 498.3056 | 143.0861
c:\data\co\000706\fld1581 | 2000-07-09 | 17:38 | H2 | 0.65 | 8.8579 | CO | 1.751 | 107.6674 | 17:32 | 191.7306 | 492.1056 | 146.5212
c:\data\co\000706\fld1582 | 2000-07-09 | 17:41 | H2 | 0.648 | 9.4412 | CO | 1.751 | 106.2175 | 17:35 | 191.7326 | 524.5111 | 144.9748
c:\data\co\000706\fld1583 | 2000-07-09 | 17:44 | H2 | 0.648 | 8.7452 | CO | 1.753 | 109.7232 | 17:38 | 191.7347 | 485.8444 | 148.7139
c:\data\co\000706\fld1584 | 2000-07-09 | 17:47 | H2 | 0.648 | 9.5585 | CO | 1.753 | 107.5832 | 17:41 | 191.7368 | 531.0278 | 146.4314
c:\data\co\000706\fld1585 | 2000-07-09 | 17:50 | H2 | 0.65 | 8.9899 | CO | 1.756 | 109.8873 | 17:44 | 191.7389 | 499.4389 | 148.8889
c:\data\co\000706\fld1586 | 2000-07-09 | 17:53 | H2 | 0.648 | 9.3698 | CO | 1.751 | 108.5379 | 17:47 | 191.741 | 520.5444 | 147.4497
c:\data\co\000706\fld1587 | 2000-07-09 | 17:56 | H2 | 0.65 | 9.0635 | CO | 1.751 | 110.651 | 17:50 | 191.7431 | 503.5278 | 149.7035
c:\data\co\000706\fld1588 | 2000-07-09 | 17:59 | H2 | 0.65 | 9.5111 | CO | 1.751 | 113.2327 | 17:53 | 191.7451 | 528.3944 | 152.4571
c:\data\co\000706\fld1589 | 2000-07-09 | 18:02 | H2 | 0.648 | 8.9367 | CO | 1.753 | 110.6886 | 17:56 | 191.7472 | 496.4833 | 149.7436
c:\data\co\000706\fld1590 | 2000-07-09 | 18:05 | H2 | 0.65 | 9.0409 | CO | 1.755 | 107.4156 | 17:59 | 191.7493 | 502.2722 | 146.2527
c:\data\co\000706\fld1591 | 2000-07-09 | 18:08 | H2 | NA | NA | CO | 1.753 | 64.8214 | 18:02 | 191.7514 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1592 | 2000-07-09 | 18:11 | H2 | NA | NA | CO | 1.753 | 66.5057 | 18:05 | 191.7535 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1593 | 2000-07-09 | 18:14 | H2 | NA | NA | CO | 1.753 | 66.8888 | 18:08 | 191.7556 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1594 | 2000-07-09 | 18:17 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 68.063 | 18:11 | 191.7576 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld1595 | 2000-07-09 | 18:20 | H2 | 0.648 | 8.761 | CO | 1.755 | 110.2264 | 18:14 | 191.7597 | 486.7222 | 149.7827
c:\data\co\000706\fld1596 | 2000-07-09 | 18:23 | H2 | 0.65 | 8.7691 | CO | 1.756 | 109.912 | 18:17 | 191.7618 | 487.1722 | 149.4488 |  | 67.1525
c:\data\co\000706\fld1597 | 2000-07-09 | 18:26 | H2 | 0.65 | 8.7565 | CO | 1.753 | 110.0812 | 18:20 | 191.7639 | 486.4722 | 149.6285 |  | 0.81145
c:\data\co\000706\fld1598 | 2000-07-09 | 18:29 | H2 | 0.65 | 9.0748 | CO | 1.751 | 109.7939 | 18:23 | 191.766 | 504.1556 | 149.3233
c:\data\co\000706\fld1599 | 2000-07-09 | 18:32 | H2 | 0.65 | 9.2701 | CO | 1.755 | 110.8502 | 18:26 | 191.7681 | 515.0056 | 150.4453
c:\data\co\000706\fld1600 | 2000-07-09 | 18:35 | H2 | 0.65 | 9.3602 | CO | 1.755 | 110.9801 | 18:29 | 191.7701 | 520.0111 | 150.5832
c:\data\co\000706\fld1601 | 2000-07-09 | 18:38 | H2 | 0.648 | 9.0498 | CO | 1.755 | 109.1003 | 18:32 | 191.7722 | 502.7667 | 148.5866
c:\data\co\000706\fld1602 | 2000-07-09 | 18:41 | H2 | 0.648 | 8.8763 | CO | 1.756 | 111.6434 | 18:35 | 191.7743 | 493.1278 | 151.2878
c:\data\co\000706\fld1603 | 2000-07-09 | 18:44 | H2 | 0.648 | 9.1391 | CO | 1.756 | 109.0641 | 18:38 | 191.7764 | 507.7278 | 148.5482
c:\data\co\000706\fld1604 | 2000-07-09 | 18:47 | H2 | 0.648 | 8.5935 | CO | 1.756 | 110.5128 | 18:41 | 191.7785 | 477.4167 | 150.0869
c:\data\co\000706\fld1605 | 2000-07-09 | 18:50 | H2 | 0.65 | 8.4582 | CO | 1.753 | 110.8382 | 18:44 | 191.7806 | 469.9 | 150.4325
c:\data\co\000706\fld1606 | 2000-07-09 | 18:53 | H2 | 0.65 | 8.3883 | CO | 1.753 | 114.391 | 18:47 | 191.7826 | 466.0167 | 154.2061
c:\data\co\000706\fld1607 | 2000-07-09 | 18:56 | H2 | 0.65 | 8.8374 | CO | 1.753 | 113.7083 | 18:50 | 191.7847 | 490.9667 | 153.481
c:\data\co\000706\fld1608 | 2000-07-09 | 18:59 | H2 | 0.648 | 8.874 | CO | 1.753 | 113.4244 | 18:53 | 191.7868 | 493 | 153.1795
c:\data\co\000706\fld1609 | 2000-07-09 | 19:02 | H2 | 0.65 | 8.8641 | CO | 1.756 | 113.0325 | 18:56 | 191.7889 | 492.45 | 152.7632
c:\data\co\000706\fld1610 | 2000-07-09 | 19:05 | H2 | 0.65 | 9.1359 | CO | 1.755 | 114.4224 | 18:59 | 191.791 | 507.55 | 154.2395
c:\data\co\000706\fld1611 | 2000-07-09 | 19:08 | H2 | 0.65 | 9.0556 | CO | 1.758 | 113.6216 | 19:02 | 191.7931 | 503.0889 | 153.3889
c:\data\co\000706\fld1612 | 2000-07-09 | 19:11 | H2 | 0.65 | 8.5927 | CO | 1.758 | 112.2312 | 19:05 | 191.7951 | 477.3722 | 151.9121
c:\data\co\000706\fld1613 | 2000-07-09 | 19:14 | H2 | 0.65 | 8.5591 | CO | 1.76 | 111.5564 | 19:08 | 191.7972 | 475.5056 | 151.1954
c:\data\co\000706\fld1614 | 2000-07-09 | 19:17 | H2 | 0.65 | 8.6903 | CO | 1.76 | 111.4526 | 19:11 | 191.7993 | 482.7944 | 151.0851
c:\data\co\000706\fld1615 | 2000-07-09 | 19:20 | H2 | 0.65 | 8.7583 | CO | 1.761 | 109.0384 | 19:14 | 191.8014 | 486.5722 | 148.5209
c:\data\co\000706\fld1616 | 2000-07-09 | 19:23 | H2 | 0.65 | 8.2861 | CO | 1.761 | 111.0601 | 19:17 | 191.8035 | 460.3389 | 150.6682
c:\data\co\000706\fld1617 | 2000-07-09 | 19:26 | H2 | 0.65 | 9.0285 | CO | 1.761 | 109.6662 | 19:20 | 191.8056 | 501.5833 | 149.1877
c:\data\co\000706\fld1618 | 2000-07-09 | 19:29 | H2 | 0.65 | 8.6213 | CO | 1.763 | 109.2915 | 19:23 | 191.8076 | 478.9611 | 148.7897
c:\data\co\000706\fld1619 | 2000-07-09 | 19:32 | H2 | 0.651 | 9.465 | CO | 1.763 | 108.684 | 19:26 | 191.8097 | 525.8333 | 148.1444
c:\data\co\000706\fld1620 | 2000-07-09 | 19:35 | H2 | 0.65 | 8.5642 | CO | 1.765 | 109.2517 | 19:29 | 191.8118 | 475.7889 | 148.7474
c:\data\co\000706\fld1621 | 2000-07-09 | 19:38 | H2 | 0.65 | 8.6253 | CO | 1.765 | 152.2422 | 19:32 | 191.8139 | 479.1833 | 194.4097
c:\data\co\000706\fld1622 | 2000-07-09 | 19:41 | H2 | 0.651 | 8.4829 | CO | 1.765 | 127.3684 | 19:35 | 191.816 | 471.2722 | 167.99
c:\data\co\000706\fld1623 | 2000-07-09 | 19:44 | H2 | 0.65 | 8.998 | CO | 1.765 | 118.412 | 19:38 | 191.8181 | 499.8889 | 158.477
c:\data\co\000706\fld1624 | 2000-07-09 | 19:47 | H2 | 0.651 | 8.3981 | CO | 1.766 | 115.5009 | 19:41 | 191.8201 | 466.5611 | 155.385
c:\data\co\000706\fld1625 | 2000-07-09 | 19:50 | H2 | 0.651 | 8.8994 | CO | 1.766 | 109.3781 | 19:44 | 191.8222 | 494.4111 | 148.8817
c:\data\co\000706\fld1626 | 2000-07-09 | 19:53 | H2 | 0.651 | 8.7021 | CO | 1.766 | 110.8185 | 19:47 | 191.8243 | 483.45 | 150.4116
c:\data\co\000706\fld1627 | 2000-07-09 | 19:56 | H2 | 0.651 | 8.7788 | CO | 1.766 | 111.5697 | 19:50 | 191.8264 | 487.7111 | 151.2095
c:\data\co\000706\fld1628 | 2000-07-09 | 19:59 | H2 | 0.65 | 8.8785 | CO | 1.766 | 111.883 | 19:53 | 191.8285 | 493.25 | 151.5423
c:\data\co\000706\fld1629 | 2000-07-09 | 20:02 | H2 | 0.651 | 8.955 | CO | 1.766 | 109.8169 | 19:56 | 191.8306 | 497.5 | 149.3478
c:\data\co\000706\fld1630 | 2000-07-09 | 20:05 | H2 | 0.65 | 9.0106 | CO | 1.766 | 109.031 | 19:59 | 191.8326 | 500.5889 | 148.513
c:\data\co\000706\fld1631 | 2000-07-09 | 20:08 | H2 | 0.651 | 8.6877 | CO | 1.768 | 112.3342 | 20:02 | 191.8347 | 482.65 | 152.0215
c:\data\co\000706\fld1632 | 2000-07-09 | 20:11 | H2 | 0.651 | 8.3602 | CO | 1.768 | 108.6393 | 20:05 | 191.8368 | 464.4556 | 148.097
c:\data\co\000706\fld1633 | 2000-07-09 | 20:14 | H2 | 0.651 | 8.9904 | CO | 1.768 | 116.2557 | 20:08 | 191.8389 | 499.4667 | 156.1867
c:\data\co\000706\fld1634 | 2000-07-09 | 20:17 | H2 | 0.651 | 8.9709 | CO | 1.768 | 158.7657 | 20:11 | 191.841 | 498.3833 | 201.3386
c:\data\co\000706\fld1635 | 2000-07-09 | 20:20 | H2 | 0.653 | 9.1673 | CO | 1.77 | 113.1071 | 20:14 | 191.8431 | 509.2944 | 152.8424
c:\data\co\000706\fld1636 | 2000-07-09 | 20:23 | H2 | 0.651 | 8.7208 | CO | 1.768 | 113.1945 | 20:17 | 191.8451 | 484.4889 | 152.9353
c:\data\co\000706\fld1637 | 2000-07-09 | 20:26 | H2 | 0.651 | 8.9729 | CO | 1.768 | 110.4184 | 20:20 | 191.8472 | 498.4944 | 149.9866
c:\data\co\000706\fld1638 | 2000-07-09 | 20:29 | H2 | 0.651 | 9.0182 | CO | 1.77 | 110.3764 | 20:23 | 191.8493 | 501.0111 | 149.942
c:\data\co\000706\fld1639 | 2000-07-09 | 20:32 | H2 | 0.651 | 8.8626 | CO | 1.77 | 110.1601 | 20:26 | 191.8514 | 492.3667 | 149.7123
c:\data\co\000706\fld1640 | 2000-07-09 | 20:35 | H2 | 0.651 | 8.949 | CO | 1.77 | 125.9852 | 20:29 | 191.8535 | 497.1667 | 166.5209
c:\data\co\000706\fld1641 | 2000-07-09 | 20:38 | H2 | 0.656 | 9.0923 | CO | 1.775 | 112.2108 | 20:32 | 191.8556 | 505.1278 | 151.8904
c:\data\co\000706\fld1642 | 2000-07-09 | 20:41 | H2 | 0.651 | 9.4448 | CO | 1.77 | 131.0588 | 20:35 | 191.8576 | 524.7111 | 171.9098
c:\data\co\000706\fld1643 | 2000-07-09 | 20:44 | H2 | 0.65 | 9.1246 | CO | 1.768 | 125.4181 | 20:38 | 191.8597 | 506.9222 | 165.9185
c:\data\co\000706\fld1644 | 2000-07-09 | 20:47 | H2 | 0.651 | 8.6712 | CO | 1.768 | 112.9907 | 20:41 | 191.8618 | 481.7333 | 152.7188
c:\data\co\000706\fld1645 | 2000-07-09 | 20:50 | H2 | 0.651 | 9.4106 | CO | 1.77 | 110.9552 | 20:44 | 191.8639 | 522.8111 | 150.5568
c:\data\co\000706\fld1646 | 2000-07-09 | 20:53 | H2 | 0.653 | 8.912 | CO | 1.771 | 111.1385 | 20:47 | 191.866 | 495.1111 | 150.7515
c:\data\co\000706\fld1647 | 2000-07-09 | 20:56 | H2 | 0.653 | 8.5515 | CO | 1.771 | 110.4152 | 20:50 | 191.8681 | 475.0833 | 149.9832
c:\data\co\000706\fld1648 | 2000-07-09 | 20:59 | H2 | 0.653 | 8.0778 | CO | 1.771 | 113.2837 | 20:53 | 191.8701 | 448.7667 | 153.03
c:\data\co\000706\fld1649 | 2000-07-09 | 21:02 | H2 | 0.651 | 8.9729 | CO | 1.77 | 109.6276 | 20:56 | 191.8722 | 498.4944 | 149.1467
c:\data\co\000706\fld1650 | 2000-07-09 | 21:05 | H2 | 0.651 | 9.0299 | CO | 1.77 | 120.1342 | 20:59 | 191.8743 | 501.6611 | 160.3063
c:\data\co\000706\fld1651 | 2000-07-09 | 21:08 | H2 | 0.651 | 8.8092 | CO | 1.77 | 118.7515 | 21:02 | 191.8764 | 489.4 | 158.8376
c:\data\co\000706\fld1652 | 2000-07-09 | 21:11 | H2 | 0.651 | 8.8901 | CO | 1.77 | 115.8817 | 21:05 | 191.8785 | 493.8944 | 155.7895
c:\data\co\000706\fld1653 | 2000-07-09 | 21:14 | H2 | 0.653 | 9.2701 | CO | 1.771 | 117.6709 | 21:08 | 191.8806 | 515.0056 | 157.6899
c:\data\co\000706\fld1654 | 2000-07-09 | 21:17 | H2 | 0.651 | 8.7855 | CO | 1.771 | 116.8389 | 21:11 | 191.8826 | 488.0833 | 156.8062
c:\data\co\000706\fld1655 | 2000-07-09 | 21:20 | H2 | 0.651 | 8.4928 | CO | 1.77 | 114.5197 | 21:14 | 191.8847 | 471.8222 | 154.3428
c:\data\co\000706\fld1656 | 2000-07-09 | 21:23 | H2 | 0.653 | 9.0104 | CO | 1.771 | 113.8635 | 21:17 | 191.8868 | 500.5778 | 153.6458
c:\data\co\000706\fld1657 | 2000-07-09 | 21:26 | H2 | 0.651 | 8.3955 | CO | 1.771 | 126.2699 | 21:20 | 191.8889 | 466.4167 | 166.8233
c:\data\co\000706\fld1658 | 2000-07-09 | 21:29 | H2 | 0.651 | 8.3048 | CO | 1.77 | 118.8334 | 21:23 | 191.891 | 461.3778 | 158.9246
c:\data\co\000706\fld1659 | 2000-07-09 | 21:32 | H2 | 0.653 | 8.0315 | CO | 1.771 | 130.4581 | 21:26 | 191.8931 | 446.1944 | 171.2718
c:\data\co\000706\fld1660 | 2000-07-09 | 21:35 | H2 | 0.651 | 8.6544 | CO | 1.771 | 121.1882 | 21:29 | 191.8951 | 480.8 | 161.4258
c:\data\co\000706\fld1661 | 2000-07-09 | 21:38 | H2 | 0.651 | 9.2038 | CO | 1.77 | 123.1287 | 21:32 | 191.8972 | 511.3222 | 163.4869
c:\data\co\000706\fld1662 | 2000-07-09 | 21:41 | H2 | 0.651 | 8.8079 | CO | 1.77 | 123.3324 | 21:35 | 191.8993 | 489.3278 | 163.7032
c:\data\co\000706\fld1663 | 2000-07-09 | 21:44 | H2 | 0.651 | 8.9118 | CO | 1.771 | 112.9935 | 21:38 | 191.9014 | 495.1 | 152.7218
c:\data\co\000706\fld1664 | 2000-07-09 | 21:47 | H2 | 0.651 | 8.8567 | CO | 1.771 | 115.9467 | 21:41 | 191.9035 | 492.0389 | 155.8585
c:\data\co\000706\fld1665 | 2000-07-09 | 21:50 | H2 | 0.653 | 9.1043 | CO | 1.771 | 111.5517 | 21:44 | 191.9056 | 505.7944 | 151.1904
c:\data\co\000706\fld1666 | 2000-07-09 | 21:53 | H2 | 0.651 | 8.2 | CO | 1.771 | 115.2697 | 21:47 | 191.9076 | 455.5556 | 155.1394
c:\data\co\000706\fld1667 | 2000-07-09 | 21:56 | H2 | 0.651 | 9.0056 | CO | 1.77 | 108.6348 | 21:50 | 191.9097 | 500.3111 | 148.0922
c:\data\co\000706\fld1668 | 2000-07-09 | 21:59 | H2 | 0.651 | 9.0664 | CO | 1.77 | 112.0012 | 21:53 | 191.9118 | 503.6889 | 151.6678
c:\data\co\000706\fld1669 | 2000-07-09 | 22:02 | H2 | 0.651 | 8.8611 | CO | 1.771 | 110.6822 | 21:56 | 191.9139 | 492.2833 | 150.2668
c:\data\co\000706\fld1670 | 2000-07-09 | 22:05 | H2 | 0.653 | 7.9529 | CO | 1.771 | 109.684 | 21:59 | 191.916 | 441.8278 | 149.2066
c:\data\co\000706\fld1671 | 2000-07-09 | 22:08 | H2 | 0.656 | 8.6316 | CO | 1.776 | 111.3989 | 22:02 | 191.9181 | 479.5333 | 151.0281
c:\data\co\000706\fld1672 | 2000-07-09 | 22:11 | H2 | 0.653 | 8.6459 | CO | 1.771 | 113.0975 | 22:05 | 191.9201 | 480.3278 | 152.8322
c:\data\co\000706\fld1673 | 2000-07-09 | 22:14 | H2 | 0.651 | 9.2416 | CO | 1.771 | 111.2143 | 22:08 | 191.9222 | 513.4222 | 150.832
c:\data\co\000706\fld1674 | 2000-07-09 | 22:17 | H2 | 0.651 | 7.8167 | CO | 1.771 | 119.9527 | 22:11 | 191.9243 | 434.2611 | 160.1135
c:\data\co\000706\fld1675 | 2000-07-09 | 22:20 | H2 | 0.653 | 8.7071 | CO | 1.771 | 136.1482 | 22:14 | 191.9264 | 483.7278 | 177.3155
c:\data\co\000706\fld1676 | 2000-07-09 | 22:23 | H2 | 0.656 | 8.4176 | CO | 1.776 | 117.5799 | 22:17 | 191.9285 | 467.6444 | 157.5932
c:\data\co\000706\fld1677 | 2000-07-09 | 22:26 | H2 | 0.651 | 9.0743 | CO | 1.771 | 113.8696 | 22:20 | 191.9306 | 504.1278 | 153.6523
c:\data\co\000706\fld1678 | 2000-07-09 | 22:29 | H2 | 0.651 | 8.7157 | CO | 1.771 | 112.0342 | 22:23 | 191.9326 | 484.2056 | 151.7029
c:\data\co\000706\fld1679 | 2000-07-09 | 22:32 | H2 | 0.651 | 8.644 | CO | 1.771 | 110.5558 | 22:26 | 191.9347 | 480.2222 | 150.1326
c:\data\co\000706\fld1680 | 2000-07-09 | 22:35 | H2 | 0.651 | 8.5076 | CO | 1.77 | 116.2163 | 22:29 | 191.9368 | 472.6444 | 156.1449
c:\data\co\000706\fld1681 | 2000-07-09 | 22:38 | H2 | 0.651 | 8.6509 | CO | 1.771 | 111.8698 | 22:32 | 191.9389 | 480.6056 | 151.5282
c:\data\co\000706\fld1682 | 2000-07-09 | 22:41 | H2 | 0.653 | 8.3888 | CO | 1.771 | 112.6742 | 22:35 | 191.941 | 466.0444 | 152.3826
c:\data\co\000706\fld1683 | 2000-07-09 | 22:44 | H2 | 0.653 | 8.7509 | CO | 1.771 | 110.3151 | 22:38 | 191.9431 | 486.1611 | 149.8769
c:\data\co\000706\fld1684 | 2000-07-09 | 22:47 | H2 | 0.651 | 8.5041 | CO | 1.771 | 113.5516 | 22:41 | 191.9451 | 472.45 | 153.3146
c:\data\co\000706\fld1685 | 2000-07-09 | 22:50 | H2 | 0.653 | 9.0157 | CO | 1.771 | 108.8011 | 22:44 | 191.9472 | 500.8722 | 148.2688
c:\data\co\000706\fld1686 | 2000-07-09 | 22:53 | H2 | 0.651 | 8.7304 | CO | 1.77 | 112.2917 | 22:47 | 191.9493 | 485.0222 | 151.9764
c:\data\co\000706\fld1687 | 2000-07-09 | 22:56 | H2 | 0.653 | 9.4664 | CO | 1.771 | 109.7081 | 22:50 | 191.9514 | 525.9111 | 149.2322
c:\data\co\000706\fld1688 | 2000-07-09 | 22:59 | H2 | 0.653 | 8.3791 | CO | 1.771 | 122.2192 | 22:53 | 191.9535 | 465.5056 | 162.5208
c:\data\co\000706\fld1689 | 2000-07-09 | 23:02 | H2 | 0.651 | 7.9019 | CO | 1.77 | 130.4442 | 22:56 | 191.9556 | 438.9944 | 171.257
c:\data\co\000706\fld1690 | 2000-07-09 | 23:05 | H2 | 0.651 | 8.4528 | CO | 1.77 | 120.0135 | 22:59 | 191.9576 | 469.6 | 160.1781
c:\data\co\000706\fld1691 | 2000-07-09 | 23:08 | H2 | 0.651 | 8.8745 | CO | 1.771 | 113.9145 | 23:02 | 191.9597 | 493.0278 | 153.7
c:\data\co\000706\fld1692 | 2000-07-09 | 23:11 | H2 | 0.651 | 8.5176 | CO | 1.77 | 152.2563 | 23:05 | 191.9618 | 473.2 | 194.4247
c:\data\co\000706\fld1693 | 2000-07-09 | 23:14 | H2 | 0.651 | 8.3268 | CO | 1.771 | 109.5706 | 23:08 | 191.9639 | 462.6 | 149.0861
c:\data\co\000706\fld1694 | 2000-07-09 | 23:17 | H2 | 0.653 | 8.3164 | CO | 1.773 | 109.1974 | 23:11 | 191.966 | 462.0222 | 148.6898
c:\data\co\000706\fld1695 | 2000-07-09 | 23:20 | H2 | 0.651 | 8.6977 | CO | 1.771 | 107.9841 | 23:14 | 191.9681 | 483.2056 | 147.401
c:\data\co\000706\fld1696 | 2000-07-09 | 23:23 | H2 | 0.653 | 8.4754 | CO | 1.773 | 109.3981 | 23:17 | 191.9701 | 470.8556 | 148.9029
c:\data\co\000706\fld1697 | 2000-07-09 | 23:26 | H2 | 0.651 | 8.9956 | CO | 1.77 | 107.833 | 23:20 | 191.9722 | 499.7556 | 147.2406
c:\data\co\000706\fld1698 | 2000-07-09 | 23:29 | H2 | 0.651 | 8.6997 | CO | 1.771 | 107.5628 | 23:23 | 191.9743 | 483.3167 | 146.9536
c:\data\co\000706\fld1699 | 2000-07-09 | 23:32 | H2 | 0.651 | 8.3567 | CO | 1.771 | 109.6702 | 23:26 | 191.9764 | 464.2611 | 149.1919
c:\data\co\000706\fld1700 | 2000-07-09 | 23:35 | H2 | 0.651 | 8.8442 | CO | 1.771 | 106.786 | 23:29 | 191.9785 | 491.3444 | 146.1285
c:\data\co\000706\fld1701 | 2000-07-09 | 23:38 | H2 | 0.653 | 8.733 | CO | 1.771 | 107.9122 | 23:32 | 191.9806 | 485.1667 | 147.3247
c:\data\co\000706\fld1702 | 2000-07-09 | 23:41 | H2 | 0.653 | 8.9942 | CO | 1.771 | 109.7789 | 23:35 | 191.9826 | 499.6778 | 149.3074
c:\data\co\000706\fld1703 | 2000-07-09 | 23:44 | H2 | 0.651 | 8.7551 | CO | 1.771 | 105.3691 | 23:38 | 191.9847 | 486.3944 | 144.6235
c:\data\co\000706\fld1704 | 2000-07-09 | 23:47 | H2 | 0.653 | 8.5483 | CO | 1.771 | 108.9516 | 23:41 | 191.9868 | 474.9056 | 148.4287
c:\data\co\000706\fld1705 | 2000-07-09 | 23:50 | H2 | 0.651 | 9.0092 | CO | 1.77 | 105.2485 | 23:44 | 191.9889 | 500.5111 | 144.4954
c:\data\co\000706\fld1706 | 2000-07-09 | 23:53 | H2 | 0.656 | 8.7926 | CO | 1.776 | 107.6678 | 23:47 | 191.991 | 488.4778 | 147.0651
c:\data\co\000706\fld1707 | 2000-07-09 | 23:56 | H2 | 0.651 | 8.8738 | CO | 1.771 | 103.6666 | 23:50 | 191.9931 | 492.9889 | 142.8152
c:\data\co\000706\fld1708 | 2000-07-09 | 23:59 | H2 | 0.651 | 8.5497 | CO | 1.771 | 106.3682 | 23:53 | 191.9951 | 474.9833 | 145.6847
c:\data\co\000706\fld1709 | 2000-07-09 | 0:02 | H2 | 0.653 | 9.0269 | CO | 1.773 | 105.482 | 23:56 | 191.9972 | 501.4944 | 144.7434
c:\data\co\000706\fld1710 | 2000-07-09 | 0:05 | H2 | 0.653 | 8.5116 | CO | 1.773 | 105.6582 | 23:59 | 191.9993 | 472.8667 | 144.9306