## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 67.1525 | 65.3728
c:\data\co\000706\fld1711 | 2000-07-10 | 0:08 | H2 | 0.653 | 8.7248 | CO | 1.773 | 106.5721 | 0:02 | 192.0014 | 484.7111 | 145.9013 | H2
c:\data\co\000706\fld1712 | 2000-07-10 | 0:11 | H2 | 0.651 | 8.6978 | CO | 1.771 | 106.2575 | 0:05 | 192.0035 | 483.2111 | 145.5671 | 9
c:\data\co\000706\fld1713 | 2000-07-10 | 0:14 | H2 | 0.651 | 8.7079 | CO | 1.771 | 105.6542 | 0:08 | 192.0056 | 483.7722 | 144.9263
c:\data\co\000706\fld1714 | 2000-07-10 | 0:17 | H2 | 0.653 | 8.3224 | CO | 1.771 | 105.3498 | 0:11 | 192.0076 | 462.3556 | 144.603
c:\data\co\000706\fld1715 | 2000-07-10 | 0:20 | H2 | 0.651 | 8.654 | CO | 1.771 | 103.8101 | 0:14 | 192.0097 | 480.7778 | 142.9676
c:\data\co\000706\fld1716 | 2000-07-10 | 0:23 | H2 | 0.653 | 8.5985 | CO | 1.771 | 105.3721 | 0:17 | 192.0118 | 477.6944 | 144.6267
c:\data\co\000706\fld1717 | 2000-07-10 | 0:26 | H2 | 0.651 | 8.5716 | CO | 1.77 | 104.3307 | 0:20 | 192.0139 | 476.2 | 143.5206
c:\data\co\000706\fld1718 | 2000-07-10 | 0:29 | H2 | 0.651 | 8.2065 | CO | 1.771 | 104.5907 | 0:23 | 192.016 | 455.9167 | 143.7968
c:\data\co\000706\fld1719 | 2000-07-10 | 0:32 | H2 | 0.653 | 8.72 | CO | 1.771 | 104.6888 | 0:26 | 192.0181 | 484.4444 | 143.901
c:\data\co\000706\fld1720 | 2000-07-10 | 0:35 | H2 | 0.651 | 8.0437 | CO | 1.771 | 103.8852 | 0:29 | 192.0201 | 446.8722 | 143.0474
c:\data\co\000706\fld1721 | 2000-07-10 | 0:38 | H2 | 0.651 | 8.4419 | CO | 1.77 | 100.8721 | 0:32 | 192.0222 | 468.9944 | 139.847
c:\data\co\000706\fld1722 | 2000-07-10 | 0:41 | H2 | 0.651 | 8.1431 | CO | 1.771 | 103.6141 | 0:35 | 192.0243 | 452.3944 | 142.7595
c:\data\co\000706\fld1723 | 2000-07-10 | 0:44 | H2 | 0.651 | 8.1832 | CO | 1.77 | 114.9786 | 0:38 | 192.0264 | 454.6222 | 154.8302
c:\data\co\000706\fld1724 | 2000-07-10 | 0:47 | H2 | 0.651 | 8.657 | CO | 1.77 | 114.8646 | 0:41 | 192.0285 | 480.9444 | 154.7092
c:\data\co\000706\fld1725 | 2000-07-10 | 0:50 | H2 | 0.653 | 8.894 | CO | 1.771 | 104.9066 | 0:44 | 192.0306 | 494.1111 | 144.1323
c:\data\co\000706\fld1726 | 2000-07-10 | 0:53 | H2 | 0.651 | 8.826 | CO | 1.77 | 104.8308 | 0:47 | 192.0326 | 490.3333 | 144.0518
c:\data\co\000706\fld1727 | 2000-07-10 | 0:56 | H2 | 0.651 | 8.2384 | CO | 1.77 | 106.2534 | 0:50 | 192.0347 | 457.6889 | 145.5628
c:\data\co\000706\fld1728 | 2000-07-10 | 0:59 | H2 | 0.653 | 9.0853 | CO | 1.771 | 117.7242 | 0:53 | 192.0368 | 504.7389 | 157.7465
c:\data\co\000706\fld1729 | 2000-07-10 | 1:02 | H2 | 0.651 | 8.5937 | CO | 1.77 | 105.0005 | 0:56 | 192.0389 | 477.4278 | 144.232
c:\data\co\000706\fld1730 | 2000-07-10 | 1:05 | H2 | 0.651 | 8.0876 | CO | 1.77 | 102.9409 | 0:59 | 192.041 | 449.3111 | 142.0444
c:\data\co\000706\fld1731 | 2000-07-10 | 1:08 | H2 | 0.653 | 9.0198 | CO | 1.771 | 102.8503 | 1:02 | 192.0431 | 501.1 | 141.9482
c:\data\co\000706\fld1732 | 2000-07-10 | 1:11 | H2 | 0.653 | 8.8725 | CO | 1.771 | 103.2899 | 1:05 | 192.0451 | 492.9167 | 142.4151
c:\data\co\000706\fld1733 | 2000-07-10 | 1:14 | H2 | 0.651 | 8.7188 | CO | 1.77 | 99.2874 | 1:08 | 192.0472 | 484.3778 | 138.1639
c:\data\co\000706\fld1734 | 2000-07-10 | 1:17 | H2 | 0.651 | 8.4323 | CO | 1.77 | 106.4253 | 1:11 | 192.0493 | 468.4611 | 145.7454
c:\data\co\000706\fld1735 | 2000-07-10 | 1:20 | H2 | 0.651 | 8.4621 | CO | 1.771 | 102.6883 | 1:14 | 192.0514 | 470.1167 | 141.7761
c:\data\co\000706\fld1736 | 2000-07-10 | 1:23 | H2 | 0.651 | 8.1676 | CO | 1.771 | 104.8788 | 1:17 | 192.0535 | 453.7556 | 144.1028
c:\data\co\000706\fld1737 | 2000-07-10 | 1:26 | H2 | 0.656 | 8.4261 | CO | 1.776 | 102.3983 | 1:20 | 192.0556 | 468.1167 | 141.4681
c:\data\co\000706\fld1738 | 2000-07-10 | 1:29 | H2 | 0.651 | 8.3543 | CO | 1.771 | 102.2189 | 1:23 | 192.0576 | 464.1278 | 141.2776
c:\data\co\000706\fld1739 | 2000-07-10 | 1:32 | H2 | 0.651 | 8.2684 | CO | 1.77 | 104.8296 | 1:26 | 192.0597 | 459.3556 | 144.0505
c:\data\co\000706\fld1740 | 2000-07-10 | 1:35 | H2 | 0.651 | 8.2656 | CO | 1.77 | 104.0495 | 1:29 | 192.0618 | 459.2 | 143.2219
c:\data\co\000706\fld1741 | 2000-07-10 | 1:38 | H2 | 0.651 | 8.7119 | CO | 1.771 | 103.8649 | 1:32 | 192.0639 | 483.9944 | 143.0258
c:\data\co\000706\fld1742 | 2000-07-10 | 1:41 | H2 | 0.653 | 8.7762 | CO | 1.771 | 101.8748 | 1:35 | 192.066 | 487.5667 | 140.9121
c:\data\co\000706\fld1743 | 2000-07-10 | 1:44 | H2 | 0.653 | 8.619 | CO | 1.771 | 100.5252 | 1:38 | 192.0681 | 478.8333 | 139.4786
c:\data\co\000706\fld1744 | 2000-07-10 | 1:47 | H2 | 0.651 | 8.0205 | CO | 1.77 | 104.6584 | 1:41 | 192.0701 | 445.5833 | 143.8687
c:\data\co\000706\fld1745 | 2000-07-10 | 1:50 | H2 | 0.651 | 8.1034 | CO | 1.77 | 101.515 | 1:44 | 192.0722 | 450.1889 | 140.5299
c:\data\co\000706\fld1746 | 2000-07-10 | 1:53 | H2 | 0.651 | 7.8755 | CO | 1.77 | 104.546 | 1:47 | 192.0743 | 437.5278 | 143.7493
c:\data\co\000706\fld1747 | 2000-07-10 | 1:56 | H2 | 0.651 | 8.7802 | CO | 1.77 | 102.6564 | 1:50 | 192.0764 | 487.7889 | 141.7422
c:\data\co\000706\fld1748 | 2000-07-10 | 1:59 | H2 | 0.656 | 8.3157 | CO | 1.775 | 100.1703 | 1:53 | 192.0785 | 461.9833 | 139.1016
c:\data\co\000706\fld1749 | 2000-07-10 | 2:02 | H2 | 0.653 | 8.6243 | CO | 1.771 | 102.8305 | 1:56 | 192.0806 | 479.1278 | 141.9272
c:\data\co\000706\fld1750 | 2000-07-10 | 2:05 | H2 | 0.653 | 8.7106 | CO | 1.771 | 102.46 | 1:59 | 192.0826 | 483.9222 | 141.5336
c:\data\co\000706\fld1751 | 2000-07-10 | 2:08 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 67.5656 | 2:02 | 192.0847 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1752 | 2000-07-10 | 2:11 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 66.0155 | 2:05 | 192.0868 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1753 | 2000-07-10 | 2:14 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 65.8594 | 2:08 | 192.0889 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1754 | 2000-07-10 | 2:17 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 63.7538 | 2:11 | 192.091 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld1755 | 2000-07-10 | 2:20 | H2 | 0.653 | 8.4047 | CO | 1.771 | 101.1244 | 2:14 | 192.0931 | 466.9278 | 139.8228
c:\data\co\000706\fld1756 | 2000-07-10 | 2:23 | H2 | 0.653 | 8.4369 | CO | 1.771 | 100.7021 | 2:17 | 192.0951 | 468.7167 | 139.3733 |  | 65.2096
c:\data\co\000706\fld1757 | 2000-07-10 | 2:26 | H2 | 0.651 | 8.1481 | CO | 1.771 | 102.0457 | 2:20 | 192.0972 | 452.6722 | 140.8034 |  | 1.2631
c:\data\co\000706\fld1758 | 2000-07-10 | 2:29 | H2 | 0.651 | 8.1383 | CO | 1.771 | 102.7876 | 2:23 | 192.0993 | 452.1278 | 141.5931
c:\data\co\000706\fld1759 | 2000-07-10 | 2:32 | H2 | 0.653 | 8.0245 | CO | 1.771 | 103.0395 | 2:26 | 192.1014 | 445.8056 | 141.8612
c:\data\co\000706\fld1760 | 2000-07-10 | 2:35 | H2 | 0.656 | 8.2875 | CO | 1.775 | 102.9065 | 2:29 | 192.1035 | 460.4167 | 141.7197
c:\data\co\000706\fld1761 | 2000-07-10 | 2:38 | H2 | 0.653 | 8.5095 | CO | 1.773 | 101.2396 | 2:32 | 192.1056 | 472.75 | 139.9454
c:\data\co\000706\fld1762 | 2000-07-10 | 2:41 | H2 | 0.651 | 8.3903 | CO | 1.771 | 102.4379 | 2:35 | 192.1076 | 466.1278 | 141.2209
c:\data\co\000706\fld1763 | 2000-07-10 | 2:44 | H2 | 0.653 | 8.8556 | CO | 1.771 | 101.352 | 2:38 | 192.1097 | 491.9778 | 140.065
c:\data\co\000706\fld1764 | 2000-07-10 | 2:47 | H2 | 0.651 | 8.4181 | CO | 1.771 | 101.5663 | 2:41 | 192.1118 | 467.6722 | 140.2932
c:\data\co\000706\fld1765 | 2000-07-10 | 2:50 | H2 | 0.651 | 8.8716 | CO | 1.77 | 99.1743 | 2:44 | 192.1139 | 492.8667 | 137.7471
c:\data\co\000706\fld1766 | 2000-07-10 | 2:53 | H2 | 0.651 | 8.41 | CO | 1.77 | 101.4987 | 2:47 | 192.116 | 467.2222 | 140.2212
c:\data\co\000706\fld1767 | 2000-07-10 | 2:56 | H2 | 0.651 | 8.4767 | CO | 1.771 | 100.8955 | 2:50 | 192.1181 | 470.9278 | 139.5791
c:\data\co\000706\fld1768 | 2000-07-10 | 2:59 | H2 | 0.653 | 8.0644 | CO | 1.771 | 107.9376 | 2:53 | 192.1201 | 448.0222 | 147.0749
c:\data\co\000706\fld1769 | 2000-07-10 | 3:02 | H2 | 0.653 | 8.4705 | CO | 1.771 | 106.9584 | 2:56 | 192.1222 | 470.5833 | 146.0326
c:\data\co\000706\fld1770 | 2000-07-10 | 3:05 | H2 | 0.651 | 7.9559 | CO | 1.771 | 112.809 | 2:59 | 192.1243 | 441.9944 | 152.2601
c:\data\co\000706\fld1771 | 2000-07-10 | 3:08 | H2 | 0.653 | 8.1269 | CO | 1.771 | 103.7329 | 3:02 | 192.1264 | 451.4944 | 142.5993
c:\data\co\000706\fld1772 | 2000-07-10 | 3:11 | H2 | 0.653 | 8.235 | CO | 1.771 | 101.6133 | 3:05 | 192.1285 | 457.5 | 140.3432
c:\data\co\000706\fld1773 | 2000-07-10 | 3:14 | H2 | 0.651 | 8.8439 | CO | 1.771 | 100.3957 | 3:08 | 192.1306 | 491.3278 | 139.0471
c:\data\co\000706\fld1774 | 2000-07-10 | 3:17 | H2 | 0.651 | 8.4811 | CO | 1.77 | 102.261 | 3:11 | 192.1326 | 471.1722 | 141.0326
c:\data\co\000706\fld1775 | 2000-07-10 | 3:20 | H2 | 0.651 | 8.2718 | CO | 1.77 | 100.2974 | 3:14 | 192.1347 | 459.5444 | 138.9425
c:\data\co\000706\fld1776 | 2000-07-10 | 3:23 | H2 | 0.651 | 8.4962 | CO | 1.77 | 99.8045 | 3:17 | 192.1368 | 472.0111 | 138.4179
c:\data\co\000706\fld1777 | 2000-07-10 | 3:26 | H2 | 0.651 | 8.2728 | CO | 1.77 | 100.2804 | 3:20 | 192.1389 | 459.6 | 138.9244
c:\data\co\000706\fld1778 | 2000-07-10 | 3:29 | H2 | 0.653 | 8.5192 | CO | 1.771 | 101.4304 | 3:23 | 192.141 | 473.2889 | 140.1485
c:\data\co\000706\fld1779 | 2000-07-10 | 3:32 | H2 | 0.651 | 8.8719 | CO | 1.77 | 124.545 | 3:26 | 192.1431 | 492.8833 | 164.752
c:\data\co\000706\fld1780 | 2000-07-10 | 3:35 | H2 | 0.651 | 8.3561 | CO | 1.771 | 104.152 | 3:29 | 192.1451 | 464.2278 | 143.0454
c:\data\co\000706\fld1781 | 2000-07-10 | 3:38 | H2 | 0.651 | 8.57 | CO | 1.771 | 103.3053 | 3:32 | 192.1472 | 476.1111 | 142.1442
c:\data\co\000706\fld1782 | 2000-07-10 | 3:41 | H2 | 0.651 | 8.8711 | CO | 1.771 | 99.897 | 3:35 | 192.1493 | 492.8389 | 138.5163
c:\data\co\000706\fld1783 | 2000-07-10 | 3:44 | H2 | 0.651 | 8.2734 | CO | 1.771 | 101.7118 | 3:38 | 192.1514 | 459.6333 | 140.448
c:\data\co\000706\fld1784 | 2000-07-10 | 3:47 | H2 | 0.653 | 8.2715 | CO | 1.771 | 100.0054 | 3:41 | 192.1535 | 459.5278 | 138.6317
c:\data\co\000706\fld1785 | 2000-07-10 | 3:50 | H2 | 0.653 | 8.6428 | CO | 1.771 | 100.037 | 3:44 | 192.1556 | 480.1556 | 138.6653
c:\data\co\000706\fld1786 | 2000-07-10 | 3:53 | H2 | 0.651 | 8.5949 | CO | 1.771 | 101.1091 | 3:47 | 192.1576 | 477.4944 | 139.8065
c:\data\co\000706\fld1787 | 2000-07-10 | 3:56 | H2 | 0.653 | 8.373 | CO | 1.771 | 97.5037 | 3:50 | 192.1597 | 465.1667 | 135.9689
c:\data\co\000706\fld1788 | 2000-07-10 | 3:59 | H2 | 0.651 | 8.6243 | CO | 1.771 | 99.4367 | 3:53 | 192.1618 | 479.1278 | 138.0264
c:\data\co\000706\fld1789 | 2000-07-10 | 4:02 | H2 | 0.651 | 8.0675 | CO | 1.77 | 96.8552 | 3:56 | 192.1639 | 448.1944 | 135.2786
c:\data\co\000706\fld1790 | 2000-07-10 | 4:05 | H2 | 0.651 | 8.2173 | CO | 1.77 | 99.8552 | 3:59 | 192.166 | 456.5167 | 138.4718
c:\data\co\000706\fld1791 | 2000-07-10 | 4:08 | H2 | 0.651 | 8.6503 | CO | 1.771 | 99.3163 | 4:02 | 192.1681 | 480.5722 | 137.8982
c:\data\co\000706\fld1792 | 2000-07-10 | 4:11 | H2 | 0.651 | 8.5539 | CO | 1.77 | 98.3252 | 4:05 | 192.1701 | 475.2167 | 136.8433
c:\data\co\000706\fld1793 | 2000-07-10 | 4:14 | H2 | 0.653 | 8.7878 | CO | 1.771 | 99.2484 | 4:08 | 192.1722 | 488.2111 | 137.8259
c:\data\co\000706\fld1794 | 2000-07-10 | 4:17 | H2 | 0.653 | 8.9367 | CO | 1.771 | 98.364 | 4:11 | 192.1743 | 496.4833 | 136.8846
c:\data\co\000706\fld1795 | 2000-07-10 | 4:20 | H2 | 0.651 | 8.4882 | CO | 1.77 | 99.8431 | 4:14 | 192.1764 | 471.5667 | 138.459
c:\data\co\000706\fld1796 | 2000-07-10 | 4:23 | H2 | 0.651 | 8.784 | CO | 1.77 | 102.2866 | 4:17 | 192.1785 | 488 | 141.0599
c:\data\co\000706\fld1797 | 2000-07-10 | 4:26 | H2 | 0.651 | 8.3657 | CO | 1.77 | 97.1686 | 4:20 | 192.1806 | 464.7611 | 135.6122
c:\data\co\000706\fld1798 | 2000-07-10 | 4:29 | H2 | 0.653 | 8.5165 | CO | 1.771 | 105.8919 | 4:23 | 192.1826 | 473.1389 | 144.8974
c:\data\co\000706\fld1799 | 2000-07-10 | 4:32 | H2 | 0.651 | 8.5435 | CO | 1.77 | 95.3932 | 4:26 | 192.1847 | 474.6389 | 133.7224
c:\data\co\000706\fld1800 | 2000-07-10 | 4:35 | H2 | 0.651 | 8.3068 | CO | 1.77 | 96.4619 | 4:29 | 192.1868 | 461.4889 | 134.8599
c:\data\co\000706\fld1801 | 2000-07-10 | 4:38 | H2 | 0.651 | 8.3632 | CO | 1.77 | 95.8612 | 4:32 | 192.1889 | 464.6222 | 134.2206
c:\data\co\000706\fld1802 | 2000-07-10 | 4:41 | H2 | 0.651 | 8.502 | CO | 1.77 | 95.0122 | 4:35 | 192.191 | 472.3333 | 133.3169
c:\data\co\000706\fld1803 | 2000-07-10 | 4:44 | H2 | 0.651 | 8.4531 | CO | 1.771 | 95.4512 | 4:38 | 192.1931 | 469.6167 | 133.7841
c:\data\co\000706\fld1804 | 2000-07-10 | 4:47 | H2 | 0.651 | 8.8803 | CO | 1.771 | 93.9589 | 4:41 | 192.1951 | 493.35 | 132.1957
c:\data\co\000706\fld1805 | 2000-07-10 | 4:50 | H2 | 0.651 | 8.066 | CO | 1.77 | 96.2425 | 4:44 | 192.1972 | 448.1111 | 134.6264
c:\data\co\000706\fld1806 | 2000-07-10 | 4:53 | H2 | 0.653 | 8.2892 | CO | 1.771 | 95.5875 | 4:47 | 192.1993 | 460.5111 | 133.9292
c:\data\co\000706\fld1807 | 2000-07-10 | 4:56 | H2 | 0.651 | 8.8353 | CO | 1.77 | 95.5022 | 4:50 | 192.2014 | 490.85 | 133.8384
c:\data\co\000706\fld1808 | 2000-07-10 | 4:59 | H2 | 0.651 | 9.2223 | CO | 1.77 | 92.6984 | 4:53 | 192.2035 | 512.35 | 130.854
c:\data\co\000706\fld1809 | 2000-07-10 | 5:02 | H2 | 0.651 | 7.9678 | CO | 1.77 | 96.0418 | 4:56 | 192.2056 | 442.6556 | 134.4128
c:\data\co\000706\fld1810 | 2000-07-10 | 5:05 | H2 | 0.651 | 8.6707 | CO | 1.77 | 94.4548 | 4:59 | 192.2076 | 481.7056 | 132.7236
c:\data\co\000706\fld1811 | 2000-07-10 | 5:08 | H2 | 0.651 | 8.078 | CO | 1.77 | 94.5457 | 5:02 | 192.2097 | 448.7778 | 132.8203
c:\data\co\000706\fld1812 | 2000-07-10 | 5:11 | H2 | 0.656 | 8.4053 | CO | 1.775 | 94.8895 | 5:05 | 192.2118 | 466.9611 | 133.1863
c:\data\co\000706\fld1813 | 2000-07-10 | 5:14 | H2 | 0.651 | 8.3579 | CO | 1.771 | 92.4577 | 5:08 | 192.2139 | 464.3278 | 130.5978
c:\data\co\000706\fld1814 | 2000-07-10 | 5:17 | H2 | 0.656 | 8.3113 | CO | 1.775 | 99.5683 | 5:11 | 192.216 | 461.7389 | 138.1664
c:\data\co\000706\fld1815 | 2000-07-10 | 5:20 | H2 | 0.653 | 8.5231 | CO | 1.771 | 100.6763 | 5:14 | 192.2181 | 473.5056 | 139.3458
c:\data\co\000706\fld1816 | 2000-07-10 | 5:23 | H2 | 0.651 | 8.1197 | CO | 1.77 | 114.7038 | 5:17 | 192.2201 | 451.0944 | 154.2769
c:\data\co\000706\fld1817 | 2000-07-10 | 5:26 | H2 | 0.651 | 7.8832 | CO | 1.77 | 103.4588 | 5:20 | 192.2222 | 437.9556 | 142.3076
c:\data\co\000706\fld1818 | 2000-07-10 | 5:29 | H2 | 0.653 | 7.9461 | CO | 1.77 | 105.2616 | 5:23 | 192.2243 | 441.45 | 144.2265
c:\data\co\000706\fld1819 | 2000-07-10 | 5:32 | H2 | 0.651 | 8.6547 | CO | 1.77 | 101.3532 | 5:26 | 192.2264 | 480.8167 | 140.0663
c:\data\co\000706\fld1820 | 2000-07-10 | 5:35 | H2 | 0.653 | 8.7489 | CO | 1.77 | 109.989 | 5:29 | 192.2285 | 486.05 | 149.2584
c:\data\co\000706\fld1821 | 2000-07-10 | 5:38 | H2 | 0.653 | 7.4435 | CO | 1.771 | 96.3716 | 5:32 | 192.2306 | 413.5278 | 134.7638
c:\data\co\000706\fld1822 | 2000-07-10 | 5:41 | H2 | 0.651 | 8.3838 | CO | 1.77 | 93.648 | 5:35 | 192.2326 | 465.7667 | 131.8648
c:\data\co\000706\fld1823 | 2000-07-10 | 5:44 | H2 | 0.651 | 8.7713 | CO | 1.771 | 91.9162 | 5:38 | 192.2347 | 487.2944 | 130.0214
c:\data\co\000706\fld1824 | 2000-07-10 | 5:47 | H2 | 0.651 | 8.2059 | CO | 1.77 | 93.4147 | 5:41 | 192.2368 | 455.8833 | 131.6165
c:\data\co\000706\fld1825 | 2000-07-10 | 5:50 | H2 | 0.653 | 8.9834 | CO | 1.77 | 93.0784 | 5:44 | 192.2389 | 499.0778 | 131.2585
c:\data\co\000706\fld1826 | 2000-07-10 | 5:53 | H2 | 0.651 | 8.2742 | CO | 1.77 | 99.3667 | 5:47 | 192.241 | 459.6778 | 137.9519
c:\data\co\000706\fld1827 | 2000-07-10 | 5:56 | H2 | 0.651 | 8.6644 | CO | 1.77 | 94.665 | 5:50 | 192.2431 | 481.3556 | 132.9473
c:\data\co\000706\fld1828 | 2000-07-10 | 5:59 | H2 | 0.651 | 8.509 | CO | 1.768 | 94.8411 | 5:53 | 192.2451 | 472.7222 | 133.1347
c:\data\co\000706\fld1829 | 2000-07-10 | 6:02 | H2 | 0.651 | 8.4624 | CO | 1.77 | 92.0899 | 5:56 | 192.2472 | 470.1333 | 130.2063
c:\data\co\000706\fld1830 | 2000-07-10 | 6:05 | H2 | 0.651 | 8.7222 | CO | 1.77 | 92.9617 | 5:59 | 192.2493 | 484.5667 | 131.1343
c:\data\co\000706\fld1831 | 2000-07-10 | 6:08 | H2 | 0.653 | 8.5166 | CO | 1.771 | 89.1156 | 6:02 | 192.2514 | 473.1444 | 127.0404
c:\data\co\000706\fld1832 | 2000-07-10 | 6:11 | H2 | 0.651 | 8.1966 | CO | 1.77 | 94.1028 | 6:05 | 192.2535 | 455.3667 | 132.3489
c:\data\co\000706\fld1833 | 2000-07-10 | 6:14 | H2 | 0.651 | 8.539 | CO | 1.77 | 89.3025 | 6:08 | 192.2556 | 474.3889 | 127.2394
c:\data\co\000706\fld1834 | 2000-07-10 | 6:17 | H2 | 0.651 | 8.1952 | CO | 1.77 | 93.3959 | 6:11 | 192.2576 | 455.2889 | 131.5965
c:\data\co\000706\fld1835 | 2000-07-10 | 6:20 | H2 | 0.651 | 8.2523 | CO | 1.77 | 91.8251 | 6:14 | 192.2597 | 458.4611 | 129.9245
c:\data\co\000706\fld1836 | 2000-07-10 | 6:23 | H2 | 0.651 | 7.4078 | CO | 1.77 | 96.2026 | 6:17 | 192.2618 | 411.5444 | 134.5839
c:\data\co\000706\fld1837 | 2000-07-10 | 6:26 | H2 | 0.651 | 8.2351 | CO | 1.771 | 95.044 | 6:20 | 192.2639 | 457.5056 | 133.3507
c:\data\co\000706\fld1838 | 2000-07-10 | 6:29 | H2 | 0.651 | 8.0775 | CO | 1.771 | 94.7922 | 6:23 | 192.266 | 448.75 | 133.0827
c:\data\co\000706\fld1839 | 2000-07-10 | 6:32 | H2 | 0.651 | 7.8573 | CO | 1.771 | 94.7327 | 6:26 | 192.2681 | 436.5167 | 133.0194
c:\data\co\000706\fld1840 | 2000-07-10 | 6:35 | H2 | 0.651 | 8.1875 | CO | 1.77 | 95.1229 | 6:29 | 192.2701 | 454.8611 | 133.4347
c:\data\co\000706\fld1841 | 2000-07-10 | 6:38 | H2 | 0.653 | 8.1835 | CO | 1.771 | 95.3678 | 6:32 | 192.2722 | 454.6389 | 133.6954
c:\data\co\000706\fld1842 | 2000-07-10 | 6:41 | H2 | 0.651 | 7.8567 | CO | 1.771 | 95.4295 | 6:35 | 192.2743 | 436.4833 | 133.761
c:\data\co\000706\fld1843 | 2000-07-10 | 6:44 | H2 | 0.653 | 7.9297 | CO | 1.773 | 93.9902 | 6:38 | 192.2764 | 440.5389 | 132.229
c:\data\co\000706\fld1844 | 2000-07-10 | 6:47 | H2 | 0.653 | 7.8626 | CO | 1.773 | 92.8174 | 6:41 | 192.2785 | 436.8111 | 130.9807
c:\data\co\000706\fld1845 | 2000-07-10 | 6:50 | H2 | 0.651 | 8.1288 | CO | 1.771 | 91.6726 | 6:44 | 192.2806 | 451.6 | 129.7621
c:\data\co\000706\fld1846 | 2000-07-10 | 6:53 | H2 | 0.653 | 8.4251 | CO | 1.773 | 91.1829 | 6:47 | 192.2826 | 468.0611 | 129.2409
c:\data\co\000706\fld1847 | 2000-07-10 | 6:56 | H2 | 0.651 | 8.5341 | CO | 1.771 | 91.83 | 6:50 | 192.2847 | 474.1167 | 129.9297
c:\data\co\000706\fld1848 | 2000-07-10 | 6:59 | H2 | 0.651 | 8.0675 | CO | 1.771 | 91.1274 | 6:53 | 192.2868 | 448.1944 | 129.1818
c:\data\co\000706\fld1849 | 2000-07-10 | 7:02 | H2 | 0.656 | 8.3387 | CO | 1.775 | 90.1718 | 6:56 | 192.2889 | 463.2611 | 128.1647
c:\data\co\000706\fld1850 | 2000-07-10 | 7:05 | H2 | 0.653 | 8.2293 | CO | 1.768 | 89.5097 | 6:59 | 192.291 | 457.1833 | 127.4599
c:\data\co\000706\fld1851 | 2000-07-10 | 7:08 | H2 | 0.653 | 9.0777 | CO | 1.766 | 90.1429 | 7:02 | 192.2931 | 504.3167 | 128.1339
c:\data\co\000706\fld1852 | 2000-07-10 | 7:11 | H2 | 0.653 | 8.9604 | CO | 1.766 | 91.934 | 7:05 | 192.2951 | 497.8 | 130.0404
c:\data\co\000706\fld1853 | 2000-07-10 | 7:14 | H2 | 0.655 | 8.6046 | CO | 1.766 | 91.407 | 7:08 | 192.2972 | 478.0333 | 129.4794
c:\data\co\000706\fld1854 | 2000-07-10 | 7:17 | H2 | 0.653 | 8.5616 | CO | 1.765 | 89.5437 | 7:11 | 192.2993 | 475.6444 | 127.4961
c:\data\co\000706\fld1855 | 2000-07-10 | 7:20 | H2 | 0.653 | 8.2896 | CO | 1.761 | 90.7917 | 7:14 | 192.3014 | 460.5333 | 128.8245
c:\data\co\000706\fld1856 | 2000-07-10 | 7:23 | H2 | 0.653 | 8.4876 | CO | 1.763 | 88.513 | 7:17 | 192.3035 | 471.5333 | 126.399
c:\data\co\000706\fld1857 | 2000-07-10 | 7:26 | H2 | 0.651 | 8.9954 | CO | 1.763 | 88.8999 | 7:20 | 192.3056 | 499.7444 | 126.8108
c:\data\co\000706\fld1858 | 2000-07-10 | 7:29 | H2 | 0.651 | 8.4983 | CO | 1.763 | 89.1034 | 7:23 | 192.3076 | 472.1278 | 127.0274
c:\data\co\000706\fld1859 | 2000-07-10 | 7:32 | H2 | 0.65 | 8.9676 | CO | 1.761 | 88.6716 | 7:26 | 192.3097 | 498.2 | 126.5678
c:\data\co\000706\fld1860 | 2000-07-10 | 7:35 | H2 | 0.65 | 9.1397 | CO | 1.761 | 92.2358 | 7:29 | 192.3118 | 507.7611 | 130.3616
c:\data\co\000706\fld1861 | 2000-07-10 | 7:38 | H2 | 0.65 | 8.6163 | CO | 1.761 | 92.9924 | 7:32 | 192.3139 | 478.6833 | 131.167
c:\data\co\000706\fld1862 | 2000-07-10 | 7:41 | H2 | 0.65 | 9.1516 | CO | 1.76 | 94.6274 | 7:35 | 192.316 | 508.4222 | 132.9073
c:\data\co\000706\fld1863 | 2000-07-10 | 7:44 | H2 | 0.65 | 8.7515 | CO | 1.758 | 95.7508 | 7:38 | 192.3181 | 486.1944 | 134.103
c:\data\co\000706\fld1864 | 2000-07-10 | 7:47 | H2 | 0.65 | 8.8312 | CO | 1.756 | 95.5842 | 7:41 | 192.3201 | 490.6222 | 133.9257
c:\data\co\000706\fld1865 | 2000-07-10 | 7:50 | H2 | 0.651 | 8.8137 | CO | 1.756 | 96.0845 | 7:44 | 192.3222 | 489.65 | 134.4582
c:\data\co\000706\fld1866 | 2000-07-10 | 7:53 | H2 | 0.65 | 9.0073 | CO | 1.755 | 93.4795 | 7:47 | 192.3243 | 500.4056 | 131.6854
c:\data\co\000706\fld1867 | 2000-07-10 | 7:56 | H2 | 0.651 | 9.4178 | CO | 1.756 | 96.0001 | 7:50 | 192.3264 | 523.2111 | 134.3684
c:\data\co\000706\fld1868 | 2000-07-10 | 7:59 | H2 | 0.651 | 8.9984 | CO | 1.755 | 96.0907 | 7:53 | 192.3285 | 499.9111 | 134.4648
c:\data\co\000706\fld1869 | 2000-07-10 | 8:02 | H2 | 0.651 | 9.0484 | CO | 1.755 | 93.7459 | 7:56 | 192.3306 | 502.6889 | 131.969
c:\data\co\000706\fld1870 | 2000-07-10 | 8:05 | H2 | 0.65 | 9.9768 | CO | 1.756 | 98.592 | 7:59 | 192.3326 | 554.2667 | 137.1273
c:\data\co\000706\fld1871 | 2000-07-10 | 8:08 | H2 | 0.648 | 9.2399 | CO | 1.756 | 96.0132 | 8:02 | 192.3347 | 513.3278 | 134.3823
c:\data\co\000706\fld1872 | 2000-07-10 | 8:11 | H2 | 0.65 | 9.088 | CO | 1.758 | 94.1593 | 8:05 | 192.3368 | 504.8889 | 132.409
c:\data\co\000706\fld1873 | 2000-07-10 | 8:14 | H2 | 0.648 | 8.5165 | CO | 1.756 | 94.8951 | 8:08 | 192.3389 | 473.1389 | 133.1922
c:\data\co\000706\fld1874 | 2000-07-10 | 8:17 | H2 | 0.648 | 8.8981 | CO | 1.758 | 97.0349 | 8:11 | 192.341 | 494.3389 | 135.4699
c:\data\co\000706\fld1875 | 2000-07-10 | 8:20 | H2 | 0.65 | 8.9811 | CO | 1.755 | 97.6557 | 8:14 | 192.3431 | 498.95 | 136.1306
c:\data\co\000706\fld1876 | 2000-07-10 | 8:23 | H2 | 0.65 | 8.4745 | CO | 1.753 | 100.4471 | 8:17 | 192.3451 | 470.8056 | 139.1019
c:\data\co\000706\fld1877 | 2000-07-10 | 8:26 | H2 | 0.651 | 9.4073 | CO | 1.755 | 99.9062 | 8:20 | 192.3472 | 522.6278 | 138.5261
c:\data\co\000706\fld1878 | 2000-07-10 | 8:29 | H2 | 0.65 | 9.248 | CO | 1.753 | 103.4329 | 8:23 | 192.3493 | 513.7778 | 142.28
c:\data\co\000706\fld1879 | 2000-07-10 | 8:32 | H2 | 0.65 | 9.5671 | CO | 1.753 | 98.8783 | 8:26 | 192.3514 | 531.5056 | 137.432
c:\data\co\000706\fld1880 | 2000-07-10 | 8:35 | H2 | 0.651 | 9.1735 | CO | 1.756 | 102.2579 | 8:29 | 192.3535 | 509.6389 | 141.0293
c:\data\co\000706\fld1881 | 2000-07-10 | 8:38 | H2 | 0.65 | 9.3548 | CO | 1.756 | 103.4527 | 8:32 | 192.3556 | 519.7111 | 142.3011
c:\data\co\000706\fld1882 | 2000-07-10 | 8:42 | H2 | 0.648 | 8.994 | CO | 1.756 | 100.3939 | 8:35 | 192.3576 | 499.6667 | 139.0452
c:\data\co\000706\fld1883 | 2000-07-10 | 8:44 | H2 | 0.65 | 8.7371 | CO | 1.755 | 100.3338 | 8:38 | 192.3597 | 485.3944 | 138.9813
c:\data\co\000706\fld1884 | 2000-07-10 | 8:48 | H2 | 0.65 | 9.3491 | CO | 1.753 | 101.8559 | 8:41 | 192.3618 | 519.3944 | 140.6014
c:\data\co\000706\fld1885 | 2000-07-10 | 8:50 | H2 | 0.65 | 9.5823 | CO | 1.755 | 99.3976 | 8:44 | 192.3639 | 532.35 | 137.9848
c:\data\co\000706\fld1886 | 2000-07-10 | 8:54 | H2 | 0.655 | 9.0691 | CO | 1.756 | 101.6228 | 8:47 | 192.366 | 503.8389 | 140.3533
c:\data\co\000706\fld1887 | 2000-07-10 | 8:56 | H2 | 0.648 | 9.659 | CO | 1.755 | 102.7274 | 8:50 | 192.3681 | 536.6111 | 141.529
c:\data\co\000706\fld1888 | 2000-07-10 | 9:00 | H2 | 0.65 | 9.0716 | CO | 1.756 | 102.7491 | 8:53 | 192.3701 | 503.9778 | 141.5521
c:\data\co\000706\fld1889 | 2000-07-10 | 9:02 | H2 | 0.65 | 8.8537 | CO | 1.753 | 101.2326 | 8:56 | 192.3722 | 491.8722 | 139.938
c:\data\co\000706\fld1890 | 2000-07-10 | 9:06 | H2 | 0.65 | 8.9594 | CO | 1.751 | 104.6229 | 8:59 | 192.3743 | 497.7444 | 143.5466
c:\data\co\000706\fld1891 | 2000-07-10 | 9:09 | H2 | 0.65 | 9.3587 | CO | 1.751 | 103.7876 | 9:02 | 192.3764 | 519.9278 | 142.6575
c:\data\co\000706\fld1892 | 2000-07-10 | 9:12 | H2 | 0.65 | 9.4692 | CO | 1.755 | 104.9064 | 9:05 | 192.3785 | 526.0667 | 143.8484
c:\data\co\000706\fld1893 | 2000-07-10 | 9:15 | H2 | 0.648 | 8.9446 | CO | 1.755 | 102.1018 | 9:08 | 192.3806 | 496.9222 | 140.8631
c:\data\co\000706\fld1894 | 2000-07-10 | 9:18 | H2 | 0.648 | 8.9171 | CO | 1.753 | 103.7028 | 9:11 | 192.3826 | 495.3944 | 142.5673
c:\data\co\000706\fld1895 | 2000-07-10 | 9:21 | H2 | 0.648 | 8.8787 | CO | 1.751 | 105.8068 | 9:14 | 192.3847 | 493.2611 | 144.8068
c:\data\co\000706\fld1896 | 2000-07-10 | 9:24 | H2 | 0.651 | 9.8669 | CO | 1.753 | 104.8907 | 9:17 | 192.3868 | 548.1611 | 143.8317
c:\data\co\000706\fld1897 | 2000-07-10 | 9:27 | H2 | 0.65 | 9.3611 | CO | 1.755 | 104.4591 | 9:20 | 192.3889 | 520.0611 | 143.3723
c:\data\co\000706\fld1898 | 2000-07-10 | 9:30 | H2 | 0.65 | 9.0322 | CO | 1.756 | 104.5273 | 9:23 | 192.391 | 501.7889 | 143.4449
c:\data\co\000706\fld1899 | 2000-07-10 | 9:33 | H2 | 0.648 | 8.8606 | CO | 1.753 | 105.509 | 9:26 | 192.3931 | 492.2556 | 144.4898
c:\data\co\000706\fld1900 | 2000-07-10 | 9:36 | H2 | 0.65 | 9.2588 | CO | 1.751 | 107.9985 | 9:29 | 192.3951 | 514.3778 | 147.1397
c:\data\co\000706\fld1901 | 2000-07-10 | 9:39 | H2 | 0.65 | 9.2837 | CO | 1.753 | 106.7367 | 9:32 | 192.3972 | 515.7611 | 145.7966
c:\data\co\000706\fld1902 | 2000-07-10 | 9:42 | H2 | 0.65 | 9.5606 | CO | 1.756 | 107.4166 | 9:35 | 192.3993 | 531.1444 | 146.5203
c:\data\co\000706\fld1903 | 2000-07-10 | 9:45 | H2 | 0.651 | 9.332 | CO | 1.76 | 109.0263 | 9:38 | 192.4014 | 518.4444 | 148.2337
c:\data\co\000706\fld1904 | 2000-07-10 | 9:48 | H2 | 0.65 | 8.8435 | CO | 1.751 | 105.851 | 9:41 | 192.4035 | 491.3056 | 144.8539
c:\data\co\000706\fld1905 | 2000-07-10 | 9:51 | H2 | 0.65 | 8.9533 | CO | 1.751 | 107.72 | 9:44 | 192.4056 | 497.4056 | 146.8432
c:\data\co\000706\fld1906 | 2000-07-10 | 9:54 | H2 | 0.648 | 9.4155 | CO | 1.753 | 106.8816 | 9:47 | 192.4076 | 523.0833 | 145.9508
c:\data\co\000706\fld1907 | 2000-07-10 | 9:57 | H2 | 0.648 | 9.2475 | CO | 1.753 | 103.7325 | 9:50 | 192.4097 | 513.75 | 142.5989
c:\data\co\000706\fld1908 | 2000-07-10 | 10:00 | H2 | 0.648 | 9.3797 | CO | 1.755 | 103.9821 | 9:53 | 192.4118 | 521.0944 | 142.8646
c:\data\co\000706\fld1909 | 2000-07-10 | 10:03 | H2 | 0.648 | 9.3549 | CO | 1.751 | 104.1445 | 9:56 | 192.4139 | 519.7167 | 143.0374
c:\data\co\000706\fld1910 | 2000-07-10 | 10:06 | H2 | 0.65 | 8.9346 | CO | 1.751 | 103.1702 | 9:59 | 192.416 | 496.3667 | 142.0004
c:\data\co\000706\fld1911 | 2000-07-10 | 10:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.753 | 69.0973 | 10:02 | 192.4181 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1912 | 2000-07-10 | 10:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 67.9446 | 10:05 | 192.4201 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1913 | 2000-07-10 | 10:15 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 67.7293 | 10:08 | 192.4222 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld1914 | 2000-07-10 | 10:18 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 67.8776 | 10:11 | 192.4243 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld1915 | 2000-07-10 | 10:21 | H2 | 0.65 | 9.4183 | CO | 1.753 | 104.8006 | 10:14 | 192.4264 | 523.2389 | 143.1642
c:\data\co\000706\fld1916 | 2000-07-10 | 10:24 | H2 | 0.655 | 8.8328 | CO | 1.76 | 102.468 | 10:17 | 192.4285 | 490.7111 | 140.6707 |  | 67.8505
c:\data\co\000706\fld1917 | 2000-07-10 | 10:27 | H2 | 0.648 | 9.2645 | CO | 1.755 | 101.7809 | 10:20 | 192.4306 | 514.6944 | 139.9362 |  | 0.11018
c:\data\co\000706\fld1918 | 2000-07-10 | 10:30 | H2 | 0.648 | 9.5495 | CO | 1.755 | 101.9619 | 10:23 | 192.4326 | 530.5278 | 140.1296
c:\data\co\000706\fld1919 | 2000-07-10 | 10:33 | H2 | 0.65 | 8.9423 | CO | 1.751 | 102.5466 | 10:26 | 192.4347 | 496.7944 | 140.7547
c:\data\co\000706\fld1920 | 2000-07-10 | 10:36 | H2 | 0.65 | 9.2667 | CO | 1.751 | 103.2931 | 10:29 | 192.4368 | 514.8167 | 141.5527
c:\data\co\000706\fld1921 | 2000-07-10 | 10:39 | H2 | 0.648 | 9.5654 | CO | 1.755 | 102.5486 | 10:32 | 192.4389 | 531.4111 | 140.7568
c:\data\co\000706\fld1922 | 2000-07-10 | 10:42 | H2 | 0.648 | 8.9797 | CO | 1.755 | 102.6617 | 10:35 | 192.441 | 498.8722 | 140.8777
c:\data\co\000706\fld1923 | 2000-07-10 | 10:45 | H2 | 0.65 | 8.7647 | CO | 1.753 | 100.0939 | 10:38 | 192.4431 | 486.9278 | 138.1328
c:\data\co\000706\fld1924 | 2000-07-10 | 10:48 | H2 | 0.65 | 9.6868 | CO | 1.751 | 104.2273 | 10:41 | 192.4451 | 538.1556 | 142.5513
c:\data\co\000706\fld1925 | 2000-07-10 | 10:51 | H2 | 0.65 | 9.34 | CO | 1.751 | 100.6521 | 10:44 | 192.4472 | 518.8889 | 138.7295
c:\data\co\000706\fld1926 | 2000-07-10 | 10:54 | H2 | 0.648 | 9.067 | CO | 1.753 | 101.8841 | 10:47 | 192.4493 | 503.7222 | 140.0465
c:\data\co\000706\fld1927 | 2000-07-10 | 10:57 | H2 | 0.648 | 9.1829 | CO | 1.755 | 97.7037 | 10:50 | 192.4514 | 510.1611 | 135.5777
c:\data\co\000706\fld1928 | 2000-07-10 | 11:00 | H2 | 0.648 | 9.2305 | CO | 1.755 | 101.7703 | 10:53 | 192.4535 | 512.8056 | 139.9248
c:\data\co\000706\fld1929 | 2000-07-10 | 11:03 | H2 | 0.648 | 9.0385 | CO | 1.751 | 101.9754 | 10:56 | 192.4556 | 502.1389 | 140.1441
c:\data\co\000706\fld1930 | 2000-07-10 | 11:06 | H2 | 0.65 | 9.6409 | CO | 1.751 | 102.6001 | 10:59 | 192.4576 | 535.6056 | 140.8119
c:\data\co\000706\fld1931 | 2000-07-10 | 11:09 | H2 | 0.65 | 9.0511 | CO | 1.751 | 104.8695 | 11:02 | 192.4597 | 502.8389 | 143.2378
c:\data\co\000706\fld1932 | 2000-07-10 | 11:12 | H2 | 0.648 | 8.8976 | CO | 1.753 | 106.7134 | 11:05 | 192.4618 | 494.3111 | 145.2089
c:\data\co\000706\fld1933 | 2000-07-10 | 11:15 | H2 | 0.648 | 9.1573 | CO | 1.755 | 104.0896 | 11:08 | 192.4639 | 508.7389 | 142.4041
c:\data\co\000706\fld1934 | 2000-07-10 | 11:18 | H2 | 0.648 | 8.8438 | CO | 1.751 | 105.3623 | 11:11 | 192.466 | 491.3222 | 143.7646
c:\data\co\000706\fld1935 | 2000-07-10 | 11:21 | H2 | 0.65 | 9.3378 | CO | 1.751 | 105.8056 | 11:14 | 192.4681 | 518.7667 | 144.2385
c:\data\co\000706\fld1936 | 2000-07-10 | 11:24 | H2 | 0.65 | 9.4459 | CO | 1.753 | 107.8688 | 11:17 | 192.4701 | 524.7722 | 146.444
c:\data\co\000706\fld1937 | 2000-07-10 | 11:27 | H2 | 0.65 | 9.3324 | CO | 1.755 | 104.7382 | 11:20 | 192.4722 | 518.4667 | 143.0975
c:\data\co\000706\fld1938 | 2000-07-10 | 11:30 | H2 | 0.65 | 8.5012 | CO | 1.756 | 110.2169 | 11:23 | 192.4743 | 472.2889 | 148.9541
c:\data\co\000706\fld1939 | 2000-07-10 | 11:33 | H2 | 0.648 | 9.1728 | CO | 1.753 | 105.3434 | 11:26 | 192.4764 | 509.6 | 143.7444
c:\data\co\000706\fld1940 | 2000-07-10 | 11:36 | H2 | 0.648 | 8.8566 | CO | 1.75 | 106.1414 | 11:29 | 192.4785 | 492.0333 | 144.5975
c:\data\co\000706\fld1941 | 2000-07-10 | 11:39 | H2 | 0.65 | 9.0486 | CO | 1.751 | 111.0964 | 11:32 | 192.4806 | 502.7 | 149.8943
c:\data\co\000706\fld1942 | 2000-07-10 | 11:42 | H2 | 0.648 | 9.0918 | CO | 1.753 | 109.9334 | 11:35 | 192.4826 | 505.1 | 148.651
c:\data\co\000706\fld1943 | 2000-07-10 | 11:45 | H2 | 0.648 | 9.2545 | CO | 1.755 | 113.7246 | 11:38 | 192.4847 | 514.1389 | 152.7038
c:\data\co\000706\fld1944 | 2000-07-10 | 11:48 | H2 | 0.648 | 8.8865 | CO | 1.753 | 113.1759 | 11:41 | 192.4868 | 493.6944 | 152.1172
c:\data\co\000706\fld1945 | 2000-07-10 | 11:51 | H2 | 0.653 | 8.8305 | CO | 1.755 | 114.023 | 11:44 | 192.4889 | 490.5833 | 153.0227
c:\data\co\000706\fld1946 | 2000-07-10 | 11:54 | H2 | 0.648 | 8.9537 | CO | 1.751 | 118.3892 | 11:47 | 192.491 | 497.4278 | 157.6901
c:\data\co\000706\fld1947 | 2000-07-10 | 11:57 | H2 | 0.648 | 9.063 | CO | 1.753 | 120.0526 | 11:50 | 192.4931 | 503.5 | 159.4683
c:\data\co\000706\fld1948 | 2000-07-10 | 12:00 | H2 | 0.65 | 8.9396 | CO | 1.755 | 118.4987 | 11:53 | 192.4951 | 496.6444 | 157.8072
c:\data\co\000706\fld1949 | 2000-07-10 | 12:03 | H2 | 0.648 | 9.1571 | CO | 1.755 | 116.1151 | 11:56 | 192.4972 | 508.7278 | 155.2592
c:\data\co\000706\fld1950 | 2000-07-10 | 12:06 | H2 | 0.648 | 8.8181 | CO | 1.75 | 119.8475 | 11:59 | 192.4993 | 489.8944 | 159.249
c:\data\co\000706\fld1951 | 2000-07-10 | 12:09 | H2 | 0.65 | 9.1083 | CO | 1.75 | 118.2135 | 12:02 | 192.5014 | 506.0167 | 157.5023
c:\data\co\000706\fld1952 | 2000-07-10 | 12:12 | H2 | 0.648 | 9.2131 | CO | 1.75 | 116.1089 | 12:05 | 192.5035 | 511.8389 | 155.2525
c:\data\co\000706\fld1953 | 2000-07-10 | 12:15 | H2 | 0.648 | 9.3766 | CO | 1.753 | 117.3408 | 12:08 | 192.5056 | 520.9222 | 156.5694
c:\data\co\000706\fld1954 | 2000-07-10 | 12:18 | H2 | 0.648 | 9.1316 | CO | 1.753 | 119.435 | 12:11 | 192.5076 | 507.3111 | 158.8081
c:\data\co\000706\fld1955 | 2000-07-10 | 12:21 | H2 | 0.648 | 9.0232 | CO | 1.755 | 118.2355 | 12:14 | 192.5097 | 501.2889 | 157.5258
c:\data\co\000706\fld1956 | 2000-07-10 | 12:24 | H2 | 0.648 | 9.1236 | CO | 1.75 | 121.268 | 12:17 | 192.5118 | 506.8667 | 160.7675
c:\data\co\000706\fld1957 | 2000-07-10 | 12:27 | H2 | 0.653 | 9.1618 | CO | 1.753 | 119.9716 | 12:20 | 192.5139 | 508.9889 | 159.3817
c:\data\co\000706\fld1958 | 2000-07-10 | 12:30 | H2 | 0.648 | 9.2153 | CO | 1.75 | 120.5553 | 12:23 | 192.516 | 511.9611 | 160.0056
c:\data\co\000706\fld1959 | 2000-07-10 | 12:33 | H2 | 0.648 | 8.8708 | CO | 1.753 | 120.0376 | 12:26 | 192.5181 | 492.8222 | 159.4522
c:\data\co\000706\fld1960 | 2000-07-10 | 12:36 | H2 | 0.648 | 8.8512 | CO | 1.755 | 118.2636 | 12:29 | 192.5201 | 491.7333 | 157.5559
c:\data\co\000706\fld1961 | 2000-07-10 | 12:39 | H2 | 0.648 | 8.6736 | CO | 1.751 | 115.6205 | 12:32 | 192.5222 | 481.8667 | 154.7304
c:\data\co\000706\fld1962 | 2000-07-10 | 12:42 | H2 | 0.648 | 8.9985 | CO | 1.751 | 116.5415 | 12:35 | 192.5243 | 499.9167 | 155.715
c:\data\co\000706\fld1963 | 2000-07-10 | 12:45 | H2 | 0.648 | 9.0088 | CO | 1.75 | 118.2275 | 12:38 | 192.5264 | 500.4889 | 157.5173
c:\data\co\000706\fld1964 | 2000-07-10 | 12:48 | H2 | 0.65 | 8.8297 | CO | 1.751 | 118.6208 | 12:41 | 192.5285 | 490.5389 | 157.9377
c:\data\co\000706\fld1965 | 2000-07-10 | 12:51 | H2 | 0.648 | 8.9202 | CO | 1.751 | 115.2605 | 12:44 | 192.5306 | 495.5667 | 154.3456
c:\data\co\000706\fld1966 | 2000-07-10 | 12:54 | H2 | 0.646 | 9.2057 | CO | 1.751 | 116.0246 | 12:47 | 192.5326 | 511.4278 | 155.1624
c:\data\co\000706\fld1967 | 2000-07-10 | 12:57 | H2 | 0.648 | 9.135 | CO | 1.753 | 111.7704 | 12:50 | 192.5347 | 507.5 | 150.6148
c:\data\co\000706\fld1968 | 2000-07-10 | 13:00 | H2 | 0.648 | 9.3138 | CO | 1.75 | 116.033 | 12:53 | 192.5368 | 517.4333 | 155.1714
c:\data\co\000706\fld1969 | 2000-07-10 | 13:03 | H2 | 0.653 | 9.2697 | CO | 1.755 | 114.903 | 12:56 | 192.5389 | 514.9833 | 153.9634
c:\data\co\000706\fld1970 | 2000-07-10 | 13:06 | H2 | 0.65 | 9.0944 | CO | 1.753 | 117.8663 | 12:59 | 192.541 | 505.2444 | 157.1312
c:\data\co\000706\fld1971 | 2000-07-10 | 13:09 | H2 | 0.65 | 9.0183 | CO | 1.755 | 112.4912 | 13:02 | 192.5431 | 501.0167 | 151.3853
c:\data\co\000706\fld1972 | 2000-07-10 | 13:12 | H2 | 0.65 | 9.2078 | CO | 1.755 | 113.417 | 13:05 | 192.5451 | 511.5444 | 152.3749
c:\data\co\000706\fld1973 | 2000-07-10 | 13:15 | H2 | 0.65 | 8.9742 | CO | 1.753 | 109.2145 | 13:08 | 192.5472 | 498.5667 | 147.8825
c:\data\co\000706\fld1974 | 2000-07-10 | 13:18 | H2 | 0.65 | 9.0188 | CO | 1.753 | 111.8583 | 13:11 | 192.5493 | 501.0444 | 150.7087
c:\data\co\000706\fld1975 | 2000-07-10 | 13:21 | H2 | 0.648 | 9.0372 | CO | 1.75 | 109.3438 | 13:14 | 192.5514 | 502.0667 | 148.0208
c:\data\co\000706\fld1976 | 2000-07-10 | 13:24 | H2 | 0.65 | 9.4917 | CO | 1.755 | 111.7376 | 13:17 | 192.5535 | 527.3167 | 150.5797
c:\data\co\000706\fld1977 | 2000-07-10 | 13:27 | H2 | 0.65 | 9.0577 | CO | 1.755 | 107.3144 | 13:20 | 192.5556 | 503.2056 | 145.8514
c:\data\co\000706\fld1978 | 2000-07-10 | 13:30 | H2 | 0.648 | 9.2383 | CO | 1.755 | 109.8296 | 13:23 | 192.5576 | 513.2389 | 148.5401
c:\data\co\000706\fld1979 | 2000-07-10 | 13:33 | H2 | 0.648 | 9.0534 | CO | 1.751 | 106.8724 | 13:26 | 192.5597 | 502.9667 | 145.3789
c:\data\co\000706\fld1980 | 2000-07-10 | 13:36 | H2 | 0.65 | 8.9133 | CO | 1.751 | 110.0758 | 13:29 | 192.5618 | 495.1833 | 148.8033
c:\data\co\000706\fld1981 | 2000-07-10 | 13:39 | H2 | 0.648 | 9.5358 | CO | 1.75 | 110.4627 | 13:32 | 192.5639 | 529.7667 | 149.2168
c:\data\co\000706\fld1982 | 2000-07-10 | 13:42 | H2 | 0.651 | 9.5261 | CO | 1.753 | 109.1591 | 13:35 | 192.566 | 529.2278 | 147.8233
c:\data\co\000706\fld1983 | 2000-07-10 | 13:45 | H2 | 0.65 | 9.0014 | CO | 1.755 | 107.9927 | 13:38 | 192.5681 | 500.0778 | 146.5765
c:\data\co\000706\fld1984 | 2000-07-10 | 13:48 | H2 | 0.648 | 8.7733 | CO | 1.753 | 109.8023 | 13:41 | 192.5701 | 487.4056 | 148.5109
c:\data\co\000706\fld1985 | 2000-07-10 | 13:51 | H2 | 0.648 | 8.7342 | CO | 1.751 | 105.2757 | 13:44 | 192.5722 | 485.2333 | 143.672
c:\data\co\000706\fld1986 | 2000-07-10 | 13:54 | H2 | 0.65 | 8.9874 | CO | 1.751 | 104.0781 | 13:47 | 192.5743 | 499.3 | 142.3918
c:\data\co\000706\fld1987 | 2000-07-10 | 13:57 | H2 | 0.648 | 8.8978 | CO | 1.75 | 103.632 | 13:50 | 192.5764 | 494.3222 | 141.915
c:\data\co\000706\fld1988 | 2000-07-10 | 14:00 | H2 | 0.65 | 9.2606 | CO | 1.753 | 107.3741 | 13:53 | 192.5785 | 514.4778 | 145.9152
c:\data\co\000706\fld1989 | 2000-07-10 | 14:03 | H2 | 0.648 | 9.3187 | CO | 1.755 | 104.0348 | 13:56 | 192.5806 | 517.7056 | 142.3455
c:\data\co\000706\fld1990 | 2000-07-10 | 14:06 | H2 | 0.648 | 9.1557 | CO | 1.755 | 104.8341 | 13:59 | 192.5826 | 508.65 | 143.2
c:\data\co\000706\fld1991 | 2000-07-10 | 14:09 | H2 | 0.648 | 9.307 | CO | 1.751 | 101.7771 | 14:02 | 192.5847 | 517.0556 | 139.9321
c:\data\co\000706\fld1992 | 2000-07-10 | 14:12 | H2 | 0.65 | 9.1635 | CO | 1.751 | 103.4143 | 14:05 | 192.5868 | 509.0833 | 141.6822
c:\data\co\000706\fld1993 | 2000-07-10 | 14:15 | H2 | 0.65 | 8.9668 | CO | 1.75 | 103.8653 | 14:08 | 192.5889 | 498.1556 | 142.1643
c:\data\co\000706\fld1994 | 2000-07-10 | 14:18 | H2 | 0.65 | 8.9747 | CO | 1.755 | 103.8322 | 14:11 | 192.591 | 498.5944 | 142.129
c:\data\co\000706\fld1995 | 2000-07-10 | 14:21 | H2 | 0.65 | 8.6803 | CO | 1.755 | 102.0511 | 14:14 | 192.5931 | 482.2389 | 140.225
c:\data\co\000706\fld1996 | 2000-07-10 | 14:24 | H2 | 0.648 | 8.7095 | CO | 1.755 | 102.112 | 14:17 | 192.5951 | 483.8611 | 140.2901
c:\data\co\000706\fld1997 | 2000-07-10 | 14:27 | H2 | 0.648 | 9.1629 | CO | 1.751 | 99.3438 | 14:20 | 192.5972 | 509.05 | 137.3309
c:\data\co\000706\fld1998 | 2000-07-10 | 14:30 | H2 | 0.648 | 9.2344 | CO | 1.75 | 101.5938 | 14:23 | 192.5993 | 513.0222 | 139.7362
c:\data\co\000706\fld1999 | 2000-07-10 | 14:33 | H2 | 0.65 | 9.5794 | CO | 1.751 | 103.353 | 14:26 | 192.6014 | 532.1889 | 141.6167
c:\data\co\000706\fld2000 | 2000-07-10 | 14:36 | H2 | 0.648 | 9.6082 | CO | 1.755 | 104.6031 | 14:29 | 192.6035 | 533.7889 | 142.953
c:\data\co\000706\fld2001 | 2000-07-10 | 14:39 | H2 | 0.648 | 9.9474 | CO | 1.753 | 98.448 | 14:32 | 192.6056 | 552.6333 | 136.3734
c:\data\co\000706\fld2002 | 2000-07-10 | 14:42 | H2 | 0.65 | 9.1364 | CO | 1.755 | 98.9766 | 14:35 | 192.6076 | 507.5778 | 136.9384
c:\data\co\000706\fld2003 | 2000-07-10 | 14:45 | H2 | 0.648 | 8.8726 | CO | 1.751 | 102.3579 | 14:38 | 192.6097 | 492.9222 | 140.553
c:\data\co\000706\fld2004 | 2000-07-10 | 14:48 | H2 | 0.65 | 8.6793 | CO | 1.751 | 102.8101 | 14:41 | 192.6118 | 482.1833 | 141.0364
c:\data\co\000706\fld2005 | 2000-07-10 | 14:51 | H2 | 0.65 | 9.41 | CO | 1.751 | 103.2519 | 14:44 | 192.6139 | 522.7778 | 141.5086
c:\data\co\000706\fld2006 | 2000-07-10 | 14:54 | H2 | 0.648 | 9.2012 | CO | 1.755 | 104.5912 | 14:47 | 192.616 | 511.1778 | 142.9403
c:\data\co\000706\fld2007 | 2000-07-10 | 14:57 | H2 | 0.648 | 8.6895 | CO | 1.753 | 105.3077 | 14:50 | 192.6181 | 482.75 | 143.7062
c:\data\co\000706\fld2008 | 2000-07-10 | 15:00 | H2 | 0.648 | 9.3889 | CO | 1.755 | 99.9334 | 14:53 | 192.6201 | 521.6056 | 137.9612
c:\data\co\000706\fld2009 | 2000-07-10 | 15:03 | H2 | 0.65 | 8.7266 | CO | 1.751 | 102.8629 | 14:56 | 192.6222 | 484.8111 | 141.0928
c:\data\co\000706\fld2010 | 2000-07-10 | 15:06 | H2 | 0.65 | 8.9843 | CO | 1.753 | 99.7932 | 14:59 | 192.6243 | 499.1278 | 137.8113
c:\data\co\000706\fld2011 | 2000-07-10 | 15:09 | H2 | 0.65 | 9.178 | CO | 1.751 | 103.017 | 15:02 | 192.6264 | 509.8889 | 141.2575
c:\data\co\000706\fld2012 | 2000-07-10 | 15:12 | H2 | 0.648 | 9.6216 | CO | 1.753 | 101.2673 | 15:05 | 192.6285 | 534.5333 | 139.3871
c:\data\co\000706\fld2013 | 2000-07-10 | 15:15 | H2 | 0.648 | 9.3954 | CO | 1.755 | 100.1843 | 15:08 | 192.6306 | 521.9667 | 138.2294
c:\data\co\000706\fld2014 | 2000-07-10 | 15:18 | H2 | 0.648 | 9.2862 | CO | 1.751 | 100.8201 | 15:11 | 192.6326 | 515.9 | 138.9091
c:\data\co\000706\fld2015 | 2000-07-10 | 15:21 | H2 | 0.65 | 9.0732 | CO | 1.751 | 100.2236 | 15:14 | 192.6347 | 504.0667 | 138.2714
c:\data\co\000706\fld2016 | 2000-07-10 | 15:24 | H2 | 0.65 | 9.504 | CO | 1.751 | 101.6302 | 15:17 | 192.6368 | 528 | 139.7751
c:\data\co\000706\fld2017 | 2000-07-10 | 15:27 | H2 | 0.651 | 9.6047 | CO | 1.755 | 100.328 | 15:20 | 192.6389 | 533.5944 | 138.383
c:\data\co\000706\fld2018 | 2000-07-10 | 15:30 | H2 | 0.648 | 8.5716 | CO | 1.755 | 100.8649 | 15:23 | 192.641 | 476.2 | 138.957
c:\data\co\000706\fld2019 | 2000-07-10 | 15:33 | H2 | 0.648 | 9.1718 | CO | 1.755 | 100.6831 | 15:26 | 192.6431 | 509.5444 | 138.7626
c:\data\co\000706\fld2020 | 2000-07-10 | 15:36 | H2 | 0.648 | 9.5847 | CO | 1.751 | 100.8074 | 15:29 | 192.6451 | 532.4833 | 138.8955
c:\data\co\000706\fld2021 | 2000-07-10 | 15:39 | H2 | 0.65 | 8.8559 | CO | 1.751 | 98.1351 | 15:32 | 192.6472 | 491.9944 | 136.0389
c:\data\co\000706\fld2022 | 2000-07-10 | 15:42 | H2 | 0.65 | 8.9791 | CO | 1.753 | 100.3646 | 15:35 | 192.6493 | 498.8389 | 138.4222
c:\data\co\000706\fld2023 | 2000-07-10 | 15:45 | H2 | 0.65 | 9.0436 | CO | 1.753 | 96.3833 | 15:38 | 192.6514 | 502.4222 | 134.1662
c:\data\co\000706\fld2024 | 2000-07-10 | 15:48 | H2 | 0.65 | 9.408 | CO | 1.753 | 96.9878 | 15:41 | 192.6535 | 522.6667 | 134.8124
c:\data\co\000706\fld2025 | 2000-07-10 | 15:51 | H2 | 0.648 | 8.9727 | CO | 1.751 | 96.0703 | 15:44 | 192.6556 | 498.4833 | 133.8316
c:\data\co\000706\fld2026 | 2000-07-10 | 15:54 | H2 | 0.648 | 9.1423 | CO | 1.751 | 98.2348 | 15:47 | 192.6576 | 507.9056 | 136.1454
c:\data\co\000706\fld2027 | 2000-07-10 | 15:57 | H2 | 0.65 | 9.3346 | CO | 1.753 | 100.1426 | 15:50 | 192.6597 | 518.5889 | 138.1848
c:\data\co\000706\fld2028 | 2000-07-10 | 16:00 | H2 | 0.651 | 9.2026 | CO | 1.755 | 100.689 | 15:53 | 192.6618 | 511.2556 | 138.7689
c:\data\co\000706\fld2029 | 2000-07-10 | 16:03 | H2 | 0.653 | 8.9232 | CO | 1.758 | 97.3938 | 15:56 | 192.6639 | 495.7333 | 135.2464
c:\data\co\000706\fld2030 | 2000-07-10 | 16:06 | H2 | 0.648 | 9.0039 | CO | 1.755 | 97.4766 | 15:59 | 192.666 | 500.2167 | 135.3349
c:\data\co\000706\fld2031 | 2000-07-10 | 16:09 | H2 | 0.648 | 9.3617 | CO | 1.751 | 95.2181 | 16:02 | 192.6681 | 520.0944 | 132.9206
c:\data\co\000706\fld2032 | 2000-07-10 | 16:12 | H2 | 0.648 | 8.8475 | CO | 1.751 | 95.6256 | 16:05 | 192.6701 | 491.5278 | 133.3563
c:\data\co\000706\fld2033 | 2000-07-10 | 16:15 | H2 | 0.65 | 8.9038 | CO | 1.751 | 94.9616 | 16:08 | 192.6722 | 494.6556 | 132.6465
c:\data\co\000706\fld2034 | 2000-07-10 | 16:18 | H2 | 0.648 | 9.478 | CO | 1.753 | 97.5215 | 16:11 | 192.6743 | 526.5556 | 135.3829
c:\data\co\000706\fld2035 | 2000-07-10 | 16:21 | H2 | 0.648 | 9.7213 | CO | 1.753 | 95.968 | 16:14 | 192.6764 | 540.0722 | 133.7223
c:\data\co\000706\fld2036 | 2000-07-10 | 16:24 | H2 | 0.648 | 9.1041 | CO | 1.753 | 97.1809 | 16:17 | 192.6785 | 505.7833 | 135.0188
c:\data\co\000706\fld2037 | 2000-07-10 | 16:27 | H2 | 0.65 | 8.8838 | CO | 1.753 | 97.3362 | 16:20 | 192.6806 | 493.5444 | 135.1849
c:\data\co\000706\fld2038 | 2000-07-10 | 16:30 | H2 | 0.648 | 9.2373 | CO | 1.751 | 96.8703 | 16:23 | 192.6826 | 513.1833 | 134.6868
c:\data\co\000706\fld2039 | 2000-07-10 | 16:33 | H2 | 0.65 | 8.5922 | CO | 1.751 | 95.7567 | 16:26 | 192.6847 | 477.3444 | 133.4964
c:\data\co\000706\fld2040 | 2000-07-10 | 16:36 | H2 | 0.648 | 9.3191 | CO | 1.755 | 95.6256 | 16:29 | 192.6868 | 517.7278 | 133.3563
c:\data\co\000706\fld2041 | 2000-07-10 | 16:39 | H2 | 0.651 | 9.052 | CO | 1.758 | 93.1675 | 16:32 | 192.6889 | 502.8889 | 130.7286
c:\data\co\000706\fld2042 | 2000-07-10 | 16:42 | H2 | 0.648 | 9.2062 | CO | 1.751 | 95.7563 | 16:35 | 192.691 | 511.4556 | 133.496
c:\data\co\000706\fld2043 | 2000-07-10 | 16:45 | H2 | 0.65 | 8.8744 | CO | 1.751 | 94.9807 | 16:38 | 192.6931 | 493.0222 | 132.6669
c:\data\co\000706\fld2044 | 2000-07-10 | 16:48 | H2 | 0.648 | 8.9014 | CO | 1.751 | 93.8021 | 16:41 | 192.6951 | 494.5222 | 131.407
c:\data\co\000706\fld2045 | 2000-07-10 | 16:51 | H2 | 0.648 | 8.7318 | CO | 1.751 | 94.3076 | 16:44 | 192.6972 | 485.1 | 131.9473
c:\data\co\000706\fld2046 | 2000-07-10 | 16:54 | H2 | 0.65 | 8.9974 | CO | 1.755 | 93.8888 | 16:47 | 192.6993 | 499.8556 | 131.4997
c:\data\co\000706\fld2047 | 2000-07-10 | 16:57 | H2 | 0.651 | 9.1887 | CO | 1.758 | 93.6445 | 16:50 | 192.7014 | 510.4833 | 131.2385
c:\data\co\000706\fld2048 | 2000-07-10 | 17:00 | H2 | 0.648 | 9.3816 | CO | 1.753 | 96.6708 | 16:53 | 192.7035 | 521.2 | 134.4736
c:\data\co\000706\fld2049 | 2000-07-10 | 17:03 | H2 | 0.648 | 9.9553 | CO | 1.751 | 95.2468 | 16:56 | 192.7056 | 553.0722 | 132.9513
c:\data\co\000706\fld2050 | 2000-07-10 | 17:06 | H2 | 0.65 | 9.5623 | CO | 1.751 | 93.6932 | 16:59 | 192.7076 | 531.2389 | 131.2906
c:\data\co\000706\fld2051 | 2000-07-10 | 17:09 | H2 | 0.65 | 9.4306 | CO | 1.755 | 94.543 | 17:02 | 192.7097 | 523.9222 | 132.199
c:\data\co\000706\fld2052 | 2000-07-10 | 17:12 | H2 | 0.648 | 8.7977 | CO | 1.755 | 92.2177 | 17:05 | 192.7118 | 488.7611 | 129.7133
c:\data\co\000706\fld2053 | 2000-07-10 | 17:15 | H2 | 0.648 | 9.1924 | CO | 1.755 | 93.6784 | 17:08 | 192.7139 | 510.6889 | 131.2747
c:\data\co\000706\fld2054 | 2000-07-10 | 17:18 | H2 | 0.648 | 8.8305 | CO | 1.751 | 93.0484 | 17:11 | 192.716 | 490.5833 | 130.6013
c:\data\co\000706\fld2055 | 2000-07-10 | 17:21 | H2 | 0.648 | 9.4174 | CO | 1.751 | 93.6976 | 17:14 | 192.7181 | 523.1889 | 131.2953
c:\data\co\000706\fld2056 | 2000-07-10 | 17:24 | H2 | 0.65 | 9.1278 | CO | 1.753 | 93.4378 | 17:17 | 192.7201 | 507.1 | 131.0175
c:\data\co\000706\fld2057 | 2000-07-10 | 17:27 | H2 | 0.648 | 8.9249 | CO | 1.755 | 94.9573 | 17:20 | 192.7222 | 495.8278 | 132.6419
c:\data\co\000706\fld2058 | 2000-07-10 | 17:30 | H2 | 0.648 | 8.75 | CO | 1.756 | 92.8136 | 17:23 | 192.7243 | 486.1111 | 130.3503
c:\data\co\000706\fld2059 | 2000-07-10 | 17:33 | H2 | 0.65 | 8.6793 | CO | 1.753 | 91.5889 | 17:26 | 192.7264 | 482.1833 | 129.0411
c:\data\co\000706\fld2060 | 2000-07-10 | 17:36 | H2 | 0.648 | 9.0862 | CO | 1.751 | 92.3965 | 17:29 | 192.7285 | 504.7889 | 129.9044
c:\data\co\000706\fld2061 | 2000-07-10 | 17:39 | H2 | 0.65 | 9.1486 | CO | 1.753 | 91.8587 | 17:32 | 192.7306 | 508.2556 | 129.3295
c:\data\co\000706\fld2062 | 2000-07-10 | 17:42 | H2 | 0.65 | 8.7338 | CO | 1.755 | 92.9051 | 17:35 | 192.7326 | 485.2111 | 130.4481
c:\data\co\000706\fld2063 | 2000-07-10 | 17:45 | H2 | 0.648 | 8.8831 | CO | 1.755 | 92.8258 | 17:38 | 192.7347 | 493.5056 | 130.3633
c:\data\co\000706\fld2064 | 2000-07-10 | 17:48 | H2 | 0.648 | 8.6695 | CO | 1.755 | 92.2319 | 17:41 | 192.7368 | 481.6389 | 129.7285
c:\data\co\000706\fld2065 | 2000-07-10 | 17:51 | H2 | 0.65 | 8.9265 | CO | 1.753 | 92.9189 | 17:44 | 192.7389 | 495.9167 | 130.4628
c:\data\co\000706\fld2066 | 2000-07-10 | 17:54 | H2 | 0.651 | 9.0961 | CO | 1.753 | 91.6478 | 17:47 | 192.741 | 505.3389 | 129.1041
c:\data\co\000706\fld2067 | 2000-07-10 | 17:57 | H2 | 0.65 | 9.8141 | CO | 1.755 | 95.9333 | 17:50 | 192.7431 | 545.2278 | 133.6852
c:\data\co\000706\fld2068 | 2000-07-10 | 18:00 | H2 | 0.65 | 8.8733 | CO | 1.756 | 93.7395 | 17:53 | 192.7451 | 492.9611 | 131.3401
c:\data\co\000706\fld2069 | 2000-07-10 | 18:03 | H2 | 0.653 | 8.9197 | CO | 1.758 | 93.5319 | 17:56 | 192.7472 | 495.5389 | 131.1181
c:\data\co\000706\fld2070 | 2000-07-10 | 18:06 | H2 | 0.648 | 8.8582 | CO | 1.753 | 90.5673 | 17:59 | 192.7493 | 492.1222 | 127.949
c:\data\co\000706\fld2071 | 2000-07-10 | 18:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.753 | 68.5954 | 18:02 | 192.7514 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld2072 | 2000-07-10 | 18:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.753 | 66.4433 | 18:05 | 192.7535 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld2073 | 2000-07-10 | 18:15 | H2 | NA | NA | CO | 1.755 | 67.3756 | 18:08 | 192.7556 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld2074 | 2000-07-10 | 18:18 | H2 | NA | NA | CO | 1.756 | 65.999 | 18:11 | 192.7576 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld2075 | 2000-07-10 | 18:21 | H2 | 0.651 | 9.5134 | CO | 1.758 | 93.1784 | 18:14 | 192.7597 | 528.5222 | 131.845
c:\data\co\000706\fld2076 | 2000-07-10 | 18:24 | H2 | 0.648 | 9.1584 | CO | 1.753 | 91.5779 | 18:17 | 192.7618 | 508.8 | 130.147 |  | 66.606
c:\data\co\000706\fld2077 | 2000-07-10 | 18:27 | H2 | 0.65 | 8.8253 | CO | 1.753 | 94.6592 | 18:20 | 192.7639 | 490.2944 | 133.416 |  | 0.70257
c:\data\co\000706\fld2078 | 2000-07-10 | 18:30 | H2 | 0.65 | 9.3715 | CO | 1.753 | 92.7668 | 18:23 | 192.766 | 520.6389 | 131.4083
c:\data\co\000706\fld2079 | 2000-07-10 | 18:33 | H2 | 0.65 | 8.842 | CO | 1.756 | 92.2582 | 18:26 | 192.7681 | 491.2222 | 130.8688
c:\data\co\000706\fld2080 | 2000-07-10 | 18:36 | H2 | 0.65 | 9.2238 | CO | 1.756 | 92.883 | 18:29 | 192.7701 | 512.4333 | 131.5316
c:\data\co\000706\fld2081 | 2000-07-10 | 18:39 | H2 | 0.648 | 9.0343 | CO | 1.756 | 90.4355 | 18:32 | 192.7722 | 501.9056 | 128.9351
c:\data\co\000706\fld2082 | 2000-07-10 | 18:42 | H2 | 0.648 | 8.9339 | CO | 1.756 | 95.4346 | 18:35 | 192.7743 | 496.3278 | 134.2386
c:\data\co\000706\fld2083 | 2000-07-10 | 18:45 | H2 | 0.648 | 9.274 | CO | 1.756 | 88.1041 | 18:38 | 192.7764 | 515.2222 | 126.4617
c:\data\co\000706\fld2084 | 2000-07-10 | 18:48 | H2 | 0.65 | 8.6217 | CO | 1.755 | 89.5567 | 18:41 | 192.7785 | 478.9833 | 128.0027
c:\data\co\000706\fld2085 | 2000-07-10 | 18:51 | H2 | 0.65 | 8.7949 | CO | 1.753 | 91.3883 | 18:44 | 192.7806 | 488.6056 | 129.9459
c:\data\co\000706\fld2086 | 2000-07-10 | 18:54 | H2 | 0.65 | 9.1051 | CO | 1.755 | 93.1621 | 18:47 | 192.7826 | 505.8389 | 131.8277
c:\data\co\000706\fld2087 | 2000-07-10 | 18:57 | H2 | 0.65 | 8.914 | CO | 1.753 | 93.0648 | 18:50 | 192.7847 | 495.2222 | 131.7245
c:\data\co\000706\fld2088 | 2000-07-10 | 19:00 | H2 | 0.65 | 8.7004 | CO | 1.756 | 94.3932 | 18:53 | 192.7868 | 483.3556 | 133.1338
c:\data\co\000706\fld2089 | 2000-07-10 | 19:03 | H2 | 0.65 | 9.345 | CO | 1.756 | 93.9179 | 18:56 | 192.7889 | 519.1667 | 132.6296
c:\data\co\000706\fld2090 | 2000-07-10 | 19:06 | H2 | 0.65 | 9.3245 | CO | 1.758 | 90.4646 | 18:59 | 192.791 | 518.0278 | 128.9659
c:\data\co\000706\fld2091 | 2000-07-10 | 19:09 | H2 | 0.648 | 8.8996 | CO | 1.756 | 93.3752 | 19:02 | 192.7931 | 494.4222 | 132.0538
c:\data\co\000706\fld2092 | 2000-07-10 | 19:12 | H2 | 0.648 | 8.3597 | CO | 1.756 | 92.5192 | 19:05 | 192.7951 | 464.4278 | 131.1457
c:\data\co\000706\fld2093 | 2000-07-10 | 19:15 | H2 | 0.65 | 8.7342 | CO | 1.758 | 91.6267 | 19:08 | 192.7972 | 485.2333 | 130.1988
c:\data\co\000706\fld2094 | 2000-07-10 | 19:18 | H2 | 0.648 | 8.4173 | CO | 1.76 | 93.18 | 19:11 | 192.7993 | 467.6278 | 131.8467
c:\data\co\000706\fld2095 | 2000-07-10 | 19:21 | H2 | 0.65 | 8.6204 | CO | 1.76 | 90.2364 | 19:14 | 192.8014 | 478.9111 | 128.7238
c:\data\co\000706\fld2096 | 2000-07-10 | 19:24 | H2 | 0.65 | 8.4946 | CO | 1.763 | 93.7523 | 19:17 | 192.8035 | 471.9222 | 132.4539
c:\data\co\000706\fld2097 | 2000-07-10 | 19:27 | H2 | 0.65 | 8.3068 | CO | 1.761 | 92.2668 | 19:20 | 192.8056 | 461.4889 | 130.8779
c:\data\co\000706\fld2098 | 2000-07-10 | 19:30 | H2 | 0.65 | 8.5871 | CO | 1.763 | 97.688 | 19:23 | 192.8076 | 477.0611 | 136.6293
c:\data\co\000706\fld2099 | 2000-07-10 | 19:33 | H2 | 0.65 | 8.7802 | CO | 1.763 | 93.8169 | 19:26 | 192.8097 | 487.7889 | 132.5224
c:\data\co\000706\fld2100 | 2000-07-10 | 19:36 | H2 | 0.65 | 8.9068 | CO | 1.765 | 101.2494 | 19:29 | 192.8118 | 494.8222 | 140.4076
c:\data\co\000706\fld2101 | 2000-07-10 | 19:39 | H2 | 0.65 | 8.7926 | CO | 1.765 | 91.7429 | 19:32 | 192.8139 | 488.4778 | 130.3221
c:\data\co\000706\fld2102 | 2000-07-10 | 19:42 | H2 | 0.651 | 8.2958 | CO | 1.765 | 97.7182 | 19:35 | 192.816 | 460.8778 | 136.6613
c:\data\co\000706\fld2103 | 2000-07-10 | 19:45 | H2 | 0.651 | 8.3917 | CO | 1.765 | 90.1215 | 19:38 | 192.8181 | 466.2056 | 128.6019
c:\data\co\000706\fld2104 | 2000-07-10 | 19:48 | H2 | 0.65 | 9.0231 | CO | 1.765 | 92.8608 | 19:41 | 192.8201 | 501.2833 | 131.5081
c:\data\co\000706\fld2105 | 2000-07-10 | 19:51 | H2 | 0.65 | 8.3781 | CO | 1.766 | 89.1607 | 19:44 | 192.8222 | 465.45 | 127.5826
c:\data\co\000706\fld2106 | 2000-07-10 | 19:54 | H2 | 0.653 | 8.2659 | CO | 1.768 | 93.5682 | 19:47 | 192.8243 | 459.2167 | 132.2586
c:\data\co\000706\fld2107 | 2000-07-10 | 19:57 | H2 | 0.65 | 9.032 | CO | 1.766 | 90.2032 | 19:50 | 192.8264 | 501.7778 | 128.6886
c:\data\co\000706\fld2108 | 2000-07-10 | 20:00 | H2 | 0.65 | 8.9355 | CO | 1.766 | 95.4128 | 19:53 | 192.8285 | 496.4167 | 134.2155
c:\data\co\000706\fld2109 | 2000-07-10 | 20:03 | H2 | 0.651 | 8.382 | CO | 1.766 | 92.7221 | 19:56 | 192.8306 | 465.6667 | 131.3609
c:\data\co\000706\fld2110 | 2000-07-10 | 20:06 | H2 | 0.651 | 8.429 | CO | 1.768 | 93.6048 | 19:59 | 192.8326 | 468.2778 | 132.2974
c:\data\co\000706\fld2111 | 2000-07-10 | 20:09 | H2 | 0.65 | 8.5612 | CO | 1.768 | 91.7034 | 20:02 | 192.8347 | 475.6222 | 130.2802
c:\data\co\000706\fld2112 | 2000-07-10 | 20:12 | H2 | 0.651 | 9.0291 | CO | 1.77 | 95.2275 | 20:05 | 192.8368 | 501.6167 | 134.0189
c:\data\co\000706\fld2113 | 2000-07-10 | 20:15 | H2 | 0.651 | 8.5319 | CO | 1.768 | 92.948 | 20:08 | 192.8389 | 473.9944 | 131.6006
c:\data\co\000706\fld2114 | 2000-07-10 | 20:18 | H2 | 0.651 | 8.4265 | CO | 1.77 | 94.4922 | 20:11 | 192.841 | 468.1389 | 133.2388
c:\data\co\000706\fld2115 | 2000-07-10 | 20:21 | H2 | 0.651 | 9.218 | CO | 1.77 | 87.8918 | 20:14 | 192.8431 | 512.1111 | 126.2364
c:\data\co\000706\fld2116 | 2000-07-10 | 20:24 | H2 | 0.651 | 8.5251 | CO | 1.768 | 93.169 | 20:17 | 192.8451 | 473.6167 | 131.835
c:\data\co\000706\fld2117 | 2000-07-10 | 20:27 | H2 | 0.651 | 8.6512 | CO | 1.77 | 91.0869 | 20:20 | 192.8472 | 480.6222 | 129.6261
c:\data\co\000706\fld2118 | 2000-07-10 | 20:30 | H2 | 0.651 | 8.5435 | CO | 1.77 | 93.3072 | 20:23 | 192.8493 | 474.6389 | 131.9817
c:\data\co\000706\fld2119 | 2000-07-10 | 20:33 | H2 | 0.653 | 9.0569 | CO | 1.771 | 92.8879 | 20:26 | 192.8514 | 503.1611 | 131.5368
c:\data\co\000706\fld2120 | 2000-07-10 | 20:36 | H2 | 0.653 | 8.4639 | CO | 1.771 | 94.851 | 20:29 | 192.8535 | 470.2167 | 133.6195
c:\data\co\000706\fld2121 | 2000-07-10 | 20:39 | H2 | 0.651 | 9.1864 | CO | 1.771 | 93.2338 | 20:32 | 192.8556 | 510.3556 | 131.9038
c:\data\co\000706\fld2122 | 2000-07-10 | 20:42 | H2 | 0.651 | 8.3716 | CO | 1.77 | 92.8379 | 20:35 | 192.8576 | 465.0889 | 131.4838
c:\data\co\000706\fld2123 | 2000-07-10 | 20:45 | H2 | 0.651 | 8.9165 | CO | 1.77 | 91.8238 | 20:38 | 192.8597 | 495.3611 | 130.4079
c:\data\co\000706\fld2124 | 2000-07-10 | 20:48 | H2 | 0.653 | 8.2061 | CO | 1.771 | 111.5028 | 20:41 | 192.8618 | 455.8944 | 151.2855
c:\data\co\000706\fld2125 | 2000-07-10 | 20:51 | H2 | 0.653 | 8.8763 | CO | 1.771 | 90.8651 | 20:44 | 192.8639 | 493.1278 | 129.3908
c:\data\co\000706\fld2126 | 2000-07-10 | 20:54 | H2 | 0.651 | 8.7727 | CO | 1.77 | 110.8558 | 20:47 | 192.866 | 487.3722 | 150.5991
c:\data\co\000706\fld2127 | 2000-07-10 | 20:57 | H2 | 0.651 | 8.7885 | CO | 1.77 | 92.86 | 20:50 | 192.8681 | 488.25 | 131.5072
c:\data\co\000706\fld2128 | 2000-07-10 | 21:00 | H2 | 0.653 | 8.5367 | CO | 1.771 | 95.9854 | 20:53 | 192.8701 | 474.2611 | 134.823
c:\data\co\000706\fld2129 | 2000-07-10 | 21:03 | H2 | 0.651 | 8.7269 | CO | 1.771 | 91.4468 | 20:56 | 192.8722 | 484.8278 | 130.0079
c:\data\co\000706\fld2130 | 2000-07-10 | 21:06 | H2 | 0.651 | 8.5345 | CO | 1.771 | 95.3903 | 20:59 | 192.8743 | 474.1389 | 134.1916
c:\data\co\000706\fld2131 | 2000-07-10 | 21:09 | H2 | 0.653 | 8.8821 | CO | 1.773 | 102.877 | 21:02 | 192.8764 | 493.45 | 142.1343
c:\data\co\000706\fld2132 | 2000-07-10 | 21:12 | H2 | 0.651 | 8.2106 | CO | 1.771 | 105.8605 | 21:05 | 192.8785 | 456.1444 | 145.2995
c:\data\co\000706\fld2133 | 2000-07-10 | 21:15 | H2 | 0.653 | 9.1107 | CO | 1.773 | 92.2133 | 21:08 | 192.8806 | 506.15 | 130.8211
c:\data\co\000706\fld2134 | 2000-07-10 | 21:18 | H2 | 0.653 | 8.8113 | CO | 1.773 | 98.7569 | 21:11 | 192.8826 | 489.5167 | 137.7633
c:\data\co\000706\fld2135 | 2000-07-10 | 21:21 | H2 | 0.651 | 8.9606 | CO | 1.771 | 96.0779 | 21:14 | 192.8847 | 497.8111 | 134.9211
c:\data\co\000706\fld2136 | 2000-07-10 | 21:24 | H2 | 0.651 | 8.2781 | CO | 1.771 | 107.1838 | 21:17 | 192.8868 | 459.8944 | 146.7034
c:\data\co\000706\fld2137 | 2000-07-10 | 21:27 | H2 | 0.653 | 8.4139 | CO | 1.773 | 94.7134 | 21:20 | 192.8889 | 467.4389 | 133.4735
c:\data\co\000706\fld2138 | 2000-07-10 | 21:30 | H2 | 0.651 | 8.7528 | CO | 1.771 | 98.5851 | 21:23 | 192.891 | 486.2667 | 137.581
c:\data\co\000706\fld2139 | 2000-07-10 | 21:33 | H2 | 0.653 | 8.7228 | CO | 1.771 | 89.9917 | 21:26 | 192.8931 | 484.6 | 128.4642
c:\data\co\000706\fld2140 | 2000-07-10 | 21:36 | H2 | 0.653 | 8.8276 | CO | 1.773 | 95.519 | 21:29 | 192.8951 | 490.4222 | 134.3282
c:\data\co\000706\fld2141 | 2000-07-10 | 21:39 | H2 | 0.651 | 8.537 | CO | 1.773 | 91.9517 | 21:32 | 192.8972 | 474.2778 | 130.5436
c:\data\co\000706\fld2142 | 2000-07-10 | 21:42 | H2 | 0.651 | 8.1731 | CO | 1.771 | 100.3093 | 21:35 | 192.8993 | 454.0611 | 139.4102
c:\data\co\000706\fld2143 | 2000-07-10 | 21:45 | H2 | 0.653 | 8.4534 | CO | 1.773 | 95.7499 | 21:38 | 192.9014 | 469.6333 | 134.5731
c:\data\co\000706\fld2144 | 2000-07-10 | 21:48 | H2 | 0.653 | 9.1827 | CO | 1.773 | 95.7487 | 21:41 | 192.9035 | 510.15 | 134.5719
c:\data\co\000706\fld2145 | 2000-07-10 | 21:51 | H2 | 0.653 | 8.1986 | CO | 1.773 | 94.5682 | 21:44 | 192.9056 | 455.4778 | 133.3195
c:\data\co\000706\fld2146 | 2000-07-10 | 21:54 | H2 | 0.653 | 9.0663 | CO | 1.771 | 97.3992 | 21:47 | 192.9076 | 503.6833 | 136.3229
c:\data\co\000706\fld2147 | 2000-07-10 | 21:57 | H2 | 0.651 | 8.7819 | CO | 1.771 | 95.0787 | 21:50 | 192.9097 | 487.8833 | 133.8611
c:\data\co\000706\fld2148 | 2000-07-10 | 22:00 | H2 | 0.651 | 9.0638 | CO | 1.771 | 95.7792 | 21:53 | 192.9118 | 503.5444 | 134.6042
c:\data\co\000706\fld2149 | 2000-07-10 | 22:03 | H2 | 0.653 | 8.5598 | CO | 1.773 | 93.1193 | 21:56 | 192.9139 | 475.5444 | 131.7823
c:\data\co\000706\fld2150 | 2000-07-10 | 22:06 | H2 | 0.653 | 7.9594 | CO | 1.773 | 96.5356 | 21:59 | 192.916 | 442.1889 | 135.4067
c:\data\co\000706\fld2151 | 2000-07-10 | 22:09 | H2 | 0.655 | 8.9555 | CO | 1.773 | 95.8258 | 22:02 | 192.9181 | 497.5278 | 134.6537
c:\data\co\000706\fld2152 | 2000-07-10 | 22:12 | H2 | 0.651 | 7.9259 | CO | 1.771 | 95.3545 | 22:05 | 192.9201 | 440.3278 | 134.1537
c:\data\co\000706\fld2153 | 2000-07-10 | 22:15 | H2 | 0.653 | 8.9838 | CO | 1.773 | 95.9242 | 22:08 | 192.9222 | 499.1 | 134.7581
c:\data\co\000706\fld2154 | 2000-07-10 | 22:18 | H2 | 0.656 | 8.6966 | CO | 1.776 | 95.4196 | 22:11 | 192.9243 | 483.1444 | 134.2227
c:\data\co\000706\fld2155 | 2000-07-10 | 22:21 | H2 | 0.653 | 8.5761 | CO | 1.773 | 96.5588 | 22:14 | 192.9264 | 476.45 | 135.4313
c:\data\co\000706\fld2156 | 2000-07-10 | 22:24 | H2 | 0.651 | 8.5631 | CO | 1.773 | 95.8538 | 22:17 | 192.9285 | 475.7278 | 134.6834
c:\data\co\000706\fld2157 | 2000-07-10 | 22:27 | H2 | 0.653 | 8.6271 | CO | 1.773 | 95.0562 | 22:20 | 192.9306 | 479.2833 | 133.8372
c:\data\co\000706\fld2158 | 2000-07-10 | 22:30 | H2 | 0.651 | 8.5526 | CO | 1.771 | 93.0188 | 22:23 | 192.9326 | 475.1444 | 131.6757
c:\data\co\000706\fld2159 | 2000-07-10 | 22:33 | H2 | 0.653 | 9.3245 | CO | 1.773 | 93.507 | 22:26 | 192.9347 | 518.0278 | 132.1936
c:\data\co\000706\fld2160 | 2000-07-10 | 22:36 | H2 | 0.651 | 8.2242 | CO | 1.773 | 94.2173 | 22:29 | 192.9368 | 456.9 | 132.9472
c:\data\co\000706\fld2161 | 2000-07-10 | 22:39 | H2 | 0.653 | 8.4005 | CO | 1.775 | 96.761 | 22:32 | 192.9389 | 466.6944 | 135.6458
c:\data\co\000706\fld2162 | 2000-07-10 | 22:42 | H2 | 0.653 | 8.5336 | CO | 1.773 | 96.3413 | 22:35 | 192.941 | 474.0889 | 135.2006
c:\data\co\000706\fld2163 | 2000-07-10 | 22:45 | H2 | 0.653 | 9.2531 | CO | 1.773 | 94.3167 | 22:38 | 192.9431 | 514.0611 | 133.0526
c:\data\co\000706\fld2164 | 2000-07-10 | 22:48 | H2 | 0.651 | 8.1942 | CO | 1.771 | 96.6512 | 22:41 | 192.9451 | 455.2333 | 135.5293
c:\data\co\000706\fld2165 | 2000-07-10 | 22:51 | H2 | 0.651 | 8.7323 | CO | 1.771 | 97.0978 | 22:44 | 192.9472 | 485.1278 | 136.0031
c:\data\co\000706\fld2166 | 2000-07-10 | 22:54 | H2 | 0.651 | 8.5079 | CO | 1.773 | 94.1449 | 22:47 | 192.9493 | 472.6611 | 132.8704
c:\data\co\000706\fld2167 | 2000-07-10 | 22:57 | H2 | 0.653 | 8.7772 | CO | 1.773 | 94.0073 | 22:50 | 192.9514 | 487.6222 | 132.7244
c:\data\co\000706\fld2168 | 2000-07-10 | 23:00 | H2 | 0.653 | 9.1321 | CO | 1.773 | 95.6851 | 22:53 | 192.9535 | 507.3389 | 134.5044
c:\data\co\000706\fld2169 | 2000-07-10 | 23:03 | H2 | 0.653 | 8.2671 | CO | 1.773 | 94.1661 | 22:56 | 192.9556 | 459.2833 | 132.8929
c:\data\co\000706\fld2170 | 2000-07-10 | 23:06 | H2 | 0.651 | 8.2199 | CO | 1.771 | 97.486 | 22:59 | 192.9576 | 456.6611 | 136.415
c:\data\co\000706\fld2171 | 2000-07-10 | 23:09 | H2 | 0.651 | 8.989 | CO | 1.771 | 97.2673 | 23:02 | 192.9597 | 499.3889 | 136.183
c:\data\co\000706\fld2172 | 2000-07-10 | 23:12 | H2 | 0.653 | 8.7701 | CO | 1.773 | 95.1233 | 23:05 | 192.9618 | 487.2278 | 133.9084
c:\data\co\000706\fld2173 | 2000-07-10 | 23:15 | H2 | 0.653 | 8.5197 | CO | 1.773 | 95.719 | 23:08 | 192.9639 | 473.3167 | 134.5404
c:\data\co\000706\fld2174 | 2000-07-10 | 23:18 | H2 | 0.651 | 9.1233 | CO | 1.773 | 93.8167 | 23:11 | 192.966 | 506.85 | 132.5222
c:\data\co\000706\fld2175 | 2000-07-10 | 23:21 | H2 | 0.653 | 8.8279 | CO | 1.773 | 94.9461 | 23:14 | 192.9681 | 490.4389 | 133.7204
c:\data\co\000706\fld2176 | 2000-07-10 | 23:24 | H2 | 0.653 | 8.8476 | CO | 1.773 | 93.9342 | 23:17 | 192.9701 | 491.5333 | 132.6468
c:\data\co\000706\fld2177 | 2000-07-10 | 23:27 | H2 | 0.653 | 8.2309 | CO | 1.773 | 92.9538 | 23:20 | 192.9722 | 457.2722 | 131.6067
c:\data\co\000706\fld2178 | 2000-07-10 | 23:30 | H2 | 0.653 | 8.5283 | CO | 1.773 | 94.3305 | 23:23 | 192.9743 | 473.7944 | 133.0673
c:\data\co\000706\fld2179 | 2000-07-10 | 23:33 | H2 | 0.653 | 8.5188 | CO | 1.771 | 95.0388 | 23:26 | 192.9764 | 473.2667 | 133.8187
c:\data\co\000706\fld2180 | 2000-07-10 | 23:36 | H2 | 0.653 | 8.3632 | CO | 1.773 | 92.3792 | 23:29 | 192.9785 | 464.6222 | 130.9971
c:\data\co\000706\fld2181 | 2000-07-10 | 23:39 | H2 | 0.653 | 8.5105 | CO | 1.773 | 95.334 | 23:32 | 192.9806 | 472.8056 | 134.1319
c:\data\co\000706\fld2182 | 2000-07-10 | 23:42 | H2 | 0.653 | 8.7405 | CO | 1.773 | 95.1146 | 23:35 | 192.9826 | 485.5833 | 133.8991
c:\data\co\000706\fld2183 | 2000-07-10 | 23:45 | H2 | 0.653 | 8.6102 | CO | 1.773 | 98.3026 | 23:38 | 192.9847 | 478.3444 | 137.2813
c:\data\co\000706\fld2184 | 2000-07-10 | 23:48 | H2 | 0.653 | 7.9639 | CO | 1.773 | 97.2234 | 23:41 | 192.9868 | 442.4389 | 136.1364
c:\data\co\000706\fld2185 | 2000-07-10 | 23:51 | H2 | 0.655 | 8.8934 | CO | 1.773 | 96.0845 | 23:44 | 192.9889 | 494.0778 | 134.9281
c:\data\co\000706\fld2186 | 2000-07-10 | 23:54 | H2 | 0.651 | 8.4657 | CO | 1.773 | 97.2262 | 23:47 | 192.991 | 470.3167 | 136.1394
c:\data\co\000706\fld2187 | 2000-07-10 | 23:57 | H2 | 0.658 | 8.7947 | CO | 1.778 | 95.4985 | 23:50 | 192.9931 | 488.5944 | 134.3064
c:\data\co\000706\fld2188 | 2000-07-10 | 0:00 | H2 | 0.653 | 8.9591 | CO | 1.773 | 95.1317 | 23:53 | 192.9951 | 497.7278 | 133.9173
c:\data\co\000706\fld2189 | 2000-07-10 | 0:03 | H2 | 0.651 | 8.8676 | CO | 1.771 | 94.3213 | 23:56 | 192.9972 | 492.6444 | 133.0575
c:\data\co\000706\fld2190 | 2000-07-10 | 0:06 | H2 | 0.653 | 7.9798 | CO | 1.773 | 93.3294 | 23:59 | 192.9993 | 443.3222 | 132.0052