## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 |  | 66.1535
c:\data\co\000706\fld2671 | 2000-07-12 | 0:10 | H2 | 0.653 | 8.673 | CO | 1.775 | 116.7429 | 0:02 | 194.0014 | 481.8333 | 156.8011 | H2
c:\data\co\000706\fld2672 | 2000-07-12 | 0:13 | H2 | 0.653 | 8.8984 | CO | 1.775 | 113.4963 | 0:05 | 194.0035 | 494.3556 | 153.3555 | 9
c:\data\co\000706\fld2673 | 2000-07-12 | 0:16 | H2 | 0.655 | 9.1591 | CO | 1.776 | 109.8136 | 0:08 | 194.0056 | 508.8389 | 149.4471
c:\data\co\000706\fld2674 | 2000-07-12 | 0:19 | H2 | 0.653 | 8.5803 | CO | 1.775 | 113.8338 | 0:11 | 194.0076 | 476.6833 | 153.7137
c:\data\co\000706\fld2675 | 2000-07-12 | 0:22 | H2 | 0.653 | 8.9977 | CO | 1.775 | 111.0573 | 0:14 | 194.0097 | 499.8722 | 150.7671
c:\data\co\000706\fld2676 | 2000-07-12 | 0:25 | H2 | 0.655 | 8.938 | CO | 1.776 | 112.6672 | 0:17 | 194.0118 | 496.5556 | 152.4756
c:\data\co\000706\fld2677 | 2000-07-12 | 0:28 | H2 | 0.653 | 8.7598 | CO | 1.775 | 111.6403 | 0:20 | 194.0139 | 486.6556 | 151.3858
c:\data\co\000706\fld2678 | 2000-07-12 | 0:31 | H2 | 0.653 | 8.5909 | CO | 1.775 | 111.1997 | 0:23 | 194.016 | 477.2722 | 150.9182
c:\data\co\000706\fld2679 | 2000-07-12 | 0:34 | H2 | 0.653 | 8.8689 | CO | 1.775 | 109.1092 | 0:26 | 194.0181 | 492.7167 | 148.6996
c:\data\co\000706\fld2680 | 2000-07-12 | 0:37 | H2 | 0.653 | 9.2332 | CO | 1.775 | 109.215 | 0:29 | 194.0201 | 512.9556 | 148.8118
c:\data\co\000706\fld2681 | 2000-07-12 | 0:40 | H2 | 0.653 | 8.638 | CO | 1.775 | 108.2235 | 0:32 | 194.0222 | 479.8889 | 147.7596
c:\data\co\000706\fld2682 | 2000-07-12 | 0:43 | H2 | 0.653 | 8.6541 | CO | 1.775 | 107.7185 | 0:35 | 194.0243 | 480.7833 | 147.2236
c:\data\co\000706\fld2683 | 2000-07-12 | 0:46 | H2 | 0.653 | 8.4643 | CO | 1.776 | 107.4851 | 0:38 | 194.0264 | 470.2389 | 146.9759
c:\data\co\000706\fld2684 | 2000-07-12 | 0:49 | H2 | 0.653 | 8.7036 | CO | 1.776 | 108.3211 | 0:41 | 194.0285 | 483.5333 | 147.8632
c:\data\co\000706\fld2685 | 2000-07-12 | 0:52 | H2 | 0.653 | 8.7812 | CO | 1.776 | 105.0716 | 0:44 | 194.0306 | 487.8444 | 144.4145
c:\data\co\000706\fld2686 | 2000-07-12 | 0:55 | H2 | 0.655 | 8.628 | CO | 1.776 | 110.6059 | 0:47 | 194.0326 | 479.3333 | 150.288
c:\data\co\000706\fld2687 | 2000-07-12 | 0:58 | H2 | 0.653 | 8.9942 | CO | 1.775 | 107.4134 | 0:50 | 194.0347 | 499.6778 | 146.8998
c:\data\co\000706\fld2688 | 2000-07-12 | 1:01 | H2 | 0.655 | 8.5617 | CO | 1.776 | 108.4093 | 0:53 | 194.0368 | 475.65 | 147.9568
c:\data\co\000706\fld2689 | 2000-07-12 | 1:04 | H2 | 0.658 | 8.7728 | CO | 1.78 | 105.5872 | 0:56 | 194.0389 | 487.3778 | 144.9617
c:\data\co\000706\fld2690 | 2000-07-12 | 1:07 | H2 | 0.653 | 8.6667 | CO | 1.776 | 106.4585 | 0:59 | 194.041 | 481.4833 | 145.8864
c:\data\co\000706\fld2691 | 2000-07-12 | 1:10 | H2 | 0.653 | 9.0454 | CO | 1.775 | 103.3429 | 1:02 | 194.0431 | 502.5222 | 142.5798
c:\data\co\000706\fld2692 | 2000-07-12 | 1:13 | H2 | 0.656 | 8.9479 | CO | 1.78 | 106.464 | 1:05 | 194.0451 | 497.1056 | 145.8922
c:\data\co\000706\fld2693 | 2000-07-12 | 1:16 | H2 | 0.653 | 8.5113 | CO | 1.776 | 105.6069 | 1:08 | 194.0472 | 472.85 | 144.9826
c:\data\co\000706\fld2694 | 2000-07-12 | 1:19 | H2 | 0.653 | 8.4141 | CO | 1.775 | 105.8957 | 1:11 | 194.0493 | 467.45 | 145.2891
c:\data\co\000706\fld2695 | 2000-07-12 | 1:22 | H2 | 0.653 | 8.7929 | CO | 1.775 | 105.0578 | 1:14 | 194.0514 | 488.4944 | 144.3998
c:\data\co\000706\fld2696 | 2000-07-12 | 1:25 | H2 | 0.655 | 8.7876 | CO | 1.776 | 105.6848 | 1:17 | 194.0535 | 488.2 | 145.0653
c:\data\co\000706\fld2697 | 2000-07-12 | 1:28 | H2 | 0.651 | 8.2274 | CO | 1.773 | 103.9103 | 1:20 | 194.0556 | 457.0778 | 143.182
c:\data\co\000706\fld2698 | 2000-07-12 | 1:31 | H2 | 0.653 | 8.4635 | CO | 1.775 | 104.534 | 1:23 | 194.0576 | 470.1944 | 143.8439
c:\data\co\000706\fld2699 | 2000-07-12 | 1:34 | H2 | 0.653 | 8.6834 | CO | 1.775 | 103.5907 | 1:26 | 194.0597 | 482.4111 | 142.8428
c:\data\co\000706\fld2700 | 2000-07-12 | 1:37 | H2 | 0.653 | 8.5641 | CO | 1.775 | 102.5815 | 1:29 | 194.0618 | 475.7833 | 141.7718
c:\data\co\000706\fld2701 | 2000-07-12 | 1:40 | H2 | 0.653 | 9.1449 | CO | 1.776 | 102.9428 | 1:32 | 194.0639 | 508.05 | 142.1552
c:\data\co\000706\fld2702 | 2000-07-12 | 1:43 | H2 | 0.655 | 8.3034 | CO | 1.776 | 102.9591 | 1:35 | 194.066 | 461.3 | 142.1725
c:\data\co\000706\fld2703 | 2000-07-12 | 1:46 | H2 | 0.653 | 8.8531 | CO | 1.775 | 100.2933 | 1:38 | 194.0681 | 491.8389 | 139.3433
c:\data\co\000706\fld2704 | 2000-07-12 | 1:49 | H2 | 0.653 | 8.6333 | CO | 1.776 | 102.1856 | 1:41 | 194.0701 | 479.6278 | 141.3516
c:\data\co\000706\fld2705 | 2000-07-12 | 1:52 | H2 | 0.653 | 9.0357 | CO | 1.776 | 102.178 | 1:44 | 194.0722 | 501.9833 | 141.3435
c:\data\co\000706\fld2706 | 2000-07-12 | 1:55 | H2 | 0.653 | 8.5746 | CO | 1.776 | 100.4216 | 1:47 | 194.0743 | 476.3667 | 139.4795
c:\data\co\000706\fld2707 | 2000-07-12 | 1:58 | H2 | 0.653 | 9.634 | CO | 1.776 | 99.9817 | 1:50 | 194.0764 | 535.2222 | 139.0126
c:\data\co\000706\fld2708 | 2000-07-12 | 2:01 | H2 | 0.651 | 8.8979 | CO | 1.775 | 100.7737 | 1:53 | 194.0785 | 494.3278 | 139.8532
c:\data\co\000706\fld2709 | 2000-07-12 | 2:04 | H2 | 0.655 | 8.525 | CO | 1.776 | 100.3636 | 1:56 | 194.0806 | 473.6111 | 139.4179
c:\data\co\000706\fld2710 | 2000-07-12 | 2:07 | H2 | 0.653 | 9.0872 | CO | 1.776 | 99.9444 | 1:59 | 194.0826 | 504.8444 | 138.973
c:\data\co\000706\fld2711 | 2000-07-12 | 2:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.776 | 67.6063 | 2:02 | 194.0847 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000706\fld2712 | 2000-07-12 | 2:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 65.1029 | 2:05 | 194.0868 | NA | NA
c:\data\co\000706\fld2713 | 2000-07-12 | 2:16 | H2 | NA | NA | CO | 1.781 | 66.0566 | 2:08 | 194.0889 | NA | NA |  | 66.0489
c:\data\co\000706\fld2714 | 2000-07-12 | 2:19 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 66.9872 | 2:11 | 194.091 | NA | NA |  | 0.94217
c:\data\co\000706\fld2715 | 2000-07-12 | 2:22 | H2 | 0.653 | 8.5863 | CO | 1.776 | 96.7531 | 2:14 | 194.0931 | 477.0167 | 135.5861
c:\data\co\000706\fld2716 | 2000-07-12 | 2:25 | H2 | 0.653 | 8.5328 | CO | 1.775 | 99.3197 | 2:17 | 194.0951 | 474.0444 | 138.31
c:\data\co\000706\fld2717 | 2000-07-12 | 2:28 | H2 | 0.653 | 8.4342 | CO | 1.776 | 97.5221 | 2:20 | 194.0972 | 468.5667 | 136.4023
c:\data\co\000706\fld2718 | 2000-07-12 | 2:32 | H2 | 0.658 | 9.1291 | CO | 1.78 | 97.6356 | 2:23 | 194.0993 | 507.1722 | 136.5227
c:\data\co\000706\fld2719 | 2000-07-12 | 2:34 | H2 | 0.653 | 8.6995 | CO | 1.776 | 97.4671 | 2:26 | 194.1014 | 483.3056 | 136.3439
c:\data\co\000706\fld2720 | 2000-07-12 | 2:38 | H2 | 0.655 | 8.7697 | CO | 1.776 | 98.9141 | 2:29 | 194.1035 | 487.2056 | 137.8796
c:\data\co\000706\fld2721 | 2000-07-12 | 2:40 | H2 | 0.653 | 8.8713 | CO | 1.776 | 95.4446 | 2:32 | 194.1056 | 492.85 | 134.1974
c:\data\co\000706\fld2722 | 2000-07-12 | 2:44 | H2 | 0.653 | 8.6938 | CO | 1.775 | 98.4937 | 2:35 | 194.1076 | 482.9889 | 137.4334
c:\data\co\000706\fld2723 | 2000-07-12 | 2:47 | H2 | 0.653 | 8.7795 | CO | 1.775 | 95.8824 | 2:38 | 194.1097 | 487.75 | 134.6621
c:\data\co\000706\fld2724 | 2000-07-12 | 2:50 | H2 | 0.655 | 8.5924 | CO | 1.776 | 99.1783 | 2:41 | 194.1118 | 477.3556 | 138.16
c:\data\co\000706\fld2725 | 2000-07-12 | 2:53 | H2 | 0.653 | 8.5427 | CO | 1.775 | 97.7484 | 2:44 | 194.1139 | 474.5944 | 136.6424
c:\data\co\000706\fld2726 | 2000-07-12 | 2:56 | H2 | 0.655 | 9.4678 | CO | 1.776 | 98.04 | 2:47 | 194.116 | 525.9889 | 136.9519
c:\data\co\000706\fld2727 | 2000-07-12 | 2:59 | H2 | 0.653 | 8.4856 | CO | 1.775 | 94.0872 | 2:50 | 194.1181 | 471.4222 | 132.7568
c:\data\co\000706\fld2728 | 2000-07-12 | 3:02 | H2 | 0.653 | 8.5563 | CO | 1.775 | 97.4037 | 2:53 | 194.1201 | 475.35 | 136.2766
c:\data\co\000706\fld2729 | 2000-07-12 | 3:05 | H2 | 0.653 | 8.724 | CO | 1.775 | 95.362 | 2:56 | 194.1222 | 484.6667 | 134.1098
c:\data\co\000706\fld2730 | 2000-07-12 | 3:08 | H2 | 0.655 | 8.5422 | CO | 1.776 | 95.8735 | 2:59 | 194.1243 | 474.5667 | 134.6526
c:\data\co\000706\fld2731 | 2000-07-12 | 3:11 | H2 | 0.653 | 8.9855 | CO | 1.775 | 95.9635 | 3:02 | 194.1264 | 499.1944 | 134.7481
c:\data\co\000706\fld2732 | 2000-07-12 | 3:14 | H2 | 0.653 | 8.8131 | CO | 1.775 | 99.4564 | 3:05 | 194.1285 | 489.6167 | 138.4551
c:\data\co\000706\fld2733 | 2000-07-12 | 3:17 | H2 | 0.653 | 8.277 | CO | 1.776 | 97.3787 | 3:08 | 194.1306 | 459.8333 | 136.2501
c:\data\co\000706\fld2734 | 2000-07-12 | 3:20 | H2 | 0.653 | 8.7996 | CO | 1.775 | 96.6606 | 3:11 | 194.1326 | 488.8667 | 135.488
c:\data\co\000706\fld2735 | 2000-07-12 | 3:23 | H2 | 0.653 | 8.7991 | CO | 1.775 | 96.6361 | 3:14 | 194.1347 | 488.8389 | 135.462
c:\data\co\000706\fld2736 | 2000-07-12 | 3:26 | H2 | 0.653 | 8.9844 | CO | 1.775 | 97.8688 | 3:17 | 194.1368 | 499.1333 | 136.7702
c:\data\co\000706\fld2737 | 2000-07-12 | 3:29 | H2 | 0.653 | 9.0469 | CO | 1.775 | 97.4421 | 3:20 | 194.1389 | 502.6056 | 136.3174
c:\data\co\000706\fld2738 | 2000-07-12 | 3:32 | H2 | 0.653 | 8.7325 | CO | 1.776 | 99.0906 | 3:23 | 194.141 | 485.1389 | 138.0669
c:\data\co\000706\fld2739 | 2000-07-12 | 3:35 | H2 | 0.653 | 8.7183 | CO | 1.775 | 94.2841 | 3:26 | 194.1431 | 484.35 | 132.9658
c:\data\co\000706\fld2740 | 2000-07-12 | 3:38 | H2 | 0.653 | 8.158 | CO | 1.775 | 96.6917 | 3:29 | 194.1451 | 453.2222 | 135.521
c:\data\co\000706\fld2741 | 2000-07-12 | 3:41 | H2 | 0.653 | 9.3463 | CO | 1.775 | 91.8969 | 3:32 | 194.1472 | 519.2389 | 130.4323
c:\data\co\000706\fld2742 | 2000-07-12 | 3:44 | H2 | 0.653 | 9.0127 | CO | 1.775 | 94.6187 | 3:35 | 194.1493 | 500.7056 | 133.3209
c:\data\co\000706\fld2743 | 2000-07-12 | 3:47 | H2 | 0.653 | 9.5775 | CO | 1.775 | 90.8313 | 3:38 | 194.1514 | 532.0833 | 129.3014
c:\data\co\000706\fld2744 | 2000-07-12 | 3:50 | H2 | 0.653 | 8.9304 | CO | 1.775 | 90.9938 | 3:41 | 194.1535 | 496.1333 | 129.4738
c:\data\co\000706\fld2745 | 2000-07-12 | 3:53 | H2 | 0.653 | 8.7314 | CO | 1.775 | 93.4188 | 3:44 | 194.1556 | 485.0778 | 132.0475
c:\data\co\000706\fld2746 | 2000-07-12 | 3:56 | H2 | 0.653 | 8.6945 | CO | 1.775 | 91.7 | 3:47 | 194.1576 | 483.0278 | 130.2233
c:\data\co\000706\fld2747 | 2000-07-12 | 3:59 | H2 | 0.653 | 9.1582 | CO | 1.775 | 90.3953 | 3:50 | 194.1597 | 508.7889 | 128.8386
c:\data\co\000706\fld2748 | 2000-07-12 | 4:02 | H2 | 0.653 | 8.74 | CO | 1.775 | 91.59 | 3:53 | 194.1618 | 485.5556 | 130.1066
c:\data\co\000706\fld2749 | 2000-07-12 | 4:05 | H2 | 0.653 | 8.5791 | CO | 1.775 | 89.8475 | 3:56 | 194.1639 | 476.6167 | 128.2573
c:\data\co\000706\fld2750 | 2000-07-12 | 4:08 | H2 | 0.653 | 9.6575 | CO | 1.775 | 91.2109 | 3:59 | 194.166 | 536.5278 | 129.7042
c:\data\co\000706\fld2751 | 2000-07-12 | 4:11 | H2 | 0.658 | 9.0221 | CO | 1.778 | 90.0255 | 4:02 | 194.1681 | 501.2278 | 128.4462
c:\data\co\000706\fld2752 | 2000-07-12 | 4:14 | H2 | 0.653 | 9.1259 | CO | 1.775 | 91.8013 | 4:05 | 194.1701 | 506.9944 | 130.3308
c:\data\co\000706\fld2753 | 2000-07-12 | 4:17 | H2 | 0.653 | 9.0539 | CO | 1.775 | 93.2632 | 4:08 | 194.1722 | 502.9944 | 131.8823
c:\data\co\000706\fld2754 | 2000-07-12 | 4:20 | H2 | 0.653 | 8.9278 | CO | 1.773 | 101.344 | 4:11 | 194.1743 | 495.9889 | 140.4584
c:\data\co\000706\fld2755 | 2000-07-12 | 4:23 | H2 | 0.653 | 9.1444 | CO | 1.773 | 91.3031 | 4:14 | 194.1764 | 508.0222 | 129.8021
c:\data\co\000706\fld2756 | 2000-07-12 | 4:26 | H2 | 0.653 | 8.8927 | CO | 1.773 | 95.3062 | 4:17 | 194.1785 | 494.0389 | 134.0505
c:\data\co\000706\fld2757 | 2000-07-12 | 4:29 | H2 | 0.651 | 9.0704 | CO | 1.773 | 91.0413 | 4:20 | 194.1806 | 503.9111 | 129.5242
c:\data\co\000706\fld2758 | 2000-07-12 | 4:32 | H2 | 0.653 | 8.6169 | CO | 1.773 | 92.9822 | 4:23 | 194.1826 | 478.7167 | 131.5841
c:\data\co\000706\fld2759 | 2000-07-12 | 4:35 | H2 | 0.653 | 9.458 | CO | 1.773 | 90.702 | 4:26 | 194.1847 | 525.4444 | 129.1641
c:\data\co\000706\fld2760 | 2000-07-12 | 4:38 | H2 | 0.653 | 9.1467 | CO | 1.775 | 95.2545 | 4:29 | 194.1868 | 508.15 | 133.9957
c:\data\co\000706\fld2761 | 2000-07-12 | 4:41 | H2 | 0.653 | 9.0794 | CO | 1.773 | 89.6611 | 4:32 | 194.1889 | 504.4111 | 128.0594
c:\data\co\000706\fld2762 | 2000-07-12 | 4:44 | H2 | 0.653 | 8.4395 | CO | 1.773 | 107.0093 | 4:35 | 194.191 | 468.8611 | 146.4709
c:\data\co\000706\fld2763 | 2000-07-12 | 4:47 | H2 | 0.653 | 8.5137 | CO | 1.773 | 88.8789 | 4:38 | 194.1931 | 472.9833 | 127.2293
c:\data\co\000706\fld2764 | 2000-07-12 | 4:50 | H2 | 0.653 | 8.5834 | CO | 1.773 | 88.8322 | 4:41 | 194.1951 | 476.8556 | 127.1797
c:\data\co\000706\fld2765 | 2000-07-12 | 4:53 | H2 | 0.653 | 9.2835 | CO | 1.773 | 91.5596 | 4:44 | 194.1972 | 515.75 | 130.0743
c:\data\co\000706\fld2766 | 2000-07-12 | 4:56 | H2 | 0.651 | 9.307 | CO | 1.773 | 92.2437 | 4:47 | 194.1993 | 517.0556 | 130.8003
c:\data\co\000706\fld2767 | 2000-07-12 | 4:59 | H2 | 0.653 | 9.5231 | CO | 1.773 | 90.8103 | 4:50 | 194.2014 | 529.0611 | 129.2791
c:\data\co\000706\fld2768 | 2000-07-12 | 5:02 | H2 | 0.653 | 9.2344 | CO | 1.773 | 89.8013 | 4:53 | 194.2035 | 513.0222 | 128.2082
c:\data\co\000706\fld2769 | 2000-07-12 | 5:05 | H2 | 0.653 | 8.9011 | CO | 1.773 | 89.7323 | 4:56 | 194.2056 | 494.5056 | 128.135
c:\data\co\000706\fld2770 | 2000-07-12 | 5:08 | H2 | 0.651 | 8.8102 | CO | 1.773 | 89.1559 | 4:59 | 194.2076 | 489.4556 | 127.5233
c:\data\co\000706\fld2771 | 2000-07-12 | 5:11 | H2 | 0.653 | 9.1956 | CO | 1.773 | 90.8033 | 5:02 | 194.2097 | 510.8667 | 129.2716
c:\data\co\000706\fld2772 | 2000-07-12 | 5:14 | H2 | 0.651 | 9.0076 | CO | 1.773 | 89.6334 | 5:05 | 194.2118 | 500.4222 | 128.03
c:\data\co\000706\fld2773 | 2000-07-12 | 5:17 | H2 | 0.651 | 8.7958 | CO | 1.771 | 89.4311 | 5:08 | 194.2139 | 488.6556 | 127.8153
c:\data\co\000706\fld2774 | 2000-07-12 | 5:20 | H2 | 0.653 | 8.5863 | CO | 1.773 | 89.6349 | 5:11 | 194.216 | 477.0167 | 128.0316
c:\data\co\000706\fld2775 | 2000-07-12 | 5:23 | H2 | 0.651 | 9.5105 | CO | 1.771 | 90.1685 | 5:14 | 194.2181 | 528.3611 | 128.5979
c:\data\co\000706\fld2776 | 2000-07-12 | 5:26 | H2 | 0.653 | 8.8109 | CO | 1.773 | 90.0861 | 5:17 | 194.2201 | 489.4944 | 128.5105
c:\data\co\000706\fld2777 | 2000-07-12 | 5:29 | H2 | 0.653 | 8.9158 | CO | 1.773 | 87.7747 | 5:20 | 194.2222 | 495.3222 | 126.0574
c:\data\co\000706\fld2778 | 2000-07-12 | 5:32 | H2 | 0.656 | 8.859 | CO | 1.778 | 91.176 | 5:23 | 194.2243 | 492.1667 | 129.6672
c:\data\co\000706\fld2779 | 2000-07-12 | 5:35 | H2 | 0.655 | 8.6598 | CO | 1.775 | 90.4838 | 5:26 | 194.2264 | 481.1 | 128.9326
c:\data\co\000706\fld2780 | 2000-07-12 | 5:38 | H2 | 0.653 | 8.5334 | CO | 1.773 | 88.221 | 5:29 | 194.2285 | 474.0778 | 126.5311
c:\data\co\000706\fld2781 | 2000-07-12 | 5:41 | H2 | 0.653 | 9.3091 | CO | 1.773 | 88.2554 | 5:32 | 194.2306 | 517.1722 | 126.5676
c:\data\co\000706\fld2782 | 2000-07-12 | 5:44 | H2 | 0.653 | 8.7171 | CO | 1.773 | 88.5992 | 5:35 | 194.2326 | 484.2833 | 126.9325
c:\data\co\000706\fld2783 | 2000-07-12 | 5:47 | H2 | 0.653 | 9.0739 | CO | 1.773 | 90.0724 | 5:38 | 194.2347 | 504.1056 | 128.4959
c:\data\co\000706\fld2784 | 2000-07-12 | 5:50 | H2 | 0.653 | 8.915 | CO | 1.771 | 90.7213 | 5:41 | 194.2368 | 495.2778 | 129.1846
c:\data\co\000706\fld2785 | 2000-07-12 | 5:53 | H2 | 0.653 | 9.0263 | CO | 1.773 | 88.3996 | 5:44 | 194.2389 | 501.4611 | 126.7206
c:\data\co\000706\fld2786 | 2000-07-12 | 5:56 | H2 | 0.653 | 8.9337 | CO | 1.773 | 91.5672 | 5:47 | 194.241 | 496.3167 | 130.0824
c:\data\co\000706\fld2787 | 2000-07-12 | 5:59 | H2 | 0.653 | 8.9986 | CO | 1.773 | 90.7312 | 5:50 | 194.2431 | 499.9222 | 129.1951
c:\data\co\000706\fld2788 | 2000-07-12 | 6:02 | H2 | 0.651 | 8.9416 | CO | 1.771 | 88.8922 | 5:53 | 194.2451 | 496.7556 | 127.2434
c:\data\co\000706\fld2789 | 2000-07-12 | 6:05 | H2 | 0.653 | 9.5304 | CO | 1.773 | 125.9346 | 5:56 | 194.2472 | 529.4667 | 166.5562
c:\data\co\000706\fld2790 | 2000-07-12 | 6:08 | H2 | 0.653 | 8.9285 | CO | 1.773 | 108.4297 | 5:59 | 194.2493 | 496.0278 | 147.9784
c:\data\co\000706\fld2791 | 2000-07-12 | 6:11 | H2 | 0.655 | 8.979 | CO | 1.773 | 115.0951 | 6:02 | 194.2514 | 498.8333 | 155.0523
c:\data\co\000706\fld2792 | 2000-07-12 | 6:14 | H2 | 0.653 | 8.9349 | CO | 1.773 | 94.6607 | 6:05 | 194.2535 | 496.3833 | 133.3655
c:\data\co\000706\fld2793 | 2000-07-12 | 6:17 | H2 | 0.653 | 8.6522 | CO | 1.773 | 92.5131 | 6:08 | 194.2556 | 480.6778 | 131.0862
c:\data\co\000706\fld2794 | 2000-07-12 | 6:20 | H2 | 0.653 | 8.4823 | CO | 1.773 | 92.3122 | 6:11 | 194.2576 | 471.2389 | 130.873
c:\data\co\000706\fld2795 | 2000-07-12 | 6:23 | H2 | 0.653 | 8.8588 | CO | 1.773 | 96.5151 | 6:14 | 194.2597 | 492.1556 | 135.3335
c:\data\co\000706\fld2796 | 2000-07-12 | 6:26 | H2 | 0.653 | 8.2287 | CO | 1.773 | 92.5436 | 6:17 | 194.2618 | 457.15 | 131.1186
c:\data\co\000706\fld2797 | 2000-07-12 | 6:29 | H2 | 0.653 | 8.9528 | CO | 1.771 | 91.388 | 6:20 | 194.2639 | 497.3778 | 129.8922
c:\data\co\000706\fld2798 | 2000-07-12 | 6:32 | H2 | 0.653 | 8.6336 | CO | 1.773 | 90.3511 | 6:23 | 194.266 | 479.6444 | 128.7917
c:\data\co\000706\fld2799 | 2000-07-12 | 6:35 | H2 | 0.653 | 8.9042 | CO | 1.773 | 94.8207 | 6:26 | 194.2681 | 494.6778 | 133.5353
c:\data\co\000706\fld2800 | 2000-07-12 | 6:38 | H2 | 0.651 | 8.1113 | CO | 1.771 | 97.6163 | 6:29 | 194.2701 | 450.6278 | 136.5022
c:\data\co\000706\fld2801 | 2000-07-12 | 6:41 | H2 | 0.651 | 8.5632 | CO | 1.773 | 90.9368 | 6:32 | 194.2722 | 475.7333 | 129.4133
c:\data\co\000706\fld2802 | 2000-07-12 | 6:44 | H2 | 0.653 | 8.3587 | CO | 1.775 | 94.8917 | 6:35 | 194.2743 | 464.3722 | 133.6106
c:\data\co\000706\fld2803 | 2000-07-12 | 6:47 | H2 | 0.653 | 8.8742 | CO | 1.773 | 92.1227 | 6:38 | 194.2764 | 493.0111 | 130.6719
c:\data\co\000706\fld2804 | 2000-07-12 | 6:50 | H2 | 0.651 | 8.3785 | CO | 1.773 | 93.8728 | 6:41 | 194.2785 | 465.4722 | 132.5293
c:\data\co\000706\fld2805 | 2000-07-12 | 6:53 | H2 | 0.653 | 8.8905 | CO | 1.775 | 92.5395 | 6:44 | 194.2806 | 493.9167 | 131.1143
c:\data\co\000706\fld2806 | 2000-07-12 | 6:56 | H2 | 0.651 | 9.1904 | CO | 1.773 | 92.1934 | 6:47 | 194.2826 | 510.5778 | 130.747
c:\data\co\000706\fld2807 | 2000-07-12 | 6:59 | H2 | 0.651 | 7.9164 | CO | 1.773 | 102.4391 | 6:50 | 194.2847 | 439.8 | 141.6206
c:\data\co\000706\fld2808 | 2000-07-12 | 7:02 | H2 | 0.653 | 8.2681 | CO | 1.775 | 97.941 | 6:53 | 194.2868 | 459.3389 | 136.8468
c:\data\co\000706\fld2809 | 2000-07-12 | 7:05 | H2 | 0.653 | 8.5859 | CO | 1.775 | 98.6338 | 6:56 | 194.2889 | 476.9944 | 137.5821
c:\data\co\000706\fld2810 | 2000-07-12 | 7:08 | H2 | 0.651 | 8.3557 | CO | 1.771 | 108.9692 | 6:59 | 194.291 | 464.2056 | 148.551
c:\data\co\000706\fld2811 | 2000-07-12 | 7:11 | H2 | 0.651 | 8.0204 | CO | 1.771 | 103.7286 | 7:02 | 194.2931 | 445.5778 | 142.9892
c:\data\co\000706\fld2812 | 2000-07-12 | 7:14 | H2 | 0.651 | 8.6548 | CO | 1.77 | 121.9524 | 7:05 | 194.2951 | 480.8222 | 162.3299
c:\data\co\000706\fld2813 | 2000-07-12 | 7:17 | H2 | 0.651 | 8.3587 | CO | 1.765 | 116.5725 | 7:08 | 194.2972 | 464.3722 | 156.6203
c:\data\co\000706\fld2814 | 2000-07-12 | 7:20 | H2 | 0.653 | 8.6468 | CO | 1.763 | 109.438 | 7:11 | 194.2993 | 480.3778 | 149.0485
c:\data\co\000706\fld2815 | 2000-07-12 | 7:23 | H2 | 0.653 | 8.8764 | CO | 1.763 | 95.5796 | 7:14 | 194.3014 | 493.1333 | 134.3407
c:\data\co\000706\fld2816 | 2000-07-12 | 7:26 | H2 | 0.651 | 8.9643 | CO | 1.761 | 97.7193 | 7:17 | 194.3035 | 498.0167 | 136.6115
c:\data\co\000706\fld2817 | 2000-07-12 | 7:29 | H2 | 0.651 | 9.0238 | CO | 1.76 | 99.5438 | 7:20 | 194.3056 | 501.3222 | 138.5479
c:\data\co\000706\fld2818 | 2000-07-12 | 7:32 | H2 | 0.651 | 8.3987 | CO | 1.758 | 124.0975 | 7:23 | 194.3076 | 466.5944 | 164.6065
c:\data\co\000706\fld2819 | 2000-07-12 | 7:35 | H2 | 0.651 | 8.5828 | CO | 1.758 | 93.6011 | 7:26 | 194.3097 | 476.8222 | 132.2409
c:\data\co\000706\fld2820 | 2000-07-12 | 7:38 | H2 | 0.656 | 8.7893 | CO | 1.763 | 92.3019 | 7:29 | 194.3118 | 488.2944 | 130.8621
c:\data\co\000706\fld2821 | 2000-07-12 | 7:41 | H2 | 0.651 | 9.1445 | CO | 1.76 | 92.2419 | 7:32 | 194.3139 | 508.0278 | 130.7984
c:\data\co\000706\fld2822 | 2000-07-12 | 7:44 | H2 | 0.65 | 8.762 | CO | 1.76 | 94.231 | 7:35 | 194.316 | 486.7778 | 132.9094
c:\data\co\000706\fld2823 | 2000-07-12 | 7:47 | H2 | 0.651 | 9.5641 | CO | 1.76 | 92.2533 | 7:38 | 194.3181 | 531.3389 | 130.8105
c:\data\co\000706\fld2824 | 2000-07-12 | 7:50 | H2 | 0.65 | 8.4807 | CO | 1.758 | 94.9211 | 7:41 | 194.3201 | 471.15 | 133.6418
c:\data\co\000706\fld2825 | 2000-07-12 | 7:53 | H2 | 0.65 | 8.6676 | CO | 1.756 | 93.1097 | 7:44 | 194.3222 | 481.5333 | 131.7194
c:\data\co\000706\fld2826 | 2000-07-12 | 7:56 | H2 | 0.651 | 8.8394 | CO | 1.758 | 98.1058 | 7:47 | 194.3243 | 491.0778 | 137.0217
c:\data\co\000706\fld2827 | 2000-07-12 | 7:59 | H2 | 0.65 | 9.2226 | CO | 1.758 | 95.5715 | 7:50 | 194.3264 | 512.3667 | 134.3321
c:\data\co\000706\fld2828 | 2000-07-12 | 8:02 | H2 | 0.65 | 8.9337 | CO | 1.758 | 94.8701 | 7:53 | 194.3285 | 496.3167 | 133.5877
c:\data\co\000706\fld2829 | 2000-07-12 | 8:05 | H2 | 0.65 | 9.2549 | CO | 1.756 | 96.5003 | 7:56 | 194.3306 | 514.1611 | 135.3178
c:\data\co\000706\fld2830 | 2000-07-12 | 8:08 | H2 | 0.651 | 9.8421 | CO | 1.756 | 95.2768 | 7:59 | 194.3326 | 546.7833 | 134.0193
c:\data\co\000706\fld2831 | 2000-07-12 | 8:11 | H2 | 0.65 | 9.3891 | CO | 1.756 | 97.9353 | 8:02 | 194.3347 | 521.6167 | 136.8408
c:\data\co\000706\fld2832 | 2000-07-12 | 8:14 | H2 | 0.655 | 9.3293 | CO | 1.763 | 98.8783 | 8:05 | 194.3368 | 518.2944 | 137.8416
c:\data\co\000706\fld2833 | 2000-07-12 | 8:17 | H2 | 0.65 | 9.2526 | CO | 1.758 | 98.7361 | 8:08 | 194.3389 | 514.0333 | 137.6907
c:\data\co\000706\fld2834 | 2000-07-12 | 8:20 | H2 | 0.648 | 8.7866 | CO | 1.755 | 97.7309 | 8:11 | 194.341 | 488.1444 | 136.6239
c:\data\co\000706\fld2835 | 2000-07-12 | 8:23 | H2 | 0.65 | 9.43 | CO | 1.755 | 97.9236 | 8:14 | 194.3431 | 523.8889 | 136.8284
c:\data\co\000706\fld2836 | 2000-07-12 | 8:26 | H2 | 0.65 | 9.0564 | CO | 1.756 | 100.2488 | 8:17 | 194.3451 | 503.1333 | 139.2961
c:\data\co\000706\fld2837 | 2000-07-12 | 8:29 | H2 | 0.65 | 8.8995 | CO | 1.756 | 99.6696 | 8:20 | 194.3472 | 494.4167 | 138.6814
c:\data\co\000706\fld2838 | 2000-07-12 | 8:32 | H2 | 0.65 | 9.1034 | CO | 1.758 | 99.1475 | 8:23 | 194.3493 | 505.7444 | 138.1273
c:\data\co\000706\fld2839 | 2000-07-12 | 8:35 | H2 | 0.65 | 9.4747 | CO | 1.755 | 99.2253 | 8:26 | 194.3514 | 526.3722 | 138.2098
c:\data\co\000706\fld2840 | 2000-07-12 | 8:38 | H2 | 0.65 | 9.5918 | CO | 1.755 | 97.9685 | 8:29 | 194.3535 | 532.8778 | 136.876
c:\data\co\000706\fld2841 | 2000-07-12 | 8:41 | H2 | 0.65 | 9.3595 | CO | 1.756 | 102.0126 | 8:32 | 194.3556 | 519.9722 | 141.168
c:\data\co\000706\fld2842 | 2000-07-12 | 8:44 | H2 | 0.65 | 9.1546 | CO | 1.758 | 97.5176 | 8:35 | 194.3576 | 508.5889 | 136.3975
c:\data\co\000706\fld2843 | 2000-07-12 | 8:47 | H2 | 0.65 | 8.9764 | CO | 1.758 | 100.6357 | 8:38 | 194.3597 | 498.6889 | 139.7067
c:\data\co\000706\fld2844 | 2000-07-12 | 8:50 | H2 | 0.65 | 9.5404 | CO | 1.755 | 100.4146 | 8:41 | 194.3618 | 530.0222 | 139.472
c:\data\co\000706\fld2845 | 2000-07-12 | 8:53 | H2 | 0.65 | 9.3933 | CO | 1.755 | 101.893 | 8:44 | 194.3639 | 521.85 | 141.0411
c:\data\co\000706\fld2846 | 2000-07-12 | 8:56 | H2 | 0.648 | 9.442 | CO | 1.755 | 98.8147 | 8:47 | 194.366 | 524.5556 | 137.7741
c:\data\co\000706\fld2847 | 2000-07-12 | 8:59 | H2 | 0.648 | 9.3816 | CO | 1.756 | 100.183 | 8:50 | 194.3681 | 521.2 | 139.2262
c:\data\co\000706\fld2848 | 2000-07-12 | 9:02 | H2 | 0.65 | 9.1405 | CO | 1.755 | 101.5931 | 8:53 | 194.3701 | 507.8056 | 140.7228
c:\data\co\000706\fld2849 | 2000-07-12 | 9:05 | H2 | 0.65 | 8.8629 | CO | 1.755 | 100.5138 | 8:56 | 194.3722 | 492.3833 | 139.5773
c:\data\co\000706\fld2850 | 2000-07-12 | 9:08 | H2 | 0.651 | 9.6263 | CO | 1.758 | 101.76 | 8:59 | 194.3743 | 534.7944 | 140.8999
c:\data\co\000706\fld2851 | 2000-07-12 | 9:11 | H2 | 0.648 | 9.7469 | CO | 1.756 | 99.1661 | 9:02 | 194.3764 | 541.4944 | 138.147
c:\data\co\000706\fld2852 | 2000-07-12 | 9:14 | H2 | 0.65 | 8.9657 | CO | 1.755 | 99.7925 | 9:05 | 194.3785 | 498.0944 | 138.8118
c:\data\co\000706\fld2853 | 2000-07-12 | 9:17 | H2 | 0.65 | 9.2115 | CO | 1.755 | 98.5845 | 9:08 | 194.3806 | 511.75 | 137.5298
c:\data\co\000706\fld2854 | 2000-07-12 | 9:20 | H2 | 0.65 | 9.3107 | CO | 1.755 | 103.101 | 9:11 | 194.3826 | 517.2611 | 142.3231
c:\data\co\000706\fld2855 | 2000-07-12 | 9:23 | H2 | 0.65 | 9.8567 | CO | 1.756 | 100.8423 | 9:14 | 194.3847 | 547.5944 | 139.926
c:\data\co\000706\fld2856 | 2000-07-12 | 9:26 | H2 | 0.648 | 9.1995 | CO | 1.756 | 102.2678 | 9:17 | 194.3868 | 511.0833 | 141.4388
c:\data\co\000706\fld2857 | 2000-07-12 | 9:29 | H2 | 0.65 | 8.7709 | CO | 1.753 | 101.5103 | 9:20 | 194.3889 | 487.2722 | 140.6349
c:\data\co\000706\fld2858 | 2000-07-12 | 9:32 | H2 | 0.648 | 9.4988 | CO | 1.751 | 104.0169 | 9:23 | 194.391 | 527.7111 | 143.2951
c:\data\co\000706\fld2859 | 2000-07-12 | 9:35 | H2 | 0.65 | 9.5045 | CO | 1.755 | 100.0758 | 9:26 | 194.3931 | 528.0278 | 139.1125
c:\data\co\000706\fld2860 | 2000-07-12 | 9:38 | H2 | 0.65 | 9.4022 | CO | 1.756 | 101.7189 | 9:29 | 194.3951 | 522.3444 | 140.8563
c:\data\co\000706\fld2861 | 2000-07-12 | 9:41 | H2 | 0.65 | 9.6135 | CO | 1.753 | 100.0731 | 9:32 | 194.3972 | 534.0833 | 139.1096
c:\data\co\000706\fld2862 | 2000-07-12 | 9:44 | H2 | 0.655 | 9.5596 | CO | 1.758 | 100.6604 | 9:35 | 194.3993 | 531.0889 | 139.7329
c:\data\co\000706\fld2863 | 2000-07-12 | 9:47 | H2 | 0.65 | 9.5552 | CO | 1.755 | 103.5198 | 9:38 | 194.4014 | 530.8444 | 142.7676
c:\data\co\000706\fld2864 | 2000-07-12 | 9:50 | H2 | 0.648 | 9.481 | CO | 1.755 | 102.4007 | 9:41 | 194.4035 | 526.7222 | 141.5799
c:\data\co\000706\fld2865 | 2000-07-12 | 9:53 | H2 | 0.648 | 8.8349 | CO | 1.755 | 103.6363 | 9:44 | 194.4056 | 490.8278 | 142.8912
c:\data\co\000706\fld2866 | 2000-07-12 | 9:56 | H2 | 0.65 | 9.4155 | CO | 1.753 | 102.6856 | 9:47 | 194.4076 | 523.0833 | 141.8822
c:\data\co\000706\fld2867 | 2000-07-12 | 9:59 | H2 | 0.651 | 9.7621 | CO | 1.755 | 105.3694 | 9:50 | 194.4097 | 542.3389 | 144.7305
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:53 | 194.4118 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:56 | 194.4139 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:59 | 194.416 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:02 | 194.4181 | NA | NA |  | calibration
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:05 | 194.4201 | NA | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:08 | 194.4222 | NA | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:11 | 194.4243 | NA | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:14 | 194.4264 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:17 | 194.4285 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:20 | 194.4306 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:23 | 194.4326 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:26 | 194.4347 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:29 | 194.4368 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:32 | 194.4389 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:35 | 194.441 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:38 | 194.4431 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:41 | 194.4451 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:44 | 194.4472 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:47 | 194.4493 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:50 | 194.4514 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:53 | 194.4535 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:56 | 194.4556 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:59 | 194.4576 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:02 | 194.4597 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:05 | 194.4618 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:08 | 194.4639 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:11 | 194.466 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:14 | 194.4681 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:17 | 194.4701 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:20 | 194.4722 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:23 | 194.4743 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:26 | 194.4764 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:29 | 194.4785 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:32 | 194.4806 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:35 | 194.4826 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:38 | 194.4847 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:41 | 194.4868 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:44 | 194.4889 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:47 | 194.491 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:50 | 194.4931 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:53 | 194.4951 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:56 | 194.4972 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:59 | 194.4993 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:02 | 194.5014 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:05 | 194.5035 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:08 | 194.5056 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:11 | 194.5076 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:14 | 194.5097 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:17 | 194.5118 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:20 | 194.5139 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:23 | 194.516 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:26 | 194.5181 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:29 | 194.5201 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:32 | 194.5222 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:35 | 194.5243 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:38 | 194.5264 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:41 | 194.5285 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:44 | 194.5306 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:47 | 194.5326 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:50 | 194.5347 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:53 | 194.5368 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:56 | 194.5389 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:59 | 194.541 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:02 | 194.5431 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:05 | 194.5451 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:08 | 194.5472 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:11 | 194.5493 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:14 | 194.5514 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:17 | 194.5535 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:20 | 194.5556 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:23 | 194.5576 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:26 | 194.5597 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:29 | 194.5618 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:32 | 194.5639 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:35 | 194.566 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:38 | 194.5681 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:41 | 194.5701 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:44 | 194.5722 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:47 | 194.5743 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:50 | 194.5764 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:53 | 194.5785 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:56 | 194.5806 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:59 | 194.5826 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:02 | 194.5847 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:05 | 194.5868 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:08 | 194.5889 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:11 | 194.591 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:14 | 194.5931 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:17 | 194.5951 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:20 | 194.5972 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:23 | 194.5993 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:26 | 194.6014 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:29 | 194.6035 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:32 | 194.6056 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:35 | 194.6076 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:38 | 194.6097 | #VALUE! | NA
NA | 2000-07-12 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:41 | 194.6118 | #VALUE! | NA
c:\data\co\000712\fld02 | 2000-07-12 | 14:42 | H2 | 0.651 | 9.4753 | CO | 1.763 | 111.0418 | 14:44 | 194.6139 | 526.4056 | 149.7137
c:\data\co\000712\fld03 | 2000-07-12 | 14:45 | H2 | 0.651 | 9.4671 | CO | 1.766 | 112.7521 | 14:47 | 194.616 | 525.95 | 151.5437
c:\data\co\000712\fld04 | 2000-07-12 | 14:48 | H2 | 0.651 | 8.8965 | CO | 1.765 | 112.7832 | 14:50 | 194.6181 | 494.25 | 151.577
c:\data\co\000712\fld05 | 2000-07-12 | 14:51 | H2 | 0.65 | 9.2271 | CO | 1.763 | 111.9197 | 14:53 | 194.6201 | 512.6167 | 150.653
c:\data\co\000712\fld06 | 2000-07-12 | 14:54 | H2 | 0.653 | 9.2059 | CO | 1.766 | 112.928 | 14:56 | 194.6222 | 511.4389 | 151.7319
c:\data\co\000712\fld07 | 2000-07-12 | 14:57 | H2 | 0.651 | 9.2795 | CO | 1.763 | 114.8973 | 14:59 | 194.6243 | 515.5278 | 153.8391
c:\data\co\000712\fld08 | 2000-07-12 | 15:00 | H2 | 0.651 | 9.2976 | CO | 1.763 | 113.9314 | 15:02 | 194.6264 | 516.5333 | 152.8056
c:\data\co\000712\fld09 | 2000-07-12 | 15:03 | H2 | 0.655 | 9.8642 | CO | 1.765 | 113.5674 | 15:05 | 194.6285 | 548.0111 | 152.4161
c:\data\co\000712\fld10 | 2000-07-12 | 15:06 | H2 | 0.651 | 9.2167 | CO | 1.761 | 111.1738 | 15:08 | 194.6306 | 512.0389 | 149.8549
c:\data\co\000712\fld11 | 2000-07-12 | 15:09 | H2 | 0.651 | 9.4886 | CO | 1.761 | 113.3599 | 15:11 | 194.6326 | 527.1444 | 152.1941
c:\data\co\000712\fld12 | 2000-07-12 | 15:12 | H2 | 0.651 | 9.2368 | CO | 1.761 | 115.1777 | 15:14 | 194.6347 | 513.1556 | 154.1391
c:\data\co\000712\fld13 | 2000-07-12 | 15:15 | H2 | 0.651 | 9.2472 | CO | 1.761 | 114.6123 | 15:17 | 194.6368 | 513.7333 | 153.5341
c:\data\co\000712\fld14 | 2000-07-12 | 15:18 | H2 | 0.651 | 9.2727 | CO | 1.761 | 112.7609 | 15:20 | 194.6389 | 515.15 | 151.5531
c:\data\co\000712\fld15 | 2000-07-12 | 15:21 | H2 | 0.651 | 9.1957 | CO | 1.761 | 115.2552 | 15:23 | 194.641 | 510.8722 | 154.222
c:\data\co\000712\fld16 | 2000-07-12 | 15:24 | H2 | 0.651 | 9.3572 | CO | 1.761 | 113.8467 | 15:26 | 194.6431 | 519.8444 | 152.7149
c:\data\co\000712\fld17 | 2000-07-12 | 15:27 | H2 | 0.651 | 9.3643 | CO | 1.761 | 112.4476 | 15:29 | 194.6451 | 520.2389 | 151.2179
c:\data\co\000712\fld18 | 2000-07-12 | 15:30 | H2 | 0.651 | 9.4396 | CO | 1.76 | 111.996 | 15:32 | 194.6472 | 524.4222 | 150.7347
c:\data\co\000712\fld19 | 2000-07-12 | 15:33 | H2 | 0.651 | 9.5145 | CO | 1.761 | 112.1072 | 15:35 | 194.6493 | 528.5833 | 150.8537
c:\data\co\000712\fld20 | 2000-07-12 | 15:36 | H2 | 0.651 | 8.801 | CO | 1.761 | 114.9612 | 15:38 | 194.6514 | 488.9444 | 153.9075
c:\data\co\000712\fld21 | 2000-07-12 | 15:39 | H2 | 0.656 | 9.4836 | CO | 1.766 | 113.0181 | 15:41 | 194.6535 | 526.8667 | 151.8283
c:\data\co\000712\fld22 | 2000-07-12 | 15:42 | H2 | 0.651 | 9.5622 | CO | 1.761 | 113.1287 | 15:44 | 194.6556 | 531.2333 | 151.9467
c:\data\co\000712\fld23 | 2000-07-12 | 15:45 | H2 | 0.651 | 9.3222 | CO | 1.761 | 114.4952 | 15:47 | 194.6576 | 517.9 | 153.4088
c:\data\co\000712\fld24 | 2000-07-12 | 15:48 | H2 | 0.651 | 9.2497 | CO | 1.76 | 114.3137 | 15:50 | 194.6597 | 513.8722 | 153.2146
c:\data\co\000712\fld25 | 2000-07-12 | 15:51 | H2 | 0.651 | 9.1904 | CO | 1.76 | 113.9009 | 15:53 | 194.6618 | 510.5778 | 152.7729
c:\data\co\000712\fld26 | 2000-07-12 | 15:54 | H2 | 0.651 | 9.1779 | CO | 1.76 | 110.3313 | 15:56 | 194.6639 | 509.8833 | 148.9534
c:\data\co\000712\fld27 | 2000-07-12 | 15:57 | H2 | 0.651 | 9.1899 | CO | 1.761 | 112.0027 | 15:59 | 194.666 | 510.55 | 150.7418
c:\data\co\000712\fld28 | 2000-07-12 | 16:00 | H2 | 0.651 | 9.4017 | CO | 1.761 | 113.3126 | 16:02 | 194.6681 | 522.3167 | 152.1434
c:\data\co\000712\fld29 | 2000-07-12 | 16:03 | H2 | 0.651 | 9.7482 | CO | 1.761 | 111.6767 | 16:05 | 194.6701 | 541.5667 | 150.393
c:\data\co\000712\fld30 | 2000-07-12 | 16:06 | H2 | 0.651 | 9.5336 | CO | 1.76 | 112.7105 | 16:08 | 194.6722 | 529.6444 | 151.4992
c:\data\co\000712\fld31 | 2000-07-12 | 16:09 | H2 | 0.651 | 9.8701 | CO | 1.758 | 110.6768 | 16:11 | 194.6743 | 548.3389 | 149.3231
c:\data\co\000712\fld32 | 2000-07-12 | 16:12 | H2 | 0.651 | 9.4741 | CO | 1.76 | 113.1557 | 16:14 | 194.6764 | 526.3389 | 151.9756
c:\data\co\000712\fld33 | 2000-07-12 | 16:15 | H2 | 0.655 | 9.5772 | CO | 1.763 | 112.5941 | 16:17 | 194.6785 | 532.0667 | 151.3746
c:\data\co\000712\fld34 | 2000-07-12 | 16:18 | H2 | 0.651 | 9.2451 | CO | 1.758 | 112.4401 | 16:20 | 194.6806 | 513.6167 | 151.2099
c:\data\co\000712\fld35 | 2000-07-12 | 16:21 | H2 | 0.651 | 9.1406 | CO | 1.761 | 112.2234 | 16:23 | 194.6826 | 507.8111 | 150.978
c:\data\co\000712\fld36 | 2000-07-12 | 16:24 | H2 | 0.651 | 8.9776 | CO | 1.76 | 113.4646 | 16:26 | 194.6847 | 498.7556 | 152.3061
c:\data\co\000712\fld37 | 2000-07-12 | 16:27 | H2 | 0.651 | 10.0879 | CO | 1.76 | 114.3607 | 16:29 | 194.6868 | 560.4389 | 153.2649
c:\data\co\000712\fld38 | 2000-07-12 | 16:30 | H2 | 0.651 | 9.4588 | CO | 1.758 | 110.0145 | 16:32 | 194.6889 | 525.4889 | 148.6144
c:\data\co\000712\fld39 | 2000-07-12 | 16:33 | H2 | 0.651 | 9.2085 | CO | 1.76 | 114.6464 | 16:35 | 194.691 | 511.5833 | 153.5706
c:\data\co\000712\fld40 | 2000-07-12 | 16:36 | H2 | 0.651 | 9.2901 | CO | 1.76 | 110.614 | 16:38 | 194.6931 | 516.1167 | 149.2559
c:\data\co\000712\fld41 | 2000-07-12 | 16:39 | H2 | 0.651 | 9.2995 | CO | 1.76 | 113.6357 | 16:41 | 194.6951 | 516.6389 | 152.4892
c:\data\co\000712\fld42 | 2000-07-12 | 16:42 | H2 | 0.651 | 9.2281 | CO | 1.76 | 113.2119 | 16:44 | 194.6972 | 512.6722 | 152.0357
c:\data\co\000712\fld43 | 2000-07-12 | 16:45 | H2 | 0.65 | 9.1706 | CO | 1.76 | 115.9589 | 16:47 | 194.6993 | 509.4778 | 154.975
c:\data\co\000712\fld44 | 2000-07-12 | 16:48 | H2 | 0.651 | 9.255 | CO | 1.76 | 109.9718 | 16:50 | 194.7014 | 514.1667 | 148.5688
c:\data\co\000712\fld45 | 2000-07-12 | 16:51 | H2 | 0.651 | 9.1522 | CO | 1.76 | 113.6232 | 16:53 | 194.7035 | 508.4556 | 152.4758
c:\data\co\000712\fld46 | 2000-07-12 | 16:54 | H2 | 0.651 | 8.8339 | CO | 1.76 | 113.7322 | 16:56 | 194.7056 | 490.7722 | 152.5924
c:\data\co\000712\fld47 | 2000-07-12 | 16:57 | H2 | 0.65 | 9.5092 | CO | 1.758 | 112.7075 | 16:59 | 194.7076 | 528.2889 | 151.496
c:\data\co\000712\fld48 | 2000-07-12 | 17:00 | H2 | 0.651 | 9.7249 | CO | 1.758 | 115.0808 | 17:02 | 194.7097 | 540.2722 | 154.0354
c:\data\co\000712\fld49 | 2000-07-12 | 17:03 | H2 | 0.651 | 9.6363 | CO | 1.758 | 112.3381 | 17:05 | 194.7118 | 535.35 | 151.1007
c:\data\co\000712\fld50 | 2000-07-12 | 17:06 | H2 | 0.651 | 9.0285 | CO | 1.758 | 116.0752 | 17:08 | 194.7139 | 501.5833 | 155.0994
c:\data\co\000712\fld51 | 2000-07-12 | 17:09 | H2 | 0.651 | 8.6281 | CO | 1.76 | 113.9882 | 17:11 | 194.716 | 479.3389 | 152.8663
c:\data\co\000712\fld52 | 2000-07-12 | 17:12 | H2 | 0.65 | 9.0832 | CO | 1.758 | 111.2892 | 17:14 | 194.7181 | 504.6222 | 149.9784
c:\data\co\000712\fld53 | 2000-07-12 | 17:15 | H2 | 0.65 | 8.7091 | CO | 1.756 | 115.7218 | 17:17 | 194.7201 | 483.8389 | 154.7213
c:\data\co\000712\fld54 | 2000-07-12 | 17:18 | H2 | 0.65 | 9.158 | CO | 1.756 | 111.8369 | 17:20 | 194.7222 | 508.7778 | 150.5644
c:\data\co\000712\fld55 | 2000-07-12 | 17:21 | H2 | 0.651 | 9.4104 | CO | 1.756 | 114.697 | 17:23 | 194.7243 | 522.8 | 153.6248
c:\data\co\000712\fld56 | 2000-07-12 | 17:24 | H2 | 0.651 | 9.1734 | CO | 1.758 | 112.6521 | 17:26 | 194.7264 | 509.6333 | 151.4367
c:\data\co\000712\fld57 | 2000-07-12 | 17:27 | H2 | 0.656 | 9.3005 | CO | 1.763 | 114.3987 | 17:29 | 194.7285 | 516.6944 | 153.3056
c:\data\co\000712\fld58 | 2000-07-12 | 17:30 | H2 | 0.651 | 9.3154 | CO | 1.76 | 113.1556 | 17:32 | 194.7306 | 517.5222 | 151.9754
c:\data\co\000712\fld59 | 2000-07-12 | 17:33 | H2 | 0.65 | 9.5224 | CO | 1.756 | 114.3283 | 17:35 | 194.7326 | 529.0222 | 153.2302
c:\data\co\000712\fld60 | 2000-07-12 | 17:36 | H2 | 0.65 | 9.2249 | CO | 1.756 | 115.3749 | 17:38 | 194.7347 | 512.4944 | 154.3501
c:\data\co\000712\fld61 | 2000-07-12 | 17:39 | H2 | 0.651 | 9.4567 | CO | 1.758 | 118.6873 | 17:41 | 194.7368 | 525.3722 | 157.8944
c:\data\co\000712\fld62 | 2000-07-12 | 17:42 | H2 | 0.651 | 9.8446 | CO | 1.756 | 116.0378 | 17:44 | 194.7389 | 546.9222 | 155.0594
c:\data\co\000712\fld63 | 2000-07-12 | 17:45 | H2 | 0.653 | 9.6831 | CO | 1.758 | 117.7302 | 17:47 | 194.741 | 537.95 | 156.8703
c:\data\co\000712\fld64 | 2000-07-12 | 17:48 | H2 | 0.65 | 9.2144 | CO | 1.756 | 117.1601 | 17:50 | 194.7431 | 511.9111 | 156.2603
c:\data\co\000712\fld65 | 2000-07-12 | 17:51 | H2 | 0.65 | 9.0587 | CO | 1.76 | 114.3427 | 17:53 | 194.7451 | 503.2611 | 153.2457
c:\data\co\000712\fld66 | 2000-07-12 | 17:54 | H2 | 0.65 | 9.3402 | CO | 1.756 | 116.3254 | 17:56 | 194.7472 | 518.9 | 155.3672
c:\data\co\000712\fld67 | 2000-07-12 | 17:57 | H2 | 0.651 | 9.4653 | CO | 1.756 | 116.0554 | 17:59 | 194.7493 | 525.85 | 155.538
c:\data\co\000712\fld68 | 2000-07-12 | 18:00 | H2 | NA | NA | CO | 1.758 | 71.3377 | 18:02 | 194.7514 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000712\fld69 | 2000-07-12 | 18:03 | H2 | NA | NA | CO | 1.756 | 67.7992 | 18:05 | 194.7535 | NA | NA
c:\data\co\000712\fld70 | 2000-07-12 | 18:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.758 | 68.3638 | 18:08 | 194.7556 | NA | NA |  | 67.3845
c:\data\co\000712\fld71 | 2000-07-12 | 18:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.758 | 65.9906 | 18:11 | 194.7576 | NA | NA |  | 1.2398
c:\data\co\000712\fld72 | 2000-07-12 | 18:12 | H2 | 0.65 | 8.9873 | CO | 1.755 | 116.7816 | 18:14 | 194.7597 | 499.2944 | 156.3121
c:\data\co\000712\fld73 | 2000-07-12 | 18:15 | H2 | 0.651 | 9.2558 | CO | 1.756 | 116.3949 | 18:17 | 194.7618 | 514.2111 | 155.8999
c:\data\co\000712\fld74 | 2000-07-12 | 18:18 | H2 | 0.65 | 9.2832 | CO | 1.755 | 113.7239 | 18:20 | 194.7639 | 515.7333 | 153.0527
c:\data\co\000712\fld75 | 2000-07-12 | 18:21 | H2 | 0.651 | 9.2521 | CO | 1.756 | 117.7276 | 18:23 | 194.766 | 514.0056 | 157.3205
c:\data\co\000712\fld76 | 2000-07-12 | 18:24 | H2 | 0.65 | 8.9828 | CO | 1.756 | 114.4552 | 18:26 | 194.7681 | 499.0444 | 153.8322
c:\data\co\000712\fld77 | 2000-07-12 | 18:27 | H2 | 0.648 | 9.6032 | CO | 1.755 | 115.6757 | 18:29 | 194.7701 | 533.5111 | 155.1333
c:\data\co\000712\fld78 | 2000-07-12 | 18:30 | H2 | 0.65 | 9.2211 | CO | 1.755 | 118.1657 | 18:32 | 194.7722 | 512.2833 | 157.7875
c:\data\co\000712\fld79 | 2000-07-12 | 18:33 | H2 | 0.65 | 9.3136 | CO | 1.755 | 118.2313 | 18:35 | 194.7743 | 517.4222 | 157.8575
c:\data\co\000712\fld80 | 2000-07-12 | 18:36 | H2 | 0.65 | 8.8056 | CO | 1.753 | 120.4734 | 18:38 | 194.7764 | 489.2 | 160.2475
c:\data\co\000712\fld81 | 2000-07-12 | 18:39 | H2 | 0.65 | 8.8614 | CO | 1.755 | 122.4293 | 18:41 | 194.7785 | 492.3 | 162.3324
c:\data\co\000712\fld82 | 2000-07-12 | 18:42 | H2 | 0.65 | 9.1443 | CO | 1.756 | 119.6557 | 18:44 | 194.7806 | 508.0167 | 159.3758
c:\data\co\000712\fld83 | 2000-07-12 | 18:45 | H2 | 0.648 | 8.9985 | CO | 1.755 | 121.9004 | 18:47 | 194.7826 | 499.9167 | 161.7686
c:\data\co\000712\fld84 | 2000-07-12 | 18:48 | H2 | 0.65 | 8.7813 | CO | 1.753 | 120.2917 | 18:50 | 194.7847 | 487.85 | 160.0538
c:\data\co\000712\fld85 | 2000-07-12 | 18:51 | H2 | 0.651 | 8.4167 | CO | 1.755 | 122.237 | 18:53 | 194.7868 | 467.5944 | 162.1274
c:\data\co\000712\fld86 | 2000-07-12 | 18:54 | H2 | 0.65 | 9.5013 | CO | 1.753 | 120.4982 | 18:56 | 194.7889 | 527.85 | 160.2739
c:\data\co\000712\fld87 | 2000-07-12 | 18:57 | H2 | 0.655 | 8.6365 | CO | 1.76 | 120.2249 | 18:59 | 194.791 | 479.8056 | 159.9826
c:\data\co\000712\fld88 | 2000-07-12 | 19:00 | H2 | 0.65 | 8.1572 | CO | 1.755 | 121.5427 | 19:02 | 194.7931 | 453.1778 | 161.3873
c:\data\co\000712\fld89 | 2000-07-12 | 19:03 | H2 | 0.65 | 8.3882 | CO | 1.756 | 122.4948 | 19:05 | 194.7951 | 466.0111 | 162.4022
c:\data\co\000712\fld90 | 2000-07-12 | 19:06 | H2 | 0.65 | 9.2279 | CO | 1.756 | 118.4193 | 19:08 | 194.7972 | 512.6611 | 158.0579
c:\data\co\000712\fld91 | 2000-07-12 | 19:09 | H2 | 0.65 | 8.424 | CO | 1.758 | 122.2565 | 19:11 | 194.7993 | 468 | 162.1482
c:\data\co\000712\fld92 | 2000-07-12 | 19:12 | H2 | 0.65 | 9.064 | CO | 1.756 | 117.0184 | 19:14 | 194.8014 | 503.5556 | 156.5645
c:\data\co\000712\fld93 | 2000-07-12 | 19:15 | H2 | 0.648 | 8.2376 | CO | 1.756 | 120.505 | 19:17 | 194.8035 | 457.6444 | 160.2812
c:\data\co\000712\fld94 | 2000-07-12 | 19:18 | H2 | 0.65 | 8.8041 | CO | 1.758 | 115.5275 | 19:20 | 194.8056 | 489.1167 | 154.9753
c:\data\co\000712\fld95 | 2000-07-12 | 19:21 | H2 | 0.65 | 8.85 | CO | 1.758 | 116.2086 | 19:23 | 194.8076 | 491.6667 | 155.7013
c:\data\co\000712\fld96 | 2000-07-12 | 19:24 | H2 | 0.648 | 8.617 | CO | 1.76 | 118.1792 | 19:26 | 194.8097 | 478.7222 | 157.8019
c:\data\co\000712\fld97 | 2000-07-12 | 19:27 | H2 | 0.65 | 8.5049 | CO | 1.761 | 120.827 | 19:29 | 194.8118 | 472.4944 | 160.6244
c:\data\co\000712\fld98 | 2000-07-12 | 19:30 | H2 | 0.655 | 8.7355 | CO | 1.766 | 116.5088 | 19:32 | 194.8139 | 485.3056 | 156.0213
c:\data\co\000712\fld99 | 2000-07-12 | 19:33 | H2 | 0.65 | 8.9897 | CO | 1.763 | 120.5382 | 19:35 | 194.816 | 499.4278 | 160.3166
c:\data\co\000712\fld100 | 2000-07-12 | 19:36 | H2 | 0.65 | 8.7176 | CO | 1.763 | 115.1881 | 19:38 | 194.8181 | 484.3111 | 154.6135
c:\data\co\000712\fld101 | 2000-07-12 | 19:39 | H2 | 0.651 | 9.0246 | CO | 1.765 | 127.5722 | 19:41 | 194.8201 | 501.3667 | 167.8146
c:\data\co\000712\fld102 | 2000-07-12 | 19:42 | H2 | 0.65 | 8.7936 | CO | 1.765 | 118.9946 | 19:44 | 194.8222 | 488.5333 | 158.6711
c:\data\co\000712\fld103 | 2000-07-12 | 19:45 | H2 | 0.651 | 8.781 | CO | 1.766 | 118.3694 | 19:47 | 194.8243 | 487.8333 | 158.0047
c:\data\co\000712\fld104 | 2000-07-12 | 19:48 | H2 | 0.651 | 8.1816 | CO | 1.766 | 117.5314 | 19:50 | 194.8264 | 454.5333 | 157.1114
c:\data\co\000712\fld105 | 2000-07-12 | 19:51 | H2 | 0.651 | 8.4689 | CO | 1.768 | 119.0057 | 19:53 | 194.8285 | 470.4944 | 158.683
c:\data\co\000712\fld106 | 2000-07-12 | 19:54 | H2 | 0.65 | 9.0786 | CO | 1.766 | 116.3272 | 19:56 | 194.8306 | 504.3667 | 155.8277
c:\data\co\000712\fld107 | 2000-07-12 | 19:57 | H2 | 0.65 | 8.5683 | CO | 1.768 | 117.0548 | 19:59 | 194.8326 | 476.0167 | 156.6033
c:\data\co\000712\fld108 | 2000-07-12 | 20:00 | H2 | 0.651 | 9.082 | CO | 1.77 | 116.8421 | 20:02 | 194.8347 | 504.5556 | 156.3766
c:\data\co\000712\fld109 | 2000-07-12 | 20:03 | H2 | 0.651 | 8.8643 | CO | 1.77 | 119.1176 | 20:05 | 194.8368 | 492.4611 | 158.8022
c:\data\co\000712\fld110 | 2000-07-12 | 20:06 | H2 | 0.653 | 8.5568 | CO | 1.771 | 116.5898 | 20:08 | 194.8389 | 475.3778 | 156.1077
c:\data\co\000712\fld111 | 2000-07-12 | 20:09 | H2 | 0.651 | 8.5787 | CO | 1.771 | 118.7607 | 20:11 | 194.841 | 476.5944 | 158.4218
c:\data\co\000712\fld112 | 2000-07-12 | 20:12 | H2 | 0.653 | 8.8608 | CO | 1.771 | 116.6039 | 20:14 | 194.8431 | 492.2667 | 156.1227
c:\data\co\000712\fld113 | 2000-07-12 | 20:15 | H2 | 0.651 | 8.694 | CO | 1.77 | 128.5879 | 20:17 | 194.8451 | 483 | 168.8973
c:\data\co\000712\fld114 | 2000-07-12 | 20:18 | H2 | 0.653 | 8.8781 | CO | 1.771 | 130.8849 | 20:20 | 194.8472 | 493.2278 | 171.3459
c:\data\co\000712\fld115 | 2000-07-12 | 20:21 | H2 | 0.651 | 9.0046 | CO | 1.771 | 124.0192 | 20:23 | 194.8493 | 500.2556 | 164.0272
c:\data\co\000712\fld116 | 2000-07-12 | 20:24 | H2 | 0.655 | 8.8903 | CO | 1.775 | 119.6705 | 20:26 | 194.8514 | 493.9056 | 159.3916
c:\data\co\000712\fld117 | 2000-07-12 | 20:27 | H2 | 0.653 | 8.7034 | CO | 1.773 | 118.8932 | 20:29 | 194.8535 | 483.5222 | 158.563
c:\data\co\000712\fld118 | 2000-07-12 | 20:30 | H2 | 0.651 | 8.9852 | CO | 1.773 | 118.3369 | 20:32 | 194.8556 | 499.1778 | 157.97
c:\data\co\000712\fld119 | 2000-07-12 | 20:33 | H2 | 0.653 | 8.2069 | CO | 1.773 | 119.9044 | 20:35 | 194.8576 | 455.9389 | 159.6409
c:\data\co\000712\fld120 | 2000-07-12 | 20:36 | H2 | 0.653 | 9.5771 | CO | 1.775 | 118.4227 | 20:38 | 194.8597 | 532.0611 | 158.0615
c:\data\co\000712\fld121 | 2000-07-12 | 20:39 | H2 | 0.653 | 8.8903 | CO | 1.775 | 117.556 | 20:41 | 194.8618 | 493.9056 | 157.1376
c:\data\co\000712\fld122 | 2000-07-12 | 20:42 | H2 | 0.651 | 8.9235 | CO | 1.773 | 117.2707 | 20:44 | 194.8639 | 495.75 | 156.8335
c:\data\co\000712\fld123 | 2000-07-12 | 20:45 | H2 | 0.658 | 8.343 | CO | 1.78 | 116.5703 | 20:47 | 194.866 | 463.5 | 156.0869
c:\data\co\000712\fld124 | 2000-07-12 | 20:48 | H2 | 0.653 | 8.39 | CO | 1.775 | 118.7548 | 20:50 | 194.8681 | 466.1111 | 158.4155
c:\data\co\000712\fld125 | 2000-07-12 | 20:51 | H2 | 0.653 | 7.8877 | CO | 1.773 | 116.03 | 20:53 | 194.8701 | 438.2056 | 155.5109
c:\data\co\000712\fld126 | 2000-07-12 | 20:54 | H2 | 0.653 | 8.8301 | CO | 1.776 | 118.5468 | 20:56 | 194.8722 | 490.5611 | 158.1938
c:\data\co\000712\fld127 | 2000-07-12 | 20:57 | H2 | 0.655 | 8.5306 | CO | 1.776 | 117.4623 | 20:59 | 194.8743 | 473.9222 | 157.0377
c:\data\co\000712\fld128 | 2000-07-12 | 21:00 | H2 | 0.655 | 8.6984 | CO | 1.778 | 118.0633 | 21:02 | 194.8764 | 483.2444 | 157.6784
c:\data\co\000712\fld129 | 2000-07-12 | 21:03 | H2 | 0.655 | 9.0272 | CO | 1.776 | 116.8216 | 21:05 | 194.8785 | 501.5111 | 156.3548
c:\data\co\000712\fld130 | 2000-07-12 | 21:06 | H2 | 0.653 | 9.2819 | CO | 1.776 | 116.6182 | 21:08 | 194.8806 | 515.6611 | 156.1379
c:\data\co\000712\fld131 | 2000-07-12 | 21:09 | H2 | 0.653 | 8.8933 | CO | 1.775 | 117.3046 | 21:11 | 194.8826 | 494.0722 | 156.8696
c:\data\co\000712\fld132 | 2000-07-12 | 21:12 | H2 | 0.653 | 9.3804 | CO | 1.776 | 117.7314 | 21:14 | 194.8847 | 521.1333 | 157.3246
c:\data\co\000712\fld133 | 2000-07-12 | 21:15 | H2 | 0.653 | 9.0027 | CO | 1.776 | 115.8106 | 21:17 | 194.8868 | 500.15 | 155.2771
c:\data\co\000712\fld134 | 2000-07-12 | 21:18 | H2 | 0.655 | 9.8882 | CO | 1.778 | 114.2757 | 21:20 | 194.8889 | 549.3444 | 153.6409
c:\data\co\000712\fld135 | 2000-07-12 | 21:21 | H2 | 0.653 | 9.5922 | CO | 1.776 | 115.7737 | 21:23 | 194.891 | 532.9 | 155.2377
c:\data\co\000712\fld136 | 2000-07-12 | 21:24 | H2 | 0.653 | 9.1136 | CO | 1.776 | 113.9164 | 21:26 | 194.8931 | 506.3111 | 153.2579
c:\data\co\000712\fld137 | 2000-07-12 | 21:27 | H2 | 0.653 | 9.2576 | CO | 1.776 | 116.6951 | 21:29 | 194.8951 | 514.3111 | 156.2199
c:\data\co\000712\fld138 | 2000-07-12 | 21:30 | H2 | 0.653 | 9.2324 | CO | 1.776 | 115.0515 | 21:32 | 194.8972 | 512.9111 | 154.4679
c:\data\co\000712\fld139 | 2000-07-12 | 21:33 | H2 | 0.653 | 8.2195 | CO | 1.776 | 117.4708 | 21:35 | 194.8993 | 456.6389 | 157.0468
c:\data\co\000712\fld140 | 2000-07-12 | 21:36 | H2 | 0.653 | 8.8244 | CO | 1.776 | 115.7633 | 21:38 | 194.9014 | 490.2444 | 155.2266
c:\data\co\000712\fld141 | 2000-07-12 | 21:39 | H2 | 0.653 | 8.7337 | CO | 1.776 | 118.2722 | 21:41 | 194.9035 | 485.2056 | 157.9011
c:\data\co\000712\fld142 | 2000-07-12 | 21:42 | H2 | 0.653 | 8.9651 | CO | 1.776 | 116.2523 | 21:44 | 194.9056 | 498.0611 | 155.7479
c:\data\co\000712\fld143 | 2000-07-12 | 21:45 | H2 | 0.653 | 8.9743 | CO | 1.778 | 122.7675 | 21:47 | 194.9076 | 498.5722 | 162.6929
c:\data\co\000712\fld144 | 2000-07-12 | 21:48 | H2 | 0.653 | 8.7469 | CO | 1.778 | 115.9928 | 21:50 | 194.9097 | 485.9389 | 155.4713
c:\data\co\000712\fld145 | 2000-07-12 | 21:51 | H2 | 0.653 | 8.4818 | CO | 1.778 | 118.1647 | 21:53 | 194.9118 | 471.2111 | 157.7865
c:\data\co\000712\fld146 | 2000-07-12 | 21:54 | H2 | 0.653 | 9.0168 | CO | 1.776 | 118.8617 | 21:56 | 194.9139 | 500.9333 | 158.5295
c:\data\co\000712\fld147 | 2000-07-12 | 21:57 | H2 | 0.653 | 8.3727 | CO | 1.776 | 116.5449 | 21:59 | 194.916 | 465.15 | 156.0598
c:\data\co\000712\fld148 | 2000-07-12 | 22:00 | H2 | 0.653 | 9.0197 | CO | 1.778 | 116.0142 | 22:02 | 194.9181 | 501.0944 | 155.4941
c:\data\co\000712\fld149 | 2000-07-12 | 22:03 | H2 | 0.653 | 9.1158 | CO | 1.778 | 115.5994 | 22:05 | 194.9201 | 506.4333 | 155.0519
c:\data\co\000712\fld150 | 2000-07-12 | 22:06 | H2 | 0.655 | 8.6311 | CO | 1.778 | 117.2922 | 22:08 | 194.9222 | 479.5056 | 156.8564
c:\data\co\000712\fld151 | 2000-07-12 | 22:09 | H2 | 0.653 | 8.8438 | CO | 1.778 | 115.8422 | 22:11 | 194.9243 | 491.3222 | 155.3107
c:\data\co\000712\fld152 | 2000-07-12 | 22:12 | H2 | 0.653 | 8.968 | CO | 1.778 | 115.8736 | 22:14 | 194.9264 | 498.2222 | 155.3442
c:\data\co\000712\fld153 | 2000-07-12 | 22:15 | H2 | 0.655 | 8.9894 | CO | 1.78 | 116.8789 | 22:17 | 194.9285 | 499.4111 | 156.4158
c:\data\co\000712\fld154 | 2000-07-12 | 22:18 | H2 | 0.655 | 8.9397 | CO | 1.778 | 115.9794 | 22:20 | 194.9306 | 496.65 | 155.457
c:\data\co\000712\fld155 | 2000-07-12 | 22:21 | H2 | 0.653 | 8.2974 | CO | 1.778 | 120.1772 | 22:23 | 194.9326 | 460.9667 | 159.9317
c:\data\co\000712\fld156 | 2000-07-12 | 22:24 | H2 | 0.653 | 7.8519 | CO | 1.778 | 120.8874 | 22:26 | 194.9347 | 436.2167 | 160.6888
c:\data\co\000712\fld157 | 2000-07-12 | 22:27 | H2 | 0.655 | 8.1683 | CO | 1.778 | 117.8933 | 22:29 | 194.9368 | 453.7944 | 157.4972
c:\data\co\000712\fld158 | 2000-07-12 | 22:30 | H2 | 0.653 | 8.792 | CO | 1.778 | 116.5725 | 22:32 | 194.9389 | 488.4444 | 156.0892
c:\data\co\000712\fld159 | 2000-07-12 | 22:33 | H2 | 0.655 | 8.6161 | CO | 1.778 | 118.6151 | 22:35 | 194.941 | 478.6722 | 158.2666
c:\data\co\000712\fld160 | 2000-07-12 | 22:36 | H2 | 0.653 | 9.0827 | CO | 1.778 | 117.2446 | 22:38 | 194.9431 | 504.5944 | 156.8057
c:\data\co\000712\fld161 | 2000-07-12 | 22:39 | H2 | 0.653 | 8.7958 | CO | 1.778 | 118.6025 | 22:41 | 194.9451 | 488.6556 | 158.2532
c:\data\co\000712\fld162 | 2000-07-12 | 22:42 | H2 | 0.653 | 9.2166 | CO | 1.778 | 115.666 | 22:44 | 194.9472 | 512.0333 | 155.1229
c:\data\co\000712\fld163 | 2000-07-12 | 22:45 | H2 | 0.655 | 8.2043 | CO | 1.778 | 121.332 | 22:47 | 194.9493 | 455.7944 | 161.1627
c:\data\co\000712\fld164 | 2000-07-12 | 22:48 | H2 | 0.653 | 9.4688 | CO | 1.778 | 117.7443 | 22:50 | 194.9514 | 526.0444 | 157.3383
c:\data\co\000712\fld165 | 2000-07-12 | 22:51 | H2 | 0.653 | 8.5726 | CO | 1.778 | 122.6621 | 22:53 | 194.9535 | 476.2556 | 162.5806
c:\data\co\000712\fld166 | 2000-07-12 | 22:54 | H2 | 0.653 | 9.2358 | CO | 1.778 | 113.4849 | 22:56 | 194.9556 | 513.1 | 152.7979
c:\data\co\000712\fld167 | 2000-07-12 | 22:57 | H2 | 0.653 | 8.2127 | CO | 1.78 | 118.8317 | 22:59 | 194.9576 | 456.2611 | 158.4975
c:\data\co\000712\fld168 | 2000-07-12 | 23:00 | H2 | 0.653 | 8.9384 | CO | 1.778 | 116.8175 | 23:02 | 194.9597 | 496.5778 | 156.3504
c:\data\co\000712\fld169 | 2000-07-12 | 23:03 | H2 | 0.655 | 8.6446 | CO | 1.778 | 114.7397 | 23:05 | 194.9618 | 480.2556 | 154.1355
c:\data\co\000712\fld170 | 2000-07-12 | 23:06 | H2 | 0.653 | 8.7116 | CO | 1.778 | 117.8337 | 23:08 | 194.9639 | 483.9778 | 157.4336
c:\data\co\000712\fld171 | 2000-07-12 | 23:09 | H2 | 0.653 | 8.9546 | CO | 1.776 | 114.8347 | 23:11 | 194.966 | 497.4778 | 154.2368
c:\data\co\000712\fld172 | 2000-07-12 | 23:12 | H2 | 0.655 | 9.1775 | CO | 1.78 | 117.276 | 23:14 | 194.9681 | 509.8611 | 156.8391
c:\data\co\000712\fld173 | 2000-07-12 | 23:15 | H2 | 0.653 | 8.9722 | CO | 1.778 | 119.3125 | 23:17 | 194.9701 | 498.4556 | 159.01
c:\data\co\000712\fld174 | 2000-07-12 | 23:18 | H2 | 0.653 | 9.1404 | CO | 1.778 | 116.7315 | 23:20 | 194.9722 | 507.8 | 156.2587
c:\data\co\000712\fld175 | 2000-07-12 | 23:21 | H2 | 0.655 | 8.7631 | CO | 1.78 | 118.3915 | 23:23 | 194.9743 | 486.8389 | 158.0282
c:\data\co\000712\fld176 | 2000-07-12 | 23:24 | H2 | 0.655 | 9.1313 | CO | 1.778 | 114.663 | 23:26 | 194.9764 | 507.2944 | 154.0537
c:\data\co\000712\fld177 | 2000-07-12 | 23:27 | H2 | 0.653 | 8.5896 | CO | 1.778 | 116.8925 | 23:29 | 194.9785 | 477.2 | 156.4303
c:\data\co\000712\fld178 | 2000-07-12 | 23:30 | H2 | 0.655 | 8.8095 | CO | 1.778 | 117.078 | 23:32 | 194.9806 | 489.4167 | 156.6281
c:\data\co\000712\fld179 | 2000-07-12 | 23:33 | H2 | 0.653 | 8.9344 | CO | 1.78 | 119.4768 | 23:35 | 194.9826 | 496.3556 | 159.1851
c:\data\co\000712\fld180 | 2000-07-12 | 23:36 | H2 | 0.653 | 9.1683 | CO | 1.778 | 128.9001 | 23:38 | 194.9847 | 509.35 | 169.2301
c:\data\co\000712\fld181 | 2000-07-12 | 23:39 | H2 | 0.653 | 9.0912 | CO | 1.778 | 121.3742 | 23:41 | 194.9868 | 505.0667 | 161.2077
c:\data\co\000712\fld182 | 2000-07-12 | 23:42 | H2 | 0.655 | 8.8645 | CO | 1.778 | 120.363 | 23:44 | 194.9889 | 492.4722 | 160.1298
c:\data\co\000712\fld183 | 2000-07-12 | 23:45 | H2 | 0.653 | 9.0636 | CO | 1.778 | 126.8677 | 23:47 | 194.991 | 503.5333 | 167.0636
c:\data\co\000712\fld184 | 2000-07-12 | 23:48 | H2 | 0.655 | 8.8798 | CO | 1.78 | 120.1333 | 23:50 | 194.9931 | 493.3222 | 159.8849
c:\data\co\000712\fld185 | 2000-07-12 | 23:51 | H2 | 0.655 | 9.2338 | CO | 1.778 | 122.2663 | 23:53 | 194.9951 | 512.9889 | 162.1587
c:\data\co\000712\fld186 | 2000-07-12 | 23:54 | H2 | 0.653 | 8.7524 | CO | 1.778 | 136.0487 | 23:56 | 194.9972 | 486.2444 | 176.8503
c:\data\co\000712\fld187 | 2000-07-12 | 23:57 | H2 | 0.653 | 8.7957 | CO | 1.778 | 125.2376 | 23:59 | 194.9993 | 488.65 | 165.326