## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 65.5277 | 66.6617
c:\data\co\000716\fld167 | 2000-07-17 | 24:00 | H2 | 0.655 | 8.8251 | CO | 1.78 | 88.8096 | 0:02 | 199.0014 | 490.2833 | 127.6306 | H2
c:\data\co\000716\fld168 | 2000-07-17 | 0:03 | H2 | 0.655 | 8.402 | CO | 1.778 | 90.2785 | 0:05 | 199.0035 | 466.7778 | 129.1846 | 9
c:\data\co\000716\fld169 | 2000-07-17 | 0:06 | H2 | 0.653 | 8.5163 | CO | 1.778 | 89.2749 | 0:08 | 199.0056 | 473.1278 | 128.1228
c:\data\co\000716\fld170 | 2000-07-17 | 0:09 | H2 | 0.655 | 8.7751 | CO | 1.78 | 89.8593 | 0:11 | 199.0076 | 487.5056 | 128.7411
c:\data\co\000716\fld171 | 2000-07-17 | 0:12 | H2 | 0.655 | 8.6311 | CO | 1.776 | 88.5534 | 0:14 | 199.0097 | 479.5056 | 127.3595
c:\data\co\000716\fld172 | 2000-07-17 | 0:15 | H2 | 0.655 | 8.7205 | CO | 1.775 | 89.2135 | 0:17 | 199.0118 | 484.4722 | 128.0579
c:\data\co\000716\fld173 | 2000-07-17 | 0:18 | H2 | 0.656 | 8.9873 | CO | 1.775 | 88.1857 | 0:20 | 199.0139 | 499.2944 | 126.9705
c:\data\co\000716\fld174 | 2000-07-17 | 0:21 | H2 | 0.656 | 8.1961 | CO | 1.775 | 88.3126 | 0:23 | 199.016 | 455.3389 | 127.1048
c:\data\co\000716\fld175 | 2000-07-17 | 0:24 | H2 | 0.655 | 8.7835 | CO | 1.773 | 87.4281 | 0:26 | 199.0181 | 487.9722 | 126.169
c:\data\co\000716\fld176 | 2000-07-17 | 0:27 | H2 | 0.658 | 8.4793 | CO | 1.775 | 90.1499 | 0:29 | 199.0201 | 471.0722 | 129.0485
c:\data\co\000716\fld177 | 2000-07-17 | 0:30 | H2 | 0.655 | 8.7972 | CO | 1.775 | 85.8953 | 0:32 | 199.0222 | 488.7333 | 124.5474
c:\data\co\000716\fld178 | 2000-07-17 | 0:33 | H2 | 0.656 | 8.6588 | CO | 1.775 | 88.5231 | 0:35 | 199.0243 | 481.0444 | 127.3275
c:\data\co\000716\fld179 | 2000-07-17 | 0:36 | H2 | 0.656 | 8.7407 | CO | 1.776 | 87.9481 | 0:38 | 199.0264 | 485.5944 | 126.7192
c:\data\co\000716\fld180 | 2000-07-17 | 0:39 | H2 | 0.656 | 8.7981 | CO | 1.775 | 89.3234 | 0:41 | 199.0285 | 488.7833 | 128.1741
c:\data\co\000716\fld181 | 2000-07-17 | 0:42 | H2 | 0.655 | 9.1258 | CO | 1.773 | 91.2785 | 0:44 | 199.0306 | 506.9889 | 130.2425
c:\data\co\000716\fld182 | 2000-07-17 | 0:45 | H2 | 0.655 | 8.6608 | CO | 1.773 | 92.5301 | 0:47 | 199.0326 | 481.1556 | 131.5666
c:\data\co\000716\fld183 | 2000-07-17 | 0:48 | H2 | 0.655 | 9.2695 | CO | 1.776 | 93.1165 | 0:50 | 199.0347 | 514.9722 | 132.187
c:\data\co\000716\fld184 | 2000-07-17 | 0:51 | H2 | 0.655 | 9.187 | CO | 1.775 | 92.5187 | 0:53 | 199.0368 | 510.3889 | 131.5545
c:\data\co\000716\fld185 | 2000-07-17 | 0:54 | H2 | 0.656 | 9.3512 | CO | 1.776 | 90.8326 | 0:56 | 199.0389 | 519.5111 | 129.7708
c:\data\co\000716\fld186 | 2000-07-17 | 0:57 | H2 | 0.655 | 8.4642 | CO | 1.776 | 89.3775 | 0:59 | 199.041 | 470.2333 | 128.2314
c:\data\co\000716\fld187 | 2000-07-17 | 1:00 | H2 | 0.656 | 9.0256 | CO | 1.776 | 92.0492 | 1:02 | 199.0431 | 501.4222 | 131.0578
c:\data\co\000716\fld188 | 2000-07-17 | 1:03 | H2 | 0.655 | 9.0654 | CO | 1.776 | 90.3027 | 1:05 | 199.0451 | 503.6333 | 129.2102
c:\data\co\000716\fld189 | 2000-07-17 | 1:06 | H2 | 0.655 | 8.7495 | CO | 1.776 | 92.6697 | 1:08 | 199.0472 | 486.0833 | 131.7143
c:\data\co\000716\fld190 | 2000-07-17 | 1:09 | H2 | 0.655 | 8.4142 | CO | 1.776 | 90.3387 | 1:11 | 199.0493 | 467.4556 | 129.2482
c:\data\co\000716\fld191 | 2000-07-17 | 1:12 | H2 | 0.656 | 8.9882 | CO | 1.776 | 90.3867 | 1:14 | 199.0514 | 499.3444 | 129.299
c:\data\co\000716\fld192 | 2000-07-17 | 1:15 | H2 | 0.655 | 8.5585 | CO | 1.776 | 90.861 | 1:17 | 199.0535 | 475.4722 | 129.8008
c:\data\co\000716\fld193 | 2000-07-17 | 1:18 | H2 | 0.655 | 8.7473 | CO | 1.775 | 87.7579 | 1:20 | 199.0556 | 485.9611 | 126.5179
c:\data\co\000716\fld194 | 2000-07-17 | 1:21 | H2 | 0.655 | 8.8521 | CO | 1.775 | 90.3879 | 1:23 | 199.0576 | 491.7833 | 129.3003
c:\data\co\000716\fld195 | 2000-07-17 | 1:24 | H2 | 0.655 | 9.1296 | CO | 1.776 | 89.5115 | 1:26 | 199.0597 | 507.2 | 128.3731
c:\data\co\000716\fld196 | 2000-07-17 | 1:27 | H2 | 0.655 | 8.9756 | CO | 1.776 | 89.4648 | 1:29 | 199.0618 | 498.6444 | 128.3237
c:\data\co\000716\fld197 | 2000-07-17 | 1:30 | H2 | 0.655 | 8.9973 | CO | 1.776 | 90.2793 | 1:32 | 199.0639 | 499.85 | 129.1854
c:\data\co\000716\fld198 | 2000-07-17 | 1:33 | H2 | 0.655 | 8.5302 | CO | 1.776 | 83.7549 | 1:35 | 199.066 | 473.9 | 122.2831
c:\data\co\000716\fld199 | 2000-07-17 | 1:36 | H2 | 0.653 | 9.0976 | CO | 1.776 | 90.391 | 1:38 | 199.0681 | 505.4222 | 129.3036
c:\data\co\000716\fld200 | 2000-07-17 | 1:39 | H2 | 0.655 | 8.6165 | CO | 1.776 | 91.6614 | 1:41 | 199.0701 | 478.6944 | 130.6476
c:\data\co\000716\fld201 | 2000-07-17 | 1:42 | H2 | 0.655 | 9.3413 | CO | 1.776 | 88.0843 | 1:44 | 199.0722 | 518.9611 | 126.8632
c:\data\co\000716\fld202 | 2000-07-17 | 1:45 | H2 | 0.655 | 8.8716 | CO | 1.776 | 89.0777 | 1:47 | 199.0743 | 492.8667 | 127.9142
c:\data\co\000716\fld203 | 2000-07-17 | 1:48 | H2 | 0.655 | 9.46 | CO | 1.776 | 90.2295 | 1:50 | 199.0764 | 525.5556 | 129.1327
c:\data\co\000716\fld204 | 2000-07-17 | 1:51 | H2 | 0.655 | 8.8872 | CO | 1.776 | 89.2324 | 1:53 | 199.0785 | 493.7333 | 128.0779
c:\data\co\000716\fld205 | 2000-07-17 | 1:54 | H2 | 0.655 | 8.8769 | CO | 1.776 | 90.9147 | 1:56 | 199.0806 | 493.1611 | 129.8576
c:\data\co\000716\fld206 | 2000-07-17 | 1:57 | H2 | 0.655 | 8.8901 | CO | 1.776 | 88.8718 | 1:59 | 199.0826 | 493.8944 | 127.6964
c:\data\co\000716\fld207 | 2000-07-17 | 2:00 | H2 | NA | NA | CO | 1.776 | 66.7097 | 2:02 | 199.0847 | NA | NA
c:\data\co\000716\fld208 | 2000-07-17 | 2:03 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 65.2891 | 2:05 | 199.0868 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000716\fld209 | 2000-07-17 | 2:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.776 | 65.4272 | 2:08 | 199.0889 | NA | NA
c:\data\co\000716\fld210 | 2000-07-17 | 2:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 67.9988 | 2:11 | 199.091 | NA | NA |  | 66.2384
c:\data\co\000716\fld211 | 2000-07-17 | 2:12 | H2 | 0.655 | 8.9302 | CO | 1.776 | 86.9895 | 2:14 | 199.0931 | 496.1222 | NA |  | 1.5261
c:\data\co\000716\fld212 | 2000-07-17 | 2:15 | H2 | 0.655 | 9.0648 | CO | 1.776 | 89.5919 | 2:17 | 199.0951 | 503.6 | 127.1461
c:\data\co\000716\fld213 | 2000-07-17 | 2:18 | H2 | 0.655 | 8.7995 | CO | 1.778 | 88.7146 | 2:20 | 199.0972 | 488.8611 | 126.2098
c:\data\co\000716\fld214 | 2000-07-17 | 2:21 | H2 | 0.655 | 8.8244 | CO | 1.778 | 85.8525 | 2:23 | 199.0993 | 490.2444 | 123.1551
c:\data\co\000716\fld215 | 2000-07-17 | 2:24 | H2 | 0.655 | 8.9016 | CO | 1.776 | 86.2735 | 2:26 | 199.1014 | 494.5333 | 123.6044
c:\data\co\000716\fld216 | 2000-07-17 | 2:27 | H2 | 0.653 | 8.8553 | CO | 1.776 | 87.6444 | 2:29 | 199.1035 | 491.9611 | 125.0676
c:\data\co\000716\fld217 | 2000-07-17 | 2:30 | H2 | 0.656 | 8.6512 | CO | 1.778 | 86.7351 | 2:32 | 199.1056 | 480.6222 | 124.0971
c:\data\co\000716\fld218 | 2000-07-17 | 2:33 | H2 | 0.655 | 8.895 | CO | 1.776 | 88.6309 | 2:35 | 199.1076 | 494.1667 | 126.1204
c:\data\co\000716\fld219 | 2000-07-17 | 2:36 | H2 | 0.655 | 9.0637 | CO | 1.778 | 87.866 | 2:38 | 199.1097 | 503.5389 | 125.3041
c:\data\co\000716\fld220 | 2000-07-17 | 2:39 | H2 | 0.655 | 8.7744 | CO | 1.778 | 89.103 | 2:41 | 199.1118 | 487.4667 | 126.6243
c:\data\co\000716\fld221 | 2000-07-17 | 2:42 | H2 | 0.655 | 8.7663 | CO | 1.776 | 89.2714 | 2:44 | 199.1139 | 487.0167 | 126.804
c:\data\co\000716\fld222 | 2000-07-17 | 2:45 | H2 | 0.653 | 8.8959 | CO | 1.776 | 89.6458 | 2:47 | 199.116 | 494.2167 | 127.2036
c:\data\co\000716\fld223 | 2000-07-17 | 2:48 | H2 | 0.655 | 9.0069 | CO | 1.778 | 90.6144 | 2:50 | 199.1181 | 500.3833 | 128.2374
c:\data\co\000716\fld224 | 2000-07-17 | 2:51 | H2 | 0.655 | 8.9927 | CO | 1.776 | 88.5474 | 2:53 | 199.1201 | 499.5944 | 126.0313
c:\data\co\000716\fld225 | 2000-07-17 | 2:54 | H2 | 0.655 | 8.9901 | CO | 1.778 | 90.4639 | 2:56 | 199.1222 | 499.45 | 128.0767
c:\data\co\000716\fld226 | 2000-07-17 | 2:57 | H2 | 0.655 | 8.8718 | CO | 1.778 | 90.1177 | 2:59 | 199.1243 | 492.8778 | 127.7073
c:\data\co\000716\fld227 | 2000-07-17 | 3:00 | H2 | 0.655 | 9.215 | CO | 1.776 | 87.9846 | 3:02 | 199.1264 | 511.9444 | 125.4306
c:\data\co\000716\fld228 | 2000-07-17 | 3:03 | H2 | 0.653 | 8.9881 | CO | 1.776 | 89.1616 | 3:05 | 199.1285 | 499.3389 | 126.6868
c:\data\co\000716\fld229 | 2000-07-17 | 3:06 | H2 | 0.655 | 9.4551 | CO | 1.776 | 88.8798 | 3:08 | 199.1306 | 525.2833 | 126.3861
c:\data\co\000716\fld230 | 2000-07-17 | 3:09 | H2 | 0.655 | 9.2614 | CO | 1.778 | 90.163 | 3:11 | 199.1326 | 514.5222 | 127.7556
c:\data\co\000716\fld231 | 2000-07-17 | 3:12 | H2 | 0.653 | 9.2652 | CO | 1.778 | 86.7765 | 3:14 | 199.1347 | 514.7333 | 124.1413
c:\data\co\000716\fld232 | 2000-07-17 | 3:15 | H2 | 0.655 | 8.8543 | CO | 1.778 | 88.0096 | 3:17 | 199.1368 | 491.9056 | 125.4573
c:\data\co\000716\fld233 | 2000-07-17 | 3:18 | H2 | 0.655 | 8.8844 | CO | 1.778 | 87.7642 | 3:20 | 199.1389 | 493.5778 | 125.1954
c:\data\co\000716\fld234 | 2000-07-17 | 3:21 | H2 | 0.655 | 9.0735 | CO | 1.776 | 88.5927 | 3:23 | 199.141 | 504.0833 | 126.0797
c:\data\co\000716\fld235 | 2000-07-17 | 3:24 | H2 | 0.655 | 9.0638 | CO | 1.78 | 88.9589 | 3:26 | 199.1431 | 503.5444 | 126.4705
c:\data\co\000716\fld236 | 2000-07-17 | 3:27 | H2 | 0.656 | 8.714 | CO | 1.778 | 87.2599 | 3:29 | 199.1451 | 484.1111 | 124.6572
c:\data\co\000716\fld237 | 2000-07-17 | 3:30 | H2 | 0.655 | 9.3767 | CO | 1.776 | 89.6436 | 3:32 | 199.1472 | 520.9278 | 127.2013
c:\data\co\000716\fld238 | 2000-07-17 | 3:33 | H2 | 0.655 | 8.9272 | CO | 1.778 | 86.0093 | 3:35 | 199.1493 | 495.9556 | 123.3225
c:\data\co\000716\fld239 | 2000-07-17 | 3:36 | H2 | 0.655 | 9.0157 | CO | 1.778 | 88.5632 | 3:38 | 199.1514 | 500.8722 | 126.0482
c:\data\co\000716\fld240 | 2000-07-17 | 3:39 | H2 | 0.655 | 9.0074 | CO | 1.78 | 84.5926 | 3:41 | 199.1535 | 500.4111 | 121.8105
c:\data\co\000716\fld241 | 2000-07-17 | 3:42 | H2 | 0.653 | 8.742 | CO | 1.776 | 86.5814 | 3:44 | 199.1556 | 485.6667 | 123.9331
c:\data\co\000716\fld242 | 2000-07-17 | 3:45 | H2 | 0.655 | 9.2358 | CO | 1.776 | 88.0996 | 3:47 | 199.1576 | 513.1 | 125.5534
c:\data\co\000716\fld243 | 2000-07-17 | 3:48 | H2 | 0.656 | 8.6525 | CO | 1.78 | 88.6628 | 3:50 | 199.1597 | 480.6944 | 126.1545
c:\data\co\000716\fld244 | 2000-07-17 | 3:51 | H2 | 0.653 | 8.5376 | CO | 1.776 | 86.0057 | 3:53 | 199.1618 | 474.3111 | 123.3186
c:\data\co\000716\fld245 | 2000-07-17 | 3:54 | H2 | 0.655 | 9.6175 | CO | 1.778 | 86.6954 | 3:56 | 199.1639 | 534.3056 | 124.0547
c:\data\co\000716\fld246 | 2000-07-17 | 3:57 | H2 | 0.655 | 9.227 | CO | 1.778 | 87.6119 | 3:59 | 199.166 | 512.6111 | 125.0329
c:\data\co\000716\fld247 | 2000-07-17 | 4:00 | H2 | 0.655 | 8.885 | CO | 1.778 | 87.7905 | 4:02 | 199.1681 | 493.6111 | 125.2235
c:\data\co\000716\fld248 | 2000-07-17 | 4:03 | H2 | 0.655 | 8.7768 | CO | 1.778 | 90.3075 | 4:05 | 199.1701 | 487.6 | 127.9098
c:\data\co\000716\fld249 | 2000-07-17 | 4:06 | H2 | 0.655 | 8.9561 | CO | 1.778 | 88.8979 | 4:08 | 199.1722 | 497.5611 | 126.4054
c:\data\co\000716\fld250 | 2000-07-17 | 4:09 | H2 | 0.655 | 8.1671 | CO | 1.778 | 92.5907 | 4:11 | 199.1743 | 453.7278 | 130.3466
c:\data\co\000716\fld251 | 2000-07-17 | 4:12 | H2 | 0.655 | 8.9976 | CO | 1.778 | 87.7581 | 4:14 | 199.1764 | 499.8667 | 125.1889
c:\data\co\000716\fld252 | 2000-07-17 | 4:15 | H2 | 0.655 | 8.4981 | CO | 1.776 | 89.2442 | 4:17 | 199.1785 | 472.1167 | 126.775
c:\data\co\000716\fld253 | 2000-07-17 | 4:18 | H2 | 0.655 | 8.7787 | CO | 1.778 | 87.7649 | 4:20 | 199.1806 | 487.7056 | 125.1962
c:\data\co\000716\fld254 | 2000-07-17 | 4:21 | H2 | 0.655 | 8.7807 | CO | 1.778 | 89.8495 | 4:23 | 199.1826 | 487.8167 | 127.421
c:\data\co\000716\fld255 | 2000-07-17 | 4:24 | H2 | 0.655 | 9.077 | CO | 1.778 | 87.5842 | 4:26 | 199.1847 | 504.2778 | 125.0033
c:\data\co\000716\fld256 | 2000-07-17 | 4:27 | H2 | 0.653 | 8.4937 | CO | 1.776 | 93.4085 | 4:29 | 199.1868 | 471.8722 | 131.2194
c:\data\co\000716\fld257 | 2000-07-17 | 4:30 | H2 | 0.655 | 8.6029 | CO | 1.778 | 89.9283 | 4:32 | 199.1889 | 477.9389 | 127.5051
c:\data\co\000716\fld258 | 2000-07-17 | 4:33 | H2 | 0.655 | 8.9217 | CO | 1.778 | 91.6929 | 4:35 | 199.191 | 495.65 | 129.3884
c:\data\co\000716\fld259 | 2000-07-17 | 4:36 | H2 | 0.653 | 8.9721 | CO | 1.776 | 90.1879 | 4:38 | 199.1931 | 498.45 | 127.7822
c:\data\co\000716\fld260 | 2000-07-17 | 4:39 | H2 | 0.655 | 8.8569 | CO | 1.778 | 89.6157 | 4:41 | 199.1951 | 492.05 | 127.1715
c:\data\co\000716\fld261 | 2000-07-17 | 4:42 | H2 | 0.655 | 9.1513 | CO | 1.776 | 85.7262 | 4:44 | 199.1972 | 508.4056 | 123.0203
c:\data\co\000716\fld262 | 2000-07-17 | 4:45 | H2 | 0.655 | 8.6845 | CO | 1.778 | 88.549 | 4:47 | 199.1993 | 482.4722 | 126.033
c:\data\co\000716\fld263 | 2000-07-17 | 4:48 | H2 | 0.655 | 9.2835 | CO | 1.778 | 85.5446 | 4:50 | 199.2014 | 515.75 | 122.8265
c:\data\co\000716\fld264 | 2000-07-17 | 4:51 | H2 | 0.655 | 8.2754 | CO | 1.778 | 90.8489 | 4:53 | 199.2035 | 459.7444 | 128.4876
c:\data\co\000716\fld265 | 2000-07-17 | 4:54 | H2 | 0.655 | 8.5274 | CO | 1.776 | 86.2673 | 4:56 | 199.2056 | 473.7444 | 123.5978
c:\data\co\000716\fld266 | 2000-07-17 | 4:57 | H2 | 0.653 | 9.2441 | CO | 1.776 | 89.9711 | 4:59 | 199.2076 | 513.5611 | 127.5508
c:\data\co\000716\fld267 | 2000-07-17 | 5:00 | H2 | 0.655 | 8.6864 | CO | 1.776 | 88.8019 | 5:02 | 199.2097 | 482.5778 | 126.3029
c:\data\co\000716\fld268 | 2000-07-17 | 5:03 | H2 | 0.655 | 8.9186 | CO | 1.778 | 92.1798 | 5:05 | 199.2118 | 495.4778 | 129.9081
c:\data\co\000716\fld269 | 2000-07-17 | 5:06 | H2 | 0.655 | 9.0782 | CO | 1.778 | 90.2322 | 5:08 | 199.2139 | 504.3444 | 127.8295
c:\data\co\000716\fld270 | 2000-07-17 | 5:09 | H2 | 0.656 | 9.2075 | CO | 1.778 | 87.4432 | 5:11 | 199.216 | 511.5278 | 124.8528
c:\data\co\000716\fld271 | 2000-07-17 | 5:12 | H2 | 0.653 | 8.7809 | CO | 1.776 | 90.1312 | 5:14 | 199.2181 | 487.8278 | 127.7217
c:\data\co\000716\fld272 | 2000-07-17 | 5:15 | H2 | 0.655 | 8.9055 | CO | 1.778 | 89.3113 | 5:17 | 199.2201 | 494.75 | 126.8466
c:\data\co\000716\fld273 | 2000-07-17 | 5:18 | H2 | 0.655 | 9.1168 | CO | 1.778 | 89.6899 | 5:20 | 199.2222 | 506.4889 | 127.2507
c:\data\co\000716\fld274 | 2000-07-17 | 5:21 | H2 | 0.655 | 9.1918 | CO | 1.776 | 88.3596 | 5:23 | 199.2243 | 510.6556 | 125.8309
c:\data\co\000716\fld275 | 2000-07-17 | 5:24 | H2 | 0.655 | 8.7721 | CO | 1.778 | 89.8339 | 5:26 | 199.2264 | 487.3389 | 127.4044
c:\data\co\000716\fld276 | 2000-07-17 | 5:27 | H2 | 0.655 | 8.6689 | CO | 1.778 | 88.4877 | 5:29 | 199.2285 | 481.6056 | 125.9676
c:\data\co\000716\fld277 | 2000-07-17 | 5:30 | H2 | 0.655 | 8.9266 | CO | 1.778 | 88.153 | 5:32 | 199.2306 | 495.9222 | 125.6104
c:\data\co\000716\fld278 | 2000-07-17 | 5:33 | H2 | 0.655 | 8.5778 | CO | 1.778 | 89.2009 | 5:35 | 199.2326 | 476.5444 | 126.7288
c:\data\co\000716\fld279 | 2000-07-17 | 5:36 | H2 | 0.655 | 9.036 | CO | 1.778 | 89.164 | 5:38 | 199.2347 | 502 | 126.6894
c:\data\co\000716\fld280 | 2000-07-17 | 5:39 | H2 | 0.655 | 8.0617 | CO | 1.776 | 89.9217 | 5:41 | 199.2368 | 447.8722 | 127.4981
c:\data\co\000716\fld281 | 2000-07-17 | 5:42 | H2 | 0.653 | 8.4238 | CO | 1.776 | 89.5253 | 5:44 | 199.2389 | 467.9889 | 127.075
c:\data\co\000716\fld282 | 2000-07-17 | 5:45 | H2 | 0.653 | 8.8519 | CO | 1.776 | 90.672 | 5:47 | 199.241 | 491.7722 | 128.2988
c:\data\co\000716\fld283 | 2000-07-17 | 5:48 | H2 | 0.655 | 8.6181 | CO | 1.776 | 86.7549 | 5:50 | 199.2431 | 478.7833 | 124.1182
c:\data\co\000716\fld284 | 2000-07-17 | 5:51 | H2 | 0.655 | 8.7713 | CO | 1.778 | 90.5429 | 5:53 | 199.2451 | 487.2944 | 128.1611
c:\data\co\000716\fld285 | 2000-07-17 | 5:54 | H2 | 0.655 | 8.5831 | CO | 1.778 | 85.4652 | 5:56 | 199.2472 | 476.8389 | 122.7418
c:\data\co\000716\fld286 | 2000-07-17 | 5:57 | H2 | 0.655 | 8.8446 | CO | 1.776 | 90.4892 | 5:59 | 199.2493 | 491.3667 | 128.1037
c:\data\co\000716\fld287 | 2000-07-17 | 6:00 | H2 | 0.655 | 8.4523 | CO | 1.778 | 90.8598 | 6:02 | 199.2514 | 469.5722 | 128.4993
c:\data\co\000716\fld288 | 2000-07-17 | 6:03 | H2 | 0.653 | 8.3879 | CO | 1.776 | 87.2758 | 6:05 | 199.2535 | 465.9944 | 124.6742
c:\data\co\000716\fld289 | 2000-07-17 | 6:06 | H2 | 0.655 | 9.1597 | CO | 1.778 | 88.5879 | 6:08 | 199.2556 | 508.8722 | 126.0745
c:\data\co\000716\fld290 | 2000-07-17 | 6:09 | H2 | 0.653 | 7.8107 | CO | 1.776 | 90.3165 | 6:11 | 199.2576 | 433.9278 | 127.9194
c:\data\co\000716\fld291 | 2000-07-17 | 6:12 | H2 | 0.655 | 8.7055 | CO | 1.778 | 89.1482 | 6:14 | 199.2597 | 483.6389 | 126.6725
c:\data\co\000716\fld292 | 2000-07-17 | 6:15 | H2 | 0.655 | 8.6687 | CO | 1.776 | 90.8114 | 6:17 | 199.2618 | 481.5944 | 128.4476
c:\data\co\000716\fld293 | 2000-07-17 | 6:18 | H2 | 0.655 | 8.8979 | CO | 1.778 | 88.3007 | 6:20 | 199.2639 | 494.3278 | 125.768
c:\data\co\000716\fld294 | 2000-07-17 | 6:21 | H2 | 0.655 | 7.9869 | CO | 1.778 | 91.6331 | 6:23 | 199.266 | 443.7167 | 129.3246
c:\data\co\000716\fld295 | 2000-07-17 | 6:24 | H2 | 0.653 | 9.0581 | CO | 1.776 | 87.4093 | 6:26 | 199.2681 | 503.2278 | 124.8166
c:\data\co\000716\fld296 | 2000-07-17 | 6:27 | H2 | 0.655 | 8.4915 | CO | 1.778 | 96.292 | 6:29 | 199.2701 | 471.75 | 134.2969
c:\data\co\000716\fld297 | 2000-07-17 | 6:30 | H2 | 0.655 | 8.9424 | CO | 1.78 | 88.6343 | 6:32 | 199.2722 | 496.8 | 126.1241
c:\data\co\000716\fld298 | 2000-07-17 | 6:33 | H2 | 0.655 | 7.7177 | CO | 1.778 | 91.9456 | 6:35 | 199.2743 | 428.7611 | 129.6581
c:\data\co\000716\fld299 | 2000-07-17 | 6:36 | H2 | 0.655 | 8.0734 | CO | 1.778 | 91.994 | 6:38 | 199.2764 | 448.5222 | 129.7098
c:\data\co\000716\fld300 | 2000-07-17 | 6:39 | H2 | 0.653 | 7.9779 | CO | 1.778 | 92.0569 | 6:41 | 199.2785 | 443.2167 | 129.7769
c:\data\co\000716\fld301 | 2000-07-17 | 6:42 | H2 | 0.653 | 8.6684 | CO | 1.778 | 89.0366 | 6:44 | 199.2806 | 481.5778 | 126.5534
c:\data\co\000716\fld302 | 2000-07-17 | 6:45 | H2 | 0.655 | 8.5083 | CO | 1.78 | 90.197 | 6:47 | 199.2826 | 472.6833 | 127.7919
c:\data\co\000716\fld303 | 2000-07-17 | 6:48 | H2 | 0.655 | 8.0574 | CO | 1.78 | 92.1163 | 6:50 | 199.2847 | 447.6333 | 129.8403
c:\data\co\000716\fld304 | 2000-07-17 | 6:51 | H2 | 0.655 | 8.7281 | CO | 1.778 | 91.405 | 6:53 | 199.2868 | 484.8944 | 129.0812
c:\data\co\000716\fld305 | 2000-07-17 | 6:54 | H2 | 0.653 | 8.9402 | CO | 1.78 | 91.1824 | 6:56 | 199.2889 | 496.6778 | 128.8436
c:\data\co\000716\fld306 | 2000-07-17 | 6:57 | H2 | 0.655 | 8.8498 | CO | 1.781 | 90.1013 | 6:59 | 199.291 | 491.6556 | 127.6897
c:\data\co\000716\fld307 | 2000-07-17 | 7:00 | H2 | 0.656 | 8.3705 | CO | 1.783 | 89.7863 | 7:02 | 199.2931 | 465.0278 | 127.3536
c:\data\co\000716\fld308 | 2000-07-17 | 7:03 | H2 | 0.655 | 8.2585 | CO | 1.78 | 90.7831 | 7:05 | 199.2951 | 458.8056 | 128.4174
c:\data\co\000716\fld309 | 2000-07-17 | 7:06 | H2 | 0.653 | 8.2791 | CO | 1.778 | 92.7114 | 7:08 | 199.2972 | 459.95 | 130.4754
c:\data\co\000716\fld310 | 2000-07-17 | 7:09 | H2 | 0.656 | 8.8761 | CO | 1.78 | 91.2566 | 7:11 | 199.2993 | 493.1167 | 128.9228
c:\data\co\000716\fld311 | 2000-07-17 | 7:12 | H2 | 0.655 | 8.7317 | CO | 1.778 | 89.7567 | 7:14 | 199.3014 | 485.0944 | 127.322
c:\data\co\000716\fld312 | 2000-07-17 | 7:15 | H2 | 0.655 | 9.056 | CO | 1.778 | 91.9945 | 7:17 | 199.3035 | 503.1111 | 129.7103
c:\data\co\000716\fld313 | 2000-07-17 | 7:18 | H2 | 0.656 | 8.9076 | CO | 1.78 | 91.9716 | 7:20 | 199.3056 | 494.8667 | 129.6859
c:\data\co\000716\fld314 | 2000-07-17 | 7:21 | H2 | 0.655 | 8.8884 | CO | 1.778 | 92.0226 | 7:23 | 199.3076 | 493.8 | 129.7403
c:\data\co\000716\fld315 | 2000-07-17 | 7:24 | H2 | 0.655 | 8.7459 | CO | 1.776 | 87.8207 | 7:26 | 199.3097 | 485.8833 | 125.2557
c:\data\co\000716\fld316 | 2000-07-17 | 7:27 | H2 | 0.655 | 8.6614 | CO | 1.776 | 89.1673 | 7:29 | 199.3118 | 481.1889 | 126.6929
c:\data\co\000716\fld317 | 2000-07-17 | 7:30 | H2 | 0.655 | 8.6664 | CO | 1.773 | 89.5914 | 7:32 | 199.3139 | 481.4667 | 127.1455
c:\data\co\000716\fld318 | 2000-07-17 | 7:33 | H2 | 0.653 | 8.6821 | CO | 1.773 | 91.1739 | 7:35 | 199.316 | 482.3389 | 128.8345
c:\data\co\000716\fld319 | 2000-07-17 | 7:36 | H2 | 0.653 | 9.0352 | CO | 1.771 | 91.0557 | 7:38 | 199.3181 | 501.9556 | 128.7084
c:\data\co\000716\fld320 | 2000-07-17 | 7:39 | H2 | 0.658 | 8.7304 | CO | 1.776 | 92.3916 | 7:41 | 199.3201 | 485.0222 | 130.1341
c:\data\co\000716\fld321 | 2000-07-17 | 7:42 | H2 | 0.653 | 8.8732 | CO | 1.771 | 92.5443 | 7:44 | 199.3222 | 492.9556 | 130.2971
c:\data\co\000716\fld322 | 2000-07-17 | 7:45 | H2 | 0.656 | 8.5878 | CO | 1.773 | 91.9149 | 7:47 | 199.3243 | 477.1 | 129.6254
c:\data\co\000716\fld323 | 2000-07-17 | 7:48 | H2 | 0.653 | 8.971 | CO | 1.771 | 92.4951 | 7:50 | 199.3264 | 498.3889 | 130.2446
c:\data\co\000716\fld324 | 2000-07-17 | 7:51 | H2 | 0.651 | 9.0334 | CO | 1.768 | 90.9833 | 7:53 | 199.3285 | 501.8556 | 128.6311
c:\data\co\000716\fld325 | 2000-07-17 | 7:54 | H2 | 0.653 | 9.3457 | CO | 1.77 | 93.1353 | 7:56 | 199.3306 | 519.2056 | 130.9279
c:\data\co\000716\fld326 | 2000-07-17 | 7:57 | H2 | 0.653 | 9.1492 | CO | 1.77 | 91.8932 | 7:59 | 199.3326 | 508.2889 | 129.6022
c:\data\co\000716\fld327 | 2000-07-17 | 8:00 | H2 | 0.653 | 9.067 | CO | 1.768 | 94.0241 | 8:02 | 199.3347 | 503.7222 | 131.8765
c:\data\co\000716\fld328 | 2000-07-17 | 8:03 | H2 | 0.653 | 9.0995 | CO | 1.768 | 93.7808 | 8:05 | 199.3368 | 505.5278 | 131.6168
c:\data\co\000716\fld329 | 2000-07-17 | 8:06 | H2 | 0.653 | 8.9745 | CO | 1.768 | 93.5058 | 8:08 | 199.3389 | 498.5833 | 131.3233
c:\data\co\000716\fld330 | 2000-07-17 | 8:09 | H2 | 0.653 | 8.9326 | CO | 1.766 | 92.5782 | 8:11 | 199.341 | 496.2556 | 130.3333
c:\data\co\000716\fld331 | 2000-07-17 | 8:12 | H2 | 0.653 | 9.3868 | CO | 1.766 | 93.7905 | 8:14 | 199.3431 | 521.4889 | 131.6271
c:\data\co\000716\fld332 | 2000-07-17 | 8:15 | H2 | 0.653 | 9.0852 | CO | 1.766 | 93.5186 | 8:17 | 199.3451 | 504.7333 | 131.3369
c:\data\co\000716\fld333 | 2000-07-17 | 8:18 | H2 | 0.653 | 9.5346 | CO | 1.768 | 91.6193 | 8:20 | 199.3472 | 529.7 | 129.3099
c:\data\co\000716\fld334 | 2000-07-17 | 8:21 | H2 | 0.651 | 9.1306 | CO | 1.766 | 93.4981 | 8:23 | 199.3493 | 507.2556 | 131.3151
c:\data\co\000716\fld335 | 2000-07-17 | 8:24 | H2 | 0.655 | 8.9261 | CO | 1.77 | 94.0333 | 8:26 | 199.3514 | 495.8944 | 131.8863
c:\data\co\000716\fld336 | 2000-07-17 | 8:27 | H2 | 0.653 | 8.6196 | CO | 1.768 | 95.4644 | 8:29 | 199.3535 | 478.8667 | 133.4136
c:\data\co\000716\fld337 | 2000-07-17 | 8:30 | H2 | 0.651 | 8.5637 | CO | 1.766 | 94.4088 | 8:32 | 199.3556 | 475.7611 | 132.287
c:\data\co\000716\fld338 | 2000-07-17 | 8:33 | H2 | 0.653 | 8.8558 | CO | 1.766 | 94.3426 | 8:35 | 199.3576 | 491.9889 | 132.2164
c:\data\co\000716\fld339 | 2000-07-17 | 8:36 | H2 | 0.651 | 9.1707 | CO | 1.765 | 92.062 | 8:38 | 199.3597 | 509.4833 | 129.7824
c:\data\co\000716\fld340 | 2000-07-17 | 8:39 | H2 | 0.651 | 9.1665 | CO | 1.765 | 93.1088 | 8:41 | 199.3618 | 509.25 | 130.8996
c:\data\co\000716\fld341 | 2000-07-17 | 8:42 | H2 | 0.653 | 8.9596 | CO | 1.766 | 92.3387 | 8:44 | 199.3639 | 497.7556 | 130.0777
c:\data\co\000716\fld342 | 2000-07-17 | 8:45 | H2 | 0.653 | 9.1004 | CO | 1.766 | 89.9856 | 8:47 | 199.366 | 505.5778 | 127.5663
c:\data\co\000716\fld343 | 2000-07-17 | 8:48 | H2 | 0.651 | 9.6848 | CO | 1.765 | 93.9659 | 8:50 | 199.3681 | 538.0444 | 131.8143
c:\data\co\000716\fld344 | 2000-07-17 | 8:51 | H2 | 0.656 | 9.3834 | CO | 1.771 | 92.3624 | 8:53 | 199.3701 | 521.3 | 130.103
c:\data\co\000716\fld345 | 2000-07-17 | 8:54 | H2 | 0.653 | 8.9946 | CO | 1.766 | 91.4597 | 8:56 | 199.3722 | 499.7 | 129.1395
c:\data\co\000716\fld346 | 2000-07-17 | 8:57 | H2 | 0.651 | 8.481 | CO | 1.765 | 89.3562 | 8:59 | 199.3743 | 471.1667 | 126.8945
c:\data\co\000716\fld347 | 2000-07-17 | 9:00 | H2 | 0.651 | 8.9118 | CO | 1.766 | 87.6698 | 9:02 | 199.3764 | 495.1 | 125.0947
c:\data\co\000716\fld348 | 2000-07-17 | 9:03 | H2 | 0.651 | 9.6591 | CO | 1.766 | 87.3201 | 9:05 | 199.3785 | 536.6167 | 124.7214
c:\data\co\000716\fld349 | 2000-07-17 | 9:06 | H2 | 0.651 | 9.1598 | CO | 1.765 | 82.6903 | 9:08 | 199.3806 | 508.8778 | 119.7802
c:\data\co\000716\fld350 | 2000-07-17 | 9:09 | H2 | 0.653 | 9.103 | CO | 1.766 | 88.3883 | 9:11 | 199.3826 | 505.7222 | 125.8615
c:\data\co\000716\fld351 | 2000-07-17 | 9:12 | H2 | 0.651 | 9.5535 | CO | 1.766 | 83.6887 | 9:14 | 199.3847 | 530.75 | 120.8457
c:\data\co\000716\fld352 | 2000-07-17 | 9:15 | H2 | 0.651 | 9.0668 | CO | 1.765 | 81.3545 | 9:17 | 199.3868 | 503.7111 | 118.3545
c:\data\co\000716\fld353 | 2000-07-17 | 9:18 | H2 | 0.651 | 8.9632 | CO | 1.765 | 81.9994 | 9:20 | 199.3889 | 497.9556 | 119.0428
c:\data\co\000716\fld354 | 2000-07-17 | 9:21 | H2 | 0.651 | 8.8315 | CO | 1.763 | 78.6069 | 9:23 | 199.391 | 490.6389 | 115.4221
c:\data\co\000716\fld355 | 2000-07-17 | 9:24 | H2 | 0.651 | 9.2114 | CO | 1.763 | 76.8873 | 9:26 | 199.3931 | 511.7444 | 113.5868
c:\data\co\000716\fld356 | 2000-07-17 | 9:27 | H2 | 0.651 | 8.6654 | CO | 1.765 | 80.2722 | 9:29 | 199.3951 | 481.4111 | 117.1994
c:\data\co\000716\fld357 | 2000-07-17 | 9:30 | H2 | 0.653 | 8.9026 | CO | 1.766 | 75.536 | 9:32 | 199.3972 | 494.5889 | 112.1446
c:\data\co\000716\fld358 | 2000-07-17 | 9:33 | H2 | 0.651 | 8.9047 | CO | 1.766 | 80.6033 | 9:35 | 199.3993 | 494.7056 | 117.5528
c:\data\co\000716\fld359 | 2000-07-17 | 9:36 | H2 | 0.651 | 8.5278 | CO | 1.763 | 73.1882 | 9:38 | 199.4014 | 473.7667 | 109.6388
c:\data\co\000716\fld360 | 2000-07-17 | 9:39 | H2 | 0.651 | 8.4406 | CO | 1.765 | 70.9514 | 9:41 | 199.4035 | 468.9222 | 107.2516
c:\data\co\000716\fld361 | 2000-07-17 | 9:42 | H2 | 0.651 | 8.9253 | CO | 1.765 | 75.903 | 9:44 | 199.4056 | 495.85 | 112.5363
c:\data\co\000716\fld362 | 2000-07-17 | 9:45 | H2 | 0.651 | 8.9871 | CO | 1.763 | 78.309 | 9:47 | 199.4076 | 499.2833 | 115.1041
c:\data\co\000716\fld363 | 2000-07-17 | 9:48 | H2 | 0.656 | 9.8238 | CO | 1.77 | 80.2266 | 9:50 | 199.4097 | 545.7667 | 117.1507
c:\data\co\000716\fld364 | 2000-07-17 | 9:51 | H2 | 0.651 | 8.6162 | CO | 1.765 | 78.0306 | 9:53 | 199.4118 | 478.6778 | 114.807
c:\data\co\000716\fld365 | 2000-07-17 | 9:54 | H2 | 0.65 | 9.0433 | CO | 1.765 | 78.225 | 9:56 | 199.4139 | 502.4056 | 115.0145
c:\data\co\000716\fld366 | 2000-07-17 | 9:57 | H2 | 0.651 | 8.5201 | CO | 1.765 | 81.2117 | 9:59 | 199.416 | 473.3389 | 118.2021
c:\data\co\000716\fld367 | 2000-07-17 | 10:00 | H2 | NA | NA | CO | 1.765 | 67.3928 | 10:02 | 199.4181 | NA | NA
c:\data\co\000716\fld368 | 2000-07-17 | 10:03 | H2 | NA | NA | CO | 1.765 | 67.3785 | 10:05 | 199.4201 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000716\fld369 | 2000-07-17 | 10:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.766 | 67.3745 | 10:08 | 199.4222 | NA | NA
c:\data\co\000716\fld370 | 2000-07-17 | 10:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.766 | 66.1505 | 10:11 | 199.4243 | NA | NA |  | 66.9678
c:\data\co\000716\fld371 | 2000-07-17 | 10:12 | H2 | 0.651 | 8.8856 | CO | 1.763 | 79.0912 | 10:14 | 199.4264 | 493.6444 | NA |  | 0.70783
c:\data\co\000716\fld372 | 2000-07-17 | 10:15 | H2 | 0.651 | 8.7384 | CO | 1.763 | 82.8207 | 10:17 | 199.4285 | 485.4667 | 120.0289
c:\data\co\000716\fld373 | 2000-07-17 | 10:18 | H2 | 0.651 | 9.2332 | CO | 1.763 | 78.5268 | 10:20 | 199.4306 | 512.9556 | 115.4494
c:\data\co\000716\fld374 | 2000-07-17 | 10:21 | H2 | 0.656 | 8.656 | CO | 1.77 | 78.1345 | 10:23 | 199.4326 | 480.8889 | 115.031
c:\data\co\000716\fld375 | 2000-07-17 | 10:24 | H2 | 0.651 | 8.8974 | CO | 1.763 | 80.3798 | 10:26 | 199.4347 | 494.3 | 117.4256
c:\data\co\000716\fld376 | 2000-07-17 | 10:27 | H2 | 0.653 | 8.6288 | CO | 1.766 | 81.1475 | 10:29 | 199.4368 | 479.3778 | 118.2444
c:\data\co\000716\fld377 | 2000-07-17 | 10:30 | H2 | 0.651 | 8.8965 | CO | 1.763 | 79.0061 | 10:32 | 199.4389 | 494.25 | 115.9605
c:\data\co\000716\fld378 | 2000-07-17 | 10:33 | H2 | 0.651 | 8.6181 | CO | 1.763 | 80.8386 | 10:35 | 199.441 | 478.7833 | 117.915
c:\data\co\000716\fld379 | 2000-07-17 | 10:36 | H2 | 0.653 | 9.4627 | CO | 1.765 | 78.4719 | 10:38 | 199.4431 | 525.7056 | 115.3908
c:\data\co\000716\fld380 | 2000-07-17 | 10:39 | H2 | 0.651 | 8.8577 | CO | 1.763 | 83.1126 | 10:41 | 199.4451 | 492.0944 | 120.3402
c:\data\co\000716\fld381 | 2000-07-17 | 10:42 | H2 | 0.651 | 9.0026 | CO | 1.765 | 81.8541 | 10:44 | 199.4472 | 500.1444 | 118.998
c:\data\co\000716\fld382 | 2000-07-17 | 10:45 | H2 | 0.651 | 8.7771 | CO | 1.765 | 87.7241 | 10:47 | 199.4493 | 487.6167 | 125.2585
c:\data\co\000716\fld383 | 2000-07-17 | 10:48 | H2 | 0.651 | 9.4152 | CO | 1.763 | 89.6107 | 10:50 | 199.4514 | 523.0667 | 127.2707
c:\data\co\000716\fld384 | 2000-07-17 | 10:51 | H2 | 0.651 | 8.878 | CO | 1.763 | 87.6108 | 10:53 | 199.4535 | 493.2222 | 125.1377
c:\data\co\000716\fld385 | 2000-07-17 | 10:54 | H2 | 0.653 | 8.8036 | CO | 1.765 | 88.2314 | 10:56 | 199.4556 | 489.0889 | 125.7996
c:\data\co\000716\fld386 | 2000-07-17 | 10:57 | H2 | 0.653 | 9.0056 | CO | 1.765 | 84.2009 | 10:59 | 199.4576 | 500.3111 | 121.5009
c:\data\co\000716\fld387 | 2000-07-17 | 11:00 | H2 | 0.651 | 9.0678 | CO | 1.763 | 96.8657 | 11:02 | 199.4597 | 503.7667 | 135.0083
c:\data\co\000716\fld388 | 2000-07-17 | 11:03 | H2 | 0.651 | 9.3181 | CO | 1.765 | 100.7011 | 11:05 | 199.4618 | 517.6722 | 139.0989
c:\data\co\000716\fld389 | 2000-07-17 | 11:06 | H2 | 0.651 | 8.9728 | CO | 1.763 | 92.5224 | 11:08 | 199.4639 | 498.4889 | 130.3761
c:\data\co\000716\fld390 | 2000-07-17 | 11:09 | H2 | 0.653 | 9.1427 | CO | 1.765 | 97.8621 | 11:11 | 199.466 | 507.9278 | 136.071
c:\data\co\000716\fld391 | 2000-07-17 | 11:12 | H2 | 0.653 | 9.0877 | CO | 1.763 | 89.6187 | 11:14 | 199.4681 | 504.8722 | 127.2792
c:\data\co\000716\fld392 | 2000-07-17 | 11:15 | H2 | 0.653 | 8.8956 | CO | 1.763 | 106.916 | 11:17 | 199.4701 | 494.2 | 145.7273
c:\data\co\000716\fld393 | 2000-07-17 | 11:18 | H2 | 0.651 | 8.9901 | CO | 1.765 | 103.9282 | 11:20 | 199.4722 | 499.45 | 142.5407
c:\data\co\000716\fld394 | 2000-07-17 | 11:21 | H2 | 0.65 | 8.8192 | CO | 1.763 | 107.9725 | 11:23 | 199.4743 | 489.9556 | 146.8541
c:\data\co\000716\fld395 | 2000-07-17 | 11:24 | H2 | 0.651 | 8.9027 | CO | 1.763 | 105.6385 | 11:26 | 199.4764 | 494.5944 | 144.3648
c:\data\co\000716\fld396 | 2000-07-17 | 11:27 | H2 | 0.651 | 8.8551 | CO | 1.763 | 110.2647 | 11:29 | 199.4785 | 491.95 | 149.2988
c:\data\co\000716\fld397 | 2000-07-17 | 11:30 | H2 | 0.653 | 9.0736 | CO | 1.765 | 104.7557 | 11:32 | 199.4806 | 504.0889 | 143.4232
c:\data\co\000716\fld398 | 2000-07-17 | 11:33 | H2 | 0.656 | 9.0724 | CO | 1.77 | 107.1701 | 11:35 | 199.4826 | 504.0222 | 145.9983
c:\data\co\000716\fld399 | 2000-07-17 | 11:36 | H2 | 0.651 | 8.9138 | CO | 1.763 | 105.6378 | 11:38 | 199.4847 | 495.2111 | 144.364
c:\data\co\000716\fld400 | 2000-07-17 | 11:39 | H2 | 0.651 | 9.1113 | CO | 1.763 | 105.1323 | 11:41 | 199.4868 | 506.1833 | 143.8249
c:\data\co\000716\fld401 | 2000-07-17 | 11:42 | H2 | 0.651 | 8.9135 | CO | 1.763 | 102.1319 | 11:44 | 199.4889 | 495.1944 | 140.6249
c:\data\co\000716\fld402 | 2000-07-17 | 11:45 | H2 | 0.651 | 8.4912 | CO | 1.763 | 106.9874 | 11:47 | 199.491 | 471.7333 | 145.8034
c:\data\co\000716\fld403 | 2000-07-17 | 11:48 | H2 | 0.651 | 9.4317 | CO | 1.765 | 104.9379 | 11:50 | 199.4931 | 523.9833 | 143.6176
c:\data\co\000716\fld404 | 2000-07-17 | 11:51 | H2 | 0.656 | 9.4774 | CO | 1.768 | 100.3837 | 11:53 | 199.4951 | 526.5222 | 138.7604
c:\data\co\000716\fld405 | 2000-07-17 | 11:54 | H2 | 0.651 | 9.0914 | CO | 1.763 | 97.0862 | 11:56 | 199.4972 | 505.0778 | 135.2435
c:\data\co\000716\fld406 | 2000-07-17 | 11:57 | H2 | 0.651 | 8.8554 | CO | 1.761 | 101.4013 | 11:59 | 199.4993 | 491.9667 | 139.8457
c:\data\co\000716\fld407 | 2000-07-17 | 12:00 | H2 | 0.651 | 9.3275 | CO | 1.763 | 97.7876 | 12:02 | 199.5014 | 518.1944 | 135.9916
c:\data\co\000716\fld408 | 2000-07-17 | 12:03 | H2 | 0.651 | 8.7743 | CO | 1.763 | 93.5689 | 12:05 | 199.5035 | 487.4611 | 131.4922
c:\data\co\000716\fld409 | 2000-07-17 | 12:06 | H2 | 0.651 | 9.0152 | CO | 1.763 | 93.6988 | 12:08 | 199.5056 | 500.8444 | 131.6307
c:\data\co\000716\fld410 | 2000-07-17 | 12:09 | H2 | 0.656 | 9.0085 | CO | 1.768 | 93.4838 | 12:11 | 199.5076 | 500.4722 | 131.4014
c:\data\co\000716\fld411 | 2000-07-17 | 12:12 | H2 | 0.651 | 9.1435 | CO | 1.765 | 95.8024 | 12:14 | 199.5097 | 507.9722 | 133.8743
c:\data\co\000716\fld412 | 2000-07-17 | 12:15 | H2 | 0.653 | 8.6103 | CO | 1.765 | 90.8126 | 12:17 | 199.5118 | 478.35 | 128.5525
c:\data\co\000716\fld413 | 2000-07-17 | 12:18 | H2 | 0.653 | 8.5713 | CO | 1.765 | 84.1854 | 12:20 | 199.5139 | 476.1833 | 121.4844
c:\data\co\000716\fld414 | 2000-07-17 | 12:21 | H2 | 0.651 | 9.0258 | CO | 1.763 | 87.4396 | 12:23 | 199.516 | 501.4333 | 124.9551
c:\data\co\000716\fld415 | 2000-07-17 | 12:24 | H2 | 0.651 | 8.7942 | CO | 1.763 | 84.3692 | 12:26 | 199.5181 | 488.5667 | 121.6804
c:\data\co\000716\fld416 | 2000-07-17 | 12:27 | H2 | 0.653 | 8.8406 | CO | 1.765 | 86.1143 | 12:29 | 199.5201 | 491.1444 | 123.5416
c:\data\co\000716\fld417 | 2000-07-17 | 12:30 | H2 | 0.651 | 9.5529 | CO | 1.765 | 83.4108 | 12:32 | 199.5222 | 530.7167 | 120.6583
c:\data\co\000716\fld418 | 2000-07-17 | 12:33 | H2 | 0.651 | 9.207 | CO | 1.765 | 83.2548 | 12:35 | 199.5243 | 511.5 | 120.4919
c:\data\co\000716\fld419 | 2000-07-17 | 12:36 | H2 | 0.651 | 8.5936 | CO | 1.763 | 80.4385 | 12:38 | 199.5264 | 477.4222 | 117.4882
c:\data\co\000716\fld420 | 2000-07-17 | 12:39 | H2 | 0.651 | 8.9632 | CO | 1.765 | 82.3935 | 12:41 | 199.5285 | 497.9556 | 119.5733
c:\data\co\000716\fld421 | 2000-07-17 | 12:42 | H2 | 0.651 | 9.1194 | CO | 1.765 | 85.9439 | 12:44 | 199.5306 | 506.6333 | 123.3599
c:\data\co\000716\fld422 | 2000-07-17 | 12:45 | H2 | 0.651 | 9.0528 | CO | 1.763 | 85.5066 | 12:47 | 199.5326 | 502.9333 | 122.8935
c:\data\co\000716\fld423 | 2000-07-17 | 12:48 | H2 | 0.65 | 9.1379 | CO | 1.763 | 84.3692 | 12:50 | 199.5347 | 507.6611 | 121.6804
c:\data\co\000716\fld424 | 2000-07-17 | 12:51 | H2 | 0.651 | 9.3926 | CO | 1.763 | 86.4589 | 12:53 | 199.5368 | 521.8111 | 123.9092
c:\data\co\000716\fld425 | 2000-07-17 | 12:54 | H2 | 0.651 | 8.9809 | CO | 1.763 | 86.6792 | 12:56 | 199.5389 | 498.9389 | 124.1441
c:\data\co\000716\fld426 | 2000-07-17 | 12:57 | H2 | 0.651 | 9.2428 | CO | 1.765 | 87.0209 | 12:59 | 199.541 | 513.4889 | 124.5086
c:\data\co\000716\fld427 | 2000-07-17 | 13:00 | H2 | 0.651 | 8.4154 | CO | 1.763 | 85.6119 | 13:02 | 199.5431 | 467.5222 | 123.0058
c:\data\co\000716\fld428 | 2000-07-17 | 13:03 | H2 | 0.651 | 8.7894 | CO | 1.765 | 88.6294 | 13:05 | 199.5451 | 488.3 | 126.2241
c:\data\co\000716\fld429 | 2000-07-17 | 13:06 | H2 | 0.651 | 9.0281 | CO | 1.763 | 85.7272 | 13:08 | 199.5472 | 501.5611 | 123.1288
c:\data\co\000716\fld430 | 2000-07-17 | 13:09 | H2 | 0.651 | 8.8812 | CO | 1.763 | 87.4613 | 13:11 | 199.5493 | 493.4 | 124.9783
c:\data\co\000716\fld431 | 2000-07-17 | 13:12 | H2 | 0.651 | 8.9138 | CO | 1.761 | 85.1729 | 13:14 | 199.5514 | 495.2111 | 122.5376
c:\data\co\000716\fld432 | 2000-07-17 | 13:15 | H2 | 0.653 | 8.9082 | CO | 1.765 | 86.6446 | 13:17 | 199.5535 | 494.9 | 124.1072
c:\data\co\000716\fld433 | 2000-07-17 | 13:18 | H2 | 0.651 | 8.949 | CO | 1.765 | 84.6388 | 13:20 | 199.5556 | 497.1667 | 121.968
c:\data\co\000716\fld434 | 2000-07-17 | 13:21 | H2 | 0.651 | 8.6567 | CO | 1.765 | 88.021 | 13:23 | 199.5576 | 480.9278 | 125.5752
c:\data\co\000716\fld435 | 2000-07-17 | 13:24 | H2 | 0.651 | 9.5569 | CO | 1.765 | 89.3128 | 13:26 | 199.5597 | 530.9389 | 126.9529
c:\data\co\000716\fld436 | 2000-07-17 | 13:27 | H2 | 0.651 | 8.9862 | CO | 1.763 | 89.5516 | 13:29 | 199.5618 | 499.2333 | 127.2076
c:\data\co\000716\fld437 | 2000-07-17 | 13:30 | H2 | 0.651 | 8.6067 | CO | 1.763 | 82.9571 | 13:32 | 199.5639 | 478.15 | 120.1744
c:\data\co\000716\fld438 | 2000-07-17 | 13:33 | H2 | 0.651 | 8.9233 | CO | 1.763 | 85.4453 | 13:35 | 199.566 | 495.7389 | 122.8281
c:\data\co\000716\fld439 | 2000-07-17 | 13:36 | H2 | 0.651 | 8.5305 | CO | 1.763 | 83.7528 | 13:38 | 199.5681 | 473.9167 | 121.023
c:\data\co\000716\fld440 | 2000-07-17 | 13:39 | H2 | 0.656 | 9.338 | CO | 1.77 | 88.9754 | 13:41 | 199.5701 | 518.7778 | 126.5931
c:\data\co\000716\fld441 | 2000-07-17 | 13:42 | H2 | 0.651 | 9.4789 | CO | 1.765 | 83.5448 | 13:44 | 199.5722 | 526.6056 | 120.8012
c:\data\co\000716\fld442 | 2000-07-17 | 13:45 | H2 | 0.65 | 8.9718 | CO | 1.763 | 85.5522 | 13:47 | 199.5743 | 498.4333 | 122.9421
c:\data\co\000716\fld443 | 2000-07-17 | 13:48 | H2 | 0.653 | 9.1354 | CO | 1.766 | 87.0379 | 13:50 | 199.5764 | 507.5222 | 124.5267
c:\data\co\000716\fld444 | 2000-07-17 | 13:51 | H2 | 0.651 | 9.0757 | CO | 1.763 | 85.1362 | 13:53 | 199.5785 | 504.2056 | 122.4985
c:\data\co\000716\fld445 | 2000-07-17 | 13:54 | H2 | 0.651 | 9.1376 | CO | 1.765 | 84.5628 | 13:56 | 199.5806 | 507.6444 | 121.8869
c:\data\co\000716\fld446 | 2000-07-17 | 13:57 | H2 | 0.653 | 8.8405 | CO | 1.766 | 88.0957 | 13:59 | 199.5826 | 491.1389 | 125.6549
c:\data\co\000716\fld447 | 2000-07-17 | 14:00 | H2 | 0.651 | 8.7128 | CO | 1.763 | 85.9012 | 14:02 | 199.5847 | 484.0444 | 123.3144
c:\data\co\000716\fld448 | 2000-07-17 | 14:03 | H2 | 0.651 | 8.873 | CO | 1.765 | 83.5667 | 14:05 | 199.5868 | 492.9444 | 120.8246
c:\data\co\000716\fld449 | 2000-07-17 | 14:06 | H2 | 0.651 | 9.1591 | CO | 1.765 | 80.6784 | 14:08 | 199.5889 | 508.8389 | 117.7441
c:\data\co\000716\fld450 | 2000-07-17 | 14:09 | H2 | 0.651 | 9.3658 | CO | 1.763 | 80.862 | 14:11 | 199.591 | 520.3222 | 117.9399
c:\data\co\000716\fld451 | 2000-07-17 | 14:13 | H2 | 0.653 | 8.9757 | CO | 1.765 | 81.908 | 14:14 | 199.5931 | 498.65 | 119.0555
c:\data\co\000716\fld452 | 2000-07-17 | 14:16 | H2 | 0.651 | 8.9025 | CO | 1.763 | 80.7447 | 14:17 | 199.5951 | 494.5833 | 117.8148
c:\data\co\000716\fld453 | 2000-07-17 | 14:19 | H2 | 0.651 | 8.8727 | CO | 1.763 | 80.1991 | 14:20 | 199.5972 | 492.9278 | 117.2329
c:\data\co\000716\fld454 | 2000-07-17 | 14:22 | H2 | 0.653 | 8.9879 | CO | 1.765 | 80.1801 | 14:23 | 199.5993 | 499.3278 | 117.2126
c:\data\co\000716\fld455 | 2000-07-17 | 14:25 | H2 | 0.651 | 8.8911 | CO | 1.765 | 81.7493 | 14:26 | 199.6014 | 493.95 | 118.8862
c:\data\co\000716\fld456 | 2000-07-17 | 14:28 | H2 | 0.651 | 8.584 | CO | 1.763 | 81.6085 | 14:29 | 199.6035 | 476.8889 | 118.7361
c:\data\co\000716\fld457 | 2000-07-17 | 14:31 | H2 | 0.651 | 9.1622 | CO | 1.761 | 81.5777 | 14:32 | 199.6056 | 509.0111 | 118.7032
c:\data\co\000716\fld458 | 2000-07-17 | 14:34 | H2 | 0.651 | 8.6826 | CO | 1.763 | 84.19 | 14:35 | 199.6076 | 482.3667 | 121.4893
c:\data\co\000716\fld459 | 2000-07-17 | 14:37 | H2 | 0.651 | 9.0098 | CO | 1.763 | 82.7185 | 14:38 | 199.6097 | 500.5444 | 119.9199
c:\data\co\000716\fld460 | 2000-07-17 | 14:40 | H2 | 0.651 | 8.8643 | CO | 1.765 | 82.0889 | 14:41 | 199.6118 | 492.4611 | 119.2484
c:\data\co\000716\fld461 | 2000-07-17 | 14:43 | H2 | 0.651 | 8.9985 | CO | 1.765 | 80.3488 | 14:44 | 199.6139 | 499.9167 | 117.3926
c:\data\co\000716\fld462 | 2000-07-17 | 14:46 | H2 | 0.651 | 9.0357 | CO | 1.763 | 85.2896 | 14:47 | 199.616 | 501.9833 | 122.6621
c:\data\co\000716\fld463 | 2000-07-17 | 14:49 | H2 | 0.651 | 8.6875 | CO | 1.765 | 81.3521 | 14:50 | 199.6181 | 482.6389 | 118.4626
c:\data\co\000716\fld464 | 2000-07-17 | 14:52 | H2 | 0.651 | 8.8023 | CO | 1.763 | 79.7254 | 14:53 | 199.6201 | 489.0167 | 116.7277
c:\data\co\000716\fld465 | 2000-07-17 | 14:55 | H2 | 0.651 | 9.2263 | CO | 1.761 | 80.3285 | 14:56 | 199.6222 | 512.5722 | 117.3709
c:\data\co\000716\fld466 | 2000-07-17 | 14:58 | H2 | 0.651 | 9.0843 | CO | 1.763 | 79.6483 | 14:59 | 199.6243 | 504.6833 | 116.6455
c:\data\co\000716\fld467 | 2000-07-17 | 15:01 | H2 | 0.651 | 9.2396 | CO | 1.763 | 82.2268 | 15:02 | 199.6264 | 513.3111 | 119.3955
c:\data\co\000716\fld468 | 2000-07-17 | 15:04 | H2 | 0.651 | 8.7323 | CO | 1.763 | 85.0407 | 15:05 | 199.6285 | 485.1278 | 122.3966
c:\data\co\000716\fld469 | 2000-07-17 | 15:07 | H2 | 0.653 | 9.0617 | CO | 1.766 | 82.6506 | 15:08 | 199.6306 | 503.4278 | 119.8475
c:\data\co\000716\fld470 | 2000-07-17 | 15:10 | H2 | 0.651 | 9.3807 | CO | 1.765 | 79.9784 | 15:11 | 199.6326 | 521.15 | 116.9975
c:\data\co\000716\fld471 | 2000-07-17 | 15:13 | H2 | 0.653 | 8.7316 | CO | 1.765 | 82.4342 | 15:14 | 199.6347 | 485.0889 | 119.6167
c:\data\co\000716\fld472 | 2000-07-17 | 15:16 | H2 | 0.651 | 9.293 | CO | 1.763 | 84.4586 | 15:17 | 199.6368 | 516.2778 | 121.7758
c:\data\co\000716\fld473 | 2000-07-17 | 15:19 | H2 | 0.653 | 8.796 | CO | 1.765 | 80.3695 | 15:20 | 199.6389 | 488.6667 | 117.4146
c:\data\co\000716\fld474 | 2000-07-17 | 15:22 | H2 | 0.651 | 9.1898 | CO | 1.765 | 80.1844 | 15:23 | 199.641 | 510.5444 | 117.2172
c:\data\co\000716\fld475 | 2000-07-17 | 15:25 | H2 | 0.651 | 8.7138 | CO | 1.763 | 80.2868 | 15:26 | 199.6431 | 484.1 | 117.3264
c:\data\co\000716\fld476 | 2000-07-17 | 15:28 | H2 | 0.653 | 9.3308 | CO | 1.765 | 79.2967 | 15:29 | 199.6451 | 518.3778 | 116.2705
c:\data\co\000716\fld477 | 2000-07-17 | 15:31 | H2 | 0.653 | 9.1396 | CO | 1.765 | 80.9214 | 15:32 | 199.6472 | 507.7556 | 118.0033
c:\data\co\000716\fld478 | 2000-07-17 | 15:34 | H2 | 0.651 | 9.2499 | CO | 1.765 | 83.127 | 15:35 | 199.6493 | 513.8833 | 120.3556
c:\data\co\000716\fld479 | 2000-07-17 | 15:37 | H2 | 0.651 | 9.7267 | CO | 1.765 | 81.659 | 15:38 | 199.6514 | 540.3722 | 118.7899
c:\data\co\000716\fld480 | 2000-07-17 | 15:40 | H2 | 0.651 | 8.9287 | CO | 1.765 | 83.8333 | 15:41 | 199.6535 | 496.0389 | 121.1089
c:\data\co\000716\fld481 | 2000-07-17 | 15:43 | H2 | 0.651 | 8.8748 | CO | 1.763 | 81.8071 | 15:44 | 199.6556 | 493.0444 | 118.9479
c:\data\co\000716\fld482 | 2000-07-17 | 15:46 | H2 | 0.653 | 9.0376 | CO | 1.766 | 81.7415 | 15:47 | 199.6576 | 502.0889 | 118.8779
c:\data\co\000716\fld483 | 2000-07-17 | 15:49 | H2 | 0.651 | 9.1073 | CO | 1.765 | 82.1207 | 15:50 | 199.6597 | 505.9611 | 119.2824
c:\data\co\000716\fld484 | 2000-07-17 | 15:52 | H2 | 0.651 | 8.8406 | CO | 1.765 | 81.8173 | 15:53 | 199.6618 | 491.1444 | 118.9588
c:\data\co\000716\fld485 | 2000-07-17 | 15:55 | H2 | 0.651 | 9.5892 | CO | 1.763 | 78.0552 | 15:56 | 199.6639 | 532.7333 | 114.9464
c:\data\co\000716\fld486 | 2000-07-17 | 15:58 | H2 | 0.653 | 9.0087 | CO | 1.765 | 78.5879 | 15:59 | 199.666 | 500.4833 | 115.5145
c:\data\co\000716\fld487 | 2000-07-17 | 16:01 | H2 | 0.651 | 9.0154 | CO | 1.763 | 81.9242 | 16:02 | 199.6681 | 500.8556 | 119.0728
c:\data\co\000716\fld488 | 2000-07-17 | 16:04 | H2 | 0.651 | 8.7829 | CO | 1.765 | 81.6274 | 16:05 | 199.6701 | 487.9389 | 118.7562
c:\data\co\000716\fld489 | 2000-07-17 | 16:07 | H2 | 0.651 | 8.3468 | CO | 1.765 | 81.8187 | 16:08 | 199.6722 | 463.7111 | 118.9603
c:\data\co\000716\fld490 | 2000-07-17 | 16:10 | H2 | 0.651 | 8.7126 | CO | 1.765 | 78.1773 | 16:11 | 199.6743 | 484.0333 | 115.0766
c:\data\co\000716\fld491 | 2000-07-17 | 16:13 | H2 | 0.651 | 8.756 | CO | 1.765 | 77.2702 | 16:14 | 199.6764 | 486.4444 | 114.1091
c:\data\co\000716\fld492 | 2000-07-17 | 16:16 | H2 | 0.653 | 9.1292 | CO | 1.766 | 79.433 | 16:17 | 199.6785 | 507.1778 | 116.4158
c:\data\co\000716\fld493 | 2000-07-17 | 16:19 | H2 | 0.651 | 9.0989 | CO | 1.765 | 77.0042 | 16:20 | 199.6806 | 505.4944 | 113.8255
c:\data\co\000716\fld494 | 2000-07-17 | 16:22 | H2 | 0.651 | 8.6607 | CO | 1.763 | 78.7461 | 16:23 | 199.6826 | 481.15 | 115.6832
c:\data\co\000716\fld495 | 2000-07-17 | 16:25 | H2 | 0.653 | 9.0973 | CO | 1.765 | 74.9515 | 16:26 | 199.6847 | 505.4056 | 111.6362
c:\data\co\000716\fld496 | 2000-07-17 | 16:28 | H2 | 0.651 | 8.9285 | CO | 1.765 | 76.824 | 16:29 | 199.6868 | 496.0278 | 113.6333
c:\data\co\000716\fld497 | 2000-07-17 | 16:31 | H2 | 0.651 | 8.9668 | CO | 1.765 | 77.031 | 16:32 | 199.6889 | 498.1556 | 113.854
c:\data\co\000716\fld498 | 2000-07-17 | 16:34 | H2 | 0.651 | 9.0372 | CO | 1.763 | 77.9413 | 16:35 | 199.691 | 502.0667 | 114.8249
c:\data\co\000716\fld499 | 2000-07-17 | 16:37 | H2 | 0.651 | 9.2911 | CO | 1.765 | 78.8952 | 16:38 | 199.6931 | 516.1722 | 115.8423
c:\data\co\000716\fld500 | 2000-07-17 | 16:40 | H2 | 0.651 | 9.1377 | CO | 1.766 | 80.0258 | 16:41 | 199.6951 | 507.65 | 117.0481
c:\data\co\000716\fld501 | 2000-07-17 | 16:43 | H2 | 0.651 | 9.1122 | CO | 1.765 | 76.5072 | 16:44 | 199.6972 | 506.2333 | 113.2954
c:\data\co\000716\fld502 | 2000-07-17 | 16:46 | H2 | 0.651 | 9.4556 | CO | 1.765 | 77.0682 | 16:47 | 199.6993 | 525.3111 | 113.8937
c:\data\co\000716\fld503 | 2000-07-17 | 16:49 | H2 | 0.651 | 9.0812 | CO | 1.763 | 75.4477 | 16:50 | 199.7014 | 504.5111 | 112.1654
c:\data\co\000716\fld504 | 2000-07-17 | 16:52 | H2 | 0.651 | 9.6126 | CO | 1.763 | 75.7048 | 16:53 | 199.7035 | 534.0333 | 112.4396
c:\data\co\000716\fld505 | 2000-07-17 | 16:55 | H2 | 0.651 | 8.2965 | CO | 1.765 | 77.1272 | 16:56 | 199.7056 | 460.9167 | 113.9566
c:\data\co\000716\fld506 | 2000-07-17 | 16:58 | H2 | 0.651 | 8.8983 | CO | 1.765 | 78.681 | 16:59 | 199.7076 | 494.35 | 115.6138
c:\data\co\000716\fld507 | 2000-07-17 | 17:01 | H2 | 0.653 | 9.3236 | CO | 1.766 | 76.9674 | 17:02 | 199.7097 | 517.9778 | 113.7862
c:\data\co\000716\fld508 | 2000-07-17 | 17:04 | H2 | 0.651 | 9.4704 | CO | 1.763 | 76.3621 | 17:05 | 199.7118 | 526.1333 | 113.1406
c:\data\co\000716\fld509 | 2000-07-17 | 17:07 | H2 | 0.651 | 9.052 | CO | 1.763 | 80.1 | 17:08 | 199.7139 | 502.8889 | 117.1272
c:\data\co\000716\fld510 | 2000-07-17 | 17:10 | H2 | 0.651 | 9.0949 | CO | 1.765 | 80.4021 | 17:11 | 199.716 | 505.2722 | 117.4494
c:\data\co\000716\fld511 | 2000-07-17 | 17:13 | H2 | 0.653 | 9.0241 | CO | 1.766 | 81.0444 | 17:14 | 199.7181 | 501.3389 | 118.1344
c:\data\co\000716\fld512 | 2000-07-17 | 17:16 | H2 | 0.651 | 8.6882 | CO | 1.765 | 80.6635 | 17:17 | 199.7201 | 482.6778 | 117.7282
c:\data\co\000716\fld513 | 2000-07-17 | 17:19 | H2 | 0.653 | 8.9136 | CO | 1.765 | 71.5855 | 17:20 | 199.7222 | 495.2 | 108.0462
c:\data\co\000716\fld514 | 2000-07-17 | 17:22 | H2 | 0.651 | 8.8796 | CO | 1.765 | 74.8332 | 17:23 | 199.7243 | 493.3111 | 111.51
c:\data\co\000716\fld515 | 2000-07-17 | 17:25 | H2 | 0.651 | 8.7572 | CO | 1.765 | 73.2886 | 17:26 | 199.7264 | 486.5111 | 109.8627
c:\data\co\000716\fld516 | 2000-07-17 | 17:28 | H2 | 0.651 | 8.8091 | CO | 1.766 | 72.2026 | 17:29 | 199.7285 | 489.3944 | 108.7044
c:\data\co\000716\fld517 | 2000-07-17 | 17:31 | H2 | 0.653 | 8.8325 | CO | 1.765 | 70.2326 | 17:32 | 199.7306 | 490.6944 | 106.6033
c:\data\co\000716\fld518 | 2000-07-17 | 17:34 | H2 | 0.651 | 8.8581 | CO | 1.765 | 72.2124 | 17:35 | 199.7326 | 492.1167 | 108.7149
c:\data\co\000716\fld519 | 2000-07-17 | 17:37 | H2 | 0.653 | 8.896 | CO | 1.765 | 70.758 | 17:38 | 199.7347 | 494.2222 | 107.1637
c:\data\co\000716\fld520 | 2000-07-17 | 17:40 | H2 | 0.653 | 8.5938 | CO | 1.766 | 72.6345 | 17:41 | 199.7368 | 477.4333 | 109.165
c:\data\co\000716\fld521 | 2000-07-17 | 17:43 | H2 | 0.651 | 8.862 | CO | 1.765 | 71.2297 | 17:44 | 199.7389 | 492.3333 | 107.6668
c:\data\co\000716\fld522 | 2000-07-17 | 17:46 | H2 | 0.651 | 9.2681 | CO | 1.765 | 72.4804 | 17:47 | 199.741 | 514.8944 | 109.0007
c:\data\co\000716\fld523 | 2000-07-17 | 17:49 | H2 | 0.653 | 8.7865 | CO | 1.765 | 74.5481 | 17:50 | 199.7431 | 488.1389 | 111.2059
c:\data\co\000716\fld524 | 2000-07-17 | 17:52 | H2 | 0.653 | 9.1016 | CO | 1.766 | 77.0362 | 17:53 | 199.7451 | 505.6444 | 113.8596
c:\data\co\000716\fld525 | 2000-07-17 | 17:55 | H2 | 0.651 | 8.9688 | CO | 1.765 | 79.3277 | 17:56 | 199.7472 | 498.2667 | 116.3035
c:\data\co\000716\fld526 | 2000-07-17 | 17:58 | H2 | 0.651 | 8.3729 | CO | 1.765 | 75.3067 | 17:59 | 199.7493 | 465.1611 | 112.015
c:\data\co\000716\fld527 | 2000-07-17 | 18:01 | H2 | NA | NA | CO | 1.765 | 67.7225 | 18:02 | 199.7514 | NA | NA
c:\data\co\000716\fld528 | 2000-07-17 | 18:04 | H2 | NA | NA | CO | 1.763 | 66.7818 | 18:05 | 199.7535 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000716\fld529 | 2000-07-17 | 18:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.763 | 67.1539 | 18:08 | 199.7556 | NA | NA
c:\data\co\000716\fld530 | 2000-07-17 | 18:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.766 | 66.6264 | 18:11 | 199.7576 | NA | NA |  | 66.854
c:\data\co\000716\fld531 | 2000-07-17 | 18:13 | H2 | 0.651 | 9.1204 | CO | 1.765 | 77.4606 | 18:14 | 199.7597 | 506.6889 | NA |  | 0.27107
c:\data\co\000716\fld532 | 2000-07-17 | 18:16 | H2 | 0.653 | 8.9997 | CO | 1.766 | 77.3369 | 18:17 | 199.7618 | 499.9833 | 114.372
c:\data\co\000716\fld533 | 2000-07-17 | 18:19 | H2 | 0.651 | 8.9014 | CO | 1.768 | 79.2187 | 18:20 | 199.7639 | 494.5222 | 116.3767
c:\data\co\000716\fld534 | 2000-07-17 | 18:22 | H2 | 0.651 | 8.2126 | CO | 1.766 | 80.1613 | 18:23 | 199.766 | 456.2556 | 117.3808
c:\data\co\000716\fld535 | 2000-07-17 | 18:25 | H2 | 0.651 | 9.0961 | CO | 1.763 | 79.4246 | 18:26 | 199.7681 | 505.3389 | 116.596
c:\data\co\000716\fld536 | 2000-07-17 | 18:28 | H2 | 0.653 | 8.7829 | CO | 1.765 | 81.3075 | 18:29 | 199.7701 | 487.9389 | 118.6018
c:\data\co\000716\fld537 | 2000-07-17 | 18:31 | H2 | 0.653 | 9.1594 | CO | 1.765 | 82.6127 | 18:32 | 199.7722 | 508.8556 | 119.9922
c:\data\co\000716\fld538 | 2000-07-17 | 18:34 | H2 | 0.653 | 8.6458 | CO | 1.765 | 83.4417 | 18:35 | 199.7743 | 480.3222 | 120.8753
c:\data\co\000716\fld539 | 2000-07-17 | 18:37 | H2 | 0.653 | 8.7642 | CO | 1.766 | 83.3661 | 18:38 | 199.7764 | 486.9 | 120.7948
c:\data\co\000716\fld540 | 2000-07-17 | 18:40 | H2 | 0.655 | 8.92 | CO | 1.768 | 86.4399 | 18:41 | 199.7785 | 495.5556 | 124.0692
c:\data\co\000716\fld541 | 2000-07-17 | 18:43 | H2 | 0.651 | 8.385 | CO | 1.766 | 84.0168 | 18:44 | 199.7806 | 465.8333 | 121.488
c:\data\co\000716\fld542 | 2000-07-17 | 18:46 | H2 | 0.653 | 8.3254 | CO | 1.766 | 83.8294 | 18:47 | 199.7826 | 462.5222 | 121.2883
c:\data\co\000716\fld543 | 2000-07-17 | 18:49 | H2 | 0.651 | 9.401 | CO | 1.766 | 82.1829 | 18:50 | 199.7847 | 522.2778 | 119.5344
c:\data\co\000716\fld544 | 2000-07-17 | 18:52 | H2 | 0.653 | 8.6403 | CO | 1.768 | 84.4183 | 18:53 | 199.7868 | 480.0167 | 121.9157
c:\data\co\000716\fld545 | 2000-07-17 | 18:55 | H2 | 0.65 | 8.5036 | CO | 1.768 | 85.7314 | 18:56 | 199.7889 | 472.4222 | 123.3145
c:\data\co\000716\fld546 | 2000-07-17 | 18:58 | H2 | 0.651 | 8.6242 | CO | 1.768 | 89.464 | 18:59 | 199.791 | 479.1222 | 127.2907
c:\data\co\000716\fld547 | 2000-07-17 | 19:01 | H2 | 0.653 | 8.6165 | CO | 1.771 | 84.1346 | 19:02 | 199.7931 | 478.6944 | 121.6135
c:\data\co\000716\fld548 | 2000-07-17 | 19:04 | H2 | 0.653 | 8.6682 | CO | 1.771 | 89.1191 | 19:05 | 199.7951 | 481.5667 | 126.9233
c:\data\co\000716\fld549 | 2000-07-17 | 19:07 | H2 | 0.653 | 8.2073 | CO | 1.771 | 96.2891 | 19:08 | 199.7972 | 455.9611 | 134.5613
c:\data\co\000716\fld550 | 2000-07-17 | 19:10 | H2 | 0.651 | 7.98 | CO | 1.771 | 87.1492 | 19:11 | 199.7993 | 443.3333 | 124.8248
c:\data\co\000716\fld551 | 2000-07-17 | 19:13 | H2 | 0.651 | 8.1974 | CO | 1.771 | 86.2884 | 19:14 | 199.8014 | 455.4111 | 123.9078
c:\data\co\000716\fld552 | 2000-07-17 | 19:16 | H2 | 0.653 | 8.913 | CO | 1.773 | 85.1593 | 19:17 | 199.8035 | 495.1667 | 122.705
c:\data\co\000716\fld553 | 2000-07-17 | 19:19 | H2 | 0.656 | 8.8356 | CO | 1.778 | 101.7832 | 19:20 | 199.8056 | 490.8667 | 140.414
c:\data\co\000716\fld554 | 2000-07-17 | 19:22 | H2 | 0.653 | 8.5952 | CO | 1.775 | 83.8088 | 19:23 | 199.8076 | 477.5111 | 121.2664
c:\data\co\000716\fld555 | 2000-07-17 | 19:25 | H2 | 0.653 | 8.9984 | CO | 1.773 | 99.5149 | 19:26 | 199.8097 | 499.9111 | 137.9977
c:\data\co\000716\fld556 | 2000-07-17 | 19:28 | H2 | 0.653 | 8.5749 | CO | 1.775 | 83.1847 | 19:29 | 199.8118 | 476.3833 | 120.6015
c:\data\co\000716\fld557 | 2000-07-17 | 19:31 | H2 | 0.653 | 8.6553 | CO | 1.776 | 83.472 | 19:32 | 199.8139 | 480.85 | 120.9076
c:\data\co\000716\fld558 | 2000-07-17 | 19:34 | H2 | 0.658 | 8.0785 | CO | 1.78 | 84.325 | 19:35 | 199.816 | 448.8056 | 121.8163
c:\data\co\000716\fld559 | 2000-07-17 | 19:37 | H2 | 0.653 | 8.7014 | CO | 1.776 | 87.8056 | 19:38 | 199.8181 | 483.4111 | 125.5241
c:\data\co\000716\fld560 | 2000-07-17 | 19:40 | H2 | 0.653 | 8.8703 | CO | 1.776 | 83.5443 | 19:41 | 199.8201 | 492.7944 | 120.9846
c:\data\co\000716\fld561 | 2000-07-17 | 19:43 | H2 | 0.655 | 8.7262 | CO | 1.778 | 85.485 | 19:44 | 199.8222 | 484.7889 | 123.052
c:\data\co\000716\fld562 | 2000-07-17 | 19:46 | H2 | 0.653 | 9.053 | CO | 1.778 | 87.0548 | 19:47 | 199.8243 | 502.9444 | 124.7243
c:\data\co\000716\fld563 | 2000-07-17 | 19:49 | H2 | 0.653 | 8.4606 | CO | 1.776 | 82.6589 | 19:50 | 199.8264 | 470.0333 | 120.0414
c:\data\co\000716\fld564 | 2000-07-17 | 19:52 | H2 | 0.653 | 9.0937 | CO | 1.778 | 85.6251 | 19:53 | 199.8285 | 505.2056 | 123.2012
c:\data\co\000716\fld565 | 2000-07-17 | 19:55 | H2 | 0.655 | 8.6233 | CO | 1.778 | 88.1284 | 19:56 | 199.8306 | 479.0722 | 125.8679
c:\data\co\000716\fld566 | 2000-07-17 | 19:58 | H2 | 0.655 | 8.8501 | CO | 1.778 | 111.2986 | 19:59 | 199.8326 | 491.6722 | 150.5505
c:\data\co\000716\fld567 | 2000-07-17 | 20:01 | H2 | 0.655 | 8.6759 | CO | 1.778 | 85.0105 | 20:02 | 199.8347 | 481.9944 | 122.5465
c:\data\co\000716\fld568 | 2000-07-17 | 20:04 | H2 | 0.655 | 9.4874 | CO | 1.78 | 84.4484 | 20:05 | 199.8368 | 527.0778 | 121.9477
c:\data\co\000716\fld569 | 2000-07-17 | 20:07 | H2 | 0.655 | 8.9028 | CO | 1.78 | 84.657 | 20:08 | 199.8389 | 494.6 | 122.17
c:\data\co\000716\fld570 | 2000-07-17 | 20:10 | H2 | 0.655 | 8.7177 | CO | 1.78 | 81.3656 | 20:11 | 199.841 | 484.3167 | 118.6637
c:\data\co\000716\fld571 | 2000-07-17 | 20:13 | H2 | 0.655 | 9.0193 | CO | 1.78 | 83.8345 | 20:14 | 199.8431 | 501.0722 | 121.2938
c:\data\co\000716\fld572 | 2000-07-17 | 20:16 | H2 | 0.655 | 8.9854 | CO | 1.78 | 81.4704 | 20:17 | 199.8451 | 499.1889 | 118.7754
c:\data\co\000716\fld573 | 2000-07-17 | 20:19 | H2 | 0.655 | 8.917 | CO | 1.781 | 82.517 | 20:20 | 199.8472 | 495.3889 | 119.8903
c:\data\co\000716\fld574 | 2000-07-17 | 20:22 | H2 | 0.655 | 8.9082 | CO | 1.78 | 85.9088 | 20:23 | 199.8493 | 494.9 | 123.5035
c:\data\co\000716\fld575 | 2000-07-17 | 20:25 | H2 | 0.655 | 8.966 | CO | 1.781 | 86.7824 | 20:26 | 199.8514 | 498.1111 | 124.4341
c:\data\co\000716\fld576 | 2000-07-17 | 20:28 | H2 | 0.655 | 9.0124 | CO | 1.78 | 82.6015 | 20:29 | 199.8535 | 500.6889 | 119.9803
c:\data\co\000716\fld577 | 2000-07-17 | 20:31 | H2 | 0.66 | 8.8608 | CO | 1.785 | 83.4126 | 20:32 | 199.8556 | 492.2667 | 120.8443
c:\data\co\000716\fld578 | 2000-07-17 | 20:34 | H2 | 0.656 | 8.9612 | CO | 1.781 | 82.9301 | 20:35 | 199.8576 | 497.8444 | 120.3303
c:\data\co\000716\fld579 | 2000-07-17 | 20:37 | H2 | 0.653 | 8.9924 | CO | 1.78 | 83.566 | 20:38 | 199.8597 | 499.5778 | 121.0077
c:\data\co\000716\fld580 | 2000-07-17 | 20:40 | H2 | 0.655 | 8.7184 | CO | 1.781 | 85.4729 | 20:41 | 199.8618 | 484.3556 | 123.0391
c:\data\co\000716\fld581 | 2000-07-17 | 20:43 | H2 | 0.655 | 9.1004 | CO | 1.78 | 84.1296 | 20:44 | 199.8639 | 505.5778 | 121.6081
c:\data\co\000716\fld582 | 2000-07-17 | 20:46 | H2 | 0.655 | 8.8787 | CO | 1.781 | 85.2558 | 20:47 | 199.866 | 493.2611 | 122.8078
c:\data\co\000716\fld583 | 2000-07-17 | 20:49 | H2 | 0.655 | 8.508 | CO | 1.781 | 85.5934 | 20:50 | 199.8681 | 472.6667 | 123.1675
c:\data\co\000716\fld584 | 2000-07-17 | 20:52 | H2 | 0.655 | 9.3273 | CO | 1.781 | 87.2512 | 20:53 | 199.8701 | 518.1833 | 124.9335
c:\data\co\000716\fld585 | 2000-07-17 | 20:55 | H2 | 0.655 | 9.01 | CO | 1.781 | 85.2704 | 20:56 | 199.8722 | 500.5556 | 122.8234
c:\data\co\000716\fld586 | 2000-07-17 | 20:58 | H2 | 0.655 | 8.9476 | CO | 1.781 | 87.9582 | 20:59 | 199.8743 | 497.0889 | 125.6866
c:\data\co\000716\fld587 | 2000-07-17 | 21:01 | H2 | 0.655 | 8.3553 | CO | 1.781 | 89.7673 | 21:02 | 199.8764 | 464.1833 | 127.6138
c:\data\co\000716\fld588 | 2000-07-17 | 21:04 | H2 | 0.655 | 9.0167 | CO | 1.781 | 138.2467 | 21:05 | 199.8785 | 500.9278 | 179.2576
c:\data\co\000716\fld589 | 2000-07-17 | 21:07 | H2 | 0.655 | 8.4725 | CO | 1.781 | 86.9757 | 21:08 | 199.8806 | 470.6944 | 124.64
c:\data\co\000716\fld590 | 2000-07-17 | 21:10 | H2 | 0.655 | 9.2386 | CO | 1.781 | 85.6009 | 21:11 | 199.8826 | 513.2556 | 123.1755
c:\data\co\000716\fld591 | 2000-07-17 | 21:13 | H2 | 0.656 | 8.595 | CO | 1.783 | 83.5662 | 21:14 | 199.8847 | 477.5 | 121.008
c:\data\co\000716\fld592 | 2000-07-17 | 21:16 | H2 | 0.655 | 8.7144 | CO | 1.776 | 83.5873 | 21:17 | 199.8868 | 484.1333 | 121.0304
c:\data\co\000716\fld593 | 2000-07-17 | 21:19 | H2 | 0.656 | 8.6799 | CO | 1.778 | 81.7691 | 21:20 | 199.8889 | 482.2167 | 119.0935
c:\data\co\000716\fld594 | 2000-07-17 | 21:22 | H2 | 0.656 | 8.931 | CO | 1.776 | 86.2692 | 21:23 | 199.891 | 496.1667 | 123.8874
c:\data\co\000716\fld595 | 2000-07-17 | 21:25 | H2 | 0.656 | 8.9305 | CO | 1.778 | 84.1364 | 21:26 | 199.8931 | 496.1389 | 121.6154
c:\data\co\000716\fld596 | 2000-07-17 | 21:28 | H2 | 0.656 | 9.0561 | CO | 1.778 | 84.9141 | 21:29 | 199.8951 | 503.1167 | 122.4438
c:\data\co\000716\fld597 | 2000-07-17 | 21:31 | H2 | 0.656 | 8.7686 | CO | 1.776 | 82.9374 | 21:32 | 199.8972 | 487.1444 | 120.3381
c:\data\co\000716\fld598 | 2000-07-17 | 21:34 | H2 | 0.656 | 8.853 | CO | 1.778 | 83.2384 | 21:35 | 199.8993 | 491.8333 | 120.6588
c:\data\co\000716\fld599 | 2000-07-17 | 21:37 | H2 | 0.656 | 8.8817 | CO | 1.778 | 80.8568 | 21:38 | 199.9014 | 493.4278 | 118.1217
c:\data\co\000716\fld600 | 2000-07-17 | 21:40 | H2 | 0.66 | 9.0738 | CO | 1.783 | 82.7565 | 21:41 | 199.9035 | 504.1 | 120.1454
c:\data\co\000716\fld601 | 2000-07-17 | 21:43 | H2 | 0.656 | 8.5924 | CO | 1.778 | 84.0862 | 21:44 | 199.9056 | 477.3556 | 121.5619
c:\data\co\000716\fld602 | 2000-07-17 | 21:46 | H2 | 0.656 | 9.8484 | CO | 1.778 | 83.2842 | 21:47 | 199.9076 | 547.1333 | 120.7075
c:\data\co\000716\fld603 | 2000-07-17 | 21:49 | H2 | 0.656 | 9.2082 | CO | 1.776 | 82.8401 | 21:50 | 199.9097 | 511.5667 | 120.2345
c:\data\co\000716\fld604 | 2000-07-17 | 21:52 | H2 | 0.656 | 9.144 | CO | 1.776 | 80.7596 | 21:53 | 199.9118 | 508 | 118.0182
c:\data\co\000716\fld605 | 2000-07-17 | 21:55 | H2 | 0.658 | 8.7332 | CO | 1.778 | 85.6932 | 21:56 | 199.9139 | 485.1778 | 123.2738
c:\data\co\000716\fld606 | 2000-07-17 | 21:58 | H2 | 0.656 | 8.6967 | CO | 1.776 | 85.294 | 21:59 | 199.916 | 483.15 | 122.8485
c:\data\co\000716\fld607 | 2000-07-17 | 22:01 | H2 | 0.656 | 9.042 | CO | 1.775 | 85.1517 | 22:02 | 199.9181 | 502.3333 | 122.6969
c:\data\co\000716\fld608 | 2000-07-17 | 22:04 | H2 | 0.656 | 9.5302 | CO | 1.778 | 95.5522 | 22:05 | 199.9201 | 529.4556 | 133.7763
c:\data\co\000716\fld609 | 2000-07-17 | 22:07 | H2 | 0.656 | 9.0932 | CO | 1.778 | 89.0335 | 22:08 | 199.9222 | 505.1778 | 126.8321
c:\data\co\000716\fld610 | 2000-07-17 | 22:10 | H2 | 0.656 | 8.6496 | CO | 1.778 | 86.3727 | 22:11 | 199.9243 | 480.5333 | 123.9976
c:\data\co\000716\fld611 | 2000-07-17 | 22:13 | H2 | 0.656 | 8.5986 | CO | 1.78 | 84.4573 | 22:14 | 199.9264 | 477.7 | 121.9572
c:\data\co\000716\fld612 | 2000-07-17 | 22:16 | H2 | 0.656 | 8.7927 | CO | 1.78 | 86.1302 | 22:17 | 199.9285 | 488.4833 | 123.7393
c:\data\co\000716\fld613 | 2000-07-17 | 22:19 | H2 | 0.655 | 8.8269 | CO | 1.778 | 84.5746 | 22:20 | 199.9306 | 490.3833 | 122.0822
c:\data\co\000716\fld614 | 2000-07-17 | 22:22 | H2 | 0.656 | 9.2005 | CO | 1.78 | 92.974 | 22:23 | 199.9326 | 511.1389 | 131.0298
c:\data\co\000716\fld615 | 2000-07-17 | 22:25 | H2 | 0.655 | 9.6862 | CO | 1.776 | 307.5326 | 22:26 | 199.9347 | 538.1222 | 359.5934
c:\data\co\000716\fld616 | 2000-07-17 | 22:28 | H2 | 0.656 | 8.642 | CO | 1.778 | 151.8033 | 22:29 | 199.9368 | 480.1111 | 193.6991
c:\data\co\000716\fld617 | 2000-07-17 | 22:31 | H2 | 0.655 | 9.4454 | CO | 1.776 | 113.3048 | 22:32 | 199.9389 | 524.7444 | 152.6877
c:\data\co\000716\fld618 | 2000-07-17 | 22:34 | H2 | 0.656 | 8.8507 | CO | 1.78 | 89.2353 | 22:35 | 199.941 | 491.7056 | 127.0471
c:\data\co\000716\fld619 | 2000-07-17 | 22:37 | H2 | 0.655 | 9.021 | CO | 1.778 | 87.0113 | 22:38 | 199.9431 | 501.1667 | 124.6779
c:\data\co\000716\fld620 | 2000-07-17 | 22:40 | H2 | 0.655 | 9.1441 | CO | 1.778 | 90.3401 | 22:41 | 199.9451 | 508.0056 | 128.224
c:\data\co\000716\fld621 | 2000-07-17 | 22:43 | H2 | 0.655 | 9.2856 | CO | 1.778 | 84.9369 | 22:44 | 199.9472 | 515.8667 | 122.4681
c:\data\co\000716\fld622 | 2000-07-17 | 22:46 | H2 | 0.655 | 9.0066 | CO | 1.778 | 84.6983 | 22:47 | 199.9493 | 500.3667 | 122.2139
c:\data\co\000716\fld623 | 2000-07-17 | 22:49 | H2 | 0.655 | 8.49 | CO | 1.78 | 84.4266 | 22:50 | 199.9514 | 471.6667 | 121.9245
c:\data\co\000716\fld624 | 2000-07-17 | 22:52 | H2 | 0.656 | 8.9819 | CO | 1.78 | 87.4604 | 22:53 | 199.9535 | 498.9944 | 125.1563
c:\data\co\000716\fld625 | 2000-07-17 | 22:55 | H2 | 0.655 | 8.8477 | CO | 1.778 | 86.0487 | 22:56 | 199.9556 | 491.5389 | 123.6525
c:\data\co\000716\fld626 | 2000-07-17 | 22:58 | H2 | 0.655 | 8.8284 | CO | 1.778 | 85.5155 | 22:59 | 199.9576 | 490.4667 | 123.0845
c:\data\co\000716\fld627 | 2000-07-17 | 23:01 | H2 | 0.656 | 9.1884 | CO | 1.78 | 82.6121 | 23:02 | 199.9597 | 510.4667 | 119.9916
c:\data\co\000716\fld628 | 2000-07-17 | 23:04 | H2 | 0.655 | 9.9706 | CO | 1.78 | 82.7238 | 23:05 | 199.9618 | 553.9222 | 120.1106
c:\data\co\000716\fld629 | 2000-07-17 | 23:07 | H2 | 0.656 | 8.7001 | CO | 1.78 | 86.4781 | 23:08 | 199.9639 | 483.3389 | 124.1099
c:\data\co\000716\fld630 | 2000-07-17 | 23:10 | H2 | 0.655 | 8.8987 | CO | 1.778 | 86.1967 | 23:11 | 199.966 | 494.3722 | 123.8102
c:\data\co\000716\fld631 | 2000-07-17 | 23:13 | H2 | 0.655 | 8.6959 | CO | 1.778 | 85.9543 | 23:14 | 199.9681 | 483.1056 | 123.5519
c:\data\co\000716\fld632 | 2000-07-17 | 23:16 | H2 | 0.656 | 9.2245 | CO | 1.78 | 83.761 | 23:17 | 199.9701 | 512.4722 | 121.2155
c:\data\co\000716\fld633 | 2000-07-17 | 23:19 | H2 | 0.655 | 8.4725 | CO | 1.778 | 85.8465 | 23:20 | 199.9722 | 470.6944 | 123.4371
c:\data\co\000716\fld634 | 2000-07-17 | 23:22 | H2 | 0.655 | 8.4413 | CO | 1.78 | 85.1179 | 23:23 | 199.9743 | 468.9611 | 122.6609
c:\data\co\000716\fld635 | 2000-07-17 | 23:25 | H2 | 0.655 | 8.9692 | CO | 1.78 | 85.6707 | 23:26 | 199.9764 | 498.2889 | 123.2498
c:\data\co\000716\fld636 | 2000-07-17 | 23:28 | H2 | 0.66 | 8.1192 | CO | 1.785 | 86.6543 | 23:29 | 199.9785 | 451.0667 | 124.2976
c:\data\co\000716\fld637 | 2000-07-17 | 23:31 | H2 | 0.655 | 8.5004 | CO | 1.78 | 85.5189 | 23:32 | 199.9806 | 472.2444 | 123.0881
c:\data\co\000716\fld638 | 2000-07-17 | 23:34 | H2 | 0.655 | 8.4214 | CO | 1.778 | 84.9459 | 23:35 | 199.9826 | 467.8556 | 122.4777
c:\data\co\000716\fld639 | 2000-07-17 | 23:37 | H2 | 0.656 | 8.7049 | CO | 1.78 | 85.9429 | 23:38 | 199.9847 | 483.6056 | 123.5398
c:\data\co\000716\fld640 | 2000-07-17 | 23:40 | H2 | 0.655 | 8.6445 | CO | 1.78 | 86.6452 | 23:41 | 199.9868 | 480.25 | 124.2879
c:\data\co\000716\fld641 | 2000-07-17 | 23:43 | H2 | 0.655 | 8.5933 | CO | 1.778 | 82.9436 | 23:44 | 199.9889 | 477.4056 | 120.3447
c:\data\co\000716\fld642 | 2000-07-17 | 23:46 | H2 | 0.655 | 8.1865 | CO | 1.78 | 87.6839 | 23:47 | 199.991 | 454.8056 | 125.3944
c:\data\co\000716\fld643 | 2000-07-17 | 23:49 | H2 | 0.655 | 9.2114 | CO | 1.78 | 83.9498 | 23:50 | 199.9931 | 511.7444 | 121.4166
c:\data\co\000716\fld644 | 2000-07-17 | 23:52 | H2 | 0.655 | 8.5897 | CO | 1.78 | 85.1707 | 23:53 | 199.9951 | 477.2056 | 122.7172
c:\data\co\000716\fld645 | 2000-07-17 | 23:55 | H2 | 0.656 | 8.6444 | CO | 1.781 | 81.2811 | 23:56 | 199.9972 | 480.2444 | 118.5737
c:\data\co\000716\fld646 | 2000-07-17 | 23:58 | H2 | 0.655 | 8.5724 | CO | 1.78 | 85.9919 | 23:59 | 199.9993 | 476.2444 | 123.592