## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 68.8485 | 68.6596
c:\data\co\000723\fld320 | 2000-07-24 | 0:01 | H2 | 0.66 | 9.63 | CO | 1.78 | 96.7348 | 0:02 | 206.0014 | 535 | 132.3944 | H2
c:\data\co\000723\fld321 | 2000-07-24 | 0:04 | H2 | 0.658 | 9.6028 | CO | 1.78 | 100.4236 | 0:05 | 206.0035 | 533.4889 | 136.3971 | 9
c:\data\co\000723\fld322 | 2000-07-24 | 0:07 | H2 | 0.66 | 9.104 | CO | 1.781 | 100.0192 | 0:08 | 206.0056 | 505.7778 | 135.9582
c:\data\co\000723\fld323 | 2000-07-24 | 0:10 | H2 | 0.658 | 8.8603 | CO | 1.78 | 98.9979 | 0:11 | 206.0076 | 492.2389 | 134.85
c:\data\co\000723\fld324 | 2000-07-24 | 0:13 | H2 | 0.658 | 9.7883 | CO | 1.78 | 99.095 | 0:14 | 206.0097 | 543.7944 | 134.9554
c:\data\co\000723\fld325 | 2000-07-24 | 0:16 | H2 | 0.658 | 9.5734 | CO | 1.78 | 101.8897 | 0:17 | 206.0118 | 531.8556 | 137.9879
c:\data\co\000723\fld326 | 2000-07-24 | 0:19 | H2 | 0.658 | 9.9158 | CO | 1.778 | 98.9392 | 0:20 | 206.0139 | 550.8778 | 134.7863
c:\data\co\000723\fld327 | 2000-07-24 | 0:22 | H2 | 0.66 | 9.8213 | CO | 1.78 | 97.4505 | 0:23 | 206.016 | 545.6278 | 133.171
c:\data\co\000723\fld328 | 2000-07-24 | 0:25 | H2 | 0.665 | 9.8325 | CO | 1.785 | 97.1461 | 0:26 | 206.0181 | 546.25 | 132.8407
c:\data\co\000723\fld329 | 2000-07-24 | 0:28 | H2 | 0.66 | 9.7926 | CO | 1.78 | 100.3976 | 0:29 | 206.0201 | 544.0333 | 136.3688
c:\data\co\000723\fld330 | 2000-07-24 | 0:31 | H2 | 0.66 | 9.5564 | CO | 1.78 | 94.73 | 0:32 | 206.0222 | 530.9111 | 130.2189
c:\data\co\000723\fld331 | 2000-07-24 | 0:34 | H2 | 0.66 | 9.3296 | CO | 1.78 | 99.4086 | 0:35 | 206.0243 | 518.3111 | 135.2957
c:\data\co\000723\fld332 | 2000-07-24 | 0:37 | H2 | 0.66 | 9.1607 | CO | 1.781 | 95.595 | 0:38 | 206.0264 | 508.9278 | 131.1576
c:\data\co\000723\fld333 | 2000-07-24 | 0:40 | H2 | 0.658 | 9.5266 | CO | 1.78 | 115.0573 | 0:41 | 206.0285 | 529.2556 | 152.276
c:\data\co\000723\fld334 | 2000-07-24 | 0:43 | H2 | 0.663 | 9.1792 | CO | 1.783 | 115.776 | 0:44 | 206.0306 | 509.9556 | 153.0559
c:\data\co\000723\fld335 | 2000-07-24 | 0:46 | H2 | 0.66 | 10.3547 | CO | 1.781 | 111.7544 | 0:47 | 206.0326 | 575.2611 | 148.6921
c:\data\co\000723\fld336 | 2000-07-24 | 0:49 | H2 | 0.66 | 9.4018 | CO | 1.778 | 96.2758 | 0:50 | 206.0347 | 522.3222 | 131.8963
c:\data\co\000723\fld337 | 2000-07-24 | 0:52 | H2 | 0.658 | 10.0115 | CO | 1.78 | 98.2895 | 0:53 | 206.0368 | 556.1944 | 134.0814
c:\data\co\000723\fld338 | 2000-07-24 | 0:55 | H2 | 0.658 | 9.6887 | CO | 1.78 | 96.9231 | 0:56 | 206.0389 | 538.2611 | 132.5987
c:\data\co\000723\fld339 | 2000-07-24 | 0:58 | H2 | 0.66 | 9.7278 | CO | 1.78 | 95.6524 | 0:59 | 206.041 | 540.4333 | 131.2198
c:\data\co\000723\fld340 | 2000-07-24 | 1:01 | H2 | 0.658 | 9.3635 | CO | 1.78 | 96.3703 | 1:02 | 206.0431 | 520.1944 | 131.9988
c:\data\co\000723\fld341 | 2000-07-24 | 1:04 | H2 | 0.661 | 9.5936 | CO | 1.781 | 94.7457 | 1:05 | 206.0451 | 532.9778 | 130.236
c:\data\co\000723\fld342 | 2000-07-24 | 1:07 | H2 | 0.66 | 10.3853 | CO | 1.78 | 94.8699 | 1:08 | 206.0472 | 576.9611 | 130.3708
c:\data\co\000723\fld343 | 2000-07-24 | 1:10 | H2 | 0.66 | 9.683 | CO | 1.78 | 95.6879 | 1:11 | 206.0493 | 537.9444 | 131.2584
c:\data\co\000723\fld344 | 2000-07-24 | 1:13 | H2 | 0.658 | 10.6404 | CO | 1.78 | 93.1026 | 1:14 | 206.0514 | 591.1333 | 128.4531
c:\data\co\000723\fld345 | 2000-07-24 | 1:16 | H2 | 0.66 | 9.153 | CO | 1.78 | 95.3592 | 1:17 | 206.0535 | 508.5 | 130.9017
c:\data\co\000723\fld346 | 2000-07-24 | 1:19 | H2 | 0.658 | 9.3159 | CO | 1.78 | 92.9804 | 1:20 | 206.0556 | 517.55 | 128.3205
c:\data\co\000723\fld347 | 2000-07-24 | 1:22 | H2 | 0.66 | 9.3854 | CO | 1.78 | 96.5009 | 1:23 | 206.0576 | 521.4111 | 132.1405
c:\data\co\000723\fld348 | 2000-07-24 | 1:25 | H2 | 0.658 | 9.4817 | CO | 1.78 | 95.018 | 1:26 | 206.0597 | 526.7611 | 130.5315
c:\data\co\000723\fld349 | 2000-07-24 | 1:28 | H2 | 0.66 | 9.8094 | CO | 1.78 | 97.1696 | 1:29 | 206.0618 | 544.9667 | 132.8662
c:\data\co\000723\fld350 | 2000-07-24 | 1:31 | H2 | 0.66 | 9.4401 | CO | 1.78 | 90.6924 | 1:32 | 206.0639 | 524.45 | 125.8378
c:\data\co\000723\fld351 | 2000-07-24 | 1:34 | H2 | 0.66 | 9.9949 | CO | 1.78 | 95.7573 | 1:35 | 206.066 | 555.2722 | 131.3337
c:\data\co\000723\fld352 | 2000-07-24 | 1:37 | H2 | 0.661 | 9.7411 | CO | 1.781 | 89.6715 | 1:38 | 206.0681 | 541.1722 | 124.73
c:\data\co\000723\fld353 | 2000-07-24 | 1:40 | H2 | 0.66 | 9.3076 | CO | 1.781 | 92.304 | 1:41 | 206.0701 | 517.0889 | 127.5865
c:\data\co\000723\fld354 | 2000-07-24 | 1:43 | H2 | 0.66 | 9.5667 | CO | 1.78 | 92.7569 | 1:44 | 206.0722 | 531.4833 | 128.0779
c:\data\co\000723\fld355 | 2000-07-24 | 1:46 | H2 | 0.66 | 9.5778 | CO | 1.78 | 94.7773 | 1:47 | 206.0743 | 532.1 | 130.2703
c:\data\co\000723\fld356 | 2000-07-24 | 1:49 | H2 | 0.66 | 9.9124 | CO | 1.78 | 90.7351 | 1:50 | 206.0764 | 550.6889 | 125.8841
c:\data\co\000723\fld357 | 2000-07-24 | 1:52 | H2 | 0.66 | 9.4669 | CO | 1.78 | 90.7786 | 1:53 | 206.0785 | 525.9389 | 125.9313
c:\data\co\000723\fld358 | 2000-07-24 | 1:55 | H2 | 0.66 | 9.8691 | CO | 1.78 | 90.4287 | 1:56 | 206.0806 | 548.2833 | 125.5516
c:\data\co\000723\fld359 | 2000-07-24 | 1:58 | H2 | 0.658 | 10.2174 | CO | 1.778 | 90.6419 | 1:59 | 206.0826 | 567.6333 | 125.783
c:\data\co\000723\fld360 | 2000-07-24 | 2:01 | H2 | NA | NA | CO | 1.78 | 69.9641 | 2:02 | 206.0847 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000723\fld361 | 2000-07-24 | 2:04 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 71.0545 | 2:05 | 206.0868 | NA | NA
c:\data\co\000723\fld362 | 2000-07-24 | 2:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.78 | 69.2245 | 2:08 | 206.0889 | NA | NA |  | 70.4428
c:\data\co\000723\fld363 | 2000-07-24 | 2:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.78 | 71.0494 | 2:11 | 206.091 | NA | NA |  | 1.0551
c:\data\co\000723\fld364 | 2000-07-24 | 2:13 | H2 | 0.66 | 9.7362 | CO | 1.78 | 90.6399 | 2:14 | 206.0931 | 540.9 | 126.3436
c:\data\co\000723\fld365 | 2000-07-24 | 2:16 | H2 | 0.66 | 9.9427 | CO | 1.78 | 88.1358 | 2:17 | 206.0951 | 552.3722 | 123.6365
c:\data\co\000723\fld366 | 2000-07-24 | 2:19 | H2 | 0.66 | 9.8769 | CO | 1.78 | 87.3385 | 2:20 | 206.0972 | 548.7167 | 122.7746
c:\data\co\000723\fld367 | 2000-07-24 | 2:22 | H2 | 0.658 | 9.8011 | CO | 1.778 | 88.2549 | 2:23 | 206.0993 | 544.5056 | 123.7653
c:\data\co\000723\fld368 | 2000-07-24 | 2:25 | H2 | 0.66 | 9.6019 | CO | 1.781 | 86.6468 | 2:26 | 206.1014 | 533.4389 | 122.0268
c:\data\co\000723\fld369 | 2000-07-24 | 2:28 | H2 | 0.66 | 10.1291 | CO | 1.78 | 88.2723 | 2:29 | 206.1035 | 562.7278 | 123.7841
c:\data\co\000723\fld370 | 2000-07-24 | 2:31 | H2 | 0.66 | 9.5219 | CO | 1.778 | 86.2021 | 2:32 | 206.1056 | 528.9944 | 121.5461
c:\data\co\000723\fld371 | 2000-07-24 | 2:34 | H2 | 0.658 | 9.7574 | CO | 1.78 | 88.2506 | 2:35 | 206.1076 | 542.0778 | 123.7606
c:\data\co\000723\fld372 | 2000-07-24 | 2:37 | H2 | 0.658 | 9.2574 | CO | 1.78 | 89.874 | 2:38 | 206.1097 | 514.3 | 125.5156
c:\data\co\000723\fld373 | 2000-07-24 | 2:40 | H2 | 0.66 | 9.6734 | CO | 1.78 | 87.7936 | 2:41 | 206.1118 | 537.4111 | 123.2666
c:\data\co\000723\fld374 | 2000-07-24 | 2:43 | H2 | 0.66 | 9.5834 | CO | 1.78 | 82.5432 | 2:44 | 206.1139 | 532.4111 | 117.5906
c:\data\co\000723\fld375 | 2000-07-24 | 2:46 | H2 | 0.66 | 10.0375 | CO | 1.781 | 86.2044 | 2:47 | 206.116 | 557.6389 | 121.5486
c:\data\co\000723\fld376 | 2000-07-24 | 2:49 | H2 | 0.66 | 10.3145 | CO | 1.78 | 83.3254 | 2:50 | 206.1181 | 573.0278 | 118.4362
c:\data\co\000723\fld377 | 2000-07-24 | 2:52 | H2 | 0.658 | 9.5357 | CO | 1.778 | 85.3507 | 2:53 | 206.1201 | 529.7611 | 120.6257
c:\data\co\000723\fld378 | 2000-07-24 | 2:55 | H2 | 0.66 | 9.689 | CO | 1.778 | 81.1299 | 2:56 | 206.1222 | 538.2778 | 116.0628
c:\data\co\000723\fld379 | 2000-07-24 | 2:58 | H2 | 0.66 | 9.78 | CO | 1.78 | 83.9475 | 2:59 | 206.1243 | 543.3333 | 119.1087
c:\data\co\000723\fld380 | 2000-07-24 | 3:01 | H2 | 0.66 | 9.5043 | CO | 1.78 | 80.6468 | 3:02 | 206.1264 | 528.0167 | 115.5405
c:\data\co\000723\fld381 | 2000-07-24 | 3:04 | H2 | 0.66 | 9.3996 | CO | 1.78 | 83.8706 | 3:05 | 206.1285 | 522.2 | 119.0256
c:\data\co\000723\fld382 | 2000-07-24 | 3:07 | H2 | 0.66 | 9.9088 | CO | 1.778 | 78.7886 | 3:08 | 206.1306 | 550.4889 | 113.5317
c:\data\co\000723\fld383 | 2000-07-24 | 3:10 | H2 | 0.66 | 9.336 | CO | 1.78 | 81.3479 | 3:11 | 206.1326 | 518.6667 | 116.2984
c:\data\co\000723\fld384 | 2000-07-24 | 3:13 | H2 | 0.66 | 10.1772 | CO | 1.778 | 78.7023 | 3:14 | 206.1347 | 565.4 | 113.4384
c:\data\co\000723\fld385 | 2000-07-24 | 3:16 | H2 | 0.66 | 9.8045 | CO | 1.78 | 78.6804 | 3:17 | 206.1368 | 544.6944 | 113.4147
c:\data\co\000723\fld386 | 2000-07-24 | 3:19 | H2 | 0.66 | 10.3096 | CO | 1.78 | 78.2682 | 3:20 | 206.1389 | 572.7556 | 112.9691
c:\data\co\000723\fld387 | 2000-07-24 | 3:22 | H2 | 0.66 | 9.4715 | CO | 1.78 | 80.2859 | 3:23 | 206.141 | 526.1944 | 115.1503
c:\data\co\000723\fld388 | 2000-07-24 | 3:25 | H2 | 0.66 | 9.7436 | CO | 1.78 | 76.9879 | 3:26 | 206.1431 | 541.3111 | 111.585
c:\data\co\000723\fld389 | 2000-07-24 | 3:28 | H2 | 0.66 | 9.2697 | CO | 1.778 | 78.9945 | 3:29 | 206.1451 | 514.9833 | 113.7543
c:\data\co\000723\fld390 | 2000-07-24 | 3:31 | H2 | 0.658 | 9.4039 | CO | 1.778 | 77.9777 | 3:32 | 206.1472 | 522.4389 | 112.655
c:\data\co\000723\fld391 | 2000-07-24 | 3:34 | H2 | 0.66 | 9.6547 | CO | 1.781 | 77.686 | 3:35 | 206.1493 | 536.3722 | 112.3397
c:\data\co\000723\fld392 | 2000-07-24 | 3:37 | H2 | 0.658 | 9.5658 | CO | 1.781 | 76.7971 | 3:38 | 206.1514 | 531.4333 | 111.3787
c:\data\co\000723\fld393 | 2000-07-24 | 3:40 | H2 | 0.658 | 9.039 | CO | 1.781 | 76.7265 | 3:41 | 206.1535 | 502.1667 | 111.3024
c:\data\co\000723\fld394 | 2000-07-24 | 3:43 | H2 | 0.66 | 9.1736 | CO | 1.783 | 77.9754 | 3:44 | 206.1556 | 509.6444 | 112.6526
c:\data\co\000723\fld395 | 2000-07-24 | 3:46 | H2 | 0.66 | 9.9277 | CO | 1.783 | 75.3862 | 3:47 | 206.1576 | 551.5389 | 109.8535
c:\data\co\000723\fld396 | 2000-07-24 | 3:49 | H2 | 0.658 | 9.611 | CO | 1.781 | 73.3465 | 3:50 | 206.1597 | 533.9444 | 107.6484
c:\data\co\000723\fld397 | 2000-07-24 | 3:52 | H2 | 0.658 | 9.3206 | CO | 1.783 | 76.1385 | 3:53 | 206.1618 | 517.8111 | 110.6668
c:\data\co\000723\fld398 | 2000-07-24 | 3:55 | H2 | 0.66 | 9.1575 | CO | 1.783 | 74.1326 | 3:56 | 206.1639 | 508.75 | 108.4983
c:\data\co\000723\fld399 | 2000-07-24 | 3:58 | H2 | 0.658 | 9.5227 | CO | 1.781 | 74.9865 | 3:59 | 206.166 | 529.0389 | 109.4214
c:\data\co\000723\fld400 | 2000-07-24 | 4:01 | H2 | 0.66 | 8.994 | CO | 1.783 | 76.1369 | 4:02 | 206.1681 | 499.6667 | 110.665
c:\data\co\000723\fld401 | 2000-07-24 | 4:04 | H2 | 0.658 | 9.2465 | CO | 1.781 | 70.9478 | 4:05 | 206.1701 | 513.6944 | 105.0553
c:\data\co\000723\fld402 | 2000-07-24 | 4:07 | H2 | 0.658 | 9.2781 | CO | 1.781 | 73.3354 | 4:08 | 206.1722 | 515.45 | 107.6364
c:\data\co\000723\fld403 | 2000-07-24 | 4:10 | H2 | 0.658 | 10.2612 | CO | 1.781 | 75.27 | 4:11 | 206.1743 | 570.0667 | 109.7279
c:\data\co\000723\fld404 | 2000-07-24 | 4:13 | H2 | 0.658 | 9.3663 | CO | 1.781 | 74.0374 | 4:14 | 206.1764 | 520.35 | 108.3953
c:\data\co\000723\fld405 | 2000-07-24 | 4:16 | H2 | 0.658 | 8.9227 | CO | 1.783 | 74.6953 | 4:17 | 206.1785 | 495.7056 | 109.1066
c:\data\co\000723\fld406 | 2000-07-24 | 4:19 | H2 | 0.658 | 9.3487 | CO | 1.781 | 76.1871 | 4:20 | 206.1806 | 519.3722 | 110.7193
c:\data\co\000723\fld407 | 2000-07-24 | 4:22 | H2 | 0.658 | 9.2911 | CO | 1.783 | 73.7489 | 4:23 | 206.1826 | 516.1722 | 108.0835
c:\data\co\000723\fld408 | 2000-07-24 | 4:25 | H2 | 0.658 | 8.8987 | CO | 1.783 | 72.4989 | 4:26 | 206.1847 | 494.3722 | 106.7321
c:\data\co\000723\fld409 | 2000-07-24 | 4:28 | H2 | 0.658 | 9.579 | CO | 1.783 | 72.5475 | 4:29 | 206.1868 | 532.1667 | 106.7847
c:\data\co\000723\fld410 | 2000-07-24 | 4:31 | H2 | 0.658 | 8.9604 | CO | 1.783 | 74.3557 | 4:32 | 206.1889 | 497.8 | 108.7394
c:\data\co\000723\fld411 | 2000-07-24 | 4:34 | H2 | 0.656 | 9.2164 | CO | 1.783 | 71.533 | 4:35 | 206.191 | 512.0222 | 105.6879
c:\data\co\000723\fld412 | 2000-07-24 | 4:37 | H2 | 0.656 | 9.2803 | CO | 1.781 | 72.8194 | 4:38 | 206.1931 | 515.5722 | 107.0786
c:\data\co\000723\fld413 | 2000-07-24 | 4:40 | H2 | 0.66 | 9.9682 | CO | 1.785 | 75.2575 | 4:41 | 206.1951 | 553.7889 | 109.7143
c:\data\co\000723\fld414 | 2000-07-24 | 4:43 | H2 | 0.658 | 9.4334 | CO | 1.783 | 75.7956 | 4:44 | 206.1972 | 524.0778 | 110.2961
c:\data\co\000723\fld415 | 2000-07-24 | 4:46 | H2 | 0.66 | 8.8795 | CO | 1.785 | 75.5386 | 4:47 | 206.1993 | 493.3056 | 110.0182
c:\data\co\000723\fld416 | 2000-07-24 | 4:49 | H2 | 0.658 | 9.3948 | CO | 1.783 | 74.2327 | 4:50 | 206.2014 | 521.9333 | 108.6065
c:\data\co\000723\fld417 | 2000-07-24 | 4:52 | H2 | 0.658 | 9.9893 | CO | 1.783 | 74.3964 | 4:53 | 206.2035 | 554.9611 | 108.7834
c:\data\co\000723\fld418 | 2000-07-24 | 4:55 | H2 | 0.658 | 9.4703 | CO | 1.783 | 76.2892 | 4:56 | 206.2056 | 526.1278 | 110.8297
c:\data\co\000723\fld419 | 2000-07-24 | 4:58 | H2 | 0.658 | 8.8257 | CO | 1.785 | 77.636 | 4:59 | 206.2076 | 490.3167 | 112.2856
c:\data\co\000723\fld420 | 2000-07-24 | 5:01 | H2 | 0.658 | 9.4035 | CO | 1.785 | 74.0487 | 5:02 | 206.2097 | 522.4167 | 108.4076
c:\data\co\000723\fld421 | 2000-07-24 | 5:04 | H2 | 0.658 | 9.1978 | CO | 1.785 | 75.8902 | 5:05 | 206.2118 | 510.9889 | 110.3983
c:\data\co\000723\fld422 | 2000-07-24 | 5:07 | H2 | 0.656 | 9.2729 | CO | 1.783 | 72.5764 | 5:08 | 206.2139 | 515.1611 | 106.8159
c:\data\co\000723\fld423 | 2000-07-24 | 5:10 | H2 | 0.661 | 8.5171 | CO | 1.788 | 76.5728 | 5:11 | 206.216 | 473.1722 | 111.1363
c:\data\co\000723\fld424 | 2000-07-24 | 5:13 | H2 | 0.658 | 9.3506 | CO | 1.783 | 76.9848 | 5:14 | 206.2181 | 519.4778 | 111.5817
c:\data\co\000723\fld425 | 2000-07-24 | 5:16 | H2 | 0.658 | 8.7734 | CO | 1.783 | 76.6253 | 5:17 | 206.2201 | 487.4111 | 111.193
c:\data\co\000723\fld426 | 2000-07-24 | 5:19 | H2 | 0.658 | 8.9213 | CO | 1.785 | 77.9557 | 5:20 | 206.2222 | 495.6278 | 112.6313
c:\data\co\000723\fld427 | 2000-07-24 | 5:22 | H2 | 0.658 | 8.7768 | CO | 1.785 | 76.1641 | 5:23 | 206.2243 | 487.6 | 110.6944
c:\data\co\000723\fld428 | 2000-07-24 | 5:25 | H2 | 0.66 | 8.8834 | CO | 1.786 | 77.5044 | 5:26 | 206.2264 | 493.5222 | 112.1434
c:\data\co\000723\fld429 | 2000-07-24 | 5:28 | H2 | 0.658 | 8.471 | CO | 1.785 | 79.4792 | 5:29 | 206.2285 | 470.6111 | 114.2782
c:\data\co\000723\fld430 | 2000-07-24 | 5:31 | H2 | 0.658 | 9.0276 | CO | 1.783 | 79.9123 | 5:32 | 206.2306 | 501.5333 | 114.7465
c:\data\co\000723\fld431 | 2000-07-24 | 5:34 | H2 | 0.658 | 9.1473 | CO | 1.783 | 80.6172 | 5:35 | 206.2326 | 508.1833 | 115.5085
c:\data\co\000723\fld432 | 2000-07-24 | 5:37 | H2 | 0.658 | 8.4838 | CO | 1.785 | 78.7927 | 5:38 | 206.2347 | 471.3222 | 113.5361
c:\data\co\000723\fld433 | 2000-07-24 | 5:40 | H2 | 0.658 | 9.3963 | CO | 1.786 | 80.1062 | 5:41 | 206.2368 | 522.0167 | 114.9561
c:\data\co\000723\fld434 | 2000-07-24 | 5:43 | H2 | 0.658 | 9.2155 | CO | 1.785 | 79.3027 | 5:44 | 206.2389 | 511.9722 | 114.0874
c:\data\co\000723\fld435 | 2000-07-24 | 5:46 | H2 | 0.658 | 8.9854 | CO | 1.785 | 75.0195 | 5:47 | 206.241 | 499.1889 | 109.4571
c:\data\co\000723\fld436 | 2000-07-24 | 5:49 | H2 | 0.658 | 9.1336 | CO | 1.785 | 79.7817 | 5:50 | 206.2431 | 507.4222 | 114.6053
c:\data\co\000723\fld437 | 2000-07-24 | 5:52 | H2 | 0.658 | 8.9663 | CO | 1.785 | 100.6856 | 5:53 | 206.2451 | 498.1278 | 137.2036
c:\data\co\000723\fld438 | 2000-07-24 | 5:55 | H2 | 0.658 | 9.1937 | CO | 1.785 | 81.4619 | 5:56 | 206.2472 | 510.7611 | 116.4217
c:\data\co\000723\fld439 | 2000-07-24 | 5:58 | H2 | 0.658 | 8.9305 | CO | 1.785 | 76.9718 | 5:59 | 206.2493 | 496.1389 | 111.5676
c:\data\co\000723\fld440 | 2000-07-24 | 6:01 | H2 | 0.658 | 8.5403 | CO | 1.785 | 79.0501 | 6:02 | 206.2514 | 474.4611 | 113.8144
c:\data\co\000723\fld441 | 2000-07-24 | 6:04 | H2 | 0.658 | 9.1598 | CO | 1.785 | 79.4121 | 6:05 | 206.2535 | 508.8778 | 114.2057
c:\data\co\000723\fld442 | 2000-07-24 | 6:07 | H2 | 0.658 | 8.9568 | CO | 1.785 | 80.1796 | 6:08 | 206.2556 | 497.6 | 115.0354
c:\data\co\000723\fld443 | 2000-07-24 | 6:10 | H2 | 0.66 | 9.0209 | CO | 1.788 | 81.1634 | 6:11 | 206.2576 | 501.1611 | 116.099
c:\data\co\000723\fld444 | 2000-07-24 | 6:13 | H2 | 0.66 | 8.8266 | CO | 1.786 | 75.4469 | 6:14 | 206.2597 | 490.3667 | 109.9191
c:\data\co\000723\fld445 | 2000-07-24 | 6:16 | H2 | 0.658 | 8.8631 | CO | 1.785 | 81.5952 | 6:17 | 206.2618 | 492.3944 | 116.5658
c:\data\co\000723\fld446 | 2000-07-24 | 6:19 | H2 | 0.656 | 8.8465 | CO | 1.785 | 79.4638 | 6:20 | 206.2639 | 491.4722 | 114.2616
c:\data\co\000723\fld447 | 2000-07-24 | 6:22 | H2 | 0.658 | 8.287 | CO | 1.785 | 83.0406 | 6:23 | 206.266 | 460.3889 | 118.1283
c:\data\co\000723\fld448 | 2000-07-24 | 6:25 | H2 | 0.658 | 8.8516 | CO | 1.785 | 78.9438 | 6:26 | 206.2681 | 491.7556 | 113.6994
c:\data\co\000723\fld449 | 2000-07-24 | 6:28 | H2 | 0.658 | 8.5157 | CO | 1.786 | 83.8353 | 6:29 | 206.2701 | 473.0944 | 118.9874
c:\data\co\000723\fld450 | 2000-07-24 | 6:31 | H2 | 0.658 | 9.3236 | CO | 1.786 | 78.4235 | 6:32 | 206.2722 | 517.9778 | 113.137
c:\data\co\000723\fld451 | 2000-07-24 | 6:34 | H2 | 0.658 | 8.2863 | CO | 1.788 | 82.9896 | 6:35 | 206.2743 | 460.35 | 118.0732
c:\data\co\000723\fld452 | 2000-07-24 | 6:37 | H2 | 0.658 | 8.0165 | CO | 1.786 | 83.2323 | 6:38 | 206.2764 | 445.3611 | 118.3356
c:\data\co\000723\fld453 | 2000-07-24 | 6:40 | H2 | 0.656 | 8.1967 | CO | 1.786 | 85.2334 | 6:41 | 206.2785 | 455.3722 | 120.4989
c:\data\co\000723\fld454 | 2000-07-24 | 6:43 | H2 | 0.658 | 8.6184 | CO | 1.788 | 80.0886 | 6:44 | 206.2806 | 478.8 | 114.937
c:\data\co\000723\fld455 | 2000-07-24 | 6:46 | H2 | 0.658 | 8.3565 | CO | 1.788 | 82.1326 | 6:47 | 206.2826 | 464.25 | 117.1467
c:\data\co\000723\fld456 | 2000-07-24 | 6:49 | H2 | 0.658 | 9.1622 | CO | 1.788 | 80.8102 | 6:50 | 206.2847 | 509.0111 | 115.7171
c:\data\co\000723\fld457 | 2000-07-24 | 6:52 | H2 | 0.658 | 9.2734 | CO | 1.786 | 75.9789 | 6:53 | 206.2868 | 515.1889 | 110.4942
c:\data\co\000723\fld458 | 2000-07-24 | 6:55 | H2 | 0.658 | 8.6605 | CO | 1.788 | 79.9749 | 6:56 | 206.2889 | 481.1389 | 114.8141
c:\data\co\000723\fld459 | 2000-07-24 | 6:58 | H2 | 0.656 | 8.3871 | CO | 1.786 | 80.7911 | 6:59 | 206.291 | 465.95 | 115.6965
c:\data\co\000723\fld460 | 2000-07-24 | 7:01 | H2 | 0.661 | 9.0796 | CO | 1.79 | 81.63 | 7:02 | 206.2931 | 504.4222 | 116.6034
c:\data\co\000723\fld461 | 2000-07-24 | 7:04 | H2 | 0.658 | 7.9674 | CO | 1.786 | 81.6616 | 7:05 | 206.2951 | 442.6333 | 116.6375
c:\data\co\000723\fld462 | 2000-07-24 | 7:07 | H2 | 0.658 | 8.7126 | CO | 1.788 | 82.5911 | 7:08 | 206.2972 | 484.0333 | 117.6424
c:\data\co\000723\fld463 | 2000-07-24 | 7:10 | H2 | 0.656 | 8.4902 | CO | 1.786 | 81.4218 | 7:11 | 206.2993 | 471.6778 | 116.3783
c:\data\co\000723\fld464 | 2000-07-24 | 7:13 | H2 | 0.658 | 8.9707 | CO | 1.781 | 76.9975 | 7:14 | 206.3014 | 498.3722 | 111.5954
c:\data\co\000723\fld465 | 2000-07-24 | 7:16 | H2 | 0.66 | 8.8311 | CO | 1.783 | 83.2891 | 7:17 | 206.3035 | 490.6167 | 118.397
c:\data\co\000723\fld466 | 2000-07-24 | 7:19 | H2 | 0.658 | 8.6257 | CO | 1.78 | 79.3052 | 7:20 | 206.3056 | 479.2056 | 114.0901
c:\data\co\000723\fld467 | 2000-07-24 | 7:22 | H2 | 0.658 | 8.3521 | CO | 1.78 | 81.7304 | 7:23 | 206.3076 | 464.0056 | 116.7119
c:\data\co\000723\fld468 | 2000-07-24 | 7:25 | H2 | 0.656 | 8.8887 | CO | 1.778 | 80.5936 | 7:26 | 206.3097 | 493.8167 | 115.483
c:\data\co\000723\fld469 | 2000-07-24 | 7:28 | H2 | 0.658 | 8.6335 | CO | 1.778 | 80.2463 | 7:29 | 206.3118 | 479.6389 | 115.1075
c:\data\co\000723\fld470 | 2000-07-24 | 7:31 | H2 | 0.656 | 8.9886 | CO | 1.778 | 76.9455 | 7:32 | 206.3139 | 499.3667 | 111.5392
c:\data\co\000723\fld471 | 2000-07-24 | 7:34 | H2 | 0.655 | 8.9142 | CO | 1.775 | 82.8379 | 7:35 | 206.316 | 495.2333 | 117.9092
c:\data\co\000723\fld472 | 2000-07-24 | 7:37 | H2 | 0.655 | 8.05 | CO | 1.776 | 81.9938 | 7:38 | 206.3181 | 447.2222 | 116.9967
c:\data\co\000723\fld473 | 2000-07-24 | 7:40 | H2 | 0.656 | 8.4801 | CO | 1.775 | 77.0247 | 7:41 | 206.3201 | 471.1167 | 111.6248
c:\data\co\000723\fld474 | 2000-07-24 | 7:43 | H2 | 0.656 | 8.4353 | CO | 1.775 | 80.0206 | 7:44 | 206.3222 | 468.6278 | 114.8635
c:\data\co\000723\fld475 | 2000-07-24 | 7:46 | H2 | 0.656 | 8.5816 | CO | 1.775 | 83.1742 | 7:47 | 206.3243 | 476.7556 | 118.2728
c:\data\co\000723\fld476 | 2000-07-24 | 7:49 | H2 | 0.656 | 8.9283 | CO | 1.775 | 81.2325 | 7:50 | 206.3264 | 496.0167 | 116.1737
c:\data\co\000723\fld477 | 2000-07-24 | 7:52 | H2 | 0.655 | 8.8392 | CO | 1.773 | 85.8267 | 7:53 | 206.3285 | 491.0667 | 121.1403
c:\data\co\000723\fld478 | 2000-07-24 | 7:55 | H2 | 0.656 | 9.8058 | CO | 1.773 | 80.0905 | 7:56 | 206.3306 | 544.7667 | 114.9391
c:\data\co\000723\fld479 | 2000-07-24 | 7:58 | H2 | 0.656 | 8.9715 | CO | 1.773 | 84.7965 | 7:59 | 206.3326 | 498.4167 | 120.0266
c:\data\co\000723\fld480 | 2000-07-24 | 8:01 | H2 | 0.655 | 9.1964 | CO | 1.771 | 85.5654 | 8:02 | 206.3347 | 510.9111 | 120.8578
c:\data\co\000723\fld481 | 2000-07-24 | 8:04 | H2 | 0.655 | 8.9365 | CO | 1.773 | 84.3357 | 8:05 | 206.3368 | 496.4722 | 119.5284
c:\data\co\000723\fld482 | 2000-07-24 | 8:07 | H2 | 0.655 | 9.4678 | CO | 1.773 | 84.1317 | 8:08 | 206.3389 | 525.9889 | 119.3079
c:\data\co\000723\fld483 | 2000-07-24 | 8:10 | H2 | 0.655 | 9.1734 | CO | 1.771 | 84.5261 | 8:11 | 206.341 | 509.6333 | 119.7342
c:\data\co\000723\fld484 | 2000-07-24 | 8:13 | H2 | 0.656 | 8.4713 | CO | 1.771 | 85.6579 | 8:14 | 206.3431 | 470.6278 | 120.9578
c:\data\co\000723\fld485 | 2000-07-24 | 8:16 | H2 | 0.655 | 8.9443 | CO | 1.771 | 86.4709 | 8:17 | 206.3451 | 496.9056 | 121.8367
c:\data\co\000723\fld486 | 2000-07-24 | 8:19 | H2 | 0.655 | 9.3941 | CO | 1.771 | 88.3642 | 8:20 | 206.3472 | 521.8944 | 123.8835
c:\data\co\000723\fld487 | 2000-07-24 | 8:22 | H2 | 0.653 | 9.241 | CO | 1.771 | 86.8014 | 8:23 | 206.3493 | 513.3889 | 122.194
c:\data\co\000723\fld488 | 2000-07-24 | 8:25 | H2 | 0.655 | 8.6924 | CO | 1.771 | 83.9992 | 8:26 | 206.3514 | 482.9111 | 119.1646
c:\data\co\000723\fld489 | 2000-07-24 | 8:28 | H2 | 0.655 | 9.2141 | CO | 1.771 | 92.6713 | 8:29 | 206.3535 | 511.8944 | 128.5397
c:\data\co\000723\fld490 | 2000-07-24 | 8:31 | H2 | 0.655 | 9.2915 | CO | 1.771 | 88.6432 | 8:32 | 206.3556 | 516.1944 | 124.1851
c:\data\co\000723\fld491 | 2000-07-24 | 8:34 | H2 | 0.655 | 9.3267 | CO | 1.773 | 94.3946 | 8:35 | 206.3576 | 518.15 | 130.4027
c:\data\co\000723\fld492 | 2000-07-24 | 8:37 | H2 | 0.655 | 9.2065 | CO | 1.77 | 92.3045 | 8:38 | 206.3597 | 511.4722 | 128.1431
c:\data\co\000723\fld493 | 2000-07-24 | 8:40 | H2 | 0.655 | 9.2136 | CO | 1.77 | 92.5417 | 8:41 | 206.3618 | 511.8667 | 128.3996
c:\data\co\000723\fld494 | 2000-07-24 | 8:43 | H2 | 0.655 | 9.6873 | CO | 1.77 | 90.5101 | 8:44 | 206.3639 | 538.1833 | 126.2033
c:\data\co\000723\fld495 | 2000-07-24 | 8:46 | H2 | 0.655 | 9.3689 | CO | 1.771 | 94.1643 | 8:47 | 206.366 | 520.4944 | 130.1537
c:\data\co\000723\fld496 | 2000-07-24 | 8:49 | H2 | 0.653 | 9.1864 | CO | 1.771 | 91.6247 | 8:50 | 206.3681 | 510.3556 | 127.4082
c:\data\co\000723\fld497 | 2000-07-24 | 8:52 | H2 | 0.653 | 9.1896 | CO | 1.768 | 93.6571 | 8:53 | 206.3701 | 510.5333 | 129.6054
c:\data\co\000723\fld498 | 2000-07-24 | 8:55 | H2 | 0.656 | 9.0715 | CO | 1.768 | 92.1291 | 8:56 | 206.3722 | 503.9722 | 127.9535
c:\data\co\000723\fld499 | 2000-07-24 | 8:58 | H2 | 0.655 | 9.2799 | CO | 1.771 | 96.5464 | 8:59 | 206.3743 | 515.55 | 132.7289
c:\data\co\000723\fld500 | 2000-07-24 | 9:01 | H2 | 0.655 | 9.7892 | CO | 1.77 | 93.3491 | 9:02 | 206.3764 | 543.8444 | 129.2724
c:\data\co\000723\fld501 | 2000-07-24 | 9:04 | H2 | 0.655 | 9.5624 | CO | 1.771 | 93.3727 | 9:05 | 206.3785 | 531.2444 | 129.2979
c:\data\co\000723\fld502 | 2000-07-24 | 9:07 | H2 | 0.655 | 9.2775 | CO | 1.768 | 93.4563 | 9:08 | 206.3806 | 515.4167 | 129.3883
c:\data\co\000723\fld503 | 2000-07-24 | 9:10 | H2 | 0.655 | 8.9607 | CO | 1.77 | 96.2186 | 9:11 | 206.3826 | 497.8167 | 132.3745
c:\data\co\000723\fld504 | 2000-07-24 | 9:13 | H2 | 0.655 | 9.7223 | CO | 1.77 | 95.5999 | 9:14 | 206.3847 | 540.1278 | 131.7057
c:\data\co\000723\fld505 | 2000-07-24 | 9:16 | H2 | 0.653 | 9.8229 | CO | 1.77 | 96.7442 | 9:17 | 206.3868 | 545.7167 | 132.9427
c:\data\co\000723\fld506 | 2000-07-24 | 9:19 | H2 | 0.653 | 9.9279 | CO | 1.766 | 93.5296 | 9:20 | 206.3889 | 551.55 | 129.4675
c:\data\co\000723\fld507 | 2000-07-24 | 9:22 | H2 | 0.655 | 9.6064 | CO | 1.768 | 96.3859 | 9:23 | 206.391 | 533.6889 | 132.5554
c:\data\co\000723\fld508 | 2000-07-24 | 9:25 | H2 | 0.655 | 9.7369 | CO | 1.768 | 95.0742 | 9:26 | 206.3931 | 540.9389 | 131.1374
c:\data\co\000723\fld509 | 2000-07-24 | 9:28 | H2 | 0.653 | 9.2158 | CO | 1.77 | 96.4413 | 9:29 | 206.3951 | 511.9889 | 132.6153
c:\data\co\000723\fld510 | 2000-07-24 | 9:31 | H2 | 0.655 | 9.403 | CO | 1.768 | 92.989 | 9:32 | 206.3972 | 522.3889 | 128.8831
c:\data\co\000723\fld511 | 2000-07-24 | 9:34 | H2 | 0.655 | 9.8322 | CO | 1.768 | 94.9121 | 9:35 | 206.3993 | 546.2333 | 130.9621
c:\data\co\000723\fld512 | 2000-07-24 | 9:37 | H2 | 0.655 | 9.7787 | CO | 1.77 | 94.5592 | 9:38 | 206.4014 | 543.2611 | 130.5806
c:\data\co\000723\fld513 | 2000-07-24 | 9:40 | H2 | 0.655 | 9.214 | CO | 1.77 | 96.7375 | 9:41 | 206.4035 | 511.8889 | 132.9355
c:\data\co\000723\fld514 | 2000-07-24 | 9:43 | H2 | 0.655 | 9.1378 | CO | 1.771 | 92.6409 | 9:44 | 206.4056 | 507.6556 | 128.5068
c:\data\co\000723\fld515 | 2000-07-24 | 9:46 | H2 | 0.653 | 8.9674 | CO | 1.768 | 91.801 | 9:47 | 206.4076 | 498.1889 | 127.5988
c:\data\co\000723\fld516 | 2000-07-24 | 9:49 | H2 | 0.653 | 9.0522 | CO | 1.768 | 95.4651 | 9:50 | 206.4097 | 502.9 | 131.5599
c:\data\co\000723\fld517 | 2000-07-24 | 9:52 | H2 | 0.655 | 9.4916 | CO | 1.77 | 92.4377 | 9:53 | 206.4118 | 527.3111 | 128.2871
c:\data\co\000723\fld518 | 2000-07-24 | 9:55 | H2 | 0.653 | 9.0956 | CO | 1.77 | 97.0024 | 9:56 | 206.4139 | 505.3111 | 133.2218
c:\data\co\000723\fld519 | 2000-07-24 | 9:58 | H2 | 0.66 | 9.3831 | CO | 1.773 | 91.8384 | 9:59 | 206.416 | 521.2833 | 127.6393
c:\data\co\000723\fld520 | 2000-07-24 | 10:01 | H2 | NA | NA | CO | 1.768 | 69.7037 | 10:02 | 206.4181 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000723\fld521 | 2000-07-24 | 10:04 | H2 | NA | NA | CO | 1.77 | 68.3647 | 10:05 | 206.4201 | NA | NA
c:\data\co\000723\fld522 | 2000-07-24 | 10:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.77 | 68.0641 | 10:08 | 206.4222 | NA | NA |  | 67.6504
c:\data\co\000723\fld523 | 2000-07-24 | 10:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.77 | 66.5224 | 10:11 | 206.4243 | NA | NA |  | 0.98837
c:\data\co\000723\fld524 | 2000-07-24 | 10:13 | H2 | 0.655 | 9.3797 | CO | 1.768 | 92.5619 | 10:14 | 206.4264 | 521.0944 | 129.5844
c:\data\co\000723\fld525 | 2000-07-24 | 10:16 | H2 | 0.653 | 9.3927 | CO | 1.768 | 93.4155 | 10:17 | 206.4285 | 521.8167 | 130.4999
c:\data\co\000723\fld526 | 2000-07-24 | 10:19 | H2 | 0.655 | 9.3249 | CO | 1.771 | 90.1003 | 10:20 | 206.4306 | 518.05 | 126.9441
c:\data\co\000723\fld527 | 2000-07-24 | 10:22 | H2 | 0.655 | 9.3595 | CO | 1.77 | 92.3862 | 10:23 | 206.4326 | 519.9722 | 129.3959
c:\data\co\000723\fld528 | 2000-07-24 | 10:25 | H2 | 0.653 | 9.6924 | CO | 1.768 | 91.9085 | 10:26 | 206.4347 | 538.4667 | 128.8835
c:\data\co\000723\fld529 | 2000-07-24 | 10:28 | H2 | 0.655 | 9.7334 | CO | 1.77 | 95.6789 | 10:29 | 206.4368 | 540.7444 | 132.9277
c:\data\co\000723\fld530 | 2000-07-24 | 10:31 | H2 | 0.653 | 9.0295 | CO | 1.77 | 94.4121 | 10:32 | 206.4389 | 501.6389 | 131.5689
c:\data\co\000723\fld531 | 2000-07-24 | 10:34 | H2 | 0.653 | 9.8971 | CO | 1.768 | 93.0275 | 10:35 | 206.441 | 549.8389 | 130.0838
c:\data\co\000723\fld532 | 2000-07-24 | 10:37 | H2 | 0.655 | 9.4575 | CO | 1.768 | 91.566 | 10:38 | 206.4431 | 525.4167 | 128.5162
c:\data\co\000723\fld533 | 2000-07-24 | 10:40 | H2 | 0.653 | 9.6219 | CO | 1.768 | 94.1378 | 10:41 | 206.4451 | 534.55 | 131.2747
c:\data\co\000723\fld534 | 2000-07-24 | 10:43 | H2 | 0.655 | 9.3954 | CO | 1.77 | 89.7429 | 10:44 | 206.4472 | 521.9667 | 126.5607
c:\data\co\000723\fld535 | 2000-07-24 | 10:46 | H2 | 0.655 | 9.503 | CO | 1.77 | 87.2051 | 10:47 | 206.4493 | 527.9444 | 123.8387
c:\data\co\000723\fld536 | 2000-07-24 | 10:49 | H2 | 0.653 | 9.2508 | CO | 1.768 | 85.7789 | 10:50 | 206.4514 | 513.9333 | 122.309
c:\data\co\000723\fld537 | 2000-07-24 | 10:52 | H2 | 0.656 | 9.1983 | CO | 1.768 | 85.702 | 10:53 | 206.4535 | 511.0167 | 122.2265
c:\data\co\000723\fld538 | 2000-07-24 | 10:56 | H2 | 0.655 | 9.0509 | CO | 1.768 | 85.3346 | 10:56 | 206.4556 | 502.8278 | 121.8324
c:\data\co\000723\fld539 | 2000-07-24 | 10:58 | H2 | 0.655 | 9.7619 | CO | 1.77 | 83.7157 | 10:59 | 206.4576 | 542.3278 | 120.096
c:\data\co\000723\fld540 | 2000-07-24 | 11:02 | H2 | 0.653 | 9.0197 | CO | 1.77 | 81.0524 | 11:02 | 206.4597 | 501.0944 | 117.2393
c:\data\co\000723\fld541 | 2000-07-24 | 11:04 | H2 | 0.655 | 9.3433 | CO | 1.768 | 85.7346 | 11:05 | 206.4618 | 519.0722 | 122.2614
c:\data\co\000723\fld542 | 2000-07-24 | 11:08 | H2 | 0.655 | 9.201 | CO | 1.768 | 86.7151 | 11:08 | 206.4639 | 511.1667 | 123.3131
c:\data\co\000723\fld543 | 2000-07-24 | 11:11 | H2 | 0.655 | 9.7564 | CO | 1.77 | 88.7862 | 11:11 | 206.466 | 542.0222 | 125.5346
c:\data\co\000723\fld544 | 2000-07-24 | 11:14 | H2 | 0.653 | 9.2248 | CO | 1.77 | 92.5635 | 11:14 | 206.4681 | 512.4889 | 129.5861
c:\data\co\000723\fld545 | 2000-07-24 | 11:17 | H2 | 0.655 | 9.268 | CO | 1.768 | 95.3736 | 11:17 | 206.4701 | 514.8889 | 132.6002
c:\data\co\000723\fld546 | 2000-07-24 | 11:20 | H2 | 0.653 | 9.4657 | CO | 1.768 | 93.6439 | 11:20 | 206.4722 | 525.8722 | 130.7449
c:\data\co\000723\fld547 | 2000-07-24 | 11:23 | H2 | 0.655 | 9.4034 | CO | 1.77 | 96.9007 | 11:23 | 206.4743 | 522.4111 | 134.2382
c:\data\co\000723\fld548 | 2000-07-24 | 11:26 | H2 | 0.655 | 9.1881 | CO | 1.771 | 99.3247 | 11:26 | 206.4764 | 510.45 | 136.8381
c:\data\co\000723\fld549 | 2000-07-24 | 11:29 | H2 | 0.655 | 9.5797 | CO | 1.768 | 103.0608 | 11:29 | 206.4785 | 532.2056 | 140.8455
c:\data\co\000723\fld550 | 2000-07-24 | 11:32 | H2 | 0.653 | 9.3464 | CO | 1.768 | 103.8332 | 11:32 | 206.4806 | 519.2444 | 141.6739
c:\data\co\000723\fld551 | 2000-07-24 | 11:35 | H2 | 0.653 | 9.284 | CO | 1.768 | 103.371 | 11:35 | 206.4826 | 515.7778 | 141.1782
c:\data\co\000723\fld552 | 2000-07-24 | 11:38 | H2 | 0.655 | 10.1177 | CO | 1.77 | 101.59 | 11:38 | 206.4847 | 562.0944 | 139.2679
c:\data\co\000723\fld553 | 2000-07-24 | 11:41 | H2 | 0.653 | 9.4391 | CO | 1.771 | 104.4205 | 11:41 | 206.4868 | 524.3944 | 142.3039
c:\data\co\000723\fld554 | 2000-07-24 | 11:44 | H2 | 0.66 | 8.9124 | CO | 1.773 | 101.1133 | 11:44 | 206.4889 | 495.1333 | 138.7566
c:\data\co\000723\fld555 | 2000-07-24 | 11:47 | H2 | 0.655 | 9.2924 | CO | 1.77 | 107.5648 | 11:47 | 206.491 | 516.2444 | 145.6764
c:\data\co\000723\fld556 | 2000-07-24 | 11:50 | H2 | 0.653 | 9.2226 | CO | 1.768 | 108.0184 | 11:50 | 206.4931 | 512.3667 | 146.163
c:\data\co\000723\fld557 | 2000-07-24 | 11:53 | H2 | 0.655 | 9.3527 | CO | 1.77 | 107.8188 | 11:53 | 206.4951 | 519.5944 | 145.9489
c:\data\co\000723\fld558 | 2000-07-24 | 11:56 | H2 | 0.655 | 9.0259 | CO | 1.771 | 103.2713 | 11:56 | 206.4972 | 501.4389 | 141.0712
c:\data\co\000723\fld559 | 2000-07-24 | 11:59 | H2 | 0.655 | 9.4099 | CO | 1.768 | 106.1796 | 11:59 | 206.4993 | 522.7722 | 144.1907
c:\data\co\000723\fld560 | 2000-07-24 | 12:02 | H2 | 0.653 | 9.6245 | CO | 1.768 | 105.9788 | 12:02 | 206.5014 | 534.6944 | 143.9753
c:\data\co\000723\fld561 | 2000-07-24 | 12:05 | H2 | 0.655 | 9.521 | CO | 1.768 | 104.6135 | 12:05 | 206.5035 | 528.9444 | 142.5109
c:\data\co\000723\fld562 | 2000-07-24 | 12:08 | H2 | 0.655 | 9.2753 | CO | 1.77 | 103.5747 | 12:08 | 206.5056 | 515.2944 | 141.3967
c:\data\co\000723\fld563 | 2000-07-24 | 12:11 | H2 | 0.653 | 8.8381 | CO | 1.768 | 101.7399 | 12:11 | 206.5076 | 491.0056 | 139.4287
c:\data\co\000723\fld564 | 2000-07-24 | 12:14 | H2 | 0.653 | 9.4564 | CO | 1.768 | 99.0926 | 12:14 | 206.5097 | 525.3556 | 136.5892
c:\data\co\000723\fld565 | 2000-07-24 | 12:17 | H2 | 0.655 | 9.3774 | CO | 1.768 | 105.1409 | 12:17 | 206.5118 | 520.9667 | 143.0766
c:\data\co\000723\fld566 | 2000-07-24 | 12:20 | H2 | 0.655 | 8.9775 | CO | 1.77 | 101.0194 | 12:20 | 206.5139 | 498.75 | 138.6559
c:\data\co\000723\fld567 | 2000-07-24 | 12:23 | H2 | 0.655 | 9.8722 | CO | 1.77 | 104.2025 | 12:23 | 206.516 | 548.4556 | 142.07
c:\data\co\000723\fld568 | 2000-07-24 | 12:26 | H2 | 0.653 | 9.2741 | CO | 1.77 | 101.9355 | 12:26 | 206.5181 | 515.2278 | 139.6385
c:\data\co\000723\fld569 | 2000-07-24 | 12:29 | H2 | 0.653 | 9.5632 | CO | 1.768 | 100.5889 | 12:29 | 206.5201 | 531.2889 | 138.1941
c:\data\co\000723\fld570 | 2000-07-24 | 12:32 | H2 | 0.655 | 9.6884 | CO | 1.77 | 95.7964 | 12:32 | 206.5222 | 538.2444 | 133.0537
c:\data\co\000723\fld571 | 2000-07-24 | 12:35 | H2 | 0.655 | 9.7711 | CO | 1.766 | 100.5588 | 12:35 | 206.5243 | 542.8389 | 138.1618
c:\data\co\000723\fld572 | 2000-07-24 | 12:38 | H2 | 0.655 | 9.3331 | CO | 1.768 | 101.6935 | 12:38 | 206.5264 | 518.5056 | 139.3789
c:\data\co\000723\fld573 | 2000-07-24 | 12:41 | H2 | 0.655 | 9.4757 | CO | 1.77 | 105.4463 | 12:41 | 206.5285 | 526.4278 | 143.4041
c:\data\co\000723\fld574 | 2000-07-24 | 12:44 | H2 | 0.655 | 9.5346 | CO | 1.771 | 108.7264 | 12:44 | 206.5306 | 529.7 | 146.9224
c:\data\co\000723\fld575 | 2000-07-24 | 12:47 | H2 | 0.655 | 9.2281 | CO | 1.768 | 108.7144 | 12:47 | 206.5326 | 512.6722 | 146.9095
c:\data\co\000723\fld576 | 2000-07-24 | 12:50 | H2 | 0.655 | 9.3826 | CO | 1.77 | 112.5749 | 12:50 | 206.5347 | 521.2556 | 151.0502
c:\data\co\000723\fld577 | 2000-07-24 | 12:53 | H2 | 0.655 | 9.3829 | CO | 1.77 | 118.1688 | 12:53 | 206.5368 | 521.2722 | 157.0502
c:\data\co\000723\fld578 | 2000-07-24 | 12:56 | H2 | 0.66 | 9.1698 | CO | 1.775 | 117.616 | 12:56 | 206.5389 | 509.4333 | 156.4573
c:\data\co\000723\fld579 | 2000-07-24 | 12:59 | H2 | 0.653 | 9.3606 | CO | 1.77 | 123.9741 | 12:59 | 206.541 | 520.0333 | 163.277
c:\data\co\000723\fld580 | 2000-07-24 | 13:02 | H2 | 0.653 | 9.2394 | CO | 1.768 | 118.0318 | 13:02 | 206.5431 | 513.3 | 156.9033
c:\data\co\000723\fld581 | 2000-07-24 | 13:05 | H2 | 0.655 | 9.6977 | CO | 1.768 | 123.3452 | 13:05 | 206.5451 | 538.7611 | 162.6024
c:\data\co\000723\fld582 | 2000-07-24 | 13:08 | H2 | 0.655 | 9.7929 | CO | 1.768 | 117.8081 | 13:08 | 206.5472 | 544.05 | 156.6634
c:\data\co\000723\fld583 | 2000-07-24 | 13:11 | H2 | 0.655 | 9.4495 | CO | 1.77 | 119.6177 | 13:11 | 206.5493 | 524.9722 | 158.6043
c:\data\co\000723\fld584 | 2000-07-24 | 13:14 | H2 | 0.656 | 9.6663 | CO | 1.775 | 114.2563 | 13:14 | 206.5514 | 537.0167 | 152.8537
c:\data\co\000723\fld585 | 2000-07-24 | 13:17 | H2 | 0.655 | 9.2719 | CO | 1.77 | 117.6541 | 13:17 | 206.5535 | 515.1056 | 156.4982
c:\data\co\000723\fld586 | 2000-07-24 | 13:20 | H2 | 0.655 | 9.2879 | CO | 1.77 | 117.3935 | 13:20 | 206.5556 | 515.9944 | 156.2187
c:\data\co\000723\fld587 | 2000-07-24 | 13:23 | H2 | 0.655 | 10.0249 | CO | 1.77 | 123.9942 | 13:23 | 206.5576 | 556.9389 | 163.2986
c:\data\co\000723\fld588 | 2000-07-24 | 13:26 | H2 | 0.655 | 9.3165 | CO | 1.771 | 120.4335 | 13:26 | 206.5597 | 517.5833 | 159.4794
c:\data\co\000723\fld589 | 2000-07-24 | 13:29 | H2 | 0.655 | 9.2174 | CO | 1.773 | 119.2334 | 13:29 | 206.5618 | 512.0778 | 158.1921
c:\data\co\000723\fld590 | 2000-07-24 | 13:32 | H2 | 0.66 | 9.6646 | CO | 1.776 | 118.2286 | 13:32 | 206.5639 | 536.9222 | 157.1144
c:\data\co\000723\fld591 | 2000-07-24 | 13:35 | H2 | 0.655 | 9.4742 | CO | 1.77 | 117.4861 | 13:35 | 206.566 | 526.3444 | 156.318
c:\data\co\000723\fld592 | 2000-07-24 | 13:38 | H2 | 0.656 | 9.5574 | CO | 1.771 | 117.2591 | 13:38 | 206.5681 | 530.9667 | 156.0745
c:\data\co\000723\fld593 | 2000-07-24 | 13:41 | H2 | 0.655 | 9.4074 | CO | 1.771 | 124.353 | 13:41 | 206.5701 | 522.6333 | 163.6834
c:\data\co\000723\fld594 | 2000-07-24 | 13:44 | H2 | 0.655 | 9.0007 | CO | 1.771 | 126.4008 | 13:44 | 206.5722 | 500.0389 | 165.8799
c:\data\co\000723\fld595 | 2000-07-24 | 13:47 | H2 | 0.658 | 10.1447 | CO | 1.775 | 135.3739 | 13:47 | 206.5743 | 563.5944 | 175.5044
c:\data\co\000723\fld596 | 2000-07-24 | 13:50 | H2 | 0.655 | 9.7486 | CO | 1.773 | 135.3482 | 13:50 | 206.5764 | 541.5889 | 175.4768
c:\data\co\000723\fld597 | 2000-07-24 | 13:53 | H2 | 0.655 | 9.4213 | CO | 1.771 | 140.1373 | 13:53 | 206.5785 | 523.4056 | 180.6136
c:\data\co\000723\fld598 | 2000-07-24 | 13:56 | H2 | 0.655 | 9.5047 | CO | 1.77 | 140.3783 | 13:56 | 206.5806 | 528.0389 | 180.8721
c:\data\co\000723\fld599 | 2000-07-24 | 13:59 | H2 | 0.656 | 9.3183 | CO | 1.771 | 137.8733 | 13:59 | 206.5826 | 517.6833 | 178.1852
c:\data\co\000723\fld600 | 2000-07-24 | 14:02 | H2 | 0.655 | 9.5628 | CO | 1.771 | 138.3331 | 14:02 | 206.5847 | 531.2667 | 178.6784
c:\data\co\000723\fld601 | 2000-07-24 | 14:05 | H2 | 0.656 | 9.3862 | CO | 1.773 | 137.73 | 14:05 | 206.5868 | 521.4556 | 178.0315
c:\data\co\000723\fld602 | 2000-07-24 | 14:08 | H2 | 0.655 | 9.4078 | CO | 1.771 | 128.515 | 14:08 | 206.5889 | 522.6556 | 168.1475
c:\data\co\000723\fld603 | 2000-07-24 | 14:11 | H2 | 0.655 | 9.4086 | CO | 1.771 | 130.3606 | 14:11 | 206.591 | 522.7 | 170.1271
c:\data\co\000723\fld604 | 2000-07-24 | 14:14 | H2 | 0.656 | 9.6633 | CO | 1.771 | 131.3108 | 14:14 | 206.5931 | 536.85 | 171.1463
c:\data\co\000723\fld605 | 2000-07-24 | 14:17 | H2 | 0.655 | 9.938 | CO | 1.771 | 122.9251 | 14:17 | 206.5951 | 552.1111 | 162.1518
c:\data\co\000723\fld606 | 2000-07-24 | 14:20 | H2 | 0.656 | 9.4593 | CO | 1.773 | 120.5667 | 14:20 | 206.5972 | 525.5167 | 159.6222
c:\data\co\000723\fld607 | 2000-07-24 | 14:23 | H2 | 0.655 | 9.0848 | CO | 1.775 | 122.8279 | 14:23 | 206.5993 | 504.7111 | 162.0476
c:\data\co\000723\fld608 | 2000-07-24 | 14:26 | H2 | 0.656 | 9.7733 | CO | 1.773 | 120.7831 | 14:26 | 206.6014 | 542.9611 | 159.8543
c:\data\co\000723\fld609 | 2000-07-24 | 14:29 | H2 | 0.655 | 10.1409 | CO | 1.771 | 120.9126 | 14:29 | 206.6035 | 563.3833 | 159.9932
c:\data\co\000723\fld610 | 2000-07-24 | 14:32 | H2 | 0.655 | 9.3628 | CO | 1.771 | 120.9275 | 14:32 | 206.6056 | 520.1556 | 160.0092
c:\data\co\000723\fld611 | 2000-07-24 | 14:35 | H2 | 0.656 | 10.2187 | CO | 1.773 | 121.0167 | 14:35 | 206.6076 | 567.7056 | 160.1049
c:\data\co\000723\fld612 | 2000-07-24 | 14:38 | H2 | 0.656 | 9.6429 | CO | 1.771 | 123.9518 | 14:38 | 206.6097 | 535.7167 | 163.2531
c:\data\co\000723\fld613 | 2000-07-24 | 14:41 | H2 | 0.655 | 9.4571 | CO | 1.773 | 123.0083 | 14:41 | 206.6118 | 525.3944 | 162.2411
c:\data\co\000723\fld614 | 2000-07-24 | 14:44 | H2 | 0.655 | 9.1628 | CO | 1.773 | 121.6949 | 14:44 | 206.6139 | 509.0444 | 160.8323
c:\data\co\000723\fld615 | 2000-07-24 | 14:47 | H2 | 0.656 | 9.4921 | CO | 1.773 | 125.5902 | 14:47 | 206.616 | 527.3389 | 165.0104
c:\data\co\000723\fld616 | 2000-07-24 | 14:50 | H2 | 0.655 | 9.3379 | CO | 1.773 | 123.67 | 14:50 | 206.6181 | 518.7722 | 162.9508
c:\data\co\000723\fld617 | 2000-07-24 | 14:53 | H2 | 0.656 | 9.0057 | CO | 1.773 | 121.8212 | 14:53 | 206.6201 | 500.3167 | 160.9678
c:\data\co\000723\fld618 | 2000-07-24 | 14:56 | H2 | 0.656 | 9.5678 | CO | 1.773 | 121.6304 | 14:56 | 206.6222 | 531.5444 | 160.7631
c:\data\co\000723\fld619 | 2000-07-24 | 14:59 | H2 | 0.655 | 9.623 | CO | 1.773 | 121.6428 | 14:59 | 206.6243 | 534.6111 | 160.7764
c:\data\co\000723\fld620 | 2000-07-24 | 15:02 | H2 | 0.66 | 8.9636 | CO | 1.78 | 122.3054 | 15:02 | 206.6264 | 497.9778 | 161.4871
c:\data\co\000723\fld621 | 2000-07-24 | 15:05 | H2 | 0.656 | 9.5322 | CO | 1.773 | 122.0953 | 15:05 | 206.6285 | 529.5667 | 161.2618
c:\data\co\000723\fld622 | 2000-07-24 | 15:08 | H2 | 0.655 | 9.7252 | CO | 1.771 | 123.084 | 15:08 | 206.6306 | 540.2889 | 162.3223
c:\data\co\000723\fld623 | 2000-07-24 | 15:11 | H2 | 0.656 | 10.1128 | CO | 1.771 | 119.9469 | 15:11 | 206.6326 | 561.8222 | 158.9574
c:\data\co\000723\fld624 | 2000-07-24 | 15:14 | H2 | 0.656 | 9.1701 | CO | 1.773 | 119.0193 | 15:14 | 206.6347 | 509.45 | 157.9625
c:\data\co\000723\fld625 | 2000-07-24 | 15:17 | H2 | 0.655 | 9.5828 | CO | 1.773 | 118.3853 | 15:17 | 206.6368 | 532.3778 | 157.2825
c:\data\co\000723\fld626 | 2000-07-24 | 15:20 | H2 | 0.656 | 9.5133 | CO | 1.775 | 115.5372 | 15:20 | 206.6389 | 528.5167 | 154.2276
c:\data\co\000723\fld627 | 2000-07-24 | 15:23 | H2 | 0.656 | 10.0762 | CO | 1.773 | 120.9046 | 15:23 | 206.641 | 559.7889 | 159.9847
c:\data\co\000723\fld628 | 2000-07-24 | 15:26 | H2 | 0.656 | 9.6093 | CO | 1.773 | 120.4626 | 15:26 | 206.6431 | 533.85 | 159.5106
c:\data\co\000723\fld629 | 2000-07-24 | 15:29 | H2 | 0.656 | 9.8153 | CO | 1.773 | 122.0901 | 15:29 | 206.6451 | 545.2944 | 161.2562
c:\data\co\000723\fld630 | 2000-07-24 | 15:32 | H2 | 0.658 | 9.644 | CO | 1.776 | 124.7901 | 15:32 | 206.6472 | 535.7778 | 164.1522
c:\data\co\000723\fld631 | 2000-07-24 | 15:35 | H2 | 0.656 | 9.8348 | CO | 1.775 | 124.3782 | 15:35 | 206.6493 | 546.3778 | 163.7104
c:\data\co\000723\fld632 | 2000-07-24 | 15:38 | H2 | 0.656 | 9.3666 | CO | 1.775 | 123.3032 | 15:38 | 206.6514 | 520.3667 | 162.5574
c:\data\co\000723\fld633 | 2000-07-24 | 15:41 | H2 | 0.655 | 9.7484 | CO | 1.773 | 123.4245 | 15:41 | 206.6535 | 541.5778 | 162.6875
c:\data\co\000723\fld634 | 2000-07-24 | 15:44 | H2 | 0.656 | 9.4253 | CO | 1.775 | 124.7272 | 15:44 | 206.6556 | 523.6278 | 164.0848
c:\data\co\000723\fld635 | 2000-07-24 | 15:47 | H2 | 0.656 | 9.7509 | CO | 1.773 | 126.3666 | 15:47 | 206.6576 | 541.7167 | 165.8432
c:\data\co\000723\fld636 | 2000-07-24 | 15:50 | H2 | 0.656 | 9.5871 | CO | 1.775 | 123.9684 | 15:50 | 206.6597 | 532.6167 | 163.2709
c:\data\co\000723\fld637 | 2000-07-24 | 15:53 | H2 | 0.655 | 9.853 | CO | 1.773 | 125.6899 | 15:53 | 206.6618 | 547.3889 | 165.1174
c:\data\co\000723\fld638 | 2000-07-24 | 15:56 | H2 | 0.66 | 9.2059 | CO | 1.78 | 124.2892 | 15:56 | 206.6639 | 511.4389 | 163.615
c:\data\co\000723\fld639 | 2000-07-24 | 15:59 | H2 | 0.656 | 9.3511 | CO | 1.775 | 121.6936 | 15:59 | 206.666 | 519.5056 | 160.8309
c:\data\co\000723\fld640 | 2000-07-24 | 16:02 | H2 | 0.656 | 9.4438 | CO | 1.775 | 118.4826 | 16:02 | 206.6681 | 524.6556 | 157.3868
c:\data\co\000723\fld641 | 2000-07-24 | 16:05 | H2 | 0.656 | 9.7209 | CO | 1.773 | 123.298 | 16:05 | 206.6701 | 540.05 | 162.5518
c:\data\co\000723\fld642 | 2000-07-24 | 16:08 | H2 | 0.656 | 9.445 | CO | 1.773 | 128.1909 | 16:08 | 206.6722 | 524.7222 | 167.7999
c:\data\co\000723\fld643 | 2000-07-24 | 16:11 | H2 | 0.656 | 9.61 | CO | 1.775 | 126.787 | 16:11 | 206.6743 | 533.8889 | 166.2941
c:\data\co\000723\fld644 | 2000-07-24 | 16:14 | H2 | 0.655 | 9.6642 | CO | 1.775 | 128.1912 | 16:14 | 206.6764 | 536.9 | 167.8002
c:\data\co\000723\fld645 | 2000-07-24 | 16:17 | H2 | 0.655 | 9.4249 | CO | 1.773 | 132.6204 | 16:17 | 206.6785 | 523.6056 | 172.551
c:\data\co\000723\fld646 | 2000-07-24 | 16:20 | H2 | 0.656 | 9.6798 | CO | 1.773 | 131.5697 | 16:20 | 206.6806 | 537.7667 | 171.424
c:\data\co\000723\fld647 | 2000-07-24 | 16:23 | H2 | 0.656 | 9.6178 | CO | 1.773 | 132.1877 | 16:23 | 206.6826 | 534.3222 | 172.0869
c:\data\co\000723\fld648 | 2000-07-24 | 16:26 | H2 | 0.656 | 9.6655 | CO | 1.775 | 133.6199 | 16:26 | 206.6847 | 536.9722 | 173.623
c:\data\co\000723\fld649 | 2000-07-24 | 16:29 | H2 | 0.656 | 10.4921 | CO | 1.776 | 131.0891 | 16:29 | 206.6868 | 582.8944 | 170.9085
c:\data\co\000723\fld650 | 2000-07-24 | 16:32 | H2 | 0.656 | 9.2866 | CO | 1.773 | 133.0712 | 16:32 | 206.6889 | 515.9222 | 173.0345
c:\data\co\000723\fld651 | 2000-07-24 | 16:35 | H2 | 0.656 | 9.5082 | CO | 1.775 | 130.3971 | 16:35 | 206.691 | 528.2333 | 170.1663
c:\data\co\000723\fld652 | 2000-07-24 | 16:38 | H2 | 0.656 | 9.8602 | CO | 1.773 | 126.7316 | 16:38 | 206.6931 | 547.7889 | 166.2347
c:\data\co\000723\fld653 | 2000-07-24 | 16:41 | H2 | 0.656 | 10.4255 | CO | 1.775 | 127.1494 | 16:41 | 206.6951 | 579.1944 | 166.6828
c:\data\co\000723\fld654 | 2000-07-24 | 16:44 | H2 | 0.656 | 10.14 | CO | 1.775 | 130.5161 | 16:44 | 206.6972 | 563.3333 | 170.2939
c:\data\co\000723\fld655 | 2000-07-24 | 16:47 | H2 | 0.656 | 9.5593 | CO | 1.775 | 131.5094 | 16:47 | 206.6993 | 531.0722 | 171.3593
c:\data\co\000723\fld656 | 2000-07-24 | 16:50 | H2 | 0.656 | 9.6848 | CO | 1.775 | 132.0191 | 16:50 | 206.7014 | 538.0444 | 171.906
c:\data\co\000723\fld657 | 2000-07-24 | 16:53 | H2 | 0.656 | 9.4109 | CO | 1.775 | 132.7816 | 16:53 | 206.7035 | 522.8278 | 172.7239
c:\data\co\000723\fld658 | 2000-07-24 | 16:56 | H2 | 0.656 | 9.5959 | CO | 1.775 | 136.2165 | 16:56 | 206.7056 | 533.1056 | 176.4081
c:\data\co\000723\fld659 | 2000-07-24 | 16:59 | H2 | 0.656 | 9.9611 | CO | 1.773 | 136.536 | 16:59 | 206.7076 | 553.3944 | 176.7508
c:\data\co\000723\fld660 | 2000-07-24 | 17:02 | H2 | 0.656 | 9.4095 | CO | 1.775 | 135.1448 | 17:02 | 206.7097 | 522.75 | 175.2586
c:\data\co\000723\fld661 | 2000-07-24 | 17:05 | H2 | 0.656 | 9.138 | CO | 1.775 | 132.9463 | 17:05 | 206.7118 | 507.6667 | 172.9005
c:\data\co\000723\fld662 | 2000-07-24 | 17:08 | H2 | 0.66 | 9.7313 | CO | 1.78 | 132.9371 | 17:08 | 206.7139 | 540.6278 | 172.8907
c:\data\co\000723\fld663 | 2000-07-24 | 17:11 | H2 | 0.655 | 9.4199 | CO | 1.773 | 135.5978 | 17:11 | 206.716 | 523.3278 | 175.7445
c:\data\co\000723\fld664 | 2000-07-24 | 17:14 | H2 | 0.656 | 9.3504 | CO | 1.773 | 134.2828 | 17:14 | 206.7181 | 519.4667 | 174.3341
c:\data\co\000723\fld665 | 2000-07-24 | 17:17 | H2 | 0.655 | 9.1809 | CO | 1.773 | 136.2281 | 17:17 | 206.7201 | 510.05 | 176.4206
c:\data\co\000723\fld666 | 2000-07-24 | 17:20 | H2 | 0.655 | 9.7248 | CO | 1.771 | 135.3807 | 17:20 | 206.7222 | 540.2667 | 175.5117
c:\data\co\000723\fld667 | 2000-07-24 | 17:23 | H2 | 0.655 | 9.5759 | CO | 1.773 | 131.8249 | 17:23 | 206.7243 | 531.9944 | 171.6977
c:\data\co\000723\fld668 | 2000-07-24 | 17:26 | H2 | 0.655 | 9.7572 | CO | 1.773 | 132.7847 | 17:26 | 206.7264 | 542.0667 | 172.7272
c:\data\co\000723\fld669 | 2000-07-24 | 17:29 | H2 | 0.656 | 9.7646 | CO | 1.773 | 132.8445 | 17:29 | 206.7285 | 542.4778 | 172.7914
c:\data\co\000723\fld670 | 2000-07-24 | 17:32 | H2 | 0.656 | 8.83 | CO | 1.773 | 133.533 | 17:32 | 206.7306 | 490.5556 | 173.5298
c:\data\co\000723\fld671 | 2000-07-24 | 17:35 | H2 | 0.656 | 10.5482 | CO | 1.771 | 134.306 | 17:35 | 206.7326 | 586.0111 | 174.359
c:\data\co\000723\fld672 | 2000-07-24 | 17:38 | H2 | 0.655 | 8.9371 | CO | 1.773 | 133.7822 | 17:38 | 206.7347 | 496.5056 | 173.7971
c:\data\co\000723\fld673 | 2000-07-24 | 17:41 | H2 | 0.655 | 9.4427 | CO | 1.771 | 133.849 | 17:41 | 206.7368 | 524.5944 | 173.8688
c:\data\co\000723\fld674 | 2000-07-24 | 17:44 | H2 | 0.655 | 9.7866 | CO | 1.771 | 135.9445 | 17:44 | 206.7389 | 543.7 | 176.1164
c:\data\co\000723\fld675 | 2000-07-24 | 17:47 | H2 | 0.66 | 9.4989 | CO | 1.776 | 133.0053 | 17:47 | 206.741 | 527.7167 | 172.9638
c:\data\co\000723\fld676 | 2000-07-24 | 17:50 | H2 | 0.655 | 9.8355 | CO | 1.77 | 136.3965 | 17:50 | 206.7431 | 546.4167 | 176.6012
c:\data\co\000723\fld677 | 2000-07-24 | 17:53 | H2 | 0.656 | 9.6912 | CO | 1.773 | 134.0399 | 17:53 | 206.7451 | 538.4 | 174.0735
c:\data\co\000723\fld678 | 2000-07-24 | 17:56 | H2 | 0.655 | 9.529 | CO | 1.771 | 134.9206 | 17:56 | 206.7472 | 529.3889 | 175.0182
c:\data\co\000723\fld679 | 2000-07-24 | 17:59 | H2 | 0.656 | 9.5539 | CO | 1.773 | 134.2851 | 17:59 | 206.7493 | 530.7722 | 174.3365
c:\data\co\000723\fld680 | 2000-07-24 | 18:02 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 69.0511 | 18:02 | 206.7514 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000723\fld681 | 2000-07-24 | 18:05 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 67.2195 | 18:05 | 206.7535 | NA | NA
c:\data\co\000723\fld682 | 2000-07-24 | 18:08 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 69.4019 | 18:08 | 206.7556 | NA | NA |  | 67.9033
c:\data\co\000723\fld683 | 2000-07-24 | 18:11 | H2 | NA | NA | CO | 1.773 | 67.0884 | 18:11 | 206.7576 | NA | NA |  | 1.2995
c:\data\co\000723\fld684 | 2000-07-24 | 18:14 | H2 | 0.655 | 9.224 | CO | 1.771 | 136.9457 | 18:14 | 206.7597 | 512.4444 | 176.8788
c:\data\co\000723\fld685 | 2000-07-24 | 18:17 | H2 | 0.655 | 9.1815 | CO | 1.771 | 136.2702 | 18:17 | 206.7618 | 510.0833 | 176.152
c:\data\co\000723\fld686 | 2000-07-24 | 18:20 | H2 | 0.656 | 9.2639 | CO | 1.77 | 137.3404 | 18:20 | 206.7639 | 514.6611 | 177.3035
c:\data\co\000723\fld687 | 2000-07-24 | 18:23 | H2 | 0.655 | 9.4246 | CO | 1.77 | 138.4144 | 18:23 | 206.766 | 523.5889 | 178.4591
c:\data\co\000723\fld688 | 2000-07-24 | 18:26 | H2 | 0.656 | 9.0746 | CO | 1.771 | 138.3141 | 18:26 | 206.7681 | 504.1444 | 178.3512
c:\data\co\000723\fld689 | 2000-07-24 | 18:29 | H2 | 0.655 | 9.4386 | CO | 1.771 | 139.1782 | 18:29 | 206.7701 | 524.3667 | 179.2809
c:\data\co\000723\fld690 | 2000-07-24 | 18:32 | H2 | 0.655 | 8.5035 | CO | 1.77 | 141.1524 | 18:32 | 206.7722 | 472.4167 | 181.405
c:\data\co\000723\fld691 | 2000-07-24 | 18:35 | H2 | 0.655 | 9.4166 | CO | 1.77 | 141.0934 | 18:35 | 206.7743 | 523.1444 | 181.3415
c:\data\co\000723\fld692 | 2000-07-24 | 18:38 | H2 | 0.655 | 8.7992 | CO | 1.77 | 144.6542 | 18:38 | 206.7764 | 488.8444 | 185.1728
c:\data\co\000723\fld693 | 2000-07-24 | 18:41 | H2 | 0.655 | 8.9531 | CO | 1.771 | 146.1093 | 18:41 | 206.7785 | 497.3944 | 186.7384
c:\data\co\000723\fld694 | 2000-07-24 | 18:44 | H2 | 0.655 | 9.1633 | CO | 1.771 | 138.0216 | 18:44 | 206.7806 | 509.0722 | 178.0365
c:\data\co\000723\fld695 | 2000-07-24 | 18:47 | H2 | 0.655 | 8.8628 | CO | 1.771 | 146.1397 | 18:47 | 206.7826 | 492.3778 | 186.7711
c:\data\co\000723\fld696 | 2000-07-24 | 18:50 | H2 | 0.655 | 8.8907 | CO | 1.77 | 136.977 | 18:50 | 206.7847 | 493.9278 | 176.9125
c:\data\co\000723\fld697 | 2000-07-24 | 18:53 | H2 | 0.655 | 8.772 | CO | 1.768 | 157.0963 | 18:53 | 206.7868 | 487.3333 | 198.5597
c:\data\co\000723\fld698 | 2000-07-24 | 18:56 | H2 | 0.655 | 9.3387 | CO | 1.77 | 156.338 | 18:56 | 206.7889 | 518.8167 | 197.7439
c:\data\co\000723\fld699 | 2000-07-24 | 18:59 | H2 | 0.655 | 8.6404 | CO | 1.771 | 157.3887 | 18:59 | 206.791 | 480.0222 | 198.8744
c:\data\co\000723\fld700 | 2000-07-24 | 19:02 | H2 | 0.655 | 8.7239 | CO | 1.77 | 157.0687 | 19:02 | 206.7931 | 484.6611 | 198.5301
c:\data\co\000723\fld701 | 2000-07-24 | 19:05 | H2 | 0.655 | 8.2866 | CO | 1.773 | 152.3748 | 19:05 | 206.7951 | 460.3667 | 193.4797
c:\data\co\000723\fld702 | 2000-07-24 | 19:08 | H2 | 0.655 | 9.3386 | CO | 1.771 | 144.4699 | 19:08 | 206.7972 | 518.8111 | 184.9745
c:\data\co\000723\fld703 | 2000-07-24 | 19:11 | H2 | 0.655 | 8.7964 | CO | 1.771 | 139.5687 | 19:11 | 206.7993 | 488.6889 | 179.701
c:\data\co\000723\fld704 | 2000-07-24 | 19:14 | H2 | 0.655 | 9.0571 | CO | 1.77 | 137.9309 | 19:14 | 206.8014 | 503.1722 | 177.9389
c:\data\co\000723\fld705 | 2000-07-24 | 19:17 | H2 | 0.656 | 9.537 | CO | 1.773 | 130.548 | 19:17 | 206.8035 | 529.8333 | 169.9953
c:\data\co\000723\fld706 | 2000-07-24 | 19:20 | H2 | 0.655 | 9.664 | CO | 1.773 | 125.7333 | 19:20 | 206.8056 | 536.8889 | 164.8149
c:\data\co\000723\fld707 | 2000-07-24 | 19:23 | H2 | 0.655 | 9.0263 | CO | 1.773 | 129.8167 | 19:23 | 206.8076 | 501.4611 | 169.2084
c:\data\co\000723\fld708 | 2000-07-24 | 19:26 | H2 | 0.656 | 9.1344 | CO | 1.775 | 128.9257 | 19:26 | 206.8097 | 507.4667 | 168.2498
c:\data\co\000723\fld709 | 2000-07-24 | 19:29 | H2 | 0.655 | 9.4662 | CO | 1.775 | 127.9954 | 19:29 | 206.8118 | 525.9 | 167.2488
c:\data\co\000723\fld710 | 2000-07-24 | 19:32 | H2 | 0.655 | 9.0494 | CO | 1.775 | 124.6713 | 19:32 | 206.8139 | 502.7444 | 163.6723
c:\data\co\000723\fld711 | 2000-07-24 | 19:35 | H2 | 0.655 | 9.9054 | CO | 1.776 | 128.5966 | 19:35 | 206.816 | 550.3 | 167.8957
c:\data\co\000723\fld712 | 2000-07-24 | 19:38 | H2 | 0.655 | 9.5415 | CO | 1.778 | 124.5703 | 19:38 | 206.8181 | 530.0833 | 163.5636
c:\data\co\000723\fld713 | 2000-07-24 | 19:41 | H2 | 0.655 | 9.4646 | CO | 1.778 | 124.7291 | 19:41 | 206.8201 | 525.8111 | 163.7345
c:\data\co\000723\fld714 | 2000-07-24 | 19:44 | H2 | 0.656 | 9.3841 | CO | 1.78 | 124.6431 | 19:44 | 206.8222 | 521.3389 | 163.6419
c:\data\co\000723\fld715 | 2000-07-24 | 19:47 | H2 | 0.656 | 9.2147 | CO | 1.78 | 126.9965 | 19:47 | 206.8243 | 511.9278 | 166.1741
c:\data\co\000723\fld716 | 2000-07-24 | 19:50 | H2 | 0.655 | 9.2707 | CO | 1.78 | 123.8359 | 19:50 | 206.8264 | 515.0389 | 162.7734
c:\data\co\000723\fld717 | 2000-07-24 | 19:53 | H2 | 0.655 | 9.9614 | CO | 1.778 | 121.6686 | 19:53 | 206.8285 | 553.4111 | 160.4415
c:\data\co\000723\fld718 | 2000-07-24 | 19:56 | H2 | 0.656 | 9.4233 | CO | 1.78 | 126.328 | 19:56 | 206.8306 | 523.5167 | 165.4548
c:\data\co\000723\fld719 | 2000-07-24 | 19:59 | H2 | 0.656 | 8.8679 | CO | 1.778 | 130.1056 | 19:59 | 206.8326 | 492.6611 | 169.5193
c:\data\co\000723\fld720 | 2000-07-24 | 20:02 | H2 | 0.658 | 9.5118 | CO | 1.78 | 170.0642 | 20:02 | 206.8347 | 528.4333 | 212.5125
c:\data\co\000723\fld721 | 2000-07-24 | 20:05 | H2 | 0.658 | 9.2204 | CO | 1.78 | 127.9947 | 20:05 | 206.8368 | 512.2444 | 167.2481
c:\data\co\000723\fld722 | 2000-07-24 | 20:08 | H2 | 0.656 | 9.9074 | CO | 1.78 | 129.4855 | 20:08 | 206.8389 | 550.4111 | 168.8521
c:\data\co\000723\fld723 | 2000-07-24 | 20:11 | H2 | 0.658 | 9.3735 | CO | 1.78 | 131.0344 | 20:11 | 206.841 | 520.75 | 170.5186
c:\data\co\000723\fld724 | 2000-07-24 | 20:14 | H2 | 0.658 | 9.5816 | CO | 1.783 | 131.1177 | 20:14 | 206.8431 | 532.3111 | 170.6082
c:\data\co\000723\fld725 | 2000-07-24 | 20:17 | H2 | 0.658 | 9.1885 | CO | 1.781 | 132.2589 | 20:17 | 206.8451 | 510.4722 | 171.8361
c:\data\co\000723\fld726 | 2000-07-24 | 20:20 | H2 | 0.658 | 9.506 | CO | 1.781 | 133.4428 | 20:20 | 206.8472 | 528.1111 | 173.1099
c:\data\co\000723\fld727 | 2000-07-24 | 20:23 | H2 | 0.658 | 9.8697 | CO | 1.783 | 131.5514 | 20:23 | 206.8493 | 548.3167 | 171.0749
c:\data\co\000723\fld728 | 2000-07-24 | 20:26 | H2 | 0.658 | 9.7517 | CO | 1.783 | 134.8607 | 20:26 | 206.8514 | 541.7611 | 174.6355
c:\data\co\000723\fld729 | 2000-07-24 | 20:29 | H2 | 0.658 | 9.3755 | CO | 1.783 | 131.2674 | 20:29 | 206.8535 | 520.8611 | 170.7693
c:\data\co\000723\fld730 | 2000-07-24 | 20:32 | H2 | 0.66 | 10.062 | CO | 1.783 | 136.0065 | 20:32 | 206.8556 | 559 | 175.8683
c:\data\co\000723\fld731 | 2000-07-24 | 20:35 | H2 | 0.658 | 9.0759 | CO | 1.783 | 135.8914 | 20:35 | 206.8576 | 504.2167 | 175.7445
c:\data\co\000723\fld732 | 2000-07-24 | 20:38 | H2 | 0.658 | 9.9684 | CO | 1.783 | 132.0466 | 20:38 | 206.8597 | 553.8 | 171.6077
c:\data\co\000723\fld733 | 2000-07-24 | 20:41 | H2 | 0.658 | 9.5189 | CO | 1.783 | 137.7368 | 20:41 | 206.8618 | 528.8278 | 177.73
c:\data\co\000723\fld734 | 2000-07-24 | 20:44 | H2 | 0.658 | 9.8102 | CO | 1.783 | 129.3637 | 20:44 | 206.8639 | 545.0111 | 168.721
c:\data\co\000723\fld735 | 2000-07-24 | 20:47 | H2 | 0.658 | 9.5678 | CO | 1.783 | 134.6142 | 20:47 | 206.866 | 531.5444 | 174.3703
c:\data\co\000723\fld736 | 2000-07-24 | 20:50 | H2 | 0.658 | 10.3871 | CO | 1.783 | 132.4305 | 20:50 | 206.8681 | 577.0611 | 172.0207
c:\data\co\000723\fld737 | 2000-07-24 | 20:53 | H2 | 0.658 | 9.7939 | CO | 1.783 | 136.2367 | 20:53 | 206.8701 | 544.1056 | 176.116
c:\data\co\000723\fld738 | 2000-07-24 | 20:56 | H2 | 0.66 | 9.6569 | CO | 1.783 | 134.1728 | 20:56 | 206.8722 | 536.4944 | 173.8954
c:\data\co\000723\fld739 | 2000-07-24 | 20:59 | H2 | 0.658 | 9.6422 | CO | 1.781 | 136.9463 | 20:59 | 206.8743 | 535.6778 | 176.8795
c:\data\co\000723\fld740 | 2000-07-24 | 21:02 | H2 | 0.658 | 9.6037 | CO | 1.783 | 134.4899 | 21:02 | 206.8764 | 533.5389 | 174.2365
c:\data\co\000723\fld741 | 2000-07-24 | 21:05 | H2 | 0.658 | 9.6986 | CO | 1.781 | 132.8589 | 21:05 | 206.8785 | 538.8111 | 172.4817
c:\data\co\000723\fld742 | 2000-07-24 | 21:08 | H2 | 0.66 | 9.4039 | CO | 1.783 | 161.8562 | 21:08 | 206.8806 | 522.4389 | 203.6811
c:\data\co\000723\fld743 | 2000-07-24 | 21:11 | H2 | 0.658 | 9.4309 | CO | 1.783 | 135.8536 | 21:11 | 206.8826 | 523.9389 | 175.7038
c:\data\co\000723\fld744 | 2000-07-24 | 21:14 | H2 | 0.658 | 9.8294 | CO | 1.781 | 129.5118 | 21:14 | 206.8847 | 546.0778 | 168.8804
c:\data\co\000723\fld745 | 2000-07-24 | 21:17 | H2 | 0.658 | 9.3534 | CO | 1.783 | 132.1862 | 21:17 | 206.8868 | 519.6333 | 171.7579
c:\data\co\000723\fld746 | 2000-07-24 | 21:20 | H2 | 0.658 | 9.8316 | CO | 1.783 | 132.9743 | 21:20 | 206.8889 | 546.2 | 172.6058
c:\data\co\000723\fld747 | 2000-07-24 | 21:23 | H2 | 0.66 | 9.4847 | CO | 1.783 | 131.1508 | 21:23 | 206.891 | 526.9278 | 170.6439
c:\data\co\000723\fld748 | 2000-07-24 | 21:26 | H2 | 0.66 | 9.8673 | CO | 1.783 | 133.8232 | 21:26 | 206.8931 | 548.1833 | 173.5192
c:\data\co\000723\fld749 | 2000-07-24 | 21:29 | H2 | 0.66 | 9.357 | CO | 1.783 | 131.1932 | 21:29 | 206.8951 | 519.8333 | 170.6895
c:\data\co\000723\fld750 | 2000-07-24 | 21:32 | H2 | 0.66 | 9.5083 | CO | 1.783 | 134.8889 | 21:32 | 206.8972 | 528.2389 | 174.6658
c:\data\co\000723\fld751 | 2000-07-24 | 21:35 | H2 | 0.663 | 10.7192 | CO | 1.788 | 132.6945 | 21:35 | 206.8993 | 595.5111 | 172.3048
c:\data\co\000723\fld752 | 2000-07-24 | 21:38 | H2 | 0.66 | 9.6141 | CO | 1.785 | 132.838 | 21:38 | 206.9014 | 534.1167 | 172.4592
c:\data\co\000723\fld753 | 2000-07-24 | 21:41 | H2 | 0.66 | 9.7721 | CO | 1.783 | 132.2699 | 21:41 | 206.9035 | 542.8944 | 171.8479
c:\data\co\000723\fld754 | 2000-07-24 | 21:44 | H2 | 0.66 | 9.7168 | CO | 1.783 | 134.8367 | 21:44 | 206.9056 | 539.8222 | 174.6097
c:\data\co\000723\fld755 | 2000-07-24 | 21:47 | H2 | 0.66 | 9.7764 | CO | 1.781 | 138.1588 | 21:47 | 206.9076 | 543.1333 | 178.1841
c:\data\co\000723\fld756 | 2000-07-24 | 21:50 | H2 | 0.658 | 9.5029 | CO | 1.78 | 203.6526 | 21:50 | 206.9097 | 527.9389 | 248.6517
c:\data\co\000723\fld757 | 2000-07-24 | 21:53 | H2 | 0.658 | 9.5431 | CO | 1.781 | 147.491 | 21:53 | 206.9118 | 530.1722 | 188.225
c:\data\co\000723\fld758 | 2000-07-24 | 21:56 | H2 | 0.66 | 10.2291 | CO | 1.781 | 141.1109 | 21:56 | 206.9139 | 568.2833 | 181.3604
c:\data\co\000723\fld759 | 2000-07-24 | 21:59 | H2 | 0.66 | 10.0563 | CO | 1.781 | 134.9842 | 21:59 | 206.916 | 558.6833 | 174.7684
c:\data\co\000723\fld760 | 2000-07-24 | 22:02 | H2 | 0.658 | 9.3048 | CO | 1.783 | 133.2818 | 22:02 | 206.9181 | 516.9333 | 172.9367
c:\data\co\000723\fld761 | 2000-07-24 | 22:05 | H2 | 0.658 | 9.6372 | CO | 1.781 | 135.7063 | 22:05 | 206.9201 | 535.4 | 175.5453
c:\data\co\000723\fld762 | 2000-07-24 | 22:08 | H2 | 0.66 | 10.0495 | CO | 1.781 | 134.1201 | 22:08 | 206.9222 | 558.3056 | 173.8387
c:\data\co\000723\fld763 | 2000-07-24 | 22:11 | H2 | 0.658 | 9.4007 | CO | 1.781 | 131.6806 | 22:11 | 206.9243 | 522.2611 | 171.2139
c:\data\co\000723\fld764 | 2000-07-24 | 22:14 | H2 | 0.66 | 10.1793 | CO | 1.783 | 133.1945 | 22:14 | 206.9264 | 565.5167 | 172.8428
c:\data\co\000723\fld765 | 2000-07-24 | 22:17 | H2 | 0.66 | 9.1509 | CO | 1.783 | 135.157 | 22:17 | 206.9285 | 508.3833 | 174.9543
c:\data\co\000723\fld766 | 2000-07-24 | 22:20 | H2 | 0.658 | 10.0531 | CO | 1.781 | 132.1302 | 22:20 | 206.9306 | 558.5056 | 171.6976
c:\data\co\000723\fld767 | 2000-07-24 | 22:23 | H2 | 0.66 | 9.7355 | CO | 1.785 | 133.8383 | 22:23 | 206.9326 | 540.8611 | 173.5355
c:\data\co\000723\fld768 | 2000-07-24 | 22:26 | H2 | 0.66 | 10.2945 | CO | 1.783 | 132.5188 | 22:26 | 206.9347 | 571.9167 | 172.1158
c:\data\co\000723\fld769 | 2000-07-24 | 22:29 | H2 | 0.66 | 9.3057 | CO | 1.781 | 133.5293 | 22:29 | 206.9368 | 516.9833 | 173.203
c:\data\co\000723\fld770 | 2000-07-24 | 22:32 | H2 | 0.66 | 10.135 | CO | 1.783 | 133.0314 | 22:32 | 206.9389 | 563.0556 | 172.6673
c:\data\co\000723\fld771 | 2000-07-24 | 22:35 | H2 | 0.66 | 10.0908 | CO | 1.785 | 134.151 | 22:35 | 206.941 | 560.6 | 173.8719
c:\data\co\000723\fld772 | 2000-07-24 | 22:38 | H2 | 0.66 | 9.4852 | CO | 1.783 | 131.3239 | 22:38 | 206.9431 | 526.9556 | 170.8301
c:\data\co\000723\fld773 | 2000-07-24 | 22:41 | H2 | 0.658 | 9.9044 | CO | 1.783 | 132.559 | 22:41 | 206.9451 | 550.2444 | 172.159
c:\data\co\000723\fld774 | 2000-07-24 | 22:44 | H2 | 0.66 | 9.7144 | CO | 1.783 | 135.0575 | 22:44 | 206.9472 | 539.6889 | 174.8472
c:\data\co\000723\fld775 | 2000-07-24 | 22:47 | H2 | 0.66 | 9.264 | CO | 1.783 | 131.427 | 22:47 | 206.9493 | 514.6667 | 170.941
c:\data\co\000723\fld776 | 2000-07-24 | 22:50 | H2 | 0.661 | 9.7831 | CO | 1.783 | 134.0676 | 22:50 | 206.9514 | 543.5056 | 173.7822
c:\data\co\000723\fld777 | 2000-07-24 | 22:53 | H2 | 0.658 | 9.3639 | CO | 1.781 | 134.7877 | 22:53 | 206.9535 | 520.2167 | 174.557
c:\data\co\000723\fld778 | 2000-07-24 | 22:56 | H2 | 0.66 | 10.149 | CO | 1.781 | 134.0095 | 22:56 | 206.9556 | 563.8333 | 173.7197
c:\data\co\000723\fld779 | 2000-07-24 | 22:59 | H2 | 0.658 | 9.5935 | CO | 1.78 | 133.7052 | 22:59 | 206.9576 | 532.9722 | 173.3922
c:\data\co\000723\fld780 | 2000-07-24 | 23:02 | H2 | 0.66 | 9.6123 | CO | 1.781 | 134.5338 | 23:02 | 206.9597 | 534.0167 | 174.2838
c:\data\co\000723\fld781 | 2000-07-24 | 23:05 | H2 | 0.665 | 9.5354 | CO | 1.786 | 136.1806 | 23:05 | 206.9618 | 529.7444 | 176.0556
c:\data\co\000723\fld782 | 2000-07-24 | 23:08 | H2 | 0.66 | 9.4221 | CO | 1.781 | 134.842 | 23:08 | 206.9639 | 523.45 | 174.6154
c:\data\co\000723\fld783 | 2000-07-24 | 23:11 | H2 | 0.66 | 9.8671 | CO | 1.781 | 134.8745 | 23:11 | 206.966 | 548.1722 | 174.6503
c:\data\co\000723\fld784 | 2000-07-24 | 23:14 | H2 | 0.66 | 10.3683 | CO | 1.781 | 134.8996 | 23:14 | 206.9681 | 576.0167 | 174.6774
c:\data\co\000723\fld785 | 2000-07-24 | 23:17 | H2 | 0.658 | 10.0369 | CO | 1.781 | 135.5915 | 23:17 | 206.9701 | 557.6056 | 175.4218
c:\data\co\000723\fld786 | 2000-07-24 | 23:20 | H2 | 0.661 | 10.0623 | CO | 1.783 | 138.8948 | 23:20 | 206.9722 | 559.0167 | 178.976
c:\data\co\000723\fld787 | 2000-07-24 | 23:23 | H2 | 0.66 | 10.1533 | CO | 1.781 | 132.07 | 23:23 | 206.9743 | 564.0722 | 171.6329
c:\data\co\000723\fld788 | 2000-07-24 | 23:26 | H2 | 0.658 | 9.9033 | CO | 1.781 | 135.3158 | 23:26 | 206.9764 | 550.1833 | 175.1252
c:\data\co\000723\fld789 | 2000-07-24 | 23:29 | H2 | 0.66 | 9.3534 | CO | 1.781 | 134.3413 | 23:29 | 206.9785 | 519.6333 | 174.0767
c:\data\co\000723\fld790 | 2000-07-24 | 23:32 | H2 | 0.66 | 9.4071 | CO | 1.781 | 139.201 | 23:32 | 206.9806 | 522.6167 | 179.3054
c:\data\co\000723\fld791 | 2000-07-24 | 23:35 | H2 | 0.658 | 9.6611 | CO | 1.781 | 135.1389 | 23:35 | 206.9826 | 536.7278 | 174.9348
c:\data\co\000723\fld792 | 2000-07-24 | 23:38 | H2 | 0.658 | 10.1008 | CO | 1.781 | 136.3821 | 23:38 | 206.9847 | 561.1556 | 176.2724
c:\data\co\000723\fld793 | 2000-07-24 | 23:41 | H2 | 0.665 | 10.1457 | CO | 1.786 | 133.1341 | 23:41 | 206.9868 | 563.65 | 172.7778
c:\data\co\000723\fld794 | 2000-07-24 | 23:44 | H2 | 0.66 | 10.0226 | CO | 1.781 | 130.8063 | 23:44 | 206.9889 | 556.8111 | 170.2732
c:\data\co\000723\fld795 | 2000-07-24 | 23:47 | H2 | 0.658 | 9.6598 | CO | 1.781 | 137.761 | 23:47 | 206.991 | 536.6556 | 177.7561
c:\data\co\000723\fld796 | 2000-07-24 | 23:50 | H2 | 0.66 | 9.9672 | CO | 1.781 | 140.906 | 23:50 | 206.9931 | 553.7333 | 181.1399
c:\data\co\000723\fld797 | 2000-07-24 | 23:53 | H2 | 0.66 | 9.8497 | CO | 1.781 | 137.134 | 23:53 | 206.9951 | 547.2056 | 177.0814
c:\data\co\000723\fld798 | 2000-07-24 | 23:56 | H2 | 0.66 | 9.9916 | CO | 1.783 | 134.9331 | 23:56 | 206.9972 | 555.0889 | 174.7134
c:\data\co\000723\fld799 | 2000-07-24 | 23:59 | H2 | 0.66 | 10.0675 | CO | 1.783 | 136.7996 | 23:59 | 206.9993 | 559.3056 | 176.7216