## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 67.9033 | 70.7282
c:\data\co\000723\fld800 | 2000-07-25 | 0:02 | H2 | 0.66 | 9.2192 | CO | 1.781 | 135.5842 | 0:02 | 207.0014 | 512.1778 | 175.4139 | H2
c:\data\co\000723\fld801 | 2000-07-25 | 0:05 | H2 | 0.66 | 10.0966 | CO | 1.783 | 135.2978 | 0:05 | 207.0035 | 560.9222 | 175.1058 | 9
c:\data\co\000723\fld802 | 2000-07-25 | 0:08 | H2 | 0.658 | 10.1143 | CO | 1.781 | 134.1974 | 0:08 | 207.0056 | 561.9056 | 173.9218
c:\data\co\000723\fld803 | 2000-07-25 | 0:11 | H2 | 0.66 | 9.1748 | CO | 1.783 | 137.813 | 0:11 | 207.0076 | 509.7111 | 177.812
c:\data\co\000723\fld804 | 2000-07-25 | 0:14 | H2 | 0.66 | 10.4484 | CO | 1.783 | 135.0119 | 0:14 | 207.0097 | 580.4667 | 174.7982
c:\data\co\000723\fld805 | 2000-07-25 | 0:17 | H2 | 0.66 | 9.9654 | CO | 1.783 | 136.1762 | 0:17 | 207.0118 | 553.6333 | 176.0509
c:\data\co\000723\fld806 | 2000-07-25 | 0:20 | H2 | 0.66 | 9.8664 | CO | 1.783 | 133.5414 | 0:20 | 207.0139 | 548.1333 | 173.216
c:\data\co\000723\fld807 | 2000-07-25 | 0:23 | H2 | 0.66 | 9.285 | CO | 1.783 | 133.5155 | 0:23 | 207.016 | 515.8333 | 173.1881
c:\data\co\000723\fld808 | 2000-07-25 | 0:26 | H2 | 0.658 | 9.9533 | CO | 1.781 | 133.8021 | 0:26 | 207.0181 | 552.9611 | 173.4965
c:\data\co\000723\fld809 | 2000-07-25 | 0:29 | H2 | 0.66 | 9.5412 | CO | 1.783 | 135.8616 | 0:29 | 207.0201 | 530.0667 | 175.7124
c:\data\co\000723\fld810 | 2000-07-25 | 0:32 | H2 | 0.66 | 9.877 | CO | 1.783 | 131.7971 | 0:32 | 207.0222 | 548.7222 | 171.3392
c:\data\co\000723\fld811 | 2000-07-25 | 0:35 | H2 | 0.66 | 9.897 | CO | 1.783 | 135.4746 | 0:35 | 207.0243 | 549.8333 | 175.296
c:\data\co\000723\fld812 | 2000-07-25 | 0:38 | H2 | 0.66 | 9.1092 | CO | 1.781 | 130.3051 | 0:38 | 207.0264 | 506.0667 | 169.7339
c:\data\co\000723\fld813 | 2000-07-25 | 0:41 | H2 | 0.66 | 9.6432 | CO | 1.781 | 131.8826 | 0:41 | 207.0285 | 535.7333 | 171.4312
c:\data\co\000723\fld814 | 2000-07-25 | 0:44 | H2 | 0.658 | 9.6949 | CO | 1.78 | 128.81 | 0:44 | 207.0306 | 538.6056 | 168.1253
c:\data\co\000723\fld815 | 2000-07-25 | 0:47 | H2 | 0.66 | 9.1197 | CO | 1.781 | 133.007 | 0:47 | 207.0326 | 506.65 | 172.641
c:\data\co\000723\fld816 | 2000-07-25 | 0:50 | H2 | 0.66 | 9.9311 | CO | 1.781 | 132.8281 | 0:50 | 207.0347 | 551.7278 | 172.4485
c:\data\co\000723\fld817 | 2000-07-25 | 0:53 | H2 | 0.658 | 9.6588 | CO | 1.78 | 131.2553 | 0:53 | 207.0368 | 536.6 | 170.7563
c:\data\co\000723\fld818 | 2000-07-25 | 0:56 | H2 | 0.66 | 9.3315 | CO | 1.781 | 129.3248 | 0:56 | 207.0389 | 518.4167 | 168.6792
c:\data\co\000723\fld819 | 2000-07-25 | 0:59 | H2 | 0.66 | 9.5549 | CO | 1.781 | 131.9323 | 0:59 | 207.041 | 530.8278 | 171.4847
c:\data\co\000723\fld820 | 2000-07-25 | 1:02 | H2 | 0.66 | 9.8302 | CO | 1.781 | 133.3833 | 1:02 | 207.0431 | 546.1222 | 173.0459
c:\data\co\000723\fld821 | 2000-07-25 | 1:05 | H2 | 0.66 | 9.2546 | CO | 1.781 | 129.2646 | 1:05 | 207.0451 | 514.1444 | 168.6144
c:\data\co\000723\fld822 | 2000-07-25 | 1:08 | H2 | 0.66 | 9.6355 | CO | 1.781 | 128.6492 | 1:08 | 207.0472 | 535.3056 | 167.9523
c:\data\co\000723\fld823 | 2000-07-25 | 1:11 | H2 | 0.658 | 9.3822 | CO | 1.781 | 127.4884 | 1:11 | 207.0493 | 521.2333 | 166.7033
c:\data\co\000723\fld824 | 2000-07-25 | 1:14 | H2 | 0.658 | 9.4803 | CO | 1.781 | 130.505 | 1:14 | 207.0514 | 526.6833 | 169.949
c:\data\co\000723\fld825 | 2000-07-25 | 1:17 | H2 | 0.66 | 9.6183 | CO | 1.781 | 125.4236 | 1:17 | 207.0535 | 534.35 | 164.4817
c:\data\co\000723\fld826 | 2000-07-25 | 1:20 | H2 | 0.66 | 8.8255 | CO | 1.783 | 126.4273 | 1:20 | 207.0556 | 490.3056 | 165.5616
c:\data\co\000723\fld827 | 2000-07-25 | 1:23 | H2 | 0.66 | 9.5962 | CO | 1.783 | 128.3081 | 1:23 | 207.0576 | 533.1222 | 167.5853
c:\data\co\000723\fld828 | 2000-07-25 | 1:26 | H2 | 0.66 | 9.0397 | CO | 1.783 | 126.1223 | 1:26 | 207.0597 | 502.2056 | 165.2335
c:\data\co\000723\fld829 | 2000-07-25 | 1:29 | H2 | 0.66 | 9.3375 | CO | 1.783 | 125.1984 | 1:29 | 207.0618 | 518.75 | 164.2394
c:\data\co\000723\fld830 | 2000-07-25 | 1:32 | H2 | 0.66 | 9.6487 | CO | 1.783 | 123.2909 | 1:32 | 207.0639 | 536.0389 | 162.1871
c:\data\co\000723\fld831 | 2000-07-25 | 1:35 | H2 | 0.66 | 9.3213 | CO | 1.783 | 122.2543 | 1:35 | 207.066 | 517.85 | 161.0717
c:\data\co\000723\fld832 | 2000-07-25 | 1:38 | H2 | 0.66 | 9.3894 | CO | 1.783 | 121.8431 | 1:38 | 207.0681 | 521.6333 | 160.6293
c:\data\co\000723\fld833 | 2000-07-25 | 1:41 | H2 | 0.66 | 9.5222 | CO | 1.783 | 124.1151 | 1:41 | 207.0701 | 529.0111 | 163.0738
c:\data\co\000723\fld834 | 2000-07-25 | 1:44 | H2 | 0.66 | 9.6487 | CO | 1.783 | 119.9107 | 1:44 | 207.0722 | 536.0389 | 158.5501
c:\data\co\000723\fld835 | 2000-07-25 | 1:47 | H2 | 0.66 | 9.7672 | CO | 1.783 | 121.2917 | 1:47 | 207.0743 | 542.6222 | 160.036
c:\data\co\000723\fld836 | 2000-07-25 | 1:50 | H2 | 0.658 | 9.4899 | CO | 1.781 | 123.5049 | 1:50 | 207.0764 | 527.2167 | 162.4173
c:\data\co\000723\fld837 | 2000-07-25 | 1:53 | H2 | 0.66 | 9.6901 | CO | 1.783 | 121.498 | 1:53 | 207.0785 | 538.3389 | 160.258
c:\data\co\000723\fld838 | 2000-07-25 | 1:56 | H2 | 0.66 | 9.6745 | CO | 1.781 | 116.6522 | 1:56 | 207.0806 | 537.4722 | 155.0442
c:\data\co\000723\fld839 | 2000-07-25 | 1:59 | H2 | 0.658 | 9.4133 | CO | 1.781 | 122.2583 | 1:59 | 207.0826 | 522.9611 | 161.076
c:\data\co\000723\fld840 | 2000-07-25 | 2:02 | H2 | NA | NA | CO | 1.781 | 69.5593 | 2:02 | 207.0847 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000723\fld841 | 2000-07-25 | 2:05 | H2 | NA | NA | CO | 1.783 | 68.6013 | 2:05 | 207.0868 | NA | NA
c:\data\co\000723\fld842 | 2000-07-25 | 2:08 | H2 | NA | NA | CO | 1.785 | 68.5451 | 2:08 | 207.0889 | NA | NA |  | 68.6596
c:\data\co\000723\fld843 | 2000-07-25 | 2:11 | H2 | NA | NA | CO | 1.783 | 68.8325 | 2:11 | 207.091 | NA | NA |  | 0.15232
c:\data\co\000723\fld844 | 2000-07-25 | 2:14 | H2 | 0.66 | 9.473 | CO | 1.783 | 118.9296 | 2:14 | 207.0931 | 526.2778 | 157.2079
c:\data\co\000723\fld845 | 2000-07-25 | 2:17 | H2 | 0.66 | 9.1921 | CO | 1.783 | 117.332 | 2:17 | 207.0951 | 510.6722 | 155.4849
c:\data\co\000723\fld846 | 2000-07-25 | 2:20 | H2 | 0.66 | 9.2474 | CO | 1.783 | 117.2008 | 2:20 | 207.0972 | 513.7444 | 155.3434
c:\data\co\000723\fld847 | 2000-07-25 | 2:23 | H2 | 0.66 | 9.1701 | CO | 1.783 | 117.6464 | 2:23 | 207.0993 | 509.45 | 155.824
c:\data\co\000723\fld848 | 2000-07-25 | 2:26 | H2 | 0.66 | 9.4099 | CO | 1.783 | 114.7128 | 2:26 | 207.1014 | 522.7722 | 152.66
c:\data\co\000723\fld849 | 2000-07-25 | 2:29 | H2 | 0.661 | 9.6682 | CO | 1.785 | 113.8529 | 2:29 | 207.1035 | 537.1222 | 151.7326
c:\data\co\000723\fld850 | 2000-07-25 | 2:32 | H2 | 0.66 | 9.5215 | CO | 1.783 | 112.097 | 2:32 | 207.1056 | 528.9722 | 149.8388
c:\data\co\000723\fld851 | 2000-07-25 | 2:35 | H2 | 0.66 | 9.4126 | CO | 1.783 | 114.2617 | 2:35 | 207.1076 | 522.9222 | 152.1735
c:\data\co\000723\fld852 | 2000-07-25 | 2:38 | H2 | 0.66 | 9.7221 | CO | 1.785 | 111.8598 | 2:38 | 207.1097 | 540.1167 | 149.583
c:\data\co\000723\fld853 | 2000-07-25 | 2:41 | H2 | 0.66 | 9.0461 | CO | 1.783 | 112.945 | 2:41 | 207.1118 | 502.5611 | 150.7534
c:\data\co\000723\fld854 | 2000-07-25 | 2:44 | H2 | 0.665 | 9.6183 | CO | 1.786 | 110.8333 | 2:44 | 207.1139 | 534.35 | 148.4759
c:\data\co\000723\fld855 | 2000-07-25 | 2:47 | H2 | 0.658 | 9.5052 | CO | 1.781 | 114.6374 | 2:47 | 207.116 | 528.0667 | 152.5787
c:\data\co\000723\fld856 | 2000-07-25 | 2:50 | H2 | 0.66 | 8.2616 | CO | 1.783 | 112.7348 | 2:50 | 207.1181 | 458.9778 | 150.5267
c:\data\co\000723\fld857 | 2000-07-25 | 2:53 | H2 | 0.66 | 9.3793 | CO | 1.781 | 110.0361 | 2:53 | 207.1201 | 521.0722 | 147.6161
c:\data\co\000723\fld858 | 2000-07-25 | 2:56 | H2 | 0.658 | 9.3821 | CO | 1.781 | 108.8599 | 2:56 | 207.1222 | 521.2278 | 146.3475
c:\data\co\000723\fld859 | 2000-07-25 | 2:59 | H2 | 0.66 | 9.4997 | CO | 1.783 | 111.9173 | 2:59 | 207.1243 | 527.7611 | 149.645
c:\data\co\000723\fld860 | 2000-07-25 | 3:02 | H2 | 0.658 | 9.6338 | CO | 1.781 | 108.6467 | 3:02 | 207.1264 | 535.2111 | 146.1176
c:\data\co\000723\fld861 | 2000-07-25 | 3:05 | H2 | 0.66 | 9.3294 | CO | 1.781 | 115.3946 | 3:05 | 207.1285 | 518.3 | 153.3953
c:\data\co\000723\fld862 | 2000-07-25 | 3:08 | H2 | 0.66 | 10.0163 | CO | 1.783 | 110.4481 | 3:08 | 207.1306 | 556.4611 | 148.0604
c:\data\co\000723\fld863 | 2000-07-25 | 3:11 | H2 | 0.66 | 10.1318 | CO | 1.783 | 110.6628 | 3:11 | 207.1326 | 562.8778 | 148.292
c:\data\co\000723\fld864 | 2000-07-25 | 3:14 | H2 | 0.661 | 9.743 | CO | 1.783 | 110.2921 | 3:14 | 207.1347 | 541.2778 | 147.8922
c:\data\co\000723\fld865 | 2000-07-25 | 3:17 | H2 | 0.66 | 9.5383 | CO | 1.781 | 114.0473 | 3:17 | 207.1368 | 529.9056 | 151.9422
c:\data\co\000723\fld866 | 2000-07-25 | 3:20 | H2 | 0.66 | 9.1013 | CO | 1.781 | 111.2324 | 3:20 | 207.1389 | 505.6278 | 148.9063
c:\data\co\000723\fld867 | 2000-07-25 | 3:23 | H2 | 0.66 | 8.7752 | CO | 1.781 | 112.5936 | 3:23 | 207.141 | 487.5111 | 150.3744
c:\data\co\000723\fld868 | 2000-07-25 | 3:26 | H2 | 0.665 | 8.9114 | CO | 1.786 | 122.8959 | 3:26 | 207.1431 | 495.0778 | 161.4857
c:\data\co\000723\fld869 | 2000-07-25 | 3:29 | H2 | 0.66 | 8.8932 | CO | 1.781 | 145.8547 | 3:29 | 207.1451 | 494.0667 | 186.2473
c:\data\co\000723\fld870 | 2000-07-25 | 3:32 | H2 | 0.661 | 9.7481 | CO | 1.783 | 115.1076 | 3:32 | 207.1472 | 541.5611 | 153.0858
c:\data\co\000723\fld871 | 2000-07-25 | 3:35 | H2 | 0.66 | 9.54 | CO | 1.783 | 109.4073 | 3:35 | 207.1493 | 530 | 146.9379
c:\data\co\000723\fld872 | 2000-07-25 | 3:38 | H2 | 0.66 | 9.2407 | CO | 1.783 | 110.6554 | 3:38 | 207.1514 | 513.3722 | 148.284
c:\data\co\000723\fld873 | 2000-07-25 | 3:41 | H2 | 0.66 | 9.454 | CO | 1.783 | 106.3494 | 3:41 | 207.1535 | 525.2222 | 143.6399
c:\data\co\000723\fld874 | 2000-07-25 | 3:44 | H2 | 0.661 | 9.4543 | CO | 1.783 | 104.7236 | 3:44 | 207.1556 | 525.2389 | 141.8864
c:\data\co\000723\fld875 | 2000-07-25 | 3:47 | H2 | 0.66 | 9.772 | CO | 1.783 | 109.1182 | 3:47 | 207.1576 | 542.8889 | 146.6261
c:\data\co\000723\fld876 | 2000-07-25 | 3:50 | H2 | 0.66 | 9.9867 | CO | 1.781 | 101.2759 | 3:50 | 207.1597 | 554.8167 | 138.168
c:\data\co\000723\fld877 | 2000-07-25 | 3:53 | H2 | 0.661 | 10.1909 | CO | 1.783 | 104.9104 | 3:53 | 207.1618 | 566.1611 | 142.0879
c:\data\co\000723\fld878 | 2000-07-25 | 3:56 | H2 | 0.66 | 9.647 | CO | 1.781 | 102.036 | 3:56 | 207.1639 | 535.9444 | 138.9878
c:\data\co\000723\fld879 | 2000-07-25 | 3:59 | H2 | 0.66 | 9.6702 | CO | 1.781 | 104.2059 | 3:59 | 207.166 | 537.2333 | 141.3281
c:\data\co\000723\fld880 | 2000-07-25 | 4:02 | H2 | 0.661 | 9.4622 | CO | 1.781 | 104.4184 | 4:02 | 207.1681 | 525.6778 | 141.5572
c:\data\co\000723\fld881 | 2000-07-25 | 4:05 | H2 | 0.66 | 9.1106 | CO | 1.781 | 104.3432 | 4:05 | 207.1701 | 506.1444 | 141.4761
c:\data\co\000723\fld882 | 2000-07-25 | 4:08 | H2 | 0.66 | 9.5321 | CO | 1.781 | 106.8177 | 4:08 | 207.1722 | 529.5611 | 144.1449
c:\data\co\000723\fld883 | 2000-07-25 | 4:11 | H2 | 0.66 | 9.161 | CO | 1.781 | 105.1951 | 4:11 | 207.1743 | 508.9444 | 142.3949
c:\data\co\000723\fld884 | 2000-07-25 | 4:14 | H2 | 0.661 | 9.7449 | CO | 1.781 | 103.8308 | 4:14 | 207.1764 | 541.3833 | 140.9235
c:\data\co\000723\fld885 | 2000-07-25 | 4:17 | H2 | 0.66 | 9.5724 | CO | 1.781 | 100.1484 | 4:17 | 207.1785 | 531.8 | 136.9519
c:\data\co\000723\fld886 | 2000-07-25 | 4:20 | H2 | 0.661 | 10.0073 | CO | 1.781 | 95.6771 | 4:20 | 207.1806 | 555.9611 | 132.1295
c:\data\co\000723\fld887 | 2000-07-25 | 4:23 | H2 | 0.661 | 9.6593 | CO | 1.781 | 101.6022 | 4:23 | 207.1826 | 536.6278 | 138.5199
c:\data\co\000723\fld888 | 2000-07-25 | 4:26 | H2 | 0.66 | 9.5741 | CO | 1.781 | 96.9399 | 4:26 | 207.1847 | 531.8944 | 133.4915
c:\data\co\000723\fld889 | 2000-07-25 | 4:29 | H2 | 0.66 | 9.5931 | CO | 1.781 | 101.7421 | 4:29 | 207.1868 | 532.95 | 138.6708
c:\data\co\000723\fld890 | 2000-07-25 | 4:32 | H2 | 0.66 | 9.6654 | CO | 1.781 | 96.0098 | 4:32 | 207.1889 | 536.9667 | 132.4884
c:\data\co\000723\fld891 | 2000-07-25 | 4:35 | H2 | 0.66 | 9.2773 | CO | 1.781 | 100.9176 | 4:35 | 207.191 | 515.4056 | 137.7816
c:\data\co\000723\fld892 | 2000-07-25 | 4:38 | H2 | 0.66 | 9.7029 | CO | 1.78 | 96.5082 | 4:38 | 207.1931 | 539.05 | 133.0259
c:\data\co\000723\fld893 | 2000-07-25 | 4:41 | H2 | 0.66 | 9.5101 | CO | 1.78 | 100.5142 | 4:41 | 207.1951 | 528.3389 | 137.3465
c:\data\co\000723\fld894 | 2000-07-25 | 4:44 | H2 | 0.66 | 9.3681 | CO | 1.78 | 94.9801 | 4:44 | 207.1972 | 520.45 | 131.3778
c:\data\co\000723\fld895 | 2000-07-25 | 4:47 | H2 | 0.66 | 8.9633 | CO | 1.781 | 99.9097 | 4:47 | 207.1993 | 497.9611 | 136.6945
c:\data\co\000723\fld896 | 2000-07-25 | 4:50 | H2 | 0.66 | 9.3859 | CO | 1.781 | 96.4704 | 4:50 | 207.2014 | 521.4389 | 132.9851
c:\data\co\000723\fld897 | 2000-07-25 | 4:53 | H2 | 0.66 | 9.5146 | CO | 1.781 | 101.2512 | 4:53 | 207.2035 | 528.5889 | 138.1413
c:\data\co\000723\fld898 | 2000-07-25 | 4:56 | H2 | 0.66 | 9.9608 | CO | 1.78 | 98.4657 | 4:56 | 207.2056 | 553.3778 | 135.1371
c:\data\co\000723\fld899 | 2000-07-25 | 4:59 | H2 | 0.66 | 9.2005 | CO | 1.78 | 108.4573 | 4:59 | 207.2076 | 511.1389 | 145.9133
c:\data\co\000723\fld900 | 2000-07-25 | 5:02 | H2 | 0.66 | 9.1569 | CO | 1.78 | 137.2256 | 5:02 | 207.2097 | 508.7167 | 176.9406
c:\data\co\000723\fld901 | 2000-07-25 | 5:05 | H2 | 0.66 | 9.1916 | CO | 1.78 | 113.1867 | 5:05 | 207.2118 | 510.6444 | 151.0141
c:\data\co\000723\fld902 | 2000-07-25 | 5:08 | H2 | 0.66 | 9.5246 | CO | 1.78 | 95.6077 | 5:08 | 207.2139 | 529.1444 | 132.0547
c:\data\co\000723\fld903 | 2000-07-25 | 5:11 | H2 | 0.66 | 9.3955 | CO | 1.78 | 97.8111 | 5:11 | 207.216 | 521.9722 | 134.4311
c:\data\co\000723\fld904 | 2000-07-25 | 5:14 | H2 | 0.661 | 9.5629 | CO | 1.781 | 96.0688 | 5:14 | 207.2181 | 531.2722 | 132.552
c:\data\co\000723\fld905 | 2000-07-25 | 5:17 | H2 | 0.66 | 9.3408 | CO | 1.78 | 95.4882 | 5:17 | 207.2201 | 518.9333 | 131.9258
c:\data\co\000723\fld906 | 2000-07-25 | 5:20 | H2 | 0.66 | 9.4501 | CO | 1.78 | 95.1679 | 5:20 | 207.2222 | 525.0056 | 131.5804
c:\data\co\000723\fld907 | 2000-07-25 | 5:23 | H2 | 0.66 | 9.3885 | CO | 1.781 | 94.4652 | 5:23 | 207.2243 | 521.5833 | 130.8225
c:\data\co\000723\fld908 | 2000-07-25 | 5:26 | H2 | 0.66 | 9.6404 | CO | 1.78 | 94.4437 | 5:26 | 207.2264 | 535.5778 | 130.7993
c:\data\co\000723\fld909 | 2000-07-25 | 5:29 | H2 | 0.66 | 10.0434 | CO | 1.78 | 94.7972 | 5:29 | 207.2285 | 557.9667 | 131.1806
c:\data\co\000723\fld910 | 2000-07-25 | 5:32 | H2 | 0.66 | 8.9418 | CO | 1.78 | 95.2899 | 5:32 | 207.2306 | 496.7667 | 131.7119
c:\data\co\000723\fld911 | 2000-07-25 | 5:35 | H2 | 0.66 | 9.1894 | CO | 1.781 | 95.2245 | 5:35 | 207.2326 | 510.5222 | 131.6414
c:\data\co\000723\fld912 | 2000-07-25 | 5:38 | H2 | 0.66 | 10.2947 | CO | 1.78 | 108.2453 | 5:38 | 207.2347 | 571.9278 | 145.6846
c:\data\co\000723\fld913 | 2000-07-25 | 5:41 | H2 | 0.66 | 9.5486 | CO | 1.78 | 115.0331 | 5:41 | 207.2368 | 530.4778 | 153.0055
c:\data\co\000723\fld914 | 2000-07-25 | 5:44 | H2 | 0.66 | 9.5859 | CO | 1.78 | 109.5669 | 5:44 | 207.2389 | 532.55 | 147.11
c:\data\co\000723\fld915 | 2000-07-25 | 5:47 | H2 | 0.661 | 9.4399 | CO | 1.781 | 98.5264 | 5:47 | 207.241 | 524.4389 | 135.2026
c:\data\co\000723\fld916 | 2000-07-25 | 5:50 | H2 | 0.66 | 9.639 | CO | 1.78 | 98.4107 | 5:50 | 207.2431 | 535.5 | 135.0778
c:\data\co\000723\fld917 | 2000-07-25 | 5:53 | H2 | 0.66 | 9.5368 | CO | 1.78 | 95.7238 | 5:53 | 207.2451 | 529.8222 | 132.1799
c:\data\co\000723\fld918 | 2000-07-25 | 5:56 | H2 | 0.661 | 9.0312 | CO | 1.78 | 95.7429 | 5:56 | 207.2472 | 501.7333 | 132.2005
c:\data\co\000723\fld919 | 2000-07-25 | 5:59 | H2 | 0.66 | 9.7421 | CO | 1.778 | 97.2257 | 5:59 | 207.2493 | 541.2278 | 133.7997
c:\data\co\000723\fld920 | 2000-07-25 | 6:02 | H2 | 0.66 | 9.7679 | CO | 1.78 | 94.4607 | 6:02 | 207.2514 | 542.6611 | 130.8176
c:\data\co\000723\fld921 | 2000-07-25 | 6:05 | H2 | 0.66 | 9.8134 | CO | 1.78 | 96.9277 | 6:05 | 207.2535 | 545.1889 | 133.4783
c:\data\co\000723\fld922 | 2000-07-25 | 6:08 | H2 | 0.661 | 9.4837 | CO | 1.78 | 95.2537 | 6:08 | 207.2556 | 526.8722 | 131.6729
c:\data\co\000723\fld923 | 2000-07-25 | 6:11 | H2 | 0.66 | 9.6583 | CO | 1.78 | 97.2453 | 6:11 | 207.2576 | 536.5722 | 133.8209
c:\data\co\000723\fld924 | 2000-07-25 | 6:14 | H2 | 0.66 | 9.3653 | CO | 1.78 | 92.1617 | 6:14 | 207.2597 | 520.2944 | 128.3381
c:\data\co\000723\fld925 | 2000-07-25 | 6:17 | H2 | 0.66 | 8.8172 | CO | 1.78 | 96.2634 | 6:17 | 207.2618 | 489.8444 | 132.7619
c:\data\co\000723\fld926 | 2000-07-25 | 6:20 | H2 | 0.66 | 8.3641 | CO | 1.78 | 92.9997 | 6:20 | 207.2639 | 464.6722 | 129.2419
c:\data\co\000723\fld927 | 2000-07-25 | 6:23 | H2 | 0.66 | 8.674 | CO | 1.781 | 97.8805 | 6:23 | 207.266 | 481.8889 | 134.506
c:\data\co\000723\fld928 | 2000-07-25 | 6:26 | H2 | 0.66 | 9.3595 | CO | 1.781 | 91.3326 | 6:26 | 207.2681 | 519.9722 | 127.4439
c:\data\co\000723\fld929 | 2000-07-25 | 6:29 | H2 | 0.658 | 8.5493 | CO | 1.78 | 98.6575 | 6:29 | 207.2701 | 474.9611 | 135.344
c:\data\co\000723\fld930 | 2000-07-25 | 6:32 | H2 | 0.658 | 9.314 | CO | 1.78 | 93.8413 | 6:32 | 207.2722 | 517.4444 | 130.1496
c:\data\co\000723\fld931 | 2000-07-25 | 6:35 | H2 | 0.66 | 8.5469 | CO | 1.781 | 96.6739 | 6:35 | 207.2743 | 474.8278 | 133.2046
c:\data\co\000723\fld932 | 2000-07-25 | 6:38 | H2 | 0.66 | 9.6146 | CO | 1.781 | 93.4524 | 6:38 | 207.2764 | 534.1444 | 129.7302
c:\data\co\000723\fld933 | 2000-07-25 | 6:41 | H2 | 0.66 | 9.0718 | CO | 1.781 | 93.5304 | 6:41 | 207.2785 | 503.9889 | 129.8143
c:\data\co\000723\fld934 | 2000-07-25 | 6:44 | H2 | 0.66 | 9.1158 | CO | 1.781 | 93.9809 | 6:44 | 207.2806 | 506.4333 | 130.3002
c:\data\co\000723\fld935 | 2000-07-25 | 6:47 | H2 | 0.658 | 8.7391 | CO | 1.781 | 93.5483 | 6:47 | 207.2826 | 485.5056 | 129.8336
c:\data\co\000723\fld936 | 2000-07-25 | 6:50 | H2 | 0.658 | 9.5238 | CO | 1.781 | 91.4969 | 6:50 | 207.2847 | 529.1 | 127.6211
c:\data\co\000723\fld937 | 2000-07-25 | 6:53 | H2 | 0.66 | 9.7862 | CO | 1.783 | 88.7257 | 6:53 | 207.2868 | 543.6778 | 124.6323
c:\data\co\000723\fld938 | 2000-07-25 | 6:56 | H2 | 0.66 | 9.1614 | CO | 1.783 | 93.6546 | 6:56 | 207.2889 | 508.9667 | 129.9482
c:\data\co\000723\fld939 | 2000-07-25 | 6:59 | H2 | 0.658 | 8.7292 | CO | 1.781 | 93.3179 | 6:59 | 207.291 | 484.9556 | 129.5851
c:\data\co\000723\fld940 | 2000-07-25 | 7:02 | H2 | 0.658 | 9.3258 | CO | 1.78 | 93.9012 | 7:02 | 207.2931 | 518.1 | 130.2142
c:\data\co\000723\fld941 | 2000-07-25 | 7:05 | H2 | 0.658 | 9.171 | CO | 1.78 | 93.3049 | 7:05 | 207.2951 | 509.5 | 129.5711
c:\data\co\000723\fld942 | 2000-07-25 | 7:08 | H2 | 0.658 | 8.3701 | CO | 1.78 | 91.4419 | 7:08 | 207.2972 | 465.0056 | 127.5618
c:\data\co\000723\fld943 | 2000-07-25 | 7:11 | H2 | 0.656 | 8.5835 | CO | 1.778 | 93.9368 | 7:11 | 207.2993 | 476.8611 | 130.2526
c:\data\co\000723\fld944 | 2000-07-25 | 7:14 | H2 | 0.658 | 8.6201 | CO | 1.778 | 95.2541 | 7:14 | 207.3014 | 478.8944 | 131.6733
c:\data\co\000723\fld945 | 2000-07-25 | 7:17 | H2 | 0.656 | 8.9936 | CO | 1.776 | 96.2504 | 7:17 | 207.3035 | 499.6444 | 132.7479
c:\data\co\000723\fld946 | 2000-07-25 | 7:20 | H2 | 0.655 | 8.7662 | CO | 1.776 | 92.0019 | 7:20 | 207.3056 | 487.0111 | 128.1658
c:\data\co\000723\fld947 | 2000-07-25 | 7:23 | H2 | 0.656 | 8.7308 | CO | 1.778 | 94.5703 | 7:23 | 207.3076 | 485.0444 | 130.9358
c:\data\co\000723\fld948 | 2000-07-25 | 7:26 | H2 | 0.655 | 8.7487 | CO | 1.776 | 95.0328 | 7:26 | 207.3097 | 486.0389 | 131.4347
c:\data\co\000723\fld949 | 2000-07-25 | 7:29 | H2 | 0.655 | 8.5908 | CO | 1.773 | 91.9629 | 7:29 | 207.3118 | 477.2667 | 128.1237
c:\data\co\000723\fld950 | 2000-07-25 | 7:32 | H2 | 0.656 | 8.4436 | CO | 1.773 | 95.6302 | 7:32 | 207.3139 | 469.0889 | 132.079
c:\data\co\000723\fld951 | 2000-07-25 | 7:36 | H2 | 0.656 | 8.7587 | CO | 1.773 | 96.9804 | 7:35 | 207.316 | 486.5944 | 133.5352
c:\data\co\000723\fld952 | 2000-07-25 | 7:38 | H2 | 0.658 | 8.7425 | CO | 1.775 | 97.0726 | 7:38 | 207.3181 | 485.6944 | 133.6346
c:\data\co\000723\fld953 | 2000-07-25 | 7:41 | H2 | 0.656 | 9.2439 | CO | 1.773 | 127.1677 | 7:41 | 207.3201 | 513.55 | 166.0929
c:\data\co\000723\fld954 | 2000-07-25 | 7:44 | H2 | 0.655 | 8.6605 | CO | 1.771 | 103.1128 | 7:44 | 207.3222 | 481.1389 | 140.1491
c:\data\co\000723\fld955 | 2000-07-25 | 7:48 | H2 | 0.655 | 8.5145 | CO | 1.77 | 100.8243 | 7:47 | 207.3243 | 473.0278 | 137.6809
c:\data\co\000723\fld956 | 2000-07-25 | 7:50 | H2 | 0.656 | 8.8862 | CO | 1.773 | 98.4569 | 7:50 | 207.3264 | 493.6778 | 135.1276
c:\data\co\000723\fld957 | 2000-07-25 | 7:54 | H2 | 0.655 | 8.7464 | CO | 1.773 | 100.3432 | 7:53 | 207.3285 | 485.9111 | 137.162
c:\data\co\000723\fld958 | 2000-07-25 | 7:57 | H2 | 0.655 | 8.6517 | CO | 1.771 | 99.3646 | 7:56 | 207.3306 | 480.65 | 136.1066
c:\data\co\000723\fld959 | 2000-07-25 | 8:00 | H2 | 0.656 | 8.6309 | CO | 1.771 | 105.4059 | 7:59 | 207.3326 | 479.4944 | 142.6223
c:\data\co\000723\fld960 | 2000-07-25 | 8:03 | H2 | 0.655 | 9.0848 | CO | 1.771 | 101.8294 | 8:02 | 207.3347 | 504.7111 | 138.7649
c:\data\co\000723\fld961 | 2000-07-25 | 8:06 | H2 | 0.655 | 8.5707 | CO | 1.771 | 102.7161 | 8:05 | 207.3368 | 476.15 | 139.7213
c:\data\co\000723\fld962 | 2000-07-25 | 8:09 | H2 | 0.655 | 8.1773 | CO | 1.77 | 100.9922 | 8:08 | 207.3389 | 454.2944 | 137.862
c:\data\co\000723\fld963 | 2000-07-25 | 8:12 | H2 | 0.655 | 8.9353 | CO | 1.77 | 104.9865 | 8:11 | 207.341 | 496.4056 | 142.17
c:\data\co\000723\fld964 | 2000-07-25 | 8:15 | H2 | 0.66 | 9.6159 | CO | 1.776 | 109.4021 | 8:14 | 207.3431 | 534.2167 | 146.9323
c:\data\co\000723\fld965 | 2000-07-25 | 8:18 | H2 | 0.655 | 9.1466 | CO | 1.773 | 107.7859 | 8:17 | 207.3451 | 508.1444 | 145.1892
c:\data\co\000723\fld966 | 2000-07-25 | 8:21 | H2 | 0.655 | 9.4002 | CO | 1.773 | 106.0496 | 8:20 | 207.3472 | 522.2333 | 143.3165
c:\data\co\000723\fld967 | 2000-07-25 | 8:24 | H2 | 0.655 | 9.4573 | CO | 1.77 | 110.5081 | 8:23 | 207.3493 | 525.4056 | 148.1251
c:\data\co\000723\fld968 | 2000-07-25 | 8:27 | H2 | 0.656 | 9.608 | CO | 1.771 | 109.4511 | 8:26 | 207.3514 | 533.7778 | 146.9851
c:\data\co\000723\fld969 | 2000-07-25 | 8:30 | H2 | 0.66 | 9.8821 | CO | 1.778 | 108.0045 | 8:29 | 207.3535 | 549.0056 | 145.4249
c:\data\co\000723\fld970 | 2000-07-25 | 8:33 | H2 | 0.653 | 9.4995 | CO | 1.771 | 109.7902 | 8:32 | 207.3556 | 527.75 | 147.3509
c:\data\co\000723\fld971 | 2000-07-25 | 8:36 | H2 | 0.655 | 9.8846 | CO | 1.77 | 111.9478 | 8:35 | 207.3576 | 549.1444 | 149.6779
c:\data\co\000723\fld972 | 2000-07-25 | 8:39 | H2 | 0.656 | 9.4855 | CO | 1.771 | 112.9459 | 8:38 | 207.3597 | 526.9722 | 150.7544
c:\data\co\000723\fld973 | 2000-07-25 | 8:42 | H2 | 0.656 | 8.9041 | CO | 1.773 | 111.7717 | 8:41 | 207.3618 | 494.6722 | 149.488
c:\data\co\000723\fld974 | 2000-07-25 | 8:45 | H2 | 0.653 | 8.9122 | CO | 1.771 | 111.3425 | 8:44 | 207.3639 | 495.1222 | 149.0251
c:\data\co\000723\fld975 | 2000-07-25 | 8:48 | H2 | 0.656 | 9.0741 | CO | 1.771 | 111.3629 | 8:47 | 207.366 | 504.1167 | 149.0471
c:\data\co\000723\fld976 | 2000-07-25 | 8:51 | H2 | 0.655 | 9.7199 | CO | 1.77 | 114.1591 | 8:50 | 207.3681 | 539.9944 | 152.0628
c:\data\co\000723\fld977 | 2000-07-25 | 8:54 | H2 | 0.656 | 9.44 | CO | 1.773 | 114.1023 | 8:53 | 207.3701 | 524.4444 | 152.0016
c:\data\co\000723\fld978 | 2000-07-25 | 8:57 | H2 | 0.655 | 9.6337 | CO | 1.771 | 112.0474 | 8:56 | 207.3722 | 535.2056 | 149.7853
c:\data\co\000723\fld979 | 2000-07-25 | 9:00 | H2 | 0.655 | 9.9546 | CO | 1.77 | 112.8508 | 8:59 | 207.3743 | 553.0333 | 150.6518
c:\data\co\000723\fld980 | 2000-07-25 | 9:03 | H2 | 0.656 | 9.5091 | CO | 1.771 | 112.6863 | 9:02 | 207.3764 | 528.2833 | 150.4744
c:\data\co\000723\fld981 | 2000-07-25 | 9:06 | H2 | 0.655 | 9.2226 | CO | 1.77 | 112.9448 | 9:05 | 207.3785 | 512.3667 | 150.7532
c:\data\co\000723\fld982 | 2000-07-25 | 9:09 | H2 | 0.655 | 9.2325 | CO | 1.773 | 108.6502 | 9:08 | 207.3806 | 512.9167 | 146.1213
c:\data\co\000723\fld983 | 2000-07-25 | 9:12 | H2 | 0.655 | 9.4277 | CO | 1.77 | 110.1176 | 9:11 | 207.3826 | 523.7611 | 147.704
c:\data\co\000723\fld984 | 2000-07-25 | 9:15 | H2 | 0.656 | 9.4178 | CO | 1.77 | 107.1341 | 9:14 | 207.3847 | 523.2111 | 144.4862
c:\data\co\000723\fld985 | 2000-07-25 | 9:18 | H2 | 0.655 | 9.5833 | CO | 1.771 | 112.3275 | 9:17 | 207.3868 | 532.4056 | 150.0874
c:\data\co\000723\fld986 | 2000-07-25 | 9:21 | H2 | 0.653 | 9.4049 | CO | 1.771 | 107.5301 | 9:20 | 207.3889 | 522.4944 | 144.9133
c:\data\co\000723\fld987 | 2000-07-25 | 9:24 | H2 | 0.655 | 9.4342 | CO | 1.77 | 108.0631 | 9:23 | 207.391 | 524.1222 | 145.4881
c:\data\co\000723\fld988 | 2000-07-25 | 9:27 | H2 | 0.656 | 9.2926 | CO | 1.771 | 106.054 | 9:26 | 207.3931 | 516.2556 | 143.3213
c:\data\co\000723\fld989 | 2000-07-25 | 9:30 | H2 | 0.655 | 9.8546 | CO | 1.771 | 107.9066 | 9:29 | 207.3951 | 547.4778 | 145.3194
c:\data\co\000723\fld990 | 2000-07-25 | 9:33 | H2 | 0.655 | 9.9336 | CO | 1.773 | 109.8568 | 9:32 | 207.3972 | 551.8667 | 147.4227
c:\data\co\000723\fld991 | 2000-07-25 | 9:36 | H2 | 0.655 | 9.5461 | CO | 1.77 | 105.9702 | 9:35 | 207.3993 | 530.3389 | 143.2309
c:\data\co\000723\fld992 | 2000-07-25 | 9:39 | H2 | 0.655 | 9.1275 | CO | 1.768 | 101.9903 | 9:38 | 207.4014 | 507.0833 | 138.9385
c:\data\co\000723\fld993 | 2000-07-25 | 9:42 | H2 | 0.653 | 9.3213 | CO | 1.77 | 105.246 | 9:41 | 207.4035 | 517.85 | 142.4498
c:\data\co\000723\fld994 | 2000-07-25 | 9:45 | H2 | 0.653 | 9.5007 | CO | 1.77 | 102.8049 | 9:44 | 207.4056 | 527.8167 | 139.817
c:\data\co\000723\fld995 | 2000-07-25 | 9:48 | H2 | 0.655 | 9.8969 | CO | 1.768 | 106.9085 | 9:47 | 207.4076 | 549.8278 | 144.2429
c:\data\co\000723\fld996 | 2000-07-25 | 9:51 | H2 | 0.655 | 9.5167 | CO | 1.77 | 105.3776 | 9:50 | 207.4097 | 528.7056 | 142.5918
c:\data\co\000723\fld997 | 2000-07-25 | 9:54 | H2 | 0.656 | 9.121 | CO | 1.773 | 109.4894 | 9:53 | 207.4118 | 506.7222 | 147.0264
c:\data\co\000723\fld998 | 2000-07-25 | 9:57 | H2 | 0.653 | 9.1674 | CO | 1.771 | 102.0684 | 9:56 | 207.4139 | 509.3 | 139.0227
c:\data\co\000723\fld999 | 2000-07-25 | 10:00 | H2 | 0.655 | 9.5321 | CO | 1.77 | 104.8231 | 9:59 | 207.416 | 529.5611 | 141.9937
c:\data\co\000723\fld1000 | 2000-07-25 | 10:03 | H2 | NA | NA | CO | 1.77 | 66.5992 | 10:02 | 207.4181 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000723\fld1001 | 2000-07-25 | 10:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.77 | 69.9165 | 10:05 | 207.4201 | NA | NA
c:\data\co\000723\fld1002 | 2000-07-25 | 10:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.771 | 69.2676 | 10:08 | 207.4222 | NA | NA |  | 68.6771
c:\data\co\000723\fld1003 | 2000-07-25 | 10:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.77 | 66.8473 | 10:11 | 207.4243 | NA | NA |  | 1.6176
c:\data\co\000723\fld1004 | 2000-07-25 | 10:15 | H2 | 0.655 | 9.0811 | CO | 1.768 | 105.5191 | 10:14 | 207.4264 | 504.5056 | 143.0052
c:\data\co\000723\fld1005 | 2000-07-25 | 10:18 | H2 | 0.653 | 9.8221 | CO | 1.768 | 106.8383 | 10:17 | 207.4285 | 545.6722 | 144.4253
c:\data\co\000723\fld1006 | 2000-07-25 | 10:21 | H2 | 0.655 | 9.1771 | CO | 1.771 | 100.9375 | 10:20 | 207.4306 | 509.8389 | 138.0735
c:\data\co\000723\fld1007 | 2000-07-25 | 10:24 | H2 | 0.655 | 9.0963 | CO | 1.768 | 104.4412 | 10:23 | 207.4326 | 505.35 | 141.8449
c:\data\co\000723\fld1008 | 2000-07-25 | 10:27 | H2 | 0.655 | 9.2915 | CO | 1.768 | 102.998 | 10:26 | 207.4347 | 516.1944 | 140.2914
c:\data\co\000723\fld1009 | 2000-07-25 | 10:30 | H2 | 0.655 | 9.8631 | CO | 1.77 | 103.0303 | 10:29 | 207.4368 | 547.95 | 140.3262
c:\data\co\000723\fld1010 | 2000-07-25 | 10:33 | H2 | 0.655 | 9.0257 | CO | 1.77 | 101.9136 | 10:32 | 207.4389 | 501.4278 | 139.1242
c:\data\co\000723\fld1011 | 2000-07-25 | 10:36 | H2 | 0.653 | 8.7019 | CO | 1.768 | 99.5285 | 10:35 | 207.441 | 483.4389 | 136.5568
c:\data\co\000723\fld1012 | 2000-07-25 | 10:39 | H2 | 0.655 | 9.6052 | CO | 1.768 | 103.9832 | 10:38 | 207.4431 | 533.6222 | 141.3519
c:\data\co\000723\fld1013 | 2000-07-25 | 10:42 | H2 | 0.655 | 9.5134 | CO | 1.77 | 101.75 | 10:41 | 207.4451 | 528.5222 | 138.9481
c:\data\co\000723\fld1014 | 2000-07-25 | 10:45 | H2 | 0.655 | 9.4656 | CO | 1.771 | 102.9864 | 10:44 | 207.4472 | 525.8667 | 140.279
c:\data\co\000723\fld1015 | 2000-07-25 | 10:48 | H2 | 0.653 | 9.3597 | CO | 1.768 | 100.9933 | 10:47 | 207.4493 | 519.9833 | 138.1335
c:\data\co\000723\fld1016 | 2000-07-25 | 10:51 | H2 | 0.656 | 9.5652 | CO | 1.77 | 96.9597 | 10:50 | 207.4514 | 531.4 | 133.7916
c:\data\co\000723\fld1017 | 2000-07-25 | 10:54 | H2 | 0.655 | 9.6406 | CO | 1.77 | 101.7678 | 10:53 | 207.4535 | 535.5889 | 138.9672
c:\data\co\000723\fld1018 | 2000-07-25 | 10:57 | H2 | 0.655 | 9.1328 | CO | 1.773 | 98.0676 | 10:56 | 207.4556 | 507.3778 | 134.9842
c:\data\co\000723\fld1019 | 2000-07-25 | 11:00 | H2 | 0.655 | 9.693 | CO | 1.77 | 104.1104 | 10:59 | 207.4576 | 538.5 | 141.4889
c:\data\co\000723\fld1020 | 2000-07-25 | 11:03 | H2 | 0.655 | 9.2419 | CO | 1.768 | 106.0241 | 11:02 | 207.4597 | 513.4389 | 143.5488
c:\data\co\000723\fld1021 | 2000-07-25 | 11:06 | H2 | 0.655 | 10.009 | CO | 1.771 | 104.6596 | 11:05 | 207.4618 | 556.0556 | 142.08
c:\data\co\000723\fld1022 | 2000-07-25 | 11:09 | H2 | 0.655 | 9.0574 | CO | 1.771 | 104.8485 | 11:08 | 207.4639 | 503.1889 | 142.2834
c:\data\co\000723\fld1023 | 2000-07-25 | 11:12 | H2 | 0.655 | 9.0601 | CO | 1.768 | 102.7405 | 11:11 | 207.466 | 503.3389 | 140.0143
c:\data\co\000723\fld1024 | 2000-07-25 | 11:15 | H2 | 0.655 | 9.6496 | CO | 1.768 | 106.9128 | 11:14 | 207.4681 | 536.0889 | 144.5054
c:\data\co\000723\fld1025 | 2000-07-25 | 11:18 | H2 | 0.655 | 9.3681 | CO | 1.771 | 109.8454 | 11:17 | 207.4701 | 520.45 | 147.6622
c:\data\co\000723\fld1026 | 2000-07-25 | 11:21 | H2 | 0.655 | 8.9151 | CO | 1.771 | 109.4657 | 11:20 | 207.4722 | 495.2833 | 147.2535
c:\data\co\000723\fld1027 | 2000-07-25 | 11:24 | H2 | 0.655 | 9.2046 | CO | 1.77 | 112.881 | 11:23 | 207.4743 | 511.3667 | 150.9298
c:\data\co\000723\fld1028 | 2000-07-25 | 11:27 | H2 | 0.655 | 9.4754 | CO | 1.768 | 109.0005 | 11:26 | 207.4764 | 526.4111 | 146.7527
c:\data\co\000723\fld1029 | 2000-07-25 | 11:30 | H2 | 0.655 | 9.0479 | CO | 1.77 | 112.0709 | 11:29 | 207.4785 | 502.6611 | 150.0578
c:\data\co\000723\fld1030 | 2000-07-25 | 11:33 | H2 | 0.658 | 9.3097 | CO | 1.775 | 111.3766 | 11:32 | 207.4806 | 517.2056 | 149.3104
c:\data\co\000723\fld1031 | 2000-07-25 | 11:36 | H2 | 0.655 | 9.0944 | CO | 1.77 | 112.2346 | 11:35 | 207.4826 | 505.2444 | 150.234
c:\data\co\000723\fld1032 | 2000-07-25 | 11:39 | H2 | 0.655 | 9.232 | CO | 1.77 | 111.2081 | 11:38 | 207.4847 | 512.8889 | 149.129
c:\data\co\000723\fld1033 | 2000-07-25 | 11:42 | H2 | 0.656 | 9.2394 | CO | 1.77 | 115.0454 | 11:41 | 207.4868 | 513.3 | 153.2596
c:\data\co\000723\fld1034 | 2000-07-25 | 11:45 | H2 | 0.653 | 9.3657 | CO | 1.77 | 111.3979 | 11:44 | 207.4889 | 520.3167 | 149.3333
c:\data\co\000723\fld1035 | 2000-07-25 | 11:48 | H2 | 0.653 | 8.7654 | CO | 1.771 | 112.593 | 11:47 | 207.491 | 486.9667 | 150.6198
c:\data\co\000723\fld1036 | 2000-07-25 | 11:51 | H2 | 0.655 | 9.0245 | CO | 1.77 | 115.6488 | 11:50 | 207.4931 | 501.3611 | 153.9091
c:\data\co\000723\fld1037 | 2000-07-25 | 11:54 | H2 | 0.655 | 9.2074 | CO | 1.77 | 114.4223 | 11:53 | 207.4951 | 511.5222 | 152.5889
c:\data\co\000723\fld1038 | 2000-07-25 | 11:57 | H2 | 0.655 | 9.8503 | CO | 1.77 | 110.2543 | 11:56 | 207.4972 | 547.2389 | 148.1023
c:\data\co\000723\fld1039 | 2000-07-25 | 12:00 | H2 | 0.655 | 9.2012 | CO | 1.771 | 117.8254 | 11:59 | 207.4993 | 511.1778 | 156.2521
c:\data\co\000723\fld1040 | 2000-07-25 | 12:03 | H2 | 0.653 | 9.1355 | CO | 1.771 | 109.2654 | 12:02 | 207.5014 | 507.5278 | 147.0379
c:\data\co\000723\fld1041 | 2000-07-25 | 12:06 | H2 | 0.655 | 9.4974 | CO | 1.77 | 111.3491 | 12:05 | 207.5035 | 527.6333 | 149.2808
c:\data\co\000723\fld1042 | 2000-07-25 | 12:09 | H2 | 0.655 | 9.1253 | CO | 1.77 | 112.7645 | 12:08 | 207.5056 | 506.9611 | 150.8044
c:\data\co\000723\fld1043 | 2000-07-25 | 12:12 | H2 | 0.655 | 9.3689 | CO | 1.77 | 111.8898 | 12:11 | 207.5076 | 520.4944 | 149.8628
c:\data\co\000723\fld1044 | 2000-07-25 | 12:15 | H2 | 0.656 | 8.9141 | CO | 1.771 | 108.9957 | 12:14 | 207.5097 | 495.2278 | 146.7475
c:\data\co\000723\fld1045 | 2000-07-25 | 12:18 | H2 | 0.653 | 9.1113 | CO | 1.77 | 112.7799 | 12:17 | 207.5118 | 506.1833 | 150.821
c:\data\co\000723\fld1046 | 2000-07-25 | 12:21 | H2 | 0.655 | 9.8846 | CO | 1.768 | 111.7718 | 12:20 | 207.5139 | 549.1444 | 149.7358
c:\data\co\000723\fld1047 | 2000-07-25 | 12:24 | H2 | 0.656 | 8.9206 | CO | 1.77 | 114.3409 | 12:23 | 207.516 | 495.5889 | 152.5013
c:\data\co\000723\fld1048 | 2000-07-25 | 12:27 | H2 | 0.655 | 9.1368 | CO | 1.771 | 114.2636 | 12:26 | 207.5181 | 507.6 | 152.4181
c:\data\co\000723\fld1049 | 2000-07-25 | 12:30 | H2 | 0.653 | 8.8847 | CO | 1.771 | 114.3271 | 12:29 | 207.5201 | 493.5944 | 152.4864
c:\data\co\000723\fld1050 | 2000-07-25 | 12:33 | H2 | 0.655 | 9.1666 | CO | 1.771 | 110.8138 | 12:32 | 207.5222 | 509.2556 | 148.7046
c:\data\co\000723\fld1051 | 2000-07-25 | 12:36 | H2 | 0.655 | 9.0875 | CO | 1.77 | 112.9992 | 12:35 | 207.5243 | 504.8611 | 151.057
c:\data\co\000723\fld1052 | 2000-07-25 | 12:39 | H2 | 0.655 | 9.0505 | CO | 1.77 | 113.9745 | 12:38 | 207.5264 | 502.8056 | 152.1069
c:\data\co\000723\fld1053 | 2000-07-25 | 12:42 | H2 | 0.656 | 9.2458 | CO | 1.771 | 112.1419 | 12:41 | 207.5285 | 513.6556 | 150.1342
c:\data\co\000723\fld1054 | 2000-07-25 | 12:45 | H2 | 0.655 | 9.2591 | CO | 1.771 | 108.9652 | 12:44 | 207.5306 | 514.3944 | 146.7147
c:\data\co\000723\fld1055 | 2000-07-25 | 12:48 | H2 | 0.655 | 8.9887 | CO | 1.771 | 111.964 | 12:47 | 207.5326 | 499.3722 | 149.9427
c:\data\co\000723\fld1056 | 2000-07-25 | 12:51 | H2 | 0.655 | 9.2844 | CO | 1.771 | 108.9179 | 12:50 | 207.5347 | 515.8 | 146.6638
c:\data\co\000723\fld1057 | 2000-07-25 | 12:54 | H2 | 0.655 | 9.2993 | CO | 1.77 | 112.8028 | 12:53 | 207.5368 | 516.6278 | 150.8456
c:\data\co\000723\fld1058 | 2000-07-25 | 12:57 | H2 | 0.656 | 9.845 | CO | 1.77 | 116.5694 | 12:56 | 207.5389 | 546.9444 | 154.9001
c:\data\co\000723\fld1059 | 2000-07-25 | 13:00 | H2 | 0.656 | 9.2329 | CO | 1.773 | 115.1884 | 12:59 | 207.541 | 512.9389 | 153.4135
c:\data\co\000723\fld1060 | 2000-07-25 | 13:03 | H2 | 0.656 | 9.2286 | CO | 1.775 | 114.9713 | 13:02 | 207.5431 | 512.7 | 153.1798
c:\data\co\000723\fld1061 | 2000-07-25 | 13:06 | H2 | 0.655 | 9.1246 | CO | 1.77 | 116.4005 | 13:05 | 207.5451 | 506.9222 | 154.7183
c:\data\co\000723\fld1062 | 2000-07-25 | 13:09 | H2 | 0.655 | 8.9735 | CO | 1.77 | 114.902 | 13:08 | 207.5472 | 498.5278 | 153.1052
c:\data\co\000723\fld1063 | 2000-07-25 | 13:12 | H2 | 0.656 | 8.866 | CO | 1.771 | 118.0546 | 13:11 | 207.5493 | 492.5556 | 156.4988
c:\data\co\000723\fld1064 | 2000-07-25 | 13:15 | H2 | 0.656 | 8.9177 | CO | 1.773 | 117.7787 | 13:14 | 207.5514 | 495.4278 | 156.2018
c:\data\co\000723\fld1065 | 2000-07-25 | 13:18 | H2 | 0.655 | 9.4529 | CO | 1.771 | 114.6142 | 13:17 | 207.5535 | 525.1611 | 152.7955
c:\data\co\000723\fld1066 | 2000-07-25 | 13:21 | H2 | 0.655 | 9.3077 | CO | 1.771 | 117.0113 | 13:20 | 207.5556 | 517.0944 | 155.3758
c:\data\co\000723\fld1067 | 2000-07-25 | 13:24 | H2 | 0.656 | 9.4754 | CO | 1.771 | 116.8214 | 13:23 | 207.5576 | 526.4111 | 155.1713
c:\data\co\000723\fld1068 | 2000-07-25 | 13:27 | H2 | 0.655 | 9.8391 | CO | 1.771 | 114.9155 | 13:26 | 207.5597 | 546.6167 | 153.1198
c:\data\co\000723\fld1069 | 2000-07-25 | 13:30 | H2 | 0.655 | 9.6316 | CO | 1.773 | 119.21 | 13:29 | 207.5618 | 535.0889 | 157.7425
c:\data\co\000723\fld1070 | 2000-07-25 | 13:33 | H2 | 0.655 | 9.5615 | CO | 1.771 | 116.4387 | 13:32 | 207.5639 | 531.1944 | 154.7594
c:\data\co\000723\fld1071 | 2000-07-25 | 13:36 | H2 | 0.656 | 9.0456 | CO | 1.773 | 114.0112 | 13:35 | 207.566 | 502.5333 | 152.1464
c:\data\co\000723\fld1072 | 2000-07-25 | 13:39 | H2 | 0.656 | 9.6674 | CO | 1.773 | 119.207 | 13:38 | 207.5681 | 537.0778 | 157.7393
c:\data\co\000723\fld1073 | 2000-07-25 | 13:42 | H2 | 0.656 | 8.8885 | CO | 1.773 | 118.5373 | 13:41 | 207.5701 | 493.8056 | 157.0184
c:\data\co\000723\fld1074 | 2000-07-25 | 13:45 | H2 | 0.656 | 9.2222 | CO | 1.773 | 118.4137 | 13:44 | 207.5722 | 512.3444 | 156.8853
c:\data\co\000723\fld1075 | 2000-07-25 | 13:48 | H2 | 0.656 | 9.5499 | CO | 1.775 | 115.0271 | 13:47 | 207.5743 | 530.55 | 153.2399
c:\data\co\000723\fld1076 | 2000-07-25 | 13:51 | H2 | 0.655 | 9.1899 | CO | 1.773 | 115.8303 | 13:50 | 207.5764 | 510.55 | 154.1045
c:\data\co\000723\fld1077 | 2000-07-25 | 13:54 | H2 | 0.655 | 9.0852 | CO | 1.773 | 119.5289 | 13:53 | 207.5785 | 504.7333 | 158.0858
c:\data\co\000723\fld1078 | 2000-07-25 | 13:57 | H2 | 0.656 | 9.1746 | CO | 1.773 | 122.2295 | 13:56 | 207.5806 | 509.7 | 160.9928
c:\data\co\000723\fld1079 | 2000-07-25 | 14:00 | H2 | 0.656 | 8.7856 | CO | 1.773 | 124.8809 | 13:59 | 207.5826 | 488.0889 | 163.8468
c:\data\co\000723\fld1080 | 2000-07-25 | 14:03 | H2 | 0.655 | 9.3921 | CO | 1.775 | 125.0603 | 14:02 | 207.5847 | 521.7833 | 164.0399
c:\data\co\000723\fld1081 | 2000-07-25 | 14:06 | H2 | 0.656 | 9.694 | CO | 1.773 | 124.0105 | 14:05 | 207.5868 | 538.5556 | 162.9099
c:\data\co\000723\fld1082 | 2000-07-25 | 14:09 | H2 | 0.656 | 9.5232 | CO | 1.773 | 127.0057 | 14:08 | 207.5889 | 529.0667 | 166.134
c:\data\co\000723\fld1083 | 2000-07-25 | 14:12 | H2 | 0.656 | 9.7268 | CO | 1.773 | 126.0229 | 14:11 | 207.591 | 540.3778 | 165.0761
c:\data\co\000723\fld1084 | 2000-07-25 | 14:15 | H2 | 0.655 | 9.2355 | CO | 1.773 | 128.1242 | 14:14 | 207.5931 | 513.0833 | 167.338
c:\data\co\000723\fld1085 | 2000-07-25 | 14:18 | H2 | 0.656 | 8.8581 | CO | 1.776 | 133.3486 | 14:17 | 207.5951 | 492.1167 | 172.9617
c:\data\co\000723\fld1086 | 2000-07-25 | 14:21 | H2 | 0.655 | 9.6777 | CO | 1.773 | 128.135 | 14:20 | 207.5972 | 537.65 | 167.3496
c:\data\co\000723\fld1087 | 2000-07-25 | 14:24 | H2 | 0.656 | 9.8346 | CO | 1.771 | 131.004 | 14:23 | 207.5993 | 546.3667 | 170.4379
c:\data\co\000723\fld1088 | 2000-07-25 | 14:27 | H2 | 0.656 | 9.3052 | CO | 1.776 | 128.0219 | 14:26 | 207.6014 | 516.9556 | 167.2279
c:\data\co\000723\fld1089 | 2000-07-25 | 14:30 | H2 | 0.656 | 9.7458 | CO | 1.776 | 130.8133 | 14:29 | 207.6035 | 541.4333 | 170.2326
c:\data\co\000723\fld1090 | 2000-07-25 | 14:33 | H2 | 0.658 | 9.7094 | CO | 1.778 | 128.9071 | 14:32 | 207.6056 | 539.4111 | 168.1807
c:\data\co\000723\fld1091 | 2000-07-25 | 14:36 | H2 | 0.658 | 12.0893 | CO | 1.778 | 135.0799 | 14:35 | 207.6076 | 671.6278 | 174.8253
c:\data\co\000723\fld1092 | 2000-07-25 | 14:39 | H2 | 0.656 | 10.396 | CO | 1.778 | 136.5202 | 14:38 | 207.6097 | 577.5556 | 176.3757
c:\data\co\000723\fld1093 | 2000-07-25 | 14:42 | H2 | 0.656 | 10.2539 | CO | 1.778 | 135.1208 | 14:41 | 207.6118 | 569.6611 | 174.8693
c:\data\co\000723\fld1094 | 2000-07-25 | 14:45 | H2 | 0.658 | 9.7027 | CO | 1.778 | 137.4592 | 14:44 | 207.6139 | 539.0389 | 177.3865
c:\data\co\000723\fld1095 | 2000-07-25 | 14:48 | H2 | 0.658 | 9.9384 | CO | 1.778 | 140.4516 | 14:47 | 207.616 | 552.1333 | 180.6076
c:\data\co\000723\fld1096 | 2000-07-25 | 14:51 | H2 | 0.658 | 9.4727 | CO | 1.778 | 136.6167 | 14:50 | 207.6181 | 526.2611 | 176.4796
c:\data\co\000723\fld1097 | 2000-07-25 | 14:54 | H2 | 0.656 | 10.0482 | CO | 1.778 | 137.0414 | 14:53 | 207.6201 | 558.2333 | 176.9367
c:\data\co\000723\fld1098 | 2000-07-25 | 14:57 | H2 | 0.658 | 9.3584 | CO | 1.778 | 136.1765 | 14:56 | 207.6222 | 519.9111 | 176.0057
c:\data\co\000723\fld1099 | 2000-07-25 | 15:00 | H2 | 0.656 | 9.764 | CO | 1.778 | 137.1963 | 14:59 | 207.6243 | 542.4444 | 177.1035
c:\data\co\000723\fld1100 | 2000-07-25 | 15:03 | H2 | 0.658 | 9.8812 | CO | 1.778 | 134.4835 | 15:02 | 207.6264 | 548.9556 | 174.1833
c:\data\co\000723\fld1101 | 2000-07-25 | 15:06 | H2 | 0.658 | 10.0433 | CO | 1.778 | 137.8906 | 15:05 | 207.6285 | 557.9611 | 177.8508
c:\data\co\000723\fld1102 | 2000-07-25 | 15:09 | H2 | 0.656 | 9.9351 | CO | 1.78 | 133.5953 | 15:08 | 207.6306 | 551.95 | 173.2272
c:\data\co\000723\fld1103 | 2000-07-25 | 15:12 | H2 | 0.658 | 9.5326 | CO | 1.778 | 137.2027 | 15:11 | 207.6326 | 529.5889 | 177.1104
c:\data\co\000723\fld1104 | 2000-07-25 | 15:15 | H2 | 0.658 | 10.0661 | CO | 1.778 | 138.3987 | 15:14 | 207.6347 | 559.2278 | 178.3978
c:\data\co\000723\fld1105 | 2000-07-25 | 15:18 | H2 | 0.656 | 9.4767 | CO | 1.776 | 133.809 | 15:17 | 207.6368 | 526.4833 | 173.4573
c:\data\co\000723\fld1106 | 2000-07-25 | 15:21 | H2 | 0.658 | 9.5468 | CO | 1.78 | 135.1275 | 15:20 | 207.6389 | 530.3778 | 174.8765
c:\data\co\000723\fld1107 | 2000-07-25 | 15:24 | H2 | 0.658 | 10.1039 | CO | 1.778 | 136.8703 | 15:23 | 207.641 | 561.3278 | 176.7525
c:\data\co\000723\fld1108 | 2000-07-25 | 15:27 | H2 | 0.658 | 9.5823 | CO | 1.778 | 134.2099 | 15:26 | 207.6431 | 532.35 | 173.8888
c:\data\co\000723\fld1109 | 2000-07-25 | 15:30 | H2 | 0.658 | 9.9092 | CO | 1.78 | 134.3495 | 15:29 | 207.6451 | 550.5111 | 174.0391
c:\data\co\000723\fld1110 | 2000-07-25 | 15:33 | H2 | 0.658 | 9.5311 | CO | 1.78 | 132.4539 | 15:32 | 207.6472 | 529.5056 | 171.9986
c:\data\co\000723\fld1111 | 2000-07-25 | 15:36 | H2 | 0.658 | 9.7487 | CO | 1.78 | 132.5925 | 15:35 | 207.6493 | 541.5944 | 172.1478
c:\data\co\000723\fld1112 | 2000-07-25 | 15:39 | H2 | 0.658 | 9.334 | CO | 1.778 | 132.1026 | 15:38 | 207.6514 | 518.5556 | 171.6205
c:\data\co\000723\fld1113 | 2000-07-25 | 15:42 | H2 | 0.658 | 9.6927 | CO | 1.78 | 134.8935 | 15:41 | 207.6535 | 538.4833 | 174.6247
c:\data\co\000723\fld1114 | 2000-07-25 | 15:45 | H2 | 0.656 | 10.3664 | CO | 1.778 | 136.3359 | 15:44 | 207.6556 | 575.9111 | 176.1773
c:\data\co\000723\fld1115 | 2000-07-25 | 15:48 | H2 | 0.656 | 9.8216 | CO | 1.778 | 136.0992 | 15:47 | 207.6576 | 545.6444 | 175.9225
c:\data\co\000723\fld1116 | 2000-07-25 | 15:51 | H2 | 0.658 | 9.5314 | CO | 1.778 | 135.8153 | 15:50 | 207.6597 | 529.5222 | 175.6169
c:\data\co\000723\fld1117 | 2000-07-25 | 15:54 | H2 | 0.658 | 9.7662 | CO | 1.778 | 136.6809 | 15:53 | 207.6618 | 542.5667 | 176.5487
c:\data\co\000723\fld1118 | 2000-07-25 | 15:57 | H2 | 0.658 | 9.9826 | CO | 1.776 | 131.5252 | 15:56 | 207.6639 | 554.5889 | 170.9989
c:\data\co\000723\fld1119 | 2000-07-25 | 16:00 | H2 | 0.658 | 9.7565 | CO | 1.78 | 133.8268 | 15:59 | 207.666 | 542.0278 | 173.4764
c:\data\co\000723\fld1120 | 2000-07-25 | 16:03 | H2 | 0.658 | 9.5068 | CO | 1.781 | 135.3717 | 16:02 | 207.6681 | 528.1556 | 175.1394
c:\data\co\000723\fld1121 | 2000-07-25 | 16:06 | H2 | 0.656 | 9.6947 | CO | 1.776 | 135.4493 | 16:05 | 207.6701 | 538.5944 | 175.2229
c:\data\co\000723\fld1122 | 2000-07-25 | 16:09 | H2 | 0.656 | 9.6667 | CO | 1.776 | 131.0455 | 16:08 | 207.6722 | 537.0389 | 170.4826
c:\data\co\000723\fld1123 | 2000-07-25 | 16:12 | H2 | 0.658 | 9.5183 | CO | 1.778 | 134.6879 | 16:11 | 207.6743 | 528.7944 | 174.4034
c:\data\co\000723\fld1124 | 2000-07-25 | 16:15 | H2 | 0.656 | 9.8492 | CO | 1.776 | 133.4169 | 16:14 | 207.6764 | 547.1778 | 173.0352
c:\data\co\000723\fld1125 | 2000-07-25 | 16:18 | H2 | 0.658 | 9.3772 | CO | 1.778 | 135.081 | 16:17 | 207.6785 | 520.9556 | 174.8265
c:\data\co\000723\fld1126 | 2000-07-25 | 16:21 | H2 | 0.656 | 9.4368 | CO | 1.776 | 129.5725 | 16:20 | 207.6806 | 524.2667 | 168.897
c:\data\co\000723\fld1127 | 2000-07-25 | 16:24 | H2 | 0.656 | 9.6693 | CO | 1.778 | 131.4538 | 16:23 | 207.6826 | 537.1833 | 170.9221
c:\data\co\000723\fld1128 | 2000-07-25 | 16:27 | H2 | 0.656 | 9.6484 | CO | 1.776 | 131.1207 | 16:26 | 207.6847 | 536.0222 | 170.5635
c:\data\co\000723\fld1129 | 2000-07-25 | 16:30 | H2 | 0.658 | 10.1248 | CO | 1.776 | 132.3105 | 16:29 | 207.6868 | 562.4889 | 171.8443
c:\data\co\000723\fld1130 | 2000-07-25 | 16:33 | H2 | 0.658 | 9.5514 | CO | 1.778 | 132.4852 | 16:32 | 207.6889 | 530.6333 | 172.0323
c:\data\co\000723\fld1131 | 2000-07-25 | 16:36 | H2 | 0.663 | 9.9127 | CO | 1.783 | 133.0059 | 16:35 | 207.691 | 550.7056 | 172.5928
c:\data\co\000723\fld1132 | 2000-07-25 | 16:39 | H2 | 0.656 | 9.5469 | CO | 1.776 | 128.0951 | 16:38 | 207.6931 | 530.3833 | 167.3067
c:\data\co\000723\fld1133 | 2000-07-25 | 16:42 | H2 | 0.656 | 9.7507 | CO | 1.778 | 128.641 | 16:41 | 207.6951 | 541.7056 | 167.8943
c:\data\co\000723\fld1134 | 2000-07-25 | 16:45 | H2 | 0.656 | 9.329 | CO | 1.776 | 131.0704 | 16:44 | 207.6972 | 518.2778 | 170.5094
c:\data\co\000723\fld1135 | 2000-07-25 | 16:48 | H2 | 0.658 | 10.2429 | CO | 1.778 | 130.3747 | 16:47 | 207.6993 | 569.05 | 169.7605
c:\data\co\000723\fld1136 | 2000-07-25 | 16:51 | H2 | 0.656 | 9.696 | CO | 1.776 | 134.0413 | 16:50 | 207.7014 | 538.6667 | 173.7073
c:\data\co\000723\fld1137 | 2000-07-25 | 16:54 | H2 | 0.656 | 10.1655 | CO | 1.776 | 135.017 | 16:53 | 207.7035 | 564.75 | 174.7576
c:\data\co\000723\fld1138 | 2000-07-25 | 16:57 | H2 | 0.658 | 9.8344 | CO | 1.776 | 136.0367 | 16:56 | 207.7056 | 546.3556 | 175.8552
c:\data\co\000723\fld1139 | 2000-07-25 | 17:00 | H2 | 0.656 | 9.9192 | CO | 1.776 | 134.2229 | 16:59 | 207.7076 | 551.0667 | 173.9028
c:\data\co\000723\fld1140 | 2000-07-25 | 17:03 | H2 | 0.656 | 10.1238 | CO | 1.776 | 134.618 | 17:02 | 207.7097 | 562.4333 | 174.3281
c:\data\co\000723\fld1141 | 2000-07-25 | 17:06 | H2 | 0.656 | 9.4997 | CO | 1.776 | 136.2329 | 17:05 | 207.7118 | 527.7611 | 176.0664
c:\data\co\000723\fld1142 | 2000-07-25 | 17:09 | H2 | 0.661 | 9.5346 | CO | 1.78 | 131.9769 | 17:08 | 207.7139 | 529.7 | 171.4852
c:\data\co\000723\fld1143 | 2000-07-25 | 17:12 | H2 | 0.658 | 10.1223 | CO | 1.776 | 135.573 | 17:11 | 207.716 | 562.35 | 175.3561
c:\data\co\000723\fld1144 | 2000-07-25 | 17:15 | H2 | 0.658 | 9.8616 | CO | 1.776 | 139.6982 | 17:14 | 207.7181 | 547.8667 | 179.7966
c:\data\co\000723\fld1145 | 2000-07-25 | 17:18 | H2 | 0.656 | 9.9218 | CO | 1.775 | 137.2757 | 17:17 | 207.7201 | 551.2111 | 177.1889
c:\data\co\000723\fld1146 | 2000-07-25 | 17:21 | H2 | 0.656 | 9.5837 | CO | 1.775 | 137.5887 | 17:20 | 207.7222 | 532.4278 | 177.5259
c:\data\co\000723\fld1147 | 2000-07-25 | 17:24 | H2 | 0.658 | 9.6052 | CO | 1.778 | 141.1822 | 17:23 | 207.7243 | 533.6222 | 181.394
c:\data\co\000723\fld1148 | 2000-07-25 | 17:27 | H2 | 0.656 | 9.9324 | CO | 1.776 | 141.2969 | 17:26 | 207.7264 | 551.8 | 181.5175
c:\data\co\000723\fld1149 | 2000-07-25 | 17:30 | H2 | 0.656 | 9.7276 | CO | 1.775 | 142.3863 | 17:29 | 207.7285 | 540.4222 | 182.6901
c:\data\co\000723\fld1150 | 2000-07-25 | 17:33 | H2 | 0.656 | 9.4893 | CO | 1.775 | 146.6437 | 17:32 | 207.7306 | 527.1833 | 187.2729
c:\data\co\000723\fld1151 | 2000-07-25 | 17:36 | H2 | 0.656 | 9.7162 | CO | 1.775 | 145.0959 | 17:35 | 207.7326 | 539.7889 | 185.6068
c:\data\co\000723\fld1152 | 2000-07-25 | 17:39 | H2 | 0.656 | 9.7896 | CO | 1.775 | 146.3213 | 17:38 | 207.7347 | 543.8667 | 186.9259
c:\data\co\000723\fld1153 | 2000-07-25 | 17:42 | H2 | 0.656 | 9.6135 | CO | 1.776 | 147.2931 | 17:41 | 207.7368 | 534.0833 | 187.9719
c:\data\co\000723\fld1154 | 2000-07-25 | 17:45 | H2 | 0.656 | 10.1338 | CO | 1.775 | 142.858 | 17:44 | 207.7389 | 562.9889 | 183.1979
c:\data\co\000723\fld1155 | 2000-07-25 | 17:48 | H2 | 0.66 | 9.6773 | CO | 1.778 | 144.6352 | 17:47 | 207.741 | 537.6278 | 185.1109
c:\data\co\000723\fld1156 | 2000-07-25 | 17:51 | H2 | 0.656 | 9.4584 | CO | 1.775 | 143.9051 | 17:50 | 207.7431 | 525.4667 | 184.325
c:\data\co\000723\fld1157 | 2000-07-25 | 17:54 | H2 | 0.656 | 10.2033 | CO | 1.775 | 145.8895 | 17:53 | 207.7451 | 566.85 | 186.4611
c:\data\co\000723\fld1158 | 2000-07-25 | 17:57 | H2 | 0.656 | 9.7012 | CO | 1.773 | 144.9482 | 17:56 | 207.7472 | 538.9556 | 185.4478
c:\data\co\000723\fld1159 | 2000-07-25 | 18:00 | H2 | 0.656 | 9.7048 | CO | 1.775 | 145.7557 | 17:59 | 207.7493 | 539.1556 | 186.317
c:\data\co\000723\fld1160 | 2000-07-25 | 18:03 | H2 | NA | NA | CO | 1.775 | 69.2881 | 18:02 | 207.7514 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000723\fld1161 | 2000-07-25 | 18:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.773 | 67.3767 | 18:05 | 207.7535 | NA | NA
c:\data\co\000723\fld1162 | 2000-07-25 | 18:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.775 | 68.2678 | 18:08 | 207.7556 | NA | NA |  | 68.0315
c:\data\co\000723\fld1163 | 2000-07-25 | 18:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.775 | 68.45 | 18:11 | 207.7576 | NA | NA |  | 0.57434
c:\data\co\000723\fld1164 | 2000-07-25 | 18:15 | H2 | 0.655 | 9.2437 | CO | 1.773 | 149.7638 | 18:14 | 207.7597 | 513.5389 | 190.08
c:\data\co\000723\fld1165 | 2000-07-25 | 18:18 | H2 | 0.656 | 10.0005 | CO | 1.773 | 150.1339 | 18:17 | 207.7618 | 555.5833 | 190.4809
c:\data\co\000723\fld1166 | 2000-07-25 | 18:21 | H2 | 0.655 | 9.926 | CO | 1.771 | 147.1521 | 18:20 | 207.7639 | 551.4444 | 187.2508
c:\data\co\000723\fld1167 | 2000-07-25 | 18:24 | H2 | 0.656 | 9.7382 | CO | 1.771 | 149.2825 | 18:23 | 207.766 | 541.0111 | 189.5586
c:\data\co\000723\fld1168 | 2000-07-25 | 18:27 | H2 | 0.655 | 9.5648 | CO | 1.771 | 148.889 | 18:26 | 207.7681 | 531.3778 | 189.1323
c:\data\co\000723\fld1169 | 2000-07-25 | 18:30 | H2 | 0.655 | 9.5333 | CO | 1.771 | 148.6017 | 18:29 | 207.7701 | 529.6278 | 188.8211
c:\data\co\000723\fld1170 | 2000-07-25 | 18:33 | H2 | 0.655 | 9.1043 | CO | 1.773 | 149.6268 | 18:32 | 207.7722 | 505.7944 | 189.9316
c:\data\co\000723\fld1171 | 2000-07-25 | 18:36 | H2 | 0.656 | 9.4797 | CO | 1.773 | 150.2638 | 18:35 | 207.7743 | 526.65 | 190.6217
c:\data\co\000723\fld1172 | 2000-07-25 | 18:39 | H2 | 0.656 | 9.0772 | CO | 1.773 | 151.6171 | 18:38 | 207.7764 | 504.2889 | 192.0877
c:\data\co\000723\fld1173 | 2000-07-25 | 18:42 | H2 | 0.655 | 9.4182 | CO | 1.771 | 152.7668 | 18:41 | 207.7785 | 523.2333 | 193.3332
c:\data\co\000723\fld1174 | 2000-07-25 | 18:45 | H2 | 0.655 | 9.636 | CO | 1.771 | 154.8288 | 18:44 | 207.7806 | 535.3333 | 195.5669
c:\data\co\000723\fld1175 | 2000-07-25 | 18:48 | H2 | 0.656 | 9.4896 | CO | 1.773 | 157.7349 | 18:47 | 207.7826 | 527.2 | 198.7151
c:\data\co\000723\fld1176 | 2000-07-25 | 18:51 | H2 | 0.655 | 9.4724 | CO | 1.773 | 152.4526 | 18:50 | 207.7847 | 526.2444 | 192.9928
c:\data\co\000723\fld1177 | 2000-07-25 | 18:54 | H2 | 0.655 | 9.2939 | CO | 1.773 | 155.5897 | 18:53 | 207.7868 | 516.3278 | 196.3912
c:\data\co\000723\fld1178 | 2000-07-25 | 18:57 | H2 | 0.656 | 9.6176 | CO | 1.773 | 151.7099 | 18:56 | 207.7889 | 534.3111 | 192.1882
c:\data\co\000723\fld1179 | 2000-07-25 | 19:00 | H2 | 0.656 | 9.2136 | CO | 1.771 | 157.0739 | 18:59 | 207.791 | 511.8667 | 197.9991
c:\data\co\000723\fld1180 | 2000-07-25 | 19:03 | H2 | 0.656 | 9.0344 | CO | 1.773 | 152.35 | 19:02 | 207.7931 | 501.9111 | 192.8817
c:\data\co\000723\fld1181 | 2000-07-25 | 19:06 | H2 | 0.655 | 9.4459 | CO | 1.773 | 167.9794 | 19:05 | 207.7951 | 524.7722 | 209.813
c:\data\co\000723\fld1182 | 2000-07-25 | 19:09 | H2 | 0.656 | 9.4392 | CO | 1.775 | 158.3022 | 19:08 | 207.7972 | 524.4 | 199.3297
c:\data\co\000723\fld1183 | 2000-07-25 | 19:12 | H2 | 0.656 | 9.1115 | CO | 1.776 | 153.8471 | 19:11 | 207.7993 | 506.1944 | 194.5035
c:\data\co\000723\fld1184 | 2000-07-25 | 19:15 | H2 | 0.655 | 9.356 | CO | 1.776 | 157.2715 | 19:14 | 207.8014 | 519.7778 | 198.2131
c:\data\co\000723\fld1185 | 2000-07-25 | 19:18 | H2 | 0.655 | 9.1626 | CO | 1.775 | 157.5576 | 19:17 | 207.8035 | 509.0333 | 198.5231
c:\data\co\000723\fld1186 | 2000-07-25 | 19:21 | H2 | 0.655 | 9.4337 | CO | 1.776 | 159.8066 | 19:20 | 207.8056 | 524.0944 | 200.9594
c:\data\co\000723\fld1187 | 2000-07-25 | 19:24 | H2 | 0.655 | 8.9113 | CO | 1.775 | 155.114 | 19:23 | 207.8076 | 495.0722 | 195.8759
c:\data\co\000723\fld1188 | 2000-07-25 | 19:27 | H2 | 0.655 | 9.6668 | CO | 1.776 | 164.6212 | 19:26 | 207.8097 | 537.0444 | 206.1751
c:\data\co\000723\fld1189 | 2000-07-25 | 19:30 | H2 | 0.655 | 9.4114 | CO | 1.776 | 160.867 | 19:29 | 207.8118 | 522.8556 | 202.1081
c:\data\co\000723\fld1190 | 2000-07-25 | 19:33 | H2 | 0.655 | 9.8585 | CO | 1.778 | 166.6492 | 19:32 | 207.8139 | 547.6944 | 208.372
c:\data\co\000723\fld1191 | 2000-07-25 | 19:36 | H2 | 0.656 | 9.5804 | CO | 1.78 | 166.2268 | 19:35 | 207.816 | 532.2444 | 207.9144
c:\data\co\000723\fld1192 | 2000-07-25 | 19:39 | H2 | 0.656 | 10.1205 | CO | 1.78 | 171.752 | 19:38 | 207.8181 | 562.25 | 213.8999
c:\data\co\000723\fld1193 | 2000-07-25 | 19:42 | H2 | 0.655 | 9.8486 | CO | 1.778 | 167.9595 | 19:41 | 207.8201 | 547.1444 | 209.7914
c:\data\co\000723\fld1194 | 2000-07-25 | 19:45 | H2 | 0.655 | 10.1375 | CO | 1.778 | 173.1502 | 19:44 | 207.8222 | 563.1944 | 215.4145
c:\data\co\000723\fld1195 | 2000-07-25 | 19:48 | H2 | 0.655 | 10.0054 | CO | 1.78 | 169.0428 | 19:47 | 207.8243 | 555.8556 | 210.965
c:\data\co\000723\fld1196 | 2000-07-25 | 19:51 | H2 | 0.655 | 9.772 | CO | 1.78 | 174.6369 | 19:50 | 207.8264 | 542.8889 | 217.0251
c:\data\co\000723\fld1197 | 2000-07-25 | 19:54 | H2 | 0.656 | 9.8195 | CO | 1.781 | 171.5976 | 19:53 | 207.8285 | 545.5278 | 213.7326
c:\data\co\000723\fld1198 | 2000-07-25 | 19:57 | H2 | 0.656 | 9.8561 | CO | 1.78 | 176.7261 | 19:56 | 207.8306 | 547.5611 | 219.2883
c:\data\co\000723\fld1199 | 2000-07-25 | 20:00 | H2 | 0.656 | 9.9643 | CO | 1.78 | 174.0089 | 19:59 | 207.8326 | 553.5722 | 216.3448
c:\data\co\000723\fld1200 | 2000-07-25 | 20:03 | H2 | 0.656 | 9.9679 | CO | 1.78 | 174.5093 | 20:02 | 207.8347 | 553.7722 | 216.8869
c:\data\co\000723\fld1201 | 2000-07-25 | 20:06 | H2 | 0.658 | 9.6517 | CO | 1.781 | 175.8392 | 20:05 | 207.8368 | 536.2056 | 218.3275
c:\data\co\000723\fld1202 | 2000-07-25 | 20:09 | H2 | 0.658 | 10.0045 | CO | 1.781 | 177.1361 | 20:08 | 207.8389 | 555.8056 | 219.7325
c:\data\co\000723\fld1203 | 2000-07-25 | 20:12 | H2 | 0.658 | 10.2629 | CO | 1.783 | 181.5979 | 20:11 | 207.841 | 570.1611 | 224.5659
c:\data\co\000723\fld1204 | 2000-07-25 | 20:15 | H2 | 0.658 | 9.8762 | CO | 1.783 | 175.356 | 20:14 | 207.8431 | 548.6778 | 217.8041
c:\data\co\000723\fld1205 | 2000-07-25 | 20:18 | H2 | 0.658 | 9.4575 | CO | 1.783 | 179.5525 | 20:17 | 207.8451 | 525.4167 | 222.3502
c:\data\co\000723\fld1206 | 2000-07-25 | 20:21 | H2 | 0.66 | 10.234 | CO | 1.785 | 174.6233 | 20:20 | 207.8472 | 568.5556 | 217.0103
c:\data\co\000723\fld1207 | 2000-07-25 | 20:24 | H2 | 0.66 | 10.0539 | CO | 1.785 | 179.4349 | 20:23 | 207.8493 | 558.55 | 222.2228
c:\data\co\000723\fld1208 | 2000-07-25 | 20:27 | H2 | 0.658 | 10.2968 | CO | 1.783 | 171.3533 | 20:26 | 207.8514 | 572.0444 | 213.468
c:\data\co\000723\fld1209 | 2000-07-25 | 20:30 | H2 | 0.66 | 10.2106 | CO | 1.785 | 177.3505 | 20:29 | 207.8535 | 567.2556 | 219.9647
c:\data\co\000723\fld1210 | 2000-07-25 | 20:33 | H2 | 0.66 | 10.2408 | CO | 1.785 | 168.4197 | 20:32 | 207.8556 | 568.9333 | 210.29
c:\data\co\000723\fld1211 | 2000-07-25 | 20:36 | H2 | 0.658 | 10.409 | CO | 1.783 | 176.7922 | 20:35 | 207.8576 | 578.2778 | 219.3599
c:\data\co\000723\fld1212 | 2000-07-25 | 20:39 | H2 | 0.658 | 9.9201 | CO | 1.785 | 164.4279 | 20:38 | 207.8597 | 551.1167 | 205.9657
c:\data\co\000723\fld1213 | 2000-07-25 | 20:42 | H2 | 0.66 | 9.5037 | CO | 1.785 | 175.9501 | 20:41 | 207.8618 | 527.9833 | 218.4477
c:\data\co\000723\fld1214 | 2000-07-25 | 20:45 | H2 | 0.66 | 10.2141 | CO | 1.785 | 163.3371 | 20:44 | 207.8639 | 567.45 | 204.784
c:\data\co\000723\fld1215 | 2000-07-25 | 20:48 | H2 | 0.658 | 10.2058 | CO | 1.785 | 174.8626 | 20:47 | 207.866 | 566.9889 | 217.2696
c:\data\co\000723\fld1216 | 2000-07-25 | 20:51 | H2 | 0.66 | 10.5157 | CO | 1.786 | 164.089 | 20:50 | 207.8681 | 584.2056 | 205.5985
c:\data\co\000723\fld1217 | 2000-07-25 | 20:54 | H2 | 0.66 | 9.9586 | CO | 1.785 | 173.4074 | 20:53 | 207.8701 | 553.2556 | 215.6932
c:\data\co\000723\fld1218 | 2000-07-25 | 20:57 | H2 | 0.658 | 9.7453 | CO | 1.785 | 167.9635 | 20:56 | 207.8722 | 541.4056 | 209.7958
c:\data\co\000723\fld1219 | 2000-07-25 | 21:00 | H2 | 0.66 | 9.7574 | CO | 1.785 | 173.8153 | 20:59 | 207.8743 | 542.0778 | 216.135
c:\data\co\000723\fld1220 | 2000-07-25 | 21:03 | H2 | 0.66 | 10.35 | CO | 1.785 | 170.6017 | 21:02 | 207.8764 | 575 | 212.6537
c:\data\co\000723\fld1221 | 2000-07-25 | 21:06 | H2 | 0.658 | 9.9314 | CO | 1.783 | 165.9158 | 21:05 | 207.8785 | 551.7444 | 207.5775
c:\data\co\000723\fld1222 | 2000-07-25 | 21:09 | H2 | 0.66 | 10.3766 | CO | 1.783 | 171.8173 | 21:08 | 207.8806 | 576.4778 | 213.9706
c:\data\co\000723\fld1223 | 2000-07-25 | 21:12 | H2 | 0.66 | 10.3458 | CO | 1.783 | 173.0832 | 21:11 | 207.8826 | 574.7667 | 215.342
c:\data\co\000723\fld1224 | 2000-07-25 | 21:15 | H2 | 0.66 | 10.1522 | CO | 1.783 | 173.5069 | 21:14 | 207.8847 | 564.0111 | 215.801
c:\data\co\000723\fld1225 | 2000-07-25 | 21:18 | H2 | 0.66 | 10.3926 | CO | 1.785 | 173.6284 | 21:17 | 207.8868 | 577.3667 | 215.9326
c:\data\co\000723\fld1226 | 2000-07-25 | 21:21 | H2 | 0.66 | 10.3018 | CO | 1.785 | 177.7643 | 21:20 | 207.8889 | 572.3222 | 220.413
c:\data\co\000723\fld1227 | 2000-07-25 | 21:24 | H2 | 0.66 | 9.9708 | CO | 1.783 | 179.3232 | 21:23 | 207.891 | 553.9333 | 222.1018
c:\data\co\000723\fld1228 | 2000-07-25 | 21:27 | H2 | 0.66 | 10.2739 | CO | 1.785 | 176.92 | 21:26 | 207.8931 | 570.7722 | 219.4984
c:\data\co\000723\fld1229 | 2000-07-25 | 21:30 | H2 | 0.66 | 10.6266 | CO | 1.785 | 177.1989 | 21:29 | 207.8951 | 590.3667 | 219.8005
c:\data\co\000723\fld1230 | 2000-07-25 | 21:33 | H2 | 0.66 | 10.3776 | CO | 1.785 | 178.7959 | 21:32 | 207.8972 | 576.5333 | 221.5305
c:\data\co\000723\fld1231 | 2000-07-25 | 21:36 | H2 | 0.66 | 10.9198 | CO | 1.785 | 175.3386 | 21:35 | 207.8993 | 606.6556 | 217.7852
c:\data\co\000723\fld1232 | 2000-07-25 | 21:39 | H2 | 0.66 | 10.6933 | CO | 1.785 | 175.058 | 21:38 | 207.9014 | 594.0722 | 217.4813
c:\data\co\000723\fld1233 | 2000-07-25 | 21:42 | H2 | 0.66 | 9.964 | CO | 1.785 | 179.7628 | 21:41 | 207.9035 | 553.5556 | 222.578
c:\data\co\000723\fld1234 | 2000-07-25 | 21:45 | H2 | 0.66 | 10.4813 | CO | 1.785 | 172.3161 | 21:44 | 207.9056 | 582.2944 | 214.511
c:\data\co\000723\fld1235 | 2000-07-25 | 21:48 | H2 | 0.66 | 10.3316 | CO | 1.785 | 180.7407 | 21:47 | 207.9076 | 573.9778 | 223.6373
c:\data\co\000723\fld1236 | 2000-07-25 | 21:51 | H2 | 0.66 | 10.8566 | CO | 1.785 | 173.0247 | 21:50 | 207.9097 | 603.1444 | 215.2786
c:\data\co\000723\fld1237 | 2000-07-25 | 21:54 | H2 | 0.66 | 10.0887 | CO | 1.785 | 174.1246 | 21:53 | 207.9118 | 560.4833 | 216.4701
c:\data\co\000723\fld1238 | 2000-07-25 | 21:57 | H2 | 0.658 | 10.7748 | CO | 1.783 | 173.2617 | 21:56 | 207.9139 | 598.6 | 215.5353
c:\data\co\000723\fld1239 | 2000-07-25 | 22:00 | H2 | 0.66 | 11.4388 | CO | 1.783 | 176.1351 | 21:59 | 207.916 | 635.4889 | 218.6481
c:\data\co\000723\fld1240 | 2000-07-25 | 22:03 | H2 | 0.658 | 10.6429 | CO | 1.781 | 171.9546 | 22:02 | 207.9181 | 591.2722 | 214.1193
c:\data\co\000723\fld1241 | 2000-07-25 | 22:06 | H2 | 0.66 | 11.0328 | CO | 1.783 | 168.8304 | 22:05 | 207.9201 | 612.9333 | 210.7349
c:\data\co\000723\fld1242 | 2000-07-25 | 22:09 | H2 | 0.66 | 10.8464 | CO | 1.783 | 169.6958 | 22:08 | 207.9222 | 602.5778 | 211.6724
c:\data\co\000723\fld1243 | 2000-07-25 | 22:12 | H2 | 0.66 | 10.1327 | CO | 1.783 | 173.5366 | 22:11 | 207.9243 | 562.9278 | 215.8331
c:\data\co\000723\fld1244 | 2000-07-25 | 22:15 | H2 | 0.66 | 10.3127 | CO | 1.783 | 172.1823 | 22:14 | 207.9264 | 572.9278 | 214.366
c:\data\co\000723\fld1245 | 2000-07-25 | 22:18 | H2 | 0.665 | 10.3218 | CO | 1.788 | 170.7941 | 22:17 | 207.9285 | 573.4333 | 212.8622
c:\data\co\000723\fld1246 | 2000-07-25 | 22:21 | H2 | 0.66 | 10.0858 | CO | 1.783 | 174.1111 | 22:20 | 207.9306 | 560.3222 | 216.4555
c:\data\co\000723\fld1247 | 2000-07-25 | 22:24 | H2 | 0.66 | 10.6591 | CO | 1.785 | 173.723 | 22:23 | 207.9326 | 592.1722 | 216.0351
c:\data\co\000723\fld1248 | 2000-07-25 | 22:27 | H2 | 0.661 | 10.8322 | CO | 1.785 | 201.6019 | 22:26 | 207.9347 | 601.7889 | 246.2363
c:\data\co\000723\fld1249 | 2000-07-25 | 22:30 | H2 | 0.66 | 10.4299 | CO | 1.783 | 176.1789 | 22:29 | 207.9368 | 579.4389 | 218.6955
c:\data\co\000723\fld1250 | 2000-07-25 | 22:33 | H2 | 0.66 | 10.7675 | CO | 1.785 | 173.0151 | 22:32 | 207.9389 | 598.1944 | 215.2682
c:\data\co\000723\fld1251 | 2000-07-25 | 22:36 | H2 | 0.66 | 10.292 | CO | 1.785 | 174.6495 | 22:35 | 207.941 | 571.7778 | 217.0387
c:\data\co\000723\fld1252 | 2000-07-25 | 22:39 | H2 | 0.66 | 10.4566 | CO | 1.783 | 177.1961 | 22:38 | 207.9431 | 580.9222 | 219.7975
c:\data\co\000723\fld1253 | 2000-07-25 | 22:42 | H2 | 0.66 | 10.4946 | CO | 1.785 | 195.2598 | 22:41 | 207.9451 | 583.0333 | 239.3659
c:\data\co\000723\fld1254 | 2000-07-25 | 22:45 | H2 | 0.66 | 10.4478 | CO | 1.783 | 177.1802 | 22:44 | 207.9472 | 580.4333 | 219.7802
c:\data\co\000723\fld1255 | 2000-07-25 | 22:48 | H2 | 0.661 | 9.8926 | CO | 1.785 | 208.1414 | 22:47 | 207.9493 | 549.5889 | 253.3206
c:\data\co\000723\fld1256 | 2000-07-25 | 22:51 | H2 | 0.66 | 10.1815 | CO | 1.785 | 174.9633 | 22:50 | 207.9514 | 565.6389 | 217.3787
c:\data\co\000723\fld1257 | 2000-07-25 | 22:54 | H2 | 0.66 | 10.4396 | CO | 1.785 | 175.8638 | 22:53 | 207.9535 | 579.9778 | 218.3542
c:\data\co\000723\fld1258 | 2000-07-25 | 22:57 | H2 | 0.66 | 11.1312 | CO | 1.783 | 171.6 | 22:56 | 207.9556 | 618.4 | 213.7352
c:\data\co\000723\fld1259 | 2000-07-25 | 23:00 | H2 | 0.66 | 9.7545 | CO | 1.783 | 175.2165 | 22:59 | 207.9576 | 541.9167 | 217.653
c:\data\co\000723\fld1260 | 2000-07-25 | 23:03 | H2 | 0.661 | 10.5892 | CO | 1.785 | 168.4079 | 23:02 | 207.9597 | 588.2889 | 210.2772
c:\data\co\000723\fld1261 | 2000-07-25 | 23:06 | H2 | 0.66 | 10.3102 | CO | 1.785 | 174.6851 | 23:05 | 207.9618 | 572.7889 | 217.0773
c:\data\co\000723\fld1262 | 2000-07-25 | 23:09 | H2 | 0.66 | 10.8987 | CO | 1.783 | 172.1789 | 23:08 | 207.9639 | 605.4833 | 214.3623
c:\data\co\000723\fld1263 | 2000-07-25 | 23:12 | H2 | 0.66 | 10.4702 | CO | 1.783 | 173.0605 | 23:11 | 207.966 | 581.6778 | 215.3174
c:\data\co\000723\fld1264 | 2000-07-25 | 23:15 | H2 | 0.661 | 10.0517 | CO | 1.785 | 233.1113 | 23:14 | 207.9681 | 558.4278 | 280.3705
c:\data\co\000723\fld1265 | 2000-07-25 | 23:18 | H2 | 0.66 | 10.8323 | CO | 1.783 | 185.5416 | 23:17 | 207.9701 | 601.7944 | 228.8382
c:\data\co\000723\fld1266 | 2000-07-25 | 23:21 | H2 | 0.661 | 10.4519 | CO | 1.783 | 184.4949 | 23:20 | 207.9722 | 580.6611 | 227.7043
c:\data\co\000723\fld1267 | 2000-07-25 | 23:24 | H2 | 0.66 | 9.8849 | CO | 1.781 | 167.8421 | 23:23 | 207.9743 | 549.1611 | 209.6643
c:\data\co\000723\fld1268 | 2000-07-25 | 23:27 | H2 | 0.663 | 10.2903 | CO | 1.786 | 167.9428 | 23:26 | 207.9764 | 571.6833 | 209.7734
c:\data\co\000723\fld1269 | 2000-07-25 | 23:30 | H2 | 0.658 | 10.1735 | CO | 1.781 | 171.747 | 23:29 | 207.9785 | 565.1944 | 213.8944
c:\data\co\000723\fld1270 | 2000-07-25 | 23:33 | H2 | 0.66 | 10.4177 | CO | 1.781 | 169.7362 | 23:32 | 207.9806 | 578.7611 | 211.7161
c:\data\co\000723\fld1271 | 2000-07-25 | 23:36 | H2 | 0.66 | 10.1713 | CO | 1.781 | 173.4903 | 23:35 | 207.9826 | 565.0722 | 215.783
c:\data\co\000723\fld1272 | 2000-07-25 | 23:39 | H2 | 0.66 | 10.2498 | CO | 1.781 | 177.3068 | 23:38 | 207.9847 | 569.4333 | 219.9174
c:\data\co\000723\fld1273 | 2000-07-25 | 23:42 | H2 | 0.66 | 10.701 | CO | 1.781 | 171.3255 | 23:41 | 207.9868 | 594.5 | 213.4378
c:\data\co\000723\fld1274 | 2000-07-25 | 23:45 | H2 | 0.66 | 10.4875 | CO | 1.781 | 169.2651 | 23:44 | 207.9889 | 582.6389 | 211.2058
c:\data\co\000723\fld1275 | 2000-07-25 | 23:48 | H2 | 0.66 | 10.1013 | CO | 1.783 | 165.3881 | 23:47 | 207.991 | 561.1833 | 207.0058
c:\data\co\000723\fld1276 | 2000-07-25 | 23:51 | H2 | 0.66 | 10.463 | CO | 1.783 | 170.8961 | 23:50 | 207.9931 | 581.2778 | 212.9727
c:\data\co\000723\fld1277 | 2000-07-25 | 23:54 | H2 | 0.66 | 9.8709 | CO | 1.781 | 163.3623 | 23:53 | 207.9951 | 548.3833 | 204.8113
c:\data\co\000723\fld1278 | 2000-07-25 | 23:57 | H2 | 0.66 | 10.1109 | CO | 1.781 | 164.7242 | 23:56 | 207.9972 | 561.7167 | 206.2866
c:\data\co\000723\fld1279 | 2000-07-25 | 0:00 | H2 | 0.661 | 9.8338 | CO | 1.783 | 166.0708 | 23:59 | 207.9993 | 546.3222 | 207.7454