## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 67.6519 | 70.6741
c:\data\co\000726\fld1624 | 2000-07-30 | 0:09 | H2 | 0.66 | 9.8975 | CO | 1.785 | 136.5818 | 0:02 | 212.0014 | 549.8611 | 176.15 | H2
c:\data\co\000726\fld1625 | 2000-07-30 | 0:12 | H2 | 0.66 | 9.5341 | CO | 1.785 | 137.6829 | 0:05 | 212.0035 | 529.6722 | 177.3387 | 9
c:\data\co\000726\fld1626 | 2000-07-30 | 0:15 | H2 | 0.66 | 10.0184 | CO | 1.785 | 137.2912 | 0:08 | 212.0056 | 556.5778 | 176.9159
c:\data\co\000726\fld1627 | 2000-07-30 | 0:18 | H2 | 0.66 | 9.2156 | CO | 1.786 | 134.7708 | 0:11 | 212.0076 | 511.9778 | 174.195
c:\data\co\000726\fld1628 | 2000-07-30 | 0:21 | H2 | 0.66 | 9.926 | CO | 1.786 | 132.8324 | 0:14 | 212.0097 | 551.4444 | 172.1023
c:\data\co\000726\fld1629 | 2000-07-30 | 0:24 | H2 | 0.66 | 9.5456 | CO | 1.788 | 133.1017 | 0:17 | 212.0118 | 530.3111 | 172.3931
c:\data\co\000726\fld1630 | 2000-07-30 | 0:27 | H2 | 0.661 | 9.5898 | CO | 1.788 | 136.0111 | 0:20 | 212.0139 | 532.7667 | 175.5339
c:\data\co\000726\fld1631 | 2000-07-30 | 0:30 | H2 | 0.66 | 9.9998 | CO | 1.786 | 133.1167 | 0:23 | 212.016 | 555.5444 | 172.4093
c:\data\co\000726\fld1632 | 2000-07-30 | 0:33 | H2 | 0.66 | 9.1066 | CO | 1.788 | 136.1196 | 0:26 | 212.0181 | 505.9222 | 175.6511
c:\data\co\000726\fld1633 | 2000-07-30 | 0:36 | H2 | 0.661 | 9.6411 | CO | 1.788 | 133.6338 | 0:29 | 212.0201 | 535.6167 | 172.9675
c:\data\co\000726\fld1634 | 2000-07-30 | 0:39 | H2 | 0.661 | 9.4351 | CO | 1.79 | 135.2991 | 0:32 | 212.0222 | 524.1722 | 174.7653
c:\data\co\000726\fld1635 | 2000-07-30 | 0:42 | H2 | 0.661 | 9.4249 | CO | 1.79 | 135.3844 | 0:35 | 212.0243 | 523.6056 | 174.8574
c:\data\co\000726\fld1636 | 2000-07-30 | 0:45 | H2 | 0.661 | 9.7546 | CO | 1.79 | 137.0497 | 0:38 | 212.0264 | 541.9222 | 176.6551
c:\data\co\000726\fld1637 | 2000-07-30 | 0:48 | H2 | 0.661 | 9.3819 | CO | 1.788 | 138.102 | 0:41 | 212.0285 | 521.2167 | 177.7912
c:\data\co\000726\fld1638 | 2000-07-30 | 0:51 | H2 | 0.661 | 9.1887 | CO | 1.788 | 139.2746 | 0:44 | 212.0306 | 510.4833 | 179.057
c:\data\co\000726\fld1639 | 2000-07-30 | 0:54 | H2 | 0.661 | 9.3736 | CO | 1.79 | 134.9224 | 0:47 | 212.0326 | 520.7556 | 174.3586
c:\data\co\000726\fld1640 | 2000-07-30 | 0:57 | H2 | 0.661 | 9.9598 | CO | 1.79 | 135.9368 | 0:50 | 212.0347 | 553.3222 | 175.4537
c:\data\co\000726\fld1641 | 2000-07-30 | 1:00 | H2 | 0.661 | 9.301 | CO | 1.79 | 131.6745 | 0:53 | 212.0368 | 516.7222 | 170.8523
c:\data\co\000726\fld1642 | 2000-07-30 | 1:03 | H2 | 0.661 | 9.2697 | CO | 1.788 | 135.1844 | 0:56 | 212.0389 | 514.9833 | 174.6415
c:\data\co\000726\fld1643 | 2000-07-30 | 1:06 | H2 | 0.661 | 9.2823 | CO | 1.788 | 134.2868 | 0:59 | 212.041 | 515.6833 | 173.6725
c:\data\co\000726\fld1644 | 2000-07-30 | 1:09 | H2 | 0.661 | 9.7561 | CO | 1.788 | 132.2997 | 1:02 | 212.0431 | 542.0056 | 171.5273
c:\data\co\000726\fld1645 | 2000-07-30 | 1:12 | H2 | 0.661 | 9.7859 | CO | 1.79 | 134.1395 | 1:05 | 212.0451 | 543.6611 | 173.5134
c:\data\co\000726\fld1646 | 2000-07-30 | 1:15 | H2 | 0.661 | 9.2988 | CO | 1.788 | 128.9511 | 1:08 | 212.0472 | 516.6 | 167.9123
c:\data\co\000726\fld1647 | 2000-07-30 | 1:18 | H2 | 0.66 | 9.6528 | CO | 1.788 | 134.1245 | 1:11 | 212.0493 | 536.2667 | 173.4972
c:\data\co\000726\fld1648 | 2000-07-30 | 1:21 | H2 | 0.661 | 9.8801 | CO | 1.788 | 133.9458 | 1:14 | 212.0514 | 548.8944 | 173.3043
c:\data\co\000726\fld1649 | 2000-07-30 | 1:24 | H2 | 0.661 | 9.7749 | CO | 1.79 | 132.902 | 1:17 | 212.0535 | 543.05 | 172.1775
c:\data\co\000726\fld1650 | 2000-07-30 | 1:27 | H2 | 0.661 | 9.4006 | CO | 1.79 | 141.6286 | 1:20 | 212.0556 | 522.2556 | 181.5983
c:\data\co\000726\fld1651 | 2000-07-30 | 1:30 | H2 | 0.661 | 8.722 | CO | 1.788 | 250.6575 | 1:23 | 212.0576 | 484.5556 | 299.3009
c:\data\co\000726\fld1652 | 2000-07-30 | 1:33 | H2 | 0.661 | 9.518 | CO | 1.79 | 142.672 | 1:26 | 212.0597 | 528.7778 | 182.7247
c:\data\co\000726\fld1653 | 2000-07-30 | 1:36 | H2 | 0.661 | 9.4824 | CO | 1.79 | 129.6092 | 1:29 | 212.0618 | 526.8 | 168.6227
c:\data\co\000726\fld1654 | 2000-07-30 | 1:39 | H2 | 0.661 | 9.686 | CO | 1.79 | 134.3143 | 1:32 | 212.0639 | 538.1111 | 173.7021
c:\data\co\000726\fld1655 | 2000-07-30 | 1:42 | H2 | 0.661 | 9.5344 | CO | 1.79 | 132.7336 | 1:35 | 212.066 | 529.6889 | 171.9957
c:\data\co\000726\fld1656 | 2000-07-30 | 1:45 | H2 | 0.666 | 10.209 | CO | 1.795 | 134.8935 | 1:38 | 212.0681 | 567.1667 | 174.3274
c:\data\co\000726\fld1657 | 2000-07-30 | 1:48 | H2 | 0.66 | 9.2252 | CO | 1.788 | 133.9876 | 1:41 | 212.0701 | 512.5111 | 173.3494
c:\data\co\000726\fld1658 | 2000-07-30 | 1:51 | H2 | 0.66 | 8.9776 | CO | 1.788 | 143.9865 | 1:44 | 212.0722 | 498.7556 | 184.1438
c:\data\co\000726\fld1659 | 2000-07-30 | 1:54 | H2 | 0.661 | 9.7273 | CO | 1.788 | 137.1339 | 1:47 | 212.0743 | 540.4056 | 176.746
c:\data\co\000726\fld1660 | 2000-07-30 | 1:57 | H2 | 0.661 | 8.9071 | CO | 1.788 | 130.3469 | 1:50 | 212.0764 | 494.8389 | 169.4191
c:\data\co\000726\fld1661 | 2000-07-30 | 2:00 | H2 | 0.661 | 10.3167 | CO | 1.788 | 136.1493 | 1:53 | 212.0785 | 573.15 | 175.6831
c:\data\co\000726\fld1662 | 2000-07-30 | 2:03 | H2 | 0.661 | 8.9451 | CO | 1.788 | 150.7863 | 1:56 | 212.0806 | 496.95 | 191.4845
c:\data\co\000726\fld1663 | 2000-07-30 | 2:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.79 | 68.8328 | 1:59 | 212.0826 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld1664 | 2000-07-30 | 2:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.788 | 69.7515 | 2:02 | 212.0847 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000726\fld1665 | 2000-07-30 | 2:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.79 | 69.0012 | 2:05 | 212.0868 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld1666 | 2000-07-30 | 2:15 | H2 | NA | NA | CO | 1.79 | 71.2255 | 2:08 | 212.0889 | NA | NA |  | 69.9927
c:\data\co\000726\fld1667 | 2000-07-30 | 2:18 | H2 | 0.661 | 9.9833 | CO | 1.79 | 195.0257 | 2:11 | 212.091 | 554.6278 | 239.1877 |  | 1.1316
c:\data\co\000726\fld1668 | 2000-07-30 | 2:21 | H2 | 0.661 | 9.1923 | CO | 1.788 | 165.6397 | 2:14 | 212.0931 | 510.6833 | 207.4171
c:\data\co\000726\fld1669 | 2000-07-30 | 2:24 | H2 | 0.661 | 9.6871 | CO | 1.788 | 167.335 | 2:17 | 212.0951 | 538.1722 | 209.25
c:\data\co\000726\fld1670 | 2000-07-30 | 2:27 | H2 | 0.661 | 9.7267 | CO | 1.79 | 147.9017 | 2:20 | 212.0972 | 540.3722 | 188.2398
c:\data\co\000726\fld1671 | 2000-07-30 | 2:30 | H2 | 0.665 | 9.2166 | CO | 1.793 | 131.4749 | 2:23 | 212.0993 | 512.0333 | 170.48
c:\data\co\000726\fld1672 | 2000-07-30 | 2:33 | H2 | 0.661 | 9.6565 | CO | 1.788 | 133.2906 | 2:26 | 212.1014 | 536.4722 | 172.4431
c:\data\co\000726\fld1673 | 2000-07-30 | 2:36 | H2 | 0.66 | 9.9493 | CO | 1.788 | 128.8119 | 2:29 | 212.1035 | 552.7389 | 167.6009
c:\data\co\000726\fld1674 | 2000-07-30 | 2:39 | H2 | 0.661 | 9.7823 | CO | 1.788 | 131.046 | 2:32 | 212.1056 | 543.4611 | 170.0163
c:\data\co\000726\fld1675 | 2000-07-30 | 2:42 | H2 | 0.661 | 9.6006 | CO | 1.788 | 128.3659 | 2:35 | 212.1076 | 533.3667 | 167.1187
c:\data\co\000726\fld1676 | 2000-07-30 | 2:45 | H2 | 0.661 | 9.5625 | CO | 1.786 | 124.8674 | 2:38 | 212.1097 | 531.25 | 163.3363
c:\data\co\000726\fld1677 | 2000-07-30 | 2:48 | H2 | 0.661 | 9.2371 | CO | 1.786 | 127.6327 | 2:41 | 212.1118 | 513.1722 | 166.326
c:\data\co\000726\fld1678 | 2000-07-30 | 2:51 | H2 | 0.661 | 9.7464 | CO | 1.788 | 130.4764 | 2:44 | 212.1139 | 541.4667 | 169.4005
c:\data\co\000726\fld1679 | 2000-07-30 | 2:54 | H2 | 0.663 | 9.6707 | CO | 1.79 | 128.7154 | 2:47 | 212.116 | 537.2611 | 167.4966
c:\data\co\000726\fld1680 | 2000-07-30 | 2:57 | H2 | 0.661 | 9.0576 | CO | 1.788 | 128.5276 | 2:50 | 212.1181 | 503.2 | 167.2936
c:\data\co\000726\fld1681 | 2000-07-30 | 3:00 | H2 | 0.661 | 9.3828 | CO | 1.786 | 139.1945 | 2:53 | 212.1201 | 521.2667 | 178.826
c:\data\co\000726\fld1682 | 2000-07-30 | 3:03 | H2 | 0.661 | 9.6656 | CO | 1.788 | 141.0099 | 2:56 | 212.1222 | 536.9778 | 180.7887
c:\data\co\000726\fld1683 | 2000-07-30 | 3:06 | H2 | 0.663 | 9.384 | CO | 1.788 | 141.873 | 2:59 | 212.1243 | 521.3333 | 181.7219
c:\data\co\000726\fld1684 | 2000-07-30 | 3:09 | H2 | 0.661 | 9.5015 | CO | 1.788 | 137.2486 | 3:02 | 212.1264 | 527.8611 | 176.7222
c:\data\co\000726\fld1685 | 2000-07-30 | 3:12 | H2 | 0.661 | 9.9176 | CO | 1.788 | 126.9545 | 3:05 | 212.1285 | 550.9778 | 165.5928
c:\data\co\000726\fld1686 | 2000-07-30 | 3:15 | H2 | 0.663 | 9.5214 | CO | 1.79 | 131.4301 | 3:08 | 212.1306 | 528.9667 | 170.4316
c:\data\co\000726\fld1687 | 2000-07-30 | 3:18 | H2 | 0.661 | 9.1632 | CO | 1.79 | 124.5496 | 3:11 | 212.1326 | 509.0667 | 162.9928
c:\data\co\000726\fld1688 | 2000-07-30 | 3:21 | H2 | 0.661 | 9.6657 | CO | 1.788 | 125.8923 | 3:14 | 212.1347 | 536.9833 | 164.4444
c:\data\co\000726\fld1689 | 2000-07-30 | 3:24 | H2 | 0.663 | 9.5291 | CO | 1.79 | 127.5966 | 3:17 | 212.1368 | 529.3944 | 166.287
c:\data\co\000726\fld1690 | 2000-07-30 | 3:27 | H2 | 0.666 | 9.2083 | CO | 1.795 | 123.4056 | 3:20 | 212.1389 | 511.5722 | 161.7559
c:\data\co\000726\fld1691 | 2000-07-30 | 3:30 | H2 | 0.661 | 9.8407 | CO | 1.79 | 123.8598 | 3:23 | 212.141 | 546.7056 | 162.247
c:\data\co\000726\fld1692 | 2000-07-30 | 3:33 | H2 | 0.66 | 9.5216 | CO | 1.788 | 126.1994 | 3:26 | 212.1431 | 528.9778 | 164.7764
c:\data\co\000726\fld1693 | 2000-07-30 | 3:36 | H2 | 0.661 | 10.3572 | CO | 1.79 | 121.0891 | 3:29 | 212.1451 | 575.4 | 159.2515
c:\data\co\000726\fld1694 | 2000-07-30 | 3:39 | H2 | 0.66 | 9.8404 | CO | 1.788 | 125.4224 | 3:32 | 212.1472 | 546.6889 | 163.9364
c:\data\co\000726\fld1695 | 2000-07-30 | 3:42 | H2 | 0.661 | 9.7519 | CO | 1.788 | 124.9266 | 3:35 | 212.1493 | 541.7722 | 163.4003
c:\data\co\000726\fld1696 | 2000-07-30 | 3:45 | H2 | 0.661 | 9.4385 | CO | 1.788 | 122.0703 | 3:38 | 212.1514 | 524.3611 | 160.3123
c:\data\co\000726\fld1697 | 2000-07-30 | 3:48 | H2 | 0.661 | 9.2598 | CO | 1.788 | 122.5449 | 3:41 | 212.1535 | 514.4333 | 160.8254
c:\data\co\000726\fld1698 | 2000-07-30 | 3:51 | H2 | 0.661 | 9.1353 | CO | 1.786 | 128.9948 | 3:44 | 212.1556 | 507.5167 | 167.7987
c:\data\co\000726\fld1699 | 2000-07-30 | 3:54 | H2 | 0.661 | 9.3646 | CO | 1.788 | 126.3545 | 3:47 | 212.1576 | 520.2556 | 164.9441
c:\data\co\000726\fld1700 | 2000-07-30 | 3:57 | H2 | 0.661 | 9.1418 | CO | 1.788 | 132.8464 | 3:50 | 212.1597 | 507.8778 | 171.9628
c:\data\co\000726\fld1701 | 2000-07-30 | 4:00 | H2 | 0.661 | 9.6365 | CO | 1.788 | 120.9462 | 3:53 | 212.1618 | 535.3611 | 159.097
c:\data\co\000726\fld1702 | 2000-07-30 | 4:03 | H2 | 0.661 | 9.8274 | CO | 1.788 | 123.7665 | 3:56 | 212.1639 | 545.9667 | 162.1461
c:\data\co\000726\fld1703 | 2000-07-30 | 4:06 | H2 | 0.666 | 9.4458 | CO | 1.795 | 121.6526 | 3:59 | 212.166 | 524.7667 | 159.8607
c:\data\co\000726\fld1704 | 2000-07-30 | 4:09 | H2 | 0.661 | 9.5765 | CO | 1.788 | 123.3387 | 4:02 | 212.1681 | 532.0278 | 161.6836
c:\data\co\000726\fld1705 | 2000-07-30 | 4:12 | H2 | 0.661 | 9.8258 | CO | 1.788 | 123.136 | 4:05 | 212.1701 | 545.8778 | 161.4644
c:\data\co\000726\fld1706 | 2000-07-30 | 4:15 | H2 | 0.661 | 9.6333 | CO | 1.786 | 125.4054 | 4:08 | 212.1722 | 535.1833 | 163.918
c:\data\co\000726\fld1707 | 2000-07-30 | 4:18 | H2 | 0.661 | 9.8245 | CO | 1.786 | 126.3895 | 4:11 | 212.1743 | 545.8056 | 164.982
c:\data\co\000726\fld1708 | 2000-07-30 | 4:21 | H2 | 0.661 | 9.8579 | CO | 1.788 | 135.7117 | 4:14 | 212.1764 | 547.6611 | 175.0606
c:\data\co\000726\fld1709 | 2000-07-30 | 4:24 | H2 | 0.661 | 9.6835 | CO | 1.788 | 122.0673 | 4:17 | 212.1785 | 537.9722 | 160.309
c:\data\co\000726\fld1710 | 2000-07-30 | 4:27 | H2 | 0.665 | 9.646 | CO | 1.791 | 124.6932 | 4:20 | 212.1806 | 535.8889 | 163.148
c:\data\co\000726\fld1711 | 2000-07-30 | 4:30 | H2 | 0.66 | 9.699 | CO | 1.788 | 122.1053 | 4:23 | 212.1826 | 538.8333 | 160.3501
c:\data\co\000726\fld1712 | 2000-07-30 | 4:33 | H2 | 0.661 | 9.6993 | CO | 1.788 | 126.0153 | 4:26 | 212.1847 | 538.85 | 164.5774
c:\data\co\000726\fld1713 | 2000-07-30 | 4:36 | H2 | 0.661 | 9.7777 | CO | 1.79 | 121.5418 | 4:29 | 212.1868 | 543.2056 | 159.7409
c:\data\co\000726\fld1714 | 2000-07-30 | 4:39 | H2 | 0.661 | 9.774 | CO | 1.79 | 124.0364 | 4:32 | 212.1889 | 543 | 162.4379
c:\data\co\000726\fld1715 | 2000-07-30 | 4:42 | H2 | 0.66 | 9.7926 | CO | 1.788 | 118.4334 | 4:35 | 212.191 | 544.0333 | 156.3803
c:\data\co\000726\fld1716 | 2000-07-30 | 4:45 | H2 | 0.661 | 9.778 | CO | 1.79 | 121.255 | 4:38 | 212.1931 | 543.2222 | 159.4308
c:\data\co\000726\fld1717 | 2000-07-30 | 4:48 | H2 | 0.661 | 9.5311 | CO | 1.79 | 120.1252 | 4:41 | 212.1951 | 529.5056 | 158.2093
c:\data\co\000726\fld1718 | 2000-07-30 | 4:51 | H2 | 0.661 | 9.5944 | CO | 1.79 | 120.3627 | 4:44 | 212.1972 | 533.0222 | 158.4661
c:\data\co\000726\fld1719 | 2000-07-30 | 4:54 | H2 | 0.661 | 9.2485 | CO | 1.79 | 121.5011 | 4:47 | 212.1993 | 513.8056 | 159.6969
c:\data\co\000726\fld1720 | 2000-07-30 | 4:57 | H2 | 0.661 | 9.9549 | CO | 1.79 | 119.1467 | 4:50 | 212.2014 | 553.05 | 157.1514
c:\data\co\000726\fld1721 | 2000-07-30 | 5:00 | H2 | 0.66 | 9.7124 | CO | 1.786 | 122.4261 | 4:53 | 212.2035 | 539.5778 | 160.6969
c:\data\co\000726\fld1722 | 2000-07-30 | 5:03 | H2 | 0.661 | 9.8196 | CO | 1.786 | 122.2659 | 4:56 | 212.2056 | 545.5333 | 160.5237
c:\data\co\000726\fld1723 | 2000-07-30 | 5:06 | H2 | 0.663 | 9.9428 | CO | 1.788 | 122.2656 | 4:59 | 212.2076 | 552.3778 | 160.5234
c:\data\co\000726\fld1724 | 2000-07-30 | 5:09 | H2 | 0.661 | 10.0939 | CO | 1.788 | 122.3706 | 5:02 | 212.2097 | 560.7722 | 160.6369
c:\data\co\000726\fld1725 | 2000-07-30 | 5:12 | H2 | 0.661 | 9.6462 | CO | 1.788 | 116.3047 | 5:05 | 212.2118 | 535.9 | 154.0788
c:\data\co\000726\fld1726 | 2000-07-30 | 5:15 | H2 | 0.661 | 9.6339 | CO | 1.786 | 119.3094 | 5:08 | 212.2139 | 535.2167 | 157.3273
c:\data\co\000726\fld1727 | 2000-07-30 | 5:18 | H2 | 0.661 | 9.7698 | CO | 1.786 | 119.454 | 5:11 | 212.216 | 542.7667 | 157.4837
c:\data\co\000726\fld1728 | 2000-07-30 | 5:21 | H2 | 0.661 | 9.263 | CO | 1.788 | 121.2946 | 5:14 | 212.2181 | 514.6111 | 159.4736
c:\data\co\000726\fld1729 | 2000-07-30 | 5:24 | H2 | 0.661 | 9.8192 | CO | 1.788 | 118.2725 | 5:17 | 212.2201 | 545.5111 | 156.2063
c:\data\co\000726\fld1730 | 2000-07-30 | 5:27 | H2 | 0.661 | 9.3845 | CO | 1.79 | 118.8043 | 5:20 | 212.2222 | 521.3611 | 156.7812
c:\data\co\000726\fld1731 | 2000-07-30 | 5:30 | H2 | 0.663 | 9.5385 | CO | 1.79 | 117.6634 | 5:23 | 212.2243 | 529.9167 | 155.5478
c:\data\co\000726\fld1732 | 2000-07-30 | 5:33 | H2 | 0.661 | 10.1815 | CO | 1.788 | 119.7163 | 5:26 | 212.2264 | 565.6389 | 157.7673
c:\data\co\000726\fld1733 | 2000-07-30 | 5:36 | H2 | 0.663 | 9.4442 | CO | 1.79 | 115.3323 | 5:29 | 212.2285 | 524.6778 | 153.0275
c:\data\co\000726\fld1734 | 2000-07-30 | 5:39 | H2 | 0.661 | 10.607 | CO | 1.788 | 118.3234 | 5:32 | 212.2306 | 589.2778 | 156.2613
c:\data\co\000726\fld1735 | 2000-07-30 | 5:42 | H2 | 0.661 | 9.7284 | CO | 1.788 | 114.2511 | 5:35 | 212.2326 | 540.4667 | 151.8586
c:\data\co\000726\fld1736 | 2000-07-30 | 5:45 | H2 | 0.661 | 9.3689 | CO | 1.788 | 117.6742 | 5:38 | 212.2347 | 520.4944 | 155.5594
c:\data\co\000726\fld1737 | 2000-07-30 | 5:48 | H2 | 0.661 | 9.6898 | CO | 1.788 | 116.8174 | 5:41 | 212.2368 | 538.3222 | 154.6331
c:\data\co\000726\fld1738 | 2000-07-30 | 5:51 | H2 | 0.661 | 10.0162 | CO | 1.786 | 120.4549 | 5:44 | 212.2389 | 556.4556 | 158.5658
c:\data\co\000726\fld1739 | 2000-07-30 | 5:54 | H2 | 0.66 | 9.1654 | CO | 1.786 | 115.093 | 5:47 | 212.241 | 509.1889 | 152.7688
c:\data\co\000726\fld1740 | 2000-07-30 | 5:57 | H2 | 0.661 | 9.7081 | CO | 1.788 | 116.7475 | 5:50 | 212.2431 | 539.3389 | 154.5575
c:\data\co\000726\fld1741 | 2000-07-30 | 6:00 | H2 | 0.661 | 9.3048 | CO | 1.786 | 117.6859 | 5:53 | 212.2451 | 516.9333 | 155.5721
c:\data\co\000726\fld1742 | 2000-07-30 | 6:03 | H2 | 0.661 | 9.8822 | CO | 1.788 | 115.3742 | 5:56 | 212.2472 | 549.0111 | 153.0728
c:\data\co\000726\fld1743 | 2000-07-30 | 6:06 | H2 | 0.661 | 9.5347 | CO | 1.786 | 117.25 | 5:59 | 212.2493 | 529.7056 | 155.1008
c:\data\co\000726\fld1744 | 2000-07-30 | 6:09 | H2 | 0.661 | 9.1868 | CO | 1.788 | 121.9691 | 6:02 | 212.2514 | 510.3778 | 160.2029
c:\data\co\000726\fld1745 | 2000-07-30 | 6:12 | H2 | 0.661 | 9.372 | CO | 1.788 | 119.9486 | 6:05 | 212.2535 | 520.6667 | 158.0184
c:\data\co\000726\fld1746 | 2000-07-30 | 6:15 | H2 | 0.661 | 9.5418 | CO | 1.788 | 119.1574 | 6:08 | 212.2556 | 530.1 | 157.163
c:\data\co\000726\fld1747 | 2000-07-30 | 6:18 | H2 | 0.661 | 9.3697 | CO | 1.788 | 120.5518 | 6:11 | 212.2576 | 520.5389 | 158.6706
c:\data\co\000726\fld1748 | 2000-07-30 | 6:21 | H2 | 0.663 | 9.4289 | CO | 1.79 | 119.3803 | 6:14 | 212.2597 | 523.8278 | 157.404
c:\data\co\000726\fld1749 | 2000-07-30 | 6:24 | H2 | 0.661 | 9.3378 | CO | 1.788 | 121.612 | 6:17 | 212.2618 | 518.7667 | 159.8168
c:\data\co\000726\fld1750 | 2000-07-30 | 6:27 | H2 | 0.661 | 9.1789 | CO | 1.788 | 118.0338 | 6:20 | 212.2639 | 509.9389 | 155.9482
c:\data\co\000726\fld1751 | 2000-07-30 | 6:30 | H2 | 0.661 | 9.5891 | CO | 1.79 | 118.7275 | 6:23 | 212.266 | 532.7278 | 156.6982
c:\data\co\000726\fld1752 | 2000-07-30 | 6:33 | H2 | 0.661 | 9.7834 | CO | 1.788 | 121.6075 | 6:26 | 212.2681 | 543.5222 | 159.8119
c:\data\co\000726\fld1753 | 2000-07-30 | 6:36 | H2 | 0.661 | 10.0527 | CO | 1.788 | 118.6757 | 6:29 | 212.2701 | 558.4833 | 156.6422
c:\data\co\000726\fld1754 | 2000-07-30 | 6:39 | H2 | 0.66 | 9.7447 | CO | 1.786 | 120.3507 | 6:32 | 212.2722 | 541.3722 | 158.4531
c:\data\co\000726\fld1755 | 2000-07-30 | 6:42 | H2 | 0.66 | 9.8112 | CO | 1.786 | 120.2449 | 6:35 | 212.2743 | 545.0667 | 158.3387
c:\data\co\000726\fld1756 | 2000-07-30 | 6:45 | H2 | 0.66 | 9.4307 | CO | 1.786 | 118.821 | 6:38 | 212.2764 | 523.9278 | 156.7993
c:\data\co\000726\fld1757 | 2000-07-30 | 6:48 | H2 | 0.661 | 9.3991 | CO | 1.788 | 117.8533 | 6:41 | 212.2785 | 522.1722 | 155.7531
c:\data\co\000726\fld1758 | 2000-07-30 | 6:51 | H2 | 0.661 | 9.2707 | CO | 1.79 | 124.8286 | 6:44 | 212.2806 | 515.0389 | 163.2944
c:\data\co\000726\fld1759 | 2000-07-30 | 6:54 | H2 | 0.661 | 9.9143 | CO | 1.79 | 119.3315 | 6:47 | 212.2826 | 550.7944 | 157.3512
c:\data\co\000726\fld1760 | 2000-07-30 | 6:57 | H2 | 0.661 | 9.3492 | CO | 1.788 | 119.4339 | 6:50 | 212.2847 | 519.4 | 157.4619
c:\data\co\000726\fld1761 | 2000-07-30 | 7:00 | H2 | 0.66 | 8.9592 | CO | 1.788 | 118.0691 | 6:53 | 212.2868 | 497.7333 | 155.9864
c:\data\co\000726\fld1762 | 2000-07-30 | 7:03 | H2 | 0.661 | 9.1939 | CO | 1.788 | 126.193 | 6:56 | 212.2889 | 510.7722 | 164.7695
c:\data\co\000726\fld1763 | 2000-07-30 | 7:06 | H2 | 0.66 | 9.8766 | CO | 1.786 | 121.0718 | 6:59 | 212.291 | 548.7 | 159.2327
c:\data\co\000726\fld1764 | 2000-07-30 | 7:09 | H2 | 0.66 | 9.1633 | CO | 1.785 | 121.3074 | 7:02 | 212.2931 | 509.0722 | 159.4875
c:\data\co\000726\fld1765 | 2000-07-30 | 7:12 | H2 | 0.66 | 9.2916 | CO | 1.783 | 114.1222 | 7:05 | 212.2951 | 516.2 | 151.7192
c:\data\co\000726\fld1766 | 2000-07-30 | 7:15 | H2 | 0.658 | 8.9207 | CO | 1.781 | 120.1629 | 7:08 | 212.2972 | 495.5944 | 158.2501
c:\data\co\000726\fld1767 | 2000-07-30 | 7:18 | H2 | 0.658 | 8.9636 | CO | 1.78 | 114.5479 | 7:11 | 212.2993 | 497.9778 | 152.1795
c:\data\co\000726\fld1768 | 2000-07-30 | 7:21 | H2 | 0.66 | 8.6534 | CO | 1.78 | 119.9492 | 7:14 | 212.3014 | 480.7444 | 158.0191
c:\data\co\000726\fld1769 | 2000-07-30 | 7:24 | H2 | 0.658 | 8.9199 | CO | 1.78 | 120.4539 | 7:17 | 212.3035 | 495.55 | 158.5647
c:\data\co\000726\fld1770 | 2000-07-30 | 7:27 | H2 | 0.658 | 9.6482 | CO | 1.778 | 123.3419 | 7:20 | 212.3056 | 536.0111 | 161.6871
c:\data\co\000726\fld1771 | 2000-07-30 | 7:30 | H2 | 0.66 | 9.3043 | CO | 1.778 | 120.3198 | 7:23 | 212.3076 | 516.9056 | 158.4197
c:\data\co\000726\fld1772 | 2000-07-30 | 7:33 | H2 | 0.66 | 9.187 | CO | 1.78 | 122.0094 | 7:26 | 212.3097 | 510.3889 | 160.2464
c:\data\co\000726\fld1773 | 2000-07-30 | 7:36 | H2 | 0.658 | 9.1071 | CO | 1.778 | 118.8582 | 7:29 | 212.3118 | 505.95 | 156.8395
c:\data\co\000726\fld1774 | 2000-07-30 | 7:39 | H2 | 0.656 | 9.1811 | CO | 1.776 | 121.2274 | 7:32 | 212.3139 | 510.0611 | 159.401
c:\data\co\000726\fld1775 | 2000-07-30 | 7:42 | H2 | 0.658 | 9.524 | CO | 1.778 | 117.7994 | 7:35 | 212.316 | 529.1111 | 155.6948
c:\data\co\000726\fld1776 | 2000-07-30 | 7:45 | H2 | 0.658 | 8.9704 | CO | 1.776 | 123.5634 | 7:38 | 212.3181 | 498.3556 | 161.9265
c:\data\co\000726\fld1777 | 2000-07-30 | 7:48 | H2 | 0.658 | 9.2536 | CO | 1.778 | 121.2146 | 7:41 | 212.3201 | 514.0889 | 159.3871
c:\data\co\000726\fld1778 | 2000-07-30 | 7:51 | H2 | 0.658 | 9.3124 | CO | 1.776 | 119.2197 | 7:44 | 212.3222 | 517.3556 | 157.2304
c:\data\co\000726\fld1779 | 2000-07-30 | 7:54 | H2 | 0.656 | 9.467 | CO | 1.775 | 119.4232 | 7:47 | 212.3243 | 525.9444 | 157.4504
c:\data\co\000726\fld1780 | 2000-07-30 | 7:57 | H2 | 0.656 | 9.0419 | CO | 1.776 | 119.6762 | 7:50 | 212.3264 | 502.3278 | 157.7239
c:\data\co\000726\fld1781 | 2000-07-30 | 8:00 | H2 | 0.658 | 9.013 | CO | 1.776 | 119.191 | 7:53 | 212.3285 | 500.7222 | 157.1993
c:\data\co\000726\fld1782 | 2000-07-30 | 8:03 | H2 | 0.656 | 9.6482 | CO | 1.776 | 117.0596 | 7:56 | 212.3306 | 536.0111 | 154.895
c:\data\co\000726\fld1783 | 2000-07-30 | 8:06 | H2 | 0.656 | 9.5411 | CO | 1.776 | 120.7278 | 7:59 | 212.3326 | 530.0611 | 158.8608
c:\data\co\000726\fld1784 | 2000-07-30 | 8:09 | H2 | 0.658 | 9.4813 | CO | 1.778 | 122.2755 | 8:02 | 212.3347 | 526.7389 | 160.5341
c:\data\co\000726\fld1785 | 2000-07-30 | 8:12 | H2 | 0.656 | 9.766 | CO | 1.775 | 118.3596 | 8:05 | 212.3368 | 542.5556 | 156.3005
c:\data\co\000726\fld1786 | 2000-07-30 | 8:15 | H2 | 0.656 | 9.6498 | CO | 1.775 | 121.31 | 8:08 | 212.3389 | 536.1 | 159.4903
c:\data\co\000726\fld1787 | 2000-07-30 | 8:18 | H2 | 0.656 | 9.2821 | CO | 1.776 | 114.8572 | 8:11 | 212.341 | 515.6722 | 152.5139
c:\data\co\000726\fld1788 | 2000-07-30 | 8:21 | H2 | 0.656 | 9.1575 | CO | 1.776 | 124.0395 | 8:14 | 212.3431 | 508.75 | 162.4413
c:\data\co\000726\fld1789 | 2000-07-30 | 8:24 | H2 | 0.656 | 9.5179 | CO | 1.776 | 121.6362 | 8:17 | 212.3451 | 528.7722 | 159.8429
c:\data\co\000726\fld1790 | 2000-07-30 | 8:27 | H2 | 0.656 | 9.0301 | CO | 1.776 | 120.4949 | 8:20 | 212.3472 | 501.6722 | 158.609
c:\data\co\000726\fld1791 | 2000-07-30 | 8:30 | H2 | 0.656 | 9.8207 | CO | 1.775 | 116.7394 | 8:23 | 212.3493 | 545.5944 | 154.5488
c:\data\co\000726\fld1792 | 2000-07-30 | 8:33 | H2 | 0.656 | 9.1602 | CO | 1.776 | 118.2578 | 8:26 | 212.3514 | 508.9 | 156.1904
c:\data\co\000726\fld1793 | 2000-07-30 | 8:36 | H2 | 0.656 | 9.5685 | CO | 1.776 | 117.432 | 8:29 | 212.3535 | 531.5833 | 155.2976
c:\data\co\000726\fld1794 | 2000-07-30 | 8:39 | H2 | 0.656 | 9.5723 | CO | 1.776 | 117.9311 | 8:32 | 212.3556 | 531.7944 | 155.8372
c:\data\co\000726\fld1795 | 2000-07-30 | 8:42 | H2 | 0.655 | 9.2841 | CO | 1.775 | 115.6315 | 8:35 | 212.3576 | 515.7833 | 153.351
c:\data\co\000726\fld1796 | 2000-07-30 | 8:45 | H2 | 0.655 | 9.1357 | CO | 1.775 | 117.8939 | 8:38 | 212.3597 | 507.5389 | 155.797
c:\data\co\000726\fld1797 | 2000-07-30 | 8:48 | H2 | 0.656 | 9.2178 | CO | 1.775 | 117.2475 | 8:41 | 212.3618 | 512.1 | 155.0981
c:\data\co\000726\fld1798 | 2000-07-30 | 8:51 | H2 | 0.655 | 9.2151 | CO | 1.775 | 115.2422 | 8:44 | 212.3639 | 511.95 | 152.9301
c:\data\co\000726\fld1799 | 2000-07-30 | 8:54 | H2 | 0.66 | 9.2017 | CO | 1.778 | 113.4127 | 8:47 | 212.366 | 511.2056 | 150.9521
c:\data\co\000726\fld1800 | 2000-07-30 | 8:57 | H2 | 0.656 | 9.1835 | CO | 1.776 | 113.0628 | 8:50 | 212.3681 | 510.1944 | 150.5739
c:\data\co\000726\fld1801 | 2000-07-30 | 9:00 | H2 | 0.655 | 9.3242 | CO | 1.775 | 114.7313 | 8:53 | 212.3701 | 518.0111 | 152.3777
c:\data\co\000726\fld1802 | 2000-07-30 | 9:03 | H2 | 0.655 | 9.4407 | CO | 1.773 | 113.7863 | 8:56 | 212.3722 | 524.4833 | 151.3561
c:\data\co\000726\fld1803 | 2000-07-30 | 9:06 | H2 | 0.656 | 9.7911 | CO | 1.775 | 103.0717 | 8:59 | 212.3743 | 543.95 | 139.772
c:\data\co\000726\fld1804 | 2000-07-30 | 9:09 | H2 | 0.656 | 9.6546 | CO | 1.775 | 105.7844 | 9:02 | 212.3764 | 536.3667 | 142.7048
c:\data\co\000726\fld1805 | 2000-07-30 | 9:12 | H2 | 0.656 | 9.5178 | CO | 1.775 | 101.916 | 9:05 | 212.3785 | 528.7667 | 138.5225
c:\data\co\000726\fld1806 | 2000-07-30 | 9:15 | H2 | 0.658 | 9.593 | CO | 1.776 | 108.3335 | 9:08 | 212.3806 | 532.9444 | 145.4608
c:\data\co\000726\fld1807 | 2000-07-30 | 9:18 | H2 | 0.656 | 9.2938 | CO | 1.776 | 104.1419 | 9:11 | 212.3826 | 516.3222 | 140.9291
c:\data\co\000726\fld1808 | 2000-07-30 | 9:21 | H2 | 0.658 | 9.232 | CO | 1.778 | 104.3225 | 9:14 | 212.3847 | 512.8889 | 141.1243
c:\data\co\000726\fld1809 | 2000-07-30 | 9:24 | H2 | 0.656 | 9.1572 | CO | 1.775 | 103.2936 | 9:17 | 212.3868 | 508.7333 | 140.0119
c:\data\co\000726\fld1810 | 2000-07-30 | 9:27 | H2 | 0.656 | 9.2933 | CO | 1.775 | 100.8127 | 9:20 | 212.3889 | 516.2944 | 137.3297
c:\data\co\000726\fld1811 | 2000-07-30 | 9:30 | H2 | 0.656 | 9.2317 | CO | 1.775 | 100.0964 | 9:23 | 212.391 | 512.8722 | 136.5553
c:\data\co\000726\fld1812 | 2000-07-30 | 9:33 | H2 | 0.658 | 9.6762 | CO | 1.776 | 104.0962 | 9:26 | 212.3931 | 537.5667 | 140.8797
c:\data\co\000726\fld1813 | 2000-07-30 | 9:36 | H2 | 0.656 | 9.2274 | CO | 1.775 | 99.4297 | 9:29 | 212.3951 | 512.6333 | 135.8345
c:\data\co\000726\fld1814 | 2000-07-30 | 9:39 | H2 | 0.655 | 9.4267 | CO | 1.775 | 103.3202 | 9:32 | 212.3972 | 523.7056 | 140.0407
c:\data\co\000726\fld1815 | 2000-07-30 | 9:42 | H2 | 0.656 | 9.3817 | CO | 1.775 | 101.6434 | 9:35 | 212.3993 | 521.2056 | 138.2278
c:\data\co\000726\fld1816 | 2000-07-30 | 9:45 | H2 | 0.656 | 9.2563 | CO | 1.775 | 105.5297 | 9:38 | 212.4014 | 514.2389 | 142.4295
c:\data\co\000726\fld1817 | 2000-07-30 | 9:48 | H2 | 0.656 | 9.1905 | CO | 1.775 | 102.5328 | 9:41 | 212.4035 | 510.5833 | 139.1894
c:\data\co\000726\fld1818 | 2000-07-30 | 9:51 | H2 | 0.658 | 9.819 | CO | 1.776 | 103.059 | 9:44 | 212.4056 | 545.5 | 139.7583
c:\data\co\000726\fld1819 | 2000-07-30 | 9:54 | H2 | 0.656 | 9.0645 | CO | 1.776 | 103.6775 | 9:47 | 212.4076 | 503.5833 | 140.427
c:\data\co\000726\fld1820 | 2000-07-30 | 9:57 | H2 | 0.656 | 9.612 | CO | 1.775 | 104.6842 | 9:50 | 212.4097 | 534 | 141.5154
c:\data\co\000726\fld1821 | 2000-07-30 | 10:00 | H2 | 0.658 | 9.2485 | CO | 1.776 | 104.0145 | 9:53 | 212.4118 | 513.8056 | 140.7913
c:\data\co\000726\fld1822 | 2000-07-30 | 10:03 | H2 | 0.661 | 9.6247 | CO | 1.78 | 102.6473 | 9:56 | 212.4139 | 534.7056 | 139.3132
c:\data\co\000726\fld1823 | 2000-07-30 | 10:06 | H2 | NA | NA | CO | 1.775 | 68.4878 | 9:59 | 212.416 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld1824 | 2000-07-30 | 10:09 | H2 | NA | NA | CO | 1.775 | 70.2167 | 10:02 | 212.4181 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000726\fld1825 | 2000-07-30 | 10:12 | H2 | NA | NA | CO | 1.775 | 66.8153 | 10:05 | 212.4201 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld1826 | 2000-07-30 | 10:15 | H2 | NA | NA | CO | 1.776 | 67.3475 | 10:08 | 212.4222 | NA | NA |  | 68.1265
c:\data\co\000726\fld1827 | 2000-07-30 | 10:18 | H2 | 0.656 | 9.7081 | CO | 1.775 | 99.5648 | 10:11 | 212.4243 | 539.3389 | 137.1271 |  | 1.8296
c:\data\co\000726\fld1828 | 2000-07-30 | 10:21 | H2 | 0.656 | 9.64 | CO | 1.775 | 96.4178 | 10:14 | 212.4264 | 535.5556 | 133.7524
c:\data\co\000726\fld1829 | 2000-07-30 | 10:24 | H2 | 0.656 | 9.2652 | CO | 1.773 | 97.9192 | 10:17 | 212.4285 | 514.7333 | 135.3624
c:\data\co\000726\fld1830 | 2000-07-30 | 10:27 | H2 | 0.656 | 9.8388 | CO | 1.775 | 100.6693 | 10:20 | 212.4306 | 546.6 | 138.3115
c:\data\co\000726\fld1831 | 2000-07-30 | 10:30 | H2 | 0.656 | 9.4056 | CO | 1.776 | 96.5783 | 10:23 | 212.4326 | 522.5333 | 133.9245
c:\data\co\000726\fld1832 | 2000-07-30 | 10:33 | H2 | 0.658 | 9.3307 | CO | 1.776 | 100.403 | 10:26 | 212.4347 | 518.3722 | 138.0259
c:\data\co\000726\fld1833 | 2000-07-30 | 10:36 | H2 | 0.656 | 9.8245 | CO | 1.775 | 99.9635 | 10:29 | 212.4368 | 545.8056 | 137.5546
c:\data\co\000726\fld1834 | 2000-07-30 | 10:39 | H2 | 0.656 | 9.7124 | CO | 1.775 | 99.626 | 10:32 | 212.4389 | 539.5778 | 137.1927
c:\data\co\000726\fld1835 | 2000-07-30 | 10:42 | H2 | 0.656 | 9.8075 | CO | 1.775 | 97.3484 | 10:35 | 212.441 | 544.8611 | 134.7503
c:\data\co\000726\fld1836 | 2000-07-30 | 10:45 | H2 | 0.656 | 9.544 | CO | 1.775 | 97.3179 | 10:38 | 212.4431 | 530.2222 | 134.7176
c:\data\co\000726\fld1837 | 2000-07-30 | 10:48 | H2 | 0.655 | 9.204 | CO | 1.775 | 96.573 | 10:41 | 212.4451 | 511.3333 | 133.9188
c:\data\co\000726\fld1838 | 2000-07-30 | 10:51 | H2 | 0.656 | 9.3442 | CO | 1.776 | 103.9987 | 10:44 | 212.4472 | 519.1222 | 141.8818
c:\data\co\000726\fld1839 | 2000-07-30 | 10:54 | H2 | 0.656 | 9.334 | CO | 1.775 | 95.4249 | 10:47 | 212.4493 | 518.5556 | 132.6876
c:\data\co\000726\fld1840 | 2000-07-30 | 10:57 | H2 | 0.656 | 9.6662 | CO | 1.775 | 97.8535 | 10:50 | 212.4514 | 537.0111 | 135.292
c:\data\co\000726\fld1841 | 2000-07-30 | 11:00 | H2 | 0.656 | 9.5925 | CO | 1.773 | 97.87 | 10:53 | 212.4535 | 532.9167 | 135.3097
c:\data\co\000726\fld1842 | 2000-07-30 | 11:03 | H2 | 0.656 | 9.5309 | CO | 1.775 | 97.2266 | 10:56 | 212.4556 | 529.4944 | 134.6197
c:\data\co\000726\fld1843 | 2000-07-30 | 11:06 | H2 | 0.655 | 9.3834 | CO | 1.775 | 105.8474 | 10:59 | 212.4576 | 521.3 | 143.8643
c:\data\co\000726\fld1844 | 2000-07-30 | 11:09 | H2 | 0.655 | 9.2248 | CO | 1.775 | 104.8991 | 11:02 | 212.4597 | 512.4889 | 142.8474
c:\data\co\000726\fld1845 | 2000-07-30 | 11:12 | H2 | 0.656 | 9.5694 | CO | 1.773 | 103.7182 | 11:05 | 212.4618 | 531.6333 | 141.581
c:\data\co\000726\fld1846 | 2000-07-30 | 11:15 | H2 | 0.656 | 9.6821 | CO | 1.773 | 106.8124 | 11:08 | 212.4639 | 537.8944 | 144.8991
c:\data\co\000726\fld1847 | 2000-07-30 | 11:18 | H2 | 0.656 | 8.9837 | CO | 1.775 | 106.5603 | 11:11 | 212.466 | 499.0944 | 144.6288
c:\data\co\000726\fld1848 | 2000-07-30 | 11:21 | H2 | 0.656 | 9.1737 | CO | 1.773 | 106.1441 | 11:14 | 212.4681 | 509.65 | 144.1824
c:\data\co\000726\fld1849 | 2000-07-30 | 11:24 | H2 | 0.656 | 9.1993 | CO | 1.775 | 103.4586 | 11:17 | 212.4701 | 511.0722 | 141.3026
c:\data\co\000726\fld1850 | 2000-07-30 | 11:27 | H2 | 0.655 | 9.9501 | CO | 1.775 | 105.6244 | 11:20 | 212.4722 | 552.7833 | 143.6251
c:\data\co\000726\fld1851 | 2000-07-30 | 11:30 | H2 | 0.656 | 9.2179 | CO | 1.775 | 102.7174 | 11:23 | 212.4743 | 512.1056 | 140.5078
c:\data\co\000726\fld1852 | 2000-07-30 | 11:33 | H2 | 0.656 | 9.3174 | CO | 1.773 | 108.1348 | 11:26 | 212.4764 | 517.6333 | 146.3172
c:\data\co\000726\fld1853 | 2000-07-30 | 11:36 | H2 | 0.656 | 9.1039 | CO | 1.775 | 101.9136 | 11:29 | 212.4785 | 505.7722 | 139.6458
c:\data\co\000726\fld1854 | 2000-07-30 | 11:39 | H2 | 0.656 | 9.5693 | CO | 1.775 | 107.4773 | 11:32 | 212.4806 | 531.6278 | 145.6121
c:\data\co\000726\fld1855 | 2000-07-30 | 11:42 | H2 | 0.656 | 9.534 | CO | 1.775 | 103.1512 | 11:35 | 212.4826 | 529.6667 | 140.973
c:\data\co\000726\fld1856 | 2000-07-30 | 11:45 | H2 | 0.656 | 9.1392 | CO | 1.775 | 106.0421 | 11:38 | 212.4847 | 507.7333 | 144.0731
c:\data\co\000726\fld1857 | 2000-07-30 | 11:48 | H2 | 0.656 | 9.9266 | CO | 1.776 | 104.0533 | 11:41 | 212.4868 | 551.4778 | 141.9404
c:\data\co\000726\fld1858 | 2000-07-30 | 11:51 | H2 | 0.656 | 9.2825 | CO | 1.776 | 105.4693 | 11:44 | 212.4889 | 515.6944 | 143.4588
c:\data\co\000726\fld1859 | 2000-07-30 | 11:54 | H2 | 0.655 | 9.6364 | CO | 1.773 | 102.4079 | 11:47 | 212.491 | 535.3556 | 140.1759
c:\data\co\000726\fld1860 | 2000-07-30 | 11:57 | H2 | 0.656 | 10.1019 | CO | 1.775 | 100.2133 | 11:50 | 212.4931 | 561.2167 | 137.8225
c:\data\co\000726\fld1861 | 2000-07-30 | 12:00 | H2 | 0.656 | 9.019 | CO | 1.775 | 104.7598 | 11:53 | 212.4951 | 501.0556 | 142.698
c:\data\co\000726\fld1862 | 2000-07-30 | 12:03 | H2 | 0.656 | 9.3955 | CO | 1.775 | 106.4888 | 11:56 | 212.4972 | 521.9722 | 144.5521
c:\data\co\000726\fld1863 | 2000-07-30 | 12:06 | H2 | 0.656 | 9.8709 | CO | 1.775 | 99.3933 | 11:59 | 212.4993 | 548.3833 | 136.9432
c:\data\co\000726\fld1864 | 2000-07-30 | 12:09 | H2 | 0.661 | 9.2059 | CO | 1.78 | 108.6484 | 12:02 | 212.5014 | 511.4389 | 146.8679
c:\data\co\000726\fld1865 | 2000-07-30 | 12:12 | H2 | 0.656 | 9.0145 | CO | 1.776 | 103.4956 | 12:05 | 212.5035 | 500.8056 | 141.3423
c:\data\co\000726\fld1866 | 2000-07-30 | 12:15 | H2 | 0.656 | 9.2467 | CO | 1.775 | 105.9085 | 12:08 | 212.5056 | 513.7056 | 143.9298
c:\data\co\000726\fld1867 | 2000-07-30 | 12:18 | H2 | 0.656 | 8.9141 | CO | 1.775 | 104.0288 | 12:11 | 212.5076 | 495.2278 | 141.9141
c:\data\co\000726\fld1868 | 2000-07-30 | 12:21 | H2 | 0.656 | 9.5244 | CO | 1.775 | 104.6807 | 12:14 | 212.5097 | 529.1333 | 142.6132
c:\data\co\000726\fld1869 | 2000-07-30 | 12:24 | H2 | 0.658 | 9.2802 | CO | 1.776 | 106.3773 | 12:17 | 212.5118 | 515.5667 | 144.4325
c:\data\co\000726\fld1870 | 2000-07-30 | 12:27 | H2 | 0.656 | 9.4534 | CO | 1.775 | 104.1605 | 12:20 | 212.5139 | 525.1889 | 142.0553
c:\data\co\000726\fld1871 | 2000-07-30 | 12:30 | H2 | 0.656 | 9.2613 | CO | 1.775 | 106.4672 | 12:23 | 212.516 | 514.5167 | 144.5289
c:\data\co\000726\fld1872 | 2000-07-30 | 12:33 | H2 | 0.655 | 9.8121 | CO | 1.776 | 110.0121 | 12:26 | 212.5181 | 545.1167 | 148.3303
c:\data\co\000726\fld1873 | 2000-07-30 | 12:36 | H2 | 0.656 | 9.01 | CO | 1.775 | 106.3647 | 12:29 | 212.5201 | 500.5556 | 144.419
c:\data\co\000726\fld1874 | 2000-07-30 | 12:39 | H2 | 0.656 | 9.1723 | CO | 1.776 | 107.3917 | 12:32 | 212.5222 | 509.5722 | 145.5203
c:\data\co\000726\fld1875 | 2000-07-30 | 12:42 | H2 | 0.658 | 10.0754 | CO | 1.776 | 111.4218 | 12:35 | 212.5243 | 559.7444 | 149.842
c:\data\co\000726\fld1876 | 2000-07-30 | 12:45 | H2 | 0.658 | 10.4099 | CO | 1.776 | 108.4313 | 12:38 | 212.5264 | 578.3278 | 146.6351
c:\data\co\000726\fld1877 | 2000-07-30 | 12:48 | H2 | 0.658 | 9.7276 | CO | 1.776 | 105.8081 | 12:41 | 212.5285 | 540.4222 | 143.8221
c:\data\co\000726\fld1878 | 2000-07-30 | 12:51 | H2 | 0.656 | 9.4396 | CO | 1.775 | 106.6509 | 12:44 | 212.5306 | 524.4222 | 144.7259
c:\data\co\000726\fld1879 | 2000-07-30 | 12:54 | H2 | 0.656 | 9.3947 | CO | 1.776 | 104.2736 | 12:47 | 212.5326 | 521.9278 | 142.1766
c:\data\co\000726\fld1880 | 2000-07-30 | 12:57 | H2 | 0.656 | 9.3431 | CO | 1.778 | 108.9123 | 12:50 | 212.5347 | 519.0611 | 147.1509
c:\data\co\000726\fld1881 | 2000-07-30 | 13:00 | H2 | 0.658 | 9.749 | CO | 1.776 | 102.91 | 12:53 | 212.5368 | 541.6111 | 140.7143
c:\data\co\000726\fld1882 | 2000-07-30 | 13:03 | H2 | 0.656 | 8.8931 | CO | 1.776 | 108.5393 | 12:56 | 212.5389 | 494.0611 | 146.7509
c:\data\co\000726\fld1883 | 2000-07-30 | 13:06 | H2 | 0.656 | 9.094 | CO | 1.775 | 106.7275 | 12:59 | 212.541 | 505.2222 | 144.8081
c:\data\co\000726\fld1884 | 2000-07-30 | 13:09 | H2 | 0.656 | 9.3225 | CO | 1.776 | 107.0735 | 13:02 | 212.5431 | 517.9167 | 145.1791
c:\data\co\000726\fld1885 | 2000-07-30 | 13:12 | H2 | 0.66 | 9.1141 | CO | 1.778 | 105.4993 | 13:05 | 212.5451 | 506.3389 | 143.491
c:\data\co\000726\fld1886 | 2000-07-30 | 13:15 | H2 | 0.656 | 9.4267 | CO | 1.776 | 108.4153 | 13:08 | 212.5472 | 523.7056 | 146.618
c:\data\co\000726\fld1887 | 2000-07-30 | 13:18 | H2 | 0.656 | 9.3695 | CO | 1.776 | 107.6863 | 13:11 | 212.5493 | 520.5278 | 145.8362
c:\data\co\000726\fld1888 | 2000-07-30 | 13:21 | H2 | 0.661 | 9.7343 | CO | 1.781 | 111.5945 | 13:14 | 212.5514 | 540.7944 | 150.0272
c:\data\co\000726\fld1889 | 2000-07-30 | 13:24 | H2 | 0.656 | 9.2243 | CO | 1.776 | 108.5987 | 13:17 | 212.5535 | 512.4611 | 146.8146
c:\data\co\000726\fld1890 | 2000-07-30 | 13:27 | H2 | 0.656 | 9.6591 | CO | 1.776 | 110.2024 | 13:20 | 212.5556 | 536.6167 | 148.5344
c:\data\co\000726\fld1891 | 2000-07-30 | 13:30 | H2 | 0.656 | 9.337 | CO | 1.776 | 108.5669 | 13:23 | 212.5576 | 518.7222 | 146.7805
c:\data\co\000726\fld1892 | 2000-07-30 | 13:33 | H2 | 0.656 | 9.8196 | CO | 1.776 | 113.0469 | 13:26 | 212.5597 | 545.5333 | 151.5847
c:\data\co\000726\fld1893 | 2000-07-30 | 13:36 | H2 | 0.656 | 9.4278 | CO | 1.778 | 110.8659 | 13:29 | 212.5618 | 523.7667 | 149.2459
c:\data\co\000726\fld1894 | 2000-07-30 | 13:39 | H2 | 0.66 | 9.568 | CO | 1.78 | 112.2608 | 13:32 | 212.5639 | 531.5556 | 150.7417
c:\data\co\000726\fld1895 | 2000-07-30 | 13:42 | H2 | 0.658 | 9.531 | CO | 1.778 | 113.852 | 13:35 | 212.566 | 529.5 | 152.448
c:\data\co\000726\fld1896 | 2000-07-30 | 13:45 | H2 | 0.656 | 9.652 | CO | 1.776 | 113.3483 | 13:38 | 212.5681 | 536.2222 | 151.9079
c:\data\co\000726\fld1897 | 2000-07-30 | 13:48 | H2 | 0.658 | 9.2548 | CO | 1.778 | 110.3833 | 13:41 | 212.5701 | 514.1556 | 148.7284
c:\data\co\000726\fld1898 | 2000-07-30 | 13:51 | H2 | 0.66 | 9.0381 | CO | 1.778 | 111.8549 | 13:44 | 212.5722 | 502.1167 | 150.3064
c:\data\co\000726\fld1899 | 2000-07-30 | 13:54 | H2 | 0.656 | 8.9923 | CO | 1.776 | 107.3595 | 13:47 | 212.5743 | 499.5722 | 145.4858
c:\data\co\000726\fld1900 | 2000-07-30 | 13:57 | H2 | 0.66 | 9.4295 | CO | 1.78 | 114.1919 | 13:50 | 212.5764 | 523.8611 | 152.8125
c:\data\co\000726\fld1901 | 2000-07-30 | 14:00 | H2 | 0.658 | 9.7243 | CO | 1.778 | 115.1209 | 13:53 | 212.5785 | 540.2389 | 153.8088
c:\data\co\000726\fld1902 | 2000-07-30 | 14:04 | H2 | 0.658 | 9.4001 | CO | 1.776 | 114.4179 | 13:56 | 212.5806 | 522.2278 | 153.0549
c:\data\co\000726\fld1903 | 2000-07-30 | 14:06 | H2 | 0.658 | 9.39 | CO | 1.78 | 112.9537 | 13:59 | 212.5826 | 521.6667 | 151.4848
c:\data\co\000726\fld1904 | 2000-07-30 | 14:09 | H2 | 0.658 | 9.4567 | CO | 1.778 | 113.7877 | 14:02 | 212.5847 | 525.3722 | 152.3791
c:\data\co\000726\fld1905 | 2000-07-30 | 14:13 | H2 | 0.658 | 9.2718 | CO | 1.776 | 111.6345 | 14:05 | 212.5868 | 515.1 | 150.0701
c:\data\co\000726\fld1906 | 2000-07-30 | 14:15 | H2 | 0.656 | 9.6257 | CO | 1.778 | 118.9854 | 14:08 | 212.5889 | 534.7611 | 157.9529
c:\data\co\000726\fld1907 | 2000-07-30 | 14:19 | H2 | 0.658 | 9.6823 | CO | 1.778 | 122.2937 | 14:11 | 212.591 | 537.9056 | 161.5006
c:\data\co\000726\fld1908 | 2000-07-30 | 14:21 | H2 | 0.658 | 10.1176 | CO | 1.778 | 125.5774 | 14:14 | 212.5931 | 562.0889 | 165.0218
c:\data\co\000726\fld1909 | 2000-07-30 | 14:25 | H2 | 0.66 | 9.3133 | CO | 1.78 | 124.7952 | 14:17 | 212.5951 | 517.4056 | 164.183
c:\data\co\000726\fld1910 | 2000-07-30 | 14:28 | H2 | 0.658 | 9.5795 | CO | 1.778 | 129.389 | 14:20 | 212.5972 | 532.1944 | 169.1092
c:\data\co\000726\fld1911 | 2000-07-30 | 14:31 | H2 | 0.658 | 9.3929 | CO | 1.78 | 123.5092 | 14:23 | 212.5993 | 521.8278 | 162.804
c:\data\co\000726\fld1912 | 2000-07-30 | 14:34 | H2 | 0.66 | 9.5097 | CO | 1.781 | 128.2955 | 14:26 | 212.6014 | 528.3167 | 167.9366
c:\data\co\000726\fld1913 | 2000-07-30 | 14:37 | H2 | 0.658 | 9.5336 | CO | 1.78 | 127.8493 | 14:29 | 212.6035 | 529.6444 | 167.4581
c:\data\co\000726\fld1914 | 2000-07-30 | 14:40 | H2 | 0.658 | 9.1292 | CO | 1.78 | 126.4797 | 14:32 | 212.6056 | 507.1778 | 165.9894
c:\data\co\000726\fld1915 | 2000-07-30 | 14:43 | H2 | 0.658 | 9.3163 | CO | 1.78 | 124.4261 | 14:35 | 212.6076 | 517.5722 | 163.7872
c:\data\co\000726\fld1916 | 2000-07-30 | 14:46 | H2 | 0.66 | 9.1341 | CO | 1.781 | 121.2984 | 14:38 | 212.6097 | 507.45 | 160.4332
c:\data\co\000726\fld1917 | 2000-07-30 | 14:49 | H2 | 0.658 | 9.61 | CO | 1.78 | 125.6702 | 14:41 | 212.6118 | 533.8889 | 165.1214
c:\data\co\000726\fld1918 | 2000-07-30 | 14:52 | H2 | 0.663 | 9.782 | CO | 1.785 | 127.9599 | 14:44 | 212.6139 | 543.4444 | 167.5767
c:\data\co\000726\fld1919 | 2000-07-30 | 14:55 | H2 | 0.66 | 9.646 | CO | 1.78 | 125.739 | 14:47 | 212.616 | 535.8889 | 165.1951
c:\data\co\000726\fld1920 | 2000-07-30 | 14:58 | H2 | 0.658 | 10.0443 | CO | 1.78 | 128.8622 | 14:50 | 212.6181 | 558.0167 | 168.5443
c:\data\co\000726\fld1921 | 2000-07-30 | 15:01 | H2 | 0.658 | 9.2776 | CO | 1.781 | 122.1603 | 14:53 | 212.6201 | 515.4222 | 161.3575
c:\data\co\000726\fld1922 | 2000-07-30 | 15:04 | H2 | 0.658 | 10.2467 | CO | 1.78 | 125.1249 | 14:56 | 212.6222 | 569.2611 | 164.5366
c:\data\co\000726\fld1923 | 2000-07-30 | 15:07 | H2 | 0.658 | 9.7253 | CO | 1.78 | 123.7189 | 14:59 | 212.6243 | 540.2944 | 163.0289
c:\data\co\000726\fld1924 | 2000-07-30 | 15:10 | H2 | 0.658 | 9.9998 | CO | 1.78 | 125.9258 | 15:02 | 212.6264 | 555.5444 | 165.3955
c:\data\co\000726\fld1925 | 2000-07-30 | 15:13 | H2 | 0.66 | 9.8052 | CO | 1.78 | 122.5378 | 15:05 | 212.6285 | 544.7333 | 161.7623
c:\data\co\000726\fld1926 | 2000-07-30 | 15:16 | H2 | 0.658 | 9.6538 | CO | 1.78 | 123.1656 | 15:08 | 212.6306 | 536.3222 | 162.4355
c:\data\co\000726\fld1927 | 2000-07-30 | 15:19 | H2 | 0.658 | 9.1983 | CO | 1.781 | 124.7747 | 15:11 | 212.6326 | 511.0167 | 164.1611
c:\data\co\000726\fld1928 | 2000-07-30 | 15:22 | H2 | 0.658 | 9.9101 | CO | 1.781 | 124.9901 | 15:14 | 212.6347 | 550.5611 | 164.3921
c:\data\co\000726\fld1929 | 2000-07-30 | 15:25 | H2 | 0.665 | 9.8183 | CO | 1.786 | 123.7409 | 15:17 | 212.6368 | 545.4611 | 163.0525
c:\data\co\000726\fld1930 | 2000-07-30 | 15:28 | H2 | 0.658 | 9.6251 | CO | 1.78 | 125.4786 | 15:20 | 212.6389 | 534.7278 | 164.9159
c:\data\co\000726\fld1931 | 2000-07-30 | 15:31 | H2 | 0.658 | 9.8643 | CO | 1.781 | 122.7026 | 15:23 | 212.641 | 548.0167 | 161.939
c:\data\co\000726\fld1932 | 2000-07-30 | 15:34 | H2 | 0.66 | 9.5799 | CO | 1.781 | 122.8155 | 15:26 | 212.6431 | 532.2167 | 162.0601
c:\data\co\000726\fld1933 | 2000-07-30 | 15:37 | H2 | 0.658 | 9.9457 | CO | 1.781 | 121.522 | 15:29 | 212.6451 | 552.5389 | 160.673
c:\data\co\000726\fld1934 | 2000-07-30 | 15:40 | H2 | 0.66 | 10.1892 | CO | 1.781 | 121.4007 | 15:32 | 212.6472 | 566.0667 | 160.5429
c:\data\co\000726\fld1935 | 2000-07-30 | 15:43 | H2 | 0.658 | 9.7 | CO | 1.781 | 123.1746 | 15:35 | 212.6493 | 538.8889 | 162.4452
c:\data\co\000726\fld1936 | 2000-07-30 | 15:46 | H2 | 0.658 | 9.463 | CO | 1.781 | 124.0205 | 15:38 | 212.6514 | 525.7222 | 163.3523
c:\data\co\000726\fld1937 | 2000-07-30 | 15:49 | H2 | 0.658 | 9.6112 | CO | 1.783 | 122.0024 | 15:41 | 212.6535 | 533.9556 | 161.1882
c:\data\co\000726\fld1938 | 2000-07-30 | 15:52 | H2 | 0.658 | 9.7856 | CO | 1.78 | 123.9867 | 15:44 | 212.6556 | 543.6444 | 163.316
c:\data\co\000726\fld1939 | 2000-07-30 | 15:55 | H2 | 0.658 | 9.7714 | CO | 1.781 | 120.152 | 15:47 | 212.6576 | 542.8556 | 159.2039
c:\data\co\000726\fld1940 | 2000-07-30 | 15:58 | H2 | 0.66 | 9.5488 | CO | 1.781 | 123.7879 | 15:50 | 212.6597 | 530.4889 | 163.1029
c:\data\co\000726\fld1941 | 2000-07-30 | 16:01 | H2 | 0.66 | 10.3501 | CO | 1.781 | 121.9854 | 15:53 | 212.6618 | 575.0056 | 161.1699
c:\data\co\000726\fld1942 | 2000-07-30 | 16:04 | H2 | 0.658 | 9.818 | CO | 1.781 | 125.6709 | 15:56 | 212.6639 | 545.4444 | 165.1221
c:\data\co\000726\fld1943 | 2000-07-30 | 16:07 | H2 | 0.658 | 9.3004 | CO | 1.781 | 121.6953 | 15:59 | 212.666 | 516.6889 | 160.8589
c:\data\co\000726\fld1944 | 2000-07-30 | 16:10 | H2 | 0.66 | 9.3602 | CO | 1.781 | 123.5846 | 16:02 | 212.6681 | 520.0111 | 162.8849
c:\data\co\000726\fld1945 | 2000-07-30 | 16:13 | H2 | 0.658 | 9.64 | CO | 1.781 | 125.2188 | 16:05 | 212.6701 | 535.5556 | 164.6373
c:\data\co\000726\fld1946 | 2000-07-30 | 16:16 | H2 | 0.658 | 9.6269 | CO | 1.78 | 128.5476 | 16:08 | 212.6722 | 534.8278 | 168.207
c:\data\co\000726\fld1947 | 2000-07-30 | 16:19 | H2 | 0.658 | 9.6095 | CO | 1.781 | 127.591 | 16:11 | 212.6743 | 533.8611 | 167.1811
c:\data\co\000726\fld1948 | 2000-07-30 | 16:22 | H2 | 0.663 | 9.7396 | CO | 1.785 | 128.5713 | 16:14 | 212.6764 | 541.0889 | 168.2324
c:\data\co\000726\fld1949 | 2000-07-30 | 16:25 | H2 | 0.658 | 9.4489 | CO | 1.781 | 129.3532 | 16:17 | 212.6785 | 524.9389 | 169.0708
c:\data\co\000726\fld1950 | 2000-07-30 | 16:28 | H2 | 0.66 | 9.3539 | CO | 1.781 | 128.1518 | 16:20 | 212.6806 | 519.6611 | 167.7825
c:\data\co\000726\fld1951 | 2000-07-30 | 16:31 | H2 | 0.66 | 9.3506 | CO | 1.781 | 127.5528 | 16:23 | 212.6826 | 519.4778 | 167.1402
c:\data\co\000726\fld1952 | 2000-07-30 | 16:34 | H2 | 0.658 | 9.341 | CO | 1.781 | 129.0084 | 16:26 | 212.6847 | 518.9444 | 168.7011
c:\data\co\000726\fld1953 | 2000-07-30 | 16:37 | H2 | 0.665 | 9.5377 | CO | 1.788 | 127.7859 | 16:29 | 212.6868 | 529.8722 | 167.3901
c:\data\co\000726\fld1954 | 2000-07-30 | 16:40 | H2 | 0.66 | 9.4438 | CO | 1.781 | 131.2025 | 16:32 | 212.6889 | 524.6556 | 171.054
c:\data\co\000726\fld1955 | 2000-07-30 | 16:43 | H2 | 0.66 | 10.1037 | CO | 1.781 | 133.261 | 16:35 | 212.691 | 561.3167 | 173.2614
c:\data\co\000726\fld1956 | 2000-07-30 | 16:46 | H2 | 0.658 | 9.8866 | CO | 1.781 | 132.5492 | 16:38 | 212.6931 | 549.2556 | 172.4981
c:\data\co\000726\fld1957 | 2000-07-30 | 16:49 | H2 | 0.66 | 9.5361 | CO | 1.781 | 131.5043 | 16:41 | 212.6951 | 529.7833 | 171.3776
c:\data\co\000726\fld1958 | 2000-07-30 | 16:52 | H2 | 0.658 | 9.2705 | CO | 1.781 | 131.5465 | 16:44 | 212.6972 | 515.0278 | 171.4228
c:\data\co\000726\fld1959 | 2000-07-30 | 16:55 | H2 | 0.658 | 9.6031 | CO | 1.78 | 131.3394 | 16:47 | 212.6993 | 533.5056 | 171.2008
c:\data\co\000726\fld1960 | 2000-07-30 | 16:58 | H2 | 0.658 | 9.6951 | CO | 1.78 | 130.0213 | 16:50 | 212.7014 | 538.6167 | 169.7873
c:\data\co\000726\fld1961 | 2000-07-30 | 17:01 | H2 | 0.658 | 10.1834 | CO | 1.78 | 130.3862 | 16:53 | 212.7035 | 565.7444 | 170.1786
c:\data\co\000726\fld1962 | 2000-07-30 | 17:04 | H2 | 0.658 | 9.4503 | CO | 1.78 | 132.6842 | 16:56 | 212.7056 | 525.0167 | 172.6429
c:\data\co\000726\fld1963 | 2000-07-30 | 17:07 | H2 | 0.66 | 9.6502 | CO | 1.781 | 133.3525 | 16:59 | 212.7076 | 536.1222 | 173.3595
c:\data\co\000726\fld1964 | 2000-07-30 | 17:10 | H2 | 0.658 | 9.5252 | CO | 1.78 | 131.8154 | 17:02 | 212.7097 | 529.1778 | 171.7112
c:\data\co\000726\fld1965 | 2000-07-30 | 17:13 | H2 | 0.658 | 9.4413 | CO | 1.78 | 132.2279 | 17:05 | 212.7118 | 524.5167 | 172.1535
c:\data\co\000726\fld1966 | 2000-07-30 | 17:16 | H2 | 0.658 | 9.6348 | CO | 1.78 | 131.4586 | 17:08 | 212.7139 | 535.2667 | 171.3286
c:\data\co\000726\fld1967 | 2000-07-30 | 17:19 | H2 | 0.658 | 10.0156 | CO | 1.78 | 132.2775 | 17:11 | 212.716 | 556.4222 | 172.2067
c:\data\co\000726\fld1968 | 2000-07-30 | 17:22 | H2 | 0.658 | 10.0541 | CO | 1.781 | 132.5573 | 17:14 | 212.7181 | 558.5611 | 172.5068
c:\data\co\000726\fld1969 | 2000-07-30 | 17:25 | H2 | 0.658 | 9.5069 | CO | 1.78 | 132.4297 | 17:17 | 212.7201 | 528.1611 | 172.3699
c:\data\co\000726\fld1970 | 2000-07-30 | 17:28 | H2 | 0.658 | 9.4719 | CO | 1.78 | 133.5306 | 17:20 | 212.7222 | 526.2167 | 173.5505
c:\data\co\000726\fld1971 | 2000-07-30 | 17:31 | H2 | 0.658 | 9.1807 | CO | 1.78 | 131.9207 | 17:23 | 212.7243 | 510.0389 | 171.8241
c:\data\co\000726\fld1972 | 2000-07-30 | 17:34 | H2 | 0.658 | 9.2568 | CO | 1.778 | 136.4264 | 17:26 | 212.7264 | 514.2667 | 176.6558
c:\data\co\000726\fld1973 | 2000-07-30 | 17:37 | H2 | 0.656 | 9.6641 | CO | 1.78 | 136.6465 | 17:29 | 212.7285 | 536.8944 | 176.8919
c:\data\co\000726\fld1974 | 2000-07-30 | 17:40 | H2 | 0.658 | 9.424 | CO | 1.78 | 137.8487 | 17:32 | 212.7306 | 523.5556 | 178.181
c:\data\co\000726\fld1975 | 2000-07-30 | 17:43 | H2 | 0.658 | 9.3934 | CO | 1.78 | 135.0622 | 17:35 | 212.7326 | 521.8556 | 175.1929
c:\data\co\000726\fld1976 | 2000-07-30 | 17:46 | H2 | 0.658 | 9.4776 | CO | 1.78 | 137.9793 | 17:38 | 212.7347 | 526.5333 | 178.3211
c:\data\co\000726\fld1977 | 2000-07-30 | 17:49 | H2 | 0.658 | 9.2468 | CO | 1.78 | 142.5401 | 17:41 | 212.7368 | 513.7111 | 183.2119
c:\data\co\000726\fld1978 | 2000-07-30 | 17:52 | H2 | 0.658 | 8.9222 | CO | 1.78 | 140.8295 | 17:44 | 212.7389 | 495.6778 | 181.3775
c:\data\co\000726\fld1979 | 2000-07-30 | 17:55 | H2 | 0.658 | 9.3696 | CO | 1.778 | 139.9182 | 17:47 | 212.741 | 520.5333 | 180.4003
c:\data\co\000726\fld1980 | 2000-07-30 | 17:58 | H2 | 0.656 | 8.8143 | CO | 1.778 | 150.8936 | 17:50 | 212.7431 | 489.6833 | 192.1698
c:\data\co\000726\fld1981 | 2000-07-30 | 18:01 | H2 | 0.656 | 8.9268 | CO | 1.776 | 136.2827 | 17:53 | 212.7451 | 495.9333 | 176.5017
c:\data\co\000726\fld1982 | 2000-07-30 | 18:04 | H2 | 0.658 | 9.2639 | CO | 1.778 | 140.4575 | 17:56 | 212.7472 | 514.6611 | 180.9786
c:\data\co\000726\fld1983 | 2000-07-30 | 18:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.776 | 70.1783 | 17:59 | 212.7493 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld1984 | 2000-07-30 | 18:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 68.4115 | 18:02 | 212.7514 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000726\fld1985 | 2000-07-30 | 18:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.78 | 68.1079 | 18:05 | 212.7535 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld1986 | 2000-07-30 | 18:16 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 65.5434 | 18:08 | 212.7556 | NA | NA |  | 67.3543
c:\data\co\000726\fld1987 | 2000-07-30 | 18:19 | H2 | 0.658 | 9.7809 | CO | 1.778 | 138.109 | 18:11 | 212.7576 | 543.3833 | 177.6805 |  | 1.5756
c:\data\co\000726\fld1988 | 2000-07-30 | 18:22 | H2 | 0.658 | 9.3145 | CO | 1.778 | 147.0858 | 18:14 | 212.7597 | 517.4722 | 187.383
c:\data\co\000726\fld1989 | 2000-07-30 | 18:25 | H2 | 0.658 | 9.5656 | CO | 1.776 | 137.3527 | 18:17 | 212.7618 | 531.4222 | 176.863
c:\data\co\000726\fld1990 | 2000-07-30 | 18:28 | H2 | 0.658 | 9.4605 | CO | 1.78 | 140.7105 | 18:20 | 212.7639 | 525.5833 | 180.4923
c:\data\co\000726\fld1991 | 2000-07-30 | 18:31 | H2 | 0.656 | 9.0864 | CO | 1.778 | 138.4481 | 18:23 | 212.766 | 504.8 | 178.047
c:\data\co\000726\fld1992 | 2000-07-30 | 18:34 | H2 | 0.656 | 8.9912 | CO | 1.776 | 145.4322 | 18:26 | 212.7681 | 499.5111 | 185.5957
c:\data\co\000726\fld1993 | 2000-07-30 | 18:37 | H2 | 0.658 | 8.7769 | CO | 1.778 | 164.5895 | 18:29 | 212.7701 | 487.6056 | 206.3017
c:\data\co\000726\fld1994 | 2000-07-30 | 18:40 | H2 | 0.658 | 8.3628 | CO | 1.778 | 149.0554 | 18:32 | 212.7722 | 464.6 | 189.5118
c:\data\co\000726\fld1995 | 2000-07-30 | 18:43 | H2 | 0.658 | 9.2767 | CO | 1.778 | 140.776 | 18:35 | 212.7743 | 515.3722 | 180.5631
c:\data\co\000726\fld1996 | 2000-07-30 | 18:46 | H2 | 0.656 | 8.8502 | CO | 1.778 | 141.0532 | 18:38 | 212.7764 | 491.6778 | 180.8627
c:\data\co\000726\fld1997 | 2000-07-30 | 18:49 | H2 | 0.658 | 9.291 | CO | 1.78 | 143.2332 | 18:41 | 212.7785 | 516.1667 | 183.2189
c:\data\co\000726\fld1998 | 2000-07-30 | 18:52 | H2 | 0.658 | 8.9813 | CO | 1.776 | 146.5129 | 18:44 | 212.7806 | 498.9611 | 186.7638
c:\data\co\000726\fld1999 | 2000-07-30 | 18:55 | H2 | 0.656 | 8.963 | CO | 1.776 | 141.4487 | 18:47 | 212.7826 | 497.9444 | 181.2902
c:\data\co\000726\fld2000 | 2000-07-30 | 18:58 | H2 | 0.658 | 9.8648 | CO | 1.78 | 147.1632 | 18:50 | 212.7847 | 548.0444 | 187.4666
c:\data\co\000726\fld2001 | 2000-07-30 | 19:01 | H2 | 0.658 | 9.3216 | CO | 1.778 | 140.5552 | 18:53 | 212.7868 | 517.8667 | 180.3244
c:\data\co\000726\fld2002 | 2000-07-30 | 19:04 | H2 | 0.656 | 10.3202 | CO | 1.778 | 137.2478 | 18:56 | 212.7889 | 573.3444 | 176.7497
c:\data\co\000726\fld2003 | 2000-07-30 | 19:07 | H2 | 0.658 | 9.6843 | CO | 1.78 | 141.2858 | 18:59 | 212.791 | 538.0167 | 181.1141
c:\data\co\000726\fld2004 | 2000-07-30 | 19:10 | H2 | 0.658 | 9.344 | CO | 1.78 | 138.8314 | 19:02 | 212.7931 | 519.1111 | 178.4613
c:\data\co\000726\fld2005 | 2000-07-30 | 19:13 | H2 | 0.658 | 9.1395 | CO | 1.781 | 141.7848 | 19:05 | 212.7951 | 507.75 | 181.6534
c:\data\co\000726\fld2006 | 2000-07-30 | 19:16 | H2 | 0.656 | 9.9554 | CO | 1.78 | 155.9323 | 19:08 | 212.7972 | 553.0778 | 196.9446
c:\data\co\000726\fld2007 | 2000-07-30 | 19:19 | H2 | 0.658 | 9.0043 | CO | 1.781 | 146.6736 | 19:11 | 212.7993 | 500.2389 | 186.9374
c:\data\co\000726\fld2008 | 2000-07-30 | 19:22 | H2 | 0.656 | 8.6189 | CO | 1.781 | 158.3668 | 19:14 | 212.8014 | 478.8278 | 199.5759
c:\data\co\000726\fld2009 | 2000-07-30 | 19:25 | H2 | 0.656 | 8.8146 | CO | 1.78 | 142.6282 | 19:17 | 212.8035 | 489.7 | 182.565
c:\data\co\000726\fld2010 | 2000-07-30 | 19:28 | H2 | 0.658 | 8.7626 | CO | 1.781 | 145.299 | 19:20 | 212.8056 | 486.8111 | 185.4517
c:\data\co\000726\fld2011 | 2000-07-30 | 19:31 | H2 | 0.656 | 9.7065 | CO | 1.781 | 160.3 | 19:23 | 212.8076 | 539.25 | 201.6654
c:\data\co\000726\fld2012 | 2000-07-30 | 19:34 | H2 | 0.658 | 8.8209 | CO | 1.783 | 162.5557 | 19:26 | 212.8097 | 490.05 | 204.1035
c:\data\co\000726\fld2013 | 2000-07-30 | 19:37 | H2 | 0.658 | 9.428 | CO | 1.783 | 140.8802 | 19:29 | 212.8118 | 523.7778 | 180.6757
c:\data\co\000726\fld2014 | 2000-07-30 | 19:40 | H2 | 0.656 | 10.1026 | CO | 1.781 | 142.7165 | 19:32 | 212.8139 | 561.2556 | 182.6605
c:\data\co\000726\fld2015 | 2000-07-30 | 19:43 | H2 | 0.656 | 9.5118 | CO | 1.783 | 141.2257 | 19:35 | 212.816 | 528.4333 | 181.0491
c:\data\co\000726\fld2016 | 2000-07-30 | 19:46 | H2 | 0.656 | 9.0741 | CO | 1.783 | 139.0011 | 19:38 | 212.8181 | 504.1167 | 178.6447
c:\data\co\000726\fld2017 | 2000-07-30 | 19:49 | H2 | 0.656 | 8.8697 | CO | 1.785 | 141.8481 | 19:41 | 212.8201 | 492.7611 | 181.7219
c:\data\co\000726\fld2018 | 2000-07-30 | 19:52 | H2 | 0.658 | 9.4686 | CO | 1.785 | 143.529 | 19:44 | 212.8222 | 526.0333 | 183.5386
c:\data\co\000726\fld2019 | 2000-07-30 | 19:55 | H2 | 0.661 | 8.5465 | CO | 1.79 | 143.9284 | 19:47 | 212.8243 | 474.8056 | 183.9703
c:\data\co\000726\fld2020 | 2000-07-30 | 19:58 | H2 | 0.658 | 8.4479 | CO | 1.786 | 150.1067 | 19:50 | 212.8264 | 469.3278 | 190.6481
c:\data\co\000726\fld2021 | 2000-07-30 | 20:01 | H2 | 0.656 | 8.8104 | CO | 1.785 | 146.6164 | 19:53 | 212.8285 | 489.4667 | 186.8756
c:\data\co\000726\fld2022 | 2000-07-30 | 20:04 | H2 | 0.658 | 9.122 | CO | 1.786 | 142.5486 | 19:56 | 212.8306 | 506.7778 | 182.479
c:\data\co\000726\fld2023 | 2000-07-30 | 20:07 | H2 | 0.658 | 9.5121 | CO | 1.788 | 135.9329 | 19:59 | 212.8326 | 528.45 | 175.3285
c:\data\co\000726\fld2024 | 2000-07-30 | 20:10 | H2 | 0.658 | 9.4743 | CO | 1.786 | 142.5872 | 20:02 | 212.8347 | 526.35 | 182.5207
c:\data\co\000726\fld2025 | 2000-07-30 | 20:13 | H2 | 0.658 | 9.5854 | CO | 1.788 | 136.7167 | 20:05 | 212.8368 | 532.5222 | 176.1756
c:\data\co\000726\fld2026 | 2000-07-30 | 20:16 | H2 | 0.658 | 8.8987 | CO | 1.79 | 135.4158 | 20:08 | 212.8389 | 494.3722 | 174.7696
c:\data\co\000726\fld2027 | 2000-07-30 | 20:19 | H2 | 0.658 | 8.766 | CO | 1.79 | 136.3433 | 20:11 | 212.841 | 487 | 175.772
c:\data\co\000726\fld2028 | 2000-07-30 | 20:22 | H2 | 0.658 | 9.7233 | CO | 1.79 | 136.9912 | 20:14 | 212.8431 | 540.1833 | 176.4723
c:\data\co\000726\fld2029 | 2000-07-30 | 20:25 | H2 | 0.658 | 9.4764 | CO | 1.79 | 137.1782 | 20:17 | 212.8451 | 526.4667 | 176.6744
c:\data\co\000726\fld2030 | 2000-07-30 | 20:28 | H2 | 0.658 | 9.1185 | CO | 1.788 | 140.0129 | 20:20 | 212.8472 | 506.5833 | 179.7383
c:\data\co\000726\fld2031 | 2000-07-30 | 20:31 | H2 | 0.658 | 9.3322 | CO | 1.79 | 137.3863 | 20:23 | 212.8493 | 518.4556 | 176.8994
c:\data\co\000726\fld2032 | 2000-07-30 | 20:34 | H2 | 0.658 | 8.5595 | CO | 1.79 | 139.2792 | 20:26 | 212.8514 | 475.5278 | 178.9453
c:\data\co\000726\fld2033 | 2000-07-30 | 20:37 | H2 | 0.658 | 8.9763 | CO | 1.79 | 138.9661 | 20:29 | 212.8535 | 498.6833 | 178.6069
c:\data\co\000726\fld2034 | 2000-07-30 | 20:40 | H2 | 0.658 | 9.1764 | CO | 1.79 | 140.7765 | 20:32 | 212.8556 | 509.8 | 180.5636
c:\data\co\000726\fld2035 | 2000-07-30 | 20:43 | H2 | 0.658 | 9.0207 | CO | 1.79 | 281.7036 | 20:35 | 212.8576 | 501.15 | 332.8833
c:\data\co\000726\fld2036 | 2000-07-30 | 20:46 | H2 | 0.658 | 8.9713 | CO | 1.791 | 178.0569 | 20:38 | 212.8597 | 498.4056 | 220.8578
c:\data\co\000726\fld2037 | 2000-07-30 | 20:49 | H2 | 0.658 | 8.934 | CO | 1.791 | 137.7534 | 20:41 | 212.8618 | 496.3333 | 177.2961
c:\data\co\000726\fld2038 | 2000-07-30 | 20:52 | H2 | 0.658 | 9.5611 | CO | 1.793 | 140.8141 | 20:44 | 212.8639 | 531.1722 | 180.6043
c:\data\co\000726\fld2039 | 2000-07-30 | 20:55 | H2 | 0.66 | 9.8185 | CO | 1.793 | 136.2332 | 20:47 | 212.866 | 545.4722 | 175.653
c:\data\co\000726\fld2040 | 2000-07-30 | 20:58 | H2 | 0.66 | 9.1938 | CO | 1.795 | 139.4668 | 20:50 | 212.8681 | 510.7667 | 179.148
c:\data\co\000726\fld2041 | 2000-07-30 | 21:01 | H2 | 0.66 | 9.5137 | CO | 1.796 | 132.7681 | 20:53 | 212.8701 | 528.5389 | 171.9078
c:\data\co\000726\fld2042 | 2000-07-30 | 21:04 | H2 | 0.66 | 8.8469 | CO | 1.795 | 139.0652 | 20:56 | 212.8722 | 491.4944 | 178.714
c:\data\co\000726\fld2043 | 2000-07-30 | 21:07 | H2 | 0.663 | 9.0056 | CO | 1.8 | 135.3958 | 20:59 | 212.8743 | 500.3111 | 174.7479
c:\data\co\000726\fld2044 | 2000-07-30 | 21:10 | H2 | 0.66 | 9.2614 | CO | 1.795 | 138.3522 | 21:02 | 212.8764 | 514.5222 | 177.9433
c:\data\co\000726\fld2045 | 2000-07-30 | 21:13 | H2 | 0.66 | 8.9229 | CO | 1.796 | 134.6882 | 21:05 | 212.8785 | 495.7167 | 173.9831
c:\data\co\000726\fld2046 | 2000-07-30 | 21:16 | H2 | 0.66 | 9.0762 | CO | 1.796 | 134.1176 | 21:08 | 212.8806 | 504.2333 | 173.3664
c:\data\co\000726\fld2047 | 2000-07-30 | 21:19 | H2 | 0.66 | 8.8831 | CO | 1.796 | 133.1631 | 21:11 | 212.8826 | 493.5056 | 172.3348
c:\data\co\000726\fld2048 | 2000-07-30 | 21:22 | H2 | 0.66 | 9.2526 | CO | 1.796 | 132.8277 | 21:14 | 212.8847 | 514.0333 | 171.9722
c:\data\co\000726\fld2049 | 2000-07-30 | 21:25 | H2 | 0.666 | 9.8089 | CO | 1.798 | 133.3026 | 21:17 | 212.8868 | 544.9389 | 172.4855
c:\data\co\000726\fld2050 | 2000-07-30 | 21:28 | H2 | 0.66 | 9.3506 | CO | 1.793 | 129.0887 | 21:20 | 212.8889 | 519.4778 | 167.931
c:\data\co\000726\fld2051 | 2000-07-30 | 21:31 | H2 | 0.661 | 9.6701 | CO | 1.793 | 133.6901 | 21:23 | 212.891 | 537.2278 | 172.9044
c:\data\co\000726\fld2052 | 2000-07-30 | 21:34 | H2 | 0.661 | 9.1783 | CO | 1.795 | 132.6589 | 21:26 | 212.8931 | 509.9056 | 171.7898
c:\data\co\000726\fld2053 | 2000-07-30 | 21:37 | H2 | 0.663 | 9.6471 | CO | 1.795 | 137.7014 | 21:29 | 212.8951 | 535.95 | 177.2399
c:\data\co\000726\fld2054 | 2000-07-30 | 21:40 | H2 | 0.663 | 9.0902 | CO | 1.796 | 134.2751 | 21:32 | 212.8972 | 505.0111 | 173.5366
c:\data\co\000726\fld2055 | 2000-07-30 | 21:43 | H2 | 0.661 | 9.4413 | CO | 1.795 | 132.4226 | 21:35 | 212.8993 | 524.5167 | 171.5344
c:\data\co\000726\fld2056 | 2000-07-30 | 21:46 | H2 | 0.661 | 9.5186 | CO | 1.795 | 135.4556 | 21:38 | 212.9014 | 528.8111 | 174.8126
c:\data\co\000726\fld2057 | 2000-07-30 | 21:49 | H2 | 0.661 | 9.3746 | CO | 1.795 | 128.4945 | 21:41 | 212.9035 | 520.8111 | 167.2887
c:\data\co\000726\fld2058 | 2000-07-30 | 21:52 | H2 | 0.663 | 9.6956 | CO | 1.796 | 133.6266 | 21:44 | 212.9056 | 538.6444 | 172.8357
c:\data\co\000726\fld2059 | 2000-07-30 | 21:55 | H2 | 0.661 | 9.4705 | CO | 1.795 | 131.1674 | 21:47 | 212.9076 | 526.1389 | 170.1777
c:\data\co\000726\fld2060 | 2000-07-30 | 21:58 | H2 | 0.663 | 8.672 | CO | 1.796 | 133.7449 | 21:50 | 212.9097 | 481.7778 | 172.9636
c:\data\co\000726\fld2061 | 2000-07-30 | 22:01 | H2 | 0.661 | 9.9092 | CO | 1.793 | 133.8476 | 21:53 | 212.9118 | 550.5111 | 173.0746
c:\data\co\000726\fld2062 | 2000-07-30 | 22:04 | H2 | 0.661 | 9.3078 | CO | 1.793 | 137.1141 | 21:56 | 212.9139 | 517.1 | 176.6052
c:\data\co\000726\fld2063 | 2000-07-30 | 22:07 | H2 | 0.661 | 9.5803 | CO | 1.793 | 132.7726 | 21:59 | 212.916 | 532.2389 | 171.9127
c:\data\co\000726\fld2064 | 2000-07-30 | 22:10 | H2 | 0.663 | 9.2571 | CO | 1.795 | 135.0808 | 22:02 | 212.9181 | 514.2833 | 174.4075
c:\data\co\000726\fld2065 | 2000-07-30 | 22:13 | H2 | 0.661 | 9.4415 | CO | 1.793 | 128.1631 | 22:05 | 212.9201 | 524.5278 | 166.9305
c:\data\co\000726\fld2066 | 2000-07-30 | 22:16 | H2 | 0.661 | 10.1128 | CO | 1.793 | 135.4525 | 22:08 | 212.9222 | 561.8222 | 174.8092
c:\data\co\000726\fld2067 | 2000-07-30 | 22:19 | H2 | 0.661 | 10.0581 | CO | 1.791 | 133.6789 | 22:11 | 212.9243 | 558.7833 | 172.8922
c:\data\co\000726\fld2068 | 2000-07-30 | 22:22 | H2 | 0.663 | 9.604 | CO | 1.795 | 131.8795 | 22:14 | 212.9264 | 533.5556 | 170.9474
c:\data\co\000726\fld2069 | 2000-07-30 | 22:25 | H2 | 0.661 | 9.7105 | CO | 1.793 | 132.593 | 22:17 | 212.9285 | 539.4722 | 171.7186
c:\data\co\000726\fld2070 | 2000-07-30 | 22:28 | H2 | 0.663 | 9.2718 | CO | 1.793 | 134.412 | 22:20 | 212.9306 | 515.1 | 173.6846
c:\data\co\000726\fld2071 | 2000-07-30 | 22:31 | H2 | 0.663 | 9.6991 | CO | 1.793 | 133.613 | 22:23 | 212.9326 | 538.8389 | 172.821
c:\data\co\000726\fld2072 | 2000-07-30 | 22:34 | H2 | 0.661 | 9.0424 | CO | 1.791 | 160.0682 | 22:26 | 212.9347 | 502.3556 | 201.4149
c:\data\co\000726\fld2073 | 2000-07-30 | 22:37 | H2 | 0.661 | 9.1803 | CO | 1.791 | 147.0944 | 22:29 | 212.9368 | 510.0167 | 187.3923
c:\data\co\000726\fld2074 | 2000-07-30 | 22:40 | H2 | 0.661 | 9.2767 | CO | 1.79 | 137.702 | 22:32 | 212.9389 | 515.3722 | 177.2406
c:\data\co\000726\fld2075 | 2000-07-30 | 22:43 | H2 | 0.661 | 9.9007 | CO | 1.791 | 134.9202 | 22:35 | 212.941 | 550.0389 | 174.2339
c:\data\co\000726\fld2076 | 2000-07-30 | 22:46 | H2 | 0.661 | 9.0299 | CO | 1.79 | 160.8462 | 22:38 | 212.9431 | 501.6611 | 202.2558
c:\data\co\000726\fld2077 | 2000-07-30 | 22:49 | H2 | 0.661 | 9.8666 | CO | 1.79 | 130.6626 | 22:41 | 212.9451 | 548.1444 | 169.6321
c:\data\co\000726\fld2078 | 2000-07-30 | 22:52 | H2 | 0.661 | 9.4407 | CO | 1.791 | 127.0959 | 22:44 | 212.9472 | 524.4833 | 165.7771
c:\data\co\000726\fld2079 | 2000-07-30 | 22:55 | H2 | 0.661 | 9.4231 | CO | 1.791 | 125.7534 | 22:47 | 212.9493 | 523.5056 | 164.326
c:\data\co\000726\fld2080 | 2000-07-30 | 22:58 | H2 | 0.661 | 9.1667 | CO | 1.791 | 125.723 | 22:50 | 212.9514 | 509.2611 | 164.2932
c:\data\co\000726\fld2081 | 2000-07-30 | 23:01 | H2 | 0.661 | 9.1769 | CO | 1.791 | 128.844 | 22:53 | 212.9535 | 509.8278 | 167.6665
c:\data\co\000726\fld2082 | 2000-07-30 | 23:04 | H2 | 0.663 | 9.1113 | CO | 1.791 | 128.6135 | 22:56 | 212.9556 | 506.1833 | 167.4174
c:\data\co\000726\fld2083 | 2000-07-30 | 23:07 | H2 | 0.661 | 9.5645 | CO | 1.79 | 128.5022 | 22:59 | 212.9576 | 531.3611 | 167.2971
c:\data\co\000726\fld2084 | 2000-07-30 | 23:10 | H2 | 0.66 | 9.4398 | CO | 1.791 | 131.1977 | 23:02 | 212.9597 | 524.4333 | 170.2105
c:\data\co\000726\fld2085 | 2000-07-30 | 23:13 | H2 | 0.661 | 9.1201 | CO | 1.79 | 126.3287 | 23:05 | 212.9618 | 506.6722 | 164.9479
c:\data\co\000726\fld2086 | 2000-07-30 | 23:16 | H2 | 0.661 | 9.5042 | CO | 1.79 | 130.6017 | 23:08 | 212.9639 | 528.0111 | 169.5663
c:\data\co\000726\fld2087 | 2000-07-30 | 23:19 | H2 | 0.663 | 9.168 | CO | 1.791 | 127.1075 | 23:11 | 212.966 | 509.3333 | 165.7896
c:\data\co\000726\fld2088 | 2000-07-30 | 23:22 | H2 | 0.661 | 9.7756 | CO | 1.791 | 129.8992 | 23:14 | 212.9681 | 543.0889 | 168.807
c:\data\co\000726\fld2089 | 2000-07-30 | 23:25 | H2 | 0.661 | 9.5059 | CO | 1.791 | 125.3749 | 23:17 | 212.9701 | 528.1056 | 163.9169
c:\data\co\000726\fld2090 | 2000-07-30 | 23:28 | H2 | 0.663 | 9.7678 | CO | 1.791 | 123.5643 | 23:20 | 212.9722 | 542.6556 | 161.96
c:\data\co\000726\fld2091 | 2000-07-30 | 23:31 | H2 | 0.661 | 9.5084 | CO | 1.791 | 122.1688 | 23:23 | 212.9743 | 528.2444 | 160.4517
c:\data\co\000726\fld2092 | 2000-07-30 | 23:34 | H2 | 0.661 | 9.0471 | CO | 1.791 | 124.4153 | 23:26 | 212.9764 | 502.6167 | 162.8798
c:\data\co\000726\fld2093 | 2000-07-30 | 23:37 | H2 | 0.661 | 9.2237 | CO | 1.791 | 117.6746 | 23:29 | 212.9785 | 512.4278 | 155.5942
c:\data\co\000726\fld2094 | 2000-07-30 | 23:40 | H2 | 0.661 | 9.5251 | CO | 1.791 | 120.82 | 23:32 | 212.9806 | 529.1722 | 158.9938
c:\data\co\000726\fld2095 | 2000-07-30 | 23:43 | H2 | 0.661 | 9.387 | CO | 1.791 | 119.8164 | 23:35 | 212.9826 | 521.5 | 157.9091
c:\data\co\000726\fld2096 | 2000-07-30 | 23:46 | H2 | 0.66 | 9.2731 | CO | 1.79 | 118.5763 | 23:38 | 212.9847 | 515.1722 | 156.5687
c:\data\co\000726\fld2097 | 2000-07-30 | 23:49 | H2 | 0.666 | 9.0626 | CO | 1.796 | 116.1456 | 23:41 | 212.9868 | 503.4778 | 153.9415
c:\data\co\000726\fld2098 | 2000-07-30 | 23:52 | H2 | 0.661 | 8.9042 | CO | 1.79 | 119.1292 | 23:44 | 212.9889 | 494.6778 | 157.1663
c:\data\co\000726\fld2099 | 2000-07-30 | 23:55 | H2 | 0.661 | 9.9154 | CO | 1.791 | 113.0554 | 23:47 | 212.991 | 550.8556 | 150.6015
c:\data\co\000726\fld2100 | 2000-07-30 | 23:58 | H2 | 0.661 | 9.4823 | CO | 1.791 | 117.1386 | 23:50 | 212.9931 | 526.7944 | 155.0148
c:\data\co\000726\fld2101 | 2000-07-30 | 0:01 | H2 | 0.666 | 9.4313 | CO | 1.795 | 113.6567 | 23:53 | 212.9951 | 523.9611 | 151.2514
c:\data\co\000726\fld2102 | 2000-07-30 | 0:04 | H2 | 0.666 | 9.6921 | CO | 1.795 | 118.059 | 23:56 | 212.9972 | 538.45 | 156.0096
c:\data\co\000726\fld2103 | 2000-07-30 | 0:07 | H2 | 0.661 | 9.4124 | CO | 1.788 | 117.7073 | 23:59 | 212.9993 | 522.9111 | 155.6295