## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 103 | 67.3543 | 68.01
c:\data\co\000726\fld2104 | 2000-07-31 | 0:10 | H2 | 0.663 | 9.4516 | CO | 1.791 | 119.1029 | 0:02 | 213.0014 | 525.0889 | 157.1379 | H2
c:\data\co\000726\fld2105 | 2000-07-31 | 0:13 | H2 | 0.661 | 9.8707 | CO | 1.79 | 125.3345 | 0:05 | 213.0035 | 548.3722 | 163.8733 | 9
c:\data\co\000726\fld2106 | 2000-07-31 | 0:16 | H2 | 0.661 | 9.4435 | CO | 1.79 | 127.6541 | 0:08 | 213.0056 | 524.6389 | 166.3804
c:\data\co\000726\fld2107 | 2000-07-31 | 0:19 | H2 | 0.661 | 9.418 | CO | 1.791 | 116.3203 | 0:11 | 213.0076 | 523.2222 | 154.1304
c:\data\co\000726\fld2108 | 2000-07-31 | 0:22 | H2 | 0.661 | 8.9777 | CO | 1.791 | 114.8335 | 0:14 | 213.0097 | 498.7611 | 152.5234
c:\data\co\000726\fld2109 | 2000-07-31 | 0:25 | H2 | 0.661 | 9.1079 | CO | 1.791 | 110.8936 | 0:17 | 213.0118 | 505.9944 | 148.265
c:\data\co\000726\fld2110 | 2000-07-31 | 0:28 | H2 | 0.661 | 9.2597 | CO | 1.788 | 114.7956 | 0:20 | 213.0139 | 514.4278 | 152.4824
c:\data\co\000726\fld2111 | 2000-07-31 | 0:31 | H2 | 0.661 | 9.848 | CO | 1.788 | 112.5428 | 0:23 | 213.016 | 547.1111 | 150.0475
c:\data\co\000726\fld2112 | 2000-07-31 | 0:34 | H2 | 0.661 | 9.0674 | CO | 1.788 | 131.8936 | 0:26 | 213.0181 | 503.7444 | 170.9626
c:\data\co\000726\fld2113 | 2000-07-31 | 0:37 | H2 | 0.661 | 8.864 | CO | 1.791 | 122.2807 | 0:29 | 213.0201 | 492.4444 | 160.5726
c:\data\co\000726\fld2114 | 2000-07-31 | 0:40 | H2 | 0.661 | 9.2835 | CO | 1.79 | 113.6399 | 0:32 | 213.0222 | 515.75 | 151.2333
c:\data\co\000726\fld2115 | 2000-07-31 | 0:43 | H2 | 0.663 | 9.013 | CO | 1.791 | 110.6292 | 0:35 | 213.0243 | 500.7222 | 147.9792
c:\data\co\000726\fld2116 | 2000-07-31 | 0:46 | H2 | 0.661 | 10.0808 | CO | 1.79 | 111.9337 | 0:38 | 213.0264 | 560.0444 | 149.3892
c:\data\co\000726\fld2117 | 2000-07-31 | 0:49 | H2 | 0.661 | 9.3151 | CO | 1.79 | 108.9794 | 0:41 | 213.0285 | 517.5056 | 146.196
c:\data\co\000726\fld2118 | 2000-07-31 | 0:52 | H2 | 0.661 | 9.5212 | CO | 1.79 | 109.8609 | 0:44 | 213.0306 | 528.9556 | 147.1488
c:\data\co\000726\fld2119 | 2000-07-31 | 0:55 | H2 | 0.661 | 9.2787 | CO | 1.79 | 106.8324 | 0:47 | 213.0326 | 515.4833 | 143.8755
c:\data\co\000726\fld2120 | 2000-07-31 | 0:58 | H2 | 0.661 | 9.6937 | CO | 1.791 | 111.968 | 0:50 | 213.0347 | 538.5389 | 149.4262
c:\data\co\000726\fld2121 | 2000-07-31 | 1:01 | H2 | 0.661 | 9.9183 | CO | 1.791 | 103.6429 | 0:53 | 213.0368 | 551.0167 | 140.4281
c:\data\co\000726\fld2122 | 2000-07-31 | 1:04 | H2 | 0.663 | 9.4138 | CO | 1.791 | 108.151 | 0:56 | 213.0389 | 522.9889 | 145.3007
c:\data\co\000726\fld2123 | 2000-07-31 | 1:07 | H2 | 0.663 | 9.1611 | CO | 1.791 | 105.4479 | 0:59 | 213.041 | 508.95 | 142.379
c:\data\co\000726\fld2124 | 2000-07-31 | 1:10 | H2 | 0.661 | 9.4165 | CO | 1.791 | 113.1191 | 1:02 | 213.0431 | 523.1389 | 150.6704
c:\data\co\000726\fld2125 | 2000-07-31 | 1:13 | H2 | 0.661 | 10.0267 | CO | 1.79 | 105.3037 | 1:05 | 213.0451 | 557.0389 | 142.2232
c:\data\co\000726\fld2126 | 2000-07-31 | 1:16 | H2 | 0.661 | 9.0793 | CO | 1.788 | 115.8928 | 1:08 | 213.0472 | 504.4056 | 153.6683
c:\data\co\000726\fld2127 | 2000-07-31 | 1:19 | H2 | 0.661 | 10.1831 | CO | 1.788 | 114.3732 | 1:11 | 213.0493 | 565.7278 | 152.0259
c:\data\co\000726\fld2128 | 2000-07-31 | 1:22 | H2 | 0.661 | 9.5141 | CO | 1.788 | 119.897 | 1:14 | 213.0514 | 528.5611 | 157.9962
c:\data\co\000726\fld2129 | 2000-07-31 | 1:25 | H2 | 0.661 | 9.8473 | CO | 1.788 | 153.7811 | 1:17 | 213.0535 | 547.0722 | 194.6195
c:\data\co\000726\fld2130 | 2000-07-31 | 1:28 | H2 | 0.661 | 9.302 | CO | 1.788 | 111.984 | 1:20 | 213.0556 | 516.7778 | 149.4435
c:\data\co\000726\fld2131 | 2000-07-31 | 1:31 | H2 | 0.661 | 9.3445 | CO | 1.79 | 107.8742 | 1:23 | 213.0576 | 519.1389 | 145.0015
c:\data\co\000726\fld2132 | 2000-07-31 | 1:34 | H2 | 0.661 | 9.2219 | CO | 1.788 | 111.2819 | 1:26 | 213.0597 | 512.3278 | 148.6847
c:\data\co\000726\fld2133 | 2000-07-31 | 1:37 | H2 | 0.661 | 9.6604 | CO | 1.79 | 102.9021 | 1:29 | 213.0618 | 536.6889 | 139.6274
c:\data\co\000726\fld2134 | 2000-07-31 | 1:40 | H2 | 0.663 | 9.6448 | CO | 1.791 | 103.7795 | 1:32 | 213.0639 | 535.8222 | 140.5758
c:\data\co\000726\fld2135 | 2000-07-31 | 1:43 | H2 | 0.661 | 9.6621 | CO | 1.79 | 102.6974 | 1:35 | 213.066 | 536.7833 | 139.4062
c:\data\co\000726\fld2136 | 2000-07-31 | 1:46 | H2 | 0.661 | 9.2251 | CO | 1.79 | 106.5626 | 1:38 | 213.0681 | 512.5056 | 143.5839
c:\data\co\000726\fld2137 | 2000-07-31 | 1:49 | H2 | 0.661 | 9.9085 | CO | 1.79 | 99.4939 | 1:41 | 213.0701 | 550.4722 | 135.9437
c:\data\co\000726\fld2138 | 2000-07-31 | 1:52 | H2 | 0.661 | 9.3267 | CO | 1.791 | 103.4767 | 1:44 | 213.0722 | 518.15 | 140.2485
c:\data\co\000726\fld2139 | 2000-07-31 | 1:55 | H2 | 0.661 | 9.5297 | CO | 1.79 | 101.7135 | 1:47 | 213.0743 | 529.4278 | 138.3427
c:\data\co\000726\fld2140 | 2000-07-31 | 1:58 | H2 | 0.661 | 9.4874 | CO | 1.79 | 110.05 | 1:50 | 213.0764 | 527.0778 | 147.3532
c:\data\co\000726\fld2141 | 2000-07-31 | 2:01 | H2 | 0.663 | 9.6172 | CO | 1.791 | 111.58 | 1:53 | 213.0785 | 534.2889 | 149.0069
c:\data\co\000726\fld2142 | 2000-07-31 | 2:04 | H2 | 0.661 | 9.7744 | CO | 1.791 | 128.739 | 1:56 | 213.0806 | 543.0222 | 167.553
c:\data\co\000726\fld2143 | 2000-07-31 | 2:07 | H2 | NA | NA | CO | 1.791 | 72.2386 | 1:59 | 213.0826 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld2144 | 2000-07-31 | 2:10 | H2 | NA | NA | CO | 1.788 | 71.6838 | 2:02 | 213.0847 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000726\fld2145 | 2000-07-31 | 2:13 | H2 | NA | NA | CO | 1.79 | 70.201 | 2:05 | 213.0868 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld2146 | 2000-07-31 | 2:16 | H2 | NA | NA | CO | 1.79 | 70.1375 | 2:08 | 213.0889 | NA | NA |  | 70.6741
c:\data\co\000726\fld2147 | 2000-07-31 | 2:19 | H2 | 0.663 | 9.4216 | CO | 1.79 | 98.3655 | 2:11 | 213.091 | 523.4222 | 134.4363 |  | 0.875
c:\data\co\000726\fld2148 | 2000-07-31 | 2:22 | H2 | 0.661 | 9.6646 | CO | 1.79 | 103.0708 | 2:14 | 213.0931 | 536.9222 | 139.5323
c:\data\co\000726\fld2149 | 2000-07-31 | 2:25 | H2 | 0.661 | 9.9906 | CO | 1.788 | 102.3809 | 2:17 | 213.0951 | 555.0333 | 138.7851
c:\data\co\000726\fld2150 | 2000-07-31 | 2:28 | H2 | 0.661 | 9.2646 | CO | 1.79 | 101.749 | 2:20 | 213.0972 | 514.7 | 138.1007
c:\data\co\000726\fld2151 | 2000-07-31 | 2:31 | H2 | 0.661 | 9.4835 | CO | 1.79 | 96.5076 | 2:23 | 213.0993 | 526.8611 | 132.4241
c:\data\co\000726\fld2152 | 2000-07-31 | 2:34 | H2 | 0.663 | 10.2218 | CO | 1.791 | 98.618 | 2:26 | 213.1014 | 567.8778 | 134.7097
c:\data\co\000726\fld2153 | 2000-07-31 | 2:37 | H2 | 0.661 | 10.0683 | CO | 1.79 | 103.4496 | 2:29 | 213.1035 | 559.35 | 139.9425
c:\data\co\000726\fld2154 | 2000-07-31 | 2:40 | H2 | 0.661 | 9.7695 | CO | 1.79 | 98.3381 | 2:32 | 213.1056 | 542.75 | 134.4066
c:\data\co\000726\fld2155 | 2000-07-31 | 2:43 | H2 | 0.661 | 9.4981 | CO | 1.791 | 99.8918 | 2:35 | 213.1076 | 527.6722 | 136.0893
c:\data\co\000726\fld2156 | 2000-07-31 | 2:46 | H2 | 0.661 | 9.6645 | CO | 1.79 | 99.4482 | 2:38 | 213.1097 | 536.9167 | 135.6089
c:\data\co\000726\fld2157 | 2000-07-31 | 2:49 | H2 | 0.666 | 9.7864 | CO | 1.796 | 93.8577 | 2:41 | 213.1118 | 543.6889 | 129.5542
c:\data\co\000726\fld2158 | 2000-07-31 | 2:52 | H2 | 0.663 | 9.1483 | CO | 1.791 | 97.6437 | 2:44 | 213.1139 | 508.2389 | 133.6546
c:\data\co\000726\fld2159 | 2000-07-31 | 2:55 | H2 | 0.663 | 10.9762 | CO | 1.791 | 95.1844 | 2:47 | 213.116 | 609.7889 | 130.9911
c:\data\co\000726\fld2160 | 2000-07-31 | 2:58 | H2 | 0.663 | 9.5922 | CO | 1.791 | 97.3999 | 2:50 | 213.1181 | 532.9 | 133.3905
c:\data\co\000726\fld2161 | 2000-07-31 | 3:01 | H2 | 0.661 | 10.1004 | CO | 1.79 | 94.8117 | 2:53 | 213.1201 | 561.1333 | 130.5874
c:\data\co\000726\fld2162 | 2000-07-31 | 3:04 | H2 | 0.663 | 9.4555 | CO | 1.79 | 96.9251 | 2:56 | 213.1222 | 525.3056 | 132.8763
c:\data\co\000726\fld2163 | 2000-07-31 | 3:07 | H2 | 0.661 | 9.6214 | CO | 1.788 | 96.4244 | 2:59 | 213.1243 | 534.5222 | 132.334
c:\data\co\000726\fld2164 | 2000-07-31 | 3:10 | H2 | 0.661 | 9.6037 | CO | 1.788 | 99.4941 | 3:02 | 213.1264 | 533.5389 | 135.6586
c:\data\co\000726\fld2165 | 2000-07-31 | 3:13 | H2 | 0.661 | 9.3717 | CO | 1.788 | 98.6575 | 3:05 | 213.1285 | 520.65 | 134.7525
c:\data\co\000726\fld2166 | 2000-07-31 | 3:16 | H2 | 0.661 | 9.5008 | CO | 1.79 | 95.8058 | 3:08 | 213.1306 | 527.8222 | 131.6641
c:\data\co\000726\fld2167 | 2000-07-31 | 3:19 | H2 | 0.661 | 9.5505 | CO | 1.79 | 95.5936 | 3:11 | 213.1326 | 530.5833 | 131.4342
c:\data\co\000726\fld2168 | 2000-07-31 | 3:22 | H2 | 0.661 | 9.9285 | CO | 1.79 | 96.8456 | 3:14 | 213.1347 | 551.5833 | 132.7902
c:\data\co\000726\fld2169 | 2000-07-31 | 3:25 | H2 | 0.663 | 9.7308 | CO | 1.79 | 92.4136 | 3:17 | 213.1368 | 540.6 | 127.9902
c:\data\co\000726\fld2170 | 2000-07-31 | 3:28 | H2 | 0.661 | 10.471 | CO | 1.79 | 93.2809 | 3:20 | 213.1389 | 581.7222 | 128.9295
c:\data\co\000726\fld2171 | 2000-07-31 | 3:31 | H2 | 0.661 | 9.6029 | CO | 1.791 | 90.6982 | 3:23 | 213.141 | 533.4944 | 126.1324
c:\data\co\000726\fld2172 | 2000-07-31 | 3:34 | H2 | 0.661 | 10.0094 | CO | 1.79 | 93.1446 | 3:26 | 213.1431 | 556.0778 | 128.7819
c:\data\co\000726\fld2173 | 2000-07-31 | 3:37 | H2 | 0.661 | 10.3497 | CO | 1.791 | 102.3638 | 3:29 | 213.1451 | 574.9833 | 138.7666
c:\data\co\000726\fld2174 | 2000-07-31 | 3:40 | H2 | 0.661 | 9.8293 | CO | 1.79 | 100.2861 | 3:32 | 213.1472 | 546.0722 | 136.5163
c:\data\co\000726\fld2175 | 2000-07-31 | 3:43 | H2 | 0.661 | 9.6264 | CO | 1.79 | 93.2556 | 3:35 | 213.1493 | 534.8 | 128.9021
c:\data\co\000726\fld2176 | 2000-07-31 | 3:46 | H2 | 0.663 | 9.5509 | CO | 1.791 | 95.5478 | 3:38 | 213.1514 | 530.6056 | 131.3846
c:\data\co\000726\fld2177 | 2000-07-31 | 3:49 | H2 | 0.661 | 10.8346 | CO | 1.79 | 87.5654 | 3:41 | 213.1535 | 601.9222 | 122.7395
c:\data\co\000726\fld2178 | 2000-07-31 | 3:52 | H2 | 0.663 | 9.6056 | CO | 1.793 | 93.6633 | 3:44 | 213.1556 | 533.6444 | 129.3437
c:\data\co\000726\fld2179 | 2000-07-31 | 3:55 | H2 | 0.661 | 9.661 | CO | 1.79 | 84.5297 | 3:47 | 213.1576 | 536.7222 | 119.4517
c:\data\co\000726\fld2180 | 2000-07-31 | 3:58 | H2 | 0.666 | 9.2557 | CO | 1.795 | 87.0033 | 3:50 | 213.1597 | 514.2056 | 122.1307
c:\data\co\000726\fld2181 | 2000-07-31 | 4:01 | H2 | 0.663 | 9.4398 | CO | 1.79 | 84.7274 | 3:53 | 213.1618 | 524.4333 | 119.6659
c:\data\co\000726\fld2182 | 2000-07-31 | 4:04 | H2 | 0.661 | 9.5865 | CO | 1.788 | 90.5363 | 3:56 | 213.1639 | 532.5833 | 125.957
c:\data\co\000726\fld2183 | 2000-07-31 | 4:07 | H2 | 0.661 | 9.4747 | CO | 1.79 | 84.4769 | 3:59 | 213.166 | 526.3722 | 119.3946
c:\data\co\000726\fld2184 | 2000-07-31 | 4:10 | H2 | 0.663 | 9.775 | CO | 1.79 | 109.1968 | 4:02 | 213.1681 | 543.0556 | 146.1669
c:\data\co\000726\fld2185 | 2000-07-31 | 4:13 | H2 | 0.661 | 9.7843 | CO | 1.788 | 91.812 | 4:05 | 213.1701 | 543.5722 | 127.3387
c:\data\co\000726\fld2186 | 2000-07-31 | 4:16 | H2 | 0.661 | 9.7769 | CO | 1.788 | 105.302 | 4:08 | 213.1722 | 543.1611 | 141.9487
c:\data\co\000726\fld2187 | 2000-07-31 | 4:19 | H2 | 0.661 | 9.5096 | CO | 1.79 | 85.5964 | 4:11 | 213.1743 | 528.3111 | 120.607
c:\data\co\000726\fld2188 | 2000-07-31 | 4:22 | H2 | 0.661 | 9.7713 | CO | 1.788 | 83.3924 | 4:14 | 213.1764 | 542.85 | 118.22
c:\data\co\000726\fld2189 | 2000-07-31 | 4:25 | H2 | 0.663 | 9.6479 | CO | 1.79 | 87.4136 | 4:17 | 213.1785 | 535.9944 | 122.5751
c:\data\co\000726\fld2190 | 2000-07-31 | 4:28 | H2 | 0.663 | 9.3159 | CO | 1.791 | 84.2922 | 4:20 | 213.1806 | 517.55 | 119.1945
c:\data\co\000726\fld2191 | 2000-07-31 | 4:31 | H2 | 0.663 | 9.3415 | CO | 1.791 | 80.9697 | 4:23 | 213.1826 | 518.9722 | 115.5962
c:\data\co\000726\fld2192 | 2000-07-31 | 4:34 | H2 | 0.661 | 9.3972 | CO | 1.79 | 83.5364 | 4:26 | 213.1847 | 522.0667 | 118.376
c:\data\co\000726\fld2193 | 2000-07-31 | 4:37 | H2 | 0.661 | 9.8206 | CO | 1.79 | 85.4785 | 4:29 | 213.1868 | 545.5889 | 120.4793
c:\data\co\000726\fld2194 | 2000-07-31 | 4:40 | H2 | 0.661 | 9.1947 | CO | 1.79 | 89.2939 | 4:32 | 213.1889 | 510.8167 | 124.6115
c:\data\co\000726\fld2195 | 2000-07-31 | 4:43 | H2 | 0.661 | 9.9919 | CO | 1.791 | 79.4016 | 4:35 | 213.191 | 555.1056 | 113.8979
c:\data\co\000726\fld2196 | 2000-07-31 | 4:46 | H2 | 0.661 | 9.1003 | CO | 1.79 | 79.6532 | 4:38 | 213.1931 | 505.5722 | 114.1704
c:\data\co\000726\fld2197 | 2000-07-31 | 4:49 | H2 | 0.661 | 9.8935 | CO | 1.79 | 78.5265 | 4:41 | 213.1951 | 549.6389 | 112.9501
c:\data\co\000726\fld2198 | 2000-07-31 | 4:52 | H2 | 0.663 | 9.466 | CO | 1.791 | 82.7629 | 4:44 | 213.1972 | 525.8889 | 117.5382
c:\data\co\000726\fld2199 | 2000-07-31 | 4:55 | H2 | 0.661 | 9.9074 | CO | 1.791 | 77.1924 | 4:47 | 213.1993 | 550.4111 | 111.5052
c:\data\co\000726\fld2200 | 2000-07-31 | 4:58 | H2 | 0.661 | 9.7804 | CO | 1.79 | 80.1313 | 4:50 | 213.2014 | 543.3556 | 114.6882
c:\data\co\000726\fld2201 | 2000-07-31 | 5:01 | H2 | 0.661 | 9.4313 | CO | 1.791 | 76.4933 | 4:53 | 213.2035 | 523.9611 | 110.7481
c:\data\co\000726\fld2202 | 2000-07-31 | 5:04 | H2 | 0.661 | 9.3872 | CO | 1.79 | 80.3643 | 4:56 | 213.2056 | 521.5111 | 114.9405
c:\data\co\000726\fld2203 | 2000-07-31 | 5:07 | H2 | 0.661 | 10.6992 | CO | 1.788 | 73.5488 | 4:59 | 213.2076 | 594.4 | 107.5591
c:\data\co\000726\fld2204 | 2000-07-31 | 5:10 | H2 | 0.661 | 9.4732 | CO | 1.79 | 80.0036 | 5:02 | 213.2097 | 526.2889 | 114.5499
c:\data\co\000726\fld2205 | 2000-07-31 | 5:13 | H2 | 0.661 | 9.5908 | CO | 1.788 | 74.5329 | 5:05 | 213.2118 | 532.8222 | 108.6249
c:\data\co\000726\fld2206 | 2000-07-31 | 5:16 | H2 | 0.661 | 10.0849 | CO | 1.788 | 78.4811 | 5:08 | 213.2139 | 560.2722 | 112.9009
c:\data\co\000726\fld2207 | 2000-07-31 | 5:19 | H2 | 0.661 | 8.9978 | CO | 1.788 | 73.4724 | 5:11 | 213.216 | 499.8778 | 107.4764
c:\data\co\000726\fld2208 | 2000-07-31 | 5:22 | H2 | 0.661 | 9.3048 | CO | 1.79 | 76.3307 | 5:14 | 213.2181 | 516.9333 | 110.572
c:\data\co\000726\fld2209 | 2000-07-31 | 5:25 | H2 | 0.661 | 9.7631 | CO | 1.786 | 82.7222 | 5:17 | 213.2201 | 542.3944 | 117.4942
c:\data\co\000726\fld2210 | 2000-07-31 | 5:28 | H2 | 0.668 | 9.01 | CO | 1.795 | 85.6009 | 5:20 | 213.2222 | 500.5556 | 120.6119
c:\data\co\000726\fld2211 | 2000-07-31 | 5:31 | H2 | 0.661 | 9.2747 | CO | 1.788 | 75.2667 | 5:23 | 213.2243 | 515.2611 | 109.4197
c:\data\co\000726\fld2212 | 2000-07-31 | 5:34 | H2 | 0.661 | 9.091 | CO | 1.788 | 76.8496 | 5:26 | 213.2264 | 505.0556 | 111.134
c:\data\co\000726\fld2213 | 2000-07-31 | 5:37 | H2 | 0.661 | 9.6851 | CO | 1.788 | 73.6742 | 5:29 | 213.2285 | 538.0611 | 107.6949
c:\data\co\000726\fld2214 | 2000-07-31 | 5:40 | H2 | 0.661 | 9.5808 | CO | 1.79 | 70.8502 | 5:32 | 213.2306 | 532.2667 | 104.6365
c:\data\co\000726\fld2215 | 2000-07-31 | 5:43 | H2 | 0.661 | 9.5333 | CO | 1.788 | 73.6398 | 5:35 | 213.2326 | 529.6278 | 107.6577
c:\data\co\000726\fld2216 | 2000-07-31 | 5:46 | H2 | 0.663 | 9.4163 | CO | 1.791 | 73.1441 | 5:38 | 213.2347 | 523.1278 | 107.1208
c:\data\co\000726\fld2217 | 2000-07-31 | 5:49 | H2 | 0.663 | 9.3082 | CO | 1.79 | 72.4318 | 5:41 | 213.2368 | 517.1222 | 106.3494
c:\data\co\000726\fld2218 | 2000-07-31 | 5:52 | H2 | 0.663 | 9.5189 | CO | 1.79 | 74.0849 | 5:44 | 213.2389 | 528.8278 | 108.1397
c:\data\co\000726\fld2219 | 2000-07-31 | 5:55 | H2 | 0.661 | 9.7547 | CO | 1.79 | 72.7545 | 5:47 | 213.241 | 541.9278 | 106.6989
c:\data\co\000726\fld2220 | 2000-07-31 | 5:58 | H2 | 0.663 | 9.0486 | CO | 1.791 | 71.9496 | 5:50 | 213.2431 | 502.7 | 105.8272
c:\data\co\000726\fld2221 | 2000-07-31 | 6:01 | H2 | 0.663 | 9.3787 | CO | 1.79 | 70.0497 | 5:53 | 213.2451 | 521.0389 | 103.7695
c:\data\co\000726\fld2222 | 2000-07-31 | 6:04 | H2 | 0.663 | 9.8695 | CO | 1.79 | 71.5621 | 5:56 | 213.2472 | 548.3056 | 105.4075
c:\data\co\000726\fld2223 | 2000-07-31 | 6:07 | H2 | 0.663 | 9.8181 | CO | 1.79 | 72.0801 | 5:59 | 213.2493 | 545.45 | 105.9685
c:\data\co\000726\fld2224 | 2000-07-31 | 6:10 | H2 | 0.663 | 9.2189 | CO | 1.791 | 72.0222 | 6:02 | 213.2514 | 512.1611 | 105.9058
c:\data\co\000726\fld2225 | 2000-07-31 | 6:13 | H2 | 0.661 | 9.8388 | CO | 1.79 | 70.5093 | 6:05 | 213.2535 | 546.6 | 104.2673
c:\data\co\000726\fld2226 | 2000-07-31 | 6:16 | H2 | 0.663 | 8.3777 | CO | 1.791 | 73.1429 | 6:08 | 213.2556 | 465.4278 | 107.1195
c:\data\co\000726\fld2227 | 2000-07-31 | 6:19 | H2 | 0.661 | 9.4463 | CO | 1.79 | 69.3545 | 6:11 | 213.2576 | 524.7944 | 103.0166
c:\data\co\000726\fld2228 | 2000-07-31 | 6:22 | H2 | 0.663 | 9.1495 | CO | 1.79 | 74.127 | 6:14 | 213.2597 | 508.3056 | 108.1853
c:\data\co\000726\fld2229 | 2000-07-31 | 6:25 | H2 | 0.661 | 9.2325 | CO | 1.788 | 69.7805 | 6:17 | 213.2618 | 512.9167 | 103.478
c:\data\co\000726\fld2230 | 2000-07-31 | 6:28 | H2 | 0.661 | 9.4686 | CO | 1.79 | 70.9788 | 6:20 | 213.2639 | 526.0333 | 104.7757
c:\data\co\000726\fld2231 | 2000-07-31 | 6:31 | H2 | 0.661 | 9.4038 | CO | 1.788 | 68.4705 | 6:23 | 213.266 | 522.4333 | 102.0592
c:\data\co\000726\fld2232 | 2000-07-31 | 6:34 | H2 | 0.663 | 8.6333 | CO | 1.79 | 71.4617 | 6:26 | 213.2681 | 479.6278 | 105.2987
c:\data\co\000726\fld2233 | 2000-07-31 | 6:37 | H2 | 0.661 | 9.2139 | CO | 1.79 | 69.9045 | 6:29 | 213.2701 | 511.8833 | 103.6123
c:\data\co\000726\fld2234 | 2000-07-31 | 6:40 | H2 | 0.661 | 8.6255 | CO | 1.79 | 71.6093 | 6:32 | 213.2722 | 479.1944 | 105.4586
c:\data\co\000726\fld2235 | 2000-07-31 | 6:43 | H2 | 0.661 | 9.2503 | CO | 1.79 | 68.9015 | 6:35 | 213.2743 | 513.9056 | 102.526
c:\data\co\000726\fld2236 | 2000-07-31 | 6:46 | H2 | 0.661 | 8.7576 | CO | 1.79 | 71.1236 | 6:38 | 213.2764 | 486.5333 | 104.9326
c:\data\co\000726\fld2237 | 2000-07-31 | 6:49 | H2 | 0.66 | 9.0428 | CO | 1.788 | 64.8447 | 6:41 | 213.2785 | 502.3778 | 98.1324
c:\data\co\000726\fld2238 | 2000-07-31 | 6:52 | H2 | 0.661 | 8.8216 | CO | 1.79 | 73.0406 | 6:44 | 213.2806 | 490.0889 | 107.0087
c:\data\co\000726\fld2239 | 2000-07-31 | 6:55 | H2 | 0.661 | 8.9597 | CO | 1.788 | 66.2248 | 6:47 | 213.2826 | 497.7611 | 99.627
c:\data\co\000726\fld2240 | 2000-07-31 | 6:58 | H2 | 0.66 | 8.6796 | CO | 1.785 | 72.4819 | 6:50 | 213.2847 | 482.2 | 106.4036
c:\data\co\000726\fld2241 | 2000-07-31 | 7:01 | H2 | 0.66 | 8.8292 | CO | 1.785 | 71.2769 | 6:53 | 213.2868 | 490.5111 | 105.0986
c:\data\co\000726\fld2242 | 2000-07-31 | 7:04 | H2 | 0.66 | 8.876 | CO | 1.785 | 73.1339 | 6:56 | 213.2889 | 493.1111 | 107.1098
c:\data\co\000726\fld2243 | 2000-07-31 | 7:07 | H2 | 0.658 | 9.0841 | CO | 1.783 | 70.4556 | 6:59 | 213.291 | 504.6722 | 104.2091
c:\data\co\000726\fld2244 | 2000-07-31 | 7:10 | H2 | 0.66 | 8.5777 | CO | 1.785 | 74.0622 | 7:02 | 213.2931 | 476.5389 | 108.1152
c:\data\co\000726\fld2245 | 2000-07-31 | 7:13 | H2 | 0.66 | 8.8663 | CO | 1.783 | 68.9621 | 7:05 | 213.2951 | 492.5722 | 102.5916
c:\data\co\000726\fld2246 | 2000-07-31 | 7:16 | H2 | 0.663 | 8.83 | CO | 1.785 | 73.6411 | 7:08 | 213.2972 | 490.5556 | 107.6591
c:\data\co\000726\fld2247 | 2000-07-31 | 7:19 | H2 | 0.658 | 8.5561 | CO | 1.778 | 73.0799 | 7:11 | 213.2993 | 475.3389 | 107.0513
c:\data\co\000726\fld2248 | 2000-07-31 | 7:22 | H2 | 0.658 | 9.3805 | CO | 1.78 | 74.8958 | 7:14 | 213.3014 | 521.1389 | 109.018
c:\data\co\000726\fld2249 | 2000-07-31 | 7:25 | H2 | 0.658 | 8.5464 | CO | 1.778 | 69.3631 | 7:17 | 213.3035 | 474.8 | 103.0259
c:\data\co\000726\fld2250 | 2000-07-31 | 7:28 | H2 | 0.658 | 8.7513 | CO | 1.78 | 80.4335 | 7:20 | 213.3056 | 486.1833 | 115.0154
c:\data\co\000726\fld2251 | 2000-07-31 | 7:31 | H2 | 0.658 | 8.918 | CO | 1.778 | 64.2259 | 7:23 | 213.3076 | 495.4444 | 97.4622
c:\data\co\000726\fld2252 | 2000-07-31 | 7:34 | H2 | 0.658 | 8.9633 | CO | 1.781 | 65.2312 | 7:26 | 213.3097 | 497.9611 | 98.5509
c:\data\co\000726\fld2253 | 2000-07-31 | 7:37 | H2 | 0.658 | 9.4645 | CO | 1.778 | 65.1984 | 7:29 | 213.3118 | 525.8056 | 98.5154
c:\data\co\000726\fld2254 | 2000-07-31 | 7:40 | H2 | 0.658 | 8.9279 | CO | 1.78 | 66.0268 | 7:32 | 213.3139 | 495.9944 | 99.4126
c:\data\co\000726\fld2255 | 2000-07-31 | 7:43 | H2 | 0.658 | 9.534 | CO | 1.78 | 64.5276 | 7:35 | 213.316 | 529.6667 | 97.7889
c:\data\co\000726\fld2256 | 2000-07-31 | 7:46 | H2 | 0.658 | 9.2425 | CO | 1.781 | 62.4631 | 7:38 | 213.3181 | 513.4722 | 95.553
c:\data\co\000726\fld2257 | 2000-07-31 | 7:49 | H2 | 0.661 | 9.2533 | CO | 1.783 | 63.5076 | 7:41 | 213.3201 | 514.0722 | 96.6842
c:\data\co\000726\fld2258 | 2000-07-31 | 7:52 | H2 | 0.663 | 8.681 | CO | 1.785 | 66.166 | 7:44 | 213.3222 | 482.2778 | 99.5634
c:\data\co\000726\fld2259 | 2000-07-31 | 7:55 | H2 | 0.656 | 9.0536 | CO | 1.781 | 64.8973 | 7:47 | 213.3243 | 502.9778 | 98.1893
c:\data\co\000726\fld2260 | 2000-07-31 | 7:58 | H2 | 0.656 | 9.0948 | CO | 1.78 | 65.3251 | 7:50 | 213.3264 | 505.2667 | 98.6526
c:\data\co\000726\fld2261 | 2000-07-31 | 8:01 | H2 | 0.658 | 8.3932 | CO | 1.783 | 64.4163 | 7:53 | 213.3285 | 466.2889 | 97.6684
c:\data\co\000726\fld2262 | 2000-07-31 | 8:04 | H2 | 0.656 | 9.4189 | CO | 1.781 | 62.5864 | 7:56 | 213.3306 | 523.2722 | 95.6866
c:\data\co\000726\fld2263 | 2000-07-31 | 8:07 | H2 | 0.656 | 9.3624 | CO | 1.783 | 63.2057 | 7:59 | 213.3326 | 520.1333 | 96.3573
c:\data\co\000726\fld2264 | 2000-07-31 | 8:10 | H2 | 0.66 | 8.6384 | CO | 1.785 | 63.3387 | 8:02 | 213.3347 | 479.9111 | 96.5013
c:\data\co\000726\fld2265 | 2000-07-31 | 8:13 | H2 | 0.656 | 8.7792 | CO | 1.776 | 63.2028 | 8:05 | 213.3368 | 487.7333 | 96.3541
c:\data\co\000726\fld2266 | 2000-07-31 | 8:16 | H2 | 0.658 | 9.1172 | CO | 1.776 | 65.04 | 8:08 | 213.3389 | 506.5111 | 98.3439
c:\data\co\000726\fld2267 | 2000-07-31 | 8:19 | H2 | 0.656 | 9.0786 | CO | 1.776 | 66.2693 | 8:11 | 213.341 | 504.3667 | 99.6752
c:\data\co\000726\fld2268 | 2000-07-31 | 8:22 | H2 | 0.656 | 8.7596 | CO | 1.776 | 63.4602 | 8:14 | 213.3431 | 486.6444 | 96.6329
c:\data\co\000726\fld2269 | 2000-07-31 | 8:25 | H2 | 0.658 | 8.2668 | CO | 1.778 | 65.3434 | 8:17 | 213.3451 | 459.2667 | 98.6725
c:\data\co\000726\fld2270 | 2000-07-31 | 8:28 | H2 | 0.656 | 8.8758 | CO | 1.776 | 64.0747 | 8:20 | 213.3472 | 493.1 | 97.2984
c:\data\co\000726\fld2271 | 2000-07-31 | 8:31 | H2 | 0.655 | 9.668 | CO | 1.776 | 63.0323 | 8:23 | 213.3493 | 537.1111 | 96.1695
c:\data\co\000726\fld2272 | 2000-07-31 | 8:34 | H2 | 0.656 | 8.9234 | CO | 1.775 | 65.321 | 8:26 | 213.3514 | 495.7444 | 98.6482
c:\data\co\000726\fld2273 | 2000-07-31 | 8:37 | H2 | 0.656 | 8.9633 | CO | 1.776 | 62.2422 | 8:29 | 213.3535 | 497.9611 | 95.3138
c:\data\co\000726\fld2274 | 2000-07-31 | 8:40 | H2 | 0.656 | 8.9382 | CO | 1.776 | 61.3743 | 8:32 | 213.3556 | 496.5667 | 94.3738
c:\data\co\000726\fld2275 | 2000-07-31 | 8:43 | H2 | 0.66 | 8.7841 | CO | 1.781 | 61.3787 | 8:35 | 213.3576 | 488.0056 | 94.3786
c:\data\co\000726\fld2276 | 2000-07-31 | 8:46 | H2 | 0.656 | 8.8584 | CO | 1.778 | 60.7169 | 8:38 | 213.3597 | 492.1333 | 93.6618
c:\data\co\000726\fld2277 | 2000-07-31 | 8:49 | H2 | 0.656 | 8.9115 | CO | 1.778 | 62.682 | 8:41 | 213.3618 | 495.0833 | 95.7901
c:\data\co\000726\fld2278 | 2000-07-31 | 8:52 | H2 | 0.656 | 8.9748 | CO | 1.776 | 60.7518 | 8:44 | 213.3639 | 498.6 | 93.6996
c:\data\co\000726\fld2279 | 2000-07-31 | 8:56 | H2 | 0.656 | 9.0943 | CO | 1.778 | 61.4084 | 8:47 | 213.366 | 505.2389 | 94.4107
c:\data\co\000726\fld2280 | 2000-07-31 | 8:58 | H2 | 0.656 | 8.6808 | CO | 1.78 | 63.0721 | 8:50 | 213.3681 | 482.2667 | 96.2126
c:\data\co\000726\fld2281 | 2000-07-31 | 9:02 | H2 | 0.655 | 9.163 | CO | 1.778 | 61.983 | 8:53 | 213.3701 | 509.0556 | 95.0331
c:\data\co\000726\fld2282 | 2000-07-31 | 9:04 | H2 | 0.656 | 8.9306 | CO | 1.778 | 60.8948 | 8:56 | 213.3722 | 496.1444 | 93.8545
c:\data\co\000726\fld2283 | 2000-07-31 | 9:08 | H2 | 0.656 | 9.1409 | CO | 1.78 | 60.3166 | 8:59 | 213.3743 | 507.8278 | 93.2283
c:\data\co\000726\fld2284 | 2000-07-31 | 9:10 | H2 | 0.656 | 8.5989 | CO | 1.776 | 60.6448 | 9:02 | 213.3764 | 477.7167 | 93.5837
c:\data\co\000726\fld2285 | 2000-07-31 | 9:14 | H2 | 0.656 | 8.5575 | CO | 1.778 | 61.4853 | 9:05 | 213.3785 | 475.4167 | 94.494
c:\data\co\000726\fld2286 | 2000-07-31 | 9:17 | H2 | 0.656 | 8.7645 | CO | 1.778 | 61.6984 | 9:08 | 213.3806 | 486.9167 | 94.7248
c:\data\co\000726\fld2287 | 2000-07-31 | 9:20 | H2 | 0.656 | 9.0567 | CO | 1.776 | 60.7488 | 9:11 | 213.3826 | 503.15 | 93.6964
c:\data\co\000726\fld2288 | 2000-07-31 | 9:23 | H2 | 0.658 | 9.1879 | CO | 1.78 | 63.9232 | 9:14 | 213.3847 | 510.4389 | 97.1343
c:\data\co\000726\fld2289 | 2000-07-31 | 9:26 | H2 | 0.656 | 9.585 | CO | 1.778 | 62.8522 | 9:17 | 213.3868 | 532.5 | 95.9744
c:\data\co\000726\fld2290 | 2000-07-31 | 9:29 | H2 | 0.656 | 9.9117 | CO | 1.776 | 62.9049 | 9:20 | 213.3889 | 550.65 | 96.0315
c:\data\co\000726\fld2291 | 2000-07-31 | 9:32 | H2 | 0.656 | 8.9925 | CO | 1.778 | 63.1054 | 9:23 | 213.391 | 499.5833 | 96.2486
c:\data\co\000726\fld2292 | 2000-07-31 | 9:35 | H2 | 0.656 | 8.6996 | CO | 1.778 | 61.9605 | 9:26 | 213.3931 | 483.3111 | 95.0087
c:\data\co\000726\fld2293 | 2000-07-31 | 9:38 | H2 | 0.656 | 9.6865 | CO | 1.778 | 60.991 | 9:29 | 213.3951 | 538.1389 | 93.9587
c:\data\co\000726\fld2294 | 2000-07-31 | 9:41 | H2 | 0.656 | 9.3652 | CO | 1.776 | 62.5146 | 9:32 | 213.3972 | 520.2889 | 95.6088
c:\data\co\000726\fld2295 | 2000-07-31 | 9:44 | H2 | 0.658 | 9.3716 | CO | 1.778 | 59.3388 | 9:35 | 213.3993 | 520.6444 | 92.1693
c:\data\co\000726\fld2296 | 2000-07-31 | 9:47 | H2 | 0.656 | 9.2971 | CO | 1.778 | 59.1422 | 9:38 | 213.4014 | 516.5056 | 91.9564
c:\data\co\000726\fld2297 | 2000-07-31 | 9:50 | H2 | 0.656 | 9.5676 | CO | 1.776 | 59.9663 | 9:41 | 213.4035 | 531.5333 | 92.8489
c:\data\co\000726\fld2298 | 2000-07-31 | 9:53 | H2 | 0.656 | 9.1408 | CO | 1.778 | 59.2709 | 9:44 | 213.4056 | 507.8222 | 92.0958
c:\data\co\000726\fld2299 | 2000-07-31 | 9:56 | H2 | 0.656 | 9.3116 | CO | 1.776 | 59.274 | 9:47 | 213.4076 | 517.3111 | 92.0991
c:\data\co\000726\fld2300 | 2000-07-31 | 9:59 | H2 | 0.656 | 9.9392 | CO | 1.778 | 61.2597 | 9:50 | 213.4097 | 552.1778 | 94.2497
c:\data\co\000726\fld2301 | 2000-07-31 | 10:02 | H2 | 0.658 | 9.394 | CO | 1.776 | 57.9262 | 9:53 | 213.4118 | 521.8889 | 90.6394
c:\data\co\000726\fld2302 | 2000-07-31 | 10:05 | H2 | 0.658 | 9.212 | CO | 1.776 | 59.5973 | 9:56 | 213.4139 | 511.7778 | 92.4493
c:\data\co\000726\fld2303 | 2000-07-31 | 10:08 | H2 | NA | NA | CO | 1.776 | 69.4256 | 9:59 | 213.416 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld2304 | 2000-07-31 | 10:11 | H2 | NA | NA | CO | 1.776 | 67.6861 | 10:02 | 213.4181 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000726\fld2305 | 2000-07-31 | 10:14 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 68.1643 | 10:05 | 213.4201 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld2306 | 2000-07-31 | 10:17 | H2 | NA | NA | CO | 1.778 | 68.1624 | 10:08 | 213.4222 | NA | NA |  | 68.0043
c:\data\co\000726\fld2307 | 2000-07-31 | 10:20 | H2 | 0.658 | 9.3872 | CO | 1.776 | 66.4434 | 10:11 | 213.4243 | 521.5111 | 101.1791 |  | 0.27554
c:\data\co\000726\fld2308 | 2000-07-31 | 10:23 | H2 | 0.656 | 9.3127 | CO | 1.776 | 61.3727 | 10:14 | 213.4264 | 517.3722 | 95.7282
c:\data\co\000726\fld2309 | 2000-07-31 | 10:26 | H2 | 0.66 | 8.7608 | CO | 1.781 | 65.1941 | 10:17 | 213.4285 | 486.7111 | 99.8361
c:\data\co\000726\fld2310 | 2000-07-31 | 10:29 | H2 | 0.658 | 9.2802 | CO | 1.778 | 67.8577 | 10:20 | 213.4306 | 515.5667 | 102.6995
c:\data\co\000726\fld2311 | 2000-07-31 | 10:32 | H2 | 0.656 | 9.4963 | CO | 1.778 | 66.0186 | 10:23 | 213.4326 | 527.5722 | 100.7225
c:\data\co\000726\fld2312 | 2000-07-31 | 10:35 | H2 | 0.656 | 9.2424 | CO | 1.778 | 71.6816 | 10:26 | 213.4347 | 513.4667 | 106.8101
c:\data\co\000726\fld2313 | 2000-07-31 | 10:38 | H2 | 0.658 | 8.9832 | CO | 1.778 | 75.442 | 10:29 | 213.4368 | 499.0667 | 110.8525
c:\data\co\000726\fld2314 | 2000-07-31 | 10:41 | H2 | 0.656 | 8.7763 | CO | 1.778 | 80.382 | 10:32 | 213.4389 | 487.5722 | 116.1629
c:\data\co\000726\fld2315 | 2000-07-31 | 10:44 | H2 | 0.656 | 9.1171 | CO | 1.776 | 75.1829 | 10:35 | 213.441 | 506.5056 | 110.5739
c:\data\co\000726\fld2316 | 2000-07-31 | 10:47 | H2 | 0.658 | 8.9926 | CO | 1.778 | 75.9494 | 10:38 | 213.4431 | 499.5889 | 111.3979
c:\data\co\000726\fld2317 | 2000-07-31 | 10:50 | H2 | 0.658 | 9.5164 | CO | 1.778 | 68.3541 | 10:41 | 213.4451 | 528.6889 | 103.2331
c:\data\co\000726\fld2318 | 2000-07-31 | 10:53 | H2 | 0.656 | 9.2659 | CO | 1.778 | 72.4686 | 10:44 | 213.4472 | 514.7722 | 107.6561
c:\data\co\000726\fld2319 | 2000-07-31 | 10:56 | H2 | 0.661 | 9.5907 | CO | 1.781 | 83.6947 | 10:47 | 213.4493 | 532.8167 | 119.724
c:\data\co\000726\fld2320 | 2000-07-31 | 10:59 | H2 | 0.658 | 9.1621 | CO | 1.778 | 84.4214 | 10:50 | 213.4514 | 509.0056 | 120.5052
c:\data\co\000726\fld2321 | 2000-07-31 | 11:02 | H2 | 0.656 | 9.2907 | CO | 1.776 | 87.8758 | 10:53 | 213.4535 | 516.15 | 124.2186
c:\data\co\000726\fld2322 | 2000-07-31 | 11:05 | H2 | 0.658 | 9.6048 | CO | 1.778 | 90.7757 | 10:56 | 213.4556 | 533.6 | 127.336
c:\data\co\000726\fld2323 | 2000-07-31 | 11:08 | H2 | 0.658 | 9.2631 | CO | 1.778 | 92.0494 | 10:59 | 213.4576 | 514.6167 | 128.7052
c:\data\co\000726\fld2324 | 2000-07-31 | 11:11 | H2 | 0.656 | 9.0648 | CO | 1.776 | 93.4137 | 11:02 | 213.4597 | 503.6 | 130.1718
c:\data\co\000726\fld2325 | 2000-07-31 | 11:14 | H2 | 0.658 | 8.797 | CO | 1.778 | 95.8551 | 11:05 | 213.4618 | 488.7222 | 132.7963
c:\data\co\000726\fld2326 | 2000-07-31 | 11:17 | H2 | 0.658 | 8.8904 | CO | 1.778 | 96.9766 | 11:08 | 213.4639 | 493.9111 | 134.0018
c:\data\co\000726\fld2327 | 2000-07-31 | 11:20 | H2 | 0.658 | 9.4191 | CO | 1.778 | 90.6337 | 11:11 | 213.466 | 523.2833 | 127.1833
c:\data\co\000726\fld2328 | 2000-07-31 | 11:23 | H2 | 0.656 | 9.2762 | CO | 1.776 | 95.728 | 11:14 | 213.4681 | 515.3444 | 132.6596
c:\data\co\000726\fld2329 | 2000-07-31 | 11:26 | H2 | 0.656 | 8.7049 | CO | 1.776 | 94.4003 | 11:17 | 213.4701 | 483.6056 | 131.2324
c:\data\co\000726\fld2330 | 2000-07-31 | 11:29 | H2 | 0.658 | 9.1286 | CO | 1.778 | 96.3794 | 11:20 | 213.4722 | 507.1444 | 133.3599
c:\data\co\000726\fld2331 | 2000-07-31 | 11:32 | H2 | 0.658 | 9.5152 | CO | 1.78 | 95.9083 | 11:23 | 213.4743 | 528.6222 | 132.8534
c:\data\co\000726\fld2332 | 2000-07-31 | 11:35 | H2 | 0.658 | 9.6249 | CO | 1.778 | 102.8804 | 11:26 | 213.4764 | 534.7167 | 140.3483
c:\data\co\000726\fld2333 | 2000-07-31 | 11:38 | H2 | 0.658 | 9.3783 | CO | 1.778 | 101.8896 | 11:29 | 213.4785 | 521.0167 | 139.2832
c:\data\co\000726\fld2334 | 2000-07-31 | 11:41 | H2 | 0.658 | 9.2573 | CO | 1.778 | 106.9103 | 11:32 | 213.4806 | 514.2944 | 144.6804
c:\data\co\000726\fld2335 | 2000-07-31 | 11:44 | H2 | 0.658 | 9.9926 | CO | 1.776 | 101.9056 | 11:35 | 213.4826 | 555.1444 | 139.3004
c:\data\co\000726\fld2336 | 2000-07-31 | 11:47 | H2 | 0.658 | 9.4904 | CO | 1.778 | 105.9067 | 11:38 | 213.4847 | 527.2444 | 143.6016
c:\data\co\000726\fld2337 | 2000-07-31 | 11:50 | H2 | 0.658 | 9.6738 | CO | 1.778 | 108.2152 | 11:41 | 213.4868 | 537.4333 | 146.0832
c:\data\co\000726\fld2338 | 2000-07-31 | 11:53 | H2 | 0.656 | 10.0955 | CO | 1.778 | 108.5848 | 11:44 | 213.4889 | 560.8611 | 146.4805
c:\data\co\000726\fld2339 | 2000-07-31 | 11:56 | H2 | 0.656 | 9.7001 | CO | 1.778 | 103.9408 | 11:47 | 213.491 | 538.8944 | 141.4883
c:\data\co\000726\fld2340 | 2000-07-31 | 11:59 | H2 | 0.658 | 9.3572 | CO | 1.778 | 104.041 | 11:50 | 213.4931 | 519.8444 | 141.596
c:\data\co\000726\fld2341 | 2000-07-31 | 12:02 | H2 | 0.656 | 10.0579 | CO | 1.776 | 99.6395 | 11:53 | 213.4951 | 558.7722 | 136.8644
c:\data\co\000726\fld2342 | 2000-07-31 | 12:05 | H2 | 0.658 | 9.2755 | CO | 1.78 | 104.8591 | 11:56 | 213.4972 | 515.3056 | 142.4754
c:\data\co\000726\fld2343 | 2000-07-31 | 12:08 | H2 | 0.658 | 8.8174 | CO | 1.778 | 99.2738 | 11:59 | 213.4993 | 489.8556 | 136.4713
c:\data\co\000726\fld2344 | 2000-07-31 | 12:11 | H2 | 0.656 | 8.9287 | CO | 1.776 | 100.417 | 12:02 | 213.5014 | 496.0389 | 137.7002
c:\data\co\000726\fld2345 | 2000-07-31 | 12:14 | H2 | 0.658 | 8.9609 | CO | 1.78 | 102.1715 | 12:05 | 213.5035 | 497.8278 | 139.5863
c:\data\co\000726\fld2346 | 2000-07-31 | 12:17 | H2 | 0.658 | 9.4052 | CO | 1.78 | 105.5351 | 12:08 | 213.5056 | 522.5111 | 143.2021
c:\data\co\000726\fld2347 | 2000-07-31 | 12:20 | H2 | 0.658 | 9.3182 | CO | 1.78 | 105.2564 | 12:11 | 213.5076 | 517.6778 | 142.9025
c:\data\co\000726\fld2348 | 2000-07-31 | 12:23 | H2 | 0.658 | 9.3601 | CO | 1.778 | 99.7598 | 12:14 | 213.5097 | 520.0056 | 136.9937
c:\data\co\000726\fld2349 | 2000-07-31 | 12:26 | H2 | 0.658 | 9.5044 | CO | 1.778 | 100.0196 | 12:17 | 213.5118 | 528.0222 | 137.273
c:\data\co\000726\fld2350 | 2000-07-31 | 12:29 | H2 | 0.656 | 9.5262 | CO | 1.778 | 97.2462 | 12:20 | 213.5139 | 529.2333 | 134.2917
c:\data\co\000726\fld2351 | 2000-07-31 | 12:32 | H2 | 0.658 | 9.0942 | CO | 1.778 | 98.2512 | 12:23 | 213.516 | 505.2333 | 135.372
c:\data\co\000726\fld2352 | 2000-07-31 | 12:35 | H2 | 0.658 | 9.1418 | CO | 1.78 | 104.7628 | 12:26 | 213.5181 | 507.8778 | 142.3719
c:\data\co\000726\fld2353 | 2000-07-31 | 12:38 | H2 | 0.663 | 9.7176 | CO | 1.783 | 104.7157 | 12:29 | 213.5201 | 539.8667 | 142.3213
c:\data\co\000726\fld2354 | 2000-07-31 | 12:41 | H2 | 0.658 | 9.0152 | CO | 1.781 | 105.385 | 12:32 | 213.5222 | 500.8444 | 143.0408
c:\data\co\000726\fld2355 | 2000-07-31 | 12:44 | H2 | 0.66 | 9.7405 | CO | 1.78 | 101.9807 | 12:35 | 213.5243 | 541.1389 | 139.3812
c:\data\co\000726\fld2356 | 2000-07-31 | 12:47 | H2 | 0.658 | 8.9841 | CO | 1.778 | 102.1887 | 12:38 | 213.5264 | 499.1167 | 139.6048
c:\data\co\000726\fld2357 | 2000-07-31 | 12:50 | H2 | 0.658 | 9.0518 | CO | 1.778 | 99.7943 | 12:41 | 213.5285 | 502.8778 | 137.0308
c:\data\co\000726\fld2358 | 2000-07-31 | 12:53 | H2 | 0.658 | 9.3956 | CO | 1.778 | 105.3513 | 12:44 | 213.5306 | 521.9778 | 143.0045
c:\data\co\000726\fld2359 | 2000-07-31 | 12:56 | H2 | 0.663 | 9.4907 | CO | 1.783 | 102.087 | 12:47 | 213.5326 | 527.2611 | 139.4955
c:\data\co\000726\fld2360 | 2000-07-31 | 12:59 | H2 | 0.658 | 9.3814 | CO | 1.78 | 103.8952 | 12:50 | 213.5347 | 521.1889 | 141.4392
c:\data\co\000726\fld2361 | 2000-07-31 | 13:02 | H2 | 0.658 | 8.9146 | CO | 1.778 | 107.0824 | 12:53 | 213.5368 | 495.2556 | 144.8654
c:\data\co\000726\fld2362 | 2000-07-31 | 13:05 | H2 | 0.658 | 9.7934 | CO | 1.778 | 105.9604 | 12:56 | 213.5389 | 544.0778 | 143.6593
c:\data\co\000726\fld2363 | 2000-07-31 | 13:08 | H2 | 0.658 | 9.1685 | CO | 1.78 | 105.0993 | 12:59 | 213.541 | 509.3611 | 142.7336
c:\data\co\000726\fld2364 | 2000-07-31 | 13:11 | H2 | 0.66 | 9.9043 | CO | 1.781 | 108.5797 | 13:02 | 213.5431 | 550.2389 | 146.475
c:\data\co\000726\fld2365 | 2000-07-31 | 13:14 | H2 | 0.658 | 9.5411 | CO | 1.78 | 109.9651 | 13:05 | 213.5451 | 530.0611 | 147.9643
c:\data\co\000726\fld2366 | 2000-07-31 | 13:17 | H2 | 0.658 | 9.3415 | CO | 1.778 | 102.9302 | 13:08 | 213.5472 | 518.9722 | 140.4019
c:\data\co\000726\fld2367 | 2000-07-31 | 13:20 | H2 | 0.658 | 9.6842 | CO | 1.78 | 110.8874 | 13:11 | 213.5493 | 538.0111 | 148.9557
c:\data\co\000726\fld2368 | 2000-07-31 | 13:23 | H2 | 0.658 | 9.551 | CO | 1.78 | 114.3853 | 13:14 | 213.5514 | 530.6111 | 152.7159
c:\data\co\000726\fld2369 | 2000-07-31 | 13:26 | H2 | 0.663 | 9.1458 | CO | 1.785 | 121.8035 | 13:17 | 213.5535 | 508.1 | 160.6904
NA | 2000-07-31 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:20 | 213.5556 | NA | NA
c:\data\co\000726\fld2370 | 2000-07-31 | 13:23 | H2 | 0.66 | 9.527 | CO | 1.781 | 121.4861 | 13:23 | 213.5576 | 529.2778 | 160.3492
c:\data\co\000726\fld2371 | 2000-07-31 | 13:26 | H2 | 0.658 | 9.8463 | CO | 1.78 | 122.7658 | 13:26 | 213.5597 | 547.0167 | 161.7249
c:\data\co\000726\fld2372 | 2000-07-31 | 13:29 | H2 | 0.658 | 9.1935 | CO | 1.78 | 121.9057 | 13:29 | 213.5618 | 510.75 | 160.8003
c:\data\co\000731\fld01 | 2000-07-31 | 13:32 | H2 | 0.658 | 9.2376 | CO | 1.78 | 120.065 | 13:32 | 213.5639 | 513.2 | 158.8215
c:\data\co\000731\fld02 | 2000-07-31 | 13:35 | H2 | 0.66 | 9.3567 | CO | 1.781 | 121.7952 | 13:35 | 213.566 | 519.8167 | 160.6815
c:\data\co\000731\fld03 | 2000-07-31 | 13:38 | H2 | 0.661 | 9.7505 | CO | 1.783 | 121.8731 | 13:38 | 213.5681 | 541.6944 | 160.7652
c:\data\co\000731\fld04 | 2000-07-31 | 13:41 | H2 | 0.66 | 9.5872 | CO | 1.783 | 128.7899 | 13:41 | 213.5701 | 532.6222 | 168.2007
c:\data\co\000731\fld05 | 2000-07-31 | 13:44 | H2 | 0.663 | 9.7787 | CO | 1.786 | 132.1744 | 13:44 | 213.5722 | 543.2611 | 171.839
c:\data\co\000731\fld06 | 2000-07-31 | 13:47 | H2 | 0.66 | 9.6795 | CO | 1.783 | 127.1002 | 13:47 | 213.5743 | 537.75 | 166.3843
c:\data\co\000731\fld07 | 2000-07-31 | 13:50 | H2 | 0.658 | 9.7224 | CO | 1.781 | 123.8652 | 13:50 | 213.5764 | 540.1333 | 162.9067
c:\data\co\000731\fld08 | 2000-07-31 | 13:53 | H2 | 0.66 | 9.6113 | CO | 1.783 | 123.2701 | 13:53 | 213.5785 | 533.9611 | 162.267
c:\data\co\000731\fld09 | 2000-07-31 | 13:56 | H2 | 0.66 | 9.7628 | CO | 1.783 | 131.6036 | 13:56 | 213.5806 | 542.3778 | 171.2254
c:\data\co\000731\fld10 | 2000-07-31 | 13:59 | H2 | 0.661 | 10.1116 | CO | 1.785 | 126.3046 | 13:59 | 213.5826 | 561.7556 | 165.529
c:\data\co\000731\fld11 | 2000-07-31 | 14:02 | H2 | 0.661 | 10.1015 | CO | 1.785 | 128.8727 | 14:02 | 213.5847 | 561.1944 | 168.2897
c:\data\co\000731\fld12 | 2000-07-31 | 14:05 | H2 | 0.661 | 9.7412 | CO | 1.786 | 128.5837 | 14:05 | 213.5868 | 541.1778 | 167.979
c:\data\co\000731\fld13 | 2000-07-31 | 14:08 | H2 | 0.658 | 9.6913 | CO | 1.783 | 124.7228 | 14:08 | 213.5889 | 538.4056 | 163.8286
c:\data\co\000731\fld14 | 2000-07-31 | 14:11 | H2 | 0.66 | 10.0758 | CO | 1.785 | 133.4578 | 14:11 | 213.591 | 559.7667 | 173.2186
c:\data\co\000731\fld15 | 2000-07-31 | 14:14 | H2 | 0.663 | 9.3599 | CO | 1.788 | 135.0623 | 14:14 | 213.5931 | 519.9944 | 174.9434
c:\data\co\000731\fld16 | 2000-07-31 | 14:17 | H2 | 0.66 | 9.4951 | CO | 1.783 | 139.8584 | 14:17 | 213.5951 | 527.5056 | 180.0991
c:\data\co\000731\fld17 | 2000-07-31 | 14:20 | H2 | 0.658 | 9.9499 | CO | 1.783 | 134.4275 | 14:20 | 213.5972 | 552.7722 | 174.261
c:\data\co\000731\fld18 | 2000-07-31 | 14:23 | H2 | 0.661 | 9.7338 | CO | 1.786 | 137.1343 | 14:23 | 213.5993 | 540.7667 | 177.1708
c:\data\co\000731\fld19 | 2000-07-31 | 14:26 | H2 | 0.66 | 9.741 | CO | 1.785 | 137.7079 | 14:26 | 213.6014 | 541.1667 | 177.7874
c:\data\co\000731\fld20 | 2000-07-31 | 14:29 | H2 | 0.661 | 9.7281 | CO | 1.785 | 131.7765 | 14:29 | 213.6035 | 540.45 | 171.4112
c:\data\co\000731\fld21 | 2000-07-31 | 14:32 | H2 | 0.66 | 9.9731 | CO | 1.785 | 131.8134 | 14:32 | 213.6056 | 554.0611 | 171.4509
c:\data\co\000731\fld22 | 2000-07-31 | 14:35 | H2 | 0.658 | 10.12 | CO | 1.785 | 133.8573 | 14:35 | 213.6076 | 562.2222 | 173.648
c:\data\co\000731\fld23 | 2000-07-31 | 14:38 | H2 | 0.66 | 9.1709 | CO | 1.786 | 131.3371 | 14:38 | 213.6097 | 509.4944 | 170.9389
c:\data\co\000731\fld24 | 2000-07-31 | 14:41 | H2 | 0.66 | 9.2978 | CO | 1.786 | 132.4344 | 14:41 | 213.6118 | 516.5444 | 172.1184
c:\data\co\000731\fld25 | 2000-07-31 | 14:44 | H2 | 0.66 | 9.3356 | CO | 1.785 | 130.0011 | 14:44 | 213.6139 | 518.6444 | 169.5027
c:\data\co\000731\fld26 | 2000-07-31 | 14:47 | H2 | 0.66 | 9.9149 | CO | 1.785 | 128.6067 | 14:47 | 213.616 | 550.8278 | 168.0037
c:\data\co\000731\fld27 | 2000-07-31 | 14:50 | H2 | 0.66 | 9.7629 | CO | 1.786 | 124.8046 | 14:50 | 213.6181 | 542.3833 | 163.9165
c:\data\co\000731\fld28 | 2000-07-31 | 14:53 | H2 | 0.66 | 9.8059 | CO | 1.785 | 125.7946 | 14:53 | 213.6201 | 544.7722 | 164.9808
c:\data\co\000731\fld29 | 2000-07-31 | 14:56 | H2 | 0.66 | 9.4519 | CO | 1.785 | 125.2014 | 14:56 | 213.6222 | 525.1056 | 164.3431
c:\data\co\000731\fld30 | 2000-07-31 | 14:59 | H2 | 0.66 | 9.8659 | CO | 1.785 | 128.7184 | 14:59 | 213.6243 | 548.1056 | 168.1238
c:\data\co\000731\fld31 | 2000-07-31 | 15:02 | H2 | 0.66 | 9.3299 | CO | 1.785 | 127.335 | 15:02 | 213.6264 | 518.3278 | 166.6367
c:\data\co\000731\fld32 | 2000-07-31 | 15:05 | H2 | 0.66 | 9.2707 | CO | 1.785 | 128.9577 | 15:05 | 213.6285 | 515.0389 | 168.381
c:\data\co\000731\fld33 | 2000-07-31 | 15:08 | H2 | 0.661 | 9.2187 | CO | 1.785 | 121.7738 | 15:08 | 213.6306 | 512.15 | 160.6585
c:\data\co\000731\fld34 | 2000-07-31 | 15:11 | H2 | 0.66 | 9.4768 | CO | 1.785 | 121.7479 | 15:11 | 213.6326 | 526.4889 | 160.6306
c:\data\co\000731\fld35 | 2000-07-31 | 15:14 | H2 | 0.66 | 9.4948 | CO | 1.785 | 118.9481 | 15:14 | 213.6347 | 527.4889 | 157.6209
c:\data\co\000731\fld36 | 2000-07-31 | 15:17 | H2 | 0.665 | 9.5264 | CO | 1.79 | 120.8851 | 15:17 | 213.6368 | 529.2444 | 159.7031
c:\data\co\000731\fld37 | 2000-07-31 | 15:20 | H2 | 0.66 | 9.9376 | CO | 1.785 | 121.0242 | 15:20 | 213.6389 | 552.0889 | 159.8527
c:\data\co\000731\fld38 | 2000-07-31 | 15:23 | H2 | 0.66 | 9.4577 | CO | 1.785 | 122.9671 | 15:23 | 213.641 | 525.4278 | 161.9412
c:\data\co\000731\fld39 | 2000-07-31 | 15:26 | H2 | 0.66 | 9.5629 | CO | 1.785 | 121.8101 | 15:26 | 213.6431 | 531.2722 | 160.6975
c:\data\co\000731\fld40 | 2000-07-31 | 15:29 | H2 | 0.66 | 10.0237 | CO | 1.785 | 123.4542 | 15:29 | 213.6451 | 556.8722 | 162.4649
c:\data\co\000731\fld41 | 2000-07-31 | 15:32 | H2 | 0.66 | 9.4011 | CO | 1.786 | 122.5812 | 15:32 | 213.6472 | 522.2833 | 161.5264
c:\data\co\000731\fld42 | 2000-07-31 | 15:35 | H2 | 0.658 | 9.7001 | CO | 1.785 | 123.6309 | 15:35 | 213.6493 | 538.8944 | 162.6548
c:\data\co\000731\fld43 | 2000-07-31 | 15:38 | H2 | 0.66 | 9.5555 | CO | 1.785 | 118.1565 | 15:38 | 213.6514 | 530.8611 | 156.7699
c:\data\co\000731\fld44 | 2000-07-31 | 15:41 | H2 | 0.66 | 9.9135 | CO | 1.785 | 125.7637 | 15:41 | 213.6535 | 550.75 | 164.9475
c:\data\co\000731\fld45 | 2000-07-31 | 15:44 | H2 | 0.66 | 9.9451 | CO | 1.785 | 126.0091 | 15:44 | 213.6556 | 552.5056 | 165.2113
c:\data\co\000731\fld46 | 2000-07-31 | 15:47 | H2 | 0.66 | 9.6553 | CO | 1.785 | 129.1857 | 15:47 | 213.6576 | 536.4056 | 168.6261
c:\data\co\000731\fld47 | 2000-07-31 | 15:50 | H2 | 0.66 | 9.6433 | CO | 1.785 | 131.9538 | 15:50 | 213.6597 | 535.7389 | 171.6018
c:\data\co\000731\fld48 | 2000-07-31 | 15:53 | H2 | 0.66 | 9.7632 | CO | 1.785 | 127.9499 | 15:53 | 213.6618 | 542.4 | 167.2977
c:\data\co\000731\fld49 | 2000-07-31 | 15:56 | H2 | 0.661 | 9.3475 | CO | 1.786 | 128.7228 | 15:56 | 213.6639 | 519.3056 | 168.1285
c:\data\co\000731\fld50 | 2000-07-31 | 15:59 | H2 | 0.66 | 9.6857 | CO | 1.785 | 118.3687 | 15:59 | 213.666 | 538.0944 | 156.998
c:\data\co\000731\fld51 | 2000-07-31 | 16:02 | H2 | 0.66 | 9.635 | CO | 1.785 | 119.1499 | 16:02 | 213.6681 | 535.2778 | 157.8378
c:\data\co\000731\fld52 | 2000-07-31 | 16:05 | H2 | 0.661 | 9.6818 | CO | 1.786 | 119.9731 | 16:05 | 213.6701 | 537.8778 | 158.7227
c:\data\co\000731\fld53 | 2000-07-31 | 16:08 | H2 | 0.66 | 9.2508 | CO | 1.785 | 120.5935 | 16:08 | 213.6722 | 513.9333 | 159.3897
c:\data\co\000731\fld54 | 2000-07-31 | 16:11 | H2 | 0.66 | 9.5437 | CO | 1.785 | 122.8148 | 16:11 | 213.6743 | 530.2056 | 161.7775
c:\data\co\000731\fld55 | 2000-07-31 | 16:14 | H2 | 0.66 | 9.8928 | CO | 1.786 | 116.5062 | 16:14 | 213.6764 | 549.6 | 154.9959
c:\data\co\000731\fld56 | 2000-07-31 | 16:17 | H2 | 0.66 | 9.4024 | CO | 1.785 | 115.4757 | 16:17 | 213.6785 | 522.3556 | 153.8881
c:\data\co\000731\fld57 | 2000-07-31 | 16:20 | H2 | 0.661 | 10.1636 | CO | 1.786 | 116.3336 | 16:20 | 213.6806 | 564.6444 | 154.8103
c:\data\co\000731\fld58 | 2000-07-31 | 16:23 | H2 | 0.661 | 9.2158 | CO | 1.786 | 113.2678 | 16:23 | 213.6826 | 511.9889 | 151.5146
c:\data\co\000731\fld59 | 2000-07-31 | 16:26 | H2 | 0.66 | 9.3527 | CO | 1.785 | 114.3589 | 16:26 | 213.6847 | 519.5944 | 152.6876
c:\data\co\000731\fld60 | 2000-07-31 | 16:29 | H2 | 0.665 | 9.9273 | CO | 1.788 | 115.8965 | 16:29 | 213.6868 | 551.5167 | 154.3405
c:\data\co\000731\fld61 | 2000-07-31 | 16:32 | H2 | 0.661 | 9.3268 | CO | 1.786 | 115.8109 | 16:32 | 213.6889 | 518.1556 | 154.2484
c:\data\co\000731\fld62 | 2000-07-31 | 16:35 | H2 | 0.66 | 10.0024 | CO | 1.785 | 116.9059 | 16:35 | 213.691 | 555.6889 | 155.4255
c:\data\co\000731\fld63 | 2000-07-31 | 16:38 | H2 | 0.661 | 9.296 | CO | 1.786 | 117.8198 | 16:38 | 213.6931 | 516.4444 | 156.408
c:\data\co\000731\fld64 | 2000-07-31 | 16:41 | H2 | 0.661 | 9.3915 | CO | 1.786 | 118.9224 | 16:41 | 213.6951 | 521.75 | 157.5933
c:\data\co\000731\fld65 | 2000-07-31 | 16:44 | H2 | 0.66 | 9.1738 | CO | 1.785 | 116.7795 | 16:44 | 213.6972 | 509.6556 | 155.2897
c:\data\co\000731\fld66 | 2000-07-31 | 16:47 | H2 | 0.66 | 10.1528 | CO | 1.785 | 117.5293 | 16:47 | 213.6993 | 564.0444 | 156.0957
c:\data\co\000731\fld67 | 2000-07-31 | 16:50 | H2 | 0.661 | 9.9799 | CO | 1.786 | 115.2084 | 16:50 | 213.7014 | 554.4389 | 153.6008
c:\data\co\000731\fld68 | 2000-07-31 | 16:53 | H2 | 0.66 | 10.3062 | CO | 1.785 | 112.5998 | 16:53 | 213.7035 | 572.5667 | 150.7966
c:\data\co\000731\fld69 | 2000-07-31 | 16:56 | H2 | 0.66 | 9.3032 | CO | 1.785 | 115.8806 | 16:56 | 213.7056 | 516.8444 | 154.3234
c:\data\co\000731\fld70 | 2000-07-31 | 16:59 | H2 | 0.66 | 9.3926 | CO | 1.785 | 115.5282 | 16:59 | 213.7076 | 521.8111 | 153.9445
c:\data\co\000731\fld71 | 2000-07-31 | 17:02 | H2 | 0.66 | 9.8166 | CO | 1.785 | 118.0228 | 17:02 | 213.7097 | 545.3667 | 156.6262
c:\data\co\000731\fld72 | 2000-07-31 | 17:05 | H2 | 0.66 | 9.0984 | CO | 1.783 | 118.9445 | 17:05 | 213.7118 | 505.4667 | 157.617
c:\data\co\000731\fld73 | 2000-07-31 | 17:08 | H2 | 0.661 | 9.2975 | CO | 1.785 | 118.8345 | 17:08 | 213.7139 | 516.5278 | 157.4988
c:\data\co\000731\fld74 | 2000-07-31 | 17:11 | H2 | 0.66 | 10.0428 | CO | 1.785 | 120.2417 | 17:11 | 213.716 | 557.9333 | 159.0115
c:\data\co\000731\fld75 | 2000-07-31 | 17:14 | H2 | 0.661 | 9.3757 | CO | 1.786 | 118.7603 | 17:14 | 213.7181 | 520.8722 | 157.419
c:\data\co\000731\fld76 | 2000-07-31 | 17:17 | H2 | 0.66 | 9.4369 | CO | 1.783 | 120.9456 | 17:17 | 213.7201 | 524.2722 | 159.7682
c:\data\co\000731\fld77 | 2000-07-31 | 17:20 | H2 | 0.66 | 9.8376 | CO | 1.785 | 118.5329 | 17:20 | 213.7222 | 546.5333 | 157.1745
c:\data\co\000731\fld78 | 2000-07-31 | 17:23 | H2 | 0.66 | 9.3646 | CO | 1.785 | 121.4845 | 17:23 | 213.7243 | 520.2556 | 160.3475
c:\data\co\000731\fld79 | 2000-07-31 | 17:26 | H2 | 0.66 | 9.245 | CO | 1.785 | 118.6467 | 17:26 | 213.7264 | 513.6111 | 157.2969
c:\data\co\000731\fld80 | 2000-07-31 | 17:29 | H2 | 0.66 | 9.4128 | CO | 1.785 | 122.0283 | 17:29 | 213.7285 | 522.9333 | 160.932
c:\data\co\000731\fld81 | 2000-07-31 | 17:32 | H2 | 0.66 | 9.2888 | CO | 1.785 | 124.843 | 17:32 | 213.7306 | 516.0444 | 163.9578
c:\data\co\000731\fld82 | 2000-07-31 | 17:35 | H2 | 0.658 | 8.9497 | CO | 1.783 | 126.7082 | 17:35 | 213.7326 | 497.2056 | 165.9629
c:\data\co\000731\fld83 | 2000-07-31 | 17:38 | H2 | 0.66 | 9.5603 | CO | 1.783 | 132.1122 | 17:38 | 213.7347 | 531.1278 | 171.7721
c:\data\co\000731\fld84 | 2000-07-31 | 17:41 | H2 | 0.658 | 9.3825 | CO | 1.783 | 130.6779 | 17:41 | 213.7368 | 521.25 | 170.2302
c:\data\co\000731\fld85 | 2000-07-31 | 17:44 | H2 | 0.66 | 9.2787 | CO | 1.783 | 124.407 | 17:44 | 213.7389 | 515.4833 | 163.4891
c:\data\co\000731\fld86 | 2000-07-31 | 17:47 | H2 | 0.66 | 9.436 | CO | 1.783 | 132.637 | 17:47 | 213.741 | 524.2222 | 172.3362
c:\data\co\000731\fld87 | 2000-07-31 | 17:50 | H2 | 0.66 | 9.4413 | CO | 1.783 | 126.1698 | 17:50 | 213.7431 | 524.5167 | 165.3841
c:\data\co\000731\fld88 | 2000-07-31 | 17:53 | H2 | 0.66 | 8.9863 | CO | 1.783 | 125.938 | 17:53 | 213.7451 | 499.2389 | 165.1349
c:\data\co\000731\fld89 | 2000-07-31 | 17:56 | H2 | 0.66 | 8.5591 | CO | 1.785 | 125.2816 | 17:56 | 213.7472 | 475.5056 | 164.4293
c:\data\co\000731\fld90 | 2000-07-31 | 17:59 | H2 | 0.658 | 9.091 | CO | 1.781 | 129.8272 | 17:59 | 213.7493 | 505.0556 | 169.3157
c:\data\co\000731\fld91 | 2000-07-31 | 18:02 | H2 | NA | NA | CO | 1.783 | 68.5495 | 18:02 | 213.7514 | NA | NA
c:\data\co\000731\fld92 | 2000-07-31 | 18:05 | H2 | NA | NA | CO | 1.783 | 67.9938 | 18:05 | 213.7535 | NA | NA |  | calibration
c:\data\co\000731\fld93 | 2000-07-31 | 18:08 | H2 | NA | NA | CO | 1.781 | 69.4917 | 18:08 | 213.7556 | NA | NA
c:\data\co\000731\fld94 | 2000-07-31 | 18:11 | H2 | NA | NA | CO | 1.78 | 67.3253 | 18:11 | 213.7576 | NA | NA |  | 68.2703
c:\data\co\000731\fld95 | 2000-07-31 | 18:14 | H2 | 0.663 | 9.6526 | CO | 1.785 | 139.6662 | 18:14 | 213.7597 | 536.2556 | 179.8908 |  | 1.1093
c:\data\co\000731\fld96 | 2000-07-31 | 18:17 | H2 | 0.658 | 8.4409 | CO | 1.781 | 134.126 | 18:17 | 213.7618 | 468.9389 | 173.9351
c:\data\co\000731\fld97 | 2000-07-31 | 18:20 | H2 | 0.658 | 8.5869 | CO | 1.78 | 136.7371 | 18:20 | 213.7639 | 477.05 | 176.742
c:\data\co\000731\fld98 | 2000-07-31 | 18:23 | H2 | 0.658 | 8.2971 | CO | 1.78 | 137.8275 | 18:23 | 213.766 | 460.95 | 177.9142
c:\data\co\000731\fld99 | 2000-07-31 | 18:26 | H2 | 0.658 | 9.1508 | CO | 1.78 | 129.9148 | 18:26 | 213.7681 | 508.3778 | 169.408
c:\data\co\000731\fld100 | 2000-07-31 | 18:29 | H2 | 0.66 | 8.4436 | CO | 1.781 | 138.0546 | 18:29 | 213.7701 | 469.0889 | 178.1583
c:\data\co\000731\fld101 | 2000-07-31 | 18:32 | H2 | 0.658 | 9.0574 | CO | 1.78 | 120.6579 | 18:32 | 213.7722 | 503.1889 | 159.4568
c:\data\co\000731\fld102 | 2000-07-31 | 18:35 | H2 | 0.658 | 9.0279 | CO | 1.78 | 131.7704 | 18:35 | 213.7743 | 501.55 | 171.4028
c:\data\co\000731\fld103 | 2000-07-31 | 18:38 | H2 | 0.656 | 9.4367 | CO | 1.78 | 122.3122 | 18:38 | 213.7764 | 524.2611 | 161.2352
c:\data\co\000731\fld104 | 2000-07-31 | 18:41 | H2 | 0.658 | 8.8832 | CO | 1.778 | 121.0545 | 18:41 | 213.7785 | 493.5111 | 159.8832
c:\data\co\000731\fld105 | 2000-07-31 | 18:44 | H2 | 0.658 | 9.5936 | CO | 1.778 | 115.1966 | 18:44 | 213.7806 | 532.9778 | 153.5859
c:\data\co\000731\fld106 | 2000-07-31 | 18:47 | H2 | 0.658 | 9.2936 | CO | 1.78 | 123.4592 | 18:47 | 213.7826 | 516.3111 | 162.4682
c:\data\co\000731\fld107 | 2000-07-31 | 18:50 | H2 | 0.658 | 10.1124 | CO | 1.778 | 117.468 | 18:50 | 213.7847 | 561.8 | 156.0277
c:\data\co\000731\fld108 | 2000-07-31 | 18:53 | H2 | 0.658 | 9.5674 | CO | 1.778 | 124.4129 | 18:53 | 213.7868 | 531.5222 | 163.4934
c:\data\co\000731\fld109 | 2000-07-31 | 18:56 | H2 | 0.656 | 9.1493 | CO | 1.776 | 190.956 | 18:56 | 213.7889 | 508.2944 | 235.0275
c:\data\co\000731\fld110 | 2000-07-31 | 18:59 | H2 | 0.658 | 9.0878 | CO | 1.778 | 131.3055 | 18:59 | 213.791 | 504.8778 | 170.903
c:\data\co\000731\fld111 | 2000-07-31 | 19:02 | H2 | 0.658 | 9.4923 | CO | 1.776 | 151.083 | 19:02 | 213.7931 | 527.35 | 192.1639
c:\data\co\000731\fld112 | 2000-07-31 | 19:05 | H2 | 0.66 | 8.5991 | CO | 1.78 | 140.506 | 19:05 | 213.7951 | 477.7278 | 180.7936
c:\data\co\000731\fld113 | 2000-07-31 | 19:08 | H2 | 0.658 | 9.0743 | CO | 1.778 | 129.049 | 19:08 | 213.7972 | 504.1278 | 168.4773
c:\data\co\000731\fld114 | 2000-07-31 | 19:11 | H2 | 0.658 | 8.9006 | CO | 1.778 | 132.2457 | 19:11 | 213.7993 | 494.4778 | 171.9137
c:\data\co\000731\fld115 | 2000-07-31 | 19:14 | H2 | 0.656 | 8.7664 | CO | 1.776 | 121.8072 | 19:14 | 213.8014 | 487.0222 | 160.6923
c:\data\co\000731\fld116 | 2000-07-31 | 19:17 | H2 | 0.658 | 9.3604 | CO | 1.778 | 129.6146 | 19:17 | 213.8035 | 520.0222 | 169.0853
c:\data\co\000731\fld117 | 2000-07-31 | 19:20 | H2 | 0.658 | 9.6509 | CO | 1.778 | 122.5766 | 19:20 | 213.8056 | 536.1611 | 161.5194
c:\data\co\000731\fld118 | 2000-07-31 | 19:23 | H2 | 0.656 | 9.3868 | CO | 1.776 | 126.8615 | 19:23 | 213.8076 | 521.4889 | 166.1257
c:\data\co\000731\fld119 | 2000-07-31 | 19:26 | H2 | 0.656 | 9.2169 | CO | 1.778 | 121.1405 | 19:26 | 213.8097 | 512.05 | 159.9756
c:\data\co\000731\fld120 | 2000-07-31 | 19:29 | H2 | 0.658 | 9.0001 | CO | 1.778 | 124.9719 | 19:29 | 213.8118 | 500.0056 | 164.0944
c:\data\co\000731\fld121 | 2000-07-31 | 19:32 | H2 | 0.658 | 9.2592 | CO | 1.778 | 119.8155 | 19:32 | 213.8139 | 514.4 | 158.5512
c:\data\co\000731\fld122 | 2000-07-31 | 19:35 | H2 | 0.658 | 9.284 | CO | 1.778 | 121.8607 | 19:35 | 213.816 | 515.7778 | 160.7498
c:\data\co\000731\fld123 | 2000-07-31 | 19:38 | H2 | 0.658 | 9.4146 | CO | 1.78 | 120.4949 | 19:38 | 213.8181 | 523.0333 | 159.2816
c:\data\co\000731\fld124 | 2000-07-31 | 19:41 | H2 | 0.658 | 9.8353 | CO | 1.78 | 120.6107 | 19:41 | 213.8201 | 546.4056 | 159.4061
c:\data\co\000731\fld125 | 2000-07-31 | 19:44 | H2 | 0.656 | 8.9018 | CO | 1.778 | 122.1218 | 19:44 | 213.8222 | 494.5444 | 161.0305
c:\data\co\000731\fld126 | 2000-07-31 | 19:47 | H2 | 0.656 | 9.5717 | CO | 1.778 | 124.14 | 19:47 | 213.8243 | 531.7611 | 163.2001
c:\data\co\000731\fld127 | 2000-07-31 | 19:50 | H2 | 0.658 | 9.7603 | CO | 1.78 | 116.96 | 19:50 | 213.8264 | 542.2389 | 155.4816
c:\data\co\000731\fld128 | 2000-07-31 | 19:53 | H2 | 0.656 | 8.7412 | CO | 1.776 | 123.1155 | 19:53 | 213.8285 | 485.6222 | 162.0987
c:\data\co\000731\fld129 | 2000-07-31 | 19:56 | H2 | 0.656 | 9.2989 | CO | 1.776 | 123.3267 | 19:56 | 213.8306 | 516.6056 | 162.3258
c:\data\co\000731\fld130 | 2000-07-31 | 19:59 | H2 | 0.66 | 8.6018 | CO | 1.78 | 124.6611 | 19:59 | 213.8326 | 477.8778 | 163.7603
c:\data\co\000731\fld131 | 2000-07-31 | 20:02 | H2 | 0.658 | 9.3307 | CO | 1.78 | 115.9243 | 20:02 | 213.8347 | 518.3722 | 154.3682
c:\data\co\000731\fld132 | 2000-07-31 | 20:05 | H2 | 0.658 | 9.1235 | CO | 1.78 | 119.2668 | 20:05 | 213.8368 | 506.8611 | 157.9614
c:\data\co\000731\fld133 | 2000-07-31 | 20:08 | H2 | 0.656 | 9.1967 | CO | 1.78 | 114.531 | 20:08 | 213.8389 | 510.9278 | 152.8704
c:\data\co\000731\fld134 | 2000-07-31 | 20:11 | H2 | 0.656 | 9.1224 | CO | 1.778 | 117.9657 | 20:11 | 213.841 | 506.8 | 156.5627
c:\data\co\000731\fld135 | 2000-07-31 | 20:14 | H2 | 0.658 | 8.949 | CO | 1.781 | 116.7335 | 20:14 | 213.8431 | 497.1667 | 155.2381
c:\data\co\000731\fld136 | 2000-07-31 | 20:17 | H2 | 0.658 | 8.9869 | CO | 1.781 | 116.5282 | 20:17 | 213.8451 | 499.2722 | 155.0174
c:\data\co\000731\fld137 | 2000-07-31 | 20:20 | H2 | 0.658 | 9.2299 | CO | 1.781 | 119.3193 | 20:20 | 213.8472 | 512.7722 | 158.0178
c:\data\co\000731\fld138 | 2000-07-31 | 20:23 | H2 | 0.656 | 8.7812 | CO | 1.778 | 119.6399 | 20:23 | 213.8493 | 487.8444 | 158.3625
c:\data\co\000731\fld139 | 2000-07-31 | 20:26 | H2 | 0.656 | 8.8208 | CO | 1.778 | 118.591 | 20:26 | 213.8514 | 490.0444 | 157.2349
c:\data\co\000731\fld140 | 2000-07-31 | 20:29 | H2 | 0.658 | 9.0374 | CO | 1.78 | 125.58 | 20:29 | 213.8535 | 502.0778 | 164.7481
c:\data\co\000731\fld141 | 2000-07-31 | 20:32 | H2 | 0.66 | 9.0147 | CO | 1.78 | 142.7212 | 20:32 | 213.8556 | 500.8167 | 183.1749
c:\data\co\000731\fld142 | 2000-07-31 | 20:35 | H2 | 0.658 | 8.8297 | CO | 1.778 | 127.9888 | 20:35 | 213.8576 | 490.5389 | 167.3376
c:\data\co\000731\fld143 | 2000-07-31 | 20:38 | H2 | 0.658 | 9.1971 | CO | 1.778 | 116.3706 | 20:38 | 213.8597 | 510.95 | 154.8479
c:\data\co\000731\fld144 | 2000-07-31 | 20:41 | H2 | 0.658 | 9.2263 | CO | 1.78 | 117.7431 | 20:41 | 213.8618 | 512.5722 | 156.3234
c:\data\co\000731\fld145 | 2000-07-31 | 20:44 | H2 | 0.66 | 9.4163 | CO | 1.783 | 113.9653 | 20:44 | 213.8639 | 523.1278 | 152.2622
c:\data\co\000731\fld146 | 2000-07-31 | 20:47 | H2 | 0.658 | 8.8806 | CO | 1.781 | 123.169 | 20:47 | 213.866 | 493.3667 | 162.1563
c:\data\co\000731\fld147 | 2000-07-31 | 20:50 | H2 | 0.656 | 8.7399 | CO | 1.78 | 126.7859 | 20:50 | 213.8681 | 485.55 | 166.0444
c:\data\co\000731\fld148 | 2000-07-31 | 20:53 | H2 | 0.658 | 8.6532 | CO | 1.78 | 122.2864 | 20:53 | 213.8701 | 480.7333 | 161.2075
c:\data\co\000731\fld149 | 2000-07-31 | 20:56 | H2 | 0.661 | 8.9584 | CO | 1.786 | 115.1402 | 20:56 | 213.8722 | 497.6889 | 153.5253
c:\data\co\000731\fld150 | 2000-07-31 | 20:59 | H2 | 0.658 | 8.9643 | CO | 1.783 | 114.8136 | 20:59 | 213.8743 | 498.0167 | 153.1742
c:\data\co\000731\fld151 | 2000-07-31 | 21:02 | H2 | 0.658 | 9.106 | CO | 1.783 | 115.4251 | 21:02 | 213.8764 | 505.8889 | 153.8315
c:\data\co\000731\fld152 | 2000-07-31 | 21:05 | H2 | 0.656 | 8.6196 | CO | 1.781 | 118.3351 | 21:05 | 213.8785 | 478.8667 | 156.9598
c:\data\co\000731\fld153 | 2000-07-31 | 21:08 | H2 | 0.658 | 9.2103 | CO | 1.78 | 115.8191 | 21:08 | 213.8806 | 511.6833 | 154.2551
c:\data\co\000731\fld154 | 2000-07-31 | 21:11 | H2 | 0.658 | 9.1091 | CO | 1.781 | 120.9945 | 21:11 | 213.8826 | 506.0611 | 159.8187
c:\data\co\000731\fld155 | 2000-07-31 | 21:14 | H2 | 0.658 | 9.0126 | CO | 1.78 | 115.3541 | 21:14 | 213.8847 | 500.7 | 153.7552
c:\data\co\000731\fld156 | 2000-07-31 | 21:17 | H2 | 0.665 | 9.3316 | CO | 1.785 | 119.1994 | 21:17 | 213.8868 | 518.4222 | 157.8889
c:\data\co\000731\fld157 | 2000-07-31 | 21:20 | H2 | 0.66 | 9.711 | CO | 1.78 | 115.3299 | 21:20 | 213.8889 | 539.5 | 153.7292
c:\data\co\000731\fld158 | 2000-07-31 | 21:23 | H2 | 0.658 | 9.2255 | CO | 1.78 | 118.844 | 21:23 | 213.891 | 512.5278 | 157.5069
c:\data\co\000731\fld159 | 2000-07-31 | 21:26 | H2 | 0.658 | 9.2269 | CO | 1.781 | 113.6255 | 21:26 | 213.8931 | 512.6056 | 151.8969
c:\data\co\000731\fld160 | 2000-07-31 | 21:29 | H2 | 0.658 | 8.9101 | CO | 1.78 | 117.8422 | 21:29 | 213.8951 | 495.0056 | 156.4299
c:\data\co\000731\fld161 | 2000-07-31 | 21:32 | H2 | 0.658 | 9.3325 | CO | 1.781 | 115.1621 | 21:32 | 213.8972 | 518.4722 | 153.5488
c:\data\co\000731\fld162 | 2000-07-31 | 21:35 | H2 | 0.656 | 9.2096 | CO | 1.78 | 121.8246 | 21:35 | 213.8993 | 511.6444 | 160.711
c:\data\co\000731\fld163 | 2000-07-31 | 21:38 | H2 | 0.656 | 9.2602 | CO | 1.781 | 124.2763 | 21:38 | 213.9014 | 514.4556 | 163.3466
c:\data\co\000731\fld164 | 2000-07-31 | 21:41 | H2 | 0.656 | 9.843 | CO | 1.781 | 168.472 | 21:41 | 213.9035 | 546.8333 | 210.8572
c:\data\co\000731\fld165 | 2000-07-31 | 21:44 | H2 | 0.658 | 9.3985 | CO | 1.781 | 152.1516 | 21:44 | 213.9056 | 522.1389 | 193.3127
c:\data\co\000731\fld166 | 2000-07-31 | 21:47 | H2 | 0.656 | 9.0307 | CO | 1.781 | 151.1783 | 21:47 | 213.9076 | 501.7056 | 192.2664
c:\data\co\000731\fld167 | 2000-07-31 | 21:50 | H2 | 0.661 | 8.8875 | CO | 1.786 | 116.5301 | 21:50 | 213.9097 | 493.75 | 155.0194
c:\data\co\000731\fld168 | 2000-07-31 | 21:53 | H2 | 0.658 | 9.0894 | CO | 1.781 | 116.858 | 21:53 | 213.9118 | 504.9667 | 155.3719
c:\data\co\000731\fld169 | 2000-07-31 | 21:56 | H2 | 0.656 | 9.311 | CO | 1.783 | 112.8535 | 21:56 | 213.9139 | 517.2778 | 151.067
c:\data\co\000731\fld170 | 2000-07-31 | 21:59 | H2 | 0.658 | 9.4257 | CO | 1.785 | 114.9021 | 21:59 | 213.916 | 523.65 | 153.2693
c:\data\co\000731\fld171 | 2000-07-31 | 22:02 | H2 | 0.656 | 9.1398 | CO | 1.781 | 211.1409 | 22:02 | 213.9181 | 507.7667 | 256.7264
c:\data\co\000731\fld172 | 2000-07-31 | 22:05 | H2 | 0.656 | 8.9898 | CO | 1.783 | 122.5973 | 22:05 | 213.9201 | 499.4333 | 161.5417
c:\data\co\000731\fld173 | 2000-07-31 | 22:08 | H2 | 0.656 | 9.3647 | CO | 1.783 | 111.6289 | 22:08 | 213.9222 | 520.2611 | 149.7506
c:\data\co\000731\fld174 | 2000-07-31 | 22:11 | H2 | 0.658 | 9.0015 | CO | 1.785 | 116.0836 | 22:11 | 213.9243 | 500.0833 | 154.5394
c:\data\co\000731\fld175 | 2000-07-31 | 22:14 | H2 | 0.656 | 9.181 | CO | 1.783 | 109.0383 | 22:14 | 213.9264 | 510.0556 | 146.9657
c:\data\co\000731\fld176 | 2000-07-31 | 22:17 | H2 | 0.656 | 9.0583 | CO | 1.783 | 112.6274 | 22:17 | 213.9285 | 503.2389 | 150.824
c:\data\co\000731\fld177 | 2000-07-31 | 22:20 | H2 | 0.656 | 9.1256 | CO | 1.785 | 113.1509 | 22:20 | 213.9306 | 506.9778 | 151.3868
c:\data\co\000731\fld178 | 2000-07-31 | 22:23 | H2 | 0.656 | 8.4963 | CO | 1.783 | 119.3915 | 22:23 | 213.9326 | 472.0167 | 158.0954
c:\data\co\000731\fld179 | 2000-07-31 | 22:26 | H2 | 0.658 | 8.5212 | CO | 1.783 | 113.1679 | 22:26 | 213.9347 | 473.4 | 151.405
c:\data\co\000731\fld180 | 2000-07-31 | 22:29 | H2 | 0.658 | 8.6398 | CO | 1.783 | 117.0452 | 22:29 | 213.9368 | 479.9889 | 155.5731
c:\data\co\000731\fld181 | 2000-07-31 | 22:32 | H2 | 0.66 | 9.2321 | CO | 1.786 | 112.04 | 22:32 | 213.9389 | 512.8944 | 150.1925
c:\data\co\000731\fld182 | 2000-07-31 | 22:35 | H2 | 0.658 | 8.3838 | CO | 1.783 | 114.258 | 22:35 | 213.941 | 465.7667 | 152.5769
c:\data\co\000731\fld183 | 2000-07-31 | 22:38 | H2 | 0.658 | 9.7153 | CO | 1.783 | 113.3949 | 22:38 | 213.9431 | 539.7389 | 151.6491
c:\data\co\000731\fld184 | 2000-07-31 | 22:41 | H2 | 0.658 | 9.0926 | CO | 1.785 | 115.8304 | 22:41 | 213.9451 | 505.1444 | 154.2672
c:\data\co\000731\fld185 | 2000-07-31 | 22:44 | H2 | 0.658 | 9.0605 | CO | 1.783 | 114.0052 | 22:44 | 213.9472 | 503.3611 | 152.3051
c:\data\co\000731\fld186 | 2000-07-31 | 22:47 | H2 | 0.66 | 8.7926 | CO | 1.786 | 111.8588 | 22:47 | 213.9493 | 488.4778 | 149.9977
c:\data\co\000731\fld187 | 2000-07-31 | 22:50 | H2 | 0.658 | 8.7059 | CO | 1.786 | 111.9884 | 22:50 | 213.9514 | 483.6611 | 150.1371
c:\data\co\000731\fld188 | 2000-07-31 | 22:53 | H2 | 0.658 | 9.1353 | CO | 1.783 | 112.227 | 22:53 | 213.9535 | 507.5167 | 150.3936
c:\data\co\000731\fld189 | 2000-07-31 | 22:56 | H2 | 0.66 | 9.2908 | CO | 1.785 | 110.1129 | 22:56 | 213.9556 | 516.1556 | 148.1209
c:\data\co\000731\fld190 | 2000-07-31 | 22:59 | H2 | 0.66 | 9.1897 | CO | 1.785 | 111.5052 | 22:59 | 213.9576 | 510.5389 | 149.6176
c:\data\co\000731\fld191 | 2000-07-31 | 23:02 | H2 | 0.658 | 9.2801 | CO | 1.785 | 110.465 | 23:02 | 213.9597 | 515.5611 | 148.4994
c:\data\co\000731\fld192 | 2000-07-31 | 23:05 | H2 | 0.66 | 9.5595 | CO | 1.786 | 113.8299 | 23:05 | 213.9618 | 531.0833 | 152.1167
c:\data\co\000731\fld193 | 2000-07-31 | 23:08 | H2 | 0.658 | 9.0931 | CO | 1.783 | 111.7593 | 23:08 | 213.9639 | 505.1722 | 149.8908
c:\data\co\000731\fld194 | 2000-07-31 | 23:11 | H2 | 0.658 | 9.4673 | CO | 1.783 | 112.7399 | 23:11 | 213.966 | 525.9611 | 150.9449
c:\data\co\000731\fld195 | 2000-07-31 | 23:14 | H2 | 0.658 | 9.2451 | CO | 1.785 | 111.6225 | 23:14 | 213.9681 | 513.6167 | 149.7437
c:\data\co\000731\fld196 | 2000-07-31 | 23:17 | H2 | 0.658 | 9.0421 | CO | 1.785 | 110.8895 | 23:17 | 213.9701 | 502.3389 | 148.9557
c:\data\co\000731\fld197 | 2000-07-31 | 23:20 | H2 | 0.658 | 9.2023 | CO | 1.783 | 110.1397 | 23:20 | 213.9722 | 511.2389 | 148.1497
c:\data\co\000731\fld198 | 2000-07-31 | 23:23 | H2 | 0.66 | 9.1656 | CO | 1.785 | 111.5522 | 23:23 | 213.9743 | 509.2 | 149.6681
c:\data\co\000731\fld199 | 2000-07-31 | 23:26 | H2 | 0.658 | 9.8489 | CO | 1.783 | 112.1871 | 23:26 | 213.9764 | 547.1611 | 150.3507
c:\data\co\000731\fld200 | 2000-07-31 | 23:29 | H2 | 0.658 | 9.0593 | CO | 1.783 | 111.3015 | 23:29 | 213.9785 | 503.2944 | 149.3986
c:\data\co\000731\fld201 | 2000-07-31 | 23:32 | H2 | 0.663 | 9.0837 | CO | 1.788 | 111.894 | 23:32 | 213.9806 | 504.65 | 150.0356
c:\data\co\000731\fld202 | 2000-07-31 | 23:35 | H2 | 0.658 | 9.3669 | CO | 1.781 | 108.5807 | 23:35 | 213.9826 | 520.3833 | 146.4738
c:\data\co\000731\fld203 | 2000-07-31 | 23:38 | H2 | 0.658 | 8.9086 | CO | 1.781 | 110.3307 | 23:38 | 213.9847 | 494.9222 | 148.355
c:\data\co\000731\fld204 | 2000-07-31 | 23:41 | H2 | 0.658 | 8.8 | CO | 1.783 | 110.6988 | 23:41 | 213.9868 | 488.8889 | 148.7507
c:\data\co\000731\fld205 | 2000-07-31 | 23:44 | H2 | 0.658 | 8.8372 | CO | 1.783 | 110.7878 | 23:44 | 213.9889 | 490.9556 | 148.8464
c:\data\co\000731\fld206 | 2000-07-31 | 23:47 | H2 | 0.656 | 9.484 | CO | 1.781 | 108.9154 | 23:47 | 213.991 | 526.8889 | 146.8336
c:\data\co\000731\fld207 | 2000-07-31 | 23:50 | H2 | 0.658 | 9.0839 | CO | 1.781 | 106.2744 | 23:50 | 213.9931 | 504.6611 | 143.9945
c:\data\co\000731\fld208 | 2000-07-31 | 23:53 | H2 | 0.658 | 9.3065 | CO | 1.781 | 109.8679 | 23:53 | 213.9951 | 517.0278 | 147.8575
c:\data\co\000731\fld209 | 2000-07-31 | 23:56 | H2 | 0.656 | 9.6252 | CO | 1.781 | 106.0131 | 23:56 | 213.9972 | 534.7333 | 143.7136
c:\data\co\000731\fld210 | 2000-07-31 | 23:59 | H2 | 0.656 | 9.1488 | CO | 1.78 | 107.2094 | 23:59 | 213.9993 | 508.2667 | 144.9996