## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 240.5288 | 227.3766
c:\data\co\000901\fld602 | 2000-09-03 | 0:03 | H2 | 0.666 | 8.3749 | CO | 1.806 | 71.8226 | 0:02 | 247.0014 | 463.1136 | 110.2929 |  | H2
c:\data\co\000901\fld603 | 2000-09-03 | 0:06 | H2 | 0.666 | 7.6564 | CO | 1.805 | 79.541 | 0:05 | 247.0035 | 423.3821 | 118.4275 |  | 9.1159 | 8.7644
c:\data\co\000901\fld604 | 2000-09-03 | 0:09 | H2 | 0.666 | 7.6119 | CO | 1.806 | 76.0713 | 0:08 | 247.0056 | 420.9214 | 114.7707
c:\data\co\000901\fld605 | 2000-09-03 | 0:12 | H2 | 0.666 | 7.6769 | CO | 1.805 | 73.956 | 0:11 | 247.0076 | 424.5157 | 112.5414
c:\data\co\000901\fld606 | 2000-09-03 | 0:15 | H2 | 0.666 | 8.7567 | CO | 1.806 | 72.4639 | 0:14 | 247.0097 | 484.2263 | 110.9688
c:\data\co\000901\fld607 | 2000-09-03 | 0:18 | H2 | 0.666 | 8.0152 | CO | 1.808 | 77.2062 | 0:17 | 247.0118 | 443.223 | 115.9668
c:\data\co\000901\fld608 | 2000-09-03 | 0:21 | H2 | 0.666 | 8.3756 | CO | 1.808 | 75.4474 | 0:20 | 247.0139 | 463.1523 | 114.1132
c:\data\co\000901\fld609 | 2000-09-03 | 0:24 | H2 | 0.666 | 8.7112 | CO | 1.806 | 80.699 | 0:23 | 247.016 | 481.7103 | 119.648
c:\data\co\000901\fld610 | 2000-09-03 | 0:27 | H2 | 0.666 | 7.6153 | CO | 1.808 | 77.5978 | 0:26 | 247.0181 | 421.1094 | 116.3796
c:\data\co\000901\fld611 | 2000-09-03 | 0:30 | H2 | 0.666 | 7.3529 | CO | 1.808 | 82.8389 | 0:29 | 247.0201 | 406.5992 | 121.9033
c:\data\co\000901\fld612 | 2000-09-03 | 0:33 | H2 | 0.666 | 8.2558 | CO | 1.808 | 74.8649 | 0:32 | 247.0222 | 456.5276 | 113.4993
c:\data\co\000901\fld613 | 2000-09-03 | 0:36 | H2 | 0.668 | 7.1368 | CO | 1.808 | 78.8111 | 0:35 | 247.0243 | 394.6494 | 117.6583
c:\data\co\000901\fld614 | 2000-09-03 | 0:39 | H2 | 0.666 | 7.9475 | CO | 1.806 | 75.4459 | 0:38 | 247.0264 | 439.4793 | 114.1116
c:\data\co\000901\fld615 | 2000-09-03 | 0:42 | H2 | 0.668 | 8.0795 | CO | 1.808 | 79.7604 | 0:41 | 247.0285 | 446.7786 | 118.6588
c:\data\co\000901\fld616 | 2000-09-03 | 0:45 | H2 | 0.666 | 7.3927 | CO | 1.808 | 72.4223 | 0:44 | 247.0306 | 408.8001 | 110.925
c:\data\co\000901\fld617 | 2000-09-03 | 0:48 | H2 | 0.671 | 7.3981 | CO | 1.811 | 79.3444 | 0:47 | 247.0326 | 409.0987 | 118.2203
c:\data\co\000901\fld618 | 2000-09-03 | 0:51 | H2 | 0.666 | 8.6586 | CO | 1.806 | 77.4077 | 0:50 | 247.0347 | 478.8016 | 116.1792
c:\data\co\000901\fld619 | 2000-09-03 | 0:54 | H2 | 0.666 | 7.5572 | CO | 1.806 | 81.6536 | 0:53 | 247.0368 | 417.8966 | 120.6541
c:\data\co\000901\fld620 | 2000-09-03 | 0:57 | H2 | 0.666 | 8.0828 | CO | 1.808 | 75.0789 | 0:56 | 247.0389 | 446.9611 | 113.7248
c:\data\co\000901\fld621 | 2000-09-03 | 1:00 | H2 | 0.666 | 7.9057 | CO | 1.808 | 80.8119 | 0:59 | 247.041 | 437.1679 | 119.767
c:\data\co\000901\fld622 | 2000-09-03 | 1:03 | H2 | 0.666 | 8.091 | CO | 1.806 | 78.5885 | 1:02 | 247.0431 | 447.4146 | 117.4237
c:\data\co\000901\fld623 | 2000-09-03 | 1:06 | H2 | 0.671 | 7.8443 | CO | 1.813 | 77.7894 | 1:05 | 247.0451 | 433.7726 | 116.5815
c:\data\co\000901\fld624 | 2000-09-03 | 1:09 | H2 | 0.666 | 8.4435 | CO | 1.808 | 90.6061 | 1:08 | 247.0472 | 466.907 | 130.0893
c:\data\co\000901\fld625 | 2000-09-03 | 1:12 | H2 | 0.666 | 7.8971 | CO | 1.806 | 85.6146 | 1:11 | 247.0493 | 436.6923 | 124.8287
c:\data\co\000901\fld626 | 2000-09-03 | 1:15 | H2 | 0.666 | 7.845 | CO | 1.808 | 80.765 | 1:14 | 247.0514 | 433.8113 | 119.7175
c:\data\co\000901\fld627 | 2000-09-03 | 1:18 | H2 | 0.666 | 7.9241 | CO | 1.808 | 84.7571 | 1:17 | 247.0535 | 438.1853 | 123.9249
c:\data\co\000901\fld628 | 2000-09-03 | 1:21 | H2 | 0.668 | 8.0779 | CO | 1.81 | 75.4406 | 1:20 | 247.0556 | 446.6901 | 114.106
c:\data\co\000901\fld629 | 2000-09-03 | 1:24 | H2 | 0.666 | 7.6013 | CO | 1.806 | 83.116 | 1:23 | 247.0576 | 420.3352 | 122.1953
c:\data\co\000901\fld630 | 2000-09-03 | 1:27 | H2 | 0.666 | 8.463 | CO | 1.808 | 77.1011 | 1:26 | 247.0597 | 467.9853 | 115.8561
c:\data\co\000901\fld631 | 2000-09-03 | 1:30 | H2 | 0.666 | 8.0916 | CO | 1.808 | 79.2186 | 1:29 | 247.0618 | 447.4477 | 118.0878
c:\data\co\000901\fld632 | 2000-09-03 | 1:33 | H2 | 0.666 | 8.1759 | CO | 1.808 | 75.1693 | 1:32 | 247.0639 | 452.1093 | 113.8201
c:\data\co\000901\fld633 | 2000-09-03 | 1:36 | H2 | 0.666 | 8.1103 | CO | 1.808 | 76.4358 | 1:35 | 247.066 | 448.4818 | 115.1549
c:\data\co\000901\fld634 | 2000-09-03 | 1:39 | H2 | 0.666 | 8.2646 | CO | 1.808 | 72.4737 | 1:38 | 247.0681 | 457.0143 | 110.9791
c:\data\co\000901\fld635 | 2000-09-03 | 1:42 | H2 | 0.666 | 7.5234 | CO | 1.808 | 75.6256 | 1:41 | 247.0701 | 416.0275 | 114.301
c:\data\co\000901\fld636 | 2000-09-03 | 1:45 | H2 | 0.668 | 8.7059 | CO | 1.81 | 72.6795 | 1:44 | 247.0722 | 481.4172 | 111.196
c:\data\co\000901\fld637 | 2000-09-03 | 1:48 | H2 | 0.666 | 8.0754 | CO | 1.806 | 71.7492 | 1:47 | 247.0743 | 446.5519 | 110.2156
c:\data\co\000901\fld638 | 2000-09-03 | 1:51 | H2 | 0.666 | 9.1809 | CO | 1.808 | 74.4372 | 1:50 | 247.0764 | 507.6836 | 113.0485
c:\data\co\000901\fld639 | 2000-09-03 | 1:54 | H2 | 0.666 | 8.8533 | CO | 1.808 | 76.8669 | 1:53 | 247.0785 | 489.5681 | 115.6092
c:\data\co\000901\fld640 | 2000-09-03 | 1:57 | H2 | 0.666 | 8.6469 | CO | 1.806 | 73.5537 | 1:56 | 247.0806 | 478.1546 | 112.1174
c:\data\co\000901\fld641 | 2000-09-03 | 2:00 | H2 | 0.666 | 8.7688 | CO | 1.808 | 75.8327 | 1:59 | 247.0826 | 484.8954 | 114.5193
c:\data\co\000901\fld642 | 2000-09-03 | 2:03 | H2 | 0.668 | 8.5919 | CO | 1.806 | 223.2645 | 2:02 | 247.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld643 | 2000-09-03 | 2:06 | H2 | 0.666 | 8.761 | CO | 1.806 | 220.3745 | 2:05 | 247.0868 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld644 | 2000-09-03 | 2:09 | H2 | 0.668 | 9.1303 | CO | 1.808 | 227.5706 | 2:08 | 247.0889 | NA | NA |  | 224.4656 | 8.968
c:\data\co\000901\fld645 | 2000-09-03 | 2:12 | H2 | 0.666 | 9.0128 | CO | 1.806 | 225.4516 | 2:11 | 247.091 | NA | NA |  | 3.6212 | 0.18868
c:\data\co\000901\fld646 | 2000-09-03 | 2:15 | H2 | 0.668 | 8.5073 | CO | 1.81 | 74.5683 | 2:14 | 247.0931 | 469.9811 | 111.0829
c:\data\co\000901\fld647 | 2000-09-03 | 2:18 | H2 | 0.666 | 8.4333 | CO | 1.808 | 78.6227 | 2:17 | 247.0951 | 465.893 | 115.4109
c:\data\co\000901\fld648 | 2000-09-03 | 2:21 | H2 | 0.666 | 8.4154 | CO | 1.808 | 73.1696 | 2:20 | 247.0972 | 464.9041 | 109.5899
c:\data\co\000901\fld649 | 2000-09-03 | 2:24 | H2 | 0.666 | 8.3232 | CO | 1.808 | 78.1882 | 2:23 | 247.0993 | 459.8106 | 114.947
c:\data\co\000901\fld650 | 2000-09-03 | 2:27 | H2 | 0.666 | 8.246 | CO | 1.808 | 73.4193 | 2:26 | 247.1014 | 455.5457 | 109.8564
c:\data\co\000901\fld651 | 2000-09-03 | 2:30 | H2 | 0.666 | 8.2226 | CO | 1.808 | 82.6037 | 2:29 | 247.1035 | 454.253 | 119.6604
c:\data\co\000901\fld652 | 2000-09-03 | 2:33 | H2 | 0.666 | 8.3588 | CO | 1.808 | 76.5348 | 2:32 | 247.1056 | 461.7773 | 113.1821
c:\data\co\000901\fld653 | 2000-09-03 | 2:36 | H2 | 0.666 | 8.4616 | CO | 1.806 | 77.6189 | 2:35 | 247.1076 | 467.4564 | 114.3393
c:\data\co\000901\fld654 | 2000-09-03 | 2:39 | H2 | 0.666 | 7.8073 | CO | 1.808 | 72.5443 | 2:38 | 247.1097 | 431.31 | 108.9224
c:\data\co\000901\fld655 | 2000-09-03 | 2:42 | H2 | 0.666 | 8.4061 | CO | 1.808 | 77.2419 | 2:41 | 247.1118 | 464.3903 | 113.9369
c:\data\co\000901\fld656 | 2000-09-03 | 2:45 | H2 | 0.666 | 9.4235 | CO | 1.808 | 73.1144 | 2:44 | 247.1139 | 520.5961 | 109.531
c:\data\co\000901\fld657 | 2000-09-03 | 2:48 | H2 | 0.666 | 7.6662 | CO | 1.808 | 77.4572 | 2:47 | 247.116 | 423.515 | 114.1667
c:\data\co\000901\fld658 | 2000-09-03 | 2:51 | H2 | 0.666 | 8.7442 | CO | 1.808 | 72.884 | 2:50 | 247.1181 | 483.0685 | 109.285
c:\data\co\000901\fld659 | 2000-09-03 | 2:54 | H2 | 0.666 | 8.0668 | CO | 1.806 | 78.001 | 2:53 | 247.1201 | 445.6459 | 114.7472
c:\data\co\000901\fld660 | 2000-09-03 | 2:57 | H2 | 0.666 | 8.1589 | CO | 1.808 | 71.8289 | 2:56 | 247.1222 | 450.7339 | 108.1587
c:\data\co\000901\fld661 | 2000-09-03 | 3:00 | H2 | 0.666 | 7.245 | CO | 1.806 | 79.2717 | 2:59 | 247.1243 | 400.246 | 116.1036
c:\data\co\000901\fld662 | 2000-09-03 | 3:03 | H2 | 0.666 | 7.8498 | CO | 1.806 | 76.1736 | 3:02 | 247.1264 | 433.6579 | 112.7965
c:\data\co\000901\fld663 | 2000-09-03 | 3:06 | H2 | 0.668 | 8.1351 | CO | 1.808 | 78.4466 | 3:05 | 247.1285 | 449.4191 | 115.2229
c:\data\co\000901\fld664 | 2000-09-03 | 3:09 | H2 | 0.668 | 7.9285 | CO | 1.808 | 78.0279 | 3:08 | 247.1306 | 438.0056 | 114.7759
c:\data\co\000901\fld665 | 2000-09-03 | 3:12 | H2 | 0.666 | 7.691 | CO | 1.806 | 81.0376 | 3:11 | 247.1326 | 424.885 | 117.9887
c:\data\co\000901\fld666 | 2000-09-03 | 3:15 | H2 | 0.666 | 7.772 | CO | 1.808 | 78.1607 | 3:14 | 247.1347 | 429.3598 | 114.9177
c:\data\co\000901\fld667 | 2000-09-03 | 3:18 | H2 | 0.666 | 8.3057 | CO | 1.806 | 76.7571 | 3:17 | 247.1368 | 458.8438 | 113.4194
c:\data\co\000901\fld668 | 2000-09-03 | 3:21 | H2 | 0.666 | 8.3016 | CO | 1.808 | 72.8104 | 3:20 | 247.1389 | 458.6173 | 109.2065
c:\data\co\000901\fld669 | 2000-09-03 | 3:24 | H2 | 0.666 | 7.9906 | CO | 1.808 | 75.8595 | 3:23 | 247.141 | 441.4363 | 112.4612
c:\data\co\000901\fld670 | 2000-09-03 | 3:27 | H2 | 0.666 | 7.6831 | CO | 1.806 | 76.14 | 3:26 | 247.1431 | 424.4486 | 112.7607
c:\data\co\000901\fld671 | 2000-09-03 | 3:30 | H2 | 0.666 | 7.3182 | CO | 1.806 | 77.4359 | 3:29 | 247.1451 | 404.2899 | 114.144
c:\data\co\000901\fld672 | 2000-09-03 | 3:33 | H2 | 0.666 | 8.8348 | CO | 1.806 | 133.8488 | 3:32 | 247.1472 | 488.0736 | 174.3625
c:\data\co\000901\fld673 | 2000-09-03 | 3:36 | H2 | 0.666 | 8.1735 | CO | 1.806 | 92.501 | 3:35 | 247.1493 | 451.5405 | 130.2254
c:\data\co\000901\fld674 | 2000-09-03 | 3:39 | H2 | 0.666 | 8.8309 | CO | 1.806 | 132.7416 | 3:38 | 247.1514 | 487.8582 | 173.1806
c:\data\co\000901\fld675 | 2000-09-03 | 3:42 | H2 | 0.666 | 8.6445 | CO | 1.808 | 104.2958 | 3:41 | 247.1535 | 477.5606 | 142.8159
c:\data\co\000901\fld676 | 2000-09-03 | 3:45 | H2 | 0.666 | 9.1066 | CO | 1.806 | 149.673 | 3:44 | 247.1556 | 503.0891 | 191.2542
c:\data\co\000901\fld677 | 2000-09-03 | 3:48 | H2 | 0.666 | 8.4322 | CO | 1.806 | 121.1455 | 3:47 | 247.1576 | 465.8322 | 160.8022
c:\data\co\000901\fld678 | 2000-09-03 | 3:51 | H2 | 0.665 | 8.4357 | CO | 1.806 | 95.216 | 3:50 | 247.1597 | 466.0256 | 133.1235
c:\data\co\000901\fld679 | 2000-09-03 | 3:54 | H2 | 0.665 | 8.9351 | CO | 1.806 | 108.482 | 3:53 | 247.1618 | 493.6147 | 147.2844
c:\data\co\000901\fld680 | 2000-09-03 | 3:57 | H2 | 0.666 | 8.0544 | CO | 1.806 | 73.7834 | 3:56 | 247.1639 | 444.9609 | 110.2451
c:\data\co\000901\fld681 | 2000-09-03 | 4:00 | H2 | 0.666 | 8.7827 | CO | 1.806 | 96.6116 | 3:59 | 247.166 | 485.1954 | 134.6133
c:\data\co\000901\fld682 | 2000-09-03 | 4:03 | H2 | 0.666 | 8.8196 | CO | 1.806 | 70.5665 | 4:02 | 247.1681 | 487.2339 | 106.8112
c:\data\co\000901\fld683 | 2000-09-03 | 4:06 | H2 | 0.665 | 8.5274 | CO | 1.806 | 88.3317 | 4:05 | 247.1701 | 471.0915 | 125.7748
c:\data\co\000901\fld684 | 2000-09-03 | 4:09 | H2 | 0.666 | 9.6471 | CO | 1.806 | 71.593 | 4:08 | 247.1722 | 532.9487 | 107.9069
c:\data\co\000901\fld685 | 2000-09-03 | 4:12 | H2 | 0.666 | 8.308 | CO | 1.806 | 84.9232 | 4:11 | 247.1743 | 458.9709 | 122.1364
c:\data\co\000901\fld686 | 2000-09-03 | 4:15 | H2 | 0.666 | 8.7386 | CO | 1.806 | 72.7129 | 4:14 | 247.1764 | 482.7591 | 109.1024
c:\data\co\000901\fld687 | 2000-09-03 | 4:18 | H2 | 0.666 | 8.5897 | CO | 1.806 | 100.6285 | 4:17 | 247.1785 | 474.5332 | 138.9012
c:\data\co\000901\fld688 | 2000-09-03 | 4:21 | H2 | 0.666 | 8.5698 | CO | 1.806 | 101.8244 | 4:20 | 247.1806 | 473.4339 | 140.1777
c:\data\co\000901\fld689 | 2000-09-03 | 4:24 | H2 | 0.666 | 8.3111 | CO | 1.806 | 92.5876 | 4:23 | 247.1826 | 459.1421 | 130.3178
c:\data\co\000901\fld690 | 2000-09-03 | 4:27 | H2 | 0.665 | 8.8582 | CO | 1.806 | 89.1538 | 4:26 | 247.1847 | 489.3664 | 126.6524
c:\data\co\000901\fld691 | 2000-09-03 | 4:30 | H2 | 0.666 | 7.9962 | CO | 1.806 | 93.9609 | 4:29 | 247.1868 | 441.7457 | 131.7838
c:\data\co\000901\fld692 | 2000-09-03 | 4:34 | H2 | 0.666 | 8.5632 | CO | 1.808 | 78.6409 | 4:32 | 247.1889 | 473.0693 | 115.4303
c:\data\co\000901\fld693 | 2000-09-03 | 4:36 | H2 | 0.666 | 8.4127 | CO | 1.806 | 94.0119 | 4:35 | 247.191 | 464.755 | 131.8382
c:\data\co\000901\fld694 | 2000-09-03 | 4:40 | H2 | 0.666 | 8.1156 | CO | 1.806 | 86.427 | 4:38 | 247.1931 | 448.3418 | 123.7416
c:\data\co\000901\fld695 | 2000-09-03 | 4:42 | H2 | 0.666 | 7.8782 | CO | 1.806 | 96.7537 | 4:41 | 247.1951 | 435.2268 | 134.765
c:\data\co\000901\fld696 | 2000-09-03 | 4:46 | H2 | 0.666 | 8.3899 | CO | 1.806 | 66.7942 | 4:44 | 247.1972 | 463.4954 | 102.7844
c:\data\co\000901\fld697 | 2000-09-03 | 4:48 | H2 | 0.668 | 8.3054 | CO | 1.808 | 82.8265 | 4:47 | 247.1993 | 458.8272 | 119.8982
c:\data\co\000901\fld698 | 2000-09-03 | 4:52 | H2 | 0.666 | 8.8354 | CO | 1.806 | 85.0671 | 4:50 | 247.2014 | 488.1068 | 122.29
c:\data\co\000901\fld699 | 2000-09-03 | 4:55 | H2 | 0.666 | 8.6165 | CO | 1.805 | 92.7573 | 4:53 | 247.2035 | 476.0138 | 130.499
c:\data\co\000901\fld700 | 2000-09-03 | 4:58 | H2 | 0.665 | 7.9927 | CO | 1.806 | 82.696 | 4:56 | 247.2056 | 441.5523 | 119.7589
c:\data\co\000901\fld701 | 2000-09-03 | 5:01 | H2 | 0.67 | 8.2834 | CO | 1.81 | 86.0716 | 4:59 | 247.2076 | 457.6119 | 123.3623
c:\data\co\000901\fld702 | 2000-09-03 | 5:04 | H2 | 0.666 | 8.2915 | CO | 1.806 | 73.6925 | 5:02 | 247.2097 | 458.0593 | 110.1481
c:\data\co\000901\fld703 | 2000-09-03 | 5:07 | H2 | 0.666 | 7.9852 | CO | 1.806 | 87.8751 | 5:05 | 247.2118 | 441.138 | 125.2874
c:\data\co\000901\fld704 | 2000-09-03 | 5:10 | H2 | 0.665 | 9.5317 | CO | 1.806 | 72.692 | 5:08 | 247.2139 | 526.5735 | 109.0801
c:\data\co\000901\fld705 | 2000-09-03 | 5:13 | H2 | 0.666 | 8.2775 | CO | 1.806 | 78.3063 | 5:11 | 247.216 | 457.2859 | 115.0731
c:\data\co\000901\fld706 | 2000-09-03 | 5:16 | H2 | 0.666 | 8.252 | CO | 1.806 | 68.9776 | 5:14 | 247.2181 | 455.8772 | 105.1151
c:\data\co\000901\fld707 | 2000-09-03 | 5:19 | H2 | 0.67 | 8.3719 | CO | 1.811 | 73.9849 | 5:17 | 247.2201 | 462.501 | 110.4602
c:\data\co\000901\fld708 | 2000-09-03 | 5:22 | H2 | 0.668 | 8.3773 | CO | 1.808 | 68.7399 | 5:20 | 247.2222 | 462.7993 | 104.8614
c:\data\co\000901\fld709 | 2000-09-03 | 5:25 | H2 | 0.665 | 8.0524 | CO | 1.805 | 70.7168 | 5:23 | 247.2243 | 444.8504 | 106.9716
c:\data\co\000901\fld710 | 2000-09-03 | 5:28 | H2 | 0.666 | 8.3926 | CO | 1.806 | 66.9789 | 5:26 | 247.2264 | 463.6445 | 102.9816
c:\data\co\000901\fld711 | 2000-09-03 | 5:31 | H2 | 0.665 | 8.2098 | CO | 1.806 | 69.3785 | 5:29 | 247.2285 | 453.5459 | 105.543
c:\data\co\000901\fld712 | 2000-09-03 | 5:34 | H2 | 0.67 | 8.8697 | CO | 1.811 | 70.9596 | 5:32 | 247.2306 | 490.0017 | 107.2308
c:\data\co\000901\fld713 | 2000-09-03 | 5:37 | H2 | 0.665 | 8.5874 | CO | 1.806 | 69.5947 | 5:35 | 247.2326 | 474.4062 | 105.7738
c:\data\co\000901\fld714 | 2000-09-03 | 5:40 | H2 | 0.666 | 8.6465 | CO | 1.806 | 69.4091 | 5:38 | 247.2347 | 477.6711 | 105.5757
c:\data\co\000901\fld715 | 2000-09-03 | 5:43 | H2 | 0.666 | 9.0281 | CO | 1.806 | 67.7879 | 5:41 | 247.2368 | 498.7524 | 103.8451
c:\data\co\000901\fld716 | 2000-09-03 | 5:46 | H2 | 0.666 | 8.3123 | CO | 1.806 | 64.9226 | 5:44 | 247.2389 | 459.2084 | 100.7866
c:\data\co\000901\fld717 | 2000-09-03 | 5:49 | H2 | 0.666 | 8.2574 | CO | 1.806 | 66.8846 | 5:47 | 247.241 | 456.1755 | 102.8809
c:\data\co\000901\fld718 | 2000-09-03 | 5:52 | H2 | 0.665 | 8.5359 | CO | 1.805 | 66.9903 | 5:50 | 247.2431 | 471.5611 | 102.9937
c:\data\co\000901\fld719 | 2000-09-03 | 5:55 | H2 | 0.665 | 7.9515 | CO | 1.805 | 69.3107 | 5:53 | 247.2451 | 439.2762 | 105.4707
c:\data\co\000901\fld720 | 2000-09-03 | 5:58 | H2 | 0.665 | 8.4655 | CO | 1.805 | 64.0762 | 5:56 | 247.2472 | 467.6719 | 99.8831
c:\data\co\000901\fld721 | 2000-09-03 | 6:01 | H2 | 0.666 | 8.013 | CO | 1.806 | 69.0169 | 5:59 | 247.2493 | 442.6738 | 105.1571
c:\data\co\000901\fld722 | 2000-09-03 | 6:04 | H2 | 0.666 | 9.0637 | CO | 1.806 | 65.8146 | 6:02 | 247.2514 | 500.7191 | 101.7387
c:\data\co\000901\fld723 | 2000-09-03 | 6:07 | H2 | 0.666 | 8.2288 | CO | 1.806 | 72.0913 | 6:05 | 247.2535 | 454.5955 | 108.4388
c:\data\co\000901\fld724 | 2000-09-03 | 6:10 | H2 | 0.666 | 8.5328 | CO | 1.806 | 64.3761 | 6:08 | 247.2556 | 471.3898 | 100.2032
c:\data\co\000901\fld725 | 2000-09-03 | 6:13 | H2 | 0.665 | 7.8583 | CO | 1.805 | 69.06 | 6:11 | 247.2576 | 434.1274 | 105.2031
c:\data\co\000901\fld726 | 2000-09-03 | 6:16 | H2 | 0.665 | 8.5578 | CO | 1.805 | 63.8 | 6:14 | 247.2597 | 472.7709 | 99.5882
c:\data\co\000901\fld727 | 2000-09-03 | 6:19 | H2 | 0.666 | 8.6763 | CO | 1.806 | 68.2535 | 6:17 | 247.2618 | 479.3174 | 104.3422
c:\data\co\000901\fld728 | 2000-09-03 | 6:22 | H2 | 0.665 | 9.3139 | CO | 1.805 | 65.2906 | 6:20 | 247.2639 | 514.5413 | 101.1794
c:\data\co\000901\fld729 | 2000-09-03 | 6:25 | H2 | 0.665 | 7.8383 | CO | 1.805 | 69.6406 | 6:23 | 247.266 | 433.0226 | 105.8228
c:\data\co\000901\fld730 | 2000-09-03 | 6:28 | H2 | 0.665 | 8.4227 | CO | 1.806 | 65.504 | 6:26 | 247.2681 | 465.3074 | 101.4072
c:\data\co\000901\fld731 | 2000-09-03 | 6:31 | H2 | 0.666 | 7.3348 | CO | 1.806 | 75.0792 | 6:29 | 247.2701 | 405.207 | 111.6283
c:\data\co\000901\fld732 | 2000-09-03 | 6:34 | H2 | 0.665 | 7.2498 | CO | 1.806 | 69.6235 | 6:32 | 247.2722 | 400.5112 | 105.8046
c:\data\co\000901\fld733 | 2000-09-03 | 6:37 | H2 | 0.666 | 7.3452 | CO | 1.805 | 76.5439 | 6:35 | 247.2743 | 405.7815 | 113.1918
c:\data\co\000901\fld734 | 2000-09-03 | 6:40 | H2 | 0.665 | 8.2935 | CO | 1.805 | 70.3016 | 6:38 | 247.2764 | 458.1698 | 106.5284
c:\data\co\000901\fld735 | 2000-09-03 | 6:43 | H2 | 0.665 | 7.8132 | CO | 1.805 | 71.8536 | 6:41 | 247.2785 | 431.6359 | 108.1851
c:\data\co\000901\fld736 | 2000-09-03 | 6:46 | H2 | 0.666 | 8.1059 | CO | 1.808 | 71.1372 | 6:44 | 247.2806 | 447.806 | 107.4204
c:\data\co\000901\fld737 | 2000-09-03 | 6:49 | H2 | 0.665 | 7.1845 | CO | 1.806 | 72.0619 | 6:47 | 247.2826 | 396.9037 | 108.4075
c:\data\co\000901\fld738 | 2000-09-03 | 6:52 | H2 | 0.665 | 7.8268 | CO | 1.805 | 71.2555 | 6:50 | 247.2847 | 432.3872 | 107.5467
c:\data\co\000901\fld739 | 2000-09-03 | 6:55 | H2 | 0.666 | 7.0813 | CO | 1.806 | 74.8953 | 6:53 | 247.2868 | 391.2025 | 111.432
c:\data\co\000901\fld740 | 2000-09-03 | 6:58 | H2 | 0.665 | 7.5585 | CO | 1.805 | 74.103 | 6:56 | 247.2889 | 417.5652 | 110.5863
c:\data\co\000901\fld741 | 2000-09-03 | 7:01 | H2 | 0.665 | 7.3365 | CO | 1.805 | 73.1933 | 6:59 | 247.291 | 405.3009 | 109.6152
c:\data\co\000901\fld742 | 2000-09-03 | 7:04 | H2 | 0.666 | 8.2796 | CO | 1.806 | 67.523 | 7:02 | 247.2931 | 457.4019 | 103.5624
c:\data\co\000901\fld743 | 2000-09-03 | 7:07 | H2 | 0.665 | 7.8789 | CO | 1.806 | 71.8854 | 7:05 | 247.2951 | 435.2655 | 108.2191
c:\data\co\000901\fld744 | 2000-09-03 | 7:10 | H2 | 0.665 | 8.0135 | CO | 1.805 | 67.972 | 7:08 | 247.2972 | 442.7014 | 104.0417
c:\data\co\000901\fld745 | 2000-09-03 | 7:13 | H2 | 0.666 | 8.2622 | CO | 1.808 | 70.4282 | 7:11 | 247.2993 | 456.4407 | 106.6636
c:\data\co\000901\fld746 | 2000-09-03 | 7:16 | H2 | 0.666 | 8.6281 | CO | 1.806 | 65.625 | 7:14 | 247.3014 | 476.6546 | 101.5363
c:\data\co\000901\fld747 | 2000-09-03 | 7:19 | H2 | 0.665 | 8.1888 | CO | 1.806 | 64.0077 | 7:17 | 247.3035 | 452.3857 | 99.8099
c:\data\co\000901\fld748 | 2000-09-03 | 7:22 | H2 | 0.666 | 8.8047 | CO | 1.806 | 66.3753 | 7:20 | 247.3056 | 486.4108 | 102.3372
c:\data\co\000901\fld749 | 2000-09-03 | 7:25 | H2 | 0.671 | 8.6791 | CO | 1.808 | 64.9287 | 7:23 | 247.3076 | 479.4721 | 100.7931
c:\data\co\000901\fld750 | 2000-09-03 | 7:28 | H2 | 0.666 | 8.7693 | CO | 1.803 | 65.7512 | 7:26 | 247.3097 | 484.4551 | 101.671
c:\data\co\000901\fld751 | 2000-09-03 | 7:31 | H2 | 0.668 | 8.8991 | CO | 1.805 | 64.8946 | 7:29 | 247.3118 | 491.6259 | 100.7567
c:\data\co\000901\fld752 | 2000-09-03 | 7:34 | H2 | 0.668 | 8.811 | CO | 1.805 | 64.344 | 7:32 | 247.3139 | 486.7588 | 100.1689
c:\data\co\000901\fld753 | 2000-09-03 | 7:37 | H2 | 0.666 | 9.2559 | CO | 1.805 | 66.6878 | 7:35 | 247.316 | 511.3371 | 102.6708
c:\data\co\000901\fld754 | 2000-09-03 | 7:40 | H2 | 0.666 | 9.2105 | CO | 1.803 | 66.1146 | 7:38 | 247.3181 | 508.829 | 102.059
c:\data\co\000901\fld755 | 2000-09-03 | 7:43 | H2 | 0.668 | 9.4449 | CO | 1.805 | 67.9512 | 7:41 | 247.3201 | 521.7783 | 104.0195
c:\data\co\000901\fld756 | 2000-09-03 | 7:46 | H2 | 0.668 | 8.9935 | CO | 1.805 | 64.2371 | 7:44 | 247.3222 | 496.8409 | 100.0548
c:\data\co\000901\fld757 | 2000-09-03 | 7:49 | H2 | 0.666 | 9.6713 | CO | 1.803 | 66.6154 | 7:47 | 247.3243 | 534.2856 | 102.5935
c:\data\co\000901\fld758 | 2000-09-03 | 7:52 | H2 | 0.668 | 8.8164 | CO | 1.805 | 68.2506 | 7:50 | 247.3264 | 487.0571 | 104.3391
c:\data\co\000901\fld759 | 2000-09-03 | 7:55 | H2 | 0.668 | 9.7904 | CO | 1.806 | 68.367 | 7:53 | 247.3285 | 540.8652 | 104.4633
c:\data\co\000901\fld760 | 2000-09-03 | 7:58 | H2 | 0.666 | 9.3689 | CO | 1.803 | 67.5775 | 7:56 | 247.3306 | 517.5797 | 103.6205
c:\data\co\000901\fld761 | 2000-09-03 | 8:01 | H2 | 0.668 | 9.3501 | CO | 1.805 | 65.4282 | 7:59 | 247.3326 | 516.5411 | 101.3263
c:\data\co\000901\fld762 | 2000-09-03 | 8:04 | H2 | 0.668 | 10.3954 | CO | 1.803 | 65.2073 | 8:02 | 247.3347 | 574.2881 | 101.0905
c:\data\co\000901\fld763 | 2000-09-03 | 8:07 | H2 | 0.668 | 10.0229 | CO | 1.803 | 70.6359 | 8:05 | 247.3368 | 553.7096 | 106.8853
c:\data\co\000901\fld764 | 2000-09-03 | 8:10 | H2 | 0.666 | 9.2295 | CO | 1.803 | 68.4392 | 8:08 | 247.3389 | 509.8786 | 104.5404
c:\data\co\000901\fld765 | 2000-09-03 | 8:13 | H2 | 0.668 | 9.2935 | CO | 1.805 | 69.138 | 8:11 | 247.341 | 513.4143 | 105.2863
c:\data\co\000901\fld766 | 2000-09-03 | 8:16 | H2 | 0.668 | 9.8314 | CO | 1.805 | 66.5616 | 8:14 | 247.3431 | 543.1303 | 102.5361
c:\data\co\000901\fld767 | 2000-09-03 | 8:19 | H2 | 0.668 | 9.7768 | CO | 1.803 | 64.6492 | 8:17 | 247.3451 | 540.1139 | 100.4947
c:\data\co\000901\fld768 | 2000-09-03 | 8:22 | H2 | 0.668 | 9.1543 | CO | 1.803 | 67.0638 | 8:20 | 247.3472 | 505.7242 | 103.0722
c:\data\co\000901\fld769 | 2000-09-03 | 8:25 | H2 | 0.668 | 9.4575 | CO | 1.805 | 65.0938 | 8:23 | 247.3493 | 522.4744 | 100.9693
c:\data\co\000901\fld770 | 2000-09-03 | 8:28 | H2 | 0.668 | 9.2524 | CO | 1.803 | 65.6471 | 8:26 | 247.3514 | 511.1437 | 101.5599
c:\data\co\000901\fld771 | 2000-09-03 | 8:31 | H2 | 0.668 | 9.6734 | CO | 1.806 | 66.862 | 8:29 | 247.3535 | 534.4016 | 102.8568
c:\data\co\000901\fld772 | 2000-09-03 | 8:34 | H2 | 0.668 | 9.007 | CO | 1.803 | 65.8706 | 8:32 | 247.3556 | 497.5867 | 101.7985
c:\data\co\000901\fld773 | 2000-09-03 | 8:37 | H2 | 0.668 | 9.2723 | CO | 1.805 | 66.1403 | 8:35 | 247.3576 | 512.2431 | 102.0864
c:\data\co\000901\fld774 | 2000-09-03 | 8:40 | H2 | 0.668 | 9.688 | CO | 1.805 | 64.7177 | 8:38 | 247.3597 | 535.2082 | 100.5678
c:\data\co\000901\fld775 | 2000-09-03 | 8:43 | H2 | 0.668 | 9.4005 | CO | 1.805 | 65.449 | 8:41 | 247.3618 | 519.3254 | 101.3485
c:\data\co\000901\fld776 | 2000-09-03 | 8:46 | H2 | 0.666 | 9.0833 | CO | 1.803 | 67.4679 | 8:44 | 247.3639 | 501.8019 | 103.5036
c:\data\co\000901\fld777 | 2000-09-03 | 8:49 | H2 | 0.668 | 9.3203 | CO | 1.805 | 66.3863 | 8:47 | 247.366 | 514.8948 | 102.349
c:\data\co\000901\fld778 | 2000-09-03 | 8:52 | H2 | 0.673 | 9.1916 | CO | 1.808 | 65.5769 | 8:50 | 247.3681 | 507.7849 | 101.485
c:\data\co\000901\fld779 | 2000-09-03 | 8:55 | H2 | 0.668 | 9.2152 | CO | 1.805 | 66.7707 | 8:53 | 247.3701 | 509.0886 | 102.7593
c:\data\co\000901\fld780 | 2000-09-03 | 8:58 | H2 | 0.668 | 9.1039 | CO | 1.805 | 66.15 | 8:56 | 247.3722 | 502.9399 | 102.0968
c:\data\co\000901\fld781 | 2000-09-03 | 9:01 | H2 | 0.668 | 9.2948 | CO | 1.806 | 65.266 | 8:59 | 247.3743 | 513.4861 | 101.1531
c:\data\co\000901\fld782 | 2000-09-03 | 9:04 | H2 | 0.668 | 9.2081 | CO | 1.805 | 68.3807 | 9:02 | 247.3764 | 508.6964 | 104.4779
c:\data\co\000901\fld783 | 2000-09-03 | 9:07 | H2 | 0.668 | 9.7265 | CO | 1.805 | 68.0006 | 9:05 | 247.3785 | 537.3351 | 104.0722
c:\data\co\000901\fld784 | 2000-09-03 | 9:10 | H2 | 0.673 | 9.6168 | CO | 1.81 | 67.5401 | 9:08 | 247.3806 | 531.2748 | 103.5806
c:\data\co\000901\fld785 | 2000-09-03 | 9:13 | H2 | 0.668 | 9.4728 | CO | 1.805 | 67.4326 | 9:11 | 247.3826 | 523.3196 | 103.4659
c:\data\co\000901\fld786 | 2000-09-03 | 9:16 | H2 | 0.67 | 9.2903 | CO | 1.806 | 70.6554 | 9:14 | 247.3847 | 513.2375 | 106.9061
c:\data\co\000901\fld787 | 2000-09-03 | 9:19 | H2 | 0.668 | 9.1422 | CO | 1.805 | 69.446 | 9:17 | 247.3868 | 505.0558 | 105.6151
c:\data\co\000901\fld788 | 2000-09-03 | 9:22 | H2 | 0.668 | 9.3656 | CO | 1.805 | 68.8709 | 9:20 | 247.3889 | 517.3974 | 105.0012
c:\data\co\000901\fld789 | 2000-09-03 | 9:25 | H2 | 0.668 | 9.4097 | CO | 1.806 | 70.6687 | 9:23 | 247.391 | 519.8337 | 106.9203
c:\data\co\000901\fld790 | 2000-09-03 | 9:28 | H2 | 0.668 | 9.3874 | CO | 1.806 | 70.2626 | 9:26 | 247.3931 | 518.6017 | 106.4868
c:\data\co\000901\fld791 | 2000-09-03 | 9:31 | H2 | 0.668 | 9.4911 | CO | 1.805 | 71.6987 | 9:29 | 247.3951 | 524.3306 | 108.0198
c:\data\co\000901\fld792 | 2000-09-03 | 9:34 | H2 | 0.668 | 9.2696 | CO | 1.806 | 69.4029 | 9:32 | 247.3972 | 512.0939 | 105.5691
c:\data\co\000901\fld793 | 2000-09-03 | 9:37 | H2 | 0.67 | 8.9451 | CO | 1.806 | 70.2533 | 9:35 | 247.3993 | 494.1671 | 106.4769
c:\data\co\000901\fld794 | 2000-09-03 | 9:40 | H2 | 0.668 | 9.4355 | CO | 1.806 | 70.0468 | 9:38 | 247.4014 | 521.259 | 106.2564
c:\data\co\000901\fld795 | 2000-09-03 | 9:43 | H2 | 0.668 | 9.2733 | CO | 1.805 | 70.1834 | 9:41 | 247.4035 | 512.2983 | 106.4022
c:\data\co\000901\fld796 | 2000-09-03 | 9:46 | H2 | 0.67 | 9.2061 | CO | 1.806 | 67.5871 | 9:44 | 247.4056 | 508.5859 | 103.6308
c:\data\co\000901\fld797 | 2000-09-03 | 9:49 | H2 | 0.668 | 9.8942 | CO | 1.806 | 66.8727 | 9:47 | 247.4076 | 546.5996 | 102.8682
c:\data\co\000901\fld798 | 2000-09-03 | 9:52 | H2 | 0.668 | 9.1092 | CO | 1.806 | 71.0812 | 9:50 | 247.4097 | 503.2327 | 107.3606
c:\data\co\000901\fld799 | 2000-09-03 | 9:55 | H2 | 0.668 | 9.1185 | CO | 1.806 | 68.7136 | 9:53 | 247.4118 | 503.7465 | 104.8333
c:\data\co\000901\fld800 | 2000-09-03 | 9:58 | H2 | 0.67 | 9.8217 | CO | 1.806 | 64.637 | 9:56 | 247.4139 | 542.5944 | 100.4817
c:\data\co\000901\fld801 | 2000-09-03 | 10:01 | H2 | 0.67 | 9.3844 | CO | 1.806 | 66.005 | 9:59 | 247.416 | 518.436 | 101.942
c:\data\co\000901\fld802 | 2000-09-03 | 10:04 | H2 | 0.67 | 8.8416 | CO | 1.805 | 237.6475 | 10:02 | 247.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld803 | 2000-09-03 | 10:07 | H2 | 0.668 | 9.4418 | CO | 1.805 | 238.1003 | 10:05 | 247.4201 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld804 | 2000-09-03 | 10:10 | H2 | 0.671 | 9.254 | CO | 1.808 | 233.2785 | 10:08 | 247.4222 | NA | NA |  | 236.3421 | 9.1333
c:\data\co\000901\fld805 | 2000-09-03 | 10:13 | H2 | 0.668 | 8.7042 | CO | 1.805 | 239.0617 | 10:11 | 247.4243 | NA | NA |  | 2.6628 | 0.38332
c:\data\co\000901\fld806 | 2000-09-03 | 10:16 | H2 | 0.668 | 9.9463 | CO | 1.806 | 75.3602 | 10:14 | 247.4264 | 538.906 | 118.4927
c:\data\co\000901\fld807 | 2000-09-03 | 10:19 | H2 | 0.668 | 9.4426 | CO | 1.806 | 71.5934 | 10:17 | 247.4285 | 511.6147 | 114.6317
c:\data\co\000901\fld808 | 2000-09-03 | 10:22 | H2 | 0.67 | 8.9917 | CO | 1.808 | 74.3176 | 10:20 | 247.4306 | 487.1843 | 117.4241
c:\data\co\000901\fld809 | 2000-09-03 | 10:25 | H2 | 0.668 | 9.0415 | CO | 1.806 | 73.439 | 10:23 | 247.4326 | 489.8825 | 116.5235
c:\data\co\000901\fld810 | 2000-09-03 | 10:28 | H2 | 0.668 | 9.2293 | CO | 1.806 | 75.0624 | 10:26 | 247.4347 | 500.0578 | 118.1875
c:\data\co\000901\fld811 | 2000-09-03 | 10:31 | H2 | 0.668 | 9.8594 | CO | 1.806 | 78.2964 | 10:29 | 247.4368 | 534.1976 | 121.5024
c:\data\co\000901\fld812 | 2000-09-03 | 10:34 | H2 | 0.67 | 9.8422 | CO | 1.806 | 75.5478 | 10:32 | 247.4389 | 533.2657 | 118.685
c:\data\co\000901\fld813 | 2000-09-03 | 10:37 | H2 | 0.668 | 9.8835 | CO | 1.806 | 74.542 | 10:35 | 247.441 | 535.5034 | 117.6541
c:\data\co\000901\fld814 | 2000-09-03 | 10:40 | H2 | 0.671 | 9.4555 | CO | 1.81 | 73.6598 | 10:38 | 247.4431 | 512.3137 | 116.7498
c:\data\co\000901\fld815 | 2000-09-03 | 10:43 | H2 | 0.67 | 9.0693 | CO | 1.808 | 72.787 | 10:41 | 247.4451 | 491.3887 | 115.8552
c:\data\co\000901\fld816 | 2000-09-03 | 10:46 | H2 | 0.668 | 9.2008 | CO | 1.806 | 73.3524 | 10:44 | 247.4472 | 498.5136 | 116.4347
c:\data\co\000901\fld817 | 2000-09-03 | 10:49 | H2 | 0.67 | 8.6314 | CO | 1.806 | 72.3122 | 10:47 | 247.4493 | 467.6626 | 115.3685
c:\data\co\000901\fld818 | 2000-09-03 | 10:52 | H2 | 0.67 | 9.1086 | CO | 1.806 | 75.938 | 10:50 | 247.4514 | 493.5181 | 119.085
c:\data\co\000901\fld819 | 2000-09-03 | 10:55 | H2 | 0.668 | 9.5332 | CO | 1.806 | 74.3011 | 10:53 | 247.4535 | 516.5236 | 117.4072
c:\data\co\000901\fld820 | 2000-09-03 | 10:58 | H2 | 0.668 | 9.1721 | CO | 1.806 | 73.3604 | 10:56 | 247.4556 | 496.9586 | 116.4429
c:\data\co\000901\fld821 | 2000-09-03 | 11:01 | H2 | 0.67 | 9.3616 | CO | 1.808 | 74.6713 | 10:59 | 247.4576 | 507.226 | 117.7866
c:\data\co\000901\fld822 | 2000-09-03 | 11:04 | H2 | 0.67 | 9.6422 | CO | 1.808 | 72.2147 | 11:02 | 247.4597 | 522.4294 | 115.2686
c:\data\co\000901\fld823 | 2000-09-03 | 11:07 | H2 | 0.67 | 9.1242 | CO | 1.808 | 72.4064 | 11:05 | 247.4618 | 494.3633 | 115.4651
c:\data\co\000901\fld824 | 2000-09-03 | 11:10 | H2 | 0.67 | 9.2716 | CO | 1.808 | 72.2995 | 11:08 | 247.4639 | 502.3497 | 115.3555
c:\data\co\000901\fld825 | 2000-09-03 | 11:13 | H2 | 0.67 | 9.3171 | CO | 1.808 | 71.8087 | 11:11 | 247.466 | 504.8149 | 114.8524
c:\data\co\000901\fld826 | 2000-09-03 | 11:16 | H2 | 0.668 | 9.038 | CO | 1.806 | 71.4297 | 11:14 | 247.4681 | 489.6929 | 114.4639
c:\data\co\000901\fld827 | 2000-09-03 | 11:19 | H2 | 0.67 | 9.6822 | CO | 1.808 | 69.1041 | 11:17 | 247.4701 | 524.5966 | 112.0802
c:\data\co\000901\fld828 | 2000-09-03 | 11:22 | H2 | 0.67 | 9.3984 | CO | 1.808 | 73.0159 | 11:20 | 247.4722 | 509.2199 | 116.0898
c:\data\co\000901\fld829 | 2000-09-03 | 11:25 | H2 | 0.668 | 9.3956 | CO | 1.806 | 74.338 | 11:23 | 247.4743 | 509.0682 | 117.445
c:\data\co\000901\fld830 | 2000-09-03 | 11:28 | H2 | 0.67 | 9.756 | CO | 1.808 | 71.8382 | 11:26 | 247.4764 | 528.5952 | 114.8827
c:\data\co\000901\fld831 | 2000-09-03 | 11:31 | H2 | 0.668 | 9.5772 | CO | 1.808 | 72.358 | 11:29 | 247.4785 | 518.9076 | 115.4155
c:\data\co\000901\fld832 | 2000-09-03 | 11:34 | H2 | 0.668 | 9.5286 | CO | 1.806 | 72.4404 | 11:32 | 247.4806 | 516.2743 | 115.4999
c:\data\co\000901\fld833 | 2000-09-03 | 11:37 | H2 | 0.668 | 9.4377 | CO | 1.806 | 71.7559 | 11:35 | 247.4826 | 511.3492 | 114.7983
c:\data\co\000901\fld834 | 2000-09-03 | 11:40 | H2 | 0.67 | 9.9795 | CO | 1.808 | 68.7232 | 11:38 | 247.4847 | 540.7048 | 111.6898
c:\data\co\000901\fld835 | 2000-09-03 | 11:43 | H2 | 0.668 | 9 | CO | 1.806 | 68.8294 | 11:41 | 247.4868 | 487.634 | 111.7986
c:\data\co\000901\fld836 | 2000-09-03 | 11:46 | H2 | 0.67 | 9.7597 | CO | 1.808 | 70.6297 | 11:44 | 247.4889 | 528.7957 | 113.6439
c:\data\co\000901\fld837 | 2000-09-03 | 11:49 | H2 | 0.67 | 9.2636 | CO | 1.808 | 70.8722 | 11:47 | 247.491 | 501.9162 | 113.8925
c:\data\co\000901\fld838 | 2000-09-03 | 11:52 | H2 | 0.668 | 10.4723 | CO | 1.806 | 69.8946 | 11:50 | 247.4931 | 567.4055 | 112.8905
c:\data\co\000901\fld839 | 2000-09-03 | 11:55 | H2 | 0.668 | 9.1508 | CO | 1.808 | 75.6033 | 11:53 | 247.4951 | 495.8045 | 118.7419
c:\data\co\000901\fld840 | 2000-09-03 | 11:58 | H2 | 0.668 | 9.0313 | CO | 1.806 | 76.4822 | 11:56 | 247.4972 | 489.3298 | 119.6428
c:\data\co\000901\fld841 | 2000-09-03 | 12:01 | H2 | 0.668 | 9.8457 | CO | 1.806 | 77.7152 | 11:59 | 247.4993 | 533.4553 | 120.9066
c:\data\co\000901\fld842 | 2000-09-03 | 12:04 | H2 | 0.668 | 10.0712 | CO | 1.806 | 76.7072 | 12:02 | 247.5014 | 545.6732 | 119.8734
c:\data\co\000901\fld843 | 2000-09-03 | 12:07 | H2 | 0.67 | 9.4855 | CO | 1.808 | 78.3824 | 12:05 | 247.5035 | 513.9391 | 121.5905
c:\data\co\000901\fld844 | 2000-09-03 | 12:10 | H2 | 0.67 | 9.0561 | CO | 1.808 | 79.366 | 12:08 | 247.5056 | 490.6735 | 122.5987
c:\data\co\000901\fld845 | 2000-09-03 | 12:13 | H2 | 0.668 | 9.0751 | CO | 1.808 | 76.5037 | 12:11 | 247.5076 | 491.703 | 119.6648
c:\data\co\000901\fld846 | 2000-09-03 | 12:16 | H2 | 0.67 | 9.4598 | CO | 1.808 | 75.0185 | 12:14 | 247.5097 | 512.5466 | 118.1425
c:\data\co\000901\fld847 | 2000-09-03 | 12:19 | H2 | 0.668 | 9.0621 | CO | 1.808 | 74.6503 | 12:17 | 247.5118 | 490.9986 | 117.7651
c:\data\co\000901\fld848 | 2000-09-03 | 12:22 | H2 | 0.67 | 9.7444 | CO | 1.808 | 72.5498 | 12:20 | 247.5139 | 527.9667 | 115.6121
c:\data\co\000901\fld849 | 2000-09-03 | 12:25 | H2 | 0.668 | 10.0402 | CO | 1.808 | 75.3549 | 12:23 | 247.516 | 543.9936 | 118.4873
c:\data\co\000901\fld850 | 2000-09-03 | 12:28 | H2 | 0.671 | 9.5132 | CO | 1.81 | 71.653 | 12:26 | 247.5181 | 515.4399 | 114.6928
c:\data\co\000901\fld851 | 2000-09-03 | 12:31 | H2 | 0.668 | 9.4889 | CO | 1.806 | 75.2717 | 12:29 | 247.5201 | 514.1233 | 118.402
c:\data\co\000901\fld852 | 2000-09-03 | 12:34 | H2 | 0.668 | 9.2266 | CO | 1.808 | 78.148 | 12:32 | 247.5222 | 499.9115 | 121.3503
c:\data\co\000901\fld853 | 2000-09-03 | 12:37 | H2 | 0.67 | 9.3778 | CO | 1.808 | 75.5956 | 12:35 | 247.5243 | 508.1038 | 118.734
c:\data\co\000901\fld854 | 2000-09-03 | 12:40 | H2 | 0.67 | 9.5247 | CO | 1.808 | 73.7241 | 12:38 | 247.5264 | 516.063 | 116.8157
c:\data\co\000901\fld855 | 2000-09-03 | 12:43 | H2 | 0.67 | 8.9884 | CO | 1.808 | 74.6382 | 12:41 | 247.5285 | 487.0055 | 117.7527
c:\data\co\000901\fld856 | 2000-09-03 | 12:46 | H2 | 0.67 | 9.7051 | CO | 1.808 | 71.8051 | 12:44 | 247.5306 | 525.8374 | 114.8487
c:\data\co\000901\fld857 | 2000-09-03 | 12:49 | H2 | 0.668 | 9.2598 | CO | 1.808 | 75.4527 | 12:47 | 247.5326 | 501.7103 | 118.5876
c:\data\co\000901\fld858 | 2000-09-03 | 12:52 | H2 | 0.67 | 9.3061 | CO | 1.808 | 74.9748 | 12:50 | 247.5347 | 504.2189 | 118.0977
c:\data\co\000901\fld859 | 2000-09-03 | 12:55 | H2 | 0.67 | 8.9328 | CO | 1.808 | 74.6484 | 12:53 | 247.5368 | 483.993 | 117.7631
c:\data\co\000901\fld860 | 2000-09-03 | 12:58 | H2 | 0.67 | 9.8213 | CO | 1.808 | 74.3728 | 12:56 | 247.5389 | 532.1333 | 117.4807
c:\data\co\000901\fld861 | 2000-09-03 | 13:01 | H2 | 0.668 | 9.6919 | CO | 1.808 | 76.8066 | 12:59 | 247.541 | 525.1222 | 119.9753
c:\data\co\000901\fld862 | 2000-09-03 | 13:04 | H2 | 0.67 | 9.2174 | CO | 1.808 | 70.4818 | 13:02 | 247.5431 | 499.413 | 113.4923
c:\data\co\000901\fld863 | 2000-09-03 | 13:07 | H2 | 0.67 | 9.1867 | CO | 1.808 | 71.075 | 13:05 | 247.5451 | 497.7497 | 114.1004
c:\data\co\000901\fld864 | 2000-09-03 | 13:10 | H2 | 0.668 | 9.0756 | CO | 1.808 | 73.1082 | 13:08 | 247.5472 | 491.7301 | 116.1844
c:\data\co\000901\fld865 | 2000-09-03 | 13:13 | H2 | 0.67 | 9.3299 | CO | 1.81 | 72.3032 | 13:11 | 247.5493 | 505.5085 | 115.3593
c:\data\co\000901\fld866 | 2000-09-03 | 13:16 | H2 | 0.67 | 9.6442 | CO | 1.81 | 71.6087 | 13:14 | 247.5514 | 522.5377 | 114.6474
c:\data\co\000901\fld867 | 2000-09-03 | 13:19 | H2 | 0.67 | 9.5105 | CO | 1.81 | 70.9881 | 13:17 | 247.5535 | 515.2936 | 114.0113
c:\data\co\000901\fld868 | 2000-09-03 | 13:22 | H2 | 0.671 | 9.3707 | CO | 1.811 | 70.8824 | 13:20 | 247.5556 | 507.7191 | 113.903
c:\data\co\000901\fld869 | 2000-09-03 | 13:25 | H2 | 0.67 | 9.613 | CO | 1.81 | 71.2469 | 13:23 | 247.5576 | 520.8473 | 114.2766
c:\data\co\000901\fld870 | 2000-09-03 | 13:28 | H2 | 0.67 | 9.06 | CO | 1.81 | 72.5637 | 13:26 | 247.5597 | 490.8849 | 115.6263
c:\data\co\000901\fld871 | 2000-09-03 | 13:31 | H2 | 0.673 | 9.1201 | CO | 1.813 | 73.6321 | 13:29 | 247.5618 | 494.1412 | 116.7214
c:\data\co\000901\fld872 | 2000-09-03 | 13:34 | H2 | 0.67 | 9.7584 | CO | 1.81 | 72.0436 | 13:32 | 247.5639 | 528.7253 | 115.0932
c:\data\co\000901\fld873 | 2000-09-03 | 13:37 | H2 | 0.668 | 9.2276 | CO | 1.808 | 71.4556 | 13:35 | 247.566 | 499.9657 | 114.4905
c:\data\co\000901\fld874 | 2000-09-03 | 13:40 | H2 | 0.668 | 9.241 | CO | 1.808 | 70.7089 | 13:38 | 247.5681 | 500.6917 | 113.7251
c:\data\co\000901\fld875 | 2000-09-03 | 13:43 | H2 | 0.67 | 9.6373 | CO | 1.81 | 70.4791 | 13:41 | 247.5701 | 522.1639 | 113.4896
c:\data\co\000901\fld876 | 2000-09-03 | 13:46 | H2 | 0.668 | 9.0901 | CO | 1.808 | 72.4957 | 13:44 | 247.5722 | 492.5157 | 115.5566
c:\data\co\000901\fld877 | 2000-09-03 | 13:49 | H2 | 0.67 | 9.1299 | CO | 1.811 | 72.9334 | 13:47 | 247.5743 | 494.6721 | 116.0053
c:\data\co\000901\fld878 | 2000-09-03 | 13:52 | H2 | 0.67 | 9.0992 | CO | 1.81 | 71.3697 | 13:50 | 247.5764 | 493.0088 | 114.4024
c:\data\co\000901\fld879 | 2000-09-03 | 13:55 | H2 | 0.67 | 8.9311 | CO | 1.811 | 68.9967 | 13:53 | 247.5785 | 483.9009 | 111.9701
c:\data\co\000901\fld880 | 2000-09-03 | 13:58 | H2 | 0.673 | 9.6296 | CO | 1.815 | 69.1998 | 13:56 | 247.5806 | 521.7467 | 112.1783
c:\data\co\000901\fld881 | 2000-09-03 | 14:01 | H2 | 0.668 | 9.5505 | CO | 1.81 | 70.9171 | 13:59 | 247.5826 | 517.4609 | 113.9385
c:\data\co\000901\fld882 | 2000-09-03 | 14:04 | H2 | 0.668 | 8.9841 | CO | 1.81 | 70.5391 | 14:02 | 247.5847 | 486.7725 | 113.5511
c:\data\co\000901\fld883 | 2000-09-03 | 14:07 | H2 | 0.668 | 9.1973 | CO | 1.808 | 68.5544 | 14:05 | 247.5868 | 498.324 | 111.5167
c:\data\co\000901\fld884 | 2000-09-03 | 14:10 | H2 | 0.666 | 8.5522 | CO | 1.806 | 68.3386 | 14:08 | 247.5889 | 463.3715 | 111.2955
c:\data\co\000901\fld885 | 2000-09-03 | 14:13 | H2 | 0.666 | 9.3588 | CO | 1.806 | 66.4489 | 14:11 | 247.591 | 507.0743 | 109.3586
c:\data\co\000901\fld886 | 2000-09-03 | 14:16 | H2 | 0.665 | 9.0004 | CO | 1.806 | 66.9813 | 14:14 | 247.5931 | 487.6556 | 109.9043
c:\data\co\000901\fld887 | 2000-09-03 | 14:19 | H2 | 0.668 | 9.2853 | CO | 1.806 | 68.7863 | 14:17 | 247.5951 | 503.092 | 111.7544
c:\data\co\000901\fld888 | 2000-09-03 | 14:22 | H2 | 0.666 | 8.7345 | CO | 1.806 | 68.0314 | 14:20 | 247.5972 | 473.2488 | 110.9807
c:\data\co\000901\fld889 | 2000-09-03 | 14:25 | H2 | 0.666 | 9.6915 | CO | 1.808 | 68.7531 | 14:23 | 247.5993 | 525.1005 | 111.7204
c:\data\co\000901\fld890 | 2000-09-03 | 14:28 | H2 | 0.665 | 9.0242 | CO | 1.806 | 70.6597 | 14:26 | 247.6014 | 488.9452 | 113.6747
c:\data\co\000901\fld891 | 2000-09-03 | 14:31 | H2 | 0.666 | 9.381 | CO | 1.806 | 69.6414 | 14:29 | 247.6035 | 508.2771 | 112.6309
c:\data\co\000901\fld892 | 2000-09-03 | 14:34 | H2 | 0.666 | 9.5865 | CO | 1.808 | 68.5242 | 14:32 | 247.6056 | 519.4114 | 111.4858
c:\data\co\000901\fld893 | 2000-09-03 | 14:37 | H2 | 0.668 | 9.6152 | CO | 1.81 | 70.0785 | 14:35 | 247.6076 | 520.9665 | 113.079
c:\data\co\000901\fld894 | 2000-09-03 | 14:40 | H2 | 0.666 | 8.7001 | CO | 1.81 | 70.1579 | 14:38 | 247.6097 | 471.3849 | 113.1603
c:\data\co\000901\fld895 | 2000-09-03 | 14:43 | H2 | 0.666 | 9.2466 | CO | 1.81 | 69.8305 | 14:41 | 247.6118 | 500.9951 | 112.8247
c:\data\co\000901\fld896 | 2000-09-03 | 14:46 | H2 | 0.666 | 9.141 | CO | 1.81 | 68.5254 | 14:44 | 247.6139 | 495.2736 | 111.487
c:\data\co\000901\fld897 | 2000-09-03 | 14:49 | H2 | 0.668 | 9.6574 | CO | 1.811 | 70.3693 | 14:47 | 247.616 | 523.2529 | 113.377
c:\data\co\000901\fld898 | 2000-09-03 | 14:52 | H2 | 0.666 | 9.6714 | CO | 1.811 | 70.0722 | 14:50 | 247.6181 | 524.0115 | 113.0725
c:\data\co\000901\fld899 | 2000-09-03 | 14:55 | H2 | 0.666 | 9.7229 | CO | 1.811 | 70.0888 | 14:53 | 247.6201 | 526.8018 | 113.0895
c:\data\co\000901\fld900 | 2000-09-03 | 14:58 | H2 | 0.668 | 9.6565 | CO | 1.811 | 70.4115 | 14:56 | 247.6222 | 523.2042 | 113.4203
c:\data\co\000901\fld901 | 2000-09-03 | 15:01 | H2 | 0.671 | 9.8836 | CO | 1.816 | 68.9206 | 14:59 | 247.6243 | 535.5088 | 111.8921
c:\data\co\000901\fld902 | 2000-09-03 | 15:04 | H2 | 0.668 | 10.1029 | CO | 1.813 | 71.6971 | 15:02 | 247.6264 | 547.3908 | 114.738
c:\data\co\000901\fld903 | 2000-09-03 | 15:07 | H2 | 0.668 | 9.7445 | CO | 1.813 | 71.0764 | 15:05 | 247.6285 | 527.9721 | 114.1018
c:\data\co\000901\fld904 | 2000-09-03 | 15:10 | H2 | 0.666 | 9.3651 | CO | 1.813 | 69.4505 | 15:08 | 247.6306 | 507.4156 | 112.4352
c:\data\co\000901\fld905 | 2000-09-03 | 15:13 | H2 | 0.666 | 9.4722 | CO | 1.813 | 71.7467 | 15:11 | 247.6326 | 513.2185 | 114.7889
c:\data\co\000901\fld906 | 2000-09-03 | 15:16 | H2 | 0.668 | 9.5385 | CO | 1.815 | 69.8405 | 15:14 | 247.6347 | 516.8107 | 112.835
c:\data\co\000901\fld907 | 2000-09-03 | 15:19 | H2 | 0.668 | 9.4925 | CO | 1.815 | 70.5044 | 15:17 | 247.6368 | 514.3184 | 113.5155
c:\data\co\000901\fld908 | 2000-09-03 | 15:22 | H2 | 0.668 | 9.5263 | CO | 1.815 | 70.24 | 15:20 | 247.6389 | 516.1497 | 113.2445
c:\data\co\000901\fld909 | 2000-09-03 | 15:25 | H2 | 0.668 | 9.5199 | CO | 1.815 | 71.4002 | 15:23 | 247.641 | 515.803 | 114.4337
c:\data\co\000901\fld910 | 2000-09-03 | 15:28 | H2 | 0.668 | 10.0838 | CO | 1.815 | 69.3325 | 15:26 | 247.6431 | 546.3559 | 112.3143
c:\data\co\000901\fld911 | 2000-09-03 | 15:31 | H2 | 0.668 | 9.6053 | CO | 1.815 | 70.2652 | 15:29 | 247.6451 | 520.4301 | 113.2703
c:\data\co\000901\fld912 | 2000-09-03 | 15:34 | H2 | 0.666 | 9.7234 | CO | 1.815 | 70.0864 | 15:32 | 247.6472 | 526.8289 | 113.087
c:\data\co\000901\fld913 | 2000-09-03 | 15:37 | H2 | 0.668 | 9.2189 | CO | 1.815 | 71.1744 | 15:35 | 247.6493 | 499.4943 | 114.2023
c:\data\co\000901\fld914 | 2000-09-03 | 15:40 | H2 | 0.668 | 9.1632 | CO | 1.815 | 68.9422 | 15:38 | 247.6514 | 496.4764 | 111.9142
c:\data\co\000901\fld915 | 2000-09-03 | 15:43 | H2 | 0.668 | 9.5597 | CO | 1.813 | 69.4464 | 15:41 | 247.6535 | 517.9594 | 112.431
c:\data\co\000901\fld916 | 2000-09-03 | 15:46 | H2 | 0.668 | 9.4682 | CO | 1.815 | 70.377 | 15:44 | 247.6556 | 513.0018 | 113.3849
c:\data\co\000901\fld917 | 2000-09-03 | 15:49 | H2 | 0.668 | 9.6039 | CO | 1.815 | 71.4565 | 15:47 | 247.6576 | 520.3542 | 114.4914
c:\data\co\000901\fld918 | 2000-09-03 | 15:52 | H2 | 0.668 | 9.6685 | CO | 1.815 | 71.3401 | 15:50 | 247.6597 | 523.8543 | 114.3721
c:\data\co\000901\fld919 | 2000-09-03 | 15:55 | H2 | 0.668 | 10.033 | CO | 1.815 | 72.0356 | 15:53 | 247.6618 | 543.6035 | 115.085
c:\data\co\000901\fld920 | 2000-09-03 | 15:58 | H2 | 0.668 | 9.8774 | CO | 1.815 | 69.748 | 15:56 | 247.6639 | 535.1729 | 112.7402
c:\data\co\000901\fld921 | 2000-09-03 | 16:01 | H2 | 0.668 | 9.3824 | CO | 1.818 | 72.2073 | 15:59 | 247.666 | 508.353 | 115.261
c:\data\co\000901\fld922 | 2000-09-03 | 16:04 | H2 | 0.668 | 9.8193 | CO | 1.818 | 70.1542 | 16:02 | 247.6681 | 532.0249 | 113.1565
c:\data\co\000901\fld923 | 2000-09-03 | 16:07 | H2 | 0.668 | 9.4814 | CO | 1.816 | 70.1917 | 16:05 | 247.6701 | 513.717 | 113.195
c:\data\co\000901\fld924 | 2000-09-03 | 16:10 | H2 | 0.668 | 9.2577 | CO | 1.815 | 71.544 | 16:08 | 247.6722 | 501.5965 | 114.5811
c:\data\co\000901\fld925 | 2000-09-03 | 16:13 | H2 | 0.671 | 9.0231 | CO | 1.821 | 72.3477 | 16:11 | 247.6743 | 488.8856 | 115.4049
c:\data\co\000901\fld926 | 2000-09-03 | 16:16 | H2 | 0.668 | 9.901 | CO | 1.816 | 71.166 | 16:14 | 247.6764 | 536.4515 | 114.1936
c:\data\co\000901\fld927 | 2000-09-03 | 16:19 | H2 | 0.67 | 9.3106 | CO | 1.818 | 71.0126 | 16:17 | 247.6785 | 504.4628 | 114.0364
c:\data\co\000901\fld928 | 2000-09-03 | 16:22 | H2 | 0.668 | 9.7966 | CO | 1.816 | 71.4725 | 16:20 | 247.6806 | 530.795 | 114.5078
c:\data\co\000901\fld929 | 2000-09-03 | 16:25 | H2 | 0.668 | 9.4171 | CO | 1.816 | 70.5828 | 16:23 | 247.6826 | 510.2331 | 113.5959
c:\data\co\000901\fld930 | 2000-09-03 | 16:28 | H2 | 0.668 | 9.8767 | CO | 1.816 | 70.3998 | 16:26 | 247.6847 | 535.1349 | 113.4083
c:\data\co\000901\fld931 | 2000-09-03 | 16:31 | H2 | 0.673 | 8.7401 | CO | 1.821 | 69.9201 | 16:29 | 247.6868 | 473.5522 | 112.9166
c:\data\co\000901\fld932 | 2000-09-03 | 16:34 | H2 | 0.668 | 9.1023 | CO | 1.818 | 71.4764 | 16:32 | 247.6889 | 493.1767 | 114.5118
c:\data\co\000901\fld933 | 2000-09-03 | 16:37 | H2 | 0.668 | 8.9942 | CO | 1.818 | 69.8676 | 16:35 | 247.691 | 487.3197 | 112.8628
c:\data\co\000901\fld934 | 2000-09-03 | 16:40 | H2 | 0.668 | 9.4118 | CO | 1.816 | 72.6493 | 16:38 | 247.6931 | 509.9459 | 115.714
c:\data\co\000901\fld935 | 2000-09-03 | 16:43 | H2 | 0.668 | 10.1008 | CO | 1.818 | 72.2202 | 16:41 | 247.6951 | 547.277 | 115.2742
c:\data\co\000901\fld936 | 2000-09-03 | 16:46 | H2 | 0.668 | 9.5419 | CO | 1.818 | 72.0733 | 16:44 | 247.6972 | 516.9949 | 115.1236
c:\data\co\000901\fld937 | 2000-09-03 | 16:49 | H2 | 0.668 | 8.9407 | CO | 1.818 | 71.0136 | 16:47 | 247.6993 | 484.421 | 114.0374
c:\data\co\000901\fld938 | 2000-09-03 | 16:52 | H2 | 0.668 | 9.2243 | CO | 1.818 | 71.6835 | 16:50 | 247.7014 | 499.7869 | 114.7241
c:\data\co\000901\fld939 | 2000-09-03 | 16:55 | H2 | 0.668 | 9.1605 | CO | 1.815 | 71.2154 | 16:53 | 247.7035 | 496.3301 | 114.2443
c:\data\co\000901\fld940 | 2000-09-03 | 16:58 | H2 | 0.668 | 9.4523 | CO | 1.815 | 71.5979 | 16:56 | 247.7056 | 512.1403 | 114.6364
c:\data\co\000901\fld941 | 2000-09-03 | 17:01 | H2 | 0.67 | 9.48 | CO | 1.813 | 72.3144 | 16:59 | 247.7076 | 513.6411 | 115.3708
c:\data\co\000901\fld942 | 2000-09-03 | 17:04 | H2 | 0.67 | 8.9009 | CO | 1.815 | 72.1653 | 17:02 | 247.7097 | 482.2646 | 115.2179
c:\data\co\000901\fld943 | 2000-09-03 | 17:07 | H2 | 0.67 | 9.0262 | CO | 1.815 | 72.3273 | 17:05 | 247.7118 | 489.0535 | 115.384
c:\data\co\000901\fld944 | 2000-09-03 | 17:10 | H2 | 0.67 | 9.2136 | CO | 1.813 | 71.6992 | 17:08 | 247.7139 | 499.2071 | 114.7402
c:\data\co\000901\fld945 | 2000-09-03 | 17:13 | H2 | 0.67 | 9.231 | CO | 1.815 | 73.3335 | 17:11 | 247.716 | 500.1499 | 116.4154
c:\data\co\000901\fld946 | 2000-09-03 | 17:16 | H2 | 0.671 | 9.4899 | CO | 1.815 | 71.7401 | 17:14 | 247.7181 | 514.1775 | 114.7821
c:\data\co\000901\fld947 | 2000-09-03 | 17:19 | H2 | 0.671 | 9.3994 | CO | 1.815 | 72.7089 | 17:17 | 247.7201 | 509.2741 | 115.7751
c:\data\co\000901\fld948 | 2000-09-03 | 17:22 | H2 | 0.67 | 8.8365 | CO | 1.813 | 71.8966 | 17:20 | 247.7222 | 478.7753 | 114.9425
c:\data\co\000901\fld949 | 2000-09-03 | 17:25 | H2 | 0.67 | 9.3073 | CO | 1.813 | 74.3187 | 17:23 | 247.7243 | 504.284 | 117.4252
c:\data\co\000901\fld950 | 2000-09-03 | 17:28 | H2 | 0.671 | 9.8412 | CO | 1.815 | 72.4605 | 17:26 | 247.7264 | 533.2115 | 115.5205
c:\data\co\000901\fld951 | 2000-09-03 | 17:31 | H2 | 0.671 | 9.892 | CO | 1.815 | 74.9397 | 17:29 | 247.7285 | 535.9639 | 118.0617
c:\data\co\000901\fld952 | 2000-09-03 | 17:34 | H2 | 0.67 | 9.6417 | CO | 1.813 | 71.9042 | 17:32 | 247.7306 | 522.4023 | 114.9503
c:\data\co\000901\fld953 | 2000-09-03 | 17:37 | H2 | 0.671 | 9.6593 | CO | 1.813 | 73.5434 | 17:35 | 247.7326 | 523.3559 | 116.6305
c:\data\co\000901\fld954 | 2000-09-03 | 17:40 | H2 | 0.671 | 9.2369 | CO | 1.815 | 75.3952 | 17:38 | 247.7347 | 500.4696 | 118.5286
c:\data\co\000901\fld955 | 2000-09-03 | 17:43 | H2 | 0.675 | 9.0155 | CO | 1.818 | 72.5207 | 17:41 | 247.7368 | 488.4738 | 115.5822
c:\data\co\000901\fld956 | 2000-09-03 | 17:46 | H2 | 0.67 | 9.2451 | CO | 1.813 | 74.2223 | 17:44 | 247.7389 | 500.9139 | 117.3264
c:\data\co\000901\fld957 | 2000-09-03 | 17:49 | H2 | 0.67 | 9.506 | CO | 1.813 | 75.2442 | 17:47 | 247.741 | 515.0498 | 118.3738
c:\data\co\000901\fld958 | 2000-09-03 | 17:52 | H2 | 0.67 | 8.9888 | CO | 1.813 | 76.5904 | 17:50 | 247.7431 | 487.0271 | 119.7537
c:\data\co\000901\fld959 | 2000-09-03 | 17:55 | H2 | 0.67 | 9.5271 | CO | 1.811 | 75.8635 | 17:53 | 247.7451 | 516.1931 | 119.0086
c:\data\co\000901\fld960 | 2000-09-03 | 17:58 | H2 | 0.671 | 9.0939 | CO | 1.813 | 76.3131 | 17:56 | 247.7472 | 492.7216 | 119.4695
c:\data\co\000901\fld961 | 2000-09-03 | 18:01 | H2 | 0.67 | 9.9993 | CO | 1.811 | 76.8773 | 17:59 | 247.7493 | 541.7776 | 120.0478
c:\data\co\000901\fld962 | 2000-09-03 | 18:04 | H2 | 0.67 | 9.2604 | CO | 1.81 | 236.6623 | 18:02 | 247.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld963 | 2000-09-03 | 18:07 | H2 | 0.671 | 9.426 | CO | 1.811 | 234.8196 | 18:05 | 247.7535 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld964 | 2000-09-03 | 18:10 | H2 | 0.671 | 9.6463 | CO | 1.81 | 237.1437 | 18:08 | 247.7556 | NA | NA |  | 237.967 | 9.3231
c:\data\co\000901\fld965 | 2000-09-03 | 18:13 | H2 | 0.67 | 8.8971 | CO | 1.81 | 241.9376 | 18:11 | 247.7576 | NA | NA |  | 1.2267 | 0.38505
c:\data\co\000901\fld966 | 2000-09-03 | 18:16 | H2 | 0.671 | 9.4946 | CO | 1.811 | 79.8022 | 18:14 | 247.7597 | 524.9251 | 118.8701
c:\data\co\000901\fld967 | 2000-09-03 | 18:19 | H2 | 0.671 | 8.8515 | CO | 1.811 | 78.5505 | 18:17 | 247.7618 | 489.3702 | 117.5523
c:\data\co\000901\fld968 | 2000-09-03 | 18:22 | H2 | 0.671 | 9.3444 | CO | 1.811 | 74.4811 | 18:20 | 247.7639 | 516.621 | 113.2679
c:\data\co\000901\fld969 | 2000-09-03 | 18:25 | H2 | 0.671 | 9.6281 | CO | 1.811 | 76.9042 | 18:23 | 247.766 | 532.3059 | 115.819
c:\data\co\000901\fld970 | 2000-09-03 | 18:28 | H2 | 0.67 | 9.5907 | CO | 1.81 | 77.1106 | 18:26 | 247.7681 | 530.2381 | 116.0363
c:\data\co\000901\fld971 | 2000-09-03 | 18:31 | H2 | 0.67 | 9.3705 | CO | 1.81 | 75.4487 | 18:29 | 247.7701 | 518.064 | 114.2866
c:\data\co\000901\fld972 | 2000-09-03 | 18:34 | H2 | 0.671 | 10.2472 | CO | 1.811 | 76.617 | 18:32 | 247.7722 | 566.5339 | 115.5166
c:\data\co\000901\fld973 | 2000-09-03 | 18:37 | H2 | 0.671 | 9.3286 | CO | 1.811 | 73.6887 | 18:35 | 247.7743 | 515.7475 | 112.4337
c:\data\co\000901\fld974 | 2000-09-03 | 18:40 | H2 | 0.67 | 8.9129 | CO | 1.81 | 76.585 | 18:38 | 247.7764 | 492.7648 | 115.483
c:\data\co\000901\fld975 | 2000-09-03 | 18:43 | H2 | 0.67 | 9.3911 | CO | 1.811 | 75.9458 | 18:41 | 247.7785 | 519.2029 | 114.81
c:\data\co\000901\fld976 | 2000-09-03 | 18:46 | H2 | 0.67 | 9.0344 | CO | 1.811 | 77.9564 | 18:44 | 247.7806 | 499.4821 | 116.9268
c:\data\co\000901\fld977 | 2000-09-03 | 18:49 | H2 | 0.67 | 9.4958 | CO | 1.81 | 77.2133 | 18:47 | 247.7826 | 524.9914 | 116.1444
c:\data\co\000901\fld978 | 2000-09-03 | 18:52 | H2 | 0.67 | 9.1099 | CO | 1.81 | 77.7339 | 18:50 | 247.7847 | 503.6563 | 116.6925
c:\data\co\000901\fld979 | 2000-09-03 | 18:55 | H2 | 0.67 | 9.1468 | CO | 1.808 | 78.0256 | 18:53 | 247.7868 | 505.6964 | 116.9996
c:\data\co\000901\fld980 | 2000-09-03 | 18:58 | H2 | 0.67 | 9.8762 | CO | 1.808 | 76.6823 | 18:56 | 247.7889 | 546.0225 | 115.5854
c:\data\co\000901\fld981 | 2000-09-03 | 19:01 | H2 | 0.67 | 8.9604 | CO | 1.81 | 75.5576 | 18:59 | 247.791 | 495.3909 | 114.4013
c:\data\co\000901\fld982 | 2000-09-03 | 19:04 | H2 | 0.67 | 9.1834 | CO | 1.81 | 77.6129 | 19:02 | 247.7931 | 507.7199 | 116.5651
c:\data\co\000901\fld983 | 2000-09-03 | 19:07 | H2 | 0.67 | 8.6821 | CO | 1.808 | 76.9059 | 19:05 | 247.7951 | 480.0046 | 115.8208
c:\data\co\000901\fld984 | 2000-09-03 | 19:10 | H2 | 0.668 | 9.3359 | CO | 1.808 | 76.4381 | 19:08 | 247.7972 | 516.1511 | 115.3283
c:\data\co\000901\fld985 | 2000-09-03 | 19:13 | H2 | 0.671 | 8.9953 | CO | 1.81 | 76.2998 | 19:11 | 247.7993 | 497.3204 | 115.1827
c:\data\co\000901\fld986 | 2000-09-03 | 19:16 | H2 | 0.67 | 9.3597 | CO | 1.806 | 78.9386 | 19:14 | 247.8014 | 517.4669 | 117.9609
c:\data\co\000901\fld987 | 2000-09-03 | 19:19 | H2 | 0.67 | 8.8443 | CO | 1.806 | 77.6524 | 19:17 | 247.8035 | 488.9721 | 116.6067
c:\data\co\000901\fld988 | 2000-09-03 | 19:22 | H2 | 0.67 | 9.2201 | CO | 1.805 | 78.2655 | 19:20 | 247.8056 | 509.7489 | 117.2522
c:\data\co\000901\fld989 | 2000-09-03 | 19:25 | H2 | 0.668 | 9.1135 | CO | 1.803 | 77.8967 | 19:23 | 247.8076 | 503.8553 | 116.8639
c:\data\co\000901\fld990 | 2000-09-03 | 19:28 | H2 | 0.671 | 8.9562 | CO | 1.806 | 76.478 | 19:26 | 247.8097 | 495.1587 | 115.3703
c:\data\co\000901\fld991 | 2000-09-03 | 19:31 | H2 | 0.668 | 9.3064 | CO | 1.803 | 76.696 | 19:29 | 247.8118 | 514.5201 | 115.5998
c:\data\co\000901\fld992 | 2000-09-03 | 19:34 | H2 | 0.668 | 9.9302 | CO | 1.803 | 77.4386 | 19:32 | 247.8139 | 549.008 | 116.3816
c:\data\co\000901\fld993 | 2000-09-03 | 19:37 | H2 | 0.668 | 9.2502 | CO | 1.803 | 76.924 | 19:35 | 247.816 | 511.413 | 115.8399
c:\data\co\000901\fld994 | 2000-09-03 | 19:40 | H2 | 0.666 | 9.0769 | CO | 1.801 | 76.013 | 19:38 | 247.8181 | 501.8318 | 114.8807
c:\data\co\000901\fld995 | 2000-09-03 | 19:43 | H2 | 0.668 | 9.2838 | CO | 1.801 | 78.3489 | 19:41 | 247.8201 | 513.2707 | 117.34
c:\data\co\000901\fld996 | 2000-09-03 | 19:46 | H2 | 0.668 | 9.5457 | CO | 1.801 | 77.9887 | 19:44 | 247.8222 | 527.7502 | 116.9608
c:\data\co\000901\fld997 | 2000-09-03 | 19:49 | H2 | 0.668 | 8.8829 | CO | 1.803 | 80.6626 | 19:47 | 247.8243 | 491.1062 | 119.7759
c:\data\co\000901\fld998 | 2000-09-03 | 19:52 | H2 | 0.668 | 9.3444 | CO | 1.801 | 78.145 | 19:50 | 247.8264 | 516.621 | 117.1253
c:\data\co\000901\fld999 | 2000-09-03 | 19:55 | H2 | 0.668 | 8.9221 | CO | 1.801 | 80.274 | 19:53 | 247.8285 | 493.2735 | 119.3668
c:\data\co\000901\fld1000 | 2000-09-03 | 19:58 | H2 | 0.668 | 8.7343 | CO | 1.8 | 79.7143 | 19:56 | 247.8306 | 482.8906 | 118.7775
c:\data\co\000901\fld1001 | 2000-09-03 | 20:01 | H2 | 0.668 | 9.1139 | CO | 1.8 | 79.9686 | 19:59 | 247.8326 | 503.8774 | 119.0452
c:\data\co\000901\fld1002 | 2000-09-03 | 20:04 | H2 | 0.668 | 8.9913 | CO | 1.8 | 79.4437 | 20:02 | 247.8347 | 497.0993 | 118.4926
c:\data\co\000901\fld1003 | 2000-09-03 | 20:07 | H2 | 0.668 | 9.0878 | CO | 1.801 | 79.0552 | 20:05 | 247.8368 | 502.4345 | 118.0836
c:\data\co\000901\fld1004 | 2000-09-03 | 20:10 | H2 | 0.67 | 8.8649 | CO | 1.801 | 77.5486 | 20:08 | 247.8389 | 490.1111 | 116.4974
c:\data\co\000901\fld1005 | 2000-09-03 | 20:13 | H2 | 0.668 | 9.2463 | CO | 1.8 | 77.3204 | 20:11 | 247.841 | 511.1974 | 116.2572
c:\data\co\000901\fld1006 | 2000-09-03 | 20:16 | H2 | 0.668 | 9.6093 | CO | 1.8 | 79.7576 | 20:14 | 247.8431 | 531.2665 | 118.8231
c:\data\co\000901\fld1007 | 2000-09-03 | 20:19 | H2 | 0.668 | 9.1732 | CO | 1.801 | 79.5107 | 20:17 | 247.8451 | 507.1559 | 118.5632
c:\data\co\000901\fld1008 | 2000-09-03 | 20:22 | H2 | 0.668 | 9.4925 | CO | 1.801 | 79.5851 | 20:20 | 247.8472 | 524.809 | 118.6415
c:\data\co\000901\fld1009 | 2000-09-03 | 20:25 | H2 | 0.668 | 8.9093 | CO | 1.801 | 80.4486 | 20:23 | 247.8493 | 492.5658 | 119.5506
c:\data\co\000901\fld1010 | 2000-09-03 | 20:28 | H2 | 0.668 | 9.6583 | CO | 1.801 | 80.3549 | 20:26 | 247.8514 | 533.9755 | 119.4519
c:\data\co\000901\fld1011 | 2000-09-03 | 20:31 | H2 | 0.668 | 9.214 | CO | 1.8 | 81.2117 | 20:29 | 247.8535 | 509.4116 | 120.354
c:\data\co\000901\fld1012 | 2000-09-03 | 20:34 | H2 | 0.666 | 8.7988 | CO | 1.8 | 78.7549 | 20:32 | 247.8556 | 486.4566 | 117.7675
c:\data\co\000901\fld1013 | 2000-09-03 | 20:37 | H2 | 0.668 | 9.1029 | CO | 1.801 | 84.0694 | 20:35 | 247.8576 | 503.2693 | 123.3626
c:\data\co\000901\fld1014 | 2000-09-03 | 20:40 | H2 | 0.668 | 10.0516 | CO | 1.8 | 74.8072 | 20:38 | 247.8597 | 555.7198 | 113.6113
c:\data\co\000901\fld1015 | 2000-09-03 | 20:43 | H2 | 0.668 | 9.0289 | CO | 1.801 | 85.3528 | 20:41 | 247.8618 | 499.1781 | 124.7138
c:\data\co\000901\fld1016 | 2000-09-03 | 20:46 | H2 | 0.67 | 9.2119 | CO | 1.801 | 79.7211 | 20:44 | 247.8639 | 509.2955 | 118.7847
c:\data\co\000901\fld1017 | 2000-09-03 | 20:49 | H2 | 0.668 | 9.2602 | CO | 1.8 | 79.3965 | 20:47 | 247.866 | 511.9659 | 118.4429
c:\data\co\000901\fld1018 | 2000-09-03 | 20:52 | H2 | 0.668 | 9.1704 | CO | 1.8 | 79.6309 | 20:50 | 247.8681 | 507.0011 | 118.6897
c:\data\co\000901\fld1019 | 2000-09-03 | 20:55 | H2 | 0.668 | 9.2873 | CO | 1.8 | 83.2196 | 20:53 | 247.8701 | 513.4642 | 122.4679
c:\data\co\000901\fld1020 | 2000-09-03 | 20:58 | H2 | 0.668 | 8.7951 | CO | 1.8 | 78.8342 | 20:56 | 247.8722 | 486.252 | 117.8509
c:\data\co\000901\fld1021 | 2000-09-03 | 21:01 | H2 | 0.668 | 8.9639 | CO | 1.8 | 81.3768 | 20:59 | 247.8743 | 495.5844 | 120.5278
c:\data\co\000901\fld1022 | 2000-09-03 | 21:04 | H2 | 0.668 | 8.815 | CO | 1.8 | 79.441 | 21:02 | 247.8764 | 487.3522 | 118.4898
c:\data\co\000901\fld1023 | 2000-09-03 | 21:07 | H2 | 0.668 | 8.7624 | CO | 1.8 | 79.7515 | 21:05 | 247.8785 | 484.4442 | 118.8167
c:\data\co\000901\fld1024 | 2000-09-03 | 21:10 | H2 | 0.668 | 8.8171 | CO | 1.801 | 80.9704 | 21:08 | 247.8806 | 487.4683 | 120.1
c:\data\co\000901\fld1025 | 2000-09-03 | 21:13 | H2 | 0.668 | 8.7239 | CO | 1.803 | 82.6136 | 21:11 | 247.8826 | 482.3156 | 121.8299
c:\data\co\000901\fld1026 | 2000-09-03 | 21:16 | H2 | 0.666 | 8.6609 | CO | 1.801 | 82.1837 | 21:14 | 247.8847 | 478.8326 | 121.3773
c:\data\co\000901\fld1027 | 2000-09-03 | 21:19 | H2 | 0.668 | 8.9642 | CO | 1.803 | 79.6659 | 21:17 | 247.8868 | 495.601 | 118.7266
c:\data\co\000901\fld1028 | 2000-09-03 | 21:22 | H2 | 0.668 | 8.4946 | CO | 1.801 | 81.1776 | 21:20 | 247.8889 | 469.6384 | 120.3181
c:\data\co\000901\fld1029 | 2000-09-03 | 21:25 | H2 | 0.668 | 8.2199 | CO | 1.803 | 82.7104 | 21:23 | 247.891 | 454.4511 | 121.9318
c:\data\co\000901\fld1030 | 2000-09-03 | 21:28 | H2 | 0.668 | 8.6485 | CO | 1.801 | 79.5465 | 21:26 | 247.8931 | 478.147 | 118.6009
c:\data\co\000901\fld1031 | 2000-09-03 | 21:31 | H2 | 0.668 | 8.6993 | CO | 1.801 | 81.3903 | 21:29 | 247.8951 | 480.9556 | 120.542
c:\data\co\000901\fld1032 | 2000-09-03 | 21:34 | H2 | 0.671 | 8.3493 | CO | 1.806 | 77.9884 | 21:32 | 247.8972 | 461.6052 | 116.9605
c:\data\co\000901\fld1033 | 2000-09-03 | 21:37 | H2 | 0.666 | 8.2294 | CO | 1.801 | 83.3346 | 21:35 | 247.8993 | 454.9764 | 122.589
c:\data\co\000901\fld1034 | 2000-09-03 | 21:40 | H2 | 0.666 | 8.4334 | CO | 1.801 | 82.3426 | 21:38 | 247.9014 | 466.2548 | 121.5446
c:\data\co\000901\fld1035 | 2000-09-03 | 21:43 | H2 | 0.668 | 8.4493 | CO | 1.803 | 81.1883 | 21:41 | 247.9035 | 467.1339 | 120.3294
c:\data\co\000901\fld1036 | 2000-09-03 | 21:46 | H2 | 0.666 | 8.9905 | CO | 1.803 | 82.198 | 21:44 | 247.9056 | 497.0551 | 121.3924
c:\data\co\000901\fld1037 | 2000-09-03 | 21:49 | H2 | 0.666 | 8.0275 | CO | 1.801 | 79.3016 | 21:47 | 247.9076 | 443.814 | 118.343
c:\data\co\000901\fld1038 | 2000-09-03 | 21:52 | H2 | 0.666 | 8.7715 | CO | 1.801 | 80.0002 | 21:50 | 247.9097 | 484.9473 | 119.0785
c:\data\co\000901\fld1039 | 2000-09-03 | 21:55 | H2 | 0.666 | 8.4297 | CO | 1.801 | 79.3333 | 21:53 | 247.9118 | 466.0503 | 118.3764
c:\data\co\000901\fld1040 | 2000-09-03 | 21:58 | H2 | 0.666 | 8.7265 | CO | 1.803 | 74.5092 | 21:56 | 247.9139 | 482.4594 | 113.2975
c:\data\co\000901\fld1041 | 2000-09-03 | 22:01 | H2 | 0.666 | 8.0269 | CO | 1.801 | 78.9853 | 21:59 | 247.916 | 443.7808 | 118.01
c:\data\co\000901\fld1042 | 2000-09-03 | 22:04 | H2 | 0.666 | 8.6022 | CO | 1.801 | 76.653 | 22:02 | 247.9181 | 475.5872 | 115.5545
c:\data\co\000901\fld1043 | 2000-09-03 | 22:07 | H2 | 0.666 | 8.1119 | CO | 1.801 | 79.6466 | 22:05 | 247.9201 | 448.4802 | 118.7062
c:\data\co\000901\fld1044 | 2000-09-03 | 22:10 | H2 | 0.668 | 8.7291 | CO | 1.803 | 89.3224 | 22:08 | 247.9222 | 482.6031 | 128.893
c:\data\co\000901\fld1045 | 2000-09-03 | 22:13 | H2 | 0.666 | 8.4398 | CO | 1.803 | 87.4231 | 22:11 | 247.9243 | 466.6087 | 126.8934
c:\data\co\000901\fld1046 | 2000-09-03 | 22:16 | H2 | 0.666 | 8.8772 | CO | 1.801 | 87.1338 | 22:14 | 247.9264 | 490.7911 | 126.5889
c:\data\co\000901\fld1047 | 2000-09-03 | 22:19 | H2 | 0.666 | 8.253 | CO | 1.801 | 88.882 | 22:17 | 247.9285 | 456.2811 | 128.4294
c:\data\co\000901\fld1048 | 2000-09-03 | 22:22 | H2 | 0.666 | 8.6271 | CO | 1.801 | 94.149 | 22:20 | 247.9306 | 476.9639 | 133.9745
c:\data\co\000901\fld1049 | 2000-09-03 | 22:25 | H2 | 0.666 | 8.2172 | CO | 1.803 | 87.0581 | 22:23 | 247.9326 | 454.3019 | 126.5092
c:\data\co\000901\fld1050 | 2000-09-03 | 22:28 | H2 | 0.671 | 8.6615 | CO | 1.808 | 77.8165 | 22:26 | 247.9347 | 478.8657 | 116.7795
c:\data\co\000901\fld1051 | 2000-09-03 | 22:31 | H2 | 0.666 | 8.2823 | CO | 1.801 | 83.838 | 22:29 | 247.9368 | 457.901 | 123.119
c:\data\co\000901\fld1052 | 2000-09-03 | 22:34 | H2 | 0.666 | 8.5123 | CO | 1.803 | 79.1172 | 22:32 | 247.9389 | 470.617 | 118.1489
c:\data\co\000901\fld1053 | 2000-09-03 | 22:37 | H2 | 0.666 | 8.4593 | CO | 1.803 | 78.8208 | 22:35 | 247.941 | 467.6868 | 117.8368
c:\data\co\000901\fld1054 | 2000-09-03 | 22:40 | H2 | 0.668 | 7.8954 | CO | 1.805 | 78.3155 | 22:38 | 247.9431 | 436.5106 | 117.3048
c:\data\co\000901\fld1055 | 2000-09-03 | 22:43 | H2 | 0.666 | 8.6841 | CO | 1.803 | 78.3191 | 22:41 | 247.9451 | 480.1152 | 117.3086
c:\data\co\000901\fld1056 | 2000-09-03 | 22:46 | H2 | 0.666 | 8.492 | CO | 1.803 | 76.8313 | 22:44 | 247.9472 | 469.4946 | 115.7423
c:\data\co\000901\fld1057 | 2000-09-03 | 22:49 | H2 | 0.666 | 7.9577 | CO | 1.803 | 78.9755 | 22:47 | 247.9493 | 439.955 | 117.9997
c:\data\co\000901\fld1058 | 2000-09-03 | 22:52 | H2 | 0.666 | 8.4771 | CO | 1.803 | 77.9018 | 22:50 | 247.9514 | 468.6709 | 116.8693
c:\data\co\000901\fld1059 | 2000-09-03 | 22:55 | H2 | 0.666 | 7.8835 | CO | 1.801 | 80.2689 | 22:53 | 247.9535 | 435.8527 | 119.3614
c:\data\co\000901\fld1060 | 2000-09-03 | 22:58 | H2 | 0.666 | 8.655 | CO | 1.803 | 76.2 | 22:56 | 247.9556 | 478.5064 | 115.0776
c:\data\co\000901\fld1061 | 2000-09-03 | 23:01 | H2 | 0.666 | 8.6463 | CO | 1.801 | 80.1656 | 22:59 | 247.9576 | 478.0254 | 119.2527
c:\data\co\000901\fld1062 | 2000-09-03 | 23:04 | H2 | 0.666 | 8.7062 | CO | 1.803 | 80.6807 | 23:02 | 247.9597 | 481.3371 | 119.795
c:\data\co\000901\fld1063 | 2000-09-03 | 23:07 | H2 | 0.665 | 7.7789 | CO | 1.803 | 79.328 | 23:05 | 247.9618 | 430.0697 | 118.3708
c:\data\co\000901\fld1064 | 2000-09-03 | 23:10 | H2 | 0.666 | 9.3123 | CO | 1.803 | 80.7282 | 23:08 | 247.9639 | 514.8463 | 119.845
c:\data\co\000901\fld1065 | 2000-09-03 | 23:13 | H2 | 0.666 | 8.1049 | CO | 1.801 | 83.2249 | 23:11 | 247.966 | 448.0932 | 122.4735
c:\data\co\000901\fld1066 | 2000-09-03 | 23:16 | H2 | 0.666 | 7.9521 | CO | 1.803 | 81.6875 | 23:14 | 247.9681 | 439.6454 | 120.8549
c:\data\co\000901\fld1067 | 2000-09-03 | 23:19 | H2 | 0.666 | 8.6094 | CO | 1.801 | 83.1301 | 23:17 | 247.9701 | 475.9853 | 122.3737
c:\data\co\000901\fld1068 | 2000-09-03 | 23:22 | H2 | 0.666 | 8.4303 | CO | 1.803 | 83.0011 | 23:20 | 247.9722 | 466.0835 | 122.2379
c:\data\co\000901\fld1069 | 2000-09-03 | 23:25 | H2 | 0.666 | 8.6766 | CO | 1.803 | 81.7102 | 23:23 | 247.9743 | 479.7006 | 120.8788
c:\data\co\000901\fld1070 | 2000-09-03 | 23:28 | H2 | 0.666 | 9.216 | CO | 1.801 | 77.6924 | 23:26 | 247.9764 | 509.5222 | 116.6488
c:\data\co\000901\fld1071 | 2000-09-03 | 23:31 | H2 | 0.665 | 8.9892 | CO | 1.801 | 82.2913 | 23:29 | 247.9785 | 496.9832 | 121.4906
c:\data\co\000901\fld1072 | 2000-09-03 | 23:34 | H2 | 0.666 | 8.026 | CO | 1.803 | 79.6167 | 23:32 | 247.9806 | 443.731 | 118.6748
c:\data\co\000901\fld1073 | 2000-09-03 | 23:37 | H2 | 0.666 | 9.0097 | CO | 1.803 | 80.4327 | 23:35 | 247.9826 | 498.1166 | 119.5339
c:\data\co\000901\fld1074 | 2000-09-03 | 23:40 | H2 | 0.666 | 9.0415 | CO | 1.803 | 75.9151 | 23:38 | 247.9847 | 499.8747 | 114.7777
c:\data\co\000901\fld1075 | 2000-09-03 | 23:43 | H2 | 0.665 | 8.7493 | CO | 1.801 | 82.7413 | 23:41 | 247.9868 | 483.7199 | 121.9644
c:\data\co\000901\fld1076 | 2000-09-03 | 23:46 | H2 | 0.666 | 8.0129 | CO | 1.801 | 112.8015 | 23:44 | 247.9889 | 443.0068 | 153.6121
c:\data\co\000901\fld1077 | 2000-09-03 | 23:49 | H2 | 0.665 | 8.2644 | CO | 1.801 | 107.2215 | 23:47 | 247.991 | 456.9114 | 147.7374
c:\data\co\000901\fld1078 | 2000-09-03 | 23:52 | H2 | 0.666 | 8.6503 | CO | 1.801 | 83.7304 | 23:50 | 247.9931 | 478.2465 | 123.0057
c:\data\co\000901\fld1079 | 2000-09-03 | 23:55 | H2 | 0.666 | 8.7583 | CO | 1.801 | 91.1813 | 23:53 | 247.9951 | 484.2175 | 130.8501
c:\data\co\000901\fld1080 | 2000-09-03 | 23:58 | H2 | 0.665 | 8.7891 | CO | 1.801 | 82.8576 | 23:56 | 247.9972 | 485.9203 | 122.0868
c:\data\co\000901\fld1081 | 2000-09-03 | 0:01 | H2 | 0.665 | 7.7473 | CO | 1.8 | 89.5192 | 23:59 | 247.9993 | 428.3226 | 129.1002