## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 237.967 | 227.634
c:\data\co\000901\fld1082 | 2000-09-04 | 0:04 | H2 | 0.665 | 8.2499 | CO | 1.8 | 78.1794 | 0:02 | 248.0014 | 456.1097 | 117.1616 |  | H2
c:\data\co\000901\fld1083 | 2000-09-04 | 0:07 | H2 | 0.666 | 8.2829 | CO | 1.801 | 79.0899 | 0:05 | 248.0035 | 457.9342 | 118.1201 |  | 9.3231 | 8.5031
c:\data\co\000901\fld1084 | 2000-09-04 | 0:10 | H2 | 0.665 | 8.2312 | CO | 1.8 | 78.9164 | 0:08 | 248.0056 | 455.0759 | 117.9375
c:\data\co\000901\fld1085 | 2000-09-04 | 0:13 | H2 | 0.666 | 8.5466 | CO | 1.801 | 81.4509 | 0:11 | 248.0076 | 472.5133 | 120.6058
c:\data\co\000901\fld1086 | 2000-09-04 | 0:16 | H2 | 0.666 | 8.3572 | CO | 1.801 | 77.8052 | 0:14 | 248.0097 | 462.042 | 116.7676
c:\data\co\000901\fld1087 | 2000-09-04 | 0:19 | H2 | 0.666 | 8.8266 | CO | 1.8 | 81.4124 | 0:17 | 248.0118 | 487.9936 | 120.5653
c:\data\co\000901\fld1088 | 2000-09-04 | 0:22 | H2 | 0.666 | 8.3425 | CO | 1.801 | 78.1427 | 0:20 | 248.0139 | 461.2293 | 117.1229
c:\data\co\000901\fld1089 | 2000-09-04 | 0:25 | H2 | 0.666 | 9.2577 | CO | 1.801 | 80.9665 | 0:23 | 248.016 | 511.8277 | 120.0958
c:\data\co\000901\fld1090 | 2000-09-04 | 0:28 | H2 | 0.665 | 9.0542 | CO | 1.8 | 121.3706 | 0:26 | 248.0181 | 500.5768 | 162.6337
c:\data\co\000901\fld1091 | 2000-09-04 | 0:31 | H2 | 0.666 | 8.706 | CO | 1.801 | 139.5476 | 0:29 | 248.0201 | 481.326 | 181.7707
c:\data\co\000901\fld1092 | 2000-09-04 | 0:34 | H2 | 0.665 | 9.0067 | CO | 1.8 | 77.9866 | 0:32 | 248.0222 | 497.9507 | 116.9586
c:\data\co\000901\fld1093 | 2000-09-04 | 0:37 | H2 | 0.665 | 8.8694 | CO | 1.8 | 84.5098 | 0:35 | 248.0243 | 490.3598 | 123.8263
c:\data\co\000901\fld1094 | 2000-09-04 | 0:40 | H2 | 0.665 | 8.6621 | CO | 1.8 | 78.3895 | 0:38 | 248.0264 | 478.8989 | 117.3828
c:\data\co\000901\fld1095 | 2000-09-04 | 0:43 | H2 | 0.666 | 8.3679 | CO | 1.801 | 86.1869 | 0:41 | 248.0285 | 462.6336 | 125.5919
c:\data\co\000901\fld1096 | 2000-09-04 | 0:46 | H2 | 0.668 | 9.0816 | CO | 1.803 | 76.8869 | 0:44 | 248.0306 | 502.0917 | 115.8008
c:\data\co\000901\fld1097 | 2000-09-04 | 0:49 | H2 | 0.665 | 9.0751 | CO | 1.8 | 77.1118 | 0:47 | 248.0326 | 501.7323 | 116.0376
c:\data\co\000901\fld1098 | 2000-09-04 | 0:52 | H2 | 0.671 | 8.1416 | CO | 1.806 | 75.71 | 0:50 | 248.0347 | 450.1222 | 114.5617
c:\data\co\000901\fld1099 | 2000-09-04 | 0:55 | H2 | 0.665 | 9.0885 | CO | 1.8 | 75.2299 | 0:53 | 248.0368 | 502.4732 | 114.0563
c:\data\co\000901\fld1100 | 2000-09-04 | 0:58 | H2 | 0.665 | 8.7301 | CO | 1.8 | 76.7333 | 0:56 | 248.0389 | 482.6584 | 115.6391
c:\data\co\000901\fld1101 | 2000-09-04 | 1:01 | H2 | 0.666 | 8.8442 | CO | 1.8 | 78.149 | 0:59 | 248.041 | 488.9666 | 117.1296
c:\data\co\000901\fld1102 | 2000-09-04 | 1:04 | H2 | 0.665 | 8.5959 | CO | 1.8 | 74.7472 | 1:02 | 248.0431 | 475.2389 | 113.5481
c:\data\co\000901\fld1103 | 2000-09-04 | 1:07 | H2 | 0.666 | 8.7368 | CO | 1.801 | 76.2172 | 1:05 | 248.0451 | 483.0288 | 115.0957
c:\data\co\000901\fld1104 | 2000-09-04 | 1:10 | H2 | 0.665 | 9.6538 | CO | 1.8 | 77.5846 | 1:08 | 248.0472 | 533.7267 | 116.5353
c:\data\co\000901\fld1105 | 2000-09-04 | 1:13 | H2 | 0.665 | 8.9657 | CO | 1.8 | 77.4254 | 1:11 | 248.0493 | 495.684 | 116.3677
c:\data\co\000901\fld1106 | 2000-09-04 | 1:16 | H2 | 0.665 | 9.1765 | CO | 1.8 | 73.2836 | 1:14 | 248.0514 | 507.3384 | 112.0072
c:\data\co\000901\fld1107 | 2000-09-04 | 1:19 | H2 | 0.665 | 9.7697 | CO | 1.8 | 77.5231 | 1:17 | 248.0535 | 540.1345 | 116.4706
c:\data\co\000901\fld1108 | 2000-09-04 | 1:22 | H2 | 0.665 | 10.0765 | CO | 1.801 | 73.6937 | 1:20 | 248.0556 | 557.0964 | 112.439
c:\data\co\000901\fld1109 | 2000-09-04 | 1:26 | H2 | 0.665 | 8.7828 | CO | 1.8 | 72.4502 | 1:23 | 248.0576 | 485.572 | 111.1298
c:\data\co\000901\fld1110 | 2000-09-04 | 1:28 | H2 | 0.665 | 8.8121 | CO | 1.798 | 75.2088 | 1:26 | 248.0597 | 487.1919 | 114.0341
c:\data\co\000901\fld1111 | 2000-09-04 | 1:32 | H2 | 0.665 | 8.2166 | CO | 1.8 | 77.5979 | 1:29 | 248.0618 | 454.2687 | 116.5493
c:\data\co\000901\fld1112 | 2000-09-04 | 1:34 | H2 | 0.665 | 9.29 | CO | 1.8 | 73.5645 | 1:32 | 248.0639 | 513.6134 | 112.3029
c:\data\co\000901\fld1113 | 2000-09-04 | 1:38 | H2 | 0.665 | 8.2369 | CO | 1.8 | 74.4304 | 1:35 | 248.066 | 455.391 | 113.2146
c:\data\co\000901\fld1114 | 2000-09-04 | 1:41 | H2 | 0.665 | 8.0534 | CO | 1.8 | 75.455 | 1:38 | 248.0681 | 445.2459 | 114.2933
c:\data\co\000901\fld1115 | 2000-09-04 | 1:43 | H2 | 0.666 | 8.7019 | CO | 1.801 | 73.7587 | 1:41 | 248.0701 | 481.0993 | 112.5074
c:\data\co\000901\fld1116 | 2000-09-04 | 1:47 | H2 | 0.665 | 8.633 | CO | 1.8 | 74.0867 | 1:44 | 248.0722 | 477.2901 | 112.8527
c:\data\co\000901\fld1117 | 2000-09-04 | 1:50 | H2 | 0.665 | 8.9862 | CO | 1.8 | 75.6732 | 1:47 | 248.0743 | 496.8173 | 114.523
c:\data\co\000901\fld1118 | 2000-09-04 | 1:53 | H2 | 0.665 | 9.2496 | CO | 1.8 | 72.4408 | 1:50 | 248.0764 | 511.3798 | 111.1199
c:\data\co\000901\fld1119 | 2000-09-04 | 1:56 | H2 | 0.665 | 9.2322 | CO | 1.8 | 75.0756 | 1:53 | 248.0785 | 510.4179 | 113.8938
c:\data\co\000901\fld1120 | 2000-09-04 | 1:59 | H2 | 0.665 | 8.9398 | CO | 1.8 | 73.0604 | 1:56 | 248.0806 | 494.252 | 111.7722
c:\data\co\000901\fld1121 | 2000-09-04 | 2:02 | H2 | 0.665 | 8.5646 | CO | 1.8 | 75.9265 | 1:59 | 248.0826 | 473.5085 | 114.7897
c:\data\co\000901\fld1122 | 2000-09-04 | 2:05 | H2 | 0.665 | 8.6645 | CO | 1.798 | 221.7543 | 2:02 | 248.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld1123 | 2000-09-04 | 2:08 | H2 | 0.666 | 9.0513 | CO | 1.798 | 222.2378 | 2:05 | 248.0868 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld1124 | 2000-09-04 | 2:11 | H2 | 0.665 | 8.5405 | CO | 1.798 | 231.3308 | 2:08 | 248.0889 | NA | NA |  | 227.3766 | 8.7644
c:\data\co\000901\fld1125 | 2000-09-04 | 2:14 | H2 | 0.666 | 8.7014 | CO | 1.798 | 228.5612 | 2:11 | 248.091 | NA | NA |  | 5.3948 | 0.26116
c:\data\co\000901\fld1126 | 2000-09-04 | 2:17 | H2 | 0.665 | 9.0738 | CO | 1.8 | 79.2663 | 2:14 | 248.0931 | 518.6728 | 112.5403
c:\data\co\000901\fld1127 | 2000-09-04 | 2:20 | H2 | 0.665 | 8.2262 | CO | 1.8 | 78.976 | 2:17 | 248.0951 | 470.2226 | 112.2236
c:\data\co\000901\fld1128 | 2000-09-04 | 2:23 | H2 | 0.665 | 8.9609 | CO | 1.798 | 80.2898 | 2:20 | 248.0972 | 512.2192 | 113.657
c:\data\co\000901\fld1129 | 2000-09-04 | 2:26 | H2 | 0.665 | 8.7865 | CO | 1.798 | 78.5103 | 2:23 | 248.0993 | 502.2503 | 111.7155
c:\data\co\000901\fld1130 | 2000-09-04 | 2:29 | H2 | 0.666 | 8.5015 | CO | 1.8 | 76.03 | 2:26 | 248.1014 | 485.9592 | 109.0093
c:\data\co\000901\fld1131 | 2000-09-04 | 2:32 | H2 | 0.665 | 8.1096 | CO | 1.798 | 77.5176 | 2:29 | 248.1035 | 463.5576 | 110.6324
c:\data\co\000901\fld1132 | 2000-09-04 | 2:35 | H2 | 0.665 | 9.1423 | CO | 1.8 | 72.4484 | 2:32 | 248.1056 | 522.5884 | 105.1016
c:\data\co\000901\fld1133 | 2000-09-04 | 2:38 | H2 | 0.665 | 8.6242 | CO | 1.8 | 77.8872 | 2:35 | 248.1076 | 492.9729 | 111.0356
c:\data\co\000901\fld1134 | 2000-09-04 | 2:41 | H2 | 0.665 | 8.5524 | CO | 1.798 | 78.0844 | 2:38 | 248.1097 | 488.8687 | 111.2508
c:\data\co\000901\fld1135 | 2000-09-04 | 2:44 | H2 | 0.665 | 8.6168 | CO | 1.8 | 74.1201 | 2:41 | 248.1118 | 492.5499 | 106.9255
c:\data\co\000901\fld1136 | 2000-09-04 | 2:47 | H2 | 0.665 | 9.3178 | CO | 1.798 | 79.819 | 2:44 | 248.1139 | 532.6202 | 113.1434
c:\data\co\000901\fld1137 | 2000-09-04 | 2:50 | H2 | 0.665 | 9.7136 | CO | 1.798 | 79.0155 | 2:47 | 248.116 | 555.2448 | 112.2667
c:\data\co\000901\fld1138 | 2000-09-04 | 2:53 | H2 | 0.665 | 9.2077 | CO | 1.798 | 76.9311 | 2:50 | 248.1181 | 526.3267 | 109.9925
c:\data\co\000901\fld1139 | 2000-09-04 | 2:56 | H2 | 0.665 | 9.1769 | CO | 1.8 | 75.4331 | 2:53 | 248.1201 | 524.5661 | 108.3581
c:\data\co\000901\fld1140 | 2000-09-04 | 2:59 | H2 | 0.665 | 8.9105 | CO | 1.798 | 77.0146 | 2:56 | 248.1222 | 509.3383 | 110.0836
c:\data\co\000901\fld1141 | 2000-09-04 | 3:02 | H2 | 0.665 | 8.5848 | CO | 1.798 | 79.3672 | 2:59 | 248.1243 | 490.7208 | 112.6504
c:\data\co\000901\fld1142 | 2000-09-04 | 3:05 | H2 | 0.666 | 9.0942 | CO | 1.8 | 78.3556 | 3:02 | 248.1264 | 519.8389 | 111.5467
c:\data\co\000901\fld1143 | 2000-09-04 | 3:08 | H2 | 0.665 | 8.9178 | CO | 1.8 | 77.7515 | 3:05 | 248.1285 | 509.7556 | 110.8876
c:\data\co\000901\fld1144 | 2000-09-04 | 3:11 | H2 | 0.665 | 8.6833 | CO | 1.8 | 77.614 | 3:08 | 248.1306 | 496.3512 | 110.7376
c:\data\co\000901\fld1145 | 2000-09-04 | 3:14 | H2 | 0.666 | 8.89 | CO | 1.8 | 78.0803 | 3:11 | 248.1326 | 508.1665 | 111.2463
c:\data\co\000901\fld1146 | 2000-09-04 | 3:17 | H2 | 0.665 | 8.8412 | CO | 1.8 | 77.1449 | 3:14 | 248.1347 | 505.377 | 110.2258
c:\data\co\000901\fld1147 | 2000-09-04 | 3:20 | H2 | 0.665 | 8.6063 | CO | 1.798 | 77.7619 | 3:17 | 248.1368 | 491.9497 | 110.8989
c:\data\co\000901\fld1148 | 2000-09-04 | 3:23 | H2 | 0.665 | 9.5476 | CO | 1.798 | 77.4449 | 3:20 | 248.1389 | 545.7559 | 110.5531
c:\data\co\000901\fld1149 | 2000-09-04 | 3:26 | H2 | 0.665 | 9.3734 | CO | 1.798 | 77.8409 | 3:23 | 248.141 | 535.7984 | 110.9851
c:\data\co\000901\fld1150 | 2000-09-04 | 3:29 | H2 | 0.665 | 8.2198 | CO | 1.798 | 76.8163 | 3:26 | 248.1431 | 469.8568 | 109.8672
c:\data\co\000901\fld1151 | 2000-09-04 | 3:32 | H2 | 0.666 | 8.3532 | CO | 1.8 | 77.9226 | 3:29 | 248.1451 | 477.4821 | 111.0743
c:\data\co\000901\fld1152 | 2000-09-04 | 3:35 | H2 | 0.666 | 9.0146 | CO | 1.8 | 77.917 | 3:32 | 248.1472 | 515.2888 | 111.0682
c:\data\co\000901\fld1153 | 2000-09-04 | 3:38 | H2 | 0.665 | 8.7338 | CO | 1.8 | 76.2535 | 3:35 | 248.1493 | 499.2378 | 109.2532
c:\data\co\000901\fld1154 | 2000-09-04 | 3:41 | H2 | 0.663 | 9.0857 | CO | 1.798 | 79.5988 | 3:38 | 248.1514 | 519.353 | 112.9031
c:\data\co\000901\fld1155 | 2000-09-04 | 3:44 | H2 | 0.665 | 9.0829 | CO | 1.798 | 80.0551 | 3:41 | 248.1535 | 519.193 | 113.401
c:\data\co\000901\fld1156 | 2000-09-04 | 3:47 | H2 | 0.665 | 9.1462 | CO | 1.798 | 78.0009 | 3:44 | 248.1556 | 522.8113 | 111.1597
c:\data\co\000901\fld1157 | 2000-09-04 | 3:50 | H2 | 0.665 | 8.6869 | CO | 1.8 | 79.6226 | 3:47 | 248.1576 | 496.557 | 112.9291
c:\data\co\000901\fld1158 | 2000-09-04 | 3:53 | H2 | 0.665 | 9.2581 | CO | 1.798 | 76.4395 | 3:50 | 248.1597 | 529.2077 | 109.4561
c:\data\co\000901\fld1159 | 2000-09-04 | 3:56 | H2 | 0.665 | 8.794 | CO | 1.798 | 77.6545 | 3:53 | 248.1618 | 502.679 | 110.7818
c:\data\co\000901\fld1160 | 2000-09-04 | 3:59 | H2 | 0.665 | 9.0064 | CO | 1.798 | 78.1962 | 3:56 | 248.1639 | 514.8201 | 111.3728
c:\data\co\000901\fld1161 | 2000-09-04 | 4:02 | H2 | 0.665 | 8.9899 | CO | 1.798 | 78.3167 | 3:59 | 248.166 | 513.8769 | 111.5043
c:\data\co\000901\fld1162 | 2000-09-04 | 4:05 | H2 | 0.665 | 8.814 | CO | 1.798 | 77.6337 | 4:02 | 248.1681 | 503.8222 | 110.7591
c:\data\co\000901\fld1163 | 2000-09-04 | 4:08 | H2 | 0.665 | 8.093 | CO | 1.798 | 77.622 | 4:05 | 248.1701 | 462.6087 | 110.7463
c:\data\co\000901\fld1164 | 2000-09-04 | 4:11 | H2 | 0.666 | 8.9406 | CO | 1.8 | 78.0861 | 4:08 | 248.1722 | 511.0589 | 111.2527
c:\data\co\000901\fld1165 | 2000-09-04 | 4:14 | H2 | 0.665 | 9.0004 | CO | 1.798 | 77.0329 | 4:11 | 248.1743 | 514.4771 | 110.1036
c:\data\co\000901\fld1166 | 2000-09-04 | 4:17 | H2 | 0.665 | 8.5116 | CO | 1.796 | 78.1724 | 4:14 | 248.1764 | 486.5365 | 111.3468
c:\data\co\000901\fld1167 | 2000-09-04 | 4:20 | H2 | 0.665 | 9.4822 | CO | 1.798 | 77.0537 | 4:17 | 248.1785 | 542.0176 | 110.1262
c:\data\co\000901\fld1168 | 2000-09-04 | 4:23 | H2 | 0.665 | 8.9768 | CO | 1.798 | 80.3432 | 4:20 | 248.1806 | 513.1281 | 113.7153
c:\data\co\000901\fld1169 | 2000-09-04 | 4:26 | H2 | 0.665 | 9.1075 | CO | 1.798 | 79.9473 | 4:23 | 248.1826 | 520.5991 | 113.2833
c:\data\co\000901\fld1170 | 2000-09-04 | 4:29 | H2 | 0.665 | 8.989 | CO | 1.798 | 78.8093 | 4:26 | 248.1847 | 513.8255 | 112.0417
c:\data\co\000901\fld1171 | 2000-09-04 | 4:32 | H2 | 0.665 | 9.1451 | CO | 1.798 | 80.7907 | 4:29 | 248.1868 | 522.7484 | 114.2035
c:\data\co\000901\fld1172 | 2000-09-04 | 4:35 | H2 | 0.665 | 9.2386 | CO | 1.8 | 76.245 | 4:32 | 248.1889 | 528.093 | 109.2439
c:\data\co\000901\fld1173 | 2000-09-04 | 4:38 | H2 | 0.663 | 9.4371 | CO | 1.796 | 78.4351 | 4:35 | 248.191 | 539.4396 | 111.6334
c:\data\co\000901\fld1174 | 2000-09-04 | 4:41 | H2 | 0.665 | 8.9189 | CO | 1.798 | 77.1008 | 4:38 | 248.1931 | 509.8185 | 110.1776
c:\data\co\000901\fld1175 | 2000-09-04 | 4:44 | H2 | 0.666 | 8.1774 | CO | 1.8 | 80.1585 | 4:41 | 248.1951 | 467.4331 | 113.5138
c:\data\co\000901\fld1176 | 2000-09-04 | 4:47 | H2 | 0.665 | 8.3342 | CO | 1.798 | 79.6352 | 4:44 | 248.1972 | 476.3961 | 112.9428
c:\data\co\000901\fld1177 | 2000-09-04 | 4:50 | H2 | 0.665 | 7.9924 | CO | 1.798 | 78.3962 | 4:47 | 248.1993 | 456.8582 | 111.591
c:\data\co\000901\fld1178 | 2000-09-04 | 4:53 | H2 | 0.665 | 7.9047 | CO | 1.796 | 81.2964 | 4:50 | 248.2014 | 451.8452 | 114.7553
c:\data\co\000901\fld1179 | 2000-09-04 | 4:56 | H2 | 0.665 | 8.6065 | CO | 1.798 | 93.5558 | 4:53 | 248.2035 | 491.9612 | 128.131
c:\data\co\000901\fld1180 | 2000-09-04 | 4:59 | H2 | 0.665 | 8.4856 | CO | 1.796 | 84.0712 | 4:56 | 248.2056 | 485.0503 | 117.7828
c:\data\co\000901\fld1181 | 2000-09-04 | 5:02 | H2 | 0.665 | 7.9238 | CO | 1.798 | 80.1408 | 4:59 | 248.2076 | 452.937 | 113.4945
c:\data\co\000901\fld1182 | 2000-09-04 | 5:05 | H2 | 0.665 | 7.8418 | CO | 1.796 | 76.9965 | 5:02 | 248.2097 | 448.2497 | 110.0638
c:\data\co\000901\fld1183 | 2000-09-04 | 5:08 | H2 | 0.663 | 8.7203 | CO | 1.796 | 77.1824 | 5:05 | 248.2118 | 498.4662 | 110.2667
c:\data\co\000901\fld1184 | 2000-09-04 | 5:11 | H2 | 0.665 | 8.8265 | CO | 1.796 | 75.4634 | 5:08 | 248.2139 | 504.5367 | 108.3911
c:\data\co\000901\fld1185 | 2000-09-04 | 5:14 | H2 | 0.665 | 8.0066 | CO | 1.796 | 80.9427 | 5:11 | 248.216 | 457.6699 | 114.3694
c:\data\co\000901\fld1186 | 2000-09-04 | 5:17 | H2 | 0.665 | 8.738 | CO | 1.798 | 78.5409 | 5:14 | 248.2181 | 499.4779 | 111.7489
c:\data\co\000901\fld1187 | 2000-09-04 | 5:20 | H2 | 0.665 | 8.7239 | CO | 1.798 | 78.5354 | 5:17 | 248.2201 | 498.6719 | 111.7429
c:\data\co\000901\fld1188 | 2000-09-04 | 5:23 | H2 | 0.668 | 8.4871 | CO | 1.801 | 79.9507 | 5:20 | 248.2222 | 485.1361 | 113.2871
c:\data\co\000901\fld1189 | 2000-09-04 | 5:26 | H2 | 0.663 | 9.0296 | CO | 1.796 | 77.4901 | 5:23 | 248.2243 | 516.1462 | 110.6024
c:\data\co\000901\fld1190 | 2000-09-04 | 5:29 | H2 | 0.665 | 8.346 | CO | 1.796 | 77.5852 | 5:26 | 248.2264 | 477.0706 | 110.7061
c:\data\co\000901\fld1191 | 2000-09-04 | 5:32 | H2 | 0.665 | 8.0091 | CO | 1.796 | 78.9868 | 5:29 | 248.2285 | 457.8128 | 112.2354
c:\data\co\000901\fld1192 | 2000-09-04 | 5:35 | H2 | 0.665 | 9.1243 | CO | 1.796 | 80.9439 | 5:32 | 248.2306 | 521.5594 | 114.3707
c:\data\co\000901\fld1193 | 2000-09-04 | 5:38 | H2 | 0.663 | 8.6451 | CO | 1.796 | 75.7345 | 5:35 | 248.2326 | 494.1676 | 108.6869
c:\data\co\000901\fld1194 | 2000-09-04 | 5:41 | H2 | 0.665 | 8.7392 | CO | 1.796 | 77.4358 | 5:38 | 248.2347 | 499.5465 | 110.5431
c:\data\co\000901\fld1195 | 2000-09-04 | 5:44 | H2 | 0.665 | 8.7758 | CO | 1.796 | 79.5999 | 5:41 | 248.2368 | 501.6386 | 112.9043
c:\data\co\000901\fld1196 | 2000-09-04 | 5:47 | H2 | 0.665 | 8.869 | CO | 1.796 | 74.7387 | 5:44 | 248.2389 | 506.9661 | 107.6004
c:\data\co\000901\fld1197 | 2000-09-04 | 5:50 | H2 | 0.663 | 8.2876 | CO | 1.795 | 75.1989 | 5:47 | 248.241 | 473.7323 | 108.1025
c:\data\co\000901\fld1198 | 2000-09-04 | 5:53 | H2 | 0.665 | 8.3541 | CO | 1.796 | 74.4446 | 5:50 | 248.2431 | 477.5336 | 107.2796
c:\data\co\000901\fld1199 | 2000-09-04 | 5:56 | H2 | 0.665 | 9.0579 | CO | 1.796 | 74.8587 | 5:53 | 248.2451 | 517.7639 | 107.7314
c:\data\co\000901\fld1200 | 2000-09-04 | 5:59 | H2 | 0.665 | 8.7451 | CO | 1.796 | 72.2105 | 5:56 | 248.2472 | 499.8838 | 104.842
c:\data\co\000901\fld1201 | 2000-09-04 | 6:02 | H2 | 0.663 | 8.8451 | CO | 1.795 | 75.3397 | 5:59 | 248.2493 | 505.5999 | 108.2562
c:\data\co\000901\fld1202 | 2000-09-04 | 6:05 | H2 | 0.665 | 8.6917 | CO | 1.796 | 71.5935 | 6:02 | 248.2514 | 496.8313 | 104.1688
c:\data\co\000901\fld1203 | 2000-09-04 | 6:08 | H2 | 0.665 | 7.9757 | CO | 1.796 | 73.361 | 6:05 | 248.2535 | 455.9036 | 106.0973
c:\data\co\000901\fld1204 | 2000-09-04 | 6:11 | H2 | 0.663 | 8.4835 | CO | 1.795 | 69.0838 | 6:08 | 248.2556 | 484.9303 | 101.4306
c:\data\co\000901\fld1205 | 2000-09-04 | 6:14 | H2 | 0.663 | 8.6918 | CO | 1.795 | 68.9731 | 6:11 | 248.2576 | 496.8371 | 101.3098
c:\data\co\000901\fld1206 | 2000-09-04 | 6:17 | H2 | 0.665 | 9.1289 | CO | 1.796 | 68.2671 | 6:14 | 248.2597 | 521.8224 | 100.5395
c:\data\co\000901\fld1207 | 2000-09-04 | 6:20 | H2 | 0.663 | 8.4156 | CO | 1.795 | 69.0504 | 6:17 | 248.2618 | 481.049 | 101.3942
c:\data\co\000901\fld1208 | 2000-09-04 | 6:23 | H2 | 0.665 | 8.5535 | CO | 1.796 | 67.0061 | 6:20 | 248.2639 | 488.9316 | 99.1637
c:\data\co\000901\fld1209 | 2000-09-04 | 6:26 | H2 | 0.665 | 8.6535 | CO | 1.796 | 68.4922 | 6:23 | 248.266 | 494.6478 | 100.7851
c:\data\co\000901\fld1210 | 2000-09-04 | 6:29 | H2 | 0.665 | 8.7454 | CO | 1.796 | 70.4288 | 6:26 | 248.2681 | 499.9009 | 102.8981
c:\data\co\000901\fld1211 | 2000-09-04 | 6:32 | H2 | 0.665 | 8.4897 | CO | 1.796 | 68.4883 | 6:29 | 248.2701 | 485.2847 | 100.7809
c:\data\co\000901\fld1212 | 2000-09-04 | 6:35 | H2 | 0.665 | 8.317 | CO | 1.798 | 68.0999 | 6:32 | 248.2722 | 475.4129 | 100.3571
c:\data\co\000901\fld1213 | 2000-09-04 | 6:38 | H2 | 0.663 | 8.7753 | CO | 1.795 | 67.9372 | 6:35 | 248.2743 | 501.6101 | 100.1796
c:\data\co\000901\fld1214 | 2000-09-04 | 6:41 | H2 | 0.663 | 8.3585 | CO | 1.795 | 64.7981 | 6:38 | 248.2764 | 477.7851 | 96.7546
c:\data\co\000901\fld1215 | 2000-09-04 | 6:44 | H2 | 0.665 | 7.5206 | CO | 1.796 | 66.6571 | 6:41 | 248.2785 | 429.8894 | 98.7829
c:\data\co\000901\fld1216 | 2000-09-04 | 6:47 | H2 | 0.663 | 8.7746 | CO | 1.796 | 68.3475 | 6:44 | 248.2806 | 501.57 | 100.6273
c:\data\co\000901\fld1217 | 2000-09-04 | 6:50 | H2 | 0.663 | 8.1984 | CO | 1.796 | 72.1294 | 6:47 | 248.2826 | 468.6335 | 104.7535
c:\data\co\000901\fld1218 | 2000-09-04 | 6:53 | H2 | 0.665 | 8.9144 | CO | 1.796 | 66.3532 | 6:50 | 248.2847 | 509.5612 | 98.4513
c:\data\co\000901\fld1219 | 2000-09-04 | 6:56 | H2 | 0.665 | 8.3967 | CO | 1.796 | 65.6941 | 6:53 | 248.2868 | 479.9687 | 97.7322
c:\data\co\000901\fld1220 | 2000-09-04 | 6:59 | H2 | 0.665 | 8.4651 | CO | 1.796 | 65.8204 | 6:56 | 248.2889 | 483.8785 | 97.87
c:\data\co\000901\fld1221 | 2000-09-04 | 7:02 | H2 | 0.665 | 9.0633 | CO | 1.796 | 64.1111 | 6:59 | 248.291 | 518.0726 | 96.0051
c:\data\co\000901\fld1222 | 2000-09-04 | 7:05 | H2 | 0.665 | 8.3314 | CO | 1.796 | 63.4909 | 7:02 | 248.2931 | 476.236 | 95.3284
c:\data\co\000901\fld1223 | 2000-09-04 | 7:08 | H2 | 0.663 | 8.7108 | CO | 1.796 | 64.0613 | 7:05 | 248.2951 | 497.9231 | 95.9507
c:\data\co\000901\fld1224 | 2000-09-04 | 7:11 | H2 | 0.663 | 8.1573 | CO | 1.796 | 63.8007 | 7:08 | 248.2972 | 466.2842 | 95.6664
c:\data\co\000901\fld1225 | 2000-09-04 | 7:14 | H2 | 0.665 | 8.2155 | CO | 1.798 | 64.0283 | 7:11 | 248.2993 | 469.611 | 95.9147
c:\data\co\000901\fld1226 | 2000-09-04 | 7:17 | H2 | 0.663 | 8.2782 | CO | 1.796 | 65.6611 | 7:14 | 248.3014 | 473.195 | 97.6962
c:\data\co\000901\fld1227 | 2000-09-04 | 7:20 | H2 | 0.663 | 8.9123 | CO | 1.796 | 64.7368 | 7:17 | 248.3035 | 509.4412 | 96.6878
c:\data\co\000901\fld1228 | 2000-09-04 | 7:23 | H2 | 0.665 | 8.5374 | CO | 1.798 | 62.0202 | 7:20 | 248.3056 | 488.0113 | 93.7238
c:\data\co\000901\fld1229 | 2000-09-04 | 7:26 | H2 | 0.67 | 8.8101 | CO | 1.803 | 62.9352 | 7:23 | 248.3076 | 503.5993 | 94.7221
c:\data\co\000901\fld1230 | 2000-09-04 | 7:29 | H2 | 0.663 | 8.3346 | CO | 1.8 | 63.8569 | 7:26 | 248.3097 | 476.4189 | 95.7277
c:\data\co\000901\fld1231 | 2000-09-04 | 7:32 | H2 | 0.666 | 587.4492 | CO | 1.798 | 65.2721 | 7:29 | 248.3118 | 33579.527 | 97.2718
c:\data\co\000901\fld1232 | 2000-09-04 | 7:35 | H2 | 0.663 | 8.6535 | CO | 1.798 | 63.5246 | 7:32 | 248.3139 | 494.6478 | 95.3652
c:\data\co\000901\fld1233 | 2000-09-04 | 7:38 | H2 | 0.663 | 8.5674 | CO | 1.798 | 62.1644 | 7:35 | 248.316 | 489.7262 | 93.8811
c:\data\co\000901\fld1234 | 2000-09-04 | 7:41 | H2 | 0.668 | 8.1148 | CO | 1.803 | 63.724 | 7:38 | 248.3181 | 463.8548 | 95.5827
c:\data\co\000901\fld1235 | 2000-09-04 | 7:44 | H2 | 0.665 | 8.1288 | CO | 1.801 | 61.5285 | 7:41 | 248.3201 | 464.6551 | 93.1873
c:\data\co\000901\fld1236 | 2000-09-04 | 7:47 | H2 | 0.67 | 8.8912 | CO | 1.805 | 60.9834 | 7:44 | 248.3222 | 508.2351 | 92.5926
c:\data\co\000901\fld1237 | 2000-09-04 | 7:50 | H2 | 0.665 | 8.252 | CO | 1.8 | 62.6212 | 7:47 | 248.3243 | 471.6974 | 94.3795
c:\data\co\000901\fld1238 | 2000-09-04 | 7:53 | H2 | 0.665 | 7.8372 | CO | 1.8 | 62.384 | 7:50 | 248.3264 | 447.9868 | 94.1207
c:\data\co\000901\fld1239 | 2000-09-04 | 7:56 | H2 | 0.663 | 7.8982 | CO | 1.8 | 61.1998 | 7:53 | 248.3285 | 451.4736 | 92.8287
c:\data\co\000901\fld1240 | 2000-09-04 | 7:59 | H2 | 0.665 | 8.3182 | CO | 1.8 | 59.5031 | 7:56 | 248.3306 | 475.4815 | 90.9775
c:\data\co\000901\fld1241 | 2000-09-04 | 8:02 | H2 | 0.665 | 8.1778 | CO | 1.8 | 62.913 | 7:59 | 248.3326 | 467.456 | 94.6979
c:\data\co\000901\fld1242 | 2000-09-04 | 8:02 | H2 | 0.666 | 8.2418 | CO | 1.801 | 62.3463 | 8:02 | 248.3347 | 471.1143 | 94.0796
c:\data\co\000901\fld1243 | 2000-09-04 | 8:05 | H2 | 0.663 | 8.7667 | CO | 1.8 | 63.071 | 8:05 | 248.3368 | 501.1185 | 94.8703
c:\data\co\000901\fld1244 | 2000-09-04 | 8:08 | H2 | 0.665 | 8.0943 | CO | 1.8 | 60.4151 | 8:08 | 248.3389 | 462.683 | 91.9725
c:\data\co\000901\fld1245 | 2000-09-04 | 8:11 | H2 | 0.665 | 8.642 | CO | 1.8 | 62.127 | 8:11 | 248.341 | 493.9904 | 93.8403
c:\data\co\000901\fld1246 | 2000-09-04 | 8:14 | H2 | 0.663 | 8.2808 | CO | 1.8 | 60.5069 | 8:14 | 248.3431 | 473.3436 | 92.0727
c:\data\co\000901\fld1247 | 2000-09-04 | 8:17 | H2 | 0.665 | 8.4006 | CO | 1.801 | 62.977 | 8:17 | 248.3451 | 480.1916 | 94.7677
c:\data\co\000901\fld1248 | 2000-09-04 | 8:20 | H2 | 0.665 | 8.0328 | CO | 1.801 | 64.9334 | 8:20 | 248.3472 | 459.1676 | 96.9023
c:\data\co\000901\fld1249 | 2000-09-04 | 8:23 | H2 | 0.665 | 8.4652 | CO | 1.801 | 64.1352 | 8:23 | 248.3493 | 483.8842 | 96.0314
c:\data\co\000901\fld1250 | 2000-09-04 | 8:26 | H2 | 0.666 | 8.6195 | CO | 1.803 | 63.9435 | 8:26 | 248.3514 | 492.7043 | 95.8222
c:\data\co\000901\fld1251 | 2000-09-04 | 8:29 | H2 | 0.665 | 8.6153 | CO | 1.801 | 64.5822 | 8:29 | 248.3535 | 492.4642 | 96.5191
c:\data\co\000901\fld1252 | 2000-09-04 | 8:32 | H2 | 0.665 | 8.3832 | CO | 1.801 | 65.2576 | 8:32 | 248.3556 | 479.197 | 97.256
c:\data\co\000901\fld1253 | 2000-09-04 | 8:35 | H2 | 0.665 | 8.2811 | CO | 1.803 | 65.6037 | 8:35 | 248.3576 | 473.3608 | 97.6336
c:\data\co\000901\fld1254 | 2000-09-04 | 8:38 | H2 | 0.665 | 8.7298 | CO | 1.801 | 68.3373 | 8:38 | 248.3597 | 499.0092 | 100.6161
c:\data\co\000901\fld1255 | 2000-09-04 | 8:41 | H2 | 0.665 | 7.9393 | CO | 1.801 | 67.2937 | 8:41 | 248.3618 | 453.823 | 99.4775
c:\data\co\000901\fld1256 | 2000-09-04 | 8:44 | H2 | 0.665 | 8.4335 | CO | 1.803 | 71.2954 | 8:44 | 248.3639 | 482.0722 | 103.8436
c:\data\co\000901\fld1257 | 2000-09-04 | 8:47 | H2 | 0.665 | 8.855 | CO | 1.805 | 68.9055 | 8:47 | 248.366 | 506.1658 | 101.2361
c:\data\co\000901\fld1258 | 2000-09-04 | 8:50 | H2 | 0.666 | 8.9159 | CO | 1.805 | 70.8081 | 8:50 | 248.3681 | 509.647 | 103.3119
c:\data\co\000901\fld1259 | 2000-09-04 | 8:53 | H2 | 0.666 | 8.4058 | CO | 1.805 | 69.509 | 8:53 | 248.3701 | 480.4888 | 101.8945
c:\data\co\000901\fld1260 | 2000-09-04 | 8:56 | H2 | 0.665 | 8.4775 | CO | 1.803 | 69.7361 | 8:56 | 248.3722 | 484.5873 | 102.1423
c:\data\co\000901\fld1261 | 2000-09-04 | 8:59 | H2 | 0.665 | 9.2898 | CO | 1.805 | 68.9497 | 8:59 | 248.3743 | 531.0197 | 101.2843
c:\data\co\000901\fld1262 | 2000-09-04 | 9:02 | H2 | 0.665 | 9.0766 | CO | 1.803 | 68.6055 | 9:02 | 248.3764 | 518.8328 | 100.9087
c:\data\co\000901\fld1263 | 2000-09-04 | 9:05 | H2 | 0.666 | 8.5245 | CO | 1.805 | 70.0799 | 9:05 | 248.3785 | 487.2739 | 102.5174
c:\data\co\000901\fld1264 | 2000-09-04 | 9:08 | H2 | 0.665 | 8.4642 | CO | 1.805 | 72.2997 | 9:08 | 248.3806 | 483.8271 | 104.9393
c:\data\co\000901\fld1265 | 2000-09-04 | 9:11 | H2 | 0.666 | 8.95 | CO | 1.806 | 68.3099 | 9:11 | 248.3826 | 511.5962 | 100.5862
c:\data\co\000901\fld1266 | 2000-09-04 | 9:14 | H2 | 0.666 | 9.1839 | CO | 1.806 | 68.2111 | 9:14 | 248.3847 | 524.9663 | 100.4784
c:\data\co\000901\fld1267 | 2000-09-04 | 9:17 | H2 | 0.665 | 8.5733 | CO | 1.805 | 69.1516 | 9:17 | 248.3868 | 490.0634 | 101.5046
c:\data\co\000901\fld1268 | 2000-09-04 | 9:20 | H2 | 0.665 | 8.8165 | CO | 1.805 | 68.1464 | 9:20 | 248.3889 | 503.9651 | 100.4078
c:\data\co\000901\fld1269 | 2000-09-04 | 9:23 | H2 | 0.666 | 8.1924 | CO | 1.806 | 68.4086 | 9:23 | 248.391 | 468.2906 | 100.6939
c:\data\co\000901\fld1270 | 2000-09-04 | 9:26 | H2 | 0.666 | 8.7689 | CO | 1.808 | 67.7401 | 9:26 | 248.3931 | 501.2442 | 99.9645
c:\data\co\000901\fld1271 | 2000-09-04 | 9:29 | H2 | 0.668 | 8.9518 | CO | 1.81 | 69.8544 | 9:29 | 248.3951 | 511.6991 | 102.2714
c:\data\co\000901\fld1272 | 2000-09-04 | 9:32 | H2 | 0.666 | 8.7565 | CO | 1.808 | 66.0874 | 9:32 | 248.3972 | 500.5354 | 98.1613
c:\data\co\000901\fld1273 | 2000-09-04 | 9:35 | H2 | 0.666 | 8.4464 | CO | 1.806 | 66.5981 | 9:35 | 248.3993 | 482.8096 | 98.7185
c:\data\co\000901\fld1274 | 2000-09-04 | 9:38 | H2 | 0.665 | 8.576 | CO | 1.806 | 67.7017 | 9:38 | 248.4014 | 490.2177 | 99.9226
c:\data\co\000901\fld1275 | 2000-09-04 | 9:41 | H2 | 0.666 | 8.3178 | CO | 1.808 | 67.3056 | 9:41 | 248.4035 | 475.4586 | 99.4905
c:\data\co\000901\fld1276 | 2000-09-04 | 9:44 | H2 | 0.666 | 8.974 | CO | 1.808 | 66.7969 | 9:44 | 248.4056 | 512.9681 | 98.9355
c:\data\co\000901\fld1277 | 2000-09-04 | 9:47 | H2 | 0.666 | 8.3912 | CO | 1.808 | 66.172 | 9:47 | 248.4076 | 479.6543 | 98.2536
c:\data\co\000901\fld1278 | 2000-09-04 | 9:50 | H2 | 0.665 | 8.7309 | CO | 1.806 | 68.3657 | 9:50 | 248.4097 | 499.0721 | 100.6471
c:\data\co\000901\fld1279 | 2000-09-04 | 9:53 | H2 | 0.666 | 9.2838 | CO | 1.808 | 67.3033 | 9:53 | 248.4118 | 530.6767 | 99.488
c:\data\co\000901\fld1280 | 2000-09-04 | 9:56 | H2 | 0.665 | 9.0494 | CO | 1.808 | 67.9276 | 9:56 | 248.4139 | 517.278 | 100.1691
c:\data\co\000901\fld1281 | 2000-09-04 | 9:59 | H2 | 0.666 | 8.4223 | CO | 1.81 | 67.9067 | 9:59 | 248.416 | 481.432 | 100.1463
c:\data\co\000901\fld1282 | 2000-09-04 | 10:02 | H2 | 0.666 | 8.2339 | CO | 1.806 | 222.5227 | 10:02 | 248.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld1283 | 2000-09-04 | 10:05 | H2 | 0.666 | 9.0693 | CO | 1.808 | 225.7459 | 10:05 | 248.4201 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld1284 | 2000-09-04 | 10:08 | H2 | 0.665 | 8.6842 | CO | 1.806 | 225.7161 | 10:08 | 248.4222 | NA | NA |  | 226.379 | 8.7299
c:\data\co\000901\fld1285 | 2000-09-04 | 10:11 | H2 | 0.666 | 8.4361 | CO | 1.808 | 227.6749 | 10:11 | 248.4243 | NA | NA |  | 1.8524 | 0.31906
c:\data\co\000901\fld1286 | 2000-09-04 | 10:14 | H2 | 0.665 | 8.5714 | CO | 1.81 | 67.4079 | 10:14 | 248.4264 | 478.7841 | 105.4719
c:\data\co\000901\fld1287 | 2000-09-04 | 10:17 | H2 | 0.666 | 8.7213 | CO | 1.81 | 68.2401 | 10:17 | 248.4285 | 487.1572 | 106.3498
c:\data\co\000901\fld1288 | 2000-09-04 | 10:20 | H2 | 0.665 | 8.606 | CO | 1.81 | 66.1304 | 10:20 | 248.4306 | 480.7168 | 104.1242
c:\data\co\000901\fld1289 | 2000-09-04 | 10:23 | H2 | 0.666 | 8.0507 | CO | 1.81 | 68.3599 | 10:23 | 248.4326 | 449.6986 | 106.4762
c:\data\co\000901\fld1290 | 2000-09-04 | 10:26 | H2 | 0.666 | 8.1703 | CO | 1.811 | 64.7242 | 10:26 | 248.4347 | 456.3793 | 102.6407
c:\data\co\000901\fld1291 | 2000-09-04 | 10:29 | H2 | 0.67 | 8.3709 | CO | 1.815 | 65.3588 | 10:29 | 248.4368 | 467.5845 | 103.3102
c:\data\co\000901\fld1292 | 2000-09-04 | 10:32 | H2 | 0.666 | 8.482 | CO | 1.811 | 66.094 | 10:32 | 248.4389 | 473.7903 | 104.0858
c:\data\co\000901\fld1293 | 2000-09-04 | 10:35 | H2 | 0.666 | 8.5084 | CO | 1.81 | 67.5636 | 10:35 | 248.441 | 475.265 | 105.6362
c:\data\co\000901\fld1294 | 2000-09-04 | 10:38 | H2 | 0.666 | 8.9391 | CO | 1.811 | 66.2941 | 10:38 | 248.4431 | 499.3232 | 104.2969
c:\data\co\000901\fld1295 | 2000-09-04 | 10:41 | H2 | 0.666 | 8.8399 | CO | 1.81 | 65.2977 | 10:41 | 248.4451 | 493.782 | 103.2457
c:\data\co\000901\fld1296 | 2000-09-04 | 10:44 | H2 | 0.666 | 8.2063 | CO | 1.811 | 67.3323 | 10:44 | 248.4472 | 458.3902 | 105.3921
c:\data\co\000901\fld1297 | 2000-09-04 | 10:47 | H2 | 0.666 | 8.7299 | CO | 1.811 | 65.7543 | 10:47 | 248.4493 | 487.6376 | 103.7274
c:\data\co\000901\fld1298 | 2000-09-04 | 10:50 | H2 | 0.666 | 8.5898 | CO | 1.811 | 66.688 | 10:50 | 248.4514 | 479.8119 | 104.7124
c:\data\co\000901\fld1299 | 2000-09-04 | 10:53 | H2 | 0.666 | 8.3111 | CO | 1.811 | 66.8502 | 10:53 | 248.4535 | 464.2442 | 104.8835
c:\data\co\000901\fld1300 | 2000-09-04 | 10:56 | H2 | 0.666 | 8.2516 | CO | 1.813 | 67.8121 | 10:56 | 248.4556 | 460.9206 | 105.8983
c:\data\co\000901\fld1301 | 2000-09-04 | 10:59 | H2 | 0.666 | 8.0948 | CO | 1.813 | 67.8284 | 10:59 | 248.4576 | 452.162 | 105.9155
c:\data\co\000901\fld1302 | 2000-09-04 | 11:02 | H2 | 0.668 | 8.615 | CO | 1.813 | 67.037 | 11:02 | 248.4597 | 481.2195 | 105.0806
c:\data\co\000901\fld1303 | 2000-09-04 | 11:05 | H2 | 0.67 | 8.0781 | CO | 1.816 | 69.4179 | 11:05 | 248.4618 | 451.2292 | 107.5924
c:\data\co\000901\fld1304 | 2000-09-04 | 11:08 | H2 | 0.666 | 8.0355 | CO | 1.813 | 67.9476 | 11:08 | 248.4639 | 448.8496 | 106.0413
c:\data\co\000901\fld1305 | 2000-09-04 | 11:11 | H2 | 0.666 | 8.9653 | CO | 1.813 | 67.692 | 11:11 | 248.466 | 500.7867 | 105.7716
c:\data\co\000901\fld1306 | 2000-09-04 | 11:14 | H2 | 0.668 | 8.7476 | CO | 1.813 | 67.9539 | 11:14 | 248.4681 | 488.6263 | 106.0479
c:\data\co\000901\fld1307 | 2000-09-04 | 11:17 | H2 | 0.666 | 8.2298 | CO | 1.81 | 68.7685 | 11:17 | 248.4701 | 459.7029 | 106.9073
c:\data\co\000901\fld1308 | 2000-09-04 | 11:20 | H2 | 0.666 | 8.2368 | CO | 1.81 | 66.5575 | 11:20 | 248.4722 | 460.0939 | 104.5748
c:\data\co\000901\fld1309 | 2000-09-04 | 11:23 | H2 | 0.668 | 8.3475 | CO | 1.811 | 66.9444 | 11:23 | 248.4743 | 466.2774 | 104.9829
c:\data\co\000901\fld1310 | 2000-09-04 | 11:26 | H2 | 0.668 | 8.5798 | CO | 1.81 | 65.7474 | 11:26 | 248.4764 | 479.2533 | 103.7201
c:\data\co\000901\fld1311 | 2000-09-04 | 11:29 | H2 | 0.668 | 8.6551 | CO | 1.81 | 67.568 | 11:29 | 248.4785 | 483.4594 | 105.6408
c:\data\co\000901\fld1312 | 2000-09-04 | 11:32 | H2 | 0.668 | 8.3811 | CO | 1.81 | 68.0972 | 11:32 | 248.4806 | 468.1542 | 106.1991
c:\data\co\000901\fld1313 | 2000-09-04 | 11:35 | H2 | 0.668 | 8.478 | CO | 1.81 | 67.7908 | 11:35 | 248.4826 | 473.5669 | 105.8758
c:\data\co\000901\fld1314 | 2000-09-04 | 11:38 | H2 | 0.668 | 8.6064 | CO | 1.81 | 67.864 | 11:38 | 248.4847 | 480.7391 | 105.9531
c:\data\co\000901\fld1315 | 2000-09-04 | 11:41 | H2 | 0.67 | 8.7827 | CO | 1.811 | 66.2932 | 11:41 | 248.4868 | 490.5869 | 104.2959
c:\data\co\000901\fld1316 | 2000-09-04 | 11:44 | H2 | 0.668 | 8.712 | CO | 1.81 | 68.8779 | 11:44 | 248.4889 | 486.6378 | 107.0227
c:\data\co\000901\fld1317 | 2000-09-04 | 11:47 | H2 | 0.668 | 8.3187 | CO | 1.81 | 69.7852 | 11:47 | 248.491 | 464.6687 | 107.9798
c:\data\co\000901\fld1318 | 2000-09-04 | 11:50 | H2 | 0.67 | 8.6959 | CO | 1.811 | 68.3475 | 11:50 | 248.4931 | 485.7384 | 106.4631
c:\data\co\000901\fld1319 | 2000-09-04 | 11:53 | H2 | 0.67 | 8.964 | CO | 1.811 | 70.5984 | 11:53 | 248.4951 | 500.7141 | 108.8377
c:\data\co\000901\fld1320 | 2000-09-04 | 11:56 | H2 | 0.668 | 8.5934 | CO | 1.81 | 68.7339 | 11:56 | 248.4972 | 480.013 | 106.8708
c:\data\co\000901\fld1321 | 2000-09-04 | 11:59 | H2 | 0.67 | 8.5066 | CO | 1.81 | 69.8079 | 11:59 | 248.4993 | 475.1645 | 108.0038
c:\data\co\000901\fld1322 | 2000-09-04 | 12:02 | H2 | 0.67 | 8.8218 | CO | 1.811 | 70.0522 | 12:02 | 248.5014 | 492.771 | 108.2615
c:\data\co\000901\fld1323 | 2000-09-04 | 12:05 | H2 | 0.668 | 8.84 | CO | 1.81 | 70.8353 | 12:05 | 248.5035 | 493.7876 | 109.0877
c:\data\co\000901\fld1324 | 2000-09-04 | 12:08 | H2 | 0.668 | 8.8465 | CO | 1.81 | 68.7698 | 12:08 | 248.5056 | 494.1507 | 106.9086
c:\data\co\000901\fld1325 | 2000-09-04 | 12:11 | H2 | 0.67 | 9.1648 | CO | 1.811 | 70.9277 | 12:11 | 248.5076 | 511.9304 | 109.1851
c:\data\co\000901\fld1326 | 2000-09-04 | 12:14 | H2 | 0.668 | 8.5113 | CO | 1.811 | 69.9178 | 12:14 | 248.5097 | 475.427 | 108.1197
c:\data\co\000901\fld1327 | 2000-09-04 | 12:17 | H2 | 0.67 | 8.545 | CO | 1.811 | 71.013 | 12:17 | 248.5118 | 477.3094 | 109.2751
c:\data\co\000901\fld1328 | 2000-09-04 | 12:20 | H2 | 0.668 | 9.0517 | CO | 1.81 | 71.4501 | 12:20 | 248.5139 | 505.6128 | 109.7363
c:\data\co\000901\fld1329 | 2000-09-04 | 12:23 | H2 | 0.67 | 8.407 | CO | 1.811 | 70.5122 | 12:23 | 248.516 | 469.601 | 108.7468
c:\data\co\000901\fld1330 | 2000-09-04 | 12:26 | H2 | 0.67 | 9.2958 | CO | 1.811 | 72.2188 | 12:26 | 248.5181 | 519.2478 | 110.5472
c:\data\co\000901\fld1331 | 2000-09-04 | 12:29 | H2 | 0.67 | 9.2721 | CO | 1.811 | 70.9607 | 12:29 | 248.5201 | 517.924 | 109.22
c:\data\co\000901\fld1332 | 2000-09-04 | 12:32 | H2 | 0.668 | 8.8944 | CO | 1.81 | 69.5767 | 12:32 | 248.5222 | 496.8263 | 107.7599
c:\data\co\000901\fld1333 | 2000-09-04 | 12:35 | H2 | 0.668 | 9.1712 | CO | 1.81 | 69.3174 | 12:35 | 248.5243 | 512.2879 | 107.4863
c:\data\co\000901\fld1334 | 2000-09-04 | 12:38 | H2 | 0.668 | 8.635 | CO | 1.811 | 70.8667 | 12:38 | 248.5264 | 482.3367 | 109.1208
c:\data\co\000901\fld1335 | 2000-09-04 | 12:41 | H2 | 0.67 | 8.8813 | CO | 1.811 | 71.3187 | 12:41 | 248.5285 | 496.0946 | 109.5976
c:\data\co\000901\fld1336 | 2000-09-04 | 12:44 | H2 | 0.668 | 9.0588 | CO | 1.81 | 72.2754 | 12:44 | 248.5306 | 506.0094 | 110.6069
c:\data\co\000901\fld1337 | 2000-09-04 | 12:47 | H2 | 0.668 | 8.7562 | CO | 1.81 | 69.2921 | 12:47 | 248.5326 | 489.1067 | 107.4596
c:\data\co\000901\fld1338 | 2000-09-04 | 12:50 | H2 | 0.67 | 8.6471 | CO | 1.81 | 69.5074 | 12:50 | 248.5347 | 483.0126 | 107.6868
c:\data\co\000901\fld1339 | 2000-09-04 | 12:53 | H2 | 0.67 | 9.1058 | CO | 1.81 | 70.6217 | 12:53 | 248.5368 | 508.6348 | 108.8623
c:\data\co\000901\fld1340 | 2000-09-04 | 12:56 | H2 | 0.668 | 8.8446 | CO | 1.81 | 70.8783 | 12:56 | 248.5389 | 494.0446 | 109.133
c:\data\co\000901\fld1341 | 2000-09-04 | 12:59 | H2 | 0.67 | 9.1702 | CO | 1.81 | 70.3739 | 12:59 | 248.541 | 512.232 | 108.6009
c:\data\co\000901\fld1342 | 2000-09-04 | 13:02 | H2 | 0.668 | 9.282 | CO | 1.808 | 71.6811 | 13:02 | 248.5431 | 518.477 | 109.9799
c:\data\co\000901\fld1343 | 2000-09-04 | 13:05 | H2 | 0.668 | 9.5097 | CO | 1.81 | 70.8641 | 13:05 | 248.5451 | 531.1959 | 109.118
c:\data\co\000901\fld1344 | 2000-09-04 | 13:08 | H2 | 0.67 | 8.9496 | CO | 1.811 | 72.9949 | 13:08 | 248.5472 | 499.9097 | 111.366
c:\data\co\000901\fld1345 | 2000-09-04 | 13:11 | H2 | 0.67 | 8.7622 | CO | 1.81 | 70.9813 | 13:11 | 248.5493 | 489.4418 | 109.2417
c:\data\co\000901\fld1346 | 2000-09-04 | 13:14 | H2 | 0.668 | 8.6802 | CO | 1.81 | 72.1133 | 13:14 | 248.5514 | 484.8615 | 110.4359
c:\data\co\000901\fld1347 | 2000-09-04 | 13:17 | H2 | 0.67 | 9.2933 | CO | 1.811 | 68.8278 | 13:17 | 248.5535 | 519.1082 | 106.9698
c:\data\co\000901\fld1348 | 2000-09-04 | 13:20 | H2 | 0.67 | 8.8496 | CO | 1.81 | 69.4843 | 13:20 | 248.5556 | 494.3239 | 107.6624
c:\data\co\000901\fld1349 | 2000-09-04 | 13:23 | H2 | 0.671 | 9.5285 | CO | 1.811 | 68.9326 | 13:23 | 248.5576 | 532.2461 | 107.0804
c:\data\co\000901\fld1350 | 2000-09-04 | 13:26 | H2 | 0.668 | 9.2262 | CO | 1.81 | 68.5877 | 13:26 | 248.5597 | 515.3601 | 106.7165
c:\data\co\000901\fld1351 | 2000-09-04 | 13:29 | H2 | 0.67 | 8.9814 | CO | 1.811 | 69.2679 | 13:29 | 248.5618 | 501.686 | 107.4341
c:\data\co\000901\fld1352 | 2000-09-04 | 13:32 | H2 | 0.67 | 8.56 | CO | 1.811 | 68.0008 | 13:32 | 248.5639 | 478.1473 | 106.0974
c:\data\co\000901\fld1353 | 2000-09-04 | 13:35 | H2 | 0.67 | 8.5783 | CO | 1.811 | 68.7232 | 13:35 | 248.566 | 479.1695 | 106.8595
c:\data\co\000901\fld1354 | 2000-09-04 | 13:38 | H2 | 0.671 | 9.2462 | CO | 1.811 | 68.4708 | 13:38 | 248.5681 | 516.4773 | 106.5932
c:\data\co\000901\fld1355 | 2000-09-04 | 13:41 | H2 | 0.67 | 8.7147 | CO | 1.811 | 69.4813 | 13:41 | 248.5701 | 486.7886 | 107.6592
c:\data\co\000901\fld1356 | 2000-09-04 | 13:44 | H2 | 0.673 | 9.1533 | CO | 1.815 | 68.4612 | 13:44 | 248.5722 | 511.288 | 106.5831
c:\data\co\000901\fld1357 | 2000-09-04 | 13:47 | H2 | 0.668 | 8.9196 | CO | 1.81 | 70.8571 | 13:47 | 248.5743 | 498.2339 | 109.1107
c:\data\co\000901\fld1358 | 2000-09-04 | 13:50 | H2 | 0.67 | 8.8727 | CO | 1.81 | 67.2585 | 13:50 | 248.5764 | 495.6142 | 105.3143
c:\data\co\000901\fld1359 | 2000-09-04 | 13:53 | H2 | 0.67 | 8.8834 | CO | 1.811 | 69.2345 | 13:53 | 248.5785 | 496.2119 | 107.3989
c:\data\co\000901\fld1360 | 2000-09-04 | 13:56 | H2 | 0.67 | 9.1309 | CO | 1.811 | 67.2203 | 13:56 | 248.5806 | 510.0368 | 105.274
c:\data\co\000901\fld1361 | 2000-09-04 | 13:59 | H2 | 0.67 | 8.6274 | CO | 1.811 | 70.4265 | 13:59 | 248.5826 | 481.9121 | 108.6564
c:\data\co\000901\fld1362 | 2000-09-04 | 14:02 | H2 | 0.67 | 9.1443 | CO | 1.81 | 70.496 | 14:02 | 248.5847 | 510.7853 | 108.7297
c:\data\co\000901\fld1363 | 2000-09-04 | 14:05 | H2 | 0.67 | 8.5171 | CO | 1.811 | 67.8553 | 14:05 | 248.5868 | 475.751 | 105.9439
c:\data\co\000901\fld1364 | 2000-09-04 | 14:08 | H2 | 0.668 | 9.268 | CO | 1.808 | 66.0339 | 14:08 | 248.5889 | 517.695 | 104.0224
c:\data\co\000901\fld1365 | 2000-09-04 | 14:11 | H2 | 0.668 | 8.7119 | CO | 1.806 | 67.1102 | 14:11 | 248.591 | 486.6322 | 105.1578
c:\data\co\000901\fld1366 | 2000-09-04 | 14:14 | H2 | 0.668 | 9.0326 | CO | 1.806 | 69.3756 | 14:14 | 248.5931 | 504.5459 | 107.5477
c:\data\co\000901\fld1367 | 2000-09-04 | 14:17 | H2 | 0.668 | 9.2208 | CO | 1.806 | 68.987 | 14:17 | 248.5951 | 515.0585 | 107.1378
c:\data\co\000901\fld1368 | 2000-09-04 | 14:20 | H2 | 0.668 | 8.7212 | CO | 1.805 | 70.4314 | 14:20 | 248.5972 | 487.1517 | 108.6616
c:\data\co\000901\fld1369 | 2000-09-04 | 14:23 | H2 | 0.668 | 9.2334 | CO | 1.806 | 70.9046 | 14:23 | 248.5993 | 515.7623 | 109.1608
c:\data\co\000901\fld1370 | 2000-09-04 | 14:26 | H2 | 0.668 | 8.8432 | CO | 1.806 | 69.8518 | 14:26 | 248.6014 | 493.9664 | 108.0501
c:\data\co\000901\fld1371 | 2000-09-04 | 14:29 | H2 | 0.668 | 9.1539 | CO | 1.805 | 70.0181 | 14:29 | 248.6035 | 511.3216 | 108.2255
c:\data\co\000901\fld1372 | 2000-09-04 | 14:32 | H2 | 0.668 | 8.8721 | CO | 1.806 | 69.2621 | 14:32 | 248.6056 | 495.5807 | 107.428
c:\data\co\000901\fld1373 | 2000-09-04 | 14:35 | H2 | 0.666 | 8.8474 | CO | 1.803 | 68.9493 | 14:35 | 248.6076 | 494.201 | 107.098
c:\data\co\000901\fld1374 | 2000-09-04 | 14:38 | H2 | 0.666 | 9.1656 | CO | 1.801 | 70.2952 | 14:38 | 248.6097 | 511.9751 | 108.5179
c:\data\co\000901\fld1375 | 2000-09-04 | 14:41 | H2 | 0.665 | 8.621 | CO | 1.801 | 70.8991 | 14:41 | 248.6118 | 481.5546 | 109.155
c:\data\co\000901\fld1376 | 2000-09-04 | 14:44 | H2 | 0.666 | 8.3012 | CO | 1.803 | 73.1427 | 14:44 | 248.6139 | 463.6912 | 111.5219
c:\data\co\000901\fld1377 | 2000-09-04 | 14:47 | H2 | 0.666 | 8.8867 | CO | 1.801 | 72.2407 | 14:47 | 248.616 | 496.3962 | 110.5703
c:\data\co\000901\fld1378 | 2000-09-04 | 14:50 | H2 | 0.665 | 8.7842 | CO | 1.801 | 73.965 | 14:50 | 248.6181 | 490.6707 | 112.3894
c:\data\co\000901\fld1379 | 2000-09-04 | 14:53 | H2 | 0.671 | 8.6147 | CO | 1.808 | 72.9683 | 14:53 | 248.6201 | 481.2027 | 111.3379
c:\data\co\000901\fld1380 | 2000-09-04 | 14:56 | H2 | 0.666 | 8.8674 | CO | 1.803 | 70.4392 | 14:56 | 248.6222 | 495.3181 | 108.6698
c:\data\co\000901\fld1381 | 2000-09-04 | 14:59 | H2 | 0.668 | 8.423 | CO | 1.806 | 70.9917 | 14:59 | 248.6243 | 470.4947 | 109.2527
c:\data\co\000901\fld1382 | 2000-09-04 | 15:02 | H2 | 0.668 | 8.7882 | CO | 1.806 | 71.9933 | 15:02 | 248.6264 | 490.8942 | 110.3093
c:\data\co\000901\fld1383 | 2000-09-04 | 15:05 | H2 | 0.668 | 9.1066 | CO | 1.805 | 74.2493 | 15:05 | 248.6285 | 508.6795 | 112.6893
c:\data\co\000901\fld1384 | 2000-09-04 | 15:08 | H2 | 0.666 | 8.481 | CO | 1.805 | 73.1187 | 15:08 | 248.6306 | 473.7345 | 111.4966
c:\data\co\000901\fld1385 | 2000-09-04 | 15:11 | H2 | 0.666 | 8.4013 | CO | 1.805 | 73.8552 | 15:11 | 248.6326 | 469.2826 | 112.2735
c:\data\co\000901\fld1386 | 2000-09-04 | 15:14 | H2 | 0.666 | 8.9523 | CO | 1.803 | 71.5603 | 15:14 | 248.6347 | 500.0605 | 109.8525
c:\data\co\000901\fld1387 | 2000-09-04 | 15:17 | H2 | 0.668 | 8.3383 | CO | 1.803 | 75.2809 | 15:17 | 248.6368 | 465.7635 | 113.7776
c:\data\co\000901\fld1388 | 2000-09-04 | 15:20 | H2 | 0.666 | 8.9203 | CO | 1.803 | 74.7501 | 15:20 | 248.6389 | 498.273 | 113.2176
c:\data\co\000901\fld1389 | 2000-09-04 | 15:23 | H2 | 0.666 | 8.4356 | CO | 1.801 | 75.2104 | 15:23 | 248.641 | 471.1985 | 113.7032
c:\data\co\000901\fld1390 | 2000-09-04 | 15:26 | H2 | 0.666 | 8.3832 | CO | 1.801 | 75.2473 | 15:26 | 248.6431 | 468.2715 | 113.7421
c:\data\co\000901\fld1391 | 2000-09-04 | 15:29 | H2 | 0.666 | 8.2574 | CO | 1.803 | 78.2802 | 15:29 | 248.6451 | 461.2446 | 116.9417
c:\data\co\000901\fld1392 | 2000-09-04 | 15:32 | H2 | 0.666 | 8.5857 | CO | 1.803 | 78.7517 | 15:32 | 248.6472 | 479.5829 | 117.4391
c:\data\co\000901\fld1393 | 2000-09-04 | 15:35 | H2 | 0.666 | 8.6342 | CO | 1.805 | 76.0332 | 15:35 | 248.6493 | 482.292 | 114.5712
c:\data\co\000901\fld1394 | 2000-09-04 | 15:38 | H2 | 0.666 | 9.0184 | CO | 1.805 | 77.2386 | 15:38 | 248.6514 | 503.7527 | 115.8429
c:\data\co\000901\fld1395 | 2000-09-04 | 15:41 | H2 | 0.668 | 8.6526 | CO | 1.806 | 78.2454 | 15:41 | 248.6535 | 483.3198 | 116.905
c:\data\co\000901\fld1396 | 2000-09-04 | 15:44 | H2 | 0.668 | 9.0256 | CO | 1.805 | 73.1428 | 15:44 | 248.6556 | 504.1549 | 111.522
c:\data\co\000901\fld1397 | 2000-09-04 | 15:47 | H2 | 0.666 | 9.3082 | CO | 1.806 | 75.5157 | 15:47 | 248.6576 | 519.9405 | 114.0253
c:\data\co\000901\fld1398 | 2000-09-04 | 15:50 | H2 | 0.668 | 8.9471 | CO | 1.806 | 73.1924 | 15:50 | 248.6597 | 499.77 | 111.5743
c:\data\co\000901\fld1399 | 2000-09-04 | 15:53 | H2 | 0.668 | 8.5378 | CO | 1.806 | 74.879 | 15:53 | 248.6618 | 476.9072 | 113.3536
c:\data\co\000901\fld1400 | 2000-09-04 | 15:56 | H2 | 0.668 | 8.8788 | CO | 1.806 | 75.2398 | 15:56 | 248.6639 | 495.9549 | 113.7342
c:\data\co\000901\fld1401 | 2000-09-04 | 15:59 | H2 | 0.67 | 8.8998 | CO | 1.81 | 72.6749 | 15:59 | 248.666 | 497.128 | 111.0284
c:\data\co\000901\fld1402 | 2000-09-04 | 16:02 | H2 | 0.668 | 9.0712 | CO | 1.806 | 73.7297 | 16:02 | 248.6681 | 506.7021 | 112.1411
c:\data\co\000901\fld1403 | 2000-09-04 | 16:05 | H2 | 0.67 | 9.0686 | CO | 1.808 | 73.1977 | 16:05 | 248.6701 | 506.5568 | 111.5799
c:\data\co\000901\fld1404 | 2000-09-04 | 16:08 | H2 | 0.67 | 8.9756 | CO | 1.808 | 76.357 | 16:08 | 248.6722 | 501.362 | 114.9128
c:\data\co\000901\fld1405 | 2000-09-04 | 16:11 | H2 | 0.67 | 8.8264 | CO | 1.808 | 75.3399 | 16:11 | 248.6743 | 493.0279 | 113.8398
c:\data\co\000901\fld1406 | 2000-09-04 | 16:14 | H2 | 0.671 | 8.8317 | CO | 1.81 | 75.699 | 16:14 | 248.6764 | 493.324 | 114.2187
c:\data\co\000901\fld1407 | 2000-09-04 | 16:17 | H2 | 0.67 | 9.169 | CO | 1.81 | 75.8787 | 16:17 | 248.6785 | 512.165 | 114.4082
c:\data\co\000901\fld1408 | 2000-09-04 | 16:20 | H2 | 0.668 | 8.919 | CO | 1.808 | 78.7614 | 16:20 | 248.6806 | 498.2004 | 117.4494
c:\data\co\000901\fld1409 | 2000-09-04 | 16:23 | H2 | 0.67 | 8.9043 | CO | 1.81 | 76.958 | 16:23 | 248.6826 | 497.3793 | 115.5469
c:\data\co\000901\fld1410 | 2000-09-04 | 16:26 | H2 | 0.675 | 9.1012 | CO | 1.815 | 77.6694 | 16:26 | 248.6847 | 508.3778 | 116.2974
c:\data\co\000901\fld1411 | 2000-09-04 | 16:29 | H2 | 0.67 | 8.4945 | CO | 1.81 | 77.2438 | 16:29 | 248.6868 | 474.4886 | 115.8484
c:\data\co\000901\fld1412 | 2000-09-04 | 16:32 | H2 | 0.668 | 9.336 | CO | 1.81 | 76.7029 | 16:32 | 248.6889 | 521.4934 | 115.2777
c:\data\co\000901\fld1413 | 2000-09-04 | 16:35 | H2 | 0.668 | 8.5553 | CO | 1.81 | 77.0998 | 16:35 | 248.691 | 477.8848 | 115.6965
c:\data\co\000901\fld1414 | 2000-09-04 | 16:38 | H2 | 0.67 | 8.5061 | CO | 1.811 | 77.446 | 16:38 | 248.6931 | 475.1365 | 116.0617
c:\data\co\000901\fld1415 | 2000-09-04 | 16:41 | H2 | 0.67 | 8.9874 | CO | 1.81 | 77.2327 | 16:41 | 248.6951 | 502.0211 | 115.8367
c:\data\co\000901\fld1416 | 2000-09-04 | 16:44 | H2 | 0.67 | 8.6834 | CO | 1.81 | 77.3049 | 16:44 | 248.6972 | 485.0402 | 115.9128
c:\data\co\000901\fld1417 | 2000-09-04 | 16:47 | H2 | 0.67 | 8.8228 | CO | 1.81 | 77.1915 | 16:47 | 248.6993 | 492.8269 | 115.7932
c:\data\co\000901\fld1418 | 2000-09-04 | 16:50 | H2 | 0.67 | 8.8728 | CO | 1.81 | 77.5157 | 16:50 | 248.7014 | 495.6198 | 116.1352
c:\data\co\000901\fld1419 | 2000-09-04 | 16:53 | H2 | 0.668 | 8.479 | CO | 1.81 | 78.2058 | 16:53 | 248.7035 | 473.6228 | 116.8632
c:\data\co\000901\fld1420 | 2000-09-04 | 16:56 | H2 | 0.67 | 8.8222 | CO | 1.81 | 76.6288 | 16:56 | 248.7056 | 492.7933 | 115.1996
c:\data\co\000901\fld1421 | 2000-09-04 | 16:59 | H2 | 0.67 | 9.6699 | CO | 1.81 | 76.7074 | 16:59 | 248.7076 | 540.1444 | 115.2825
c:\data\co\000901\fld1422 | 2000-09-04 | 17:02 | H2 | 0.67 | 9.1052 | CO | 1.81 | 76.072 | 17:02 | 248.7097 | 508.6013 | 114.6122
c:\data\co\000901\fld1423 | 2000-09-04 | 17:05 | H2 | 0.67 | 9.0804 | CO | 1.811 | 78.4318 | 17:05 | 248.7118 | 507.216 | 117.1017
c:\data\co\000901\fld1424 | 2000-09-04 | 17:08 | H2 | 0.67 | 9.0584 | CO | 1.811 | 79.8157 | 17:08 | 248.7139 | 505.9871 | 118.5616
c:\data\co\000901\fld1425 | 2000-09-04 | 17:11 | H2 | 0.67 | 8.8482 | CO | 1.81 | 73.052 | 17:11 | 248.716 | 494.2457 | 111.4262
c:\data\co\000901\fld1426 | 2000-09-04 | 17:14 | H2 | 0.671 | 9.3217 | CO | 1.811 | 76.5444 | 17:14 | 248.7181 | 520.6946 | 115.1105
c:\data\co\000901\fld1427 | 2000-09-04 | 17:17 | H2 | 0.671 | 8.905 | CO | 1.811 | 76.9188 | 17:17 | 248.7201 | 497.4184 | 115.5055
c:\data\co\000901\fld1428 | 2000-09-04 | 17:20 | H2 | 0.671 | 8.8196 | CO | 1.811 | 76.0234 | 17:20 | 248.7222 | 492.6481 | 114.5609
c:\data\co\000901\fld1429 | 2000-09-04 | 17:23 | H2 | 0.67 | 9.6953 | CO | 1.811 | 75.3421 | 17:23 | 248.7243 | 541.5633 | 113.8422
c:\data\co\000901\fld1430 | 2000-09-04 | 17:26 | H2 | 0.67 | 8.7612 | CO | 1.81 | 75.8353 | 17:26 | 248.7264 | 489.386 | 114.3625
c:\data\co\000901\fld1431 | 2000-09-04 | 17:29 | H2 | 0.67 | 9.1271 | CO | 1.811 | 76.4836 | 17:29 | 248.7285 | 509.8245 | 115.0464
c:\data\co\000901\fld1432 | 2000-09-04 | 17:32 | H2 | 0.67 | 8.6309 | CO | 1.811 | 72.5361 | 17:32 | 248.7306 | 482.1076 | 110.8819
c:\data\co\000901\fld1433 | 2000-09-04 | 17:35 | H2 | 0.67 | 8.653 | CO | 1.811 | 75.9749 | 17:35 | 248.7326 | 483.3421 | 114.5097
c:\data\co\000901\fld1434 | 2000-09-04 | 17:38 | H2 | 0.67 | 8.7255 | CO | 1.811 | 75.0992 | 17:38 | 248.7347 | 487.3918 | 113.5859
c:\data\co\000901\fld1435 | 2000-09-04 | 17:41 | H2 | 0.671 | 8.3983 | CO | 1.811 | 76.2191 | 17:41 | 248.7368 | 469.115 | 114.7674
c:\data\co\000901\fld1436 | 2000-09-04 | 17:44 | H2 | 0.67 | 8.81 | CO | 1.811 | 77.6648 | 17:44 | 248.7389 | 492.1119 | 116.2925
c:\data\co\000901\fld1437 | 2000-09-04 | 17:47 | H2 | 0.671 | 8.6599 | CO | 1.811 | 79.7621 | 17:47 | 248.741 | 483.7275 | 118.5051
c:\data\co\000901\fld1438 | 2000-09-04 | 17:50 | H2 | 0.671 | 9.1811 | CO | 1.811 | 80.2401 | 17:50 | 248.7431 | 512.8409 | 119.0093
c:\data\co\000901\fld1439 | 2000-09-04 | 17:53 | H2 | 0.671 | 8.3552 | CO | 1.811 | 79.0981 | 17:53 | 248.7451 | 466.7075 | 117.8046
c:\data\co\000901\fld1440 | 2000-09-04 | 17:56 | H2 | 0.67 | 8.6853 | CO | 1.81 | 77.1195 | 17:56 | 248.7472 | 485.1463 | 115.7172
c:\data\co\000901\fld1441 | 2000-09-04 | 17:59 | H2 | 0.671 | 8.7629 | CO | 1.811 | 76.082 | 17:59 | 248.7493 | 489.4809 | 114.6227
c:\data\co\000901\fld1442 | 2000-09-04 | 18:02 | H2 | 0.671 | 9.5067 | CO | 1.81 | 239.4889 | 18:02 | 248.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld1443 | 2000-09-04 | 18:05 | H2 | 0.67 | 9.1024 | CO | 1.81 | 237.3508 | 18:05 | 248.7535 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld1444 | 2000-09-04 | 18:08 | H2 | 0.67 | 9.3398 | CO | 1.81 | 239.128 | 18:08 | 248.7556 | NA | NA |  | 238.2915 | 9.1726
c:\data\co\000901\fld1445 | 2000-09-04 | 18:11 | H2 | 0.671 | 9.0755 | CO | 1.811 | 238.3956 | 18:11 | 248.7576 | NA | NA |  | 1.1446 | 0.14545
c:\data\co\000901\fld1446 | 2000-09-04 | 18:14 | H2 | 0.67 | 9.5529 | CO | 1.811 | 82.3613 | 18:14 | 248.7597 | 540.4549 | 121.8375
c:\data\co\000901\fld1447 | 2000-09-04 | 18:17 | H2 | 0.668 | 8.4139 | CO | 1.811 | 80.1248 | 18:17 | 248.7618 | 476.016 | 119.487
c:\data\co\000901\fld1448 | 2000-09-04 | 18:20 | H2 | 0.67 | 8.9712 | CO | 1.813 | 78.2971 | 18:20 | 248.7639 | 507.5452 | 117.5662
c:\data\co\000901\fld1449 | 2000-09-04 | 18:23 | H2 | 0.67 | 8.2832 | CO | 1.811 | 78.6517 | 18:23 | 248.766 | 468.6216 | 117.9388
c:\data\co\000901\fld1450 | 2000-09-04 | 18:26 | H2 | 0.67 | 8.5007 | CO | 1.811 | 78.8375 | 18:26 | 248.7681 | 480.9267 | 118.1341
c:\data\co\000901\fld1451 | 2000-09-04 | 18:29 | H2 | 0.67 | 7.8703 | CO | 1.813 | 79.415 | 18:29 | 248.7701 | 445.2618 | 118.741
c:\data\co\000901\fld1452 | 2000-09-04 | 18:32 | H2 | 0.671 | 8.7043 | CO | 1.815 | 77.1328 | 18:32 | 248.7722 | 492.4454 | 116.3425
c:\data\co\000901\fld1453 | 2000-09-04 | 18:35 | H2 | 0.67 | 8.1774 | CO | 1.813 | 78.5187 | 18:35 | 248.7743 | 462.636 | 117.7991
c:\data\co\000901\fld1454 | 2000-09-04 | 18:38 | H2 | 0.668 | 8.5538 | CO | 1.811 | 77.924 | 18:38 | 248.7764 | 483.9308 | 117.174
c:\data\co\000901\fld1455 | 2000-09-04 | 18:41 | H2 | 0.67 | 8.4752 | CO | 1.813 | 79.9056 | 18:41 | 248.7785 | 479.484 | 119.2566
c:\data\co\000901\fld1456 | 2000-09-04 | 18:44 | H2 | 0.668 | 8.209 | CO | 1.811 | 91.5168 | 18:44 | 248.7806 | 464.4238 | 131.4596
c:\data\co\000901\fld1457 | 2000-09-04 | 18:47 | H2 | 0.67 | 8.236 | CO | 1.813 | 94.0209 | 18:47 | 248.7826 | 465.9513 | 134.0913
c:\data\co\000901\fld1458 | 2000-09-04 | 18:50 | H2 | 0.668 | 8.5079 | CO | 1.811 | 91.0367 | 18:50 | 248.7847 | 481.334 | 130.955
c:\data\co\000901\fld1459 | 2000-09-04 | 18:53 | H2 | 0.668 | 8.1782 | CO | 1.811 | 82.4524 | 18:53 | 248.7868 | 462.6813 | 121.9332
c:\data\co\000901\fld1460 | 2000-09-04 | 18:56 | H2 | 0.67 | 8.4814 | CO | 1.813 | 75.3817 | 18:56 | 248.7889 | 479.8348 | 114.5022
c:\data\co\000901\fld1461 | 2000-09-04 | 18:59 | H2 | 0.668 | 8.2406 | CO | 1.811 | 79.4136 | 18:59 | 248.791 | 466.2116 | 118.7396
c:\data\co\000901\fld1462 | 2000-09-04 | 19:02 | H2 | 0.668 | 8.8501 | CO | 1.811 | 81.934 | 19:02 | 248.7931 | 500.694 | 121.3884
c:\data\co\000901\fld1463 | 2000-09-04 | 19:05 | H2 | 0.668 | 8.3874 | CO | 1.811 | 79.0992 | 19:05 | 248.7951 | 474.5168 | 118.4091
c:\data\co\000901\fld1464 | 2000-09-04 | 19:08 | H2 | 0.67 | 8.855 | CO | 1.813 | 78.8828 | 19:08 | 248.7972 | 500.9712 | 118.1817
c:\data\co\000901\fld1465 | 2000-09-04 | 19:11 | H2 | 0.668 | 8.5437 | CO | 1.811 | 80.1694 | 19:11 | 248.7993 | 483.3594 | 119.5339
c:\data\co\000901\fld1466 | 2000-09-04 | 19:14 | H2 | 0.668 | 8.8097 | CO | 1.811 | 79.6272 | 19:14 | 248.8014 | 498.4084 | 118.964
c:\data\co\000901\fld1467 | 2000-09-04 | 19:17 | H2 | 0.67 | 8.6364 | CO | 1.811 | 80.3256 | 19:17 | 248.8035 | 488.6039 | 119.698
c:\data\co\000901\fld1468 | 2000-09-04 | 19:20 | H2 | 0.67 | 8.5267 | CO | 1.813 | 98.2834 | 19:20 | 248.8056 | 482.3976 | 138.571
c:\data\co\000901\fld1469 | 2000-09-04 | 19:23 | H2 | 0.668 | 8.1741 | CO | 1.811 | 88.3283 | 19:23 | 248.8076 | 462.4493 | 128.1086
c:\data\co\000901\fld1470 | 2000-09-04 | 19:26 | H2 | 0.67 | 8.2895 | CO | 1.811 | 97.452 | 19:26 | 248.8097 | 468.9781 | 137.6972
c:\data\co\000901\fld1471 | 2000-09-04 | 19:29 | H2 | 0.668 | 8.1714 | CO | 1.81 | 81.4395 | 19:29 | 248.8118 | 462.2966 | 120.8687
c:\data\co\000901\fld1472 | 2000-09-04 | 19:32 | H2 | 0.668 | 7.7865 | CO | 1.81 | 83.4184 | 19:32 | 248.8139 | 440.5209 | 122.9484
c:\data\co\000901\fld1473 | 2000-09-04 | 19:35 | H2 | 0.668 | 7.8782 | CO | 1.808 | 81.5533 | 19:35 | 248.816 | 445.7088 | 120.9883
c:\data\co\000901\fld1474 | 2000-09-04 | 19:38 | H2 | 0.668 | 8.696 | CO | 1.808 | 117.8925 | 19:38 | 248.8181 | 491.9758 | 159.1794
c:\data\co\000901\fld1475 | 2000-09-04 | 19:41 | H2 | 0.668 | 7.9466 | CO | 1.808 | 84.2481 | 19:41 | 248.8201 | 449.5785 | 123.8204
c:\data\co\000901\fld1476 | 2000-09-04 | 19:44 | H2 | 0.668 | 9.0323 | CO | 1.808 | 79.8288 | 19:44 | 248.8222 | 511.0019 | 119.1759
c:\data\co\000901\fld1477 | 2000-09-04 | 19:47 | H2 | 0.666 | 8.2286 | CO | 1.806 | 79.2379 | 19:47 | 248.8243 | 465.5327 | 118.5549
c:\data\co\000901\fld1478 | 2000-09-04 | 19:50 | H2 | 0.668 | 8.9652 | CO | 1.808 | 80.2176 | 19:50 | 248.8264 | 507.2058 | 119.5845
c:\data\co\000901\fld1479 | 2000-09-04 | 19:53 | H2 | 0.668 | 9.49 | CO | 1.808 | 76.8732 | 19:53 | 248.8285 | 536.8963 | 116.0697
c:\data\co\000901\fld1480 | 2000-09-04 | 19:56 | H2 | 0.666 | 8.4696 | CO | 1.808 | 78.1946 | 19:56 | 248.8306 | 479.1672 | 117.4584
c:\data\co\000901\fld1481 | 2000-09-04 | 19:59 | H2 | 0.668 | 8.5656 | CO | 1.808 | 78.5129 | 19:59 | 248.8326 | 484.5984 | 117.793
c:\data\co\000901\fld1482 | 2000-09-04 | 20:02 | H2 | 0.668 | 8.1668 | CO | 1.808 | 80.9491 | 20:02 | 248.8347 | 462.0363 | 120.3533
c:\data\co\000901\fld1483 | 2000-09-04 | 20:05 | H2 | 0.666 | 8.2581 | CO | 1.806 | 77.868 | 20:05 | 248.8368 | 467.2016 | 117.1152
c:\data\co\000901\fld1484 | 2000-09-04 | 20:08 | H2 | 0.666 | 8.2584 | CO | 1.806 | 78.2149 | 20:08 | 248.8389 | 467.2186 | 117.4798
c:\data\co\000901\fld1485 | 2000-09-04 | 20:11 | H2 | 0.668 | 7.4141 | CO | 1.806 | 76.0126 | 20:11 | 248.841 | 419.4524 | 115.1652
c:\data\co\000901\fld1486 | 2000-09-04 | 20:14 | H2 | 0.668 | 7.9366 | CO | 1.808 | 81.4148 | 20:14 | 248.8431 | 449.0128 | 120.8427
c:\data\co\000901\fld1487 | 2000-09-04 | 20:17 | H2 | 0.671 | 8.3335 | CO | 1.811 | 85.7827 | 20:17 | 248.8451 | 471.4674 | 125.4332
c:\data\co\000901\fld1488 | 2000-09-04 | 20:20 | H2 | 0.666 | 8.1811 | CO | 1.806 | 96.763 | 20:20 | 248.8472 | 462.8453 | 136.9731
c:\data\co\000901\fld1489 | 2000-09-04 | 20:23 | H2 | 0.668 | 8.245 | CO | 1.808 | 88.4035 | 20:23 | 248.8493 | 466.4605 | 128.1876
c:\data\co\000901\fld1490 | 2000-09-04 | 20:26 | H2 | 0.668 | 8.8375 | CO | 1.81 | 77.1467 | 20:26 | 248.8514 | 499.9811 | 116.3571
c:\data\co\000901\fld1491 | 2000-09-04 | 20:29 | H2 | 0.668 | 9.2902 | CO | 1.808 | 89.0065 | 20:29 | 248.8535 | 525.5926 | 128.8213
c:\data\co\000901\fld1492 | 2000-09-04 | 20:32 | H2 | 0.668 | 8.601 | CO | 1.808 | 82.5109 | 20:32 | 248.8556 | 486.6012 | 121.9947
c:\data\co\000901\fld1493 | 2000-09-04 | 20:35 | H2 | 0.666 | 8.2964 | CO | 1.808 | 76.3686 | 20:35 | 248.8576 | 469.3684 | 115.5394
c:\data\co\000901\fld1494 | 2000-09-04 | 20:38 | H2 | 0.666 | 8.5957 | CO | 1.808 | 99.2338 | 20:38 | 248.8597 | 486.3013 | 139.5698
c:\data\co\000901\fld1495 | 2000-09-04 | 20:41 | H2 | 0.666 | 8.3955 | CO | 1.808 | 94.2236 | 20:41 | 248.8618 | 474.975 | 134.3043
c:\data\co\000901\fld1496 | 2000-09-04 | 20:44 | H2 | 0.666 | 8.1179 | CO | 1.806 | 88.0336 | 20:44 | 248.8639 | 459.2698 | 127.7988
c:\data\co\000901\fld1497 | 2000-09-04 | 20:47 | H2 | 0.668 | 8.038 | CO | 1.808 | 80.0643 | 20:47 | 248.866 | 454.7495 | 119.4234
c:\data\co\000901\fld1498 | 2000-09-04 | 20:50 | H2 | 0.668 | 8.7495 | CO | 1.808 | 73.9271 | 20:50 | 248.8681 | 495.0025 | 112.9735
c:\data\co\000901\fld1499 | 2000-09-04 | 20:53 | H2 | 0.668 | 8.3687 | CO | 1.808 | 78.7901 | 20:53 | 248.8701 | 473.4588 | 118.0843
c:\data\co\000901\fld1500 | 2000-09-04 | 20:56 | H2 | 0.666 | 7.6815 | CO | 1.806 | 76.3658 | 20:56 | 248.8722 | 434.5805 | 115.5364
c:\data\co\000901\fld1501 | 2000-09-04 | 20:59 | H2 | 0.666 | 7.7574 | CO | 1.808 | 76.5083 | 20:59 | 248.8743 | 438.8745 | 115.6862
c:\data\co\000901\fld1502 | 2000-09-04 | 21:02 | H2 | 0.666 | 7.9732 | CO | 1.806 | 74.9693 | 21:02 | 248.8764 | 451.0834 | 114.0688
c:\data\co\000901\fld1503 | 2000-09-04 | 21:05 | H2 | 0.668 | 8.8551 | CO | 1.808 | 79.0981 | 21:05 | 248.8785 | 500.9769 | 118.408
c:\data\co\000901\fld1504 | 2000-09-04 | 21:08 | H2 | 0.666 | 8.27 | CO | 1.806 | 77.3854 | 21:08 | 248.8806 | 467.8749 | 116.608
c:\data\co\000901\fld1505 | 2000-09-04 | 21:11 | H2 | 0.671 | 8.0425 | CO | 1.811 | 75.9995 | 21:11 | 248.8826 | 455.0041 | 115.1515
c:\data\co\000901\fld1506 | 2000-09-04 | 21:14 | H2 | 0.666 | 8.5927 | CO | 1.806 | 75.8796 | 21:14 | 248.8847 | 486.1316 | 115.0255
c:\data\co\000901\fld1507 | 2000-09-04 | 21:17 | H2 | 0.666 | 7.872 | CO | 1.806 | 77.257 | 21:17 | 248.8868 | 445.358 | 116.4731
c:\data\co\000901\fld1508 | 2000-09-04 | 21:20 | H2 | 0.666 | 7.6394 | CO | 1.808 | 82.9017 | 21:20 | 248.8889 | 432.1987 | 122.4054
c:\data\co\000901\fld1509 | 2000-09-04 | 21:23 | H2 | 0.666 | 7.6981 | CO | 1.806 | 89.3433 | 21:23 | 248.891 | 435.5196 | 129.1753
c:\data\co\000901\fld1510 | 2000-09-04 | 21:26 | H2 | 0.666 | 8.0114 | CO | 1.805 | 76.0986 | 21:26 | 248.8931 | 453.2446 | 115.2556
c:\data\co\000901\fld1511 | 2000-09-04 | 21:29 | H2 | 0.67 | 7.6135 | CO | 1.81 | 82.2933 | 21:29 | 248.8951 | 430.7334 | 121.766
c:\data\co\000901\fld1512 | 2000-09-04 | 21:32 | H2 | 0.666 | 7.8429 | CO | 1.806 | 75.6351 | 21:32 | 248.8972 | 443.7117 | 114.7685
c:\data\co\000901\fld1513 | 2000-09-04 | 21:35 | H2 | 0.666 | 8.4132 | CO | 1.806 | 78.332 | 21:35 | 248.8993 | 475.9764 | 117.6028
c:\data\co\000901\fld1514 | 2000-09-04 | 21:38 | H2 | 0.668 | 8.5549 | CO | 1.806 | 77.7499 | 21:38 | 248.9014 | 483.9931 | 116.9911
c:\data\co\000901\fld1515 | 2000-09-04 | 21:41 | H2 | 0.666 | 8.2691 | CO | 1.805 | 76.6419 | 21:41 | 248.9035 | 467.8239 | 115.8266
c:\data\co\000901\fld1516 | 2000-09-04 | 21:44 | H2 | 0.665 | 8.2827 | CO | 1.805 | 78.0169 | 21:44 | 248.9056 | 468.5934 | 117.2717
c:\data\co\000901\fld1517 | 2000-09-04 | 21:47 | H2 | 0.665 | 7.7953 | CO | 1.805 | 78.8599 | 21:47 | 248.9076 | 441.0187 | 118.1576
c:\data\co\000901\fld1518 | 2000-09-04 | 21:50 | H2 | 0.666 | 8.2499 | CO | 1.806 | 77.5309 | 21:50 | 248.9097 | 466.7377 | 116.7609
c:\data\co\000901\fld1519 | 2000-09-04 | 21:53 | H2 | 0.666 | 8.2589 | CO | 1.805 | 74.0696 | 21:53 | 248.9118 | 467.2469 | 113.1232
c:\data\co\000901\fld1520 | 2000-09-04 | 21:56 | H2 | 0.666 | 7.8205 | CO | 1.805 | 74.4798 | 21:56 | 248.9139 | 442.4444 | 113.5543
c:\data\co\000901\fld1521 | 2000-09-04 | 21:59 | H2 | 0.666 | 7.9633 | CO | 1.805 | 76.0352 | 21:59 | 248.916 | 450.5233 | 115.189
c:\data\co\000901\fld1522 | 2000-09-04 | 22:02 | H2 | 0.666 | 7.9765 | CO | 1.805 | 79.8817 | 22:02 | 248.9181 | 451.2701 | 119.2315
c:\data\co\000901\fld1523 | 2000-09-04 | 22:05 | H2 | 0.666 | 8.1298 | CO | 1.805 | 77.1166 | 22:05 | 248.9201 | 459.943 | 116.3255
c:\data\co\000901\fld1524 | 2000-09-04 | 22:08 | H2 | 0.666 | 7.9948 | CO | 1.805 | 75.5023 | 22:08 | 248.9222 | 452.3054 | 114.6289
c:\data\co\000901\fld1525 | 2000-09-04 | 22:11 | H2 | 0.666 | 7.9886 | CO | 1.805 | 76.9269 | 22:11 | 248.9243 | 451.9547 | 116.1261
c:\data\co\000901\fld1526 | 2000-09-04 | 22:14 | H2 | 0.665 | 8.159 | CO | 1.803 | 73.9223 | 22:14 | 248.9264 | 461.595 | 112.9684
c:\data\co\000901\fld1527 | 2000-09-04 | 22:17 | H2 | 0.666 | 8.0333 | CO | 1.805 | 75.2721 | 22:17 | 248.9285 | 454.4836 | 114.387
c:\data\co\000901\fld1528 | 2000-09-04 | 22:20 | H2 | 0.665 | 8.3863 | CO | 1.803 | 76.6548 | 22:20 | 248.9306 | 474.4545 | 115.8402
c:\data\co\000901\fld1529 | 2000-09-04 | 22:23 | H2 | 0.665 | 8.0746 | CO | 1.803 | 75.3292 | 22:23 | 248.9326 | 456.8201 | 114.447
c:\data\co\000901\fld1530 | 2000-09-04 | 22:26 | H2 | 0.666 | 8.3745 | CO | 1.803 | 78.1983 | 22:26 | 248.9347 | 473.7869 | 117.4623
c:\data\co\000901\fld1531 | 2000-09-04 | 22:29 | H2 | 0.666 | 8.2705 | CO | 1.803 | 74.8298 | 22:29 | 248.9368 | 467.9031 | 113.9222
c:\data\co\000901\fld1532 | 2000-09-04 | 22:32 | H2 | 0.665 | 7.8814 | CO | 1.803 | 74.4181 | 22:32 | 248.9389 | 445.8898 | 113.4895
c:\data\co\000901\fld1533 | 2000-09-04 | 22:35 | H2 | 0.666 | 7.6126 | CO | 1.805 | 76.2436 | 22:35 | 248.941 | 430.6825 | 115.408
c:\data\co\000901\fld1534 | 2000-09-04 | 22:38 | H2 | 0.666 | 8.5061 | CO | 1.803 | 74.5668 | 22:38 | 248.9431 | 481.2322 | 113.6458
c:\data\co\000901\fld1535 | 2000-09-04 | 22:41 | H2 | 0.665 | 7.9609 | CO | 1.803 | 76.6972 | 22:41 | 248.9451 | 450.3875 | 115.8847
c:\data\co\000901\fld1536 | 2000-09-04 | 22:44 | H2 | 0.665 | 8.6761 | CO | 1.805 | 75.2036 | 22:44 | 248.9472 | 490.8499 | 114.315
c:\data\co\000901\fld1537 | 2000-09-04 | 22:47 | H2 | 0.666 | 7.9133 | CO | 1.803 | 76.2059 | 22:47 | 248.9493 | 447.6946 | 115.3684
c:\data\co\000901\fld1538 | 2000-09-04 | 22:50 | H2 | 0.666 | 8.9762 | CO | 1.803 | 78.5406 | 22:50 | 248.9514 | 507.8281 | 117.8221
c:\data\co\000901\fld1539 | 2000-09-04 | 22:53 | H2 | 0.666 | 7.8716 | CO | 1.803 | 73.6277 | 22:53 | 248.9535 | 445.3354 | 112.6588
c:\data\co\000901\fld1540 | 2000-09-04 | 22:56 | H2 | 0.666 | 8.782 | CO | 1.803 | 75.2888 | 22:56 | 248.9556 | 496.8412 | 114.4046
c:\data\co\000901\fld1541 | 2000-09-04 | 22:59 | H2 | 0.665 | 8.4322 | CO | 1.803 | 76.8988 | 22:59 | 248.9576 | 477.0513 | 116.0966
c:\data\co\000901\fld1542 | 2000-09-04 | 23:02 | H2 | 0.665 | 8.3407 | CO | 1.803 | 75.6652 | 23:02 | 248.9597 | 471.8747 | 114.8001
c:\data\co\000901\fld1543 | 2000-09-04 | 23:05 | H2 | 0.665 | 8.1176 | CO | 1.801 | 74.384 | 23:05 | 248.9618 | 459.2528 | 113.4536
c:\data\co\000901\fld1544 | 2000-09-04 | 23:08 | H2 | 0.666 | 8.2412 | CO | 1.805 | 73.8804 | 23:08 | 248.9639 | 466.2455 | 112.9244
c:\data\co\000901\fld1545 | 2000-09-04 | 23:11 | H2 | 0.666 | 9.793 | CO | 1.803 | 74.4677 | 23:11 | 248.966 | 554.0385 | 113.5416
c:\data\co\000901\fld1546 | 2000-09-04 | 23:14 | H2 | 0.665 | 7.742 | CO | 1.803 | 77.9468 | 23:14 | 248.9681 | 438.0033 | 117.198
c:\data\co\000901\fld1547 | 2000-09-04 | 23:17 | H2 | 0.666 | 7.7678 | CO | 1.803 | 74.8864 | 23:17 | 248.9701 | 439.4629 | 113.9816
c:\data\co\000901\fld1548 | 2000-09-04 | 23:20 | H2 | 0.666 | 7.9344 | CO | 1.803 | 77.3534 | 23:20 | 248.9722 | 448.8883 | 116.5744
c:\data\co\000901\fld1549 | 2000-09-04 | 23:23 | H2 | 0.665 | 8.0715 | CO | 1.803 | 71.7691 | 23:23 | 248.9743 | 456.6447 | 110.7055
c:\data\co\000901\fld1550 | 2000-09-04 | 23:26 | H2 | 0.665 | 7.6444 | CO | 1.803 | 74.6057 | 23:26 | 248.9764 | 432.4816 | 113.6866
c:\data\co\000901\fld1551 | 2000-09-04 | 23:29 | H2 | 0.665 | 8.25 | CO | 1.801 | 75.7072 | 23:29 | 248.9785 | 466.7434 | 114.8443
c:\data\co\000901\fld1552 | 2000-09-04 | 23:32 | H2 | 0.665 | 8.1628 | CO | 1.803 | 72.9654 | 23:32 | 248.9806 | 461.81 | 111.9628
c:\data\co\000901\fld1553 | 2000-09-04 | 23:35 | H2 | 0.665 | 7.9499 | CO | 1.803 | 72.9607 | 23:35 | 248.9826 | 449.7652 | 111.9578
c:\data\co\000901\fld1554 | 2000-09-04 | 23:38 | H2 | 0.665 | 8.3343 | CO | 1.801 | 74.8049 | 23:38 | 248.9847 | 471.5126 | 113.896
c:\data\co\000901\fld1555 | 2000-09-04 | 23:41 | H2 | 0.666 | 8.0287 | CO | 1.803 | 69.9574 | 23:41 | 248.9868 | 454.2233 | 108.8015
c:\data\co\000901\fld1556 | 2000-09-04 | 23:44 | H2 | 0.666 | 7.6889 | CO | 1.803 | 72.9404 | 23:44 | 248.9889 | 434.9992 | 111.9365
c:\data\co\000901\fld1557 | 2000-09-04 | 23:47 | H2 | 0.665 | 7.88 | CO | 1.8 | 73.2569 | 23:47 | 248.991 | 445.8106 | 112.2691
c:\data\co\000901\fld1558 | 2000-09-04 | 23:50 | H2 | 0.666 | 7.6937 | CO | 1.803 | 77.683 | 23:50 | 248.9931 | 435.2707 | 116.9208
c:\data\co\000901\fld1559 | 2000-09-04 | 23:53 | H2 | 0.665 | 7.7875 | CO | 1.801 | 70.8877 | 23:53 | 248.9951 | 440.5774 | 109.7792
c:\data\co\000901\fld1560 | 2000-09-04 | 23:56 | H2 | 0.665 | 8.4139 | CO | 1.801 | 71.7129 | 23:56 | 248.9972 | 476.016 | 110.6464
c:\data\co\000901\fld1561 | 2000-09-04 | 23:59 | H2 | 0.665 | 8.2796 | CO | 1.8 | 74.4749 | 23:59 | 248.9993 | 468.418 | 113.5492