## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 238.2915 | 226.6615
c:\data\co\000901\fld1562 | 2000-09-05 | 0:02 | H2 | 0.666 | 7.8618 | CO | 1.803 | 71.2895 | 0:02 | 249.0014 | 444.781 | 110.2014 |  | H2
c:\data\co\000901\fld1563 | 2000-09-05 | 0:06 | H2 | 0.665 | 8.0316 | CO | 1.801 | 73.922 | 0:05 | 249.0035 | 454.3874 | 112.9681 |  | 9.1726 | 8.8583
c:\data\co\000901\fld1564 | 2000-09-05 | 0:08 | H2 | 0.665 | 7.5858 | CO | 1.801 | 73.3988 | 0:08 | 249.0056 | 429.1663 | 112.4182
c:\data\co\000901\fld1565 | 2000-09-05 | 0:12 | H2 | 0.671 | 7.9303 | CO | 1.806 | 69.4869 | 0:11 | 249.0076 | 448.6563 | 108.307
c:\data\co\000901\fld1566 | 2000-09-05 | 0:15 | H2 | 0.665 | 7.8801 | CO | 1.801 | 75.038 | 0:14 | 249.0097 | 445.8163 | 114.141
c:\data\co\000901\fld1567 | 2000-09-05 | 0:18 | H2 | 0.666 | 7.729 | CO | 1.801 | 74.2103 | 0:17 | 249.0118 | 437.2678 | 113.2711
c:\data\co\000901\fld1568 | 2000-09-05 | 0:20 | H2 | 0.665 | 8.6569 | CO | 1.803 | 72.0785 | 0:20 | 249.0139 | 489.7637 | 111.0307
c:\data\co\000901\fld1569 | 2000-09-05 | 0:24 | H2 | 0.665 | 7.3825 | CO | 1.8 | 74.1121 | 0:23 | 249.016 | 417.6646 | 113.1679
c:\data\co\000901\fld1570 | 2000-09-05 | 0:27 | H2 | 0.665 | 8.3262 | CO | 1.803 | 77.8208 | 0:26 | 249.0181 | 471.0544 | 117.0656
c:\data\co\000901\fld1571 | 2000-09-05 | 0:30 | H2 | 0.666 | 7.1328 | CO | 1.801 | 73.462 | 0:29 | 249.0201 | 403.5378 | 112.4847
c:\data\co\000901\fld1572 | 2000-09-05 | 0:33 | H2 | 0.665 | 7.2305 | CO | 1.801 | 71.9433 | 0:32 | 249.0222 | 409.0652 | 110.8886
c:\data\co\000901\fld1573 | 2000-09-05 | 0:36 | H2 | 0.665 | 7.751 | CO | 1.8 | 72.424 | 0:35 | 249.0243 | 438.5125 | 111.3938
c:\data\co\000901\fld1574 | 2000-09-05 | 0:39 | H2 | 0.665 | 8.4186 | CO | 1.8 | 70.7533 | 0:38 | 249.0264 | 476.2819 | 109.6379
c:\data\co\000901\fld1575 | 2000-09-05 | 0:42 | H2 | 0.665 | 7.6658 | CO | 1.801 | 71.8119 | 0:41 | 249.0285 | 433.6923 | 110.7505
c:\data\co\000901\fld1576 | 2000-09-05 | 0:45 | H2 | 0.666 | 7.6919 | CO | 1.803 | 70.626 | 0:44 | 249.0306 | 435.1689 | 109.5041
c:\data\co\000901\fld1577 | 2000-09-05 | 0:48 | H2 | 0.665 | 7.628 | CO | 1.801 | 73.2929 | 0:47 | 249.0326 | 431.5537 | 112.3069
c:\data\co\000901\fld1578 | 2000-09-05 | 0:51 | H2 | 0.665 | 7.4972 | CO | 1.801 | 69.4277 | 0:50 | 249.0347 | 424.1537 | 108.2448
c:\data\co\000901\fld1579 | 2000-09-05 | 0:54 | H2 | 0.666 | 7.1512 | CO | 1.803 | 71.6413 | 0:53 | 249.0368 | 404.5788 | 110.5712
c:\data\co\000901\fld1580 | 2000-09-05 | 0:57 | H2 | 0.665 | 8.0955 | CO | 1.8 | 69.3686 | 0:56 | 249.0389 | 458.0025 | 108.1827
c:\data\co\000901\fld1581 | 2000-09-05 | 1:00 | H2 | 0.666 | 8.4302 | CO | 1.803 | 68.7061 | 0:59 | 249.041 | 476.9382 | 107.4864
c:\data\co\000901\fld1582 | 2000-09-05 | 1:03 | H2 | 0.665 | 7.8983 | CO | 1.801 | 70.6864 | 1:02 | 249.0431 | 446.8459 | 109.5676
c:\data\co\000901\fld1583 | 2000-09-05 | 1:06 | H2 | 0.666 | 7.9507 | CO | 1.801 | 71.2789 | 1:05 | 249.0451 | 449.8105 | 110.1903
c:\data\co\000901\fld1584 | 2000-09-05 | 1:09 | H2 | 0.666 | 8.4979 | CO | 1.801 | 68.9857 | 1:08 | 249.0472 | 480.7683 | 107.7802
c:\data\co\000901\fld1585 | 2000-09-05 | 1:12 | H2 | 0.665 | 7.2423 | CO | 1.801 | 70.5797 | 1:11 | 249.0493 | 409.7328 | 109.4555
c:\data\co\000901\fld1586 | 2000-09-05 | 1:15 | H2 | 0.665 | 9.2739 | CO | 1.801 | 70.5872 | 1:14 | 249.0514 | 524.6705 | 109.4634
c:\data\co\000901\fld1587 | 2000-09-05 | 1:18 | H2 | 0.666 | 7.8292 | CO | 1.801 | 70.7953 | 1:17 | 249.0535 | 442.9366 | 109.6821
c:\data\co\000901\fld1588 | 2000-09-05 | 1:21 | H2 | 0.665 | 7.3172 | CO | 1.8 | 72.1789 | 1:20 | 249.0556 | 413.9702 | 111.1362
c:\data\co\000901\fld1589 | 2000-09-05 | 1:24 | H2 | 0.665 | 7.7569 | CO | 1.801 | 70.2706 | 1:23 | 249.0576 | 438.8462 | 109.1306
c:\data\co\000901\fld1590 | 2000-09-05 | 1:27 | H2 | 0.666 | 8.5952 | CO | 1.803 | 67.4838 | 1:26 | 249.0597 | 486.273 | 106.2018
c:\data\co\000901\fld1591 | 2000-09-05 | 1:30 | H2 | 0.665 | 7.8821 | CO | 1.801 | 70.056 | 1:29 | 249.0618 | 445.9294 | 108.9051
c:\data\co\000901\fld1592 | 2000-09-05 | 1:33 | H2 | 0.665 | 9.0588 | CO | 1.801 | 71.5157 | 1:32 | 249.0639 | 512.5012 | 110.4392
c:\data\co\000901\fld1593 | 2000-09-05 | 1:36 | H2 | 0.665 | 7.9437 | CO | 1.801 | 71.1079 | 1:35 | 249.066 | 449.4144 | 110.0106
c:\data\co\000901\fld1594 | 2000-09-05 | 1:39 | H2 | 0.665 | 7.7186 | CO | 1.801 | 70.0824 | 1:38 | 249.0681 | 436.6794 | 108.9328
c:\data\co\000901\fld1595 | 2000-09-05 | 1:42 | H2 | 0.665 | 7.7966 | CO | 1.8 | 68.9174 | 1:41 | 249.0701 | 441.0923 | 107.7085
c:\data\co\000901\fld1596 | 2000-09-05 | 1:45 | H2 | 0.665 | 7.764 | CO | 1.8 | 69.2288 | 1:44 | 249.0722 | 439.2479 | 108.0357
c:\data\co\000901\fld1597 | 2000-09-05 | 1:48 | H2 | 0.665 | 7.4474 | CO | 1.801 | 71.7633 | 1:47 | 249.0743 | 421.3363 | 110.6994
c:\data\co\000901\fld1598 | 2000-09-05 | 1:51 | H2 | 0.665 | 8.6848 | CO | 1.8 | 71.8018 | 1:50 | 249.0764 | 491.3421 | 110.7399
c:\data\co\000901\fld1599 | 2000-09-05 | 1:54 | H2 | 0.665 | 8.3545 | CO | 1.801 | 70.8157 | 1:53 | 249.0785 | 472.6554 | 109.7035
c:\data\co\000901\fld1600 | 2000-09-05 | 1:57 | H2 | 0.665 | 7.0163 | CO | 1.8 | 68.9787 | 1:56 | 249.0806 | 396.9468 | 107.7729
c:\data\co\000901\fld1601 | 2000-09-05 | 2:00 | H2 | 0.665 | 7.4371 | CO | 1.8 | 70.119 | 1:59 | 249.0826 | 420.7536 | 108.9713
c:\data\co\000901\fld1602 | 2000-09-05 | 2:03 | H2 | 0.665 | 8.3101 | CO | 1.8 | 227.3815 | 2:02 | 249.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld1603 | 2000-09-05 | 2:06 | H2 | 0.665 | 8.4342 | CO | 1.8 | 228.8491 | 2:05 | 249.0868 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld1604 | 2000-09-05 | 2:09 | H2 | 0.665 | 8.9906 | CO | 1.798 | 223.4966 | 2:08 | 249.0889 | NA | NA |  | 227.634 | 8.5031
c:\data\co\000901\fld1605 | 2000-09-05 | 2:12 | H2 | 0.665 | 8.0845 | CO | 1.8 | 230.5564 | 2:11 | 249.091 | NA | NA |  | 3.6834 | 0.45696
c:\data\co\000901\fld1606 | 2000-09-05 | 2:15 | H2 | 0.665 | 7.8012 | CO | 1.801 | 73.0016 | 2:14 | 249.0931 | 455.8063 | 107.0538
c:\data\co\000901\fld1607 | 2000-09-05 | 2:18 | H2 | 0.665 | 8.7533 | CO | 1.8 | 69.7586 | 2:17 | 249.0951 | 511.4353 | 103.5433
c:\data\co\000901\fld1608 | 2000-09-05 | 2:21 | H2 | 0.665 | 7.5697 | CO | 1.8 | 67.7504 | 2:20 | 249.0972 | 442.2802 | 101.3695
c:\data\co\000901\fld1609 | 2000-09-05 | 2:24 | H2 | 0.665 | 7.82 | CO | 1.8 | 70.2857 | 2:23 | 249.0993 | 456.9047 | 104.1139
c:\data\co\000901\fld1610 | 2000-09-05 | 2:27 | H2 | 0.665 | 7.9726 | CO | 1.798 | 69.5861 | 2:26 | 249.1014 | 465.8208 | 103.3566
c:\data\co\000901\fld1611 | 2000-09-05 | 2:30 | H2 | 0.665 | 7.7439 | CO | 1.801 | 70.3195 | 2:29 | 249.1035 | 452.4583 | 104.1505
c:\data\co\000901\fld1612 | 2000-09-05 | 2:33 | H2 | 0.665 | 8.1405 | CO | 1.801 | 67.901 | 2:32 | 249.1056 | 475.6308 | 101.5325
c:\data\co\000901\fld1613 | 2000-09-05 | 2:36 | H2 | 0.663 | 8.3837 | CO | 1.8 | 70.158 | 2:35 | 249.1076 | 489.8404 | 103.9757
c:\data\co\000901\fld1614 | 2000-09-05 | 2:39 | H2 | 0.665 | 8.4292 | CO | 1.798 | 68.4803 | 2:38 | 249.1097 | 492.4989 | 102.1596
c:\data\co\000901\fld1615 | 2000-09-05 | 2:42 | H2 | 0.665 | 8.0889 | CO | 1.8 | 67.2157 | 2:41 | 249.1118 | 472.6159 | 100.7907
c:\data\co\000901\fld1616 | 2000-09-05 | 2:45 | H2 | 0.665 | 8.1224 | CO | 1.8 | 71.2307 | 2:44 | 249.1139 | 474.5732 | 105.1369
c:\data\co\000901\fld1617 | 2000-09-05 | 2:48 | H2 | 0.665 | 8.0298 | CO | 1.8 | 71.0014 | 2:47 | 249.116 | 469.1628 | 104.8886
c:\data\co\000901\fld1618 | 2000-09-05 | 2:51 | H2 | 0.665 | 8.2668 | CO | 1.8 | 68.9074 | 2:50 | 249.1181 | 483.0102 | 102.6219
c:\data\co\000901\fld1619 | 2000-09-05 | 2:54 | H2 | 0.663 | 7.6641 | CO | 1.8 | 69.6501 | 2:53 | 249.1201 | 447.7958 | 103.4259
c:\data\co\000901\fld1620 | 2000-09-05 | 2:57 | H2 | 0.665 | 7.2893 | CO | 1.8 | 69.5163 | 2:56 | 249.1222 | 425.8971 | 103.2811
c:\data\co\000901\fld1621 | 2000-09-05 | 3:00 | H2 | 0.665 | 7.2153 | CO | 1.8 | 67.545 | 2:59 | 249.1243 | 421.5735 | 101.1472
c:\data\co\000901\fld1622 | 2000-09-05 | 3:03 | H2 | 0.666 | 7.7436 | CO | 1.803 | 66.2314 | 3:02 | 249.1264 | 452.4408 | 99.7253
c:\data\co\000901\fld1623 | 2000-09-05 | 3:06 | H2 | 0.665 | 7.7141 | CO | 1.801 | 66.7801 | 3:05 | 249.1285 | 450.7172 | 100.3192
c:\data\co\000901\fld1624 | 2000-09-05 | 3:09 | H2 | 0.663 | 8.2253 | CO | 1.8 | 67.9402 | 3:08 | 249.1306 | 480.5854 | 101.575
c:\data\co\000901\fld1625 | 2000-09-05 | 3:12 | H2 | 0.665 | 8.0168 | CO | 1.801 | 68.8917 | 3:11 | 249.1326 | 468.4033 | 102.605
c:\data\co\000901\fld1626 | 2000-09-05 | 3:15 | H2 | 0.665 | 8.1389 | CO | 1.801 | 67.9917 | 3:14 | 249.1347 | 475.5373 | 101.6307
c:\data\co\000901\fld1627 | 2000-09-05 | 3:18 | H2 | 0.663 | 8.0366 | CO | 1.798 | 66.5731 | 3:17 | 249.1368 | 469.5601 | 100.0951
c:\data\co\000901\fld1628 | 2000-09-05 | 3:21 | H2 | 0.665 | 8.2183 | CO | 1.8 | 67.4233 | 3:20 | 249.1389 | 480.1765 | 101.0155
c:\data\co\000901\fld1629 | 2000-09-05 | 3:24 | H2 | 0.665 | 7.8801 | CO | 1.798 | 68.811 | 3:23 | 249.141 | 460.4162 | 102.5176
c:\data\co\000901\fld1630 | 2000-09-05 | 3:27 | H2 | 0.665 | 7.89 | CO | 1.8 | 66.1305 | 3:26 | 249.1431 | 460.9946 | 99.616
c:\data\co\000901\fld1631 | 2000-09-05 | 3:30 | H2 | 0.67 | 7.536 | CO | 1.805 | 67.7781 | 3:29 | 249.1451 | 440.3112 | 101.3995
c:\data\co\000901\fld1632 | 2000-09-05 | 3:33 | H2 | 0.663 | 8.0076 | CO | 1.8 | 63.436 | 3:32 | 249.1472 | 467.8657 | 96.6993
c:\data\co\000901\fld1633 | 2000-09-05 | 3:36 | H2 | 0.663 | 7.6723 | CO | 1.8 | 65.1191 | 3:35 | 249.1493 | 448.2749 | 98.5212
c:\data\co\000901\fld1634 | 2000-09-05 | 3:39 | H2 | 0.665 | 7.2083 | CO | 1.801 | 65.2459 | 3:38 | 249.1514 | 421.1645 | 98.6585
c:\data\co\000901\fld1635 | 2000-09-05 | 3:42 | H2 | 0.665 | 8.4989 | CO | 1.798 | 63.891 | 3:41 | 249.1535 | 496.5713 | 97.1918
c:\data\co\000901\fld1636 | 2000-09-05 | 3:45 | H2 | 0.666 | 7.1469 | CO | 1.801 | 67.0168 | 3:44 | 249.1556 | 417.577 | 100.5754
c:\data\co\000901\fld1637 | 2000-09-05 | 3:48 | H2 | 0.665 | 8.2237 | CO | 1.798 | 69.8534 | 3:47 | 249.1576 | 480.492 | 103.646
c:\data\co\000901\fld1638 | 2000-09-05 | 3:51 | H2 | 0.663 | 8.0233 | CO | 1.798 | 65.8816 | 3:50 | 249.1597 | 468.783 | 99.3466
c:\data\co\000901\fld1639 | 2000-09-05 | 3:54 | H2 | 0.663 | 7.9757 | CO | 1.798 | 66.0062 | 3:53 | 249.1618 | 466.0019 | 99.4815
c:\data\co\000901\fld1640 | 2000-09-05 | 3:57 | H2 | 0.665 | 8.6017 | CO | 1.801 | 67.1377 | 3:56 | 249.1639 | 502.5776 | 100.7063
c:\data\co\000901\fld1641 | 2000-09-05 | 4:00 | H2 | 0.663 | 8.0789 | CO | 1.8 | 65.6938 | 3:59 | 249.166 | 472.0316 | 99.1433
c:\data\co\000901\fld1642 | 2000-09-05 | 4:03 | H2 | 0.663 | 8.5332 | CO | 1.798 | 64.2994 | 4:02 | 249.1681 | 498.5753 | 97.6339
c:\data\co\000901\fld1643 | 2000-09-05 | 4:06 | H2 | 0.663 | 7.9567 | CO | 1.798 | 63.3658 | 4:05 | 249.1701 | 464.8918 | 96.6233
c:\data\co\000901\fld1644 | 2000-09-05 | 4:09 | H2 | 0.666 | 7.9242 | CO | 1.801 | 66.5692 | 4:08 | 249.1722 | 462.9929 | 100.0909
c:\data\co\000901\fld1645 | 2000-09-05 | 4:12 | H2 | 0.665 | 8.204 | CO | 1.8 | 63.5194 | 4:11 | 249.1743 | 479.3409 | 96.7896
c:\data\co\000901\fld1646 | 2000-09-05 | 4:15 | H2 | 0.665 | 7.6867 | CO | 1.8 | 64.923 | 4:14 | 249.1764 | 449.1163 | 98.3089
c:\data\co\000901\fld1647 | 2000-09-05 | 4:18 | H2 | 0.665 | 8.1538 | CO | 1.8 | 68.2001 | 4:17 | 249.1785 | 476.4079 | 101.8563
c:\data\co\000901\fld1648 | 2000-09-05 | 4:21 | H2 | 0.665 | 8.111 | CO | 1.8 | 64.2599 | 4:20 | 249.1806 | 473.9072 | 97.5912
c:\data\co\000901\fld1649 | 2000-09-05 | 4:24 | H2 | 0.668 | 7.8025 | CO | 1.803 | 60.6379 | 4:23 | 249.1826 | 455.8822 | 93.6705
c:\data\co\000901\fld1650 | 2000-09-05 | 4:27 | H2 | 0.663 | 8.4315 | CO | 1.8 | 65.6886 | 4:26 | 249.1847 | 492.6332 | 99.1377
c:\data\co\000901\fld1651 | 2000-09-05 | 4:30 | H2 | 0.665 | 7.4011 | CO | 1.8 | 63.4075 | 4:29 | 249.1868 | 432.4293 | 96.6685
c:\data\co\000901\fld1652 | 2000-09-05 | 4:33 | H2 | 0.663 | 8.2684 | CO | 1.798 | 64.7796 | 4:32 | 249.1889 | 483.1037 | 98.1537
c:\data\co\000901\fld1653 | 2000-09-05 | 4:36 | H2 | 0.665 | 7.8103 | CO | 1.8 | 66.9784 | 4:35 | 249.191 | 456.3379 | 100.5339
c:\data\co\000901\fld1654 | 2000-09-05 | 4:39 | H2 | 0.663 | 8.3993 | CO | 1.798 | 62.3026 | 4:38 | 249.1931 | 490.7519 | 95.4724
c:\data\co\000901\fld1655 | 2000-09-05 | 4:42 | H2 | 0.665 | 7.954 | CO | 1.8 | 65.7922 | 4:41 | 249.1951 | 464.734 | 99.2498
c:\data\co\000901\fld1656 | 2000-09-05 | 4:45 | H2 | 0.665 | 7.8944 | CO | 1.8 | 61.9587 | 4:44 | 249.1972 | 461.2517 | 95.1002
c:\data\co\000901\fld1657 | 2000-09-05 | 4:48 | H2 | 0.665 | 7.9053 | CO | 1.798 | 66.8293 | 4:47 | 249.1993 | 461.8886 | 100.3725
c:\data\co\000901\fld1658 | 2000-09-05 | 4:51 | H2 | 0.665 | 7.3415 | CO | 1.8 | 63.7199 | 4:50 | 249.2014 | 428.947 | 97.0066
c:\data\co\000901\fld1659 | 2000-09-05 | 4:54 | H2 | 0.663 | 8.3715 | CO | 1.798 | 66.0323 | 4:53 | 249.2035 | 489.1276 | 99.5097
c:\data\co\000901\fld1660 | 2000-09-05 | 4:57 | H2 | 0.665 | 8.3974 | CO | 1.798 | 69.2324 | 4:56 | 249.2056 | 490.6409 | 102.9738
c:\data\co\000901\fld1661 | 2000-09-05 | 5:00 | H2 | 0.665 | 8.3577 | CO | 1.798 | 65.1903 | 4:59 | 249.2076 | 488.3213 | 98.5983
c:\data\co\000901\fld1662 | 2000-09-05 | 5:03 | H2 | 0.663 | 8.1708 | CO | 1.798 | 69.4727 | 5:02 | 249.2097 | 477.4011 | 103.2339
c:\data\co\000901\fld1663 | 2000-09-05 | 5:06 | H2 | 0.665 | 7.3107 | CO | 1.798 | 67.7585 | 5:05 | 249.2118 | 427.1475 | 101.3783
c:\data\co\000901\fld1664 | 2000-09-05 | 5:09 | H2 | 0.665 | 8.5674 | CO | 1.8 | 66.4789 | 5:08 | 249.2139 | 500.5736 | 99.9932
c:\data\co\000901\fld1665 | 2000-09-05 | 5:12 | H2 | 0.665 | 8.1664 | CO | 1.8 | 68.0927 | 5:11 | 249.216 | 477.1441 | 101.7401
c:\data\co\000901\fld1666 | 2000-09-05 | 5:15 | H2 | 0.665 | 6.896 | CO | 1.798 | 65.6708 | 5:14 | 249.2181 | 402.9175 | 99.1184
c:\data\co\000901\fld1667 | 2000-09-05 | 5:18 | H2 | 0.665 | 7.8686 | CO | 1.798 | 66.3093 | 5:17 | 249.2201 | 459.7443 | 99.8096
c:\data\co\000901\fld1668 | 2000-09-05 | 5:21 | H2 | 0.665 | 7.5526 | CO | 1.8 | 62.8857 | 5:20 | 249.2222 | 441.2811 | 96.1036
c:\data\co\000901\fld1669 | 2000-09-05 | 5:24 | H2 | 0.665 | 7.7811 | CO | 1.798 | 65.8868 | 5:23 | 249.2243 | 454.6319 | 99.3522
c:\data\co\000901\fld1670 | 2000-09-05 | 5:27 | H2 | 0.663 | 8.0959 | CO | 1.798 | 67.3354 | 5:26 | 249.2264 | 473.0249 | 100.9203
c:\data\co\000901\fld1671 | 2000-09-05 | 5:30 | H2 | 0.663 | 8.1045 | CO | 1.798 | 64.0694 | 5:29 | 249.2285 | 473.5274 | 97.385
c:\data\co\000901\fld1672 | 2000-09-05 | 5:33 | H2 | 0.665 | 7.9628 | CO | 1.8 | 62.028 | 5:32 | 249.2306 | 465.2482 | 95.1752
c:\data\co\000901\fld1673 | 2000-09-05 | 5:36 | H2 | 0.663 | 8.0594 | CO | 1.798 | 64.6155 | 5:35 | 249.2326 | 470.8923 | 97.9761
c:\data\co\000901\fld1674 | 2000-09-05 | 5:39 | H2 | 0.665 | 8 | CO | 1.798 | 63.3167 | 5:38 | 249.2347 | 467.4217 | 96.5702
c:\data\co\000901\fld1675 | 2000-09-05 | 5:42 | H2 | 0.665 | 8.5486 | CO | 1.798 | 66.3093 | 5:41 | 249.2368 | 499.4751 | 99.8096
c:\data\co\000901\fld1676 | 2000-09-05 | 5:45 | H2 | 0.663 | 7.5559 | CO | 1.8 | 67.6316 | 5:44 | 249.2389 | 441.4739 | 101.2409
c:\data\co\000901\fld1677 | 2000-09-05 | 5:48 | H2 | 0.665 | 7.9501 | CO | 1.8 | 63.7165 | 5:47 | 249.241 | 464.5061 | 97.0029
c:\data\co\000901\fld1678 | 2000-09-05 | 5:51 | H2 | 0.665 | 7.3633 | CO | 1.798 | 62.3518 | 5:50 | 249.2431 | 430.2208 | 95.5257
c:\data\co\000901\fld1679 | 2000-09-05 | 5:54 | H2 | 0.665 | 7.702 | CO | 1.798 | 61.9997 | 5:53 | 249.2451 | 450.0102 | 95.1446
c:\data\co\000901\fld1680 | 2000-09-05 | 5:57 | H2 | 0.665 | 7.9415 | CO | 1.798 | 64.9873 | 5:56 | 249.2472 | 464.0037 | 98.3786
c:\data\co\000901\fld1681 | 2000-09-05 | 6:00 | H2 | 0.663 | 8.0359 | CO | 1.798 | 66.2938 | 5:59 | 249.2493 | 469.5192 | 99.7928
c:\data\co\000901\fld1682 | 2000-09-05 | 6:03 | H2 | 0.663 | 7.8242 | CO | 1.796 | 66.6996 | 6:02 | 249.2514 | 457.1501 | 100.2321
c:\data\co\000901\fld1683 | 2000-09-05 | 6:06 | H2 | 0.663 | 7.7751 | CO | 1.796 | 64.8038 | 6:05 | 249.2535 | 454.2813 | 98.1799
c:\data\co\000901\fld1684 | 2000-09-05 | 6:09 | H2 | 0.665 | 7.9582 | CO | 1.798 | 64.6766 | 6:08 | 249.2556 | 464.9794 | 98.0422
c:\data\co\000901\fld1685 | 2000-09-05 | 6:12 | H2 | 0.663 | 7.9417 | CO | 1.796 | 64.8461 | 6:11 | 249.2576 | 464.0153 | 98.2257
c:\data\co\000901\fld1686 | 2000-09-05 | 6:15 | H2 | 0.663 | 7.4096 | CO | 1.796 | 63.8778 | 6:14 | 249.2597 | 432.926 | 97.1776
c:\data\co\000901\fld1687 | 2000-09-05 | 6:18 | H2 | 0.665 | 8.1998 | CO | 1.798 | 64.2589 | 6:17 | 249.2618 | 479.0955 | 97.5901
c:\data\co\000901\fld1688 | 2000-09-05 | 6:21 | H2 | 0.665 | 8.3764 | CO | 1.8 | 65.6238 | 6:20 | 249.2639 | 489.4139 | 99.0675
c:\data\co\000901\fld1689 | 2000-09-05 | 6:24 | H2 | 0.665 | 9.1475 | CO | 1.798 | 66.3074 | 6:23 | 249.266 | 534.4675 | 99.8075
c:\data\co\000901\fld1690 | 2000-09-05 | 6:27 | H2 | 0.665 | 7.6413 | CO | 1.8 | 66.3245 | 6:26 | 249.2681 | 446.4637 | 99.826
c:\data\co\000901\fld1691 | 2000-09-05 | 6:30 | H2 | 0.665 | 8.5314 | CO | 1.8 | 67.0358 | 6:29 | 249.2701 | 498.4702 | 100.596
c:\data\co\000901\fld1692 | 2000-09-05 | 6:33 | H2 | 0.665 | 7.4112 | CO | 1.796 | 61.5014 | 6:32 | 249.2722 | 433.0194 | 94.6052
c:\data\co\000901\fld1693 | 2000-09-05 | 6:36 | H2 | 0.663 | 7.988 | CO | 1.798 | 69.1159 | 6:35 | 249.2743 | 466.7205 | 102.8476
c:\data\co\000901\fld1694 | 2000-09-05 | 6:39 | H2 | 0.663 | 8.4444 | CO | 1.796 | 65.7092 | 6:38 | 249.2764 | 493.387 | 99.16
c:\data\co\000901\fld1695 | 2000-09-05 | 6:42 | H2 | 0.665 | 8.2058 | CO | 1.798 | 65.547 | 6:41 | 249.2785 | 479.4461 | 98.9844
c:\data\co\000901\fld1696 | 2000-09-05 | 6:45 | H2 | 0.663 | 7.9306 | CO | 1.796 | 60.8168 | 6:44 | 249.2806 | 463.3668 | 93.8641
c:\data\co\000901\fld1697 | 2000-09-05 | 6:48 | H2 | 0.665 | 7.8728 | CO | 1.8 | 65.9691 | 6:47 | 249.2826 | 459.9897 | 99.4413
c:\data\co\000901\fld1698 | 2000-09-05 | 6:51 | H2 | 0.663 | 7.7371 | CO | 1.798 | 65.4141 | 6:50 | 249.2847 | 452.061 | 98.8406
c:\data\co\000901\fld1699 | 2000-09-05 | 6:54 | H2 | 0.663 | 7.7499 | CO | 1.798 | 64.5918 | 6:53 | 249.2868 | 452.8089 | 97.9504
c:\data\co\000901\fld1700 | 2000-09-05 | 6:57 | H2 | 0.665 | 7.0957 | CO | 1.8 | 66.0748 | 6:56 | 249.2889 | 414.5855 | 99.5557
c:\data\co\000901\fld1701 | 2000-09-05 | 7:00 | H2 | 0.663 | 7.6316 | CO | 1.798 | 64.6592 | 6:59 | 249.291 | 445.8969 | 98.0234
c:\data\co\000901\fld1702 | 2000-09-05 | 7:03 | H2 | 0.663 | 8.3326 | CO | 1.8 | 66.1672 | 7:02 | 249.2931 | 486.8547 | 99.6558
c:\data\co\000901\fld1703 | 2000-09-05 | 7:06 | H2 | 0.665 | 8.4009 | CO | 1.8 | 63.8364 | 7:05 | 249.2951 | 490.8454 | 97.1327
c:\data\co\000901\fld1704 | 2000-09-05 | 7:09 | H2 | 0.665 | 8.1005 | CO | 1.8 | 65.4892 | 7:08 | 249.2972 | 473.2937 | 98.9218
c:\data\co\000901\fld1705 | 2000-09-05 | 7:12 | H2 | 0.663 | 8.0985 | CO | 1.8 | 66.5071 | 7:11 | 249.2993 | 473.1768 | 100.0237
c:\data\co\000901\fld1706 | 2000-09-05 | 7:15 | H2 | 0.663 | 8.7808 | CO | 1.798 | 61.766 | 7:14 | 249.3014 | 513.042 | 94.8916
c:\data\co\000901\fld1707 | 2000-09-05 | 7:18 | H2 | 0.665 | 7.9794 | CO | 1.801 | 64.3509 | 7:17 | 249.3035 | 466.2181 | 97.6897
c:\data\co\000901\fld1708 | 2000-09-05 | 7:21 | H2 | 0.665 | 8.0457 | CO | 1.801 | 64.0689 | 7:20 | 249.3056 | 470.0918 | 97.3844
c:\data\co\000901\fld1709 | 2000-09-05 | 7:24 | H2 | 0.665 | 8.8389 | CO | 1.801 | 65.4997 | 7:23 | 249.3076 | 516.4367 | 98.9332
c:\data\co\000901\fld1710 | 2000-09-05 | 7:27 | H2 | 0.665 | 8.8095 | CO | 1.801 | 63.6803 | 7:26 | 249.3097 | 514.7189 | 96.9638
c:\data\co\000901\fld1711 | 2000-09-05 | 7:30 | H2 | 0.665 | 7.9906 | CO | 1.8 | 63.6255 | 7:29 | 249.3118 | 466.8725 | 96.9044
c:\data\co\000901\fld1712 | 2000-09-05 | 7:33 | H2 | 0.663 | 7.7001 | CO | 1.801 | 65.1179 | 7:32 | 249.3139 | 449.8992 | 98.5199
c:\data\co\000901\fld1713 | 2000-09-05 | 7:36 | H2 | 0.67 | 7.6757 | CO | 1.806 | 65.7146 | 7:35 | 249.316 | 448.4736 | 99.1658
c:\data\co\000901\fld1714 | 2000-09-05 | 7:39 | H2 | 0.665 | 8.6043 | CO | 1.801 | 64.8808 | 7:38 | 249.3181 | 502.7295 | 98.2633
c:\data\co\000901\fld1715 | 2000-09-05 | 7:42 | H2 | 0.665 | 8.5936 | CO | 1.801 | 64.7571 | 7:41 | 249.3201 | 502.1044 | 98.1294
c:\data\co\000901\fld1716 | 2000-09-05 | 7:45 | H2 | 0.665 | 8.2254 | CO | 1.801 | 63.8566 | 7:44 | 249.3222 | 480.5913 | 97.1546
c:\data\co\000901\fld1717 | 2000-09-05 | 7:48 | H2 | 0.665 | 7.8416 | CO | 1.803 | 66.5803 | 7:47 | 249.3243 | 458.1667 | 100.1029
c:\data\co\000901\fld1718 | 2000-09-05 | 7:51 | H2 | 0.665 | 7.3032 | CO | 1.801 | 65.365 | 7:50 | 249.3264 | 426.7093 | 98.7874
c:\data\co\000901\fld1719 | 2000-09-05 | 7:54 | H2 | 0.665 | 8.1481 | CO | 1.801 | 65.5284 | 7:53 | 249.3285 | 476.0748 | 98.9643
c:\data\co\000901\fld1720 | 2000-09-05 | 7:57 | H2 | 0.665 | 7.7326 | CO | 1.803 | 64.4399 | 7:56 | 249.3306 | 451.7981 | 97.786
c:\data\co\000901\fld1721 | 2000-09-05 | 8:00 | H2 | 0.665 | 7.8499 | CO | 1.803 | 63.8051 | 7:59 | 249.3326 | 458.6517 | 97.0989
c:\data\co\000901\fld1722 | 2000-09-05 | 8:03 | H2 | 0.665 | 8.718 | CO | 1.803 | 64.417 | 8:02 | 249.3347 | 509.3728 | 97.7612
c:\data\co\000901\fld1723 | 2000-09-05 | 8:06 | H2 | 0.665 | 7.7391 | CO | 1.803 | 65.1634 | 8:05 | 249.3368 | 452.1779 | 98.5692
c:\data\co\000901\fld1724 | 2000-09-05 | 8:09 | H2 | 0.665 | 8.0364 | CO | 1.803 | 62.3506 | 8:08 | 249.3389 | 469.5485 | 95.5244
c:\data\co\000901\fld1725 | 2000-09-05 | 8:12 | H2 | 0.67 | 8.365 | CO | 1.808 | 64.0055 | 8:11 | 249.341 | 488.7478 | 97.3158
c:\data\co\000901\fld1726 | 2000-09-05 | 8:15 | H2 | 0.665 | 7.7296 | CO | 1.805 | 65.2393 | 8:14 | 249.3431 | 451.6228 | 98.6513
c:\data\co\000901\fld1727 | 2000-09-05 | 8:18 | H2 | 0.666 | 7.9868 | CO | 1.805 | 65.5583 | 8:17 | 249.3451 | 466.6504 | 98.9966
c:\data\co\000901\fld1728 | 2000-09-05 | 8:21 | H2 | 0.665 | 8.4038 | CO | 1.805 | 65.1907 | 8:20 | 249.3472 | 491.0148 | 98.5987
c:\data\co\000901\fld1729 | 2000-09-05 | 8:24 | H2 | 0.666 | 7.976 | CO | 1.806 | 65.5859 | 8:23 | 249.3493 | 466.0194 | 99.0265
c:\data\co\000901\fld1730 | 2000-09-05 | 8:27 | H2 | 0.665 | 7.7354 | CO | 1.801 | 66.5256 | 8:26 | 249.3514 | 451.9617 | 100.0437
c:\data\co\000901\fld1731 | 2000-09-05 | 8:30 | H2 | 0.665 | 7.8555 | CO | 1.805 | 64.9732 | 8:29 | 249.3535 | 458.9789 | 98.3633
c:\data\co\000901\fld1732 | 2000-09-05 | 8:33 | H2 | 0.666 | 8.0413 | CO | 1.806 | 64.9956 | 8:32 | 249.3556 | 469.8347 | 98.3875
c:\data\co\000901\fld1733 | 2000-09-05 | 8:36 | H2 | 0.665 | 7.9917 | CO | 1.806 | 64.2127 | 8:35 | 249.3576 | 466.9367 | 97.5401
c:\data\co\000901\fld1734 | 2000-09-05 | 8:39 | H2 | 0.665 | 8.4499 | CO | 1.806 | 65.9703 | 8:38 | 249.3597 | 493.7083 | 99.4426
c:\data\co\000901\fld1735 | 2000-09-05 | 8:42 | H2 | 0.665 | 8.3591 | CO | 1.806 | 65.4087 | 8:41 | 249.3618 | 488.4031 | 98.8347
c:\data\co\000901\fld1736 | 2000-09-05 | 8:45 | H2 | 0.666 | 7.8397 | CO | 1.806 | 64.4545 | 8:44 | 249.3639 | 458.0557 | 97.8018
c:\data\co\000901\fld1737 | 2000-09-05 | 8:48 | H2 | 0.665 | 8.2727 | CO | 1.806 | 64.8076 | 8:47 | 249.366 | 483.3549 | 98.184
c:\data\co\000901\fld1738 | 2000-09-05 | 8:51 | H2 | 0.666 | 8.4099 | CO | 1.808 | 65.4045 | 8:50 | 249.3681 | 491.3712 | 98.8302
c:\data\co\000901\fld1739 | 2000-09-05 | 8:54 | H2 | 0.666 | 8.4126 | CO | 1.808 | 64.3879 | 8:53 | 249.3701 | 491.529 | 97.7297
c:\data\co\000901\fld1740 | 2000-09-05 | 8:57 | H2 | 0.665 | 8.2178 | CO | 1.808 | 63.6929 | 8:56 | 249.3722 | 480.1472 | 96.9774
c:\data\co\000901\fld1741 | 2000-09-05 | 9:00 | H2 | 0.665 | 8.5203 | CO | 1.808 | 66.9502 | 8:59 | 249.3743 | 497.8216 | 100.5033
c:\data\co\000901\fld1742 | 2000-09-05 | 9:03 | H2 | 0.665 | 8.1571 | CO | 1.808 | 65.083 | 9:02 | 249.3764 | 476.6007 | 98.4821
c:\data\co\000901\fld1743 | 2000-09-05 | 9:06 | H2 | 0.665 | 8.0055 | CO | 1.81 | 66.8854 | 9:05 | 249.3785 | 467.743 | 100.4332
c:\data\co\000901\fld1744 | 2000-09-05 | 9:09 | H2 | 0.666 | 8.2513 | CO | 1.81 | 65.1687 | 9:08 | 249.3806 | 482.1046 | 98.5749
c:\data\co\000901\fld1745 | 2000-09-05 | 9:12 | H2 | 0.666 | 8.2643 | CO | 1.81 | 64.8013 | 9:11 | 249.3826 | 482.8641 | 98.1772
c:\data\co\000901\fld1746 | 2000-09-05 | 9:15 | H2 | 0.665 | 7.9406 | CO | 1.81 | 66.8731 | 9:14 | 249.3847 | 463.9511 | 100.4199
c:\data\co\000901\fld1747 | 2000-09-05 | 9:18 | H2 | 0.665 | 8.0787 | CO | 1.81 | 65.7492 | 9:17 | 249.3868 | 472.0199 | 99.2033
c:\data\co\000901\fld1748 | 2000-09-05 | 9:21 | H2 | 0.666 | 8.3099 | CO | 1.81 | 66.478 | 9:20 | 249.3889 | 485.5284 | 99.9922
c:\data\co\000901\fld1749 | 2000-09-05 | 9:24 | H2 | 0.671 | 8.2576 | CO | 1.815 | 65.7351 | 9:23 | 249.391 | 482.4727 | 99.188
c:\data\co\000901\fld1750 | 2000-09-05 | 9:27 | H2 | 0.666 | 8.2434 | CO | 1.811 | 65.1051 | 9:26 | 249.3931 | 481.643 | 98.5061
c:\data\co\000901\fld1751 | 2000-09-05 | 9:30 | H2 | 0.666 | 8.1026 | CO | 1.811 | 65.6097 | 9:29 | 249.3951 | 473.4164 | 99.0523
c:\data\co\000901\fld1752 | 2000-09-05 | 9:33 | H2 | 0.666 | 8.1887 | CO | 1.81 | 64.2358 | 9:32 | 249.3972 | 478.447 | 97.5651
c:\data\co\000901\fld1753 | 2000-09-05 | 9:36 | H2 | 0.666 | 7.9266 | CO | 1.811 | 66.955 | 9:35 | 249.3993 | 463.1331 | 100.5085
c:\data\co\000901\fld1754 | 2000-09-05 | 9:39 | H2 | 0.666 | 8.427 | CO | 1.811 | 67.6449 | 9:38 | 249.4014 | 492.3703 | 101.2553
c:\data\co\000901\fld1755 | 2000-09-05 | 9:42 | H2 | 0.666 | 8.2242 | CO | 1.811 | 63.8524 | 9:41 | 249.4035 | 480.5212 | 97.1501
c:\data\co\000901\fld1756 | 2000-09-05 | 9:45 | H2 | 0.666 | 8.0447 | CO | 1.811 | 66.7893 | 9:44 | 249.4056 | 470.0334 | 100.3292
c:\data\co\000901\fld1757 | 2000-09-05 | 9:48 | H2 | 0.668 | 8.1343 | CO | 1.81 | 63.5789 | 9:47 | 249.4076 | 475.2685 | 96.854
c:\data\co\000901\fld1758 | 2000-09-05 | 9:51 | H2 | 0.668 | 8.0576 | CO | 1.81 | 64.9151 | 9:50 | 249.4097 | 470.7871 | 98.3004
c:\data\co\000901\fld1759 | 2000-09-05 | 9:54 | H2 | 0.668 | 8.6633 | CO | 1.808 | 67.0103 | 9:53 | 249.4118 | 506.1768 | 100.5684
c:\data\co\000901\fld1760 | 2000-09-05 | 9:57 | H2 | 0.668 | 8.8426 | CO | 1.81 | 66.9774 | 9:56 | 249.4139 | 516.6529 | 100.5328
c:\data\co\000901\fld1761 | 2000-09-05 | 10:00 | H2 | 0.668 | 8.3377 | CO | 1.81 | 65.857 | 9:59 | 249.416 | 487.1527 | 99.32
c:\data\co\000901\fld1762 | 2000-09-05 | 10:03 | H2 | 0.668 | 8.3681 | CO | 1.81 | 226.4586 | 10:02 | 249.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld1763 | 2000-09-05 | 10:06 | H2 | 0.668 | 8.6814 | CO | 1.81 | 227.843 | 10:05 | 249.4201 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld1764 | 2000-09-05 | 10:09 | H2 | 0.67 | 8.6513 | CO | 1.81 | 226.5323 | 10:08 | 249.4222 | NA | NA |  | 228.6527 | 8.6121
c:\data\co\000901\fld1765 | 2000-09-05 | 10:12 | H2 | 0.668 | 8.5035 | CO | 1.808 | 231.5827 | 10:11 | 249.4243 | NA | NA |  | 2.6207 | 0.095218
c:\data\co\000901\fld1766 | 2000-09-05 | 10:15 | H2 | 0.668 | 8.4943 | CO | 1.81 | 68.6529 | 10:14 | 249.4264 | 480.149 | 105.1386
c:\data\co\000901\fld1767 | 2000-09-05 | 10:18 | H2 | 0.668 | 8.6233 | CO | 1.81 | 66.6607 | 10:17 | 249.4285 | 487.4409 | 103.0166
c:\data\co\000901\fld1768 | 2000-09-05 | 10:21 | H2 | 0.668 | 8.6664 | CO | 1.811 | 67.2235 | 10:20 | 249.4306 | 489.8771 | 103.616
c:\data\co\000901\fld1769 | 2000-09-05 | 10:24 | H2 | 0.668 | 8.5516 | CO | 1.811 | 67.0319 | 10:23 | 249.4326 | 483.3879 | 103.412
c:\data\co\000901\fld1770 | 2000-09-05 | 10:27 | H2 | 0.668 | 8.1619 | CO | 1.81 | 67.3798 | 10:26 | 249.4347 | 461.3598 | 103.7825
c:\data\co\000901\fld1771 | 2000-09-05 | 10:30 | H2 | 0.668 | 8.0768 | CO | 1.81 | 69.3126 | 10:29 | 249.4368 | 456.5494 | 105.8413
c:\data\co\000901\fld1772 | 2000-09-05 | 10:33 | H2 | 0.67 | 8.6479 | CO | 1.811 | 66.5733 | 10:32 | 249.4389 | 488.8314 | 102.9235
c:\data\co\000901\fld1773 | 2000-09-05 | 10:36 | H2 | 0.668 | 9.0389 | CO | 1.811 | 68.8557 | 10:35 | 249.441 | 510.9331 | 105.3546
c:\data\co\000901\fld1774 | 2000-09-05 | 10:39 | H2 | 0.668 | 8.4253 | CO | 1.811 | 67.7801 | 10:38 | 249.4431 | 476.2487 | 104.2089
c:\data\co\000901\fld1775 | 2000-09-05 | 10:42 | H2 | 0.668 | 8.4053 | CO | 1.813 | 70.1105 | 10:41 | 249.4451 | 475.1182 | 106.6912
c:\data\co\000901\fld1776 | 2000-09-05 | 10:45 | H2 | 0.668 | 8.1291 | CO | 1.811 | 67.9443 | 10:44 | 249.4472 | 459.5057 | 104.3838
c:\data\co\000901\fld1777 | 2000-09-05 | 10:48 | H2 | 0.67 | 8.6777 | CO | 1.811 | 65.0459 | 10:47 | 249.4493 | 490.5159 | 101.2965
c:\data\co\000901\fld1778 | 2000-09-05 | 10:51 | H2 | 0.668 | 8.481 | CO | 1.811 | 68.0883 | 10:50 | 249.4514 | 479.3972 | 104.5372
c:\data\co\000901\fld1779 | 2000-09-05 | 10:54 | H2 | 0.67 | 9.1975 | CO | 1.813 | 67.2672 | 10:53 | 249.4535 | 519.8981 | 103.6626
c:\data\co\000901\fld1780 | 2000-09-05 | 10:57 | H2 | 0.668 | 8.2367 | CO | 1.811 | 67.642 | 10:56 | 249.4556 | 465.5879 | 104.0618
c:\data\co\000901\fld1781 | 2000-09-05 | 11:00 | H2 | 0.668 | 8.5475 | CO | 1.811 | 66.0016 | 10:59 | 249.4576 | 483.1562 | 102.3145
c:\data\co\000901\fld1782 | 2000-09-05 | 11:03 | H2 | 0.668 | 9.4778 | CO | 1.811 | 67.9169 | 11:02 | 249.4597 | 535.7423 | 104.3546
c:\data\co\000901\fld1783 | 2000-09-05 | 11:06 | H2 | 0.668 | 8.9745 | CO | 1.811 | 66.2842 | 11:05 | 249.4618 | 507.2928 | 102.6155
c:\data\co\000901\fld1784 | 2000-09-05 | 11:09 | H2 | 0.67 | 8.1098 | CO | 1.813 | 66.6544 | 11:08 | 249.4639 | 458.4147 | 103.0099
c:\data\co\000901\fld1785 | 2000-09-05 | 11:12 | H2 | 0.673 | 8.2624 | CO | 1.816 | 67.9529 | 11:11 | 249.466 | 467.0406 | 104.393
c:\data\co\000901\fld1786 | 2000-09-05 | 11:15 | H2 | 0.668 | 8.3793 | CO | 1.811 | 67.4426 | 11:14 | 249.4681 | 473.6485 | 103.8494
c:\data\co\000901\fld1787 | 2000-09-05 | 11:18 | H2 | 0.668 | 8.6319 | CO | 1.813 | 67.8311 | 11:17 | 249.4701 | 487.927 | 104.2632
c:\data\co\000901\fld1788 | 2000-09-05 | 11:21 | H2 | 0.668 | 8.6418 | CO | 1.813 | 66.6045 | 11:20 | 249.4722 | 488.4866 | 102.9567
c:\data\co\000901\fld1789 | 2000-09-05 | 11:24 | H2 | 0.668 | 9.057 | CO | 1.813 | 69.324 | 11:23 | 249.4743 | 511.9562 | 105.8534
c:\data\co\000901\fld1790 | 2000-09-05 | 11:27 | H2 | 0.67 | 8.0557 | CO | 1.815 | 65.7202 | 11:26 | 249.4764 | 455.3567 | 102.0148
c:\data\co\000901\fld1791 | 2000-09-05 | 11:30 | H2 | 0.675 | 8.3891 | CO | 1.818 | 68.9683 | 11:29 | 249.4785 | 474.2025 | 105.4745
c:\data\co\000901\fld1792 | 2000-09-05 | 11:33 | H2 | 0.668 | 9.1197 | CO | 1.811 | 71.735 | 11:32 | 249.4806 | 515.5004 | 108.4215
c:\data\co\000901\fld1793 | 2000-09-05 | 11:36 | H2 | 0.666 | 8.3003 | CO | 1.81 | 67.8991 | 11:35 | 249.4826 | 469.183 | 104.3357
c:\data\co\000901\fld1794 | 2000-09-05 | 11:39 | H2 | 0.668 | 8.2885 | CO | 1.808 | 67.5938 | 11:38 | 249.4847 | 468.5159 | 104.0105
c:\data\co\000901\fld1795 | 2000-09-05 | 11:42 | H2 | 0.666 | 8.7229 | CO | 1.808 | 70.2396 | 11:41 | 249.4868 | 493.0709 | 106.8287
c:\data\co\000901\fld1796 | 2000-09-05 | 11:45 | H2 | 0.666 | 8.5454 | CO | 1.808 | 66.2441 | 11:44 | 249.4889 | 483.0375 | 102.5728
c:\data\co\000901\fld1797 | 2000-09-05 | 11:48 | H2 | 0.668 | 8.4411 | CO | 1.808 | 67.8556 | 11:47 | 249.491 | 477.1418 | 104.2893
c:\data\co\000901\fld1798 | 2000-09-05 | 11:51 | H2 | 0.666 | 9.5444 | CO | 1.806 | 68.1122 | 11:50 | 249.4931 | 539.507 | 104.5627
c:\data\co\000901\fld1799 | 2000-09-05 | 11:54 | H2 | 0.671 | 8.4882 | CO | 1.81 | 68.1202 | 11:53 | 249.4951 | 479.8042 | 104.5712
c:\data\co\000901\fld1800 | 2000-09-05 | 11:57 | H2 | 0.666 | 8.8379 | CO | 1.805 | 65.2091 | 11:56 | 249.4972 | 499.5713 | 101.4704
c:\data\co\000901\fld1801 | 2000-09-05 | 12:00 | H2 | 0.668 | 8.6521 | CO | 1.805 | 68.6405 | 11:59 | 249.4993 | 489.0688 | 105.1254
c:\data\co\000901\fld1802 | 2000-09-05 | 12:03 | H2 | 0.666 | 8.7001 | CO | 1.805 | 68.5904 | 12:02 | 249.5014 | 491.7821 | 105.072
c:\data\co\000901\fld1803 | 2000-09-05 | 12:06 | H2 | 0.673 | 8.8358 | CO | 1.81 | 70.4885 | 12:05 | 249.5035 | 499.4526 | 107.0938
c:\data\co\000901\fld1804 | 2000-09-05 | 12:09 | H2 | 0.668 | 8.4167 | CO | 1.803 | 70.2989 | 12:08 | 249.5056 | 475.7626 | 106.8918
c:\data\co\000901\fld1805 | 2000-09-05 | 12:12 | H2 | 0.668 | 8.6145 | CO | 1.801 | 69.6844 | 12:11 | 249.5076 | 486.9434 | 106.2373
c:\data\co\000901\fld1806 | 2000-09-05 | 12:15 | H2 | 0.666 | 8.5679 | CO | 1.801 | 69.62 | 12:14 | 249.5097 | 484.3093 | 106.1687
c:\data\co\000901\fld1807 | 2000-09-05 | 12:18 | H2 | 0.666 | 9.0278 | CO | 1.801 | 69.5817 | 12:17 | 249.5118 | 510.3056 | 106.1279
c:\data\co\000901\fld1808 | 2000-09-05 | 12:21 | H2 | 0.668 | 9.1264 | CO | 1.803 | 71.7019 | 12:20 | 249.5139 | 515.8791 | 108.3863
c:\data\co\000901\fld1809 | 2000-09-05 | 12:24 | H2 | 0.666 | 8.2943 | CO | 1.801 | 75.6204 | 12:23 | 249.516 | 468.8438 | 112.5601
c:\data\co\000901\fld1810 | 2000-09-05 | 12:27 | H2 | 0.666 | 8.387 | CO | 1.803 | 69.2298 | 12:26 | 249.5181 | 474.0838 | 105.7531
c:\data\co\000901\fld1811 | 2000-09-05 | 12:30 | H2 | 0.666 | 8.4065 | CO | 1.8 | 71.2489 | 12:29 | 249.5201 | 475.186 | 107.9038
c:\data\co\000901\fld1812 | 2000-09-05 | 12:33 | H2 | 0.668 | 8.2332 | CO | 1.801 | 71.2741 | 12:32 | 249.5222 | 465.3901 | 107.9306
c:\data\co\000901\fld1813 | 2000-09-05 | 12:36 | H2 | 0.666 | 8.4311 | CO | 1.8 | 71.9714 | 12:35 | 249.5243 | 476.5766 | 108.6733
c:\data\co\000901\fld1814 | 2000-09-05 | 12:39 | H2 | 0.666 | 8.2195 | CO | 1.8 | 72.4897 | 12:38 | 249.5264 | 464.6157 | 109.2254
c:\data\co\000901\fld1815 | 2000-09-05 | 12:42 | H2 | 0.665 | 8.826 | CO | 1.801 | 71.1524 | 12:41 | 249.5285 | 498.8987 | 107.801
c:\data\co\000901\fld1816 | 2000-09-05 | 12:45 | H2 | 0.665 | 8.3621 | CO | 1.8 | 70.014 | 12:44 | 249.5306 | 472.6763 | 106.5884
c:\data\co\000901\fld1817 | 2000-09-05 | 12:48 | H2 | 0.666 | 8.8166 | CO | 1.798 | 70.2204 | 12:47 | 249.5326 | 498.3673 | 106.8082
c:\data\co\000901\fld1818 | 2000-09-05 | 12:51 | H2 | 0.666 | 8.3751 | CO | 1.798 | 72.0971 | 12:50 | 249.5347 | 473.4111 | 108.8072
c:\data\co\000901\fld1819 | 2000-09-05 | 12:54 | H2 | 0.665 | 8.2065 | CO | 1.8 | 72.5395 | 12:53 | 249.5368 | 463.8808 | 109.2785
c:\data\co\000901\fld1820 | 2000-09-05 | 12:57 | H2 | 0.666 | 8.7146 | CO | 1.8 | 72.5238 | 12:56 | 249.5389 | 492.6017 | 109.2617
c:\data\co\000901\fld1821 | 2000-09-05 | 13:00 | H2 | 0.665 | 8.4662 | CO | 1.798 | 72.7371 | 12:59 | 249.541 | 478.5606 | 109.4889
c:\data\co\000901\fld1822 | 2000-09-05 | 13:03 | H2 | 0.666 | 8.6418 | CO | 1.8 | 69.0524 | 13:02 | 249.5431 | 488.4866 | 105.5641
c:\data\co\000901\fld1823 | 2000-09-05 | 13:06 | H2 | 0.666 | 8.6798 | CO | 1.798 | 71.1693 | 13:05 | 249.5451 | 490.6346 | 107.819
c:\data\co\000901\fld1824 | 2000-09-05 | 13:09 | H2 | 0.666 | 7.8763 | CO | 1.8 | 72.4459 | 13:08 | 249.5472 | 445.2159 | 109.1788
c:\data\co\000901\fld1825 | 2000-09-05 | 13:12 | H2 | 0.665 | 8.4066 | CO | 1.8 | 71.8564 | 13:11 | 249.5493 | 475.1917 | 108.5508
c:\data\co\000901\fld1826 | 2000-09-05 | 13:15 | H2 | 0.666 | 8.493 | CO | 1.798 | 70.3817 | 13:14 | 249.5514 | 480.0755 | 106.98
c:\data\co\000901\fld1827 | 2000-09-05 | 13:18 | H2 | 0.665 | 8.0056 | CO | 1.796 | 73.8486 | 13:17 | 249.5535 | 452.5247 | 110.6729
c:\data\co\000901\fld1828 | 2000-09-05 | 13:21 | H2 | 0.665 | 8.7805 | CO | 1.798 | 72.4624 | 13:20 | 249.5556 | 496.3268 | 109.1963
c:\data\co\000901\fld1829 | 2000-09-05 | 13:24 | H2 | 0.665 | 8.1899 | CO | 1.798 | 71.9797 | 13:23 | 249.5576 | 462.9425 | 108.6822
c:\data\co\000901\fld1830 | 2000-09-05 | 13:27 | H2 | 0.665 | 8.2523 | CO | 1.798 | 72.4306 | 13:26 | 249.5597 | 466.4697 | 109.1625
c:\data\co\000901\fld1831 | 2000-09-05 | 13:30 | H2 | 0.665 | 8.7123 | CO | 1.796 | 74.993 | 13:29 | 249.5618 | 492.4717 | 111.8918
c:\data\co\000901\fld1832 | 2000-09-05 | 13:33 | H2 | 0.668 | 8.0788 | CO | 1.8 | 74.8061 | 13:32 | 249.5639 | 456.6624 | 111.6928
c:\data\co\000901\fld1833 | 2000-09-05 | 13:36 | H2 | 0.665 | 8.1969 | CO | 1.8 | 79.1241 | 13:35 | 249.566 | 463.3382 | 116.2922
c:\data\co\000901\fld1834 | 2000-09-05 | 13:39 | H2 | 0.665 | 8.455 | CO | 1.796 | 75.3388 | 13:38 | 249.5681 | 477.9275 | 112.2602
c:\data\co\000901\fld1835 | 2000-09-05 | 13:42 | H2 | 0.665 | 8.6479 | CO | 1.796 | 75.0887 | 13:41 | 249.5701 | 488.8314 | 111.9938
c:\data\co\000901\fld1836 | 2000-09-05 | 13:45 | H2 | 0.665 | 8.314 | CO | 1.798 | 75.5654 | 13:44 | 249.5722 | 469.9574 | 112.5015
c:\data\co\000901\fld1837 | 2000-09-05 | 13:48 | H2 | 0.665 | 8.632 | CO | 1.8 | 75.1406 | 13:47 | 249.5743 | 487.9326 | 112.0491
c:\data\co\000901\fld1838 | 2000-09-05 | 13:51 | H2 | 0.67 | 8.7188 | CO | 1.801 | 75.9138 | 13:50 | 249.5764 | 492.8391 | 112.8726
c:\data\co\000901\fld1839 | 2000-09-05 | 13:54 | H2 | 0.666 | 8.7668 | CO | 1.798 | 74.4711 | 13:53 | 249.5785 | 495.5523 | 111.3359
c:\data\co\000901\fld1840 | 2000-09-05 | 13:57 | H2 | 0.665 | 8.5494 | CO | 1.798 | 76.2644 | 13:56 | 249.5806 | 483.2636 | 113.2461
c:\data\co\000901\fld1841 | 2000-09-05 | 14:00 | H2 | 0.665 | 8.3046 | CO | 1.8 | 82.4134 | 13:59 | 249.5826 | 469.426 | 119.7958
c:\data\co\000901\fld1842 | 2000-09-05 | 14:03 | H2 | 0.666 | 8.4632 | CO | 1.798 | 80.5199 | 14:02 | 249.5847 | 478.391 | 117.7789
c:\data\co\000901\fld1843 | 2000-09-05 | 14:06 | H2 | 0.666 | 8.3328 | CO | 1.798 | 81.4321 | 14:05 | 249.5868 | 471.02 | 118.7506
c:\data\co\000901\fld1844 | 2000-09-05 | 14:09 | H2 | 0.666 | 8.5849 | CO | 1.798 | 79.1824 | 14:08 | 249.5889 | 485.2703 | 116.3542
c:\data\co\000901\fld1845 | 2000-09-05 | 14:12 | H2 | 0.665 | 8.2845 | CO | 1.798 | 80.6647 | 14:11 | 249.591 | 468.2898 | 117.9331
c:\data\co\000901\fld1846 | 2000-09-05 | 14:15 | H2 | 0.666 | 8.634 | CO | 1.801 | 82.3102 | 14:14 | 249.5931 | 488.0457 | 119.6859
c:\data\co\000901\fld1847 | 2000-09-05 | 14:18 | H2 | 0.665 | 8.9245 | CO | 1.796 | 81.6206 | 14:17 | 249.5951 | 504.4665 | 118.9513
c:\data\co\000901\fld1848 | 2000-09-05 | 14:21 | H2 | 0.666 | 8.4294 | CO | 1.798 | 83.2677 | 14:20 | 249.5972 | 476.4805 | 120.7058
c:\data\co\000901\fld1849 | 2000-09-05 | 14:24 | H2 | 0.665 | 8.1825 | CO | 1.796 | 82.2812 | 14:23 | 249.5993 | 462.5242 | 119.655
c:\data\co\000901\fld1850 | 2000-09-05 | 14:27 | H2 | 0.665 | 8.8784 | CO | 1.798 | 80.3539 | 14:26 | 249.6014 | 501.8606 | 117.6021
c:\data\co\000901\fld1851 | 2000-09-05 | 14:30 | H2 | 0.666 | 9.0744 | CO | 1.8 | 81.4406 | 14:29 | 249.6035 | 512.9397 | 118.7596
c:\data\co\000901\fld1852 | 2000-09-05 | 14:33 | H2 | 0.665 | 8.438 | CO | 1.796 | 81.6021 | 14:32 | 249.6056 | 476.9666 | 118.9316
c:\data\co\000901\fld1853 | 2000-09-05 | 14:36 | H2 | 0.666 | 8.509 | CO | 1.798 | 83.0014 | 14:35 | 249.6076 | 480.9799 | 120.4221
c:\data\co\000901\fld1854 | 2000-09-05 | 14:39 | H2 | 0.666 | 8.3195 | CO | 1.798 | 80.5156 | 14:38 | 249.6097 | 470.2683 | 117.7743
c:\data\co\000901\fld1855 | 2000-09-05 | 14:42 | H2 | 0.665 | 9.0471 | CO | 1.8 | 83.6569 | 14:41 | 249.6118 | 511.3966 | 121.1203
c:\data\co\000901\fld1856 | 2000-09-05 | 14:45 | H2 | 0.665 | 9.0288 | CO | 1.8 | 84.0142 | 14:44 | 249.6139 | 510.3622 | 121.5009
c:\data\co\000901\fld1857 | 2000-09-05 | 14:48 | H2 | 0.663 | 8.42 | CO | 1.798 | 80.6815 | 14:47 | 249.616 | 475.9491 | 117.951
c:\data\co\000901\fld1858 | 2000-09-05 | 14:51 | H2 | 0.666 | 8.9608 | CO | 1.798 | 80.6653 | 14:50 | 249.6181 | 506.5184 | 117.9338
c:\data\co\000901\fld1859 | 2000-09-05 | 14:54 | H2 | 0.665 | 8.0491 | CO | 1.796 | 79.5624 | 14:53 | 249.6201 | 454.9836 | 116.759
c:\data\co\000901\fld1860 | 2000-09-05 | 14:57 | H2 | 0.665 | 8.2851 | CO | 1.796 | 78.6767 | 14:56 | 249.6222 | 468.3238 | 115.8156
c:\data\co\000901\fld1861 | 2000-09-05 | 15:00 | H2 | 0.666 | 8.7479 | CO | 1.8 | 79.9288 | 14:59 | 249.6243 | 494.484 | 117.1493
c:\data\co\000901\fld1862 | 2000-09-05 | 15:03 | H2 | 0.665 | 8.2699 | CO | 1.798 | 81.2677 | 15:02 | 249.6264 | 467.4646 | 118.5754
c:\data\co\000901\fld1863 | 2000-09-05 | 15:06 | H2 | 0.665 | 8.0411 | CO | 1.796 | 79.7925 | 15:05 | 249.6285 | 454.5314 | 117.0041
c:\data\co\000901\fld1864 | 2000-09-05 | 15:09 | H2 | 0.666 | 8.0697 | CO | 1.798 | 80.2254 | 15:08 | 249.6306 | 456.1481 | 117.4652
c:\data\co\000901\fld1865 | 2000-09-05 | 15:12 | H2 | 0.665 | 8.4828 | CO | 1.8 | 78.8608 | 15:11 | 249.6326 | 479.499 | 116.0117
c:\data\co\000901\fld1866 | 2000-09-05 | 15:15 | H2 | 0.666 | 8.6457 | CO | 1.801 | 77.9016 | 15:14 | 249.6347 | 488.707 | 114.99
c:\data\co\000901\fld1867 | 2000-09-05 | 15:18 | H2 | 0.665 | 8.7494 | CO | 1.8 | 81.0695 | 15:17 | 249.6368 | 494.5688 | 118.3643
c:\data\co\000901\fld1868 | 2000-09-05 | 15:21 | H2 | 0.665 | 7.8887 | CO | 1.8 | 79.2611 | 15:20 | 249.6389 | 445.9168 | 116.4381
c:\data\co\000901\fld1869 | 2000-09-05 | 15:24 | H2 | 0.665 | 8.1012 | CO | 1.801 | 78.7644 | 15:23 | 249.641 | 457.9286 | 115.909
c:\data\co\000901\fld1870 | 2000-09-05 | 15:27 | H2 | 0.665 | 8.8587 | CO | 1.8 | 80.4126 | 15:26 | 249.6431 | 500.7471 | 117.6646
c:\data\co\000901\fld1871 | 2000-09-05 | 15:30 | H2 | 0.665 | 8.1905 | CO | 1.801 | 81.6711 | 15:29 | 249.6451 | 462.9764 | 119.0051
c:\data\co\000901\fld1872 | 2000-09-05 | 15:33 | H2 | 0.663 | 8.1136 | CO | 1.8 | 79.5023 | 15:32 | 249.6472 | 458.6295 | 116.695
c:\data\co\000901\fld1873 | 2000-09-05 | 15:36 | H2 | 0.665 | 8.4264 | CO | 1.801 | 79.5602 | 15:35 | 249.6493 | 476.3109 | 116.7567
c:\data\co\000901\fld1874 | 2000-09-05 | 15:39 | H2 | 0.665 | 8.1714 | CO | 1.801 | 76.6174 | 15:38 | 249.6514 | 461.8967 | 113.6221
c:\data\co\000901\fld1875 | 2000-09-05 | 15:42 | H2 | 0.663 | 8.08 | CO | 1.8 | 77.7567 | 15:41 | 249.6535 | 456.7303 | 114.8356
c:\data\co\000901\fld1876 | 2000-09-05 | 15:45 | H2 | 0.663 | 8.1869 | CO | 1.801 | 77.2782 | 15:44 | 249.6556 | 462.7729 | 114.326
c:\data\co\000901\fld1877 | 2000-09-05 | 15:48 | H2 | 0.663 | 8.3205 | CO | 1.801 | 79.5417 | 15:47 | 249.6576 | 470.3248 | 116.737
c:\data\co\000901\fld1878 | 2000-09-05 | 15:51 | H2 | 0.663 | 8.8354 | CO | 1.801 | 76.0836 | 15:50 | 249.6597 | 499.43 | 113.0535
c:\data\co\000901\fld1879 | 2000-09-05 | 15:54 | H2 | 0.663 | 8.6811 | CO | 1.801 | 79.2801 | 15:53 | 249.6618 | 490.7081 | 116.4583
c:\data\co\000901\fld1880 | 2000-09-05 | 15:57 | H2 | 0.665 | 8.2862 | CO | 1.803 | 78.8969 | 15:56 | 249.6639 | 468.3859 | 116.0501
c:\data\co\000901\fld1881 | 2000-09-05 | 16:00 | H2 | 0.663 | 8.3327 | CO | 1.801 | 76.9374 | 15:59 | 249.666 | 471.0144 | 113.963
c:\data\co\000901\fld1882 | 2000-09-05 | 16:03 | H2 | 0.663 | 8.3497 | CO | 1.801 | 78.0357 | 16:02 | 249.6681 | 471.9753 | 115.1328
c:\data\co\000901\fld1883 | 2000-09-05 | 16:06 | H2 | 0.665 | 8.0755 | CO | 1.803 | 76.1398 | 16:05 | 249.6701 | 456.4759 | 113.1134
c:\data\co\000901\fld1884 | 2000-09-05 | 16:09 | H2 | 0.663 | 8.3282 | CO | 1.803 | 77.4159 | 16:08 | 249.6722 | 470.76 | 114.4726
c:\data\co\000901\fld1885 | 2000-09-05 | 16:12 | H2 | 0.663 | 7.9235 | CO | 1.801 | 76.9745 | 16:11 | 249.6743 | 447.8839 | 114.0025
c:\data\co\000901\fld1886 | 2000-09-05 | 16:15 | H2 | 0.665 | 8.0221 | CO | 1.803 | 76.7781 | 16:14 | 249.6764 | 453.4574 | 113.7933
c:\data\co\000901\fld1887 | 2000-09-05 | 16:18 | H2 | 0.665 | 8.0854 | CO | 1.803 | 78.6849 | 16:17 | 249.6785 | 457.0355 | 115.8243
c:\data\co\000901\fld1888 | 2000-09-05 | 16:21 | H2 | 0.663 | 8.178 | CO | 1.803 | 79.7784 | 16:20 | 249.6806 | 462.2698 | 116.9891
c:\data\co\000901\fld1889 | 2000-09-05 | 16:24 | H2 | 0.665 | 8.6999 | CO | 1.805 | 76.2555 | 16:23 | 249.6826 | 491.7708 | 113.2366
c:\data\co\000901\fld1890 | 2000-09-05 | 16:27 | H2 | 0.663 | 8.0604 | CO | 1.805 | 78.1356 | 16:26 | 249.6847 | 455.6224 | 115.2392
c:\data\co\000901\fld1891 | 2000-09-05 | 16:30 | H2 | 0.663 | 7.8792 | CO | 1.803 | 76.5911 | 16:29 | 249.6868 | 445.3798 | 113.5941
c:\data\co\000901\fld1892 | 2000-09-05 | 16:33 | H2 | 0.663 | 8.1884 | CO | 1.805 | 78.1457 | 16:32 | 249.6889 | 462.8577 | 115.25
c:\data\co\000901\fld1893 | 2000-09-05 | 16:36 | H2 | 0.665 | 8.118 | CO | 1.805 | 76.706 | 16:35 | 249.691 | 458.8783 | 113.7165
c:\data\co\000901\fld1894 | 2000-09-05 | 16:39 | H2 | 0.663 | 7.7063 | CO | 1.805 | 77.5214 | 16:38 | 249.6931 | 435.6065 | 114.585
c:\data\co\000901\fld1895 | 2000-09-05 | 16:42 | H2 | 0.663 | 8.6911 | CO | 1.805 | 76.209 | 16:41 | 249.6951 | 491.2733 | 113.1871
c:\data\co\000901\fld1896 | 2000-09-05 | 16:45 | H2 | 0.663 | 8.0407 | CO | 1.805 | 76.3568 | 16:44 | 249.6972 | 454.5088 | 113.3445
c:\data\co\000901\fld1897 | 2000-09-05 | 16:48 | H2 | 0.665 | 8.6478 | CO | 1.806 | 76.8776 | 16:47 | 249.6993 | 488.8257 | 113.8993
c:\data\co\000901\fld1898 | 2000-09-05 | 16:51 | H2 | 0.665 | 8.7205 | CO | 1.806 | 74.4513 | 16:50 | 249.7014 | 492.9352 | 111.3148
c:\data\co\000901\fld1899 | 2000-09-05 | 16:54 | H2 | 0.665 | 7.9943 | CO | 1.806 | 74.4816 | 16:53 | 249.7035 | 451.886 | 111.3471
c:\data\co\000901\fld1900 | 2000-09-05 | 16:57 | H2 | 0.665 | 8.0831 | CO | 1.806 | 75.0122 | 16:56 | 249.7056 | 456.9055 | 111.9123
c:\data\co\000901\fld1901 | 2000-09-05 | 17:00 | H2 | 0.665 | 8.4383 | CO | 1.805 | 76.0597 | 16:59 | 249.7076 | 476.9835 | 113.0281
c:\data\co\000901\fld1902 | 2000-09-05 | 17:03 | H2 | 0.666 | 8.0788 | CO | 1.806 | 78.0485 | 17:02 | 249.7097 | 456.6624 | 115.1465
c:\data\co\000901\fld1903 | 2000-09-05 | 17:06 | H2 | 0.665 | 8.1269 | CO | 1.801 | 76.4185 | 17:05 | 249.7118 | 459.3813 | 113.4102
c:\data\co\000901\fld1904 | 2000-09-05 | 17:09 | H2 | 0.665 | 8.1867 | CO | 1.801 | 78.0654 | 17:08 | 249.7139 | 462.7616 | 115.1645
c:\data\co\000901\fld1905 | 2000-09-05 | 17:12 | H2 | 0.666 | 8.2823 | CO | 1.803 | 77.446 | 17:11 | 249.716 | 468.1655 | 114.5047
c:\data\co\000901\fld1906 | 2000-09-05 | 17:15 | H2 | 0.666 | 8.3468 | CO | 1.803 | 73.5096 | 17:14 | 249.7181 | 471.8114 | 110.3118
c:\data\co\000901\fld1907 | 2000-09-05 | 17:18 | H2 | 0.665 | 7.9662 | CO | 1.803 | 76.4688 | 17:17 | 249.7201 | 450.2976 | 113.4638
c:\data\co\000901\fld1908 | 2000-09-05 | 17:21 | H2 | 0.666 | 7.7832 | CO | 1.803 | 75.5995 | 17:20 | 249.7222 | 439.9533 | 112.5379
c:\data\co\000901\fld1909 | 2000-09-05 | 17:24 | H2 | 0.665 | 8.1545 | CO | 1.803 | 76.8666 | 17:23 | 249.7243 | 460.9415 | 113.8875
c:\data\co\000901\fld1910 | 2000-09-05 | 17:27 | H2 | 0.666 | 8.062 | CO | 1.806 | 76.4474 | 17:26 | 249.7264 | 455.7128 | 113.441
c:\data\co\000901\fld1911 | 2000-09-05 | 17:30 | H2 | 0.666 | 7.9649 | CO | 1.806 | 78.3423 | 17:29 | 249.7285 | 450.2241 | 115.4594
c:\data\co\000901\fld1912 | 2000-09-05 | 17:33 | H2 | 0.665 | 8.0402 | CO | 1.803 | 78.1332 | 17:32 | 249.7306 | 454.4805 | 115.2367
c:\data\co\000901\fld1913 | 2000-09-05 | 17:36 | H2 | 0.665 | 7.9399 | CO | 1.806 | 76.8484 | 17:35 | 249.7326 | 448.811 | 113.8682
c:\data\co\000901\fld1914 | 2000-09-05 | 17:39 | H2 | 0.666 | 8.0544 | CO | 1.806 | 79.5879 | 17:38 | 249.7347 | 455.2832 | 116.7862
c:\data\co\000901\fld1915 | 2000-09-05 | 17:42 | H2 | 0.666 | 8.261 | CO | 1.806 | 78.8177 | 17:41 | 249.7368 | 466.9615 | 115.9658
c:\data\co\000901\fld1916 | 2000-09-05 | 17:45 | H2 | 0.666 | 7.8544 | CO | 1.805 | 79.0255 | 17:44 | 249.7389 | 443.978 | 116.1871
c:\data\co\000901\fld1917 | 2000-09-05 | 17:48 | H2 | 0.665 | 8.0774 | CO | 1.806 | 82.0778 | 17:47 | 249.741 | 456.5833 | 119.4383
c:\data\co\000901\fld1918 | 2000-09-05 | 17:51 | H2 | 0.666 | 8.9064 | CO | 1.806 | 81.9655 | 17:50 | 249.7431 | 503.4434 | 119.3187
c:\data\co\000901\fld1919 | 2000-09-05 | 17:54 | H2 | 0.666 | 7.5537 | CO | 1.806 | 82.9489 | 17:53 | 249.7451 | 426.9806 | 120.3662
c:\data\co\000901\fld1920 | 2000-09-05 | 17:57 | H2 | 0.668 | 8.1019 | CO | 1.808 | 83.4402 | 17:56 | 249.7472 | 457.9682 | 120.8895
c:\data\co\000901\fld1921 | 2000-09-05 | 18:00 | H2 | 0.668 | 7.7045 | CO | 1.806 | 93.1848 | 17:59 | 249.7493 | 435.5047 | 131.2691
c:\data\co\000901\fld1922 | 2000-09-05 | 18:03 | H2 | 0.666 | 8.4844 | CO | 1.806 | 229.6426 | 18:02 | 249.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000901\fld1923 | 2000-09-05 | 18:06 | H2 | 0.67 | 9.1321 | CO | 1.808 | 230.4249 | 18:05 | 249.7535 | NA | NA
c:\data\co\000901\fld1924 | 2000-09-05 | 18:09 | H2 | 0.668 | 9.3849 | CO | 1.806 | 235.2244 | 18:08 | 249.7556 | NA | NA |  | 232.857 | 9.0789
c:\data\co\000901\fld1925 | 2000-09-05 | 18:12 | H2 | 0.668 | 8.7197 | CO | 1.806 | 232.9218 | 18:11 | 249.7576 | NA | NA |  | 2.4004 | 0.33578
c:\data\co\000901\fld1926 | 2000-09-05 | 18:15 | H2 | 0.67 | 9.548 | CO | 1.808 | 82.4507 | 18:14 | 249.7597 | 532.3006 | 118.8718
c:\data\co\000901\fld1927 | 2000-09-05 | 18:18 | H2 | 0.668 | 8.39 | CO | 1.808 | 89.763 | 18:17 | 249.7618 | 467.7421 | 126.7084
c:\data\co\000901\fld1928 | 2000-09-05 | 18:21 | H2 | 0.668 | 8.5859 | CO | 1.808 | 88.9697 | 18:20 | 249.7639 | 478.6636 | 125.8582
c:\data\co\000901\fld1929 | 2000-09-05 | 18:24 | H2 | 0.67 | 9.0636 | CO | 1.81 | 94.0982 | 18:23 | 249.766 | 505.2953 | 131.3544
c:\data\co\000901\fld1930 | 2000-09-05 | 18:27 | H2 | 0.668 | 8.5217 | CO | 1.808 | 83.0193 | 18:26 | 249.7681 | 475.0844 | 119.4812
c:\data\co\000901\fld1931 | 2000-09-05 | 18:30 | H2 | 0.668 | 8.3115 | CO | 1.808 | 84.5662 | 18:29 | 249.7701 | 463.3658 | 121.139
c:\data\co\000901\fld1932 | 2000-09-05 | 18:33 | H2 | 0.67 | 9.166 | CO | 1.808 | 85.2237 | 18:32 | 249.7722 | 511.0041 | 121.8436
c:\data\co\000901\fld1933 | 2000-09-05 | 18:36 | H2 | 0.67 | 7.914 | CO | 1.81 | 82.285 | 18:35 | 249.7743 | 441.2052 | 118.6942
c:\data\co\000901\fld1934 | 2000-09-05 | 18:39 | H2 | 0.67 | 9.3523 | CO | 1.81 | 82.8003 | 18:38 | 249.7764 | 521.3903 | 119.2465
c:\data\co\000901\fld1935 | 2000-09-05 | 18:42 | H2 | 0.668 | 8.7051 | CO | 1.808 | 85.1913 | 18:41 | 249.7785 | 485.309 | 121.8089
c:\data\co\000901\fld1936 | 2000-09-05 | 18:45 | H2 | 0.67 | 8.4578 | CO | 1.808 | 80.9691 | 18:44 | 249.7806 | 471.522 | 117.284
c:\data\co\000901\fld1937 | 2000-09-05 | 18:48 | H2 | 0.67 | 9.1053 | CO | 1.808 | 84.1418 | 18:47 | 249.7826 | 507.6201 | 120.6841
c:\data\co\000901\fld1938 | 2000-09-05 | 18:51 | H2 | 0.67 | 8.6241 | CO | 1.81 | 85.0437 | 18:50 | 249.7847 | 480.7932 | 121.6507
c:\data\co\000901\fld1939 | 2000-09-05 | 18:54 | H2 | 0.67 | 8.3511 | CO | 1.808 | 85.684 | 18:53 | 249.7868 | 465.5735 | 122.3369
c:\data\co\000901\fld1940 | 2000-09-05 | 18:57 | H2 | 0.67 | 9.1078 | CO | 1.808 | 84.9343 | 18:56 | 249.7889 | 507.7595 | 121.5335
c:\data\co\000901\fld1941 | 2000-09-05 | 19:00 | H2 | 0.668 | 9.5905 | CO | 1.808 | 85.2148 | 18:59 | 249.791 | 534.67 | 121.8341
c:\data\co\000901\fld1942 | 2000-09-05 | 19:03 | H2 | 0.67 | 8.4054 | CO | 1.808 | 86.5071 | 19:02 | 249.7931 | 468.6007 | 123.219
c:\data\co\000901\fld1943 | 2000-09-05 | 19:06 | H2 | 0.67 | 8.5504 | CO | 1.808 | 87.2691 | 19:05 | 249.7951 | 476.6844 | 124.0357
c:\data\co\000901\fld1944 | 2000-09-05 | 19:09 | H2 | 0.67 | 9.016 | CO | 1.808 | 87.3576 | 19:08 | 249.7972 | 502.6416 | 124.1305
c:\data\co\000901\fld1945 | 2000-09-05 | 19:12 | H2 | 0.67 | 8.1525 | CO | 1.806 | 86.8743 | 19:11 | 249.7993 | 454.5015 | 123.6126
c:\data\co\000901\fld1946 | 2000-09-05 | 19:15 | H2 | 0.67 | 8.9543 | CO | 1.808 | 88.4025 | 19:14 | 249.8014 | 499.2018 | 125.2503
c:\data\co\000901\fld1947 | 2000-09-05 | 19:18 | H2 | 0.67 | 9.4655 | CO | 1.806 | 87.8344 | 19:17 | 249.8035 | 527.7012 | 124.6415
c:\data\co\000901\fld1948 | 2000-09-05 | 19:21 | H2 | 0.668 | 8.8157 | CO | 1.806 | 91.8719 | 19:20 | 249.8056 | 491.4749 | 128.9685
c:\data\co\000901\fld1949 | 2000-09-05 | 19:24 | H2 | 0.67 | 8.9743 | CO | 1.806 | 86.7924 | 19:23 | 249.8076 | 500.3168 | 123.5248
c:\data\co\000901\fld1950 | 2000-09-05 | 19:27 | H2 | 0.67 | 9.2894 | CO | 1.808 | 91.0463 | 19:26 | 249.8097 | 517.8837 | 128.0837
c:\data\co\000901\fld1951 | 2000-09-05 | 19:30 | H2 | 0.67 | 9.0073 | CO | 1.806 | 91.9535 | 19:29 | 249.8118 | 502.1566 | 129.0559
c:\data\co\000901\fld1952 | 2000-09-05 | 19:33 | H2 | 0.67 | 9.3034 | CO | 1.806 | 90.6416 | 19:32 | 249.8139 | 518.6642 | 127.65
c:\data\co\000901\fld1953 | 2000-09-05 | 19:36 | H2 | 0.668 | 8.5415 | CO | 1.806 | 89.5739 | 19:35 | 249.816 | 476.1883 | 126.5057
c:\data\co\000901\fld1954 | 2000-09-05 | 19:39 | H2 | 0.668 | 8.4072 | CO | 1.806 | 89.0087 | 19:38 | 249.8181 | 468.701 | 125.9
c:\data\co\000901\fld1955 | 2000-09-05 | 19:42 | H2 | 0.668 | 8.7577 | CO | 1.806 | 87.8212 | 19:41 | 249.8201 | 488.2414 | 124.6274
c:\data\co\000901\fld1956 | 2000-09-05 | 19:45 | H2 | 0.668 | 9.0731 | CO | 1.806 | 87.0316 | 19:44 | 249.8222 | 505.8249 | 123.7811
c:\data\co\000901\fld1957 | 2000-09-05 | 19:48 | H2 | 0.666 | 9.556 | CO | 1.806 | 86.5221 | 19:47 | 249.8243 | 532.7466 | 123.2351
c:\data\co\000901\fld1958 | 2000-09-05 | 19:51 | H2 | 0.67 | 9.0291 | CO | 1.81 | 87.0977 | 19:50 | 249.8264 | 503.3719 | 123.852
c:\data\co\000901\fld1959 | 2000-09-05 | 19:54 | H2 | 0.668 | 8.5579 | CO | 1.808 | 86.638 | 19:53 | 249.8285 | 477.1026 | 123.3593
c:\data\co\000901\fld1960 | 2000-09-05 | 19:57 | H2 | 0.666 | 8.0972 | CO | 1.806 | 84.5315 | 19:56 | 249.8306 | 451.4186 | 121.1018
c:\data\co\000901\fld1961 | 2000-09-05 | 20:00 | H2 | 0.668 | 8.0372 | CO | 1.808 | 85.8721 | 19:59 | 249.8326 | 448.0736 | 122.5385
c:\data\co\000901\fld1962 | 2000-09-05 | 20:03 | H2 | 0.668 | 7.6916 | CO | 1.806 | 87.4014 | 20:02 | 249.8347 | 428.8064 | 124.1775
c:\data\co\000901\fld1963 | 2000-09-05 | 20:06 | H2 | 0.668 | 7.4563 | CO | 1.808 | 86.5615 | 20:05 | 249.8368 | 415.6884 | 123.2773
c:\data\co\000901\fld1964 | 2000-09-05 | 20:09 | H2 | 0.67 | 8.5796 | CO | 1.81 | 85.0689 | 20:08 | 249.8389 | 478.3123 | 121.6777
c:\data\co\000901\fld1965 | 2000-09-05 | 20:12 | H2 | 0.668 | 7.9371 | CO | 1.808 | 86.8905 | 20:11 | 249.841 | 442.493 | 123.6299
c:\data\co\000901\fld1966 | 2000-09-05 | 20:15 | H2 | 0.666 | 8.4673 | CO | 1.808 | 87.4022 | 20:14 | 249.8431 | 472.0516 | 124.1783
c:\data\co\000901\fld1967 | 2000-09-05 | 20:18 | H2 | 0.666 | 8.8231 | CO | 1.808 | 85.9923 | 20:17 | 249.8451 | 491.8875 | 122.6673
c:\data\co\000901\fld1968 | 2000-09-05 | 20:21 | H2 | 0.666 | 8.3559 | CO | 1.808 | 86.2182 | 20:20 | 249.8472 | 465.8411 | 122.9094
c:\data\co\000901\fld1969 | 2000-09-05 | 20:24 | H2 | 0.666 | 7.8943 | CO | 1.808 | 85.5135 | 20:23 | 249.8493 | 440.1069 | 122.1542
c:\data\co\000901\fld1970 | 2000-09-05 | 20:27 | H2 | 0.666 | 8.2495 | CO | 1.808 | 86.1976 | 20:26 | 249.8514 | 459.9093 | 122.8873
c:\data\co\000901\fld1971 | 2000-09-05 | 20:30 | H2 | 0.668 | 8.7804 | CO | 1.808 | 86.2266 | 20:29 | 249.8535 | 489.5069 | 122.9184
c:\data\co\000901\fld1972 | 2000-09-05 | 20:33 | H2 | 0.666 | 8.3471 | CO | 1.808 | 83.9947 | 20:32 | 249.8556 | 465.3505 | 120.5265
c:\data\co\000901\fld1973 | 2000-09-05 | 20:36 | H2 | 0.668 | 8.2438 | CO | 1.81 | 87.0974 | 20:35 | 249.8576 | 459.5915 | 123.8517
c:\data\co\000901\fld1974 | 2000-09-05 | 20:39 | H2 | 0.666 | 7.7666 | CO | 1.81 | 85.0865 | 20:38 | 249.8597 | 432.9876 | 121.6966
c:\data\co\000901\fld1975 | 2000-09-05 | 20:42 | H2 | 0.668 | 7.9858 | CO | 1.81 | 85.2276 | 20:41 | 249.8618 | 445.208 | 121.8478
c:\data\co\000901\fld1976 | 2000-09-05 | 20:45 | H2 | 0.666 | 8.5043 | CO | 1.808 | 82.7728 | 20:44 | 249.8639 | 474.1144 | 119.217
c:\data\co\000901\fld1977 | 2000-09-05 | 20:48 | H2 | 0.671 | 8.4634 | CO | 1.813 | 81.5344 | 20:47 | 249.866 | 471.8342 | 117.8898
c:\data\co\000901\fld1978 | 2000-09-05 | 20:51 | H2 | 0.668 | 8.0192 | CO | 1.81 | 81.8225 | 20:50 | 249.8681 | 447.0701 | 118.1986
c:\data\co\000901\fld1979 | 2000-09-05 | 20:54 | H2 | 0.666 | 8.2427 | CO | 1.81 | 80.1411 | 20:53 | 249.8701 | 459.5302 | 116.3966
c:\data\co\000901\fld1980 | 2000-09-05 | 20:58 | H2 | 0.668 | 8.2464 | CO | 1.81 | 79.161 | 20:56 | 249.8722 | 459.7365 | 115.3462
c:\data\co\000901\fld1981 | 2000-09-05 | 21:00 | H2 | 0.671 | 7.9363 | CO | 1.815 | 78.8113 | 20:59 | 249.8743 | 442.4484 | 114.9715
c:\data\co\000901\fld1982 | 2000-09-05 | 21:04 | H2 | 0.666 | 8.0828 | CO | 1.81 | 83.2698 | 21:02 | 249.8764 | 450.6158 | 119.7496
c:\data\co\000901\fld1983 | 2000-09-05 | 21:06 | H2 | 0.668 | 8.5457 | CO | 1.81 | 81.908 | 21:05 | 249.8785 | 476.4224 | 118.2902
c:\data\co\000901\fld1984 | 2000-09-05 | 21:10 | H2 | 0.666 | 7.9162 | CO | 1.81 | 78.0884 | 21:08 | 249.8806 | 441.3278 | 114.1967
c:\data\co\000901\fld1985 | 2000-09-05 | 21:12 | H2 | 0.666 | 7.4972 | CO | 1.808 | 78.5722 | 21:11 | 249.8826 | 417.9686 | 114.7152
c:\data\co\000901\fld1986 | 2000-09-05 | 21:16 | H2 | 0.666 | 8.844 | CO | 1.81 | 79.089 | 21:14 | 249.8847 | 493.0526 | 115.2691
c:\data\co\000901\fld1987 | 2000-09-05 | 21:19 | H2 | 0.666 | 8.5023 | CO | 1.81 | 83.0233 | 21:17 | 249.8868 | 474.0029 | 119.4855
c:\data\co\000901\fld1988 | 2000-09-05 | 21:22 | H2 | 0.666 | 7.7641 | CO | 1.81 | 77.781 | 21:20 | 249.8889 | 432.8482 | 113.8673
c:\data\co\000901\fld1989 | 2000-09-05 | 21:25 | H2 | 0.668 | 8.3001 | CO | 1.81 | 80.1263 | 21:23 | 249.891 | 462.7302 | 116.3807
c:\data\co\000901\fld1990 | 2000-09-05 | 21:28 | H2 | 0.668 | 7.766 | CO | 1.81 | 79.2409 | 21:26 | 249.8931 | 432.9542 | 115.4319
c:\data\co\000901\fld1991 | 2000-09-05 | 21:31 | H2 | 0.668 | 7.9091 | CO | 1.808 | 77.1467 | 21:29 | 249.8951 | 440.932 | 113.1875
c:\data\co\000901\fld1992 | 2000-09-05 | 21:34 | H2 | 0.666 | 7.7626 | CO | 1.81 | 97.2385 | 21:32 | 249.8972 | 432.7646 | 134.7198
c:\data\co\000901\fld1993 | 2000-09-05 | 21:37 | H2 | 0.668 | 7.9847 | CO | 1.81 | 89.7721 | 21:35 | 249.8993 | 445.1467 | 126.7181
c:\data\co\000901\fld1994 | 2000-09-05 | 21:40 | H2 | 0.666 | 8.0928 | CO | 1.81 | 78.9328 | 21:38 | 249.9014 | 451.1733 | 115.1017
c:\data\co\000901\fld1995 | 2000-09-05 | 21:43 | H2 | 0.668 | 7.6694 | CO | 1.81 | 77.288 | 21:41 | 249.9035 | 427.5687 | 113.339
c:\data\co\000901\fld1996 | 2000-09-05 | 21:46 | H2 | 0.668 | 8.015 | CO | 1.81 | 85.7491 | 21:44 | 249.9056 | 446.8359 | 122.4067
c:\data\co\000901\fld1997 | 2000-09-05 | 21:49 | H2 | 0.668 | 8.2826 | CO | 1.81 | 74.6155 | 21:47 | 249.9076 | 461.7546 | 110.4748
c:\data\co\000901\fld1998 | 2000-09-05 | 21:52 | H2 | 0.668 | 7.8471 | CO | 1.81 | 76.278 | 21:50 | 249.9097 | 437.4755 | 112.2565
c:\data\co\000901\fld1999 | 2000-09-05 | 21:55 | H2 | 0.668 | 7.5994 | CO | 1.811 | 75.8538 | 21:53 | 249.9118 | 423.6662 | 111.8019
c:\data\co\000901\fld2000 | 2000-09-05 | 21:58 | H2 | 0.666 | 8.2119 | CO | 1.81 | 79.4283 | 21:56 | 249.9139 | 457.8131 | 115.6327
c:\data\co\000901\fld2001 | 2000-09-05 | 22:01 | H2 | 0.666 | 8.2636 | CO | 1.81 | 70.2742 | 21:59 | 249.916 | 460.6954 | 105.8223
c:\data\co\000901\fld2002 | 2000-09-05 | 22:04 | H2 | 0.666 | 8.4064 | CO | 1.81 | 75.0492 | 22:02 | 249.9181 | 468.6564 | 110.9396
c:\data\co\000901\fld2003 | 2000-09-05 | 22:07 | H2 | 0.668 | 7.5205 | CO | 1.81 | 72.6226 | 22:05 | 249.9201 | 419.2676 | 108.3391
c:\data\co\000901\fld2004 | 2000-09-05 | 22:10 | H2 | 0.666 | 8.4882 | CO | 1.808 | 75.4779 | 22:08 | 249.9222 | 473.2168 | 111.3991
c:\data\co\000901\fld2005 | 2000-09-05 | 22:13 | H2 | 0.666 | 7.7153 | CO | 1.808 | 73.5421 | 22:11 | 249.9243 | 430.1276 | 109.3245
c:\data\co\000901\fld2006 | 2000-09-05 | 22:16 | H2 | 0.668 | 8.7439 | CO | 1.81 | 77.7322 | 22:14 | 249.9264 | 487.4721 | 113.815
c:\data\co\000901\fld2007 | 2000-09-05 | 22:19 | H2 | 0.666 | 8.0343 | CO | 1.81 | 72.5622 | 22:17 | 249.9285 | 447.9119 | 108.2743
c:\data\co\000901\fld2008 | 2000-09-05 | 22:22 | H2 | 0.668 | 7.9876 | CO | 1.811 | 71.3049 | 22:20 | 249.9306 | 445.3084 | 106.9269
c:\data\co\000901\fld2009 | 2000-09-05 | 22:25 | H2 | 0.666 | 8.9713 | CO | 1.81 | 70.4052 | 22:23 | 249.9326 | 500.1496 | 105.9627
c:\data\co\000901\fld2010 | 2000-09-05 | 22:28 | H2 | 0.666 | 7.9345 | CO | 1.81 | 70.9556 | 22:26 | 249.9347 | 442.348 | 106.5525
c:\data\co\000901\fld2011 | 2000-09-05 | 22:31 | H2 | 0.666 | 7.9221 | CO | 1.808 | 71.8814 | 22:29 | 249.9368 | 441.6567 | 107.5447
c:\data\co\000901\fld2012 | 2000-09-05 | 22:34 | H2 | 0.668 | 8.7238 | CO | 1.81 | 82.3855 | 22:32 | 249.9389 | 486.3515 | 118.8019
c:\data\co\000901\fld2013 | 2000-09-05 | 22:37 | H2 | 0.666 | 8.1555 | CO | 1.81 | 71.5173 | 22:35 | 249.941 | 454.6688 | 107.1545
c:\data\co\000901\fld2014 | 2000-09-05 | 22:40 | H2 | 0.668 | 8.0915 | CO | 1.81 | 69.8217 | 22:38 | 249.9431 | 451.1008 | 105.3373
c:\data\co\000901\fld2015 | 2000-09-05 | 22:43 | H2 | 0.666 | 8.0779 | CO | 1.81 | 74.8994 | 22:41 | 249.9451 | 450.3426 | 110.7791
c:\data\co\000901\fld2016 | 2000-09-05 | 22:46 | H2 | 0.666 | 7.8122 | CO | 1.808 | 73.1398 | 22:44 | 249.9472 | 435.5298 | 108.8933
c:\data\co\000901\fld2017 | 2000-09-05 | 22:49 | H2 | 0.666 | 8.173 | CO | 1.808 | 74.4013 | 22:47 | 249.9493 | 455.6444 | 110.2453
c:\data\co\000901\fld2018 | 2000-09-05 | 22:52 | H2 | 0.668 | 8.4139 | CO | 1.811 | 73.243 | 22:50 | 249.9514 | 469.0746 | 109.0039
c:\data\co\000901\fld2019 | 2000-09-05 | 22:55 | H2 | 0.666 | 8.2374 | CO | 1.808 | 71.9498 | 22:53 | 249.9535 | 459.2347 | 107.618
c:\data\co\000901\fld2020 | 2000-09-05 | 22:58 | H2 | 0.666 | 8.0543 | CO | 1.808 | 69.074 | 22:56 | 249.9556 | 449.0269 | 104.536
c:\data\co\000901\fld2021 | 2000-09-05 | 23:01 | H2 | 0.668 | 7.9539 | CO | 1.81 | 73.5173 | 22:59 | 249.9576 | 443.4296 | 109.2979
c:\data\co\000901\fld2022 | 2000-09-05 | 23:04 | H2 | 0.666 | 8.3612 | CO | 1.81 | 73.6275 | 23:02 | 249.9597 | 466.1365 | 109.416
c:\data\co\000901\fld2023 | 2000-09-05 | 23:07 | H2 | 0.666 | 7.7668 | CO | 1.808 | 70.1339 | 23:05 | 249.9618 | 432.9988 | 105.6719
c:\data\co\000901\fld2024 | 2000-09-05 | 23:10 | H2 | 0.668 | 8.1031 | CO | 1.808 | 72.5721 | 23:08 | 249.9639 | 451.7475 | 108.2849
c:\data\co\000901\fld2025 | 2000-09-05 | 23:13 | H2 | 0.668 | 8.401 | CO | 1.81 | 71.8713 | 23:11 | 249.966 | 468.3554 | 107.5339
c:\data\co\000901\fld2026 | 2000-09-05 | 23:16 | H2 | 0.666 | 8.0925 | CO | 1.81 | 78.1012 | 23:14 | 249.9681 | 451.1565 | 114.2105
c:\data\co\000901\fld2027 | 2000-09-05 | 23:19 | H2 | 0.668 | 8.6819 | CO | 1.81 | 83.9139 | 23:17 | 249.9701 | 484.0156 | 120.4399
c:\data\co\000901\fld2028 | 2000-09-05 | 23:22 | H2 | 0.668 | 8.2162 | CO | 1.81 | 72.9945 | 23:20 | 249.9722 | 458.0528 | 108.7376
c:\data\co\000901\fld2029 | 2000-09-05 | 23:25 | H2 | 0.666 | 8.4025 | CO | 1.808 | 71.7886 | 23:23 | 249.9743 | 468.439 | 107.4453
c:\data\co\000901\fld2030 | 2000-09-05 | 23:28 | H2 | 0.668 | 8.5676 | CO | 1.808 | 70.6137 | 23:26 | 249.9764 | 477.6433 | 106.1861
c:\data\co\000901\fld2031 | 2000-09-05 | 23:31 | H2 | 0.666 | 8.3894 | CO | 1.808 | 72.791 | 23:29 | 249.9785 | 467.7087 | 108.5195
c:\data\co\000901\fld2032 | 2000-09-05 | 23:34 | H2 | 0.666 | 8.3393 | CO | 1.81 | 69.5136 | 23:32 | 249.9806 | 464.9156 | 105.0071
c:\data\co\000901\fld2033 | 2000-09-05 | 23:37 | H2 | 0.666 | 7.6734 | CO | 1.808 | 75.1598 | 23:35 | 249.9826 | 427.7917 | 111.0582
c:\data\co\000901\fld2034 | 2000-09-05 | 23:40 | H2 | 0.666 | 8.2357 | CO | 1.808 | 78.4981 | 23:38 | 249.9847 | 459.1399 | 114.6358
c:\data\co\000901\fld2035 | 2000-09-05 | 23:43 | H2 | 0.666 | 7.7057 | CO | 1.808 | 74.2144 | 23:41 | 249.9868 | 429.5924 | 110.045
c:\data\co\000901\fld2036 | 2000-09-05 | 23:46 | H2 | 0.666 | 8.2275 | CO | 1.808 | 72.1003 | 23:44 | 249.9889 | 458.6828 | 107.7793
c:\data\co\000901\fld2037 | 2000-09-05 | 23:49 | H2 | 0.666 | 8.2397 | CO | 1.808 | 72.3631 | 23:47 | 249.991 | 459.3629 | 108.0609
c:\data\co\000901\fld2038 | 2000-09-05 | 23:52 | H2 | 0.666 | 8.5583 | CO | 1.808 | 71.7987 | 23:50 | 249.9931 | 477.1249 | 107.4561
c:\data\co\000901\fld2039 | 2000-09-05 | 23:55 | H2 | 0.666 | 8.1492 | CO | 1.808 | 72.3858 | 23:53 | 249.9951 | 454.3176 | 108.0853
c:\data\co\000901\fld2040 | 2000-09-05 | 23:58 | H2 | 0.666 | 8.02 | CO | 1.808 | 74.7031 | 23:56 | 249.9972 | 447.1147 | 110.5687
c:\data\co\000901\fld2041 | 2000-09-05 | 0:01 | H2 | 0.666 | 8.0376 | CO | 1.808 | 69.8707 | 23:59 | 249.9993 | 448.0959 | 105.3898