## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 229.1067 | 230.9414
c:\data\co\000910\fld181 | 2000-09-11 | 0:01 | H2 | 0.67 | 8.5756 | CO | 1.82 | 101.0525 | 0:02 | 255.0014 | 481.5453 | 138.8049 |  | H2
c:\data\co\000910\fld182 | 2000-09-11 | 0:04 | H2 | 0.671 | 8.5559 | CO | 1.821 | 98.4745 | 0:05 | 255.0035 | 480.4391 | 136.042 |  | 9.0381 | 8.709
c:\data\co\000910\fld183 | 2000-09-11 | 0:07 | H2 | 0.67 | 8.6476 | CO | 1.82 | 100.5477 | 0:08 | 255.0056 | 485.5883 | 138.2639
c:\data\co\000910\fld184 | 2000-09-11 | 0:10 | H2 | 0.67 | 8.445 | CO | 1.82 | 99.3833 | 0:11 | 255.0076 | 474.2118 | 137.016
c:\data\co\000910\fld185 | 2000-09-11 | 0:13 | H2 | 0.67 | 8.4323 | CO | 1.82 | 101.2844 | 0:14 | 255.0097 | 473.4986 | 139.0534
c:\data\co\000910\fld186 | 2000-09-11 | 0:16 | H2 | 0.67 | 8.2376 | CO | 1.82 | 100.0388 | 0:17 | 255.0118 | 462.5656 | 137.7185
c:\data\co\000910\fld187 | 2000-09-11 | 0:19 | H2 | 0.67 | 8.3835 | CO | 1.816 | 102.6542 | 0:20 | 255.0139 | 470.7583 | 140.5215
c:\data\co\000910\fld188 | 2000-09-11 | 0:22 | H2 | 0.67 | 8.5393 | CO | 1.815 | 100.7933 | 0:23 | 255.016 | 479.507 | 138.5271
c:\data\co\000910\fld189 | 2000-09-11 | 0:25 | H2 | 0.671 | 8.8421 | CO | 1.816 | 104.3867 | 0:26 | 255.0181 | 496.5101 | 142.3782
c:\data\co\000910\fld190 | 2000-09-11 | 0:28 | H2 | 0.671 | 8.5248 | CO | 1.816 | 98.7547 | 0:29 | 255.0201 | 478.6928 | 136.3423
c:\data\co\000910\fld191 | 2000-09-11 | 0:31 | H2 | 0.671 | 8.9786 | CO | 1.816 | 101.0894 | 0:32 | 255.0222 | 504.175 | 138.8445
c:\data\co\000910\fld192 | 2000-09-11 | 0:34 | H2 | 0.671 | 9.5284 | CO | 1.816 | 102.7875 | 0:35 | 255.0243 | 535.0479 | 140.6643
c:\data\co\000910\fld193 | 2000-09-11 | 0:37 | H2 | 0.671 | 8.6406 | CO | 1.816 | 103.2274 | 0:38 | 255.0264 | 485.1953 | 141.1358
c:\data\co\000910\fld194 | 2000-09-11 | 0:40 | H2 | 0.671 | 8.6202 | CO | 1.816 | 103.6358 | 0:41 | 255.0285 | 484.0498 | 141.5735
c:\data\co\000910\fld195 | 2000-09-11 | 0:43 | H2 | 0.673 | 8.9264 | CO | 1.818 | 102.1156 | 0:44 | 255.0306 | 501.2438 | 139.9442
c:\data\co\000910\fld196 | 2000-09-11 | 0:46 | H2 | 0.671 | 8.2445 | CO | 1.816 | 102.1934 | 0:47 | 255.0326 | 462.9531 | 140.0276
c:\data\co\000910\fld197 | 2000-09-11 | 0:49 | H2 | 0.671 | 8.7816 | CO | 1.816 | 104.6979 | 0:50 | 255.0347 | 493.1128 | 142.7117
c:\data\co\000910\fld198 | 2000-09-11 | 0:52 | H2 | 0.671 | 8.7344 | CO | 1.816 | 104.7091 | 0:53 | 255.0368 | 490.4624 | 142.7237
c:\data\co\000910\fld199 | 2000-09-11 | 0:55 | H2 | 0.673 | 8.8385 | CO | 1.821 | 101.7786 | 0:56 | 255.0389 | 496.3079 | 139.5831
c:\data\co\000910\fld200 | 2000-09-11 | 0:58 | H2 | 0.67 | 9.3784 | CO | 1.818 | 104.1689 | 0:59 | 255.041 | 526.6249 | 142.1448
c:\data\co\000910\fld201 | 2000-09-11 | 1:01 | H2 | 0.671 | 9.5382 | CO | 1.818 | 102.7445 | 1:02 | 255.0431 | 535.5982 | 140.6182
c:\data\co\000910\fld202 | 2000-09-11 | 1:04 | H2 | 0.67 | 8.5872 | CO | 1.818 | 101.2476 | 1:05 | 255.0451 | 482.1967 | 139.014
c:\data\co\000910\fld203 | 2000-09-11 | 1:07 | H2 | 0.67 | 8.9072 | CO | 1.816 | 99.4543 | 1:08 | 255.0472 | 500.1657 | 137.0921
c:\data\co\000910\fld204 | 2000-09-11 | 1:10 | H2 | 0.67 | 8.4463 | CO | 1.818 | 99.8071 | 1:11 | 255.0493 | 474.2848 | 137.4702
c:\data\co\000910\fld205 | 2000-09-11 | 1:13 | H2 | 0.67 | 8.8539 | CO | 1.818 | 100.9786 | 1:14 | 255.0514 | 497.1727 | 138.7257
c:\data\co\000910\fld206 | 2000-09-11 | 1:16 | H2 | 0.67 | 8.8487 | CO | 1.816 | 97.4725 | 1:17 | 255.0535 | 496.8807 | 134.9682
c:\data\co\000910\fld207 | 2000-09-11 | 1:19 | H2 | 0.67 | 8.866 | CO | 1.818 | 97.9995 | 1:20 | 255.0556 | 497.8521 | 135.533
c:\data\co\000910\fld208 | 2000-09-11 | 1:22 | H2 | 0.67 | 8.7203 | CO | 1.818 | 101.5011 | 1:23 | 255.0576 | 489.6707 | 139.2857
c:\data\co\000910\fld209 | 2000-09-11 | 1:25 | H2 | 0.67 | 8.639 | CO | 1.816 | 98.4958 | 1:26 | 255.0597 | 485.1054 | 136.0648
c:\data\co\000910\fld210 | 2000-09-11 | 1:28 | H2 | 0.671 | 8.8317 | CO | 1.818 | 99.0096 | 1:29 | 255.0618 | 495.9261 | 136.6155
c:\data\co\000910\fld211 | 2000-09-11 | 1:31 | H2 | 0.67 | 8.6887 | CO | 1.816 | 98.4376 | 1:32 | 255.0639 | 487.8962 | 136.0025
c:\data\co\000910\fld212 | 2000-09-11 | 1:34 | H2 | 0.67 | 8.9234 | CO | 1.818 | 100.0839 | 1:35 | 255.066 | 501.0753 | 137.7668
c:\data\co\000910\fld213 | 2000-09-11 | 1:37 | H2 | 0.668 | 8.7537 | CO | 1.816 | 95.827 | 1:38 | 255.0681 | 491.5462 | 133.2047
c:\data\co\000910\fld214 | 2000-09-11 | 1:40 | H2 | 0.668 | 8.9034 | CO | 1.816 | 96.0169 | 1:41 | 255.0701 | 499.9523 | 133.4082
c:\data\co\000910\fld215 | 2000-09-11 | 1:43 | H2 | 0.67 | 8.8149 | CO | 1.816 | 96.0566 | 1:44 | 255.0722 | 494.9827 | 133.4507
c:\data\co\000910\fld216 | 2000-09-11 | 1:46 | H2 | 0.67 | 9.1245 | CO | 1.818 | 99.2437 | 1:47 | 255.0743 | 512.3677 | 136.8664
c:\data\co\000910\fld217 | 2000-09-11 | 1:49 | H2 | 0.67 | 8.5176 | CO | 1.818 | 94.1509 | 1:50 | 255.0764 | 478.2885 | 131.4084
c:\data\co\000910\fld218 | 2000-09-11 | 1:52 | H2 | 0.668 | 8.6577 | CO | 1.816 | 93.8356 | 1:53 | 255.0785 | 486.1555 | 131.0704
c:\data\co\000910\fld219 | 2000-09-11 | 1:55 | H2 | 0.668 | 8.8357 | CO | 1.816 | 94.6857 | 1:56 | 255.0806 | 496.1507 | 131.9815
c:\data\co\000910\fld220 | 2000-09-11 | 1:58 | H2 | 0.67 | 8.3991 | CO | 1.818 | 94.36 | 1:59 | 255.0826 | 471.6343 | 113.7627
c:\data\co\000910\fld221 | 2000-09-11 | 2:01 | H2 | 0.67 | 8.7046 | CO | 1.816 | 228.5218 | 2:02 | 255.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld222 | 2000-09-11 | 2:04 | H2 | 0.67 | 9.1415 | CO | 1.816 | 231.6517 | 2:05 | 255.0868 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld223 | 2000-09-11 | 2:07 | H2 | 0.67 | 8.5783 | CO | 1.816 | 228.7715 | 2:08 | 255.0889 | NA | NA |  | 230.4062 | 8.7704
c:\data\co\000910\fld224 | 2000-09-11 | 2:10 | H2 | 0.67 | 8.5915 | CO | 1.815 | 230.7954 | 2:11 | 255.091 | NA | NA |  | 1.479 | 0.32142
c:\data\co\000910\fld225 | 2000-09-11 | 2:13 | H2 | 0.668 | 8.7184 | CO | 1.816 | 98.1828 | 2:14 | 255.0931 | 490.1622 | 138.832
c:\data\co\000910\fld226 | 2000-09-11 | 2:16 | H2 | 0.67 | 8.7468 | CO | 1.818 | 98.2234 | 2:17 | 255.0951 | 491.7589 | 138.8745
c:\data\co\000910\fld227 | 2000-09-11 | 2:19 | H2 | 0.671 | 8.8102 | CO | 1.82 | 95.7619 | 2:20 | 255.0972 | 495.3233 | 136.2944
c:\data\co\000910\fld228 | 2000-09-11 | 2:22 | H2 | 0.668 | 8.9379 | CO | 1.816 | 96.738 | 2:23 | 255.0993 | 502.5028 | 137.3176
c:\data\co\000910\fld229 | 2000-09-11 | 2:25 | H2 | 0.668 | 9.0469 | CO | 1.818 | 93.7665 | 2:26 | 255.1014 | 508.6309 | 134.2029
c:\data\co\000910\fld230 | 2000-09-11 | 2:28 | H2 | 0.67 | 8.9142 | CO | 1.818 | 96.6111 | 2:29 | 255.1035 | 501.1703 | 137.1846
c:\data\co\000910\fld231 | 2000-09-11 | 2:31 | H2 | 0.67 | 9.3535 | CO | 1.818 | 93.0455 | 2:32 | 255.1056 | 525.8685 | 133.4472
c:\data\co\000910\fld232 | 2000-09-11 | 2:34 | H2 | 0.67 | 8.7671 | CO | 1.818 | 97.8079 | 2:35 | 255.1076 | 492.9002 | 138.439
c:\data\co\000910\fld233 | 2000-09-11 | 2:37 | H2 | 0.67 | 8.6296 | CO | 1.818 | 95.0348 | 2:38 | 255.1097 | 485.1697 | 135.5323
c:\data\co\000910\fld234 | 2000-09-11 | 2:40 | H2 | 0.67 | 8.5569 | CO | 1.818 | 93.9485 | 2:41 | 255.1118 | 481.0824 | 134.3937
c:\data\co\000910\fld235 | 2000-09-11 | 2:43 | H2 | 0.668 | 8.8746 | CO | 1.818 | 96.6509 | 2:44 | 255.1139 | 498.944 | 137.2263
c:\data\co\000910\fld236 | 2000-09-11 | 2:46 | H2 | 0.67 | 8.9371 | CO | 1.818 | 93.589 | 2:47 | 255.116 | 502.4578 | 134.0169
c:\data\co\000910\fld237 | 2000-09-11 | 2:49 | H2 | 0.668 | 8.6614 | CO | 1.818 | 93.9973 | 2:50 | 255.1181 | 486.9575 | 134.4448
c:\data\co\000910\fld238 | 2000-09-11 | 2:52 | H2 | 0.67 | 8.7419 | CO | 1.818 | 93.3749 | 2:53 | 255.1201 | 491.4834 | 133.7924
c:\data\co\000910\fld239 | 2000-09-11 | 2:55 | H2 | 0.675 | 8.6622 | CO | 1.823 | 89.9396 | 2:56 | 255.1222 | 487.0025 | 130.1916
c:\data\co\000910\fld240 | 2000-09-11 | 2:58 | H2 | 0.67 | 8.2605 | CO | 1.818 | 91.5641 | 2:59 | 255.1243 | 464.4183 | 131.8944
c:\data\co\000910\fld241 | 2000-09-11 | 3:01 | H2 | 0.668 | 8.7945 | CO | 1.816 | 92.3675 | 3:02 | 255.1264 | 494.4406 | 132.7365
c:\data\co\000910\fld242 | 2000-09-11 | 3:04 | H2 | 0.67 | 8.9306 | CO | 1.818 | 91.7583 | 3:05 | 255.1285 | 502.0924 | 132.098
c:\data\co\000910\fld243 | 2000-09-11 | 3:07 | H2 | 0.668 | 9.0696 | CO | 1.818 | 92.3234 | 3:08 | 255.1306 | 509.9072 | 132.6903
c:\data\co\000910\fld244 | 2000-09-11 | 3:10 | H2 | 0.668 | 8.9386 | CO | 1.818 | 92.6541 | 3:11 | 255.1326 | 502.5422 | 133.0369
c:\data\co\000910\fld245 | 2000-09-11 | 3:13 | H2 | 0.67 | 8.8202 | CO | 1.818 | 94.4408 | 3:14 | 255.1347 | 495.8855 | 134.9097
c:\data\co\000910\fld246 | 2000-09-11 | 3:16 | H2 | 0.67 | 8.3817 | CO | 1.818 | 89.9325 | 3:17 | 255.1368 | 471.2324 | 130.1842
c:\data\co\000910\fld247 | 2000-09-11 | 3:19 | H2 | 0.668 | 8.5995 | CO | 1.818 | 90.606 | 3:20 | 255.1389 | 483.4774 | 130.8901
c:\data\co\000910\fld248 | 2000-09-11 | 3:22 | H2 | 0.67 | 8.0926 | CO | 1.818 | 93.4268 | 3:23 | 255.141 | 454.9787 | 133.8468
c:\data\co\000910\fld249 | 2000-09-11 | 3:25 | H2 | 0.668 | 8.9441 | CO | 1.818 | 91.0512 | 3:26 | 255.1431 | 502.8514 | 131.3568
c:\data\co\000910\fld250 | 2000-09-11 | 3:28 | H2 | 0.67 | 8.6742 | CO | 1.818 | 92.8186 | 3:29 | 255.1451 | 487.6772 | 133.2093
c:\data\co\000910\fld251 | 2000-09-11 | 3:31 | H2 | 0.671 | 8.6746 | CO | 1.82 | 92.677 | 3:32 | 255.1472 | 487.6997 | 133.0609
c:\data\co\000910\fld252 | 2000-09-11 | 3:34 | H2 | 0.668 | 8.6578 | CO | 1.818 | 88.714 | 3:35 | 255.1493 | 486.7551 | 128.907
c:\data\co\000910\fld253 | 2000-09-11 | 3:37 | H2 | 0.67 | 9.3554 | CO | 1.82 | 89.2623 | 3:38 | 255.1514 | 525.9753 | 129.4817
c:\data\co\000910\fld254 | 2000-09-11 | 3:40 | H2 | 0.67 | 8.744 | CO | 1.818 | 88.4965 | 3:41 | 255.1535 | 491.6014 | 128.679
c:\data\co\000910\fld255 | 2000-09-11 | 3:43 | H2 | 0.67 | 8.8071 | CO | 1.818 | 90.5171 | 3:44 | 255.1556 | 495.149 | 130.797
c:\data\co\000910\fld256 | 2000-09-11 | 3:46 | H2 | 0.673 | 8.5882 | CO | 1.823 | 92.42 | 3:47 | 255.1576 | 482.8421 | 132.7915
c:\data\co\000910\fld257 | 2000-09-11 | 3:49 | H2 | 0.67 | 8.6368 | CO | 1.818 | 87.8345 | 3:50 | 255.1597 | 485.5745 | 127.9851
c:\data\co\000910\fld258 | 2000-09-11 | 3:52 | H2 | 0.67 | 8.3368 | CO | 1.818 | 89.4576 | 3:53 | 255.1618 | 468.708 | 129.6864
c:\data\co\000910\fld259 | 2000-09-11 | 3:55 | H2 | 0.67 | 9.122 | CO | 1.818 | 91.3112 | 3:56 | 255.1639 | 512.8532 | 131.6293
c:\data\co\000910\fld260 | 2000-09-11 | 3:58 | H2 | 0.673 | 8.8056 | CO | 1.82 | 96.5973 | 3:59 | 255.166 | 495.0647 | 137.1701
c:\data\co\000910\fld261 | 2000-09-11 | 4:01 | H2 | 0.67 | 8.785 | CO | 1.818 | 90.334 | 4:02 | 255.1681 | 493.9065 | 130.605
c:\data\co\000910\fld262 | 2000-09-11 | 4:04 | H2 | 0.668 | 8.7879 | CO | 1.818 | 91.6736 | 4:05 | 255.1701 | 494.0696 | 132.0092
c:\data\co\000910\fld263 | 2000-09-11 | 4:07 | H2 | 0.668 | 8.6635 | CO | 1.818 | 88.6666 | 4:08 | 255.1722 | 487.0756 | 128.8573
c:\data\co\000910\fld264 | 2000-09-11 | 4:10 | H2 | 0.67 | 8.5148 | CO | 1.818 | 90.0502 | 4:11 | 255.1743 | 478.7154 | 130.3076
c:\data\co\000910\fld265 | 2000-09-11 | 4:13 | H2 | 0.67 | 8.4695 | CO | 1.818 | 90.1007 | 4:14 | 255.1764 | 476.1686 | 130.3605
c:\data\co\000910\fld266 | 2000-09-11 | 4:16 | H2 | 0.673 | 9.202 | CO | 1.821 | 89.6355 | 4:17 | 255.1785 | 517.3509 | 129.8729
c:\data\co\000910\fld267 | 2000-09-11 | 4:19 | H2 | 0.668 | 8.7524 | CO | 1.818 | 89.2813 | 4:20 | 255.1806 | 492.0737 | 129.5016
c:\data\co\000910\fld268 | 2000-09-11 | 4:22 | H2 | 0.668 | 9.1594 | CO | 1.816 | 93.2635 | 4:23 | 255.1826 | 514.9559 | 133.6757
c:\data\co\000910\fld269 | 2000-09-11 | 4:25 | H2 | 0.67 | 8.7978 | CO | 1.818 | 91.6893 | 4:26 | 255.1847 | 494.6262 | 132.0256
c:\data\co\000910\fld270 | 2000-09-11 | 4:28 | H2 | 0.671 | 8.5599 | CO | 1.82 | 89.6154 | 4:29 | 255.1868 | 481.251 | 129.8518
c:\data\co\000910\fld271 | 2000-09-11 | 4:31 | H2 | 0.67 | 8.5307 | CO | 1.82 | 90.3613 | 4:32 | 255.1889 | 479.6094 | 130.6336
c:\data\co\000910\fld272 | 2000-09-11 | 4:34 | H2 | 0.668 | 8.4049 | CO | 1.816 | 91.4585 | 4:35 | 255.191 | 472.5367 | 131.7837
c:\data\co\000910\fld273 | 2000-09-11 | 4:37 | H2 | 0.67 | 8.531 | CO | 1.818 | 89.88 | 4:38 | 255.1931 | 479.6262 | 130.1292
c:\data\co\000910\fld274 | 2000-09-11 | 4:40 | H2 | 0.673 | 8.9941 | CO | 1.823 | 89.5795 | 4:41 | 255.1951 | 505.6624 | 129.8142
c:\data\co\000910\fld275 | 2000-09-11 | 4:43 | H2 | 0.67 | 9.1276 | CO | 1.82 | 90.1593 | 4:44 | 255.1972 | 513.168 | 130.4219
c:\data\co\000910\fld276 | 2000-09-11 | 4:46 | H2 | 0.67 | 9.3192 | CO | 1.818 | 86.9236 | 4:47 | 255.1993 | 523.9401 | 127.0303
c:\data\co\000910\fld277 | 2000-09-11 | 4:49 | H2 | 0.668 | 8.8352 | CO | 1.816 | 95.8278 | 4:50 | 255.2014 | 496.7288 | 136.3635
c:\data\co\000910\fld278 | 2000-09-11 | 4:52 | H2 | 0.668 | 9.9245 | CO | 1.816 | 190.4223 | 4:53 | 255.2035 | 557.971 | 235.5155
c:\data\co\000910\fld279 | 2000-09-11 | 4:55 | H2 | 0.67 | 8.5712 | CO | 1.818 | 97.2959 | 4:56 | 255.2056 | 481.8863 | 137.9024
c:\data\co\000910\fld280 | 2000-09-11 | 4:58 | H2 | 0.67 | 8.7073 | CO | 1.816 | 134.1385 | 4:59 | 255.2076 | 489.5381 | 176.52
c:\data\co\000910\fld281 | 2000-09-11 | 5:01 | H2 | 0.67 | 8.6875 | CO | 1.818 | 89.2148 | 5:02 | 255.2097 | 488.4249 | 129.4319
c:\data\co\000910\fld282 | 2000-09-11 | 5:04 | H2 | 0.67 | 8.5622 | CO | 1.818 | 92.4395 | 5:05 | 255.2118 | 481.3804 | 132.812
c:\data\co\000910\fld283 | 2000-09-11 | 5:07 | H2 | 0.668 | 8.9787 | CO | 1.818 | 88.6022 | 5:08 | 255.2139 | 504.7966 | 128.7898
c:\data\co\000910\fld284 | 2000-09-11 | 5:10 | H2 | 0.668 | 8.476 | CO | 1.818 | 87.9554 | 5:11 | 255.216 | 476.5341 | 128.1118
c:\data\co\000910\fld285 | 2000-09-11 | 5:13 | H2 | 0.67 | 8.8731 | CO | 1.818 | 88.0117 | 5:14 | 255.2181 | 498.8596 | 128.1708
c:\data\co\000910\fld286 | 2000-09-11 | 5:16 | H2 | 0.67 | 9.4615 | CO | 1.818 | 89.3336 | 5:17 | 255.2201 | 531.9404 | 129.5564
c:\data\co\000910\fld287 | 2000-09-11 | 5:19 | H2 | 0.67 | 8.6965 | CO | 1.82 | 88.1279 | 5:20 | 255.2222 | 488.9309 | 128.2926
c:\data\co\000910\fld288 | 2000-09-11 | 5:22 | H2 | 0.67 | 8.8378 | CO | 1.818 | 87.6208 | 5:23 | 255.2243 | 496.875 | 127.7611
c:\data\co\000910\fld289 | 2000-09-11 | 5:25 | H2 | 0.67 | 8.1306 | CO | 1.818 | 87.6821 | 5:26 | 255.2264 | 457.1151 | 127.8254
c:\data\co\000910\fld290 | 2000-09-11 | 5:28 | H2 | 0.67 | 8.605 | CO | 1.82 | 88.4218 | 5:29 | 255.2285 | 483.7866 | 128.6007
c:\data\co\000910\fld291 | 2000-09-11 | 5:31 | H2 | 0.67 | 8.8251 | CO | 1.818 | 87.2043 | 5:32 | 255.2306 | 496.161 | 127.3245
c:\data\co\000910\fld292 | 2000-09-11 | 5:34 | H2 | 0.668 | 8.2075 | CO | 1.816 | 94.5135 | 5:35 | 255.2326 | 461.4386 | 134.9859
c:\data\co\000910\fld293 | 2000-09-11 | 5:37 | H2 | 0.668 | 8.6502 | CO | 1.818 | 88.1585 | 5:38 | 255.2347 | 486.3279 | 128.3247
c:\data\co\000910\fld294 | 2000-09-11 | 5:40 | H2 | 0.67 | 8.6882 | CO | 1.82 | 88.6857 | 5:41 | 255.2368 | 488.4643 | 128.8773
c:\data\co\000910\fld295 | 2000-09-11 | 5:43 | H2 | 0.67 | 8.4952 | CO | 1.818 | 85.0092 | 5:44 | 255.2389 | 477.6135 | 125.0237
c:\data\co\000910\fld296 | 2000-09-11 | 5:46 | H2 | 0.668 | 8.8607 | CO | 1.818 | 88.1177 | 5:47 | 255.241 | 498.1625 | 128.282
c:\data\co\000910\fld297 | 2000-09-11 | 5:49 | H2 | 0.668 | 8.9127 | CO | 1.816 | 84.7215 | 5:50 | 255.2431 | 501.086 | 124.7221
c:\data\co\000910\fld298 | 2000-09-11 | 5:52 | H2 | 0.673 | 9.02 | CO | 1.823 | 86.685 | 5:53 | 255.2451 | 507.1186 | 126.7802
c:\data\co\000910\fld299 | 2000-09-11 | 5:55 | H2 | 0.67 | 9.128 | CO | 1.818 | 88.309 | 5:56 | 255.2472 | 513.1905 | 128.4825
c:\data\co\000910\fld300 | 2000-09-11 | 5:58 | H2 | 0.67 | 8.5228 | CO | 1.818 | 89.9752 | 5:59 | 255.2493 | 479.1652 | 130.2289
c:\data\co\000910\fld301 | 2000-09-11 | 6:01 | H2 | 0.668 | 8.8213 | CO | 1.816 | 89.3705 | 6:02 | 255.2514 | 495.9474 | 129.5951
c:\data\co\000910\fld302 | 2000-09-11 | 6:04 | H2 | 0.668 | 8.6087 | CO | 1.818 | 85.5771 | 6:05 | 255.2535 | 483.9947 | 125.619
c:\data\co\000910\fld303 | 2000-09-11 | 6:07 | H2 | 0.668 | 9.1166 | CO | 1.816 | 89.5464 | 6:08 | 255.2556 | 512.5496 | 129.7795
c:\data\co\000910\fld304 | 2000-09-11 | 6:10 | H2 | 0.67 | 8.4019 | CO | 1.818 | 87.2962 | 6:11 | 255.2576 | 472.368 | 127.4209
c:\data\co\000910\fld305 | 2000-09-11 | 6:13 | H2 | 0.668 | 8.6374 | CO | 1.816 | 88.5157 | 6:14 | 255.2597 | 485.6082 | 128.6991
c:\data\co\000910\fld306 | 2000-09-11 | 6:16 | H2 | 0.668 | 9.3621 | CO | 1.816 | 89.8518 | 6:17 | 255.2618 | 526.352 | 130.0996
c:\data\co\000910\fld307 | 2000-09-11 | 6:19 | H2 | 0.67 | 8.9054 | CO | 1.82 | 88.9543 | 6:20 | 255.2639 | 500.6756 | 129.1589
c:\data\co\000910\fld308 | 2000-09-11 | 6:22 | H2 | 0.668 | 8.8317 | CO | 1.818 | 87.6627 | 6:23 | 255.266 | 496.5321 | 127.805
c:\data\co\000910\fld309 | 2000-09-11 | 6:25 | H2 | 0.668 | 8.8666 | CO | 1.816 | 89.5958 | 6:26 | 255.2681 | 498.4942 | 129.8313
c:\data\co\000910\fld310 | 2000-09-11 | 6:28 | H2 | 0.67 | 8.5076 | CO | 1.818 | 85.1664 | 6:29 | 255.2701 | 478.3107 | 125.1885
c:\data\co\000910\fld311 | 2000-09-11 | 6:31 | H2 | 0.668 | 9.0868 | CO | 1.818 | 88.0617 | 6:32 | 255.2722 | 510.8742 | 128.2233
c:\data\co\000910\fld312 | 2000-09-11 | 6:34 | H2 | 0.668 | 8.7842 | CO | 1.816 | 89.8941 | 6:35 | 255.2743 | 493.8615 | 130.1439
c:\data\co\000910\fld313 | 2000-09-11 | 6:37 | H2 | 0.668 | 8.4929 | CO | 1.816 | 90.3505 | 6:38 | 255.2764 | 477.4842 | 130.6223
c:\data\co\000910\fld314 | 2000-09-11 | 6:40 | H2 | 0.668 | 8.2107 | CO | 1.816 | 90.0465 | 6:41 | 255.2785 | 461.6185 | 130.3037
c:\data\co\000910\fld315 | 2000-09-11 | 6:43 | H2 | 0.668 | 8.8285 | CO | 1.816 | 90.1501 | 6:44 | 255.2806 | 496.3522 | 130.4123
c:\data\co\000910\fld316 | 2000-09-11 | 6:46 | H2 | 0.67 | 9.0111 | CO | 1.816 | 88.7255 | 6:47 | 255.2826 | 506.6182 | 128.919
c:\data\co\000910\fld317 | 2000-09-11 | 6:49 | H2 | 0.668 | 8.7119 | CO | 1.816 | 88.242 | 6:50 | 255.2847 | 489.7967 | 128.4122
c:\data\co\000910\fld318 | 2000-09-11 | 6:52 | H2 | 0.668 | 8.5183 | CO | 1.818 | 90.1102 | 6:53 | 255.2868 | 478.9122 | 130.3705
c:\data\co\000910\fld319 | 2000-09-11 | 6:55 | H2 | 0.67 | 8.3435 | CO | 1.818 | 89.9472 | 6:56 | 255.2889 | 469.0847 | 130.1996
c:\data\co\000910\fld320 | 2000-09-11 | 6:58 | H2 | 0.668 | 8.7413 | CO | 1.818 | 91.1767 | 6:59 | 255.291 | 491.4496 | 131.4883
c:\data\co\000910\fld321 | 2000-09-11 | 7:01 | H2 | 0.67 | 8.9702 | CO | 1.818 | 91.1941 | 7:02 | 255.2931 | 504.3188 | 131.5066
c:\data\co\000910\fld322 | 2000-09-11 | 7:04 | H2 | 0.668 | 9.0604 | CO | 1.818 | 91.0776 | 7:05 | 255.2951 | 509.3899 | 131.3845
c:\data\co\000910\fld323 | 2000-09-11 | 7:07 | H2 | 0.668 | 8.732 | CO | 1.818 | 88.2925 | 7:08 | 255.2972 | 490.9268 | 128.4652
c:\data\co\000910\fld324 | 2000-09-11 | 7:10 | H2 | 0.67 | 8.0642 | CO | 1.818 | 90.041 | 7:11 | 255.2993 | 453.382 | 130.2979
c:\data\co\000910\fld325 | 2000-09-11 | 7:13 | H2 | 0.668 | 8.6161 | CO | 1.816 | 89.6846 | 7:14 | 255.3014 | 484.4107 | 129.9243
c:\data\co\000910\fld326 | 2000-09-11 | 7:16 | H2 | 0.668 | 8.3717 | CO | 1.818 | 88.7297 | 7:17 | 255.3035 | 470.6701 | 128.9234
c:\data\co\000910\fld327 | 2000-09-11 | 7:19 | H2 | 0.67 | 8.7057 | CO | 1.82 | 91.2879 | 7:20 | 255.3056 | 489.4481 | 131.6049
c:\data\co\000910\fld328 | 2000-09-11 | 7:22 | H2 | 0.673 | 7.8537 | CO | 1.82 | 92.2682 | 7:23 | 255.3076 | 441.5474 | 132.6324
c:\data\co\000910\fld329 | 2000-09-11 | 7:25 | H2 | 0.67 | 8.7084 | CO | 1.816 | 87.8371 | 7:26 | 255.3097 | 489.5999 | 127.9878
c:\data\co\000910\fld330 | 2000-09-11 | 7:28 | H2 | 0.671 | 8.6432 | CO | 1.82 | 89.8141 | 7:29 | 255.3118 | 485.9343 | 130.0601
c:\data\co\000910\fld331 | 2000-09-11 | 7:31 | H2 | 0.67 | 8.6076 | CO | 1.816 | 92.6879 | 7:32 | 255.3139 | 483.9328 | 133.0723
c:\data\co\000910\fld332 | 2000-09-11 | 7:34 | H2 | 0.67 | 8.5439 | CO | 1.816 | 93.0944 | 7:35 | 255.316 | 480.3515 | 133.4984
c:\data\co\000910\fld333 | 2000-09-11 | 7:37 | H2 | 0.671 | 8.5052 | CO | 1.818 | 91.1451 | 7:38 | 255.3181 | 478.1757 | 131.4552
c:\data\co\000910\fld334 | 2000-09-11 | 7:40 | H2 | 0.67 | 8.2959 | CO | 1.818 | 90.1084 | 7:41 | 255.3201 | 466.4085 | 130.3686
c:\data\co\000910\fld335 | 2000-09-11 | 7:43 | H2 | 0.67 | 8.51 | CO | 1.821 | 91.7937 | 7:44 | 255.3222 | 478.4456 | 132.1351
c:\data\co\000910\fld336 | 2000-09-11 | 7:46 | H2 | 0.67 | 8.653 | CO | 1.821 | 91.2617 | 7:47 | 255.3243 | 486.4853 | 131.5774
c:\data\co\000910\fld337 | 2000-09-11 | 7:49 | H2 | 0.67 | 9.4972 | CO | 1.818 | 92.189 | 7:50 | 255.3264 | 533.9475 | 132.5494
c:\data\co\000910\fld338 | 2000-09-11 | 7:52 | H2 | 0.67 | 8.6492 | CO | 1.82 | 94.4232 | 7:53 | 255.3285 | 486.2716 | 134.8912
c:\data\co\000910\fld339 | 2000-09-11 | 7:55 | H2 | 0.67 | 8.6289 | CO | 1.818 | 90.115 | 7:56 | 255.3306 | 485.1303 | 130.3755
c:\data\co\000910\fld340 | 2000-09-11 | 7:58 | H2 | 0.675 | 8.8125 | CO | 1.825 | 91.5785 | 7:59 | 255.3326 | 495.4526 | 131.9095
c:\data\co\000910\fld341 | 2000-09-11 | 8:01 | H2 | 0.67 | 8.5408 | CO | 1.82 | 94.2222 | 8:02 | 255.3347 | 480.1772 | 134.6806
c:\data\co\000910\fld342 | 2000-09-11 | 8:04 | H2 | 0.67 | 8.7696 | CO | 1.818 | 93.3664 | 8:05 | 255.3368 | 493.0407 | 133.7835
c:\data\co\000910\fld343 | 2000-09-11 | 8:07 | H2 | 0.67 | 8.9748 | CO | 1.816 | 93.4709 | 8:08 | 255.3389 | 504.5774 | 133.8931
c:\data\co\000910\fld344 | 2000-09-11 | 8:10 | H2 | 0.671 | 9.1854 | CO | 1.816 | 94.2105 | 8:11 | 255.341 | 516.4176 | 134.6683
c:\data\co\000910\fld345 | 2000-09-11 | 8:13 | H2 | 0.671 | 8.8677 | CO | 1.816 | 93.1832 | 8:14 | 255.3431 | 498.556 | 133.5915
c:\data\co\000910\fld346 | 2000-09-11 | 8:16 | H2 | 0.671 | 8.3981 | CO | 1.815 | 92.3152 | 8:17 | 255.3451 | 472.1544 | 132.6817
c:\data\co\000910\fld347 | 2000-09-11 | 8:19 | H2 | 0.67 | 9.6682 | CO | 1.811 | 94.1084 | 8:20 | 255.3472 | 543.5614 | 134.5613
c:\data\co\000910\fld348 | 2000-09-11 | 8:22 | H2 | 0.67 | 8.5773 | CO | 1.811 | 95.296 | 8:23 | 255.3493 | 482.2293 | 135.8061
c:\data\co\000910\fld349 | 2000-09-11 | 8:25 | H2 | 0.67 | 9.0253 | CO | 1.811 | 94.8925 | 8:26 | 255.3514 | 507.4166 | 135.3832
c:\data\co\000910\fld350 | 2000-09-11 | 8:28 | H2 | 0.67 | 9.7355 | CO | 1.81 | 94.6599 | 8:29 | 255.3535 | 547.3451 | 135.1394
c:\data\co\000910\fld351 | 2000-09-11 | 8:31 | H2 | 0.67 | 8.8327 | CO | 1.81 | 94.8691 | 8:32 | 255.3556 | 496.5883 | 135.3586
c:\data\co\000910\fld352 | 2000-09-11 | 8:34 | H2 | 0.675 | 9.1863 | CO | 1.816 | 92.7599 | 8:35 | 255.3576 | 516.4682 | 133.1478
c:\data\co\000910\fld353 | 2000-09-11 | 8:37 | H2 | 0.67 | 9.0564 | CO | 1.811 | 97.0376 | 8:38 | 255.3597 | 509.1651 | 137.6316
c:\data\co\000910\fld354 | 2000-09-11 | 8:40 | H2 | 0.668 | 8.7912 | CO | 1.808 | 96.5922 | 8:41 | 255.3618 | 494.2551 | 137.1647
c:\data\co\000910\fld355 | 2000-09-11 | 8:43 | H2 | 0.67 | 9.3299 | CO | 1.808 | 100.9497 | 8:44 | 255.3639 | 524.5417 | 141.7322
c:\data\co\000910\fld356 | 2000-09-11 | 8:46 | H2 | 0.668 | 8.779 | CO | 1.806 | 99.3229 | 8:47 | 255.366 | 493.5692 | 140.027
c:\data\co\000910\fld357 | 2000-09-11 | 8:49 | H2 | 0.67 | 9.1606 | CO | 1.808 | 97.8741 | 8:50 | 255.3681 | 515.0233 | 138.5084
c:\data\co\000910\fld358 | 2000-09-11 | 8:52 | H2 | 0.668 | 8.6263 | CO | 1.808 | 96.1541 | 8:53 | 255.3701 | 484.9842 | 136.7055
c:\data\co\000910\fld359 | 2000-09-11 | 8:55 | H2 | 0.668 | 9.042 | CO | 1.806 | 96.2541 | 8:56 | 255.3722 | 508.3555 | 136.8104
c:\data\co\000910\fld360 | 2000-09-11 | 8:58 | H2 | 0.668 | 9.0438 | CO | 1.805 | 98.4177 | 8:59 | 255.3743 | 508.4567 | 139.0782
c:\data\co\000910\fld361 | 2000-09-11 | 9:01 | H2 | 0.668 | 8.8443 | CO | 1.805 | 102.7935 | 9:02 | 255.3764 | 497.2405 | 143.6648
c:\data\co\000910\fld362 | 2000-09-11 | 9:04 | H2 | 0.668 | 9.5794 | CO | 1.806 | 98.47 | 9:05 | 255.3785 | 538.5689 | 139.133
c:\data\co\000910\fld363 | 2000-09-11 | 9:07 | H2 | 0.666 | 9.4012 | CO | 1.806 | 102.0977 | 9:08 | 255.3806 | 528.5503 | 142.9355
c:\data\co\000910\fld364 | 2000-09-11 | 9:10 | H2 | 0.673 | 9.0752 | CO | 1.81 | 102.5738 | 9:11 | 255.3826 | 510.222 | 143.4345
c:\data\co\000910\fld365 | 2000-09-11 | 9:13 | H2 | 0.668 | 8.9502 | CO | 1.801 | 100.78 | 9:14 | 255.3847 | 503.1943 | 141.5543
c:\data\co\000910\fld366 | 2000-09-11 | 9:16 | H2 | 0.666 | 9.2714 | CO | 1.805 | 103.949 | 9:17 | 255.3868 | 521.2527 | 144.876
c:\data\co\000910\fld367 | 2000-09-11 | 9:19 | H2 | 0.668 | 9.3466 | CO | 1.806 | 100.4432 | 9:20 | 255.3889 | 525.4806 | 141.2013
c:\data\co\000910\fld368 | 2000-09-11 | 9:22 | H2 | 0.668 | 9.1989 | CO | 1.806 | 102.8531 | 9:23 | 255.391 | 517.1766 | 143.7273
c:\data\co\000910\fld369 | 2000-09-11 | 9:25 | H2 | 0.668 | 9.1545 | CO | 1.803 | 104.1073 | 9:26 | 255.3931 | 514.6804 | 145.0419
c:\data\co\000910\fld370 | 2000-09-11 | 9:28 | H2 | 0.668 | 9.0482 | CO | 1.801 | 103.4373 | 9:29 | 255.3951 | 508.704 | 144.3396
c:\data\co\000910\fld371 | 2000-09-11 | 9:31 | H2 | 0.666 | 9.5139 | CO | 1.805 | 109.1975 | 9:32 | 255.3972 | 534.8864 | 150.3774
c:\data\co\000910\fld372 | 2000-09-11 | 9:34 | H2 | 0.666 | 9.0104 | CO | 1.805 | 110.2062 | 9:35 | 255.3993 | 506.5789 | 151.4347
c:\data\co\000910\fld373 | 2000-09-11 | 9:37 | H2 | 0.668 | 9.051 | CO | 1.803 | 108.9065 | 9:38 | 255.4014 | 508.8615 | 150.0723
c:\data\co\000910\fld374 | 2000-09-11 | 9:40 | H2 | 0.668 | 9.2522 | CO | 1.801 | 106.6351 | 9:41 | 255.4035 | 520.1732 | 147.6915
c:\data\co\000910\fld375 | 2000-09-11 | 9:43 | H2 | 0.668 | 9.0135 | CO | 1.805 | 113.3993 | 9:44 | 255.4056 | 506.7531 | 154.7816
c:\data\co\000910\fld376 | 2000-09-11 | 9:46 | H2 | 0.666 | 9.2906 | CO | 1.805 | 110.9867 | 9:47 | 255.4076 | 522.3321 | 152.2528
c:\data\co\000910\fld377 | 2000-09-11 | 9:49 | H2 | 0.666 | 8.885 | CO | 1.803 | 109.1556 | 9:50 | 255.4097 | 499.5287 | 150.3334
c:\data\co\000910\fld378 | 2000-09-11 | 9:52 | H2 | 0.666 | 9.0361 | CO | 1.801 | 107.2694 | 9:53 | 255.4118 | 508.0238 | 148.3564
c:\data\co\000910\fld379 | 2000-09-11 | 9:55 | H2 | 0.668 | 9.4362 | CO | 1.803 | 112.3819 | 9:56 | 255.4139 | 530.518 | 153.7152
c:\data\co\000910\fld380 | 2000-09-11 | 9:58 | H2 | 0.668 | 9.4827 | CO | 1.805 | 109.9547 | 9:59 | 255.416 | 533.1323 | 130.4934
c:\data\co\000910\fld381 | 2000-09-11 | 10:01 | H2 | 0.666 | 9.1031 | CO | 1.803 | 231.6741 | 10:02 | 255.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld382 | 2000-09-11 | 10:04 | H2 | 0.668 | 9.1195 | CO | 1.8 | 235.3312 | 10:05 | 255.4201 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld383 | 2000-09-11 | 10:07 | H2 | 0.668 | 9.2765 | CO | 1.801 | 236.1795 | 10:08 | 255.4222 | NA | NA |  | 236.3982 | 9.0163
c:\data\co\000910\fld384 | 2000-09-11 | 10:10 | H2 | 0.666 | 8.653 | CO | 1.801 | 237.6838 | 10:11 | 255.4243 | NA | NA |  | 1.1914 | 0.3243
c:\data\co\000910\fld385 | 2000-09-11 | 10:13 | H2 | 0.666 | 9.4677 | CO | 1.803 | 110.5104 | 10:14 | 255.4264 | 524.4208 | 151.4749
c:\data\co\000910\fld386 | 2000-09-11 | 10:16 | H2 | 0.668 | 9.2336 | CO | 1.803 | 114.8271 | 10:17 | 255.4285 | 511.4538 | 156.0096
c:\data\co\000910\fld387 | 2000-09-11 | 10:19 | H2 | 0.668 | 9.5803 | CO | 1.801 | 112.5198 | 10:20 | 255.4306 | 530.6577 | 153.5857
c:\data\co\000910\fld388 | 2000-09-11 | 10:22 | H2 | 0.671 | 9.4748 | CO | 1.81 | 110.1984 | 10:23 | 255.4326 | 524.814 | 151.1471
c:\data\co\000910\fld389 | 2000-09-11 | 10:25 | H2 | 0.666 | 9.008 | CO | 1.805 | 110.3542 | 10:26 | 255.4347 | 498.9577 | 151.3108
c:\data\co\000910\fld390 | 2000-09-11 | 10:28 | H2 | 0.668 | 9.4529 | CO | 1.803 | 111.6808 | 10:29 | 255.4368 | 523.601 | 152.7044
c:\data\co\000910\fld391 | 2000-09-11 | 10:31 | H2 | 0.666 | 10.0892 | CO | 1.801 | 110.3927 | 10:32 | 255.4389 | 558.846 | 151.3512
c:\data\co\000910\fld392 | 2000-09-11 | 10:34 | H2 | 0.666 | 9.4152 | CO | 1.803 | 109.3418 | 10:35 | 255.441 | 521.5128 | 150.2472
c:\data\co\000910\fld393 | 2000-09-11 | 10:37 | H2 | 0.666 | 9.363 | CO | 1.803 | 106.7422 | 10:38 | 255.4431 | 518.6214 | 147.5163
c:\data\co\000910\fld394 | 2000-09-11 | 10:40 | H2 | 0.666 | 9.2234 | CO | 1.803 | 107.997 | 10:41 | 255.4451 | 510.8889 | 148.8345
c:\data\co\000910\fld395 | 2000-09-11 | 10:43 | H2 | 0.668 | 9.5005 | CO | 1.803 | 107.3333 | 10:44 | 255.4472 | 526.2376 | 148.1373
c:\data\co\000910\fld396 | 2000-09-11 | 10:46 | H2 | 0.666 | 9.5053 | CO | 1.801 | 106.2487 | 10:47 | 255.4493 | 526.5034 | 146.9979
c:\data\co\000910\fld397 | 2000-09-11 | 10:49 | H2 | 0.666 | 9.0588 | CO | 1.801 | 109.7019 | 10:50 | 255.4514 | 501.7716 | 150.6255
c:\data\co\000910\fld398 | 2000-09-11 | 10:52 | H2 | 0.668 | 9.127 | CO | 1.803 | 109.0331 | 10:53 | 255.4535 | 505.5492 | 149.9229
c:\data\co\000910\fld399 | 2000-09-11 | 10:56 | H2 | 0.666 | 9.0836 | CO | 1.805 | 105.3236 | 10:56 | 255.4556 | 503.1453 | 146.0261
c:\data\co\000910\fld400 | 2000-09-11 | 10:58 | H2 | 0.668 | 8.9707 | CO | 1.803 | 108.6728 | 10:59 | 255.4576 | 496.8917 | 149.5444
c:\data\co\000910\fld401 | 2000-09-11 | 11:02 | H2 | 0.668 | 9.448 | CO | 1.801 | 108.3717 | 11:02 | 255.4597 | 523.3296 | 149.2281
c:\data\co\000910\fld402 | 2000-09-11 | 11:05 | H2 | 0.668 | 9.4875 | CO | 1.801 | 105.824 | 11:05 | 255.4618 | 525.5175 | 146.5517
c:\data\co\000910\fld403 | 2000-09-11 | 11:08 | H2 | 0.666 | 9.0926 | CO | 1.801 | 106.3767 | 11:08 | 255.4639 | 503.6438 | 147.1324
c:\data\co\000910\fld404 | 2000-09-11 | 11:11 | H2 | 0.668 | 9.5073 | CO | 1.805 | 106.8274 | 11:11 | 255.466 | 526.6142 | 147.6058
c:\data\co\000910\fld405 | 2000-09-11 | 11:14 | H2 | 0.666 | 9.7097 | CO | 1.801 | 102.845 | 11:14 | 255.4681 | 537.8253 | 143.4223
c:\data\co\000910\fld406 | 2000-09-11 | 11:17 | H2 | 0.666 | 9.1127 | CO | 1.801 | 106.5635 | 11:17 | 255.4701 | 504.7571 | 147.3286
c:\data\co\000910\fld407 | 2000-09-11 | 11:20 | H2 | 0.668 | 9.7011 | CO | 1.803 | 106.3171 | 11:20 | 255.4722 | 537.3489 | 147.0697
c:\data\co\000910\fld408 | 2000-09-11 | 11:23 | H2 | 0.668 | 9.2964 | CO | 1.803 | 106.4485 | 11:23 | 255.4743 | 514.9324 | 147.2078
c:\data\co\000910\fld409 | 2000-09-11 | 11:26 | H2 | 0.666 | 9.1617 | CO | 1.803 | 104.9452 | 11:26 | 255.4764 | 507.4713 | 145.6285
c:\data\co\000910\fld410 | 2000-09-11 | 11:29 | H2 | 0.666 | 8.8797 | CO | 1.803 | 103.5013 | 11:29 | 255.4785 | 491.8511 | 144.1117
c:\data\co\000910\fld411 | 2000-09-11 | 11:32 | H2 | 0.668 | 8.8846 | CO | 1.803 | 106.4297 | 11:32 | 255.4806 | 492.1225 | 147.188
c:\data\co\000910\fld412 | 2000-09-11 | 11:35 | H2 | 0.673 | 9.1137 | CO | 1.808 | 106.4569 | 11:35 | 255.4826 | 504.8125 | 147.2166
c:\data\co\000910\fld413 | 2000-09-11 | 11:38 | H2 | 0.668 | 9.2714 | CO | 1.801 | 105.758 | 11:38 | 255.4847 | 513.5476 | 146.4824
c:\data\co\000910\fld414 | 2000-09-11 | 11:41 | H2 | 0.666 | 9.2731 | CO | 1.801 | 108.4159 | 11:41 | 255.4868 | 513.6418 | 149.2746
c:\data\co\000910\fld415 | 2000-09-11 | 11:44 | H2 | 0.666 | 8.7823 | CO | 1.803 | 104.4414 | 11:44 | 255.4889 | 486.4561 | 145.0993
c:\data\co\000910\fld416 | 2000-09-11 | 11:47 | H2 | 0.666 | 9.5411 | CO | 1.805 | 106.3585 | 11:47 | 255.491 | 528.4864 | 147.1132
c:\data\co\000910\fld417 | 2000-09-11 | 11:50 | H2 | 0.668 | 8.7184 | CO | 1.803 | 107.0144 | 11:50 | 255.4931 | 482.9166 | 147.8023
c:\data\co\000910\fld418 | 2000-09-11 | 11:53 | H2 | 0.666 | 9.0554 | CO | 1.801 | 108.717 | 11:53 | 255.4951 | 501.5832 | 149.5909
c:\data\co\000910\fld419 | 2000-09-11 | 11:56 | H2 | 0.666 | 8.9096 | CO | 1.801 | 105.1855 | 11:56 | 255.4972 | 493.5073 | 145.881
c:\data\co\000910\fld420 | 2000-09-11 | 11:59 | H2 | 0.666 | 8.9223 | CO | 1.801 | 107.7408 | 11:59 | 255.4993 | 494.2108 | 148.5654
c:\data\co\000910\fld421 | 2000-09-11 | 12:02 | H2 | 0.668 | 8.9883 | CO | 1.803 | 108.2858 | 12:02 | 255.5014 | 497.8665 | 149.1379
c:\data\co\000910\fld422 | 2000-09-11 | 12:05 | H2 | 0.666 | 8.9291 | CO | 1.805 | 106.22 | 12:05 | 255.5035 | 494.5874 | 146.9677
c:\data\co\000910\fld423 | 2000-09-11 | 12:08 | H2 | 0.671 | 8.8901 | CO | 1.808 | 107.1256 | 12:08 | 255.5056 | 492.4272 | 147.9191
c:\data\co\000910\fld424 | 2000-09-11 | 12:11 | H2 | 0.668 | 9.3806 | CO | 1.803 | 109.8267 | 12:11 | 255.5076 | 519.5962 | 150.7566
c:\data\co\000910\fld425 | 2000-09-11 | 12:14 | H2 | 0.666 | 9.656 | CO | 1.801 | 104.1305 | 12:14 | 255.5097 | 534.8508 | 144.7727
c:\data\co\000910\fld426 | 2000-09-11 | 12:17 | H2 | 0.668 | 9.3561 | CO | 1.803 | 108.8563 | 12:17 | 255.5118 | 518.2392 | 149.7372
c:\data\co\000910\fld427 | 2000-09-11 | 12:20 | H2 | 0.666 | 8.8183 | CO | 1.803 | 107.0495 | 12:20 | 255.5139 | 488.4502 | 147.8391
c:\data\co\000910\fld428 | 2000-09-11 | 12:23 | H2 | 0.666 | 9.3499 | CO | 1.805 | 107.2954 | 12:23 | 255.516 | 517.8958 | 148.0975
c:\data\co\000910\fld429 | 2000-09-11 | 12:26 | H2 | 0.666 | 9.021 | CO | 1.801 | 102.7681 | 12:26 | 255.5181 | 499.6778 | 143.3415
c:\data\co\000910\fld430 | 2000-09-11 | 12:29 | H2 | 0.666 | 9.5608 | CO | 1.801 | 105.5089 | 12:29 | 255.5201 | 529.5776 | 146.2207
c:\data\co\000910\fld431 | 2000-09-11 | 12:32 | H2 | 0.668 | 9.817 | CO | 1.801 | 108.2035 | 12:32 | 255.5222 | 543.7687 | 149.0514
c:\data\co\000910\fld432 | 2000-09-11 | 12:35 | H2 | 0.668 | 9.6951 | CO | 1.801 | 104.8574 | 12:35 | 255.5243 | 537.0166 | 145.5363
c:\data\co\000910\fld433 | 2000-09-11 | 12:38 | H2 | 0.668 | 9.1488 | CO | 1.801 | 104.6164 | 12:38 | 255.5264 | 506.7567 | 145.2831
c:\data\co\000910\fld434 | 2000-09-11 | 12:41 | H2 | 0.666 | 9.824 | CO | 1.803 | 103.9293 | 12:41 | 255.5285 | 544.1564 | 144.5613
c:\data\co\000910\fld435 | 2000-09-11 | 12:44 | H2 | 0.666 | 8.9087 | CO | 1.805 | 102.8293 | 12:44 | 255.5306 | 493.4575 | 143.4058
c:\data\co\000910\fld436 | 2000-09-11 | 12:47 | H2 | 0.666 | 9.7306 | CO | 1.803 | 104.5138 | 12:47 | 255.5326 | 538.9829 | 145.1754
c:\data\co\000910\fld437 | 2000-09-11 | 12:50 | H2 | 0.666 | 9.3001 | CO | 1.801 | 105.1074 | 12:50 | 255.5347 | 515.1373 | 145.7989
c:\data\co\000910\fld438 | 2000-09-11 | 12:53 | H2 | 0.666 | 8.804 | CO | 1.801 | 106.5288 | 12:53 | 255.5368 | 487.6581 | 147.2921
c:\data\co\000910\fld439 | 2000-09-11 | 12:56 | H2 | 0.668 | 9.1287 | CO | 1.801 | 105.9874 | 12:56 | 255.5389 | 505.6434 | 146.7234
c:\data\co\000910\fld440 | 2000-09-11 | 12:59 | H2 | 0.666 | 9.5844 | CO | 1.803 | 104.0029 | 12:59 | 255.541 | 530.8848 | 144.6387
c:\data\co\000910\fld441 | 2000-09-11 | 13:02 | H2 | 0.668 | 9.2532 | CO | 1.805 | 102.3474 | 13:02 | 255.5431 | 512.5395 | 142.8995
c:\data\co\000910\fld442 | 2000-09-11 | 13:05 | H2 | 0.666 | 9.6332 | CO | 1.801 | 104.014 | 13:05 | 255.5451 | 533.5879 | 144.6503
c:\data\co\000910\fld443 | 2000-09-11 | 13:08 | H2 | 0.666 | 9.5735 | CO | 1.8 | 103.7678 | 13:08 | 255.5472 | 530.2811 | 144.3917
c:\data\co\000910\fld444 | 2000-09-11 | 13:11 | H2 | 0.666 | 9.8627 | CO | 1.8 | 105.38 | 13:11 | 255.5493 | 546.3 | 146.0853
c:\data\co\000910\fld445 | 2000-09-11 | 13:14 | H2 | 0.666 | 9.1735 | CO | 1.801 | 103.066 | 13:14 | 255.5514 | 508.1249 | 143.6544
c:\data\co\000910\fld446 | 2000-09-11 | 13:17 | H2 | 0.666 | 8.8614 | CO | 1.803 | 103.9219 | 13:17 | 255.5535 | 490.8375 | 144.5536
c:\data\co\000910\fld447 | 2000-09-11 | 13:20 | H2 | 0.67 | 9.2612 | CO | 1.805 | 104.2911 | 13:20 | 255.5556 | 512.9826 | 144.9414
c:\data\co\000910\fld448 | 2000-09-11 | 13:23 | H2 | 0.666 | 9.3215 | CO | 1.803 | 107.4711 | 13:23 | 255.5576 | 516.3227 | 148.282
c:\data\co\000910\fld449 | 2000-09-11 | 13:26 | H2 | 0.666 | 8.9173 | CO | 1.801 | 104.9198 | 13:26 | 255.5597 | 493.9338 | 145.6019
c:\data\co\000910\fld450 | 2000-09-11 | 13:29 | H2 | 0.668 | 8.6596 | CO | 1.801 | 105.8187 | 13:29 | 255.5618 | 479.6597 | 146.5462
c:\data\co\000910\fld451 | 2000-09-11 | 13:32 | H2 | 0.668 | 9.7027 | CO | 1.805 | 103.9644 | 13:32 | 255.5639 | 537.4375 | 144.5982
c:\data\co\000910\fld452 | 2000-09-11 | 13:35 | H2 | 0.666 | 8.8665 | CO | 1.803 | 104.0607 | 13:35 | 255.566 | 491.12 | 144.6994
c:\data\co\000910\fld453 | 2000-09-11 | 13:38 | H2 | 0.668 | 9.2992 | CO | 1.803 | 104.3745 | 13:38 | 255.5681 | 515.0875 | 145.029
c:\data\co\000910\fld454 | 2000-09-11 | 13:41 | H2 | 0.666 | 9.9176 | CO | 1.801 | 107.4728 | 13:41 | 255.5701 | 549.3409 | 148.2838
c:\data\co\000910\fld455 | 2000-09-11 | 13:44 | H2 | 0.666 | 9.2204 | CO | 1.801 | 105.4965 | 13:44 | 255.5722 | 510.7227 | 146.2077
c:\data\co\000910\fld456 | 2000-09-11 | 13:47 | H2 | 0.666 | 9.1129 | CO | 1.801 | 105.3393 | 13:47 | 255.5743 | 504.7682 | 146.0426
c:\data\co\000910\fld457 | 2000-09-11 | 13:50 | H2 | 0.668 | 8.8398 | CO | 1.801 | 107.2082 | 13:50 | 255.5764 | 489.6411 | 148.0059
c:\data\co\000910\fld458 | 2000-09-11 | 13:53 | H2 | 0.666 | 8.883 | CO | 1.803 | 107.4936 | 13:53 | 255.5785 | 492.0339 | 148.3057
c:\data\co\000910\fld459 | 2000-09-11 | 13:56 | H2 | 0.665 | 9.5428 | CO | 1.801 | 105.1075 | 13:56 | 255.5806 | 528.5806 | 145.799
c:\data\co\000910\fld460 | 2000-09-11 | 13:59 | H2 | 0.666 | 8.6292 | CO | 1.8 | 106.6386 | 13:59 | 255.5826 | 477.9758 | 147.4075
c:\data\co\000910\fld461 | 2000-09-11 | 14:02 | H2 | 0.668 | 9.4184 | CO | 1.801 | 106.5763 | 14:02 | 255.5847 | 521.69 | 147.342
c:\data\co\000910\fld462 | 2000-09-11 | 14:05 | H2 | 0.666 | 9.3356 | CO | 1.801 | 107.237 | 14:05 | 255.5868 | 517.1037 | 148.0361
c:\data\co\000910\fld463 | 2000-09-11 | 14:08 | H2 | 0.668 | 8.9322 | CO | 1.803 | 107.0992 | 14:08 | 255.5889 | 494.7591 | 147.8913
c:\data\co\000910\fld464 | 2000-09-11 | 14:11 | H2 | 0.666 | 9.3521 | CO | 1.803 | 110.197 | 14:11 | 255.591 | 518.0176 | 151.1456
c:\data\co\000910\fld465 | 2000-09-11 | 14:14 | H2 | 0.666 | 9.1332 | CO | 1.801 | 108.9647 | 14:14 | 255.5931 | 505.8926 | 149.8511
c:\data\co\000910\fld466 | 2000-09-11 | 14:17 | H2 | 0.666 | 8.8408 | CO | 1.801 | 108.5447 | 14:17 | 255.5951 | 489.6964 | 149.4099
c:\data\co\000910\fld467 | 2000-09-11 | 14:20 | H2 | 0.666 | 9.47 | CO | 1.801 | 107.9629 | 14:20 | 255.5972 | 524.5482 | 148.7987
c:\data\co\000910\fld468 | 2000-09-11 | 14:23 | H2 | 0.666 | 8.6721 | CO | 1.801 | 109.7368 | 14:23 | 255.5993 | 480.3521 | 150.6622
c:\data\co\000910\fld469 | 2000-09-11 | 14:26 | H2 | 0.668 | 9.5304 | CO | 1.801 | 112.2612 | 14:26 | 255.6014 | 527.8937 | 153.3141
c:\data\co\000910\fld470 | 2000-09-11 | 14:29 | H2 | 0.668 | 9.3938 | CO | 1.805 | 115.3314 | 14:29 | 255.6035 | 520.3274 | 156.5394
c:\data\co\000910\fld471 | 2000-09-11 | 14:32 | H2 | 0.666 | 9.5463 | CO | 1.803 | 110.2201 | 14:32 | 255.6056 | 528.7744 | 151.1699
c:\data\co\000910\fld472 | 2000-09-11 | 14:35 | H2 | 0.666 | 9.0825 | CO | 1.803 | 112.7448 | 14:35 | 255.6076 | 503.0843 | 153.8221
c:\data\co\000910\fld473 | 2000-09-11 | 14:38 | H2 | 0.666 | 9.0781 | CO | 1.801 | 116.9558 | 14:38 | 255.6097 | 502.8406 | 158.2458
c:\data\co\000910\fld474 | 2000-09-11 | 14:41 | H2 | 0.666 | 9.3326 | CO | 1.8 | 114.647 | 14:41 | 255.6118 | 516.9375 | 155.8204
c:\data\co\000910\fld475 | 2000-09-11 | 14:44 | H2 | 0.668 | 9.3733 | CO | 1.801 | 114.2205 | 14:44 | 255.6139 | 519.1919 | 155.3724
c:\data\co\000910\fld476 | 2000-09-11 | 14:47 | H2 | 0.668 | 9.3695 | CO | 1.803 | 117.9516 | 14:47 | 255.616 | 518.9814 | 159.2919
c:\data\co\000910\fld477 | 2000-09-11 | 14:50 | H2 | 0.668 | 9.1728 | CO | 1.803 | 119.131 | 14:50 | 255.6181 | 508.0861 | 160.5309
c:\data\co\000910\fld478 | 2000-09-11 | 14:53 | H2 | 0.666 | 9.6501 | CO | 1.801 | 118.1348 | 14:53 | 255.6201 | 534.524 | 159.4844
c:\data\co\000910\fld479 | 2000-09-11 | 14:56 | H2 | 0.666 | 9.6304 | CO | 1.803 | 118.4492 | 14:56 | 255.6222 | 533.4328 | 159.8147
c:\data\co\000910\fld480 | 2000-09-11 | 14:59 | H2 | 0.666 | 8.7862 | CO | 1.803 | 120.742 | 14:59 | 255.6243 | 486.6721 | 162.2233
c:\data\co\000910\fld481 | 2000-09-11 | 15:02 | H2 | 0.666 | 9.1282 | CO | 1.801 | 122.202 | 15:02 | 255.6264 | 505.6157 | 163.757
c:\data\co\000910\fld482 | 2000-09-11 | 15:05 | H2 | 0.666 | 9.2279 | CO | 1.801 | 121.3326 | 15:05 | 255.6285 | 511.1381 | 162.8437
c:\data\co\000910\fld483 | 2000-09-11 | 15:08 | H2 | 0.671 | 9.9531 | CO | 1.806 | 120.901 | 15:08 | 255.6306 | 551.3073 | 162.3903
c:\data\co\000910\fld484 | 2000-09-11 | 15:11 | H2 | 0.668 | 8.9433 | CO | 1.803 | 121.5149 | 15:11 | 255.6326 | 495.374 | 163.0352
c:\data\co\000910\fld485 | 2000-09-11 | 15:14 | H2 | 0.666 | 9.2726 | CO | 1.803 | 122.5242 | 15:14 | 255.6347 | 513.6141 | 164.0955
c:\data\co\000910\fld486 | 2000-09-11 | 15:17 | H2 | 0.666 | 8.9006 | CO | 1.803 | 121.4924 | 15:17 | 255.6368 | 493.0088 | 163.0116
c:\data\co\000910\fld487 | 2000-09-11 | 15:20 | H2 | 0.666 | 9.2667 | CO | 1.801 | 121.8167 | 15:20 | 255.6389 | 513.2873 | 163.3522
c:\data\co\000910\fld488 | 2000-09-11 | 15:23 | H2 | 0.668 | 9.9576 | CO | 1.803 | 123.9127 | 15:23 | 255.641 | 551.5566 | 165.5541
c:\data\co\000910\fld489 | 2000-09-11 | 15:26 | H2 | 0.668 | 9.2593 | CO | 1.801 | 122.9998 | 15:26 | 255.6431 | 512.8774 | 164.5951
c:\data\co\000910\fld490 | 2000-09-11 | 15:29 | H2 | 0.668 | 9.4354 | CO | 1.803 | 127.6904 | 15:29 | 255.6451 | 522.6316 | 169.5226
c:\data\co\000910\fld491 | 2000-09-11 | 15:32 | H2 | 0.668 | 9.2213 | CO | 1.801 | 127.9781 | 15:32 | 255.6472 | 510.7725 | 169.8249
c:\data\co\000910\fld492 | 2000-09-11 | 15:35 | H2 | 0.668 | 9.0607 | CO | 1.801 | 127.1555 | 15:35 | 255.6493 | 501.8768 | 168.9607
c:\data\co\000910\fld493 | 2000-09-11 | 15:38 | H2 | 0.666 | 9.1804 | CO | 1.803 | 128.8768 | 15:38 | 255.6514 | 508.5071 | 170.769
c:\data\co\000910\fld494 | 2000-09-11 | 15:41 | H2 | 0.666 | 9.2799 | CO | 1.805 | 124.5334 | 15:41 | 255.6535 | 514.0184 | 166.2062
c:\data\co\000910\fld495 | 2000-09-11 | 15:44 | H2 | 0.666 | 9.0288 | CO | 1.803 | 126.0636 | 15:44 | 255.6556 | 500.1099 | 167.8137
c:\data\co\000910\fld496 | 2000-09-11 | 15:47 | H2 | 0.666 | 9.5415 | CO | 1.801 | 126.2609 | 15:47 | 255.6576 | 528.5086 | 168.0209
c:\data\co\000910\fld497 | 2000-09-11 | 15:50 | H2 | 0.666 | 9.6813 | CO | 1.801 | 125.9898 | 15:50 | 255.6597 | 536.2522 | 167.7361
c:\data\co\000910\fld498 | 2000-09-11 | 15:53 | H2 | 0.666 | 8.8538 | CO | 1.801 | 126.5351 | 15:53 | 255.6618 | 490.4165 | 168.309
c:\data\co\000910\fld499 | 2000-09-11 | 15:56 | H2 | 0.666 | 9.4363 | CO | 1.801 | 125.4024 | 15:56 | 255.6639 | 522.6815 | 167.1191
c:\data\co\000910\fld500 | 2000-09-11 | 15:59 | H2 | 0.668 | 9.7442 | CO | 1.805 | 125.9472 | 15:59 | 255.666 | 539.7362 | 167.6914
c:\data\co\000910\fld501 | 2000-09-11 | 16:02 | H2 | 0.671 | 9.3702 | CO | 1.81 | 126.0564 | 16:02 | 255.6681 | 519.0202 | 167.8061
c:\data\co\000910\fld502 | 2000-09-11 | 16:05 | H2 | 0.666 | 9.1488 | CO | 1.803 | 124.2957 | 16:05 | 255.6701 | 506.7567 | 165.9565
c:\data\co\000910\fld503 | 2000-09-11 | 16:08 | H2 | 0.666 | 9.1491 | CO | 1.801 | 124.0345 | 16:08 | 255.6722 | 506.7733 | 165.6821
c:\data\co\000910\fld504 | 2000-09-11 | 16:11 | H2 | 0.666 | 9.1291 | CO | 1.801 | 123.7649 | 16:11 | 255.6743 | 505.6655 | 165.3989
c:\data\co\000910\fld505 | 2000-09-11 | 16:14 | H2 | 0.666 | 9.2614 | CO | 1.801 | 124.6814 | 16:14 | 255.6764 | 512.9937 | 166.3616
c:\data\co\000910\fld506 | 2000-09-11 | 16:17 | H2 | 0.668 | 9.0518 | CO | 1.805 | 123.5708 | 16:17 | 255.6785 | 501.3838 | 165.1949
c:\data\co\000910\fld507 | 2000-09-11 | 16:20 | H2 | 0.673 | 8.8029 | CO | 1.811 | 125.0119 | 16:20 | 255.6806 | 487.5971 | 166.7088
c:\data\co\000910\fld508 | 2000-09-11 | 16:23 | H2 | 0.666 | 9.6248 | CO | 1.803 | 122.7908 | 16:23 | 255.6826 | 533.1226 | 164.3755
c:\data\co\000910\fld509 | 2000-09-11 | 16:26 | H2 | 0.666 | 8.8469 | CO | 1.801 | 121.8973 | 16:26 | 255.6847 | 490.0343 | 163.4369
c:\data\co\000910\fld510 | 2000-09-11 | 16:29 | H2 | 0.666 | 9.3352 | CO | 1.803 | 123.3178 | 16:29 | 255.6868 | 517.0815 | 164.9292
c:\data\co\000910\fld511 | 2000-09-11 | 16:32 | H2 | 0.666 | 9.4591 | CO | 1.803 | 123.7567 | 16:32 | 255.6889 | 523.9444 | 165.3902
c:\data\co\000910\fld512 | 2000-09-11 | 16:35 | H2 | 0.668 | 9.1915 | CO | 1.803 | 122.206 | 16:35 | 255.691 | 509.1219 | 163.7612
c:\data\co\000910\fld513 | 2000-09-11 | 16:38 | H2 | 0.666 | 9.3988 | CO | 1.805 | 119.8984 | 16:38 | 255.6931 | 520.6043 | 161.3371
c:\data\co\000910\fld514 | 2000-09-11 | 16:41 | H2 | 0.666 | 8.8583 | CO | 1.806 | 120.1247 | 16:41 | 255.6951 | 490.6658 | 161.5748
c:\data\co\000910\fld515 | 2000-09-11 | 16:44 | H2 | 0.666 | 9.1769 | CO | 1.805 | 122.1429 | 16:44 | 255.6972 | 508.3132 | 163.6949
c:\data\co\000910\fld516 | 2000-09-11 | 16:47 | H2 | 0.668 | 8.8153 | CO | 1.803 | 123.3675 | 16:47 | 255.6993 | 488.284 | 164.9814
c:\data\co\000910\fld517 | 2000-09-11 | 16:50 | H2 | 0.666 | 9.8016 | CO | 1.801 | 119.8787 | 16:50 | 255.7014 | 542.9156 | 161.3164
c:\data\co\000910\fld518 | 2000-09-11 | 16:53 | H2 | 0.668 | 8.6159 | CO | 1.803 | 123.0333 | 16:53 | 255.7035 | 477.2391 | 164.6303
c:\data\co\000910\fld519 | 2000-09-11 | 16:56 | H2 | 0.668 | 9.3373 | CO | 1.805 | 119.8453 | 16:56 | 255.7056 | 517.1978 | 161.2813
c:\data\co\000910\fld520 | 2000-09-11 | 16:59 | H2 | 0.668 | 9.1777 | CO | 1.806 | 119.885 | 16:59 | 255.7076 | 508.3575 | 161.323
c:\data\co\000910\fld521 | 2000-09-11 | 17:02 | H2 | 0.666 | 9.0608 | CO | 1.805 | 121.7006 | 17:02 | 255.7097 | 501.8824 | 163.2303
c:\data\co\000910\fld522 | 2000-09-11 | 17:05 | H2 | 0.668 | 9.3307 | CO | 1.805 | 120.2507 | 17:05 | 255.7118 | 516.8323 | 161.7071
c:\data\co\000910\fld523 | 2000-09-11 | 17:08 | H2 | 0.668 | 9.5732 | CO | 1.805 | 122.9333 | 17:08 | 255.7139 | 530.2645 | 164.5252
c:\data\co\000910\fld524 | 2000-09-11 | 17:11 | H2 | 0.67 | 8.9368 | CO | 1.806 | 122.2995 | 17:11 | 255.716 | 495.0139 | 163.8594
c:\data\co\000910\fld525 | 2000-09-11 | 17:14 | H2 | 0.668 | 9.0001 | CO | 1.805 | 123.2936 | 17:14 | 255.7181 | 498.5202 | 164.9037
c:\data\co\000910\fld526 | 2000-09-11 | 17:17 | H2 | 0.668 | 9.0718 | CO | 1.806 | 124.136 | 17:17 | 255.7201 | 502.4916 | 165.7887
c:\data\co\000910\fld527 | 2000-09-11 | 17:20 | H2 | 0.666 | 9.0492 | CO | 1.805 | 121.4593 | 17:20 | 255.7222 | 501.2398 | 162.9768
c:\data\co\000910\fld528 | 2000-09-11 | 17:23 | H2 | 0.668 | 9.2786 | CO | 1.805 | 123.3644 | 17:23 | 255.7243 | 513.9464 | 164.9781
c:\data\co\000910\fld529 | 2000-09-11 | 17:26 | H2 | 0.668 | 9.3914 | CO | 1.805 | 124.7435 | 17:26 | 255.7264 | 520.1945 | 166.4269
c:\data\co\000910\fld530 | 2000-09-11 | 17:29 | H2 | 0.67 | 9.1117 | CO | 1.806 | 126.73 | 17:29 | 255.7285 | 504.7017 | 168.5137
c:\data\co\000910\fld531 | 2000-09-11 | 17:32 | H2 | 0.666 | 9.1856 | CO | 1.806 | 124.3583 | 17:32 | 255.7306 | 508.7951 | 166.0222
c:\data\co\000910\fld532 | 2000-09-11 | 17:35 | H2 | 0.668 | 9.6308 | CO | 1.806 | 126.5776 | 17:35 | 255.7326 | 533.4549 | 168.3536
c:\data\co\000910\fld533 | 2000-09-11 | 17:38 | H2 | 0.668 | 8.9082 | CO | 1.805 | 126.6903 | 17:38 | 255.7347 | 493.4298 | 168.472
c:\data\co\000910\fld534 | 2000-09-11 | 17:41 | H2 | 0.668 | 9.3161 | CO | 1.805 | 129.4734 | 17:41 | 255.7368 | 516.0236 | 171.3957
c:\data\co\000910\fld535 | 2000-09-11 | 17:44 | H2 | 0.668 | 9.4979 | CO | 1.805 | 130.6198 | 17:44 | 255.7389 | 526.0935 | 172.6
c:\data\co\000910\fld536 | 2000-09-11 | 17:47 | H2 | 0.668 | 8.9691 | CO | 1.806 | 128.2975 | 17:47 | 255.741 | 496.803 | 170.1604
c:\data\co\000910\fld537 | 2000-09-11 | 17:50 | H2 | 0.668 | 8.9813 | CO | 1.808 | 127.088 | 17:50 | 255.7431 | 497.4788 | 168.8898
c:\data\co\000910\fld538 | 2000-09-11 | 17:53 | H2 | 0.666 | 9.0337 | CO | 1.806 | 127.0888 | 17:53 | 255.7451 | 500.3813 | 168.8906
c:\data\co\000910\fld539 | 2000-09-11 | 17:56 | H2 | 0.668 | 9.3988 | CO | 1.808 | 126.9419 | 17:56 | 255.7472 | 520.6043 | 168.7363
c:\data\co\000910\fld540 | 2000-09-11 | 17:59 | H2 | 0.666 | 9.4211 | CO | 1.806 | 124.5527 | 17:59 | 255.7493 | 521.8396 | 148.052
c:\data\co\000910\fld541 | 2000-09-11 | 18:02 | H2 | 0.668 | 8.4172 | CO | 1.81 | 228.1891 | 18:02 | 255.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld542 | 2000-09-11 | 18:05 | H2 | 0.671 | 9.0356 | CO | 1.813 | 229.1811 | 18:05 | 255.7535 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld543 | 2000-09-11 | 18:08 | H2 | 0.666 | 8.9659 | CO | 1.81 | 231.2947 | 18:08 | 255.7556 | NA | NA |  | 229.6692 | 9.0373
c:\data\co\000910\fld544 | 2000-09-11 | 18:11 | H2 | 0.666 | 9.1104 | CO | 1.81 | 228.5317 | 18:11 | 255.7576 | NA | NA |  | 1.4447 | 0.072265
c:\data\co\000910\fld545 | 2000-09-11 | 18:14 | H2 | 0.668 | 9.0656 | CO | 1.811 | 131.1259 | 18:14 | 255.7597 | 510.8445 | 171.392
c:\data\co\000910\fld546 | 2000-09-11 | 18:17 | H2 | 0.666 | 9.4921 | CO | 1.811 | 130.6521 | 18:17 | 255.7618 | 534.8777 | 170.886
c:\data\co\000910\fld547 | 2000-09-11 | 18:20 | H2 | 0.668 | 9.1557 | CO | 1.815 | 133.5317 | 18:20 | 255.7639 | 515.9216 | 173.9617
c:\data\co\000910\fld548 | 2000-09-11 | 18:23 | H2 | 0.668 | 9.1645 | CO | 1.815 | 132.2273 | 18:23 | 255.766 | 516.4175 | 172.5684
c:\data\co\000910\fld549 | 2000-09-11 | 18:26 | H2 | 0.673 | 9.8568 | CO | 1.82 | 150.778 | 18:26 | 255.7681 | 555.4285 | 192.3826
c:\data\co\000910\fld550 | 2000-09-11 | 18:29 | H2 | 0.668 | 9.7534 | CO | 1.815 | 132.6326 | 18:29 | 255.7701 | 549.6019 | 173.0014
c:\data\co\000910\fld551 | 2000-09-11 | 18:32 | H2 | 0.668 | 9.2197 | CO | 1.816 | 131.4908 | 18:32 | 255.7722 | 519.528 | 171.7818
c:\data\co\000910\fld552 | 2000-09-11 | 18:35 | H2 | 0.668 | 9.0003 | CO | 1.816 | 129.6082 | 18:35 | 255.7743 | 507.1649 | 169.771
c:\data\co\000910\fld553 | 2000-09-11 | 18:38 | H2 | 0.67 | 9.1957 | CO | 1.818 | 132.9137 | 18:38 | 255.7764 | 518.1756 | 173.3016
c:\data\co\000910\fld554 | 2000-09-11 | 18:41 | H2 | 0.67 | 8.9305 | CO | 1.818 | 133.5302 | 18:41 | 255.7785 | 503.2317 | 173.9601
c:\data\co\000910\fld555 | 2000-09-11 | 18:44 | H2 | 0.668 | 9.6519 | CO | 1.816 | 145.1937 | 18:44 | 255.7806 | 543.8824 | 186.4179
c:\data\co\000910\fld556 | 2000-09-11 | 18:47 | H2 | 0.668 | 8.9764 | CO | 1.816 | 135.601 | 18:47 | 255.7826 | 505.8181 | 176.1719
c:\data\co\000910\fld557 | 2000-09-11 | 18:50 | H2 | 0.668 | 9.0963 | CO | 1.818 | 133.4156 | 18:50 | 255.7847 | 512.5745 | 173.8377
c:\data\co\000910\fld558 | 2000-09-11 | 18:53 | H2 | 0.668 | 8.781 | CO | 1.818 | 132.4208 | 18:53 | 255.7868 | 494.8074 | 172.7751
c:\data\co\000910\fld559 | 2000-09-11 | 18:56 | H2 | 0.67 | 9.3882 | CO | 1.82 | 133.5786 | 18:56 | 255.7889 | 529.023 | 174.0118
c:\data\co\000910\fld560 | 2000-09-11 | 18:59 | H2 | 0.67 | 8.6281 | CO | 1.82 | 132.6733 | 18:59 | 255.791 | 486.1915 | 173.0448
c:\data\co\000910\fld561 | 2000-09-11 | 19:02 | H2 | 0.673 | 8.7904 | CO | 1.823 | 133.9627 | 19:02 | 255.7931 | 495.3371 | 174.422
c:\data\co\000910\fld562 | 2000-09-11 | 19:05 | H2 | 0.668 | 9.1842 | CO | 1.82 | 131.9478 | 19:05 | 255.7951 | 517.5276 | 172.2699
c:\data\co\000910\fld563 | 2000-09-11 | 19:08 | H2 | 0.67 | 8.7576 | CO | 1.816 | 160.5549 | 19:08 | 255.7972 | 493.4888 | 202.8253
c:\data\co\000910\fld564 | 2000-09-11 | 19:11 | H2 | 0.67 | 8.3082 | CO | 1.816 | 162.6155 | 19:11 | 255.7993 | 468.1652 | 205.0262
c:\data\co\000910\fld565 | 2000-09-11 | 19:14 | H2 | 0.67 | 9.14 | CO | 1.816 | 165.9182 | 19:14 | 255.8014 | 515.0369 | 208.5539
c:\data\co\000910\fld566 | 2000-09-11 | 19:17 | H2 | 0.671 | 9.1754 | CO | 1.816 | 133.4768 | 19:17 | 255.8035 | 517.0317 | 173.903
c:\data\co\000910\fld567 | 2000-09-11 | 19:20 | H2 | 0.671 | 8.9884 | CO | 1.816 | 132.5653 | 19:20 | 255.8056 | 506.4943 | 172.9295
c:\data\co\000910\fld568 | 2000-09-11 | 19:23 | H2 | 0.67 | 9.0967 | CO | 1.816 | 133.6864 | 19:23 | 255.8076 | 512.597 | 174.1269
c:\data\co\000910\fld569 | 2000-09-11 | 19:26 | H2 | 0.671 | 8.9452 | CO | 1.82 | 131.2821 | 19:26 | 255.8097 | 504.06 | 171.5589
c:\data\co\000910\fld570 | 2000-09-11 | 19:29 | H2 | 0.671 | 9.2336 | CO | 1.818 | 134.1271 | 19:29 | 255.8118 | 520.3113 | 174.5976
c:\data\co\000910\fld571 | 2000-09-11 | 19:32 | H2 | 0.671 | 8.7828 | CO | 1.816 | 131.5727 | 19:32 | 255.8139 | 494.9088 | 171.8693
c:\data\co\000910\fld572 | 2000-09-11 | 19:35 | H2 | 0.671 | 7.9703 | CO | 1.818 | 131.0862 | 19:35 | 255.816 | 449.1246 | 171.3496
c:\data\co\000910\fld573 | 2000-09-11 | 19:38 | H2 | 0.673 | 9.6192 | CO | 1.82 | 133.3166 | 19:38 | 255.8181 | 542.0397 | 173.7319
c:\data\co\000910\fld574 | 2000-09-11 | 19:41 | H2 | 0.671 | 9.3667 | CO | 1.818 | 133.8483 | 19:41 | 255.8201 | 527.8114 | 174.2998
c:\data\co\000910\fld575 | 2000-09-11 | 19:44 | H2 | 0.671 | 9.2637 | CO | 1.818 | 131.4792 | 19:44 | 255.8222 | 522.0074 | 171.7694
c:\data\co\000910\fld576 | 2000-09-11 | 19:47 | H2 | 0.671 | 8.7175 | CO | 1.818 | 133.1253 | 19:47 | 255.8243 | 491.2292 | 173.5276
c:\data\co\000910\fld577 | 2000-09-11 | 19:50 | H2 | 0.671 | 9.1966 | CO | 1.816 | 129.774 | 19:50 | 255.8264 | 518.2263 | 169.9481
c:\data\co\000910\fld578 | 2000-09-11 | 19:53 | H2 | 0.67 | 8.6947 | CO | 1.816 | 131.9306 | 19:53 | 255.8285 | 489.9444 | 172.2515
c:\data\co\000910\fld579 | 2000-09-11 | 19:56 | H2 | 0.671 | 9.5841 | CO | 1.816 | 131.9201 | 19:56 | 255.8306 | 540.0619 | 172.2403
c:\data\co\000910\fld580 | 2000-09-11 | 19:59 | H2 | 0.67 | 9.548 | CO | 1.815 | 153.2286 | 19:59 | 255.8326 | 538.0276 | 195.0001
c:\data\co\000910\fld581 | 2000-09-11 | 20:02 | H2 | 0.671 | 9.4314 | CO | 1.816 | 140.0558 | 20:02 | 255.8347 | 531.4573 | 180.9301
c:\data\co\000910\fld582 | 2000-09-11 | 20:05 | H2 | 0.671 | 9.6862 | CO | 1.816 | 136.4076 | 20:05 | 255.8368 | 545.8152 | 177.0334
c:\data\co\000910\fld583 | 2000-09-11 | 20:08 | H2 | 0.671 | 9.4992 | CO | 1.816 | 129.8074 | 20:08 | 255.8389 | 535.2778 | 169.9837
c:\data\co\000910\fld584 | 2000-09-11 | 20:11 | H2 | 0.67 | 9.3452 | CO | 1.816 | 130.2427 | 20:11 | 255.841 | 526.5999 | 170.4487
c:\data\co\000910\fld585 | 2000-09-11 | 20:14 | H2 | 0.67 | 8.9878 | CO | 1.815 | 132.8399 | 20:14 | 255.8431 | 506.4605 | 173.2228
c:\data\co\000910\fld586 | 2000-09-11 | 20:17 | H2 | 0.671 | 8.8883 | CO | 1.816 | 133.1291 | 20:17 | 255.8451 | 500.8537 | 173.5317
c:\data\co\000910\fld587 | 2000-09-11 | 20:20 | H2 | 0.671 | 10.1314 | CO | 1.818 | 129.9283 | 20:20 | 255.8472 | 570.9021 | 170.1129
c:\data\co\000910\fld588 | 2000-09-11 | 20:23 | H2 | 0.671 | 9.4194 | CO | 1.816 | 131.9702 | 20:23 | 255.8493 | 530.7811 | 172.2938
c:\data\co\000910\fld589 | 2000-09-11 | 20:26 | H2 | 0.671 | 9.0573 | CO | 1.816 | 128.3171 | 20:26 | 255.8514 | 510.3768 | 168.3919
c:\data\co\000910\fld590 | 2000-09-11 | 20:29 | H2 | 0.671 | 9.3603 | CO | 1.816 | 131.1309 | 20:29 | 255.8535 | 527.4508 | 171.3974
c:\data\co\000910\fld591 | 2000-09-11 | 20:32 | H2 | 0.676 | 8.9876 | CO | 1.821 | 130.911 | 20:32 | 255.8556 | 506.4492 | 171.1625
c:\data\co\000910\fld592 | 2000-09-11 | 20:35 | H2 | 0.671 | 9.6494 | CO | 1.818 | 131.8177 | 20:35 | 255.8576 | 543.7415 | 172.131
c:\data\co\000910\fld593 | 2000-09-11 | 20:38 | H2 | 0.671 | 9.2745 | CO | 1.816 | 127.6103 | 20:38 | 255.8597 | 522.616 | 167.637
c:\data\co\000910\fld594 | 2000-09-11 | 20:41 | H2 | 0.671 | 8.645 | CO | 1.816 | 132.9003 | 20:41 | 255.8618 | 487.1438 | 173.2873
c:\data\co\000910\fld595 | 2000-09-11 | 20:44 | H2 | 0.671 | 9.3879 | CO | 1.816 | 129.0661 | 20:44 | 255.8639 | 529.006 | 169.192
c:\data\co\000910\fld596 | 2000-09-11 | 20:47 | H2 | 0.671 | 9.3704 | CO | 1.815 | 133.4356 | 20:47 | 255.866 | 528.0199 | 173.859
c:\data\co\000910\fld597 | 2000-09-11 | 20:50 | H2 | 0.67 | 9.754 | CO | 1.815 | 129.1745 | 20:50 | 255.8681 | 549.6357 | 169.3077
c:\data\co\000910\fld598 | 2000-09-11 | 20:53 | H2 | 0.671 | 9.1276 | CO | 1.815 | 131.4349 | 20:53 | 255.8701 | 514.3382 | 171.7221
c:\data\co\000910\fld599 | 2000-09-11 | 20:56 | H2 | 0.67 | 9.2383 | CO | 1.813 | 128.6782 | 20:56 | 255.8722 | 520.5761 | 168.7776
c:\data\co\000910\fld600 | 2000-09-11 | 20:59 | H2 | 0.671 | 9.5811 | CO | 1.815 | 129.2705 | 20:59 | 255.8743 | 539.8928 | 169.4103
c:\data\co\000910\fld601 | 2000-09-11 | 21:02 | H2 | 0.671 | 9.0777 | CO | 1.815 | 130.2514 | 21:02 | 255.8764 | 511.5263 | 170.458
c:\data\co\000910\fld602 | 2000-09-11 | 21:05 | H2 | 0.671 | 9.2394 | CO | 1.816 | 127.7403 | 21:05 | 255.8785 | 520.6381 | 167.7759
c:\data\co\000910\fld603 | 2000-09-11 | 21:08 | H2 | 0.67 | 9.5945 | CO | 1.815 | 126.6365 | 21:08 | 255.8806 | 540.6479 | 166.5969
c:\data\co\000910\fld604 | 2000-09-11 | 21:11 | H2 | 0.671 | 9.5081 | CO | 1.815 | 129.5661 | 21:11 | 255.8826 | 535.7793 | 169.726
c:\data\co\000910\fld605 | 2000-09-11 | 21:14 | H2 | 0.671 | 9.2784 | CO | 1.815 | 127.6585 | 21:14 | 255.8847 | 522.8357 | 167.6885
c:\data\co\000910\fld606 | 2000-09-11 | 21:17 | H2 | 0.671 | 9.5623 | CO | 1.815 | 130.0061 | 21:17 | 255.8868 | 538.8334 | 170.196
c:\data\co\000910\fld607 | 2000-09-11 | 21:20 | H2 | 0.673 | 9.8476 | CO | 1.816 | 126.8148 | 21:20 | 255.8889 | 554.91 | 166.7873
c:\data\co\000910\fld608 | 2000-09-11 | 21:23 | H2 | 0.671 | 9.5035 | CO | 1.815 | 126.8838 | 21:23 | 255.891 | 535.5201 | 166.861
c:\data\co\000910\fld609 | 2000-09-11 | 21:26 | H2 | 0.671 | 10.0183 | CO | 1.815 | 129.3342 | 21:26 | 255.8931 | 564.5289 | 169.4783
c:\data\co\000910\fld610 | 2000-09-11 | 21:29 | H2 | 0.671 | 9.1621 | CO | 1.815 | 128.5474 | 21:29 | 255.8951 | 516.2823 | 168.6379
c:\data\co\000910\fld611 | 2000-09-11 | 21:32 | H2 | 0.671 | 9.2346 | CO | 1.816 | 130.4041 | 21:32 | 255.8972 | 520.3676 | 170.6211
c:\data\co\000910\fld612 | 2000-09-11 | 21:35 | H2 | 0.676 | 9.2142 | CO | 1.82 | 127.423 | 21:35 | 255.8993 | 519.2181 | 167.4369
c:\data\co\000910\fld613 | 2000-09-11 | 21:38 | H2 | 0.671 | 9.4541 | CO | 1.815 | 126.6012 | 21:38 | 255.9014 | 532.7364 | 166.5592
c:\data\co\000910\fld614 | 2000-09-11 | 21:41 | H2 | 0.673 | 9.3836 | CO | 1.818 | 126.4959 | 21:41 | 255.9035 | 528.7637 | 166.4467
c:\data\co\000910\fld615 | 2000-09-11 | 21:44 | H2 | 0.671 | 8.997 | CO | 1.815 | 127.4368 | 21:44 | 255.9056 | 506.9789 | 167.4517
c:\data\co\000910\fld616 | 2000-09-11 | 21:47 | H2 | 0.671 | 9.4738 | CO | 1.815 | 124.7019 | 21:47 | 255.9076 | 533.8465 | 164.5305
c:\data\co\000910\fld617 | 2000-09-11 | 21:50 | H2 | 0.671 | 9.2281 | CO | 1.816 | 124.1319 | 21:50 | 255.9097 | 520.0014 | 163.9217
c:\data\co\000910\fld618 | 2000-09-11 | 21:53 | H2 | 0.673 | 9.5363 | CO | 1.816 | 124.769 | 21:53 | 255.9118 | 537.3684 | 164.6022
c:\data\co\000910\fld619 | 2000-09-11 | 21:56 | H2 | 0.67 | 9.7734 | CO | 1.815 | 126.0593 | 21:56 | 255.9139 | 550.7289 | 165.9804
c:\data\co\000910\fld620 | 2000-09-11 | 21:59 | H2 | 0.67 | 9.109 | CO | 1.813 | 123.2686 | 21:59 | 255.916 | 513.2901 | 162.9996
c:\data\co\000910\fld621 | 2000-09-11 | 22:02 | H2 | 0.671 | 9.1654 | CO | 1.815 | 126.7094 | 22:02 | 255.9181 | 516.4682 | 166.6747
c:\data\co\000910\fld622 | 2000-09-11 | 22:05 | H2 | 0.671 | 9.6385 | CO | 1.813 | 125.9781 | 22:05 | 255.9201 | 543.1273 | 165.8936
c:\data\co\000910\fld623 | 2000-09-11 | 22:08 | H2 | 0.671 | 10.0779 | CO | 1.815 | 127.2779 | 22:08 | 255.9222 | 567.8874 | 167.282
c:\data\co\000910\fld624 | 2000-09-11 | 22:11 | H2 | 0.671 | 9.9376 | CO | 1.815 | 128.591 | 22:11 | 255.9243 | 559.9815 | 168.6845
c:\data\co\000910\fld625 | 2000-09-11 | 22:14 | H2 | 0.671 | 9.5213 | CO | 1.815 | 136.0952 | 22:14 | 255.9264 | 536.5231 | 176.6998
c:\data\co\000910\fld626 | 2000-09-11 | 22:17 | H2 | 0.671 | 9.6045 | CO | 1.813 | 168.8781 | 22:17 | 255.9285 | 541.2114 | 211.7154
c:\data\co\000910\fld627 | 2000-09-11 | 22:20 | H2 | 0.673 | 9.5573 | CO | 1.815 | 139.7909 | 22:20 | 255.9306 | 538.5517 | 180.6472
c:\data\co\000910\fld628 | 2000-09-11 | 22:23 | H2 | 0.671 | 9.6972 | CO | 1.815 | 134.6844 | 22:23 | 255.9326 | 546.435 | 175.1929
c:\data\co\000910\fld629 | 2000-09-11 | 22:26 | H2 | 0.673 | 9.3878 | CO | 1.815 | 125.91 | 22:26 | 255.9347 | 529.0004 | 165.8209
c:\data\co\000910\fld630 | 2000-09-11 | 22:29 | H2 | 0.671 | 9.4369 | CO | 1.815 | 129.618 | 22:29 | 255.9368 | 531.7672 | 169.7814
c:\data\co\000910\fld631 | 2000-09-11 | 22:32 | H2 | 0.671 | 9.4379 | CO | 1.815 | 131.3835 | 22:32 | 255.9389 | 531.8235 | 171.6672
c:\data\co\000910\fld632 | 2000-09-11 | 22:35 | H2 | 0.671 | 9.3994 | CO | 1.815 | 130.8856 | 22:35 | 255.941 | 529.6541 | 171.1354
c:\data\co\000910\fld633 | 2000-09-11 | 22:38 | H2 | 0.671 | 9.8559 | CO | 1.815 | 129.0943 | 22:38 | 255.9431 | 555.3777 | 169.2221
c:\data\co\000910\fld634 | 2000-09-11 | 22:41 | H2 | 0.671 | 9.5691 | CO | 1.815 | 128.0889 | 22:41 | 255.9451 | 539.2166 | 168.1482
c:\data\co\000910\fld635 | 2000-09-11 | 22:44 | H2 | 0.671 | 9.6879 | CO | 1.815 | 127.0584 | 22:44 | 255.9472 | 545.911 | 167.0475
c:\data\co\000910\fld636 | 2000-09-11 | 22:47 | H2 | 0.671 | 10.1143 | CO | 1.815 | 129.7575 | 22:47 | 255.9493 | 569.9385 | 169.9304
c:\data\co\000910\fld637 | 2000-09-11 | 22:50 | H2 | 0.671 | 9.5648 | CO | 1.815 | 157.7702 | 22:50 | 255.9514 | 538.9743 | 199.851
c:\data\co\000910\fld638 | 2000-09-11 | 22:53 | H2 | 0.671 | 9.2945 | CO | 1.813 | 204.156 | 22:53 | 255.9535 | 523.743 | 249.3959
c:\data\co\000910\fld639 | 2000-09-11 | 22:56 | H2 | 0.673 | 9.6359 | CO | 1.815 | 165.5822 | 22:56 | 255.9556 | 542.9808 | 208.195
c:\data\co\000910\fld640 | 2000-09-11 | 22:59 | H2 | 0.673 | 9.5776 | CO | 1.815 | 180.6658 | 22:59 | 255.9576 | 539.6956 | 224.3059
c:\data\co\000910\fld641 | 2000-09-11 | 23:02 | H2 | 0.673 | 9.9844 | CO | 1.815 | 126.0205 | 23:02 | 255.9597 | 562.6187 | 165.9389
c:\data\co\000910\fld642 | 2000-09-11 | 23:05 | H2 | 0.676 | 9.003 | CO | 1.818 | 128.4253 | 23:05 | 255.9618 | 507.317 | 168.5075
c:\data\co\000910\fld643 | 2000-09-11 | 23:08 | H2 | 0.671 | 9.272 | CO | 1.815 | 126.5558 | 23:08 | 255.9639 | 522.4751 | 166.5107
c:\data\co\000910\fld644 | 2000-09-11 | 23:11 | H2 | 0.671 | 9.4383 | CO | 1.815 | 126.8801 | 23:11 | 255.966 | 531.8461 | 166.8571
c:\data\co\000910\fld645 | 2000-09-11 | 23:14 | H2 | 0.673 | 9.2739 | CO | 1.815 | 125.8948 | 23:14 | 255.9681 | 522.5822 | 165.8047
c:\data\co\000910\fld646 | 2000-09-11 | 23:17 | H2 | 0.673 | 9.7605 | CO | 1.815 | 125.0684 | 23:17 | 255.9701 | 550.002 | 164.922
c:\data\co\000910\fld647 | 2000-09-11 | 23:20 | H2 | 0.671 | 9.31 | CO | 1.815 | 123.8904 | 23:20 | 255.9722 | 524.6164 | 163.6638
c:\data\co\000910\fld648 | 2000-09-11 | 23:23 | H2 | 0.671 | 9.1093 | CO | 1.813 | 128.0104 | 23:23 | 255.9743 | 513.307 | 168.0644
c:\data\co\000910\fld649 | 2000-09-11 | 23:26 | H2 | 0.673 | 9.6359 | CO | 1.815 | 123.7831 | 23:26 | 255.9764 | 542.9808 | 163.5492
c:\data\co\000910\fld650 | 2000-09-11 | 23:29 | H2 | 0.671 | 8.5709 | CO | 1.815 | 127.2702 | 23:29 | 255.9785 | 482.9683 | 167.2737
c:\data\co\000910\fld651 | 2000-09-11 | 23:32 | H2 | 0.673 | 9.8344 | CO | 1.816 | 122.6491 | 23:32 | 255.9806 | 554.1662 | 162.3379
c:\data\co\000910\fld652 | 2000-09-11 | 23:35 | H2 | 0.671 | 8.7984 | CO | 1.816 | 125.6792 | 23:35 | 255.9826 | 495.7879 | 165.5744
c:\data\co\000910\fld653 | 2000-09-11 | 23:38 | H2 | 0.673 | 8.6411 | CO | 1.816 | 122.3917 | 23:38 | 255.9847 | 486.924 | 162.063
c:\data\co\000910\fld654 | 2000-09-11 | 23:41 | H2 | 0.67 | 8.6736 | CO | 1.813 | 126.9391 | 23:41 | 255.9868 | 488.7554 | 166.9201
c:\data\co\000910\fld655 | 2000-09-11 | 23:44 | H2 | 0.671 | 9.6635 | CO | 1.815 | 122.5093 | 23:44 | 255.9889 | 544.536 | 162.1886
c:\data\co\000910\fld656 | 2000-09-11 | 23:47 | H2 | 0.67 | 8.5509 | CO | 1.815 | 121.7144 | 23:47 | 255.991 | 481.8413 | 161.3396
c:\data\co\000910\fld657 | 2000-09-11 | 23:50 | H2 | 0.671 | 9.1036 | CO | 1.815 | 124.707 | 23:50 | 255.9931 | 512.9858 | 164.536
c:\data\co\000910\fld658 | 2000-09-11 | 23:53 | H2 | 0.67 | 9.3336 | CO | 1.815 | 120.4973 | 23:53 | 255.9951 | 525.9463 | 160.0396
c:\data\co\000910\fld659 | 2000-09-11 | 23:56 | H2 | 0.67 | 8.3627 | CO | 1.815 | 148.4872 | 23:56 | 255.9972 | 471.2363 | 189.9357
c:\data\co\000910\fld660 | 2000-09-11 | 23:59 | H2 | 0.67 | 8.7615 | CO | 1.815 | 124.0858 | 23:59 | 255.9993 | 493.7085 | 163.8725