## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 230.3299 | 242.551
c:\data\co\000910\fld1141 | 2000-09-13 | 0:03 | H2 | 0.67 | 8.917 | CO | 1.815 | 73.1317 | 0:02 | 257.0014 | 503.5283 | 109.3845 |  | H2
c:\data\co\000910\fld1142 | 2000-09-13 | 0:06 | H2 | 0.67 | 8.8538 | CO | 1.816 | 75.487 | 0:05 | 257.0035 | 499.9595 | 111.9012 |  | 8.8454 | 9.3193
c:\data\co\000910\fld1143 | 2000-09-13 | 0:09 | H2 | 0.67 | 8.6434 | CO | 1.815 | 75.1122 | 0:08 | 257.0056 | 488.0786 | 111.5007
c:\data\co\000910\fld1144 | 2000-09-13 | 0:12 | H2 | 0.67 | 8.658 | CO | 1.813 | 74.6716 | 0:11 | 257.0076 | 488.903 | 111.0299
c:\data\co\000910\fld1145 | 2000-09-13 | 0:15 | H2 | 0.668 | 9.3028 | CO | 1.813 | 72.4475 | 0:14 | 257.0097 | 525.3138 | 108.6534
c:\data\co\000910\fld1146 | 2000-09-13 | 0:18 | H2 | 0.67 | 9.3159 | CO | 1.813 | 72.0254 | 0:17 | 257.0118 | 526.0536 | 108.2024
c:\data\co\000910\fld1147 | 2000-09-13 | 0:21 | H2 | 0.668 | 8.6312 | CO | 1.813 | 70.9271 | 0:20 | 257.0139 | 487.3897 | 107.0289
c:\data\co\000910\fld1148 | 2000-09-13 | 0:24 | H2 | 0.67 | 8.9528 | CO | 1.813 | 72.3029 | 0:23 | 257.016 | 505.5499 | 108.4989
c:\data\co\000910\fld1149 | 2000-09-13 | 0:27 | H2 | 0.668 | 9.2827 | CO | 1.81 | 70.7293 | 0:26 | 257.0181 | 524.1788 | 106.8175
c:\data\co\000910\fld1150 | 2000-09-13 | 0:30 | H2 | 0.668 | 8.61 | CO | 1.811 | 69.9312 | 0:29 | 257.0201 | 486.1925 | 105.9647
c:\data\co\000910\fld1151 | 2000-09-13 | 0:33 | H2 | 0.668 | 8.6397 | CO | 1.813 | 72.7065 | 0:32 | 257.0222 | 487.8697 | 108.9302
c:\data\co\000910\fld1152 | 2000-09-13 | 0:36 | H2 | 0.67 | 8.7161 | CO | 1.813 | 70.6316 | 0:35 | 257.0243 | 492.1838 | 106.7131
c:\data\co\000910\fld1153 | 2000-09-13 | 0:39 | H2 | 0.668 | 8.7388 | CO | 1.813 | 68.7113 | 0:38 | 257.0264 | 493.4657 | 104.6612
c:\data\co\000910\fld1154 | 2000-09-13 | 0:42 | H2 | 0.668 | 8.6754 | CO | 1.81 | 70.1847 | 0:41 | 257.0285 | 489.8856 | 106.2356
c:\data\co\000910\fld1155 | 2000-09-13 | 0:45 | H2 | 0.668 | 8.6813 | CO | 1.811 | 68.447 | 0:44 | 257.0306 | 490.2187 | 104.3788
c:\data\co\000910\fld1156 | 2000-09-13 | 0:48 | H2 | 0.668 | 9.3606 | CO | 1.811 | 69.4079 | 0:47 | 257.0326 | 528.5777 | 105.4056
c:\data\co\000910\fld1157 | 2000-09-13 | 0:51 | H2 | 0.668 | 9.4049 | CO | 1.813 | 69.6123 | 0:50 | 257.0347 | 531.0792 | 105.624
c:\data\co\000910\fld1158 | 2000-09-13 | 0:54 | H2 | 0.67 | 8.1063 | CO | 1.811 | 69.1915 | 0:53 | 257.0368 | 457.7494 | 105.1743
c:\data\co\000910\fld1159 | 2000-09-13 | 0:57 | H2 | 0.67 | 8.6046 | CO | 1.811 | 67.0937 | 0:56 | 257.0389 | 485.8876 | 102.9328
c:\data\co\000910\fld1160 | 2000-09-13 | 1:00 | H2 | 0.668 | 8.763 | CO | 1.81 | 70.1283 | 0:59 | 257.041 | 494.8322 | 106.1753
c:\data\co\000910\fld1161 | 2000-09-13 | 1:03 | H2 | 0.668 | 8.8086 | CO | 1.811 | 66.0658 | 1:02 | 257.0431 | 497.4072 | 101.8345
c:\data\co\000910\fld1162 | 2000-09-13 | 1:06 | H2 | 0.67 | 9.3505 | CO | 1.813 | 65.8713 | 1:05 | 257.0451 | 528.0074 | 101.6267
c:\data\co\000910\fld1163 | 2000-09-13 | 1:09 | H2 | 0.67 | 8.4728 | CO | 1.813 | 67.4367 | 1:08 | 257.0472 | 478.4451 | 103.2993
c:\data\co\000910\fld1164 | 2000-09-13 | 1:12 | H2 | 0.67 | 9.0233 | CO | 1.813 | 68.2618 | 1:11 | 257.0493 | 509.5309 | 104.181
c:\data\co\000910\fld1165 | 2000-09-13 | 1:15 | H2 | 0.67 | 8.7738 | CO | 1.813 | 66.0786 | 1:14 | 257.0514 | 495.4421 | 101.8482
c:\data\co\000910\fld1166 | 2000-09-13 | 1:18 | H2 | 0.67 | 9.3264 | CO | 1.813 | 66.0012 | 1:17 | 257.0535 | 526.6465 | 101.7655
c:\data\co\000910\fld1167 | 2000-09-13 | 1:21 | H2 | 0.67 | 8.2071 | CO | 1.815 | 63.3128 | 1:20 | 257.0556 | 463.4414 | 98.8929
c:\data\co\000910\fld1168 | 2000-09-13 | 1:24 | H2 | 0.67 | 8.6801 | CO | 1.813 | 66.2591 | 1:23 | 257.0576 | 490.151 | 102.041
c:\data\co\000910\fld1169 | 2000-09-13 | 1:27 | H2 | 0.668 | 8.9115 | CO | 1.811 | 61.0787 | 1:26 | 257.0597 | 503.2178 | 96.5057
c:\data\co\000910\fld1170 | 2000-09-13 | 1:30 | H2 | 0.668 | 9.4201 | CO | 1.811 | 65.3874 | 1:29 | 257.0618 | 531.9376 | 101.1096
c:\data\co\000910\fld1171 | 2000-09-13 | 1:33 | H2 | 0.67 | 9.1093 | CO | 1.813 | 64.877 | 1:32 | 257.0639 | 514.3872 | 100.5643
c:\data\co\000910\fld1172 | 2000-09-13 | 1:36 | H2 | 0.67 | 8.7302 | CO | 1.815 | 65.0923 | 1:35 | 257.066 | 492.98 | 100.7943
c:\data\co\000910\fld1173 | 2000-09-13 | 1:39 | H2 | 0.67 | 9.0339 | CO | 1.813 | 61.6505 | 1:38 | 257.0681 | 510.1295 | 97.1167
c:\data\co\000910\fld1174 | 2000-09-13 | 1:42 | H2 | 0.668 | 8.8514 | CO | 1.811 | 64.0647 | 1:41 | 257.0701 | 499.824 | 99.6963
c:\data\co\000910\fld1175 | 2000-09-13 | 1:45 | H2 | 0.67 | 8.7496 | CO | 1.813 | 61.2646 | 1:44 | 257.0722 | 494.0755 | 96.7044
c:\data\co\000910\fld1176 | 2000-09-13 | 1:48 | H2 | 0.668 | 9.0955 | CO | 1.813 | 61.8403 | 1:47 | 257.0743 | 513.6079 | 97.3195
c:\data\co\000910\fld1177 | 2000-09-13 | 1:51 | H2 | 0.67 | 8.7316 | CO | 1.815 | 61.5774 | 1:50 | 257.0764 | 493.0591 | 97.0386
c:\data\co\000910\fld1178 | 2000-09-13 | 1:54 | H2 | 0.668 | 8.664 | CO | 1.813 | 62.7466 | 1:53 | 257.0785 | 489.2418 | 98.2879
c:\data\co\000910\fld1179 | 2000-09-13 | 1:57 | H2 | 0.668 | 9.4296 | CO | 1.811 | 62.4941 | 1:56 | 257.0806 | 532.474 | 98.0181
c:\data\co\000910\fld1180 | 2000-09-13 | 2:00 | H2 | 0.668 | 8.5762 | CO | 1.811 | 60.6654 | 1:59 | 257.0826 | 484.2839 | 72.985
c:\data\co\000910\fld1181 | 2000-09-13 | 2:03 | H2 | 0.67 | 8.898 | CO | 1.811 | 227.6373 | 2:02 | 257.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld1182 | 2000-09-13 | 2:06 | H2 | 0.67 | 8.8037 | CO | 1.811 | 231.2048 | 2:05 | 257.0868 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld1183 | 2000-09-13 | 2:09 | H2 | 0.668 | 9.1284 | CO | 1.81 | 228.0907 | 2:08 | 257.0889 | NA | NA |  | 230.157 | 8.8636
c:\data\co\000910\fld1184 | 2000-09-13 | 2:12 | H2 | 0.668 | 8.6588 | CO | 1.811 | 231.1755 | 2:11 | 257.091 | NA | NA |  | 1.7895 | 0.24047
c:\data\co\000910\fld1185 | 2000-09-13 | 2:15 | H2 | 0.67 | 9.3857 | CO | 1.813 | 64.3673 | 2:14 | 257.0931 | 529.9093 | 99.5421
c:\data\co\000910\fld1186 | 2000-09-13 | 2:18 | H2 | 0.673 | 8.87 | CO | 1.816 | 62.229 | 2:17 | 257.0951 | 500.7933 | 97.2511
c:\data\co\000910\fld1187 | 2000-09-13 | 2:21 | H2 | 0.67 | 8.8085 | CO | 1.813 | 62.0422 | 2:20 | 257.0972 | 497.321 | 97.051
c:\data\co\000910\fld1188 | 2000-09-13 | 2:24 | H2 | 0.668 | 9.048 | CO | 1.811 | 60.1049 | 2:23 | 257.0993 | 510.843 | 94.9754
c:\data\co\000910\fld1189 | 2000-09-13 | 2:27 | H2 | 0.668 | 8.8583 | CO | 1.811 | 60.7981 | 2:26 | 257.1014 | 500.1327 | 95.7181
c:\data\co\000910\fld1190 | 2000-09-13 | 2:30 | H2 | 0.668 | 9.3192 | CO | 1.811 | 60.3669 | 2:29 | 257.1035 | 526.1547 | 95.2561
c:\data\co\000910\fld1191 | 2000-09-13 | 2:33 | H2 | 0.668 | 9.5364 | CO | 1.813 | 60.6673 | 2:32 | 257.1056 | 538.4177 | 95.578
c:\data\co\000910\fld1192 | 2000-09-13 | 2:36 | H2 | 0.668 | 8.8783 | CO | 1.81 | 61.236 | 2:35 | 257.1076 | 501.2619 | 96.1873
c:\data\co\000910\fld1193 | 2000-09-13 | 2:39 | H2 | 0.668 | 8.6575 | CO | 1.811 | 61.6343 | 2:38 | 257.1097 | 488.7957 | 96.614
c:\data\co\000910\fld1194 | 2000-09-13 | 2:42 | H2 | 0.668 | 8.7115 | CO | 1.81 | 62.2314 | 2:41 | 257.1118 | 491.8445 | 97.2537
c:\data\co\000910\fld1195 | 2000-09-13 | 2:45 | H2 | 0.668 | 9.7387 | CO | 1.811 | 57.6335 | 2:44 | 257.1139 | 549.8394 | 92.3276
c:\data\co\000910\fld1196 | 2000-09-13 | 2:48 | H2 | 0.668 | 8.2782 | CO | 1.813 | 58.8986 | 2:47 | 257.116 | 467.3807 | 93.683
c:\data\co\000910\fld1197 | 2000-09-13 | 2:51 | H2 | 0.67 | 8.8224 | CO | 1.813 | 60.2671 | 2:50 | 257.1181 | 498.1058 | 95.1492
c:\data\co\000910\fld1198 | 2000-09-13 | 2:54 | H2 | 0.668 | 9.6249 | CO | 1.811 | 57.9664 | 2:53 | 257.1201 | 543.4143 | 92.6842
c:\data\co\000910\fld1199 | 2000-09-13 | 2:57 | H2 | 0.67 | 9.0588 | CO | 1.813 | 57.8222 | 2:56 | 257.1222 | 511.4528 | 92.5297
c:\data\co\000910\fld1200 | 2000-09-13 | 3:00 | H2 | 0.67 | 8.4116 | CO | 1.811 | 59.2871 | 2:59 | 257.1243 | 474.9123 | 94.0992
c:\data\co\000910\fld1201 | 2000-09-13 | 3:03 | H2 | 0.67 | 9.1575 | CO | 1.813 | 59.0903 | 3:02 | 257.1264 | 517.0253 | 93.8884
c:\data\co\000910\fld1202 | 2000-09-13 | 3:06 | H2 | 0.668 | 8.7228 | CO | 1.811 | 59.8025 | 3:05 | 257.1285 | 492.4825 | 94.6514
c:\data\co\000910\fld1203 | 2000-09-13 | 3:09 | H2 | 0.668 | 8.7577 | CO | 1.813 | 58.8476 | 3:08 | 257.1306 | 494.4529 | 93.6283
c:\data\co\000910\fld1204 | 2000-09-13 | 3:12 | H2 | 0.668 | 8.7124 | CO | 1.813 | 57.513 | 3:11 | 257.1326 | 491.8953 | 92.1985
c:\data\co\000910\fld1205 | 2000-09-13 | 3:15 | H2 | 0.668 | 9.2129 | CO | 1.813 | 56.9271 | 3:14 | 257.1347 | 520.1531 | 91.5707
c:\data\co\000910\fld1206 | 2000-09-13 | 3:18 | H2 | 0.668 | 8.3557 | CO | 1.813 | 57.711 | 3:17 | 257.1368 | 471.7563 | 92.4106
c:\data\co\000910\fld1207 | 2000-09-13 | 3:21 | H2 | 0.67 | 9.2001 | CO | 1.813 | 57.9961 | 3:20 | 257.1389 | 519.4304 | 92.716
c:\data\co\000910\fld1208 | 2000-09-13 | 3:24 | H2 | 0.668 | 9.1978 | CO | 1.811 | 56.0802 | 3:23 | 257.141 | 519.3006 | 90.6634
c:\data\co\000910\fld1209 | 2000-09-13 | 3:27 | H2 | 0.67 | 8.7923 | CO | 1.813 | 56.9041 | 3:26 | 257.1431 | 496.4064 | 91.5461
c:\data\co\000910\fld1210 | 2000-09-13 | 3:30 | H2 | 0.67 | 9.3622 | CO | 1.813 | 56.3516 | 3:29 | 257.1451 | 528.5825 | 90.9541
c:\data\co\000910\fld1211 | 2000-09-13 | 3:33 | H2 | 0.67 | 8.9177 | CO | 1.813 | 58.1769 | 3:32 | 257.1472 | 503.4864 | 92.9098
c:\data\co\000910\fld1212 | 2000-09-13 | 3:36 | H2 | 0.668 | 9.0736 | CO | 1.813 | 56.6348 | 3:35 | 257.1493 | 512.2883 | 91.2576
c:\data\co\000910\fld1213 | 2000-09-13 | 3:39 | H2 | 0.67 | 9.4287 | CO | 1.813 | 56.8644 | 3:38 | 257.1514 | 532.337 | 91.5035
c:\data\co\000910\fld1214 | 2000-09-13 | 3:42 | H2 | 0.668 | 8.1802 | CO | 1.811 | 56.7163 | 3:41 | 257.1535 | 461.8477 | 91.3449
c:\data\co\000910\fld1215 | 2000-09-13 | 3:45 | H2 | 0.67 | 9.1757 | CO | 1.815 | 56.2265 | 3:44 | 257.1556 | 518.0528 | 90.8201
c:\data\co\000910\fld1216 | 2000-09-13 | 3:48 | H2 | 0.67 | 8.69 | CO | 1.813 | 56.9578 | 3:47 | 257.1576 | 490.6306 | 91.6036
c:\data\co\000910\fld1217 | 2000-09-13 | 3:51 | H2 | 0.67 | 8.6842 | CO | 1.815 | 54.8606 | 3:50 | 257.1597 | 490.3031 | 89.3567
c:\data\co\000910\fld1218 | 2000-09-13 | 3:54 | H2 | 0.668 | 8.7791 | CO | 1.813 | 56.2929 | 3:53 | 257.1618 | 495.6611 | 90.8912
c:\data\co\000910\fld1219 | 2000-09-13 | 3:57 | H2 | 0.67 | 8.9259 | CO | 1.813 | 55.7389 | 3:56 | 257.1639 | 503.9493 | 90.2977
c:\data\co\000910\fld1220 | 2000-09-13 | 4:00 | H2 | 0.668 | 8.832 | CO | 1.811 | 58.5513 | 3:59 | 257.166 | 498.6478 | 93.3109
c:\data\co\000910\fld1221 | 2000-09-13 | 4:03 | H2 | 0.668 | 9.4249 | CO | 1.813 | 55.3536 | 4:02 | 257.1681 | 532.1225 | 89.8849
c:\data\co\000910\fld1222 | 2000-09-13 | 4:06 | H2 | 0.671 | 9.0387 | CO | 1.815 | 56.3057 | 4:05 | 257.1701 | 510.3179 | 90.905
c:\data\co\000910\fld1223 | 2000-09-13 | 4:09 | H2 | 0.67 | 9.4848 | CO | 1.813 | 53.2086 | 4:08 | 257.1722 | 535.5044 | 87.5867
c:\data\co\000910\fld1224 | 2000-09-13 | 4:12 | H2 | 0.668 | 9.1216 | CO | 1.813 | 57.4855 | 4:11 | 257.1743 | 514.9984 | 92.169
c:\data\co\000910\fld1225 | 2000-09-13 | 4:15 | H2 | 0.67 | 9.1997 | CO | 1.815 | 54.8319 | 4:14 | 257.1764 | 519.4079 | 89.3259
c:\data\co\000910\fld1226 | 2000-09-13 | 4:18 | H2 | 0.67 | 8.517 | CO | 1.816 | 56.5261 | 4:17 | 257.1785 | 480.8631 | 91.1411
c:\data\co\000910\fld1227 | 2000-09-13 | 4:22 | H2 | 0.671 | 9.1587 | CO | 1.816 | 56.7218 | 4:20 | 257.1806 | 517.093 | 91.3508
c:\data\co\000910\fld1228 | 2000-09-13 | 4:24 | H2 | 0.671 | 9.2218 | CO | 1.816 | 58.5055 | 4:23 | 257.1826 | 520.6556 | 93.2618
c:\data\co\000910\fld1229 | 2000-09-13 | 4:27 | H2 | 0.671 | 9.4641 | CO | 1.818 | 54.2164 | 4:26 | 257.1847 | 534.3357 | 88.6665
c:\data\co\000910\fld1230 | 2000-09-13 | 4:30 | H2 | 0.671 | 8.8308 | CO | 1.818 | 54.2764 | 4:29 | 257.1868 | 498.5801 | 88.7308
c:\data\co\000910\fld1231 | 2000-09-13 | 4:34 | H2 | 0.671 | 9.5975 | CO | 1.818 | 57.4396 | 4:32 | 257.1889 | 541.8673 | 92.1198
c:\data\co\000910\fld1232 | 2000-09-13 | 4:36 | H2 | 0.67 | 9.2262 | CO | 1.816 | 55.2431 | 4:35 | 257.191 | 520.904 | 89.7665
c:\data\co\000910\fld1233 | 2000-09-13 | 4:40 | H2 | 0.675 | 9.4951 | CO | 1.821 | 57.1199 | 4:38 | 257.1931 | 536.0859 | 91.7773
c:\data\co\000910\fld1234 | 2000-09-13 | 4:42 | H2 | 0.671 | 10.2302 | CO | 1.816 | 56.136 | 4:41 | 257.1951 | 577.5891 | 90.7231
c:\data\co\000910\fld1235 | 2000-09-13 | 4:46 | H2 | 0.671 | 9.5271 | CO | 1.82 | 59.0609 | 4:44 | 257.1972 | 537.8926 | 93.8569
c:\data\co\000910\fld1236 | 2000-09-13 | 4:49 | H2 | 0.67 | 9.0287 | CO | 1.816 | 58.7981 | 4:47 | 257.1993 | 509.7533 | 93.5753
c:\data\co\000910\fld1237 | 2000-09-13 | 4:52 | H2 | 0.67 | 9.0539 | CO | 1.818 | 62.422 | 4:50 | 257.2014 | 511.1761 | 97.4579
c:\data\co\000910\fld1238 | 2000-09-13 | 4:55 | H2 | 0.671 | 8.9932 | CO | 1.818 | 72.0635 | 4:53 | 257.2035 | 507.749 | 107.7878
c:\data\co\000910\fld1239 | 2000-09-13 | 4:58 | H2 | 0.671 | 9.3813 | CO | 1.818 | 61.3611 | 4:56 | 257.2056 | 529.6608 | 96.3213
c:\data\co\000910\fld1240 | 2000-09-13 | 5:01 | H2 | 0.67 | 9.1119 | CO | 1.818 | 61.852 | 4:59 | 257.2076 | 514.4507 | 96.8472
c:\data\co\000910\fld1241 | 2000-09-13 | 5:04 | H2 | 0.67 | 9.4669 | CO | 1.82 | 57.4157 | 5:02 | 257.2097 | 534.4938 | 92.0942
c:\data\co\000910\fld1242 | 2000-09-13 | 5:07 | H2 | 0.671 | 9.1455 | CO | 1.82 | 59.5705 | 5:05 | 257.2118 | 516.3478 | 94.4028
c:\data\co\000910\fld1243 | 2000-09-13 | 5:10 | H2 | 0.671 | 10.274 | CO | 1.818 | 59.7075 | 5:08 | 257.2139 | 580.062 | 94.5496
c:\data\co\000910\fld1244 | 2000-09-13 | 5:13 | H2 | 0.671 | 9.5129 | CO | 1.82 | 59.5617 | 5:11 | 257.216 | 537.0909 | 94.3934
c:\data\co\000910\fld1245 | 2000-09-13 | 5:16 | H2 | 0.671 | 9.0903 | CO | 1.82 | 58.3464 | 5:14 | 257.2181 | 513.2312 | 93.0914
c:\data\co\000910\fld1246 | 2000-09-13 | 5:19 | H2 | 0.67 | 9.1054 | CO | 1.818 | 58.7258 | 5:17 | 257.2201 | 514.0838 | 93.4978
c:\data\co\000910\fld1247 | 2000-09-13 | 5:22 | H2 | 0.67 | 9.2127 | CO | 1.816 | 57.9352 | 5:20 | 257.2222 | 520.1418 | 92.6508
c:\data\co\000910\fld1248 | 2000-09-13 | 5:25 | H2 | 0.671 | 9.0982 | CO | 1.82 | 56.3416 | 5:23 | 257.2243 | 513.6772 | 90.9434
c:\data\co\000910\fld1249 | 2000-09-13 | 5:28 | H2 | 0.671 | 9.0139 | CO | 1.82 | 58.2703 | 5:26 | 257.2264 | 508.9177 | 93.0098
c:\data\co\000910\fld1250 | 2000-09-13 | 5:31 | H2 | 0.671 | 9.3574 | CO | 1.82 | 57.7236 | 5:29 | 257.2285 | 528.3115 | 92.4241
c:\data\co\000910\fld1251 | 2000-09-13 | 5:34 | H2 | 0.671 | 9.218 | CO | 1.818 | 58.6756 | 5:32 | 257.2306 | 520.4411 | 93.4441
c:\data\co\000910\fld1252 | 2000-09-13 | 5:37 | H2 | 0.671 | 9.4557 | CO | 1.818 | 57.8608 | 5:35 | 257.2326 | 533.8614 | 92.5711
c:\data\co\000910\fld1253 | 2000-09-13 | 5:40 | H2 | 0.671 | 9.0816 | CO | 1.82 | 58.793 | 5:38 | 257.2347 | 512.74 | 93.5698
c:\data\co\000910\fld1254 | 2000-09-13 | 5:43 | H2 | 0.671 | 9.0996 | CO | 1.818 | 55.622 | 5:41 | 257.2368 | 513.7563 | 90.1724
c:\data\co\000910\fld1255 | 2000-09-13 | 5:46 | H2 | 0.671 | 10.0226 | CO | 1.82 | 58.6702 | 5:44 | 257.2389 | 565.8681 | 93.4383
c:\data\co\000910\fld1256 | 2000-09-13 | 5:49 | H2 | 0.673 | 9.6618 | CO | 1.82 | 57.4476 | 5:47 | 257.241 | 545.4977 | 92.1284
c:\data\co\000910\fld1257 | 2000-09-13 | 5:52 | H2 | 0.671 | 9.3587 | CO | 1.82 | 56.7018 | 5:50 | 257.2431 | 528.3849 | 91.3293
c:\data\co\000910\fld1258 | 2000-09-13 | 5:55 | H2 | 0.671 | 8.8916 | CO | 1.818 | 56.6036 | 5:53 | 257.2451 | 502.0128 | 91.2241
c:\data\co\000910\fld1259 | 2000-09-13 | 5:58 | H2 | 0.67 | 9.407 | CO | 1.816 | 57.2765 | 5:56 | 257.2472 | 531.1119 | 91.9451
c:\data\co\000910\fld1260 | 2000-09-13 | 6:01 | H2 | 0.671 | 9.9406 | CO | 1.82 | 56.9604 | 5:59 | 257.2493 | 561.2385 | 91.6064
c:\data\co\000910\fld1261 | 2000-09-13 | 6:04 | H2 | 0.671 | 9.525 | CO | 1.82 | 57.9527 | 6:02 | 257.2514 | 537.774 | 92.6695
c:\data\co\000910\fld1262 | 2000-09-13 | 6:07 | H2 | 0.671 | 9.1966 | CO | 1.82 | 53.1518 | 6:05 | 257.2535 | 519.2328 | 87.5259
c:\data\co\000910\fld1263 | 2000-09-13 | 6:10 | H2 | 0.673 | 9.213 | CO | 1.818 | 56.4823 | 6:08 | 257.2556 | 520.1588 | 91.0942
c:\data\co\000910\fld1264 | 2000-09-13 | 6:13 | H2 | 0.671 | 9.1486 | CO | 1.818 | 56.8788 | 6:11 | 257.2576 | 516.5228 | 91.519
c:\data\co\000910\fld1265 | 2000-09-13 | 6:16 | H2 | 0.673 | 9.8162 | CO | 1.82 | 56.571 | 6:14 | 257.2597 | 554.215 | 91.1892
c:\data\co\000910\fld1266 | 2000-09-13 | 6:19 | H2 | 0.671 | 9.5168 | CO | 1.82 | 55.6951 | 6:17 | 257.2618 | 537.3111 | 90.2508
c:\data\co\000910\fld1267 | 2000-09-13 | 6:22 | H2 | 0.671 | 9.2081 | CO | 1.818 | 55.7994 | 6:20 | 257.2639 | 519.8821 | 90.3625
c:\data\co\000910\fld1268 | 2000-09-13 | 6:25 | H2 | 0.675 | 9.3439 | CO | 1.821 | 57.1137 | 6:23 | 257.266 | 527.5493 | 91.7706
c:\data\co\000910\fld1269 | 2000-09-13 | 6:28 | H2 | 0.67 | 9.4489 | CO | 1.816 | 54.6225 | 6:26 | 257.2681 | 533.4775 | 89.1016
c:\data\co\000910\fld1270 | 2000-09-13 | 6:31 | H2 | 0.67 | 9.0915 | CO | 1.815 | 56.3611 | 6:29 | 257.2701 | 513.299 | 90.9643
c:\data\co\000910\fld1271 | 2000-09-13 | 6:34 | H2 | 0.67 | 9.7965 | CO | 1.816 | 56.966 | 6:32 | 257.2722 | 553.1027 | 91.6124
c:\data\co\000910\fld1272 | 2000-09-13 | 6:37 | H2 | 0.671 | 10.457 | CO | 1.818 | 55.8625 | 6:35 | 257.2743 | 590.394 | 90.4301
c:\data\co\000910\fld1273 | 2000-09-13 | 6:40 | H2 | 0.67 | 8.8189 | CO | 1.815 | 54.69 | 6:38 | 257.2764 | 497.9082 | 89.1739
c:\data\co\000910\fld1274 | 2000-09-13 | 6:43 | H2 | 0.67 | 9.8049 | CO | 1.815 | 53.9508 | 6:41 | 257.2785 | 553.577 | 88.3819
c:\data\co\000910\fld1275 | 2000-09-13 | 6:46 | H2 | 0.668 | 9.29 | CO | 1.813 | 55.1349 | 6:44 | 257.2806 | 524.5061 | 89.6506
c:\data\co\000910\fld1276 | 2000-09-13 | 6:49 | H2 | 0.67 | 9.1425 | CO | 1.815 | 57.5483 | 6:47 | 257.2826 | 516.1784 | 92.2363
c:\data\co\000910\fld1277 | 2000-09-13 | 6:52 | H2 | 0.67 | 8.8357 | CO | 1.813 | 55.1248 | 6:50 | 257.2847 | 498.8567 | 89.6398
c:\data\co\000910\fld1278 | 2000-09-13 | 6:55 | H2 | 0.67 | 8.9293 | CO | 1.813 | 54.8259 | 6:53 | 257.2868 | 504.1413 | 89.3195
c:\data\co\000910\fld1279 | 2000-09-13 | 6:58 | H2 | 0.668 | 9.3442 | CO | 1.813 | 55.8695 | 6:56 | 257.2889 | 527.5662 | 90.4376
c:\data\co\000910\fld1280 | 2000-09-13 | 7:01 | H2 | 0.668 | 10.2684 | CO | 1.813 | 64.4601 | 6:59 | 257.291 | 579.7458 | 99.6415
c:\data\co\000910\fld1281 | 2000-09-13 | 7:04 | H2 | 0.668 | 9.5428 | CO | 1.813 | 59.2111 | 7:02 | 257.2931 | 538.779 | 94.0178
c:\data\co\000910\fld1282 | 2000-09-13 | 7:07 | H2 | 0.67 | 9.5179 | CO | 1.815 | 56.4348 | 7:05 | 257.2951 | 537.3732 | 91.0433
c:\data\co\000910\fld1283 | 2000-09-13 | 7:10 | H2 | 0.67 | 9.2728 | CO | 1.813 | 54.2492 | 7:08 | 257.2972 | 523.535 | 88.7016
c:\data\co\000910\fld1284 | 2000-09-13 | 7:13 | H2 | 0.668 | 8.6977 | CO | 1.811 | 56.5005 | 7:11 | 257.2993 | 491.0653 | 91.1137
c:\data\co\000910\fld1285 | 2000-09-13 | 7:16 | H2 | 0.668 | 8.8924 | CO | 1.811 | 57.0245 | 7:14 | 257.3014 | 502.0579 | 91.6751
c:\data\co\000910\fld1286 | 2000-09-13 | 7:19 | H2 | 0.668 | 9.0865 | CO | 1.813 | 56.6173 | 7:17 | 257.3035 | 513.0167 | 91.2388
c:\data\co\000910\fld1287 | 2000-09-13 | 7:22 | H2 | 0.668 | 8.9819 | CO | 1.811 | 57.0525 | 7:20 | 257.3056 | 507.111 | 91.7051
c:\data\co\000910\fld1288 | 2000-09-13 | 7:25 | H2 | 0.668 | 8.6548 | CO | 1.811 | 57.1314 | 7:23 | 257.3076 | 488.6432 | 91.7896
c:\data\co\000910\fld1289 | 2000-09-13 | 7:28 | H2 | 0.668 | 9.1222 | CO | 1.811 | 54.8053 | 7:26 | 257.3097 | 515.0323 | 89.2974
c:\data\co\000910\fld1290 | 2000-09-13 | 7:31 | H2 | 0.668 | 8.662 | CO | 1.81 | 58.3412 | 7:29 | 257.3118 | 489.0497 | 93.0858
c:\data\co\000910\fld1291 | 2000-09-13 | 7:34 | H2 | 0.668 | 8.4672 | CO | 1.811 | 56.7429 | 7:32 | 257.3139 | 478.0515 | 91.3734
c:\data\co\000910\fld1292 | 2000-09-13 | 7:37 | H2 | 0.668 | 9.1824 | CO | 1.81 | 58.1641 | 7:35 | 257.316 | 518.4311 | 92.896
c:\data\co\000910\fld1293 | 2000-09-13 | 7:40 | H2 | 0.666 | 9.0557 | CO | 1.81 | 58.1364 | 7:38 | 257.3181 | 511.2777 | 92.8664
c:\data\co\000910\fld1294 | 2000-09-13 | 7:43 | H2 | 0.668 | 8.4299 | CO | 1.81 | 57.0808 | 7:41 | 257.3201 | 475.9456 | 91.7354
c:\data\co\000910\fld1295 | 2000-09-13 | 7:46 | H2 | 0.668 | 8.5463 | CO | 1.808 | 59.2751 | 7:44 | 257.3222 | 482.5174 | 94.0864
c:\data\co\000910\fld1296 | 2000-09-13 | 7:49 | H2 | 0.668 | 9.1174 | CO | 1.808 | 58.96 | 7:47 | 257.3243 | 514.7613 | 93.7488
c:\data\co\000910\fld1297 | 2000-09-13 | 7:52 | H2 | 0.67 | 8.6293 | CO | 1.808 | 58.0107 | 7:50 | 257.3264 | 487.2035 | 92.7317
c:\data\co\000910\fld1298 | 2000-09-13 | 7:55 | H2 | 0.668 | 9.3272 | CO | 1.808 | 58.4769 | 7:53 | 257.3285 | 526.6064 | 93.2312
c:\data\co\000910\fld1299 | 2000-09-13 | 7:58 | H2 | 0.668 | 9.327 | CO | 1.81 | 59.9064 | 7:56 | 257.3306 | 526.5951 | 94.7627
c:\data\co\000910\fld1300 | 2000-09-13 | 8:01 | H2 | 0.67 | 8.6915 | CO | 1.81 | 60.4369 | 7:59 | 257.3326 | 490.7153 | 95.3311
c:\data\co\000910\fld1301 | 2000-09-13 | 8:04 | H2 | 0.67 | 9.1629 | CO | 1.808 | 58.0964 | 8:02 | 257.3347 | 517.3302 | 92.8235
c:\data\co\000910\fld1302 | 2000-09-13 | 8:07 | H2 | 0.67 | 8.8647 | CO | 1.808 | 58.1823 | 8:05 | 257.3368 | 500.494 | 92.9155
c:\data\co\000910\fld1303 | 2000-09-13 | 8:10 | H2 | 0.666 | 9.0113 | CO | 1.808 | 58.4602 | 8:08 | 257.3389 | 508.7709 | 93.2133
c:\data\co\000910\fld1304 | 2000-09-13 | 8:13 | H2 | 0.668 | 8.892 | CO | 1.808 | 61.594 | 8:11 | 257.341 | 502.0354 | 96.5708
c:\data\co\000910\fld1305 | 2000-09-13 | 8:16 | H2 | 0.668 | 9.3608 | CO | 1.808 | 59.6369 | 8:14 | 257.3431 | 528.5034 | 94.474
c:\data\co\000910\fld1306 | 2000-09-13 | 8:19 | H2 | 0.668 | 8.8462 | CO | 1.808 | 62.587 | 8:17 | 257.3451 | 499.4495 | 97.6347
c:\data\co\000910\fld1307 | 2000-09-13 | 8:22 | H2 | 0.668 | 9.4975 | CO | 1.808 | 61.0282 | 8:20 | 257.3472 | 536.2214 | 95.9646
c:\data\co\000910\fld1308 | 2000-09-13 | 8:25 | H2 | 0.668 | 9.1128 | CO | 1.806 | 60.1308 | 8:23 | 257.3493 | 514.5015 | 95.0032
c:\data\co\000910\fld1309 | 2000-09-13 | 8:28 | H2 | 0.668 | 9.3565 | CO | 1.808 | 59.0751 | 8:26 | 257.3514 | 528.2607 | 93.8721
c:\data\co\000910\fld1310 | 2000-09-13 | 8:31 | H2 | 0.666 | 8.9227 | CO | 1.806 | 62.5497 | 8:29 | 257.3535 | 503.7687 | 97.5947
c:\data\co\000910\fld1311 | 2000-09-13 | 8:34 | H2 | 0.668 | 9.4611 | CO | 1.808 | 56.9401 | 8:32 | 257.3556 | 534.1663 | 91.5847
c:\data\co\000910\fld1312 | 2000-09-13 | 8:37 | H2 | 0.668 | 9.4304 | CO | 1.806 | 62.2012 | 8:35 | 257.3576 | 532.433 | 97.2214
c:\data\co\000910\fld1313 | 2000-09-13 | 8:40 | H2 | 0.668 | 9.198 | CO | 1.806 | 59.4121 | 8:38 | 257.3597 | 519.3119 | 94.2331
c:\data\co\000910\fld1314 | 2000-09-13 | 8:43 | H2 | 0.668 | 8.3769 | CO | 1.805 | 62.5691 | 8:41 | 257.3618 | 472.9532 | 97.6155
c:\data\co\000910\fld1315 | 2000-09-13 | 8:46 | H2 | 0.668 | 9.099 | CO | 1.806 | 58.9149 | 8:44 | 257.3639 | 513.7224 | 93.7004
c:\data\co\000910\fld1316 | 2000-09-13 | 8:49 | H2 | 0.666 | 9.585 | CO | 1.803 | 62.1101 | 8:47 | 257.366 | 541.1616 | 97.1238
c:\data\co\000910\fld1317 | 2000-09-13 | 8:52 | H2 | 0.668 | 8.7841 | CO | 1.805 | 60.0093 | 8:50 | 257.3681 | 495.9434 | 94.873
c:\data\co\000910\fld1318 | 2000-09-13 | 8:55 | H2 | 0.67 | 8.6258 | CO | 1.806 | 61.4629 | 8:53 | 257.3701 | 487.0059 | 96.4304
c:\data\co\000910\fld1319 | 2000-09-13 | 8:58 | H2 | 0.666 | 9.1028 | CO | 1.805 | 59.9301 | 8:56 | 257.3722 | 513.937 | 94.7881
c:\data\co\000910\fld1320 | 2000-09-13 | 9:01 | H2 | 0.668 | 9.8756 | CO | 1.808 | 59.9783 | 8:59 | 257.3743 | 557.5686 | 94.8398
c:\data\co\000910\fld1321 | 2000-09-13 | 9:04 | H2 | 0.668 | 9.1707 | CO | 1.806 | 59.1266 | 9:02 | 257.3764 | 517.7705 | 93.9273
c:\data\co\000910\fld1322 | 2000-09-13 | 9:07 | H2 | 0.671 | 8.5636 | CO | 1.81 | 60.7888 | 9:05 | 257.3785 | 483.4941 | 95.7081
c:\data\co\000910\fld1323 | 2000-09-13 | 9:10 | H2 | 0.666 | 8.9154 | CO | 1.803 | 61.161 | 9:08 | 257.3806 | 503.3565 | 96.1069
c:\data\co\000910\fld1324 | 2000-09-13 | 9:13 | H2 | 0.668 | 9.1184 | CO | 1.805 | 63.3256 | 9:11 | 257.3826 | 514.8177 | 98.426
c:\data\co\000910\fld1325 | 2000-09-13 | 9:16 | H2 | 0.668 | 8.9639 | CO | 1.805 | 62.0771 | 9:14 | 257.3847 | 506.0948 | 97.0884
c:\data\co\000910\fld1326 | 2000-09-13 | 9:19 | H2 | 0.668 | 9.141 | CO | 1.808 | 63.9889 | 9:17 | 257.3868 | 516.0937 | 99.1367
c:\data\co\000910\fld1327 | 2000-09-13 | 9:22 | H2 | 0.668 | 8.6213 | CO | 1.808 | 58.7255 | 9:20 | 257.3889 | 486.7518 | 93.4975
c:\data\co\000910\fld1328 | 2000-09-13 | 9:25 | H2 | 0.668 | 9.085 | CO | 1.805 | 62.6783 | 9:23 | 257.391 | 512.932 | 97.7325
c:\data\co\000910\fld1329 | 2000-09-13 | 9:28 | H2 | 0.668 | 9.0173 | CO | 1.805 | 60.3055 | 9:26 | 257.3931 | 509.1097 | 95.1903
c:\data\co\000910\fld1330 | 2000-09-13 | 9:31 | H2 | 0.668 | 9.0038 | CO | 1.805 | 62.0602 | 9:29 | 257.3951 | 508.3475 | 97.0703
c:\data\co\000910\fld1331 | 2000-09-13 | 9:34 | H2 | 0.668 | 9.2365 | CO | 1.808 | 60.4747 | 9:32 | 257.3972 | 521.4856 | 95.3716
c:\data\co\000910\fld1332 | 2000-09-13 | 9:37 | H2 | 0.666 | 9.3166 | CO | 1.806 | 60.1409 | 9:35 | 257.3993 | 526.0079 | 95.014
c:\data\co\000910\fld1333 | 2000-09-13 | 9:40 | H2 | 0.668 | 8.915 | CO | 1.805 | 61.2246 | 9:38 | 257.4014 | 503.3339 | 96.175
c:\data\co\000910\fld1334 | 2000-09-13 | 9:43 | H2 | 0.668 | 9.3833 | CO | 1.806 | 60.5096 | 9:41 | 257.4035 | 529.7738 | 95.409
c:\data\co\000910\fld1335 | 2000-09-13 | 9:46 | H2 | 0.666 | 9.1042 | CO | 1.805 | 61.0406 | 9:44 | 257.4056 | 514.016 | 95.9779
c:\data\co\000910\fld1336 | 2000-09-13 | 9:49 | H2 | 0.668 | 8.5419 | CO | 1.806 | 63.4625 | 9:47 | 257.4076 | 482.269 | 98.5727
c:\data\co\000910\fld1337 | 2000-09-13 | 9:52 | H2 | 0.666 | 8.8177 | CO | 1.806 | 60.5328 | 9:50 | 257.4097 | 497.8404 | 95.4339
c:\data\co\000910\fld1338 | 2000-09-13 | 9:55 | H2 | 0.668 | 8.7317 | CO | 1.805 | 64.0473 | 9:53 | 257.4118 | 492.9849 | 99.1993
c:\data\co\000910\fld1339 | 2000-09-13 | 9:58 | H2 | 0.668 | 8.9322 | CO | 1.803 | 60.5326 | 9:56 | 257.4139 | 504.305 | 95.4336
c:\data\co\000910\fld1340 | 2000-09-13 | 10:01 | H2 | 0.668 | 8.9159 | CO | 1.805 | 62.6569 | 9:59 | 257.416 | 429.8778 | 75.5247
c:\data\co\000910\fld1341 | 2000-09-13 | 10:04 | H2 | 0.668 | 8.4784 | CO | 1.803 | 234.1601 | 10:02 | 257.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld1342 | 2000-09-13 | 10:07 | H2 | 0.668 | 9.0563 | CO | 1.805 | 227.2309 | 10:05 | 257.4201 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld1343 | 2000-09-13 | 10:10 | H2 | 0.666 | 8.7095 | CO | 1.803 | 231.355 | 10:08 | 257.4222 | NA | NA |  | 229.4535 | 8.8483
c:\data\co\000910\fld1344 | 2000-09-13 | 10:13 | H2 | 0.668 | 8.779 | CO | 1.801 | 229.7745 | 10:11 | 257.4243 | NA | NA |  | 2.0807 | 0.18348
c:\data\co\000910\fld1345 | 2000-09-13 | 10:16 | H2 | 0.668 | 9.5352 | CO | 1.805 | 64.2687 | 10:14 | 257.4264 | 546.7055 | 99.0946
c:\data\co\000910\fld1346 | 2000-09-13 | 10:19 | H2 | 0.668 | 8.8189 | CO | 1.805 | 66.9864 | 10:17 | 257.4285 | 505.6361 | 102.0119
c:\data\co\000910\fld1347 | 2000-09-13 | 10:22 | H2 | 0.666 | 9.6239 | CO | 1.803 | 63.1591 | 10:20 | 257.4306 | 551.7912 | 97.9035
c:\data\co\000910\fld1348 | 2000-09-13 | 10:25 | H2 | 0.668 | 8.798 | CO | 1.805 | 62.9993 | 10:23 | 257.4326 | 504.4378 | 97.732
c:\data\co\000910\fld1349 | 2000-09-13 | 10:28 | H2 | 0.668 | 9.7305 | CO | 1.805 | 63.7007 | 10:26 | 257.4347 | 557.9031 | 98.4849
c:\data\co\000910\fld1350 | 2000-09-13 | 10:31 | H2 | 0.668 | 8.793 | CO | 1.806 | 65.6168 | 10:29 | 257.4368 | 504.1511 | 100.5417
c:\data\co\000910\fld1351 | 2000-09-13 | 10:34 | H2 | 0.666 | 9.2058 | CO | 1.805 | 62.1293 | 10:32 | 257.4389 | 527.8192 | 96.798
c:\data\co\000910\fld1352 | 2000-09-13 | 10:37 | H2 | 0.671 | 8.9327 | CO | 1.808 | 62.4783 | 10:35 | 257.441 | 512.1609 | 97.1727
c:\data\co\000910\fld1353 | 2000-09-13 | 10:40 | H2 | 0.666 | 9.2564 | CO | 1.803 | 63.7644 | 10:38 | 257.4431 | 530.7204 | 98.5533
c:\data\co\000910\fld1354 | 2000-09-13 | 10:43 | H2 | 0.668 | 9.3879 | CO | 1.805 | 64.795 | 10:41 | 257.4451 | 538.26 | 99.6596
c:\data\co\000910\fld1355 | 2000-09-13 | 10:46 | H2 | 0.668 | 8.9874 | CO | 1.803 | 67.0262 | 10:44 | 257.4472 | 515.2971 | 102.0547
c:\data\co\000910\fld1356 | 2000-09-13 | 10:49 | H2 | 0.666 | 9.2936 | CO | 1.805 | 65.074 | 10:47 | 257.4493 | 532.8532 | 99.9591
c:\data\co\000910\fld1357 | 2000-09-13 | 10:52 | H2 | 0.666 | 9.6312 | CO | 1.805 | 64.4444 | 10:50 | 257.4514 | 552.2097 | 99.2832
c:\data\co\000910\fld1358 | 2000-09-13 | 10:55 | H2 | 0.666 | 9.0111 | CO | 1.803 | 68.0927 | 10:53 | 257.4535 | 516.656 | 103.1995
c:\data\co\000910\fld1359 | 2000-09-13 | 10:58 | H2 | 0.666 | 9.1188 | CO | 1.801 | 65.3346 | 10:56 | 257.4556 | 522.831 | 100.2388
c:\data\co\000910\fld1360 | 2000-09-13 | 11:01 | H2 | 0.668 | 8.9856 | CO | 1.803 | 64.1645 | 10:59 | 257.4576 | 515.1939 | 98.9827
c:\data\co\000910\fld1361 | 2000-09-13 | 11:04 | H2 | 0.668 | 9.6402 | CO | 1.805 | 63.2431 | 11:02 | 257.4597 | 552.7257 | 97.9937
c:\data\co\000910\fld1362 | 2000-09-13 | 11:07 | H2 | 0.666 | 8.6418 | CO | 1.803 | 64.4181 | 11:05 | 257.4618 | 495.482 | 99.255
c:\data\co\000910\fld1363 | 2000-09-13 | 11:10 | H2 | 0.668 | 9.0949 | CO | 1.805 | 64.1113 | 11:08 | 257.4639 | 521.4607 | 98.9256
c:\data\co\000910\fld1364 | 2000-09-13 | 11:13 | H2 | 0.666 | 9.4219 | CO | 1.805 | 63.8757 | 11:11 | 257.466 | 540.2094 | 98.6727
c:\data\co\000910\fld1365 | 2000-09-13 | 11:16 | H2 | 0.666 | 8.8567 | CO | 1.801 | 62.7152 | 11:14 | 257.4681 | 507.8034 | 97.427
c:\data\co\000910\fld1366 | 2000-09-13 | 11:19 | H2 | 0.668 | 9.51 | CO | 1.803 | 65.4014 | 11:17 | 257.4701 | 545.2606 | 100.3105
c:\data\co\000910\fld1367 | 2000-09-13 | 11:22 | H2 | 0.668 | 9.2417 | CO | 1.803 | 65.1813 | 11:20 | 257.4722 | 529.8775 | 100.0742
c:\data\co\000910\fld1368 | 2000-09-13 | 11:25 | H2 | 0.668 | 8.948 | CO | 1.803 | 66.7653 | 11:23 | 257.4743 | 513.0381 | 101.7746
c:\data\co\000910\fld1369 | 2000-09-13 | 11:28 | H2 | 0.666 | 9.4169 | CO | 1.801 | 65.2356 | 11:26 | 257.4764 | 539.9227 | 100.1325
c:\data\co\000910\fld1370 | 2000-09-13 | 11:31 | H2 | 0.666 | 9.1617 | CO | 1.803 | 69.9197 | 11:29 | 257.4785 | 525.2907 | 105.1607
c:\data\co\000910\fld1371 | 2000-09-13 | 11:34 | H2 | 0.666 | 8.9518 | CO | 1.805 | 65.2846 | 11:32 | 257.4806 | 513.256 | 100.1851
c:\data\co\000910\fld1372 | 2000-09-13 | 11:37 | H2 | 0.666 | 8.8517 | CO | 1.803 | 67.5393 | 11:35 | 257.4826 | 507.5167 | 102.6055
c:\data\co\000910\fld1373 | 2000-09-13 | 11:40 | H2 | 0.666 | 9.0379 | CO | 1.803 | 67.3145 | 11:38 | 257.4847 | 518.1926 | 102.3641
c:\data\co\000910\fld1374 | 2000-09-13 | 11:43 | H2 | 0.666 | 8.9278 | CO | 1.803 | 67.4225 | 11:41 | 257.4868 | 511.8799 | 102.4801
c:\data\co\000910\fld1375 | 2000-09-13 | 11:46 | H2 | 0.666 | 9.0791 | CO | 1.801 | 69.4821 | 11:44 | 257.4889 | 520.5548 | 104.691
c:\data\co\000910\fld1376 | 2000-09-13 | 11:49 | H2 | 0.666 | 9.195 | CO | 1.803 | 69.5251 | 11:47 | 257.491 | 527.2 | 104.7371
c:\data\co\000910\fld1377 | 2000-09-13 | 11:52 | H2 | 0.666 | 9.0614 | CO | 1.805 | 66.99 | 11:50 | 257.4931 | 519.5399 | 102.0158
c:\data\co\000910\fld1378 | 2000-09-13 | 11:55 | H2 | 0.666 | 9.4623 | CO | 1.805 | 66.7728 | 11:53 | 257.4951 | 542.5257 | 101.7826
c:\data\co\000910\fld1379 | 2000-09-13 | 11:58 | H2 | 0.668 | 9.1674 | CO | 1.803 | 68.2101 | 11:56 | 257.4972 | 525.6175 | 103.3255
c:\data\co\000910\fld1380 | 2000-09-13 | 12:01 | H2 | 0.666 | 8.8707 | CO | 1.803 | 68.0353 | 11:59 | 257.4993 | 508.6061 | 103.1379
c:\data\co\000910\fld1381 | 2000-09-13 | 12:04 | H2 | 0.666 | 9.0358 | CO | 1.801 | 67.2571 | 12:02 | 257.5014 | 518.0722 | 102.3025
c:\data\co\000910\fld1382 | 2000-09-13 | 12:07 | H2 | 0.666 | 9.3126 | CO | 1.803 | 69.0418 | 12:05 | 257.5035 | 533.9426 | 104.2183
c:\data\co\000910\fld1383 | 2000-09-13 | 12:10 | H2 | 0.668 | 9.1355 | CO | 1.805 | 67.0429 | 12:08 | 257.5056 | 523.7885 | 102.0726
c:\data\co\000910\fld1384 | 2000-09-13 | 12:13 | H2 | 0.666 | 9.3013 | CO | 1.805 | 69.9295 | 12:11 | 257.5076 | 533.2947 | 105.1712
c:\data\co\000910\fld1385 | 2000-09-13 | 12:16 | H2 | 0.668 | 8.6706 | CO | 1.806 | 72.0337 | 12:14 | 257.5097 | 497.1332 | 107.43
c:\data\co\000910\fld1386 | 2000-09-13 | 12:19 | H2 | 0.666 | 9.1234 | CO | 1.803 | 69.8644 | 12:17 | 257.5118 | 523.0947 | 105.1013
c:\data\co\000910\fld1387 | 2000-09-13 | 12:22 | H2 | 0.666 | 9.1402 | CO | 1.801 | 67.3386 | 12:20 | 257.5139 | 524.058 | 102.39
c:\data\co\000910\fld1388 | 2000-09-13 | 12:25 | H2 | 0.668 | 9.6986 | CO | 1.805 | 70.0566 | 12:23 | 257.516 | 556.0741 | 105.3077
c:\data\co\000910\fld1389 | 2000-09-13 | 12:28 | H2 | 0.668 | 9.2792 | CO | 1.803 | 65.1363 | 12:26 | 257.5181 | 532.0276 | 100.0259
c:\data\co\000910\fld1390 | 2000-09-13 | 12:31 | H2 | 0.668 | 9.2171 | CO | 1.803 | 67.0271 | 12:29 | 257.5201 | 528.4671 | 102.0556
c:\data\co\000910\fld1391 | 2000-09-13 | 12:34 | H2 | 0.668 | 9.2593 | CO | 1.806 | 65.4036 | 12:32 | 257.5222 | 530.8866 | 100.3129
c:\data\co\000910\fld1392 | 2000-09-13 | 12:37 | H2 | 0.666 | 8.9216 | CO | 1.806 | 67.1613 | 12:35 | 257.5243 | 511.5244 | 102.1997
c:\data\co\000910\fld1393 | 2000-09-13 | 12:40 | H2 | 0.666 | 9.3068 | CO | 1.805 | 64.2031 | 12:38 | 257.5264 | 533.6101 | 99.0242
c:\data\co\000910\fld1394 | 2000-09-13 | 12:43 | H2 | 0.668 | 8.8099 | CO | 1.806 | 64.8678 | 12:41 | 257.5285 | 505.1201 | 99.7377
c:\data\co\000910\fld1395 | 2000-09-13 | 12:46 | H2 | 0.67 | 9.8677 | CO | 1.806 | 59.6307 | 12:44 | 257.5306 | 565.7696 | 94.1159
c:\data\co\000910\fld1396 | 2000-09-13 | 12:49 | H2 | 0.67 | 9.4452 | CO | 1.806 | 62.3255 | 12:47 | 257.5326 | 541.5453 | 97.0087
c:\data\co\000910\fld1397 | 2000-09-13 | 12:52 | H2 | 0.668 | 9.4452 | CO | 1.805 | 62.5902 | 12:50 | 257.5347 | 541.5453 | 97.2928
c:\data\co\000910\fld1398 | 2000-09-13 | 12:55 | H2 | 0.668 | 9.3003 | CO | 1.805 | 60.5275 | 12:53 | 257.5368 | 533.2374 | 95.0786
c:\data\co\000910\fld1399 | 2000-09-13 | 12:58 | H2 | 0.668 | 9.2767 | CO | 1.808 | 62.5715 | 12:56 | 257.5389 | 531.8843 | 97.2727
c:\data\co\000910\fld1400 | 2000-09-13 | 13:01 | H2 | 0.666 | 8.9523 | CO | 1.808 | 58.5919 | 12:59 | 257.541 | 513.2846 | 93.0008
c:\data\co\000910\fld1401 | 2000-09-13 | 13:04 | H2 | 0.668 | 9.0714 | CO | 1.806 | 60.2036 | 13:02 | 257.5431 | 520.1133 | 94.7309
c:\data\co\000910\fld1402 | 2000-09-13 | 13:07 | H2 | 0.668 | 9.3009 | CO | 1.805 | 60.794 | 13:05 | 257.5451 | 533.2718 | 95.3647
c:\data\co\000910\fld1403 | 2000-09-13 | 13:10 | H2 | 0.668 | 8.6404 | CO | 1.805 | 64.9064 | 13:08 | 257.5472 | 495.4017 | 99.7791
c:\data\co\000910\fld1404 | 2000-09-13 | 13:13 | H2 | 0.668 | 9.1949 | CO | 1.806 | 65.4729 | 13:11 | 257.5493 | 527.1942 | 100.3873
c:\data\co\000910\fld1405 | 2000-09-13 | 13:16 | H2 | 0.67 | 9.0009 | CO | 1.806 | 69.3924 | 13:14 | 257.5514 | 516.0711 | 104.5947
c:\data\co\000910\fld1406 | 2000-09-13 | 13:19 | H2 | 0.668 | 9.163 | CO | 1.805 | 73.0371 | 13:17 | 257.5535 | 525.3652 | 108.5071
c:\data\co\000910\fld1407 | 2000-09-13 | 13:22 | H2 | 0.668 | 9.2201 | CO | 1.806 | 73.0793 | 13:20 | 257.5556 | 528.6391 | 108.5524
c:\data\co\000910\fld1408 | 2000-09-13 | 13:25 | H2 | 0.67 | 9.3374 | CO | 1.806 | 75.418 | 13:23 | 257.5576 | 535.3645 | 111.0629
c:\data\co\000910\fld1409 | 2000-09-13 | 13:28 | H2 | 0.668 | 9.0161 | CO | 1.806 | 78.6299 | 13:26 | 257.5597 | 516.9426 | 114.5107
c:\data\co\000910\fld1410 | 2000-09-13 | 13:31 | H2 | 0.668 | 8.5663 | CO | 1.805 | 77.2793 | 13:29 | 257.5618 | 491.1531 | 113.0609
c:\data\co\000910\fld1411 | 2000-09-13 | 13:34 | H2 | 0.668 | 8.8522 | CO | 1.806 | 80.3123 | 13:32 | 257.5639 | 507.5454 | 116.3167
c:\data\co\000910\fld1412 | 2000-09-13 | 13:37 | H2 | 0.668 | 9.2872 | CO | 1.806 | 81.9386 | 13:35 | 257.566 | 532.4863 | 118.0625
c:\data\co\000910\fld1413 | 2000-09-13 | 13:40 | H2 | 0.67 | 8.8762 | CO | 1.808 | 82.6014 | 13:38 | 257.5681 | 508.9214 | 118.774
c:\data\co\000910\fld1414 | 2000-09-13 | 13:43 | H2 | 0.668 | 9.5404 | CO | 1.806 | 86.8803 | 13:41 | 257.5701 | 547.0036 | 123.3672
c:\data\co\000910\fld1415 | 2000-09-13 | 13:46 | H2 | 0.668 | 8.5118 | CO | 1.806 | 86.1258 | 13:44 | 257.5722 | 488.0283 | 122.5573
c:\data\co\000910\fld1416 | 2000-09-13 | 13:49 | H2 | 0.668 | 8.9187 | CO | 1.806 | 86.8835 | 13:47 | 257.5743 | 511.3582 | 123.3706
c:\data\co\000910\fld1417 | 2000-09-13 | 13:52 | H2 | 0.668 | 8.8348 | CO | 1.806 | 82.4877 | 13:50 | 257.5764 | 506.5477 | 118.6519
c:\data\co\000910\fld1418 | 2000-09-13 | 13:55 | H2 | 0.668 | 9.0482 | CO | 1.806 | 83.7963 | 13:53 | 257.5785 | 518.7831 | 120.0566
c:\data\co\000910\fld1419 | 2000-09-13 | 13:58 | H2 | 0.67 | 8.4474 | CO | 1.806 | 86.8683 | 13:56 | 257.5806 | 484.3359 | 123.3543
c:\data\co\000910\fld1420 | 2000-09-13 | 14:01 | H2 | 0.668 | 9.1473 | CO | 1.806 | 84.9805 | 13:59 | 257.5826 | 524.4651 | 121.3278
c:\data\co\000910\fld1421 | 2000-09-13 | 14:04 | H2 | 0.668 | 8.6195 | CO | 1.806 | 76.7961 | 14:02 | 257.5847 | 494.2034 | 112.5422
c:\data\co\000910\fld1422 | 2000-09-13 | 14:07 | H2 | 0.668 | 9.1269 | CO | 1.806 | 82.531 | 14:05 | 257.5868 | 523.2954 | 118.6984
c:\data\co\000910\fld1423 | 2000-09-13 | 14:10 | H2 | 0.668 | 10.5038 | CO | 1.806 | 77.0821 | 14:08 | 257.5889 | 602.2407 | 112.8492
c:\data\co\000910\fld1424 | 2000-09-13 | 14:13 | H2 | 0.668 | 8.8769 | CO | 1.806 | 76.1886 | 14:11 | 257.591 | 508.9615 | 111.8901
c:\data\co\000910\fld1425 | 2000-09-13 | 14:16 | H2 | 0.67 | 8.7722 | CO | 1.808 | 73.3066 | 14:14 | 257.5931 | 502.9585 | 108.7964
c:\data\co\000910\fld1426 | 2000-09-13 | 14:19 | H2 | 0.67 | 9.1875 | CO | 1.808 | 73.6338 | 14:17 | 257.5951 | 526.7699 | 109.1476
c:\data\co\000910\fld1427 | 2000-09-13 | 14:22 | H2 | 0.668 | 9.411 | CO | 1.806 | 63.6029 | 14:20 | 257.5972 | 539.5844 | 98.3799
c:\data\co\000910\fld1428 | 2000-09-13 | 14:25 | H2 | 0.668 | 9.295 | CO | 1.81 | 69.6591 | 14:23 | 257.5993 | 532.9335 | 104.881
c:\data\co\000910\fld1429 | 2000-09-13 | 14:28 | H2 | 0.666 | 9.0522 | CO | 1.808 | 67.8358 | 14:26 | 257.6014 | 519.0125 | 102.9237
c:\data\co\000910\fld1430 | 2000-09-13 | 14:31 | H2 | 0.668 | 8.9776 | CO | 1.806 | 68.1526 | 14:29 | 257.6035 | 514.7352 | 103.2638
c:\data\co\000910\fld1431 | 2000-09-13 | 14:34 | H2 | 0.668 | 9.2454 | CO | 1.806 | 66.952 | 14:32 | 257.6056 | 530.0897 | 101.975
c:\data\co\000910\fld1432 | 2000-09-13 | 14:37 | H2 | 0.668 | 8.8248 | CO | 1.806 | 67.1532 | 14:35 | 257.6076 | 505.9744 | 102.191
c:\data\co\000910\fld1433 | 2000-09-13 | 14:40 | H2 | 0.668 | 9.0629 | CO | 1.808 | 67.9647 | 14:38 | 257.6097 | 519.6259 | 103.0621
c:\data\co\000910\fld1434 | 2000-09-13 | 14:43 | H2 | 0.668 | 8.9181 | CO | 1.806 | 68.6917 | 14:41 | 257.6118 | 511.3238 | 103.8425
c:\data\co\000910\fld1435 | 2000-09-13 | 14:46 | H2 | 0.668 | 10.1814 | CO | 1.806 | 72.3825 | 14:44 | 257.6139 | 583.7557 | 107.8044
c:\data\co\000910\fld1436 | 2000-09-13 | 14:49 | H2 | 0.668 | 8.6929 | CO | 1.808 | 72.1179 | 14:47 | 257.616 | 498.4118 | 107.5204
c:\data\co\000910\fld1437 | 2000-09-13 | 14:52 | H2 | 0.668 | 9.0051 | CO | 1.806 | 68.3185 | 14:50 | 257.6181 | 516.312 | 103.4419
c:\data\co\000910\fld1438 | 2000-09-13 | 14:55 | H2 | 0.668 | 8.9566 | CO | 1.808 | 72.9464 | 14:53 | 257.6201 | 513.5312 | 108.4097
c:\data\co\000910\fld1439 | 2000-09-13 | 14:58 | H2 | 0.668 | 8.9273 | CO | 1.81 | 65.1448 | 14:56 | 257.6222 | 511.8512 | 100.0351
c:\data\co\000910\fld1440 | 2000-09-13 | 15:01 | H2 | 0.666 | 9.424 | CO | 1.806 | 64.7742 | 14:59 | 257.6243 | 540.3298 | 99.6372
c:\data\co\000910\fld1441 | 2000-09-13 | 15:04 | H2 | 0.668 | 8.8435 | CO | 1.805 | 66.9475 | 15:02 | 257.6264 | 507.0465 | 101.9702
c:\data\co\000910\fld1442 | 2000-09-13 | 15:07 | H2 | 0.668 | 9.8385 | CO | 1.806 | 67.7326 | 15:05 | 257.6285 | 564.0954 | 102.813
c:\data\co\000910\fld1443 | 2000-09-13 | 15:10 | H2 | 0.668 | 9.2087 | CO | 1.806 | 71.014 | 15:08 | 257.6306 | 527.9855 | 106.3354
c:\data\co\000910\fld1444 | 2000-09-13 | 15:13 | H2 | 0.668 | 9.1151 | CO | 1.808 | 70.8682 | 15:11 | 257.6326 | 522.6189 | 106.1789
c:\data\co\000910\fld1445 | 2000-09-13 | 15:16 | H2 | 0.668 | 9.0627 | CO | 1.806 | 69.4401 | 15:14 | 257.6347 | 519.6145 | 104.6459
c:\data\co\000910\fld1446 | 2000-09-13 | 15:19 | H2 | 0.668 | 9.1366 | CO | 1.806 | 71.2148 | 15:17 | 257.6368 | 523.8516 | 106.5509
c:\data\co\000910\fld1447 | 2000-09-13 | 15:22 | H2 | 0.668 | 9.0055 | CO | 1.811 | 69.6498 | 15:20 | 257.6389 | 516.3349 | 104.871
c:\data\co\000910\fld1448 | 2000-09-13 | 15:25 | H2 | 0.668 | 8.6871 | CO | 1.806 | 69.342 | 15:23 | 257.641 | 498.0793 | 104.5406
c:\data\co\000910\fld1449 | 2000-09-13 | 15:28 | H2 | 0.668 | 8.8892 | CO | 1.806 | 65.7519 | 15:26 | 257.6431 | 509.6668 | 100.6868
c:\data\co\000910\fld1450 | 2000-09-13 | 15:31 | H2 | 0.668 | 9.4694 | CO | 1.806 | 68.6016 | 15:29 | 257.6451 | 542.9328 | 103.7458
c:\data\co\000910\fld1451 | 2000-09-13 | 15:34 | H2 | 0.668 | 9.003 | CO | 1.808 | 71.5354 | 15:32 | 257.6472 | 516.1915 | 106.8951
c:\data\co\000910\fld1452 | 2000-09-13 | 15:37 | H2 | 0.673 | 10.0025 | CO | 1.811 | 70.5535 | 15:35 | 257.6493 | 573.4984 | 105.8411
c:\data\co\000910\fld1453 | 2000-09-13 | 15:40 | H2 | 0.668 | 8.9868 | CO | 1.806 | 70.2816 | 15:38 | 257.6514 | 515.2627 | 105.5492
c:\data\co\000910\fld1454 | 2000-09-13 | 15:43 | H2 | 0.668 | 8.9101 | CO | 1.806 | 69.9082 | 15:41 | 257.6535 | 510.8651 | 105.1484
c:\data\co\000910\fld1455 | 2000-09-13 | 15:46 | H2 | 0.668 | 9.5238 | CO | 1.806 | 68.3576 | 15:44 | 257.6556 | 546.0519 | 103.4839
c:\data\co\000910\fld1456 | 2000-09-13 | 15:49 | H2 | 0.668 | 8.7829 | CO | 1.805 | 70.1586 | 15:47 | 257.6576 | 503.572 | 105.4172
c:\data\co\000910\fld1457 | 2000-09-13 | 15:52 | H2 | 0.668 | 9.2769 | CO | 1.806 | 70.4656 | 15:50 | 257.6597 | 531.8957 | 105.7467
c:\data\co\000910\fld1458 | 2000-09-13 | 15:55 | H2 | 0.668 | 9.5356 | CO | 1.808 | 70.6826 | 15:53 | 257.6618 | 546.7284 | 105.9796
c:\data\co\000910\fld1459 | 2000-09-13 | 15:58 | H2 | 0.668 | 9.3941 | CO | 1.806 | 71.8439 | 15:56 | 257.6639 | 538.6155 | 107.2263
c:\data\co\000910\fld1460 | 2000-09-13 | 16:01 | H2 | 0.67 | 8.9966 | CO | 1.806 | 69.8778 | 15:59 | 257.666 | 515.8246 | 105.1157
c:\data\co\000910\fld1461 | 2000-09-13 | 16:04 | H2 | 0.67 | 9.2957 | CO | 1.806 | 70.6866 | 16:02 | 257.6681 | 532.9736 | 105.9839
c:\data\co\000910\fld1462 | 2000-09-13 | 16:07 | H2 | 0.668 | 8.9527 | CO | 1.808 | 71.8348 | 16:05 | 257.6701 | 513.3076 | 107.2165
c:\data\co\000910\fld1463 | 2000-09-13 | 16:10 | H2 | 0.668 | 9.0504 | CO | 1.81 | 71.8969 | 16:08 | 257.6722 | 518.9092 | 107.2831
c:\data\co\000910\fld1464 | 2000-09-13 | 16:13 | H2 | 0.668 | 8.6674 | CO | 1.806 | 71.9073 | 16:11 | 257.6743 | 496.9498 | 107.2943
c:\data\co\000910\fld1465 | 2000-09-13 | 16:16 | H2 | 0.668 | 9.2862 | CO | 1.806 | 72.8327 | 16:14 | 257.6764 | 532.429 | 108.2877
c:\data\co\000910\fld1466 | 2000-09-13 | 16:19 | H2 | 0.67 | 9.2757 | CO | 1.808 | 73.051 | 16:17 | 257.6785 | 531.8269 | 108.522
c:\data\co\000910\fld1467 | 2000-09-13 | 16:22 | H2 | 0.67 | 8.5777 | CO | 1.808 | 68.8531 | 16:20 | 257.6806 | 491.8068 | 104.0158
c:\data\co\000910\fld1468 | 2000-09-13 | 16:25 | H2 | 0.67 | 9.1807 | CO | 1.808 | 66.4936 | 16:23 | 257.6826 | 526.3801 | 101.4829
c:\data\co\000910\fld1469 | 2000-09-13 | 16:28 | H2 | 0.67 | 9.2254 | CO | 1.808 | 66.2656 | 16:26 | 257.6847 | 528.943 | 101.2382
c:\data\co\000910\fld1470 | 2000-09-13 | 16:31 | H2 | 0.668 | 9.1073 | CO | 1.808 | 68.9154 | 16:29 | 257.6868 | 522.1716 | 104.0826
c:\data\co\000910\fld1471 | 2000-09-13 | 16:34 | H2 | 0.668 | 8.8793 | CO | 1.806 | 73.4224 | 16:32 | 257.6889 | 509.0991 | 108.9207
c:\data\co\000910\fld1472 | 2000-09-13 | 16:37 | H2 | 0.67 | 9.6151 | CO | 1.808 | 69.989 | 16:35 | 257.691 | 551.2866 | 105.2351
c:\data\co\000910\fld1473 | 2000-09-13 | 16:40 | H2 | 0.668 | 9.1795 | CO | 1.806 | 69.9361 | 16:38 | 257.6931 | 526.3113 | 105.1783
c:\data\co\000910\fld1474 | 2000-09-13 | 16:43 | H2 | 0.668 | 9.5625 | CO | 1.806 | 71.0147 | 16:41 | 257.6951 | 548.2708 | 106.3361
c:\data\co\000910\fld1475 | 2000-09-13 | 16:46 | H2 | 0.668 | 8.9471 | CO | 1.808 | 70.3215 | 16:44 | 257.6972 | 512.9865 | 105.592
c:\data\co\000910\fld1476 | 2000-09-13 | 16:49 | H2 | 0.673 | 9.2688 | CO | 1.813 | 73.0627 | 16:47 | 257.6993 | 531.4313 | 108.5346
c:\data\co\000910\fld1477 | 2000-09-13 | 16:52 | H2 | 0.668 | 10.0277 | CO | 1.808 | 72.2965 | 16:50 | 257.7014 | 574.9432 | 107.7121
c:\data\co\000910\fld1478 | 2000-09-13 | 16:55 | H2 | 0.668 | 9.204 | CO | 1.805 | 71.7504 | 16:53 | 257.7035 | 527.716 | 107.1259
c:\data\co\000910\fld1479 | 2000-09-13 | 16:58 | H2 | 0.668 | 9.1301 | CO | 1.806 | 75.2561 | 16:56 | 257.7056 | 523.4789 | 110.8891
c:\data\co\000910\fld1480 | 2000-09-13 | 17:01 | H2 | 0.668 | 9.4526 | CO | 1.806 | 75.9453 | 16:59 | 257.7076 | 541.9696 | 111.6289
c:\data\co\000910\fld1481 | 2000-09-13 | 17:04 | H2 | 0.668 | 9.5393 | CO | 1.806 | 74.1213 | 17:02 | 257.7097 | 546.9406 | 109.6709
c:\data\co\000910\fld1482 | 2000-09-13 | 17:07 | H2 | 0.668 | 9.0825 | CO | 1.808 | 76.2006 | 17:05 | 257.7118 | 520.7497 | 111.903
c:\data\co\000910\fld1483 | 2000-09-13 | 17:10 | H2 | 0.666 | 9.5158 | CO | 1.808 | 75.6796 | 17:08 | 257.7139 | 545.5932 | 111.3437
c:\data\co\000910\fld1484 | 2000-09-13 | 17:13 | H2 | 0.668 | 8.8529 | CO | 1.806 | 79.1064 | 17:11 | 257.716 | 507.5855 | 115.0222
c:\data\co\000910\fld1485 | 2000-09-13 | 17:16 | H2 | 0.668 | 8.7718 | CO | 1.806 | 79.4715 | 17:14 | 257.7181 | 502.9356 | 115.4142
c:\data\co\000910\fld1486 | 2000-09-13 | 17:19 | H2 | 0.668 | 9.4552 | CO | 1.806 | 79.3627 | 17:17 | 257.7201 | 542.1187 | 115.2974
c:\data\co\000910\fld1487 | 2000-09-13 | 17:22 | H2 | 0.668 | 9.4035 | CO | 1.805 | 77.2153 | 17:20 | 257.7222 | 539.1544 | 112.9922
c:\data\co\000910\fld1488 | 2000-09-13 | 17:25 | H2 | 0.671 | 9.0188 | CO | 1.81 | 78.8641 | 17:23 | 257.7243 | 517.0974 | 114.7621
c:\data\co\000910\fld1489 | 2000-09-13 | 17:28 | H2 | 0.668 | 8.7071 | CO | 1.808 | 79.4351 | 17:26 | 257.7264 | 499.226 | 115.3751
c:\data\co\000910\fld1490 | 2000-09-13 | 17:31 | H2 | 0.666 | 8.7449 | CO | 1.805 | 81.3903 | 17:29 | 257.7285 | 501.3933 | 117.4739
c:\data\co\000910\fld1491 | 2000-09-13 | 17:34 | H2 | 0.666 | 8.809 | CO | 1.806 | 83.7716 | 17:32 | 257.7306 | 505.0685 | 120.0301
c:\data\co\000910\fld1492 | 2000-09-13 | 17:37 | H2 | 0.668 | 8.6595 | CO | 1.805 | 88.4727 | 17:35 | 257.7326 | 496.4968 | 125.0766
c:\data\co\000910\fld1493 | 2000-09-13 | 17:40 | H2 | 0.666 | 8.4738 | CO | 1.805 | 91.1503 | 17:38 | 257.7347 | 485.8496 | 127.9508
c:\data\co\000910\fld1494 | 2000-09-13 | 17:43 | H2 | 0.666 | 8.7698 | CO | 1.803 | 84.6609 | 17:41 | 257.7368 | 502.8209 | 120.9847
c:\data\co\000910\fld1495 | 2000-09-13 | 17:46 | H2 | 0.666 | 9.1703 | CO | 1.803 | 77.2428 | 17:44 | 257.7389 | 525.7838 | 113.0217
c:\data\co\000910\fld1496 | 2000-09-13 | 17:49 | H2 | 0.668 | 9.9745 | CO | 1.805 | 79.9008 | 17:47 | 257.741 | 571.893 | 115.875
c:\data\co\000910\fld1497 | 2000-09-13 | 17:52 | H2 | 0.668 | 9.3468 | CO | 1.808 | 76.9441 | 17:50 | 257.7431 | 535.9035 | 112.7011
c:\data\co\000910\fld1498 | 2000-09-13 | 17:55 | H2 | 0.668 | 8.8258 | CO | 1.806 | 85.2379 | 17:53 | 257.7451 | 506.0317 | 121.6041
c:\data\co\000910\fld1499 | 2000-09-13 | 17:58 | H2 | 0.668 | 9.4941 | CO | 1.805 | 77.356 | 17:56 | 257.7472 | 544.349 | 113.1433
c:\data\co\000910\fld1500 | 2000-09-13 | 18:01 | H2 | 0.668 | 9.2208 | CO | 1.805 | 81.5108 | 17:59 | 257.7493 | 528.6792 | 98.3842
c:\data\co\000910\fld1501 | 2000-09-13 | 18:04 | H2 | 0.668 | 8.9048 | CO | 1.806 | 224.2267 | 18:02 | 257.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld1502 | 2000-09-13 | 18:07 | H2 | 0.668 | 8.6458 | CO | 1.806 | 229.3959 | 18:05 | 257.7535 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld1503 | 2000-09-13 | 18:10 | H2 | 0.668 | 8.3933 | CO | 1.805 | 228.2606 | 18:08 | 257.7556 | NA | NA |  | 229.5328 | 8.5929
c:\data\co\000910\fld1504 | 2000-09-13 | 18:13 | H2 | 0.668 | 8.7397 | CO | 1.806 | 230.942 | 18:11 | 257.7576 | NA | NA |  | 1.3459 | 0.17915
c:\data\co\000910\fld1505 | 2000-09-13 | 18:16 | H2 | 0.67 | 9.3311 | CO | 1.81 | 81.1407 | 18:14 | 257.7597 | 520.9335 | 123.4111
c:\data\co\000910\fld1506 | 2000-09-13 | 18:19 | H2 | 0.668 | 8.992 | CO | 1.806 | 81.6095 | 18:17 | 257.7618 | 502.0024 | 123.8948
c:\data\co\000910\fld1507 | 2000-09-13 | 18:22 | H2 | 0.668 | 9.0782 | CO | 1.808 | 81.2906 | 18:20 | 257.7639 | 506.8147 | 123.5658
c:\data\co\000910\fld1508 | 2000-09-13 | 18:25 | H2 | 0.668 | 9.0033 | CO | 1.808 | 80.9651 | 18:23 | 257.766 | 502.6332 | 123.23
c:\data\co\000910\fld1509 | 2000-09-13 | 18:28 | H2 | 0.668 | 9.1102 | CO | 1.808 | 83.4956 | 18:26 | 257.7681 | 508.6012 | 125.8409
c:\data\co\000910\fld1510 | 2000-09-13 | 18:31 | H2 | 0.67 | 8.8115 | CO | 1.808 | 80.0102 | 18:29 | 257.7701 | 491.9255 | 122.2447
c:\data\co\000910\fld1511 | 2000-09-13 | 18:34 | H2 | 0.668 | 9.7654 | CO | 1.81 | 78.4608 | 18:32 | 257.7722 | 545.1795 | 120.6461
c:\data\co\000910\fld1512 | 2000-09-13 | 18:37 | H2 | 0.673 | 9.068 | CO | 1.813 | 80.5697 | 18:35 | 257.7743 | 506.2453 | 122.822
c:\data\co\000910\fld1513 | 2000-09-13 | 18:40 | H2 | 0.668 | 9.4115 | CO | 1.806 | 79.7127 | 18:38 | 257.7764 | 525.4221 | 121.9378
c:\data\co\000910\fld1514 | 2000-09-13 | 18:43 | H2 | 0.67 | 9.4477 | CO | 1.81 | 77.5397 | 18:41 | 257.7785 | 527.443 | 119.6957
c:\data\co\000910\fld1515 | 2000-09-13 | 18:46 | H2 | 0.668 | 8.8806 | CO | 1.808 | 78.1593 | 18:44 | 257.7806 | 495.7832 | 120.335
c:\data\co\000910\fld1516 | 2000-09-13 | 18:49 | H2 | 0.67 | 8.9715 | CO | 1.81 | 80.0069 | 18:47 | 257.7826 | 500.8579 | 122.2413
c:\data\co\000910\fld1517 | 2000-09-13 | 18:52 | H2 | 0.67 | 9.1062 | CO | 1.808 | 78.5336 | 18:50 | 257.7847 | 508.3779 | 120.7212
c:\data\co\000910\fld1518 | 2000-09-13 | 18:55 | H2 | 0.668 | 9.0668 | CO | 1.808 | 79.0172 | 18:53 | 257.7868 | 506.1783 | 121.2202
c:\data\co\000910\fld1519 | 2000-09-13 | 18:58 | H2 | 0.668 | 9.3039 | CO | 1.808 | 78.9579 | 18:56 | 257.7889 | 519.415 | 121.159
c:\data\co\000910\fld1520 | 2000-09-13 | 19:01 | H2 | 0.67 | 8.919 | CO | 1.811 | 79.2949 | 18:59 | 257.791 | 497.9269 | 121.5067
c:\data\co\000910\fld1521 | 2000-09-13 | 19:04 | H2 | 0.668 | 9.5053 | CO | 1.808 | 76.7999 | 19:02 | 257.7931 | 530.6587 | 118.9324
c:\data\co\000910\fld1522 | 2000-09-13 | 19:07 | H2 | 0.668 | 9.3169 | CO | 1.808 | 80.3936 | 19:05 | 257.7951 | 520.1408 | 122.6403
c:\data\co\000910\fld1523 | 2000-09-13 | 19:10 | H2 | 0.668 | 9.1678 | CO | 1.81 | 78.0246 | 19:08 | 257.7972 | 511.8169 | 120.196
c:\data\co\000910\fld1524 | 2000-09-13 | 19:13 | H2 | 0.668 | 9.3336 | CO | 1.81 | 80.2184 | 19:11 | 257.7993 | 521.0731 | 122.4595
c:\data\co\000910\fld1525 | 2000-09-13 | 19:16 | H2 | 0.668 | 9.4332 | CO | 1.81 | 77.7543 | 19:14 | 257.8014 | 526.6335 | 119.9172
c:\data\co\000910\fld1526 | 2000-09-13 | 19:19 | H2 | 0.67 | 9.1615 | CO | 1.813 | 78.2722 | 19:17 | 257.8035 | 511.4651 | 120.4515
c:\data\co\000910\fld1527 | 2000-09-13 | 19:22 | H2 | 0.668 | 8.9612 | CO | 1.811 | 80.865 | 19:20 | 257.8056 | 500.2829 | 123.1267
c:\data\co\000910\fld1528 | 2000-09-13 | 19:25 | H2 | 0.668 | 9.3495 | CO | 1.808 | 80.7636 | 19:23 | 257.8076 | 521.9607 | 123.0221
c:\data\co\000910\fld1529 | 2000-09-13 | 19:28 | H2 | 0.668 | 9.2006 | CO | 1.81 | 76.6928 | 19:26 | 257.8097 | 513.648 | 118.8219
c:\data\co\000910\fld1530 | 2000-09-13 | 19:31 | H2 | 0.668 | 8.7067 | CO | 1.81 | 81.7978 | 19:29 | 257.8118 | 486.0747 | 124.0891
c:\data\co\000910\fld1531 | 2000-09-13 | 19:34 | H2 | 0.67 | 9.7323 | CO | 1.813 | 81.1145 | 19:32 | 257.8139 | 543.3316 | 123.3841
c:\data\co\000910\fld1532 | 2000-09-13 | 19:37 | H2 | 0.67 | 8.9715 | CO | 1.815 | 80.4076 | 19:35 | 257.816 | 500.8579 | 122.6548
c:\data\co\000910\fld1533 | 2000-09-13 | 19:40 | H2 | 0.668 | 8.8155 | CO | 1.813 | 82.8863 | 19:38 | 257.8181 | 492.1488 | 125.2122
c:\data\co\000910\fld1534 | 2000-09-13 | 19:43 | H2 | 0.67 | 9.2915 | CO | 1.813 | 79.021 | 19:41 | 257.8201 | 518.7227 | 121.2241
c:\data\co\000910\fld1535 | 2000-09-13 | 19:46 | H2 | 0.671 | 9.295 | CO | 1.815 | 80.5024 | 19:44 | 257.8222 | 518.9181 | 122.7526
c:\data\co\000910\fld1536 | 2000-09-13 | 19:49 | H2 | 0.67 | 9.2906 | CO | 1.813 | 79.2184 | 19:47 | 257.8243 | 518.6725 | 121.4278
c:\data\co\000910\fld1537 | 2000-09-13 | 19:52 | H2 | 0.673 | 9.2947 | CO | 1.818 | 79.3561 | 19:50 | 257.8264 | 518.9014 | 121.5698
c:\data\co\000910\fld1538 | 2000-09-13 | 19:55 | H2 | 0.668 | 9.4525 | CO | 1.813 | 82.2272 | 19:53 | 257.8285 | 527.711 | 124.5322
c:\data\co\000910\fld1539 | 2000-09-13 | 19:58 | H2 | 0.67 | 8.6889 | CO | 1.815 | 82.607 | 19:56 | 257.8306 | 485.081 | 124.924
c:\data\co\000910\fld1540 | 2000-09-13 | 20:01 | H2 | 0.67 | 9.6195 | CO | 1.815 | 82.4392 | 19:59 | 257.8326 | 537.0342 | 124.7509
c:\data\co\000910\fld1541 | 2000-09-13 | 20:04 | H2 | 0.67 | 9.6458 | CO | 1.815 | 81.7732 | 20:02 | 257.8347 | 538.5025 | 124.0637
c:\data\co\000910\fld1542 | 2000-09-13 | 20:07 | H2 | 0.675 | 9.1597 | CO | 1.82 | 80.3567 | 20:05 | 257.8368 | 511.3647 | 122.6022
c:\data\co\000910\fld1543 | 2000-09-13 | 20:10 | H2 | 0.67 | 9.3879 | CO | 1.815 | 82.6574 | 20:08 | 257.8389 | 524.1045 | 124.976
c:\data\co\000910\fld1544 | 2000-09-13 | 20:13 | H2 | 0.67 | 9.0427 | CO | 1.815 | 80.7111 | 20:11 | 257.841 | 504.8328 | 122.9679
c:\data\co\000910\fld1545 | 2000-09-13 | 20:16 | H2 | 0.67 | 9.7484 | CO | 1.815 | 84.1659 | 20:14 | 257.8431 | 544.2304 | 126.5325
c:\data\co\000910\fld1546 | 2000-09-13 | 20:19 | H2 | 0.67 | 8.6906 | CO | 1.815 | 83.388 | 20:17 | 257.8451 | 485.1759 | 125.7299
c:\data\co\000910\fld1547 | 2000-09-13 | 20:22 | H2 | 0.67 | 9.2351 | CO | 1.815 | 117.5615 | 20:20 | 257.8472 | 515.5741 | 160.9891
c:\data\co\000910\fld1548 | 2000-09-13 | 20:25 | H2 | 0.67 | 8.7807 | CO | 1.816 | 100.7065 | 20:23 | 257.8493 | 490.206 | 143.5986
c:\data\co\000910\fld1549 | 2000-09-13 | 20:28 | H2 | 0.67 | 8.952 | CO | 1.816 | 82.7965 | 20:26 | 257.8514 | 499.7692 | 125.1196
c:\data\co\000910\fld1550 | 2000-09-13 | 20:31 | H2 | 0.671 | 8.9772 | CO | 1.818 | 82.9644 | 20:29 | 257.8535 | 501.1761 | 125.2928
c:\data\co\000910\fld1551 | 2000-09-13 | 20:34 | H2 | 0.671 | 9.8514 | CO | 1.818 | 84.5972 | 20:32 | 257.8556 | 549.9806 | 126.9775
c:\data\co\000910\fld1552 | 2000-09-13 | 20:37 | H2 | 0.671 | 8.6477 | CO | 1.82 | 82.3196 | 20:35 | 257.8576 | 482.7809 | 124.6275
c:\data\co\000910\fld1553 | 2000-09-13 | 20:40 | H2 | 0.67 | 9.1641 | CO | 1.818 | 85.8273 | 20:38 | 257.8597 | 511.6103 | 128.2467
c:\data\co\000910\fld1554 | 2000-09-13 | 20:43 | H2 | 0.67 | 9.0032 | CO | 1.818 | 84.6563 | 20:41 | 257.8618 | 502.6276 | 127.0384
c:\data\co\000910\fld1555 | 2000-09-13 | 20:46 | H2 | 0.671 | 9.1734 | CO | 1.818 | 89.5277 | 20:44 | 257.8639 | 512.1295 | 132.0646
c:\data\co\000910\fld1556 | 2000-09-13 | 20:49 | H2 | 0.671 | 9.2456 | CO | 1.818 | 85.8762 | 20:47 | 257.866 | 516.1602 | 128.2971
c:\data\co\000910\fld1557 | 2000-09-13 | 20:52 | H2 | 0.671 | 10.0698 | CO | 1.82 | 85.8933 | 20:50 | 257.8681 | 562.1734 | 128.3147
c:\data\co\000910\fld1558 | 2000-09-13 | 20:55 | H2 | 0.671 | 8.8848 | CO | 1.82 | 85.7883 | 20:53 | 257.8701 | 496.0176 | 128.2064
c:\data\co\000910\fld1559 | 2000-09-13 | 20:58 | H2 | 0.671 | 9.5598 | CO | 1.818 | 84.3207 | 20:56 | 257.8722 | 533.7013 | 126.6922
c:\data\co\000910\fld1560 | 2000-09-13 | 21:01 | H2 | 0.673 | 8.7248 | CO | 1.82 | 87.3649 | 20:59 | 257.8743 | 487.0852 | 129.8331
c:\data\co\000910\fld1561 | 2000-09-13 | 21:04 | H2 | 0.671 | 9.0761 | CO | 1.818 | 81.8066 | 21:02 | 257.8764 | 506.6975 | 124.0982
c:\data\co\000910\fld1562 | 2000-09-13 | 21:07 | H2 | 0.671 | 9.4863 | CO | 1.82 | 86.2739 | 21:05 | 257.8785 | 529.598 | 128.7074
c:\data\co\000910\fld1563 | 2000-09-13 | 21:10 | H2 | 0.671 | 9.5109 | CO | 1.82 | 81.6064 | 21:08 | 257.8806 | 530.9713 | 123.8916
c:\data\co\000910\fld1564 | 2000-09-13 | 21:13 | H2 | 0.67 | 9.572 | CO | 1.818 | 81.9424 | 21:11 | 257.8826 | 534.3824 | 124.2383
c:\data\co\000910\fld1565 | 2000-09-13 | 21:16 | H2 | 0.671 | 9.6585 | CO | 1.82 | 80.1227 | 21:14 | 257.8847 | 539.2115 | 122.3608
c:\data\co\000910\fld1566 | 2000-09-13 | 21:19 | H2 | 0.675 | 9.2173 | CO | 1.823 | 81.7316 | 21:17 | 257.8868 | 514.5803 | 124.0208
c:\data\co\000910\fld1567 | 2000-09-13 | 21:22 | H2 | 0.671 | 9.2801 | CO | 1.82 | 81.31 | 21:20 | 257.8889 | 518.0863 | 123.5858
c:\data\co\000910\fld1568 | 2000-09-13 | 21:25 | H2 | 0.671 | 9.4288 | CO | 1.82 | 82.8833 | 21:23 | 257.891 | 526.3879 | 125.2091
c:\data\co\000910\fld1569 | 2000-09-13 | 21:28 | H2 | 0.67 | 8.7577 | CO | 1.818 | 77.9393 | 21:26 | 257.8931 | 488.9219 | 120.108
c:\data\co\000910\fld1570 | 2000-09-13 | 21:31 | H2 | 0.671 | 9.1734 | CO | 1.818 | 78.9046 | 21:29 | 257.8951 | 512.1295 | 121.104
c:\data\co\000910\fld1571 | 2000-09-13 | 21:34 | H2 | 0.673 | 9.3044 | CO | 1.82 | 80.6666 | 21:32 | 257.8972 | 519.4429 | 122.922
c:\data\co\000910\fld1572 | 2000-09-13 | 21:37 | H2 | 0.671 | 9.3291 | CO | 1.818 | 81.8171 | 21:35 | 257.8993 | 520.8219 | 124.109
c:\data\co\000910\fld1573 | 2000-09-13 | 21:40 | H2 | 0.671 | 9.2407 | CO | 1.82 | 79.3539 | 21:38 | 257.9014 | 515.8867 | 121.5676
c:\data\co\000910\fld1574 | 2000-09-13 | 21:43 | H2 | 0.671 | 9.0723 | CO | 1.821 | 79.9899 | 21:41 | 257.9035 | 506.4853 | 122.2238
c:\data\co\000910\fld1575 | 2000-09-13 | 21:46 | H2 | 0.671 | 9.7454 | CO | 1.82 | 79.1633 | 21:44 | 257.9056 | 544.0629 | 121.3709
c:\data\co\000910\fld1576 | 2000-09-13 | 21:49 | H2 | 0.671 | 8.4478 | CO | 1.82 | 82.2587 | 21:47 | 257.9076 | 471.6209 | 124.5647
c:\data\co\000910\fld1577 | 2000-09-13 | 21:52 | H2 | 0.671 | 9.3823 | CO | 1.82 | 80.0984 | 21:50 | 257.9097 | 523.7919 | 122.3357
c:\data\co\000910\fld1578 | 2000-09-13 | 21:55 | H2 | 0.671 | 9.164 | CO | 1.818 | 81.4317 | 21:53 | 257.9118 | 511.6047 | 123.7114
c:\data\co\000910\fld1579 | 2000-09-13 | 21:58 | H2 | 0.673 | 9.0325 | CO | 1.82 | 79.6641 | 21:56 | 257.9139 | 504.2634 | 121.8876
c:\data\co\000910\fld1580 | 2000-09-13 | 22:01 | H2 | 0.671 | 9.1602 | CO | 1.818 | 79.6869 | 21:59 | 257.916 | 511.3926 | 121.9112
c:\data\co\000910\fld1581 | 2000-09-13 | 22:04 | H2 | 0.671 | 9.0102 | CO | 1.816 | 80.8931 | 22:02 | 257.9181 | 503.0184 | 123.1557
c:\data\co\000910\fld1582 | 2000-09-13 | 22:07 | H2 | 0.671 | 9.4162 | CO | 1.816 | 84.0499 | 22:05 | 257.9201 | 525.6844 | 126.4128
c:\data\co\000910\fld1583 | 2000-09-13 | 22:10 | H2 | 0.671 | 9.1811 | CO | 1.82 | 80.2907 | 22:08 | 257.9222 | 512.5594 | 122.5341
c:\data\co\000910\fld1584 | 2000-09-13 | 22:13 | H2 | 0.676 | 9.4878 | CO | 1.823 | 80.9249 | 22:11 | 257.9243 | 529.6817 | 123.1885
c:\data\co\000910\fld1585 | 2000-09-13 | 22:16 | H2 | 0.673 | 8.9342 | CO | 1.82 | 81.0302 | 22:14 | 257.9264 | 498.7755 | 123.2971
c:\data\co\000910\fld1586 | 2000-09-13 | 22:19 | H2 | 0.673 | 9.3143 | CO | 1.82 | 83.053 | 22:17 | 257.9285 | 519.9956 | 125.3842
c:\data\co\000910\fld1587 | 2000-09-13 | 22:22 | H2 | 0.671 | 9.1123 | CO | 1.82 | 84.3383 | 22:20 | 257.9306 | 508.7184 | 126.7103
c:\data\co\000910\fld1588 | 2000-09-13 | 22:25 | H2 | 0.671 | 9.1532 | CO | 1.82 | 86.3344 | 22:23 | 257.9326 | 511.0018 | 128.7699
c:\data\co\000910\fld1589 | 2000-09-13 | 22:28 | H2 | 0.673 | 9.4249 | CO | 1.82 | 94.0314 | 22:26 | 257.9347 | 526.1701 | 136.7114
c:\data\co\000910\fld1590 | 2000-09-13 | 22:31 | H2 | 0.675 | 8.8493 | CO | 1.823 | 91.3543 | 22:29 | 257.9368 | 494.0357 | 133.9493
c:\data\co\000910\fld1591 | 2000-09-13 | 22:34 | H2 | 0.671 | 9.4929 | CO | 1.82 | 106.4424 | 22:32 | 257.9389 | 529.9664 | 149.5167
c:\data\co\000910\fld1592 | 2000-09-13 | 22:37 | H2 | 0.671 | 10.0534 | CO | 1.818 | 99.8261 | 22:35 | 257.941 | 561.2578 | 142.6902
c:\data\co\000910\fld1593 | 2000-09-13 | 22:40 | H2 | 0.671 | 9.4146 | CO | 1.82 | 114.0108 | 22:38 | 257.9431 | 525.5951 | 157.3256
c:\data\co\000910\fld1594 | 2000-09-13 | 22:43 | H2 | 0.671 | 9.3309 | CO | 1.818 | 107.4277 | 22:41 | 257.9451 | 520.9223 | 150.5333
c:\data\co\000910\fld1595 | 2000-09-13 | 22:46 | H2 | 0.671 | 9.4458 | CO | 1.818 | 113.9805 | 22:44 | 257.9472 | 527.3369 | 157.2943
c:\data\co\000910\fld1596 | 2000-09-13 | 22:49 | H2 | 0.676 | 9.2446 | CO | 1.823 | 110.2703 | 22:47 | 257.9493 | 516.1044 | 153.4663
c:\data\co\000910\fld1597 | 2000-09-13 | 22:52 | H2 | 0.671 | 9.3743 | CO | 1.818 | 112.8446 | 22:50 | 257.9514 | 523.3453 | 156.1223
c:\data\co\000910\fld1598 | 2000-09-13 | 22:55 | H2 | 0.673 | 9.4866 | CO | 1.82 | 103.4909 | 22:53 | 257.9535 | 529.6147 | 146.4715
c:\data\co\000910\fld1599 | 2000-09-13 | 22:58 | H2 | 0.671 | 9.864 | CO | 1.82 | 107.4947 | 22:56 | 257.9556 | 550.6841 | 150.6025
c:\data\co\000910\fld1600 | 2000-09-13 | 23:01 | H2 | 0.671 | 9.7511 | CO | 1.818 | 105.7263 | 22:59 | 257.9576 | 544.3811 | 148.7779
c:\data\co\000910\fld1601 | 2000-09-13 | 23:04 | H2 | 0.671 | 9.4024 | CO | 1.818 | 105.6954 | 23:02 | 257.9597 | 524.914 | 148.746
c:\data\co\000910\fld1602 | 2000-09-13 | 23:07 | H2 | 0.671 | 8.5038 | CO | 1.82 | 104.9831 | 23:05 | 257.9618 | 474.7473 | 148.0111
c:\data\co\000910\fld1603 | 2000-09-13 | 23:10 | H2 | 0.671 | 9.3638 | CO | 1.818 | 111.5468 | 23:08 | 257.9639 | 522.7591 | 154.7833
c:\data\co\000910\fld1604 | 2000-09-13 | 23:13 | H2 | 0.673 | 8.6108 | CO | 1.818 | 111.8887 | 23:11 | 257.966 | 480.7208 | 155.1361
c:\data\co\000910\fld1605 | 2000-09-13 | 23:16 | H2 | 0.671 | 9.507 | CO | 1.818 | 116.2086 | 23:14 | 257.9681 | 530.7536 | 159.5932
c:\data\co\000910\fld1606 | 2000-09-13 | 23:19 | H2 | 0.671 | 9.1646 | CO | 1.818 | 113.5828 | 23:17 | 257.9701 | 511.6382 | 156.884
c:\data\co\000910\fld1607 | 2000-09-13 | 23:22 | H2 | 0.673 | 9.6563 | CO | 1.82 | 124.9831 | 23:20 | 257.9722 | 539.0887 | 168.6465
c:\data\co\000910\fld1608 | 2000-09-13 | 23:25 | H2 | 0.671 | 9.3999 | CO | 1.82 | 125.7484 | 23:23 | 257.9743 | 524.7745 | 169.4361
c:\data\co\000910\fld1609 | 2000-09-13 | 23:28 | H2 | 0.671 | 9.134 | CO | 1.82 | 133.2637 | 23:26 | 257.9764 | 509.9299 | 177.1902
c:\data\co\000910\fld1610 | 2000-09-13 | 23:31 | H2 | 0.671 | 9.6222 | CO | 1.818 | 130.6181 | 23:29 | 257.9785 | 537.1849 | 174.4605
c:\data\co\000910\fld1611 | 2000-09-13 | 23:34 | H2 | 0.671 | 9.6201 | CO | 1.818 | 132.44 | 23:32 | 257.9806 | 537.0677 | 176.3403
c:\data\co\000910\fld1612 | 2000-09-13 | 23:37 | H2 | 0.671 | 9.4518 | CO | 1.818 | 128.6706 | 23:35 | 257.9826 | 527.6719 | 172.4512
c:\data\co\000910\fld1613 | 2000-09-13 | 23:40 | H2 | 0.671 | 10.1165 | CO | 1.816 | 134.1743 | 23:38 | 257.9847 | 564.7806 | 178.1297
c:\data\co\000910\fld1614 | 2000-09-13 | 23:43 | H2 | 0.671 | 9.3709 | CO | 1.818 | 131.6 | 23:41 | 257.9868 | 523.1555 | 175.4736
c:\data\co\000910\fld1615 | 2000-09-13 | 23:46 | H2 | 0.671 | 10.4045 | CO | 1.818 | 132.5915 | 23:44 | 257.9889 | 580.8589 | 176.4966
c:\data\co\000910\fld1616 | 2000-09-13 | 23:49 | H2 | 0.675 | 10.5843 | CO | 1.821 | 130.505 | 23:47 | 257.991 | 590.8967 | 174.3438
c:\data\co\000910\fld1617 | 2000-09-13 | 23:52 | H2 | 0.671 | 9.8056 | CO | 1.818 | 137.1973 | 23:50 | 257.9931 | 547.4237 | 181.2488
c:\data\co\000910\fld1618 | 2000-09-13 | 23:55 | H2 | 0.671 | 10.3497 | CO | 1.818 | 136.31 | 23:53 | 257.9951 | 577.7996 | 180.3333
c:\data\co\000910\fld1619 | 2000-09-13 | 23:58 | H2 | 0.671 | 10.0806 | CO | 1.818 | 140.1516 | 23:56 | 257.9972 | 562.7763 | 184.2969
c:\data\co\000910\fld1620 | 2000-09-13 | 0:01 | H2 | 0.671 | 10.1411 | CO | 1.818 | 136.7902 | 23:59 | 257.9993 | 566.1539 | 180.8287