## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 229.5328 | 242.4989
c:\data\co\000910\fld1621 | 2000-09-14 | 0:04 | H2 | 0.671 | 10.2598 | CO | 1.818 | 138.4973 | 0:02 | 258.0014 | 572.7807 | 182.5901 |  | H2
c:\data\co\000910\fld1622 | 2000-09-14 | 0:07 | H2 | 0.671 | 9.9126 | CO | 1.818 | 136.6243 | 0:05 | 258.0035 | 553.3973 | 180.6576 |  | 8.5929 | 9.5752
c:\data\co\000910\fld1623 | 2000-09-14 | 0:10 | H2 | 0.671 | 9.9597 | CO | 1.816 | 139.6863 | 0:08 | 258.0056 | 556.0268 | 183.8169
c:\data\co\000910\fld1624 | 2000-09-14 | 0:13 | H2 | 0.671 | 10.0388 | CO | 1.816 | 136.1316 | 0:11 | 258.0076 | 560.4428 | 180.1492
c:\data\co\000910\fld1625 | 2000-09-14 | 0:16 | H2 | 0.671 | 9.7073 | CO | 1.816 | 140.6028 | 0:14 | 258.0097 | 541.9359 | 184.7625
c:\data\co\000910\fld1626 | 2000-09-14 | 0:19 | H2 | 0.676 | 9.2614 | CO | 1.821 | 134.0402 | 0:17 | 258.0118 | 517.0423 | 177.9914
c:\data\co\000910\fld1627 | 2000-09-14 | 0:22 | H2 | 0.671 | 10.6152 | CO | 1.816 | 140.7612 | 0:20 | 258.0139 | 592.6218 | 184.9259
c:\data\co\000910\fld1628 | 2000-09-14 | 0:25 | H2 | 0.671 | 9.9744 | CO | 1.816 | 138.8716 | 0:23 | 258.016 | 556.8474 | 182.9763
c:\data\co\000910\fld1629 | 2000-09-14 | 0:28 | H2 | 0.671 | 10.076 | CO | 1.816 | 140.0211 | 0:26 | 258.0181 | 562.5195 | 184.1623
c:\data\co\000910\fld1630 | 2000-09-14 | 0:31 | H2 | 0.671 | 10.3371 | CO | 1.816 | 139.6458 | 0:29 | 258.0201 | 577.0961 | 183.7751
c:\data\co\000910\fld1631 | 2000-09-14 | 0:34 | H2 | 0.671 | 10.3692 | CO | 1.818 | 136.652 | 0:32 | 258.0222 | 578.8882 | 180.6862
c:\data\co\000910\fld1632 | 2000-09-14 | 0:37 | H2 | 0.673 | 10.5545 | CO | 1.818 | 137.9085 | 0:35 | 258.0243 | 589.2331 | 181.9826
c:\data\co\000910\fld1633 | 2000-09-14 | 0:40 | H2 | 0.673 | 10.1507 | CO | 1.818 | 136.1568 | 0:38 | 258.0264 | 566.6899 | 180.1752
c:\data\co\000910\fld1634 | 2000-09-14 | 0:43 | H2 | 0.671 | 9.9112 | CO | 1.816 | 140.2917 | 0:41 | 258.0285 | 553.3191 | 184.4415
c:\data\co\000910\fld1635 | 2000-09-14 | 0:46 | H2 | 0.671 | 10.232 | CO | 1.816 | 136.5097 | 0:44 | 258.0306 | 571.2287 | 180.5393
c:\data\co\000910\fld1636 | 2000-09-14 | 0:49 | H2 | 0.673 | 9.6511 | CO | 1.818 | 138.159 | 0:47 | 258.0326 | 538.7984 | 182.241
c:\data\co\000910\fld1637 | 2000-09-14 | 0:52 | H2 | 0.671 | 9.6596 | CO | 1.818 | 132.1081 | 0:50 | 258.0347 | 539.2729 | 175.9979
c:\data\co\000910\fld1638 | 2000-09-14 | 0:55 | H2 | 0.671 | 10.296 | CO | 1.816 | 137.7212 | 0:53 | 258.0368 | 574.8016 | 181.7893
c:\data\co\000910\fld1639 | 2000-09-14 | 0:58 | H2 | 0.675 | 10.907 | CO | 1.818 | 166.4947 | 0:56 | 258.0389 | 608.9123 | 211.477
c:\data\co\000910\fld1640 | 2000-09-14 | 1:01 | H2 | 0.673 | 10.9109 | CO | 1.818 | 134.877 | 0:59 | 258.041 | 609.1301 | 178.8548
c:\data\co\000910\fld1641 | 2000-09-14 | 1:04 | H2 | 0.671 | 10.1317 | CO | 1.816 | 138.9471 | 1:02 | 258.0431 | 565.6291 | 183.0542
c:\data\co\000910\fld1642 | 2000-09-14 | 1:07 | H2 | 0.671 | 9.6981 | CO | 1.816 | 136.3464 | 1:05 | 258.0451 | 541.4223 | 180.3708
c:\data\co\000910\fld1643 | 2000-09-14 | 1:10 | H2 | 0.673 | 10.3101 | CO | 1.818 | 138.8382 | 1:08 | 258.0472 | 575.5888 | 182.9418
c:\data\co\000910\fld1644 | 2000-09-14 | 1:14 | H2 | 0.673 | 9.5823 | CO | 1.818 | 129.1506 | 1:11 | 258.0493 | 534.9574 | 172.9464
c:\data\co\000910\fld1645 | 2000-09-14 | 1:16 | H2 | 0.671 | 10.2018 | CO | 1.818 | 129.1534 | 1:14 | 258.0514 | 569.5427 | 172.9493
c:\data\co\000910\fld1646 | 2000-09-14 | 1:20 | H2 | 0.673 | 10.2229 | CO | 1.818 | 126.4874 | 1:17 | 258.0535 | 570.7206 | 170.1986
c:\data\co\000910\fld1647 | 2000-09-14 | 1:22 | H2 | 0.673 | 9.8901 | CO | 1.818 | 126.2216 | 1:20 | 258.0556 | 552.1412 | 169.9244
c:\data\co\000910\fld1648 | 2000-09-14 | 1:26 | H2 | 0.673 | 9.5647 | CO | 1.818 | 131.875 | 1:23 | 258.0576 | 533.9749 | 175.7574
c:\data\co\000910\fld1649 | 2000-09-14 | 1:28 | H2 | 0.673 | 9.5976 | CO | 1.818 | 127.6962 | 1:26 | 258.0597 | 535.8116 | 171.4458
c:\data\co\000910\fld1650 | 2000-09-14 | 1:32 | H2 | 0.673 | 9.9947 | CO | 1.818 | 127.3512 | 1:29 | 258.0618 | 557.9808 | 171.0898
c:\data\co\000910\fld1651 | 2000-09-14 | 1:34 | H2 | 0.673 | 9.9554 | CO | 1.818 | 125.8554 | 1:32 | 258.0639 | 555.7867 | 169.5465
c:\data\co\000910\fld1652 | 2000-09-14 | 1:38 | H2 | 0.673 | 9.4115 | CO | 1.818 | 128.1437 | 1:35 | 258.066 | 525.4221 | 171.9075
c:\data\co\000910\fld1653 | 2000-09-14 | 1:41 | H2 | 0.673 | 9.5489 | CO | 1.818 | 125.0351 | 1:38 | 258.0681 | 533.0928 | 168.7002
c:\data\co\000910\fld1654 | 2000-09-14 | 1:44 | H2 | 0.671 | 9.3354 | CO | 1.818 | 126.7009 | 1:41 | 258.0701 | 521.1736 | 170.4189
c:\data\co\000910\fld1655 | 2000-09-14 | 1:47 | H2 | 0.673 | 9.8455 | CO | 1.818 | 124.2271 | 1:44 | 258.0722 | 549.6513 | 167.8665
c:\data\co\000910\fld1656 | 2000-09-14 | 1:50 | H2 | 0.673 | 8.9557 | CO | 1.818 | 127.5237 | 1:47 | 258.0743 | 499.9758 | 171.2678
c:\data\co\000910\fld1657 | 2000-09-14 | 1:53 | H2 | 0.673 | 9.932 | CO | 1.818 | 116.6555 | 1:50 | 258.0764 | 554.4804 | 160.0543
c:\data\co\000910\fld1658 | 2000-09-14 | 1:56 | H2 | 0.673 | 9.3144 | CO | 1.818 | 120.6521 | 1:53 | 258.0785 | 520.0012 | 164.1779
c:\data\co\000910\fld1659 | 2000-09-14 | 1:59 | H2 | 0.673 | 9.0754 | CO | 1.818 | 121.436 | 1:56 | 258.0806 | 506.6584 | 164.9867
c:\data\co\000910\fld1660 | 2000-09-14 | 2:02 | H2 | 0.673 | 9.2607 | CO | 1.816 | 132.943 | 1:59 | 258.0826 | 517.0032 | 156.0113
c:\data\co\000910\fld1661 | 2000-09-14 | 2:05 | H2 | 0.671 | 9.2588 | CO | 1.815 | 243.6473 | 2:02 | 258.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld1662 | 2000-09-14 | 2:08 | H2 | 0.673 | 8.9184 | CO | 1.816 | 243.4818 | 2:05 | 258.0868 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld1663 | 2000-09-14 | 2:11 | H2 | 0.673 | 8.8836 | CO | 1.816 | 241.587 | 2:08 | 258.0889 | NA | NA |  | 242.551 | 9.3193
c:\data\co\000910\fld1664 | 2000-09-14 | 2:14 | H2 | 0.673 | 10.156 | CO | 1.816 | 242.5842 | 2:11 | 258.091 | NA | NA |  | 0.94784 | 0.72478
c:\data\co\000910\fld1665 | 2000-09-14 | 2:17 | H2 | 0.673 | 9.8877 | CO | 1.818 | 128.6723 | 2:14 | 258.0931 | 554.5178 | 174.6136
c:\data\co\000910\fld1666 | 2000-09-14 | 2:20 | H2 | 0.673 | 9.328 | CO | 1.816 | 151.4295 | 2:17 | 258.0951 | 523.129 | 197.6086
c:\data\co\000910\fld1667 | 2000-09-14 | 2:23 | H2 | 0.671 | 9.771 | CO | 1.816 | 151.6396 | 2:20 | 258.0972 | 547.9731 | 197.8209
c:\data\co\000910\fld1668 | 2000-09-14 | 2:26 | H2 | 0.673 | 9.8109 | CO | 1.818 | 132.9485 | 2:23 | 258.0993 | 550.2108 | 178.9345
c:\data\co\000910\fld1669 | 2000-09-14 | 2:29 | H2 | 0.673 | 9.2527 | CO | 1.816 | 177.0573 | 2:26 | 258.1014 | 518.906 | 223.5042
c:\data\co\000910\fld1670 | 2000-09-14 | 2:32 | H2 | 0.673 | 9.4576 | CO | 1.818 | 118.258 | 2:29 | 258.1035 | 530.3972 | 164.0905
c:\data\co\000910\fld1671 | 2000-09-14 | 2:35 | H2 | 0.673 | 9.7743 | CO | 1.816 | 162.2876 | 2:32 | 258.1056 | 548.1582 | 208.5801
c:\data\co\000910\fld1672 | 2000-09-14 | 2:38 | H2 | 0.673 | 9.487 | CO | 1.818 | 115.2397 | 2:35 | 258.1076 | 532.0459 | 161.0407
c:\data\co\000910\fld1673 | 2000-09-14 | 2:41 | H2 | 0.673 | 9.869 | CO | 1.818 | 132.8798 | 2:38 | 258.1097 | 553.4691 | 178.8651
c:\data\co\000910\fld1674 | 2000-09-14 | 2:44 | H2 | 0.673 | 9.308 | CO | 1.818 | 114.0966 | 2:41 | 258.1118 | 522.0073 | 159.8856
c:\data\co\000910\fld1675 | 2000-09-14 | 2:47 | H2 | 0.671 | 9.5394 | CO | 1.816 | 118.2844 | 2:44 | 258.1139 | 534.9846 | 164.1172
c:\data\co\000910\fld1676 | 2000-09-14 | 2:50 | H2 | 0.671 | 9.8075 | CO | 1.816 | 118.896 | 2:47 | 258.116 | 550.0201 | 164.7352
c:\data\co\000910\fld1677 | 2000-09-14 | 2:53 | H2 | 0.673 | 10.4279 | CO | 1.818 | 120.9085 | 2:50 | 258.1181 | 584.8131 | 166.7687
c:\data\co\000910\fld1678 | 2000-09-14 | 2:56 | H2 | 0.673 | 9.9179 | CO | 1.816 | 116.8038 | 2:53 | 258.1201 | 556.2115 | 162.6211
c:\data\co\000910\fld1679 | 2000-09-14 | 2:59 | H2 | 0.676 | 10.5309 | CO | 1.818 | 120.308 | 2:56 | 258.1222 | 590.5895 | 166.1619
c:\data\co\000910\fld1680 | 2000-09-14 | 3:02 | H2 | 0.671 | 10.1761 | CO | 1.813 | 121.8182 | 2:59 | 258.1243 | 570.6918 | 167.6879
c:\data\co\000910\fld1681 | 2000-09-14 | 3:05 | H2 | 0.671 | 10.0697 | CO | 1.813 | 133.8105 | 3:02 | 258.1264 | 564.7247 | 179.8055
c:\data\co\000910\fld1682 | 2000-09-14 | 3:08 | H2 | 0.671 | 9.5922 | CO | 1.815 | 125.6633 | 3:05 | 258.1285 | 537.9457 | 171.5732
c:\data\co\000910\fld1683 | 2000-09-14 | 3:11 | H2 | 0.673 | 9.5499 | CO | 1.815 | 121.6086 | 3:08 | 258.1306 | 535.5735 | 167.4761
c:\data\co\000910\fld1684 | 2000-09-14 | 3:14 | H2 | 0.671 | 9.8399 | CO | 1.815 | 119.8639 | 3:11 | 258.1326 | 551.8371 | 165.7132
c:\data\co\000910\fld1685 | 2000-09-14 | 3:17 | H2 | 0.671 | 9.431 | CO | 1.815 | 125.046 | 3:14 | 258.1347 | 528.9054 | 170.9494
c:\data\co\000910\fld1686 | 2000-09-14 | 3:20 | H2 | 0.671 | 10.0702 | CO | 1.815 | 121.9141 | 3:17 | 258.1368 | 564.7527 | 167.7848
c:\data\co\000910\fld1687 | 2000-09-14 | 3:23 | H2 | 0.673 | 9.5163 | CO | 1.818 | 122.1736 | 3:20 | 258.1389 | 533.6891 | 168.047
c:\data\co\000910\fld1688 | 2000-09-14 | 3:26 | H2 | 0.673 | 9.3011 | CO | 1.818 | 119.7405 | 3:23 | 258.141 | 521.6204 | 165.5885
c:\data\co\000910\fld1689 | 2000-09-14 | 3:29 | H2 | 0.671 | 10.0156 | CO | 1.818 | 120.0128 | 3:26 | 258.1431 | 561.6907 | 165.8636
c:\data\co\000910\fld1690 | 2000-09-14 | 3:32 | H2 | 0.673 | 9.2464 | CO | 1.818 | 114.5205 | 3:29 | 258.1451 | 518.5527 | 160.314
c:\data\co\000910\fld1691 | 2000-09-14 | 3:35 | H2 | 0.671 | 8.8796 | CO | 1.816 | 117.0412 | 3:32 | 258.1472 | 497.982 | 162.861
c:\data\co\000910\fld1692 | 2000-09-14 | 3:38 | H2 | 0.671 | 8.5937 | CO | 1.818 | 117.256 | 3:35 | 258.1493 | 481.9483 | 163.078
c:\data\co\000910\fld1693 | 2000-09-14 | 3:41 | H2 | 0.671 | 9.2671 | CO | 1.816 | 115.2184 | 3:38 | 258.1514 | 519.7136 | 161.0192
c:\data\co\000910\fld1694 | 2000-09-14 | 3:44 | H2 | 0.671 | 9.0038 | CO | 1.816 | 116.9312 | 3:41 | 258.1535 | 504.9473 | 162.7498
c:\data\co\000910\fld1695 | 2000-09-14 | 3:47 | H2 | 0.67 | 9.0103 | CO | 1.818 | 113.1225 | 3:44 | 258.1556 | 505.3119 | 158.9014
c:\data\co\000910\fld1696 | 2000-09-14 | 3:50 | H2 | 0.671 | 9.324 | CO | 1.818 | 115.1399 | 3:47 | 258.1576 | 522.9047 | 160.9398
c:\data\co\000910\fld1697 | 2000-09-14 | 3:53 | H2 | 0.67 | 9.3475 | CO | 1.818 | 115.7575 | 3:50 | 258.1597 | 524.2226 | 161.5639
c:\data\co\000910\fld1698 | 2000-09-14 | 3:56 | H2 | 0.671 | 9.1027 | CO | 1.818 | 113.0471 | 3:53 | 258.1618 | 510.4938 | 158.8252
c:\data\co\000910\fld1699 | 2000-09-14 | 3:59 | H2 | 0.671 | 8.7167 | CO | 1.818 | 125.9073 | 3:56 | 258.1639 | 488.8463 | 171.8197
c:\data\co\000910\fld1700 | 2000-09-14 | 4:02 | H2 | 0.671 | 9.6363 | CO | 1.818 | 114.8491 | 3:59 | 258.166 | 540.4189 | 160.646
c:\data\co\000910\fld1701 | 2000-09-14 | 4:05 | H2 | 0.67 | 9.6759 | CO | 1.816 | 114.6885 | 4:02 | 258.1681 | 542.6398 | 160.4837
c:\data\co\000910\fld1702 | 2000-09-14 | 4:08 | H2 | 0.673 | 9.416 | CO | 1.82 | 119.7025 | 4:05 | 258.1701 | 528.0642 | 165.5501
c:\data\co\000910\fld1703 | 2000-09-14 | 4:11 | H2 | 0.675 | 9.9383 | CO | 1.821 | 128.2897 | 4:08 | 258.1722 | 557.3556 | 174.227
c:\data\co\000910\fld1704 | 2000-09-14 | 4:14 | H2 | 0.67 | 9.3799 | CO | 1.818 | 123.8124 | 4:11 | 258.1743 | 526.0396 | 169.7029
c:\data\co\000910\fld1705 | 2000-09-14 | 4:17 | H2 | 0.67 | 9.3748 | CO | 1.818 | 133.0778 | 4:14 | 258.1764 | 525.7536 | 179.0651
c:\data\co\000910\fld1706 | 2000-09-14 | 4:20 | H2 | 0.67 | 9.695 | CO | 1.818 | 123.4281 | 4:17 | 258.1785 | 543.7109 | 169.3146
c:\data\co\000910\fld1707 | 2000-09-14 | 4:23 | H2 | 0.67 | 9.3553 | CO | 1.816 | 130.6823 | 4:20 | 258.1806 | 524.66 | 176.6446
c:\data\co\000910\fld1708 | 2000-09-14 | 4:26 | H2 | 0.671 | 9.2337 | CO | 1.818 | 128.0397 | 4:23 | 258.1826 | 517.8405 | 173.9744
c:\data\co\000910\fld1709 | 2000-09-14 | 4:29 | H2 | 0.671 | 9.3724 | CO | 1.818 | 125.7619 | 4:26 | 258.1847 | 525.619 | 171.6728
c:\data\co\000910\fld1710 | 2000-09-14 | 4:32 | H2 | 0.67 | 9.4362 | CO | 1.818 | 126.2197 | 4:29 | 258.1868 | 529.197 | 172.1354
c:\data\co\000910\fld1711 | 2000-09-14 | 4:35 | H2 | 0.671 | 9.1823 | CO | 1.82 | 131.2688 | 4:32 | 258.1889 | 514.9579 | 177.2372
c:\data\co\000910\fld1712 | 2000-09-14 | 4:38 | H2 | 0.671 | 9.2059 | CO | 1.82 | 128.5749 | 4:35 | 258.191 | 516.2814 | 174.5152
c:\data\co\000910\fld1713 | 2000-09-14 | 4:41 | H2 | 0.67 | 9.6638 | CO | 1.818 | 128.8486 | 4:38 | 258.1931 | 541.9612 | 174.7918
c:\data\co\000910\fld1714 | 2000-09-14 | 4:44 | H2 | 0.67 | 9.7406 | CO | 1.818 | 130.5804 | 4:41 | 258.1951 | 546.2682 | 176.5417
c:\data\co\000910\fld1715 | 2000-09-14 | 4:47 | H2 | 0.671 | 9.272 | CO | 1.82 | 135.1261 | 4:44 | 258.1972 | 519.9884 | 181.1349
c:\data\co\000910\fld1716 | 2000-09-14 | 4:50 | H2 | 0.671 | 10.4733 | CO | 1.82 | 136.1646 | 4:47 | 258.1993 | 587.3592 | 182.1842
c:\data\co\000910\fld1717 | 2000-09-14 | 4:53 | H2 | 0.671 | 10.4187 | CO | 1.82 | 136.1399 | 4:50 | 258.2014 | 584.2972 | 182.1592
c:\data\co\000910\fld1718 | 2000-09-14 | 4:56 | H2 | 0.671 | 9.3827 | CO | 1.82 | 136.5532 | 4:53 | 258.2035 | 526.1966 | 182.5769
c:\data\co\000910\fld1719 | 2000-09-14 | 4:59 | H2 | 0.673 | 9.8604 | CO | 1.821 | 135.568 | 4:56 | 258.2056 | 552.9868 | 181.5814
c:\data\co\000910\fld1720 | 2000-09-14 | 5:02 | H2 | 0.67 | 9.5745 | CO | 1.82 | 137.3113 | 4:59 | 258.2076 | 536.9531 | 183.3429
c:\data\co\000910\fld1721 | 2000-09-14 | 5:05 | H2 | 0.671 | 9.2945 | CO | 1.821 | 132.6607 | 5:02 | 258.2097 | 521.2502 | 178.6437
c:\data\co\000910\fld1722 | 2000-09-14 | 5:08 | H2 | 0.671 | 9.6252 | CO | 1.821 | 134.2075 | 5:05 | 258.2118 | 539.7964 | 180.2067
c:\data\co\000910\fld1723 | 2000-09-14 | 5:11 | H2 | 0.671 | 9.3161 | CO | 1.821 | 131.2432 | 5:08 | 258.2139 | 522.4616 | 177.2114
c:\data\co\000910\fld1724 | 2000-09-14 | 5:14 | H2 | 0.671 | 9.5171 | CO | 1.821 | 134.4022 | 5:11 | 258.216 | 533.734 | 180.4034
c:\data\co\000910\fld1725 | 2000-09-14 | 5:17 | H2 | 0.671 | 9.9091 | CO | 1.821 | 127.7368 | 5:14 | 258.2181 | 555.718 | 173.6683
c:\data\co\000910\fld1726 | 2000-09-14 | 5:20 | H2 | 0.671 | 9.6117 | CO | 1.823 | 134.4524 | 5:17 | 258.2201 | 539.0393 | 180.4541
c:\data\co\000910\fld1727 | 2000-09-14 | 5:23 | H2 | 0.671 | 9.8685 | CO | 1.821 | 122.9819 | 5:20 | 258.2222 | 553.4411 | 168.8638
c:\data\co\000910\fld1728 | 2000-09-14 | 5:26 | H2 | 0.671 | 9.5196 | CO | 1.821 | 131.1355 | 5:23 | 258.2243 | 533.8742 | 177.1026
c:\data\co\000910\fld1729 | 2000-09-14 | 5:29 | H2 | 0.671 | 9.7066 | CO | 1.821 | 121.4437 | 5:26 | 258.2264 | 544.3615 | 167.3095
c:\data\co\000910\fld1730 | 2000-09-14 | 5:32 | H2 | 0.671 | 9.1681 | CO | 1.821 | 144.9134 | 5:29 | 258.2285 | 514.1615 | 191.0244
c:\data\co\000910\fld1731 | 2000-09-14 | 5:35 | H2 | 0.671 | 9.4899 | CO | 1.821 | 132.4352 | 5:32 | 258.2306 | 532.2086 | 178.4158
c:\data\co\000910\fld1732 | 2000-09-14 | 5:38 | H2 | 0.67 | 9.3289 | CO | 1.82 | 141.7547 | 5:35 | 258.2326 | 523.1795 | 187.8327
c:\data\co\000910\fld1733 | 2000-09-14 | 5:41 | H2 | 0.676 | 9.6961 | CO | 1.825 | 130.3553 | 5:38 | 258.2347 | 543.7726 | 176.3142
c:\data\co\000910\fld1734 | 2000-09-14 | 5:44 | H2 | 0.67 | 9.4283 | CO | 1.82 | 142.3439 | 5:41 | 258.2368 | 528.754 | 188.4281
c:\data\co\000910\fld1735 | 2000-09-14 | 5:47 | H2 | 0.67 | 9.5454 | CO | 1.82 | 128.15 | 5:44 | 258.2389 | 535.3211 | 174.0859
c:\data\co\000910\fld1736 | 2000-09-14 | 5:50 | H2 | 0.671 | 8.8635 | CO | 1.821 | 158.4473 | 5:47 | 258.241 | 497.0791 | 204.6997
c:\data\co\000910\fld1737 | 2000-09-14 | 5:53 | H2 | 0.673 | 9.5599 | CO | 1.821 | 127.9016 | 5:50 | 258.2431 | 536.1343 | 173.8349
c:\data\co\000910\fld1738 | 2000-09-14 | 5:56 | H2 | 0.67 | 8.9436 | CO | 1.82 | 130.499 | 5:53 | 258.2451 | 501.5712 | 176.4594
c:\data\co\000910\fld1739 | 2000-09-14 | 5:59 | H2 | 0.675 | 9.125 | CO | 1.825 | 125.92 | 5:56 | 258.2472 | 511.7444 | 171.8326
c:\data\co\000910\fld1740 | 2000-09-14 | 6:02 | H2 | 0.671 | 9.1863 | CO | 1.821 | 127.6064 | 5:59 | 258.2493 | 515.1822 | 173.5366
c:\data\co\000910\fld1741 | 2000-09-14 | 6:05 | H2 | 0.67 | 9.2526 | CO | 1.821 | 122.6998 | 6:02 | 258.2514 | 518.9004 | 168.5787
c:\data\co\000910\fld1742 | 2000-09-14 | 6:08 | H2 | 0.671 | 9.4238 | CO | 1.821 | 126.3199 | 6:05 | 258.2535 | 528.5016 | 172.2366
c:\data\co\000910\fld1743 | 2000-09-14 | 6:11 | H2 | 0.67 | 9.1571 | CO | 1.821 | 120.1169 | 6:08 | 258.2556 | 513.5446 | 165.9688
c:\data\co\000910\fld1744 | 2000-09-14 | 6:14 | H2 | 0.671 | 9.2394 | CO | 1.821 | 125.0858 | 6:11 | 258.2576 | 518.1602 | 170.9896
c:\data\co\000910\fld1745 | 2000-09-14 | 6:17 | H2 | 0.675 | 9.4481 | CO | 1.825 | 151.1906 | 6:14 | 258.2597 | 529.8644 | 197.3672
c:\data\co\000910\fld1746 | 2000-09-14 | 6:20 | H2 | 0.671 | 9.2427 | CO | 1.821 | 150.4536 | 6:17 | 258.2618 | 518.3452 | 196.6225
c:\data\co\000910\fld1747 | 2000-09-14 | 6:23 | H2 | 0.671 | 10.1517 | CO | 1.821 | 122.1655 | 6:20 | 258.2639 | 569.3234 | 168.0388
c:\data\co\000910\fld1748 | 2000-09-14 | 6:26 | H2 | 0.67 | 8.9008 | CO | 1.821 | 122.0589 | 6:23 | 258.266 | 499.1709 | 167.9311
c:\data\co\000910\fld1749 | 2000-09-14 | 6:29 | H2 | 0.671 | 9.5778 | CO | 1.823 | 122.5939 | 6:26 | 258.2681 | 537.1382 | 168.4717
c:\data\co\000910\fld1750 | 2000-09-14 | 6:32 | H2 | 0.67 | 9.1994 | CO | 1.821 | 119.3359 | 6:29 | 258.2701 | 515.9169 | 165.1797
c:\data\co\000910\fld1751 | 2000-09-14 | 6:35 | H2 | 0.67 | 8.865 | CO | 1.821 | 122.2084 | 6:32 | 258.2722 | 497.1632 | 168.0822
c:\data\co\000910\fld1752 | 2000-09-14 | 6:38 | H2 | 0.671 | 9.6824 | CO | 1.823 | 126.3976 | 6:35 | 258.2743 | 543.0043 | 172.3152
c:\data\co\000910\fld1753 | 2000-09-14 | 6:41 | H2 | 0.671 | 9.4579 | CO | 1.823 | 119.239 | 6:38 | 258.2764 | 530.414 | 165.0818
c:\data\co\000910\fld1754 | 2000-09-14 | 6:44 | H2 | 0.67 | 9.1777 | CO | 1.821 | 122.8333 | 6:41 | 258.2785 | 514.6999 | 168.7136
c:\data\co\000910\fld1755 | 2000-09-14 | 6:47 | H2 | 0.671 | 9.1507 | CO | 1.823 | 119.907 | 6:44 | 258.2806 | 513.1857 | 165.7567
c:\data\co\000910\fld1756 | 2000-09-14 | 6:50 | H2 | 0.671 | 8.4496 | CO | 1.823 | 125.8398 | 6:47 | 258.2826 | 473.8669 | 171.7515
c:\data\co\000910\fld1757 | 2000-09-14 | 6:53 | H2 | 0.671 | 9.4104 | CO | 1.823 | 122.7253 | 6:50 | 258.2847 | 527.7501 | 168.6045
c:\data\co\000910\fld1758 | 2000-09-14 | 6:56 | H2 | 0.671 | 8.6246 | CO | 1.823 | 122.7585 | 6:53 | 258.2868 | 483.6812 | 168.638
c:\data\co\000910\fld1759 | 2000-09-14 | 6:59 | H2 | 0.671 | 9.0042 | CO | 1.823 | 123.666 | 6:56 | 258.2889 | 504.9698 | 169.555
c:\data\co\000910\fld1760 | 2000-09-14 | 7:02 | H2 | 0.67 | 8.7645 | CO | 1.823 | 124.1134 | 6:59 | 258.291 | 491.527 | 170.0071
c:\data\co\000910\fld1761 | 2000-09-14 | 7:05 | H2 | 0.671 | 9.1211 | CO | 1.823 | 124.2627 | 7:02 | 258.2931 | 511.5257 | 170.1579
c:\data\co\000910\fld1762 | 2000-09-14 | 7:08 | H2 | 0.67 | 8.0317 | CO | 1.823 | 121.3532 | 7:05 | 258.2951 | 450.4304 | 167.2181
c:\data\co\000910\fld1763 | 2000-09-14 | 7:11 | H2 | 0.67 | 8.6956 | CO | 1.823 | 124.1034 | 7:08 | 258.2972 | 487.663 | 169.997
c:\data\co\000910\fld1764 | 2000-09-14 | 7:14 | H2 | 0.671 | 8.685 | CO | 1.823 | 124.5952 | 7:11 | 258.2993 | 487.0685 | 170.4939
c:\data\co\000910\fld1765 | 2000-09-14 | 7:17 | H2 | 0.671 | 9.1303 | CO | 1.823 | 122.3237 | 7:14 | 258.3014 | 512.0416 | 168.1987
c:\data\co\000910\fld1766 | 2000-09-14 | 7:20 | H2 | 0.67 | 9.1572 | CO | 1.823 | 123.4053 | 7:17 | 258.3035 | 513.5502 | 169.2916
c:\data\co\000910\fld1767 | 2000-09-14 | 7:23 | H2 | 0.67 | 8.7609 | CO | 1.823 | 122.2448 | 7:20 | 258.3056 | 491.3251 | 168.119
c:\data\co\000910\fld1768 | 2000-09-14 | 7:26 | H2 | 0.671 | 7.9204 | CO | 1.823 | 124.9941 | 7:23 | 258.3076 | 444.1885 | 170.897
c:\data\co\000910\fld1769 | 2000-09-14 | 7:29 | H2 | 0.675 | 8.5311 | CO | 1.828 | 127.5318 | 7:26 | 258.3097 | 478.4376 | 173.4612
c:\data\co\000910\fld1770 | 2000-09-14 | 7:32 | H2 | 0.671 | 8.3815 | CO | 1.823 | 124.9687 | 7:29 | 258.3118 | 470.0478 | 170.8713
c:\data\co\000910\fld1771 | 2000-09-14 | 7:35 | H2 | 0.671 | 8.9143 | CO | 1.825 | 123.6892 | 7:32 | 258.3139 | 499.928 | 169.5785
c:\data\co\000910\fld1772 | 2000-09-14 | 7:38 | H2 | 0.671 | 9.3724 | CO | 1.825 | 126.427 | 7:35 | 258.316 | 525.619 | 172.3449
c:\data\co\000910\fld1773 | 2000-09-14 | 7:41 | H2 | 0.67 | 8.7533 | CO | 1.821 | 129.7505 | 7:38 | 258.3181 | 490.8989 | 175.7031
c:\data\co\000910\fld1774 | 2000-09-14 | 7:44 | H2 | 0.671 | 8.5083 | CO | 1.823 | 125.2236 | 7:41 | 258.3201 | 477.1589 | 171.1289
c:\data\co\000910\fld1775 | 2000-09-14 | 7:47 | H2 | 0.67 | 8.2066 | CO | 1.823 | 125.6237 | 7:44 | 258.3222 | 460.2391 | 171.5332
c:\data\co\000910\fld1776 | 2000-09-14 | 7:50 | H2 | 0.671 | 8.5255 | CO | 1.823 | 129.0868 | 7:47 | 258.3243 | 478.1235 | 175.0325
c:\data\co\000910\fld1777 | 2000-09-14 | 7:53 | H2 | 0.671 | 8.5921 | CO | 1.825 | 129.5875 | 7:50 | 258.3264 | 481.8585 | 175.5384
c:\data\co\000910\fld1778 | 2000-09-14 | 7:56 | H2 | 0.671 | 9.5439 | CO | 1.825 | 129.6898 | 7:53 | 258.3285 | 535.237 | 175.6418
c:\data\co\000910\fld1779 | 2000-09-14 | 7:59 | H2 | 0.671 | 9.736 | CO | 1.82 | 128.9164 | 7:56 | 258.3306 | 546.0103 | 174.8603
c:\data\co\000910\fld1780 | 2000-09-14 | 8:02 | H2 | 0.671 | 9.9886 | CO | 1.82 | 129.7231 | 7:59 | 258.3326 | 560.1765 | 175.6754
c:\data\co\000910\fld1781 | 2000-09-14 | 8:05 | H2 | 0.671 | 10.1686 | CO | 1.816 | 128.7562 | 8:02 | 258.3347 | 570.2712 | 174.6984
c:\data\co\000910\fld1782 | 2000-09-14 | 8:08 | H2 | 0.671 | 10.1473 | CO | 1.816 | 130.2057 | 8:05 | 258.3368 | 569.0766 | 176.163
c:\data\co\000910\fld1783 | 2000-09-14 | 8:11 | H2 | 0.671 | 9.5487 | CO | 1.816 | 135.2783 | 8:08 | 258.3389 | 535.5062 | 181.2886
c:\data\co\000910\fld1784 | 2000-09-14 | 8:14 | H2 | 0.671 | 9.8611 | CO | 1.815 | 131.9677 | 8:11 | 258.341 | 553.0261 | 177.9435
c:\data\co\000910\fld1785 | 2000-09-14 | 8:17 | H2 | 0.671 | 10.8638 | CO | 1.815 | 132.7113 | 8:14 | 258.3431 | 609.2591 | 178.6948
c:\data\co\000910\fld1786 | 2000-09-14 | 8:20 | H2 | 0.67 | 9.9941 | CO | 1.813 | 137.0818 | 8:17 | 258.3451 | 560.4849 | 183.111
c:\data\co\000910\fld1787 | 2000-09-14 | 8:23 | H2 | 0.67 | 9.7058 | CO | 1.813 | 137.5082 | 8:20 | 258.3472 | 544.3166 | 183.5418
c:\data\co\000910\fld1788 | 2000-09-14 | 8:26 | H2 | 0.673 | 9.8499 | CO | 1.815 | 139.2949 | 8:23 | 258.3493 | 552.398 | 185.3472
c:\data\co\000910\fld1789 | 2000-09-14 | 8:29 | H2 | 0.671 | 10.4358 | CO | 1.813 | 136.6923 | 8:26 | 258.3514 | 585.2562 | 182.7174
c:\data\co\000910\fld1790 | 2000-09-14 | 8:32 | H2 | 0.671 | 9.8192 | CO | 1.813 | 136.5069 | 8:29 | 258.3535 | 550.6763 | 182.5301
c:\data\co\000910\fld1791 | 2000-09-14 | 8:35 | H2 | 0.67 | 9.7222 | CO | 1.813 | 136.1826 | 8:32 | 258.3556 | 545.2363 | 182.2024
c:\data\co\000910\fld1792 | 2000-09-14 | 8:38 | H2 | 0.67 | 10.0623 | CO | 1.811 | 132.4899 | 8:35 | 258.3576 | 564.3097 | 178.4711
c:\data\co\000910\fld1793 | 2000-09-14 | 8:41 | H2 | 0.67 | 10.0041 | CO | 1.81 | 133.9674 | 8:38 | 258.3597 | 561.0457 | 179.964
c:\data\co\000910\fld1794 | 2000-09-14 | 8:44 | H2 | 0.67 | 9.8982 | CO | 1.81 | 135.9147 | 8:41 | 258.3618 | 555.1067 | 181.9317
c:\data\co\000910\fld1795 | 2000-09-14 | 8:47 | H2 | 0.67 | 9.9771 | CO | 1.81 | 139.0691 | 8:44 | 258.3639 | 559.5315 | 185.119
c:\data\co\000910\fld1796 | 2000-09-14 | 8:50 | H2 | 0.668 | 9.6353 | CO | 1.81 | 136.3233 | 8:47 | 258.366 | 540.3628 | 182.3446
c:\data\co\000910\fld1797 | 2000-09-14 | 8:53 | H2 | 0.668 | 9.5569 | CO | 1.81 | 139.646 | 8:50 | 258.3681 | 535.9661 | 185.702
c:\data\co\000910\fld1798 | 2000-09-14 | 8:56 | H2 | 0.67 | 9.9621 | CO | 1.808 | 139.0022 | 8:53 | 258.3701 | 558.6903 | 185.0514
c:\data\co\000910\fld1799 | 2000-09-14 | 8:59 | H2 | 0.67 | 10.323 | CO | 1.806 | 138.0543 | 8:56 | 258.3722 | 578.9302 | 184.0936
c:\data\co\000910\fld1800 | 2000-09-14 | 9:02 | H2 | 0.67 | 10.2722 | CO | 1.808 | 141.346 | 8:59 | 258.3743 | 576.0812 | 187.4197
c:\data\co\000910\fld1801 | 2000-09-14 | 9:05 | H2 | 0.668 | 10.1183 | CO | 1.808 | 140.5337 | 9:02 | 258.3764 | 567.4503 | 186.5989
c:\data\co\000910\fld1802 | 2000-09-14 | 9:08 | H2 | 0.668 | 10.0933 | CO | 1.81 | 139.8372 | 9:05 | 258.3785 | 566.0482 | 185.8952
c:\data\co\000910\fld1803 | 2000-09-14 | 9:11 | H2 | 0.668 | 10.5818 | CO | 1.806 | 143.5383 | 9:08 | 258.3806 | 593.4441 | 189.6349
c:\data\co\000910\fld1804 | 2000-09-14 | 9:14 | H2 | 0.67 | 10.3609 | CO | 1.808 | 143.2972 | 9:11 | 258.3826 | 581.0556 | 189.3913
c:\data\co\000910\fld1805 | 2000-09-14 | 9:17 | H2 | 0.668 | 10.3331 | CO | 1.806 | 145.2484 | 9:14 | 258.3847 | 579.4966 | 191.3629
c:\data\co\000910\fld1806 | 2000-09-14 | 9:20 | H2 | 0.668 | 10.1013 | CO | 1.808 | 143.2872 | 9:17 | 258.3868 | 566.4969 | 189.3812
c:\data\co\000910\fld1807 | 2000-09-14 | 9:23 | H2 | 0.666 | 9.5624 | CO | 1.806 | 141.3088 | 9:20 | 258.3889 | 536.2745 | 187.3821
c:\data\co\000910\fld1808 | 2000-09-14 | 9:26 | H2 | 0.668 | 9.9876 | CO | 1.805 | 144.4248 | 9:23 | 258.391 | 560.1204 | 190.5307
c:\data\co\000910\fld1809 | 2000-09-14 | 9:29 | H2 | 0.67 | 10.306 | CO | 1.806 | 143.6259 | 9:26 | 258.3931 | 577.9768 | 189.7235
c:\data\co\000910\fld1810 | 2000-09-14 | 9:32 | H2 | 0.67 | 10.2545 | CO | 1.808 | 146.1441 | 9:29 | 258.3951 | 575.0886 | 192.268
c:\data\co\000910\fld1811 | 2000-09-14 | 9:35 | H2 | 0.671 | 10.3183 | CO | 1.813 | 145.0025 | 9:32 | 258.3972 | 578.6666 | 191.1144
c:\data\co\000910\fld1812 | 2000-09-14 | 9:38 | H2 | 0.668 | 10.1228 | CO | 1.806 | 140.7594 | 9:35 | 258.3993 | 567.7026 | 186.827
c:\data\co\000910\fld1813 | 2000-09-14 | 9:41 | H2 | 0.67 | 9.7399 | CO | 1.806 | 147.393 | 9:38 | 258.4014 | 546.229 | 193.5299
c:\data\co\000910\fld1814 | 2000-09-14 | 9:44 | H2 | 0.67 | 9.7953 | CO | 1.806 | 149.0772 | 9:41 | 258.4035 | 549.3359 | 195.2317
c:\data\co\000910\fld1815 | 2000-09-14 | 9:47 | H2 | 0.67 | 10.0525 | CO | 1.808 | 146.4405 | 9:44 | 258.4056 | 563.7601 | 192.5675
c:\data\co\000910\fld1816 | 2000-09-14 | 9:50 | H2 | 0.668 | 10.0053 | CO | 1.806 | 150.66 | 9:47 | 258.4076 | 561.113 | 196.831
c:\data\co\000910\fld1817 | 2000-09-14 | 9:53 | H2 | 0.668 | 10.0335 | CO | 1.806 | 143.146 | 9:50 | 258.4097 | 562.6945 | 189.2385
c:\data\co\000910\fld1818 | 2000-09-14 | 9:56 | H2 | 0.67 | 10.6317 | CO | 1.806 | 146.7086 | 9:53 | 258.4118 | 596.2425 | 192.8384
c:\data\co\000910\fld1819 | 2000-09-14 | 9:59 | H2 | 0.668 | 10.169 | CO | 1.803 | 148.2212 | 9:56 | 258.4139 | 570.2936 | 194.3668
c:\data\co\000910\fld1820 | 2000-09-14 | 10:02 | H2 | 0.668 | 9.2502 | CO | 1.806 | 152.2643 | 9:59 | 258.416 | 427.7624 | 176.0312
c:\data\co\000910\fld1821 | 2000-09-14 | 10:05 | H2 | 0.668 | 9.1658 | CO | 1.806 | 236.1701 | 10:02 | 258.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld1822 | 2000-09-14 | 10:08 | H2 | 0.666 | 8.05 | CO | 1.805 | 237.6268 | 10:05 | 258.4201 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld1823 | 2000-09-14 | 10:11 | H2 | 0.673 | 8.5501 | CO | 1.808 | 234.4365 | 10:08 | 258.4222 | NA | NA |  | 236.6507 | 8.5118
c:\data\co\000910\fld1824 | 2000-09-14 | 10:14 | H2 | 0.67 | 8.9354 | CO | 1.805 | 237.8887 | 10:11 | 258.4243 | NA | NA |  | 1.922 | 0.44394
c:\data\co\000910\fld1825 | 2000-09-14 | 10:17 | H2 | 0.668 | 9.9516 | CO | 1.806 | 154.5114 | 10:14 | 258.4264 | 568.5535 | 197.4267
c:\data\co\000910\fld1826 | 2000-09-14 | 10:20 | H2 | 0.668 | 9.2805 | CO | 1.806 | 148.6907 | 10:17 | 258.4285 | 530.2123 | 191.291
c:\data\co\000910\fld1827 | 2000-09-14 | 10:23 | H2 | 0.668 | 9.8443 | CO | 1.806 | 147.0916 | 10:20 | 258.4306 | 562.4232 | 189.6054
c:\data\co\000910\fld1828 | 2000-09-14 | 10:26 | H2 | 0.668 | 9.5208 | CO | 1.805 | 148.0881 | 10:23 | 258.4326 | 543.9411 | 190.6558
c:\data\co\000910\fld1829 | 2000-09-14 | 10:29 | H2 | 0.668 | 9.6203 | CO | 1.805 | 138.9833 | 10:26 | 258.4347 | 549.6257 | 181.0584
c:\data\co\000910\fld1830 | 2000-09-14 | 10:32 | H2 | 0.67 | 9.7006 | CO | 1.806 | 130.6361 | 10:29 | 258.4368 | 554.2134 | 172.2595
c:\data\co\000910\fld1831 | 2000-09-14 | 10:35 | H2 | 0.668 | 9.8007 | CO | 1.808 | 131.8532 | 10:32 | 258.4389 | 559.9323 | 173.5425
c:\data\co\000910\fld1832 | 2000-09-14 | 10:38 | H2 | 0.671 | 9.3378 | CO | 1.811 | 131.6323 | 10:35 | 258.441 | 533.4859 | 173.3096
c:\data\co\000910\fld1833 | 2000-09-14 | 10:41 | H2 | 0.668 | 9.5856 | CO | 1.805 | 132.6534 | 10:38 | 258.4431 | 547.6432 | 174.386
c:\data\co\000910\fld1834 | 2000-09-14 | 10:44 | H2 | 0.673 | 10.08 | CO | 1.81 | 133.5629 | 10:41 | 258.4451 | 575.8892 | 175.3447
c:\data\co\000910\fld1835 | 2000-09-14 | 10:47 | H2 | 0.668 | 10.0974 | CO | 1.805 | 130.9419 | 10:44 | 258.4472 | 576.8833 | 172.5819
c:\data\co\000910\fld1836 | 2000-09-14 | 10:50 | H2 | 0.67 | 9.4797 | CO | 1.808 | 127.3213 | 10:47 | 258.4493 | 541.593 | 168.7653
c:\data\co\000910\fld1837 | 2000-09-14 | 10:53 | H2 | 0.668 | 9.9094 | CO | 1.808 | 128.4648 | 10:50 | 258.4514 | 566.1425 | 169.9707
c:\data\co\000910\fld1838 | 2000-09-14 | 10:56 | H2 | 0.668 | 9.0428 | CO | 1.805 | 130.6044 | 10:53 | 258.4535 | 516.632 | 172.2261
c:\data\co\000910\fld1839 | 2000-09-14 | 10:59 | H2 | 0.668 | 9.76 | CO | 1.806 | 129.6946 | 10:56 | 258.4556 | 557.607 | 171.2671
c:\data\co\000910\fld1840 | 2000-09-14 | 11:02 | H2 | 0.67 | 9.4682 | CO | 1.806 | 128.8492 | 10:59 | 258.4576 | 540.9359 | 170.3759
c:\data\co\000910\fld1841 | 2000-09-14 | 11:05 | H2 | 0.668 | 10.4403 | CO | 1.806 | 123.473 | 11:02 | 258.4597 | 596.4738 | 164.7088
c:\data\co\000910\fld1842 | 2000-09-14 | 11:08 | H2 | 0.668 | 10.8054 | CO | 1.806 | 129.1831 | 11:05 | 258.4618 | 617.3327 | 170.7279
c:\data\co\000910\fld1843 | 2000-09-14 | 11:11 | H2 | 0.668 | 9.8057 | CO | 1.808 | 126.554 | 11:08 | 258.4639 | 560.2179 | 167.9565
c:\data\co\000910\fld1844 | 2000-09-14 | 11:14 | H2 | 0.668 | 9.3964 | CO | 1.805 | 126.1658 | 11:11 | 258.466 | 536.8339 | 167.5473
c:\data\co\000910\fld1845 | 2000-09-14 | 11:17 | H2 | 0.668 | 9.2541 | CO | 1.805 | 123.0965 | 11:14 | 258.4681 | 528.704 | 164.3119
c:\data\co\000910\fld1846 | 2000-09-14 | 11:20 | H2 | 0.668 | 9.84 | CO | 1.805 | 125.6451 | 11:17 | 258.4701 | 562.1776 | 166.9984
c:\data\co\000910\fld1847 | 2000-09-14 | 11:23 | H2 | 0.67 | 10.0716 | CO | 1.808 | 125.7101 | 11:20 | 258.4722 | 575.4093 | 167.067
c:\data\co\000910\fld1848 | 2000-09-14 | 11:26 | H2 | 0.668 | 9.3896 | CO | 1.808 | 124.1412 | 11:23 | 258.4743 | 536.4454 | 165.4132
c:\data\co\000910\fld1849 | 2000-09-14 | 11:29 | H2 | 0.668 | 10.0567 | CO | 1.806 | 123.8782 | 11:26 | 258.4764 | 574.558 | 165.1359
c:\data\co\000910\fld1850 | 2000-09-14 | 11:32 | H2 | 0.668 | 9.6248 | CO | 1.805 | 124.2519 | 11:29 | 258.4785 | 549.8828 | 165.5299
c:\data\co\000910\fld1851 | 2000-09-14 | 11:35 | H2 | 0.668 | 9.6487 | CO | 1.805 | 126.5217 | 11:32 | 258.4806 | 551.2482 | 167.9225
c:\data\co\000910\fld1852 | 2000-09-14 | 11:38 | H2 | 0.668 | 9.6896 | CO | 1.805 | 132.1151 | 11:35 | 258.4826 | 553.5849 | 173.8185
c:\data\co\000910\fld1853 | 2000-09-14 | 11:41 | H2 | 0.668 | 9.4099 | CO | 1.806 | 126.5614 | 11:38 | 258.4847 | 537.6051 | 167.9643
c:\data\co\000910\fld1854 | 2000-09-14 | 11:44 | H2 | 0.668 | 10.136 | CO | 1.806 | 128.7538 | 11:41 | 258.4868 | 579.0886 | 170.2754
c:\data\co\000910\fld1855 | 2000-09-14 | 11:47 | H2 | 0.668 | 10.2247 | CO | 1.806 | 131.4915 | 11:44 | 258.4889 | 584.1562 | 173.1612
c:\data\co\000910\fld1856 | 2000-09-14 | 11:50 | H2 | 0.668 | 9.1592 | CO | 1.805 | 126.9102 | 11:47 | 258.491 | 523.2822 | 168.332
c:\data\co\000910\fld1857 | 2000-09-14 | 11:53 | H2 | 0.668 | 9.6436 | CO | 1.805 | 131.4856 | 11:50 | 258.4931 | 550.9569 | 173.155
c:\data\co\000910\fld1858 | 2000-09-14 | 11:56 | H2 | 0.668 | 9.8096 | CO | 1.806 | 127.8399 | 11:53 | 258.4951 | 560.4408 | 169.312
c:\data\co\000910\fld1859 | 2000-09-14 | 11:59 | H2 | 0.668 | 9.503 | CO | 1.808 | 126.8306 | 11:56 | 258.4972 | 542.9241 | 168.2481
c:\data\co\000910\fld1860 | 2000-09-14 | 12:02 | H2 | 0.668 | 9.6345 | CO | 1.806 | 130.3461 | 11:59 | 258.4993 | 550.437 | 171.9538
c:\data\co\000910\fld1861 | 2000-09-14 | 12:05 | H2 | 0.668 | 9.4852 | CO | 1.806 | 129.1387 | 12:02 | 258.5014 | 541.9072 | 170.6811
c:\data\co\000910\fld1862 | 2000-09-14 | 12:08 | H2 | 0.668 | 9.4791 | CO | 1.805 | 127.4039 | 12:05 | 258.5035 | 541.5587 | 168.8524
c:\data\co\000910\fld1863 | 2000-09-14 | 12:11 | H2 | 0.668 | 9.9675 | CO | 1.805 | 126.2784 | 12:08 | 258.5056 | 569.4619 | 167.666
c:\data\co\000910\fld1864 | 2000-09-14 | 12:14 | H2 | 0.668 | 9.5187 | CO | 1.808 | 128.7053 | 12:11 | 258.5076 | 543.8211 | 170.2242
c:\data\co\000910\fld1865 | 2000-09-14 | 12:17 | H2 | 0.668 | 10.2406 | CO | 1.808 | 129.1098 | 12:14 | 258.5097 | 585.0646 | 170.6506
c:\data\co\000910\fld1866 | 2000-09-14 | 12:20 | H2 | 0.668 | 10.6208 | CO | 1.805 | 134.013 | 12:17 | 258.5118 | 606.7861 | 175.8191
c:\data\co\000910\fld1867 | 2000-09-14 | 12:23 | H2 | 0.668 | 9.6296 | CO | 1.806 | 132.4604 | 12:20 | 258.5139 | 550.157 | 174.1825
c:\data\co\000910\fld1868 | 2000-09-14 | 12:26 | H2 | 0.668 | 10.4137 | CO | 1.805 | 131.7183 | 12:23 | 258.516 | 594.9541 | 173.4003
c:\data\co\000910\fld1869 | 2000-09-14 | 12:29 | H2 | 0.668 | 9.658 | CO | 1.805 | 127.521 | 12:26 | 258.5181 | 551.7796 | 168.9759
c:\data\co\000910\fld1870 | 2000-09-14 | 12:32 | H2 | 0.673 | 10.0434 | CO | 1.81 | 129.1905 | 12:29 | 258.5201 | 573.7982 | 170.7357
c:\data\co\000910\fld1871 | 2000-09-14 | 12:35 | H2 | 0.668 | 9.7523 | CO | 1.808 | 128.7749 | 12:32 | 258.5222 | 557.1671 | 170.2976
c:\data\co\000910\fld1872 | 2000-09-14 | 12:38 | H2 | 0.668 | 10.0591 | CO | 1.805 | 130.4437 | 12:35 | 258.5243 | 574.6952 | 172.0567
c:\data\co\000910\fld1873 | 2000-09-14 | 12:41 | H2 | 0.668 | 9.5297 | CO | 1.805 | 130.9114 | 12:38 | 258.5264 | 544.4495 | 172.5497
c:\data\co\000910\fld1874 | 2000-09-14 | 12:44 | H2 | 0.668 | 9.609 | CO | 1.805 | 130.7016 | 12:41 | 258.5285 | 548.9801 | 172.3286
c:\data\co\000910\fld1875 | 2000-09-14 | 12:47 | H2 | 0.668 | 10.3163 | CO | 1.805 | 129.5781 | 12:44 | 258.5306 | 589.3895 | 171.1443
c:\data\co\000910\fld1876 | 2000-09-14 | 12:50 | H2 | 0.668 | 9.9163 | CO | 1.806 | 128.3166 | 12:47 | 258.5326 | 566.5367 | 169.8145
c:\data\co\000910\fld1877 | 2000-09-14 | 12:53 | H2 | 0.668 | 9.6671 | CO | 1.808 | 126.0005 | 12:50 | 258.5347 | 552.2995 | 167.3731
c:\data\co\000910\fld1878 | 2000-09-14 | 12:56 | H2 | 0.668 | 9.52 | CO | 1.805 | 127.1878 | 12:53 | 258.5368 | 543.8954 | 168.6246
c:\data\co\000910\fld1879 | 2000-09-14 | 12:59 | H2 | 0.668 | 10.0938 | CO | 1.805 | 124.7077 | 12:56 | 258.5389 | 576.6776 | 166.0103
c:\data\co\000910\fld1880 | 2000-09-14 | 13:02 | H2 | 0.668 | 9.3179 | CO | 1.805 | 123.4708 | 12:59 | 258.541 | 532.349 | 164.7065
c:\data\co\000910\fld1881 | 2000-09-14 | 13:05 | H2 | 0.67 | 9.9695 | CO | 1.808 | 122.956 | 13:02 | 258.5431 | 569.5761 | 164.1638
c:\data\co\000910\fld1882 | 2000-09-14 | 13:08 | H2 | 0.668 | 9.61 | CO | 1.806 | 121.7664 | 13:05 | 258.5451 | 549.0372 | 162.9099
c:\data\co\000910\fld1883 | 2000-09-14 | 13:11 | H2 | 0.668 | 9.2924 | CO | 1.808 | 119.7459 | 13:08 | 258.5472 | 530.8922 | 160.78
c:\data\co\000910\fld1884 | 2000-09-14 | 13:14 | H2 | 0.668 | 9.5567 | CO | 1.805 | 119.7043 | 13:11 | 258.5493 | 545.9921 | 160.7362
c:\data\co\000910\fld1885 | 2000-09-14 | 13:17 | H2 | 0.668 | 9.436 | CO | 1.803 | 116.2608 | 13:14 | 258.5514 | 539.0963 | 157.1064
c:\data\co\000910\fld1886 | 2000-09-14 | 13:20 | H2 | 0.668 | 9.4841 | CO | 1.805 | 120.1124 | 13:17 | 258.5535 | 541.8443 | 161.1664
c:\data\co\000910\fld1887 | 2000-09-14 | 13:23 | H2 | 0.668 | 9.1418 | CO | 1.806 | 115.8062 | 13:20 | 258.5556 | 522.2881 | 156.6272
c:\data\co\000910\fld1888 | 2000-09-14 | 13:26 | H2 | 0.668 | 9.3252 | CO | 1.806 | 112.4695 | 13:23 | 258.5576 | 532.7661 | 153.1099
c:\data\co\000910\fld1889 | 2000-09-14 | 13:29 | H2 | 0.668 | 9.3176 | CO | 1.806 | 116.4742 | 13:26 | 258.5597 | 532.3319 | 157.3313
c:\data\co\000910\fld1890 | 2000-09-14 | 13:32 | H2 | 0.668 | 10.0194 | CO | 1.805 | 116.9469 | 13:29 | 258.5618 | 572.427 | 157.8296
c:\data\co\000910\fld1891 | 2000-09-14 | 13:35 | H2 | 0.668 | 9.7072 | CO | 1.803 | 114.064 | 13:32 | 258.5639 | 554.5905 | 154.7907
c:\data\co\000910\fld1892 | 2000-09-14 | 13:38 | H2 | 0.668 | 9.1594 | CO | 1.805 | 113.7731 | 13:35 | 258.566 | 523.2936 | 154.4841
c:\data\co\000910\fld1893 | 2000-09-14 | 13:41 | H2 | 0.666 | 9.6248 | CO | 1.805 | 113.3515 | 13:38 | 258.5681 | 549.8828 | 154.0396
c:\data\co\000910\fld1894 | 2000-09-14 | 13:44 | H2 | 0.666 | 9.4223 | CO | 1.806 | 112.7999 | 13:41 | 258.5701 | 538.3136 | 153.4582
c:\data\co\000910\fld1895 | 2000-09-14 | 13:47 | H2 | 0.666 | 9.2124 | CO | 1.805 | 110.5564 | 13:44 | 258.5722 | 526.3216 | 151.0933
c:\data\co\000910\fld1896 | 2000-09-14 | 13:50 | H2 | 0.668 | 9.5503 | CO | 1.805 | 113.5045 | 13:47 | 258.5743 | 545.6265 | 154.2009
c:\data\co\000910\fld1897 | 2000-09-14 | 13:53 | H2 | 0.668 | 10.1015 | CO | 1.803 | 112.8978 | 13:50 | 258.5764 | 577.1175 | 153.5614
c:\data\co\000910\fld1898 | 2000-09-14 | 13:56 | H2 | 0.666 | 10.2558 | CO | 1.806 | 113.1555 | 13:53 | 258.5785 | 585.933 | 153.833
c:\data\co\000910\fld1899 | 2000-09-14 | 13:59 | H2 | 0.668 | 9.5905 | CO | 1.808 | 111.9772 | 13:56 | 258.5806 | 547.9232 | 152.591
c:\data\co\000910\fld1900 | 2000-09-14 | 14:02 | H2 | 0.666 | 8.9677 | CO | 1.806 | 112.6537 | 13:59 | 258.5826 | 512.3414 | 153.3041
c:\data\co\000910\fld1901 | 2000-09-14 | 14:05 | H2 | 0.668 | 9.5833 | CO | 1.806 | 114.8693 | 14:02 | 258.5847 | 547.5118 | 155.6396
c:\data\co\000910\fld1902 | 2000-09-14 | 14:08 | H2 | 0.67 | 9.673 | CO | 1.806 | 111.3866 | 14:05 | 258.5868 | 552.6365 | 151.9684
c:\data\co\000910\fld1903 | 2000-09-14 | 14:11 | H2 | 0.668 | 9.422 | CO | 1.806 | 112.9793 | 14:08 | 258.5889 | 538.2964 | 153.6473
c:\data\co\000910\fld1904 | 2000-09-14 | 14:14 | H2 | 0.668 | 9.6372 | CO | 1.805 | 113.6647 | 14:11 | 258.591 | 550.5912 | 154.3698
c:\data\co\000910\fld1905 | 2000-09-14 | 14:17 | H2 | 0.668 | 9.7225 | CO | 1.806 | 114.9044 | 14:14 | 258.5931 | 555.4646 | 155.6766
c:\data\co\000910\fld1906 | 2000-09-14 | 14:20 | H2 | 0.668 | 9.4674 | CO | 1.808 | 112.8595 | 14:17 | 258.5951 | 540.8902 | 153.521
c:\data\co\000910\fld1907 | 2000-09-14 | 14:23 | H2 | 0.666 | 9.5827 | CO | 1.806 | 112.6735 | 14:20 | 258.5972 | 547.4775 | 153.325
c:\data\co\000910\fld1908 | 2000-09-14 | 14:26 | H2 | 0.668 | 9.2949 | CO | 1.805 | 112.9502 | 14:23 | 258.5993 | 531.035 | 153.6166
c:\data\co\000910\fld1909 | 2000-09-14 | 14:29 | H2 | 0.668 | 9.657 | CO | 1.805 | 115.2889 | 14:26 | 258.6014 | 551.7224 | 156.0819
c:\data\co\000910\fld1910 | 2000-09-14 | 14:32 | H2 | 0.668 | 9.5802 | CO | 1.805 | 114.5987 | 14:29 | 258.6035 | 547.3347 | 155.3543
c:\data\co\000910\fld1911 | 2000-09-14 | 14:35 | H2 | 0.668 | 9.247 | CO | 1.808 | 112.1629 | 14:32 | 258.6056 | 528.2984 | 152.7867
c:\data\co\000910\fld1912 | 2000-09-14 | 14:38 | H2 | 0.673 | 9.5866 | CO | 1.811 | 112.0502 | 14:35 | 258.6076 | 547.7003 | 152.6679
c:\data\co\000910\fld1913 | 2000-09-14 | 14:41 | H2 | 0.668 | 9.645 | CO | 1.805 | 111.966 | 14:38 | 258.6097 | 551.0368 | 152.5792
c:\data\co\000910\fld1914 | 2000-09-14 | 14:44 | H2 | 0.666 | 9.2973 | CO | 1.805 | 117.1208 | 14:41 | 258.6118 | 531.1721 | 158.0129
c:\data\co\000910\fld1915 | 2000-09-14 | 14:47 | H2 | 0.666 | 9.6582 | CO | 1.803 | 111.5665 | 14:44 | 258.6139 | 551.791 | 152.1581
c:\data\co\000910\fld1916 | 2000-09-14 | 14:50 | H2 | 0.668 | 9.6608 | CO | 1.806 | 112.1987 | 14:47 | 258.616 | 551.9395 | 152.8245
c:\data\co\000910\fld1917 | 2000-09-14 | 14:53 | H2 | 0.67 | 9.809 | CO | 1.808 | 109.1679 | 14:50 | 258.6181 | 560.4065 | 149.6297
c:\data\co\000910\fld1918 | 2000-09-14 | 14:56 | H2 | 0.668 | 9.8671 | CO | 1.806 | 110.0658 | 14:53 | 258.6201 | 563.7258 | 150.5762
c:\data\co\000910\fld1919 | 2000-09-14 | 14:59 | H2 | 0.67 | 9.2847 | CO | 1.806 | 107.3004 | 14:56 | 258.6222 | 530.4522 | 147.6611
c:\data\co\000910\fld1920 | 2000-09-14 | 15:02 | H2 | 0.668 | 9.5903 | CO | 1.805 | 108.0604 | 14:59 | 258.6243 | 547.9117 | 148.4622
c:\data\co\000910\fld1921 | 2000-09-14 | 15:05 | H2 | 0.668 | 9.3001 | CO | 1.805 | 106.0601 | 15:02 | 258.6264 | 531.3321 | 146.3537
c:\data\co\000910\fld1922 | 2000-09-14 | 15:08 | H2 | 0.668 | 9.7437 | CO | 1.806 | 106.3858 | 15:05 | 258.6285 | 556.6758 | 146.697
c:\data\co\000910\fld1923 | 2000-09-14 | 15:11 | H2 | 0.668 | 9.7748 | CO | 1.806 | 107.5914 | 15:08 | 258.6306 | 558.4526 | 147.9679
c:\data\co\000910\fld1924 | 2000-09-14 | 15:14 | H2 | 0.668 | 9.3957 | CO | 1.806 | 106.5636 | 15:11 | 258.6326 | 536.7939 | 146.8844
c:\data\co\000910\fld1925 | 2000-09-14 | 15:17 | H2 | 0.668 | 9.2925 | CO | 1.805 | 107.0524 | 15:14 | 258.6347 | 530.8979 | 147.3997
c:\data\co\000910\fld1926 | 2000-09-14 | 15:20 | H2 | 0.666 | 9.3264 | CO | 1.805 | 103.8941 | 15:17 | 258.6368 | 532.8346 | 144.0705
c:\data\co\000910\fld1927 | 2000-09-14 | 15:23 | H2 | 0.668 | 9.4508 | CO | 1.806 | 102.0921 | 15:20 | 258.6389 | 539.9418 | 142.171
c:\data\co\000910\fld1928 | 2000-09-14 | 15:26 | H2 | 0.668 | 9.329 | CO | 1.806 | 103.3951 | 15:23 | 258.641 | 532.9832 | 143.5445
c:\data\co\000910\fld1929 | 2000-09-14 | 15:29 | H2 | 0.67 | 9.5848 | CO | 1.808 | 102.7857 | 15:26 | 258.6431 | 547.5975 | 142.9021
c:\data\co\000910\fld1930 | 2000-09-14 | 15:32 | H2 | 0.668 | 9.5963 | CO | 1.81 | 102.459 | 15:29 | 258.6451 | 548.2545 | 142.5577
c:\data\co\000910\fld1931 | 2000-09-14 | 15:35 | H2 | 0.668 | 9.3072 | CO | 1.806 | 100.2561 | 15:32 | 258.6472 | 531.7377 | 140.2356
c:\data\co\000910\fld1932 | 2000-09-14 | 15:38 | H2 | 0.668 | 9.5085 | CO | 1.806 | 100.1652 | 15:35 | 258.6493 | 543.2383 | 140.1398
c:\data\co\000910\fld1933 | 2000-09-14 | 15:41 | H2 | 0.668 | 9.4987 | CO | 1.805 | 98.217 | 15:38 | 258.6514 | 542.6785 | 138.0862
c:\data\co\000910\fld1934 | 2000-09-14 | 15:44 | H2 | 0.668 | 9.4902 | CO | 1.806 | 100.1351 | 15:41 | 258.6535 | 542.1928 | 140.1081
c:\data\co\000910\fld1935 | 2000-09-14 | 15:47 | H2 | 0.67 | 9.7349 | CO | 1.808 | 97.9562 | 15:44 | 258.6556 | 556.173 | 137.8113
c:\data\co\000910\fld1936 | 2000-09-14 | 15:50 | H2 | 0.666 | 9.3016 | CO | 1.806 | 98.4866 | 15:47 | 258.6576 | 531.4178 | 138.3704
c:\data\co\000910\fld1937 | 2000-09-14 | 15:53 | H2 | 0.668 | 9.5487 | CO | 1.806 | 97.0944 | 15:50 | 258.6597 | 545.535 | 136.9029
c:\data\co\000910\fld1938 | 2000-09-14 | 15:56 | H2 | 0.668 | 9.3742 | CO | 1.806 | 99.5732 | 15:53 | 258.6618 | 535.5655 | 139.5158
c:\data\co\000910\fld1939 | 2000-09-14 | 15:59 | H2 | 0.668 | 9.5293 | CO | 1.806 | 96.5417 | 15:56 | 258.6639 | 544.4267 | 136.3203
c:\data\co\000910\fld1940 | 2000-09-14 | 16:02 | H2 | 0.67 | 9.3987 | CO | 1.806 | 100.9846 | 15:59 | 258.666 | 536.9653 | 141.0036
c:\data\co\000910\fld1941 | 2000-09-14 | 16:05 | H2 | 0.668 | 9.3952 | CO | 1.808 | 101.5269 | 16:02 | 258.6681 | 536.7653 | 141.5752
c:\data\co\000910\fld1942 | 2000-09-14 | 16:08 | H2 | 0.668 | 9.2174 | CO | 1.81 | 98.073 | 16:05 | 258.6701 | 526.6073 | 137.9344
c:\data\co\000910\fld1943 | 2000-09-14 | 16:11 | H2 | 0.668 | 9.7004 | CO | 1.808 | 95.2251 | 16:08 | 258.6722 | 554.202 | 134.9324
c:\data\co\000910\fld1944 | 2000-09-14 | 16:14 | H2 | 0.668 | 10.101 | CO | 1.806 | 96.4026 | 16:11 | 258.6743 | 577.089 | 136.1736
c:\data\co\000910\fld1945 | 2000-09-14 | 16:17 | H2 | 0.668 | 9.2817 | CO | 1.805 | 97.7759 | 16:14 | 258.6764 | 530.2808 | 137.6212
c:\data\co\000910\fld1946 | 2000-09-14 | 16:20 | H2 | 0.67 | 9.4189 | CO | 1.806 | 98.3169 | 16:17 | 258.6785 | 538.1193 | 138.1915
c:\data\co\000910\fld1947 | 2000-09-14 | 16:23 | H2 | 0.668 | 9.4386 | CO | 1.806 | 95.9363 | 16:20 | 258.6806 | 539.2448 | 135.6821
c:\data\co\000910\fld1948 | 2000-09-14 | 16:26 | H2 | 0.668 | 9.2189 | CO | 1.806 | 99.8124 | 16:23 | 258.6826 | 526.693 | 139.7679
c:\data\co\000910\fld1949 | 2000-09-14 | 16:29 | H2 | 0.666 | 8.9636 | CO | 1.806 | 94.8149 | 16:26 | 258.6847 | 512.1072 | 134.5
c:\data\co\000910\fld1950 | 2000-09-14 | 16:32 | H2 | 0.668 | 9.2036 | CO | 1.806 | 96.2086 | 16:29 | 258.6868 | 525.8188 | 135.9691
c:\data\co\000910\fld1951 | 2000-09-14 | 16:35 | H2 | 0.668 | 9.6742 | CO | 1.806 | 97.2304 | 16:32 | 258.6889 | 552.7051 | 137.0462
c:\data\co\000910\fld1952 | 2000-09-14 | 16:38 | H2 | 0.668 | 8.9571 | CO | 1.806 | 96.192 | 16:35 | 258.691 | 511.7358 | 135.9516
c:\data\co\000910\fld1953 | 2000-09-14 | 16:41 | H2 | 0.67 | 9.5942 | CO | 1.808 | 99.089 | 16:38 | 258.6931 | 548.1345 | 139.0054
c:\data\co\000910\fld1954 | 2000-09-14 | 16:44 | H2 | 0.668 | 9.2973 | CO | 1.808 | 95.9587 | 16:41 | 258.6951 | 531.1721 | 135.7057
c:\data\co\000910\fld1955 | 2000-09-14 | 16:47 | H2 | 0.668 | 9.1796 | CO | 1.81 | 97.4678 | 16:44 | 258.6972 | 524.4477 | 137.2965
c:\data\co\000910\fld1956 | 2000-09-14 | 16:50 | H2 | 0.668 | 9.439 | CO | 1.806 | 95.3261 | 16:47 | 258.6993 | 539.2677 | 135.0389
c:\data\co\000910\fld1957 | 2000-09-14 | 16:53 | H2 | 0.668 | 9.3449 | CO | 1.805 | 95.6405 | 16:50 | 258.7014 | 533.8916 | 135.3703
c:\data\co\000910\fld1958 | 2000-09-14 | 16:56 | H2 | 0.67 | 9.7785 | CO | 1.806 | 99.0868 | 16:53 | 258.7035 | 558.664 | 139.0031
c:\data\co\000910\fld1959 | 2000-09-14 | 16:59 | H2 | 0.67 | 9.6578 | CO | 1.808 | 96.6911 | 16:56 | 258.7056 | 551.7681 | 136.4777
c:\data\co\000910\fld1960 | 2000-09-14 | 17:02 | H2 | 0.668 | 9.1537 | CO | 1.808 | 95.2121 | 16:59 | 258.7076 | 522.968 | 134.9187
c:\data\co\000910\fld1961 | 2000-09-14 | 17:05 | H2 | 0.67 | 9.3571 | CO | 1.81 | 94.1309 | 17:02 | 258.7097 | 534.5886 | 133.779
c:\data\co\000910\fld1962 | 2000-09-14 | 17:08 | H2 | 0.668 | 9.4293 | CO | 1.808 | 93.6728 | 17:05 | 258.7118 | 538.7135 | 133.2961
c:\data\co\000910\fld1963 | 2000-09-14 | 17:11 | H2 | 0.668 | 9.5997 | CO | 1.806 | 97.3294 | 17:08 | 258.7139 | 548.4488 | 137.1506
c:\data\co\000910\fld1964 | 2000-09-14 | 17:14 | H2 | 0.67 | 9.9352 | CO | 1.808 | 93.7384 | 17:11 | 258.716 | 567.6165 | 133.3653
c:\data\co\000910\fld1965 | 2000-09-14 | 17:17 | H2 | 0.668 | 9.3013 | CO | 1.808 | 97.2521 | 17:14 | 258.7181 | 531.4006 | 137.0691
c:\data\co\000910\fld1966 | 2000-09-14 | 17:20 | H2 | 0.668 | 9.3207 | CO | 1.81 | 96.8821 | 17:17 | 258.7201 | 532.509 | 136.6791
c:\data\co\000910\fld1967 | 2000-09-14 | 17:23 | H2 | 0.668 | 9.4349 | CO | 1.806 | 90.5238 | 17:20 | 258.7222 | 539.0334 | 129.9767
c:\data\co\000910\fld1968 | 2000-09-14 | 17:26 | H2 | 0.67 | 9.4256 | CO | 1.808 | 90.9777 | 17:23 | 258.7243 | 538.5021 | 130.4552
c:\data\co\000910\fld1969 | 2000-09-14 | 17:29 | H2 | 0.668 | 9.9145 | CO | 1.808 | 92.2814 | 17:26 | 258.7264 | 566.4339 | 131.8294
c:\data\co\000910\fld1970 | 2000-09-14 | 17:32 | H2 | 0.668 | 9.4105 | CO | 1.808 | 90.862 | 17:29 | 258.7285 | 537.6394 | 130.3332
c:\data\co\000910\fld1971 | 2000-09-14 | 17:35 | H2 | 0.668 | 8.9666 | CO | 1.81 | 93.5419 | 17:32 | 258.7306 | 512.2786 | 133.1581
c:\data\co\000910\fld1972 | 2000-09-14 | 17:38 | H2 | 0.673 | 9.2835 | CO | 1.815 | 92.2592 | 17:35 | 258.7326 | 530.3837 | 131.806
c:\data\co\000910\fld1973 | 2000-09-14 | 17:41 | H2 | 0.668 | 9.3375 | CO | 1.811 | 89.8512 | 17:38 | 258.7347 | 533.4688 | 129.2677
c:\data\co\000910\fld1974 | 2000-09-14 | 17:44 | H2 | 0.668 | 9.6653 | CO | 1.81 | 88.936 | 17:41 | 258.7368 | 552.1966 | 128.303
c:\data\co\000910\fld1975 | 2000-09-14 | 17:47 | H2 | 0.668 | 9.5483 | CO | 1.81 | 91.3478 | 17:44 | 258.7389 | 545.5122 | 130.8453
c:\data\co\000910\fld1976 | 2000-09-14 | 17:50 | H2 | 0.668 | 9.0764 | CO | 1.811 | 88.7047 | 17:47 | 258.741 | 518.5517 | 128.0592
c:\data\co\000910\fld1977 | 2000-09-14 | 17:53 | H2 | 0.668 | 9.4317 | CO | 1.811 | 87.6517 | 17:50 | 258.7431 | 538.8506 | 126.9492
c:\data\co\000910\fld1978 | 2000-09-14 | 17:56 | H2 | 0.673 | 9.6316 | CO | 1.816 | 86.5638 | 17:53 | 258.7451 | 550.2713 | 125.8025
c:\data\co\000910\fld1979 | 2000-09-14 | 17:59 | H2 | 0.668 | 9.3168 | CO | 1.813 | 88.0304 | 17:56 | 258.7472 | 532.2862 | 127.3484
c:\data\co\000910\fld1980 | 2000-09-14 | 18:02 | H2 | 0.668 | 9.5905 | CO | 1.813 | 84.1788 | 17:59 | 258.7493 | 547.9232 | 100.3042
c:\data\co\000910\fld1981 | 2000-09-14 | 18:05 | H2 | 0.67 | 8.4415 | CO | 1.813 | 225.4098 | 18:02 | 258.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld1982 | 2000-09-14 | 18:08 | H2 | 0.668 | 8.8523 | CO | 1.811 | 227.1845 | 18:05 | 258.7535 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld1983 | 2000-09-14 | 18:11 | H2 | 0.671 | 8.9943 | CO | 1.816 | 228.3467 | 18:08 | 258.7556 | NA | NA |  | 228.2856 | 8.9915
c:\data\co\000910\fld1984 | 2000-09-14 | 18:14 | H2 | 0.668 | 9.128 | CO | 1.813 | 229.3257 | 18:11 | 258.7576 | NA | NA |  | 1.0719 | 0.13787
c:\data\co\000910\fld1985 | 2000-09-14 | 18:17 | H2 | 0.668 | 9.3344 | CO | 1.813 | 88.6162 | 18:14 | 258.7597 | 502.7495 | 130.56
c:\data\co\000910\fld1986 | 2000-09-14 | 18:20 | H2 | 0.666 | 9.8977 | CO | 1.815 | 89.8991 | 18:17 | 258.7618 | 533.0888 | 131.8888
c:\data\co\000910\fld1987 | 2000-09-14 | 18:23 | H2 | 0.668 | 9.1037 | CO | 1.815 | 87.5111 | 18:20 | 258.7639 | 490.3241 | 129.4154
c:\data\co\000910\fld1988 | 2000-09-14 | 18:26 | H2 | 0.668 | 9.4235 | CO | 1.816 | 85.8332 | 18:23 | 258.766 | 507.5485 | 127.6775
c:\data\co\000910\fld1989 | 2000-09-14 | 18:29 | H2 | 0.668 | 9.4254 | CO | 1.816 | 86.0279 | 18:26 | 258.7681 | 507.6508 | 127.8792
c:\data\co\000910\fld1990 | 2000-09-14 | 18:32 | H2 | 0.67 | 9.6836 | CO | 1.818 | 87.1918 | 18:29 | 258.7701 | 521.5574 | 129.0847
c:\data\co\000910\fld1991 | 2000-09-14 | 18:35 | H2 | 0.668 | 8.5888 | CO | 1.818 | 86.5252 | 18:32 | 258.7722 | 462.5916 | 128.3943
c:\data\co\000910\fld1992 | 2000-09-14 | 18:38 | H2 | 0.67 | 8.4732 | CO | 1.82 | 88.3678 | 18:35 | 258.7743 | 456.3654 | 130.3028
c:\data\co\000910\fld1993 | 2000-09-14 | 18:41 | H2 | 0.67 | 9.0343 | CO | 1.818 | 83.8905 | 18:38 | 258.7764 | 486.5862 | 125.6653
c:\data\co\000910\fld1994 | 2000-09-14 | 18:44 | H2 | 0.67 | 9.2868 | CO | 1.818 | 87.5775 | 18:41 | 258.7785 | 500.1858 | 129.4842
c:\data\co\000910\fld1995 | 2000-09-14 | 18:47 | H2 | 0.671 | 9.2954 | CO | 1.82 | 85.8512 | 18:44 | 258.7806 | 500.649 | 127.6962
c:\data\co\000910\fld1996 | 2000-09-14 | 18:50 | H2 | 0.671 | 9.3932 | CO | 1.82 | 87.453 | 18:47 | 258.7826 | 505.9165 | 129.3552
c:\data\co\000910\fld1997 | 2000-09-14 | 18:53 | H2 | 0.671 | 9.4041 | CO | 1.821 | 87.6603 | 18:50 | 258.7847 | 506.5036 | 129.57
c:\data\co\000910\fld1998 | 2000-09-14 | 18:56 | H2 | 0.67 | 8.9743 | CO | 1.82 | 87.3257 | 18:53 | 258.7868 | 483.3546 | 129.2234
c:\data\co\000910\fld1999 | 2000-09-14 | 18:59 | H2 | 0.67 | 9.4176 | CO | 1.82 | 88.1577 | 18:56 | 258.7889 | 507.2307 | 130.0851
c:\data\co\000910\fld2000 | 2000-09-14 | 19:02 | H2 | 0.671 | 8.7648 | CO | 1.82 | 87.4492 | 18:59 | 258.791 | 472.071 | 129.3513
c:\data\co\000910\fld2001 | 2000-09-14 | 19:05 | H2 | 0.671 | 8.9174 | CO | 1.82 | 84.8611 | 19:02 | 258.7931 | 480.29 | 126.6706
c:\data\co\000910\fld2002 | 2000-09-14 | 19:08 | H2 | 0.671 | 8.8067 | CO | 1.821 | 87.3984 | 19:05 | 258.7951 | 474.3277 | 129.2987
c:\data\co\000910\fld2003 | 2000-09-14 | 19:11 | H2 | 0.671 | 8.8596 | CO | 1.82 | 87.6655 | 19:08 | 258.7972 | 477.1769 | 129.5753
c:\data\co\000910\fld2004 | 2000-09-14 | 19:14 | H2 | 0.673 | 8.7841 | CO | 1.821 | 87.9237 | 19:11 | 258.7993 | 473.1105 | 129.8428
c:\data\co\000910\fld2005 | 2000-09-14 | 19:17 | H2 | 0.671 | 9.1437 | CO | 1.82 | 85.8769 | 19:14 | 258.8014 | 492.4785 | 127.7228
c:\data\co\000910\fld2006 | 2000-09-14 | 19:20 | H2 | 0.671 | 9.2644 | CO | 1.821 | 86.265 | 19:17 | 258.8035 | 498.9794 | 128.1248
c:\data\co\000910\fld2007 | 2000-09-14 | 19:23 | H2 | 0.671 | 9.4184 | CO | 1.821 | 85.0506 | 19:20 | 258.8056 | 507.2738 | 126.8669
c:\data\co\000910\fld2008 | 2000-09-14 | 19:26 | H2 | 0.671 | 8.9128 | CO | 1.82 | 91.4792 | 19:23 | 258.8076 | 480.0422 | 133.5254
c:\data\co\000910\fld2009 | 2000-09-14 | 19:29 | H2 | 0.673 | 9.119 | CO | 1.821 | 84.9103 | 19:26 | 258.8097 | 491.1481 | 126.7216
c:\data\co\000910\fld2010 | 2000-09-14 | 19:32 | H2 | 0.671 | 9.0816 | CO | 1.82 | 87.7304 | 19:29 | 258.8118 | 489.1338 | 129.6426
c:\data\co\000910\fld2011 | 2000-09-14 | 19:35 | H2 | 0.673 | 9.5259 | CO | 1.82 | 84.2789 | 19:32 | 258.8139 | 513.0637 | 126.0676
c:\data\co\000910\fld2012 | 2000-09-14 | 19:38 | H2 | 0.671 | 9.1713 | CO | 1.82 | 89.0873 | 19:35 | 258.816 | 493.965 | 131.048
c:\data\co\000910\fld2013 | 2000-09-14 | 19:41 | H2 | 0.671 | 9.5398 | CO | 1.82 | 84.3884 | 19:38 | 258.8181 | 513.8124 | 126.181
c:\data\co\000910\fld2014 | 2000-09-14 | 19:44 | H2 | 0.671 | 9.0503 | CO | 1.82 | 87.4275 | 19:41 | 258.8201 | 487.448 | 129.3288
c:\data\co\000910\fld2015 | 2000-09-14 | 19:47 | H2 | 0.673 | 8.6088 | CO | 1.821 | 88.6874 | 19:44 | 258.8222 | 463.6688 | 130.6338
c:\data\co\000910\fld2016 | 2000-09-14 | 19:50 | H2 | 0.671 | 8.9603 | CO | 1.82 | 90.0669 | 19:47 | 258.8243 | 482.6006 | 132.0626
c:\data\co\000910\fld2017 | 2000-09-14 | 19:53 | H2 | 0.673 | 9.8943 | CO | 1.821 | 100.4803 | 19:50 | 258.8264 | 532.9057 | 142.8484
c:\data\co\000910\fld2018 | 2000-09-14 | 19:56 | H2 | 0.671 | 9.5182 | CO | 1.82 | 99.268 | 19:53 | 258.8285 | 512.649 | 141.5928
c:\data\co\000910\fld2019 | 2000-09-14 | 19:59 | H2 | 0.671 | 9.4551 | CO | 1.82 | 86.3842 | 19:56 | 258.8306 | 509.2504 | 128.2482
c:\data\co\000910\fld2020 | 2000-09-14 | 20:02 | H2 | 0.673 | 9.579 | CO | 1.821 | 90.3396 | 19:59 | 258.8326 | 515.9237 | 132.3451
c:\data\co\000910\fld2021 | 2000-09-14 | 20:05 | H2 | 0.671 | 9.5012 | CO | 1.818 | 86.0027 | 20:02 | 258.8347 | 511.7334 | 127.8531
c:\data\co\000910\fld2022 | 2000-09-14 | 20:08 | H2 | 0.671 | 9.2405 | CO | 1.82 | 89.4297 | 20:05 | 258.8368 | 497.6921 | 131.4026
c:\data\co\000910\fld2023 | 2000-09-14 | 20:11 | H2 | 0.671 | 9.51 | CO | 1.818 | 92.5598 | 20:08 | 258.8389 | 512.2073 | 134.6447
c:\data\co\000910\fld2024 | 2000-09-14 | 20:14 | H2 | 0.673 | 9.0763 | CO | 1.82 | 90.7002 | 20:11 | 258.841 | 488.8483 | 132.7186
c:\data\co\000910\fld2025 | 2000-09-14 | 20:17 | H2 | 0.671 | 9.3286 | CO | 1.818 | 88.5567 | 20:14 | 258.8431 | 502.4372 | 130.4984
c:\data\co\000910\fld2026 | 2000-09-14 | 20:20 | H2 | 0.671 | 9.5953 | CO | 1.818 | 87.4064 | 20:17 | 258.8451 | 516.8016 | 129.307
c:\data\co\000910\fld2027 | 2000-09-14 | 20:23 | H2 | 0.671 | 9.7271 | CO | 1.818 | 87.2473 | 20:20 | 258.8472 | 523.9003 | 129.1422
c:\data\co\000910\fld2028 | 2000-09-14 | 20:26 | H2 | 0.671 | 8.7201 | CO | 1.818 | 89.609 | 20:23 | 258.8493 | 469.6634 | 131.5883
c:\data\co\000910\fld2029 | 2000-09-14 | 20:29 | H2 | 0.671 | 9.5185 | CO | 1.82 | 88.1443 | 20:26 | 258.8514 | 512.6651 | 130.0713
c:\data\co\000910\fld2030 | 2000-09-14 | 20:32 | H2 | 0.673 | 8.8771 | CO | 1.82 | 90.2752 | 20:29 | 258.8535 | 478.1194 | 132.2784
c:\data\co\000910\fld2031 | 2000-09-14 | 20:35 | H2 | 0.673 | 9.7363 | CO | 1.82 | 90.3049 | 20:32 | 258.8556 | 524.3958 | 132.3091
c:\data\co\000910\fld2032 | 2000-09-14 | 20:38 | H2 | 0.671 | 9.3693 | CO | 1.82 | 92.23 | 20:35 | 258.8576 | 504.6293 | 134.3031
c:\data\co\000910\fld2033 | 2000-09-14 | 20:41 | H2 | 0.671 | 9.1451 | CO | 1.82 | 89.8641 | 20:38 | 258.8597 | 492.5539 | 131.8526
c:\data\co\000910\fld2034 | 2000-09-14 | 20:44 | H2 | 0.671 | 8.97 | CO | 1.82 | 91.9369 | 20:41 | 258.8618 | 483.123 | 133.9995
c:\data\co\000910\fld2035 | 2000-09-14 | 20:47 | H2 | 0.671 | 9.1904 | CO | 1.82 | 93.9703 | 20:44 | 258.8639 | 494.9937 | 136.1056
c:\data\co\000910\fld2036 | 2000-09-14 | 20:50 | H2 | 0.671 | 9.7534 | CO | 1.82 | 93.3565 | 20:47 | 258.866 | 525.3168 | 135.4699
c:\data\co\000910\fld2037 | 2000-09-14 | 20:53 | H2 | 0.671 | 9.5323 | CO | 1.818 | 96.313 | 20:50 | 258.8681 | 513.4084 | 138.5321
c:\data\co\000910\fld2038 | 2000-09-14 | 20:56 | H2 | 0.671 | 9.2255 | CO | 1.818 | 95.7152 | 20:53 | 258.8701 | 496.8842 | 137.9129
c:\data\co\000910\fld2039 | 2000-09-14 | 20:59 | H2 | 0.671 | 9.2068 | CO | 1.818 | 97.3333 | 20:56 | 258.8722 | 495.877 | 139.5889
c:\data\co\000910\fld2040 | 2000-09-14 | 21:02 | H2 | 0.671 | 9.2545 | CO | 1.816 | 97.0334 | 20:59 | 258.8743 | 498.4461 | 139.2783
c:\data\co\000910\fld2041 | 2000-09-14 | 21:05 | H2 | 0.671 | 9.4841 | CO | 1.816 | 93.3525 | 21:02 | 258.8764 | 510.8124 | 135.4657
c:\data\co\000910\fld2042 | 2000-09-14 | 21:08 | H2 | 0.671 | 9.0598 | CO | 1.818 | 95.2205 | 21:05 | 258.8785 | 487.9596 | 137.4005
c:\data\co\000910\fld2043 | 2000-09-14 | 21:11 | H2 | 0.673 | 9.7071 | CO | 1.818 | 92.8612 | 21:08 | 258.8806 | 522.8231 | 134.9568
c:\data\co\000910\fld2044 | 2000-09-14 | 21:14 | H2 | 0.671 | 9.4787 | CO | 1.818 | 93.3923 | 21:11 | 258.8826 | 510.5215 | 135.5069
c:\data\co\000910\fld2045 | 2000-09-14 | 21:17 | H2 | 0.671 | 9.2553 | CO | 1.816 | 97.0005 | 21:14 | 258.8847 | 498.4892 | 139.2442
c:\data\co\000910\fld2046 | 2000-09-14 | 21:20 | H2 | 0.671 | 9.0028 | CO | 1.818 | 92.5677 | 21:17 | 258.8868 | 484.8896 | 134.6529
c:\data\co\000910\fld2047 | 2000-09-14 | 21:23 | H2 | 0.673 | 9.3938 | CO | 1.82 | 97.5682 | 21:20 | 258.8889 | 505.9488 | 139.8322
c:\data\co\000910\fld2048 | 2000-09-14 | 21:26 | H2 | 0.673 | 9.4603 | CO | 1.818 | 94.5244 | 21:23 | 258.891 | 509.5305 | 136.6795
c:\data\co\000910\fld2049 | 2000-09-14 | 21:29 | H2 | 0.671 | 9.6264 | CO | 1.816 | 96.9159 | 21:26 | 258.8931 | 518.4766 | 139.1566
c:\data\co\000910\fld2050 | 2000-09-14 | 21:32 | H2 | 0.673 | 9.1278 | CO | 1.818 | 95.4095 | 21:29 | 258.8951 | 491.6221 | 137.5963
c:\data\co\000910\fld2051 | 2000-09-14 | 21:35 | H2 | 0.671 | 10.4433 | CO | 1.818 | 97.6995 | 21:32 | 258.8972 | 562.4748 | 139.9682
c:\data\co\000910\fld2052 | 2000-09-14 | 21:38 | H2 | 0.671 | 9.1743 | CO | 1.818 | 95.4613 | 21:35 | 258.8993 | 494.1266 | 137.6499
c:\data\co\000910\fld2053 | 2000-09-14 | 21:41 | H2 | 0.671 | 9.5698 | CO | 1.818 | 95.1563 | 21:38 | 258.9014 | 515.4282 | 137.334
c:\data\co\000910\fld2054 | 2000-09-14 | 21:44 | H2 | 0.673 | 9.6287 | CO | 1.818 | 95.2103 | 21:41 | 258.9035 | 518.6005 | 137.39
c:\data\co\000910\fld2055 | 2000-09-14 | 21:47 | H2 | 0.671 | 9.4314 | CO | 1.818 | 93.9141 | 21:44 | 258.9056 | 507.974 | 136.0474
c:\data\co\000910\fld2056 | 2000-09-14 | 21:50 | H2 | 0.671 | 9.427 | CO | 1.818 | 96.3959 | 21:47 | 258.9076 | 507.737 | 138.618
c:\data\co\000910\fld2057 | 2000-09-14 | 21:53 | H2 | 0.673 | 9.3005 | CO | 1.818 | 95.4842 | 21:50 | 258.9097 | 500.9237 | 137.6737
c:\data\co\000910\fld2058 | 2000-09-14 | 21:56 | H2 | 0.673 | 9.213 | CO | 1.818 | 97.7328 | 21:53 | 258.9118 | 496.211 | 140.0027
c:\data\co\000910\fld2059 | 2000-09-14 | 21:59 | H2 | 0.673 | 9.374 | CO | 1.82 | 97.9643 | 21:56 | 258.9139 | 504.8824 | 140.2424
c:\data\co\000910\fld2060 | 2000-09-14 | 22:02 | H2 | 0.673 | 8.413 | CO | 1.82 | 95.3844 | 21:59 | 258.916 | 453.1231 | 137.5703
c:\data\co\000910\fld2061 | 2000-09-14 | 22:05 | H2 | 0.671 | 9.6384 | CO | 1.816 | 98.7914 | 22:02 | 258.9181 | 519.1229 | 141.0991
c:\data\co\000910\fld2062 | 2000-09-14 | 22:08 | H2 | 0.673 | 9.3781 | CO | 1.818 | 97.3636 | 22:05 | 258.9201 | 505.1032 | 139.6203
c:\data\co\000910\fld2063 | 2000-09-14 | 22:12 | H2 | 0.673 | 10.6287 | CO | 1.818 | 94.7224 | 22:08 | 258.9222 | 572.4604 | 136.8846
c:\data\co\000910\fld2064 | 2000-09-14 | 22:14 | H2 | 0.673 | 9.7486 | CO | 1.82 | 94.5431 | 22:11 | 258.9243 | 525.0583 | 136.6989
c:\data\co\000910\fld2065 | 2000-09-14 | 22:18 | H2 | 0.673 | 9.7821 | CO | 1.82 | 90.9286 | 22:14 | 258.9264 | 526.8626 | 132.9551
c:\data\co\000910\fld2066 | 2000-09-14 | 22:20 | H2 | 0.673 | 9.3839 | CO | 1.82 | 97.3659 | 22:17 | 258.9285 | 505.4156 | 139.6226
c:\data\co\000910\fld2067 | 2000-09-14 | 22:24 | H2 | 0.671 | 9.4461 | CO | 1.816 | 91.6127 | 22:20 | 258.9306 | 508.7657 | 133.6637
c:\data\co\000910\fld2068 | 2000-09-14 | 22:27 | H2 | 0.673 | 9.4825 | CO | 1.818 | 99.9244 | 22:23 | 258.9326 | 510.7262 | 142.2726
c:\data\co\000910\fld2069 | 2000-09-14 | 22:30 | H2 | 0.673 | 9.7652 | CO | 1.818 | 91.2086 | 22:26 | 258.9347 | 525.9524 | 133.2451
c:\data\co\000910\fld2070 | 2000-09-14 | 22:33 | H2 | 0.673 | 9.5293 | CO | 1.816 | 95.6743 | 22:29 | 258.9368 | 513.2468 | 137.8705
c:\data\co\000910\fld2071 | 2000-09-14 | 22:36 | H2 | 0.671 | 9.6418 | CO | 1.816 | 92.2561 | 22:32 | 258.9389 | 519.3061 | 134.3301
c:\data\co\000910\fld2072 | 2000-09-14 | 22:39 | H2 | 0.671 | 9.7922 | CO | 1.816 | 92.1757 | 22:35 | 258.941 | 527.4066 | 134.2468
c:\data\co\000910\fld2073 | 2000-09-14 | 22:42 | H2 | 0.671 | 9.8528 | CO | 1.815 | 93.0881 | 22:38 | 258.9431 | 530.6705 | 135.1919
c:\data\co\000910\fld2074 | 2000-09-14 | 22:45 | H2 | 0.671 | 9.2015 | CO | 1.815 | 96.45 | 22:41 | 258.9451 | 495.5916 | 138.674
c:\data\co\000910\fld2075 | 2000-09-14 | 22:48 | H2 | 0.671 | 9.7344 | CO | 1.816 | 91.6491 | 22:44 | 258.9472 | 524.2935 | 133.7014
c:\data\co\000910\fld2076 | 2000-09-14 | 22:51 | H2 | 0.673 | 9.5954 | CO | 1.816 | 92.8716 | 22:47 | 258.9493 | 516.807 | 134.9676
c:\data\co\000910\fld2077 | 2000-09-14 | 22:54 | H2 | 0.671 | 9.9679 | CO | 1.815 | 93.3398 | 22:50 | 258.9514 | 536.8698 | 135.4526
c:\data\co\000910\fld2078 | 2000-09-14 | 22:57 | H2 | 0.673 | 9.9419 | CO | 1.816 | 93.9897 | 22:53 | 258.9535 | 535.4694 | 136.1257
c:\data\co\000910\fld2079 | 2000-09-14 | 23:00 | H2 | 0.671 | 8.9708 | CO | 1.816 | 94.3246 | 22:56 | 258.9556 | 483.1661 | 136.4726
c:\data\co\000910\fld2080 | 2000-09-14 | 23:03 | H2 | 0.671 | 9.5183 | CO | 1.816 | 93.3453 | 22:59 | 258.9576 | 512.6544 | 135.4583
c:\data\co\000910\fld2081 | 2000-09-14 | 23:06 | H2 | 0.673 | 9.858 | CO | 1.818 | 89.3106 | 23:02 | 258.9597 | 530.9506 | 131.2793
c:\data\co\000910\fld2082 | 2000-09-14 | 23:09 | H2 | 0.673 | 9.6052 | CO | 1.816 | 92.5785 | 23:05 | 258.9618 | 517.3348 | 134.664
c:\data\co\000910\fld2083 | 2000-09-14 | 23:12 | H2 | 0.671 | 9.6676 | CO | 1.816 | 90.0066 | 23:08 | 258.9639 | 520.6957 | 132.0002
c:\data\co\000910\fld2084 | 2000-09-14 | 23:15 | H2 | 0.673 | 9.8529 | CO | 1.816 | 90.1159 | 23:11 | 258.966 | 530.6759 | 132.1134
c:\data\co\000910\fld2085 | 2000-09-14 | 23:18 | H2 | 0.671 | 9.8499 | CO | 1.816 | 90.6613 | 23:14 | 258.9681 | 530.5143 | 132.6783
c:\data\co\000910\fld2086 | 2000-09-14 | 23:21 | H2 | 0.671 | 9.5486 | CO | 1.816 | 91.0841 | 23:17 | 258.9701 | 514.2863 | 133.1162
c:\data\co\000910\fld2087 | 2000-09-14 | 23:24 | H2 | 0.673 | 10.0557 | CO | 1.818 | 90.5668 | 23:20 | 258.9722 | 541.5987 | 132.5804
c:\data\co\000910\fld2088 | 2000-09-14 | 23:27 | H2 | 0.673 | 9.987 | CO | 1.818 | 90.9102 | 23:23 | 258.9743 | 537.8985 | 132.9361
c:\data\co\000910\fld2089 | 2000-09-14 | 23:30 | H2 | 0.671 | 9.8922 | CO | 1.816 | 92.183 | 23:26 | 258.9764 | 532.7926 | 134.2544
c:\data\co\000910\fld2090 | 2000-09-14 | 23:33 | H2 | 0.673 | 10.6095 | CO | 1.818 | 92.5611 | 23:29 | 258.9785 | 571.4263 | 134.646
c:\data\co\000910\fld2091 | 2000-09-14 | 23:36 | H2 | 0.671 | 9.4666 | CO | 1.816 | 87.441 | 23:32 | 258.9806 | 509.8698 | 129.3428
c:\data\co\000910\fld2092 | 2000-09-14 | 23:39 | H2 | 0.673 | 9.6811 | CO | 1.818 | 91.8779 | 23:35 | 258.9826 | 521.4228 | 133.9384
c:\data\co\000910\fld2093 | 2000-09-14 | 23:42 | H2 | 0.673 | 9.8247 | CO | 1.816 | 91.0846 | 23:38 | 258.9847 | 529.157 | 133.1167
c:\data\co\000910\fld2094 | 2000-09-14 | 23:45 | H2 | 0.671 | 9.802 | CO | 1.815 | 91.2139 | 23:41 | 258.9868 | 527.9344 | 133.2506
c:\data\co\000910\fld2095 | 2000-09-14 | 23:48 | H2 | 0.671 | 9.752 | CO | 1.816 | 88.6863 | 23:44 | 258.9889 | 525.2414 | 130.6326
c:\data\co\000910\fld2096 | 2000-09-14 | 23:51 | H2 | 0.673 | 9.8368 | CO | 1.816 | 91.2467 | 23:47 | 258.991 | 529.8087 | 133.2846
c:\data\co\000910\fld2097 | 2000-09-14 | 23:54 | H2 | 0.671 | 9.7712 | CO | 1.816 | 91.7678 | 23:50 | 258.9931 | 526.2755 | 133.8243
c:\data\co\000910\fld2098 | 2000-09-14 | 23:57 | H2 | 0.671 | 10.0008 | CO | 1.816 | 93.04 | 23:53 | 258.9951 | 538.6418 | 135.142
c:\data\co\000910\fld2099 | 2000-09-14 | 24:00 | H2 | 0.671 | 9.6035 | CO | 1.816 | 91.4438 | 23:56 | 258.9972 | 517.2432 | 133.4888
c:\data\co\000910\fld2100 | 2000-09-14 | 0:03 | H2 | 0.671 | 9.633 | CO | 1.816 | 91.1022 | 23:59 | 258.9993 | 518.8321 | 133.1349