## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 228.2856 | 229.0975
c:\data\co\000910\fld2101 | 2000-09-15 | 0:06 | H2 | 0.673 | 9.7558 | CO | 1.816 | 91.1219 | 0:02 | 259.0014 | 525.4461 | 133.1553 |  | H2
c:\data\co\000910\fld2102 | 2000-09-15 | 0:09 | H2 | 0.671 | 8.935 | CO | 1.816 | 89.9582 | 0:05 | 259.0035 | 481.2379 | 131.95 |  | 8.9915 | 9.1211
c:\data\co\000910\fld2103 | 2000-09-15 | 0:12 | H2 | 0.671 | 9.6355 | CO | 1.816 | 89.564 | 0:08 | 259.0056 | 518.9668 | 131.5417
c:\data\co\000910\fld2104 | 2000-09-15 | 0:15 | H2 | 0.673 | 9.3841 | CO | 1.818 | 92.1231 | 0:11 | 259.0076 | 505.4264 | 134.1924
c:\data\co\000910\fld2105 | 2000-09-15 | 0:18 | H2 | 0.673 | 9.3749 | CO | 1.818 | 95.0082 | 0:14 | 259.0097 | 504.9309 | 137.1806
c:\data\co\000910\fld2106 | 2000-09-15 | 0:21 | H2 | 0.673 | 9.5062 | CO | 1.818 | 91.5161 | 0:17 | 259.0118 | 512.0027 | 133.5636
c:\data\co\000910\fld2107 | 2000-09-15 | 0:24 | H2 | 0.671 | 9.7522 | CO | 1.816 | 92.7003 | 0:20 | 259.0139 | 525.2522 | 134.7902
c:\data\co\000910\fld2108 | 2000-09-15 | 0:27 | H2 | 0.671 | 9.3484 | CO | 1.816 | 89.2896 | 0:23 | 259.016 | 503.5036 | 131.2575
c:\data\co\000910\fld2109 | 2000-09-15 | 0:30 | H2 | 0.673 | 9.7052 | CO | 1.818 | 93.8834 | 0:26 | 259.0181 | 522.7208 | 136.0156
c:\data\co\000910\fld2110 | 2000-09-15 | 0:33 | H2 | 0.673 | 9.6353 | CO | 1.818 | 92.0779 | 0:29 | 259.0201 | 518.956 | 134.1455
c:\data\co\000910\fld2111 | 2000-09-15 | 0:36 | H2 | 0.671 | 10.2497 | CO | 1.815 | 88.8437 | 0:32 | 259.0222 | 552.0475 | 130.7957
c:\data\co\000910\fld2112 | 2000-09-15 | 0:39 | H2 | 0.671 | 9.2893 | CO | 1.815 | 95.4851 | 0:35 | 259.0243 | 500.3205 | 137.6746
c:\data\co\000910\fld2113 | 2000-09-15 | 0:42 | H2 | 0.671 | 9.6145 | CO | 1.815 | 89.5217 | 0:38 | 259.0264 | 517.8357 | 131.4979
c:\data\co\000910\fld2114 | 2000-09-15 | 0:45 | H2 | 0.673 | 9.4535 | CO | 1.816 | 91.3417 | 0:41 | 259.0285 | 509.1643 | 133.383
c:\data\co\000910\fld2115 | 2000-09-15 | 0:48 | H2 | 0.673 | 9.8191 | CO | 1.816 | 89.8751 | 0:44 | 259.0306 | 528.8554 | 131.864
c:\data\co\000910\fld2116 | 2000-09-15 | 0:51 | H2 | 0.673 | 9.8741 | CO | 1.816 | 90.0032 | 0:47 | 259.0326 | 531.8177 | 131.9966
c:\data\co\000910\fld2117 | 2000-09-15 | 0:54 | H2 | 0.671 | 9.6367 | CO | 1.816 | 88.5202 | 0:50 | 259.0347 | 519.0314 | 130.4606
c:\data\co\000910\fld2118 | 2000-09-15 | 0:57 | H2 | 0.671 | 10.1326 | CO | 1.815 | 90.1394 | 0:53 | 259.0368 | 545.7405 | 132.1377
c:\data\co\000910\fld2119 | 2000-09-15 | 1:00 | H2 | 0.671 | 10.1503 | CO | 1.815 | 86.0106 | 0:56 | 259.0389 | 546.6938 | 127.8613
c:\data\co\000910\fld2120 | 2000-09-15 | 1:03 | H2 | 0.671 | 9.451 | CO | 1.815 | 91.24 | 0:59 | 259.041 | 509.0296 | 133.2777
c:\data\co\000910\fld2121 | 2000-09-15 | 1:06 | H2 | 0.671 | 10.3199 | CO | 1.816 | 88.8752 | 1:02 | 259.0431 | 555.8284 | 130.8283
c:\data\co\000910\fld2122 | 2000-09-15 | 1:09 | H2 | 0.671 | 10.2096 | CO | 1.816 | 91.2579 | 1:05 | 259.0451 | 549.8877 | 133.2962
c:\data\co\000910\fld2123 | 2000-09-15 | 1:12 | H2 | 0.673 | 10.2183 | CO | 1.818 | 89.7442 | 1:08 | 259.0472 | 550.3563 | 131.7284
c:\data\co\000910\fld2124 | 2000-09-15 | 1:15 | H2 | 0.671 | 10.1045 | CO | 1.816 | 90.7944 | 1:11 | 259.0493 | 544.227 | 132.8161
c:\data\co\000910\fld2125 | 2000-09-15 | 1:18 | H2 | 0.671 | 10.4764 | CO | 1.816 | 84.7093 | 1:14 | 259.0514 | 564.2575 | 126.5134
c:\data\co\000910\fld2126 | 2000-09-15 | 1:21 | H2 | 0.673 | 9.2289 | CO | 1.818 | 91.1469 | 1:17 | 259.0535 | 497.0673 | 133.1812
c:\data\co\000910\fld2127 | 2000-09-15 | 1:24 | H2 | 0.673 | 10.6492 | CO | 1.816 | 82.1346 | 1:20 | 259.0556 | 573.5645 | 123.8466
c:\data\co\000910\fld2128 | 2000-09-15 | 1:27 | H2 | 0.671 | 9.5659 | CO | 1.816 | 86.8337 | 1:23 | 259.0576 | 515.2181 | 128.7138
c:\data\co\000910\fld2129 | 2000-09-15 | 1:30 | H2 | 0.673 | 9.7213 | CO | 1.816 | 103.822 | 1:26 | 259.0597 | 523.5879 | 146.3096
c:\data\co\000910\fld2130 | 2000-09-15 | 1:33 | H2 | 0.671 | 9.621 | CO | 1.816 | 124.1404 | 1:29 | 259.0618 | 518.1858 | 167.3547
c:\data\co\000910\fld2131 | 2000-09-15 | 1:36 | H2 | 0.671 | 9.9473 | CO | 1.816 | 88.6035 | 1:32 | 259.0639 | 535.7603 | 130.5469
c:\data\co\000910\fld2132 | 2000-09-15 | 1:39 | H2 | 0.673 | 9.039 | CO | 1.818 | 93.9064 | 1:35 | 259.066 | 486.8393 | 136.0394
c:\data\co\000910\fld2133 | 2000-09-15 | 1:42 | H2 | 0.671 | 10.1143 | CO | 1.818 | 77.8742 | 1:38 | 259.0681 | 544.7549 | 119.4339
c:\data\co\000910\fld2134 | 2000-09-15 | 1:45 | H2 | 0.671 | 8.5185 | CO | 1.816 | 86.1002 | 1:41 | 259.0701 | 458.8053 | 127.9541
c:\data\co\000910\fld2135 | 2000-09-15 | 1:48 | H2 | 0.671 | 9.6753 | CO | 1.816 | 80.0984 | 1:44 | 259.0722 | 521.1104 | 121.7376
c:\data\co\000910\fld2136 | 2000-09-15 | 1:51 | H2 | 0.673 | 9.2752 | CO | 1.818 | 87.1595 | 1:47 | 259.0743 | 499.561 | 129.0512
c:\data\co\000910\fld2137 | 2000-09-15 | 1:54 | H2 | 0.673 | 9.7015 | CO | 1.818 | 77.9708 | 1:50 | 259.0764 | 522.5215 | 119.5339
c:\data\co\000910\fld2138 | 2000-09-15 | 1:57 | H2 | 0.673 | 8.9037 | CO | 1.818 | 82.7391 | 1:53 | 259.0785 | 479.5521 | 124.4728
c:\data\co\000910\fld2139 | 2000-09-15 | 2:00 | H2 | 0.673 | 9.3377 | CO | 1.816 | 75.4912 | 1:56 | 259.0806 | 502.9273 | 116.9657
c:\data\co\000910\fld2140 | 2000-09-15 | 2:03 | H2 | 0.673 | 9.1194 | CO | 1.818 | 81.7137 | 1:59 | 259.0826 | 491.1697 | 96.1573
c:\data\co\000910\fld2141 | 2000-09-15 | 2:06 | H2 | 0.673 | 8.9473 | CO | 1.816 | 241.1873 | 2:02 | 259.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld2142 | 2000-09-15 | 2:09 | H2 | 0.673 | 9.325 | CO | 1.816 | 241.1519 | 2:05 | 259.0868 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld2143 | 2000-09-15 | 2:12 | H2 | 0.675 | 10.0701 | CO | 1.816 | 241.7023 | 2:08 | 259.0889 | NA | NA |  | 242.4989 | 9.5752
c:\data\co\000910\fld2144 | 2000-09-15 | 2:15 | H2 | 0.671 | 9.3304 | CO | 1.815 | 244.6425 | 2:11 | 259.091 | NA | NA |  | 1.8767 | 0.42863
c:\data\co\000910\fld2145 | 2000-09-15 | 2:18 | H2 | 0.673 | 9.526 | CO | 1.818 | 83.8973 | 2:14 | 259.0931 | 500.196 | 128.6262
c:\data\co\000910\fld2146 | 2000-09-15 | 2:21 | H2 | 0.673 | 9.3085 | CO | 1.816 | 85.7097 | 2:17 | 259.0951 | 488.7754 | 130.4668
c:\data\co\000910\fld2147 | 2000-09-15 | 2:24 | H2 | 0.673 | 9.6969 | CO | 1.816 | 80.7038 | 2:20 | 259.0972 | 509.1697 | 125.3831
c:\data\co\000910\fld2148 | 2000-09-15 | 2:27 | H2 | 0.673 | 9.4893 | CO | 1.818 | 83.2293 | 2:23 | 259.0993 | 498.269 | 127.9478
c:\data\co\000910\fld2149 | 2000-09-15 | 2:30 | H2 | 0.673 | 9.6564 | CO | 1.818 | 81.7518 | 2:26 | 259.1014 | 507.0431 | 126.4474
c:\data\co\000910\fld2150 | 2000-09-15 | 2:33 | H2 | 0.675 | 9.7032 | CO | 1.818 | 79.8755 | 2:29 | 259.1035 | 509.5005 | 124.5419
c:\data\co\000910\fld2151 | 2000-09-15 | 2:36 | H2 | 0.675 | 9.3835 | CO | 1.82 | 91.3532 | 2:32 | 259.1056 | 492.7136 | 136.198
c:\data\co\000910\fld2152 | 2000-09-15 | 2:39 | H2 | 0.673 | 9.5879 | CO | 1.818 | 78.9709 | 2:35 | 259.1076 | 503.4463 | 123.6232
c:\data\co\000910\fld2153 | 2000-09-15 | 2:42 | H2 | 0.673 | 10.099 | CO | 1.818 | 78.3058 | 2:38 | 259.1097 | 530.2834 | 122.9478
c:\data\co\000910\fld2154 | 2000-09-15 | 2:45 | H2 | 0.673 | 10.1029 | CO | 1.818 | 83.564 | 2:41 | 259.1118 | 530.4882 | 128.2877
c:\data\co\000910\fld2155 | 2000-09-15 | 2:48 | H2 | 0.673 | 9.6247 | CO | 1.818 | 78.258 | 2:44 | 259.1139 | 505.3786 | 122.8993
c:\data\co\000910\fld2156 | 2000-09-15 | 2:51 | H2 | 0.673 | 9.9377 | CO | 1.82 | 80.5814 | 2:47 | 259.116 | 521.8138 | 125.2588
c:\data\co\000910\fld2157 | 2000-09-15 | 2:54 | H2 | 0.678 | 9.9499 | CO | 1.823 | 76.8809 | 2:50 | 259.1181 | 522.4544 | 121.5007
c:\data\co\000910\fld2158 | 2000-09-15 | 2:57 | H2 | 0.673 | 9.7191 | CO | 1.816 | 75.7499 | 2:53 | 259.1201 | 510.3354 | 120.3522
c:\data\co\000910\fld2159 | 2000-09-15 | 3:00 | H2 | 0.673 | 9.9452 | CO | 1.816 | 78.2141 | 2:56 | 259.1222 | 522.2076 | 122.8547
c:\data\co\000910\fld2160 | 2000-09-15 | 3:03 | H2 | 0.673 | 9.7915 | CO | 1.818 | 77.3697 | 2:59 | 259.1243 | 514.137 | 121.9971
c:\data\co\000910\fld2161 | 2000-09-15 | 3:06 | H2 | 0.673 | 9.1604 | CO | 1.816 | 76.6869 | 3:02 | 259.1264 | 480.9989 | 121.3037
c:\data\co\000910\fld2162 | 2000-09-15 | 3:09 | H2 | 0.673 | 9.896 | CO | 1.818 | 78.1085 | 3:05 | 259.1285 | 519.6242 | 122.7474
c:\data\co\000910\fld2163 | 2000-09-15 | 3:12 | H2 | 0.678 | 9.9916 | CO | 1.823 | 72.403 | 3:08 | 259.1306 | 524.644 | 116.9532
c:\data\co\000910\fld2164 | 2000-09-15 | 3:15 | H2 | 0.673 | 9.515 | CO | 1.818 | 74.1553 | 3:11 | 259.1326 | 499.6184 | 118.7328
c:\data\co\000910\fld2165 | 2000-09-15 | 3:18 | H2 | 0.673 | 9.968 | CO | 1.818 | 74.8701 | 3:14 | 259.1347 | 523.4048 | 119.4587
c:\data\co\000910\fld2166 | 2000-09-15 | 3:21 | H2 | 0.673 | 9.6154 | CO | 1.816 | 76.7519 | 3:17 | 259.1368 | 504.8903 | 121.3697
c:\data\co\000910\fld2167 | 2000-09-15 | 3:24 | H2 | 0.675 | 9.6336 | CO | 1.818 | 73.8887 | 3:20 | 259.1389 | 505.8459 | 118.462
c:\data\co\000910\fld2168 | 2000-09-15 | 3:27 | H2 | 0.673 | 9.4882 | CO | 1.816 | 80.0995 | 3:23 | 259.141 | 498.2112 | 124.7694
c:\data\co\000910\fld2169 | 2000-09-15 | 3:30 | H2 | 0.673 | 9.5823 | CO | 1.816 | 70.6849 | 3:26 | 259.1431 | 503.1523 | 115.2084
c:\data\co\000910\fld2170 | 2000-09-15 | 3:33 | H2 | 0.673 | 8.9382 | CO | 1.82 | 74.9441 | 3:29 | 259.1451 | 469.3315 | 119.5338
c:\data\co\000910\fld2171 | 2000-09-15 | 3:36 | H2 | 0.671 | 9.1898 | CO | 1.818 | 69.1446 | 3:32 | 259.1472 | 482.5427 | 113.6442
c:\data\co\000910\fld2172 | 2000-09-15 | 3:39 | H2 | 0.673 | 9.5476 | CO | 1.82 | 73.9297 | 3:35 | 259.1493 | 501.3302 | 118.5037
c:\data\co\000910\fld2173 | 2000-09-15 | 3:42 | H2 | 0.673 | 9.8171 | CO | 1.818 | 73.0548 | 3:38 | 259.1514 | 515.4813 | 117.6152
c:\data\co\000910\fld2174 | 2000-09-15 | 3:45 | H2 | 0.671 | 9.3398 | CO | 1.818 | 72.2574 | 3:41 | 259.1535 | 490.4189 | 116.8054
c:\data\co\000910\fld2175 | 2000-09-15 | 3:48 | H2 | 0.67 | 9.4644 | CO | 1.816 | 71.2725 | 3:44 | 259.1556 | 496.9615 | 115.8052
c:\data\co\000910\fld2176 | 2000-09-15 | 3:51 | H2 | 0.673 | 8.9735 | CO | 1.818 | 81.9406 | 3:47 | 259.1576 | 471.1851 | 126.6391
c:\data\co\000910\fld2177 | 2000-09-15 | 3:54 | H2 | 0.671 | 9.4631 | CO | 1.816 | 75.1608 | 3:50 | 259.1597 | 496.8932 | 119.7539
c:\data\co\000910\fld2178 | 2000-09-15 | 3:57 | H2 | 0.67 | 8.8752 | CO | 1.816 | 74.8705 | 3:53 | 259.1618 | 466.0235 | 119.4591
c:\data\co\000910\fld2179 | 2000-09-15 | 4:00 | H2 | 0.671 | 8.4548 | CO | 1.818 | 70.1063 | 3:56 | 259.1639 | 443.9489 | 114.6208
c:\data\co\000910\fld2180 | 2000-09-15 | 4:03 | H2 | 0.671 | 8.2649 | CO | 1.818 | 70.3498 | 3:59 | 259.166 | 433.9776 | 114.8681
c:\data\co\000910\fld2181 | 2000-09-15 | 4:06 | H2 | 0.671 | 9.3341 | CO | 1.818 | 72.8314 | 4:02 | 259.1681 | 490.1196 | 117.3883
c:\data\co\000910\fld2182 | 2000-09-15 | 4:09 | H2 | 0.671 | 9.222 | CO | 1.816 | 71.3525 | 4:05 | 259.1701 | 484.2334 | 115.8864
c:\data\co\000910\fld2183 | 2000-09-15 | 4:12 | H2 | 0.671 | 9.2159 | CO | 1.818 | 70.0431 | 4:08 | 259.1722 | 483.9131 | 114.5567
c:\data\co\000910\fld2184 | 2000-09-15 | 4:15 | H2 | 0.671 | 8.8814 | CO | 1.818 | 73.7122 | 4:11 | 259.1743 | 466.349 | 118.2828
c:\data\co\000910\fld2185 | 2000-09-15 | 4:18 | H2 | 0.675 | 9.3431 | CO | 1.823 | 73.594 | 4:14 | 259.1764 | 490.5922 | 118.1628
c:\data\co\000910\fld2186 | 2000-09-15 | 4:21 | H2 | 0.671 | 8.9672 | CO | 1.82 | 73.8389 | 4:17 | 259.1785 | 470.8543 | 118.4115
c:\data\co\000910\fld2187 | 2000-09-15 | 4:24 | H2 | 0.671 | 9.1483 | CO | 1.818 | 73.1183 | 4:20 | 259.1806 | 480.3636 | 117.6797
c:\data\co\000910\fld2188 | 2000-09-15 | 4:27 | H2 | 0.671 | 9.1995 | CO | 1.82 | 73.4111 | 4:23 | 259.1826 | 483.052 | 117.977
c:\data\co\000910\fld2189 | 2000-09-15 | 4:30 | H2 | 0.671 | 9.2309 | CO | 1.82 | 71.0937 | 4:26 | 259.1847 | 484.7008 | 115.6236
c:\data\co\000910\fld2190 | 2000-09-15 | 4:33 | H2 | 0.671 | 9.1019 | CO | 1.82 | 73.9337 | 4:29 | 259.1868 | 477.9272 | 118.5077
c:\data\co\000910\fld2191 | 2000-09-15 | 4:36 | H2 | 0.673 | 9.307 | CO | 1.821 | 73.6071 | 4:32 | 259.1889 | 488.6967 | 118.1761
c:\data\co\000910\fld2192 | 2000-09-15 | 4:39 | H2 | 0.676 | 9.3965 | CO | 1.825 | 73.7279 | 4:35 | 259.191 | 493.3962 | 118.2987
c:\data\co\000910\fld2193 | 2000-09-15 | 4:42 | H2 | 0.675 | 9.5182 | CO | 1.825 | 74.4941 | 4:38 | 259.1931 | 499.7865 | 119.0768
c:\data\co\000910\fld2194 | 2000-09-15 | 4:45 | H2 | 0.671 | 8.6657 | CO | 1.82 | 69.9384 | 4:41 | 259.1951 | 455.023 | 114.4503
c:\data\co\000910\fld2195 | 2000-09-15 | 4:48 | H2 | 0.67 | 9.2159 | CO | 1.82 | 75.0023 | 4:44 | 259.1972 | 483.9131 | 119.5929
c:\data\co\000910\fld2196 | 2000-09-15 | 4:51 | H2 | 0.671 | 9.8031 | CO | 1.82 | 99.7582 | 4:47 | 259.1993 | 514.7461 | 144.7337
c:\data\co\000910\fld2197 | 2000-09-15 | 4:54 | H2 | 0.671 | 9.3875 | CO | 1.82 | 175.1772 | 4:50 | 259.2014 | 492.9236 | 221.325
c:\data\co\000910\fld2198 | 2000-09-15 | 4:57 | H2 | 0.67 | 9.2694 | CO | 1.82 | 96.4445 | 4:53 | 259.2035 | 486.7223 | 141.3685
c:\data\co\000910\fld2199 | 2000-09-15 | 5:00 | H2 | 0.671 | 9.0162 | CO | 1.821 | 91.7075 | 4:56 | 259.2056 | 473.4272 | 136.5578
c:\data\co\000910\fld2200 | 2000-09-15 | 5:03 | H2 | 0.671 | 9.7068 | CO | 1.821 | 91.8147 | 4:59 | 259.2076 | 509.6896 | 136.6667
c:\data\co\000910\fld2201 | 2000-09-15 | 5:06 | H2 | 0.671 | 9.5115 | CO | 1.821 | 109.4517 | 5:02 | 259.2097 | 499.4347 | 154.5778
c:\data\co\000910\fld2202 | 2000-09-15 | 5:09 | H2 | 0.67 | 9.6374 | CO | 1.82 | 80.4324 | 5:05 | 259.2118 | 506.0455 | 125.1075
c:\data\co\000910\fld2203 | 2000-09-15 | 5:12 | H2 | 0.671 | 9.0802 | CO | 1.821 | 80.4789 | 5:08 | 259.2139 | 476.7877 | 125.1547
c:\data\co\000910\fld2204 | 2000-09-15 | 5:15 | H2 | 0.671 | 9.2823 | CO | 1.82 | 110.2031 | 5:11 | 259.216 | 487.3997 | 155.3409
c:\data\co\000910\fld2205 | 2000-09-15 | 5:18 | H2 | 0.671 | 9.9011 | CO | 1.821 | 78.6427 | 5:14 | 259.2181 | 519.892 | 123.2899
c:\data\co\000910\fld2206 | 2000-09-15 | 5:21 | H2 | 0.671 | 9.2209 | CO | 1.821 | 88.2305 | 5:17 | 259.2201 | 484.1757 | 133.0268
c:\data\co\000910\fld2207 | 2000-09-15 | 5:24 | H2 | 0.671 | 9.2924 | CO | 1.823 | 82.5575 | 5:20 | 259.2222 | 487.93 | 127.2656
c:\data\co\000910\fld2208 | 2000-09-15 | 5:27 | H2 | 0.67 | 9.2869 | CO | 1.82 | 81.677 | 5:23 | 259.2243 | 487.6412 | 126.3714
c:\data\co\000910\fld2209 | 2000-09-15 | 5:30 | H2 | 0.671 | 9.503 | CO | 1.82 | 78.0513 | 5:26 | 259.2264 | 498.9883 | 122.6893
c:\data\co\000910\fld2210 | 2000-09-15 | 5:33 | H2 | 0.67 | 8.6805 | CO | 1.82 | 81.0336 | 5:29 | 259.2285 | 455.8001 | 125.718
c:\data\co\000910\fld2211 | 2000-09-15 | 5:36 | H2 | 0.671 | 9.4192 | CO | 1.82 | 87.9786 | 5:32 | 259.2306 | 494.5881 | 132.771
c:\data\co\000910\fld2212 | 2000-09-15 | 5:39 | H2 | 0.671 | 8.1057 | CO | 1.821 | 84.4284 | 5:35 | 259.2326 | 425.6182 | 129.1656
c:\data\co\000910\fld2213 | 2000-09-15 | 5:42 | H2 | 0.671 | 9.1955 | CO | 1.821 | 79.8978 | 5:38 | 259.2347 | 482.842 | 124.5645
c:\data\co\000910\fld2214 | 2000-09-15 | 5:45 | H2 | 0.67 | 8.8642 | CO | 1.82 | 80.4067 | 5:41 | 259.2368 | 465.4459 | 125.0814
c:\data\co\000910\fld2215 | 2000-09-15 | 5:48 | H2 | 0.671 | 9.1125 | CO | 1.82 | 79.548 | 5:44 | 259.2389 | 478.4838 | 124.2093
c:\data\co\000910\fld2216 | 2000-09-15 | 5:51 | H2 | 0.671 | 8.7651 | CO | 1.82 | 81.4736 | 5:47 | 259.241 | 460.2423 | 126.1648
c:\data\co\000910\fld2217 | 2000-09-15 | 5:54 | H2 | 0.671 | 9.1463 | CO | 1.821 | 83.5203 | 5:50 | 259.2431 | 480.2586 | 128.2434
c:\data\co\000910\fld2218 | 2000-09-15 | 5:57 | H2 | 0.671 | 9.3453 | CO | 1.821 | 87.7704 | 5:53 | 259.2451 | 490.7077 | 132.5595
c:\data\co\000910\fld2219 | 2000-09-15 | 6:00 | H2 | 0.671 | 8.6538 | CO | 1.821 | 83.508 | 5:56 | 259.2472 | 454.3981 | 128.2309
c:\data\co\000910\fld2220 | 2000-09-15 | 6:03 | H2 | 0.671 | 9.0743 | CO | 1.821 | 86.6661 | 5:59 | 259.2493 | 476.4779 | 131.4381
c:\data\co\000910\fld2221 | 2000-09-15 | 6:06 | H2 | 0.671 | 8.6867 | CO | 1.821 | 80.1799 | 6:02 | 259.2514 | 456.1256 | 124.851
c:\data\co\000910\fld2222 | 2000-09-15 | 6:09 | H2 | 0.671 | 8.9427 | CO | 1.821 | 80.6694 | 6:05 | 259.2535 | 469.5678 | 125.3481
c:\data\co\000910\fld2223 | 2000-09-15 | 6:12 | H2 | 0.671 | 8.4275 | CO | 1.821 | 86.4439 | 6:08 | 259.2556 | 442.5154 | 131.2124
c:\data\co\000910\fld2224 | 2000-09-15 | 6:15 | H2 | 0.671 | 9.0686 | CO | 1.821 | 86.2281 | 6:11 | 259.2576 | 476.1786 | 130.9932
c:\data\co\000910\fld2225 | 2000-09-15 | 6:18 | H2 | 0.671 | 8.8818 | CO | 1.821 | 83.5151 | 6:14 | 259.2597 | 466.3701 | 128.2381
c:\data\co\000910\fld2226 | 2000-09-15 | 6:21 | H2 | 0.67 | 8.5678 | CO | 1.82 | 84.4113 | 6:17 | 259.2618 | 449.8824 | 129.1482
c:\data\co\000910\fld2227 | 2000-09-15 | 6:24 | H2 | 0.671 | 8.9656 | CO | 1.821 | 80.1726 | 6:20 | 259.2639 | 470.7703 | 124.8436
c:\data\co\000910\fld2228 | 2000-09-15 | 6:27 | H2 | 0.671 | 8.6133 | CO | 1.821 | 79.703 | 6:23 | 259.266 | 452.2715 | 124.3667
c:\data\co\000910\fld2229 | 2000-09-15 | 6:30 | H2 | 0.671 | 9.0947 | CO | 1.821 | 79.4926 | 6:26 | 259.2681 | 477.5491 | 124.153
c:\data\co\000910\fld2230 | 2000-09-15 | 6:33 | H2 | 0.671 | 8.1951 | CO | 1.821 | 77.3897 | 6:29 | 259.2701 | 430.3125 | 122.0175
c:\data\co\000910\fld2231 | 2000-09-15 | 6:36 | H2 | 0.671 | 9.022 | CO | 1.821 | 77.9462 | 6:32 | 259.2722 | 473.7317 | 122.5826
c:\data\co\000910\fld2232 | 2000-09-15 | 6:39 | H2 | 0.671 | 9.3842 | CO | 1.821 | 79.0696 | 6:35 | 259.2743 | 492.7503 | 123.7235
c:\data\co\000910\fld2233 | 2000-09-15 | 6:42 | H2 | 0.67 | 9.3323 | CO | 1.82 | 76.1997 | 6:38 | 259.2764 | 490.0251 | 120.809
c:\data\co\000910\fld2234 | 2000-09-15 | 6:45 | H2 | 0.671 | 7.867 | CO | 1.821 | 83.4184 | 6:41 | 259.2785 | 413.0844 | 128.1399
c:\data\co\000910\fld2235 | 2000-09-15 | 6:48 | H2 | 0.671 | 9.4643 | CO | 1.823 | 78.9211 | 6:44 | 259.2806 | 496.9563 | 123.5727
c:\data\co\000910\fld2236 | 2000-09-15 | 6:51 | H2 | 0.671 | 8.987 | CO | 1.823 | 81.891 | 6:47 | 259.2826 | 471.8939 | 126.5887
c:\data\co\000910\fld2237 | 2000-09-15 | 6:54 | H2 | 0.671 | 9.1017 | CO | 1.821 | 79.0739 | 6:50 | 259.2847 | 477.9167 | 123.7278
c:\data\co\000910\fld2238 | 2000-09-15 | 6:57 | H2 | 0.671 | 9.0064 | CO | 1.823 | 79.6953 | 6:53 | 259.2868 | 472.9126 | 124.3589
c:\data\co\000910\fld2239 | 2000-09-15 | 7:00 | H2 | 0.671 | 9.1286 | CO | 1.825 | 77.9085 | 6:56 | 259.2889 | 479.3292 | 122.5443
c:\data\co\000910\fld2240 | 2000-09-15 | 7:03 | H2 | 0.671 | 8.7845 | CO | 1.823 | 79.5147 | 6:59 | 259.291 | 461.261 | 124.1755
c:\data\co\000910\fld2241 | 2000-09-15 | 7:06 | H2 | 0.671 | 9.2801 | CO | 1.823 | 76.7852 | 7:02 | 259.2931 | 487.2842 | 121.4036
c:\data\co\000910\fld2242 | 2000-09-15 | 7:09 | H2 | 0.671 | 8.2241 | CO | 1.823 | 79.4043 | 7:05 | 259.2951 | 431.8352 | 124.0634
c:\data\co\000910\fld2243 | 2000-09-15 | 7:12 | H2 | 0.671 | 9.2269 | CO | 1.823 | 77.4752 | 7:08 | 259.2972 | 484.4907 | 122.1043
c:\data\co\000910\fld2244 | 2000-09-15 | 7:15 | H2 | 0.671 | 9.0526 | CO | 1.823 | 76.1053 | 7:11 | 259.2993 | 475.3385 | 120.7131
c:\data\co\000910\fld2245 | 2000-09-15 | 7:18 | H2 | 0.673 | 8.7727 | CO | 1.825 | 76.5036 | 7:14 | 259.3014 | 460.6414 | 121.1176
c:\data\co\000910\fld2246 | 2000-09-15 | 7:21 | H2 | 0.675 | 8.6936 | CO | 1.828 | 74.1962 | 7:17 | 259.3035 | 456.488 | 118.7743
c:\data\co\000910\fld2247 | 2000-09-15 | 7:24 | H2 | 0.671 | 8.944 | CO | 1.825 | 75.7013 | 7:20 | 259.3056 | 469.6361 | 120.3028
c:\data\co\000910\fld2248 | 2000-09-15 | 7:27 | H2 | 0.67 | 8.8221 | CO | 1.82 | 77.879 | 7:23 | 259.3076 | 463.2353 | 122.5144
c:\data\co\000910\fld2249 | 2000-09-15 | 7:30 | H2 | 0.671 | 8.7736 | CO | 1.821 | 73.5256 | 7:26 | 259.3097 | 460.6886 | 118.0933
c:\data\co\000910\fld2250 | 2000-09-15 | 7:33 | H2 | 0.67 | 8.8441 | CO | 1.821 | 74.3285 | 7:29 | 259.3118 | 464.3905 | 118.9087
c:\data\co\000910\fld2251 | 2000-09-15 | 7:36 | H2 | 0.67 | 8.7531 | CO | 1.821 | 72.4352 | 7:32 | 259.3139 | 459.6122 | 116.9859
c:\data\co\000910\fld2252 | 2000-09-15 | 7:39 | H2 | 0.671 | 8.9131 | CO | 1.823 | 73.8704 | 7:35 | 259.316 | 468.0136 | 118.4435
c:\data\co\000910\fld2253 | 2000-09-15 | 7:42 | H2 | 0.671 | 8.6612 | CO | 1.823 | 73.6565 | 7:38 | 259.3181 | 454.7867 | 118.2262
c:\data\co\000910\fld2254 | 2000-09-15 | 7:45 | H2 | 0.671 | 8.8588 | CO | 1.825 | 73.209 | 7:41 | 259.3201 | 465.1624 | 117.7718
c:\data\co\000910\fld2255 | 2000-09-15 | 7:48 | H2 | 0.671 | 8.7244 | CO | 1.825 | 70.8761 | 7:44 | 259.3222 | 458.1052 | 115.4026
c:\data\co\000910\fld2256 | 2000-09-15 | 7:51 | H2 | 0.67 | 8.6846 | CO | 1.823 | 73.8038 | 7:47 | 259.3243 | 456.0154 | 118.3758
c:\data\co\000910\fld2257 | 2000-09-15 | 7:54 | H2 | 0.67 | 9.0957 | CO | 1.823 | 72.2135 | 7:50 | 259.3264 | 477.6016 | 116.7608
c:\data\co\000910\fld2258 | 2000-09-15 | 7:57 | H2 | 0.671 | 8.601 | CO | 1.823 | 74.6018 | 7:53 | 259.3285 | 451.6257 | 119.1862
c:\data\co\000910\fld2259 | 2000-09-15 | 8:00 | H2 | 0.671 | 8.5477 | CO | 1.823 | 73.9438 | 7:56 | 259.3306 | 448.827 | 118.518
c:\data\co\000910\fld2260 | 2000-09-15 | 8:03 | H2 | 0.67 | 8.8624 | CO | 1.821 | 73.6165 | 7:59 | 259.3326 | 465.3514 | 118.1856
c:\data\co\000910\fld2261 | 2000-09-15 | 8:06 | H2 | 0.671 | 8.7915 | CO | 1.823 | 75.7607 | 8:02 | 259.3347 | 461.6285 | 120.3631
c:\data\co\000910\fld2262 | 2000-09-15 | 8:09 | H2 | 0.67 | 9.6812 | CO | 1.823 | 76.7348 | 8:05 | 259.3368 | 508.3454 | 121.3524
c:\data\co\000910\fld2263 | 2000-09-15 | 8:12 | H2 | 0.67 | 8.796 | CO | 1.823 | 74.1538 | 8:08 | 259.3389 | 461.8648 | 118.7313
c:\data\co\000910\fld2264 | 2000-09-15 | 8:15 | H2 | 0.671 | 8.7607 | CO | 1.825 | 77.0116 | 8:11 | 259.341 | 460.0113 | 121.6335
c:\data\co\000910\fld2265 | 2000-09-15 | 8:18 | H2 | 0.67 | 9.172 | CO | 1.821 | 75.074 | 8:14 | 259.3431 | 481.608 | 119.6658
c:\data\co\000910\fld2266 | 2000-09-15 | 8:21 | H2 | 0.67 | 8.9782 | CO | 1.818 | 80.5237 | 8:17 | 259.3451 | 471.4319 | 125.2002
c:\data\co\000910\fld2267 | 2000-09-15 | 8:24 | H2 | 0.671 | 9.2571 | CO | 1.816 | 77.16 | 8:20 | 259.3472 | 486.0765 | 121.7842
c:\data\co\000910\fld2268 | 2000-09-15 | 8:27 | H2 | 0.671 | 8.9654 | CO | 1.815 | 76.7009 | 8:23 | 259.3493 | 470.7598 | 121.318
c:\data\co\000910\fld2269 | 2000-09-15 | 8:30 | H2 | 0.67 | 9.0304 | CO | 1.813 | 77.0671 | 8:26 | 259.3514 | 474.1728 | 121.6898
c:\data\co\000910\fld2270 | 2000-09-15 | 8:33 | H2 | 0.675 | 9.1304 | CO | 1.818 | 78.3039 | 8:29 | 259.3535 | 479.4237 | 122.9459
c:\data\co\000910\fld2271 | 2000-09-15 | 8:36 | H2 | 0.67 | 8.6879 | CO | 1.813 | 74.855 | 8:32 | 259.3556 | 456.1887 | 119.4434
c:\data\co\000910\fld2272 | 2000-09-15 | 8:39 | H2 | 0.67 | 9.3713 | CO | 1.813 | 76.5444 | 8:35 | 259.3576 | 492.073 | 121.159
c:\data\co\000910\fld2273 | 2000-09-15 | 8:42 | H2 | 0.67 | 8.9966 | CO | 1.811 | 77.0282 | 8:38 | 259.3597 | 472.398 | 121.6503
c:\data\co\000910\fld2274 | 2000-09-15 | 8:45 | H2 | 0.67 | 8.5076 | CO | 1.813 | 78.774 | 8:41 | 259.3618 | 446.7214 | 123.4233
c:\data\co\000910\fld2275 | 2000-09-15 | 8:48 | H2 | 0.67 | 9.2188 | CO | 1.81 | 77.2561 | 8:44 | 259.3639 | 484.0654 | 121.8818
c:\data\co\000910\fld2276 | 2000-09-15 | 8:51 | H2 | 0.67 | 8.994 | CO | 1.81 | 75.7244 | 8:47 | 259.366 | 472.2615 | 120.3263
c:\data\co\000910\fld2277 | 2000-09-15 | 8:54 | H2 | 0.67 | 8.8885 | CO | 1.811 | 76.4159 | 8:50 | 259.3681 | 466.7219 | 121.0285
c:\data\co\000910\fld2278 | 2000-09-15 | 8:57 | H2 | 0.67 | 9.7881 | CO | 1.81 | 79.0392 | 8:53 | 259.3701 | 513.9585 | 123.6926
c:\data\co\000910\fld2279 | 2000-09-15 | 9:00 | H2 | 0.67 | 9.0533 | CO | 1.808 | 79.5039 | 8:56 | 259.3722 | 475.3753 | 124.1645
c:\data\co\000910\fld2280 | 2000-09-15 | 9:03 | H2 | 0.67 | 9.0807 | CO | 1.808 | 78.7007 | 8:59 | 259.3743 | 476.814 | 123.3488
c:\data\co\000910\fld2281 | 2000-09-15 | 9:06 | H2 | 0.668 | 8.9515 | CO | 1.81 | 78.4773 | 9:02 | 259.3764 | 470.0299 | 123.122
c:\data\co\000910\fld2282 | 2000-09-15 | 9:09 | H2 | 0.67 | 9.5946 | CO | 1.811 | 82.2271 | 9:05 | 259.3785 | 503.7981 | 126.9301
c:\data\co\000910\fld2283 | 2000-09-15 | 9:12 | H2 | 0.67 | 8.9421 | CO | 1.808 | 80.072 | 9:08 | 259.3806 | 469.5363 | 124.7415
c:\data\co\000910\fld2284 | 2000-09-15 | 9:15 | H2 | 0.668 | 9.0132 | CO | 1.808 | 82.7259 | 9:11 | 259.3826 | 473.2697 | 127.4366
c:\data\co\000910\fld2285 | 2000-09-15 | 9:18 | H2 | 0.668 | 8.8234 | CO | 1.806 | 80.6257 | 9:14 | 259.3847 | 463.3036 | 125.3038
c:\data\co\000910\fld2286 | 2000-09-15 | 9:21 | H2 | 0.67 | 9.7789 | CO | 1.81 | 78.1795 | 9:17 | 259.3868 | 513.4754 | 122.8195
c:\data\co\000910\fld2287 | 2000-09-15 | 9:24 | H2 | 0.668 | 9.0336 | CO | 1.81 | 77.8415 | 9:20 | 259.3889 | 474.3408 | 122.4763
c:\data\co\000910\fld2288 | 2000-09-15 | 9:27 | H2 | 0.668 | 9.1199 | CO | 1.808 | 78.719 | 9:23 | 259.391 | 478.8723 | 123.3674
c:\data\co\000910\fld2289 | 2000-09-15 | 9:30 | H2 | 0.67 | 9.8198 | CO | 1.806 | 77.6201 | 9:26 | 259.3931 | 515.623 | 122.2514
c:\data\co\000910\fld2290 | 2000-09-15 | 9:33 | H2 | 0.668 | 9.6729 | CO | 1.806 | 83.2684 | 9:29 | 259.3951 | 507.9095 | 127.9875
c:\data\co\000910\fld2291 | 2000-09-15 | 9:36 | H2 | 0.668 | 8.9613 | CO | 1.805 | 80.5619 | 9:32 | 259.3972 | 470.5445 | 125.239
c:\data\co\000910\fld2292 | 2000-09-15 | 9:39 | H2 | 0.668 | 9.5275 | CO | 1.808 | 79.336 | 9:35 | 259.3993 | 500.2748 | 123.994
c:\data\co\000910\fld2293 | 2000-09-15 | 9:42 | H2 | 0.668 | 9.3226 | CO | 1.806 | 77.9388 | 9:38 | 259.4014 | 489.5158 | 122.5751
c:\data\co\000910\fld2294 | 2000-09-15 | 9:45 | H2 | 0.668 | 9.2865 | CO | 1.806 | 78.7737 | 9:41 | 259.4035 | 487.6202 | 123.423
c:\data\co\000910\fld2295 | 2000-09-15 | 9:48 | H2 | 0.668 | 9.3217 | CO | 1.806 | 76.0006 | 9:44 | 259.4056 | 489.4685 | 120.6068
c:\data\co\000910\fld2296 | 2000-09-15 | 9:51 | H2 | 0.668 | 9.4986 | CO | 1.803 | 77.4347 | 9:47 | 259.4076 | 498.7573 | 122.0632
c:\data\co\000910\fld2297 | 2000-09-15 | 9:54 | H2 | 0.668 | 9.0015 | CO | 1.806 | 76.963 | 9:50 | 259.4097 | 472.6553 | 121.5841
c:\data\co\000910\fld2298 | 2000-09-15 | 9:57 | H2 | 0.668 | 8.7721 | CO | 1.808 | 80.2345 | 9:53 | 259.4118 | 460.6099 | 124.9065
c:\data\co\000910\fld2299 | 2000-09-15 | 10:00 | H2 | 0.668 | 9.396 | CO | 1.805 | 80.9903 | 9:56 | 259.4139 | 493.3699 | 125.674
c:\data\co\000910\fld2300 | 2000-09-15 | 10:03 | H2 | 0.668 | 9.357 | CO | 1.806 | 80.5814 | 9:59 | 259.416 | 434.2674 | 93.4965
c:\data\co\000910\fld2301 | 2000-09-15 | 10:06 | H2 | 0.67 | 8.36 | CO | 1.805 | 232.9126 | 10:02 | 259.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000910\fld2302 | 2000-09-15 | 10:09 | H2 | 0.668 | 9.0672 | CO | 1.805 | 236.0496 | 10:05 | 259.4201 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld2303 | 2000-09-15 | 10:12 | H2 | 0.668 | 10.2632 | CO | 1.806 | 236.7323 | 10:08 | 259.4222 | NA | NA |  | 234.9744 | 9.4694
c:\data\co\000910\fld2304 | 2000-09-15 | 10:15 | H2 | 0.666 | 9.0777 | CO | 1.803 | 232.1414 | 10:11 | 259.4243 | NA | NA |  | 2.4771 | 0.6875
c:\data\co\000910\fld2305 | 2000-09-15 | 10:18 | H2 | 0.671 | 9.0176 | CO | 1.808 | 82.4381 | 10:14 | 259.4264 | 488.2912 | 119.7039
c:\data\co\000910\fld2306 | 2000-09-15 | 10:21 | H2 | 0.668 | 8.9647 | CO | 1.806 | 77.2438 | 10:17 | 259.4285 | 485.4268 | 114.1669
c:\data\co\000910\fld2307 | 2000-09-15 | 10:24 | H2 | 0.666 | 9.6349 | CO | 1.805 | 78.4198 | 10:20 | 259.4306 | 521.7172 | 115.4205
c:\data\co\000910\fld2308 | 2000-09-15 | 10:27 | H2 | 0.671 | 9.134 | CO | 1.81 | 80.5744 | 10:23 | 259.4326 | 494.5942 | 117.7172
c:\data\co\000910\fld2309 | 2000-09-15 | 10:30 | H2 | 0.666 | 9.0992 | CO | 1.805 | 78.5674 | 10:26 | 259.4347 | 492.7098 | 115.5778
c:\data\co\000910\fld2310 | 2000-09-15 | 10:33 | H2 | 0.675 | 9.4756 | CO | 1.81 | 75.2391 | 10:29 | 259.4368 | 513.0913 | 112.03
NA | 36784 | 0.44174 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:32 | 259.4389 | NA | NA
c:\data\co\000910\fld2311 | 2000-09-15 | 10:39 | H2 | 0.668 | 9.5022 | CO | 1.806 | 79.2627 | 10:35 | 259.441 | 514.5317 | 116.319
c:\data\co\000910\fld2312 | 2000-09-15 | 10:42 | H2 | 0.67 | 9.3255 | CO | 1.806 | 78.8194 | 10:38 | 259.4431 | 504.9636 | 115.8464
c:\data\co\000910\fld2313 | 2000-09-15 | 10:45 | H2 | 0.666 | 9.9123 | CO | 1.803 | 82.2757 | 10:41 | 259.4451 | 536.7381 | 119.5308
c:\data\co\000910\fld2314 | 2000-09-15 | 10:48 | H2 | 0.668 | 8.946 | CO | 1.805 | 82.6653 | 10:44 | 259.4472 | 484.4142 | 119.9461
c:\data\co\000910\fld2315 | 2000-09-15 | 10:51 | H2 | 0.668 | 9.3719 | CO | 1.806 | 88.2499 | 10:47 | 259.4493 | 507.4761 | 125.8991
c:\data\co\000910\fld2316 | 2000-09-15 | 10:54 | H2 | 0.666 | 9.0936 | CO | 1.806 | 86.1542 | 10:50 | 259.4514 | 492.4065 | 123.6651
c:\data\co\000910\fld2317 | 2000-09-15 | 10:57 | H2 | 0.666 | 9.6742 | CO | 1.805 | 87.9173 | 10:53 | 259.4535 | 523.8453 | 125.5445
c:\data\co\000910\fld2318 | 2000-09-15 | 11:00 | H2 | 0.666 | 9.5692 | CO | 1.803 | 88.4378 | 10:56 | 259.4556 | 518.1597 | 126.0993
c:\data\co\000910\fld2319 | 2000-09-15 | 11:03 | H2 | 0.668 | 9.609 | CO | 1.803 | 88.7818 | 10:59 | 259.4576 | 520.3148 | 126.466
c:\data\co\000910\fld2320 | 2000-09-15 | 11:06 | H2 | 0.668 | 9.4934 | CO | 1.805 | 92.4793 | 11:02 | 259.4597 | 514.0552 | 130.4075
c:\data\co\000910\fld2321 | 2000-09-15 | 11:09 | H2 | 0.668 | 8.9647 | CO | 1.805 | 92.907 | 11:05 | 259.4618 | 485.4268 | 130.8634
c:\data\co\000910\fld2322 | 2000-09-15 | 11:12 | H2 | 0.666 | 9.0114 | CO | 1.805 | 88.7331 | 11:08 | 259.4639 | 487.9555 | 126.4141
c:\data\co\000910\fld2323 | 2000-09-15 | 11:15 | H2 | 0.668 | 9.8001 | CO | 1.806 | 91.6569 | 11:11 | 259.466 | 530.6626 | 129.5308
c:\data\co\000910\fld2324 | 2000-09-15 | 11:18 | H2 | 0.668 | 9.192 | CO | 1.805 | 91.172 | 11:14 | 259.4681 | 497.7348 | 129.0139
c:\data\co\000910\fld2325 | 2000-09-15 | 11:21 | H2 | 0.666 | 9.2384 | CO | 1.805 | 103.0463 | 11:17 | 259.4701 | 500.2473 | 141.6715
c:\data\co\000910\fld2326 | 2000-09-15 | 11:24 | H2 | 0.668 | 8.9498 | CO | 1.806 | 100.204 | 11:20 | 259.4722 | 484.62 | 138.6417
c:\data\co\000910\fld2327 | 2000-09-15 | 11:27 | H2 | 0.668 | 9.1161 | CO | 1.806 | 96.628 | 11:23 | 259.4743 | 493.6249 | 134.8298
c:\data\co\000910\fld2328 | 2000-09-15 | 11:30 | H2 | 0.666 | 9.1447 | CO | 1.805 | 94.3538 | 11:26 | 259.4764 | 495.1735 | 132.4056
c:\data\co\000910\fld2329 | 2000-09-15 | 11:33 | H2 | 0.666 | 9.2816 | CO | 1.805 | 94.6016 | 11:29 | 259.4785 | 502.5865 | 132.6698
c:\data\co\000915\fld | 2000-09-15 | 11:30 | H2 | 0.666 | 9.1433 | CO | 1.805 | 91.3236 | 11:32 | 259.4806 | 495.0977 | 129.1755
c:\data\co\000915\fld01 | 2000-09-15 | 11:33 | H2 | 0.666 | 8.909 | CO | 1.806 | 88.0798 | 11:35 | 259.4826 | 482.4107 | 125.7177
c:\data\co\000915\fld02 | 2000-09-15 | 11:36 | H2 | 0.668 | 9.4721 | CO | 1.806 | 85.6031 | 11:38 | 259.4847 | 512.9018 | 123.0777
c:\data\co\000915\fld03 | 2000-09-15 | 11:39 | H2 | 0.668 | 9.3188 | CO | 1.805 | 85.217 | 11:41 | 259.4868 | 504.6008 | 122.6661
c:\data\co\000915\fld04 | 2000-09-15 | 11:42 | H2 | 0.668 | 9.8698 | CO | 1.806 | 86.1596 | 11:44 | 259.4889 | 534.4368 | 123.6709
c:\data\co\000915\fld05 | 2000-09-15 | 11:45 | H2 | 0.668 | 9.5851 | CO | 1.805 | 78.6825 | 11:47 | 259.491 | 519.0206 | 115.7005
c:\data\co\000915\fld06 | 2000-09-15 | 11:48 | H2 | 0.668 | 9.08 | CO | 1.805 | 77.2358 | 11:50 | 259.4931 | 491.6701 | 114.1584
c:\data\co\000915\fld07 | 2000-09-15 | 11:51 | H2 | 0.668 | 9.1286 | CO | 1.806 | 80.8312 | 11:53 | 259.4951 | 494.3018 | 117.991
c:\data\co\000915\fld08 | 2000-09-15 | 11:54 | H2 | 0.671 | 9.1333 | CO | 1.81 | 82.0421 | 11:56 | 259.4972 | 494.5563 | 119.2817
c:\data\co\000915\fld09 | 2000-09-15 | 11:57 | H2 | 0.668 | 9.6671 | CO | 1.806 | 84.7157 | 11:59 | 259.4993 | 523.4608 | 122.1317
c:\data\co\000915\fld10 | 2000-09-15 | 12:00 | H2 | 0.668 | 9.5461 | CO | 1.808 | 80.3507 | 12:02 | 259.5014 | 516.9088 | 117.4788
c:\data\co\000915\fld11 | 2000-09-15 | 12:03 | H2 | 0.666 | 8.7822 | CO | 1.808 | 79.6854 | 12:05 | 259.5035 | 475.5446 | 116.7696
c:\data\co\000915\fld12 | 2000-09-15 | 12:06 | H2 | 0.666 | 9.1723 | CO | 1.806 | 78.716 | 12:08 | 259.5056 | 496.6681 | 115.7362
c:\data\co\000915\fld13 | 2000-09-15 | 12:09 | H2 | 0.668 | 9.1596 | CO | 1.806 | 77.7442 | 12:11 | 259.5076 | 495.9804 | 114.7003
c:\data\co\000915\fld14 | 2000-09-15 | 12:12 | H2 | 0.668 | 9.2728 | CO | 1.808 | 80.3782 | 12:14 | 259.5097 | 502.11 | 117.5081
c:\data\co\000915\fld15 | 2000-09-15 | 12:15 | H2 | 0.666 | 10.2032 | CO | 1.805 | 78.7937 | 12:17 | 259.5118 | 552.4899 | 115.8191
c:\data\co\000915\fld16 | 2000-09-15 | 12:18 | H2 | 0.668 | 9.2906 | CO | 1.806 | 77.1037 | 12:20 | 259.5139 | 503.0738 | 114.0176
c:\data\co\000915\fld17 | 2000-09-15 | 12:21 | H2 | 0.668 | 9.492 | CO | 1.806 | 77.5202 | 12:23 | 259.516 | 513.9794 | 114.4615
c:\data\co\000915\fld18 | 2000-09-15 | 12:24 | H2 | 0.668 | 9.554 | CO | 1.805 | 78.218 | 12:26 | 259.5181 | 517.3366 | 115.2054
c:\data\co\000915\fld19 | 2000-09-15 | 12:27 | H2 | 0.668 | 9.3778 | CO | 1.806 | 76.1142 | 12:29 | 259.5201 | 507.7956 | 112.9628
c:\data\co\000915\fld20 | 2000-09-15 | 12:30 | H2 | 0.668 | 9.5658 | CO | 1.808 | 79.851 | 12:32 | 259.5222 | 517.9756 | 116.9461
c:\data\co\000915\fld21 | 2000-09-15 | 12:33 | H2 | 0.668 | 8.9129 | CO | 1.806 | 80.9709 | 12:35 | 259.5243 | 482.6219 | 118.1399
c:\data\co\000915\fld22 | 2000-09-15 | 12:36 | H2 | 0.668 | 9.1266 | CO | 1.806 | 80.1568 | 12:38 | 259.5264 | 494.1935 | 117.2721
c:\data\co\000915\fld23 | 2000-09-15 | 12:39 | H2 | 0.668 | 9.3181 | CO | 1.805 | 81.1108 | 12:41 | 259.5285 | 504.5629 | 118.289
c:\data\co\000915\fld24 | 2000-09-15 | 12:42 | H2 | 0.668 | 9.5979 | CO | 1.806 | 80.5625 | 12:44 | 259.5306 | 519.7137 | 117.7045
c:\data\co\000915\fld25 | 2000-09-15 | 12:45 | H2 | 0.67 | 9.5378 | CO | 1.808 | 78.4662 | 12:47 | 259.5326 | 516.4594 | 115.4699
c:\data\co\000915\fld26 | 2000-09-15 | 12:48 | H2 | 0.668 | 9.158 | CO | 1.81 | 80.5539 | 12:50 | 259.5347 | 495.8937 | 117.6954
c:\data\co\000915\fld27 | 2000-09-15 | 12:51 | H2 | 0.666 | 9.3112 | CO | 1.808 | 79.588 | 12:53 | 259.5368 | 504.1893 | 116.6658
c:\data\co\000915\fld28 | 2000-09-15 | 12:54 | H2 | 0.668 | 9.5079 | CO | 1.806 | 79.7553 | 12:56 | 259.5389 | 514.8404 | 116.8441
c:\data\co\000915\fld29 | 2000-09-15 | 12:57 | H2 | 0.668 | 9.2766 | CO | 1.806 | 77.8482 | 12:59 | 259.541 | 502.3158 | 114.8112
c:\data\co\000915\fld30 | 2000-09-15 | 13:01 | H2 | 0.668 | 10.0217 | CO | 1.806 | 76.6212 | 13:02 | 259.5431 | 542.6619 | 113.5032
c:\data\co\000915\fld31 | 2000-09-15 | 13:05 | H2 | 0.668 | 9.755 | CO | 1.806 | 79.0302 | 13:05 | 259.5451 | 528.2205 | 116.0712
c:\data\co\000915\fld32 | 2000-09-15 | 13:08 | H2 | 0.668 | 9.3272 | CO | 1.806 | 78.6472 | 13:08 | 259.5472 | 505.0557 | 115.6629
c:\data\co\000915\fld33 | 2000-09-15 | 13:11 | H2 | 0.668 | 9.7881 | CO | 1.806 | 78.7895 | 13:11 | 259.5493 | 530.0128 | 115.8146
c:\data\co\000915\fld34 | 2000-09-15 | 13:14 | H2 | 0.668 | 9.6484 | CO | 1.808 | 79.6186 | 13:14 | 259.5514 | 522.4482 | 116.6984
c:\data\co\000915\fld35 | 2000-09-15 | 13:17 | H2 | 0.668 | 9.9578 | CO | 1.805 | 79.1874 | 13:17 | 259.5535 | 539.2018 | 116.2387
c:\data\co\000915\fld36 | 2000-09-15 | 13:20 | H2 | 0.668 | 9.8385 | CO | 1.806 | 76.2694 | 13:20 | 259.5556 | 532.7419 | 113.1282
c:\data\co\000915\fld37 | 2000-09-15 | 13:23 | H2 | 0.668 | 9.6814 | CO | 1.806 | 77.9543 | 13:23 | 259.5576 | 524.2351 | 114.9243
c:\data\co\000915\fld38 | 2000-09-15 | 13:26 | H2 | 0.668 | 9.3831 | CO | 1.806 | 78.483 | 13:26 | 259.5597 | 508.0826 | 115.4879
c:\data\co\000915\fld39 | 2000-09-15 | 13:29 | H2 | 0.668 | 10.1085 | CO | 1.805 | 78.0158 | 13:29 | 259.5618 | 547.3621 | 114.9898
c:\data\co\000915\fld40 | 2000-09-15 | 13:32 | H2 | 0.67 | 9.8893 | CO | 1.808 | 74.5419 | 13:32 | 259.5639 | 535.4927 | 111.2868
c:\data\co\000915\fld41 | 2000-09-15 | 13:35 | H2 | 0.67 | 9.6954 | CO | 1.808 | 78.3983 | 13:35 | 259.566 | 524.9932 | 115.3976
c:\data\co\000915\fld42 | 2000-09-15 | 13:38 | H2 | 0.668 | 9.692 | CO | 1.806 | 75.7664 | 13:38 | 259.5681 | 524.8091 | 112.5921
c:\data\co\000915\fld43 | 2000-09-15 | 13:41 | H2 | 0.668 | 9.2051 | CO | 1.806 | 79.546 | 13:41 | 259.5701 | 498.4441 | 116.621
c:\data\co\000915\fld44 | 2000-09-15 | 13:44 | H2 | 0.668 | 9.6283 | CO | 1.808 | 75.2985 | 13:44 | 259.5722 | 521.3599 | 112.0933
c:\data\co\000915\fld45 | 2000-09-15 | 13:47 | H2 | 0.668 | 9.4176 | CO | 1.806 | 75.8881 | 13:47 | 259.5743 | 509.9507 | 112.7218
c:\data\co\000915\fld46 | 2000-09-15 | 13:50 | H2 | 0.668 | 9.451 | CO | 1.806 | 76.0752 | 13:50 | 259.5764 | 511.7593 | 112.9212
c:\data\co\000915\fld47 | 2000-09-15 | 13:53 | H2 | 0.67 | 9.9881 | CO | 1.806 | 75.3758 | 13:53 | 259.5785 | 540.8426 | 112.1757
c:\data\co\000915\fld48 | 2000-09-15 | 13:56 | H2 | 0.668 | 9.8966 | CO | 1.806 | 75.9531 | 13:56 | 259.5806 | 535.8879 | 112.7911
c:\data\co\000915\fld49 | 2000-09-15 | 13:59 | H2 | 0.668 | 9.6481 | CO | 1.806 | 75.4279 | 13:59 | 259.5826 | 522.432 | 112.2312
c:\data\co\000915\fld50 | 2000-09-15 | 14:02 | H2 | 0.668 | 9.9551 | CO | 1.806 | 73.3655 | 14:02 | 259.5847 | 539.0556 | 110.0328
c:\data\co\000915\fld51 | 2000-09-15 | 14:05 | H2 | 0.668 | 9.7601 | CO | 1.806 | 76.5176 | 14:05 | 259.5868 | 528.4967 | 113.3928
c:\data\co\000915\fld52 | 2000-09-15 | 14:08 | H2 | 0.67 | 9.3028 | CO | 1.806 | 76.0099 | 14:08 | 259.5889 | 503.7345 | 112.8516
c:\data\co\000915\fld53 | 2000-09-15 | 14:11 | H2 | 0.67 | 9.7593 | CO | 1.808 | 73.2428 | 14:11 | 259.591 | 528.4533 | 109.902
c:\data\co\000915\fld54 | 2000-09-15 | 14:14 | H2 | 0.668 | 9.6718 | CO | 1.808 | 74.9359 | 14:14 | 259.5931 | 523.7153 | 111.7068
c:\data\co\000915\fld55 | 2000-09-15 | 14:17 | H2 | 0.666 | 9.6748 | CO | 1.806 | 75.892 | 14:17 | 259.5951 | 523.8778 | 112.7259
c:\data\co\000915\fld56 | 2000-09-15 | 14:20 | H2 | 0.668 | 10.0478 | CO | 1.806 | 77.8442 | 14:20 | 259.5972 | 544.0752 | 114.8069
c:\data\co\000915\fld57 | 2000-09-15 | 14:23 | H2 | 0.668 | 10.0692 | CO | 1.806 | 73.934 | 14:23 | 259.5993 | 545.234 | 110.6388
c:\data\co\000915\fld58 | 2000-09-15 | 14:26 | H2 | 0.668 | 9.4606 | CO | 1.805 | 73.5123 | 14:26 | 259.6014 | 512.2791 | 110.1893
c:\data\co\000915\fld59 | 2000-09-15 | 14:29 | H2 | 0.668 | 9.862 | CO | 1.806 | 75.0481 | 14:29 | 259.6035 | 534.0144 | 111.8264
c:\data\co\000915\fld60 | 2000-09-15 | 14:32 | H2 | 0.668 | 10.7378 | CO | 1.806 | 75.4214 | 14:32 | 259.6056 | 581.4378 | 112.2243
c:\data\co\000915\fld61 | 2000-09-15 | 14:35 | H2 | 0.668 | 9.7918 | CO | 1.806 | 74.4265 | 14:35 | 259.6076 | 530.2132 | 111.1638
c:\data\co\000915\fld62 | 2000-09-15 | 14:38 | H2 | 0.668 | 10.2841 | CO | 1.805 | 73.6553 | 14:38 | 259.6097 | 556.8706 | 110.3417
c:\data\co\000915\fld63 | 2000-09-15 | 14:41 | H2 | 0.67 | 10.132 | CO | 1.806 | 69.7949 | 14:41 | 259.6118 | 548.6346 | 106.2266
c:\data\co\000915\fld64 | 2000-09-15 | 14:44 | H2 | 0.668 | 10.0495 | CO | 1.808 | 72.8242 | 14:44 | 259.6139 | 544.1673 | 109.4558
c:\data\co\000915\fld65 | 2000-09-15 | 14:47 | H2 | 0.666 | 9.6988 | CO | 1.806 | 72.153 | 14:47 | 259.616 | 525.1773 | 108.7403
c:\data\co\000915\fld66 | 2000-09-15 | 14:50 | H2 | 0.668 | 9.3138 | CO | 1.806 | 73.354 | 14:50 | 259.6181 | 504.3301 | 110.0205
c:\data\co\000915\fld67 | 2000-09-15 | 14:53 | H2 | 0.668 | 9.7656 | CO | 1.806 | 70.8465 | 14:53 | 259.6201 | 528.7945 | 107.3476
c:\data\co\000915\fld68 | 2000-09-15 | 14:56 | H2 | 0.668 | 9.3957 | CO | 1.806 | 70.8149 | 14:56 | 259.6222 | 508.7649 | 107.3139
c:\data\co\000915\fld69 | 2000-09-15 | 14:59 | H2 | 0.668 | 10.2261 | CO | 1.808 | 73.9093 | 14:59 | 259.6243 | 553.7299 | 110.6124
c:\data\co\000915\fld70 | 2000-09-15 | 15:02 | H2 | 0.668 | 10.1431 | CO | 1.808 | 71.5314 | 15:02 | 259.6264 | 549.2356 | 108.0777
c:\data\co\000915\fld71 | 2000-09-15 | 15:05 | H2 | 0.668 | 9.6894 | CO | 1.806 | 73.2279 | 15:05 | 259.6285 | 524.6683 | 109.8861
c:\data\co\000915\fld72 | 2000-09-15 | 15:08 | H2 | 0.668 | 9.9947 | CO | 1.805 | 72.4526 | 15:08 | 259.6306 | 541.1999 | 109.0597
c:\data\co\000915\fld73 | 2000-09-15 | 15:11 | H2 | 0.67 | 9.8977 | CO | 1.808 | 71.7523 | 15:11 | 259.6326 | 535.9475 | 108.3132
c:\data\co\000915\fld74 | 2000-09-15 | 15:14 | H2 | 0.67 | 10.6075 | CO | 1.806 | 71.3543 | 15:14 | 259.6347 | 574.3823 | 107.8889
c:\data\co\000915\fld75 | 2000-09-15 | 15:17 | H2 | 0.67 | 9.5709 | CO | 1.81 | 73.027 | 15:17 | 259.6368 | 518.2517 | 109.6719
c:\data\co\000915\fld76 | 2000-09-15 | 15:20 | H2 | 0.668 | 9.1762 | CO | 1.808 | 70.0505 | 15:20 | 259.6389 | 496.8792 | 106.4991
c:\data\co\000915\fld77 | 2000-09-15 | 15:23 | H2 | 0.668 | 9.498 | CO | 1.806 | 72.3548 | 15:23 | 259.641 | 514.3043 | 108.9554
c:\data\co\000915\fld78 | 2000-09-15 | 15:26 | H2 | 0.668 | 10.3037 | CO | 1.806 | 73.1537 | 15:26 | 259.6431 | 557.9319 | 109.807
c:\data\co\000915\fld79 | 2000-09-15 | 15:29 | H2 | 0.67 | 9.4129 | CO | 1.806 | 71.9727 | 15:29 | 259.6451 | 509.6962 | 108.5481
c:\data\co\000915\fld80 | 2000-09-15 | 15:32 | H2 | 0.668 | 9.1312 | CO | 1.808 | 73.4229 | 15:32 | 259.6472 | 494.4425 | 110.094
c:\data\co\000915\fld81 | 2000-09-15 | 15:35 | H2 | 0.668 | 9.5691 | CO | 1.808 | 73.9358 | 15:35 | 259.6493 | 518.1543 | 110.6407
c:\data\co\000915\fld82 | 2000-09-15 | 15:38 | H2 | 0.668 | 10.2966 | CO | 1.808 | 73.9322 | 15:38 | 259.6514 | 557.5474 | 110.6369
c:\data\co\000915\fld83 | 2000-09-15 | 15:41 | H2 | 0.668 | 9.9144 | CO | 1.808 | 76.5178 | 15:41 | 259.6535 | 536.8518 | 113.393
c:\data\co\000915\fld84 | 2000-09-15 | 15:44 | H2 | 0.668 | 9.9304 | CO | 1.806 | 77.7658 | 15:44 | 259.6556 | 537.7182 | 114.7233
c:\data\co\000915\fld85 | 2000-09-15 | 15:47 | H2 | 0.67 | 9.3802 | CO | 1.808 | 77.3423 | 15:47 | 259.6576 | 507.9256 | 114.2719
c:\data\co\000915\fld86 | 2000-09-15 | 15:50 | H2 | 0.668 | 10.1426 | CO | 1.808 | 78.3686 | 15:50 | 259.6597 | 549.2085 | 115.3659
c:\data\co\000915\fld87 | 2000-09-15 | 15:53 | H2 | 0.67 | 9.6237 | CO | 1.81 | 79.6186 | 15:53 | 259.6618 | 521.1108 | 116.6984
c:\data\co\000915\fld88 | 2000-09-15 | 15:56 | H2 | 0.668 | 9.4414 | CO | 1.81 | 80.6449 | 15:56 | 259.6639 | 511.2395 | 117.7924
c:\data\co\000915\fld89 | 2000-09-15 | 15:59 | H2 | 0.668 | 9.7832 | CO | 1.806 | 78.2392 | 15:59 | 259.666 | 529.7475 | 115.228
c:\data\co\000915\fld90 | 2000-09-15 | 16:02 | H2 | 0.67 | 9.7975 | CO | 1.808 | 78.1521 | 16:02 | 259.6681 | 530.5218 | 115.1351
c:\data\co\000915\fld91 | 2000-09-15 | 16:05 | H2 | 0.67 | 10.0347 | CO | 1.81 | 75.9009 | 16:05 | 259.6701 | 543.3659 | 112.7354
c:\data\co\000915\fld92 | 2000-09-15 | 16:08 | H2 | 0.67 | 9.9586 | CO | 1.81 | 76.347 | 16:08 | 259.6722 | 539.2452 | 113.211
c:\data\co\000915\fld93 | 2000-09-15 | 16:11 | H2 | 0.668 | 10.1254 | CO | 1.808 | 77.0975 | 16:11 | 259.6743 | 548.2772 | 114.011
c:\data\co\000915\fld94 | 2000-09-15 | 16:14 | H2 | 0.668 | 9.9243 | CO | 1.808 | 75.3615 | 16:14 | 259.6764 | 537.3879 | 112.1604
c:\data\co\000915\fld95 | 2000-09-15 | 16:17 | H2 | 0.67 | 10.0145 | CO | 1.808 | 75.5811 | 16:17 | 259.6785 | 542.2721 | 112.3945
c:\data\co\000915\fld96 | 2000-09-15 | 16:20 | H2 | 0.668 | 9.4917 | CO | 1.806 | 73.2562 | 16:20 | 259.6806 | 513.9631 | 109.9163
c:\data\co\000915\fld97 | 2000-09-15 | 16:23 | H2 | 0.673 | 9.8894 | CO | 1.813 | 72.56 | 16:23 | 259.6826 | 535.4981 | 109.1741
c:\data\co\000915\fld98 | 2000-09-15 | 16:26 | H2 | 0.67 | 9.7372 | CO | 1.81 | 72.0664 | 16:26 | 259.6847 | 527.2566 | 108.648
c:\data\co\000915\fld99 | 2000-09-15 | 16:29 | H2 | 0.67 | 9.4151 | CO | 1.811 | 77.0298 | 16:29 | 259.6868 | 509.8154 | 113.9388
c:\data\co\000915\fld100 | 2000-09-15 | 16:32 | H2 | 0.668 | 9.6848 | CO | 1.808 | 73.7086 | 16:32 | 259.6889 | 524.4193 | 110.3985
c:\data\co\000915\fld101 | 2000-09-15 | 16:35 | H2 | 0.67 | 9.5844 | CO | 1.808 | 72.792 | 16:35 | 259.691 | 518.9827 | 109.4214
c:\data\co\000915\fld102 | 2000-09-15 | 16:38 | H2 | 0.668 | 9.3492 | CO | 1.808 | 80.2306 | 16:38 | 259.6931 | 506.247 | 117.3507
c:\data\co\000915\fld103 | 2000-09-15 | 16:41 | H2 | 0.67 | 9.5005 | CO | 1.81 | 76.1363 | 16:41 | 259.6951 | 514.4397 | 112.9864
c:\data\co\000915\fld104 | 2000-09-15 | 16:44 | H2 | 0.668 | 9.7453 | CO | 1.81 | 77.7848 | 16:44 | 259.6972 | 527.6953 | 114.7436
c:\data\co\000915\fld105 | 2000-09-15 | 16:47 | H2 | 0.668 | 9.9803 | CO | 1.811 | 73.8624 | 16:47 | 259.6993 | 540.4202 | 110.5625
c:\data\co\000915\fld106 | 2000-09-15 | 16:50 | H2 | 0.668 | 9.9167 | CO | 1.81 | 74.133 | 16:50 | 259.7014 | 536.9763 | 110.8509
c:\data\co\000915\fld107 | 2000-09-15 | 16:53 | H2 | 0.668 | 10.1142 | CO | 1.808 | 74.9799 | 16:53 | 259.7035 | 547.6707 | 111.7537
c:\data\co\000915\fld108 | 2000-09-15 | 16:56 | H2 | 0.67 | 9.8549 | CO | 1.81 | 76.5029 | 16:56 | 259.7056 | 533.6299 | 113.3771
c:\data\co\000915\fld109 | 2000-09-15 | 16:59 | H2 | 0.67 | 10.0722 | CO | 1.808 | 76.5812 | 16:59 | 259.7076 | 545.3965 | 113.4606
c:\data\co\000915\fld110 | 2000-09-15 | 17:02 | H2 | 0.67 | 9.9817 | CO | 1.811 | 74.0946 | 17:02 | 259.7097 | 540.496 | 110.81
c:\data\co\000915\fld111 | 2000-09-15 | 17:05 | H2 | 0.67 | 10.295 | CO | 1.813 | 73.4254 | 17:05 | 259.7118 | 557.4608 | 110.0966
c:\data\co\000915\fld112 | 2000-09-15 | 17:08 | H2 | 0.668 | 10.6189 | CO | 1.811 | 74.9914 | 17:08 | 259.7139 | 574.9995 | 111.7659
c:\data\co\000915\fld113 | 2000-09-15 | 17:11 | H2 | 0.668 | 10.3746 | CO | 1.81 | 75.6886 | 17:11 | 259.716 | 561.771 | 112.5091
c:\data\co\000915\fld114 | 2000-09-15 | 17:14 | H2 | 0.668 | 9.8951 | CO | 1.811 | 75.9046 | 17:14 | 259.7181 | 535.8067 | 112.7394
c:\data\co\000915\fld115 | 2000-09-15 | 17:17 | H2 | 0.668 | 9.6923 | CO | 1.808 | 67.2215 | 17:17 | 259.7201 | 524.8254 | 103.4835
c:\data\co\000915\fld116 | 2000-09-15 | 17:20 | H2 | 0.666 | 9.9274 | CO | 1.811 | 74.0209 | 17:20 | 259.7222 | 537.5557 | 110.7314
c:\data\co\000915\fld117 | 2000-09-15 | 17:23 | H2 | 0.668 | 9.607 | CO | 1.813 | 75.8005 | 17:23 | 259.7243 | 520.2065 | 112.6284
c:\data\co\000915\fld118 | 2000-09-15 | 17:26 | H2 | 0.668 | 9.9291 | CO | 1.811 | 77.2891 | 17:26 | 259.7264 | 537.6478 | 114.2152
c:\data\co\000915\fld119 | 2000-09-15 | 17:29 | H2 | 0.666 | 9.1364 | CO | 1.811 | 74.7811 | 17:29 | 259.7285 | 494.7241 | 111.5418
c:\data\co\000915\fld120 | 2000-09-15 | 17:32 | H2 | 0.668 | 9.8738 | CO | 1.813 | 76.9412 | 17:32 | 259.7306 | 534.6534 | 113.8444
c:\data\co\000915\fld121 | 2000-09-15 | 17:35 | H2 | 0.668 | 8.8574 | CO | 1.815 | 77.3698 | 17:35 | 259.7326 | 479.6166 | 114.3012
c:\data\co\000915\fld122 | 2000-09-15 | 17:38 | H2 | 0.67 | 9.0728 | CO | 1.815 | 78.9968 | 17:38 | 259.7347 | 491.2803 | 116.0356
c:\data\co\000915\fld123 | 2000-09-15 | 17:41 | H2 | 0.668 | 9.9623 | CO | 1.813 | 79.3859 | 17:41 | 259.7368 | 539.4455 | 116.4503
c:\data\co\000915\fld124 | 2000-09-15 | 17:44 | H2 | 0.668 | 9.1025 | CO | 1.816 | 78.2299 | 17:44 | 259.7389 | 492.8885 | 115.2181
c:\data\co\000915\fld125 | 2000-09-15 | 17:47 | H2 | 0.668 | 9.5445 | CO | 1.815 | 77.2628 | 17:47 | 259.741 | 516.8222 | 114.1872
c:\data\co\000915\fld126 | 2000-09-15 | 17:50 | H2 | 0.67 | 9.7811 | CO | 1.818 | 77.9172 | 17:50 | 259.7431 | 529.6338 | 114.8847
c:\data\co\000915\fld127 | 2000-09-15 | 17:53 | H2 | 0.67 | 9.2958 | CO | 1.82 | 79.1224 | 17:53 | 259.7451 | 503.3554 | 116.1694
c:\data\co\000915\fld128 | 2000-09-15 | 17:56 | H2 | 0.668 | 9.827 | CO | 1.816 | 82.1668 | 17:56 | 259.7472 | 532.1192 | 119.4147
c:\data\co\000915\fld129 | 2000-09-15 | 17:59 | H2 | 0.668 | 9.3681 | CO | 1.818 | 77.7318 | 17:59 | 259.7493 | 507.2704 | 93.3596
c:\data\co\000915\fld130 | 2000-09-15 | 18:02 | H2 | 0.67 | 8.7528 | CO | 1.818 | 227.7458 | 18:02 | 259.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld131 | 2000-09-15 | 18:05 | H2 | 0.67 | 8.6993 | CO | 1.818 | 224.6425 | 18:05 | 259.7535 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld132 | 2000-09-15 | 18:08 | H2 | 0.671 | 9.5847 | CO | 1.82 | 225.2865 | 18:08 | 259.7556 | NA | NA |  | 226.2897 | 8.9983
c:\data\co\000915\fld133 | 2000-09-15 | 18:11 | H2 | 0.671 | 8.7109 | CO | 1.82 | 228.94 | 18:11 | 259.7576 | NA | NA |  | 2.3177 | 0.50787
c:\data\co\000915\fld134 | 2000-09-15 | 18:14 | H2 | 0.67 | 10.0702 | CO | 1.82 | 83.0919 | 18:14 | 259.7597 | 555.769 | 117.53
c:\data\co\000915\fld135 | 2000-09-15 | 18:17 | H2 | 0.67 | 9.6851 | CO | 1.821 | 77.6436 | 18:17 | 259.7618 | 534.5155 | 111.6159
c:\data\co\000915\fld136 | 2000-09-15 | 18:20 | H2 | 0.67 | 9.7921 | CO | 1.823 | 78.9081 | 18:20 | 259.7639 | 540.4208 | 112.9885
c:\data\co\000915\fld137 | 2000-09-15 | 18:23 | H2 | 0.671 | 9.5859 | CO | 1.825 | 78.1324 | 18:23 | 259.766 | 529.0407 | 112.1465
c:\data\co\000915\fld138 | 2000-09-15 | 18:26 | H2 | 0.671 | 10.1601 | CO | 1.825 | 76.5689 | 18:26 | 259.7681 | 560.7305 | 110.4493
c:\data\co\000915\fld139 | 2000-09-15 | 18:29 | H2 | 0.671 | 9.8812 | CO | 1.825 | 79.7786 | 18:29 | 259.7701 | 545.3381 | 113.9334
c:\data\co\000915\fld140 | 2000-09-15 | 18:32 | H2 | 0.671 | 9.1683 | CO | 1.825 | 76.3352 | 18:32 | 259.7722 | 505.9936 | 110.1956
c:\data\co\000915\fld141 | 2000-09-15 | 18:35 | H2 | 0.67 | 9.614 | CO | 1.823 | 79.1922 | 18:35 | 259.7743 | 530.5915 | 113.2969
c:\data\co\000915\fld142 | 2000-09-15 | 18:38 | H2 | 0.671 | 8.5736 | CO | 1.825 | 79.0963 | 18:38 | 259.7764 | 473.1724 | 113.1928
c:\data\co\000915\fld143 | 2000-09-15 | 18:41 | H2 | 0.671 | 9.0524 | CO | 1.825 | 81.2977 | 18:41 | 259.7785 | 499.5971 | 115.5824
c:\data\co\000915\fld144 | 2000-09-15 | 18:44 | H2 | 0.671 | 9.336 | CO | 1.826 | 78.9013 | 18:44 | 259.7806 | 515.2488 | 112.9811
c:\data\co\000915\fld145 | 2000-09-15 | 18:47 | H2 | 0.671 | 10.2467 | CO | 1.826 | 78.7023 | 18:47 | 259.7826 | 565.5099 | 112.7651
c:\data\co\000915\fld146 | 2000-09-15 | 18:50 | H2 | 0.671 | 9.7641 | CO | 1.826 | 78.6343 | 18:50 | 259.7847 | 538.8755 | 112.6913
c:\data\co\000915\fld147 | 2000-09-15 | 18:53 | H2 | 0.673 | 9.8265 | CO | 1.825 | 80.3154 | 18:53 | 259.7868 | 542.3193 | 114.5161
c:\data\co\000915\fld148 | 2000-09-15 | 18:56 | H2 | 0.673 | 10.2628 | CO | 1.823 | 79.2145 | 18:56 | 259.7889 | 566.3984 | 113.3211
c:\data\co\000915\fld149 | 2000-09-15 | 18:59 | H2 | 0.673 | 9.5797 | CO | 1.823 | 78.2234 | 18:59 | 259.791 | 528.6985 | 112.2452
c:\data\co\000915\fld150 | 2000-09-15 | 19:02 | H2 | 0.673 | 10.1513 | CO | 1.823 | 79.2789 | 19:02 | 259.7931 | 560.2448 | 113.391
c:\data\co\000915\fld151 | 2000-09-15 | 19:05 | H2 | 0.673 | 9.6199 | CO | 1.821 | 79.8277 | 19:05 | 259.7951 | 530.9171 | 113.9867
c:\data\co\000915\fld152 | 2000-09-15 | 19:08 | H2 | 0.673 | 9.9491 | CO | 1.821 | 77.5004 | 19:08 | 259.7972 | 549.0855 | 111.4604
c:\data\co\000915\fld153 | 2000-09-15 | 19:11 | H2 | 0.671 | 10.1672 | CO | 1.82 | 82.2302 | 19:11 | 259.7993 | 561.1223 | 116.5947
c:\data\co\000915\fld154 | 2000-09-15 | 19:14 | H2 | 0.673 | 9.7067 | CO | 1.821 | 80.1465 | 19:14 | 259.8014 | 535.7076 | 114.3328
c:\data\co\000915\fld155 | 2000-09-15 | 19:17 | H2 | 0.673 | 9.5293 | CO | 1.821 | 80.4802 | 19:17 | 259.8035 | 525.917 | 114.695
c:\data\co\000915\fld156 | 2000-09-15 | 19:20 | H2 | 0.673 | 9.8758 | CO | 1.821 | 79.8293 | 19:20 | 259.8056 | 545.0401 | 113.9885
c:\data\co\000915\fld157 | 2000-09-15 | 19:23 | H2 | 0.673 | 9.3995 | CO | 1.823 | 81.4258 | 19:23 | 259.8076 | 518.7534 | 115.7215
c:\data\co\000915\fld158 | 2000-09-15 | 19:26 | H2 | 0.673 | 10.326 | CO | 1.821 | 80.974 | 19:26 | 259.8097 | 569.8864 | 115.231
c:\data\co\000915\fld159 | 2000-09-15 | 19:29 | H2 | 0.673 | 9.3801 | CO | 1.821 | 81.6191 | 19:29 | 259.8118 | 517.6827 | 115.9313
c:\data\co\000915\fld160 | 2000-09-15 | 19:32 | H2 | 0.673 | 10.5275 | CO | 1.821 | 79.143 | 19:32 | 259.8139 | 581.0071 | 113.2435
c:\data\co\000915\fld161 | 2000-09-15 | 19:35 | H2 | 0.673 | 9.3724 | CO | 1.821 | 82.5428 | 19:35 | 259.816 | 517.2577 | 116.934
c:\data\co\000915\fld162 | 2000-09-15 | 19:38 | H2 | 0.673 | 10.6568 | CO | 1.821 | 82.703 | 19:38 | 259.8181 | 588.1431 | 117.1079
c:\data\co\000915\fld163 | 2000-09-15 | 19:41 | H2 | 0.673 | 9.8321 | CO | 1.821 | 81.8018 | 19:41 | 259.8201 | 542.6283 | 116.1296
c:\data\co\000915\fld164 | 2000-09-15 | 19:44 | H2 | 0.673 | 10.1828 | CO | 1.82 | 83.5084 | 19:44 | 259.8222 | 561.9833 | 117.9821
c:\data\co\000915\fld165 | 2000-09-15 | 19:47 | H2 | 0.673 | 10.0202 | CO | 1.821 | 82.5823 | 19:47 | 259.8243 | 553.0095 | 116.9769
c:\data\co\000915\fld166 | 2000-09-15 | 19:50 | H2 | 0.673 | 9.8662 | CO | 1.821 | 85.8888 | 19:50 | 259.8264 | 544.5103 | 120.5661
c:\data\co\000915\fld167 | 2000-09-15 | 19:53 | H2 | 0.673 | 10.4966 | CO | 1.821 | 83.6059 | 19:53 | 259.8285 | 579.3017 | 118.088
c:\data\co\000915\fld168 | 2000-09-15 | 19:56 | H2 | 0.673 | 9.8694 | CO | 1.82 | 84.5914 | 19:56 | 259.8306 | 544.6869 | 119.1578
c:\data\co\000915\fld169 | 2000-09-15 | 19:59 | H2 | 0.671 | 9.996 | CO | 1.82 | 84.1212 | 19:59 | 259.8326 | 551.6739 | 118.6473
c:\data\co\000915\fld170 | 2000-09-15 | 20:02 | H2 | 0.673 | 9.9291 | CO | 1.821 | 83.2183 | 20:02 | 259.8347 | 547.9817 | 117.6672
c:\data\co\000915\fld171 | 2000-09-15 | 20:05 | H2 | 0.673 | 9.6115 | CO | 1.82 | 83.1414 | 20:05 | 259.8368 | 530.4535 | 117.5838
c:\data\co\000915\fld172 | 2000-09-15 | 20:08 | H2 | 0.673 | 10.4112 | CO | 1.82 | 82.6787 | 20:08 | 259.8389 | 574.5886 | 117.0815
c:\data\co\000915\fld173 | 2000-09-15 | 20:11 | H2 | 0.673 | 9.9525 | CO | 1.82 | 83.5148 | 20:11 | 259.841 | 549.2732 | 117.9891
c:\data\co\000915\fld174 | 2000-09-15 | 20:14 | H2 | 0.673 | 10.9693 | CO | 1.82 | 126.1575 | 20:14 | 259.8431 | 605.3898 | 164.2781
c:\data\co\000915\fld175 | 2000-09-15 | 20:17 | H2 | 0.673 | 10.7021 | CO | 1.818 | 126.6457 | 20:17 | 259.8451 | 590.6432 | 164.808
c:\data\co\000915\fld176 | 2000-09-15 | 20:20 | H2 | 0.673 | 10.0785 | CO | 1.82 | 84.4116 | 20:20 | 259.8472 | 556.227 | 118.9626
c:\data\co\000915\fld177 | 2000-09-15 | 20:23 | H2 | 0.673 | 9.9679 | CO | 1.82 | 84.9018 | 20:23 | 259.8493 | 550.1231 | 119.4947
c:\data\co\000915\fld178 | 2000-09-15 | 20:26 | H2 | 0.673 | 10.5187 | CO | 1.82 | 83.2594 | 20:26 | 259.8514 | 580.5214 | 117.7119
c:\data\co\000915\fld179 | 2000-09-15 | 20:29 | H2 | 0.675 | 10.1087 | CO | 1.82 | 90.2228 | 20:29 | 259.8535 | 557.8937 | 125.2707
c:\data\co\000915\fld180 | 2000-09-15 | 20:32 | H2 | 0.673 | 10.2207 | CO | 1.82 | 137.6053 | 20:32 | 259.8556 | 564.075 | 176.7048
c:\data\co\000915\fld181 | 2000-09-15 | 20:35 | H2 | 0.673 | 10.3636 | CO | 1.818 | 109.3629 | 20:35 | 259.8576 | 571.9615 | 146.0474
c:\data\co\000915\fld182 | 2000-09-15 | 20:38 | H2 | 0.673 | 10.6487 | CO | 1.818 | 127.7642 | 20:38 | 259.8597 | 587.6961 | 166.0222
c:\data\co\000915\fld183 | 2000-09-15 | 20:41 | H2 | 0.673 | 9.8424 | CO | 1.82 | 93.4291 | 20:41 | 259.8618 | 543.1968 | 128.7512
c:\data\co\000915\fld184 | 2000-09-15 | 20:44 | H2 | 0.673 | 10.9115 | CO | 1.82 | 84.4168 | 20:44 | 259.8639 | 602.1999 | 118.9682
c:\data\co\000915\fld185 | 2000-09-15 | 20:47 | H2 | 0.673 | 10.4959 | CO | 1.82 | 82.8204 | 20:47 | 259.866 | 579.2631 | 117.2353
c:\data\co\000915\fld186 | 2000-09-15 | 20:50 | H2 | 0.673 | 11.6755 | CO | 1.82 | 84.5421 | 20:50 | 259.8681 | 644.3646 | 119.1042
c:\data\co\000915\fld187 | 2000-09-15 | 20:53 | H2 | 0.673 | 10.0813 | CO | 1.818 | 84.6392 | 20:53 | 259.8701 | 556.3816 | 119.2096
c:\data\co\000915\fld188 | 2000-09-15 | 20:56 | H2 | 0.673 | 10.5915 | CO | 1.818 | 88.2366 | 20:56 | 259.8722 | 584.5392 | 123.1147
c:\data\co\000915\fld189 | 2000-09-15 | 20:59 | H2 | 0.673 | 11.032 | CO | 1.818 | 82.5376 | 20:59 | 259.8743 | 608.8502 | 116.9283
c:\data\co\000915\fld190 | 2000-09-15 | 21:02 | H2 | 0.675 | 10.7369 | CO | 1.818 | 84.6137 | 21:02 | 259.8764 | 592.5638 | 119.182
c:\data\co\000915\fld191 | 2000-09-15 | 21:05 | H2 | 0.673 | 9.1924 | CO | 1.818 | 84.5238 | 21:05 | 259.8785 | 507.3236 | 119.0844
c:\data\co\000915\fld192 | 2000-09-15 | 21:08 | H2 | 0.673 | 10.3526 | CO | 1.818 | 83.8752 | 21:08 | 259.8806 | 571.3545 | 118.3803
c:\data\co\000915\fld193 | 2000-09-15 | 21:11 | H2 | 0.673 | 10.2903 | CO | 1.818 | 83.1873 | 21:11 | 259.8826 | 567.9162 | 117.6336
c:\data\co\000915\fld194 | 2000-09-15 | 21:14 | H2 | 0.673 | 10.932 | CO | 1.818 | 84.733 | 21:14 | 259.8847 | 603.3312 | 119.3115
c:\data\co\000915\fld195 | 2000-09-15 | 21:17 | H2 | 0.673 | 9.9686 | CO | 1.818 | 115.3647 | 21:17 | 259.8868 | 550.1617 | 152.5624
c:\data\co\000915\fld196 | 2000-09-15 | 21:20 | H2 | 0.673 | 10.4256 | CO | 1.818 | 86.3308 | 21:20 | 259.8889 | 575.3833 | 121.0459
c:\data\co\000915\fld197 | 2000-09-15 | 21:23 | H2 | 0.675 | 10.8049 | CO | 1.818 | 86.3305 | 21:23 | 259.891 | 596.3167 | 121.0456
c:\data\co\000915\fld198 | 2000-09-15 | 21:26 | H2 | 0.675 | 10.3517 | CO | 1.818 | 81.1639 | 21:26 | 259.8931 | 571.3048 | 115.4372
c:\data\co\000915\fld199 | 2000-09-15 | 21:29 | H2 | 0.675 | 9.6854 | CO | 1.818 | 84.2887 | 21:29 | 259.8951 | 534.532 | 118.8292
c:\data\co\000915\fld200 | 2000-09-15 | 21:32 | H2 | 0.673 | 10.0047 | CO | 1.818 | 82.7698 | 21:32 | 259.8972 | 552.154 | 117.1804
c:\data\co\000915\fld201 | 2000-09-15 | 21:35 | H2 | 0.673 | 10.0448 | CO | 1.816 | 82.1431 | 21:35 | 259.8993 | 554.3671 | 116.5001
c:\data\co\000915\fld202 | 2000-09-15 | 21:38 | H2 | 0.673 | 9.9638 | CO | 1.816 | 82.07 | 21:38 | 259.9014 | 549.8968 | 116.4208
c:\data\co\000915\fld203 | 2000-09-15 | 21:41 | H2 | 0.671 | 10.2593 | CO | 1.815 | 80.1841 | 21:41 | 259.9035 | 566.2053 | 114.3736
c:\data\co\000915\fld204 | 2000-09-15 | 21:44 | H2 | 0.675 | 10.0447 | CO | 1.818 | 169.1236 | 21:44 | 259.9056 | 554.3616 | 210.9182
c:\data\co\000915\fld205 | 2000-09-15 | 21:47 | H2 | 0.673 | 10.3405 | CO | 1.816 | 149.3945 | 21:47 | 259.9076 | 570.6867 | 189.5021
c:\data\co\000915\fld206 | 2000-09-15 | 21:50 | H2 | 0.673 | 10.1198 | CO | 1.816 | 90.674 | 21:50 | 259.9097 | 558.5064 | 125.7605
c:\data\co\000915\fld207 | 2000-09-15 | 21:53 | H2 | 0.673 | 10.2487 | CO | 1.818 | 86.8371 | 21:53 | 259.9118 | 565.6203 | 121.5955
c:\data\co\000915\fld208 | 2000-09-15 | 21:56 | H2 | 0.673 | 9.5825 | CO | 1.816 | 83.4026 | 21:56 | 259.9139 | 528.8531 | 117.8673
c:\data\co\000915\fld209 | 2000-09-15 | 21:59 | H2 | 0.673 | 10.3071 | CO | 1.816 | 83.6024 | 21:59 | 259.916 | 568.8433 | 118.0842
c:\data\co\000915\fld210 | 2000-09-15 | 22:02 | H2 | 0.675 | 10.793 | CO | 1.818 | 85.9039 | 22:02 | 259.9181 | 595.6599 | 120.5825
c:\data\co\000915\fld211 | 2000-09-15 | 22:05 | H2 | 0.673 | 10.1774 | CO | 1.816 | 83.5397 | 22:05 | 259.9201 | 561.6853 | 118.0161
c:\data\co\000915\fld212 | 2000-09-15 | 22:08 | H2 | 0.673 | 10.3328 | CO | 1.816 | 83.9484 | 22:08 | 259.9222 | 570.2617 | 118.4598
c:\data\co\000915\fld213 | 2000-09-15 | 22:11 | H2 | 0.673 | 9.8664 | CO | 1.816 | 80.5618 | 22:11 | 259.9243 | 544.5213 | 114.7836
c:\data\co\000915\fld214 | 2000-09-15 | 22:14 | H2 | 0.673 | 10.7248 | CO | 1.818 | 83.6163 | 22:14 | 259.9264 | 591.896 | 118.0993
c:\data\co\000915\fld215 | 2000-09-15 | 22:17 | H2 | 0.673 | 10.5488 | CO | 1.818 | 81.9231 | 22:17 | 259.9285 | 582.1826 | 116.2613
c:\data\co\000915\fld216 | 2000-09-15 | 22:20 | H2 | 0.671 | 10.0252 | CO | 1.818 | 80.4655 | 22:20 | 259.9306 | 553.2854 | 114.6791
c:\data\co\000915\fld217 | 2000-09-15 | 22:23 | H2 | 0.673 | 10.5818 | CO | 1.818 | 81.6066 | 22:23 | 259.9326 | 584.0039 | 115.9177
c:\data\co\000915\fld218 | 2000-09-15 | 22:26 | H2 | 0.671 | 10.2103 | CO | 1.818 | 80.8635 | 22:26 | 259.9347 | 563.501 | 115.1111
c:\data\co\000915\fld219 | 2000-09-15 | 22:29 | H2 | 0.671 | 9.4627 | CO | 1.818 | 80.6246 | 22:29 | 259.9368 | 522.2414 | 114.8518
c:\data\co\000915\fld220 | 2000-09-15 | 22:32 | H2 | 0.673 | 9.6241 | CO | 1.82 | 79.8819 | 22:32 | 259.9389 | 531.1489 | 114.0456
c:\data\co\000915\fld221 | 2000-09-15 | 22:35 | H2 | 0.671 | 9.0601 | CO | 1.818 | 82.1244 | 22:35 | 259.941 | 500.0221 | 116.4798
c:\data\co\000915\fld222 | 2000-09-15 | 22:38 | H2 | 0.671 | 9.8372 | CO | 1.818 | 78.9035 | 22:38 | 259.9431 | 542.9098 | 112.9835
c:\data\co\000915\fld223 | 2000-09-15 | 22:41 | H2 | 0.671 | 9.4612 | CO | 1.818 | 79.855 | 22:41 | 259.9451 | 522.1586 | 114.0164
c:\data\co\000915\fld224 | 2000-09-15 | 22:44 | H2 | 0.673 | 9.1471 | CO | 1.818 | 80.9369 | 22:44 | 259.9472 | 504.8236 | 115.1908
c:\data\co\000915\fld225 | 2000-09-15 | 22:47 | H2 | 0.671 | 8.8226 | CO | 1.818 | 79.1368 | 22:47 | 259.9493 | 486.9146 | 113.2367
c:\data\co\000915\fld226 | 2000-09-15 | 22:50 | H2 | 0.671 | 9.4883 | CO | 1.82 | 80.6581 | 22:50 | 259.9514 | 523.6542 | 114.8881
c:\data\co\000915\fld227 | 2000-09-15 | 22:53 | H2 | 0.676 | 8.7527 | CO | 1.823 | 77.9059 | 22:53 | 259.9535 | 483.0568 | 111.9006
c:\data\co\000915\fld228 | 2000-09-15 | 22:56 | H2 | 0.671 | 9.4584 | CO | 1.818 | 80.6145 | 22:56 | 259.9556 | 522.004 | 114.8408
c:\data\co\000915\fld229 | 2000-09-15 | 22:59 | H2 | 0.671 | 8.3801 | CO | 1.818 | 79.4495 | 22:59 | 259.9576 | 462.4932 | 113.5762
c:\data\co\000915\fld230 | 2000-09-15 | 23:02 | H2 | 0.673 | 9.7012 | CO | 1.82 | 78.3648 | 23:02 | 259.9597 | 535.404 | 112.3987
c:\data\co\000915\fld231 | 2000-09-15 | 23:05 | H2 | 0.671 | 9.6501 | CO | 1.82 | 77.9496 | 23:05 | 259.9618 | 532.5839 | 111.948
c:\data\co\000915\fld232 | 2000-09-15 | 23:08 | H2 | 0.67 | 9.2701 | CO | 1.818 | 80.6479 | 23:08 | 259.9639 | 511.6119 | 114.8771
c:\data\co\000915\fld233 | 2000-09-15 | 23:11 | H2 | 0.671 | 9.9502 | CO | 1.818 | 79.7209 | 23:11 | 259.966 | 549.1462 | 113.8708
c:\data\co\000915\fld234 | 2000-09-15 | 23:14 | H2 | 0.671 | 9.6622 | CO | 1.82 | 80.2527 | 23:14 | 259.9681 | 533.2517 | 114.4481
c:\data\co\000915\fld235 | 2000-09-15 | 23:17 | H2 | 0.673 | 9.521 | CO | 1.821 | 79.7481 | 23:17 | 259.9701 | 525.4589 | 113.9003
c:\data\co\000915\fld236 | 2000-09-15 | 23:20 | H2 | 0.671 | 9.2813 | CO | 1.82 | 135.7331 | 23:20 | 259.9722 | 512.23 | 174.6725
c:\data\co\000915\fld237 | 2000-09-15 | 23:23 | H2 | 0.671 | 9.3077 | CO | 1.821 | 81.9775 | 23:23 | 259.9743 | 513.687 | 116.3203
c:\data\co\000915\fld238 | 2000-09-15 | 23:26 | H2 | 0.671 | 10.5039 | CO | 1.82 | 78.5456 | 23:26 | 259.9764 | 579.7046 | 112.595
c:\data\co\000915\fld239 | 2000-09-15 | 23:29 | H2 | 0.671 | 8.3757 | CO | 1.82 | 79.0241 | 23:29 | 259.9785 | 462.2504 | 113.1144
c:\data\co\000915\fld240 | 2000-09-15 | 23:32 | H2 | 0.673 | 10.1695 | CO | 1.821 | 82.422 | 23:32 | 259.9806 | 561.2493 | 116.8029
c:\data\co\000915\fld241 | 2000-09-15 | 23:35 | H2 | 0.673 | 10.0103 | CO | 1.821 | 79.3117 | 23:35 | 259.9826 | 552.4631 | 113.4266
c:\data\co\000915\fld242 | 2000-09-15 | 23:38 | H2 | 0.671 | 10.1211 | CO | 1.82 | 80.9082 | 23:38 | 259.9847 | 558.5781 | 115.1596
c:\data\co\000915\fld243 | 2000-09-15 | 23:41 | H2 | 0.673 | 9.0826 | CO | 1.821 | 82.4504 | 23:41 | 259.9868 | 501.2638 | 116.8337
c:\data\co\000915\fld244 | 2000-09-15 | 23:44 | H2 | 0.671 | 9.9347 | CO | 1.82 | 82.9681 | 23:44 | 259.9889 | 548.2908 | 117.3956
c:\data\co\000915\fld245 | 2000-09-15 | 23:47 | H2 | 0.671 | 9.2624 | CO | 1.821 | 83.5241 | 23:47 | 259.991 | 511.1869 | 117.9992
c:\data\co\000915\fld246 | 2000-09-15 | 23:50 | H2 | 0.671 | 9.8939 | CO | 1.821 | 82.9176 | 23:50 | 259.9931 | 546.0391 | 117.3408
c:\data\co\000915\fld247 | 2000-09-15 | 23:53 | H2 | 0.671 | 9.2496 | CO | 1.821 | 80.1023 | 23:53 | 259.9951 | 510.4805 | 114.2848
c:\data\co\000915\fld248 | 2000-09-15 | 23:56 | H2 | 0.671 | 9.8228 | CO | 1.82 | 83.1673 | 23:56 | 259.9972 | 542.1151 | 117.6119
c:\data\co\000915\fld249 | 2000-09-15 | 23:59 | H2 | 0.673 | 9.5745 | CO | 1.821 | 81.9033 | 23:59 | 259.9993 | 528.4115 | 116.2398