## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 226.2897 | 230.2923
c:\data\co\000915\fld250 | 2000-09-16 | 0:02 | H2 | 0.673 | 10.1936 | CO | 1.823 | 82.5063 | 0:02 | 260.0014 | 562.5793 | 116.8944 |  | H2
c:\data\co\000915\fld251 | 2000-09-16 | 0:05 | H2 | 0.671 | 9.7912 | CO | 1.821 | 84.9825 | 0:05 | 260.0035 | 540.3711 | 119.5823 |  | 8.9983 | 8.6224
c:\data\co\000915\fld252 | 2000-09-16 | 0:08 | H2 | 0.671 | 10.2904 | CO | 1.821 | 82.2279 | 0:08 | 260.0056 | 567.9217 | 116.5922
c:\data\co\000915\fld253 | 2000-09-16 | 0:11 | H2 | 0.671 | 9.4454 | CO | 1.821 | 82.2499 | 0:11 | 260.0076 | 521.2866 | 116.616
c:\data\co\000915\fld254 | 2000-09-16 | 0:14 | H2 | 0.673 | 10.2153 | CO | 1.821 | 83.371 | 0:14 | 260.0097 | 563.7769 | 117.833
c:\data\co\000915\fld255 | 2000-09-16 | 0:17 | H2 | 0.673 | 9.7698 | CO | 1.823 | 82.4705 | 0:17 | 260.0118 | 539.19 | 116.8555
c:\data\co\000915\fld256 | 2000-09-16 | 0:20 | H2 | 0.671 | 9.5045 | CO | 1.821 | 81.9917 | 0:20 | 260.0139 | 524.5483 | 116.3358
c:\data\co\000915\fld257 | 2000-09-16 | 0:23 | H2 | 0.671 | 9.4814 | CO | 1.823 | 84.3124 | 0:23 | 260.016 | 523.2734 | 118.8549
c:\data\co\000915\fld258 | 2000-09-16 | 0:26 | H2 | 0.673 | 10.1691 | CO | 1.823 | 84.451 | 0:26 | 260.0181 | 561.2272 | 119.0053
c:\data\co\000915\fld259 | 2000-09-16 | 0:29 | H2 | 0.673 | 9.7993 | CO | 1.823 | 83.7846 | 0:29 | 260.0201 | 540.8181 | 118.282
c:\data\co\000915\fld260 | 2000-09-16 | 0:32 | H2 | 0.671 | 9.6608 | CO | 1.823 | 85.7737 | 0:32 | 260.0222 | 533.1744 | 120.4412
c:\data\co\000915\fld261 | 2000-09-16 | 0:35 | H2 | 0.671 | 9.2374 | CO | 1.823 | 84.2187 | 0:35 | 260.0243 | 509.8072 | 118.7532
c:\data\co\000915\fld262 | 2000-09-16 | 0:38 | H2 | 0.673 | 10.0864 | CO | 1.823 | 85.3095 | 0:38 | 260.0264 | 556.663 | 119.9373
c:\data\co\000915\fld263 | 2000-09-16 | 0:41 | H2 | 0.673 | 9.8705 | CO | 1.825 | 86.2797 | 0:41 | 260.0285 | 544.7476 | 120.9904
c:\data\co\000915\fld264 | 2000-09-16 | 0:44 | H2 | 0.673 | 9.9076 | CO | 1.823 | 83.9367 | 0:44 | 260.0306 | 546.7951 | 118.4471
c:\data\co\000915\fld265 | 2000-09-16 | 0:47 | H2 | 0.671 | 9.998 | CO | 1.823 | 85.5734 | 0:47 | 260.0326 | 551.7843 | 120.2237
c:\data\co\000915\fld266 | 2000-09-16 | 0:50 | H2 | 0.671 | 10.5443 | CO | 1.823 | 81.8177 | 0:50 | 260.0347 | 581.9343 | 116.1469
c:\data\co\000915\fld267 | 2000-09-16 | 0:53 | H2 | 0.671 | 9.9016 | CO | 1.823 | 81.4105 | 0:53 | 260.0368 | 546.464 | 115.7049
c:\data\co\000915\fld268 | 2000-09-16 | 0:56 | H2 | 0.671 | 9.2798 | CO | 1.823 | 85.1518 | 0:56 | 260.0389 | 512.1472 | 119.7661
c:\data\co\000915\fld269 | 2000-09-16 | 0:59 | H2 | 0.676 | 10.3032 | CO | 1.828 | 82.5486 | 0:59 | 260.041 | 568.6281 | 116.9403
c:\data\co\000915\fld270 | 2000-09-16 | 1:02 | H2 | 0.673 | 9.7849 | CO | 1.823 | 85.2704 | 1:02 | 260.0431 | 540.0234 | 119.8948
c:\data\co\000915\fld271 | 2000-09-16 | 1:05 | H2 | 0.671 | 9.7826 | CO | 1.823 | 83.0663 | 1:05 | 260.0451 | 539.8965 | 117.5022
c:\data\co\000915\fld272 | 2000-09-16 | 1:08 | H2 | 0.673 | 9.7629 | CO | 1.825 | 84.6906 | 1:08 | 260.0472 | 538.8092 | 119.2654
c:\data\co\000915\fld273 | 2000-09-16 | 1:11 | H2 | 0.671 | 9.5885 | CO | 1.823 | 81.7141 | 1:11 | 260.0493 | 529.1842 | 116.0344
c:\data\co\000915\fld274 | 2000-09-16 | 1:14 | H2 | 0.671 | 10.14 | CO | 1.823 | 83.5024 | 1:14 | 260.0514 | 559.6212 | 117.9756
c:\data\co\000915\fld275 | 2000-09-16 | 1:17 | H2 | 0.671 | 9.9153 | CO | 1.823 | 83.3927 | 1:17 | 260.0535 | 547.2201 | 117.8566
c:\data\co\000915\fld276 | 2000-09-16 | 1:20 | H2 | 0.673 | 9.5098 | CO | 1.825 | 82.7789 | 1:20 | 260.0556 | 524.8408 | 117.1903
c:\data\co\000915\fld277 | 2000-09-16 | 1:23 | H2 | 0.673 | 9.9963 | CO | 1.823 | 84.2297 | 1:23 | 260.0576 | 551.6905 | 118.7651
c:\data\co\000915\fld278 | 2000-09-16 | 1:26 | H2 | 0.671 | 9.2851 | CO | 1.823 | 83.4736 | 1:26 | 260.0597 | 512.4397 | 117.9444
c:\data\co\000915\fld279 | 2000-09-16 | 1:29 | H2 | 0.673 | 9.2911 | CO | 1.825 | 85.6167 | 1:29 | 260.0618 | 512.7708 | 120.2707
c:\data\co\000915\fld280 | 2000-09-16 | 1:32 | H2 | 0.671 | 9.2817 | CO | 1.823 | 83.5544 | 1:32 | 260.0639 | 512.2521 | 118.0321
c:\data\co\000915\fld281 | 2000-09-16 | 1:35 | H2 | 0.671 | 9.6313 | CO | 1.825 | 85.1169 | 1:35 | 260.066 | 531.5463 | 119.7282
c:\data\co\000915\fld282 | 2000-09-16 | 1:38 | H2 | 0.673 | 9.9023 | CO | 1.825 | 84.9189 | 1:38 | 260.0681 | 546.5026 | 119.5133
c:\data\co\000915\fld283 | 2000-09-16 | 1:41 | H2 | 0.671 | 9.886 | CO | 1.825 | 85.7677 | 1:41 | 260.0701 | 545.6031 | 120.4346
c:\data\co\000915\fld284 | 2000-09-16 | 1:44 | H2 | 0.671 | 9.4505 | CO | 1.823 | 85.2308 | 1:44 | 260.0722 | 521.568 | 119.8518
c:\data\co\000915\fld285 | 2000-09-16 | 1:47 | H2 | 0.671 | 9.7393 | CO | 1.823 | 86.8501 | 1:47 | 260.0743 | 537.5068 | 121.6096
c:\data\co\000915\fld286 | 2000-09-16 | 1:50 | H2 | 0.673 | 9.7878 | CO | 1.825 | 91.8231 | 1:50 | 260.0764 | 540.1834 | 127.0078
c:\data\co\000915\fld287 | 2000-09-16 | 1:53 | H2 | 0.671 | 10.4488 | CO | 1.825 | 87.2557 | 1:53 | 260.0785 | 576.6637 | 122.0499
c:\data\co\000915\fld288 | 2000-09-16 | 1:56 | H2 | 0.671 | 9.6314 | CO | 1.823 | 93.2648 | 1:56 | 260.0806 | 531.5518 | 128.5728
c:\data\co\000915\fld289 | 2000-09-16 | 1:59 | H2 | 0.671 | 9.7919 | CO | 1.823 | 87.1371 | 1:59 | 260.0826 | 540.4097 | 106.0064
c:\data\co\000915\fld290 | 2000-09-16 | 2:02 | H2 | 0.673 | 8.7877 | CO | 1.823 | 228.0159 | 2:02 | 260.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld291 | 2000-09-16 | 2:05 | H2 | 0.673 | 9.396 | CO | 1.825 | 229.2556 | 2:05 | 260.0868 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld292 | 2000-09-16 | 2:08 | H2 | 0.671 | 8.8794 | CO | 1.821 | 230.3084 | 2:08 | 260.0889 | NA | NA |  | 229.0975 | 9.1211
c:\data\co\000915\fld293 | 2000-09-16 | 2:11 | H2 | 0.673 | 9.0879 | CO | 1.823 | 227.7284 | 2:11 | 260.091 | NA | NA |  | 1.2972 | 0.2599
c:\data\co\000915\fld294 | 2000-09-16 | 2:14 | H2 | 0.671 | 10.1106 | CO | 1.823 | 93.75 | 2:14 | 260.0931 | 565.1453 | 132.8485
c:\data\co\000915\fld295 | 2000-09-16 | 2:17 | H2 | 0.671 | 10.0542 | CO | 1.825 | 93.689 | 2:17 | 260.0951 | 561.9927 | 132.784
c:\data\co\000915\fld296 | 2000-09-16 | 2:20 | H2 | 0.673 | 9.7073 | CO | 1.823 | 92.1452 | 2:20 | 260.0972 | 542.6023 | 131.1507
c:\data\co\000915\fld297 | 2000-09-16 | 2:23 | H2 | 0.671 | 9.5275 | CO | 1.825 | 86.6455 | 2:23 | 260.0993 | 532.5522 | 125.332
c:\data\co\000915\fld298 | 2000-09-16 | 2:26 | H2 | 0.671 | 9.9296 | CO | 1.823 | 83.5734 | 2:26 | 260.1014 | 555.0281 | 122.0818
c:\data\co\000915\fld299 | 2000-09-16 | 2:29 | H2 | 0.673 | 9.5662 | CO | 1.825 | 83.4301 | 2:29 | 260.1035 | 534.7153 | 121.9302
c:\data\co\000915\fld300 | 2000-09-16 | 2:32 | H2 | 0.673 | 9.969 | CO | 1.825 | 86.1136 | 2:32 | 260.1056 | 557.2304 | 124.7693
c:\data\co\000915\fld301 | 2000-09-16 | 2:35 | H2 | 0.673 | 9.3488 | CO | 1.825 | 83.0449 | 2:35 | 260.1076 | 522.5635 | 121.5226
c:\data\co\000915\fld302 | 2000-09-16 | 2:38 | H2 | 0.671 | 9.7202 | CO | 1.823 | 85.0633 | 2:38 | 260.1097 | 543.3234 | 123.6581
c:\data\co\000915\fld303 | 2000-09-16 | 2:41 | H2 | 0.673 | 10.7062 | CO | 1.825 | 83.9564 | 2:41 | 260.1118 | 598.4371 | 122.487
c:\data\co\000915\fld304 | 2000-09-16 | 2:44 | H2 | 0.671 | 10.2876 | CO | 1.825 | 85.1111 | 2:44 | 260.1139 | 575.0389 | 123.7086
c:\data\co\000915\fld305 | 2000-09-16 | 2:47 | H2 | 0.673 | 9.891 | CO | 1.825 | 83.4129 | 2:47 | 260.116 | 552.8705 | 121.912
c:\data\co\000915\fld306 | 2000-09-16 | 2:50 | H2 | 0.671 | 9.4348 | CO | 1.825 | 84.0494 | 2:50 | 260.1181 | 527.3706 | 122.5854
c:\data\co\000915\fld307 | 2000-09-16 | 2:53 | H2 | 0.671 | 10.1006 | CO | 1.825 | 85.685 | 2:53 | 260.1201 | 564.5863 | 124.3158
c:\data\co\000915\fld308 | 2000-09-16 | 2:56 | H2 | 0.671 | 9.6409 | CO | 1.825 | 83.7855 | 2:56 | 260.1222 | 538.8908 | 122.3062
c:\data\co\000915\fld309 | 2000-09-16 | 2:59 | H2 | 0.671 | 9.4448 | CO | 1.823 | 115.2485 | 2:59 | 260.1243 | 527.9295 | 155.5938
c:\data\co\000915\fld310 | 2000-09-16 | 3:02 | H2 | 0.671 | 9.5892 | CO | 1.825 | 87.025 | 3:02 | 260.1264 | 536.001 | 125.7335
c:\data\co\000915\fld311 | 2000-09-16 | 3:05 | H2 | 0.673 | 9.3727 | CO | 1.825 | 86.1048 | 3:05 | 260.1285 | 523.8994 | 124.76
c:\data\co\000915\fld312 | 2000-09-16 | 3:08 | H2 | 0.671 | 9.348 | CO | 1.825 | 83.0041 | 3:08 | 260.1306 | 522.5188 | 121.4795
c:\data\co\000915\fld313 | 2000-09-16 | 3:11 | H2 | 0.671 | 9.4966 | CO | 1.825 | 87.3884 | 3:11 | 260.1326 | 530.825 | 126.118
c:\data\co\000915\fld314 | 2000-09-16 | 3:14 | H2 | 0.671 | 10.067 | CO | 1.825 | 81.7999 | 3:14 | 260.1347 | 562.7082 | 120.2054
c:\data\co\000915\fld315 | 2000-09-16 | 3:17 | H2 | 0.673 | 9.1259 | CO | 1.825 | 86.1468 | 3:17 | 260.1368 | 510.1042 | 124.8044
c:\data\co\000915\fld316 | 2000-09-16 | 3:20 | H2 | 0.673 | 9.527 | CO | 1.826 | 87.2389 | 3:20 | 260.1389 | 532.5242 | 125.9598
c:\data\co\000915\fld317 | 2000-09-16 | 3:23 | H2 | 0.671 | 9.6698 | CO | 1.823 | 82.76 | 3:23 | 260.141 | 540.5062 | 121.2212
c:\data\co\000915\fld318 | 2000-09-16 | 3:26 | H2 | 0.673 | 10.0674 | CO | 1.825 | 85.7326 | 3:26 | 260.1431 | 562.7306 | 124.3662
c:\data\co\000915\fld319 | 2000-09-16 | 3:29 | H2 | 0.671 | 10.0967 | CO | 1.825 | 83.5359 | 3:29 | 260.1451 | 564.3683 | 122.0421
c:\data\co\000915\fld320 | 2000-09-16 | 3:32 | H2 | 0.671 | 9.9647 | CO | 1.823 | 85.3421 | 3:32 | 260.1472 | 556.99 | 123.953
c:\data\co\000915\fld321 | 2000-09-16 | 3:35 | H2 | 0.671 | 9.3593 | CO | 1.825 | 86.0508 | 3:35 | 260.1493 | 523.1504 | 124.7028
c:\data\co\000915\fld322 | 2000-09-16 | 3:38 | H2 | 0.671 | 9.9014 | CO | 1.825 | 84.4293 | 3:38 | 260.1514 | 553.4518 | 122.9873
c:\data\co\000915\fld323 | 2000-09-16 | 3:41 | H2 | 0.671 | 9.2303 | CO | 1.825 | 102.5338 | 3:41 | 260.1535 | 515.9398 | 142.1417
c:\data\co\000915\fld324 | 2000-09-16 | 3:44 | H2 | 0.673 | 9.9638 | CO | 1.825 | 82.88 | 3:44 | 260.1556 | 556.9397 | 121.3482
c:\data\co\000915\fld325 | 2000-09-16 | 3:47 | H2 | 0.671 | 9.4291 | CO | 1.825 | 88.9015 | 3:47 | 260.1576 | 527.052 | 127.7189
c:\data\co\000915\fld326 | 2000-09-16 | 3:50 | H2 | 0.671 | 9.8988 | CO | 1.825 | 86.5647 | 3:50 | 260.1597 | 553.3065 | 125.2465
c:\data\co\000915\fld327 | 2000-09-16 | 3:53 | H2 | 0.673 | 9.7097 | CO | 1.825 | 85.5598 | 3:53 | 260.1618 | 542.7365 | 124.1834
c:\data\co\000915\fld328 | 2000-09-16 | 3:56 | H2 | 0.673 | 10.1794 | CO | 1.825 | 112.846 | 3:56 | 260.1639 | 568.991 | 153.052
c:\data\co\000915\fld329 | 2000-09-16 | 3:59 | H2 | 0.671 | 9.5184 | CO | 1.825 | 87.3111 | 3:59 | 260.166 | 532.0435 | 126.0362
c:\data\co\000915\fld330 | 2000-09-16 | 4:02 | H2 | 0.673 | 9.7072 | CO | 1.825 | 85.7217 | 4:02 | 260.1681 | 542.5967 | 124.3547
c:\data\co\000915\fld331 | 2000-09-16 | 4:05 | H2 | 0.671 | 9.3544 | CO | 1.825 | 83.3149 | 4:05 | 260.1701 | 522.8765 | 121.8083
c:\data\co\000915\fld332 | 2000-09-16 | 4:08 | H2 | 0.671 | 9.2486 | CO | 1.825 | 86.0921 | 4:08 | 260.1722 | 516.9627 | 124.7465
c:\data\co\000915\fld333 | 2000-09-16 | 4:11 | H2 | 0.671 | 9.2589 | CO | 1.825 | 86.3674 | 4:11 | 260.1743 | 517.5384 | 125.0378
c:\data\co\000915\fld334 | 2000-09-16 | 4:14 | H2 | 0.671 | 9.7377 | CO | 1.826 | 86.0823 | 4:14 | 260.1764 | 544.3016 | 124.7362
c:\data\co\000915\fld335 | 2000-09-16 | 4:17 | H2 | 0.673 | 9.5516 | CO | 1.825 | 84.6355 | 4:17 | 260.1785 | 533.8993 | 123.2055
c:\data\co\000915\fld336 | 2000-09-16 | 4:20 | H2 | 0.671 | 10.4504 | CO | 1.823 | 91.2894 | 4:20 | 260.1806 | 584.1389 | 130.2452
c:\data\co\000915\fld337 | 2000-09-16 | 4:23 | H2 | 0.673 | 9.5179 | CO | 1.825 | 86.2494 | 4:23 | 260.1826 | 532.0155 | 124.913
c:\data\co\000915\fld338 | 2000-09-16 | 4:26 | H2 | 0.671 | 9.7514 | CO | 1.825 | 84.0212 | 4:26 | 260.1847 | 545.0673 | 122.5555
c:\data\co\000915\fld339 | 2000-09-16 | 4:29 | H2 | 0.671 | 9.3031 | CO | 1.825 | 85.2791 | 4:29 | 260.1868 | 520.009 | 123.8864
c:\data\co\000915\fld340 | 2000-09-16 | 4:32 | H2 | 0.673 | 9.7149 | CO | 1.826 | 82.9575 | 4:32 | 260.1889 | 543.0271 | 121.4302
c:\data\co\000915\fld341 | 2000-09-16 | 4:35 | H2 | 0.673 | 8.6007 | CO | 1.825 | 84.1273 | 4:35 | 260.191 | 480.7474 | 122.6678
c:\data\co\000915\fld342 | 2000-09-16 | 4:38 | H2 | 0.673 | 9.6252 | CO | 1.825 | 83.7998 | 4:38 | 260.1931 | 538.0132 | 122.3213
c:\data\co\000915\fld343 | 2000-09-16 | 4:41 | H2 | 0.671 | 8.7677 | CO | 1.825 | 84.615 | 4:41 | 260.1951 | 490.0821 | 123.1838
c:\data\co\000915\fld344 | 2000-09-16 | 4:44 | H2 | 0.671 | 10.459 | CO | 1.825 | 84.1428 | 4:44 | 260.1972 | 584.6196 | 122.6842
c:\data\co\000915\fld345 | 2000-09-16 | 4:47 | H2 | 0.671 | 9.5115 | CO | 1.823 | 83.7299 | 4:47 | 260.1993 | 531.6578 | 122.2473
c:\data\co\000915\fld346 | 2000-09-16 | 4:50 | H2 | 0.673 | 9.6119 | CO | 1.825 | 85.0496 | 4:50 | 260.2014 | 537.2698 | 123.6436
c:\data\co\000915\fld347 | 2000-09-16 | 4:54 | H2 | 0.673 | 9.4494 | CO | 1.826 | 81.6129 | 4:53 | 260.2035 | 528.1866 | 120.0076
c:\data\co\000915\fld348 | 2000-09-16 | 4:56 | H2 | 0.671 | 10.403 | CO | 1.823 | 315.5532 | 4:56 | 260.2056 | 581.4894 | 367.5146
c:\data\co\000915\fld349 | 2000-09-16 | 5:00 | H2 | 0.671 | 9.6412 | CO | 1.823 | 108.0372 | 4:59 | 260.2076 | 538.9076 | 147.9643
c:\data\co\000915\fld350 | 2000-09-16 | 5:02 | H2 | 0.671 | 9.3724 | CO | 1.825 | 84.5158 | 5:02 | 260.2097 | 523.8826 | 123.0788
c:\data\co\000915\fld351 | 2000-09-16 | 5:06 | H2 | 0.671 | 8.881 | CO | 1.823 | 100.4619 | 5:05 | 260.2118 | 496.4152 | 139.9497
c:\data\co\000915\fld352 | 2000-09-16 | 5:08 | H2 | 0.671 | 9.7554 | CO | 1.825 | 100.8174 | 5:08 | 260.2139 | 545.2909 | 140.3258
c:\data\co\000915\fld353 | 2000-09-16 | 5:12 | H2 | 0.671 | 9.5092 | CO | 1.823 | 118.5581 | 5:11 | 260.216 | 531.5292 | 159.0953
c:\data\co\000915\fld354 | 2000-09-16 | 5:14 | H2 | 0.671 | 9.1338 | CO | 1.825 | 83.0307 | 5:14 | 260.2181 | 510.5458 | 121.5076
c:\data\co\000915\fld355 | 2000-09-16 | 5:18 | H2 | 0.671 | 9.6429 | CO | 1.825 | 86.5685 | 5:17 | 260.2201 | 539.0026 | 125.2506
c:\data\co\000915\fld356 | 2000-09-16 | 5:21 | H2 | 0.671 | 9.7525 | CO | 1.825 | 84.5644 | 5:20 | 260.2222 | 545.1288 | 123.1302
c:\data\co\000915\fld357 | 2000-09-16 | 5:24 | H2 | 0.671 | 9.2957 | CO | 1.825 | 84.2695 | 5:23 | 260.2243 | 519.5954 | 122.8182
c:\data\co\000915\fld358 | 2000-09-16 | 5:27 | H2 | 0.671 | 9.3605 | CO | 1.823 | 83.2334 | 5:26 | 260.2264 | 523.2175 | 121.7221
c:\data\co\000915\fld359 | 2000-09-16 | 5:30 | H2 | 0.671 | 8.9839 | CO | 1.825 | 85.9187 | 5:29 | 260.2285 | 502.1669 | 124.5631
c:\data\co\000915\fld360 | 2000-09-16 | 5:33 | H2 | 0.671 | 9.3757 | CO | 1.825 | 85.5457 | 5:32 | 260.2306 | 524.0671 | 124.1685
c:\data\co\000915\fld361 | 2000-09-16 | 5:36 | H2 | 0.671 | 9.6152 | CO | 1.825 | 84.5428 | 5:35 | 260.2326 | 537.4543 | 123.1074
c:\data\co\000915\fld362 | 2000-09-16 | 5:39 | H2 | 0.671 | 9.4936 | CO | 1.825 | 83.4959 | 5:38 | 260.2347 | 530.6573 | 121.9998
c:\data\co\000915\fld363 | 2000-09-16 | 5:42 | H2 | 0.671 | 9.7575 | CO | 1.825 | 85.2241 | 5:41 | 260.2368 | 545.4083 | 123.8282
c:\data\co\000915\fld364 | 2000-09-16 | 5:45 | H2 | 0.671 | 9.5874 | CO | 1.825 | 82.5681 | 5:44 | 260.2389 | 535.9003 | 121.0182
c:\data\co\000915\fld365 | 2000-09-16 | 5:48 | H2 | 0.67 | 9.6436 | CO | 1.823 | 84.3689 | 5:47 | 260.241 | 539.0417 | 122.9234
c:\data\co\000915\fld366 | 2000-09-16 | 5:51 | H2 | 0.671 | 9.6545 | CO | 1.825 | 85.9777 | 5:50 | 260.2431 | 539.651 | 124.6255
c:\data\co\000915\fld367 | 2000-09-16 | 5:54 | H2 | 0.671 | 10.1172 | CO | 1.823 | 84.343 | 5:53 | 260.2451 | 565.5142 | 122.896
c:\data\co\000915\fld368 | 2000-09-16 | 5:57 | H2 | 0.671 | 9.9458 | CO | 1.825 | 84.018 | 5:56 | 260.2472 | 555.9336 | 122.5522
c:\data\co\000915\fld369 | 2000-09-16 | 6:00 | H2 | 0.671 | 9.0467 | CO | 1.825 | 82.4447 | 5:59 | 260.2493 | 505.6772 | 120.8876
c:\data\co\000915\fld370 | 2000-09-16 | 6:03 | H2 | 0.671 | 9.6142 | CO | 1.823 | 84.6649 | 6:02 | 260.2514 | 537.3984 | 123.2366
c:\data\co\000915\fld371 | 2000-09-16 | 6:06 | H2 | 0.671 | 9.6471 | CO | 1.823 | 83.9105 | 6:05 | 260.2535 | 539.2374 | 122.4384
c:\data\co\000915\fld372 | 2000-09-16 | 6:09 | H2 | 0.673 | 9.7768 | CO | 1.825 | 82.781 | 6:08 | 260.2556 | 546.4871 | 121.2434
c:\data\co\000915\fld373 | 2000-09-16 | 6:12 | H2 | 0.671 | 8.8749 | CO | 1.825 | 83.3898 | 6:11 | 260.2576 | 496.0742 | 121.8875
c:\data\co\000915\fld374 | 2000-09-16 | 6:15 | H2 | 0.671 | 9.038 | CO | 1.825 | 82.1701 | 6:14 | 260.2597 | 505.1909 | 120.5971
c:\data\co\000915\fld375 | 2000-09-16 | 6:18 | H2 | 0.671 | 8.6808 | CO | 1.823 | 84.8805 | 6:17 | 260.2618 | 485.2247 | 123.4647
c:\data\co\000915\fld376 | 2000-09-16 | 6:21 | H2 | 0.671 | 9.6299 | CO | 1.823 | 81.0239 | 6:20 | 260.2639 | 538.2759 | 119.3844
c:\data\co\000915\fld377 | 2000-09-16 | 6:24 | H2 | 0.675 | 9.4697 | CO | 1.828 | 84.8432 | 6:23 | 260.266 | 529.3213 | 123.4252
c:\data\co\000915\fld378 | 2000-09-16 | 6:27 | H2 | 0.671 | 8.7988 | CO | 1.823 | 79.2789 | 6:26 | 260.2681 | 491.8205 | 117.5382
c:\data\co\000915\fld379 | 2000-09-16 | 6:30 | H2 | 0.671 | 8.977 | CO | 1.823 | 84.5208 | 6:29 | 260.2701 | 501.7812 | 123.0841
c:\data\co\000915\fld380 | 2000-09-16 | 6:33 | H2 | 0.673 | 9.2729 | CO | 1.825 | 81.0225 | 6:32 | 260.2722 | 518.3209 | 119.3829
c:\data\co\000915\fld381 | 2000-09-16 | 6:36 | H2 | 0.671 | 9.2899 | CO | 1.825 | 83.6146 | 6:35 | 260.2743 | 519.2712 | 122.1254
c:\data\co\000915\fld382 | 2000-09-16 | 6:39 | H2 | 0.671 | 8.7893 | CO | 1.823 | 81.0932 | 6:38 | 260.2764 | 491.2895 | 119.4577
c:\data\co\000915\fld383 | 2000-09-16 | 6:42 | H2 | 0.671 | 8.8825 | CO | 1.825 | 82.4685 | 6:41 | 260.2785 | 496.499 | 120.9128
c:\data\co\000915\fld384 | 2000-09-16 | 6:45 | H2 | 0.671 | 9.488 | CO | 1.823 | 79.8799 | 6:44 | 260.2806 | 530.3442 | 118.1741
c:\data\co\000915\fld385 | 2000-09-16 | 6:48 | H2 | 0.67 | 8.7509 | CO | 1.823 | 82.0901 | 6:47 | 260.2826 | 489.1431 | 120.5125
c:\data\co\000915\fld386 | 2000-09-16 | 6:51 | H2 | 0.673 | 9.8151 | CO | 1.826 | 81.6755 | 6:50 | 260.2847 | 548.6279 | 120.0738
c:\data\co\000915\fld387 | 2000-09-16 | 6:54 | H2 | 0.671 | 8.5953 | CO | 1.825 | 82.7997 | 6:53 | 260.2868 | 480.4456 | 121.2632
c:\data\co\000915\fld388 | 2000-09-16 | 6:57 | H2 | 0.671 | 9.319 | CO | 1.823 | 82.535 | 6:56 | 260.2889 | 520.8978 | 120.9832
c:\data\co\000915\fld389 | 2000-09-16 | 7:00 | H2 | 0.67 | 9.4865 | CO | 1.823 | 82.4897 | 6:59 | 260.291 | 530.2604 | 120.9352
c:\data\co\000915\fld390 | 2000-09-16 | 7:03 | H2 | 0.671 | 9.2772 | CO | 1.825 | 84.4454 | 7:02 | 260.2931 | 518.5613 | 123.0043
c:\data\co\000915\fld391 | 2000-09-16 | 7:06 | H2 | 0.671 | 8.3115 | CO | 1.825 | 84.1651 | 7:05 | 260.2951 | 464.5822 | 122.7078
c:\data\co\000915\fld392 | 2000-09-16 | 7:09 | H2 | 0.671 | 9.2325 | CO | 1.823 | 82.0502 | 7:08 | 260.2972 | 516.0627 | 120.4702
c:\data\co\000915\fld393 | 2000-09-16 | 7:12 | H2 | 0.671 | 8.6441 | CO | 1.825 | 85.4102 | 7:11 | 260.2993 | 483.1733 | 124.0251
c:\data\co\000915\fld394 | 2000-09-16 | 7:15 | H2 | 0.671 | 9.0953 | CO | 1.825 | 83.1373 | 7:14 | 260.3014 | 508.3938 | 121.6204
c:\data\co\000915\fld395 | 2000-09-16 | 7:18 | H2 | 0.67 | 8.782 | CO | 1.823 | 81.6591 | 7:17 | 260.3035 | 490.8814 | 120.0565
c:\data\co\000915\fld396 | 2000-09-16 | 7:21 | H2 | 0.671 | 9.4552 | CO | 1.825 | 80.5327 | 7:20 | 260.3056 | 528.5108 | 118.8647
c:\data\co\000915\fld397 | 2000-09-16 | 7:24 | H2 | 0.671 | 9.2331 | CO | 1.825 | 81.5398 | 7:23 | 260.3076 | 516.0963 | 119.9302
c:\data\co\000915\fld398 | 2000-09-16 | 7:27 | H2 | 0.673 | 9.5766 | CO | 1.826 | 81.2959 | 7:26 | 260.3097 | 535.2967 | 119.6722
c:\data\co\000915\fld399 | 2000-09-16 | 7:30 | H2 | 0.671 | 8.3729 | CO | 1.825 | 84.7343 | 7:29 | 260.3118 | 468.0143 | 123.31
c:\data\co\000915\fld400 | 2000-09-16 | 7:33 | H2 | 0.671 | 8.6314 | CO | 1.826 | 81.7111 | 7:32 | 260.3139 | 482.4635 | 120.1115
c:\data\co\000915\fld401 | 2000-09-16 | 7:36 | H2 | 0.671 | 8.2926 | CO | 1.825 | 85.2275 | 7:35 | 260.316 | 463.5258 | 123.8318
c:\data\co\000915\fld402 | 2000-09-16 | 7:39 | H2 | 0.671 | 8.8703 | CO | 1.825 | 81.8208 | 7:38 | 260.3181 | 495.8171 | 120.2275
c:\data\co\000915\fld403 | 2000-09-16 | 7:42 | H2 | 0.671 | 8.8822 | CO | 1.826 | 79.5258 | 7:41 | 260.3201 | 496.4823 | 117.7994
c:\data\co\000915\fld404 | 2000-09-16 | 7:45 | H2 | 0.671 | 8.8731 | CO | 1.826 | 81.6268 | 7:44 | 260.3222 | 495.9736 | 120.0223
c:\data\co\000915\fld405 | 2000-09-16 | 7:48 | H2 | 0.671 | 9.5173 | CO | 1.828 | 82.5905 | 7:47 | 260.3243 | 531.982 | 121.0419
c:\data\co\000915\fld406 | 2000-09-16 | 7:51 | H2 | 0.671 | 9.1734 | CO | 1.826 | 79.3631 | 7:50 | 260.3264 | 512.7593 | 117.6273
c:\data\co\000915\fld407 | 2000-09-16 | 7:54 | H2 | 0.671 | 8.8258 | CO | 1.823 | 81.1937 | 7:53 | 260.3285 | 493.3297 | 119.5641
c:\data\co\000915\fld408 | 2000-09-16 | 7:57 | H2 | 0.671 | 8.9063 | CO | 1.823 | 81.6165 | 7:56 | 260.3306 | 497.8294 | 120.0114
c:\data\co\000915\fld409 | 2000-09-16 | 8:00 | H2 | 0.671 | 8.8629 | CO | 1.825 | 83.8729 | 7:59 | 260.3326 | 495.4035 | 122.3986
c:\data\co\000915\fld410 | 2000-09-16 | 8:03 | H2 | 0.671 | 8.9976 | CO | 1.823 | 84.9882 | 8:02 | 260.3347 | 502.9327 | 123.5786
c:\data\co\000915\fld411 | 2000-09-16 | 8:06 | H2 | 0.673 | 9.039 | CO | 1.823 | 84.0647 | 8:05 | 260.3368 | 505.2468 | 122.6016
c:\data\co\000915\fld412 | 2000-09-16 | 8:09 | H2 | 0.673 | 9.5829 | CO | 1.825 | 84.4234 | 8:08 | 260.3389 | 535.6488 | 122.9811
c:\data\co\000915\fld413 | 2000-09-16 | 8:12 | H2 | 0.673 | 9.2418 | CO | 1.825 | 81.3711 | 8:11 | 260.341 | 516.5826 | 119.7518
c:\data\co\000915\fld414 | 2000-09-16 | 8:15 | H2 | 0.671 | 9.1584 | CO | 1.823 | 84.355 | 8:14 | 260.3431 | 511.9208 | 122.9087
c:\data\co\000915\fld415 | 2000-09-16 | 8:18 | H2 | 0.673 | 9.4591 | CO | 1.825 | 81.7175 | 8:17 | 260.3451 | 528.7288 | 120.1182
c:\data\co\000915\fld416 | 2000-09-16 | 8:21 | H2 | 0.673 | 9.2614 | CO | 1.823 | 83.5136 | 8:20 | 260.3472 | 517.6781 | 122.0185
c:\data\co\000915\fld417 | 2000-09-16 | 8:24 | H2 | 0.671 | 8.9495 | CO | 1.821 | 86.2056 | 8:23 | 260.3493 | 500.2441 | 124.8666
c:\data\co\000915\fld418 | 2000-09-16 | 8:27 | H2 | 0.673 | 9.3683 | CO | 1.821 | 84.5527 | 8:26 | 260.3514 | 523.6535 | 123.1179
c:\data\co\000915\fld419 | 2000-09-16 | 8:30 | H2 | 0.671 | 8.9436 | CO | 1.82 | 84.3237 | 8:29 | 260.3535 | 499.9143 | 122.8756
c:\data\co\000915\fld420 | 2000-09-16 | 8:33 | H2 | 0.67 | 9.6016 | CO | 1.818 | 87.0366 | 8:32 | 260.3556 | 536.6941 | 125.7458
c:\data\co\000915\fld421 | 2000-09-16 | 8:36 | H2 | 0.67 | 9.0786 | CO | 1.818 | 84.9625 | 8:35 | 260.3576 | 507.4603 | 123.5514
c:\data\co\000915\fld422 | 2000-09-16 | 8:39 | H2 | 0.67 | 9.2082 | CO | 1.815 | 89.1067 | 8:38 | 260.3597 | 514.7045 | 127.936
c:\data\co\000915\fld423 | 2000-09-16 | 8:42 | H2 | 0.67 | 9.1693 | CO | 1.816 | 88.7677 | 8:41 | 260.3618 | 512.5301 | 127.5773
c:\data\co\000915\fld424 | 2000-09-16 | 8:45 | H2 | 0.67 | 9.414 | CO | 1.815 | 89.1405 | 8:44 | 260.3639 | 526.2079 | 127.9717
c:\data\co\000915\fld425 | 2000-09-16 | 8:48 | H2 | 0.675 | 9.8012 | CO | 1.821 | 90.5033 | 8:47 | 260.366 | 547.851 | 129.4136
c:\data\co\000915\fld426 | 2000-09-16 | 8:51 | H2 | 0.67 | 9.2385 | CO | 1.815 | 89.9002 | 8:50 | 260.3681 | 516.3981 | 128.7755
c:\data\co\000915\fld427 | 2000-09-16 | 8:54 | H2 | 0.67 | 9.6422 | CO | 1.811 | 93.3717 | 8:53 | 260.3701 | 538.9635 | 132.4483
c:\data\co\000915\fld428 | 2000-09-16 | 8:57 | H2 | 0.67 | 9.4876 | CO | 1.811 | 90.7687 | 8:56 | 260.3722 | 530.3219 | 129.6943
c:\data\co\000915\fld429 | 2000-09-16 | 9:00 | H2 | 0.668 | 9.3964 | CO | 1.811 | 91.7685 | 8:59 | 260.3743 | 525.2241 | 130.7521
c:\data\co\000915\fld430 | 2000-09-16 | 9:03 | H2 | 0.668 | 9.5606 | CO | 1.81 | 94.6285 | 9:02 | 260.3764 | 534.4023 | 133.778
c:\data\co\000915\fld431 | 2000-09-16 | 9:06 | H2 | 0.67 | 9.2878 | CO | 1.811 | 94.5915 | 9:05 | 260.3785 | 519.1538 | 133.7388
c:\data\co\000915\fld432 | 2000-09-16 | 9:09 | H2 | 0.67 | 9.9868 | CO | 1.81 | 94.0098 | 9:08 | 260.3806 | 558.2253 | 133.1234
c:\data\co\000915\fld433 | 2000-09-16 | 9:12 | H2 | 0.67 | 9.7718 | CO | 1.811 | 92.7476 | 9:11 | 260.3826 | 546.2076 | 131.788
c:\data\co\000915\fld434 | 2000-09-16 | 9:15 | H2 | 0.67 | 9.2355 | CO | 1.811 | 93.1602 | 9:14 | 260.3847 | 516.2304 | 132.2245
c:\data\co\000915\fld435 | 2000-09-16 | 9:18 | H2 | 0.67 | 9.2058 | CO | 1.81 | 92.5259 | 9:17 | 260.3868 | 514.5703 | 131.5535
c:\data\co\000915\fld436 | 2000-09-16 | 9:21 | H2 | 0.67 | 9.2546 | CO | 1.811 | 93.1057 | 9:20 | 260.3889 | 517.298 | 132.1669
c:\data\co\000915\fld437 | 2000-09-16 | 9:24 | H2 | 0.668 | 9.316 | CO | 1.808 | 95.3596 | 9:23 | 260.391 | 520.7301 | 134.5515
c:\data\co\000915\fld438 | 2000-09-16 | 9:27 | H2 | 0.67 | 10.8473 | CO | 1.811 | 94.4501 | 9:26 | 260.3931 | 606.3241 | 133.5892
c:\data\co\000915\fld439 | 2000-09-16 | 9:30 | H2 | 0.668 | 9.867 | CO | 1.811 | 93.786 | 9:29 | 260.3951 | 551.529 | 132.8866
c:\data\co\000915\fld440 | 2000-09-16 | 9:33 | H2 | 0.67 | 9.6644 | CO | 1.81 | 91.6881 | 9:32 | 260.3972 | 540.2044 | 130.6671
c:\data\co\000915\fld441 | 2000-09-16 | 9:36 | H2 | 0.668 | 9.5885 | CO | 1.808 | 95.3332 | 9:35 | 260.3993 | 535.9618 | 134.5236
c:\data\co\000915\fld442 | 2000-09-16 | 9:39 | H2 | 0.668 | 9.6754 | CO | 1.808 | 95.1237 | 9:38 | 260.4014 | 540.8192 | 134.3019
c:\data\co\000915\fld443 | 2000-09-16 | 9:42 | H2 | 0.668 | 9.6127 | CO | 1.808 | 95.5404 | 9:41 | 260.4035 | 537.3145 | 134.7428
c:\data\co\000915\fld444 | 2000-09-16 | 9:45 | H2 | 0.671 | 9.6781 | CO | 1.811 | 90.8203 | 9:44 | 260.4056 | 540.9701 | 129.7489
c:\data\co\000915\fld445 | 2000-09-16 | 9:48 | H2 | 0.668 | 9.6351 | CO | 1.81 | 93.0352 | 9:47 | 260.4076 | 538.5666 | 132.0923
c:\data\co\000915\fld446 | 2000-09-16 | 9:51 | H2 | 0.67 | 9.5092 | CO | 1.81 | 95.1074 | 9:50 | 260.4097 | 531.5292 | 134.2847
c:\data\co\000915\fld447 | 2000-09-16 | 9:54 | H2 | 0.67 | 9.6658 | CO | 1.808 | 92.4184 | 9:53 | 260.4118 | 540.2826 | 131.4397
c:\data\co\000915\fld448 | 2000-09-16 | 9:57 | H2 | 0.67 | 9.5295 | CO | 1.81 | 92.3625 | 9:56 | 260.4139 | 532.6639 | 131.3806
c:\data\co\000915\fld449 | 2000-09-16 | 10:00 | H2 | 0.668 | 9.311 | CO | 1.806 | 92.727 | 9:59 | 260.416 | 444.9444 | 110.7785
c:\data\co\000915\fld450 | 2000-09-16 | 10:03 | H2 | 0.67 | 8.7209 | CO | 1.808 | 233.2945 | 10:02 | 260.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld451 | 2000-09-16 | 10:06 | H2 | 0.668 | 8.9471 | CO | 1.808 | 233.6563 | 10:05 | 260.4201 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld452 | 2000-09-16 | 10:09 | H2 | 0.67 | 8.6695 | CO | 1.806 | 234.5555 | 10:08 | 260.4222 | NA | NA |  | 234.6274 | 8.7692
c:\data\co\000915\fld453 | 2000-09-16 | 10:12 | H2 | 0.668 | 8.6909 | CO | 1.806 | 235.6704 | 10:11 | 260.4243 | NA | NA |  | 1.009 | 0.15447
c:\data\co\000915\fld454 | 2000-09-16 | 10:15 | H2 | 0.673 | 9.5128 | CO | 1.811 | 93.0876 | 10:14 | 260.4264 | 533.7044 | 132.0699
c:\data\co\000915\fld455 | 2000-09-16 | 10:18 | H2 | 0.668 | 9.709 | CO | 1.808 | 90.1016 | 10:17 | 260.4285 | 544.7119 | 128.909
c:\data\co\000915\fld456 | 2000-09-16 | 10:21 | H2 | 0.668 | 9.4448 | CO | 1.808 | 92.5352 | 10:20 | 260.4306 | 529.8893 | 131.4851
c:\data\co\000915\fld457 | 2000-09-16 | 10:24 | H2 | 0.67 | 9.0177 | CO | 1.808 | 91.2771 | 10:23 | 260.4326 | 505.9274 | 130.1534
c:\data\co\000915\fld458 | 2000-09-16 | 10:27 | H2 | 0.67 | 9.4609 | CO | 1.808 | 89.873 | 10:26 | 260.4347 | 530.7926 | 128.667
c:\data\co\000915\fld459 | 2000-09-16 | 10:30 | H2 | 0.67 | 9.424 | CO | 1.806 | 88.0052 | 10:29 | 260.4368 | 528.7223 | 126.6899
c:\data\co\000915\fld460 | 2000-09-16 | 10:33 | H2 | 0.67 | 9.794 | CO | 1.808 | 93.1204 | 10:32 | 260.4389 | 549.4808 | 132.1046
c:\data\co\000915\fld461 | 2000-09-16 | 10:36 | H2 | 0.668 | 9.8294 | CO | 1.808 | 90.3949 | 10:35 | 260.441 | 551.4668 | 129.2195
c:\data\co\000915\fld462 | 2000-09-16 | 10:39 | H2 | 0.668 | 9.2325 | CO | 1.808 | 86.4009 | 10:38 | 260.4431 | 517.9785 | 124.9916
c:\data\co\000915\fld463 | 2000-09-16 | 10:42 | H2 | 0.668 | 9.9649 | CO | 1.808 | 89.4766 | 10:41 | 260.4451 | 559.0689 | 128.2474
c:\data\co\000915\fld464 | 2000-09-16 | 10:45 | H2 | 0.67 | 9.5471 | CO | 1.808 | 90.9438 | 10:44 | 260.4472 | 535.6287 | 129.8005
c:\data\co\000915\fld465 | 2000-09-16 | 10:48 | H2 | 0.67 | 9.6137 | CO | 1.808 | 92.1263 | 10:47 | 260.4493 | 539.3652 | 131.0523
c:\data\co\000915\fld466 | 2000-09-16 | 10:51 | H2 | 0.668 | 9.6226 | CO | 1.808 | 88.6287 | 10:50 | 260.4514 | 539.8646 | 127.3499
c:\data\co\000915\fld467 | 2000-09-16 | 10:54 | H2 | 0.668 | 9.1876 | CO | 1.808 | 88.1883 | 10:53 | 260.4535 | 515.4594 | 126.8837
c:\data\co\000915\fld468 | 2000-09-16 | 10:57 | H2 | 0.67 | 9.6387 | CO | 1.808 | 87.5781 | 10:56 | 260.4556 | 540.7678 | 126.2377
c:\data\co\000915\fld469 | 2000-09-16 | 11:00 | H2 | 0.668 | 9.4377 | CO | 1.806 | 89.7846 | 10:59 | 260.4576 | 529.491 | 128.5735
c:\data\co\000915\fld470 | 2000-09-16 | 11:03 | H2 | 0.668 | 9.0651 | CO | 1.808 | 88.7212 | 11:02 | 260.4597 | 508.5867 | 127.4478
c:\data\co\000915\fld471 | 2000-09-16 | 11:06 | H2 | 0.668 | 9.4425 | CO | 1.806 | 87.308 | 11:05 | 260.4618 | 529.7603 | 125.9518
c:\data\co\000915\fld472 | 2000-09-16 | 11:09 | H2 | 0.668 | 9.2302 | CO | 1.808 | 86.2204 | 11:08 | 260.4639 | 517.8494 | 124.8005
c:\data\co\000915\fld473 | 2000-09-16 | 11:12 | H2 | 0.668 | 9.5595 | CO | 1.808 | 87.5096 | 11:11 | 260.466 | 536.3244 | 126.1652
c:\data\co\000915\fld474 | 2000-09-16 | 11:15 | H2 | 0.67 | 9.6694 | CO | 1.808 | 86.5551 | 11:14 | 260.4681 | 542.4902 | 125.1548
c:\data\co\000915\fld475 | 2000-09-16 | 11:18 | H2 | 0.67 | 9.3478 | CO | 1.808 | 89.1381 | 11:17 | 260.4701 | 524.4472 | 127.8891
c:\data\co\000915\fld476 | 2000-09-16 | 11:21 | H2 | 0.668 | 8.906 | CO | 1.808 | 85.3106 | 11:20 | 260.4722 | 499.6606 | 123.8375
c:\data\co\000915\fld477 | 2000-09-16 | 11:24 | H2 | 0.668 | 9.2159 | CO | 1.808 | 86.8058 | 11:23 | 260.4743 | 517.0471 | 125.4202
c:\data\co\000915\fld478 | 2000-09-16 | 11:27 | H2 | 0.668 | 9.8686 | CO | 1.806 | 85.6707 | 11:26 | 260.4764 | 553.6661 | 124.2186
c:\data\co\000915\fld479 | 2000-09-16 | 11:30 | H2 | 0.668 | 9.3917 | CO | 1.806 | 87.3131 | 11:29 | 260.4785 | 526.9102 | 125.9572
c:\data\co\000915\fld480 | 2000-09-16 | 11:33 | H2 | 0.67 | 9.9724 | CO | 1.808 | 93.6242 | 11:32 | 260.4806 | 559.4897 | 132.6379
c:\data\co\000915\fld481 | 2000-09-16 | 11:36 | H2 | 0.67 | 9.7332 | CO | 1.808 | 100.6026 | 11:35 | 260.4826 | 546.0696 | 140.025
c:\data\co\000915\fld482 | 2000-09-16 | 11:39 | H2 | 0.668 | 9.3983 | CO | 1.808 | 93.0362 | 11:38 | 260.4847 | 527.2805 | 132.0155
c:\data\co\000915\fld483 | 2000-09-16 | 11:42 | H2 | 0.668 | 9.4902 | CO | 1.806 | 89.6573 | 11:41 | 260.4868 | 532.4364 | 128.4387
c:\data\co\000915\fld484 | 2000-09-16 | 11:45 | H2 | 0.67 | 9.5662 | CO | 1.808 | 95.5496 | 11:44 | 260.4889 | 536.7003 | 134.6761
c:\data\co\000915\fld485 | 2000-09-16 | 11:48 | H2 | 0.668 | 8.9624 | CO | 1.806 | 93.9795 | 11:47 | 260.491 | 502.8248 | 133.014
c:\data\co\000915\fld486 | 2000-09-16 | 11:51 | H2 | 0.668 | 9.0758 | CO | 1.808 | 92.9945 | 11:50 | 260.4931 | 509.187 | 131.9713
c:\data\co\000915\fld487 | 2000-09-16 | 11:54 | H2 | 0.668 | 9.4704 | CO | 1.808 | 98.5549 | 11:53 | 260.4951 | 531.3256 | 137.8574
c:\data\co\000915\fld488 | 2000-09-16 | 11:57 | H2 | 0.668 | 9.3993 | CO | 1.808 | 99.9108 | 11:56 | 260.4972 | 527.3366 | 139.2927
c:\data\co\000915\fld489 | 2000-09-16 | 12:00 | H2 | 0.668 | 9.0935 | CO | 1.806 | 100.1669 | 11:59 | 260.4993 | 510.18 | 139.5638
c:\data\co\000915\fld490 | 2000-09-16 | 12:03 | H2 | 0.673 | 9.6555 | CO | 1.81 | 98.4919 | 12:02 | 260.5014 | 541.7104 | 137.7907
c:\data\co\000915\fld491 | 2000-09-16 | 12:06 | H2 | 0.67 | 9.7343 | CO | 1.806 | 98.2579 | 12:05 | 260.5035 | 546.1314 | 137.543
c:\data\co\000915\fld492 | 2000-09-16 | 12:09 | H2 | 0.668 | 8.9969 | CO | 1.806 | 95.5253 | 12:08 | 260.5056 | 504.7604 | 134.6503
c:\data\co\000915\fld493 | 2000-09-16 | 12:12 | H2 | 0.666 | 9.8547 | CO | 1.808 | 93.9894 | 12:11 | 260.5076 | 552.8863 | 133.0245
c:\data\co\000915\fld494 | 2000-09-16 | 12:15 | H2 | 0.67 | 9.2537 | CO | 1.808 | 96.2742 | 12:14 | 260.5097 | 519.1679 | 135.4431
c:\data\co\000915\fld495 | 2000-09-16 | 12:18 | H2 | 0.668 | 9.4476 | CO | 1.806 | 97.9669 | 12:17 | 260.5118 | 530.0464 | 137.2349
c:\data\co\000915\fld496 | 2000-09-16 | 12:21 | H2 | 0.67 | 9.2166 | CO | 1.808 | 95.2764 | 12:20 | 260.5139 | 517.0864 | 134.3869
c:\data\co\000915\fld497 | 2000-09-16 | 12:24 | H2 | 0.67 | 9.1379 | CO | 1.808 | 96.3478 | 12:23 | 260.516 | 512.671 | 135.521
c:\data\co\000915\fld498 | 2000-09-16 | 12:27 | H2 | 0.67 | 9.6022 | CO | 1.808 | 93.0591 | 12:26 | 260.5181 | 538.72 | 132.0397
c:\data\co\000915\fld499 | 2000-09-16 | 12:30 | H2 | 0.668 | 9.637 | CO | 1.806 | 99.4916 | 12:29 | 260.5201 | 540.6725 | 138.8489
c:\data\co\000915\fld500 | 2000-09-16 | 12:33 | H2 | 0.67 | 9.2934 | CO | 1.806 | 100.7336 | 12:32 | 260.5222 | 521.3952 | 140.1636
c:\data\co\000915\fld501 | 2000-09-16 | 12:36 | H2 | 0.67 | 9.8701 | CO | 1.806 | 97.4634 | 12:35 | 260.5243 | 553.7503 | 136.7019
c:\data\co\000915\fld502 | 2000-09-16 | 12:39 | H2 | 0.668 | 9.716 | CO | 1.806 | 97.3471 | 12:38 | 260.5264 | 545.1047 | 136.5788
c:\data\co\000915\fld503 | 2000-09-16 | 12:42 | H2 | 0.668 | 9.2782 | CO | 1.808 | 99.3822 | 12:41 | 260.5285 | 520.5424 | 138.7331
c:\data\co\000915\fld504 | 2000-09-16 | 12:45 | H2 | 0.668 | 9.3117 | CO | 1.806 | 98.152 | 12:44 | 260.5306 | 522.4219 | 137.4309
c:\data\co\000915\fld505 | 2000-09-16 | 12:48 | H2 | 0.668 | 9.8109 | CO | 1.806 | 96.561 | 12:47 | 260.5326 | 550.4289 | 135.7467
c:\data\co\000915\fld506 | 2000-09-16 | 12:51 | H2 | 0.668 | 9.7534 | CO | 1.806 | 91.4294 | 12:50 | 260.5347 | 547.2029 | 130.3146
c:\data\co\000915\fld507 | 2000-09-16 | 12:54 | H2 | 0.67 | 9.6547 | CO | 1.806 | 95.9245 | 12:53 | 260.5368 | 541.6655 | 135.0729
c:\data\co\000915\fld508 | 2000-09-16 | 12:57 | H2 | 0.668 | 9.9389 | CO | 1.808 | 94.6225 | 12:56 | 260.5389 | 557.6102 | 133.6947
c:\data\co\000915\fld509 | 2000-09-16 | 13:00 | H2 | 0.668 | 9.7628 | CO | 1.808 | 93.0529 | 12:59 | 260.541 | 547.7303 | 132.0332
c:\data\co\000915\fld510 | 2000-09-16 | 13:03 | H2 | 0.668 | 9.618 | CO | 1.806 | 89.4169 | 13:02 | 260.5431 | 539.6065 | 128.1842
c:\data\co\000915\fld511 | 2000-09-16 | 13:06 | H2 | 0.668 | 9.1953 | CO | 1.805 | 90.8868 | 13:05 | 260.5451 | 515.8914 | 129.7402
c:\data\co\000915\fld512 | 2000-09-16 | 13:09 | H2 | 0.668 | 9.4938 | CO | 1.805 | 90.3744 | 13:08 | 260.5472 | 532.6384 | 129.1978
c:\data\co\000915\fld513 | 2000-09-16 | 13:12 | H2 | 0.668 | 9.2672 | CO | 1.806 | 89.22 | 13:11 | 260.5493 | 519.9253 | 127.9758
c:\data\co\000915\fld514 | 2000-09-16 | 13:15 | H2 | 0.668 | 9.3072 | CO | 1.808 | 85.0534 | 13:14 | 260.5514 | 522.1694 | 123.5652
c:\data\co\000915\fld515 | 2000-09-16 | 13:18 | H2 | 0.668 | 9.5006 | CO | 1.808 | 90.2669 | 13:17 | 260.5535 | 533.0199 | 129.084
c:\data\co\000915\fld516 | 2000-09-16 | 13:21 | H2 | 0.668 | 9.4966 | CO | 1.808 | 91.3549 | 13:20 | 260.5556 | 532.7955 | 130.2357
c:\data\co\000915\fld517 | 2000-09-16 | 13:24 | H2 | 0.668 | 9.3237 | CO | 1.805 | 86.0111 | 13:23 | 260.5576 | 523.0951 | 124.579
c:\data\co\000915\fld518 | 2000-09-16 | 13:27 | H2 | 0.668 | 9.9217 | CO | 1.806 | 87.2009 | 13:26 | 260.5597 | 556.6452 | 125.8385
c:\data\co\000915\fld519 | 2000-09-16 | 13:30 | H2 | 0.668 | 9.5855 | CO | 1.808 | 85.1727 | 13:29 | 260.5618 | 537.7831 | 123.6915
c:\data\co\000915\fld520 | 2000-09-16 | 13:33 | H2 | 0.668 | 9.4233 | CO | 1.806 | 85.6478 | 13:32 | 260.5639 | 528.6831 | 124.1944
c:\data\co\000915\fld521 | 2000-09-16 | 13:36 | H2 | 0.668 | 9.1789 | CO | 1.806 | 85.1501 | 13:35 | 260.566 | 514.9713 | 123.6676
c:\data\co\000915\fld522 | 2000-09-16 | 13:39 | H2 | 0.668 | 10.306 | CO | 1.806 | 85.0521 | 13:38 | 260.5681 | 578.2059 | 123.5638
c:\data\co\000915\fld523 | 2000-09-16 | 13:42 | H2 | 0.668 | 9.5874 | CO | 1.805 | 81.66 | 13:41 | 260.5701 | 537.8897 | 119.9731
c:\data\co\000915\fld524 | 2000-09-16 | 13:45 | H2 | 0.668 | 9.8654 | CO | 1.806 | 84.1712 | 13:44 | 260.5722 | 553.4866 | 122.6313
c:\data\co\000915\fld525 | 2000-09-16 | 13:48 | H2 | 0.668 | 10.0096 | CO | 1.808 | 88.7239 | 13:47 | 260.5743 | 561.5767 | 127.4506
c:\data\co\000915\fld526 | 2000-09-16 | 13:51 | H2 | 0.668 | 9.4809 | CO | 1.806 | 85.6009 | 13:50 | 260.5764 | 531.9147 | 124.1448
c:\data\co\000915\fld527 | 2000-09-16 | 13:54 | H2 | 0.668 | 9.3025 | CO | 1.806 | 88.4915 | 13:53 | 260.5785 | 521.9057 | 127.2046
c:\data\co\000915\fld528 | 2000-09-16 | 13:57 | H2 | 0.67 | 9.6155 | CO | 1.806 | 89.4887 | 13:56 | 260.5806 | 539.4662 | 128.2602
c:\data\co\000915\fld529 | 2000-09-16 | 14:00 | H2 | 0.668 | 9.8017 | CO | 1.806 | 88.4895 | 13:59 | 260.5826 | 549.9128 | 127.2025
c:\data\co\000915\fld530 | 2000-09-16 | 14:03 | H2 | 0.668 | 9.4324 | CO | 1.806 | 84.2835 | 14:02 | 260.5847 | 529.1936 | 122.7502
c:\data\co\000915\fld531 | 2000-09-16 | 14:06 | H2 | 0.666 | 9.7957 | CO | 1.806 | 85.5314 | 14:05 | 260.5868 | 549.5761 | 124.0712
c:\data\co\000915\fld532 | 2000-09-16 | 14:09 | H2 | 0.673 | 9.1827 | CO | 1.81 | 85.7421 | 14:08 | 260.5889 | 515.1845 | 124.2942
c:\data\co\000915\fld533 | 2000-09-16 | 14:12 | H2 | 0.668 | 9.6791 | CO | 1.806 | 85.1241 | 14:11 | 260.591 | 543.0344 | 123.64
c:\data\co\000915\fld534 | 2000-09-16 | 14:15 | H2 | 0.67 | 10.3264 | CO | 1.808 | 84.5945 | 14:14 | 260.5931 | 579.3504 | 123.0794
c:\data\co\000915\fld535 | 2000-09-16 | 14:18 | H2 | 0.668 | 9.0634 | CO | 1.808 | 81.0638 | 14:17 | 260.5951 | 508.4913 | 119.342
c:\data\co\000915\fld536 | 2000-09-16 | 14:21 | H2 | 0.668 | 9.9825 | CO | 1.808 | 84.0864 | 14:20 | 260.5972 | 560.0563 | 122.5416
c:\data\co\000915\fld537 | 2000-09-16 | 14:24 | H2 | 0.668 | 9.0978 | CO | 1.805 | 83.6095 | 14:23 | 260.5993 | 510.4213 | 122.0367
c:\data\co\000915\fld538 | 2000-09-16 | 14:27 | H2 | 0.668 | 9.347 | CO | 1.806 | 85.4698 | 14:26 | 260.6014 | 524.4024 | 124.006
c:\data\co\000915\fld539 | 2000-09-16 | 14:30 | H2 | 0.668 | 9.3632 | CO | 1.806 | 84.1197 | 14:29 | 260.6035 | 525.3112 | 122.5768
c:\data\co\000915\fld540 | 2000-09-16 | 14:33 | H2 | 0.666 | 9.4141 | CO | 1.805 | 84.3239 | 14:32 | 260.6056 | 528.1669 | 122.793
c:\data\co\000915\fld541 | 2000-09-16 | 14:36 | H2 | 0.666 | 9.7355 | CO | 1.805 | 85.7465 | 14:35 | 260.6076 | 546.1987 | 124.2989
c:\data\co\000915\fld542 | 2000-09-16 | 14:39 | H2 | 0.668 | 9.4353 | CO | 1.805 | 87.6392 | 14:38 | 260.6097 | 529.3563 | 126.3024
c:\data\co\000915\fld543 | 2000-09-16 | 14:42 | H2 | 0.668 | 9.8416 | CO | 1.805 | 87.751 | 14:41 | 260.6118 | 552.1513 | 126.4208
c:\data\co\000915\fld544 | 2000-09-16 | 14:45 | H2 | 0.67 | 9.8316 | CO | 1.806 | 87.0608 | 14:44 | 260.6139 | 551.5903 | 125.6901
c:\data\co\000915\fld545 | 2000-09-16 | 14:48 | H2 | 0.668 | 9.7287 | CO | 1.806 | 86.7017 | 14:47 | 260.616 | 545.8172 | 125.31
c:\data\co\000915\fld546 | 2000-09-16 | 14:51 | H2 | 0.666 | 9.2485 | CO | 1.806 | 85.6694 | 14:50 | 260.6181 | 518.8761 | 124.2173
c:\data\co\000915\fld547 | 2000-09-16 | 14:54 | H2 | 0.67 | 10.0999 | CO | 1.808 | 88.6797 | 14:53 | 260.6201 | 566.6429 | 127.4039
c:\data\co\000915\fld548 | 2000-09-16 | 14:57 | H2 | 0.668 | 10.0023 | CO | 1.806 | 89.3874 | 14:56 | 260.6222 | 561.1672 | 128.153
c:\data\co\000915\fld549 | 2000-09-16 | 15:00 | H2 | 0.668 | 9.5574 | CO | 1.805 | 86.0439 | 14:59 | 260.6243 | 536.2066 | 124.6137
c:\data\co\000915\fld550 | 2000-09-16 | 15:03 | H2 | 0.668 | 9.1063 | CO | 1.806 | 86.6794 | 15:02 | 260.6264 | 510.8982 | 125.2864
c:\data\co\000915\fld551 | 2000-09-16 | 15:06 | H2 | 0.668 | 9.6671 | CO | 1.806 | 88.8149 | 15:05 | 260.6285 | 542.3612 | 127.547
c:\data\co\000915\fld552 | 2000-09-16 | 15:09 | H2 | 0.668 | 9.7045 | CO | 1.808 | 86.0299 | 15:08 | 260.6306 | 544.4595 | 124.5989
c:\data\co\000915\fld553 | 2000-09-16 | 15:12 | H2 | 0.67 | 9.594 | CO | 1.808 | 86.783 | 15:11 | 260.6326 | 538.26 | 125.3961
c:\data\co\000915\fld554 | 2000-09-16 | 15:15 | H2 | 0.67 | 9.4627 | CO | 1.806 | 90.4057 | 15:14 | 260.6347 | 530.8936 | 129.2309
c:\data\co\000915\fld555 | 2000-09-16 | 15:18 | H2 | 0.673 | 10.1258 | CO | 1.811 | 88.6659 | 15:17 | 260.6368 | 568.096 | 127.3892
c:\data\co\000915\fld556 | 2000-09-16 | 15:21 | H2 | 0.668 | 9.5449 | CO | 1.808 | 86.1957 | 15:20 | 260.6389 | 535.5053 | 124.7744
c:\data\co\000915\fld557 | 2000-09-16 | 15:24 | H2 | 0.668 | 9.7598 | CO | 1.808 | 86.2409 | 15:23 | 260.641 | 547.562 | 124.8222
c:\data\co\000915\fld558 | 2000-09-16 | 15:27 | H2 | 0.668 | 9.314 | CO | 1.806 | 86.2776 | 15:26 | 260.6431 | 522.5509 | 124.8611
c:\data\co\000915\fld559 | 2000-09-16 | 15:30 | H2 | 0.668 | 9.7566 | CO | 1.806 | 86.9864 | 15:29 | 260.6451 | 547.3825 | 125.6114
c:\data\co\000915\fld560 | 2000-09-16 | 15:33 | H2 | 0.67 | 9.7598 | CO | 1.808 | 87.2364 | 15:32 | 260.6472 | 547.562 | 125.876
c:\data\co\000915\fld561 | 2000-09-16 | 15:36 | H2 | 0.668 | 9.5557 | CO | 1.808 | 88.1917 | 15:35 | 260.6493 | 536.1112 | 126.8873
c:\data\co\000915\fld562 | 2000-09-16 | 15:39 | H2 | 0.668 | 9.1725 | CO | 1.808 | 88.8378 | 15:38 | 260.6514 | 514.6122 | 127.5712
c:\data\co\000915\fld563 | 2000-09-16 | 15:42 | H2 | 0.668 | 9.3714 | CO | 1.806 | 87.3545 | 15:41 | 260.6535 | 525.7713 | 126.001
c:\data\co\000915\fld564 | 2000-09-16 | 15:45 | H2 | 0.668 | 9.5192 | CO | 1.806 | 86.2307 | 15:44 | 260.6556 | 534.0634 | 124.8114
c:\data\co\000915\fld565 | 2000-09-16 | 15:48 | H2 | 0.668 | 9.8381 | CO | 1.806 | 86.94 | 15:47 | 260.6576 | 551.9549 | 125.5623
c:\data\co\000915\fld566 | 2000-09-16 | 15:51 | H2 | 0.668 | 9.7416 | CO | 1.808 | 89.2406 | 15:50 | 260.6597 | 546.5409 | 127.9976
c:\data\co\000915\fld567 | 2000-09-16 | 15:54 | H2 | 0.668 | 9.7859 | CO | 1.808 | 88.4975 | 15:53 | 260.6618 | 549.0263 | 127.211
c:\data\co\000915\fld568 | 2000-09-16 | 15:57 | H2 | 0.668 | 9.5681 | CO | 1.808 | 88.727 | 15:56 | 260.6639 | 536.8069 | 127.4539
c:\data\co\000915\fld569 | 2000-09-16 | 16:00 | H2 | 0.67 | 9.3457 | CO | 1.808 | 87.4297 | 15:59 | 260.666 | 524.3294 | 126.0807
c:\data\co\000915\fld570 | 2000-09-16 | 16:03 | H2 | 0.67 | 10.099 | CO | 1.808 | 88.1947 | 16:02 | 260.6681 | 566.5924 | 126.8904
c:\data\co\000915\fld571 | 2000-09-16 | 16:06 | H2 | 0.668 | 9.3123 | CO | 1.808 | 89.2503 | 16:05 | 260.6701 | 522.4556 | 128.0079
c:\data\co\000915\fld572 | 2000-09-16 | 16:09 | H2 | 0.668 | 9.961 | CO | 1.808 | 87.9448 | 16:08 | 260.6722 | 558.8501 | 126.6259
c:\data\co\000915\fld573 | 2000-09-16 | 16:12 | H2 | 0.668 | 9.4293 | CO | 1.808 | 88.0617 | 16:11 | 260.6743 | 529.0197 | 126.7497
c:\data\co\000915\fld574 | 2000-09-16 | 16:15 | H2 | 0.668 | 9.831 | CO | 1.806 | 87.3949 | 16:14 | 260.6764 | 551.5566 | 126.0438
c:\data\co\000915\fld575 | 2000-09-16 | 16:18 | H2 | 0.668 | 9.3802 | CO | 1.806 | 90.8071 | 16:17 | 260.6785 | 526.265 | 129.6558
c:\data\co\000915\fld576 | 2000-09-16 | 16:21 | H2 | 0.67 | 9.7752 | CO | 1.808 | 88.636 | 16:20 | 260.6806 | 548.426 | 127.3576
c:\data\co\000915\fld577 | 2000-09-16 | 16:24 | H2 | 0.668 | 9.7929 | CO | 1.81 | 89.6059 | 16:23 | 260.6826 | 549.419 | 128.3843
c:\data\co\000915\fld578 | 2000-09-16 | 16:27 | H2 | 0.67 | 9.3022 | CO | 1.81 | 87.5851 | 16:26 | 260.6847 | 521.8889 | 126.2452
c:\data\co\000915\fld579 | 2000-09-16 | 16:30 | H2 | 0.67 | 9.5705 | CO | 1.808 | 86.6051 | 16:29 | 260.6868 | 536.9416 | 125.2078
c:\data\co\000915\fld580 | 2000-09-16 | 16:33 | H2 | 0.668 | 9.3094 | CO | 1.808 | 88.5215 | 16:32 | 260.6889 | 522.2929 | 127.2364
c:\data\co\000915\fld581 | 2000-09-16 | 16:36 | H2 | 0.668 | 9.4949 | CO | 1.808 | 88.566 | 16:35 | 260.691 | 532.7001 | 127.2835
c:\data\co\000915\fld582 | 2000-09-16 | 16:39 | H2 | 0.67 | 10.1642 | CO | 1.811 | 87.9125 | 16:38 | 260.6931 | 570.2504 | 126.5917
c:\data\co\000915\fld583 | 2000-09-16 | 16:42 | H2 | 0.668 | 9.6488 | CO | 1.81 | 88.3804 | 16:41 | 260.6951 | 541.3345 | 127.087
c:\data\co\000915\fld584 | 2000-09-16 | 16:45 | H2 | 0.67 | 10.0491 | CO | 1.808 | 87.366 | 16:44 | 260.6972 | 563.7928 | 126.0132
c:\data\co\000915\fld585 | 2000-09-16 | 16:48 | H2 | 0.67 | 9.9277 | CO | 1.808 | 88.9184 | 16:47 | 260.6993 | 556.9818 | 127.6565
c:\data\co\000915\fld586 | 2000-09-16 | 16:51 | H2 | 0.668 | 9.0829 | CO | 1.806 | 91.2941 | 16:50 | 260.7014 | 509.5853 | 130.1714
c:\data\co\000915\fld587 | 2000-09-16 | 16:54 | H2 | 0.668 | 9.658 | CO | 1.808 | 86.9063 | 16:53 | 260.7035 | 541.8506 | 125.5266
c:\data\co\000915\fld588 | 2000-09-16 | 16:57 | H2 | 0.668 | 8.9748 | CO | 1.81 | 89.1424 | 16:56 | 260.7056 | 503.5205 | 127.8936
c:\data\co\000915\fld589 | 2000-09-16 | 17:00 | H2 | 0.668 | 9.4385 | CO | 1.806 | 89.1928 | 16:59 | 260.7076 | 529.5359 | 127.947
c:\data\co\000915\fld590 | 2000-09-16 | 17:03 | H2 | 0.668 | 9.3969 | CO | 1.806 | 87.0152 | 17:02 | 260.7097 | 527.2019 | 125.6419
c:\data\co\000915\fld591 | 2000-09-16 | 17:06 | H2 | 0.67 | 9.6111 | CO | 1.808 | 89.623 | 17:05 | 260.7118 | 539.2194 | 128.4024
c:\data\co\000915\fld592 | 2000-09-16 | 17:09 | H2 | 0.668 | 9.7371 | CO | 1.808 | 89.6118 | 17:08 | 260.7139 | 546.2885 | 128.3905
c:\data\co\000915\fld593 | 2000-09-16 | 17:12 | H2 | 0.668 | 9.5103 | CO | 1.808 | 90.097 | 17:11 | 260.716 | 533.5641 | 128.9042
c:\data\co\000915\fld594 | 2000-09-16 | 17:15 | H2 | 0.668 | 9.704 | CO | 1.81 | 88.5978 | 17:14 | 260.7181 | 544.4314 | 127.3172
c:\data\co\000915\fld595 | 2000-09-16 | 17:18 | H2 | 0.671 | 9.6924 | CO | 1.811 | 90.5777 | 17:17 | 260.7201 | 543.7806 | 129.413
c:\data\co\000915\fld596 | 2000-09-16 | 17:21 | H2 | 0.668 | 9.1417 | CO | 1.808 | 89.6924 | 17:20 | 260.7222 | 512.8842 | 128.4759
c:\data\co\000915\fld597 | 2000-09-16 | 17:24 | H2 | 0.67 | 9.1802 | CO | 1.81 | 92.6059 | 17:23 | 260.7243 | 515.0442 | 131.56
c:\data\co\000915\fld598 | 2000-09-16 | 17:27 | H2 | 0.673 | 10.1505 | CO | 1.815 | 92.3387 | 17:26 | 260.7264 | 569.4818 | 131.2771
c:\data\co\000915\fld599 | 2000-09-16 | 17:30 | H2 | 0.668 | 8.8356 | CO | 1.81 | 91.0303 | 17:29 | 260.7285 | 495.7109 | 129.8921
c:\data\co\000915\fld600 | 2000-09-16 | 17:33 | H2 | 0.668 | 8.8996 | CO | 1.81 | 91.4438 | 17:32 | 260.7306 | 499.3015 | 130.3298
c:\data\co\000915\fld601 | 2000-09-16 | 17:36 | H2 | 0.668 | 8.9985 | CO | 1.81 | 93.0353 | 17:35 | 260.7326 | 504.8502 | 132.0145
c:\data\co\000915\fld602 | 2000-09-16 | 17:39 | H2 | 0.668 | 9.0122 | CO | 1.811 | 91.9563 | 17:38 | 260.7347 | 505.6188 | 130.8723
c:\data\co\000915\fld603 | 2000-09-16 | 17:42 | H2 | 0.668 | 8.9347 | CO | 1.811 | 91.095 | 17:41 | 260.7368 | 501.2708 | 129.9606
c:\data\co\000915\fld604 | 2000-09-16 | 17:45 | H2 | 0.668 | 8.3288 | CO | 1.811 | 93.0371 | 17:44 | 260.7389 | 467.2775 | 132.0164
c:\data\co\000915\fld605 | 2000-09-16 | 17:48 | H2 | 0.668 | 8.338 | CO | 1.811 | 91.9552 | 17:47 | 260.741 | 467.7936 | 130.8712
c:\data\co\000915\fld606 | 2000-09-16 | 17:51 | H2 | 0.668 | 9.0518 | CO | 1.811 | 95.0478 | 17:50 | 260.7431 | 507.8405 | 134.1449
c:\data\co\000915\fld607 | 2000-09-16 | 17:54 | H2 | 0.668 | 8.746 | CO | 1.813 | 94.679 | 17:53 | 260.7451 | 490.684 | 133.7545
c:\data\co\000915\fld608 | 2000-09-16 | 17:57 | H2 | 0.668 | 9.1619 | CO | 1.813 | 88.2275 | 17:56 | 260.7472 | 514.0175 | 126.9252
c:\data\co\000915\fld609 | 2000-09-16 | 18:00 | H2 | 0.673 | 9.2859 | CO | 1.818 | 91.4141 | 17:59 | 260.7493 | 520.9744 | 109.2517
c:\data\co\000915\fld610 | 2000-09-16 | 18:03 | H2 | 0.67 | 8.929 | CO | 1.815 | 224.8604 | 18:02 | 260.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld611 | 2000-09-16 | 18:06 | H2 | 0.668 | 9.2097 | CO | 1.815 | 228.7937 | 18:05 | 260.7535 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld612 | 2000-09-16 | 18:09 | H2 | 0.668 | 9.0361 | CO | 1.815 | 228.5617 | 18:08 | 260.7556 | NA | NA |  | 228.9208 | 9.0549
c:\data\co\000915\fld613 | 2000-09-16 | 18:12 | H2 | 0.67 | 8.919 | CO | 1.816 | 229.407 | 18:11 | 260.7576 | NA | NA |  | 0.43675 | 0.14626
c:\data\co\000915\fld614 | 2000-09-16 | 18:15 | H2 | 0.671 | 9.3619 | CO | 1.82 | 101.551 | 18:14 | 260.7597 | 529.5991 | 139.212
c:\data\co\000915\fld615 | 2000-09-16 | 18:18 | H2 | 0.668 | 8.9157 | CO | 1.818 | 89.7771 | 18:17 | 260.7618 | 504.3577 | 126.582
c:\data\co\000915\fld616 | 2000-09-16 | 18:21 | H2 | 0.671 | 9.7339 | CO | 1.821 | 90.937 | 18:20 | 260.7639 | 550.643 | 127.8262
c:\data\co\000915\fld617 | 2000-09-16 | 18:24 | H2 | 0.67 | 8.8637 | CO | 1.82 | 87.0124 | 18:23 | 260.766 | 501.4161 | 123.6163
c:\data\co\000915\fld618 | 2000-09-16 | 18:27 | H2 | 0.67 | 8.7323 | CO | 1.82 | 153.068 | 18:26 | 260.7681 | 493.9829 | 194.4746
c:\data\co\000915\fld619 | 2000-09-16 | 18:30 | H2 | 0.671 | 8.879 | CO | 1.821 | 135.2955 | 18:29 | 260.7701 | 502.2816 | 175.4099
c:\data\co\000915\fld620 | 2000-09-16 | 18:33 | H2 | 0.67 | 8.9176 | CO | 1.823 | 94.6879 | 18:32 | 260.7722 | 504.4652 | 131.8499
c:\data\co\000915\fld621 | 2000-09-16 | 18:36 | H2 | 0.67 | 9.2795 | CO | 1.823 | 84.7462 | 18:35 | 260.7743 | 524.9378 | 121.1853
c:\data\co\000915\fld622 | 2000-09-16 | 18:39 | H2 | 0.671 | 9.3546 | CO | 1.825 | 85.1463 | 18:38 | 260.7764 | 529.1862 | 121.6145
c:\data\co\000915\fld623 | 2000-09-16 | 18:42 | H2 | 0.671 | 10.0568 | CO | 1.823 | 86.6184 | 18:41 | 260.7785 | 568.9093 | 123.1937
c:\data\co\000915\fld624 | 2000-09-16 | 18:45 | H2 | 0.67 | 9.8814 | CO | 1.823 | 86.5551 | 18:44 | 260.7806 | 558.987 | 123.1258
c:\data\co\000915\fld625 | 2000-09-16 | 18:48 | H2 | 0.671 | 9.2532 | CO | 1.825 | 89.3201 | 18:47 | 260.7826 | 523.45 | 126.0918
c:\data\co\000915\fld626 | 2000-09-16 | 18:51 | H2 | 0.671 | 9.2739 | CO | 1.825 | 90.071 | 18:50 | 260.7847 | 524.621 | 126.8973
c:\data\co\000915\fld627 | 2000-09-16 | 18:54 | H2 | 0.671 | 10.012 | CO | 1.823 | 116.7184 | 18:53 | 260.7868 | 566.375 | 155.4821
c:\data\co\000915\fld628 | 2000-09-16 | 18:57 | H2 | 0.671 | 9.046 | CO | 1.825 | 88.3171 | 18:56 | 260.7889 | 511.7288 | 125.0159
c:\data\co\000915\fld629 | 2000-09-16 | 19:00 | H2 | 0.671 | 10.0111 | CO | 1.823 | 107.2384 | 18:59 | 260.791 | 566.3241 | 145.3129
c:\data\co\000915\fld630 | 2000-09-16 | 19:03 | H2 | 0.671 | 9.8391 | CO | 1.821 | 87.3059 | 19:02 | 260.7931 | 556.5941 | 123.9311
c:\data\co\000915\fld631 | 2000-09-16 | 19:06 | H2 | 0.671 | 9.1972 | CO | 1.82 | 88.1532 | 19:05 | 260.7951 | 520.2821 | 124.84
c:\data\co\000915\fld632 | 2000-09-16 | 19:09 | H2 | 0.671 | 9.1894 | CO | 1.821 | 90.6492 | 19:08 | 260.7972 | 519.8409 | 127.5175
c:\data\co\000915\fld633 | 2000-09-16 | 19:12 | H2 | 0.673 | 9.2532 | CO | 1.821 | 90.5994 | 19:11 | 260.7993 | 523.45 | 127.4641
c:\data\co\000915\fld634 | 2000-09-16 | 19:15 | H2 | 0.673 | 9.4189 | CO | 1.821 | 93.0671 | 19:14 | 260.8014 | 532.8236 | 130.1112
c:\data\co\000915\fld635 | 2000-09-16 | 19:18 | H2 | 0.675 | 9.2845 | CO | 1.821 | 91.275 | 19:17 | 260.8035 | 525.2206 | 128.1888
c:\data\co\000915\fld636 | 2000-09-16 | 19:21 | H2 | 0.673 | 9.2219 | CO | 1.821 | 93.017 | 19:20 | 260.8056 | 521.6794 | 130.0575
c:\data\co\000915\fld637 | 2000-09-16 | 19:24 | H2 | 0.671 | 9.1171 | CO | 1.821 | 92.3653 | 19:23 | 260.8076 | 515.7509 | 129.3584
c:\data\co\000915\fld638 | 2000-09-16 | 19:27 | H2 | 0.675 | 9.3637 | CO | 1.823 | 91.3901 | 19:26 | 260.8097 | 529.7009 | 128.3123
c:\data\co\000915\fld639 | 2000-09-16 | 19:30 | H2 | 0.673 | 9.9467 | CO | 1.821 | 92.7889 | 19:29 | 260.8118 | 562.681 | 129.8128
c:\data\co\000915\fld640 | 2000-09-16 | 19:33 | H2 | 0.675 | 9.2932 | CO | 1.823 | 90.2822 | 19:32 | 260.8139 | 525.7128 | 127.1238
c:\data\co\000915\fld641 | 2000-09-16 | 19:36 | H2 | 0.675 | 9.686 | CO | 1.823 | 90.8587 | 19:35 | 260.816 | 547.9333 | 127.7423
c:\data\co\000915\fld642 | 2000-09-16 | 19:39 | H2 | 0.673 | 9.0061 | CO | 1.823 | 92.5436 | 19:38 | 260.8181 | 509.4716 | 129.5497
c:\data\co\000915\fld643 | 2000-09-16 | 19:42 | H2 | 0.673 | 9.7045 | CO | 1.821 | 88.6389 | 19:41 | 260.8201 | 548.9799 | 125.3611
c:\data\co\000915\fld644 | 2000-09-16 | 19:45 | H2 | 0.675 | 9.6046 | CO | 1.823 | 89.3584 | 19:44 | 260.8222 | 543.3286 | 126.1329
c:\data\co\000915\fld645 | 2000-09-16 | 19:48 | H2 | 0.673 | 9.6255 | CO | 1.823 | 90.1196 | 19:47 | 260.8243 | 544.5109 | 126.9494
c:\data\co\000915\fld646 | 2000-09-16 | 19:51 | H2 | 0.673 | 9.4103 | CO | 1.821 | 89.7829 | 19:50 | 260.8264 | 532.3371 | 126.5882
c:\data\co\000915\fld647 | 2000-09-16 | 19:54 | H2 | 0.673 | 9.4978 | CO | 1.821 | 89.2768 | 19:53 | 260.8285 | 537.2869 | 126.0453
c:\data\co\000915\fld648 | 2000-09-16 | 19:57 | H2 | 0.673 | 10.098 | CO | 1.821 | 91.94 | 19:56 | 260.8306 | 571.24 | 128.9022
c:\data\co\000915\fld649 | 2000-09-16 | 20:00 | H2 | 0.673 | 10.3544 | CO | 1.821 | 91.6522 | 19:59 | 260.8326 | 585.7445 | 128.5934
c:\data\co\000915\fld650 | 2000-09-16 | 20:03 | H2 | 0.675 | 9.4045 | CO | 1.823 | 91.8263 | 20:02 | 260.8347 | 532.009 | 128.7802
c:\data\co\000915\fld651 | 2000-09-16 | 20:06 | H2 | 0.675 | 9.6043 | CO | 1.821 | 92.7318 | 20:05 | 260.8368 | 543.3116 | 129.7515
c:\data\co\000915\fld652 | 2000-09-16 | 20:09 | H2 | 0.673 | 10.2447 | CO | 1.821 | 88.8484 | 20:08 | 260.8389 | 579.5388 | 125.5858
c:\data\co\000915\fld653 | 2000-09-16 | 20:12 | H2 | 0.673 | 9.4128 | CO | 1.82 | 90.4178 | 20:11 | 260.841 | 532.4785 | 127.2693
c:\data\co\000915\fld654 | 2000-09-16 | 20:15 | H2 | 0.673 | 10.0559 | CO | 1.823 | 90.2118 | 20:14 | 260.8431 | 568.8584 | 127.0483
c:\data\co\000915\fld655 | 2000-09-16 | 20:18 | H2 | 0.673 | 9.4784 | CO | 1.825 | 89.7493 | 20:17 | 260.8451 | 536.1895 | 126.5522
c:\data\co\000915\fld656 | 2000-09-16 | 20:21 | H2 | 0.671 | 9.5843 | CO | 1.823 | 90.2737 | 20:20 | 260.8472 | 542.1802 | 127.1147
c:\data\co\000915\fld657 | 2000-09-16 | 20:24 | H2 | 0.678 | 9.7165 | CO | 1.828 | 115.5097 | 20:23 | 260.8493 | 549.6587 | 154.1855
c:\data\co\000915\fld658 | 2000-09-16 | 20:27 | H2 | 0.671 | 9.1666 | CO | 1.82 | 181.8026 | 20:26 | 260.8514 | 518.5511 | 225.2983
c:\data\co\000915\fld659 | 2000-09-16 | 20:30 | H2 | 0.671 | 9.4117 | CO | 1.821 | 158.0332 | 20:29 | 260.8535 | 532.4163 | 199.8008
c:\data\co\000915\fld660 | 2000-09-16 | 20:33 | H2 | 0.671 | 9.8651 | CO | 1.821 | 87.5321 | 20:32 | 260.8556 | 558.0649 | 124.1738
c:\data\co\000915\fld661 | 2000-09-16 | 20:36 | H2 | 0.671 | 9.4444 | CO | 1.821 | 90.5859 | 20:35 | 260.8576 | 534.2661 | 127.4496
c:\data\co\000915\fld662 | 2000-09-16 | 20:39 | H2 | 0.671 | 9.2059 | CO | 1.821 | 97.1319 | 20:38 | 260.8597 | 520.7742 | 134.4716
c:\data\co\000915\fld663 | 2000-09-16 | 20:42 | H2 | 0.671 | 9.7492 | CO | 1.821 | 128.6397 | 20:41 | 260.8618 | 551.5085 | 168.2702
c:\data\co\000915\fld664 | 2000-09-16 | 20:45 | H2 | 0.671 | 10.0539 | CO | 1.821 | 164.9509 | 20:44 | 260.8639 | 568.7453 | 207.2214
c:\data\co\000915\fld665 | 2000-09-16 | 20:48 | H2 | 0.671 | 9.6273 | CO | 1.821 | 91.1484 | 20:47 | 260.866 | 544.6127 | 128.053
c:\data\co\000915\fld666 | 2000-09-16 | 20:51 | H2 | 0.671 | 9.4713 | CO | 1.823 | 85.335 | 20:50 | 260.8681 | 535.7878 | 121.8169
c:\data\co\000915\fld667 | 2000-09-16 | 20:54 | H2 | 0.671 | 9.4656 | CO | 1.821 | 88.8681 | 20:53 | 260.8701 | 535.4654 | 125.6069
c:\data\co\000915\fld668 | 2000-09-16 | 20:57 | H2 | 0.671 | 9.4588 | CO | 1.823 | 86.7235 | 20:56 | 260.8722 | 535.0807 | 123.3064
c:\data\co\000915\fld669 | 2000-09-16 | 21:00 | H2 | 0.671 | 9.3894 | CO | 1.821 | 87.6924 | 20:59 | 260.8743 | 531.1548 | 124.3457
c:\data\co\000915\fld670 | 2000-09-16 | 21:03 | H2 | 0.671 | 9.2658 | CO | 1.823 | 87.6456 | 21:02 | 260.8764 | 524.1628 | 124.2955
c:\data\co\000915\fld671 | 2000-09-16 | 21:06 | H2 | 0.671 | 9.4601 | CO | 1.821 | 89.9043 | 21:05 | 260.8785 | 535.1542 | 126.7185
c:\data\co\000915\fld672 | 2000-09-16 | 21:09 | H2 | 0.671 | 8.9564 | CO | 1.823 | 87.9935 | 21:08 | 260.8806 | 506.6601 | 124.6687
c:\data\co\000915\fld673 | 2000-09-16 | 21:12 | H2 | 0.671 | 9.2922 | CO | 1.823 | 87.1475 | 21:11 | 260.8826 | 525.6562 | 123.7612
c:\data\co\000915\fld674 | 2000-09-16 | 21:15 | H2 | 0.671 | 8.7709 | CO | 1.823 | 88.2452 | 21:14 | 260.8847 | 496.1665 | 124.9387
c:\data\co\000915\fld675 | 2000-09-16 | 21:18 | H2 | 0.671 | 9.4882 | CO | 1.823 | 87.6964 | 21:17 | 260.8868 | 536.7439 | 124.35
c:\data\co\000915\fld676 | 2000-09-16 | 21:21 | H2 | 0.671 | 9.4414 | CO | 1.825 | 86.8882 | 21:20 | 260.8889 | 534.0964 | 123.4831
c:\data\co\000915\fld677 | 2000-09-16 | 21:24 | H2 | 0.671 | 9.9091 | CO | 1.823 | 88.7275 | 21:23 | 260.891 | 560.554 | 125.4561
c:\data\co\000915\fld678 | 2000-09-16 | 21:27 | H2 | 0.673 | 9.0895 | CO | 1.826 | 87.8766 | 21:26 | 260.8931 | 514.1895 | 124.5433
c:\data\co\000915\fld679 | 2000-09-16 | 21:30 | H2 | 0.671 | 9.1006 | CO | 1.825 | 87.7528 | 21:29 | 260.8951 | 514.8175 | 124.4105
c:\data\co\000915\fld680 | 2000-09-16 | 21:33 | H2 | 0.671 | 9.2576 | CO | 1.825 | 91.9756 | 21:32 | 260.8972 | 523.6989 | 128.9404
c:\data\co\000915\fld681 | 2000-09-16 | 21:36 | H2 | 0.671 | 9.503 | CO | 1.823 | 104.9066 | 21:35 | 260.8993 | 537.5811 | 142.8115
c:\data\co\000915\fld682 | 2000-09-16 | 21:39 | H2 | 0.671 | 9.3293 | CO | 1.823 | 95.1951 | 21:38 | 260.9014 | 527.7549 | 132.3939
c:\data\co\000915\fld683 | 2000-09-16 | 21:42 | H2 | 0.671 | 8.8485 | CO | 1.825 | 91.2933 | 21:41 | 260.9035 | 500.5563 | 128.2085
c:\data\co\000915\fld684 | 2000-09-16 | 21:45 | H2 | 0.671 | 9.1941 | CO | 1.825 | 89.1629 | 21:44 | 260.9056 | 520.1067 | 125.9232
c:\data\co\000915\fld685 | 2000-09-16 | 21:48 | H2 | 0.673 | 9.1299 | CO | 1.826 | 86.7767 | 21:47 | 260.9076 | 516.475 | 123.3635
c:\data\co\000915\fld686 | 2000-09-16 | 21:51 | H2 | 0.671 | 8.9942 | CO | 1.825 | 85.9759 | 21:50 | 260.9097 | 508.7985 | 122.5044
c:\data\co\000915\fld687 | 2000-09-16 | 21:54 | H2 | 0.676 | 9.3833 | CO | 1.83 | 86.9461 | 21:53 | 260.9118 | 530.8097 | 123.5452
c:\data\co\000915\fld688 | 2000-09-16 | 21:57 | H2 | 0.673 | 9.8752 | CO | 1.825 | 84.7168 | 21:56 | 260.9139 | 558.6363 | 121.1538
c:\data\co\000915\fld689 | 2000-09-16 | 22:00 | H2 | 0.673 | 9.1913 | CO | 1.825 | 89.0066 | 21:59 | 260.916 | 519.9483 | 125.7555
c:\data\co\000915\fld690 | 2000-09-16 | 22:03 | H2 | 0.671 | 9.7048 | CO | 1.825 | 96.7665 | 22:02 | 260.9181 | 548.9968 | 134.0796
c:\data\co\000915\fld691 | 2000-09-16 | 22:06 | H2 | 0.673 | 9.07 | CO | 1.825 | 103.5723 | 22:05 | 260.9201 | 513.0864 | 141.3802
c:\data\co\000915\fld692 | 2000-09-16 | 22:09 | H2 | 0.673 | 9.6429 | CO | 1.826 | 83.8518 | 22:08 | 260.9222 | 545.4952 | 120.2259
c:\data\co\000915\fld693 | 2000-09-16 | 22:12 | H2 | 0.673 | 9.006 | CO | 1.826 | 85.5075 | 22:11 | 260.9243 | 509.466 | 122.002
c:\data\co\000915\fld694 | 2000-09-16 | 22:15 | H2 | 0.673 | 9.0244 | CO | 1.826 | 99.1583 | 22:14 | 260.9264 | 510.5069 | 136.6453
c:\data\co\000915\fld695 | 2000-09-16 | 22:18 | H2 | 0.673 | 9.2008 | CO | 1.826 | 95.1852 | 22:17 | 260.9285 | 520.4857 | 132.3833
c:\data\co\000915\fld696 | 2000-09-16 | 22:21 | H2 | 0.671 | 8.851 | CO | 1.825 | 92.0045 | 22:20 | 260.9306 | 500.6977 | 128.9714
c:\data\co\000915\fld697 | 2000-09-16 | 22:24 | H2 | 0.671 | 9.7575 | CO | 1.825 | 89.9157 | 22:23 | 260.9326 | 551.9781 | 126.7307
c:\data\co\000915\fld698 | 2000-09-16 | 22:27 | H2 | 0.671 | 9.2434 | CO | 1.825 | 81.7328 | 22:26 | 260.9347 | 522.8956 | 117.9528
c:\data\co\000915\fld699 | 2000-09-16 | 22:30 | H2 | 0.673 | 9.2615 | CO | 1.825 | 83.7704 | 22:29 | 260.9368 | 523.9195 | 120.1386
c:\data\co\000915\fld700 | 2000-09-16 | 22:33 | H2 | 0.671 | 8.8844 | CO | 1.825 | 82.173 | 22:32 | 260.9389 | 502.5871 | 118.4251
c:\data\co\000915\fld701 | 2000-09-16 | 22:36 | H2 | 0.671 | 8.8407 | CO | 1.825 | 82.7091 | 22:35 | 260.941 | 500.115 | 119.0001
c:\data\co\000915\fld702 | 2000-09-16 | 22:39 | H2 | 0.673 | 9.1517 | CO | 1.826 | 81.1989 | 22:38 | 260.9431 | 517.7082 | 117.3801
c:\data\co\000915\fld703 | 2000-09-16 | 22:42 | H2 | 0.671 | 8.6015 | CO | 1.825 | 85.871 | 22:41 | 260.9451 | 486.5836 | 122.3919
c:\data\co\000915\fld704 | 2000-09-16 | 22:45 | H2 | 0.671 | 8.9058 | CO | 1.825 | 79.8969 | 22:44 | 260.9472 | 503.7977 | 115.9835
c:\data\co\000915\fld705 | 2000-09-16 | 22:48 | H2 | 0.671 | 8.7376 | CO | 1.825 | 84.1876 | 22:47 | 260.9493 | 494.2827 | 120.5861
c:\data\co\000915\fld706 | 2000-09-16 | 22:51 | H2 | 0.671 | 9.1631 | CO | 1.825 | 81.377 | 22:50 | 260.9514 | 518.3531 | 117.5712
c:\data\co\000915\fld707 | 2000-09-16 | 22:54 | H2 | 0.673 | 9.2014 | CO | 1.826 | 83.0794 | 22:53 | 260.9535 | 520.5197 | 119.3974
c:\data\co\000915\fld708 | 2000-09-16 | 22:57 | H2 | 0.673 | 9.4392 | CO | 1.826 | 80.8082 | 22:56 | 260.9556 | 533.9719 | 116.961
c:\data\co\000915\fld709 | 2000-09-16 | 23:00 | H2 | 0.671 | 9.4091 | CO | 1.825 | 80.6773 | 22:59 | 260.9576 | 532.2692 | 116.8206
c:\data\co\000915\fld710 | 2000-09-16 | 23:03 | H2 | 0.671 | 9.1145 | CO | 1.826 | 82.0367 | 23:02 | 260.9597 | 515.6038 | 118.2788
c:\data\co\000915\fld711 | 2000-09-16 | 23:06 | H2 | 0.671 | 9.0309 | CO | 1.826 | 81.0045 | 23:05 | 260.9618 | 510.8746 | 117.1716
c:\data\co\000915\fld712 | 2000-09-16 | 23:09 | H2 | 0.671 | 9.7139 | CO | 1.825 | 82.1885 | 23:08 | 260.9639 | 549.5116 | 118.4417
c:\data\co\000915\fld713 | 2000-09-16 | 23:12 | H2 | 0.673 | 9.017 | CO | 1.826 | 80.7273 | 23:11 | 260.966 | 510.0882 | 116.8742
c:\data\co\000915\fld714 | 2000-09-16 | 23:15 | H2 | 0.673 | 9.0404 | CO | 1.826 | 79.9657 | 23:14 | 260.9681 | 511.412 | 116.0573
c:\data\co\000915\fld715 | 2000-09-16 | 23:18 | H2 | 0.671 | 9.6185 | CO | 1.826 | 83.3174 | 23:17 | 260.9701 | 544.1149 | 119.6527
c:\data\co\000915\fld716 | 2000-09-16 | 23:21 | H2 | 0.673 | 9.5255 | CO | 1.826 | 79.6147 | 23:20 | 260.9722 | 538.8539 | 115.6807
c:\data\co\000915\fld717 | 2000-09-16 | 23:24 | H2 | 0.676 | 8.9381 | CO | 1.831 | 78.1442 | 23:23 | 260.9743 | 505.6249 | 114.1033
c:\data\co\000915\fld718 | 2000-09-16 | 23:27 | H2 | 0.671 | 9.7819 | CO | 1.826 | 80.4254 | 23:26 | 260.9764 | 553.3583 | 116.5504
c:\data\co\000915\fld719 | 2000-09-16 | 23:30 | H2 | 0.671 | 9.1351 | CO | 1.826 | 79.4023 | 23:29 | 260.9785 | 516.7691 | 115.4529
c:\data\co\000915\fld720 | 2000-09-16 | 23:33 | H2 | 0.671 | 8.9845 | CO | 1.826 | 80.2023 | 23:32 | 260.9806 | 508.2497 | 116.3111
c:\data\co\000915\fld721 | 2000-09-16 | 23:36 | H2 | 0.671 | 9.354 | CO | 1.825 | 78.8457 | 23:35 | 260.9826 | 529.1522 | 114.8558
c:\data\co\000915\fld722 | 2000-09-16 | 23:39 | H2 | 0.671 | 8.8617 | CO | 1.825 | 80.691 | 23:38 | 260.9847 | 501.303 | 116.8353
c:\data\co\000915\fld723 | 2000-09-16 | 23:42 | H2 | 0.671 | 8.8963 | CO | 1.825 | 81.4022 | 23:41 | 260.9868 | 503.2603 | 117.5982
c:\data\co\000915\fld724 | 2000-09-16 | 23:45 | H2 | 0.673 | 9.8623 | CO | 1.828 | 78.0309 | 23:44 | 260.9889 | 557.9065 | 113.9818
c:\data\co\000915\fld725 | 2000-09-16 | 23:48 | H2 | 0.671 | 9.4763 | CO | 1.826 | 82.1732 | 23:47 | 260.991 | 536.0707 | 118.4253
c:\data\co\000915\fld726 | 2000-09-16 | 23:51 | H2 | 0.673 | 9.4224 | CO | 1.826 | 79.9018 | 23:50 | 260.9931 | 533.0216 | 115.9887
c:\data\co\000915\fld727 | 2000-09-16 | 23:54 | H2 | 0.671 | 9.5664 | CO | 1.826 | 81.0539 | 23:53 | 260.9951 | 541.1676 | 117.2246
c:\data\co\000915\fld728 | 2000-09-16 | 23:57 | H2 | 0.671 | 9.3951 | CO | 1.826 | 79.6762 | 23:56 | 260.9972 | 531.4772 | 115.7467
c:\data\co\000915\fld729 | 2000-09-16 | 0:00 | H2 | 0.673 | 8.9829 | CO | 1.825 | 80.4193 | 23:59 | 260.9993 | 508.1592 | 116.5438