## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 228.9208 | 236.5261
c:\data\co\000915\fld730 | 2000-09-17 | 0:03 | H2 | 0.673 | 9.0195 | CO | 1.823 | 85.1437 | 0:02 | 261.0014 | 510.2297 | 121.6117 |  | H2
c:\data\co\000915\fld731 | 2000-09-17 | 0:06 | H2 | 0.673 | 8.6255 | CO | 1.823 | 80.3043 | 0:05 | 261.0035 | 487.9412 | 116.4205 |  | 9.0549 | 9.4458
c:\data\co\000915\fld732 | 2000-09-17 | 0:09 | H2 | 0.675 | 9.0437 | CO | 1.823 | 82.043 | 0:08 | 261.0056 | 511.5987 | 118.2856
c:\data\co\000915\fld733 | 2000-09-17 | 0:12 | H2 | 0.673 | 9.2765 | CO | 1.823 | 82.3543 | 0:11 | 261.0076 | 524.7681 | 118.6195
c:\data\co\000915\fld734 | 2000-09-17 | 0:15 | H2 | 0.673 | 9.5743 | CO | 1.821 | 79.2614 | 0:14 | 261.0097 | 541.6145 | 115.3018
c:\data\co\000915\fld735 | 2000-09-17 | 0:18 | H2 | 0.673 | 9.0072 | CO | 1.821 | 81.3359 | 0:17 | 261.0118 | 509.5339 | 117.5271
c:\data\co\000915\fld736 | 2000-09-17 | 0:21 | H2 | 0.675 | 9.0028 | CO | 1.823 | 81.8246 | 0:20 | 261.0139 | 509.285 | 118.0513
c:\data\co\000915\fld737 | 2000-09-17 | 0:24 | H2 | 0.673 | 8.7528 | CO | 1.821 | 82.8135 | 0:23 | 261.016 | 495.1426 | 119.1121
c:\data\co\000915\fld738 | 2000-09-17 | 0:27 | H2 | 0.673 | 9.9351 | CO | 1.823 | 82.1482 | 0:26 | 261.0181 | 562.0248 | 118.3984
c:\data\co\000915\fld739 | 2000-09-17 | 0:30 | H2 | 0.675 | 9.8058 | CO | 1.823 | 83.4059 | 0:29 | 261.0201 | 554.7104 | 119.7476
c:\data\co\000915\fld740 | 2000-09-17 | 0:33 | H2 | 0.673 | 10.3564 | CO | 1.82 | 82.5973 | 0:32 | 261.0222 | 585.8576 | 118.8802
c:\data\co\000915\fld741 | 2000-09-17 | 0:36 | H2 | 0.678 | 9.989 | CO | 1.825 | 84.0278 | 0:35 | 261.0243 | 565.0739 | 120.4147
c:\data\co\000915\fld742 | 2000-09-17 | 0:39 | H2 | 0.675 | 10.2389 | CO | 1.821 | 82.4215 | 0:38 | 261.0264 | 579.2107 | 118.6916
c:\data\co\000915\fld743 | 2000-09-17 | 0:42 | H2 | 0.673 | 9.715 | CO | 1.82 | 84.9694 | 0:41 | 261.0285 | 549.5738 | 121.4248
c:\data\co\000915\fld744 | 2000-09-17 | 0:45 | H2 | 0.673 | 9.751 | CO | 1.82 | 85.6425 | 0:44 | 261.0306 | 551.6103 | 122.1468
c:\data\co\000915\fld745 | 2000-09-17 | 0:48 | H2 | 0.673 | 9.5466 | CO | 1.821 | 83.297 | 0:47 | 261.0326 | 540.0475 | 119.6308
c:\data\co\000915\fld746 | 2000-09-17 | 0:51 | H2 | 0.673 | 9.9348 | CO | 1.821 | 85.5368 | 0:50 | 261.0347 | 562.0078 | 122.0334
c:\data\co\000915\fld747 | 2000-09-17 | 0:54 | H2 | 0.673 | 9.363 | CO | 1.821 | 84.892 | 0:53 | 261.0368 | 529.6613 | 121.3417
c:\data\co\000915\fld748 | 2000-09-17 | 0:57 | H2 | 0.673 | 10.0543 | CO | 1.821 | 82.1075 | 0:56 | 261.0389 | 568.7679 | 118.3548
c:\data\co\000915\fld749 | 2000-09-17 | 1:00 | H2 | 0.671 | 9.4443 | CO | 1.821 | 81.7246 | 0:59 | 261.041 | 534.2604 | 117.944
c:\data\co\000915\fld750 | 2000-09-17 | 1:03 | H2 | 0.671 | 9.6781 | CO | 1.821 | 81.6287 | 1:02 | 261.0431 | 547.4864 | 117.8412
c:\data\co\000915\fld751 | 2000-09-17 | 1:06 | H2 | 0.671 | 9.0934 | CO | 1.82 | 81.3847 | 1:05 | 261.0451 | 514.4102 | 117.5794
c:\data\co\000915\fld752 | 2000-09-17 | 1:09 | H2 | 0.671 | 9.7806 | CO | 1.821 | 80.0328 | 1:08 | 261.0472 | 553.2848 | 116.1292
c:\data\co\000915\fld753 | 2000-09-17 | 1:12 | H2 | 0.673 | 8.8683 | CO | 1.821 | 82.3932 | 1:11 | 261.0493 | 501.6763 | 118.6613
c:\data\co\000915\fld754 | 2000-09-17 | 1:15 | H2 | 0.671 | 9.6256 | CO | 1.821 | 80.2389 | 1:14 | 261.0514 | 544.5165 | 116.3503
c:\data\co\000915\fld755 | 2000-09-17 | 1:18 | H2 | 0.673 | 9.6045 | CO | 1.821 | 78.4406 | 1:17 | 261.0535 | 543.3229 | 114.4213
c:\data\co\000915\fld756 | 2000-09-17 | 1:21 | H2 | 0.671 | 8.9987 | CO | 1.821 | 82.0019 | 1:20 | 261.0556 | 509.053 | 118.2415
c:\data\co\000915\fld757 | 2000-09-17 | 1:24 | H2 | 0.671 | 8.9155 | CO | 1.82 | 78.5825 | 1:23 | 261.0576 | 504.3464 | 114.5735
c:\data\co\000915\fld758 | 2000-09-17 | 1:27 | H2 | 0.671 | 9.6904 | CO | 1.82 | 78.1676 | 1:26 | 261.0597 | 548.1822 | 114.1284
c:\data\co\000915\fld759 | 2000-09-17 | 1:30 | H2 | 0.671 | 9.2014 | CO | 1.821 | 79.6693 | 1:29 | 261.0618 | 520.5197 | 115.7393
c:\data\co\000915\fld760 | 2000-09-17 | 1:33 | H2 | 0.671 | 9.5868 | CO | 1.821 | 81.5696 | 1:32 | 261.0639 | 542.3216 | 117.7778
c:\data\co\000915\fld761 | 2000-09-17 | 1:36 | H2 | 0.671 | 8.9761 | CO | 1.821 | 76.077 | 1:35 | 261.066 | 507.7746 | 111.8858
c:\data\co\000915\fld762 | 2000-09-17 | 1:39 | H2 | 0.671 | 9.3018 | CO | 1.821 | 79.0239 | 1:38 | 261.0681 | 526.1993 | 115.047
c:\data\co\000915\fld763 | 2000-09-17 | 1:43 | H2 | 0.671 | 9.1967 | CO | 1.821 | 80.4987 | 1:41 | 261.0701 | 520.2538 | 116.629
c:\data\co\000915\fld764 | 2000-09-17 | 1:45 | H2 | 0.67 | 9.3489 | CO | 1.821 | 80.1398 | 1:44 | 261.0722 | 528.8637 | 116.244
c:\data\co\000915\fld765 | 2000-09-17 | 1:48 | H2 | 0.671 | 9.7354 | CO | 1.821 | 80.4211 | 1:47 | 261.0743 | 550.7279 | 116.5458
c:\data\co\000915\fld766 | 2000-09-17 | 1:52 | H2 | 0.671 | 9.4568 | CO | 1.821 | 82.1619 | 1:50 | 261.0764 | 534.9676 | 118.4131
c:\data\co\000915\fld767 | 2000-09-17 | 1:54 | H2 | 0.671 | 9.7176 | CO | 1.821 | 79.3782 | 1:53 | 261.0785 | 549.7209 | 115.4271
c:\data\co\000915\fld768 | 2000-09-17 | 1:58 | H2 | 0.671 | 9.2418 | CO | 1.821 | 78.4797 | 1:56 | 261.0806 | 522.8051 | 114.4632
c:\data\co\000915\fld769 | 2000-09-17 | 2:00 | H2 | 0.67 | 8.6246 | CO | 1.82 | 78.488 | 1:59 | 261.0826 | 487.8903 | 94.6888
c:\data\co\000915\fld770 | 2000-09-17 | 2:03 | H2 | 0.671 | 8.429 | CO | 1.82 | 228.0437 | 2:02 | 261.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld771 | 2000-09-17 | 2:07 | H2 | 0.671 | 8.5591 | CO | 1.82 | 231.1729 | 2:05 | 261.0868 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld772 | 2000-09-17 | 2:10 | H2 | 0.673 | 8.6052 | CO | 1.821 | 230.0028 | 2:08 | 261.0889 | NA | NA |  | 230.2923 | 8.6224
c:\data\co\000915\fld773 | 2000-09-17 | 2:13 | H2 | 0.673 | 8.7029 | CO | 1.821 | 229.7013 | 2:11 | 261.091 | NA | NA |  | 0.77735 | 0.073427
c:\data\co\000915\fld774 | 2000-09-17 | 2:16 | H2 | 0.67 | 9.7431 | CO | 1.821 | 79.1864 | 2:14 | 261.0931 | 549.3434 | 117.4199
c:\data\co\000915\fld775 | 2000-09-17 | 2:19 | H2 | 0.671 | 9.2088 | CO | 1.821 | 78.5805 | 2:17 | 261.0951 | 519.2181 | 116.7788
c:\data\co\000915\fld776 | 2000-09-17 | 2:22 | H2 | 0.673 | 9.6148 | CO | 1.823 | 77.5343 | 2:20 | 261.0972 | 542.1095 | 115.6718
c:\data\co\000915\fld777 | 2000-09-17 | 2:25 | H2 | 0.671 | 8.9852 | CO | 1.821 | 77.1917 | 2:23 | 261.0993 | 506.6109 | 115.3092
c:\data\co\000915\fld778 | 2000-09-17 | 2:28 | H2 | 0.671 | 9.4305 | CO | 1.821 | 76.942 | 2:26 | 261.1014 | 531.7182 | 115.045
c:\data\co\000915\fld779 | 2000-09-17 | 2:31 | H2 | 0.671 | 9.5602 | CO | 1.821 | 77.9918 | 2:29 | 261.1035 | 539.031 | 116.1558
c:\data\co\000915\fld780 | 2000-09-17 | 2:34 | H2 | 0.671 | 9.2743 | CO | 1.821 | 76.8093 | 2:32 | 261.1056 | 522.9112 | 114.9046
c:\data\co\000915\fld781 | 2000-09-17 | 2:37 | H2 | 0.671 | 9.5694 | CO | 1.823 | 79.1922 | 2:35 | 261.1076 | 539.5497 | 117.426
c:\data\co\000915\fld782 | 2000-09-17 | 2:40 | H2 | 0.671 | 9.2886 | CO | 1.821 | 80.2749 | 2:38 | 261.1097 | 523.7174 | 118.5717
c:\data\co\000915\fld783 | 2000-09-17 | 2:43 | H2 | 0.671 | 9.2629 | CO | 1.821 | 77.0422 | 2:41 | 261.1118 | 522.2684 | 115.151
c:\data\co\000915\fld784 | 2000-09-17 | 2:46 | H2 | 0.671 | 9.6101 | CO | 1.821 | 79.7856 | 2:44 | 261.1139 | 541.8445 | 118.0539
c:\data\co\000915\fld785 | 2000-09-17 | 2:49 | H2 | 0.67 | 8.8209 | CO | 1.821 | 79.096 | 2:47 | 261.116 | 497.3472 | 117.3242
c:\data\co\000915\fld786 | 2000-09-17 | 2:52 | H2 | 0.671 | 9.4769 | CO | 1.823 | 80.0444 | 2:50 | 261.1181 | 534.3343 | 118.3278
c:\data\co\000915\fld787 | 2000-09-17 | 2:55 | H2 | 0.671 | 9.3358 | CO | 1.821 | 80.9516 | 2:53 | 261.1201 | 526.3787 | 119.2877
c:\data\co\000915\fld788 | 2000-09-17 | 2:58 | H2 | 0.671 | 9.0902 | CO | 1.821 | 79.9732 | 2:56 | 261.1222 | 512.5311 | 118.2524
c:\data\co\000915\fld789 | 2000-09-17 | 3:01 | H2 | 0.673 | 9.2256 | CO | 1.823 | 79.4141 | 2:59 | 261.1243 | 520.1653 | 117.6608
c:\data\co\000915\fld790 | 2000-09-17 | 3:04 | H2 | 0.671 | 9.6857 | CO | 1.821 | 80.3768 | 3:02 | 261.1264 | 546.107 | 118.6795
c:\data\co\000915\fld791 | 2000-09-17 | 3:07 | H2 | 0.671 | 8.9043 | CO | 1.821 | 78.4636 | 3:05 | 261.1285 | 502.0495 | 116.6551
c:\data\co\000915\fld792 | 2000-09-17 | 3:10 | H2 | 0.671 | 8.8427 | CO | 1.821 | 80.3177 | 3:08 | 261.1306 | 498.5763 | 118.6169
c:\data\co\000915\fld793 | 2000-09-17 | 3:13 | H2 | 0.671 | 8.8776 | CO | 1.823 | 79.6183 | 3:11 | 261.1326 | 500.5441 | 117.8769
c:\data\co\000915\fld794 | 2000-09-17 | 3:16 | H2 | 0.671 | 9.5597 | CO | 1.821 | 78.0242 | 3:14 | 261.1347 | 539.0028 | 116.1901
c:\data\co\000915\fld795 | 2000-09-17 | 3:19 | H2 | 0.673 | 8.7919 | CO | 1.823 | 82.4034 | 3:17 | 261.1368 | 495.7121 | 120.8239
c:\data\co\000915\fld796 | 2000-09-17 | 3:22 | H2 | 0.671 | 9.0593 | CO | 1.821 | 79.8053 | 3:20 | 261.1389 | 510.7889 | 118.0748
c:\data\co\000915\fld797 | 2000-09-17 | 3:25 | H2 | 0.671 | 9.4387 | CO | 1.821 | 78.7498 | 3:23 | 261.141 | 532.1805 | 116.9579
c:\data\co\000915\fld798 | 2000-09-17 | 3:28 | H2 | 0.67 | 9.4453 | CO | 1.82 | 81.5205 | 3:26 | 261.1431 | 532.5526 | 119.8897
c:\data\co\000915\fld799 | 2000-09-17 | 3:31 | H2 | 0.671 | 9.2948 | CO | 1.821 | 84.3676 | 3:29 | 261.1451 | 524.067 | 122.9023
c:\data\co\000915\fld800 | 2000-09-17 | 3:34 | H2 | 0.673 | 9.1983 | CO | 1.823 | 77.4507 | 3:32 | 261.1472 | 518.6261 | 115.5833
c:\data\co\000915\fld801 | 2000-09-17 | 3:37 | H2 | 0.671 | 8.815 | CO | 1.821 | 79.1397 | 3:35 | 261.1493 | 497.0145 | 117.3705
c:\data\co\000915\fld802 | 2000-09-17 | 3:40 | H2 | 0.671 | 9.2821 | CO | 1.823 | 78.112 | 3:38 | 261.1514 | 523.3509 | 116.283
c:\data\co\000915\fld803 | 2000-09-17 | 3:43 | H2 | 0.671 | 9.5553 | CO | 1.821 | 78.5111 | 3:41 | 261.1535 | 538.7547 | 116.7053
c:\data\co\000915\fld804 | 2000-09-17 | 3:46 | H2 | 0.67 | 9.3305 | CO | 1.821 | 74.7664 | 3:44 | 261.1556 | 526.0799 | 112.743
c:\data\co\000915\fld805 | 2000-09-17 | 3:49 | H2 | 0.671 | 9.4362 | CO | 1.821 | 72.4566 | 3:47 | 261.1576 | 532.0395 | 110.2989
c:\data\co\000915\fld806 | 2000-09-17 | 3:52 | H2 | 0.671 | 9.5834 | CO | 1.821 | 70.9798 | 3:50 | 261.1597 | 540.3391 | 108.7363
c:\data\co\000915\fld807 | 2000-09-17 | 3:55 | H2 | 0.671 | 9.2475 | CO | 1.821 | 71.2725 | 3:53 | 261.1618 | 521.4001 | 109.046
c:\data\co\000915\fld808 | 2000-09-17 | 3:58 | H2 | 0.671 | 9.4807 | CO | 1.823 | 67.6239 | 3:56 | 261.1639 | 534.5486 | 105.1853
c:\data\co\000915\fld809 | 2000-09-17 | 4:01 | H2 | 0.671 | 9.0939 | CO | 1.823 | 70.4157 | 3:59 | 261.166 | 512.7397 | 108.1394
c:\data\co\000915\fld810 | 2000-09-17 | 4:04 | H2 | 0.673 | 10.2066 | CO | 1.823 | 67.8986 | 4:02 | 261.1681 | 575.4769 | 105.4759
c:\data\co\000915\fld811 | 2000-09-17 | 4:07 | H2 | 0.671 | 8.7043 | CO | 1.823 | 70.2559 | 4:05 | 261.1701 | 490.773 | 107.9703
c:\data\co\000915\fld812 | 2000-09-17 | 4:10 | H2 | 0.671 | 8.8757 | CO | 1.823 | 69.2434 | 4:08 | 261.1722 | 500.437 | 106.8989
c:\data\co\000915\fld813 | 2000-09-17 | 4:13 | H2 | 0.671 | 8.9536 | CO | 1.821 | 68.2279 | 4:11 | 261.1743 | 504.8292 | 105.8244
c:\data\co\000915\fld814 | 2000-09-17 | 4:16 | H2 | 0.671 | 8.7259 | CO | 1.823 | 69.292 | 4:14 | 261.1764 | 491.9908 | 106.9503
c:\data\co\000915\fld815 | 2000-09-17 | 4:19 | H2 | 0.67 | 9.5086 | CO | 1.821 | 68.5056 | 4:17 | 261.1785 | 536.1217 | 106.1182
c:\data\co\000915\fld816 | 2000-09-17 | 4:22 | H2 | 0.671 | 9.2819 | CO | 1.821 | 68.8617 | 4:20 | 261.1806 | 523.3397 | 106.495
c:\data\co\000915\fld817 | 2000-09-17 | 4:25 | H2 | 0.671 | 9.3101 | CO | 1.821 | 68.0585 | 4:23 | 261.1826 | 524.9297 | 105.6451
c:\data\co\000915\fld818 | 2000-09-17 | 4:28 | H2 | 0.671 | 8.8579 | CO | 1.821 | 67.9823 | 4:26 | 261.1847 | 499.4334 | 105.5645
c:\data\co\000915\fld819 | 2000-09-17 | 4:31 | H2 | 0.671 | 8.8667 | CO | 1.823 | 69.0482 | 4:29 | 261.1868 | 499.9295 | 106.6924
c:\data\co\000915\fld820 | 2000-09-17 | 4:34 | H2 | 0.671 | 9.5769 | CO | 1.823 | 69.3903 | 4:32 | 261.1889 | 539.9726 | 107.0544
c:\data\co\000915\fld821 | 2000-09-17 | 4:37 | H2 | 0.673 | 8.6125 | CO | 1.823 | 69.2789 | 4:35 | 261.191 | 485.597 | 106.9365
c:\data\co\000915\fld822 | 2000-09-17 | 4:40 | H2 | 0.671 | 9.4811 | CO | 1.823 | 65.5914 | 4:38 | 261.1931 | 534.5711 | 103.0346
c:\data\co\000915\fld823 | 2000-09-17 | 4:43 | H2 | 0.673 | 8.9864 | CO | 1.823 | 66.3638 | 4:41 | 261.1951 | 506.6785 | 103.8519
c:\data\co\000915\fld824 | 2000-09-17 | 4:46 | H2 | 0.671 | 8.778 | CO | 1.823 | 65.907 | 4:44 | 261.1972 | 494.9284 | 103.3686
c:\data\co\000915\fld825 | 2000-09-17 | 4:49 | H2 | 0.671 | 9.3663 | CO | 1.821 | 66.1543 | 4:47 | 261.1993 | 528.0984 | 103.6303
c:\data\co\000915\fld826 | 2000-09-17 | 4:52 | H2 | 0.67 | 9.7595 | CO | 1.82 | 63.7877 | 4:50 | 261.2014 | 550.2681 | 101.1261
c:\data\co\000915\fld827 | 2000-09-17 | 4:55 | H2 | 0.67 | 9.7691 | CO | 1.821 | 65.5966 | 4:53 | 261.2035 | 550.8094 | 103.0401
c:\data\co\000915\fld828 | 2000-09-17 | 4:58 | H2 | 0.671 | 8.8969 | CO | 1.823 | 64.4338 | 4:56 | 261.2056 | 501.6323 | 101.8097
c:\data\co\000915\fld829 | 2000-09-17 | 5:01 | H2 | 0.67 | 9.3883 | CO | 1.821 | 65.5087 | 4:59 | 261.2076 | 529.3388 | 102.9471
c:\data\co\000915\fld830 | 2000-09-17 | 5:04 | H2 | 0.671 | 9.1609 | CO | 1.823 | 63.3101 | 5:02 | 261.2097 | 516.5173 | 100.6207
c:\data\co\000915\fld831 | 2000-09-17 | 5:07 | H2 | 0.671 | 9.0187 | CO | 1.823 | 64.8056 | 5:05 | 261.2118 | 508.4997 | 102.2032
c:\data\co\000915\fld832 | 2000-09-17 | 5:10 | H2 | 0.67 | 9.4981 | CO | 1.823 | 62.1837 | 5:08 | 261.2139 | 535.5296 | 99.4289
c:\data\co\000915\fld833 | 2000-09-17 | 5:13 | H2 | 0.671 | 9.3331 | CO | 1.823 | 62.2132 | 5:11 | 261.216 | 526.2265 | 99.4601
c:\data\co\000915\fld834 | 2000-09-17 | 5:16 | H2 | 0.671 | 9.1201 | CO | 1.821 | 62.8149 | 5:14 | 261.2181 | 514.2169 | 100.0967
c:\data\co\000915\fld835 | 2000-09-17 | 5:19 | H2 | 0.671 | 9.0383 | CO | 1.823 | 65.2517 | 5:17 | 261.2201 | 509.6048 | 102.6752
c:\data\co\000915\fld836 | 2000-09-17 | 5:22 | H2 | 0.676 | 9.162 | CO | 1.828 | 62.2533 | 5:20 | 261.2222 | 516.5794 | 99.5025
c:\data\co\000915\fld837 | 2000-09-17 | 5:25 | H2 | 0.671 | 8.9918 | CO | 1.821 | 66.3847 | 5:23 | 261.2243 | 506.983 | 103.874
c:\data\co\000915\fld838 | 2000-09-17 | 5:28 | H2 | 0.67 | 9.1807 | CO | 1.821 | 63.8756 | 5:26 | 261.2264 | 517.6337 | 101.2191
c:\data\co\000915\fld839 | 2000-09-17 | 5:31 | H2 | 0.67 | 9.3362 | CO | 1.821 | 61.4784 | 5:29 | 261.2285 | 526.4013 | 98.6826
c:\data\co\000915\fld840 | 2000-09-17 | 5:34 | H2 | 0.67 | 9.3046 | CO | 1.823 | 60.5827 | 5:32 | 261.2306 | 524.6196 | 97.7348
c:\data\co\000915\fld841 | 2000-09-17 | 5:37 | H2 | 0.671 | 8.9047 | CO | 1.823 | 64.0713 | 5:35 | 261.2326 | 502.0721 | 101.4262
c:\data\co\000915\fld842 | 2000-09-17 | 5:40 | H2 | 0.67 | 9.3103 | CO | 1.821 | 61.922 | 5:38 | 261.2347 | 524.9409 | 99.1519
c:\data\co\000915\fld843 | 2000-09-17 | 5:43 | H2 | 0.67 | 9.5851 | CO | 1.821 | 62.803 | 5:41 | 261.2368 | 540.4349 | 100.0842
c:\data\co\000915\fld844 | 2000-09-17 | 5:46 | H2 | 0.67 | 9.0694 | CO | 1.821 | 63.2112 | 5:44 | 261.2389 | 511.3583 | 100.5161
c:\data\co\000915\fld845 | 2000-09-17 | 5:49 | H2 | 0.67 | 8.861 | CO | 1.82 | 63.0069 | 5:47 | 261.241 | 499.6081 | 100.2999
c:\data\co\000915\fld846 | 2000-09-17 | 5:52 | H2 | 0.671 | 9.4588 | CO | 1.821 | 59.7351 | 5:50 | 261.2431 | 533.3138 | 96.8379
c:\data\co\000915\fld847 | 2000-09-17 | 5:55 | H2 | 0.671 | 9.417 | CO | 1.821 | 62.8655 | 5:53 | 261.2451 | 530.957 | 100.1503
c:\data\co\000915\fld848 | 2000-09-17 | 5:58 | H2 | 0.675 | 8.6799 | CO | 1.826 | 59.8311 | 5:56 | 261.2472 | 489.3972 | 96.9395
c:\data\co\000915\fld849 | 2000-09-17 | 6:01 | H2 | 0.671 | 9.1436 | CO | 1.821 | 63.3793 | 5:59 | 261.2493 | 515.5419 | 100.694
c:\data\co\000915\fld850 | 2000-09-17 | 6:04 | H2 | 0.671 | 8.9953 | CO | 1.821 | 61.0362 | 6:02 | 261.2514 | 507.1804 | 98.2147
c:\data\co\000915\fld851 | 2000-09-17 | 6:07 | H2 | 0.67 | 8.6817 | CO | 1.821 | 60.6091 | 6:05 | 261.2535 | 489.4987 | 97.7627
c:\data\co\000915\fld852 | 2000-09-17 | 6:10 | H2 | 0.671 | 9.3154 | CO | 1.821 | 62.891 | 6:08 | 261.2556 | 525.2285 | 100.1773
c:\data\co\000915\fld853 | 2000-09-17 | 6:13 | H2 | 0.671 | 9.2978 | CO | 1.821 | 61.7068 | 6:11 | 261.2576 | 524.2362 | 98.9242
c:\data\co\000915\fld854 | 2000-09-17 | 6:16 | H2 | 0.67 | 9.0698 | CO | 1.82 | 60.8269 | 6:14 | 261.2597 | 511.3809 | 97.9932
c:\data\co\000915\fld855 | 2000-09-17 | 6:19 | H2 | 0.671 | 9.5086 | CO | 1.823 | 59.744 | 6:17 | 261.2618 | 536.1217 | 96.8473
c:\data\co\000915\fld856 | 2000-09-17 | 6:22 | H2 | 0.671 | 8.924 | CO | 1.82 | 57.4819 | 6:20 | 261.2639 | 503.1603 | 94.4537
c:\data\co\000915\fld857 | 2000-09-17 | 6:25 | H2 | 0.671 | 9.5322 | CO | 1.821 | 60.9712 | 6:23 | 261.266 | 537.4523 | 98.1459
c:\data\co\000915\fld858 | 2000-09-17 | 6:28 | H2 | 0.671 | 8.9622 | CO | 1.823 | 60.3152 | 6:26 | 261.2681 | 505.3141 | 97.4517
c:\data\co\000915\fld859 | 2000-09-17 | 6:31 | H2 | 0.671 | 9.3184 | CO | 1.821 | 59.1439 | 6:29 | 261.2701 | 525.3976 | 96.2124
c:\data\co\000915\fld860 | 2000-09-17 | 6:34 | H2 | 0.67 | 9.3988 | CO | 1.821 | 60.7507 | 6:32 | 261.2722 | 529.9308 | 97.9126
c:\data\co\000915\fld861 | 2000-09-17 | 6:37 | H2 | 0.671 | 8.9428 | CO | 1.823 | 61.098 | 6:35 | 261.2743 | 504.2203 | 98.28
c:\data\co\000915\fld862 | 2000-09-17 | 6:40 | H2 | 0.671 | 9.7425 | CO | 1.821 | 58.1294 | 6:38 | 261.2764 | 549.3096 | 95.1389
c:\data\co\000915\fld863 | 2000-09-17 | 6:43 | H2 | 0.67 | 8.3951 | CO | 1.821 | 59.4644 | 6:41 | 261.2785 | 473.3394 | 96.5515
c:\data\co\000915\fld864 | 2000-09-17 | 6:46 | H2 | 0.67 | 8.9473 | CO | 1.821 | 60.4524 | 6:44 | 261.2806 | 504.474 | 97.5969
c:\data\co\000915\fld865 | 2000-09-17 | 6:49 | H2 | 0.671 | 9.103 | CO | 1.823 | 58.0678 | 6:47 | 261.2826 | 513.2528 | 95.0737
c:\data\co\000915\fld866 | 2000-09-17 | 6:52 | H2 | 0.671 | 9.0152 | CO | 1.821 | 61.4155 | 6:50 | 261.2847 | 508.3024 | 98.616
c:\data\co\000915\fld867 | 2000-09-17 | 6:55 | H2 | 0.671 | 9.4628 | CO | 1.825 | 57.2765 | 6:53 | 261.2868 | 533.5393 | 94.2364
c:\data\co\000915\fld868 | 2000-09-17 | 6:58 | H2 | 0.671 | 8.7837 | CO | 1.823 | 60.6103 | 6:56 | 261.2889 | 495.2497 | 97.764
c:\data\co\000915\fld869 | 2000-09-17 | 7:01 | H2 | 0.671 | 8.7418 | CO | 1.823 | 61.0519 | 6:59 | 261.291 | 492.8873 | 98.2313
c:\data\co\000915\fld870 | 2000-09-17 | 7:04 | H2 | 0.673 | 8.7656 | CO | 1.825 | 59.3359 | 7:02 | 261.2931 | 494.2292 | 96.4155
c:\data\co\000915\fld871 | 2000-09-17 | 7:07 | H2 | 0.671 | 7.8394 | CO | 1.823 | 61.4051 | 7:05 | 261.2951 | 442.0075 | 98.605
c:\data\co\000915\fld872 | 2000-09-17 | 7:10 | H2 | 0.671 | 9.6038 | CO | 1.821 | 62.0144 | 7:08 | 261.2972 | 541.4893 | 99.2497
c:\data\co\000915\fld873 | 2000-09-17 | 7:13 | H2 | 0.67 | 8.94 | CO | 1.821 | 58.4842 | 7:11 | 261.2993 | 504.0624 | 95.5143
c:\data\co\000915\fld874 | 2000-09-17 | 7:16 | H2 | 0.671 | 9.5332 | CO | 1.823 | 58.254 | 7:14 | 261.3014 | 537.5087 | 95.2707
c:\data\co\000915\fld875 | 2000-09-17 | 7:19 | H2 | 0.67 | 8.9774 | CO | 1.823 | 61.9745 | 7:17 | 261.3035 | 506.1711 | 99.2075
c:\data\co\000915\fld876 | 2000-09-17 | 7:22 | H2 | 0.671 | 9.5186 | CO | 1.825 | 60.7841 | 7:20 | 261.3056 | 536.6855 | 97.9479
c:\data\co\000915\fld877 | 2000-09-17 | 7:25 | H2 | 0.671 | 9.1504 | CO | 1.825 | 59.2938 | 7:23 | 261.3076 | 515.9253 | 96.371
c:\data\co\000915\fld878 | 2000-09-17 | 7:28 | H2 | 0.671 | 8.8251 | CO | 1.825 | 60.9553 | 7:26 | 261.3097 | 497.584 | 98.129
c:\data\co\000915\fld879 | 2000-09-17 | 7:31 | H2 | 0.67 | 8.6026 | CO | 1.823 | 61.2868 | 7:29 | 261.3118 | 485.0388 | 98.4798
c:\data\co\000915\fld880 | 2000-09-17 | 7:34 | H2 | 0.67 | 8.9615 | CO | 1.823 | 60.6939 | 7:32 | 261.3139 | 505.2746 | 97.8525
c:\data\co\000915\fld881 | 2000-09-17 | 7:37 | H2 | 0.671 | 9.0521 | CO | 1.825 | 60.5209 | 7:35 | 261.316 | 510.3829 | 97.6694
c:\data\co\000915\fld882 | 2000-09-17 | 7:40 | H2 | 0.671 | 8.4009 | CO | 1.825 | 63.5898 | 7:38 | 261.3181 | 473.6664 | 100.9167
c:\data\co\000915\fld883 | 2000-09-17 | 7:43 | H2 | 0.676 | 7.7981 | CO | 1.83 | 68.0929 | 7:41 | 261.3201 | 439.6788 | 105.6815
c:\data\co\000915\fld884 | 2000-09-17 | 7:46 | H2 | 0.671 | 7.5803 | CO | 1.826 | 66.1472 | 7:44 | 261.3222 | 427.3987 | 103.6227
c:\data\co\000915\fld885 | 2000-09-17 | 7:49 | H2 | 0.671 | 7.8803 | CO | 1.825 | 67.0433 | 7:47 | 261.3243 | 444.3135 | 104.5709
c:\data\co\000915\fld886 | 2000-09-17 | 7:52 | H2 | 0.671 | 8.5988 | CO | 1.825 | 62.5348 | 7:50 | 261.3264 | 484.8246 | 99.8004
c:\data\co\000915\fld887 | 2000-09-17 | 7:55 | H2 | 0.671 | 8.4064 | CO | 1.826 | 67.8518 | 7:53 | 261.3285 | 473.9765 | 105.4264
c:\data\co\000915\fld888 | 2000-09-17 | 7:58 | H2 | 0.671 | 8.2427 | CO | 1.826 | 77.8682 | 7:56 | 261.3306 | 464.7466 | 116.0251
c:\data\co\000915\fld889 | 2000-09-17 | 8:01 | H2 | 0.671 | 8.506 | CO | 1.825 | 74.1376 | 7:59 | 261.3326 | 479.5922 | 112.0776
c:\data\co\000915\fld890 | 2000-09-17 | 8:04 | H2 | 0.673 | 8.545 | CO | 1.823 | 66.1913 | 8:02 | 261.3347 | 481.7912 | 103.6694
c:\data\co\000915\fld891 | 2000-09-17 | 8:07 | H2 | 0.673 | 9.6597 | CO | 1.823 | 70.3482 | 8:05 | 261.3368 | 544.6411 | 108.0679
c:\data\co\000915\fld892 | 2000-09-17 | 8:10 | H2 | 0.671 | 9.4704 | CO | 1.823 | 60.3391 | 8:08 | 261.3389 | 533.9678 | 97.477
c:\data\co\000915\fld893 | 2000-09-17 | 8:13 | H2 | 0.673 | 9.3748 | CO | 1.823 | 60.4285 | 8:11 | 261.341 | 528.5776 | 97.5716
c:\data\co\000915\fld894 | 2000-09-17 | 8:16 | H2 | 0.673 | 9.2603 | CO | 1.823 | 59.9473 | 8:14 | 261.3431 | 522.1218 | 97.0625
c:\data\co\000915\fld895 | 2000-09-17 | 8:19 | H2 | 0.678 | 8.894 | CO | 1.826 | 63.2436 | 8:17 | 261.3451 | 501.4688 | 100.5504
c:\data\co\000915\fld896 | 2000-09-17 | 8:22 | H2 | 0.673 | 10.0813 | CO | 1.818 | 60.0473 | 8:20 | 261.3472 | 568.4121 | 97.1683
c:\data\co\000915\fld897 | 2000-09-17 | 8:25 | H2 | 0.671 | 9.5994 | CO | 1.816 | 62.1129 | 8:23 | 261.3493 | 541.2412 | 99.3539
c:\data\co\000915\fld898 | 2000-09-17 | 8:28 | H2 | 0.673 | 9.0413 | CO | 1.818 | 61.7345 | 8:26 | 261.3514 | 509.774 | 98.9535
c:\data\co\000915\fld899 | 2000-09-17 | 8:31 | H2 | 0.673 | 9.6037 | CO | 1.818 | 61.3702 | 8:29 | 261.3535 | 541.4837 | 98.5681
c:\data\co\000915\fld900 | 2000-09-17 | 8:34 | H2 | 0.671 | 9.0137 | CO | 1.816 | 63.3935 | 8:32 | 261.3556 | 508.2178 | 100.709
c:\data\co\000915\fld901 | 2000-09-17 | 8:37 | H2 | 0.671 | 9.2653 | CO | 1.815 | 63.8875 | 8:35 | 261.3576 | 522.4037 | 101.2317
c:\data\co\000915\fld902 | 2000-09-17 | 8:40 | H2 | 0.675 | 8.7749 | CO | 1.82 | 61.1491 | 8:38 | 261.3597 | 494.7536 | 98.3341
c:\data\co\000915\fld903 | 2000-09-17 | 8:43 | H2 | 0.671 | 9.3155 | CO | 1.815 | 64.8678 | 8:41 | 261.3618 | 525.2341 | 102.269
c:\data\co\000915\fld904 | 2000-09-17 | 8:46 | H2 | 0.67 | 8.8055 | CO | 1.815 | 62.2362 | 8:44 | 261.3639 | 496.4789 | 99.4844
c:\data\co\000915\fld905 | 2000-09-17 | 8:49 | H2 | 0.671 | 9.1874 | CO | 1.815 | 62.2081 | 8:47 | 261.366 | 518.0115 | 99.4547
c:\data\co\000915\fld906 | 2000-09-17 | 8:52 | H2 | 0.67 | 9.7867 | CO | 1.813 | 61.5067 | 8:50 | 261.3681 | 551.8017 | 98.7125
c:\data\co\000915\fld907 | 2000-09-17 | 8:55 | H2 | 0.67 | 9.0515 | CO | 1.81 | 65.3367 | 8:53 | 261.3701 | 510.3491 | 102.7651
c:\data\co\000915\fld908 | 2000-09-17 | 8:58 | H2 | 0.67 | 9.1013 | CO | 1.813 | 61.485 | 8:56 | 261.3722 | 513.1569 | 98.6895
c:\data\co\000915\fld909 | 2000-09-17 | 9:01 | H2 | 0.67 | 9.6199 | CO | 1.813 | 65.0535 | 8:59 | 261.3743 | 542.3971 | 102.4655
c:\data\co\000915\fld910 | 2000-09-17 | 9:04 | H2 | 0.67 | 9.1959 | CO | 1.81 | 66.5309 | 9:02 | 261.3764 | 518.4907 | 104.0287
c:\data\co\000915\fld911 | 2000-09-17 | 9:07 | H2 | 0.67 | 9.037 | CO | 1.811 | 64.8854 | 9:05 | 261.3785 | 509.5315 | 102.2876
c:\data\co\000915\fld912 | 2000-09-17 | 9:10 | H2 | 0.67 | 9.3693 | CO | 1.811 | 64.0525 | 9:08 | 261.3806 | 528.2675 | 101.4063
c:\data\co\000915\fld913 | 2000-09-17 | 9:13 | H2 | 0.67 | 9.0288 | CO | 1.811 | 64.8025 | 9:11 | 261.3826 | 509.0692 | 102.1999
c:\data\co\000915\fld914 | 2000-09-17 | 9:16 | H2 | 0.67 | 8.918 | CO | 1.811 | 65.296 | 9:14 | 261.3847 | 502.822 | 102.7221
c:\data\co\000915\fld915 | 2000-09-17 | 9:19 | H2 | 0.67 | 9.3598 | CO | 1.81 | 63.7317 | 9:17 | 261.3868 | 527.7319 | 101.0668
c:\data\co\000915\fld916 | 2000-09-17 | 9:22 | H2 | 0.67 | 10.0751 | CO | 1.811 | 65.1082 | 9:20 | 261.3889 | 568.0625 | 102.5233
c:\data\co\000915\fld917 | 2000-09-17 | 9:25 | H2 | 0.67 | 9.4179 | CO | 1.811 | 66.4799 | 9:23 | 261.391 | 531.0077 | 103.9748
c:\data\co\000915\fld918 | 2000-09-17 | 9:28 | H2 | 0.67 | 8.9517 | CO | 1.811 | 66.9631 | 9:26 | 261.3931 | 504.7221 | 104.4861
c:\data\co\000915\fld919 | 2000-09-17 | 9:31 | H2 | 0.67 | 9.8991 | CO | 1.808 | 78.2586 | 9:29 | 261.3951 | 558.1391 | 116.4382
c:\data\co\000915\fld920 | 2000-09-17 | 9:34 | H2 | 0.668 | 9.247 | CO | 1.808 | 61.6492 | 9:32 | 261.3972 | 521.3719 | 98.8633
c:\data\co\000915\fld921 | 2000-09-17 | 9:37 | H2 | 0.668 | 9.235 | CO | 1.808 | 66.1588 | 9:35 | 261.3993 | 520.6953 | 103.635
c:\data\co\000915\fld922 | 2000-09-17 | 9:40 | H2 | 0.67 | 9.3496 | CO | 1.811 | 62.276 | 9:38 | 261.4014 | 527.1568 | 99.5265
c:\data\co\000915\fld923 | 2000-09-17 | 9:43 | H2 | 0.668 | 9.3987 | CO | 1.81 | 63.8862 | 9:41 | 261.4035 | 529.9252 | 101.2303
c:\data\co\000915\fld924 | 2000-09-17 | 9:46 | H2 | 0.67 | 10.1646 | CO | 1.808 | 62.1209 | 9:44 | 261.4056 | 573.1088 | 99.3624
c:\data\co\000915\fld925 | 2000-09-17 | 9:49 | H2 | 0.673 | 9.2038 | CO | 1.813 | 61.5817 | 9:47 | 261.4076 | 518.9362 | 98.7919
c:\data\co\000915\fld926 | 2000-09-17 | 9:52 | H2 | 0.668 | 9.2634 | CO | 1.808 | 62.3883 | 9:50 | 261.4097 | 522.2966 | 99.6453
c:\data\co\000915\fld927 | 2000-09-17 | 9:55 | H2 | 0.67 | 9.5612 | CO | 1.811 | 62.001 | 9:53 | 261.4118 | 539.0874 | 99.2355
c:\data\co\000915\fld928 | 2000-09-17 | 9:58 | H2 | 0.668 | 9.3934 | CO | 1.808 | 60.9079 | 9:56 | 261.4139 | 529.6264 | 98.0789
c:\data\co\000915\fld929 | 2000-09-17 | 10:01 | H2 | 0.67 | 9.7866 | CO | 1.81 | 63.6296 | 9:59 | 261.416 | 467.7144 | 76.0235
c:\data\co\000915\fld930 | 2000-09-17 | 10:04 | H2 | 0.67 | 8.9845 | CO | 1.808 | 232.535 | 10:02 | 261.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld931 | 2000-09-17 | 10:07 | H2 | 0.668 | 9.2269 | CO | 1.808 | 231.6044 | 10:05 | 261.4201 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld932 | 2000-09-17 | 10:10 | H2 | 0.668 | 9.5548 | CO | 1.806 | 231.8736 | 10:08 | 261.4222 | NA | NA |  | 233.3903 | 9.1135
c:\data\co\000915\fld933 | 2000-09-17 | 10:13 | H2 | 0.668 | 8.5588 | CO | 1.805 | 236.693 | 10:11 | 261.4243 | NA | NA |  | 2.8634 | 0.50759
c:\data\co\000915\fld934 | 2000-09-17 | 10:16 | H2 | 0.67 | 9.4538 | CO | 1.808 | 65.8147 | 10:14 | 261.4264 | 531.4119 | 103.5703
c:\data\co\000915\fld935 | 2000-09-17 | 10:19 | H2 | 0.668 | 9.5324 | CO | 1.81 | 64.9628 | 10:17 | 261.4285 | 535.8301 | 102.6704
c:\data\co\000915\fld936 | 2000-09-17 | 10:22 | H2 | 0.67 | 9.335 | CO | 1.808 | 63.7015 | 10:20 | 261.4306 | 524.734 | 101.3381
c:\data\co\000915\fld937 | 2000-09-17 | 10:25 | H2 | 0.67 | 9.4954 | CO | 1.806 | 63.438 | 10:23 | 261.4326 | 533.7503 | 101.0597
c:\data\co\000915\fld938 | 2000-09-17 | 10:28 | H2 | 0.67 | 9.1233 | CO | 1.808 | 63.5218 | 10:26 | 261.4347 | 512.834 | 101.1483
c:\data\co\000915\fld939 | 2000-09-17 | 10:31 | H2 | 0.668 | 9.5366 | CO | 1.81 | 64.5209 | 10:29 | 261.4368 | 536.0662 | 102.2036
c:\data\co\000915\fld940 | 2000-09-17 | 10:34 | H2 | 0.668 | 9.8747 | CO | 1.808 | 64.1191 | 10:32 | 261.4389 | 555.0713 | 101.7792
c:\data\co\000915\fld941 | 2000-09-17 | 10:37 | H2 | 0.67 | 9.997 | CO | 1.808 | 65.3436 | 10:35 | 261.441 | 561.946 | 103.0726
c:\data\co\000915\fld942 | 2000-09-17 | 10:40 | H2 | 0.67 | 9.633 | CO | 1.808 | 62.3362 | 10:38 | 261.4431 | 541.485 | 99.8959
c:\data\co\000915\fld943 | 2000-09-17 | 10:43 | H2 | 0.673 | 9.4398 | CO | 1.816 | 66.3988 | 10:41 | 261.4451 | 530.6249 | 104.1873
c:\data\co\000915\fld944 | 2000-09-17 | 10:46 | H2 | 0.67 | 9.6157 | CO | 1.808 | 62.7304 | 10:44 | 261.4472 | 540.5125 | 100.3123
c:\data\co\000915\fld945 | 2000-09-17 | 10:49 | H2 | 0.668 | 9.5976 | CO | 1.806 | 63.3147 | 10:47 | 261.4493 | 539.4951 | 100.9295
c:\data\co\000915\fld946 | 2000-09-17 | 10:52 | H2 | 0.67 | 9.2814 | CO | 1.81 | 63.7615 | 10:50 | 261.4514 | 521.721 | 101.4015
c:\data\co\000915\fld947 | 2000-09-17 | 10:55 | H2 | 0.668 | 9.444 | CO | 1.811 | 64.5808 | 10:53 | 261.4535 | 530.861 | 102.2669
c:\data\co\000915\fld948 | 2000-09-17 | 10:58 | H2 | 0.668 | 9.2476 | CO | 1.808 | 65.1955 | 10:56 | 261.4556 | 519.8211 | 102.9162
c:\data\co\000915\fld949 | 2000-09-17 | 11:01 | H2 | 0.675 | 9.4363 | CO | 1.811 | 65.0283 | 10:59 | 261.4576 | 530.4282 | 102.7396
c:\data\co\000915\fld950 | 2000-09-17 | 11:04 | H2 | 0.668 | 8.865 | CO | 1.806 | 61.761 | 11:02 | 261.4597 | 498.3146 | 99.2883
c:\data\co\000915\fld951 | 2000-09-17 | 11:07 | H2 | 0.668 | 9.2118 | CO | 1.808 | 63.5182 | 11:05 | 261.4618 | 517.8087 | 101.1445
c:\data\co\000915\fld952 | 2000-09-17 | 11:10 | H2 | 0.668 | 9.3642 | CO | 1.806 | 62.863 | 11:08 | 261.4639 | 526.3754 | 100.4524
c:\data\co\000915\fld953 | 2000-09-17 | 11:13 | H2 | 0.668 | 9.1958 | CO | 1.806 | 64.4496 | 11:11 | 261.466 | 516.9093 | 102.1283
c:\data\co\000915\fld954 | 2000-09-17 | 11:16 | H2 | 0.67 | 9.6221 | CO | 1.808 | 63.5453 | 11:14 | 261.4681 | 540.8723 | 101.1731
c:\data\co\000915\fld955 | 2000-09-17 | 11:19 | H2 | 0.668 | 9.6631 | CO | 1.808 | 66.9345 | 11:17 | 261.4701 | 543.177 | 104.7531
c:\data\co\000915\fld956 | 2000-09-17 | 11:22 | H2 | 0.668 | 9.2654 | CO | 1.806 | 66.603 | 11:20 | 261.4722 | 520.8217 | 104.4029
c:\data\co\000915\fld957 | 2000-09-17 | 11:25 | H2 | 0.668 | 9.2591 | CO | 1.806 | 63.3428 | 11:23 | 261.4743 | 520.4675 | 100.9592
c:\data\co\000915\fld958 | 2000-09-17 | 11:28 | H2 | 0.668 | 9.8298 | CO | 1.806 | 65.6082 | 11:26 | 261.4764 | 552.5474 | 103.3521
c:\data\co\000915\fld959 | 2000-09-17 | 11:31 | H2 | 0.67 | 9.9117 | CO | 1.81 | 65.0214 | 11:29 | 261.4785 | 557.1511 | 102.7323
c:\data\co\000915\fld960 | 2000-09-17 | 11:34 | H2 | 0.668 | 9.8628 | CO | 1.806 | 67.6156 | 11:32 | 261.4806 | 554.4024 | 105.4726
c:\data\co\000915\fld961 | 2000-09-17 | 11:37 | H2 | 0.668 | 9.8495 | CO | 1.808 | 63.7939 | 11:35 | 261.4826 | 553.6548 | 101.4357
c:\data\co\000915\fld962 | 2000-09-17 | 11:40 | H2 | 0.668 | 9.4025 | CO | 1.806 | 67.5904 | 11:38 | 261.4847 | 528.5283 | 105.4459
c:\data\co\000915\fld963 | 2000-09-17 | 11:43 | H2 | 0.668 | 9.3294 | CO | 1.808 | 67.3105 | 11:41 | 261.4868 | 524.4192 | 105.1503
c:\data\co\000915\fld964 | 2000-09-17 | 11:46 | H2 | 0.666 | 9.0184 | CO | 1.806 | 66.743 | 11:44 | 261.4889 | 506.9374 | 104.5508
c:\data\co\000915\fld965 | 2000-09-17 | 11:49 | H2 | 0.668 | 9.5734 | CO | 1.806 | 63.1932 | 11:47 | 261.491 | 538.1348 | 100.8012
c:\data\co\000915\fld966 | 2000-09-17 | 11:52 | H2 | 0.668 | 9.3543 | CO | 1.808 | 63.3707 | 11:50 | 261.4931 | 525.8189 | 100.9887
c:\data\co\000915\fld967 | 2000-09-17 | 11:55 | H2 | 0.673 | 9.2226 | CO | 1.813 | 67.3461 | 11:53 | 261.4951 | 518.4158 | 105.1879
c:\data\co\000915\fld968 | 2000-09-17 | 11:58 | H2 | 0.67 | 9.0997 | CO | 1.811 | 63.9044 | 11:56 | 261.4972 | 511.5074 | 101.5524
c:\data\co\000915\fld969 | 2000-09-17 | 12:01 | H2 | 0.668 | 9.3308 | CO | 1.808 | 64.76 | 11:59 | 261.4993 | 524.4979 | 102.4562
c:\data\co\000915\fld970 | 2000-09-17 | 12:04 | H2 | 0.67 | 9.8573 | CO | 1.806 | 63.7999 | 12:02 | 261.5014 | 554.0932 | 101.442
c:\data\co\000915\fld971 | 2000-09-17 | 12:07 | H2 | 0.668 | 9.8907 | CO | 1.808 | 65.6182 | 12:05 | 261.5035 | 555.9707 | 103.3627
c:\data\co\000915\fld972 | 2000-09-17 | 12:10 | H2 | 0.668 | 9.6945 | CO | 1.81 | 63.8112 | 12:08 | 261.5056 | 544.942 | 101.454
c:\data\co\000915\fld973 | 2000-09-17 | 12:13 | H2 | 0.668 | 9.1641 | CO | 1.805 | 68.0378 | 12:11 | 261.5076 | 515.1274 | 105.9185
c:\data\co\000915\fld974 | 2000-09-17 | 12:16 | H2 | 0.668 | 9.3768 | CO | 1.805 | 68.3788 | 12:14 | 261.5097 | 527.0836 | 106.2787
c:\data\co\000915\fld975 | 2000-09-17 | 12:19 | H2 | 0.668 | 9.8227 | CO | 1.806 | 71.1654 | 12:17 | 261.5118 | 552.1483 | 109.2222
c:\data\co\000915\fld976 | 2000-09-17 | 12:22 | H2 | 0.668 | 9.2836 | CO | 1.808 | 69.3961 | 12:20 | 261.5139 | 521.8447 | 107.3533
c:\data\co\000915\fld977 | 2000-09-17 | 12:25 | H2 | 0.666 | 9.7594 | CO | 1.805 | 69.4959 | 12:23 | 261.516 | 548.5901 | 107.4587
c:\data\co\000915\fld978 | 2000-09-17 | 12:28 | H2 | 0.668 | 10.0993 | CO | 1.806 | 70.8787 | 12:26 | 261.5181 | 567.6964 | 108.9194
c:\data\co\000915\fld979 | 2000-09-17 | 12:31 | H2 | 0.67 | 9.2577 | CO | 1.806 | 70.7764 | 12:29 | 261.5201 | 520.3888 | 108.8113
c:\data\co\000915\fld980 | 2000-09-17 | 12:34 | H2 | 0.668 | 9.3999 | CO | 1.808 | 71.0805 | 12:32 | 261.5222 | 528.3821 | 109.1326
c:\data\co\000915\fld981 | 2000-09-17 | 12:37 | H2 | 0.668 | 9.2277 | CO | 1.806 | 71.864 | 12:35 | 261.5243 | 518.7025 | 109.9602
c:\data\co\000915\fld982 | 2000-09-17 | 12:40 | H2 | 0.668 | 10.2728 | CO | 1.806 | 71.8477 | 12:38 | 261.5264 | 577.4491 | 109.943
c:\data\co\000915\fld983 | 2000-09-17 | 12:43 | H2 | 0.668 | 9.8679 | CO | 1.806 | 74.4475 | 12:41 | 261.5285 | 554.6891 | 112.6891
c:\data\co\000915\fld984 | 2000-09-17 | 12:46 | H2 | 0.668 | 9.6214 | CO | 1.806 | 73.2693 | 12:44 | 261.5306 | 540.8329 | 111.4446
c:\data\co\000915\fld985 | 2000-09-17 | 12:49 | H2 | 0.668 | 9.2612 | CO | 1.808 | 77.2826 | 12:47 | 261.5326 | 520.5856 | 115.6839
c:\data\co\000915\fld986 | 2000-09-17 | 12:52 | H2 | 0.668 | 9.4107 | CO | 1.806 | 72.1435 | 12:50 | 261.5347 | 528.9892 | 110.2554
c:\data\co\000915\fld987 | 2000-09-17 | 12:55 | H2 | 0.67 | 9.6269 | CO | 1.806 | 78.4591 | 12:53 | 261.5368 | 541.1421 | 116.9266
c:\data\co\000915\fld988 | 2000-09-17 | 12:58 | H2 | 0.668 | 10.0471 | CO | 1.806 | 75.6026 | 12:56 | 261.5389 | 564.7622 | 113.9093
c:\data\co\000915\fld989 | 2000-09-17 | 13:01 | H2 | 0.668 | 9.4695 | CO | 1.806 | 77.5718 | 12:59 | 261.541 | 532.2944 | 115.9893
c:\data\co\000915\fld990 | 2000-09-17 | 13:04 | H2 | 0.668 | 9.7973 | CO | 1.811 | 76.4362 | 13:02 | 261.5431 | 550.7205 | 114.7898
c:\data\co\000915\fld991 | 2000-09-17 | 13:07 | H2 | 0.668 | 9.3776 | CO | 1.806 | 78.6173 | 13:05 | 261.5451 | 527.1286 | 117.0937
c:\data\co\000915\fld992 | 2000-09-17 | 13:10 | H2 | 0.668 | 9.4976 | CO | 1.806 | 75.8475 | 13:08 | 261.5472 | 533.874 | 114.168
c:\data\co\000915\fld993 | 2000-09-17 | 13:13 | H2 | 0.67 | 9.9709 | CO | 1.808 | 78.232 | 13:11 | 261.5493 | 560.4788 | 116.6867
c:\data\co\000915\fld994 | 2000-09-17 | 13:16 | H2 | 0.67 | 9.9575 | CO | 1.81 | 78.1852 | 13:14 | 261.5514 | 559.7256 | 116.6373
c:\data\co\000915\fld995 | 2000-09-17 | 13:19 | H2 | 0.668 | 9.7096 | CO | 1.808 | 81.0503 | 13:17 | 261.5535 | 545.7908 | 119.6637
c:\data\co\000915\fld996 | 2000-09-17 | 13:22 | H2 | 0.668 | 9.4587 | CO | 1.806 | 80.0433 | 13:20 | 261.5556 | 531.6873 | 118.6
c:\data\co\000915\fld997 | 2000-09-17 | 13:25 | H2 | 0.67 | 9.9799 | CO | 1.808 | 77.6727 | 13:23 | 261.5576 | 560.9847 | 116.0959
c:\data\co\000915\fld998 | 2000-09-17 | 13:28 | H2 | 0.668 | 9.2222 | CO | 1.808 | 81.9777 | 13:26 | 261.5597 | 518.3933 | 120.6433
c:\data\co\000915\fld999 | 2000-09-17 | 13:31 | H2 | 0.668 | 9.3054 | CO | 1.81 | 82.6427 | 13:29 | 261.5618 | 523.0701 | 121.3458
c:\data\co\000915\fld1000 | 2000-09-17 | 13:34 | H2 | 0.668 | 9.3955 | CO | 1.808 | 82.5237 | 13:32 | 261.5639 | 528.1348 | 121.2201
c:\data\co\000915\fld1001 | 2000-09-17 | 13:37 | H2 | 0.67 | 9.9609 | CO | 1.808 | 81.2363 | 13:35 | 261.566 | 559.9167 | 119.8602
c:\data\co\000915\fld1002 | 2000-09-17 | 13:40 | H2 | 0.67 | 9.3503 | CO | 1.808 | 84.3597 | 13:38 | 261.5681 | 525.594 | 123.1594
c:\data\co\000915\fld1003 | 2000-09-17 | 13:43 | H2 | 0.67 | 9.2178 | CO | 1.808 | 81.2333 | 13:41 | 261.5701 | 518.146 | 119.857
c:\data\co\000915\fld1004 | 2000-09-17 | 13:46 | H2 | 0.668 | 9.756 | CO | 1.808 | 85.9436 | 13:44 | 261.5722 | 548.399 | 124.8325
c:\data\co\000915\fld1005 | 2000-09-17 | 13:49 | H2 | 0.668 | 9.0118 | CO | 1.808 | 83.891 | 13:47 | 261.5743 | 506.5664 | 122.6643
c:\data\co\000915\fld1006 | 2000-09-17 | 13:52 | H2 | 0.67 | 9.7209 | CO | 1.808 | 87.8424 | 13:50 | 261.5764 | 546.426 | 126.8382
c:\data\co\000915\fld1007 | 2000-09-17 | 13:55 | H2 | 0.67 | 9.649 | CO | 1.81 | 83.303 | 13:53 | 261.5785 | 542.3844 | 122.0432
c:\data\co\000915\fld1008 | 2000-09-17 | 13:58 | H2 | 0.668 | 10.1753 | CO | 1.808 | 88.231 | 13:56 | 261.5806 | 571.9685 | 127.2487
c:\data\co\000915\fld1009 | 2000-09-17 | 14:01 | H2 | 0.668 | 9.9054 | CO | 1.81 | 83.3091 | 13:59 | 261.5826 | 556.797 | 122.0497
c:\data\co\000915\fld1010 | 2000-09-17 | 14:04 | H2 | 0.67 | 9.007 | CO | 1.811 | 87.5323 | 14:02 | 261.5847 | 506.2966 | 126.5107
c:\data\co\000915\fld1011 | 2000-09-17 | 14:07 | H2 | 0.67 | 10.0458 | CO | 1.808 | 84.8658 | 14:05 | 261.5868 | 564.6891 | 123.694
c:\data\co\000915\fld1012 | 2000-09-17 | 14:10 | H2 | 0.67 | 10.1396 | CO | 1.81 | 89.3142 | 14:08 | 261.5889 | 569.9617 | 128.3929
c:\data\co\000915\fld1013 | 2000-09-17 | 14:13 | H2 | 0.67 | 9.2832 | CO | 1.808 | 89.2858 | 14:11 | 261.591 | 521.8222 | 128.3629
c:\data\co\000915\fld1014 | 2000-09-17 | 14:16 | H2 | 0.668 | 10.0526 | CO | 1.81 | 90.1002 | 14:14 | 261.5931 | 565.0713 | 129.2232
c:\data\co\000915\fld1015 | 2000-09-17 | 14:19 | H2 | 0.67 | 10.1836 | CO | 1.81 | 91.0479 | 14:17 | 261.5951 | 572.435 | 130.2242
c:\data\co\000915\fld1016 | 2000-09-17 | 14:22 | H2 | 0.67 | 9.9291 | CO | 1.81 | 89.1946 | 14:20 | 261.5972 | 558.1292 | 128.2666
c:\data\co\000915\fld1017 | 2000-09-17 | 14:25 | H2 | 0.67 | 9.8649 | CO | 1.808 | 88.9266 | 14:23 | 261.5993 | 554.5204 | 127.9835
c:\data\co\000915\fld1018 | 2000-09-17 | 14:28 | H2 | 0.67 | 9.3765 | CO | 1.81 | 89.3822 | 14:26 | 261.6014 | 527.0668 | 128.4647
c:\data\co\000915\fld1019 | 2000-09-17 | 14:31 | H2 | 0.67 | 9.3034 | CO | 1.811 | 87.8636 | 14:29 | 261.6035 | 522.9577 | 126.8606
c:\data\co\000915\fld1020 | 2000-09-17 | 14:34 | H2 | 0.668 | 9.0225 | CO | 1.81 | 88.6969 | 14:32 | 261.6056 | 507.1679 | 127.7408
c:\data\co\000915\fld1021 | 2000-09-17 | 14:37 | H2 | 0.668 | 9.4987 | CO | 1.808 | 84.61 | 14:35 | 261.6076 | 533.9358 | 123.4238
c:\data\co\000915\fld1022 | 2000-09-17 | 14:40 | H2 | 0.67 | 9.5948 | CO | 1.81 | 88.0273 | 14:38 | 261.6097 | 539.3377 | 127.0335
c:\data\co\000915\fld1023 | 2000-09-17 | 14:43 | H2 | 0.67 | 10.1297 | CO | 1.811 | 84.6317 | 14:41 | 261.6118 | 569.4052 | 123.4468
c:\data\co\000915\fld1024 | 2000-09-17 | 14:46 | H2 | 0.67 | 9.4222 | CO | 1.81 | 89.5101 | 14:44 | 261.6139 | 529.6356 | 128.5998
c:\data\co\000915\fld1025 | 2000-09-17 | 14:49 | H2 | 0.668 | 9.5968 | CO | 1.811 | 86.9882 | 14:47 | 261.616 | 539.4501 | 125.9359
c:\data\co\000915\fld1026 | 2000-09-17 | 14:52 | H2 | 0.668 | 9.6777 | CO | 1.81 | 87.1698 | 14:50 | 261.6181 | 543.9976 | 126.1278
c:\data\co\000915\fld1027 | 2000-09-17 | 14:55 | H2 | 0.67 | 10.1237 | CO | 1.81 | 86.9158 | 14:53 | 261.6201 | 569.068 | 125.8595
c:\data\co\000915\fld1028 | 2000-09-17 | 14:58 | H2 | 0.67 | 10.0809 | CO | 1.81 | 84.9002 | 14:56 | 261.6222 | 566.6621 | 123.7304
c:\data\co\000915\fld1029 | 2000-09-17 | 15:01 | H2 | 0.67 | 9.7372 | CO | 1.81 | 87.4592 | 14:59 | 261.6243 | 547.3422 | 126.4335
c:\data\co\000915\fld1030 | 2000-09-17 | 15:04 | H2 | 0.668 | 9.109 | CO | 1.811 | 84.9832 | 15:02 | 261.6264 | 512.0302 | 123.818
c:\data\co\000915\fld1031 | 2000-09-17 | 15:07 | H2 | 0.67 | 9.7133 | CO | 1.811 | 84.6039 | 15:05 | 261.6285 | 545.9988 | 123.4174
c:\data\co\000915\fld1032 | 2000-09-17 | 15:10 | H2 | 0.67 | 9.657 | CO | 1.81 | 84.6746 | 15:08 | 261.6306 | 542.8341 | 123.4921
c:\data\co\000915\fld1033 | 2000-09-17 | 15:13 | H2 | 0.67 | 9.3476 | CO | 1.81 | 85.2536 | 15:11 | 261.6326 | 525.4422 | 124.1037
c:\data\co\000915\fld1034 | 2000-09-17 | 15:16 | H2 | 0.67 | 9.3286 | CO | 1.811 | 85.1262 | 15:14 | 261.6347 | 524.3742 | 123.9691
c:\data\co\000915\fld1035 | 2000-09-17 | 15:19 | H2 | 0.67 | 9.7538 | CO | 1.815 | 82.5474 | 15:17 | 261.6368 | 548.2753 | 121.2451
c:\data\co\000915\fld1036 | 2000-09-17 | 15:22 | H2 | 0.668 | 10.1387 | CO | 1.81 | 83.6489 | 15:20 | 261.6389 | 569.9111 | 122.4086
c:\data\co\000915\fld1037 | 2000-09-17 | 15:25 | H2 | 0.67 | 9.282 | CO | 1.81 | 83.5007 | 15:23 | 261.641 | 521.7548 | 122.2521
c:\data\co\000915\fld1038 | 2000-09-17 | 15:28 | H2 | 0.67 | 9.6359 | CO | 1.81 | 83.321 | 15:26 | 261.6431 | 541.648 | 122.0623
c:\data\co\000915\fld1039 | 2000-09-17 | 15:31 | H2 | 0.67 | 9.3389 | CO | 1.811 | 84.0605 | 15:29 | 261.6451 | 524.9532 | 122.8434
c:\data\co\000915\fld1040 | 2000-09-17 | 15:34 | H2 | 0.668 | 9.9465 | CO | 1.811 | 84.727 | 15:32 | 261.6472 | 559.1073 | 123.5474
c:\data\co\000915\fld1041 | 2000-09-17 | 15:37 | H2 | 0.67 | 9.7207 | CO | 1.81 | 81.5152 | 15:35 | 261.6493 | 546.4147 | 120.1548
c:\data\co\000915\fld1042 | 2000-09-17 | 15:40 | H2 | 0.668 | 10.0258 | CO | 1.81 | 82.0882 | 15:38 | 261.6514 | 563.5649 | 120.76
c:\data\co\000915\fld1043 | 2000-09-17 | 15:43 | H2 | 0.671 | 9.662 | CO | 1.811 | 84.5089 | 15:41 | 261.6535 | 543.1151 | 123.317
c:\data\co\000915\fld1044 | 2000-09-17 | 15:46 | H2 | 0.675 | 9.7016 | CO | 1.815 | 82.4472 | 15:44 | 261.6556 | 545.3411 | 121.1393
c:\data\co\000915\fld1045 | 2000-09-17 | 15:49 | H2 | 0.668 | 9.7989 | CO | 1.811 | 85.8094 | 15:47 | 261.6576 | 550.8105 | 124.6908
c:\data\co\000915\fld1046 | 2000-09-17 | 15:52 | H2 | 0.671 | 9.6403 | CO | 1.811 | 83.0788 | 15:50 | 261.6597 | 541.8953 | 121.8064
c:\data\co\000915\fld1047 | 2000-09-17 | 15:55 | H2 | 0.67 | 10.4722 | CO | 1.81 | 80.3352 | 15:53 | 261.6618 | 588.6577 | 118.9083
c:\data\co\000915\fld1048 | 2000-09-17 | 15:58 | H2 | 0.67 | 9.6458 | CO | 1.81 | 82.806 | 15:56 | 261.6639 | 542.2045 | 121.5183
c:\data\co\000915\fld1049 | 2000-09-17 | 16:01 | H2 | 0.671 | 9.4296 | CO | 1.811 | 85.5405 | 15:59 | 261.666 | 530.0516 | 124.4067
c:\data\co\000915\fld1050 | 2000-09-17 | 16:04 | H2 | 0.67 | 9.7481 | CO | 1.813 | 85.3047 | 16:02 | 261.6681 | 547.9549 | 124.1576
c:\data\co\000915\fld1051 | 2000-09-17 | 16:07 | H2 | 0.67 | 8.9763 | CO | 1.81 | 86.6488 | 16:05 | 261.6701 | 504.5709 | 125.5774
c:\data\co\000915\fld1052 | 2000-09-17 | 16:10 | H2 | 0.671 | 10.0242 | CO | 1.81 | 85.0573 | 16:08 | 261.6722 | 563.4749 | 123.8963
c:\data\co\000915\fld1053 | 2000-09-17 | 16:13 | H2 | 0.67 | 9.2821 | CO | 1.81 | 83.817 | 16:11 | 261.6743 | 521.7604 | 122.5862
c:\data\co\000915\fld1054 | 2000-09-17 | 16:16 | H2 | 0.67 | 8.6313 | CO | 1.811 | 86.9342 | 16:14 | 261.6764 | 485.178 | 125.8789
c:\data\co\000915\fld1055 | 2000-09-17 | 16:19 | H2 | 0.668 | 9.6222 | CO | 1.811 | 89.7 | 16:17 | 261.6785 | 540.8779 | 128.8004
c:\data\co\000915\fld1056 | 2000-09-17 | 16:22 | H2 | 0.67 | 9.2077 | CO | 1.81 | 86.9303 | 16:20 | 261.6806 | 517.5783 | 125.8748
c:\data\co\000915\fld1057 | 2000-09-17 | 16:25 | H2 | 0.67 | 9.2352 | CO | 1.81 | 83.1043 | 16:23 | 261.6826 | 519.1241 | 121.8334
c:\data\co\000915\fld1058 | 2000-09-17 | 16:28 | H2 | 0.67 | 9.4788 | CO | 1.808 | 85.6898 | 16:26 | 261.6847 | 532.8172 | 124.5644
c:\data\co\000915\fld1059 | 2000-09-17 | 16:31 | H2 | 0.67 | 9.7976 | CO | 1.811 | 84.8736 | 16:29 | 261.6868 | 550.7374 | 123.7023
c:\data\co\000915\fld1060 | 2000-09-17 | 16:34 | H2 | 0.668 | 8.9497 | CO | 1.811 | 86.8523 | 16:32 | 261.6889 | 503.0757 | 125.7924
c:\data\co\000915\fld1061 | 2000-09-17 | 16:37 | H2 | 0.668 | 9.346 | CO | 1.808 | 90.1673 | 16:35 | 261.691 | 525.3523 | 129.294
c:\data\co\000915\fld1062 | 2000-09-17 | 16:40 | H2 | 0.673 | 9.6957 | CO | 1.811 | 90.952 | 16:38 | 261.6931 | 545.0095 | 130.1229
c:\data\co\000915\fld1063 | 2000-09-17 | 16:43 | H2 | 0.67 | 9.6433 | CO | 1.808 | 95.2005 | 16:41 | 261.6951 | 542.064 | 134.6106
c:\data\co\000915\fld1064 | 2000-09-17 | 16:46 | H2 | 0.67 | 8.9986 | CO | 1.81 | 92.1729 | 16:44 | 261.6972 | 505.8244 | 131.4126
c:\data\co\000915\fld1065 | 2000-09-17 | 16:49 | H2 | 0.67 | 9.6993 | CO | 1.81 | 93.8722 | 16:47 | 261.6993 | 545.2118 | 133.2075
c:\data\co\000915\fld1066 | 2000-09-17 | 16:52 | H2 | 0.668 | 9.3558 | CO | 1.808 | 94.3823 | 16:50 | 261.7014 | 525.9032 | 133.7464
c:\data\co\000915\fld1067 | 2000-09-17 | 16:55 | H2 | 0.668 | 9.4951 | CO | 1.806 | 96.5782 | 16:53 | 261.7035 | 533.7334 | 136.0659
c:\data\co\000915\fld1068 | 2000-09-17 | 16:58 | H2 | 0.67 | 9.3093 | CO | 1.808 | 100.3474 | 16:56 | 261.7056 | 523.2893 | 140.0473
c:\data\co\000915\fld1069 | 2000-09-17 | 17:01 | H2 | 0.668 | 9.4405 | CO | 1.808 | 97.2466 | 16:59 | 261.7076 | 530.6643 | 136.7719
c:\data\co\000915\fld1070 | 2000-09-17 | 17:04 | H2 | 0.668 | 9.2939 | CO | 1.808 | 100.7869 | 17:02 | 261.7097 | 522.4237 | 140.5116
c:\data\co\000915\fld1071 | 2000-09-17 | 17:07 | H2 | 0.668 | 9.0151 | CO | 1.806 | 98.0633 | 17:05 | 261.7118 | 506.7519 | 137.6346
c:\data\co\000915\fld1072 | 2000-09-17 | 17:10 | H2 | 0.668 | 9.2019 | CO | 1.806 | 102.665 | 17:08 | 261.7139 | 517.2522 | 142.4954
c:\data\co\000915\fld1073 | 2000-09-17 | 17:13 | H2 | 0.668 | 9.8659 | CO | 1.806 | 102.453 | 17:11 | 261.716 | 554.5766 | 142.2715
c:\data\co\000915\fld1074 | 2000-09-17 | 17:16 | H2 | 0.668 | 8.9849 | CO | 1.808 | 101.4594 | 17:14 | 261.7181 | 505.0543 | 141.2219
c:\data\co\000915\fld1075 | 2000-09-17 | 17:19 | H2 | 0.67 | 8.9302 | CO | 1.81 | 100.5016 | 17:17 | 261.7201 | 501.9796 | 140.2102
c:\data\co\000915\fld1076 | 2000-09-17 | 17:22 | H2 | 0.668 | 9.6261 | CO | 1.808 | 103.9067 | 17:20 | 261.7222 | 541.0971 | 143.807
c:\data\co\000915\fld1077 | 2000-09-17 | 17:25 | H2 | 0.668 | 8.853 | CO | 1.808 | 104.9056 | 17:23 | 261.7243 | 497.6401 | 144.8622
c:\data\co\000915\fld1078 | 2000-09-17 | 17:28 | H2 | 0.668 | 9.3918 | CO | 1.806 | 110.5574 | 17:26 | 261.7264 | 527.9268 | 150.8322
c:\data\co\000915\fld1079 | 2000-09-17 | 17:31 | H2 | 0.67 | 9.1189 | CO | 1.81 | 108.7699 | 17:29 | 261.7285 | 512.5867 | 148.9441
c:\data\co\000915\fld1080 | 2000-09-17 | 17:34 | H2 | 0.673 | 9.4876 | CO | 1.815 | 117.8093 | 17:32 | 261.7306 | 533.3118 | 158.4924
c:\data\co\000915\fld1081 | 2000-09-17 | 17:37 | H2 | 0.668 | 8.7514 | CO | 1.808 | 109.0013 | 17:35 | 261.7326 | 491.929 | 149.1885
c:\data\co\000915\fld1082 | 2000-09-17 | 17:40 | H2 | 0.67 | 9.3578 | CO | 1.808 | 125.9467 | 17:38 | 261.7347 | 526.0156 | 167.088
c:\data\co\000915\fld1083 | 2000-09-17 | 17:43 | H2 | 0.67 | 9.0681 | CO | 1.806 | 107.4639 | 17:41 | 261.7368 | 509.7311 | 147.5645
c:\data\co\000915\fld1084 | 2000-09-17 | 17:46 | H2 | 0.67 | 8.8808 | CO | 1.811 | 106.8271 | 17:44 | 261.7389 | 499.2027 | 146.8919
c:\data\co\000915\fld1085 | 2000-09-17 | 17:49 | H2 | 0.668 | 8.1844 | CO | 1.81 | 107.9964 | 17:47 | 261.741 | 460.0571 | 148.127
c:\data\co\000915\fld1086 | 2000-09-17 | 17:52 | H2 | 0.67 | 9.1452 | CO | 1.81 | 146.0659 | 17:50 | 261.7431 | 514.065 | 188.34
c:\data\co\000915\fld1087 | 2000-09-17 | 17:55 | H2 | 0.668 | 8.6045 | CO | 1.806 | 113.0858 | 17:53 | 261.7451 | 483.6715 | 153.503
c:\data\co\000915\fld1088 | 2000-09-17 | 17:58 | H2 | 0.67 | 9.6907 | CO | 1.81 | 108.3726 | 17:56 | 261.7472 | 544.7284 | 148.5244
c:\data\co\000915\fld1089 | 2000-09-17 | 18:01 | H2 | 0.67 | 9.6477 | CO | 1.811 | 105.1067 | 17:59 | 261.7493 | 542.3113 | 125.4261
c:\data\co\000915\fld1090 | 2000-09-17 | 18:04 | H2 | 0.67 | 8.3694 | CO | 1.811 | 233.7314 | 18:02 | 261.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld1091 | 2000-09-17 | 18:07 | H2 | 0.67 | 8.495 | CO | 1.81 | 229.1323 | 18:05 | 261.7535 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld1092 | 2000-09-17 | 18:10 | H2 | 0.668 | 8.8082 | CO | 1.81 | 230.1622 | 18:08 | 261.7556 | NA | NA |  | 230.86 | 8.6765
c:\data\co\000915\fld1093 | 2000-09-17 | 18:13 | H2 | 0.67 | 8.7262 | CO | 1.808 | 233.2855 | 18:11 | 261.7576 | NA | NA |  | 2.1627 | 0.16241
c:\data\co\000915\fld1094 | 2000-09-17 | 18:16 | H2 | 0.671 | 9.4353 | CO | 1.811 | 123.8545 | 18:14 | 261.7597 | 520.6458 | 165.9351
c:\data\co\000915\fld1095 | 2000-09-17 | 18:19 | H2 | 0.67 | 8.8266 | CO | 1.811 | 116.4467 | 18:17 | 261.7618 | 487.0574 | 158.184
c:\data\co\000915\fld1096 | 2000-09-17 | 18:22 | H2 | 0.67 | 9.5399 | CO | 1.811 | 107.5022 | 18:20 | 261.7639 | 526.4177 | 148.825
c:\data\co\000915\fld1097 | 2000-09-17 | 18:25 | H2 | 0.67 | 9.4765 | CO | 1.813 | 105.9037 | 18:23 | 261.766 | 522.9193 | 147.1524
c:\data\co\000915\fld1098 | 2000-09-17 | 18:28 | H2 | 0.67 | 10.1951 | CO | 1.815 | 104.9812 | 18:26 | 261.7681 | 562.5721 | 146.1871
c:\data\co\000915\fld1099 | 2000-09-17 | 18:31 | H2 | 0.67 | 9.3823 | CO | 1.815 | 106.03 | 18:29 | 261.7701 | 517.7213 | 147.2845
c:\data\co\000915\fld1100 | 2000-09-17 | 18:34 | H2 | 0.67 | 9.1956 | CO | 1.816 | 106.1338 | 18:32 | 261.7722 | 507.419 | 147.3932
c:\data\co\000915\fld1101 | 2000-09-17 | 18:37 | H2 | 0.67 | 9.0915 | CO | 1.816 | 106.0329 | 18:35 | 261.7743 | 501.6747 | 147.2876
c:\data\co\000915\fld1102 | 2000-09-17 | 18:40 | H2 | 0.668 | 9.543 | CO | 1.816 | 104.3474 | 18:38 | 261.7764 | 526.5888 | 145.524
c:\data\co\000915\fld1103 | 2000-09-17 | 18:43 | H2 | 0.671 | 9.2302 | CO | 1.818 | 105.1258 | 18:41 | 261.7785 | 509.3283 | 146.3384
c:\data\co\000915\fld1104 | 2000-09-17 | 18:46 | H2 | 0.67 | 9.6648 | CO | 1.818 | 101.822 | 18:44 | 261.7806 | 533.3098 | 142.8815
c:\data\co\000915\fld1105 | 2000-09-17 | 18:49 | H2 | 0.67 | 9.0011 | CO | 1.82 | 103.9105 | 18:47 | 261.7826 | 496.6864 | 145.0668
c:\data\co\000915\fld1106 | 2000-09-17 | 18:52 | H2 | 0.671 | 9.6957 | CO | 1.82 | 102.2811 | 18:50 | 261.7847 | 535.0149 | 143.3619
c:\data\co\000915\fld1107 | 2000-09-17 | 18:55 | H2 | 0.67 | 9.6244 | CO | 1.82 | 104.5116 | 18:53 | 261.7868 | 531.0805 | 145.6958
c:\data\co\000915\fld1108 | 2000-09-17 | 18:58 | H2 | 0.671 | 9.3993 | CO | 1.821 | 102.7086 | 18:56 | 261.7889 | 518.6593 | 143.8092
c:\data\co\000915\fld1109 | 2000-09-17 | 19:01 | H2 | 0.671 | 9.503 | CO | 1.823 | 104.7103 | 18:59 | 261.791 | 524.3816 | 145.9037
c:\data\co\000915\fld1110 | 2000-09-17 | 19:04 | H2 | 0.67 | 8.8663 | CO | 1.821 | 105.1354 | 19:02 | 261.7931 | 489.2481 | 146.3485
c:\data\co\000915\fld1111 | 2000-09-17 | 19:07 | H2 | 0.671 | 9.1526 | CO | 1.821 | 101.7482 | 19:05 | 261.7951 | 505.0463 | 142.8043
c:\data\co\000915\fld1112 | 2000-09-17 | 19:10 | H2 | 0.67 | 8.8368 | CO | 1.82 | 104.3645 | 19:08 | 261.7972 | 487.6202 | 145.5419
c:\data\co\000915\fld1113 | 2000-09-17 | 19:13 | H2 | 0.67 | 9.4732 | CO | 1.818 | 105.1371 | 19:11 | 261.7993 | 522.7372 | 146.3503
c:\data\co\000915\fld1114 | 2000-09-17 | 19:16 | H2 | 0.67 | 9.3911 | CO | 1.82 | 102.5259 | 19:14 | 261.8014 | 518.2069 | 143.6181
c:\data\co\000915\fld1115 | 2000-09-17 | 19:19 | H2 | 0.67 | 8.6936 | CO | 1.82 | 101.8062 | 19:17 | 261.8035 | 479.7184 | 142.865
c:\data\co\000915\fld1116 | 2000-09-17 | 19:22 | H2 | 0.67 | 8.937 | CO | 1.821 | 100.1255 | 19:20 | 261.8056 | 493.1493 | 141.1064
c:\data\co\000915\fld1117 | 2000-09-17 | 19:25 | H2 | 0.67 | 9.2862 | CO | 1.82 | 103.2945 | 19:23 | 261.8076 | 512.4184 | 144.4223
c:\data\co\000915\fld1118 | 2000-09-17 | 19:28 | H2 | 0.668 | 8.9581 | CO | 1.82 | 102.2334 | 19:26 | 261.8097 | 494.3136 | 143.312
c:\data\co\000915\fld1119 | 2000-09-17 | 19:31 | H2 | 0.67 | 9.7072 | CO | 1.82 | 103.2834 | 19:29 | 261.8118 | 535.6494 | 144.4107
c:\data\co\000915\fld1120 | 2000-09-17 | 19:34 | H2 | 0.67 | 9.2705 | CO | 1.816 | 100.4626 | 19:32 | 261.8139 | 511.5521 | 141.4591
c:\data\co\000915\fld1121 | 2000-09-17 | 19:37 | H2 | 0.67 | 9.3161 | CO | 1.816 | 101.4572 | 19:35 | 261.816 | 514.0683 | 142.4998
c:\data\co\000915\fld1122 | 2000-09-17 | 19:40 | H2 | 0.675 | 9.2729 | CO | 1.823 | 100.6643 | 19:38 | 261.8181 | 511.6845 | 141.6702
c:\data\co\000915\fld1123 | 2000-09-17 | 19:43 | H2 | 0.67 | 9.163 | CO | 1.818 | 98.5169 | 19:41 | 261.8201 | 505.6201 | 139.4233
c:\data\co\000915\fld1124 | 2000-09-17 | 19:46 | H2 | 0.671 | 9.1034 | CO | 1.82 | 92.8419 | 19:44 | 261.8222 | 502.3314 | 133.4852
c:\data\co\000915\fld1125 | 2000-09-17 | 19:49 | H2 | 0.671 | 9.2221 | CO | 1.82 | 95.7041 | 19:47 | 261.8243 | 508.8813 | 136.4801
c:\data\co\000915\fld1126 | 2000-09-17 | 19:52 | H2 | 0.67 | 8.9964 | CO | 1.816 | 93.4649 | 19:50 | 261.8264 | 496.4271 | 134.1371
c:\data\co\000915\fld1127 | 2000-09-17 | 19:55 | H2 | 0.67 | 9.083 | CO | 1.816 | 96.8412 | 19:53 | 261.8285 | 501.2057 | 137.6699
c:\data\co\000915\fld1128 | 2000-09-17 | 19:58 | H2 | 0.671 | 9.2778 | CO | 1.818 | 90.3815 | 19:56 | 261.8306 | 511.9549 | 130.9108
c:\data\co\000915\fld1129 | 2000-09-17 | 20:01 | H2 | 0.671 | 9.1412 | CO | 1.818 | 94.4153 | 19:59 | 261.8326 | 504.4172 | 135.1316
c:\data\co\000915\fld1130 | 2000-09-17 | 20:04 | H2 | 0.67 | 9.0569 | CO | 1.818 | 88.4218 | 20:02 | 261.8347 | 499.7655 | 128.8603
c:\data\co\000915\fld1131 | 2000-09-17 | 20:07 | H2 | 0.67 | 9.1214 | CO | 1.818 | 92.878 | 20:05 | 261.8368 | 503.3246 | 133.523
c:\data\co\000915\fld1132 | 2000-09-17 | 20:10 | H2 | 0.671 | 9.1411 | CO | 1.82 | 90.5538 | 20:08 | 261.8389 | 504.4117 | 131.0911
c:\data\co\000915\fld1133 | 2000-09-17 | 20:13 | H2 | 0.673 | 9.6258 | CO | 1.821 | 89.6388 | 20:11 | 261.841 | 531.1577 | 130.1337
c:\data\co\000915\fld1134 | 2000-09-17 | 20:16 | H2 | 0.673 | 9.3604 | CO | 1.821 | 89.9183 | 20:14 | 261.8431 | 516.5128 | 130.4261
c:\data\co\000915\fld1135 | 2000-09-17 | 20:19 | H2 | 0.671 | 9.2235 | CO | 1.821 | 90.1706 | 20:17 | 261.8451 | 508.9586 | 130.6901
c:\data\co\000915\fld1136 | 2000-09-17 | 20:22 | H2 | 0.671 | 9.1882 | CO | 1.821 | 88.4341 | 20:20 | 261.8472 | 507.0107 | 128.8732
c:\data\co\000915\fld1137 | 2000-09-17 | 20:25 | H2 | 0.671 | 9.2138 | CO | 1.821 | 90.1816 | 20:23 | 261.8493 | 508.4233 | 130.7016
c:\data\co\000915\fld1138 | 2000-09-17 | 20:28 | H2 | 0.673 | 10.0708 | CO | 1.823 | 87.6076 | 20:26 | 261.8514 | 555.7131 | 128.0084
c:\data\co\000915\fld1139 | 2000-09-17 | 20:31 | H2 | 0.673 | 9.7897 | CO | 1.823 | 90.6793 | 20:29 | 261.8535 | 540.2019 | 131.2224
c:\data\co\000915\fld1140 | 2000-09-17 | 20:34 | H2 | 0.673 | 9.5381 | CO | 1.823 | 86.6876 | 20:32 | 261.8556 | 526.3184 | 127.0457
c:\data\co\000915\fld1141 | 2000-09-17 | 20:37 | H2 | 0.673 | 9.3465 | CO | 1.823 | 87.2761 | 20:35 | 261.8576 | 515.7458 | 127.6615
c:\data\co\000915\fld1142 | 2000-09-17 | 20:40 | H2 | 0.673 | 9.3464 | CO | 1.823 | 87.0185 | 20:38 | 261.8597 | 515.7403 | 127.392
c:\data\co\000915\fld1143 | 2000-09-17 | 20:43 | H2 | 0.673 | 9.2018 | CO | 1.823 | 86.991 | 20:41 | 261.8618 | 507.7612 | 127.3632
c:\data\co\000915\fld1144 | 2000-09-17 | 20:46 | H2 | 0.673 | 9.03 | CO | 1.821 | 90.2621 | 20:44 | 261.8639 | 498.2811 | 130.7859
c:\data\co\000915\fld1145 | 2000-09-17 | 20:49 | H2 | 0.671 | 9.0495 | CO | 1.821 | 90.5008 | 20:47 | 261.866 | 499.3571 | 131.0356
c:\data\co\000915\fld1146 | 2000-09-17 | 20:52 | H2 | 0.671 | 9.7988 | CO | 1.821 | 89.0134 | 20:50 | 261.8681 | 540.704 | 129.4793
c:\data\co\000915\fld1147 | 2000-09-17 | 20:55 | H2 | 0.671 | 9.0524 | CO | 1.821 | 100.2289 | 20:53 | 261.8701 | 499.5172 | 141.2146
c:\data\co\000915\fld1148 | 2000-09-17 | 20:58 | H2 | 0.673 | 9.1413 | CO | 1.821 | 91.8327 | 20:56 | 261.8722 | 504.4227 | 132.4293
c:\data\co\000915\fld1149 | 2000-09-17 | 21:01 | H2 | 0.671 | 9.0701 | CO | 1.821 | 88.3843 | 20:59 | 261.8743 | 500.4939 | 128.8211
c:\data\co\000915\fld1150 | 2000-09-17 | 21:04 | H2 | 0.673 | 9.3036 | CO | 1.823 | 87.0782 | 21:02 | 261.8764 | 513.3785 | 127.4544
c:\data\co\000915\fld1151 | 2000-09-17 | 21:07 | H2 | 0.673 | 8.8297 | CO | 1.821 | 86.9802 | 21:05 | 261.8785 | 487.2284 | 127.3519
c:\data\co\000915\fld1152 | 2000-09-17 | 21:10 | H2 | 0.673 | 9.7152 | CO | 1.821 | 90.025 | 21:08 | 261.8806 | 536.0909 | 130.5378
c:\data\co\000915\fld1153 | 2000-09-17 | 21:13 | H2 | 0.675 | 9.6064 | CO | 1.825 | 92.6956 | 21:11 | 261.8826 | 530.0872 | 133.3322
c:\data\co\000915\fld1154 | 2000-09-17 | 21:16 | H2 | 0.673 | 9.332 | CO | 1.823 | 92.0557 | 21:14 | 261.8847 | 514.9457 | 132.6626
c:\data\co\000915\fld1155 | 2000-09-17 | 21:19 | H2 | 0.673 | 9.1906 | CO | 1.821 | 105.313 | 21:17 | 261.8868 | 507.1431 | 146.5343
c:\data\co\000915\fld1156 | 2000-09-17 | 21:22 | H2 | 0.673 | 9.7999 | CO | 1.821 | 90.6802 | 21:20 | 261.8889 | 540.7647 | 131.2234
c:\data\co\000915\fld1157 | 2000-09-17 | 21:25 | H2 | 0.673 | 9.8274 | CO | 1.82 | 100.4905 | 21:23 | 261.891 | 542.2822 | 141.4883
c:\data\co\000915\fld1158 | 2000-09-17 | 21:28 | H2 | 0.673 | 10.3638 | CO | 1.82 | 95.4327 | 21:26 | 261.8931 | 571.8811 | 136.1961
c:\data\co\000915\fld1159 | 2000-09-17 | 21:31 | H2 | 0.673 | 9.8541 | CO | 1.821 | 95.9569 | 21:29 | 261.8951 | 543.7555 | 136.7446
c:\data\co\000915\fld1160 | 2000-09-17 | 21:34 | H2 | 0.671 | 9.704 | CO | 1.821 | 86.2635 | 21:32 | 261.8972 | 535.4729 | 126.602
c:\data\co\000915\fld1161 | 2000-09-17 | 21:37 | H2 | 0.673 | 8.9376 | CO | 1.82 | 89.6403 | 21:35 | 261.8993 | 493.1824 | 130.1353
c:\data\co\000915\fld1162 | 2000-09-17 | 21:40 | H2 | 0.671 | 10.0785 | CO | 1.821 | 85.8832 | 21:38 | 261.9014 | 556.138 | 126.204
c:\data\co\000915\fld1163 | 2000-09-17 | 21:43 | H2 | 0.673 | 9.5779 | CO | 1.821 | 108.1567 | 21:41 | 261.9035 | 528.5146 | 149.5098
c:\data\co\000915\fld1164 | 2000-09-17 | 21:46 | H2 | 0.673 | 9.5014 | CO | 1.823 | 90.3299 | 21:44 | 261.9056 | 524.2933 | 130.8568
c:\data\co\000915\fld1165 | 2000-09-17 | 21:49 | H2 | 0.675 | 9.664 | CO | 1.823 | 88.168 | 21:47 | 261.9076 | 533.2656 | 128.5947
c:\data\co\000915\fld1166 | 2000-09-17 | 21:52 | H2 | 0.673 | 9.7096 | CO | 1.821 | 82.0873 | 21:50 | 261.9097 | 535.7819 | 122.2322
c:\data\co\000915\fld1167 | 2000-09-17 | 21:55 | H2 | 0.673 | 9.7558 | CO | 1.823 | 93.1861 | 21:53 | 261.9118 | 538.3312 | 133.8454
c:\data\co\000915\fld1168 | 2000-09-17 | 21:58 | H2 | 0.673 | 9.4606 | CO | 1.823 | 79.5794 | 21:56 | 261.9139 | 522.0419 | 119.6081
c:\data\co\000915\fld1169 | 2000-09-17 | 22:01 | H2 | 0.673 | 9.0767 | CO | 1.821 | 85.9066 | 21:59 | 261.916 | 500.8581 | 126.2285
c:\data\co\000915\fld1170 | 2000-09-17 | 22:04 | H2 | 0.673 | 9.8539 | CO | 1.82 | 87.0034 | 22:02 | 261.9181 | 543.7444 | 127.3762
c:\data\co\000915\fld1171 | 2000-09-17 | 22:07 | H2 | 0.671 | 9.0138 | CO | 1.82 | 78.4899 | 22:05 | 261.9201 | 497.3872 | 118.4681
c:\data\co\000915\fld1172 | 2000-09-17 | 22:10 | H2 | 0.673 | 9.9363 | CO | 1.821 | 79.0785 | 22:08 | 261.9222 | 548.2913 | 119.084
c:\data\co\000915\fld1173 | 2000-09-17 | 22:13 | H2 | 0.673 | 9.6545 | CO | 1.821 | 77.7864 | 22:11 | 261.9243 | 532.7414 | 117.732
c:\data\co\000915\fld1174 | 2000-09-17 | 22:16 | H2 | 0.675 | 9.207 | CO | 1.823 | 76.1178 | 22:14 | 261.9264 | 508.0481 | 115.9861
c:\data\co\000915\fld1175 | 2000-09-17 | 22:19 | H2 | 0.676 | 9.2506 | CO | 1.825 | 77.8062 | 22:17 | 261.9285 | 510.454 | 117.7527
c:\data\co\000915\fld1176 | 2000-09-17 | 22:22 | H2 | 0.673 | 9.6841 | CO | 1.823 | 75.2145 | 22:20 | 261.9306 | 534.3748 | 115.0409
c:\data\co\000915\fld1177 | 2000-09-17 | 22:25 | H2 | 0.673 | 9.7601 | CO | 1.821 | 73.7347 | 22:23 | 261.9326 | 538.5685 | 113.4925
c:\data\co\000915\fld1178 | 2000-09-17 | 22:28 | H2 | 0.675 | 9.5791 | CO | 1.825 | 85.9396 | 22:26 | 261.9347 | 528.5808 | 126.2631
c:\data\co\000915\fld1179 | 2000-09-17 | 22:31 | H2 | 0.673 | 9.0467 | CO | 1.823 | 76.4771 | 22:29 | 261.9368 | 499.2026 | 116.362
c:\data\co\000915\fld1180 | 2000-09-17 | 22:34 | H2 | 0.671 | 9.6155 | CO | 1.821 | 85.2577 | 22:32 | 261.9389 | 530.5894 | 125.5495
c:\data\co\000915\fld1181 | 2000-09-17 | 22:38 | H2 | 0.671 | 9.2043 | CO | 1.82 | 78.819 | 22:35 | 261.941 | 507.8991 | 118.8124
c:\data\co\000915\fld1182 | 2000-09-17 | 22:40 | H2 | 0.673 | 9.6131 | CO | 1.821 | 80.2679 | 22:38 | 261.9431 | 530.457 | 120.3285
c:\data\co\000915\fld1183 | 2000-09-17 | 22:44 | H2 | 0.673 | 9.5138 | CO | 1.821 | 79.6502 | 22:41 | 261.9451 | 524.9775 | 119.6822
c:\data\co\000915\fld1184 | 2000-09-17 | 22:46 | H2 | 0.671 | 9.4568 | CO | 1.821 | 78.4877 | 22:44 | 261.9472 | 521.8322 | 118.4658
c:\data\co\000915\fld1185 | 2000-09-17 | 22:50 | H2 | 0.673 | 9.4014 | CO | 1.823 | 76.758 | 22:47 | 261.9493 | 518.7752 | 116.6559
c:\data\co\000915\fld1186 | 2000-09-17 | 22:52 | H2 | 0.673 | 9.948 | CO | 1.823 | 78.4143 | 22:50 | 261.9514 | 548.9369 | 118.389
c:\data\co\000915\fld1187 | 2000-09-17 | 22:56 | H2 | 0.673 | 9.3395 | CO | 1.821 | 73.6967 | 22:53 | 261.9535 | 515.3595 | 113.4527
c:\data\co\000915\fld1188 | 2000-09-17 | 22:59 | H2 | 0.673 | 9.6419 | CO | 1.823 | 74.6891 | 22:56 | 261.9556 | 532.0462 | 114.4911
c:\data\co\000915\fld1189 | 2000-09-17 | 23:02 | H2 | 0.673 | 9.2607 | CO | 1.823 | 75.2611 | 22:59 | 261.9576 | 511.0113 | 115.0897
c:\data\co\000915\fld1190 | 2000-09-17 | 23:05 | H2 | 0.671 | 9.1895 | CO | 1.821 | 71.9768 | 23:02 | 261.9597 | 507.0824 | 111.6531
c:\data\co\000915\fld1191 | 2000-09-17 | 23:08 | H2 | 0.673 | 9.5918 | CO | 1.821 | 76.3642 | 23:05 | 261.9618 | 529.2816 | 116.2439
c:\data\co\000915\fld1192 | 2000-09-17 | 23:11 | H2 | 0.671 | 9.3452 | CO | 1.821 | 69.9797 | 23:08 | 261.9639 | 515.6741 | 109.5635
c:\data\co\000915\fld1193 | 2000-09-17 | 23:14 | H2 | 0.673 | 9.3305 | CO | 1.82 | 74.1681 | 23:11 | 261.966 | 514.8629 | 113.946
c:\data\co\000915\fld1194 | 2000-09-17 | 23:17 | H2 | 0.675 | 9.604 | CO | 1.825 | 69.1205 | 23:14 | 261.9681 | 529.9548 | 108.6645
c:\data\co\000915\fld1195 | 2000-09-17 | 23:20 | H2 | 0.673 | 9.0031 | CO | 1.821 | 70.1757 | 23:17 | 261.9701 | 496.7968 | 109.7686
c:\data\co\000915\fld1196 | 2000-09-17 | 23:23 | H2 | 0.673 | 9.1896 | CO | 1.821 | 68.5709 | 23:20 | 261.9722 | 507.088 | 108.0894
c:\data\co\000915\fld1197 | 2000-09-17 | 23:26 | H2 | 0.673 | 9.2601 | CO | 1.821 | 71.7755 | 23:23 | 261.9743 | 510.9782 | 111.4425
c:\data\co\000915\fld1198 | 2000-09-17 | 23:29 | H2 | 0.673 | 9.4108 | CO | 1.821 | 66.6654 | 23:26 | 261.9764 | 519.2939 | 106.0956
c:\data\co\000915\fld1199 | 2000-09-17 | 23:32 | H2 | 0.673 | 9.2023 | CO | 1.823 | 66.811 | 23:29 | 261.9785 | 507.7887 | 106.2479
c:\data\co\000915\fld1200 | 2000-09-17 | 23:35 | H2 | 0.675 | 9.087 | CO | 1.823 | 69.6678 | 23:32 | 261.9806 | 501.4264 | 109.2371
c:\data\co\000915\fld1201 | 2000-09-17 | 23:38 | H2 | 0.673 | 9.4388 | CO | 1.823 | 69.9817 | 23:35 | 261.9826 | 520.839 | 109.5656
c:\data\co\000915\fld1202 | 2000-09-17 | 23:41 | H2 | 0.673 | 9.2955 | CO | 1.821 | 68.3921 | 23:38 | 261.9847 | 512.9316 | 107.9023
c:\data\co\000915\fld1203 | 2000-09-17 | 23:44 | H2 | 0.675 | 9.644 | CO | 1.823 | 68.0636 | 23:41 | 261.9868 | 532.162 | 107.5586
c:\data\co\000915\fld1204 | 2000-09-17 | 23:47 | H2 | 0.673 | 9.6224 | CO | 1.823 | 68.3363 | 23:44 | 261.9889 | 530.9701 | 107.8439
c:\data\co\000915\fld1205 | 2000-09-17 | 23:50 | H2 | 0.673 | 9.3733 | CO | 1.821 | 69.0209 | 23:47 | 261.991 | 517.2246 | 108.5602
c:\data\co\000915\fld1206 | 2000-09-17 | 23:53 | H2 | 0.673 | 8.7811 | CO | 1.823 | 68.088 | 23:50 | 261.9931 | 484.5467 | 107.5841
c:\data\co\000915\fld1207 | 2000-09-17 | 23:56 | H2 | 0.673 | 9.0409 | CO | 1.823 | 69.2576 | 23:53 | 261.9951 | 498.8826 | 108.8079
c:\data\co\000915\fld1208 | 2000-09-17 | 23:59 | H2 | 0.673 | 9.4363 | CO | 1.821 | 68.1822 | 23:56 | 261.9972 | 520.701 | 107.6827
c:\data\co\000915\fld1209 | 2000-09-17 | 0:02 | H2 | 0.673 | 9.0009 | CO | 1.823 | 68.0092 | 23:59 | 261.9993 | 496.6754 | 107.5017