## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 230.86
c:\data\co\000915\fld1210 | 2000-09-18 | 0:05 | H2 | 0.673 | 8.992 | CO | 1.821 | 67.9759 | 0:02 | 262.0014 | 496.1843 | 107.4668 |  | H2
c:\data\co\000915\fld1211 | 2000-09-18 | 0:08 | H2 | 0.673 | 9.612 | CO | 1.821 | 67.5556 | 0:05 | 262.0035 | 530.3963 | 107.027 |  | 8.6765
c:\data\co\000915\fld1212 | 2000-09-18 | 0:11 | H2 | 0.671 | 9.4441 | CO | 1.821 | 66.6941 | 0:08 | 262.0056 | 521.1314 | 106.1256
c:\data\co\000915\fld1213 | 2000-09-18 | 0:14 | H2 | 0.671 | 9.1302 | CO | 1.821 | 66.5918 | 0:11 | 262.0076 | 503.8102 | 106.0186
c:\data\co\000915\fld1214 | 2000-09-18 | 0:17 | H2 | 0.673 | 9.3689 | CO | 1.821 | 64.1909 | 0:14 | 262.0097 | 516.9818 | 103.5064
c:\data\co\000915\fld1215 | 2000-09-18 | 0:20 | H2 | 0.673 | 8.8901 | CO | 1.823 | 66.3105 | 0:17 | 262.0118 | 490.5614 | 105.7242
c:\data\co\000915\fld1216 | 2000-09-18 | 0:23 | H2 | 0.675 | 9.1326 | CO | 1.823 | 64.9686 | 0:20 | 262.0139 | 503.9427 | 104.3201
c:\data\co\000915\fld1217 | 2000-09-18 | 0:26 | H2 | 0.673 | 9.0388 | CO | 1.823 | 66.4832 | 0:23 | 262.016 | 498.7667 | 105.9049
c:\data\co\000915\fld1218 | 2000-09-18 | 0:29 | H2 | 0.676 | 9.1586 | CO | 1.826 | 73.0178 | 0:26 | 262.0181 | 505.3774 | 112.7424
c:\data\co\000915\fld1219 | 2000-09-18 | 0:32 | H2 | 0.673 | 9.0742 | CO | 1.821 | 68.5664 | 0:29 | 262.0201 | 500.7201 | 108.0847
c:\data\co\000915\fld1220 | 2000-09-18 | 0:35 | H2 | 0.671 | 9.0503 | CO | 1.818 | 68.1644 | 0:32 | 262.0222 | 499.4013 | 107.6641
c:\data\co\000915\fld1221 | 2000-09-18 | 0:38 | H2 | 0.671 | 9.403 | CO | 1.818 | 68.8733 | 0:35 | 262.0243 | 518.8635 | 108.4058
c:\data\co\000915\fld1222 | 2000-09-18 | 0:41 | H2 | 0.671 | 9.861 | CO | 1.818 | 72.8606 | 0:38 | 262.0264 | 544.1362 | 112.5779
c:\data\co\000915\fld1223 | 2000-09-18 | 0:44 | H2 | 0.671 | 8.7207 | CO | 1.82 | 71.8613 | 0:41 | 262.0285 | 481.2138 | 111.5323
c:\data\co\000915\fld1224 | 2000-09-18 | 0:47 | H2 | 0.676 | 9.7969 | CO | 1.821 | 72.2814 | 0:44 | 262.0306 | 540.5992 | 111.9719
c:\data\co\000915\fld1225 | 2000-09-18 | 0:50 | H2 | 0.673 | 9.1906 | CO | 1.818 | 68.9299 | 0:47 | 262.0326 | 507.1431 | 108.465
c:\data\co\000915\fld1226 | 2000-09-18 | 0:53 | H2 | 0.671 | 9.3571 | CO | 1.816 | 66.9443 | 0:50 | 262.0347 | 516.3307 | 106.3874
c:\data\co\000915\fld1227 | 2000-09-18 | 0:56 | H2 | 0.671 | 9.756 | CO | 1.815 | 74.8052 | 0:53 | 262.0368 | 538.3423 | 114.6126
c:\data\co\000915\fld1228 | 2000-09-18 | 0:59 | H2 | 0.67 | 9.3937 | CO | 1.816 | 69.7348 | 0:56 | 262.0389 | 518.3503 | 109.3072
c:\data\co\000915\fld1229 | 2000-09-18 | 1:02 | H2 | 0.676 | 9.3204 | CO | 1.821 | 70.6027 | 0:59 | 262.041 | 514.3056 | 110.2154
c:\data\co\000915\fld1230 | 2000-09-18 | 1:05 | H2 | 0.671 | 8.8134 | CO | 1.815 | 77.0862 | 1:02 | 262.0431 | 486.329 | 116.9993
c:\data\co\000915\fld1231 | 2000-09-18 | 1:08 | H2 | 0.67 | 9.7468 | CO | 1.815 | 68.3186 | 1:05 | 262.0451 | 537.8346 | 107.8254
c:\data\co\000915\fld1232 | 2000-09-18 | 1:11 | H2 | 0.671 | 9.3081 | CO | 1.815 | 69.2298 | 1:08 | 262.0472 | 513.6269 | 108.7788
c:\data\co\000915\fld1233 | 2000-09-18 | 1:14 | H2 | 0.671 | 9.2466 | CO | 1.816 | 68.4224 | 1:11 | 262.0493 | 510.2332 | 107.934
c:\data\co\000915\fld1234 | 2000-09-18 | 1:17 | H2 | 0.671 | 9.3857 | CO | 1.816 | 66.7849 | 1:14 | 262.0514 | 517.9089 | 106.2206
c:\data\co\000915\fld1235 | 2000-09-18 | 1:20 | H2 | 0.671 | 9.6592 | CO | 1.816 | 67.2057 | 1:17 | 262.0535 | 533.0008 | 106.6609
c:\data\co\000915\fld1236 | 2000-09-18 | 1:23 | H2 | 0.671 | 9.2793 | CO | 1.818 | 66.779 | 1:20 | 262.0556 | 512.0377 | 106.2144
c:\data\co\000915\fld1237 | 2000-09-18 | 1:26 | H2 | 0.671 | 9.3532 | CO | 1.818 | 66.5076 | 1:23 | 262.0576 | 516.1155 | 105.9305
c:\data\co\000915\fld1238 | 2000-09-18 | 1:29 | H2 | 0.671 | 9.2716 | CO | 1.816 | 67.2549 | 1:26 | 262.0597 | 511.6128 | 106.7124
c:\data\co\000915\fld1239 | 2000-09-18 | 1:32 | H2 | 0.671 | 9.0276 | CO | 1.82 | 68.0002 | 1:29 | 262.0618 | 498.1487 | 107.4922
c:\data\co\000915\fld1240 | 2000-09-18 | 1:35 | H2 | 0.671 | 9.3071 | CO | 1.82 | 66.8847 | 1:32 | 262.0639 | 513.5717 | 106.325
c:\data\co\000915\fld1241 | 2000-09-18 | 1:38 | H2 | 0.671 | 9.2044 | CO | 1.82 | 68.7364 | 1:35 | 262.066 | 507.9046 | 108.2626
c:\data\co\000915\fld1242 | 2000-09-18 | 1:41 | H2 | 0.673 | 9.3016 | CO | 1.821 | 67.5191 | 1:38 | 262.0681 | 513.2682 | 106.9888
c:\data\co\000915\fld1243 | 2000-09-18 | 1:44 | H2 | 0.673 | 9.0624 | CO | 1.821 | 69.2988 | 1:41 | 262.0701 | 500.069 | 108.851
c:\data\co\000915\fld1244 | 2000-09-18 | 1:47 | H2 | 0.671 | 9.83 | CO | 1.82 | 68.1897 | 1:44 | 262.0722 | 542.4256 | 107.6905
c:\data\co\000915\fld1245 | 2000-09-18 | 1:50 | H2 | 0.671 | 9.0915 | CO | 1.82 | 67.3747 | 1:47 | 262.0743 | 501.6747 | 106.8378
c:\data\co\000915\fld1246 | 2000-09-18 | 1:53 | H2 | 0.673 | 8.8589 | CO | 1.821 | 65.8479 | 1:50 | 262.0764 | 488.8397 | 105.2402
c:\data\co\000915\fld1247 | 2000-09-18 | 1:56 | H2 | 0.673 | 9.4607 | CO | 1.823 | 69.29 | 1:53 | 262.0785 | 522.0474 | 108.8418
c:\data\co\000915\fld1248 | 2000-09-18 | 1:59 | H2 | 0.673 | 9.2656 | CO | 1.821 | 65.612 | 1:56 | 262.0806 | 511.2817 | 104.9934
c:\data\co\000915\fld1249 | 2000-09-18 | 2:02 | H2 | 0.673 | 9.2583 | CO | 1.823 | 64.8401 | 1:59 | 262.0826 | 510.8789 | 76.856
c:\data\co\000915\fld1250 | 2000-09-18 | 2:05 | H2 | 0.673 | 8.9979 | CO | 1.82 | 236.4381 | 2:02 | 262.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld1251 | 2000-09-18 | 2:08 | H2 | 0.675 | 9.6939 | CO | 1.821 | 238.6176 | 2:05 | 262.0868 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld1252 | 2000-09-18 | 2:11 | H2 | 0.673 | 9.5338 | CO | 1.82 | 233.9622 | 2:08 | 262.0889 | NA | NA |  | 236.5261 | 9.4458
c:\data\co\000915\fld1253 | 2000-09-18 | 2:14 | H2 | 0.673 | 9.1098 | CO | 1.818 | 236.9986 | 2:11 | 262.091 | NA | NA |  | 2.3634 | 0.30182
c:\data\co\000915\fld1254 | 2000-09-18 | 2:17 | H2 | 0.673 | 9.3506 | CO | 1.82 | 69.6539 | 2:14 | 262.0931 | 503.2923 | 110.3501
c:\data\co\000915\fld1255 | 2000-09-18 | 2:20 | H2 | 0.673 | 9.3487 | CO | 1.821 | 68.6635 | 2:17 | 262.0951 | 503.19 | 109.3207
c:\data\co\000915\fld1256 | 2000-09-18 | 2:23 | H2 | 0.671 | 9.6552 | CO | 1.82 | 68.3237 | 2:20 | 262.0972 | 519.6872 | 108.9676
c:\data\co\000915\fld1257 | 2000-09-18 | 2:26 | H2 | 0.671 | 9.0066 | CO | 1.821 | 67.9833 | 2:23 | 262.0993 | 484.7766 | 108.6138
c:\data\co\000915\fld1258 | 2000-09-18 | 2:29 | H2 | 0.673 | 9.5762 | CO | 1.821 | 67.3647 | 2:26 | 262.1014 | 515.4351 | 107.9709
c:\data\co\000915\fld1259 | 2000-09-18 | 2:32 | H2 | 0.673 | 9.4919 | CO | 1.821 | 68.4926 | 2:29 | 262.1035 | 510.8977 | 109.1431
c:\data\co\000915\fld1260 | 2000-09-18 | 2:35 | H2 | 0.673 | 9.9036 | CO | 1.821 | 67.5668 | 2:32 | 262.1056 | 533.0573 | 108.1809
c:\data\co\000915\fld1261 | 2000-09-18 | 2:38 | H2 | 0.673 | 9.414 | CO | 1.821 | 65.9348 | 2:35 | 262.1076 | 506.7048 | 106.4848
c:\data\co\000915\fld1262 | 2000-09-18 | 2:41 | H2 | 0.673 | 9.4856 | CO | 1.821 | 68.0657 | 2:38 | 262.1097 | 510.5586 | 108.6994
c:\data\co\000915\fld1263 | 2000-09-18 | 2:44 | H2 | 0.673 | 8.8402 | CO | 1.821 | 67.5942 | 2:41 | 262.1118 | 475.8202 | 108.2094
c:\data\co\000915\fld1264 | 2000-09-18 | 2:47 | H2 | 0.673 | 8.9789 | CO | 1.821 | 66.5116 | 2:44 | 262.1139 | 483.2857 | 107.0842
c:\data\co\000915\fld1265 | 2000-09-18 | 2:50 | H2 | 0.673 | 9.5372 | CO | 1.821 | 66.6719 | 2:47 | 262.116 | 513.3359 | 107.2508
c:\data\co\000915\fld1266 | 2000-09-18 | 2:53 | H2 | 0.671 | 9.2735 | CO | 1.818 | 66.5483 | 2:50 | 262.1181 | 499.1424 | 107.1224
c:\data\co\000915\fld1267 | 2000-09-18 | 2:56 | H2 | 0.673 | 9.1219 | CO | 1.82 | 67.2375 | 2:53 | 262.1201 | 490.9826 | 107.8387
c:\data\co\000915\fld1268 | 2000-09-18 | 2:59 | H2 | 0.673 | 9.8809 | CO | 1.82 | 65.1275 | 2:56 | 262.1222 | 531.8355 | 105.6457
c:\data\co\000915\fld1269 | 2000-09-18 | 3:02 | H2 | 0.673 | 8.9084 | CO | 1.821 | 67.9299 | 2:59 | 262.1243 | 479.491 | 108.5583
c:\data\co\000915\fld1270 | 2000-09-18 | 3:05 | H2 | 0.673 | 9.5093 | CO | 1.821 | 64.4325 | 3:02 | 262.1264 | 511.8342 | 104.9234
c:\data\co\000915\fld1271 | 2000-09-18 | 3:08 | H2 | 0.673 | 9.6392 | CO | 1.82 | 65.9762 | 3:05 | 262.1285 | 518.826 | 106.5278
c:\data\co\000915\fld1272 | 2000-09-18 | 3:11 | H2 | 0.673 | 9.6357 | CO | 1.821 | 66.3467 | 3:08 | 262.1306 | 518.6377 | 106.9128
c:\data\co\000915\fld1273 | 2000-09-18 | 3:14 | H2 | 0.673 | 9.6108 | CO | 1.82 | 68.8976 | 3:11 | 262.1326 | 517.2974 | 109.564
c:\data\co\000915\fld1274 | 2000-09-18 | 3:17 | H2 | 0.673 | 9.021 | CO | 1.82 | 67.4594 | 3:14 | 262.1347 | 485.5517 | 108.0693
c:\data\co\000915\fld1275 | 2000-09-18 | 3:20 | H2 | 0.673 | 9.2102 | CO | 1.821 | 67.6492 | 3:17 | 262.1368 | 495.7353 | 108.2666
c:\data\co\000915\fld1276 | 2000-09-18 | 3:23 | H2 | 0.673 | 9.7181 | CO | 1.821 | 65.5029 | 3:20 | 262.1389 | 523.0728 | 106.0359
c:\data\co\000915\fld1277 | 2000-09-18 | 3:26 | H2 | 0.675 | 9.0252 | CO | 1.823 | 67.8973 | 3:23 | 262.141 | 485.7777 | 108.5244
c:\data\co\000915\fld1278 | 2000-09-18 | 3:29 | H2 | 0.673 | 9.2775 | CO | 1.821 | 65.5454 | 3:26 | 262.1431 | 499.3577 | 106.08
c:\data\co\000915\fld1279 | 2000-09-18 | 3:32 | H2 | 0.673 | 9.2701 | CO | 1.821 | 66.7863 | 3:29 | 262.1451 | 498.9594 | 107.3697
c:\data\co\000915\fld1280 | 2000-09-18 | 3:35 | H2 | 0.673 | 8.8546 | CO | 1.821 | 65.5517 | 3:32 | 262.1472 | 476.5953 | 106.0866
c:\data\co\000915\fld1281 | 2000-09-18 | 3:38 | H2 | 0.673 | 9.3104 | CO | 1.82 | 65.4208 | 3:35 | 262.1493 | 501.1285 | 105.9505
c:\data\co\000915\fld1282 | 2000-09-18 | 3:41 | H2 | 0.673 | 9.4595 | CO | 1.821 | 65.8439 | 3:38 | 262.1514 | 509.1538 | 106.3903
c:\data\co\000915\fld1283 | 2000-09-18 | 3:44 | H2 | 0.673 | 9.774 | CO | 1.82 | 66.7546 | 3:41 | 262.1535 | 526.0816 | 107.3368
c:\data\co\000915\fld1284 | 2000-09-18 | 3:47 | H2 | 0.673 | 9.3041 | CO | 1.82 | 67.2713 | 3:44 | 262.1556 | 500.7894 | 107.8738
c:\data\co\000915\fld1285 | 2000-09-18 | 3:50 | H2 | 0.673 | 10.0148 | CO | 1.82 | 68.3834 | 3:47 | 262.1576 | 539.0426 | 109.0296
c:\data\co\000915\fld1286 | 2000-09-18 | 3:53 | H2 | 0.673 | 9.1708 | CO | 1.821 | 65.1452 | 3:50 | 262.1597 | 493.6146 | 105.6641
c:\data\co\000915\fld1287 | 2000-09-18 | 3:56 | H2 | 0.673 | 9.7871 | CO | 1.821 | 63.5193 | 3:53 | 262.1618 | 526.7867 | 103.9743
c:\data\co\000915\fld1288 | 2000-09-18 | 3:59 | H2 | 0.673 | 9.047 | CO | 1.821 | 68.2066 | 3:56 | 262.1639 | 486.9511 | 108.8459
c:\data\co\000915\fld1289 | 2000-09-18 | 4:02 | H2 | 0.675 | 9.2446 | CO | 1.823 | 64.4869 | 3:59 | 262.166 | 497.5869 | 104.9799
c:\data\co\000915\fld1290 | 2000-09-18 | 4:05 | H2 | 0.673 | 9.7993 | CO | 1.821 | 65.4478 | 4:02 | 262.1681 | 527.4434 | 105.9786
c:\data\co\000915\fld1291 | 2000-09-18 | 4:08 | H2 | 0.673 | 10.07 | CO | 1.821 | 69.5352 | 4:05 | 262.1701 | 542.0137 | 110.2267
c:\data\co\000915\fld1292 | 2000-09-18 | 4:11 | H2 | 0.673 | 9.4319 | CO | 1.821 | 66.2675 | 4:08 | 262.1722 | 507.6682 | 106.8305
c:\data\co\000915\fld1293 | 2000-09-18 | 4:14 | H2 | 0.673 | 9.6256 | CO | 1.821 | 66.8204 | 4:11 | 262.1743 | 518.094 | 107.4052
c:\data\co\000915\fld1294 | 2000-09-18 | 4:17 | H2 | 0.673 | 9.7654 | CO | 1.821 | 67.617 | 4:14 | 262.1764 | 525.6187 | 108.2331
c:\data\co\000915\fld1295 | 2000-09-18 | 4:20 | H2 | 0.675 | 8.9722 | CO | 1.821 | 65.9948 | 4:17 | 262.1785 | 482.925 | 106.5471
c:\data\co\000915\fld1296 | 2000-09-18 | 4:23 | H2 | 0.673 | 9.8196 | CO | 1.82 | 66.6442 | 4:20 | 262.1806 | 528.536 | 107.222
c:\data\co\000915\fld1297 | 2000-09-18 | 4:26 | H2 | 0.673 | 9.2446 | CO | 1.818 | 65.7234 | 4:23 | 262.1826 | 497.5869 | 106.265
c:\data\co\000915\fld1298 | 2000-09-18 | 4:29 | H2 | 0.673 | 9.7719 | CO | 1.82 | 69.5172 | 4:26 | 262.1847 | 525.9686 | 110.208
c:\data\co\000915\fld1299 | 2000-09-18 | 4:32 | H2 | 0.673 | 9.4463 | CO | 1.821 | 67.4869 | 4:29 | 262.1868 | 508.4433 | 108.0979
c:\data\co\000915\fld1300 | 2000-09-18 | 4:35 | H2 | 0.673 | 9.2763 | CO | 1.821 | 66.0811 | 4:32 | 262.1889 | 499.2931 | 106.6368
c:\data\co\000915\fld1301 | 2000-09-18 | 4:38 | H2 | 0.671 | 9.6633 | CO | 1.82 | 66.484 | 4:35 | 262.191 | 520.1232 | 107.0555
c:\data\co\000915\fld1302 | 2000-09-18 | 4:41 | H2 | 0.673 | 9.9017 | CO | 1.82 | 67.0811 | 4:38 | 262.1931 | 532.955 | 107.6761
c:\data\co\000915\fld1303 | 2000-09-18 | 4:44 | H2 | 0.673 | 9.2059 | CO | 1.82 | 68.6897 | 4:41 | 262.1951 | 495.5039 | 109.348
c:\data\co\000915\fld1304 | 2000-09-18 | 4:47 | H2 | 0.673 | 9.9204 | CO | 1.82 | 64.452 | 4:44 | 262.1972 | 533.9615 | 104.9437
c:\data\co\000915\fld1305 | 2000-09-18 | 4:50 | H2 | 0.673 | 9.9251 | CO | 1.821 | 65.3694 | 4:47 | 262.1993 | 534.2145 | 105.8971
c:\data\co\000915\fld1306 | 2000-09-18 | 4:53 | H2 | 0.673 | 8.9193 | CO | 1.82 | 69.6477 | 4:50 | 262.2014 | 480.0777 | 110.3436
c:\data\co\000915\fld1307 | 2000-09-18 | 4:56 | H2 | 0.673 | 9.6942 | CO | 1.821 | 67.1008 | 4:53 | 262.2035 | 521.7864 | 107.6966
c:\data\co\000915\fld1308 | 2000-09-18 | 4:59 | H2 | 0.673 | 9.5423 | CO | 1.82 | 66.403 | 4:56 | 262.2056 | 513.6104 | 106.9714
c:\data\co\000915\fld1309 | 2000-09-18 | 5:02 | H2 | 0.673 | 9.1756 | CO | 1.823 | 65.607 | 4:59 | 262.2076 | 493.873 | 106.1441
c:\data\co\000915\fld1310 | 2000-09-18 | 5:05 | H2 | 0.673 | 9.0975 | CO | 1.82 | 67.095 | 5:02 | 262.2097 | 489.6693 | 107.6906
c:\data\co\000915\fld1311 | 2000-09-18 | 5:08 | H2 | 0.673 | 9.7386 | CO | 1.82 | 67.8499 | 5:05 | 262.2118 | 524.1762 | 108.4751
c:\data\co\000915\fld1312 | 2000-09-18 | 5:11 | H2 | 0.673 | 9.6537 | CO | 1.818 | 67.2384 | 5:08 | 262.2139 | 519.6065 | 107.8396
c:\data\co\000915\fld1313 | 2000-09-18 | 5:14 | H2 | 0.673 | 9.5697 | CO | 1.818 | 78.4115 | 5:11 | 262.216 | 515.0852 | 119.452
c:\data\co\000915\fld1314 | 2000-09-18 | 5:17 | H2 | 0.671 | 9.4382 | CO | 1.818 | 67.1299 | 5:14 | 262.2181 | 508.0073 | 107.7268
c:\data\co\000915\fld1315 | 2000-09-18 | 5:20 | H2 | 0.673 | 9.2998 | CO | 1.82 | 68.5964 | 5:17 | 262.2201 | 500.558 | 109.251
c:\data\co\000915\fld1316 | 2000-09-18 | 5:23 | H2 | 0.673 | 9.4533 | CO | 1.82 | 68.5593 | 5:20 | 262.2222 | 508.8201 | 109.2124
c:\data\co\000915\fld1317 | 2000-09-18 | 5:26 | H2 | 0.673 | 9.3016 | CO | 1.821 | 83.4549 | 5:23 | 262.2243 | 500.6549 | 124.6936
c:\data\co\000915\fld1318 | 2000-09-18 | 5:29 | H2 | 0.671 | 9.0395 | CO | 1.82 | 68.6862 | 5:26 | 262.2264 | 486.5474 | 109.3443
c:\data\co\000915\fld1319 | 2000-09-18 | 5:32 | H2 | 0.673 | 9.0147 | CO | 1.821 | 73.3683 | 5:29 | 262.2285 | 485.2126 | 114.2105
c:\data\co\000915\fld1320 | 2000-09-18 | 5:35 | H2 | 0.673 | 10.002 | CO | 1.82 | 66.1842 | 5:32 | 262.2306 | 538.3536 | 106.744
c:\data\co\000915\fld1321 | 2000-09-18 | 5:38 | H2 | 0.673 | 9.7045 | CO | 1.821 | 69.3206 | 5:35 | 262.2326 | 522.3408 | 110.0037
c:\data\co\000915\fld1322 | 2000-09-18 | 5:41 | H2 | 0.673 | 9.4806 | CO | 1.82 | 67.5594 | 5:38 | 262.2347 | 510.2895 | 108.1732
c:\data\co\000915\fld1323 | 2000-09-18 | 5:44 | H2 | 0.675 | 9.3579 | CO | 1.821 | 74.6862 | 5:41 | 262.2368 | 503.6852 | 115.5802
c:\data\co\000915\fld1324 | 2000-09-18 | 5:47 | H2 | 0.673 | 9.4144 | CO | 1.821 | 67.3274 | 5:44 | 262.2389 | 506.7263 | 107.9321
c:\data\co\000915\fld1325 | 2000-09-18 | 5:50 | H2 | 0.673 | 9.6302 | CO | 1.821 | 69.561 | 5:47 | 262.241 | 518.3416 | 110.2535
c:\data\co\000915\fld1326 | 2000-09-18 | 5:53 | H2 | 0.673 | 9.2341 | CO | 1.821 | 67.4334 | 5:50 | 262.2431 | 497.0217 | 108.0423
c:\data\co\000915\fld1327 | 2000-09-18 | 5:56 | H2 | 0.673 | 9.5993 | CO | 1.82 | 67.381 | 5:53 | 262.2451 | 516.6784 | 107.9878
c:\data\co\000915\fld1328 | 2000-09-18 | 5:59 | H2 | 0.671 | 9.7462 | CO | 1.82 | 65.4044 | 5:56 | 262.2472 | 524.5853 | 105.9335
c:\data\co\000915\fld1329 | 2000-09-18 | 6:02 | H2 | 0.673 | 9.314 | CO | 1.82 | 68.1938 | 5:59 | 262.2493 | 501.3223 | 108.8326
c:\data\co\000915\fld1330 | 2000-09-18 | 6:05 | H2 | 0.673 | 9.6147 | CO | 1.82 | 68.4623 | 6:02 | 262.2514 | 517.5073 | 109.1116
c:\data\co\000915\fld1331 | 2000-09-18 | 6:08 | H2 | 0.673 | 9.4444 | CO | 1.821 | 67.0149 | 6:05 | 262.2535 | 508.341 | 107.6073
c:\data\co\000915\fld1332 | 2000-09-18 | 6:11 | H2 | 0.673 | 9.378 | CO | 1.82 | 66.92 | 6:08 | 262.2556 | 504.7671 | 107.5087
c:\data\co\000915\fld1333 | 2000-09-18 | 6:14 | H2 | 0.673 | 8.7335 | CO | 1.82 | 71.7539 | 6:11 | 262.2576 | 470.0771 | 112.5326
c:\data\co\000915\fld1334 | 2000-09-18 | 6:17 | H2 | 0.673 | 9.236 | CO | 1.821 | 66.7148 | 6:14 | 262.2597 | 497.124 | 107.2954
c:\data\co\000915\fld1335 | 2000-09-18 | 6:20 | H2 | 0.673 | 9.5265 | CO | 1.818 | 68.3488 | 6:17 | 262.2618 | 512.76 | 108.9937
c:\data\co\000915\fld1336 | 2000-09-18 | 6:23 | H2 | 0.673 | 9.8359 | CO | 1.82 | 67.8588 | 6:20 | 262.2639 | 529.4133 | 108.4844
c:\data\co\000915\fld1337 | 2000-09-18 | 6:26 | H2 | 0.673 | 9.7295 | CO | 1.821 | 67.7587 | 6:23 | 262.266 | 523.6864 | 108.3804
c:\data\co\000915\fld1338 | 2000-09-18 | 6:29 | H2 | 0.673 | 9.7003 | CO | 1.82 | 67.0464 | 6:26 | 262.2681 | 522.1147 | 107.6401
c:\data\co\000915\fld1339 | 2000-09-18 | 6:32 | H2 | 0.675 | 9.5536 | CO | 1.821 | 68.4369 | 6:29 | 262.2701 | 514.2187 | 109.0852
c:\data\co\000915\fld1340 | 2000-09-18 | 6:35 | H2 | 0.673 | 9.4118 | CO | 1.821 | 66.3638 | 6:32 | 262.2722 | 506.5863 | 106.9306
c:\data\co\000915\fld1341 | 2000-09-18 | 6:38 | H2 | 0.673 | 9.2189 | CO | 1.82 | 70.2611 | 6:35 | 262.2743 | 496.2036 | 110.9811
c:\data\co\000915\fld1342 | 2000-09-18 | 6:41 | H2 | 0.671 | 9.4565 | CO | 1.82 | 68.356 | 6:38 | 262.2764 | 508.9923 | 109.0011
c:\data\co\000915\fld1343 | 2000-09-18 | 6:44 | H2 | 0.673 | 9.5935 | CO | 1.82 | 67.3787 | 6:41 | 262.2785 | 516.3663 | 107.9854
c:\data\co\000915\fld1344 | 2000-09-18 | 6:47 | H2 | 0.675 | 9.4218 | CO | 1.82 | 65.9302 | 6:44 | 262.2806 | 507.1246 | 106.48
c:\data\co\000915\fld1345 | 2000-09-18 | 6:50 | H2 | 0.673 | 9.5307 | CO | 1.821 | 66.8073 | 6:47 | 262.2826 | 512.9861 | 107.3916
c:\data\co\000915\fld1346 | 2000-09-18 | 6:53 | H2 | 0.673 | 10.0537 | CO | 1.821 | 65.2499 | 6:50 | 262.2847 | 541.1363 | 105.7729
c:\data\co\000915\fld1347 | 2000-09-18 | 6:56 | H2 | 0.673 | 10.0575 | CO | 1.821 | 68.8588 | 6:53 | 262.2868 | 541.3409 | 109.5237
c:\data\co\000915\fld1348 | 2000-09-18 | 6:59 | H2 | 0.673 | 9.3532 | CO | 1.821 | 65.1722 | 6:56 | 262.2889 | 503.4322 | 105.6922
c:\data\co\000915\fld1349 | 2000-09-18 | 7:02 | H2 | 0.673 | 9.5781 | CO | 1.821 | 66.2511 | 6:59 | 262.291 | 515.5374 | 106.8135
c:\data\co\000915\fld1350 | 2000-09-18 | 7:05 | H2 | 0.673 | 9.0413 | CO | 1.821 | 65.8506 | 7:02 | 262.2931 | 486.6443 | 106.3972
c:\data\co\000915\fld1351 | 2000-09-18 | 7:08 | H2 | 0.673 | 9.8138 | CO | 1.821 | 67.327 | 7:05 | 262.2951 | 528.2238 | 107.9317
c:\data\co\000915\fld1352 | 2000-09-18 | 7:11 | H2 | 0.673 | 9.6534 | CO | 1.821 | 66.7846 | 7:08 | 262.2972 | 519.5904 | 107.368
c:\data\co\000915\fld1353 | 2000-09-18 | 7:14 | H2 | 0.673 | 9.5475 | CO | 1.821 | 67.3163 | 7:11 | 262.2993 | 513.8903 | 107.9206
c:\data\co\000915\fld1354 | 2000-09-18 | 7:17 | H2 | 0.673 | 9.9551 | CO | 1.821 | 65.943 | 7:14 | 262.3014 | 535.8292 | 106.4933
c:\data\co\000915\fld1355 | 2000-09-18 | 7:20 | H2 | 0.673 | 9.3762 | CO | 1.821 | 67.8949 | 7:17 | 262.3035 | 504.6702 | 108.5219
c:\data\co\000915\fld1356 | 2000-09-18 | 7:23 | H2 | 0.673 | 9.1135 | CO | 1.821 | 66.9421 | 7:20 | 262.3056 | 490.5305 | 107.5317
c:\data\co\000915\fld1357 | 2000-09-18 | 7:26 | H2 | 0.671 | 9.1242 | CO | 1.818 | 68.1441 | 7:23 | 262.3076 | 491.1064 | 108.7809
c:\data\co\000915\fld1358 | 2000-09-18 | 7:29 | H2 | 0.671 | 8.9313 | CO | 1.818 | 67.2252 | 7:26 | 262.3097 | 480.7236 | 107.8259
c:\data\co\000915\fld1359 | 2000-09-18 | 7:32 | H2 | 0.673 | 9.1525 | CO | 1.818 | 64.8835 | 7:29 | 262.3118 | 492.6296 | 105.3921
c:\data\co\000915\fld1360 | 2000-09-18 | 7:35 | H2 | 0.671 | 8.5351 | CO | 1.816 | 65.7897 | 7:32 | 262.3139 | 459.3983 | 106.3339
c:\data\co\000915\fld1361 | 2000-09-18 | 7:38 | H2 | 0.67 | 9.3687 | CO | 1.815 | 67.7582 | 7:35 | 262.316 | 504.2665 | 108.3798
c:\data\co\000915\fld1362 | 2000-09-18 | 7:41 | H2 | 0.671 | 9.6397 | CO | 1.815 | 67.5222 | 7:38 | 262.3181 | 518.853 | 108.1346
c:\data\co\000915\fld1363 | 2000-09-18 | 7:44 | H2 | 0.67 | 8.7725 | CO | 1.815 | 66.0089 | 7:41 | 262.3201 | 472.1763 | 106.5618
c:\data\co\000915\fld1364 | 2000-09-18 | 7:47 | H2 | 0.67 | 9.6531 | CO | 1.811 | 67.5556 | 7:44 | 262.3222 | 519.5742 | 108.1693
c:\data\co\000915\fld1365 | 2000-09-18 | 7:50 | H2 | 0.67 | 8.9309 | CO | 1.813 | 67.5623 | 7:47 | 262.3243 | 480.7021 | 108.1762
c:\data\co\000915\fld1366 | 2000-09-18 | 7:53 | H2 | 0.67 | 9.7104 | CO | 1.813 | 67.868 | 7:50 | 262.3264 | 522.6584 | 108.494
c:\data\co\000915\fld1367 | 2000-09-18 | 7:56 | H2 | 0.67 | 9.2008 | CO | 1.811 | 68.7179 | 7:53 | 262.3285 | 495.2293 | 109.3773
c:\data\co\000915\fld1368 | 2000-09-18 | 7:59 | H2 | 0.67 | 9.2858 | CO | 1.811 | 67.2374 | 7:56 | 262.3306 | 499.8044 | 107.8386
c:\data\co\000915\fld1369 | 2000-09-18 | 8:02 | H2 | 0.67 | 9.6534 | CO | 1.811 | 65.425 | 7:59 | 262.3326 | 519.5904 | 105.9549
c:\data\co\000915\fld1370 | 2000-09-18 | 8:05 | H2 | 0.668 | 9.0917 | CO | 1.811 | 66.9137 | 8:02 | 262.3347 | 489.3571 | 107.5021
c:\data\co\000915\fld1371 | 2000-09-18 | 8:08 | H2 | 0.67 | 9.2584 | CO | 1.811 | 66.5096 | 8:05 | 262.3368 | 498.3296 | 107.0821
c:\data\co\000915\fld1372 | 2000-09-18 | 8:11 | H2 | 0.67 | 9.3095 | CO | 1.81 | 69.2786 | 8:08 | 262.3389 | 501.0801 | 109.96
c:\data\co\000915\fld1373 | 2000-09-18 | 8:14 | H2 | 0.668 | 9.6492 | CO | 1.81 | 68.9473 | 8:11 | 262.341 | 519.3643 | 109.6157
c:\data\co\000915\fld1374 | 2000-09-18 | 8:17 | H2 | 0.67 | 9.1358 | CO | 1.811 | 67.267 | 8:14 | 262.3431 | 491.7307 | 107.8693
c:\data\co\000915\fld1375 | 2000-09-18 | 8:20 | H2 | 0.67 | 9.5699 | CO | 1.811 | 67.5288 | 8:17 | 262.3451 | 515.096 | 108.1414
c:\data\co\000915\fld1376 | 2000-09-18 | 8:23 | H2 | 0.67 | 8.8031 | CO | 1.81 | 66.2049 | 8:20 | 262.3472 | 473.8233 | 106.7655
c:\data\co\000915\fld1377 | 2000-09-18 | 8:26 | H2 | 0.668 | 9.017 | CO | 1.81 | 67.5197 | 8:23 | 262.3493 | 485.3364 | 108.132
c:\data\co\000915\fld1378 | 2000-09-18 | 8:29 | H2 | 0.67 | 9.242 | CO | 1.811 | 68.5175 | 8:26 | 262.3514 | 497.4469 | 109.169
c:\data\co\000915\fld1379 | 2000-09-18 | 8:32 | H2 | 0.67 | 9.0793 | CO | 1.811 | 67.6026 | 8:29 | 262.3535 | 488.6897 | 108.2181
c:\data\co\000915\fld1380 | 2000-09-18 | 8:35 | H2 | 0.67 | 8.6976 | CO | 1.811 | 68.6234 | 8:32 | 262.3556 | 468.1448 | 109.279
c:\data\co\000915\fld1381 | 2000-09-18 | 8:38 | H2 | 0.668 | 9.1437 | CO | 1.811 | 68.3213 | 8:35 | 262.3576 | 492.156 | 108.9651
c:\data\co\000915\fld1382 | 2000-09-18 | 8:41 | H2 | 0.668 | 9.182 | CO | 1.81 | 65.9356 | 8:38 | 262.3597 | 494.2174 | 106.4856
c:\data\co\000915\fld1383 | 2000-09-18 | 8:44 | H2 | 0.668 | 9.309 | CO | 1.81 | 67.3631 | 8:41 | 262.3618 | 501.0532 | 107.9692
c:\data\co\000915\fld1384 | 2000-09-18 | 8:47 | H2 | 0.673 | 9.1569 | CO | 1.815 | 68.7774 | 8:44 | 262.3639 | 492.8664 | 109.4391
c:\data\co\000915\fld1385 | 2000-09-18 | 8:50 | H2 | 0.668 | 8.5648 | CO | 1.808 | 67.8826 | 8:47 | 262.366 | 460.9969 | 108.5091
c:\data\co\000915\fld1386 | 2000-09-18 | 8:53 | H2 | 0.668 | 9.1198 | CO | 1.81 | 66.9991 | 8:50 | 262.3681 | 490.8696 | 107.5909
c:\data\co\000915\fld1387 | 2000-09-18 | 8:56 | H2 | 0.67 | 9.4557 | CO | 1.811 | 68.0688 | 8:53 | 262.3701 | 508.9492 | 108.7026
c:\data\co\000915\fld1388 | 2000-09-18 | 8:59 | H2 | 0.668 | 8.9761 | CO | 1.81 | 70.2895 | 8:56 | 262.3722 | 483.135 | 111.0107
c:\data\co\000915\fld1389 | 2000-09-18 | 9:02 | H2 | 0.668 | 9.3018 | CO | 1.808 | 68.359 | 8:59 | 262.3743 | 500.6656 | 109.0043
c:\data\co\000915\fld1390 | 2000-09-18 | 9:05 | H2 | 0.668 | 9.09 | CO | 1.811 | 68.8759 | 9:02 | 262.3764 | 489.2656 | 109.5415
c:\data\co\000915\fld1391 | 2000-09-18 | 9:08 | H2 | 0.668 | 9.5221 | CO | 1.811 | 68.0145 | 9:05 | 262.3785 | 512.5232 | 108.6462
c:\data\co\000915\fld1392 | 2000-09-18 | 9:11 | H2 | 0.668 | 9.1466 | CO | 1.811 | 67.3362 | 9:08 | 262.3806 | 492.3121 | 107.9412
c:\data\co\000915\fld1393 | 2000-09-18 | 9:14 | H2 | 0.67 | 9.3388 | CO | 1.811 | 66.4173 | 9:11 | 262.3826 | 502.6571 | 106.9862
c:\data\co\000915\fld1394 | 2000-09-18 | 9:17 | H2 | 0.668 | 9.0408 | CO | 1.808 | 67.699 | 9:14 | 262.3847 | 486.6174 | 108.3183
c:\data\co\000915\fld1395 | 2000-09-18 | 9:20 | H2 | 0.67 | 9.283 | CO | 1.81 | 68.3159 | 9:17 | 262.3868 | 499.6537 | 108.9595
c:\data\co\000915\fld1396 | 2000-09-18 | 9:23 | H2 | 0.668 | 9.2578 | CO | 1.81 | 68.6637 | 9:20 | 262.3889 | 498.2973 | 109.3209
c:\data\co\000915\fld1397 | 2000-09-18 | 9:26 | H2 | 0.668 | 9.0601 | CO | 1.808 | 69.5727 | 9:23 | 262.391 | 487.6562 | 110.2657
c:\data\co\000915\fld1398 | 2000-09-18 | 9:29 | H2 | 0.67 | 9.1741 | CO | 1.81 | 68.3359 | 9:26 | 262.3931 | 493.7922 | 108.9802
c:\data\co\000915\fld1399 | 2000-09-18 | 9:32 | H2 | 0.67 | 8.9229 | CO | 1.81 | 68.52 | 9:29 | 262.3951 | 480.2715 | 109.1716
c:\data\co\000915\fld1400 | 2000-09-18 | 9:35 | H2 | 0.67 | 9.6474 | CO | 1.808 | 70.026 | 9:32 | 262.3972 | 519.2674 | 110.7368
c:\data\co\000915\fld1401 | 2000-09-18 | 9:38 | H2 | 0.668 | 9.2622 | CO | 1.808 | 70.968 | 9:35 | 262.3993 | 498.5342 | 111.7158
c:\data\co\000915\fld1402 | 2000-09-18 | 9:41 | H2 | 0.668 | 9.0421 | CO | 1.811 | 69.5187 | 9:38 | 262.4014 | 486.6874 | 110.2095
c:\data\co\000915\fld1403 | 2000-09-18 | 9:44 | H2 | 0.668 | 9.4722 | CO | 1.808 | 68.8014 | 9:41 | 262.4035 | 509.8373 | 109.464
c:\data\co\000915\fld1404 | 2000-09-18 | 9:47 | H2 | 0.668 | 9.3002 | CO | 1.808 | 68.3437 | 9:44 | 262.4056 | 500.5795 | 108.9884
c:\data\co\000915\fld1405 | 2000-09-18 | 9:50 | H2 | 0.67 | 8.9705 | CO | 1.808 | 69.6935 | 9:47 | 262.4076 | 482.8335 | 110.3912
c:\data\co\000915\fld1406 | 2000-09-18 | 9:53 | H2 | 0.67 | 9.5744 | CO | 1.808 | 70.9266 | 9:50 | 262.4097 | 515.3382 | 111.6728
c:\data\co\000915\fld1407 | 2000-09-18 | 9:56 | H2 | 0.668 | 9.5294 | CO | 1.81 | 71.2098 | 9:53 | 262.4118 | 512.9161 | 111.9671
c:\data\co\000915\fld1408 | 2000-09-18 | 9:59 | H2 | 0.67 | 9.8559 | CO | 1.808 | 71.5266 | 9:56 | 262.4139 | 530.4898 | 112.2964
c:\data\co\000915\fld1409 | 2000-09-18 | 10:02 | H2 | 0.67 | 9.1012 | CO | 1.806 | 72.7248 | 9:59 | 262.416 | 429.4442 | 85.7888
c:\data\co\000915\fld1410 | 2000-09-18 | 10:05 | H2 | 0.668 | 9.0409 | CO | 1.806 | 232.1435 | 10:02 | 262.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld1411 | 2000-09-18 | 10:08 | H2 | 0.67 | 9.3979 | CO | 1.806 | 230.8462 | 10:05 | 262.4201 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld1412 | 2000-09-18 | 10:11 | H2 | 0.668 | 8.8967 | CO | 1.808 | 235.9818 | 10:08 | 262.4222 | NA | NA |  | 233.1101 | 9.133
c:\data\co\000915\fld1413 | 2000-09-18 | 10:14 | H2 | 0.668 | 9.1045 | CO | 1.806 | 232.5024 | 10:11 | 262.4243 | NA | NA |  | 2.6212 | 0.25182
c:\data\co\000915\fld1414 | 2000-09-18 | 10:17 | H2 | 0.668 | 9.5335 | CO | 1.808 | 72.6643 | 10:14 | 262.4264 | 529.788 | 112.3241
c:\data\co\000915\fld1415 | 2000-09-18 | 10:20 | H2 | 0.67 | 10.188 | CO | 1.81 | 72.98 | 10:17 | 262.4285 | 566.1594 | 112.6546
c:\data\co\000915\fld1416 | 2000-09-18 | 10:23 | H2 | 0.67 | 9.481 | CO | 1.811 | 69.9038 | 10:20 | 262.4306 | 526.8705 | 109.4349
c:\data\co\000915\fld1417 | 2000-09-18 | 10:26 | H2 | 0.668 | 9.6383 | CO | 1.81 | 70.5685 | 10:23 | 262.4326 | 535.6119 | 110.1306
c:\data\co\000915\fld1418 | 2000-09-18 | 10:29 | H2 | 0.67 | 8.8862 | CO | 1.81 | 72.7541 | 10:26 | 262.4347 | 493.8168 | 112.4181
c:\data\co\000915\fld1419 | 2000-09-18 | 10:32 | H2 | 0.67 | 9.5255 | CO | 1.808 | 73.0773 | 10:29 | 262.4368 | 529.3434 | 112.7564
c:\data\co\000915\fld1420 | 2000-09-18 | 10:35 | H2 | 0.67 | 8.9618 | CO | 1.808 | 71.6598 | 10:32 | 262.4389 | 498.018 | 111.2728
c:\data\co\000915\fld1421 | 2000-09-18 | 10:38 | H2 | 0.67 | 9.4566 | CO | 1.81 | 72.6347 | 10:35 | 262.441 | 525.5146 | 112.2932
c:\data\co\000915\fld1422 | 2000-09-18 | 10:41 | H2 | 0.668 | 9.3408 | CO | 1.81 | 73.1041 | 10:38 | 262.4431 | 519.0794 | 112.7845
c:\data\co\000915\fld1423 | 2000-09-18 | 10:44 | H2 | 0.668 | 9.6937 | CO | 1.808 | 73.057 | 10:41 | 262.4451 | 538.6905 | 112.7352
c:\data\co\000915\fld1424 | 2000-09-18 | 10:47 | H2 | 0.668 | 8.9991 | CO | 1.808 | 69.9025 | 10:44 | 262.4472 | 500.0908 | 109.4335
c:\data\co\000915\fld1425 | 2000-09-18 | 10:50 | H2 | 0.668 | 9.4771 | CO | 1.808 | 74.2401 | 10:47 | 262.4493 | 526.6538 | 113.9735
c:\data\co\000915\fld1426 | 2000-09-18 | 10:53 | H2 | 0.67 | 9.6216 | CO | 1.81 | 73.7449 | 10:50 | 262.4514 | 534.6838 | 113.4552
c:\data\co\000915\fld1427 | 2000-09-18 | 10:56 | H2 | 0.67 | 9.6866 | CO | 1.811 | 74.249 | 10:53 | 262.4535 | 538.296 | 113.9828
c:\data\co\000915\fld1428 | 2000-09-18 | 10:59 | H2 | 0.668 | 9.3387 | CO | 1.808 | 72.867 | 10:56 | 262.4556 | 518.9627 | 112.5363
c:\data\co\000915\fld1429 | 2000-09-18 | 11:02 | H2 | 0.668 | 9.4357 | CO | 1.808 | 71.0657 | 10:59 | 262.4576 | 524.3532 | 110.651
c:\data\co\000915\fld1430 | 2000-09-18 | 11:05 | H2 | 0.67 | 9.4314 | CO | 1.81 | 72.9588 | 11:02 | 262.4597 | 524.1142 | 112.6324
c:\data\co\000915\fld1431 | 2000-09-18 | 11:08 | H2 | 0.67 | 10.2319 | CO | 1.81 | 76.4242 | 11:05 | 262.4618 | 568.5989 | 116.2595
c:\data\co\000915\fld1432 | 2000-09-18 | 11:11 | H2 | 0.673 | 9.9573 | CO | 1.815 | 67.9337 | 11:08 | 262.4639 | 553.3391 | 107.3728
c:\data\co\000915\fld1433 | 2000-09-18 | 11:14 | H2 | 0.67 | 9.2666 | CO | 1.81 | 72.4997 | 11:11 | 262.466 | 514.9561 | 112.1519
c:\data\co\000915\fld1434 | 2000-09-18 | 11:17 | H2 | 0.668 | 9.6619 | CO | 1.808 | 71.169 | 11:14 | 262.4681 | 536.9234 | 110.7591
c:\data\co\000915\fld1435 | 2000-09-18 | 11:20 | H2 | 0.67 | 9.9186 | CO | 1.81 | 74.3285 | 11:17 | 262.4701 | 551.1885 | 114.066
c:\data\co\000915\fld1436 | 2000-09-18 | 11:23 | H2 | 0.671 | 9.7558 | CO | 1.811 | 71.7777 | 11:20 | 262.4722 | 542.1415 | 111.3962
c:\data\co\000915\fld1437 | 2000-09-18 | 11:26 | H2 | 0.67 | 10.3501 | CO | 1.811 | 70.6381 | 11:23 | 262.4743 | 575.1675 | 110.2034
c:\data\co\000915\fld1438 | 2000-09-18 | 11:29 | H2 | 0.673 | 9.9946 | CO | 1.815 | 69.4667 | 11:26 | 262.4764 | 555.4119 | 108.9774
c:\data\co\000915\fld1439 | 2000-09-18 | 11:32 | H2 | 0.67 | 9.1144 | CO | 1.808 | 70.6167 | 11:29 | 262.4785 | 506.4981 | 110.181
c:\data\co\000915\fld1440 | 2000-09-18 | 11:35 | H2 | 0.67 | 9.3243 | CO | 1.81 | 69.1535 | 11:32 | 262.4806 | 518.1625 | 108.6496
c:\data\co\000915\fld1441 | 2000-09-18 | 11:38 | H2 | 0.671 | 9.619 | CO | 1.811 | 74.9518 | 11:35 | 262.4826 | 534.5394 | 114.7184
c:\data\co\000915\fld1442 | 2000-09-18 | 11:41 | H2 | 0.67 | 10.606 | CO | 1.811 | 73.0447 | 11:38 | 262.4847 | 589.3881 | 112.7223
c:\data\co\000915\fld1443 | 2000-09-18 | 11:44 | H2 | 0.671 | 8.8558 | CO | 1.815 | 76.9183 | 11:41 | 262.4868 | 492.1274 | 116.7766
c:\data\co\000915\fld1444 | 2000-09-18 | 11:47 | H2 | 0.67 | 9.8144 | CO | 1.81 | 69.3558 | 11:44 | 262.4889 | 545.398 | 108.8613
c:\data\co\000915\fld1445 | 2000-09-18 | 11:50 | H2 | 0.67 | 9.4969 | CO | 1.81 | 77.1692 | 11:47 | 262.491 | 527.7541 | 117.0392
c:\data\co\000915\fld1446 | 2000-09-18 | 11:53 | H2 | 0.67 | 8.9431 | CO | 1.81 | 79.0947 | 11:50 | 262.4931 | 496.9788 | 119.0545
c:\data\co\000915\fld1447 | 2000-09-18 | 11:56 | H2 | 0.67 | 9.5732 | CO | 1.811 | 77.9201 | 11:53 | 262.4951 | 531.9942 | 117.8251
c:\data\co\000915\fld1448 | 2000-09-18 | 11:59 | H2 | 0.67 | 9.5794 | CO | 1.811 | 77.1801 | 11:56 | 262.4972 | 532.3387 | 117.0506
c:\data\co\000915\fld1449 | 2000-09-18 | 12:02 | H2 | 0.668 | 9.3922 | CO | 1.811 | 77.701 | 11:59 | 262.4993 | 521.9358 | 117.5958
c:\data\co\000915\fld1450 | 2000-09-18 | 12:05 | H2 | 0.668 | 9.3335 | CO | 1.81 | 76.1914 | 12:02 | 262.5014 | 518.6738 | 116.0158
c:\data\co\000915\fld1451 | 2000-09-18 | 12:08 | H2 | 0.67 | 8.8491 | CO | 1.81 | 79.5584 | 12:05 | 262.5035 | 491.7551 | 119.5399
c:\data\co\000915\fld1452 | 2000-09-18 | 12:11 | H2 | 0.668 | 9.7 | CO | 1.81 | 77.6293 | 12:08 | 262.5056 | 539.0406 | 117.5208
c:\data\co\000915\fld1453 | 2000-09-18 | 12:14 | H2 | 0.67 | 8.8538 | CO | 1.81 | 80.9023 | 12:11 | 262.5076 | 492.0163 | 120.9465
c:\data\co\000915\fld1454 | 2000-09-18 | 12:17 | H2 | 0.67 | 10.3633 | CO | 1.81 | 79.8419 | 12:14 | 262.5097 | 575.901 | 119.8366
c:\data\co\000915\fld1455 | 2000-09-18 | 12:20 | H2 | 0.67 | 8.7429 | CO | 1.81 | 80.2552 | 12:17 | 262.5118 | 485.8534 | 120.2692
c:\data\co\000915\fld1456 | 2000-09-18 | 12:23 | H2 | 0.67 | 10.0618 | CO | 1.811 | 79.0259 | 12:20 | 262.5139 | 559.1463 | 118.9825
c:\data\co\000915\fld1457 | 2000-09-18 | 12:26 | H2 | 0.67 | 9.5038 | CO | 1.81 | 83.3617 | 12:23 | 262.516 | 528.1375 | 123.5206
c:\data\co\000915\fld1458 | 2000-09-18 | 12:29 | H2 | 0.67 | 9.1519 | CO | 1.81 | 79.1889 | 12:26 | 262.5181 | 508.582 | 119.1531
c:\data\co\000915\fld1459 | 2000-09-18 | 12:32 | H2 | 0.67 | 9.2626 | CO | 1.81 | 80.6682 | 12:29 | 262.5201 | 514.7338 | 120.7014
c:\data\co\000915\fld1460 | 2000-09-18 | 12:35 | H2 | 0.67 | 9.1627 | CO | 1.81 | 80.8096 | 12:32 | 262.5222 | 509.1822 | 120.8494
c:\data\co\000915\fld1461 | 2000-09-18 | 12:38 | H2 | 0.671 | 9.9288 | CO | 1.813 | 80.4309 | 12:35 | 262.5243 | 551.7553 | 120.4531
c:\data\co\000915\fld1462 | 2000-09-18 | 12:41 | H2 | 0.671 | 9.4143 | CO | 1.811 | 79.964 | 12:38 | 262.5264 | 523.1639 | 119.9644
c:\data\co\000915\fld1463 | 2000-09-18 | 12:44 | H2 | 0.67 | 9.6677 | CO | 1.81 | 79.3556 | 12:41 | 262.5285 | 537.2457 | 119.3276
c:\data\co\000915\fld1464 | 2000-09-18 | 12:47 | H2 | 0.668 | 9.4826 | CO | 1.811 | 80.5357 | 12:44 | 262.5306 | 526.9594 | 120.5628
c:\data\co\000915\fld1465 | 2000-09-18 | 12:50 | H2 | 0.67 | 9.166 | CO | 1.811 | 79.457 | 12:47 | 262.5326 | 509.3656 | 119.4337
c:\data\co\000915\fld1466 | 2000-09-18 | 12:53 | H2 | 0.67 | 8.8206 | CO | 1.81 | 81.0446 | 12:50 | 262.5347 | 490.1713 | 121.0954
c:\data\co\000915\fld1467 | 2000-09-18 | 12:56 | H2 | 0.67 | 9.2231 | CO | 1.81 | 80.7268 | 12:53 | 262.5368 | 512.5387 | 120.7628
c:\data\co\000915\fld1468 | 2000-09-18 | 12:59 | H2 | 0.668 | 9.1892 | CO | 1.808 | 81.6233 | 12:56 | 262.5389 | 510.6549 | 121.7011
c:\data\co\000915\fld1469 | 2000-09-18 | 13:02 | H2 | 0.67 | 9.3744 | CO | 1.81 | 79.2716 | 12:59 | 262.541 | 520.9466 | 119.2397
c:\data\co\000915\fld1470 | 2000-09-18 | 13:05 | H2 | 0.67 | 9.2322 | CO | 1.81 | 81.8991 | 13:02 | 262.5431 | 513.0444 | 121.9898
c:\data\co\000915\fld1471 | 2000-09-18 | 13:08 | H2 | 0.67 | 8.9197 | CO | 1.81 | 82.1832 | 13:05 | 262.5451 | 495.6784 | 122.2871
c:\data\co\000915\fld1472 | 2000-09-18 | 13:11 | H2 | 0.67 | 9.4018 | CO | 1.811 | 81.8145 | 13:08 | 262.5472 | 522.4693 | 121.9012
c:\data\co\000915\fld1473 | 2000-09-18 | 13:14 | H2 | 0.67 | 9.2254 | CO | 1.811 | 82.8111 | 13:11 | 262.5493 | 512.6665 | 122.9443
c:\data\co\000915\fld1474 | 2000-09-18 | 13:17 | H2 | 0.67 | 8.8515 | CO | 1.811 | 83.2871 | 13:14 | 262.5514 | 491.8885 | 123.4425
c:\data\co\000915\fld1475 | 2000-09-18 | 13:20 | H2 | 0.67 | 9.5987 | CO | 1.813 | 79.8006 | 13:17 | 262.5535 | 533.4113 | 119.7934
c:\data\co\000915\fld1476 | 2000-09-18 | 13:23 | H2 | 0.67 | 8.7748 | CO | 1.811 | 87.8048 | 13:20 | 262.5556 | 487.6261 | 128.171
c:\data\co\000915\fld1477 | 2000-09-18 | 13:26 | H2 | 0.67 | 9.2981 | CO | 1.811 | 90.0426 | 13:23 | 262.5576 | 516.7066 | 130.5132
c:\data\co\000915\fld1478 | 2000-09-18 | 13:29 | H2 | 0.67 | 9.1915 | CO | 1.811 | 89.5203 | 13:26 | 262.5597 | 510.7827 | 129.9665
c:\data\co\000915\fld1479 | 2000-09-18 | 13:32 | H2 | 0.67 | 9.3992 | CO | 1.811 | 90.8128 | 13:29 | 262.5618 | 522.3248 | 131.3193
c:\data\co\000915\fld1480 | 2000-09-18 | 13:35 | H2 | 0.675 | 9.0472 | CO | 1.816 | 93.8521 | 13:32 | 262.5639 | 502.7637 | 134.5004
c:\data\co\000915\fld1481 | 2000-09-18 | 13:38 | H2 | 0.671 | 9.3244 | CO | 1.813 | 96.178 | 13:35 | 262.566 | 518.1681 | 136.9348
c:\data\co\000915\fld1482 | 2000-09-18 | 13:41 | H2 | 0.671 | 9.3861 | CO | 1.813 | 96.6216 | 13:38 | 262.5681 | 521.5968 | 137.3991
c:\data\co\000915\fld1483 | 2000-09-18 | 13:44 | H2 | 0.67 | 9.4807 | CO | 1.813 | 99.3331 | 13:41 | 262.5701 | 526.8539 | 140.2371
c:\data\co\000915\fld1484 | 2000-09-18 | 13:47 | H2 | 0.67 | 9.1902 | CO | 1.815 | 100.0997 | 13:44 | 262.5722 | 510.7104 | 141.0395
c:\data\co\000915\fld1485 | 2000-09-18 | 13:50 | H2 | 0.67 | 9.4415 | CO | 1.813 | 104.8019 | 13:47 | 262.5743 | 524.6755 | 145.9611
c:\data\co\000915\fld1486 | 2000-09-18 | 13:53 | H2 | 0.67 | 9.5572 | CO | 1.811 | 106.2048 | 13:50 | 262.5764 | 531.1051 | 147.4294
c:\data\co\000915\fld1487 | 2000-09-18 | 13:56 | H2 | 0.67 | 9.2889 | CO | 1.811 | 110.545 | 13:53 | 262.5785 | 516.1953 | 151.9721
c:\data\co\000915\fld1488 | 2000-09-18 | 13:59 | H2 | 0.671 | 9.7849 | CO | 1.813 | 118.8575 | 13:56 | 262.5806 | 543.7586 | 160.6724
c:\data\co\000915\fld1489 | 2000-09-18 | 14:02 | H2 | 0.67 | 9.6507 | CO | 1.811 | 123.1101 | 13:59 | 262.5826 | 536.301 | 165.1234
c:\data\co\000915\fld1490 | 2000-09-18 | 14:05 | H2 | 0.671 | 9.0339 | CO | 1.813 | 122.4095 | 14:02 | 262.5847 | 502.0246 | 164.3901
c:\data\co\000915\fld1491 | 2000-09-18 | 14:08 | H2 | 0.67 | 9.4271 | CO | 1.813 | 125.9424 | 14:05 | 262.5868 | 523.8752 | 168.0878
c:\data\co\000915\fld1492 | 2000-09-18 | 14:11 | H2 | 0.671 | 9.0193 | CO | 1.815 | 133.4772 | 14:08 | 262.5889 | 501.2133 | 175.9741
c:\data\co\000915\fld1493 | 2000-09-18 | 14:14 | H2 | 0.67 | 8.7511 | CO | 1.811 | 136.1337 | 14:11 | 262.591 | 486.3091 | 178.7546
c:\data\co\000915\fld1494 | 2000-09-18 | 14:17 | H2 | 0.671 | 10.1736 | CO | 1.813 | 136.7581 | 14:14 | 262.5931 | 565.3591 | 179.4081
c:\data\co\000915\fld1495 | 2000-09-18 | 14:20 | H2 | 0.67 | 9.8079 | CO | 1.811 | 140.4298 | 14:17 | 262.5951 | 545.0368 | 183.2511
c:\data\co\000915\fld1496 | 2000-09-18 | 14:23 | H2 | 0.671 | 9.7506 | CO | 1.813 | 140.2199 | 14:20 | 262.5972 | 541.8525 | 183.0314
c:\data\co\000915\fld1497 | 2000-09-18 | 14:26 | H2 | 0.671 | 9.7522 | CO | 1.813 | 144.2314 | 14:23 | 262.5993 | 541.9414 | 187.2301
c:\data\co\000915\fld1498 | 2000-09-18 | 14:29 | H2 | 0.67 | 9.2771 | CO | 1.813 | 138.0022 | 14:26 | 262.6014 | 515.5396 | 180.7102
c:\data\co\000915\fld1499 | 2000-09-18 | 14:32 | H2 | 0.67 | 9.3364 | CO | 1.813 | 134.6096 | 14:29 | 262.6035 | 518.8349 | 177.1594
c:\data\co\000915\fld1500 | 2000-09-18 | 14:35 | H2 | 0.671 | 10.1526 | CO | 1.815 | 138.0452 | 14:32 | 262.6056 | 564.1921 | 180.7552
c:\data\co\000915\fld1501 | 2000-09-18 | 14:38 | H2 | 0.671 | 9.5453 | CO | 1.813 | 135.1437 | 14:35 | 262.6076 | 530.4438 | 177.7184
c:\data\co\000915\fld1502 | 2000-09-18 | 14:41 | H2 | 0.671 | 9.8612 | CO | 1.813 | 130.9096 | 14:38 | 262.6097 | 547.9987 | 173.2868
c:\data\co\000915\fld1503 | 2000-09-18 | 14:44 | H2 | 0.671 | 9.17 | CO | 1.815 | 126.9912 | 14:41 | 262.6118 | 509.5879 | 169.1855
c:\data\co\000915\fld1504 | 2000-09-18 | 14:47 | H2 | 0.671 | 9.4051 | CO | 1.813 | 129.1384 | 14:44 | 262.6139 | 522.6527 | 171.4329
c:\data\co\000915\fld1505 | 2000-09-18 | 14:50 | H2 | 0.671 | 9.7823 | CO | 1.813 | 130.793 | 14:47 | 262.616 | 543.6141 | 173.1647
c:\data\co\000915\fld1506 | 2000-09-18 | 14:53 | H2 | 0.671 | 10.1949 | CO | 1.813 | 133.9012 | 14:50 | 262.6181 | 566.5428 | 176.4179
c:\data\co\000915\fld1507 | 2000-09-18 | 14:56 | H2 | 0.67 | 9.617 | CO | 1.813 | 139.113 | 14:53 | 262.6201 | 534.4282 | 181.8729
c:\data\co\000915\fld1508 | 2000-09-18 | 14:59 | H2 | 0.67 | 9.8145 | CO | 1.815 | 137.4514 | 14:56 | 262.6222 | 545.4035 | 180.1337
c:\data\co\000915\fld1509 | 2000-09-18 | 15:02 | H2 | 0.671 | 9.7894 | CO | 1.815 | 141.1315 | 14:59 | 262.6243 | 544.0087 | 183.9855
c:\data\co\000915\fld1510 | 2000-09-18 | 15:05 | H2 | 0.671 | 9.5982 | CO | 1.813 | 144.9943 | 15:02 | 262.6264 | 533.3835 | 188.0285
c:\data\co\000915\fld1511 | 2000-09-18 | 15:08 | H2 | 0.671 | 9.3024 | CO | 1.813 | 144.1444 | 15:05 | 262.6285 | 516.9455 | 187.139
c:\data\co\000915\fld1512 | 2000-09-18 | 15:11 | H2 | 0.671 | 9.8742 | CO | 1.815 | 143.5906 | 15:08 | 262.6306 | 548.7211 | 186.5594
c:\data\co\000915\fld1513 | 2000-09-18 | 15:14 | H2 | 0.671 | 9.7303 | CO | 1.813 | 145.9165 | 15:11 | 262.6326 | 540.7244 | 188.9938
c:\data\co\000915\fld1514 | 2000-09-18 | 15:17 | H2 | 0.671 | 9.7819 | CO | 1.815 | 149.504 | 15:14 | 262.6347 | 543.5919 | 192.7486
c:\data\co\000915\fld1515 | 2000-09-18 | 15:20 | H2 | 0.671 | 9.9105 | CO | 1.816 | 148.9787 | 15:17 | 262.6368 | 550.7384 | 192.1988
c:\data\co\000915\fld1516 | 2000-09-18 | 15:23 | H2 | 0.671 | 9.1078 | CO | 1.815 | 148.0751 | 15:20 | 262.6389 | 506.1314 | 191.2531
c:\data\co\000915\fld1517 | 2000-09-18 | 15:26 | H2 | 0.67 | 9.7627 | CO | 1.813 | 148.9812 | 15:23 | 262.641 | 542.5249 | 192.2014
c:\data\co\000915\fld1518 | 2000-09-18 | 15:29 | H2 | 0.671 | 10.0576 | CO | 1.813 | 152.3348 | 15:26 | 262.6431 | 558.9129 | 195.7115
c:\data\co\000915\fld1519 | 2000-09-18 | 15:32 | H2 | 0.671 | 9.7014 | CO | 1.815 | 149.3088 | 15:29 | 262.6451 | 539.1184 | 192.5443
c:\data\co\000915\fld1520 | 2000-09-18 | 15:35 | H2 | 0.671 | 9.6385 | CO | 1.813 | 149.0725 | 15:32 | 262.6472 | 535.623 | 192.297
c:\data\co\000915\fld1521 | 2000-09-18 | 15:38 | H2 | 0.671 | 10.22 | CO | 1.815 | 149.0893 | 15:35 | 262.6493 | 567.9376 | 192.3146
c:\data\co\000915\fld1522 | 2000-09-18 | 15:41 | H2 | 0.676 | 9.6369 | CO | 1.818 | 151.3115 | 15:38 | 262.6514 | 535.5341 | 194.6405
c:\data\co\000915\fld1523 | 2000-09-18 | 15:44 | H2 | 0.671 | 9.0984 | CO | 1.815 | 151.2276 | 15:41 | 262.6535 | 505.609 | 194.5526
c:\data\co\000915\fld1524 | 2000-09-18 | 15:47 | H2 | 0.671 | 9.3195 | CO | 1.816 | 154.7938 | 15:44 | 262.6556 | 517.8958 | 198.2852
c:\data\co\000915\fld1525 | 2000-09-18 | 15:50 | H2 | 0.671 | 9.1126 | CO | 1.815 | 150.3927 | 15:47 | 262.6576 | 506.3981 | 193.6788
c:\data\co\000915\fld1526 | 2000-09-18 | 15:53 | H2 | 0.67 | 10.1846 | CO | 1.813 | 146.0334 | 15:50 | 262.6597 | 565.9704 | 189.1161
c:\data\co\000915\fld1527 | 2000-09-18 | 15:56 | H2 | 0.67 | 9.63 | CO | 1.813 | 144.5953 | 15:53 | 262.6618 | 535.1506 | 187.6109
c:\data\co\000915\fld1528 | 2000-09-18 | 15:59 | H2 | 0.67 | 9.6011 | CO | 1.813 | 141.7015 | 15:56 | 262.6639 | 533.5446 | 184.5821
c:\data\co\000915\fld1529 | 2000-09-18 | 16:02 | H2 | 0.671 | 9.7927 | CO | 1.813 | 137.9192 | 15:59 | 262.666 | 544.1921 | 180.6234
c:\data\co\000915\fld1530 | 2000-09-18 | 16:05 | H2 | 0.673 | 9.8889 | CO | 1.816 | 136.6076 | 16:02 | 262.6681 | 549.538 | 179.2506
c:\data\co\000915\fld1531 | 2000-09-18 | 16:08 | H2 | 0.671 | 9.2206 | CO | 1.815 | 138.2981 | 16:05 | 262.6701 | 512.3998 | 181.0199
c:\data\co\000915\fld1532 | 2000-09-18 | 16:11 | H2 | 0.67 | 10.1326 | CO | 1.815 | 135.9279 | 16:08 | 262.6722 | 563.0807 | 178.5392
c:\data\co\000915\fld1533 | 2000-09-18 | 16:14 | H2 | 0.676 | 9.18 | CO | 1.82 | 131.3843 | 16:11 | 262.6743 | 510.1436 | 173.7836
c:\data\co\000915\fld1534 | 2000-09-18 | 16:17 | H2 | 0.67 | 9.08 | CO | 1.813 | 122.1858 | 16:14 | 262.6764 | 504.5865 | 164.156
c:\data\co\000915\fld1535 | 2000-09-18 | 16:20 | H2 | 0.671 | 9.5231 | CO | 1.813 | 124.3349 | 16:17 | 262.6785 | 529.2101 | 166.4053
c:\data\co\000915\fld1536 | 2000-09-18 | 16:23 | H2 | 0.671 | 9.4812 | CO | 1.813 | 121.02 | 16:20 | 262.6806 | 526.8816 | 162.9358
c:\data\co\000915\fld1537 | 2000-09-18 | 16:26 | H2 | 0.671 | 9.7662 | CO | 1.815 | 118.1561 | 16:23 | 262.6826 | 542.7194 | 159.9383
c:\data\co\000915\fld1538 | 2000-09-18 | 16:29 | H2 | 0.67 | 9.3659 | CO | 1.815 | 118.7194 | 16:26 | 262.6847 | 520.4743 | 160.5278
c:\data\co\000915\fld1539 | 2000-09-18 | 16:32 | H2 | 0.67 | 9.3922 | CO | 1.813 | 115.0736 | 16:29 | 262.6868 | 521.9358 | 156.712
c:\data\co\000915\fld1540 | 2000-09-18 | 16:35 | H2 | 0.67 | 8.9795 | CO | 1.813 | 114.4956 | 16:32 | 262.6889 | 499.0016 | 156.107
c:\data\co\000915\fld1541 | 2000-09-18 | 16:38 | H2 | 0.671 | 9.7671 | CO | 1.815 | 111.8706 | 16:35 | 262.691 | 542.7694 | 153.3595
c:\data\co\000915\fld1542 | 2000-09-18 | 16:41 | H2 | 0.673 | 9.6882 | CO | 1.815 | 112.4842 | 16:38 | 262.6931 | 538.3849 | 154.0018
c:\data\co\000915\fld1543 | 2000-09-18 | 16:44 | H2 | 0.671 | 9.7908 | CO | 1.813 | 114.7806 | 16:41 | 262.6951 | 544.0865 | 156.4053
c:\data\co\000915\fld1544 | 2000-09-18 | 16:47 | H2 | 0.671 | 9.6386 | CO | 1.815 | 112.8434 | 16:44 | 262.6972 | 535.6285 | 154.3777
c:\data\co\000915\fld1545 | 2000-09-18 | 16:50 | H2 | 0.67 | 9.3013 | CO | 1.815 | 111.4147 | 16:47 | 262.6993 | 516.8844 | 152.8824
c:\data\co\000915\fld1546 | 2000-09-18 | 16:53 | H2 | 0.673 | 9.0495 | CO | 1.816 | 109.7852 | 16:50 | 262.7014 | 502.8916 | 151.1768
c:\data\co\000915\fld1547 | 2000-09-18 | 16:56 | H2 | 0.671 | 9.414 | CO | 1.813 | 110.6714 | 16:53 | 262.7035 | 523.1473 | 152.1044
c:\data\co\000915\fld1548 | 2000-09-18 | 16:59 | H2 | 0.671 | 8.7222 | CO | 1.813 | 109.9023 | 16:56 | 262.7056 | 484.7031 | 151.2994
c:\data\co\000915\fld1549 | 2000-09-18 | 17:02 | H2 | 0.67 | 9.6421 | CO | 1.811 | 111.2909 | 16:59 | 262.7076 | 535.823 | 152.7528
c:\data\co\000915\fld1550 | 2000-09-18 | 17:05 | H2 | 0.671 | 8.8796 | CO | 1.813 | 113.1336 | 17:02 | 262.7097 | 493.45 | 154.6814
c:\data\co\000915\fld1551 | 2000-09-18 | 17:08 | H2 | 0.67 | 8.9854 | CO | 1.813 | 110.7126 | 17:05 | 262.7118 | 499.3294 | 152.1475
c:\data\co\000915\fld1552 | 2000-09-18 | 17:11 | H2 | 0.668 | 8.978 | CO | 1.811 | 107.9491 | 17:08 | 262.7139 | 498.9182 | 149.2551
c:\data\co\000915\fld1553 | 2000-09-18 | 17:14 | H2 | 0.67 | 9.1132 | CO | 1.811 | 112.7415 | 17:11 | 262.716 | 506.4314 | 154.2711
c:\data\co\000915\fld1554 | 2000-09-18 | 17:17 | H2 | 0.67 | 9.3779 | CO | 1.811 | 111.0007 | 17:14 | 262.7181 | 521.1411 | 152.449
c:\data\co\000915\fld1555 | 2000-09-18 | 17:20 | H2 | 0.67 | 9.352 | CO | 1.81 | 107.1355 | 17:17 | 262.7201 | 519.7018 | 148.4035
c:\data\co\000915\fld1556 | 2000-09-18 | 17:23 | H2 | 0.668 | 9.2569 | CO | 1.81 | 110.6961 | 17:20 | 262.7222 | 514.417 | 152.1302
c:\data\co\000915\fld1557 | 2000-09-18 | 17:26 | H2 | 0.67 | 9.9883 | CO | 1.811 | 109.1667 | 17:23 | 262.7243 | 555.0618 | 150.5295
c:\data\co\000915\fld1558 | 2000-09-18 | 17:29 | H2 | 0.668 | 9.2643 | CO | 1.81 | 112.4235 | 17:26 | 262.7264 | 514.8282 | 153.9382
c:\data\co\000915\fld1559 | 2000-09-18 | 17:32 | H2 | 0.67 | 9.0234 | CO | 1.808 | 115.0191 | 17:29 | 262.7285 | 501.4411 | 156.6549
c:\data\co\000915\fld1560 | 2000-09-18 | 17:35 | H2 | 0.67 | 9.8454 | CO | 1.808 | 108.3042 | 17:32 | 262.7306 | 547.1207 | 149.6267
c:\data\co\000915\fld1561 | 2000-09-18 | 17:38 | H2 | 0.67 | 8.9754 | CO | 1.808 | 116.5145 | 17:35 | 262.7326 | 498.7737 | 158.2201
c:\data\co\000915\fld1562 | 2000-09-18 | 17:41 | H2 | 0.668 | 10.2644 | CO | 1.808 | 112.4771 | 17:38 | 262.7347 | 570.405 | 153.9943
c:\data\co\000915\fld1563 | 2000-09-18 | 17:44 | H2 | 0.668 | 9.5271 | CO | 1.81 | 113.7993 | 17:41 | 262.7368 | 529.4324 | 155.3782
c:\data\co\000915\fld1564 | 2000-09-18 | 17:47 | H2 | 0.668 | 9.5004 | CO | 1.808 | 123.5431 | 17:44 | 262.7389 | 527.9486 | 165.5766
c:\data\co\000915\fld1565 | 2000-09-18 | 17:50 | H2 | 0.668 | 9.2674 | CO | 1.808 | 124.2467 | 17:47 | 262.741 | 515.0005 | 166.313
c:\data\co\000915\fld1566 | 2000-09-18 | 17:53 | H2 | 0.67 | 9.5915 | CO | 1.808 | 112.4603 | 17:50 | 262.7431 | 533.0111 | 153.9767
c:\data\co\000915\fld1567 | 2000-09-18 | 17:56 | H2 | 0.67 | 9.082 | CO | 1.81 | 109.477 | 17:53 | 262.7451 | 504.6976 | 150.8543
c:\data\co\000915\fld1568 | 2000-09-18 | 17:59 | H2 | 0.668 | 9.6555 | CO | 1.81 | 106.8583 | 17:56 | 262.7472 | 536.5677 | 148.1134
c:\data\co\000915\fld1569 | 2000-09-18 | 18:02 | H2 | 0.668 | 9.0399 | CO | 1.808 | 108.7621 | 17:59 | 262.7493 | 502.3581 | 128.9443
c:\data\co\000915\fld1570 | 2000-09-18 | 18:05 | H2 | 0.668 | 9.031 | CO | 1.806 | 233.8117 | 18:02 | 262.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000915\fld1571 | 2000-09-18 | 18:08 | H2 | 0.67 | 8.835 | CO | 1.808 | 232.4497 | 18:05 | 262.7535 | NA | NA
c:\data\co\000915\fld1572 | 2000-09-18 | 18:11 | H2 | 0.671 | 8.8661 | CO | 1.81 | 235.9225 | 18:08 | 262.7556 | NA | NA |  | 234.1783 | 8.8619
c:\data\co\000915\fld1573 | 2000-09-18 | 18:14 | H2 | 0.67 | 8.8846 | CO | 1.81 | 234.1628 | 18:11 | 262.7576 | NA | NA |  | 1.7365 | 0.025065
c:\data\co\000915\fld1574 | 2000-09-18 | 18:17 | H2 | 0.668 | 10.1201 | CO | 1.81 | 107.0207 | 18:14 | 262.7597 | 570.9893 | 148.6956
c:\data\co\000915\fld1575 | 2000-09-18 | 18:20 | H2 | 0.67 | 9.5814 | CO | 1.81 | 108.6002 | 18:17 | 262.7618 | 540.5951 | 150.3435
c:\data\co\000915\fld1576 | 2000-09-18 | 18:23 | H2 | 0.67 | 9.1211 | CO | 1.808 | 103.6787 | 18:20 | 262.7639 | 514.6244 | 145.2089
c:\data\co\000915\fld1577 | 2000-09-18 | 18:26 | H2 | 0.67 | 9.0348 | CO | 1.81 | 106.624 | 18:23 | 262.766 | 509.7552 | 148.2817
c:\data\co\000915\fld1578 | 2000-09-18 | 18:29 | H2 | 0.67 | 9.3215 | CO | 1.811 | 105.7287 | 18:26 | 262.7681 | 525.9312 | 147.3476
c:\data\co\000915\fld1579 | 2000-09-18 | 18:32 | H2 | 0.671 | 9.1062 | CO | 1.815 | 104.7956 | 18:29 | 262.7701 | 513.7837 | 146.3741
c:\data\co\000915\fld1580 | 2000-09-18 | 18:35 | H2 | 0.67 | 8.846 | CO | 1.813 | 105.2459 | 18:32 | 262.7722 | 499.1029 | 146.8439
c:\data\co\000915\fld1581 | 2000-09-18 | 18:38 | H2 | 0.668 | 8.9411 | CO | 1.811 | 104.4641 | 18:35 | 262.7743 | 504.4686 | 146.0283
c:\data\co\000915\fld1582 | 2000-09-18 | 18:41 | H2 | 0.67 | 9.403 | CO | 1.813 | 105.5656 | 18:38 | 262.7764 | 530.5296 | 147.1775
c:\data\co\000915\fld1583 | 2000-09-18 | 18:44 | H2 | 0.668 | 9.4406 | CO | 1.813 | 108.7454 | 18:41 | 262.7785 | 532.651 | 150.495
c:\data\co\000915\fld1584 | 2000-09-18 | 18:47 | H2 | 0.67 | 9.6863 | CO | 1.816 | 109.2241 | 18:44 | 262.7806 | 546.5137 | 150.9944
c:\data\co\000915\fld1585 | 2000-09-18 | 18:50 | H2 | 0.67 | 9.1628 | CO | 1.813 | 109.1679 | 18:47 | 262.7826 | 516.9772 | 150.9358
c:\data\co\000915\fld1586 | 2000-09-18 | 18:53 | H2 | 0.67 | 9.3044 | CO | 1.81 | 111.0255 | 18:50 | 262.7847 | 524.9664 | 152.8738
c:\data\co\000915\fld1587 | 2000-09-18 | 18:56 | H2 | 0.67 | 9.5411 | CO | 1.81 | 107.8519 | 18:53 | 262.7868 | 538.3214 | 149.5628
c:\data\co\000915\fld1588 | 2000-09-18 | 18:59 | H2 | 0.67 | 8.863 | CO | 1.811 | 109.5027 | 18:56 | 262.7889 | 500.0621 | 151.285
c:\data\co\000915\fld1589 | 2000-09-18 | 19:02 | H2 | 0.673 | 9.2443 | CO | 1.815 | 109.4498 | 18:59 | 262.791 | 521.5755 | 151.2299
c:\data\co\000915\fld1590 | 2000-09-18 | 19:05 | H2 | 0.671 | 9.298 | CO | 1.815 | 106.0031 | 19:02 | 262.7931 | 524.6053 | 147.6339
c:\data\co\000915\fld1591 | 2000-09-18 | 19:08 | H2 | 0.67 | 8.3935 | CO | 1.813 | 110.1654 | 19:05 | 262.7951 | 473.5723 | 151.9764
c:\data\co\000915\fld1592 | 2000-09-18 | 19:11 | H2 | 0.67 | 9.3269 | CO | 1.815 | 104.6369 | 19:08 | 262.7972 | 526.2359 | 146.2086
c:\data\co\000915\fld1593 | 2000-09-18 | 19:14 | H2 | 0.67 | 8.9585 | CO | 1.815 | 109.9604 | 19:11 | 262.7993 | 505.4503 | 151.7626
c:\data\co\000915\fld1594 | 2000-09-18 | 19:17 | H2 | 0.671 | 9.2123 | CO | 1.816 | 104.7655 | 19:14 | 262.8014 | 519.77 | 146.3427
c:\data\co\000915\fld1595 | 2000-09-18 | 19:20 | H2 | 0.67 | 9.5768 | CO | 1.815 | 104.8421 | 19:17 | 262.8035 | 540.3356 | 146.4226
c:\data\co\000915\fld1596 | 2000-09-18 | 19:23 | H2 | 0.67 | 8.8826 | CO | 1.815 | 107.0348 | 19:20 | 262.8056 | 501.1679 | 148.7103
c:\data\co\000915\fld1597 | 2000-09-18 | 19:26 | H2 | 0.67 | 9.4858 | CO | 1.815 | 103.4525 | 19:23 | 262.8076 | 535.2013 | 144.9729
c:\data\co\000915\fld1598 | 2000-09-18 | 19:30 | H2 | 0.67 | 8.9972 | CO | 1.815 | 104.7376 | 19:26 | 262.8097 | 507.6338 | 146.3136
c:\data\co\000915\fld1599 | 2000-09-18 | 19:32 | H2 | 0.67 | 9.1323 | CO | 1.816 | 104.4224 | 19:29 | 262.8118 | 515.2563 | 145.9848
c:\data\co\000915\fld1600 | 2000-09-18 | 19:36 | H2 | 0.67 | 9.8608 | CO | 1.816 | 105.2505 | 19:32 | 262.8139 | 556.3592 | 146.8487
c:\data\co\000915\fld1601 | 2000-09-18 | 19:38 | H2 | 0.67 | 9.1703 | CO | 1.816 | 99.9457 | 19:35 | 262.816 | 517.4003 | 141.3142
c:\data\co\000915\fld1602 | 2000-09-18 | 19:42 | H2 | 0.668 | 8.9063 | CO | 1.816 | 103.2222 | 19:38 | 262.8181 | 502.5051 | 144.7326
c:\data\co\000915\fld1603 | 2000-09-18 | 19:44 | H2 | 0.668 | 9.121 | CO | 1.815 | 102.4745 | 19:41 | 262.8201 | 514.6188 | 143.9525
c:\data\co\000915\fld1604 | 2000-09-18 | 19:48 | H2 | 0.67 | 9.6136 | CO | 1.816 | 103.5716 | 19:44 | 262.8222 | 542.4119 | 145.0971
c:\data\co\000915\fld1605 | 2000-09-18 | 19:51 | H2 | 0.668 | 9.5874 | CO | 1.816 | 107.0054 | 19:47 | 262.8243 | 540.9337 | 148.6796
c:\data\co\000915\fld1606 | 2000-09-18 | 19:54 | H2 | 0.67 | 9.3123 | CO | 1.818 | 104.1101 | 19:50 | 262.8264 | 525.4122 | 145.6589
c:\data\co\000915\fld1607 | 2000-09-18 | 19:57 | H2 | 0.67 | 9.0486 | CO | 1.818 | 103.1632 | 19:53 | 262.8285 | 510.5339 | 144.671
c:\data\co\000915\fld1608 | 2000-09-18 | 20:00 | H2 | 0.668 | 9.5086 | CO | 1.816 | 97.678 | 19:56 | 262.8306 | 536.4877 | 138.9483
c:\data\co\000915\fld1609 | 2000-09-18 | 20:03 | H2 | 0.67 | 9.0415 | CO | 1.816 | 100.81 | 19:59 | 262.8326 | 510.1333 | 142.2159
c:\data\co\000915\fld1610 | 2000-09-18 | 20:06 | H2 | 0.67 | 8.8757 | CO | 1.818 | 99.1244 | 20:02 | 262.8347 | 500.7786 | 140.4574
c:\data\co\000915\fld1611 | 2000-09-18 | 20:09 | H2 | 0.67 | 8.4032 | CO | 1.818 | 101.0537 | 20:05 | 262.8368 | 474.1195 | 142.4702
c:\data\co\000915\fld1612 | 2000-09-18 | 20:12 | H2 | 0.67 | 9.5414 | CO | 1.82 | 101.357 | 20:08 | 262.8389 | 538.3383 | 142.7866
c:\data\co\000915\fld1613 | 2000-09-18 | 20:15 | H2 | 0.671 | 8.9491 | CO | 1.818 | 102.0917 | 20:11 | 262.841 | 504.9199 | 143.5531
c:\data\co\000915\fld1614 | 2000-09-18 | 20:18 | H2 | 0.67 | 9.225 | CO | 1.815 | 102.3381 | 20:14 | 262.8431 | 520.4866 | 143.8102
c:\data\co\000915\fld1615 | 2000-09-18 | 20:21 | H2 | 0.67 | 8.8198 | CO | 1.815 | 104.0346 | 20:17 | 262.8451 | 497.6247 | 145.5802
c:\data\co\000915\fld1616 | 2000-09-18 | 20:24 | H2 | 0.67 | 9.0938 | CO | 1.815 | 105.6271 | 20:20 | 262.8472 | 513.0841 | 147.2416
c:\data\co\000915\fld1617 | 2000-09-18 | 20:27 | H2 | 0.675 | 9.4949 | CO | 1.823 | 103.1664 | 20:23 | 262.8493 | 535.7147 | 144.6744
c:\data\co\000915\fld1618 | 2000-09-18 | 20:30 | H2 | 0.67 | 9.2186 | CO | 1.818 | 104.4143 | 20:26 | 262.8514 | 520.1255 | 145.9763
c:\data\co\000915\fld1619 | 2000-09-18 | 20:33 | H2 | 0.671 | 9.1815 | CO | 1.818 | 104.9191 | 20:29 | 262.8535 | 518.0323 | 146.503
c:\data\co\000915\fld1620 | 2000-09-18 | 20:36 | H2 | 0.67 | 8.9831 | CO | 1.816 | 103.1954 | 20:32 | 262.8556 | 506.8383 | 144.7046
c:\data\co\000915\fld1621 | 2000-09-18 | 20:39 | H2 | 0.67 | 8.8352 | CO | 1.816 | 104.6851 | 20:35 | 262.8576 | 498.4936 | 146.2588
c:\data\co\000915\fld1622 | 2000-09-18 | 20:42 | H2 | 0.67 | 9.241 | CO | 1.816 | 103.6109 | 20:38 | 262.8597 | 521.3893 | 145.1381
c:\data\co\000915\fld1623 | 2000-09-18 | 20:45 | H2 | 0.671 | 9.1963 | CO | 1.818 | 102.6874 | 20:41 | 262.8618 | 518.8673 | 144.1746
c:\data\co\000915\fld1624 | 2000-09-18 | 20:48 | H2 | 0.67 | 8.7446 | CO | 1.816 | 104.4623 | 20:44 | 262.8639 | 493.3818 | 146.0264
c:\data\co\000915\fld1625 | 2000-09-18 | 20:51 | H2 | 0.67 | 9.2189 | CO | 1.818 | 103.7723 | 20:47 | 262.866 | 520.1424 | 145.3065
c:\data\co\000915\fld1626 | 2000-09-18 | 20:54 | H2 | 0.671 | 8.7354 | CO | 1.82 | 103.1443 | 20:50 | 262.8681 | 492.8627 | 144.6513
c:\data\co\000915\fld1627 | 2000-09-18 | 20:57 | H2 | 0.67 | 9.3784 | CO | 1.818 | 106.0359 | 20:53 | 262.8701 | 529.1416 | 147.6681
c:\data\co\000915\fld1628 | 2000-09-18 | 21:00 | H2 | 0.671 | 9.2635 | CO | 1.818 | 102.9508 | 20:56 | 262.8722 | 522.6588 | 144.4494
c:\data\co\000915\fld1629 | 2000-09-18 | 21:03 | H2 | 0.671 | 8.9175 | CO | 1.816 | 102.87 | 20:59 | 262.8743 | 503.137 | 144.3651
c:\data\co\000915\fld1630 | 2000-09-18 | 21:06 | H2 | 0.67 | 9.2691 | CO | 1.816 | 103.5849 | 21:02 | 262.8764 | 522.9748 | 145.111
c:\data\co\000915\fld1631 | 2000-09-18 | 21:09 | H2 | 0.671 | 9.2081 | CO | 1.818 | 100.5324 | 21:05 | 262.8785 | 519.5331 | 141.9263
c:\data\co\000915\fld1632 | 2000-09-18 | 21:12 | H2 | 0.671 | 9.1761 | CO | 1.818 | 100.5604 | 21:08 | 262.8806 | 517.7276 | 141.9555
c:\data\co\000915\fld1633 | 2000-09-18 | 21:15 | H2 | 0.671 | 8.9001 | CO | 1.818 | 101.1551 | 21:11 | 262.8826 | 502.1553 | 142.576
c:\data\co\000915\fld1634 | 2000-09-18 | 21:18 | H2 | 0.671 | 9.1441 | CO | 1.818 | 98.005 | 21:14 | 262.8847 | 515.9221 | 139.2895
c:\data\co\000915\fld1635 | 2000-09-18 | 21:21 | H2 | 0.676 | 9.3226 | CO | 1.825 | 98.709 | 21:17 | 262.8868 | 525.9933 | 140.024
c:\data\co\000915\fld1636 | 2000-09-18 | 21:24 | H2 | 0.671 | 9.4332 | CO | 1.82 | 93.5477 | 21:20 | 262.8889 | 532.2335 | 134.6392
c:\data\co\000915\fld1637 | 2000-09-18 | 21:27 | H2 | 0.673 | 8.6113 | CO | 1.823 | 99.4078 | 21:23 | 262.891 | 485.8608 | 140.753
c:\data\co\000915\fld1638 | 2000-09-18 | 21:30 | H2 | 0.673 | 9.2811 | CO | 1.821 | 93.8163 | 21:26 | 262.8931 | 523.6518 | 134.9194
c:\data\co\000915\fld1639 | 2000-09-18 | 21:33 | H2 | 0.673 | 9.4769 | CO | 1.821 | 97.791 | 21:29 | 262.8951 | 534.6991 | 139.0662
c:\data\co\000915\fld1640 | 2000-09-18 | 21:36 | H2 | 0.671 | 9.7981 | CO | 1.821 | 91.8217 | 21:32 | 262.8972 | 552.8216 | 132.8384
c:\data\co\000915\fld1641 | 2000-09-18 | 21:39 | H2 | 0.678 | 9.0391 | CO | 1.826 | 94.978 | 21:35 | 262.8993 | 509.9979 | 136.1314
c:\data\co\000915\fld1642 | 2000-09-18 | 21:42 | H2 | 0.673 | 8.9889 | CO | 1.821 | 89.6453 | 21:38 | 262.9014 | 507.1655 | 130.5678
c:\data\co\000915\fld1643 | 2000-09-18 | 21:45 | H2 | 0.673 | 8.957 | CO | 1.823 | 97.8837 | 21:41 | 262.9035 | 505.3657 | 139.1629
c:\data\co\000915\fld1644 | 2000-09-18 | 21:48 | H2 | 0.671 | 8.9532 | CO | 1.821 | 91.3318 | 21:44 | 262.9056 | 505.1513 | 132.3273
c:\data\co\000915\fld1645 | 2000-09-18 | 21:51 | H2 | 0.673 | 9.1847 | CO | 1.823 | 98.5694 | 21:47 | 262.9076 | 518.2128 | 139.8783
c:\data\co\000915\fld1646 | 2000-09-18 | 21:54 | H2 | 0.673 | 9.7891 | CO | 1.821 | 89.697 | 21:50 | 262.9097 | 552.3138 | 130.6217
c:\data\co\000915\fld1647 | 2000-09-18 | 21:57 | H2 | 0.678 | 8.8387 | CO | 1.826 | 94.9816 | 21:53 | 262.9118 | 498.691 | 136.1352
c:\data\co\000915\fld1648 | 2000-09-18 | 22:00 | H2 | 0.673 | 9.5396 | CO | 1.823 | 89.2584 | 21:56 | 262.9139 | 538.2367 | 130.1641
c:\data\co\000915\fld1649 | 2000-09-18 | 22:03 | H2 | 0.671 | 8.7782 | CO | 1.821 | 93.9929 | 21:59 | 262.916 | 495.2775 | 135.1037
c:\data\co\000915\fld1650 | 2000-09-18 | 22:06 | H2 | 0.675 | 8.875 | CO | 1.823 | 88.2732 | 22:02 | 262.9181 | 500.7391 | 129.1363
c:\data\co\000915\fld1651 | 2000-09-18 | 22:09 | H2 | 0.673 | 10.009 | CO | 1.821 | 89.8883 | 22:05 | 262.9201 | 564.7209 | 130.8213
c:\data\co\000915\fld1652 | 2000-09-18 | 22:12 | H2 | 0.675 | 9.8529 | CO | 1.825 | 88.2116 | 22:08 | 262.9222 | 555.9135 | 129.072
c:\data\co\000915\fld1653 | 2000-09-18 | 22:15 | H2 | 0.675 | 9.3138 | CO | 1.825 | 90.1417 | 22:11 | 262.9243 | 525.4968 | 131.0857
c:\data\co\000915\fld1654 | 2000-09-18 | 22:18 | H2 | 0.675 | 9.4464 | CO | 1.825 | 82.6028 | 22:14 | 262.9264 | 532.9783 | 123.2204
c:\data\co\000915\fld1655 | 2000-09-18 | 22:21 | H2 | 0.673 | 8.7038 | CO | 1.823 | 90.6801 | 22:17 | 262.9285 | 491.0798 | 131.6474
c:\data\co\000915\fld1656 | 2000-09-18 | 22:24 | H2 | 0.673 | 9.3528 | CO | 1.821 | 84.9812 | 22:20 | 262.9306 | 527.6972 | 125.7017
c:\data\co\000915\fld1657 | 2000-09-18 | 22:27 | H2 | 0.673 | 9.5208 | CO | 1.823 | 85.291 | 22:23 | 262.9326 | 537.176 | 126.025
c:\data\co\000915\fld1658 | 2000-09-18 | 22:30 | H2 | 0.673 | 9.349 | CO | 1.823 | 85.4254 | 22:26 | 262.9347 | 527.4828 | 126.1652
c:\data\co\000915\fld1659 | 2000-09-18 | 22:33 | H2 | 0.673 | 9.8553 | CO | 1.823 | 84.7083 | 22:29 | 262.9368 | 556.0489 | 125.417
c:\data\co\000915\fld1660 | 2000-09-18 | 22:36 | H2 | 0.673 | 9.4317 | CO | 1.823 | 80.5686 | 22:32 | 262.9389 | 532.1489 | 121.0981
c:\data\co\000915\fld1661 | 2000-09-18 | 22:39 | H2 | 0.673 | 9.3771 | CO | 1.823 | 82.4477 | 22:35 | 262.941 | 529.0683 | 123.0585
c:\data\co\000915\fld1662 | 2000-09-18 | 22:42 | H2 | 0.673 | 9.8256 | CO | 1.823 | 80.5613 | 22:38 | 262.9431 | 554.3732 | 121.0905
c:\data\co\000915\fld1663 | 2000-09-18 | 22:45 | H2 | 0.673 | 10.0235 | CO | 1.823 | 86.9923 | 22:41 | 262.9451 | 565.539 | 127.7999
c:\data\co\000915\fld1664 | 2000-09-18 | 22:48 | H2 | 0.673 | 9.1946 | CO | 1.823 | 85.3004 | 22:44 | 262.9472 | 518.7714 | 126.0348
c:\data\co\000915\fld1665 | 2000-09-18 | 22:51 | H2 | 0.673 | 9.8643 | CO | 1.825 | 83.4026 | 22:47 | 262.9493 | 556.5567 | 124.0548
c:\data\co\000915\fld1666 | 2000-09-18 | 22:54 | H2 | 0.675 | 9.8776 | CO | 1.823 | 81.9383 | 22:50 | 262.9514 | 557.3071 | 122.5271
c:\data\co\000915\fld1667 | 2000-09-18 | 22:57 | H2 | 0.675 | 9.6014 | CO | 1.823 | 80.2355 | 22:53 | 262.9535 | 541.7236 | 120.7505
c:\data\co\000915\fld1668 | 2000-09-18 | 23:00 | H2 | 0.678 | 9.5688 | CO | 1.828 | 77.4538 | 22:56 | 262.9556 | 539.8842 | 117.8484
c:\data\co\000915\fld1669 | 2000-09-18 | 23:03 | H2 | 0.673 | 9.0986 | CO | 1.823 | 79.3728 | 22:59 | 262.9576 | 513.3549 | 119.8505
c:\data\co\000915\fld1670 | 2000-09-18 | 23:06 | H2 | 0.673 | 10.5704 | CO | 1.823 | 75.2238 | 23:02 | 262.9597 | 596.3958 | 115.5218
c:\data\co\000915\fld1671 | 2000-09-18 | 23:09 | H2 | 0.673 | 9.6977 | CO | 1.823 | 75.9893 | 23:05 | 262.9618 | 547.1569 | 116.3205
c:\data\co\000915\fld1672 | 2000-09-18 | 23:12 | H2 | 0.673 | 9.6728 | CO | 1.823 | 74.5318 | 23:08 | 262.9639 | 545.752 | 114.7999
c:\data\co\000915\fld1673 | 2000-09-18 | 23:15 | H2 | 0.673 | 9.3357 | CO | 1.821 | 76.1854 | 23:11 | 262.966 | 526.7324 | 116.5251
c:\data\co\000915\fld1674 | 2000-09-18 | 23:18 | H2 | 0.673 | 9.2874 | CO | 1.821 | 75.0339 | 23:14 | 262.9681 | 524.0073 | 115.3237
c:\data\co\000915\fld1675 | 2000-09-18 | 23:21 | H2 | 0.673 | 9.745 | CO | 1.823 | 80.1124 | 23:17 | 262.9701 | 549.8257 | 120.6221
c:\data\co\000915\fld1676 | 2000-09-18 | 23:24 | H2 | 0.673 | 9.8631 | CO | 1.823 | 73.4985 | 23:20 | 262.9722 | 556.489 | 113.7218
c:\data\co\000915\fld1677 | 2000-09-18 | 23:27 | H2 | 0.673 | 9.0577 | CO | 1.823 | 74.0186 | 23:23 | 262.9743 | 511.0473 | 114.2645
c:\data\co\000915\fld1678 | 2000-09-18 | 23:30 | H2 | 0.675 | 9.0172 | CO | 1.825 | 73.6618 | 23:26 | 262.9764 | 508.7622 | 113.8922
c:\data\co\000915\fld1679 | 2000-09-18 | 23:33 | H2 | 0.675 | 9.9075 | CO | 1.823 | 76.1266 | 23:29 | 262.9785 | 558.9941 | 116.4637
c:\data\co\000915\fld1680 | 2000-09-18 | 23:36 | H2 | 0.678 | 9.2245 | CO | 1.828 | 71.2214 | 23:32 | 262.9806 | 520.4584 | 111.3461
c:\data\co\000915\fld1681 | 2000-09-18 | 23:39 | H2 | 0.675 | 9.0407 | CO | 1.823 | 74.591 | 23:35 | 262.9826 | 510.0881 | 114.8616
c:\data\co\000915\fld1682 | 2000-09-18 | 23:42 | H2 | 0.673 | 9.231 | CO | 1.821 | 72.467 | 23:38 | 262.9847 | 520.8251 | 112.6457
c:\data\co\000915\fld1683 | 2000-09-18 | 23:45 | H2 | 0.673 | 9.2248 | CO | 1.823 | 72.5293 | 23:41 | 262.9868 | 520.4753 | 112.7107
c:\data\co\000915\fld1684 | 2000-09-18 | 23:48 | H2 | 0.673 | 9.0981 | CO | 1.821 | 71.9967 | 23:44 | 262.9889 | 513.3267 | 112.155
c:\data\co\000915\fld1685 | 2000-09-18 | 23:51 | H2 | 0.673 | 9.6008 | CO | 1.821 | 73.1526 | 23:47 | 262.991 | 541.6897 | 113.361
c:\data\co\000915\fld1686 | 2000-09-18 | 23:54 | H2 | 0.673 | 9.4838 | CO | 1.821 | 74.0747 | 23:50 | 262.9931 | 535.0884 | 114.323
c:\data\co\000915\fld1687 | 2000-09-18 | 23:57 | H2 | 0.673 | 8.8467 | CO | 1.823 | 73.9327 | 23:53 | 262.9951 | 499.1424 | 114.1748
c:\data\co\000915\fld1688 | 2000-09-18 | 24:00 | H2 | 0.675 | 9.5958 | CO | 1.823 | 69.0323 | 23:56 | 262.9972 | 541.4076 | 109.0622
c:\data\co\000915\fld1689 | 2000-09-18 | 0:03 | H2 | 0.673 | 9.3363 | CO | 1.823 | 72.6841 | 23:59 | 262.9993 | 526.7663 | 112.8722