## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 225.4846 | 200.3711
NA | 2000-09-20 | 0.0033333 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:02 | 264.0014 | NA | NA |  | H2
c:\data\co\000919\fld128 | 2000-09-20 | 0:05 | H2 | 0.671 | 9.5103 | CO | 1.821 | 69.9962 | 0:05 | 264.0035 | 543.8585 | 103.1293 |  | 8.5632 | 9.957
c:\data\co\000919\fld129 | 2000-09-20 | 0:08 | H2 | 0.671 | 9.2539 | CO | 1.82 | 67.0812 | 0:08 | 264.0056 | 529.196 | 99.9617
c:\data\co\000919\fld130 | 2000-09-20 | 0:11 | H2 | 0.671 | 9.4433 | CO | 1.82 | 67.4956 | 0:11 | 264.0076 | 540.027 | 100.412
c:\data\co\000919\fld131 | 2000-09-20 | 0:14 | H2 | 0.671 | 8.6397 | CO | 1.82 | 62.4247 | 0:14 | 264.0097 | 494.0722 | 94.9016
c:\data\co\000919\fld132 | 2000-09-20 | 0:17 | H2 | 0.671 | 9.7418 | CO | 1.821 | 63.8929 | 0:17 | 264.0118 | 557.0971 | 96.497
c:\data\co\000919\fld133 | 2000-09-20 | 0:20 | H2 | 0.671 | 9.333 | CO | 1.82 | 64.5576 | 0:20 | 264.0139 | 533.7194 | 97.2193
NA | 2000-09-20 | 0.015845 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:23 | 264.016 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld134 | 2000-09-20 | 0:26 | H2 | 0.671 | 8.8442 | CO | 1.818 | 62.7924 | 0:26 | 264.0181 | 505.7668 | 95.3012
c:\data\co\000919\fld135 | 2000-09-20 | 0:29 | H2 | 0.671 | 9.5592 | CO | 1.82 | 65.2081 | 0:29 | 264.0201 | 546.6549 | 97.9262
c:\data\co\000919\fld136 | 2000-09-20 | 0:32 | H2 | 0.67 | 9.5546 | CO | 1.818 | 61.6687 | 0:32 | 264.0222 | 546.3919 | 94.0801
c:\data\co\000919\fld137 | 2000-09-20 | 0:35 | H2 | 0.671 | 9.0805 | CO | 1.82 | 61.6933 | 0:35 | 264.0243 | 519.2799 | 94.1068
c:\data\co\000919\fld138 | 2000-09-20 | 0:38 | H2 | 0.671 | 9.5101 | CO | 1.82 | 61.3581 | 0:38 | 264.0264 | 543.8471 | 93.7426
c:\data\co\000919\fld139 | 2000-09-20 | 0:41 | H2 | 0.673 | 9.5822 | CO | 1.821 | 59.6908 | 0:41 | 264.0285 | 547.9702 | 91.9308
c:\data\co\000919\fld140 | 2000-09-20 | 0:44 | H2 | 0.673 | 9.5488 | CO | 1.821 | 61.013 | 0:44 | 264.0306 | 546.0602 | 93.3675
c:\data\co\000919\fld141 | 2000-09-20 | 0:47 | H2 | 0.673 | 9.595 | CO | 1.82 | 62.7832 | 0:47 | 264.0326 | 548.7022 | 95.2912
c:\data\co\000919\fld142 | 2000-09-20 | 0:50 | H2 | 0.671 | 9.1867 | CO | 1.818 | 58.3968 | 0:50 | 264.0347 | 525.3531 | 90.5246
c:\data\co\000919\fld143 | 2000-09-20 | 0:53 | H2 | 0.67 | 9.5276 | CO | 1.818 | 61.2535 | 0:53 | 264.0368 | 544.8479 | 93.6289
NA | 2000-09-20 | 0.038773 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:56 | 264.0389 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld144 | 2000-09-20 | 0:59 | H2 | 0.671 | 9.271 | CO | 1.82 | 60.6061 | 0:59 | 264.041 | 530.1739 | 92.9254
c:\data\co\000919\fld145 | 2000-09-20 | 1:02 | H2 | 0.673 | 9.5545 | CO | 1.821 | 58.6641 | 1:02 | 264.0431 | 546.3862 | 90.8151
c:\data\co\000919\fld146 | 2000-09-20 | 1:05 | H2 | 0.671 | 8.8038 | CO | 1.821 | 65.8944 | 1:05 | 264.0451 | 503.4564 | 98.672
c:\data\co\000919\fld147 | 2000-09-20 | 1:08 | H2 | 0.673 | 9.6899 | CO | 1.823 | 62.6946 | 1:08 | 264.0472 | 554.1292 | 95.1949
c:\data\co\000919\fld148 | 2000-09-20 | 1:11 | H2 | 0.676 | 8.2832 | CO | 1.825 | 77.1751 | 1:11 | 264.0493 | 473.6853 | 110.9304
NA | 2000-09-20 | 0.052326 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:14 | 264.0514 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | 0.053889 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:17 | 264.0535 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld149 | 2000-09-20 | 1:20 | H2 | 0.671 | 9.1484 | CO | 1.823 | 57.5852 | 1:20 | 264.0556 | 523.1628 | 89.6427
NA | 2000-09-20 | 0.057541 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:23 | 264.0576 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld150 | 2000-09-20 | 1:26 | H2 | 0.673 | 8.848 | CO | 1.823 | 56.9806 | 1:26 | 264.0597 | 505.9841 | 88.9857
c:\data\co\000919\fld151 | 2000-09-20 | 1:29 | H2 | 0.673 | 8.8635 | CO | 1.823 | 56.9655 | 1:29 | 264.0618 | 506.8705 | 88.9693
c:\data\co\000919\fld152 | 2000-09-20 | 1:32 | H2 | 0.673 | 9.449 | CO | 1.825 | 57.6294 | 1:32 | 264.0639 | 540.353 | 89.6907
c:\data\co\000919\fld153 | 2000-09-20 | 1:35 | H2 | 0.673 | 9.433 | CO | 1.825 | 58.7135 | 1:35 | 264.066 | 539.438 | 90.8688
c:\data\co\000919\fld154 | 2000-09-20 | 1:38 | H2 | 0.673 | 8.8227 | CO | 1.825 | 58.5375 | 1:38 | 264.0681 | 504.5373 | 90.6775
c:\data\co\000919\fld155 | 2000-09-20 | 1:41 | H2 | 0.673 | 8.7055 | CO | 1.825 | 56.0593 | 1:41 | 264.0701 | 497.835 | 87.9845
NA | 2000-09-20 | 0.072135 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:44 | 264.0722 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld156 | 2000-09-20 | 1:47 | H2 | 0.673 | 9.1296 | CO | 1.826 | 57.4308 | 1:47 | 264.0743 | 522.0877 | 89.4749
c:\data\co\000919\fld157 | 2000-09-20 | 1:50 | H2 | 0.675 | 9.2542 | CO | 1.826 | 55.759 | 1:50 | 264.0764 | 529.2131 | 87.6582
c:\data\co\000919\fld158 | 2000-09-20 | 1:53 | H2 | 0.673 | 9.3572 | CO | 1.826 | 57.7681 | 1:53 | 264.0785 | 535.1033 | 89.8414
NA | 2000-09-20 | 0.080475 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:56 | 264.0806 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld159 | 2000-09-20 | 1:59 | H2 | 0.673 | 9.1626 | CO | 1.825 | 56.9827 | 1:59 | 264.0826 | 523.9749 | 69.3742
c:\data\co\000919\fld160 | 2000-09-20 | 2:02 | H2 | 0.673 | 9.2881 | CO | 1.821 | 225.3333 | 2:02 | 264.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
NA | 2000-09-20 | 0.08673 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:05 | 264.0868 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld161 | 2000-09-20 | 2:08 | H2 | 0.675 | 8.8152 | CO | 1.825 | 227.8218 | 2:08 | 264.0889 | NA | NA |  | 229.5609 | 8.9236
c:\data\co\000919\fld162 | 2000-09-20 | 2:11 | H2 | 0.673 | 9.0319 | CO | 1.823 | 231.3001 | 2:11 | 264.091 | NA | NA |  | 2.4595 | 0.15323
c:\data\co\000919\fld163 | 2000-09-20 | 2:14 | H2 | 0.673 | 9.3123 | CO | 1.825 | 59.8355 | 2:14 | 264.0931 | 534.0504 | 94.2796
c:\data\co\000919\fld164 | 2000-09-20 | 2:17 | H2 | 0.673 | 8.8536 | CO | 1.825 | 57.936 | 2:17 | 264.0951 | 507.7445 | 92.2399
c:\data\co\000919\fld165 | 2000-09-20 | 2:20 | H2 | 0.673 | 9.043 | CO | 1.825 | 58.636 | 2:20 | 264.0972 | 518.6064 | 92.9916
c:\data\co\000919\fld166 | 2000-09-20 | 2:23 | H2 | 0.673 | 8.8391 | CO | 1.825 | 56.567 | 2:23 | 264.0993 | 506.9129 | 90.7699
c:\data\co\000919\fld167 | 2000-09-20 | 2:26 | H2 | 0.673 | 8.8555 | CO | 1.823 | 57.6133 | 2:26 | 264.1014 | 507.8535 | 91.8934
c:\data\co\000919\fld168 | 2000-09-20 | 2:29 | H2 | 0.673 | 9.0948 | CO | 1.823 | 57.1729 | 2:29 | 264.1035 | 521.5771 | 91.4205
c:\data\co\000919\fld169 | 2000-09-20 | 2:32 | H2 | 0.671 | 9.7081 | CO | 1.821 | 56.8112 | 2:32 | 264.1056 | 556.7492 | 91.0322
c:\data\co\000919\fld170 | 2000-09-20 | 2:35 | H2 | 0.671 | 9.3557 | CO | 1.82 | 59.4781 | 2:35 | 264.1076 | 536.5394 | 93.8958
c:\data\co\000919\fld171 | 2000-09-20 | 2:38 | H2 | 0.673 | 8.8104 | CO | 1.821 | 58.0736 | 2:38 | 264.1097 | 505.267 | 92.3877
c:\data\co\000919\fld172 | 2000-09-20 | 2:41 | H2 | 0.673 | 9.4171 | CO | 1.821 | 57.5667 | 2:41 | 264.1118 | 540.0606 | 91.8434
c:\data\co\000919\fld173 | 2000-09-20 | 2:44 | H2 | 0.671 | 9.0636 | CO | 1.82 | 57.5777 | 2:44 | 264.1139 | 519.7878 | 91.8552
c:\data\co\000919\fld174 | 2000-09-20 | 2:47 | H2 | 0.671 | 8.96 | CO | 1.818 | 57.2589 | 2:47 | 264.116 | 513.8464 | 91.5129
c:\data\co\000919\fld175 | 2000-09-20 | 2:50 | H2 | 0.671 | 8.9935 | CO | 1.818 | 56.298 | 2:50 | 264.1181 | 515.7676 | 90.4811
c:\data\co\000919\fld176 | 2000-09-20 | 2:53 | H2 | 0.67 | 9.1412 | CO | 1.818 | 56.0258 | 2:53 | 264.1201 | 524.238 | 90.1888
c:\data\co\000919\fld177 | 2000-09-20 | 2:56 | H2 | 0.67 | 9.3551 | CO | 1.816 | 55.8679 | 2:56 | 264.1222 | 536.505 | 90.0193
c:\data\co\000919\fld178 | 2000-09-20 | 2:59 | H2 | 0.67 | 9.4769 | CO | 1.816 | 57.2523 | 2:59 | 264.1243 | 543.4901 | 91.5058
c:\data\co\000919\fld179 | 2000-09-20 | 3:02 | H2 | 0.671 | 9.1154 | CO | 1.818 | 57.3654 | 3:02 | 264.1264 | 522.7584 | 91.6272
c:\data\co\000919\fld180 | 2000-09-20 | 3:05 | H2 | 0.67 | 9.0425 | CO | 1.816 | 59.473 | 3:05 | 264.1285 | 518.5777 | 93.8904
c:\data\co\000919\fld181 | 2000-09-20 | 3:08 | H2 | 0.67 | 9.1705 | CO | 1.816 | 54.4428 | 3:08 | 264.1306 | 525.9184 | 88.489
c:\data\co\000919\fld182 | 2000-09-20 | 3:11 | H2 | 0.671 | 8.7415 | CO | 1.816 | 55.5641 | 3:11 | 264.1326 | 501.3157 | 89.693
c:\data\co\000919\fld183 | 2000-09-20 | 3:14 | H2 | 0.67 | 8.7544 | CO | 1.815 | 55.2981 | 3:14 | 264.1347 | 502.0555 | 89.4074
c:\data\co\000919\fld184 | 2000-09-20 | 3:17 | H2 | 0.671 | 9.4085 | CO | 1.816 | 53.7703 | 3:17 | 264.1368 | 539.5674 | 87.7669
c:\data\co\000919\fld185 | 2000-09-20 | 3:20 | H2 | 0.671 | 9.5973 | CO | 1.816 | 55.0118 | 3:20 | 264.1389 | 550.3949 | 89.1
c:\data\co\000919\fld186 | 2000-09-20 | 3:23 | H2 | 0.67 | 8.7735 | CO | 1.815 | 56.8544 | 3:23 | 264.141 | 503.1508 | 91.0785
NA | 2000-09-20 | 0.14303 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:26 | 264.1431 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld187 | 2000-09-20 | 3:29 | H2 | 0.671 | 9.0762 | CO | 1.815 | 55.4156 | 3:29 | 264.1451 | 520.5104 | 89.5336
c:\data\co\000919\fld188 | 2000-09-20 | 3:32 | H2 | 0.67 | 9.3722 | CO | 1.815 | 56.0292 | 3:32 | 264.1472 | 537.4857 | 90.1925
c:\data\co\000919\fld189 | 2000-09-20 | 3:35 | H2 | 0.671 | 9.1362 | CO | 1.815 | 55.6395 | 3:35 | 264.1493 | 523.9513 | 89.774
c:\data\co\000919\fld190 | 2000-09-20 | 3:38 | H2 | 0.67 | 9.3256 | CO | 1.813 | 54.9334 | 3:38 | 264.1514 | 534.8132 | 89.0158
NA | 2000-09-20 | 0.15345 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:41 | 264.1535 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld191 | 2000-09-20 | 3:44 | H2 | 0.671 | 9.9838 | CO | 1.815 | 55.6997 | 3:44 | 264.1556 | 572.5603 | 89.8386
NA | 2000-09-20 | 0.15765 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:47 | 264.1576 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld192 | 2000-09-20 | 3:50 | H2 | 0.673 | 9.3768 | CO | 1.816 | 56.4968 | 3:50 | 264.1597 | 537.7495 | 90.6946
c:\data\co\000919\fld193 | 2000-09-20 | 3:53 | H2 | 0.675 | 9.0465 | CO | 1.818 | 55.1881 | 3:53 | 264.1618 | 518.8071 | 89.2893
c:\data\co\000919\fld194 | 2000-09-20 | 3:56 | H2 | 0.671 | 8.9808 | CO | 1.813 | 57.2532 | 3:56 | 264.1639 | 515.0393 | 91.5068
c:\data\co\000919\fld195 | 2000-09-20 | 3:59 | H2 | 0.67 | 8.901 | CO | 1.813 | 56.66 | 3:59 | 264.166 | 510.4628 | 90.8698
c:\data\co\000919\fld196 | 2000-09-20 | 4:02 | H2 | 0.67 | 9.5443 | CO | 1.811 | 56.3516 | 4:02 | 264.1681 | 547.3554 | 90.5386
c:\data\co\000919\fld197 | 2000-09-20 | 4:05 | H2 | 0.671 | 9.1331 | CO | 1.811 | 57.7966 | 4:05 | 264.1701 | 523.7735 | 92.0903
c:\data\co\000919\fld198 | 2000-09-20 | 4:08 | H2 | 0.67 | 9.2424 | CO | 1.813 | 56.9581 | 4:08 | 264.1722 | 530.0418 | 91.1899
c:\data\co\000919\fld199 | 2000-09-20 | 4:11 | H2 | 0.67 | 9.4459 | CO | 1.81 | 56.5664 | 4:11 | 264.1743 | 541.7123 | 90.7693
NA | 2000-09-20 | 0.17639 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:14 | 264.1764 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld200 | 2000-09-20 | 4:17 | H2 | 0.67 | 8.8742 | CO | 1.811 | 55.4701 | 4:17 | 264.1785 | 508.9259 | 89.5921
c:\data\co\000919\fld201 | 2000-09-20 | 4:20 | H2 | 0.671 | 9.0075 | CO | 1.811 | 55.594 | 4:20 | 264.1806 | 516.5705 | 89.7251
c:\data\co\000919\fld202 | 2000-09-20 | 4:23 | H2 | 0.671 | 8.8422 | CO | 1.813 | 55.15 | 4:23 | 264.1826 | 507.0907 | 89.2484
c:\data\co\000919\fld203 | 2000-09-20 | 4:26 | H2 | 0.671 | 9.1522 | CO | 1.811 | 55.9997 | 4:26 | 264.1847 | 524.8689 | 90.1608
c:\data\co\000919\fld204 | 2000-09-20 | 4:29 | H2 | 0.675 | 9.0315 | CO | 1.818 | 56.5603 | 4:29 | 264.1868 | 517.9469 | 90.7627
c:\data\co\000919\fld205 | 2000-09-20 | 4:32 | H2 | 0.67 | 9.3441 | CO | 1.811 | 55.336 | 4:32 | 264.1889 | 535.8741 | 89.4481
c:\data\co\000919\fld206 | 2000-09-20 | 4:35 | H2 | 0.67 | 8.987 | CO | 1.813 | 56.2535 | 4:35 | 264.191 | 515.3948 | 90.4333
c:\data\co\000919\fld207 | 2000-09-20 | 4:38 | H2 | 0.671 | 8.9709 | CO | 1.813 | 55.6432 | 4:38 | 264.1931 | 514.4715 | 89.778
NA | 2000-09-20 | 0.19515 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:41 | 264.1951 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld208 | 2000-09-20 | 4:44 | H2 | 0.671 | 9.1761 | CO | 1.813 | 57.822 | 4:44 | 264.1972 | 526.2395 | 92.1175
c:\data\co\000919\fld209 | 2000-09-20 | 4:47 | H2 | 0.675 | 8.8921 | CO | 1.818 | 59.3212 | 4:47 | 264.1993 | 509.9524 | 93.7274
c:\data\co\000919\fld210 | 2000-09-20 | 4:50 | H2 | 0.67 | 9.5052 | CO | 1.813 | 56.6558 | 4:50 | 264.2014 | 545.1131 | 90.8653
c:\data\co\000919\fld211 | 2000-09-20 | 4:53 | H2 | 0.671 | 9.6436 | CO | 1.815 | 55.3009 | 4:53 | 264.2035 | 553.0502 | 89.4104
c:\data\co\000919\fld212 | 2000-09-20 | 4:56 | H2 | 0.67 | 9.4829 | CO | 1.813 | 55.2898 | 4:56 | 264.2056 | 543.8342 | 89.3985
c:\data\co\000919\fld213 | 2000-09-20 | 4:59 | H2 | 0.671 | 8.6184 | CO | 1.813 | 58.7932 | 4:59 | 264.2076 | 494.256 | 93.1604
c:\data\co\000919\fld214 | 2000-09-20 | 5:02 | H2 | 0.671 | 8.7442 | CO | 1.813 | 61.84 | 5:02 | 264.2097 | 501.4705 | 96.432
NA | 2000-09-20 | 0.21288 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:05 | 264.2118 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | 0.21444 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:08 | 264.2139 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld215 | 2000-09-20 | 5:11 | H2 | 0.671 | 8.9536 | CO | 1.813 | 58.7428 | 5:11 | 264.216 | 513.4794 | 93.1063
NA | 2000-09-20 | 0.21809 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:14 | 264.2181 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld216 | 2000-09-20 | 5:17 | H2 | 0.671 | 8.7729 | CO | 1.813 | 56.7163 | 5:17 | 264.2201 | 503.1164 | 90.9303
c:\data\co\000919\fld217 | 2000-09-20 | 5:20 | H2 | 0.671 | 9.5726 | CO | 1.811 | 56.4304 | 5:20 | 264.2222 | 548.9784 | 90.6233
c:\data\co\000919\fld218 | 2000-09-20 | 5:23 | H2 | 0.67 | 8.8442 | CO | 1.811 | 57.8285 | 5:23 | 264.2243 | 507.2054 | 92.1245
c:\data\co\000919\fld219 | 2000-09-20 | 5:26 | H2 | 0.67 | 9.6329 | CO | 1.811 | 57.1045 | 5:26 | 264.2264 | 552.4365 | 91.3471
c:\data\co\000919\fld220 | 2000-09-20 | 5:29 | H2 | 0.67 | 9.2136 | CO | 1.813 | 59.7782 | 5:29 | 264.2285 | 528.3901 | 94.2181
c:\data\co\000919\fld221 | 2000-09-20 | 5:32 | H2 | 0.67 | 9.0833 | CO | 1.813 | 60.3595 | 5:32 | 264.2306 | 520.9175 | 94.8423
c:\data\co\000919\fld222 | 2000-09-20 | 5:35 | H2 | 0.671 | 9.3655 | CO | 1.813 | 64.5693 | 5:35 | 264.2326 | 537.1014 | 99.3627
c:\data\co\000919\fld223 | 2000-09-20 | 5:38 | H2 | 0.67 | 9.0389 | CO | 1.813 | 64.4874 | 5:38 | 264.2347 | 518.3713 | 99.2748
c:\data\co\000919\fld224 | 2000-09-20 | 5:41 | H2 | 0.67 | 9.3956 | CO | 1.811 | 60.3027 | 5:41 | 264.2368 | 538.8276 | 94.7813
c:\data\co\000919\fld225 | 2000-09-20 | 5:44 | H2 | 0.67 | 8.7537 | CO | 1.81 | 64.8543 | 5:44 | 264.2389 | 502.0153 | 99.6687
c:\data\co\000919\fld226 | 2000-09-20 | 5:47 | H2 | 0.67 | 9.1251 | CO | 1.811 | 60.8712 | 5:47 | 264.241 | 523.3147 | 95.3917
c:\data\co\000919\fld227 | 2000-09-20 | 5:50 | H2 | 0.67 | 9.0076 | CO | 1.811 | 63.6069 | 5:50 | 264.2431 | 516.5762 | 98.3293
c:\data\co\000919\fld228 | 2000-09-20 | 5:53 | H2 | 0.67 | 9.4371 | CO | 1.811 | 66.3282 | 5:53 | 264.2451 | 541.2076 | 101.2514
NA | 2000-09-20 | 0.24832 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:56 | 264.2472 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | 0.24988 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:59 | 264.2493 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld229 | 2000-09-20 | 6:02 | H2 | 0.67 | 9.8765 | CO | 1.811 | 58.6973 | 6:02 | 264.2514 | 566.4067 | 93.0574
c:\data\co\000919\fld230 | 2000-09-20 | 6:05 | H2 | 0.671 | 8.999 | CO | 1.815 | 59.9708 | 6:05 | 264.2535 | 516.083 | 94.4249
c:\data\co\000919\fld231 | 2000-09-20 | 6:08 | H2 | 0.671 | 9.2765 | CO | 1.811 | 58.0001 | 6:08 | 264.2556 | 531.9974 | 92.3088
c:\data\co\000919\fld232 | 2000-09-20 | 6:11 | H2 | 0.67 | 9.1271 | CO | 1.811 | 54.6527 | 6:11 | 264.2576 | 523.4294 | 88.7144
c:\data\co\000919\fld233 | 2000-09-20 | 6:14 | H2 | 0.671 | 8.738 | CO | 1.813 | 56.0089 | 6:14 | 264.2597 | 501.115 | 90.1707
c:\data\co\000919\fld234 | 2000-09-20 | 6:17 | H2 | 0.671 | 9.5454 | CO | 1.811 | 57.2336 | 6:17 | 264.2618 | 547.4185 | 91.4857
c:\data\co\000919\fld235 | 2000-09-20 | 6:20 | H2 | 0.67 | 8.9753 | CO | 1.811 | 57.795 | 6:20 | 264.2639 | 514.7239 | 92.0885
c:\data\co\000919\fld236 | 2000-09-20 | 6:23 | H2 | 0.67 | 9.268 | CO | 1.81 | 56.9299 | 6:23 | 264.266 | 531.5099 | 91.1596
c:\data\co\000919\fld237 | 2000-09-20 | 6:26 | H2 | 0.67 | 9.8358 | CO | 1.811 | 56.5346 | 6:26 | 264.2681 | 564.0726 | 90.7351
c:\data\co\000919\fld238 | 2000-09-20 | 6:29 | H2 | 0.671 | 8.6755 | CO | 1.813 | 57.4733 | 6:29 | 264.2701 | 497.5307 | 91.7431
c:\data\co\000919\fld239 | 2000-09-20 | 6:32 | H2 | 0.67 | 8.7322 | CO | 1.811 | 57.8251 | 6:32 | 264.2722 | 500.7823 | 92.1209
c:\data\co\000919\fld240 | 2000-09-20 | 6:35 | H2 | 0.67 | 9.0088 | CO | 1.813 | 57.0604 | 6:35 | 264.2743 | 516.645 | 91.2997
NA | 2000-09-20 | 0.27647 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:38 | 264.2764 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld241 | 2000-09-20 | 6:41 | H2 | 0.671 | 8.6151 | CO | 1.815 | 56.7612 | 6:41 | 264.2785 | 494.0668 | 90.9785
c:\data\co\000919\fld242 | 2000-09-20 | 6:44 | H2 | 0.67 | 9.2414 | CO | 1.811 | 55.5244 | 6:44 | 264.2806 | 529.9844 | 89.6504
c:\data\co\000919\fld243 | 2000-09-20 | 6:47 | H2 | 0.67 | 9.0908 | CO | 1.811 | 58.2347 | 6:47 | 264.2826 | 521.3477 | 92.5607
c:\data\co\000919\fld244 | 2000-09-20 | 6:50 | H2 | 0.67 | 8.827 | CO | 1.811 | 57.1504 | 6:50 | 264.2847 | 506.219 | 91.3964
NA | 2000-09-20 | 0.28689 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:53 | 264.2868 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld245 | 2000-09-20 | 6:56 | H2 | 0.67 | 9.2235 | CO | 1.811 | 56.4603 | 6:56 | 264.2889 | 528.9579 | 90.6554
c:\data\co\000919\fld246 | 2000-09-20 | 6:59 | H2 | 0.67 | 9.1614 | CO | 1.811 | 54.5134 | 6:59 | 264.291 | 525.3965 | 88.5648
c:\data\co\000919\fld247 | 2000-09-20 | 7:02 | H2 | 0.671 | 9.084 | CO | 1.813 | 57.3576 | 7:02 | 264.2931 | 520.9577 | 91.6189
c:\data\co\000919\fld248 | 2000-09-20 | 7:05 | H2 | 0.67 | 8.9154 | CO | 1.813 | 57.394 | 7:05 | 264.2951 | 511.2887 | 91.658
c:\data\co\000919\fld249 | 2000-09-20 | 7:08 | H2 | 0.67 | 9.8045 | CO | 1.813 | 57.6221 | 7:08 | 264.2972 | 562.2776 | 91.9029
c:\data\co\000919\fld250 | 2000-09-20 | 7:11 | H2 | 0.671 | 9.0437 | CO | 1.813 | 58.272 | 7:11 | 264.2993 | 518.6465 | 92.6007
NA | 2000-09-20 | 0.30149 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:14 | 264.3014 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld251 | 2000-09-20 | 7:17 | H2 | 0.67 | 9.3122 | CO | 1.811 | 56.3051 | 7:17 | 264.3035 | 534.0447 | 90.4887
c:\data\co\000919\fld252 | 2000-09-20 | 7:20 | H2 | 0.67 | 8.6374 | CO | 1.813 | 59.2787 | 7:20 | 264.3056 | 495.3457 | 93.6817
c:\data\co\000919\fld253 | 2000-09-20 | 7:23 | H2 | 0.671 | 8.7072 | CO | 1.813 | 58.6835 | 7:23 | 264.3076 | 499.3486 | 93.0426
NA | 2000-09-20 | 0.30983 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:26 | 264.3097 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld254 | 2000-09-20 | 7:29 | H2 | 0.67 | 8.9207 | CO | 1.811 | 55.1001 | 7:29 | 264.3118 | 511.5926 | 89.1948
c:\data\co\000919\fld255 | 2000-09-20 | 7:32 | H2 | 0.67 | 8.7307 | CO | 1.813 | 56.7031 | 7:32 | 264.3139 | 500.6963 | 90.9161
c:\data\co\000919\fld256 | 2000-09-20 | 7:35 | H2 | 0.67 | 8.8423 | CO | 1.813 | 57.8981 | 7:35 | 264.316 | 507.0965 | 92.1993
NA | 2000-09-20 | 0.31817 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:38 | 264.3181 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld257 | 2000-09-20 | 7:41 | H2 | 0.67 | 9.0396 | CO | 1.813 | 56.4692 | 7:41 | 264.3201 | 518.4114 | 90.6649
c:\data\co\000919\fld258 | 2000-09-20 | 7:44 | H2 | 0.67 | 8.5021 | CO | 1.811 | 57.9741 | 7:44 | 264.3222 | 487.5863 | 92.2809
c:\data\co\000919\fld259 | 2000-09-20 | 7:47 | H2 | 0.67 | 8.9397 | CO | 1.813 | 55.8176 | 7:47 | 264.3243 | 512.6822 | 89.9652
c:\data\co\000919\fld260 | 2000-09-20 | 7:50 | H2 | 0.67 | 8.5852 | CO | 1.813 | 56.7759 | 7:50 | 264.3264 | 492.352 | 90.9942
c:\data\co\000919\fld261 | 2000-09-20 | 7:53 | H2 | 0.67 | 9.1529 | CO | 1.813 | 57.2917 | 7:53 | 264.3285 | 524.909 | 91.5481
c:\data\co\000919\fld262 | 2000-09-20 | 7:56 | H2 | 0.668 | 8.8511 | CO | 1.811 | 58.5057 | 7:56 | 264.3306 | 507.6011 | 92.8517
c:\data\co\000919\fld263 | 2000-09-20 | 7:59 | H2 | 0.67 | 8.7386 | CO | 1.813 | 57.4395 | 7:59 | 264.3326 | 501.1494 | 91.7068
c:\data\co\000919\fld264 | 2000-09-20 | 8:02 | H2 | 0.67 | 9.341 | CO | 1.811 | 57.7363 | 8:02 | 264.3347 | 535.6964 | 92.0255
c:\data\co\000919\fld265 | 2000-09-20 | 8:05 | H2 | 0.668 | 8.6345 | CO | 1.811 | 57.511 | 8:05 | 264.3368 | 495.1793 | 91.7836
c:\data\co\000919\fld266 | 2000-09-20 | 8:08 | H2 | 0.668 | 8.8534 | CO | 1.811 | 57.8216 | 8:08 | 264.3389 | 507.733 | 92.1171
c:\data\co\000919\fld267 | 2000-09-20 | 8:11 | H2 | 0.67 | 9.2574 | CO | 1.811 | 57.6759 | 8:11 | 264.341 | 530.902 | 91.9607
c:\data\co\000919\fld268 | 2000-09-20 | 8:14 | H2 | 0.67 | 8.8753 | CO | 1.811 | 59.1787 | 8:14 | 264.3431 | 508.989 | 93.5743
c:\data\co\000919\fld269 | 2000-09-20 | 8:17 | H2 | 0.668 | 8.567 | CO | 1.811 | 57.8001 | 8:17 | 264.3451 | 491.3083 | 92.094
c:\data\co\000919\fld270 | 2000-09-20 | 8:20 | H2 | 0.67 | 8.9939 | CO | 1.811 | 55.902 | 8:20 | 264.3472 | 515.7906 | 90.0559
c:\data\co\000919\fld271 | 2000-09-20 | 8:23 | H2 | 0.67 | 8.5122 | CO | 1.811 | 56.4347 | 8:23 | 264.3493 | 488.1656 | 90.6279
c:\data\co\000919\fld272 | 2000-09-20 | 8:26 | H2 | 0.67 | 8.7123 | CO | 1.811 | 57.1308 | 8:26 | 264.3514 | 499.6411 | 91.3753
c:\data\co\000919\fld273 | 2000-09-20 | 8:29 | H2 | 0.67 | 8.9006 | CO | 1.811 | 59.2987 | 8:29 | 264.3535 | 510.4399 | 93.7032
c:\data\co\000919\fld274 | 2000-09-20 | 8:32 | H2 | 0.671 | 9.1056 | CO | 1.813 | 58.4612 | 8:32 | 264.3556 | 522.1964 | 92.8039
c:\data\co\000919\fld275 | 2000-09-20 | 8:35 | H2 | 0.67 | 8.9167 | CO | 1.813 | 57.8112 | 8:35 | 264.3576 | 511.3632 | 92.1059
c:\data\co\000919\fld276 | 2000-09-20 | 8:38 | H2 | 0.67 | 9.4419 | CO | 1.81 | 57.7391 | 8:38 | 264.3597 | 541.4829 | 92.0285
c:\data\co\000919\fld277 | 2000-09-20 | 8:41 | H2 | 0.67 | 8.7242 | CO | 1.81 | 62.4303 | 8:41 | 264.3618 | 500.3235 | 97.0659
c:\data\co\000919\fld278 | 2000-09-20 | 8:44 | H2 | 0.671 | 9.7127 | CO | 1.811 | 56.5777 | 8:44 | 264.3639 | 557.013 | 90.7814
c:\data\co\000919\fld279 | 2000-09-20 | 8:47 | H2 | 0.67 | 8.8605 | CO | 1.81 | 59.9017 | 8:47 | 264.366 | 508.1402 | 94.3507
c:\data\co\000919\fld280 | 2000-09-20 | 8:50 | H2 | 0.67 | 8.6953 | CO | 1.813 | 57.4215 | 8:50 | 264.3681 | 498.6662 | 91.6875
c:\data\co\000919\fld281 | 2000-09-20 | 8:53 | H2 | 0.67 | 8.7855 | CO | 1.813 | 59.2702 | 8:53 | 264.3701 | 503.839 | 93.6726
c:\data\co\000919\fld282 | 2000-09-20 | 8:56 | H2 | 0.67 | 8.9967 | CO | 1.811 | 57.9666 | 8:56 | 264.3722 | 515.9511 | 92.2728
c:\data\co\000919\fld283 | 2000-09-20 | 8:59 | H2 | 0.671 | 8.79 | CO | 1.81 | 58.9015 | 8:59 | 264.3743 | 504.0971 | 93.2767
c:\data\co\000919\fld284 | 2000-09-20 | 9:02 | H2 | 0.67 | 8.8461 | CO | 1.81 | 59.0535 | 9:02 | 264.3764 | 507.3144 | 93.4399
NA | 2000-09-20 | 0.37863 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:05 | 264.3785 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld285 | 2000-09-20 | 9:08 | H2 | 0.67 | 8.7481 | CO | 1.811 | 55.7225 | 9:08 | 264.3806 | 501.6942 | 89.8631
c:\data\co\000919\fld286 | 2000-09-20 | 9:11 | H2 | 0.668 | 8.9422 | CO | 1.811 | 58.4076 | 9:11 | 264.3826 | 512.8256 | 92.7463
c:\data\co\000919\fld287 | 2000-09-20 | 9:14 | H2 | 0.67 | 9.6532 | CO | 1.808 | 58.9616 | 9:14 | 264.3847 | 553.6007 | 93.3412
NA | 2000-09-20 | 0.387 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:17 | 264.3868 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld288 | 2000-09-20 | 9:20 | H2 | 0.67 | 8.508 | CO | 1.81 | 58.7912 | 9:20 | 264.3889 | 487.9247 | 93.1583
c:\data\co\000919\fld289 | 2000-09-20 | 9:23 | H2 | 0.671 | 8.9933 | CO | 1.81 | 59.1026 | 9:23 | 264.391 | 515.7561 | 93.4926
c:\data\co\000919\fld290 | 2000-09-20 | 9:26 | H2 | 0.67 | 8.958 | CO | 1.81 | 61.6766 | 9:26 | 264.3931 | 513.7317 | 96.2566
NA | 2000-09-20 | 0.39531 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:29 | 264.3951 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld291 | 2000-09-20 | 9:32 | H2 | 0.67 | 8.8387 | CO | 1.811 | 56.3798 | 9:32 | 264.3972 | 506.89 | 90.5689
NA | 2000-09-20 | 0.39953 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:35 | 264.3993 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld292 | 2000-09-20 | 9:38 | H2 | 0.67 | 9.001 | CO | 1.81 | 58.5281 | 9:38 | 264.4014 | 516.1977 | 92.8757
c:\data\co\000919\fld293 | 2000-09-20 | 9:41 | H2 | 0.67 | 9.4544 | CO | 1.81 | 58.7325 | 9:41 | 264.4035 | 542.1997 | 93.0952
c:\data\co\000919\fld294 | 2000-09-20 | 9:44 | H2 | 0.67 | 9.1093 | CO | 1.81 | 56.5261 | 9:44 | 264.4056 | 522.4086 | 90.726
NA | 2000-09-20 | 0.40896 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:47 | 264.4076 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | 0.41053 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:50 | 264.4097 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld295 | 2000-09-20 | 9:53 | H2 | 0.675 | 8.6927 | CO | 1.815 | 58.8115 | 9:53 | 264.4118 | 498.5171 | 93.18
c:\data\co\000919\fld296 | 2000-09-20 | 9:56 | H2 | 0.67 | 8.4292 | CO | 1.81 | 56.9367 | 9:56 | 264.4139 | 483.4056 | 91.1669
c:\data\co\000919\fld297 | 2000-09-20 | 9:59 | H2 | 0.67 | 9.1845 | CO | 1.81 | 59.1639 | 9:59 | 264.416 | 443.5268 | 71.4268
c:\data\co\000919\fld298 | 2000-09-20 | 10:02 | H2 | 0.67 | 9.2391 | CO | 1.808 | 227.6204 | 10:02 | 264.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000919\fld299 | 2000-09-20 | 10:05 | H2 | 0.67 | 8.5263 | CO | 1.808 | 228.9918 | 10:05 | 264.4201 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld300 | 2000-09-20 | 10:08 | H2 | 0.673 | 8.3461 | CO | 1.815 | 230.5715 | 10:08 | 264.4222 | NA | NA |  | 229.3257 | 8.5136
c:\data\co\000919\fld301 | 2000-09-20 | 10:11 | H2 | 0.67 | 8.6683 | CO | 1.808 | 228.4139 | 10:11 | 264.4243 | NA | NA |  | 1.1169 | 0.16148
c:\data\co\000919\fld302 | 2000-09-20 | 10:14 | H2 | 0.67 | 9.1143 | CO | 1.811 | 61.7278 | 10:14 | 264.4264 | 493.8978 | 72.8324
c:\data\co\000919\fld303 | 2000-09-20 | 10:17 | H2 | 0.67 | 9.3709 | CO | 1.81 | 62.0451 | 10:17 | 264.4285 | 507.8028 | 73.2173
NA | 2000-09-20 | 0.43086 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:20 | 264.4306 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld304 | 2000-09-20 | 10:23 | H2 | 0.668 | 9.3407 | CO | 1.808 | 61.0542 | 10:23 | 264.4326 | 506.1663 | 72.0151
c:\data\co\000919\fld305 | 2000-09-20 | 10:26 | H2 | 0.668 | 9.1161 | CO | 1.808 | 63.2757 | 10:26 | 264.4347 | 493.9954 | 74.7105
NA | 2000-09-20 | 0.43815 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:29 | 264.4368 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | 0.43972 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:32 | 264.4389 | NA | NA
c:\data\co\000919\fld306 | 2000-09-20 | 10:35 | H2 | 0.67 | 8.6724 | CO | 1.81 | 65.5317 | 10:35 | 264.441 | 469.9516 | 77.4477
c:\data\co\000919\fld307 | 2000-09-20 | 10:38 | H2 | 0.668 | 9.0298 | CO | 1.81 | 71.9265 | 10:38 | 264.4431 | 489.3188 | 85.2066
c:\data\co\000919\fld308 | 2000-09-20 | 10:41 | H2 | 0.67 | 9.134 | CO | 1.81 | 73.7968 | 10:41 | 264.4451 | 494.9654 | 87.4759
c:\data\co\000919\fld309 | 2000-09-20 | 10:44 | H2 | 0.67 | 9.3235 | CO | 1.81 | 80.5889 | 10:44 | 264.4472 | 505.2342 | 95.7169
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:47 | 264.4493 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:50 | 264.4514 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:53 | 264.4535 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:56 | 264.4556 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:59 | 264.4576 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:02 | 264.4597 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:05 | 264.4618 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:08 | 264.4639 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:11 | 264.466 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:14 | 264.4681 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:17 | 264.4701 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:20 | 264.4722 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:23 | 264.4743 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:26 | 264.4764 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:29 | 264.4785 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:32 | 264.4806 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:35 | 264.4826 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:38 | 264.4847 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:41 | 264.4868 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:44 | 264.4889 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:47 | 264.491 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:50 | 264.4931 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:53 | 264.4951 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:56 | 264.4972 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:59 | 264.4993 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:02 | 264.5014 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:05 | 264.5035 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:08 | 264.5056 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:11 | 264.5076 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:14 | 264.5097 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:17 | 264.5118 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:20 | 264.5139 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:23 | 264.516 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:26 | 264.5181 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:29 | 264.5201 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:32 | 264.5222 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:35 | 264.5243 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:38 | 264.5264 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:41 | 264.5285 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:44 | 264.5306 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:47 | 264.5326 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:50 | 264.5347 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:53 | 264.5368 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:56 | 264.5389 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:59 | 264.541 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:02 | 264.5431 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:05 | 264.5451 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:08 | 264.5472 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:11 | 264.5493 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:14 | 264.5514 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:17 | 264.5535 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:20 | 264.5556 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:23 | 264.5576 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:26 | 264.5597 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:29 | 264.5618 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:32 | 264.5639 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:35 | 264.566 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:38 | 264.5681 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:41 | 264.5701 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:44 | 264.5722 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:47 | 264.5743 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:50 | 264.5764 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:53 | 264.5785 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:56 | 264.5806 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:59 | 264.5826 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:02 | 264.5847 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:05 | 264.5868 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:08 | 264.5889 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:11 | 264.591 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:14 | 264.5931 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:17 | 264.5951 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:20 | 264.5972 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:23 | 264.5993 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:26 | 264.6014 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:29 | 264.6035 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:32 | 264.6056 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:35 | 264.6076 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:38 | 264.6097 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:41 | 264.6118 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:44 | 264.6139 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:47 | 264.616 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:50 | 264.6181 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:53 | 264.6201 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:56 | 264.6222 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:59 | 264.6243 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:02 | 264.6264 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:05 | 264.6285 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:08 | 264.6306 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:11 | 264.6326 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:14 | 264.6347 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:17 | 264.6368 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | NA | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:20 | 264.6389 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld01 | 2000-09-20 | 15:26 | H2 | 0.668 | 10.8381 | CO | 1.631 | 114.3463 | 15:23 | 264.641 | 587.3094 | 120.9187
c:\data\co\000920\fld02 | 2000-09-20 | 15:28 | H2 | 0.668 | 11.2528 | CO | 1.646 | 107.7642 | 15:26 | 264.6431 | 609.7817 | 112.0357
c:\data\co\000920\fld03 | 2000-09-20 | 15:31 | H2 | 0.67 | 11.6427 | CO | 1.623 | 99.7577 | 15:29 | 264.6451 | 630.9101 | 101.2305
c:\data\co\000920\fld04 | 2000-09-20 | 15:34 | H2 | 0.678 | 10.6287 | CO | NA | NA | 15:32 | 264.6472 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld05 | 2000-09-20 | 15:37 | H2 | 0.688 | 14.1128 | CO | NA | NA | 15:35 | 264.6493 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld06 | 2000-09-20 | 15:40 | H2 | 0.686 | 14.6647 | CO | NA | NA | 15:38 | 264.6514 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld07 | 2000-09-20 | 15:43 | H2 | 0.685 | 14.4468 | CO | NA | NA | 15:41 | 264.6535 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld08 | 2000-09-20 | 15:46 | H2 | 0.683 | 14.9345 | CO | NA | NA | 15:44 | 264.6556 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld09 | 2000-09-20 | 15:49 | H2 | 0.668 | 13.593 | CO | 1.476 | 100.8685 | 15:47 | 264.6576 | 736.5956 | 102.7296
c:\data\co\000920\fld10 | 2000-09-20 | 15:52 | H2 | 0.668 | 11.966 | CO | 1.56 | 97.9794 | 15:50 | 264.6597 | 648.4295 | 98.8306
c:\data\co\000920\fld11 | 2000-09-20 | 15:55 | H2 | 0.671 | 11.6885 | CO | 1.581 | 99.7782 | 15:53 | 264.6618 | 633.392 | 101.2582
c:\data\co\000920\fld12 | 2000-09-20 | 15:58 | H2 | 0.671 | 11.0609 | CO | 1.585 | 96.6265 | 15:56 | 264.6639 | 599.3828 | 97.0048
c:\data\co\000920\fld13 | 2000-09-20 | 16:01 | H2 | 0.67 | 11.8527 | CO | 1.586 | 97.4941 | 15:59 | 264.666 | 642.2899 | 98.1756
c:\data\co\000920\fld14 | 2000-09-20 | 16:04 | H2 | 0.67 | 11.5867 | CO | 1.586 | 98.0473 | 16:02 | 264.6681 | 627.8755 | 98.9222
c:\data\co\000920\fld15 | 2000-09-20 | 16:07 | H2 | 0.67 | 11.0068 | CO | 1.588 | 99.6776 | 16:05 | 264.6701 | 596.4511 | 101.1224
c:\data\co\000920\fld16 | 2000-09-20 | 16:10 | H2 | 0.671 | 11.2935 | CO | 1.59 | 97.1964 | 16:08 | 264.6722 | 611.9872 | 97.7739
c:\data\co\000920\fld17 | 2000-09-20 | 16:13 | H2 | 0.67 | 10.8744 | CO | 1.588 | 97.6072 | 16:11 | 264.6743 | 589.2765 | 98.3283
NA | 2000-09-20 | 0.67794 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:14 | 264.6764 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld18 | 2000-09-20 | 16:19 | H2 | 0.671 | 11.1415 | CO | 1.59 | 101.5763 | 16:17 | 264.6785 | 603.7504 | 103.6848
c:\data\co\000920\fld19 | 2000-09-20 | 16:22 | H2 | 0.671 | 11.0396 | CO | 1.59 | 100.3003 | 16:20 | 264.6806 | 598.2286 | 101.9628
c:\data\co\000920\fld20 | 2000-09-20 | 16:25 | H2 | 0.671 | 10.7732 | CO | 1.591 | 99.2389 | 16:23 | 264.6826 | 583.7925 | 100.5303
c:\data\co\000920\fld21 | 2000-09-20 | 16:28 | H2 | 0.67 | 11.2494 | CO | 1.59 | 102.5177 | 16:26 | 264.6847 | 609.5975 | 104.9553
c:\data\co\000920\fld22 | 2000-09-20 | 16:31 | H2 | 0.67 | 11.0601 | CO | 1.59 | 102.0894 | 16:29 | 264.6868 | 599.3394 | 104.3773
c:\data\co\000920\fld23 | 2000-09-20 | 16:34 | H2 | 0.67 | 11.2569 | CO | 1.59 | 100.6786 | 16:32 | 264.6889 | 610.0039 | 102.4733
c:\data\co\000920\fld24 | 2000-09-20 | 16:37 | H2 | 0.67 | 10.8233 | CO | 1.59 | 100.3928 | 16:35 | 264.691 | 586.5074 | 102.0876
c:\data\co\000920\fld25 | 2000-09-20 | 16:40 | H2 | 0.675 | 10.8478 | CO | 1.595 | 101.5155 | 16:38 | 264.6931 | 587.835 | 103.6027
c:\data\co\000920\fld26 | 2000-09-20 | 16:43 | H2 | 0.671 | 11.5881 | CO | 1.591 | 102.9902 | 16:41 | 264.6951 | 627.9514 | 105.5929
c:\data\co\000920\fld27 | 2000-09-20 | 16:46 | H2 | 0.671 | 10.7616 | CO | 1.591 | 102.9938 | 16:44 | 264.6972 | 583.1639 | 105.5978
c:\data\co\000920\fld28 | 2000-09-20 | 16:49 | H2 | 0.671 | 11.3817 | CO | 1.591 | 101.3313 | 16:47 | 264.6993 | 616.7667 | 103.3542
c:\data\co\000920\fld29 | 2000-09-20 | 16:52 | H2 | 0.67 | 11.1747 | CO | 1.59 | 104.2293 | 16:50 | 264.7014 | 605.5495 | 107.2652
c:\data\co\000920\fld30 | 2000-09-20 | 16:55 | H2 | 0.67 | 11.4552 | CO | 1.591 | 102.6096 | 16:53 | 264.7035 | 620.7496 | 105.0793
c:\data\co\000920\fld31 | 2000-09-20 | 16:58 | H2 | 0.67 | 10.6525 | CO | 1.591 | 103.7871 | 16:56 | 264.7056 | 577.2519 | 106.6684
c:\data\co\000920\fld32 | 2000-09-20 | 17:01 | H2 | 0.671 | 11.857 | CO | 1.591 | 102.6653 | 16:59 | 264.7076 | 642.5229 | 105.1545
c:\data\co\000920\fld33 | 2000-09-20 | 17:04 | H2 | 0.67 | 10.7546 | CO | 1.591 | 106.34 | 17:02 | 264.7097 | 582.7846 | 110.1137
c:\data\co\000920\fld34 | 2000-09-20 | 17:07 | H2 | 0.668 | 11.0389 | CO | 1.61 | 103.1898 | 17:05 | 264.7118 | 598.1906 | 105.8623
c:\data\co\000920\fld35 | 2000-09-20 | 17:10 | H2 | 0.668 | 10.9834 | CO | 1.616 | 104.6387 | 17:08 | 264.7139 | 595.1831 | 107.8177
c:\data\co\000920\fld36 | 2000-09-20 | 17:13 | H2 | 0.67 | 11.0501 | CO | 1.62 | 102.77 | 17:11 | 264.716 | 598.7975 | 105.2958
NA | 2000-09-20 | 0.71964 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:14 | 264.7181 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld37 | 2000-09-20 | 17:19 | H2 | 0.666 | 11.0389 | CO | 1.641 | 104.1559 | 17:17 | 264.7201 | 598.1906 | 107.1661
NA | 2000-09-20 | 0.72381 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:20 | 264.7222 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld38 | 2000-09-20 | 17:25 | H2 | 0.668 | 10.3864 | CO | 1.643 | 105.1692 | 17:23 | 264.7243 | 562.8321 | 108.5336
NA | 2000-09-20 | 0.72797 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:26 | 264.7264 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld39 | 2000-09-20 | 17:31 | H2 | 0.668 | 11.2206 | CO | 1.643 | 105.7074 | 17:29 | 264.7285 | 608.0368 | 109.26
c:\data\co\000920\fld40 | 2000-09-20 | 17:34 | H2 | 0.666 | 11.0379 | CO | 1.643 | 107.8589 | 17:32 | 264.7306 | 598.1364 | 112.1635
c:\data\co\000920\fld41 | 2000-09-20 | 17:37 | H2 | 0.666 | 11.0304 | CO | 1.645 | 100.9679 | 17:35 | 264.7326 | 597.73 | 102.8637
c:\data\co\000920\fld42 | 2000-09-20 | 17:40 | H2 | 0.668 | 10.5592 | CO | 1.645 | 110.9962 | 17:38 | 264.7347 | 572.196 | 116.3975
c:\data\co\000920\fld43 | 2000-09-20 | 17:43 | H2 | 0.668 | 10.6932 | CO | 1.643 | 109.3683 | 17:41 | 264.7368 | 579.4574 | 114.2006
c:\data\co\000920\fld44 | 2000-09-20 | 17:46 | H2 | 0.666 | 10.6145 | CO | 1.643 | 108.4006 | 17:44 | 264.7389 | 575.1927 | 112.8946
c:\data\co\000920\fld45 | 2000-09-20 | 17:49 | H2 | 0.666 | 11.1539 | CO | 1.641 | 110.1471 | 17:47 | 264.741 | 604.4224 | 115.2516
c:\data\co\000920\fld46 | 2000-09-20 | 17:52 | H2 | 0.666 | 11.109 | CO | 1.646 | 112.5378 | 17:50 | 264.7431 | 601.9893 | 118.478
NA | 2000-09-20 | 0.74674 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:53 | 264.7451 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld47 | 2000-09-20 | 17:58 | H2 | 0.668 | 10.8903 | CO | 1.648 | 111.6685 | 17:56 | 264.7472 | 590.1381 | 117.3048 |  | increased temperature on detector
c:\data\co\000920\fld48 | 2000-09-20 | 18:01 | H2 | 0.668 | 10.1975 | CO | 1.648 | 110.8397 | 17:59 | 264.7493 | 552.5957 | 116.1863 |  | which changed the response
c:\data\co\000920\fld49 | 2000-09-20 | 18:04 | H2 | 0.668 | 9.0547 | CO | 1.646 | 180.2461 | 18:02 | 264.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000920\fld50 | 2000-09-20 | 18:07 | H2 | 0.668 | 10.138 | CO | 1.648 | 191.8896 | 18:05 | 264.7535 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | 0.75722 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:08 | 264.7556 | NA | NA |  | 192.2912 | 9.9402
c:\data\co\000920\fld51 | 2000-09-20 | 18:13 | H2 | 0.67 | 9.7425 | CO | 1.65 | 192.6927 | 18:11 | 264.7576 | NA | NA |  | 0.56788 | 0.27966
c:\data\co\000920\fld52 | 2000-09-20 | 18:16 | H2 | 0.67 | 10.8982 | CO | 1.65 | 117.186 | 18:14 | 264.7597 | 547.7239 | 124.751
NA | 2000-09-20 | 0.76345 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:17 | 264.7618 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld53 | 2000-09-20 | 18:22 | H2 | 0.67 | 10.6981 | CO | 1.65 | 115.3246 | 18:20 | 264.7639 | 537.6673 | 122.2389
NA | 2000-09-20 | 0.76762 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:23 | 264.766 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld54 | 2000-09-20 | 18:28 | H2 | 0.668 | 10.6363 | CO | 1.648 | 114.4142 | 18:26 | 264.7681 | 534.5613 | 121.0103
c:\data\co\000920\fld55 | 2000-09-20 | 18:31 | H2 | 0.668 | 10.6867 | CO | 1.65 | 114.6797 | 18:29 | 264.7701 | 537.0943 | 121.3686
c:\data\co\000920\fld56 | 2000-09-20 | 18:34 | H2 | 0.67 | 11.1182 | CO | 1.651 | 117.9268 | 18:32 | 264.7722 | 558.7807 | 125.7507
c:\data\co\000920\fld57 | 2000-09-20 | 18:37 | H2 | 0.671 | 10.6261 | CO | 1.653 | 117.6459 | 18:35 | 264.7743 | 534.0487 | 125.3717
c:\data\co\000920\fld58 | 2000-09-20 | 18:40 | H2 | 0.668 | 11.1577 | CO | 1.65 | 119.0362 | 18:38 | 264.7764 | 560.7659 | 127.2479
c:\data\co\000920\fld59 | 2000-09-20 | 18:43 | H2 | 0.668 | 10.6663 | CO | 1.65 | 118.3282 | 18:41 | 264.7785 | 536.0691 | 126.2925
c:\data\co\000920\fld60 | 2000-09-20 | 18:46 | H2 | 0.67 | 10.8264 | CO | 1.651 | 122.6402 | 18:44 | 264.7806 | 544.1154 | 132.1117
NA | 2000-09-20 | 0.78427 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:47 | 264.7826 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld61 | 2000-09-20 | 18:52 | H2 | 0.67 | 11.5154 | CO | 1.65 | 119.1567 | 18:50 | 264.7847 | 578.7433 | 127.4106
c:\data\co\000920\fld62 | 2000-09-20 | 18:55 | H2 | 0.67 | 10.9888 | CO | 1.65 | 118.6238 | 18:53 | 264.7868 | 552.2773 | 126.6914
c:\data\co\000920\fld63 | 2000-09-20 | 18:58 | H2 | 0.67 | 10.7585 | CO | 1.651 | 122.9822 | 18:56 | 264.7889 | 540.7029 | 132.5733
c:\data\co\000920\fld64 | 2000-09-20 | 19:01 | H2 | 0.673 | 11.0121 | CO | 1.655 | 119.3614 | 18:59 | 264.791 | 553.4483 | 127.6868
c:\data\co\000920\fld65 | 2000-09-20 | 19:04 | H2 | 0.668 | 11.084 | CO | 1.65 | 122.1026 | 19:02 | 264.7931 | 557.0619 | 131.3862
c:\data\co\000920\fld66 | 2000-09-20 | 19:07 | H2 | 0.67 | 10.7454 | CO | 1.65 | 124.3241 | 19:05 | 264.7951 | 540.0445 | 134.3843
c:\data\co\000920\fld67 | 2000-09-20 | 19:10 | H2 | 0.67 | 10.612 | CO | 1.65 | 122.9678 | 19:08 | 264.7972 | 533.34 | 132.5539
c:\data\co\000920\fld68 | 2000-09-20 | 19:13 | H2 | 0.67 | 10.9162 | CO | 1.651 | 124.5935 | 19:11 | 264.7993 | 548.6286 | 134.7478
c:\data\co\000920\fld69 | 2000-09-20 | 19:16 | H2 | 0.67 | 10.8849 | CO | 1.651 | 121.7614 | 19:14 | 264.8014 | 547.0555 | 130.9258
c:\data\co\000920\fld70 | 2000-09-20 | 19:19 | H2 | 0.67 | 10.7311 | CO | 1.653 | 119.9724 | 19:17 | 264.8035 | 539.3258 | 128.5114
c:\data\co\000920\fld71 | 2000-09-20 | 19:22 | H2 | 0.67 | 10.3549 | CO | 1.651 | 124.3433 | 19:20 | 264.8056 | 520.4187 | 134.4102
c:\data\co\000920\fld72 | 2000-09-20 | 19:25 | H2 | 0.67 | 10.9385 | CO | 1.65 | 121.6075 | 19:23 | 264.8076 | 549.7493 | 130.7181
c:\data\co\000920\fld73 | 2000-09-20 | 19:28 | H2 | 0.67 | 10.4008 | CO | 1.651 | 119.9472 | 19:26 | 264.8097 | 522.7255 | 128.4774
c:\data\co\000920\fld74 | 2000-09-20 | 19:31 | H2 | 0.67 | 11.5395 | CO | 1.651 | 122.3784 | 19:29 | 264.8118 | 579.9545 | 131.7584
c:\data\co\000920\fld75 | 2000-09-20 | 19:34 | H2 | 0.67 | 10.8418 | CO | 1.653 | 123.6083 | 19:32 | 264.8139 | 544.8894 | 133.4183
c:\data\co\000920\fld76 | 2000-09-20 | 19:37 | H2 | 0.67 | 10.5259 | CO | 1.653 | 123.608 | 19:35 | 264.816 | 529.0128 | 133.4179
NA | 2000-09-20 | 0.81972 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:38 | 264.8181 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld77 | 2000-09-20 | 19:43 | H2 | 0.67 | 10.2322 | CO | 1.651 | 115.8693 | 19:41 | 264.8201 | 514.252 | 122.974
NA | 2000-09-20 | 0.82493 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:44 | 264.8222 | NA | NA
NA | 2000-09-20 | 0.82649 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:47 | 264.8243 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld78 | 2000-09-20 | 19:52 | H2 | 0.67 | 10.9017 | CO | 1.655 | 116.7894 | 19:50 | 264.8264 | 547.8998 | 124.2158
c:\data\co\000920\fld79 | 2000-09-20 | 19:55 | H2 | 0.67 | 10.6143 | CO | 1.655 | 113.0682 | 19:53 | 264.8285 | 533.4556 | 119.1938
c:\data\co\000920\fld80 | 2000-09-20 | 19:58 | H2 | 0.67 | 10.6194 | CO | 1.655 | 117.8231 | 19:56 | 264.8306 | 533.7119 | 125.6108
c:\data\co\000920\fld81 | 2000-09-20 | 20:01 | H2 | 0.67 | 11.2185 | CO | 1.653 | 118.4762 | 19:59 | 264.8326 | 563.8216 | 126.4922
c:\data\co\000920\fld82 | 2000-09-20 | 20:04 | H2 | 0.67 | 10.4274 | CO | 1.653 | 118.4613 | 20:02 | 264.8347 | 524.0624 | 126.4721
c:\data\co\000920\fld83 | 2000-09-20 | 20:07 | H2 | 0.67 | 10.4414 | CO | 1.655 | 120.1045 | 20:05 | 264.8368 | 524.766 | 128.6897
c:\data\co\000920\fld84 | 2000-09-20 | 20:10 | H2 | 0.67 | 10.8825 | CO | 1.653 | 120.0436 | 20:08 | 264.8389 | 546.9349 | 128.6075
NA | 2000-09-20 | 0.84265 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:11 | 264.841 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld85 | 2000-09-20 | 20:16 | H2 | 0.67 | 10.256 | CO | 1.656 | 117.9044 | 20:14 | 264.8431 | 515.4481 | 125.7205
NA | 2000-09-20 | 0.84685 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:17 | 264.8451 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld86 | 2000-09-20 | 20:22 | H2 | 0.67 | 10.0823 | CO | 1.655 | 116.8483 | 20:20 | 264.8472 | 506.7183 | 124.2952
NA | 2000-09-20 | 0.85102 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:23 | 264.8493 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld87 | 2000-09-20 | 20:28 | H2 | 0.671 | 9.8425 | CO | 1.658 | 116.7177 | 20:26 | 264.8514 | 494.6663 | 124.119
c:\data\co\000920\fld88 | 2000-09-20 | 20:31 | H2 | 0.676 | 10.2961 | CO | 1.661 | 116.4607 | 20:29 | 264.8535 | 517.4635 | 123.7722
c:\data\co\000920\fld89 | 2000-09-20 | 20:34 | H2 | 0.671 | 10.3763 | CO | 1.656 | 118.9869 | 20:32 | 264.8556 | 521.4942 | 127.1814
c:\data\co\000920\fld90 | 2000-09-20 | 20:38 | H2 | 0.67 | 10.3209 | CO | 1.656 | 114.2692 | 20:35 | 264.8576 | 518.7099 | 120.8146
c:\data\co\000920\fld91 | 2000-09-20 | 20:40 | H2 | 0.671 | 10.3604 | CO | 1.656 | 117.5685 | 20:38 | 264.8597 | 520.6951 | 125.2672
NA | 2000-09-20 | 0.8635 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:41 | 264.8618 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld92 | 2000-09-20 | 20:46 | H2 | 0.67 | 10.7028 | CO | 1.656 | 119.8903 | 20:44 | 264.8639 | 537.9035 | 128.4006
c:\data\co\000920\fld93 | 2000-09-20 | 20:49 | H2 | 0.671 | 10.7614 | CO | 1.658 | 118.8036 | 20:47 | 264.866 | 540.8486 | 126.934
c:\data\co\000920\fld94 | 2000-09-20 | 20:52 | H2 | 0.671 | 10.4985 | CO | 1.658 | 120.6667 | 20:50 | 264.8681 | 527.6357 | 129.4484
c:\data\co\000920\fld95 | 2000-09-20 | 20:55 | H2 | 0.671 | 11.2982 | CO | 1.658 | 118.1051 | 20:53 | 264.8701 | 567.8272 | 125.9914
c:\data\co\000920\fld96 | 2000-09-20 | 20:58 | H2 | 0.67 | 10.3929 | CO | 1.656 | 120.6916 | 20:56 | 264.8722 | 522.3285 | 129.482
c:\data\co\000920\fld97 | 2000-09-20 | 21:01 | H2 | 0.671 | 10.776 | CO | 1.656 | 122.1416 | 20:59 | 264.8743 | 541.5824 | 131.4389
c:\data\co\000920\fld98 | 2000-09-20 | 21:04 | H2 | 0.671 | 9.9653 | CO | 1.656 | 124.4948 | 21:02 | 264.8764 | 500.8381 | 134.6146
c:\data\co\000920\fld99 | 2000-09-20 | 21:07 | H2 | 0.671 | 10.7054 | CO | 1.658 | 121.894 | 21:05 | 264.8785 | 538.0342 | 131.1047
c:\data\co\000920\fld100 | 2000-09-20 | 21:10 | H2 | 0.671 | 10.5433 | CO | 1.658 | 122.4363 | 21:08 | 264.8806 | 529.8873 | 131.8366
c:\data\co\000920\fld101 | 2000-09-20 | 21:13 | H2 | 0.673 | 10.1874 | CO | 1.66 | 121.6983 | 21:11 | 264.8826 | 512.0004 | 130.8406
c:\data\co\000920\fld102 | 2000-09-20 | 21:16 | H2 | 0.671 | 10.4552 | CO | 1.658 | 126.3619 | 21:14 | 264.8847 | 525.4595 | 137.1344
c:\data\co\000920\fld103 | 2000-09-20 | 21:19 | H2 | 0.671 | 9.8666 | CO | 1.658 | 123.8182 | 21:17 | 264.8868 | 495.8776 | 133.7015
c:\data\co\000920\fld104 | 2000-09-20 | 21:22 | H2 | 0.67 | 10.3868 | CO | 1.656 | 125.9748 | 21:20 | 264.8889 | 522.0219 | 136.612
c:\data\co\000920\fld105 | 2000-09-20 | 21:25 | H2 | 0.671 | 11.0873 | CO | 1.656 | 122.6787 | 21:23 | 264.891 | 557.2278 | 132.1637
c:\data\co\000920\fld106 | 2000-09-20 | 21:28 | H2 | 0.671 | 10.6312 | CO | 1.658 | 126.8232 | 21:26 | 264.8931 | 534.305 | 137.7569
c:\data\co\000920\fld107 | 2000-09-20 | 21:31 | H2 | 0.67 | 10.7158 | CO | 1.656 | 128.1968 | 21:29 | 264.8951 | 538.5568 | 139.6107
c:\data\co\000920\fld108 | 2000-09-20 | 21:34 | H2 | 0.67 | 11.0026 | CO | 1.658 | 128.2471 | 21:32 | 264.8972 | 552.9709 | 139.6786
c:\data\co\000920\fld109 | 2000-09-20 | 21:37 | H2 | 0.671 | 10.6562 | CO | 1.658 | 128.8605 | 21:35 | 264.8993 | 535.5614 | 140.5064
c:\data\co\000920\fld110 | 2000-09-20 | 21:41 | H2 | 0.671 | 10.752 | CO | 1.658 | 131.788 | 21:38 | 264.9014 | 540.3762 | 144.4572
c:\data\co\000920\fld111 | 2000-09-20 | 21:43 | H2 | 0.671 | 11.0358 | CO | 1.656 | 132.0143 | 21:41 | 264.9035 | 554.6395 | 144.7626
c:\data\co\000920\fld112 | 2000-09-20 | 21:47 | H2 | 0.671 | 10.9403 | CO | 1.656 | 132.4718 | 21:44 | 264.9056 | 549.8398 | 145.3801
NA | 2000-09-20 | 0.9094 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:47 | 264.9076 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld113 | 2000-09-20 | 21:52 | H2 | 0.67 | 10.8356 | CO | 1.655 | 129.5998 | 21:50 | 264.9097 | 544.5778 | 141.5041
c:\data\co\000920\fld114 | 2000-09-20 | 21:56 | H2 | 0.67 | 10.5433 | CO | 1.656 | 129.6744 | 21:53 | 264.9118 | 529.8873 | 141.6048
c:\data\co\000920\fld115 | 2000-09-20 | 21:58 | H2 | 0.67 | 11.418 | CO | 1.655 | 132.1211 | 21:56 | 264.9139 | 573.8481 | 144.9068
c:\data\co\000920\fld116 | 2000-09-20 | 22:01 | H2 | 0.673 | 10.6321 | CO | 1.656 | 130.3959 | 21:59 | 264.916 | 534.3502 | 142.5785
c:\data\co\000920\fld117 | 2000-09-20 | 22:04 | H2 | 0.67 | 10.552 | CO | 1.653 | 128.8751 | 22:02 | 264.9181 | 530.3245 | 140.5261
NA | 2000-09-20 | 0.92188 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:05 | 264.9201 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld118 | 2000-09-20 | 22:11 | H2 | 0.671 | 11.0022 | CO | 1.655 | 125.1336 | 22:08 | 264.9222 | 552.9508 | 135.4767
c:\data\co\000920\fld119 | 2000-09-20 | 22:14 | H2 | 0.67 | 10.7765 | CO | 1.653 | 121.3732 | 22:11 | 264.9243 | 541.6075 | 130.4019
c:\data\co\000920\fld120 | 2000-09-20 | 22:17 | H2 | 0.67 | 9.8621 | CO | 1.653 | 122.9318 | 22:14 | 264.9264 | 495.6514 | 132.5053
c:\data\co\000920\fld121 | 2000-09-20 | 22:20 | H2 | 0.671 | 11.0841 | CO | 1.655 | 113.6599 | 22:17 | 264.9285 | 557.0669 | 119.9923
c:\data\co\000920\fld122 | 2000-09-20 | 22:23 | H2 | 0.67 | 10.5594 | CO | 1.655 | 115.4093 | 22:20 | 264.9306 | 530.6965 | 122.3532
c:\data\co\000920\fld123 | 2000-09-20 | 22:26 | H2 | 0.67 | 9.7036 | CO | 1.653 | 107.3453 | 22:23 | 264.9326 | 487.6855 | 111.4704
c:\data\co\000920\fld124 | 2000-09-20 | 22:29 | H2 | 0.668 | 10.8155 | CO | 1.651 | 108.4641 | 22:26 | 264.9347 | 543.5676 | 112.9803
c:\data\co\000920\fld125 | 2000-09-20 | 22:32 | H2 | 0.67 | 10.2268 | CO | 1.655 | 104.8192 | 22:29 | 264.9368 | 513.9806 | 108.0613
c:\data\co\000920\fld126 | 2000-09-20 | 22:35 | H2 | 0.67 | 10.8896 | CO | 1.655 | 112.8244 | 22:32 | 264.9389 | 547.2917 | 118.8648
NA | 2000-09-20 | 0.94273 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:35 | 264.941 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld127 | 2000-09-20 | 22:41 | H2 | 0.668 | 10.0187 | CO | 1.651 | 106.686 | 22:38 | 264.9431 | 503.5218 | 110.5806
NA | 2000-09-20 | 0.9469 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:41 | 264.9451 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld128 | 2000-09-20 | 22:47 | H2 | 0.67 | 10.6298 | CO | 1.655 | 101.8617 | 22:44 | 264.9472 | 534.2346 | 104.07
c:\data\co\000920\fld129 | 2000-09-20 | 22:50 | H2 | 0.67 | 9.8389 | CO | 1.656 | 97.6396 | 22:47 | 264.9493 | 494.4854 | 98.372
c:\data\co\000920\fld130 | 2000-09-20 | 22:53 | H2 | 0.67 | 9.5707 | CO | 1.655 | 101.4984 | 22:50 | 264.9514 | 481.0062 | 103.5797
c:\data\co\000920\fld131 | 2000-09-20 | 22:56 | H2 | 0.668 | 10.8898 | CO | 1.653 | 92.445 | 22:53 | 264.9535 | 547.3018 | 91.3616
c:\data\co\000920\fld132 | 2000-09-20 | 22:59 | H2 | 0.67 | 10.6071 | CO | 1.655 | 95.9375 | 22:56 | 264.9556 | 533.0938 | 96.0749
c:\data\co\000920\fld133 | 2000-09-20 | 23:02 | H2 | 0.67 | 10.6066 | CO | 1.655 | 89.1674 | 22:59 | 264.9576 | 533.0686 | 86.9383
c:\data\co\000920\fld134 | 2000-09-20 | 23:05 | H2 | 0.67 | 10.0498 | CO | 1.655 | 92.8949 | 23:02 | 264.9597 | 505.0849 | 91.9687
c:\data\co\000920\fld135 | 2000-09-20 | 23:08 | H2 | 0.67 | 9.6913 | CO | 1.655 | 85.6748 | 23:05 | 264.9618 | 487.0673 | 82.2248
c:\data\co\000920\fld136 | 2000-09-20 | 23:11 | H2 | 0.671 | 9.9535 | CO | 1.656 | 92.3117 | 23:08 | 264.9639 | 500.245 | 91.1817
c:\data\co\000920\fld137 | 2000-09-20 | 23:14 | H2 | 0.671 | 9.9489 | CO | 1.658 | 88.3863 | 23:11 | 264.966 | 500.0138 | 85.8841
c:\data\co\000920\fld138 | 2000-09-20 | 23:17 | H2 | 0.67 | 9.8765 | CO | 1.658 | 93.5288 | 23:14 | 264.9681 | 496.3751 | 92.8242
c:\data\co\000920\fld139 | 2000-09-20 | 23:20 | H2 | 0.671 | 9.7649 | CO | 1.658 | 84.8181 | 23:17 | 264.9701 | 490.7663 | 81.0686
c:\data\co\000920\fld140 | 2000-09-20 | 23:23 | H2 | 0.671 | 10.5415 | CO | 1.658 | 88.9514 | 23:20 | 264.9722 | 529.7968 | 86.6468
c:\data\co\000920\fld141 | 2000-09-20 | 23:26 | H2 | 0.671 | 9.5374 | CO | 1.658 | 84.1248 | 23:23 | 264.9743 | 479.3326 | 80.133
c:\data\co\000920\fld142 | 2000-09-20 | 23:29 | H2 | 0.671 | 10.2752 | CO | 1.66 | 86.1357 | 23:26 | 264.9764 | 516.4131 | 82.8468
c:\data\co\000920\fld143 | 2000-09-20 | 23:32 | H2 | 0.671 | 10.0216 | CO | 1.66 | 82.0176 | 23:29 | 264.9785 | 503.6676 | 77.2892
NA | 2000-09-20 | 0.98234 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:32 | 264.9806 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld144 | 2000-09-20 | 23:38 | H2 | 0.67 | 9.5907 | CO | 1.658 | 82.3355 | 23:35 | 264.9826 | 482.0113 | 77.7182
c:\data\co\000920\fld145 | 2000-09-20 | 23:41 | H2 | 0.671 | 9.785 | CO | 1.66 | 87.7747 | 23:38 | 264.9847 | 491.7765 | 85.0587
c:\data\co\000920\fld146 | 2000-09-20 | 23:44 | H2 | 0.671 | 10.5207 | CO | 1.658 | 81.7284 | 23:41 | 264.9868 | 528.7515 | 76.8989
c:\data\co\000920\fld147 | 2000-09-20 | 23:47 | H2 | 0.67 | 10.6372 | CO | 1.658 | 88.6452 | 23:44 | 264.9889 | 534.6065 | 86.2335
c:\data\co\000920\fld148 | 2000-09-20 | 23:50 | H2 | 0.675 | 10.1591 | CO | 1.663 | 82.325 | 23:47 | 264.991 | 510.5781 | 77.7041
NA | 2000-09-20 | 0.99488 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:50 | 264.9931 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld149 | 2000-09-20 | 23:56 | H2 | 0.671 | 10.3392 | CO | 1.658 | 84.0075 | 23:53 | 264.9951 | 519.6296 | 79.9747
c:\data\co\000920\fld150 | 2000-09-20 | 23:59 | H2 | 0.671 | 9.954 | CO | 1.66 | 88.6792 | 23:56 | 264.9972 | 500.2701 | 86.2794
c:\data\co\000920\fld151 | 2000-09-20 | 0:02 | H2 | 0.671 | 10.3675 | CO | 1.658 | 84.6576 | 23:59 | 264.9993 | 521.0519 | 80.852