## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 200.2798 | 205.9614
NA | 2000-09-22 | 0.0081597 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:02 | 266.0014 | NA | NA |  | H2
NA | 2000-09-22 | 0.0081597 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:05 | 266.0035 | NA | NA |  | 8.9466 | 9.0407
c:\data\co\000920\fld576 | 2000-09-22 | 0:12 | H2 | 0.67 | 9.7545 | CO | 1.66 | 88.4927 | 0:08 | 266.0056 | 535.2841 | 90.3294
c:\data\co\000920\fld577 | 2000-09-22 | 0:15 | H2 | 0.671 | 10.2426 | CO | 1.661 | 88.4192 | 0:11 | 266.0076 | 562.0689 | 90.2325
c:\data\co\000920\fld578 | 2000-09-22 | 0:18 | H2 | 0.671 | 10.4403 | CO | 1.66 | 92.2859 | 0:14 | 266.0097 | 572.9178 | 95.3332
c:\data\co\000920\fld579 | 2000-09-22 | 0:21 | H2 | 0.671 | 10.0302 | CO | 1.661 | 88.1748 | 0:17 | 266.0118 | 550.4133 | 89.9101
c:\data\co\000920\fld580 | 2000-09-22 | 0:24 | H2 | 0.671 | 10.2029 | CO | 1.661 | 90.4807 | 0:20 | 266.0139 | 559.8903 | 92.9519
c:\data\co\000920\fld581 | 2000-09-22 | 0:27 | H2 | 0.671 | 9.7245 | CO | 1.661 | 86.9509 | 0:23 | 266.016 | 533.6378 | 88.2955
c:\data\co\000920\fld582 | 2000-09-22 | 0:30 | H2 | 0.67 | 9.9309 | CO | 1.661 | 88.5606 | 0:26 | 266.0181 | 544.9642 | 90.419
NA | 2000-09-22 | 0.02276 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:29 | 266.0201 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld583 | 2000-09-22 | 0:36 | H2 | 0.673 | 9.26 | CO | 1.663 | 87.0632 | 0:32 | 266.0222 | 508.1481 | 88.4437
c:\data\co\000920\fld584 | 2000-09-22 | 0:39 | H2 | 0.671 | 9.4786 | CO | 1.663 | 86.9232 | 0:35 | 266.0243 | 520.1439 | 88.259
c:\data\co\000920\fld585 | 2000-09-22 | 0:42 | H2 | 0.671 | 10.3386 | CO | 1.663 | 85.9239 | 0:38 | 266.0264 | 567.3369 | 86.9408
NA | 2000-09-22 | 0.0311 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:41 | 266.0285 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld586 | 2000-09-22 | 0:48 | H2 | 0.671 | 9.6034 | CO | 1.661 | 87.6233 | 0:44 | 266.0306 | 526.9924 | 89.1825
NA | 2000-09-22 | 0.035272 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:47 | 266.0326 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld587 | 2000-09-22 | 0:54 | H2 | 0.671 | 10.1237 | CO | 1.661 | 87.1792 | 0:50 | 266.0347 | 555.5442 | 88.5967
c:\data\co\000920\fld588 | 2000-09-22 | 0:57 | H2 | 0.675 | 9.9377 | CO | 1.666 | 86.589 | 0:53 | 266.0368 | 545.3373 | 87.8181
c:\data\co\000920\fld589 | 2000-09-22 | 1:00 | H2 | 0.671 | 9.8224 | CO | 1.663 | 87.7326 | 0:56 | 266.0389 | 539.0102 | 89.3267
c:\data\co\000920\fld590 | 2000-09-22 | 1:03 | H2 | 0.671 | 9.943 | CO | 1.663 | 81.2345 | 0:59 | 266.041 | 545.6282 | 80.7547
c:\data\co\000920\fld591 | 2000-09-22 | 1:06 | H2 | 0.671 | 9.9028 | CO | 1.661 | 82.6962 | 1:02 | 266.0431 | 543.4222 | 82.6829
c:\data\co\000920\fld592 | 2000-09-22 | 1:09 | H2 | 0.671 | 10.0385 | CO | 1.663 | 80.2354 | 1:05 | 266.0451 | 550.8688 | 79.4367
c:\data\co\000920\fld593 | 2000-09-22 | 1:12 | H2 | 0.671 | 9.91 | CO | 1.663 | 82.8799 | 1:08 | 266.0472 | 543.8173 | 82.9252
NA | 2000-09-22 | 0.05195 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:11 | 266.0493 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld594 | 2000-09-22 | 1:18 | H2 | 0.67 | 10.0722 | CO | 1.661 | 80.9851 | 1:14 | 266.0514 | 552.7181 | 80.4257
c:\data\co\000920\fld595 | 2000-09-22 | 1:21 | H2 | 0.671 | 9.5952 | CO | 1.663 | 79.5843 | 1:17 | 266.0535 | 526.5424 | 78.5778
c:\data\co\000920\fld596 | 2000-09-22 | 1:24 | H2 | 0.671 | 9.7147 | CO | 1.663 | 82.8001 | 1:20 | 266.0556 | 533.1001 | 82.82
c:\data\co\000920\fld597 | 2000-09-22 | 1:27 | H2 | 0.671 | 10.2014 | CO | 1.663 | 82.7606 | 1:23 | 266.0576 | 559.808 | 82.7679
c:\data\co\000920\fld598 | 2000-09-22 | 1:30 | H2 | 0.671 | 9.6688 | CO | 1.663 | 83.5928 | 1:26 | 266.0597 | 530.5813 | 83.8657
c:\data\co\000920\fld599 | 2000-09-22 | 1:33 | H2 | 0.671 | 9.7165 | CO | 1.661 | 79.0576 | 1:29 | 266.0618 | 533.1988 | 77.883
c:\data\co\000920\fld600 | 2000-09-22 | 1:36 | H2 | 0.671 | 9.8357 | CO | 1.661 | 82.2837 | 1:32 | 266.0639 | 539.74 | 82.1388
c:\data\co\000920\fld601 | 2000-09-22 | 1:39 | H2 | 0.671 | 9.748 | CO | 1.661 | 77.3387 | 1:35 | 266.066 | 534.9274 | 75.6155
c:\data\co\000920\fld602 | 2000-09-22 | 1:42 | H2 | 0.67 | 9.646 | CO | 1.661 | 82.1654 | 1:38 | 266.0681 | 529.3301 | 81.9827
c:\data\co\000920\fld603 | 2000-09-22 | 1:45 | H2 | 0.67 | 9.6141 | CO | 1.66 | 77.5699 | 1:41 | 266.0701 | 527.5796 | 75.9205
c:\data\co\000920\fld604 | 2000-09-22 | 1:48 | H2 | 0.671 | 9.8582 | CO | 1.661 | 80.3911 | 1:44 | 266.0722 | 540.9747 | 79.6421
c:\data\co\000920\fld605 | 2000-09-22 | 1:51 | H2 | 0.671 | 9.2648 | CO | 1.661 | 79.5318 | 1:47 | 266.0743 | 508.4115 | 78.5086
c:\data\co\000920\fld606 | 2000-09-22 | 1:54 | H2 | 0.67 | 9.9107 | CO | 1.661 | 81 | 1:50 | 266.0764 | 543.8557 | 80.4454
c:\data\co\000920\fld607 | 2000-09-22 | 1:57 | H2 | 0.67 | 9.5641 | CO | 1.66 | 76.0356 | 1:53 | 266.0785 | 524.8358 | 73.8965
c:\data\co\000920\fld608 | 2000-09-22 | 2:00 | H2 | 0.671 | 9.2956 | CO | 1.663 | 78.4855 | 1:56 | 266.0806 | 510.1017 | 77.1283
NA | 2000-09-22 | 0.085313 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:59 | 266.0826 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld609 | 2000-09-22 | 2:06 | H2 | 0.671 | 8.9681 | CO | 1.661 | 199.7089 | 2:02 | 266.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
NA | 2000-09-22 | 0.089479 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:05 | 266.0868 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld610 | 2000-09-22 | 2:12 | H2 | 0.671 | 8.8312 | CO | 1.66 | 198.4354 | 2:08 | 266.0889 | NA | NA |  | 198.3247 | 9.2764
c:\data\co\000920\fld611 | 2000-09-22 | 2:15 | H2 | 0.671 | 9.7216 | CO | 1.661 | 198.214 | 2:11 | 266.091 | NA | NA |  | 0.15655 | 0.62961
c:\data\co\000920\fld612 | 2000-09-22 | 2:18 | H2 | 0.671 | 9.8937 | CO | 1.661 | 77.4724 | 2:14 | 266.0931 | 535.7309 | 78.5509
c:\data\co\000920\fld613 | 2000-09-22 | 2:21 | H2 | 0.671 | 9.504 | CO | 1.661 | 71.4573 | 2:17 | 266.0951 | 514.6292 | 70.7249
c:\data\co\000920\fld614 | 2000-09-22 | 2:24 | H2 | 0.671 | 9.4355 | CO | 1.661 | 74.5808 | 2:20 | 266.0972 | 510.92 | 74.7887
c:\data\co\000920\fld615 | 2000-09-22 | 2:27 | H2 | 0.671 | 9.9948 | CO | 1.663 | 70.0073 | 2:23 | 266.0993 | 541.2053 | 68.8383
c:\data\co\000920\fld616 | 2000-09-22 | 2:30 | H2 | 0.671 | 9.843 | CO | 1.663 | 74.9547 | 2:26 | 266.1014 | 532.9856 | 75.2752
c:\data\co\000920\fld617 | 2000-09-22 | 2:33 | H2 | 0.67 | 9.3043 | CO | 1.661 | 71.3519 | 2:29 | 266.1035 | 503.8157 | 70.5877
c:\data\co\000920\fld618 | 2000-09-22 | 2:36 | H2 | 0.671 | 9.6128 | CO | 1.663 | 75.4922 | 2:32 | 266.1056 | 520.5205 | 75.9745
c:\data\co\000920\fld619 | 2000-09-22 | 2:39 | H2 | 0.671 | 10.0868 | CO | 1.663 | 72.3073 | 2:35 | 266.1076 | 546.187 | 71.8308
c:\data\co\000920\fld620 | 2000-09-22 | 2:42 | H2 | 0.676 | 9.7227 | CO | 1.668 | 75.2897 | 2:38 | 266.1097 | 526.4715 | 75.7111
c:\data\co\000920\fld621 | 2000-09-22 | 2:45 | H2 | 0.673 | 9.4175 | CO | 1.665 | 70.4686 | 2:41 | 266.1118 | 509.9453 | 69.4385
c:\data\co\000920\fld622 | 2000-09-22 | 2:48 | H2 | 0.671 | 9.3898 | CO | 1.663 | 72.5446 | 2:44 | 266.1139 | 508.4454 | 72.1395
c:\data\co\000920\fld623 | 2000-09-22 | 2:51 | H2 | 0.671 | 9.9345 | CO | 1.665 | 73.0256 | 2:47 | 266.116 | 537.9402 | 72.7653
c:\data\co\000920\fld624 | 2000-09-22 | 2:54 | H2 | 0.671 | 9.6364 | CO | 1.663 | 74.5592 | 2:50 | 266.1181 | 521.7985 | 74.7606
c:\data\co\000920\fld625 | 2000-09-22 | 2:57 | H2 | 0.671 | 9.893 | CO | 1.663 | 71.2152 | 2:53 | 266.1201 | 535.693 | 70.4099
c:\data\co\000920\fld626 | 2000-09-22 | 3:00 | H2 | 0.675 | 9.7267 | CO | 1.666 | 75.3578 | 2:56 | 266.1222 | 526.6881 | 75.7997
c:\data\co\000920\fld627 | 2000-09-22 | 3:03 | H2 | 0.671 | 9.7293 | CO | 1.663 | 72.4319 | 2:59 | 266.1243 | 526.8289 | 71.9929
c:\data\co\000920\fld628 | 2000-09-22 | 3:06 | H2 | 0.67 | 9.3072 | CO | 1.661 | 73.6679 | 3:02 | 266.1264 | 503.9727 | 73.601
c:\data\co\000920\fld629 | 2000-09-22 | 3:09 | H2 | 0.671 | 9.3039 | CO | 1.663 | 72.4399 | 3:05 | 266.1285 | 503.794 | 72.0033
c:\data\co\000920\fld630 | 2000-09-22 | 3:12 | H2 | 0.671 | 10.0189 | CO | 1.665 | 72.7655 | 3:08 | 266.1306 | 542.5103 | 72.4269
c:\data\co\000920\fld631 | 2000-09-22 | 3:15 | H2 | 0.671 | 9.6548 | CO | 1.663 | 72.4192 | 3:11 | 266.1326 | 522.7948 | 71.9764
NA | 2000-09-22 | 0.13744 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:14 | 266.1347 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld632 | 2000-09-22 | 3:21 | H2 | 0.671 | 9.345 | CO | 1.663 | 72.3704 | 3:17 | 266.1368 | 506.0195 | 71.9129
c:\data\co\000920\fld633 | 2000-09-22 | 3:24 | H2 | 0.671 | 9.623 | CO | 1.663 | 73.1126 | 3:20 | 266.1389 | 521.0729 | 72.8785
c:\data\co\000920\fld634 | 2000-09-22 | 3:27 | H2 | 0.671 | 9.9007 | CO | 1.663 | 71.088 | 3:23 | 266.141 | 536.11 | 70.2444
c:\data\co\000920\fld635 | 2000-09-22 | 3:30 | H2 | 0.671 | 9.2225 | CO | 1.663 | 73.5437 | 3:26 | 266.1431 | 499.3863 | 73.4394
c:\data\co\000920\fld636 | 2000-09-22 | 3:33 | H2 | 0.671 | 9.1911 | CO | 1.665 | 67.66 | 3:29 | 266.1451 | 497.686 | 65.7843
c:\data\co\000920\fld637 | 2000-09-22 | 3:36 | H2 | 0.676 | 9.9171 | CO | 1.668 | 72.8522 | 3:32 | 266.1472 | 536.998 | 72.5397
c:\data\co\000920\fld638 | 2000-09-22 | 3:39 | H2 | 0.675 | 9.2104 | CO | 1.668 | 69.2352 | 3:35 | 266.1493 | 498.7311 | 67.8337
c:\data\co\000920\fld639 | 2000-09-22 | 3:42 | H2 | 0.671 | 9.924 | CO | 1.663 | 73.4488 | 3:38 | 266.1514 | 537.3716 | 73.3159
c:\data\co\000920\fld640 | 2000-09-22 | 3:45 | H2 | 0.671 | 9.1616 | CO | 1.663 | 71.9217 | 3:41 | 266.1535 | 496.0887 | 71.3291
NA | 2000-09-22 | 0.15829 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:44 | 266.1556 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld641 | 2000-09-22 | 3:51 | H2 | 0.673 | 9.4747 | CO | 1.665 | 70.9176 | 3:47 | 266.1576 | 513.0426 | 70.0227
c:\data\co\000920\fld642 | 2000-09-22 | 3:54 | H2 | 0.673 | 9.0838 | CO | 1.665 | 71.7055 | 3:50 | 266.1597 | 491.8759 | 71.0478
c:\data\co\000920\fld643 | 2000-09-22 | 3:57 | H2 | 0.671 | 9.1853 | CO | 1.663 | 70.2418 | 3:53 | 266.1618 | 497.372 | 69.1434
c:\data\co\000920\fld644 | 2000-09-22 | 4:00 | H2 | 0.671 | 9.2743 | CO | 1.665 | 72.1289 | 3:56 | 266.1639 | 502.1912 | 71.5987
c:\data\co\000920\fld645 | 2000-09-22 | 4:03 | H2 | 0.671 | 9.0513 | CO | 1.663 | 70.058 | 3:59 | 266.166 | 490.1161 | 68.9043
c:\data\co\000920\fld646 | 2000-09-22 | 4:06 | H2 | 0.671 | 9.7205 | CO | 1.663 | 74.2861 | 4:02 | 266.1681 | 526.3524 | 74.4053
c:\data\co\000920\fld647 | 2000-09-22 | 4:09 | H2 | 0.671 | 9.1435 | CO | 1.665 | 69.2338 | 4:05 | 266.1701 | 495.1086 | 67.8319
c:\data\co\000920\fld648 | 2000-09-22 | 4:12 | H2 | 0.671 | 10.1167 | CO | 1.663 | 70.463 | 4:08 | 266.1722 | 547.8061 | 69.4312
NA | 2000-09-22 | 0.17705 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:11 | 266.1743 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld649 | 2000-09-22 | 4:18 | H2 | 0.673 | 9.6629 | CO | 1.666 | 73.3178 | 4:14 | 266.1764 | 523.2334 | 73.1455
c:\data\co\000920\fld650 | 2000-09-22 | 4:21 | H2 | 0.671 | 9.8995 | CO | 1.663 | 69.834 | 4:17 | 266.1785 | 536.045 | 68.6128
c:\data\co\000920\fld651 | 2000-09-22 | 4:24 | H2 | 0.671 | 9.7464 | CO | 1.665 | 70.0522 | 4:20 | 266.1806 | 527.7548 | 68.8967
c:\data\co\000920\fld652 | 2000-09-22 | 4:27 | H2 | 0.671 | 10.0882 | CO | 1.665 | 70.4184 | 4:23 | 266.1826 | 546.2628 | 69.3732
c:\data\co\000920\fld653 | 2000-09-22 | 4:30 | H2 | 0.671 | 9.399 | CO | 1.665 | 71.4439 | 4:26 | 266.1847 | 508.9436 | 70.7074
c:\data\co\000920\fld654 | 2000-09-22 | 4:33 | H2 | 0.671 | 9.5969 | CO | 1.665 | 71.6888 | 4:29 | 266.1868 | 519.6596 | 71.0261
c:\data\co\000920\fld655 | 2000-09-22 | 4:36 | H2 | 0.671 | 9.4415 | CO | 1.665 | 71.4589 | 4:32 | 266.1889 | 511.2449 | 70.7269
c:\data\co\000920\fld656 | 2000-09-22 | 4:39 | H2 | 0.671 | 9.8392 | CO | 1.663 | 69.0615 | 4:35 | 266.191 | 532.7798 | 67.6078
c:\data\co\000920\fld657 | 2000-09-22 | 4:42 | H2 | 0.671 | 9.9313 | CO | 1.663 | 73.4794 | 4:38 | 266.1931 | 537.7669 | 73.3557
NA | 2000-09-22 | 0.1979 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:41 | 266.1951 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld658 | 2000-09-22 | 4:48 | H2 | 0.671 | 9.6153 | CO | 1.665 | 70.4692 | 4:44 | 266.1972 | 520.6559 | 69.4393
NA | 2000-09-22 | 0.20207 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:47 | 266.1993 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld659 | 2000-09-22 | 4:54 | H2 | 0.671 | 9.4642 | CO | 1.665 | 69.3019 | 4:50 | 266.2014 | 512.4741 | 67.9205
c:\data\co\000920\fld660 | 2000-09-22 | 4:57 | H2 | 0.671 | 9.2701 | CO | 1.665 | 69.1741 | 4:53 | 266.2035 | 501.9638 | 67.7543
c:\data\co\000920\fld661 | 2000-09-22 | 5:00 | H2 | 0.671 | 9.1276 | CO | 1.661 | 71.5529 | 4:56 | 266.2056 | 494.2476 | 70.8492
c:\data\co\000920\fld662 | 2000-09-22 | 5:03 | H2 | 0.67 | 9.3255 | CO | 1.663 | 67.0336 | 4:59 | 266.2076 | 504.9636 | 64.9693
NA | 2000-09-22 | 0.21252 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:02 | 266.2097 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld663 | 2000-09-22 | 5:09 | H2 | 0.67 | 9.1867 | CO | 1.663 | 67.4061 | 5:05 | 266.2118 | 497.4478 | 65.454
c:\data\co\000920\fld664 | 2000-09-22 | 5:12 | H2 | 0.67 | 9.7578 | CO | 1.661 | 70.8739 | 5:08 | 266.2139 | 528.3721 | 69.9658
c:\data\co\000920\fld665 | 2000-09-22 | 5:15 | H2 | 0.671 | 8.9873 | CO | 1.663 | 66.1955 | 5:11 | 266.216 | 486.6505 | 63.8789
c:\data\co\000920\fld666 | 2000-09-22 | 5:18 | H2 | 0.67 | 9.5015 | CO | 1.663 | 70.9997 | 5:14 | 266.2181 | 514.4938 | 70.1295
c:\data\co\000920\fld667 | 2000-09-22 | 5:21 | H2 | 0.671 | 9.6688 | CO | 1.663 | 68.0189 | 5:17 | 266.2201 | 523.5529 | 66.2513
NA | 2000-09-22 | 0.22501 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:20 | 266.2222 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld668 | 2000-09-22 | 5:27 | H2 | 0.671 | 9.4741 | CO | 1.663 | 67.8007 | 5:23 | 266.2243 | 513.0101 | 65.9674
c:\data\co\000920\fld669 | 2000-09-22 | 5:30 | H2 | 0.67 | 10.0198 | CO | 1.663 | 69.4532 | 5:26 | 266.2264 | 542.5591 | 68.1174
c:\data\co\000920\fld670 | 2000-09-22 | 5:33 | H2 | 0.67 | 8.9534 | CO | 1.663 | 68.6612 | 5:29 | 266.2285 | 484.8149 | 67.0869
c:\data\co\000920\fld671 | 2000-09-22 | 5:36 | H2 | 0.671 | 9.6446 | CO | 1.663 | 70.5539 | 5:32 | 266.2306 | 522.2425 | 69.5495
c:\data\co\000920\fld672 | 2000-09-22 | 5:39 | H2 | 0.67 | 10.4278 | CO | 1.663 | 69.2621 | 5:35 | 266.2326 | 564.6517 | 67.8687
c:\data\co\000920\fld673 | 2000-09-22 | 5:42 | H2 | 0.671 | 9.4226 | CO | 1.663 | 68.529 | 5:38 | 266.2347 | 510.2215 | 66.9149
c:\data\co\000920\fld674 | 2000-09-22 | 5:45 | H2 | 0.671 | 9.5702 | CO | 1.663 | 68.5052 | 5:41 | 266.2368 | 518.2138 | 66.884
c:\data\co\000920\fld675 | 2000-09-22 | 5:48 | H2 | 0.67 | 9.5913 | CO | 1.663 | 68.8487 | 5:44 | 266.2389 | 519.3564 | 67.3309
c:\data\co\000920\fld676 | 2000-09-22 | 5:51 | H2 | 0.671 | 9.6824 | CO | 1.663 | 67.5598 | 5:47 | 266.241 | 524.2893 | 65.6539
c:\data\co\000920\fld677 | 2000-09-22 | 5:54 | H2 | 0.671 | 8.9692 | CO | 1.663 | 72.1527 | 5:50 | 266.2431 | 485.6705 | 71.6296
c:\data\co\000920\fld678 | 2000-09-22 | 5:57 | H2 | 0.671 | 9.2752 | CO | 1.665 | 66.9466 | 5:53 | 266.2451 | 502.24 | 64.8561
c:\data\co\000920\fld679 | 2000-09-22 | 6:00 | H2 | 0.671 | 9.519 | CO | 1.665 | 70.3187 | 5:56 | 266.2472 | 515.4414 | 69.2435
c:\data\co\000920\fld680 | 2000-09-22 | 6:03 | H2 | 0.671 | 9.3223 | CO | 1.663 | 67.6452 | 5:59 | 266.2493 | 504.7904 | 65.765
c:\data\co\000920\fld681 | 2000-09-22 | 6:06 | H2 | 0.671 | 9.846 | CO | 1.663 | 69.8049 | 6:02 | 266.2514 | 533.148 | 68.575
c:\data\co\000920\fld682 | 2000-09-22 | 6:09 | H2 | 0.671 | 9.3159 | CO | 1.663 | 65.1784 | 6:05 | 266.2535 | 504.4438 | 62.5556
c:\data\co\000920\fld683 | 2000-09-22 | 6:12 | H2 | 0.671 | 10.6683 | CO | 1.665 | 68.9641 | 6:08 | 266.2556 | 577.6745 | 67.481
c:\data\co\000920\fld684 | 2000-09-22 | 6:15 | H2 | 0.671 | 9.3551 | CO | 1.663 | 66.2544 | 6:11 | 266.2576 | 506.5664 | 63.9555
c:\data\co\000920\fld685 | 2000-09-22 | 6:18 | H2 | 0.67 | 9.0153 | CO | 1.663 | 69.8956 | 6:14 | 266.2597 | 488.1667 | 68.693
c:\data\co\000920\fld686 | 2000-09-22 | 6:21 | H2 | 0.671 | 10.0249 | CO | 1.666 | 68.4389 | 6:17 | 266.2618 | 542.8352 | 66.7977
c:\data\co\000920\fld687 | 2000-09-22 | 6:24 | H2 | 0.671 | 9.8301 | CO | 1.665 | 68.4186 | 6:20 | 266.2639 | 532.2871 | 66.7713
c:\data\co\000920\fld688 | 2000-09-22 | 6:27 | H2 | 0.67 | 9.7462 | CO | 1.663 | 68.6221 | 6:23 | 266.266 | 527.744 | 67.0361
c:\data\co\000920\fld689 | 2000-09-22 | 6:30 | H2 | 0.671 | 9.5831 | CO | 1.665 | 66.7793 | 6:26 | 266.2681 | 518.9123 | 64.6385
c:\data\co\000920\fld690 | 2000-09-22 | 6:33 | H2 | 0.671 | 9.6598 | CO | 1.663 | 68.3327 | 6:29 | 266.2701 | 523.0655 | 66.6595
c:\data\co\000920\fld691 | 2000-09-22 | 6:36 | H2 | 0.671 | 9.3193 | CO | 1.665 | 70.7854 | 6:32 | 266.2722 | 504.6279 | 69.8507
c:\data\co\000920\fld692 | 2000-09-22 | 6:39 | H2 | 0.671 | 9.6184 | CO | 1.665 | 68.2538 | 6:35 | 266.2743 | 520.8238 | 66.5569
c:\data\co\000920\fld693 | 2000-09-22 | 6:42 | H2 | 0.67 | 9.4622 | CO | 1.663 | 69.0386 | 6:38 | 266.2764 | 512.3658 | 67.578
c:\data\co\000920\fld694 | 2000-09-22 | 6:45 | H2 | 0.671 | 9.5085 | CO | 1.665 | 68.4824 | 6:41 | 266.2785 | 514.8728 | 66.8543
c:\data\co\000920\fld695 | 2000-09-22 | 6:48 | H2 | 0.671 | 9.528 | CO | 1.665 | 71.1478 | 6:44 | 266.2806 | 515.9287 | 70.3222
c:\data\co\000920\fld696 | 2000-09-22 | 6:51 | H2 | 0.671 | 9.2804 | CO | 1.665 | 68.2629 | 6:47 | 266.2826 | 502.5215 | 66.5687
c:\data\co\000920\fld697 | 2000-09-22 | 6:54 | H2 | 0.67 | 9.2423 | CO | 1.663 | 69.3959 | 6:50 | 266.2847 | 500.4585 | 68.0428
c:\data\co\000920\fld698 | 2000-09-22 | 6:57 | H2 | 0.671 | 9.6051 | CO | 1.665 | 69.7219 | 6:53 | 266.2868 | 520.1036 | 68.467
c:\data\co\000920\fld699 | 2000-09-22 | 7:00 | H2 | 0.671 | 9.418 | CO | 1.663 | 67.5538 | 6:56 | 266.2889 | 509.9724 | 65.6461
c:\data\co\000920\fld700 | 2000-09-22 | 7:03 | H2 | 0.67 | 9.4528 | CO | 1.663 | 69.9842 | 6:59 | 266.291 | 511.8568 | 68.8083
c:\data\co\000920\fld701 | 2000-09-22 | 7:06 | H2 | 0.673 | 9.1669 | CO | 1.665 | 71.4996 | 7:02 | 266.2931 | 496.3756 | 70.7799
c:\data\co\000920\fld702 | 2000-09-22 | 7:09 | H2 | 0.67 | 10.0272 | CO | 1.665 | 72.0487 | 7:05 | 266.2951 | 542.9598 | 71.4943
c:\data\co\000920\fld703 | 2000-09-22 | 7:12 | H2 | 0.671 | 9.5344 | CO | 1.663 | 70.0514 | 7:08 | 266.2972 | 516.2753 | 68.8957
c:\data\co\000920\fld704 | 2000-09-22 | 7:15 | H2 | 0.671 | 9.2127 | CO | 1.665 | 68.963 | 7:11 | 266.2993 | 498.8557 | 67.4796
c:\data\co\000920\fld705 | 2000-09-22 | 7:18 | H2 | 0.671 | 9.6782 | CO | 1.665 | 71.765 | 7:14 | 266.3014 | 524.0619 | 71.1252
c:\data\co\000920\fld706 | 2000-09-22 | 7:21 | H2 | 0.671 | 10.3722 | CO | 1.665 | 71.2744 | 7:17 | 266.3035 | 561.6411 | 70.4869
c:\data\co\000920\fld707 | 2000-09-22 | 7:24 | H2 | 0.671 | 9.427 | CO | 1.665 | 69.6578 | 7:20 | 266.3056 | 510.4597 | 68.3836
NA | 2000-09-22 | 0.31049 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:23 | 266.3076 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld708 | 2000-09-22 | 7:30 | H2 | 0.671 | 9.1749 | CO | 1.665 | 68.3597 | 7:26 | 266.3097 | 496.8088 | 66.6947
c:\data\co\000920\fld709 | 2000-09-22 | 7:33 | H2 | 0.675 | 9.8145 | CO | 1.668 | 72.1354 | 7:29 | 266.3118 | 531.4423 | 71.6071
c:\data\co\000920\fld710 | 2000-09-22 | 7:36 | H2 | 0.671 | 9.5576 | CO | 1.666 | 70.5617 | 7:32 | 266.3139 | 517.5315 | 69.5596
c:\data\co\000920\fld711 | 2000-09-22 | 7:39 | H2 | 0.671 | 9.4292 | CO | 1.661 | 69.5466 | 7:35 | 266.316 | 510.5788 | 68.2389
c:\data\co\000920\fld712 | 2000-09-22 | 7:42 | H2 | 0.673 | 9.6969 | CO | 1.663 | 69.7195 | 7:38 | 266.3181 | 525.0745 | 68.4639
c:\data\co\000920\fld713 | 2000-09-22 | 7:45 | H2 | 0.671 | 10.025 | CO | 1.663 | 68.184 | 7:41 | 266.3201 | 542.8406 | 66.4661
c:\data\co\000920\fld714 | 2000-09-22 | 7:48 | H2 | 0.671 | 9.6945 | CO | 1.661 | 72.4292 | 7:44 | 266.3222 | 524.9445 | 71.9894
c:\data\co\000920\fld715 | 2000-09-22 | 7:51 | H2 | 0.673 | 9.7639 | CO | 1.663 | 69.6129 | 7:47 | 266.3243 | 528.7024 | 68.3252
c:\data\co\000920\fld716 | 2000-09-22 | 7:54 | H2 | 0.673 | 9.5312 | CO | 1.663 | 70.121 | 7:50 | 266.3264 | 516.102 | 68.9862
c:\data\co\000920\fld717 | 2000-09-22 | 7:57 | H2 | 0.671 | 9.7048 | CO | 1.661 | 66.1235 | 7:53 | 266.3285 | 525.5022 | 63.7852
c:\data\co\000920\fld718 | 2000-09-22 | 8:00 | H2 | 0.671 | 9.8763 | CO | 1.661 | 69.422 | 7:56 | 266.3306 | 534.7887 | 68.0768
c:\data\co\000920\fld719 | 2000-09-22 | 8:03 | H2 | 0.673 | 9.921 | CO | 1.661 | 66.3425 | 7:59 | 266.3326 | 537.2092 | 64.0701
c:\data\co\000920\fld720 | 2000-09-22 | 8:06 | H2 | 0.675 | 9.3884 | CO | 1.663 | 67.1008 | 8:02 | 266.3347 | 508.3696 | 65.0567
c:\data\co\000920\fld721 | 2000-09-22 | 8:09 | H2 | 0.673 | 9.1053 | CO | 1.661 | 65.627 | 8:05 | 266.3368 | 493.0401 | 63.1392
c:\data\co\000920\fld722 | 2000-09-22 | 8:12 | H2 | 0.673 | 9.9053 | CO | 1.663 | 65.4668 | 8:08 | 266.3389 | 536.359 | 62.9308
c:\data\co\000920\fld723 | 2000-09-22 | 8:15 | H2 | 0.673 | 9.5966 | CO | 1.661 | 62.4217 | 8:11 | 266.341 | 519.6433 | 58.9689
c:\data\co\000920\fld724 | 2000-09-22 | 8:18 | H2 | 0.673 | 9.4121 | CO | 1.661 | 65.2007 | 8:14 | 266.3431 | 509.6529 | 62.5846
c:\data\co\000920\fld725 | 2000-09-22 | 8:21 | H2 | 0.673 | 9.4926 | CO | 1.663 | 63.6775 | 8:17 | 266.3451 | 514.0119 | 60.6028
NA | 2000-09-22 | 0.35013 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:20 | 266.3472 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld726 | 2000-09-22 | 8:27 | H2 | 0.673 | 9.3079 | CO | 1.663 | 63.9329 | 8:23 | 266.3493 | 504.0106 | 60.9351
c:\data\co\000920\fld727 | 2000-09-22 | 8:30 | H2 | 0.671 | 9.6371 | CO | 1.663 | 67.2045 | 8:26 | 266.3514 | 521.8364 | 65.1917
c:\data\co\000920\fld728 | 2000-09-22 | 8:33 | H2 | 0.671 | 9.6154 | CO | 1.663 | 66.0701 | 8:29 | 266.3535 | 520.6613 | 63.7157
c:\data\co\000920\fld729 | 2000-09-22 | 8:36 | H2 | 0.671 | 10.48 | CO | 1.663 | 67.8238 | 8:32 | 266.3556 | 567.4783 | 65.9974
c:\data\co\000920\fld730 | 2000-09-22 | 8:39 | H2 | 0.671 | 10.3457 | CO | 1.661 | 68.2577 | 8:35 | 266.3576 | 560.2061 | 66.562
c:\data\co\000920\fld731 | 2000-09-22 | 8:42 | H2 | 0.671 | 9.6752 | CO | 1.661 | 68.4552 | 8:38 | 266.3597 | 523.8994 | 66.8189
c:\data\co\000920\fld732 | 2000-09-22 | 8:45 | H2 | 0.671 | 9.574 | CO | 1.663 | 67.3898 | 8:41 | 266.3618 | 518.4196 | 65.4328
c:\data\co\000920\fld733 | 2000-09-22 | 8:48 | H2 | 0.671 | 9.7403 | CO | 1.663 | 69.9281 | 8:44 | 266.3639 | 527.4245 | 68.7353
c:\data\co\000920\fld734 | 2000-09-22 | 8:51 | H2 | 0.671 | 9.8506 | CO | 1.661 | 65.4049 | 8:47 | 266.366 | 533.3971 | 62.8503
c:\data\co\000920\fld735 | 2000-09-22 | 8:54 | H2 | 0.671 | 9.5167 | CO | 1.661 | 67.7381 | 8:50 | 266.3681 | 515.3169 | 65.8859
c:\data\co\000920\fld736 | 2000-09-22 | 8:57 | H2 | 0.67 | 9.5828 | CO | 1.66 | 66.9863 | 8:53 | 266.3701 | 518.8961 | 64.9078
NA | 2000-09-22 | 0.37513 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:56 | 266.3722 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld737 | 2000-09-22 | 9:03 | H2 | 0.671 | 9.0617 | CO | 1.663 | 66.1043 | 8:59 | 266.3743 | 490.6792 | 63.7602
NA | 2000-09-22 | 0.38034 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:02 | 266.3764 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.3819 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:05 | 266.3785 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld738 | 2000-09-22 | 9:12 | H2 | 0.671 | 8.9814 | CO | 1.663 | 65.8605 | 9:08 | 266.3806 | 486.3311 | 63.443
c:\data\co\000920\fld739 | 2000-09-22 | 9:15 | H2 | 0.671 | 9.8804 | CO | 1.661 | 66.8843 | 9:11 | 266.3826 | 535.0107 | 64.7751
c:\data\co\000920\fld740 | 2000-09-22 | 9:18 | H2 | 0.671 | 9.3775 | CO | 1.661 | 69.5151 | 9:14 | 266.3847 | 507.7794 | 68.1979
c:\data\co\000920\fld741 | 2000-09-22 | 9:21 | H2 | 0.671 | 9.6115 | CO | 1.663 | 68.9751 | 9:17 | 266.3868 | 520.4502 | 67.4953
NA | 2000-09-22 | 0.39181 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:20 | 266.3889 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld742 | 2000-09-22 | 9:27 | H2 | 0.671 | 10.0223 | CO | 1.663 | 68.0913 | 9:23 | 266.391 | 542.6944 | 66.3455
c:\data\co\000920\fld743 | 2000-09-22 | 9:30 | H2 | 0.671 | 9.5279 | CO | 1.663 | 66.8615 | 9:26 | 266.3931 | 515.9233 | 64.7454
c:\data\co\000920\fld744 | 2000-09-22 | 9:33 | H2 | 0.671 | 9.7107 | CO | 1.663 | 68.6306 | 9:29 | 266.3951 | 525.8217 | 67.0471
NA | 2000-09-22 | 0.40119 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:32 | 266.3972 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.40275 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:35 | 266.3993 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld745 | 2000-09-22 | 9:42 | H2 | 0.673 | 9.4468 | CO | 1.663 | 66.8345 | 9:38 | 266.4014 | 511.5319 | 64.7103
c:\data\co\000920\fld746 | 2000-09-22 | 9:45 | H2 | 0.673 | 9.494 | CO | 1.663 | 64.3155 | 9:41 | 266.4035 | 514.0877 | 61.4329
c:\data\co\000920\fld747 | 2000-09-22 | 9:48 | H2 | 0.671 | 9.5398 | CO | 1.663 | 66.3776 | 9:44 | 266.4056 | 516.5677 | 64.1158
c:\data\co\000920\fld748 | 2000-09-22 | 9:51 | H2 | 0.671 | 9.5246 | CO | 1.661 | 65.6887 | 9:47 | 266.4076 | 515.7446 | 63.2195
c:\data\co\000920\fld749 | 2000-09-22 | 9:54 | H2 | 0.671 | 10.0936 | CO | 1.661 | 66.2315 | 9:50 | 266.4097 | 546.5552 | 63.9257
c:\data\co\000920\fld750 | 2000-09-22 | 9:57 | H2 | 0.673 | 9.9431 | CO | 1.661 | 62.9979 | 9:53 | 266.4118 | 538.4059 | 59.7186
c:\data\co\000920\fld751 | 2000-09-22 | 10:00 | H2 | 0.671 | 9.852 | CO | 1.66 | 66.3761 | 9:56 | 266.4139 | 533.4729 | 64.1139
c:\data\co\000920\fld752 | 2000-09-22 | 10:03 | H2 | 0.673 | 9.9232 | CO | 1.663 | 64.4848 | 9:59 | 266.416 | 546.6401 | 88.807
c:\data\co\000920\fld753 | 2000-09-22 | 10:06 | H2 | 0.671 | 9.1541 | CO | 1.66 | 202.7221 | 10:02 | 266.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000920\fld754 | 2000-09-22 | 10:09 | H2 | 0.671 | 9.1986 | CO | 1.66 | 201.5308 | 10:05 | 266.4201 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld755 | 2000-09-22 | 10:12 | H2 | 0.671 | 9.4508 | CO | 1.66 | 201.4673 | 10:08 | 266.4222 | NA | NA |  | 203.9475 | 9.1913
c:\data\co\000920\fld756 | 2000-09-22 | 10:15 | H2 | 0.671 | 8.9244 | CO | 1.66 | 208.8443 | 10:11 | 266.4243 | NA | NA |  | 4.2409 | 0.26328
c:\data\co\000920\fld757 | 2000-09-22 | 10:18 | H2 | 0.673 | 10.3459 | CO | 1.661 | 66.8549 | 10:14 | 266.4264 | 567.8674 | 68.4217
c:\data\co\000920\fld758 | 2000-09-22 | 10:21 | H2 | 0.673 | 9.9653 | CO | 1.661 | 63.4707 | 10:17 | 266.4285 | 546.9769 | 64.0951
c:\data\co\000920\fld759 | 2000-09-22 | 10:24 | H2 | 0.673 | 9.7912 | CO | 1.661 | 67.078 | 10:20 | 266.4306 | 537.4209 | 68.7069
c:\data\co\000920\fld760 | 2000-09-22 | 10:27 | H2 | 0.671 | 9.6388 | CO | 1.66 | 64.831 | 10:23 | 266.4326 | 529.056 | 65.8342
c:\data\co\000920\fld761 | 2000-09-22 | 10:30 | H2 | 0.671 | 9.4101 | CO | 1.66 | 64.0338 | 10:26 | 266.4347 | 516.503 | 64.815
c:\data\co\000920\fld762 | 2000-09-22 | 10:33 | H2 | 0.671 | 9.3856 | CO | 1.66 | 62.534 | 10:29 | 266.4368 | 515.1583 | 62.8975
c:\data\co\000920\fld763 | 2000-09-22 | 10:36 | H2 | 0.671 | 9.9769 | CO | 1.661 | 62.501 | 10:32 | 266.4389 | 547.6136 | 62.8553
c:\data\co\000920\fld764 | 2000-09-22 | 10:39 | H2 | 0.671 | 9.13 | CO | 1.66 | 61.4758 | 10:35 | 266.441 | 501.1289 | 61.5446
c:\data\co\000920\fld765 | 2000-09-22 | 10:42 | H2 | 0.673 | 9.8642 | CO | 1.661 | 64.3617 | 10:38 | 266.4431 | 541.4278 | 65.2342
c:\data\co\000920\fld766 | 2000-09-22 | 10:45 | H2 | 0.671 | 9.6887 | CO | 1.661 | 61.0445 | 10:41 | 266.4451 | 531.7949 | 60.9932
c:\data\co\000920\fld767 | 2000-09-22 | 10:48 | H2 | 0.671 | 9.6206 | CO | 1.661 | 61.9168 | 10:44 | 266.4472 | 528.057 | 62.1084
c:\data\co\000920\fld768 | 2000-09-22 | 10:51 | H2 | 0.671 | 9.6157 | CO | 1.661 | 61.4016 | 10:47 | 266.4493 | 527.788 | 61.4498
c:\data\co\000920\fld769 | 2000-09-22 | 10:54 | H2 | 0.671 | 9.5452 | CO | 1.661 | 62.8409 | 10:50 | 266.4514 | 523.9184 | 63.2899
NA | 2000-09-22 | 0.45645 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:53 | 266.4535 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld770 | 2000-09-22 | 11:00 | H2 | 0.671 | 9.0843 | CO | 1.663 | 61.1466 | 10:56 | 266.4556 | 498.6205 | 61.1237
c:\data\co\000920\fld771 | 2000-09-22 | 11:03 | H2 | 0.671 | 10.4993 | CO | 1.663 | 56.5211 | 10:59 | 266.4576 | 576.2872 | 55.2101
c:\data\co\000920\fld772 | 2000-09-22 | 11:06 | H2 | 0.671 | 9.7342 | CO | 1.661 | 61.4732 | 11:02 | 266.4597 | 534.2923 | 61.5413
c:\data\co\000920\fld773 | 2000-09-22 | 11:09 | H2 | 0.671 | 9.6014 | CO | 1.663 | 58.6561 | 11:05 | 266.4618 | 527.0031 | 57.9397
c:\data\co\000920\fld774 | 2000-09-22 | 11:12 | H2 | 0.671 | 9.5138 | CO | 1.663 | 59.8328 | 11:08 | 266.4639 | 522.1949 | 59.4441
NA | 2000-09-22 | 0.46898 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:11 | 266.466 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld775 | 2000-09-22 | 11:18 | H2 | 0.671 | 10.0686 | CO | 1.663 | 62.6961 | 11:14 | 266.4681 | 552.6469 | 63.1048
c:\data\co\000920\fld776 | 2000-09-22 | 11:21 | H2 | 0.671 | 9.8749 | CO | 1.663 | 57.8783 | 11:17 | 266.4701 | 542.0151 | 56.9453
NA | 2000-09-22 | 0.47521 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:20 | 266.4722 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld777 | 2000-09-22 | 11:27 | H2 | 0.671 | 9.879 | CO | 1.663 | 62.7161 | 11:23 | 266.4743 | 542.2401 | 63.1303
c:\data\co\000920\fld778 | 2000-09-22 | 11:30 | H2 | 0.671 | 9.724 | CO | 1.663 | 65.0934 | 11:26 | 266.4764 | 533.7324 | 66.1697
c:\data\co\000920\fld779 | 2000-09-22 | 11:33 | H2 | 0.671 | 9.5717 | CO | 1.661 | 67.4728 | 11:29 | 266.4785 | 525.373 | 69.2117
c:\data\co\000920\fld780 | 2000-09-22 | 11:36 | H2 | 0.67 | 9.5732 | CO | 1.661 | 62.3783 | 11:32 | 266.4806 | 525.4553 | 62.6985
c:\data\co\000920\fld781 | 2000-09-22 | 11:39 | H2 | 0.67 | 9.875 | CO | 1.658 | 59.6214 | 11:35 | 266.4826 | 542.0205 | 59.1738
c:\data\co\000920\fld782 | 2000-09-22 | 11:42 | H2 | 0.671 | 9.6838 | CO | 1.66 | 59.5195 | 11:38 | 266.4847 | 531.5259 | 59.0435
c:\data\co\000920\fld783 | 2000-09-22 | 11:45 | H2 | 0.67 | 9.5816 | CO | 1.66 | 62.4344 | 11:41 | 266.4868 | 525.9164 | 62.7702
c:\data\co\000920\fld784 | 2000-09-22 | 11:48 | H2 | 0.67 | 9.5912 | CO | 1.658 | 62.5014 | 11:44 | 266.4889 | 526.4433 | 62.8558
NA | 2000-09-22 | 0.494 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:47 | 266.491 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld785 | 2000-09-22 | 11:54 | H2 | 0.671 | 9.9234 | CO | 1.66 | 63.699 | 11:50 | 266.4931 | 544.6771 | 64.3869
c:\data\co\000920\fld786 | 2000-09-22 | 11:57 | H2 | 0.67 | 9.6807 | CO | 1.661 | 63.9848 | 11:53 | 266.4951 | 531.3558 | 64.7523
c:\data\co\000920\fld787 | 2000-09-22 | 12:00 | H2 | 0.67 | 9.7234 | CO | 1.66 | 64.7019 | 11:56 | 266.4972 | 533.6995 | 65.6691
c:\data\co\000920\fld788 | 2000-09-22 | 12:03 | H2 | 0.67 | 9.3196 | CO | 1.658 | 65.0184 | 11:59 | 266.4993 | 511.5357 | 66.0738
c:\data\co\000920\fld789 | 2000-09-22 | 12:06 | H2 | 0.67 | 9.6008 | CO | 1.658 | 65.0463 | 12:02 | 266.5014 | 526.9702 | 66.1094
c:\data\co\000920\fld790 | 2000-09-22 | 12:09 | H2 | 0.67 | 10.1189 | CO | 1.658 | 64.441 | 12:05 | 266.5035 | 555.4078 | 65.3356
c:\data\co\000920\fld791 | 2000-09-22 | 12:12 | H2 | 0.67 | 9.9265 | CO | 1.658 | 66.3826 | 12:08 | 266.5056 | 544.8473 | 67.8179
c:\data\co\000920\fld792 | 2000-09-22 | 12:15 | H2 | 0.67 | 9.4373 | CO | 1.658 | 64.9335 | 12:11 | 266.5076 | 517.996 | 65.9652
c:\data\co\000920\fld793 | 2000-09-22 | 12:18 | H2 | 0.67 | 9.2337 | CO | 1.66 | 67.5958 | 12:14 | 266.5097 | 506.8208 | 69.3689
c:\data\co\000920\fld794 | 2000-09-22 | 12:21 | H2 | 0.67 | 9.4034 | CO | 1.658 | 64.8874 | 12:17 | 266.5118 | 516.1353 | 65.9063
c:\data\co\000920\fld795 | 2000-09-22 | 12:24 | H2 | 0.668 | 9.7743 | CO | 1.658 | 64.6339 | 12:20 | 266.5139 | 536.4933 | 65.5822
c:\data\co\000920\fld796 | 2000-09-22 | 12:27 | H2 | 0.67 | 9.8672 | CO | 1.66 | 63.5078 | 12:23 | 266.516 | 541.5924 | 64.1425
c:\data\co\000920\fld797 | 2000-09-22 | 12:30 | H2 | 0.67 | 9.6551 | CO | 1.66 | 66.8626 | 12:26 | 266.5181 | 529.9506 | 68.4316
c:\data\co\000920\fld798 | 2000-09-22 | 12:33 | H2 | 0.67 | 10.0439 | CO | 1.66 | 63.8847 | 12:29 | 266.5201 | 551.2912 | 64.6244
NA | 2000-09-22 | 0.52524 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:32 | 266.5222 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld799 | 2000-09-22 | 12:39 | H2 | 0.67 | 10.162 | CO | 1.66 | 65.9014 | 12:35 | 266.5243 | 557.7734 | 67.2027
c:\data\co\000920\fld800 | 2000-09-22 | 12:42 | H2 | 0.668 | 10.1233 | CO | 1.656 | 66.0345 | 12:38 | 266.5264 | 555.6493 | 67.3728
c:\data\co\000920\fld801 | 2000-09-22 | 12:45 | H2 | 0.675 | 9.5712 | CO | 1.666 | 66.1031 | 12:41 | 266.5285 | 525.3455 | 67.4606
c:\data\co\000920\fld802 | 2000-09-22 | 12:48 | H2 | 0.67 | 9.0047 | CO | 1.66 | 65.2287 | 12:44 | 266.5306 | 494.2514 | 66.3426
c:\data\co\000920\fld803 | 2000-09-22 | 12:51 | H2 | 0.668 | 10.0272 | CO | 1.658 | 67.3517 | 12:47 | 266.5326 | 550.3745 | 69.0569
c:\data\co\000920\fld804 | 2000-09-22 | 12:54 | H2 | 0.668 | 9.732 | CO | 1.658 | 67.3531 | 12:50 | 266.5347 | 534.1715 | 69.0587
c:\data\co\000920\fld805 | 2000-09-22 | 12:57 | H2 | 0.67 | 9.4691 | CO | 1.661 | 66.7152 | 12:53 | 266.5368 | 519.7414 | 68.2431
c:\data\co\000920\fld806 | 2000-09-22 | 13:00 | H2 | 0.668 | 9.975 | CO | 1.66 | 68.7718 | 12:56 | 266.5389 | 547.5094 | 70.8724
c:\data\co\000920\fld807 | 2000-09-22 | 13:03 | H2 | 0.67 | 10.1014 | CO | 1.656 | 68.8394 | 12:59 | 266.541 | 554.4472 | 70.9589
c:\data\co\000920\fld808 | 2000-09-22 | 13:06 | H2 | 0.67 | 10.0601 | CO | 1.656 | 69.1867 | 13:02 | 266.5431 | 552.1803 | 71.4029
c:\data\co\000920\fld809 | 2000-09-22 | 13:09 | H2 | 0.668 | 10.1352 | CO | 1.656 | 68.1703 | 13:05 | 266.5451 | 556.3024 | 70.1034
c:\data\co\000920\fld810 | 2000-09-22 | 13:12 | H2 | 0.668 | 9.2486 | CO | 1.655 | 65.4292 | 13:08 | 266.5472 | 507.6386 | 66.599
c:\data\co\000920\fld811 | 2000-09-22 | 13:15 | H2 | 0.67 | 9.6451 | CO | 1.655 | 69.6222 | 13:11 | 266.5493 | 529.4018 | 71.9597
NA | 2000-09-22 | 0.55443 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:14 | 266.5514 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld812 | 2000-09-22 | 13:21 | H2 | 0.668 | 10.0193 | CO | 1.653 | 68.9864 | 13:17 | 266.5535 | 549.9409 | 71.1468
c:\data\co\000920\fld813 | 2000-09-22 | 13:24 | H2 | 0.668 | 9.5594 | CO | 1.653 | 69.7456 | 13:20 | 266.5556 | 524.6978 | 72.1174
c:\data\co\000920\fld814 | 2000-09-22 | 13:27 | H2 | 0.67 | 8.9362 | CO | 1.655 | 67.7373 | 13:23 | 266.5576 | 490.4915 | 69.5498
NA | 2000-09-22 | 0.56278 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:26 | 266.5597 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld815 | 2000-09-22 | 13:33 | H2 | 0.67 | 9.181 | CO | 1.655 | 67.6044 | 13:29 | 266.5618 | 503.9282 | 69.3799
c:\data\co\000920\fld816 | 2000-09-22 | 13:36 | H2 | 0.668 | 9.9159 | CO | 1.653 | 70.5144 | 13:32 | 266.5639 | 544.2655 | 73.1003
c:\data\co\000920\fld817 | 2000-09-22 | 13:39 | H2 | 0.67 | 9.7699 | CO | 1.655 | 69.366 | 13:35 | 266.566 | 536.2518 | 71.6321
c:\data\co\000920\fld818 | 2000-09-22 | 13:42 | H2 | 0.67 | 9.6065 | CO | 1.655 | 70.6016 | 13:38 | 266.5681 | 527.2831 | 73.2118
c:\data\co\000920\fld819 | 2000-09-22 | 13:46 | H2 | 0.67 | 9.4757 | CO | 1.655 | 72.7871 | 13:41 | 266.5701 | 520.1037 | 76.0059
c:\data\co\000920\fld820 | 2000-09-22 | 13:48 | H2 | 0.668 | 9.4486 | CO | 1.655 | 70.1098 | 13:44 | 266.5722 | 518.6162 | 72.583
c:\data\co\000920\fld821 | 2000-09-22 | 13:51 | H2 | 0.67 | 9.1568 | CO | 1.656 | 70.2081 | 13:47 | 266.5743 | 502.5999 | 72.7087
c:\data\co\000920\fld822 | 2000-09-22 | 13:54 | H2 | 0.668 | 9.3637 | CO | 1.655 | 72.1226 | 13:50 | 266.5764 | 513.9562 | 75.1564
NA | 2000-09-22 | 0.58154 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:53 | 266.5785 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld823 | 2000-09-22 | 14:00 | H2 | 0.668 | 8.8409 | CO | 1.655 | 69.0952 | 13:56 | 266.5806 | 485.2607 | 71.2859
c:\data\co\000920\fld824 | 2000-09-22 | 14:03 | H2 | 0.668 | 8.8933 | CO | 1.656 | 69.5528 | 13:59 | 266.5826 | 488.1368 | 71.8709
c:\data\co\000920\fld825 | 2000-09-22 | 14:06 | H2 | 0.67 | 9.217 | CO | 1.656 | 69.8846 | 14:02 | 266.5847 | 505.9041 | 72.2951
c:\data\co\000920\fld826 | 2000-09-22 | 14:09 | H2 | 0.67 | 9.7294 | CO | 1.656 | 73.213 | 14:05 | 266.5868 | 534.0288 | 76.5504
c:\data\co\000920\fld827 | 2000-09-22 | 14:12 | H2 | 0.67 | 9.1775 | CO | 1.658 | 70.028 | 14:08 | 266.5889 | 503.7361 | 72.4785
c:\data\co\000920\fld828 | 2000-09-22 | 14:15 | H2 | 0.67 | 9.5494 | CO | 1.658 | 70.2806 | 14:11 | 266.591 | 524.149 | 72.8014
c:\data\co\000920\fld829 | 2000-09-22 | 14:18 | H2 | 0.668 | 9.2183 | CO | 1.656 | 72.4261 | 14:14 | 266.5931 | 505.9755 | 75.5444
c:\data\co\000920\fld830 | 2000-09-22 | 14:21 | H2 | 0.67 | 10.1919 | CO | 1.658 | 71.2777 | 14:17 | 266.5951 | 559.4146 | 74.0762
c:\data\co\000920\fld831 | 2000-09-22 | 14:24 | H2 | 0.67 | 9.6648 | CO | 1.656 | 68.8316 | 14:20 | 266.5972 | 530.4831 | 70.9489
c:\data\co\000920\fld832 | 2000-09-22 | 14:27 | H2 | 0.67 | 10.0258 | CO | 1.658 | 71.0712 | 14:23 | 266.5993 | 550.2977 | 73.8122
c:\data\co\000920\fld833 | 2000-09-22 | 14:30 | H2 | 0.673 | 9.7269 | CO | 1.661 | 70.3232 | 14:26 | 266.6014 | 533.8916 | 72.8559
c:\data\co\000920\fld834 | 2000-09-22 | 14:33 | H2 | 0.67 | 9.8746 | CO | 1.658 | 72.1212 | 14:29 | 266.6035 | 541.9986 | 75.1546
NA | 2000-09-22 | 0.60865 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:32 | 266.6056 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld835 | 2000-09-22 | 14:39 | H2 | 0.671 | 9.2979 | CO | 1.66 | 68.9955 | 14:35 | 266.6076 | 510.3446 | 71.1584
c:\data\co\000920\fld836 | 2000-09-22 | 14:42 | H2 | 0.67 | 9.1769 | CO | 1.66 | 71.7835 | 14:38 | 266.6097 | 503.7031 | 74.7228
c:\data\co\000920\fld837 | 2000-09-22 | 14:45 | H2 | 0.668 | 9.7879 | CO | 1.66 | 70.797 | 14:41 | 266.6118 | 537.2398 | 73.4616
c:\data\co\000920\fld838 | 2000-09-22 | 14:48 | H2 | 0.67 | 9.604 | CO | 1.66 | 72.9632 | 14:44 | 266.6139 | 527.1459 | 76.2311
c:\data\co\000920\fld839 | 2000-09-22 | 14:51 | H2 | 0.67 | 9.9093 | CO | 1.66 | 72.2287 | 14:47 | 266.616 | 543.9032 | 75.292
c:\data\co\000920\fld840 | 2000-09-22 | 14:54 | H2 | 0.67 | 9.2564 | CO | 1.66 | 72.1235 | 14:50 | 266.6181 | 508.0667 | 75.1575
NA | 2000-09-22 | 0.62324 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:53 | 266.6201 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld841 | 2000-09-22 | 15:00 | H2 | 0.67 | 9.1706 | CO | 1.661 | 71.4158 | 14:56 | 266.6222 | 503.3573 | 74.2527
c:\data\co\000920\fld842 | 2000-09-22 | 15:03 | H2 | 0.67 | 9.8531 | CO | 1.661 | 72.681 | 14:59 | 266.6243 | 540.8185 | 75.8703
c:\data\co\000920\fld843 | 2000-09-22 | 15:06 | H2 | 0.67 | 9.4723 | CO | 1.66 | 69.8298 | 15:02 | 266.6264 | 519.9171 | 72.2251
c:\data\co\000920\fld844 | 2000-09-22 | 15:09 | H2 | 0.671 | 9.2707 | CO | 1.663 | 71.5429 | 15:05 | 266.6285 | 508.8516 | 74.4152
c:\data\co\000920\fld845 | 2000-09-22 | 15:12 | H2 | 0.67 | 9.5009 | CO | 1.663 | 69.9321 | 15:08 | 266.6306 | 521.4869 | 72.3559
c:\data\co\000920\fld846 | 2000-09-22 | 15:15 | H2 | 0.67 | 9.2109 | CO | 1.661 | 67.2744 | 15:11 | 266.6326 | 505.5693 | 68.958
c:\data\co\000920\fld847 | 2000-09-22 | 15:18 | H2 | 0.671 | 9.7633 | CO | 1.663 | 71.7402 | 15:14 | 266.6347 | 535.8895 | 74.6675
c:\data\co\000920\fld848 | 2000-09-22 | 15:21 | H2 | 0.67 | 9.4613 | CO | 1.663 | 70.8374 | 15:17 | 266.6368 | 519.3133 | 73.5133
c:\data\co\000920\fld849 | 2000-09-22 | 15:24 | H2 | 0.671 | 9.1676 | CO | 1.665 | 71.4909 | 15:20 | 266.6389 | 503.1927 | 74.3488
c:\data\co\000920\fld850 | 2000-09-22 | 15:27 | H2 | 0.671 | 9.6444 | CO | 1.665 | 71.5203 | 15:23 | 266.641 | 529.3633 | 74.3864
c:\data\co\000920\fld851 | 2000-09-22 | 15:30 | H2 | 0.67 | 9.1338 | CO | 1.663 | 70.4331 | 15:26 | 266.6431 | 501.3374 | 72.9964
c:\data\co\000920\fld852 | 2000-09-22 | 15:34 | H2 | 0.67 | 10.1176 | CO | 1.663 | 71.7299 | 15:29 | 266.6451 | 555.3364 | 74.6543
c:\data\co\000920\fld853 | 2000-09-22 | 15:36 | H2 | 0.671 | 9.3291 | CO | 1.665 | 72.6123 | 15:32 | 266.6472 | 512.0571 | 75.7825
NA | 2000-09-22 | 0.65347 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:35 | 266.6493 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.65503 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:38 | 266.6514 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld854 | 2000-09-22 | 15:45 | H2 | 0.67 | 10.112 | CO | 1.663 | 69.7258 | 15:41 | 266.6535 | 555.029 | 72.0921
c:\data\co\000920\fld855 | 2000-09-22 | 15:49 | H2 | 0.671 | 9.9182 | CO | 1.663 | 68.1363 | 15:44 | 266.6556 | 544.3917 | 70.06
NA | 2000-09-22 | 0.66077 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:47 | 266.6576 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld856 | 2000-09-22 | 15:55 | H2 | 0.671 | 9.5048 | CO | 1.665 | 67.9765 | 15:50 | 266.6597 | 521.7009 | 69.8557
c:\data\co\000920\fld857 | 2000-09-22 | 15:58 | H2 | 0.671 | 9.0488 | CO | 1.665 | 68.3228 | 15:53 | 266.6618 | 496.6719 | 70.2984
c:\data\co\000920\fld858 | 2000-09-22 | 16:01 | H2 | 0.673 | 9.5789 | CO | 1.666 | 70.8334 | 15:56 | 266.6639 | 525.7682 | 73.5082
c:\data\co\000920\fld859 | 2000-09-22 | 16:04 | H2 | 0.673 | 9.4199 | CO | 1.665 | 71.2712 | 15:59 | 266.666 | 517.0409 | 74.0679
NA | 2000-09-22 | 0.67119 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:02 | 266.6681 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld860 | 2000-09-22 | 16:10 | H2 | 0.671 | 9.4123 | CO | 1.665 | 69.9234 | 16:05 | 266.6701 | 516.6238 | 72.3447
NA | 2000-09-22 | 0.67536 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:08 | 266.6722 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld861 | 2000-09-22 | 16:16 | H2 | 0.671 | 9.357 | CO | 1.665 | 69.9288 | 16:11 | 266.6743 | 513.5885 | 72.3516
c:\data\co\000920\fld862 | 2000-09-22 | 16:19 | H2 | 0.671 | 9.7286 | CO | 1.665 | 70.0161 | 16:14 | 266.6764 | 533.9849 | 72.4633
c:\data\co\000920\fld863 | 2000-09-22 | 16:22 | H2 | 0.678 | 8.9326 | CO | 1.67 | 69.7833 | 16:17 | 266.6785 | 490.2939 | 72.1656
c:\data\co\000920\fld864 | 2000-09-22 | 16:25 | H2 | 0.673 | 9.1991 | CO | 1.666 | 73.3528 | 16:20 | 266.6806 | 504.9216 | 76.7292
c:\data\co\000920\fld865 | 2000-09-22 | 16:28 | H2 | 0.673 | 9.0698 | CO | 1.666 | 73.204 | 16:23 | 266.6826 | 497.8246 | 76.5389
c:\data\co\000920\fld866 | 2000-09-22 | 16:31 | H2 | 0.673 | 10.1697 | CO | 1.666 | 72.8739 | 16:26 | 266.6847 | 558.1961 | 76.1169
c:\data\co\000920\fld867 | 2000-09-22 | 16:34 | H2 | 0.671 | 9.8226 | CO | 1.665 | 73.4387 | 16:29 | 266.6868 | 539.1444 | 76.839
c:\data\co\000920\fld868 | 2000-09-22 | 16:37 | H2 | 0.671 | 9.3225 | CO | 1.665 | 74.3048 | 16:32 | 266.6889 | 511.6948 | 77.9463
c:\data\co\000920\fld869 | 2000-09-22 | 16:40 | H2 | 0.673 | 9.6285 | CO | 1.666 | 72.9799 | 16:35 | 266.691 | 528.4906 | 76.2524
c:\data\co\000920\fld870 | 2000-09-22 | 16:43 | H2 | 0.673 | 9.7656 | CO | 1.665 | 74.4928 | 16:38 | 266.6931 | 536.0158 | 78.1866
c:\data\co\000920\fld871 | 2000-09-22 | 16:46 | H2 | 0.671 | 9.9778 | CO | 1.665 | 76.4301 | 16:41 | 266.6951 | 547.663 | 80.6634
NA | 2000-09-22 | 0.70038 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:44 | 266.6972 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld872 | 2000-09-22 | 16:52 | H2 | 0.671 | 9.8703 | CO | 1.665 | 73.607 | 16:47 | 266.6993 | 541.7626 | 77.0542
c:\data\co\000920\fld873 | 2000-09-22 | 16:55 | H2 | 0.671 | 10.1609 | CO | 1.665 | 75.8736 | 16:50 | 266.7014 | 557.7131 | 79.952
c:\data\co\000920\fld874 | 2000-09-22 | 16:58 | H2 | 0.671 | 9.5362 | CO | 1.665 | 74.047 | 16:53 | 266.7035 | 523.4244 | 77.6167
c:\data\co\000920\fld875 | 2000-09-22 | 17:01 | H2 | 0.671 | 9.576 | CO | 1.665 | 74.5663 | 16:56 | 266.7056 | 525.609 | 78.2806
c:\data\co\000920\fld876 | 2000-09-22 | 17:04 | H2 | 0.671 | 9.1585 | CO | 1.663 | 76.5022 | 16:59 | 266.7076 | 502.6932 | 80.7556
c:\data\co\000920\fld877 | 2000-09-22 | 17:07 | H2 | 0.671 | 9.0178 | CO | 1.663 | 76.9784 | 17:02 | 266.7097 | 494.9704 | 81.3644
c:\data\co\000920\fld878 | 2000-09-22 | 17:10 | H2 | 0.671 | 9.204 | CO | 1.663 | 74.273 | 17:05 | 266.7118 | 505.1906 | 77.9056
c:\data\co\000920\fld879 | 2000-09-22 | 17:13 | H2 | 0.67 | 8.9155 | CO | 1.661 | 76.254 | 17:08 | 266.7139 | 489.3554 | 80.4383
NA | 2000-09-22 | 0.71916 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:11 | 266.716 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld880 | 2000-09-22 | 17:19 | H2 | 0.676 | 8.339 | CO | 1.666 | 76.9632 | 17:14 | 266.7181 | 457.7123 | 81.345
c:\data\co\000920\fld881 | 2000-09-22 | 17:22 | H2 | 0.67 | 9.3505 | CO | 1.663 | 73.8604 | 17:17 | 266.7201 | 513.2317 | 77.3781
NA | 2000-09-22 | 0.72541 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:20 | 266.7222 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld882 | 2000-09-22 | 17:28 | H2 | 0.67 | 8.3204 | CO | 1.661 | 75.408 | 17:23 | 266.7243 | 456.6914 | 79.3567
c:\data\co\000920\fld883 | 2000-09-22 | 17:31 | H2 | 0.67 | 9.1903 | CO | 1.661 | 77.2399 | 17:26 | 266.7264 | 504.4386 | 81.6988
c:\data\co\000920\fld884 | 2000-09-22 | 17:34 | H2 | 0.67 | 8.7928 | CO | 1.66 | 75.5871 | 17:29 | 266.7285 | 482.6206 | 79.5857
c:\data\co\000920\fld885 | 2000-09-22 | 17:37 | H2 | 0.671 | 8.6062 | CO | 1.66 | 77.5931 | 17:32 | 266.7306 | 472.3785 | 82.1503
NA | 2000-09-22 | 0.73687 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:35 | 266.7326 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.73844 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:38 | 266.7347 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld886 | 2000-09-22 | 17:46 | H2 | 0.67 | 8.6463 | CO | 1.658 | 76.1366 | 17:41 | 266.7368 | 474.5795 | 80.2882
c:\data\co\000920\fld887 | 2000-09-22 | 17:49 | H2 | 0.675 | 9.0258 | CO | 1.665 | 75.0816 | 17:44 | 266.7389 | 495.4095 | 78.9394
NA | 2000-09-22 | 0.74521 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:47 | 266.741 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.74677 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:50 | 266.7431 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld888 | 2000-09-22 | 17:58 | H2 | 0.67 | 8.6732 | CO | 1.66 | 74.535 | 17:53 | 266.7451 | 476.056 | 78.2406
c:\data\co\000920\fld889 | 2000-09-22 | 18:01 | H2 | 0.67 | 8.7528 | CO | 1.656 | 74.9666 | 17:56 | 266.7472 | 480.4251 | 78.7924
NA | 2000-09-22 | 0.75251 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:59 | 266.7493 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld890 | 2000-09-22 | 18:07 | H2 | 0.671 | 9.0503 | CO | 1.656 | 202.7688 | 18:02 | 266.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000920\fld891 | 2000-09-22 | 18:10 | H2 | 0.671 | 8.7238 | CO | 1.655 | 202.2031 | 18:05 | 266.7535 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld892 | 2000-09-22 | 18:13 | H2 | 0.67 | 9.4531 | CO | 1.655 | 202.8593 | 18:08 | 266.7556 | NA | NA |  | 203.0501 | 9.0276
c:\data\co\000920\fld893 | 2000-09-22 | 18:16 | H2 | 0.671 | 8.9059 | CO | 1.656 | 204.0878 | 18:11 | 266.7576 | NA | NA |  | 0.95672 | 0.37958
c:\data\co\000920\fld894 | 2000-09-22 | 18:19 | H2 | 0.673 | 9.6642 | CO | 1.66 | 81.6961 | 18:14 | 266.7597 | 534.8705 | 88.7885
NA | 2000-09-22 | 0.76606 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:17 | 266.7618 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.76763 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:20 | 266.7639 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld895 | 2000-09-22 | 18:28 | H2 | 0.671 | 7.8784 | CO | 1.658 | 76.8377 | 18:23 | 266.766 | 436.0344 | 82.6227
c:\data\co\000920\fld896 | 2000-09-22 | 18:31 | H2 | 0.67 | 8.9187 | CO | 1.658 | 84.3453 | 18:26 | 266.7681 | 493.6104 | 92.1506
c:\data\co\000920\fld897 | 2000-09-22 | 18:34 | H2 | 0.671 | 9.1788 | CO | 1.66 | 77.7514 | 18:29 | 266.7701 | 508.0057 | 83.7823
c:\data\co\000920\fld898 | 2000-09-22 | 18:37 | H2 | 0.67 | 9.2868 | CO | 1.658 | 79.6352 | 18:32 | 266.7722 | 513.9831 | 86.173
c:\data\co\000920\fld899 | 2000-09-22 | 18:40 | H2 | 0.671 | 8.9635 | CO | 1.66 | 75.8555 | 18:35 | 266.7743 | 496.0898 | 81.3762
c:\data\co\000920\fld900 | 2000-09-22 | 18:43 | H2 | 0.67 | 8.8011 | CO | 1.656 | 77.6301 | 18:38 | 266.7764 | 487.1017 | 83.6283
c:\data\co\000920\fld901 | 2000-09-22 | 18:46 | H2 | 0.67 | 9.3019 | CO | 1.658 | 75.2289 | 18:41 | 266.7785 | 514.8188 | 80.581
NA | 2000-09-22 | 0.78378 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:44 | 266.7806 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld902 | 2000-09-22 | 18:52 | H2 | 0.671 | 8.8316 | CO | 1.66 | 74.6018 | 18:47 | 266.7826 | 488.7898 | 79.7851
c:\data\co\000920\fld903 | 2000-09-22 | 18:55 | H2 | 0.67 | 9.2293 | CO | 1.66 | 73.9439 | 18:50 | 266.7847 | 510.8007 | 78.9502
c:\data\co\000920\fld904 | 2000-09-22 | 18:58 | H2 | 0.67 | 9.7264 | CO | 1.66 | 71.2416 | 18:53 | 266.7868 | 538.313 | 75.5207
c:\data\co\000920\fld905 | 2000-09-22 | 19:01 | H2 | 0.675 | 8.7625 | CO | 1.665 | 78.0664 | 18:56 | 266.7889 | 484.9654 | 84.1821
c:\data\co\000920\fld906 | 2000-09-22 | 19:04 | H2 | 0.67 | 8.4409 | CO | 1.658 | 76.5831 | 18:59 | 266.791 | 467.1663 | 82.2996
c:\data\co\000920\fld907 | 2000-09-22 | 19:07 | H2 | 0.67 | 8.3316 | CO | 1.658 | 75.293 | 19:02 | 266.7931 | 461.117 | 80.6623
NA | 2000-09-22 | 0.79838 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:05 | 266.7951 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld908 | 2000-09-22 | 19:13 | H2 | 0.671 | 8.6785 | CO | 1.66 | 72.0675 | 19:08 | 266.7972 | 480.3164 | 76.5689
c:\data\co\000920\fld909 | 2000-09-22 | 19:16 | H2 | 0.67 | 8.4765 | CO | 1.66 | 73.9712 | 19:11 | 266.7993 | 469.1366 | 78.9849
NA | 2000-09-22 | 0.80464 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:14 | 266.8014 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld910 | 2000-09-22 | 19:22 | H2 | 0.67 | 8.746 | CO | 1.66 | 71.0327 | 19:17 | 266.8035 | 484.0522 | 75.2556
c:\data\co\000920\fld911 | 2000-09-22 | 19:25 | H2 | 0.67 | 9.0498 | CO | 1.66 | 76.4424 | 19:20 | 266.8056 | 500.8662 | 82.121
c:\data\co\000920\fld912 | 2000-09-22 | 19:28 | H2 | 0.671 | 8.6882 | CO | 1.663 | 75.3845 | 19:23 | 266.8076 | 480.8532 | 80.7785
NA | 2000-09-22 | 0.81405 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:26 | 266.8097 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.81559 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:29 | 266.8118 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld913 | 2000-09-22 | 19:37 | H2 | 0.67 | 8.8417 | CO | 1.66 | 74.5242 | 19:32 | 266.8139 | 489.3487 | 79.6867
c:\data\co\000920\fld914 | 2000-09-22 | 19:40 | H2 | 0.67 | 8.5037 | CO | 1.66 | 74.9811 | 19:35 | 266.816 | 470.642 | 80.2665
c:\data\co\000920\fld915 | 2000-09-22 | 19:43 | H2 | 0.67 | 9.2716 | CO | 1.661 | 75.8796 | 19:38 | 266.8181 | 513.1418 | 81.4068
c:\data\co\000920\fld916 | 2000-09-22 | 19:46 | H2 | 0.67 | 8.6679 | CO | 1.661 | 74.4791 | 19:41 | 266.8201 | 479.7297 | 79.6294
NA | 2000-09-22 | 0.82552 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:44 | 266.8222 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld917 | 2000-09-22 | 19:52 | H2 | 0.67 | 8.4723 | CO | 1.661 | 73.3849 | 19:47 | 266.8243 | 468.9041 | 78.2408
c:\data\co\000920\fld918 | 2000-09-22 | 19:55 | H2 | 0.675 | 8.9473 | CO | 1.665 | 74.5422 | 19:50 | 266.8264 | 495.1932 | 79.7095
c:\data\co\000920\fld919 | 2000-09-22 | 19:58 | H2 | 0.67 | 8.9952 | CO | 1.661 | 74.8684 | 19:53 | 266.8285 | 497.8443 | 80.1235
c:\data\co\000920\fld920 | 2000-09-22 | 20:01 | H2 | 0.671 | 8.8907 | CO | 1.663 | 75.6306 | 19:56 | 266.8306 | 492.0607 | 81.0908
c:\data\co\000920\fld921 | 2000-09-22 | 20:04 | H2 | 0.671 | 8.9512 | CO | 1.658 | 73.6579 | 19:59 | 266.8326 | 495.4091 | 78.5873
c:\data\co\000920\fld922 | 2000-09-22 | 20:07 | H2 | 0.671 | 8.6881 | CO | 1.66 | 73.3584 | 20:02 | 266.8347 | 480.8477 | 78.2072
c:\data\co\000920\fld923 | 2000-09-22 | 20:10 | H2 | 0.671 | 9.0039 | CO | 1.66 | 76.8705 | 20:05 | 266.8368 | 498.3258 | 82.6643
NA | 2000-09-22 | 0.84216 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:08 | 266.8389 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld924 | 2000-09-22 | 20:16 | H2 | 0.671 | 8.3669 | CO | 1.66 | 75 | 20:11 | 266.841 | 463.0707 | 80.2905
c:\data\co\000920\fld925 | 2000-09-22 | 20:19 | H2 | 0.673 | 8.6571 | CO | 1.66 | 76.2228 | 20:14 | 266.8431 | 479.132 | 81.8423
c:\data\co\000920\fld926 | 2000-09-22 | 20:22 | H2 | 0.671 | 8.6498 | CO | 1.66 | 75.9473 | 20:17 | 266.8451 | 478.7279 | 81.4927
c:\data\co\000920\fld927 | 2000-09-22 | 20:25 | H2 | 0.671 | 8.7318 | CO | 1.66 | 74.78 | 20:20 | 266.8472 | 483.2663 | 80.0113
c:\data\co\000920\fld928 | 2000-09-22 | 20:28 | H2 | 0.671 | 8.751 | CO | 1.658 | 74.7128 | 20:23 | 266.8493 | 484.3289 | 79.926
c:\data\co\000920\fld929 | 2000-09-22 | 20:31 | H2 | 0.671 | 9.0546 | CO | 1.66 | 75.1351 | 20:26 | 266.8514 | 501.1318 | 80.462
NA | 2000-09-22 | 0.85676 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:29 | 266.8535 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld930 | 2000-09-22 | 20:37 | H2 | 0.671 | 8.8035 | CO | 1.66 | 76.9968 | 20:32 | 266.8556 | 487.2345 | 82.8246
c:\data\co\000920\fld931 | 2000-09-22 | 20:40 | H2 | 0.673 | 9.25 | CO | 1.66 | 76.4859 | 20:35 | 266.8576 | 511.9463 | 82.1762
c:\data\co\000920\fld932 | 2000-09-22 | 20:43 | H2 | 0.673 | 8.8658 | CO | 1.66 | 78.8924 | 20:38 | 266.8597 | 490.6826 | 85.2303
c:\data\co\000920\fld933 | 2000-09-22 | 20:46 | H2 | 0.673 | 8.8895 | CO | 1.66 | 79.3676 | 20:41 | 266.8618 | 491.9943 | 85.8334
c:\data\co\000920\fld934 | 2000-09-22 | 20:49 | H2 | 0.671 | 9.6646 | CO | 1.658 | 78.3461 | 20:44 | 266.8639 | 534.8926 | 84.537
c:\data\co\000920\fld935 | 2000-09-22 | 20:52 | H2 | 0.671 | 9.7292 | CO | 1.66 | 76.2208 | 20:47 | 266.866 | 538.4679 | 81.8398
c:\data\co\000920\fld936 | 2000-09-22 | 20:55 | H2 | 0.671 | 9.3472 | CO | 1.66 | 78.3338 | 20:50 | 266.8681 | 517.3259 | 84.5214
c:\data\co\000920\fld937 | 2000-09-22 | 20:58 | H2 | 0.673 | 8.9155 | CO | 1.661 | 78.364 | 20:53 | 266.8701 | 493.4333 | 84.5597
c:\data\co\000920\fld938 | 2000-09-22 | 21:01 | H2 | 0.671 | 9.667 | CO | 1.66 | 75.92 | 20:56 | 266.8722 | 535.0254 | 81.4581
c:\data\co\000920\fld939 | 2000-09-22 | 21:04 | H2 | 0.671 | 9.0932 | CO | 1.66 | 73.9915 | 20:59 | 266.8743 | 503.2682 | 79.0106
c:\data\co\000920\fld940 | 2000-09-22 | 21:07 | H2 | 0.676 | 8.9297 | CO | 1.663 | 79.489 | 21:02 | 266.8764 | 494.2192 | 85.9875
c:\data\co\000920\fld941 | 2000-09-22 | 21:10 | H2 | 0.67 | 9.156 | CO | 1.656 | 76.6236 | 21:05 | 266.8785 | 506.7439 | 82.351
c:\data\co\000920\fld942 | 2000-09-22 | 21:13 | H2 | 0.673 | 9.6404 | CO | 1.66 | 79.2263 | 21:08 | 266.8806 | 533.5532 | 85.6541
c:\data\co\000920\fld943 | 2000-09-22 | 21:16 | H2 | 0.671 | 8.933 | CO | 1.658 | 77.598 | 21:11 | 266.8826 | 494.4018 | 83.5876
NA | 2000-09-22 | 0.88803 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:14 | 266.8847 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld944 | 2000-09-22 | 21:22 | H2 | 0.67 | 8.968 | CO | 1.658 | 76.6366 | 21:17 | 266.8868 | 496.3389 | 82.3675
c:\data\co\000920\fld945 | 2000-09-22 | 21:25 | H2 | 0.67 | 8.7687 | CO | 1.656 | 76.9317 | 21:20 | 266.8889 | 485.3085 | 82.742
NA | 2000-09-22 | 0.89429 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:23 | 266.891 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld946 | 2000-09-22 | 21:31 | H2 | 0.67 | 8.8821 | CO | 1.656 | 75.2891 | 21:26 | 266.8931 | 491.5847 | 80.6574
c:\data\co\000920\fld947 | 2000-09-22 | 21:34 | H2 | 0.67 | 8.5575 | CO | 1.658 | 73.7952 | 21:29 | 266.8951 | 473.6195 | 78.7615
c:\data\co\000920\fld948 | 2000-09-22 | 21:37 | H2 | 0.67 | 9.0362 | CO | 1.658 | 76.8359 | 21:32 | 266.8972 | 500.1135 | 82.6204
c:\data\co\000920\fld949 | 2000-09-22 | 21:40 | H2 | 0.67 | 8.663 | CO | 1.658 | 75.9378 | 21:35 | 266.8993 | 479.4585 | 81.4807
c:\data\co\000920\fld950 | 2000-09-22 | 21:43 | H2 | 0.67 | 8.8056 | CO | 1.656 | 77.0372 | 21:38 | 266.9014 | 487.3508 | 82.8759
c:\data\co\000920\fld951 | 2000-09-22 | 21:46 | H2 | 0.67 | 9.1738 | CO | 1.658 | 78.3865 | 21:41 | 266.9035 | 507.729 | 84.5883
c:\data\co\000920\fld952 | 2000-09-22 | 21:49 | H2 | 0.67 | 9.4632 | CO | 1.658 | 75.872 | 21:44 | 266.9056 | 523.746 | 81.3972
NA | 2000-09-22 | 0.91097 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:47 | 266.9076 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld953 | 2000-09-22 | 21:55 | H2 | 0.67 | 8.9436 | CO | 1.656 | 75.3166 | 21:50 | 266.9097 | 494.9885 | 80.6923
c:\data\co\000920\fld954 | 2000-09-22 | 21:58 | H2 | 0.67 | 8.5683 | CO | 1.658 | 77.1681 | 21:53 | 266.9118 | 474.2173 | 83.042
c:\data\co\000920\fld955 | 2000-09-22 | 22:01 | H2 | 0.67 | 9.5445 | CO | 1.658 | 75.1686 | 21:56 | 266.9139 | 528.2456 | 80.5045
NA | 2000-09-22 | 0.92035 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:59 | 266.916 | NA | NA
NA | 2000-09-22 | 0.92192 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:02 | 266.9181 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld956 | 2000-09-22 | 22:10 | H2 | 0.67 | 8.8474 | CO | 1.658 | 73.8135 | 22:05 | 266.9201 | 489.6642 | 78.7847
c:\data\co\000920\fld957 | 2000-09-22 | 22:13 | H2 | 0.67 | 9.2063 | CO | 1.658 | 73.731 | 22:08 | 266.9222 | 509.5277 | 78.68
c:\data\co\000920\fld958 | 2000-09-22 | 22:16 | H2 | 0.67 | 8.5413 | CO | 1.658 | 75.831 | 22:11 | 266.9243 | 472.7229 | 81.3451
c:\data\co\000920\fld959 | 2000-09-22 | 22:19 | H2 | 0.67 | 9.1648 | CO | 1.658 | 76.1225 | 22:14 | 266.9264 | 507.2309 | 81.7151
NA | 2000-09-22 | 0.93182 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:17 | 266.9285 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld960 | 2000-09-22 | 22:25 | H2 | 0.67 | 8.6378 | CO | 1.658 | 74.58 | 22:20 | 266.9306 | 478.0638 | 79.7575
NA | 2000-09-22 | 0.936 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:23 | 266.9326 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld961 | 2000-09-22 | 22:31 | H2 | 0.671 | 9.646 | CO | 1.66 | 73.188 | 22:26 | 266.9347 | 533.8632 | 77.9909
c:\data\co\000920\fld962 | 2000-09-22 | 22:34 | H2 | 0.67 | 8.8287 | CO | 1.658 | 74.2799 | 22:29 | 266.9368 | 488.6293 | 79.3766
c:\data\co\000920\fld963 | 2000-09-22 | 22:37 | H2 | 0.67 | 9.5113 | CO | 1.658 | 73.7914 | 22:32 | 266.9389 | 526.4081 | 78.7567
c:\data\co\000920\fld964 | 2000-09-22 | 22:40 | H2 | 0.67 | 9.1491 | CO | 1.66 | 74.2656 | 22:35 | 266.941 | 506.362 | 79.3585
c:\data\co\000920\fld965 | 2000-09-22 | 22:43 | H2 | 0.67 | 9.2853 | CO | 1.66 | 73.7801 | 22:38 | 266.9431 | 513.9 | 78.7423
c:\data\co\000920\fld966 | 2000-09-22 | 22:46 | H2 | 0.67 | 9.1859 | CO | 1.66 | 75.0001 | 22:41 | 266.9451 | 508.3987 | 80.2906
c:\data\co\000920\fld967 | 2000-09-22 | 22:49 | H2 | 0.67 | 8.8171 | CO | 1.658 | 75.3174 | 22:44 | 266.9472 | 487.9872 | 80.6933
c:\data\co\000920\fld968 | 2000-09-22 | 22:52 | H2 | 0.67 | 9.3771 | CO | 1.658 | 74.4337 | 22:47 | 266.9493 | 518.9808 | 79.5718
c:\data\co\000920\fld969 | 2000-09-22 | 22:55 | H2 | 0.671 | 8.827 | CO | 1.66 | 75.924 | 22:50 | 266.9514 | 488.5352 | 81.4631
c:\data\co\000920\fld970 | 2000-09-22 | 22:58 | H2 | 0.67 | 8.8647 | CO | 1.658 | 71.9624 | 22:53 | 266.9535 | 490.6217 | 76.4355
c:\data\co\000920\fld971 | 2000-09-22 | 23:01 | H2 | 0.671 | 9.2716 | CO | 1.66 | 74.9665 | 22:56 | 266.9556 | 513.1418 | 80.248
c:\data\co\000920\fld972 | 2000-09-22 | 23:04 | H2 | 0.67 | 9.2335 | CO | 1.658 | 76.1463 | 22:59 | 266.9576 | 511.0331 | 81.7453
NA | 2000-09-22 | 0.9631 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:02 | 266.9597 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld973 | 2000-09-22 | 23:10 | H2 | 0.671 | 8.9042 | CO | 1.66 | 72.8564 | 23:05 | 266.9618 | 492.8078 | 77.5701
c:\data\co\000920\fld974 | 2000-09-22 | 23:13 | H2 | 0.67 | 9.1675 | CO | 1.658 | 73.1457 | 23:08 | 266.9639 | 507.3803 | 77.9372
c:\data\co\000920\fld975 | 2000-09-22 | 23:16 | H2 | 0.67 | 9.142 | CO | 1.66 | 73.5783 | 23:11 | 266.966 | 505.969 | 78.4862
c:\data\co\000920\fld976 | 2000-09-22 | 23:19 | H2 | 0.67 | 9.0775 | CO | 1.66 | 73.6001 | 23:14 | 266.9681 | 502.3992 | 78.5139
c:\data\co\000920\fld977 | 2000-09-22 | 23:22 | H2 | 0.67 | 8.9359 | CO | 1.66 | 73.5201 | 23:17 | 266.9701 | 494.5623 | 78.4124
c:\data\co\000920\fld978 | 2000-09-22 | 23:25 | H2 | 0.67 | 9.1348 | CO | 1.658 | 73.8108 | 23:20 | 266.9722 | 505.5705 | 78.7813
c:\data\co\000920\fld979 | 2000-09-22 | 23:28 | H2 | 0.671 | 8.8914 | CO | 1.66 | 75.1259 | 23:23 | 266.9743 | 492.0994 | 80.4503
c:\data\co\000920\fld980 | 2000-09-22 | 23:31 | H2 | 0.67 | 9.1461 | CO | 1.66 | 73.1689 | 23:26 | 266.9764 | 506.1959 | 77.9667
c:\data\co\000920\fld981 | 2000-09-22 | 23:34 | H2 | 0.671 | 9.0329 | CO | 1.66 | 72.7864 | 23:29 | 266.9785 | 499.9308 | 77.4812
c:\data\co\000920\fld982 | 2000-09-22 | 23:37 | H2 | 0.671 | 9.1463 | CO | 1.66 | 72.6325 | 23:32 | 266.9806 | 506.207 | 77.2859
c:\data\co\000920\fld983 | 2000-09-22 | 23:40 | H2 | 0.67 | 9.2753 | CO | 1.66 | 71.8399 | 23:35 | 266.9826 | 513.3466 | 76.28
c:\data\co\000920\fld984 | 2000-09-22 | 23:43 | H2 | 0.67 | 8.3649 | CO | 1.66 | 74.9279 | 23:38 | 266.9847 | 462.96 | 80.199
c:\data\co\000920\fld985 | 2000-09-22 | 23:46 | H2 | 0.67 | 9.0814 | CO | 1.66 | 73.6018 | 23:41 | 266.9868 | 502.6151 | 78.5161
c:\data\co\000920\fld986 | 2000-09-22 | 23:49 | H2 | 0.67 | 8.6416 | CO | 1.658 | 72.4842 | 23:44 | 266.9889 | 478.2741 | 77.0977
NA | 2000-09-22 | 0.99438 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:47 | 266.991 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld987 | 2000-09-22 | 23:55 | H2 | 0.671 | 8.5477 | CO | 1.66 | 73.5941 | 23:50 | 266.9931 | 473.0772 | 78.5063
c:\data\co\000920\fld988 | 2000-09-22 | 23:58 | H2 | 0.67 | 8.7526 | CO | 1.66 | 73.7982 | 23:53 | 266.9951 | 484.4175 | 78.7653
c:\data\co\000920\fld989 | 2000-09-22 | 0:01 | H2 | 0.67 | 8.9365 | CO | 1.66 | 74.7283 | 23:56 | 266.9972 | 494.5955 | 79.9457
c:\data\co\000920\fld990 | 2000-09-22 | 0:04 | H2 | 0.67 | 9.0164 | CO | 1.66 | 74.585 | 23:59 | 266.9993 | 499.0176 | 79.7638