## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 208.9942 | 221.0725
c:\data\co\000920\fld1419 | 2000-09-24 | 0:08 | H2 | 0.67 | 9.2753 | CO | 1.651 | 114.9981 | 0:02 | 268.0014 | 497.3493 | 136.8893 |  | H2
c:\data\co\000920\fld1420 | 2000-09-24 | 0:11 | H2 | 0.67 | 8.9207 | CO | 1.651 | 123.9131 | 0:05 | 268.0035 | 478.3354 | 147.7507 |  | 9.3317 | 9.7101
NA | 2000-09-24 | 0.0097685 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:08 | 268.0056 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1421 | 2000-09-24 | 0:17 | H2 | 0.67 | 9.0007 | CO | 1.653 | 87.1311 | 0:11 | 268.0076 | 482.6251 | 102.938
c:\data\co\000920\fld1422 | 2000-09-24 | 0:20 | H2 | 0.67 | 8.7488 | CO | 1.653 | 92.4118 | 0:14 | 268.0097 | 469.118 | 109.3716
c:\data\co\000920\fld1423 | 2000-09-24 | 0:23 | H2 | 0.67 | 9.5585 | CO | 1.653 | 112.1123 | 0:17 | 268.0118 | 512.5348 | 133.3734
c:\data\co\000920\fld1424 | 2000-09-24 | 0:26 | H2 | 0.67 | 9.3433 | CO | 1.653 | 119.4261 | 0:20 | 268.0139 | 500.9956 | 142.2841
NA | 2000-09-24 | 0.020191 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:23 | 268.016 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1425 | 2000-09-24 | 0:32 | H2 | 0.67 | 9.0348 | CO | 1.653 | 94.9076 | 0:26 | 268.0181 | 484.4535 | 112.4124
c:\data\co\000920\fld1426 | 2000-09-24 | 0:35 | H2 | 0.67 | 9.2336 | CO | 1.653 | 87.0931 | 0:29 | 268.0201 | 495.1134 | 102.8917
c:\data\co\000920\fld1427 | 2000-09-24 | 0:38 | H2 | 0.67 | 9.0079 | CO | 1.655 | 89.1852 | 0:32 | 268.0222 | 483.0111 | 105.4406
c:\data\co\000920\fld1428 | 2000-09-24 | 0:41 | H2 | 0.67 | 9.2524 | CO | 1.653 | 88.0504 | 0:35 | 268.0243 | 496.1214 | 104.058
c:\data\co\000920\fld1429 | 2000-09-24 | 0:44 | H2 | 0.67 | 9.0796 | CO | 1.653 | 94.4089 | 0:38 | 268.0264 | 486.8557 | 111.8048
c:\data\co\000920\fld1430 | 2000-09-24 | 0:47 | H2 | 0.67 | 9.6748 | CO | 1.653 | 88.654 | 0:41 | 268.0285 | 518.7709 | 104.7934
c:\data\co\000920\fld1431 | 2000-09-24 | 0:50 | H2 | 0.671 | 9.0867 | CO | 1.655 | 90.5633 | 0:44 | 268.0306 | 487.2365 | 107.1196
c:\data\co\000920\fld1432 | 2000-09-24 | 0:53 | H2 | 0.67 | 8.9069 | CO | 1.653 | 85.9156 | 0:47 | 268.0326 | 477.5954 | 101.4571
c:\data\co\000920\fld1433 | 2000-09-24 | 0:56 | H2 | 0.67 | 8.4771 | CO | 1.655 | 88.9578 | 0:50 | 268.0347 | 454.5492 | 105.1635
c:\data\co\000920\fld1434 | 2000-09-24 | 0:59 | H2 | 0.67 | 9.1306 | CO | 1.653 | 93.2595 | 0:53 | 268.0368 | 489.5904 | 110.4044
c:\data\co\000920\fld1435 | 2000-09-24 | 1:02 | H2 | 0.67 | 9.1796 | CO | 1.655 | 88.192 | 0:56 | 268.0389 | 492.2178 | 104.2305
c:\data\co\000920\fld1436 | 2000-09-24 | 1:05 | H2 | 0.67 | 8.9941 | CO | 1.653 | 83.6582 | 0:59 | 268.041 | 482.2712 | 98.7068
c:\data\co\000920\fld1437 | 2000-09-24 | 1:08 | H2 | 0.67 | 9.8885 | CO | 1.653 | 84.0178 | 1:02 | 268.0431 | 530.2296 | 99.1449
c:\data\co\000920\fld1438 | 2000-09-24 | 1:11 | H2 | 0.668 | 9.2913 | CO | 1.653 | 86.0339 | 1:05 | 268.0451 | 498.2073 | 101.6012
c:\data\co\000920\fld1439 | 2000-09-24 | 1:14 | H2 | 0.67 | 8.7626 | CO | 1.655 | 88.5067 | 1:08 | 268.0472 | 469.8579 | 104.6139
c:\data\co\000920\fld1440 | 2000-09-24 | 1:17 | H2 | 0.67 | 8.6533 | CO | 1.653 | 85.974 | 1:11 | 268.0493 | 463.9972 | 101.5283
c:\data\co\000920\fld1441 | 2000-09-24 | 1:20 | H2 | 0.67 | 9.218 | CO | 1.655 | 85.292 | 1:14 | 268.0514 | 494.2769 | 100.6973
c:\data\co\000920\fld1442 | 2000-09-24 | 1:23 | H2 | 0.668 | 8.4196 | CO | 1.653 | 87.1435 | 1:17 | 268.0535 | 451.466 | 102.9531
c:\data\co\000920\fld1443 | 2000-09-24 | 1:26 | H2 | 0.67 | 9.0787 | CO | 1.655 | 92.9571 | 1:20 | 268.0556 | 486.8075 | 110.036
c:\data\co\000920\fld1444 | 2000-09-24 | 1:29 | H2 | 0.675 | 8.5339 | CO | 1.658 | 90.9502 | 1:23 | 268.0576 | 457.5949 | 107.5909
c:\data\co\000920\fld1445 | 2000-09-24 | 1:32 | H2 | 0.67 | 9.1234 | CO | 1.653 | 90.1089 | 1:26 | 268.0597 | 489.2043 | 106.5659
c:\data\co\000920\fld1446 | 2000-09-24 | 1:35 | H2 | 0.67 | 8.541 | CO | 1.655 | 88.7214 | 1:29 | 268.0618 | 457.9756 | 104.8755
NA | 2000-09-24 | 0.068148 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:32 | 268.0639 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1447 | 2000-09-24 | 1:41 | H2 | 0.67 | 8.6239 | CO | 1.655 | 88.0537 | 1:35 | 268.066 | 462.4207 | 104.062
c:\data\co\000920\fld1448 | 2000-09-24 | 1:44 | H2 | 0.67 | 8.7225 | CO | 1.655 | 87.3319 | 1:38 | 268.0681 | 467.7077 | 103.1826
c:\data\co\000920\fld1449 | 2000-09-24 | 1:47 | H2 | 0.67 | 9.8437 | CO | 1.655 | 82.3612 | 1:41 | 268.0701 | 527.8274 | 97.1267
c:\data\co\000920\fld1450 | 2000-09-24 | 1:50 | H2 | 0.668 | 9.0994 | CO | 1.653 | 83.3286 | 1:44 | 268.0722 | 487.9174 | 98.3053
c:\data\co\000920\fld1451 | 2000-09-24 | 1:53 | H2 | 0.671 | 9.1173 | CO | 1.656 | 82.8922 | 1:47 | 268.0743 | 488.8773 | 97.7736
c:\data\co\000920\fld1452 | 2000-09-24 | 1:56 | H2 | 0.67 | 8.3341 | CO | 1.655 | 85.9222 | 1:50 | 268.0764 | 446.8814 | 101.4651
c:\data\co\000920\fld1453 | 2000-09-24 | 1:59 | H2 | 0.67 | 9.2025 | CO | 1.655 | 80.1755 | 1:53 | 268.0785 | 493.4457 | 94.4637
c:\data\co\000920\fld1454 | 2000-09-24 | 2:02 | H2 | 0.67 | 9.3098 | CO | 1.655 | 82.0879 | 1:56 | 268.0806 | 499.1993 | 96.7937
c:\data\co\000920\fld1455 | 2000-09-24 | 2:05 | H2 | 0.67 | 8.368 | CO | 1.655 | 84.4688 | 1:59 | 268.0826 | 448.6992 | 111.3028
c:\data\co\000920\fld1456 | 2000-09-24 | 2:08 | H2 | 0.67 | 8.5804 | CO | 1.653 | 210.7195 | 2:02 | 268.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000920\fld1457 | 2000-09-24 | 2:11 | H2 | 0.67 | 9.263 | CO | 1.653 | 210.4891 | 2:05 | 268.0868 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1458 | 2000-09-24 | 2:14 | H2 | 0.67 | 9.1629 | CO | 1.653 | 211.447 | 2:08 | 268.0889 | NA | NA |  | 211.4418 | 9.3178
c:\data\co\000920\fld1459 | 2000-09-24 | 2:17 | H2 | 0.67 | 9.5275 | CO | 1.653 | 212.3893 | 2:11 | 268.091 | NA | NA |  | 0.95011 | 0.18838
c:\data\co\000920\fld1460 | 2000-09-24 | 2:20 | H2 | 0.668 | 9.9605 | CO | 1.653 | 84.99 | 2:14 | 268.0931 | 540.2793 | 102.6993
c:\data\co\000920\fld1461 | 2000-09-24 | 2:23 | H2 | 0.67 | 8.7374 | CO | 1.655 | 80.3012 | 2:17 | 268.0951 | 473.9357 | 97.0634
c:\data\co\000920\fld1462 | 2000-09-24 | 2:26 | H2 | 0.67 | 8.6114 | CO | 1.655 | 85.2499 | 2:20 | 268.0972 | 467.1012 | 103.0117
NA | 2000-09-24 | 0.10359 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:23 | 268.0993 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1463 | 2000-09-24 | 2:32 | H2 | 0.67 | 8.6574 | CO | 1.655 | 81.3053 | 2:26 | 268.1014 | 469.5963 | 98.2704
c:\data\co\000920\fld1464 | 2000-09-24 | 2:35 | H2 | 0.67 | 8.3206 | CO | 1.655 | 79.7276 | 2:29 | 268.1035 | 451.3276 | 96.374
NA | 2000-09-24 | 0.10984 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:32 | 268.1056 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1465 | 2000-09-24 | 2:41 | H2 | 0.67 | 8.8254 | CO | 1.655 | 78.1756 | 2:35 | 268.1076 | 478.709 | 94.5085
c:\data\co\000920\fld1466 | 2000-09-24 | 2:44 | H2 | 0.67 | 8.347 | CO | 1.653 | 78.642 | 2:38 | 268.1097 | 452.7596 | 95.0691
c:\data\co\000920\fld1467 | 2000-09-24 | 2:47 | H2 | 0.67 | 9.0137 | CO | 1.655 | 81.0935 | 2:41 | 268.1118 | 488.9228 | 98.0158
c:\data\co\000920\fld1468 | 2000-09-24 | 2:50 | H2 | 0.67 | 9.213 | CO | 1.655 | 81.0995 | 2:44 | 268.1139 | 499.7333 | 98.023
c:\data\co\000920\fld1469 | 2000-09-24 | 2:53 | H2 | 0.67 | 9.1898 | CO | 1.655 | 77.9104 | 2:47 | 268.116 | 498.4749 | 94.1897
c:\data\co\000920\fld1470 | 2000-09-24 | 2:56 | H2 | 0.67 | 8.8556 | CO | 1.655 | 83.2425 | 2:50 | 268.1181 | 480.3472 | 100.5989
c:\data\co\000920\fld1471 | 2000-09-24 | 2:59 | H2 | 0.668 | 9.1725 | CO | 1.653 | 78.4501 | 2:53 | 268.1201 | 497.5365 | 94.8384
c:\data\co\000920\fld1472 | 2000-09-24 | 3:02 | H2 | 0.668 | 8.2091 | CO | 1.653 | 80.1 | 2:56 | 268.1222 | 445.2796 | 96.8216
NA | 2000-09-24 | 0.12861 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:59 | 268.1243 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1473 | 2000-09-24 | 3:08 | H2 | 0.67 | 8.5669 | CO | 1.655 | 83.7558 | 3:02 | 268.1264 | 464.6874 | 101.2158
c:\data\co\000920\fld1474 | 2000-09-24 | 3:11 | H2 | 0.668 | 8.8571 | CO | 1.653 | 84.53 | 3:05 | 268.1285 | 480.4285 | 102.1464
c:\data\co\000920\fld1475 | 2000-09-24 | 3:14 | H2 | 0.668 | 8.0521 | CO | 1.653 | 84.854 | 3:08 | 268.1306 | 436.7635 | 102.5359
c:\data\co\000920\fld1476 | 2000-09-24 | 3:17 | H2 | 0.671 | 8.5159 | CO | 1.656 | 83.9828 | 3:11 | 268.1326 | 461.9211 | 101.4887
c:\data\co\000920\fld1477 | 2000-09-24 | 3:20 | H2 | 0.67 | 9.1053 | CO | 1.655 | 85.4677 | 3:14 | 268.1347 | 493.8914 | 103.2735
NA | 2000-09-24 | 0.14112 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:17 | 268.1368 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1478 | 2000-09-24 | 3:26 | H2 | 0.67 | 9.2883 | CO | 1.655 | 81.877 | 3:20 | 268.1389 | 503.8177 | 98.9575
c:\data\co\000920\fld1479 | 2000-09-24 | 3:29 | H2 | 0.668 | 8.528 | CO | 1.653 | 82.1128 | 3:23 | 268.141 | 462.5774 | 99.241
c:\data\co\000920\fld1480 | 2000-09-24 | 3:32 | H2 | 0.67 | 8.7561 | CO | 1.655 | 86.4396 | 3:26 | 268.1431 | 474.9501 | 104.4417
c:\data\co\000920\fld1481 | 2000-09-24 | 3:35 | H2 | 0.668 | 8.9119 | CO | 1.653 | 83.7621 | 3:29 | 268.1451 | 483.401 | 101.2234
c:\data\co\000920\fld1482 | 2000-09-24 | 3:38 | H2 | 0.668 | 9.2808 | CO | 1.653 | 85.5956 | 3:32 | 268.1472 | 503.4109 | 103.4273
NA | 2000-09-24 | 0.15363 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:35 | 268.1493 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1483 | 2000-09-24 | 3:44 | H2 | 0.668 | 9.1712 | CO | 1.653 | 85.1729 | 3:38 | 268.1514 | 497.466 | 102.9192
c:\data\co\000920\fld1484 | 2000-09-24 | 3:47 | H2 | 0.67 | 9.2502 | CO | 1.655 | 83.1859 | 3:41 | 268.1535 | 501.7511 | 100.5308
c:\data\co\000920\fld1485 | 2000-09-24 | 3:50 | H2 | 0.67 | 8.7635 | CO | 1.655 | 86.0457 | 3:44 | 268.1556 | 475.3514 | 103.9683
c:\data\co\000920\fld1486 | 2000-09-24 | 3:53 | H2 | 0.668 | 8.7236 | CO | 1.653 | 89.5309 | 3:47 | 268.1576 | 473.1872 | 108.1575
c:\data\co\000920\fld1487 | 2000-09-24 | 3:56 | H2 | 0.67 | 9.1249 | CO | 1.653 | 87.1234 | 3:50 | 268.1597 | 494.9546 | 105.2637
c:\data\co\000920\fld1488 | 2000-09-24 | 3:59 | H2 | 0.668 | 8.46 | CO | 1.653 | 85.5974 | 3:53 | 268.1618 | 458.8889 | 103.4294
NA | 2000-09-24 | 0.16823 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:56 | 268.1639 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1489 | 2000-09-24 | 4:05 | H2 | 0.67 | 8.8318 | CO | 1.655 | 86.4714 | 3:59 | 268.166 | 479.0562 | 104.48
c:\data\co\000920\fld1490 | 2000-09-24 | 4:08 | H2 | 0.67 | 9.2914 | CO | 1.653 | 90.5078 | 4:02 | 268.1681 | 503.9859 | 109.3317
c:\data\co\000920\fld1491 | 2000-09-24 | 4:11 | H2 | 0.67 | 8.4469 | CO | 1.653 | 87.6144 | 4:05 | 268.1701 | 458.1784 | 105.8538
c:\data\co\000920\fld1492 | 2000-09-24 | 4:14 | H2 | 0.67 | 8.6769 | CO | 1.655 | 91.3877 | 4:08 | 268.1722 | 470.6541 | 110.3893
c:\data\co\000920\fld1493 | 2000-09-24 | 4:17 | H2 | 0.668 | 8.638 | CO | 1.653 | 90.3273 | 4:11 | 268.1743 | 468.544 | 109.1147
c:\data\co\000920\fld1494 | 2000-09-24 | 4:20 | H2 | 0.668 | 8.1201 | CO | 1.653 | 91.4609 | 4:14 | 268.1764 | 440.452 | 110.4773
c:\data\co\000920\fld1495 | 2000-09-24 | 4:23 | H2 | 0.67 | 8.8112 | CO | 1.655 | 89.9603 | 4:17 | 268.1785 | 477.9388 | 108.6736
c:\data\co\000920\fld1496 | 2000-09-24 | 4:26 | H2 | 0.668 | 8.1792 | CO | 1.653 | 86.911 | 4:20 | 268.1806 | 443.6577 | 105.0084
c:\data\co\000920\fld1497 | 2000-09-24 | 4:29 | H2 | 0.668 | 8.5294 | CO | 1.653 | 88.0571 | 4:23 | 268.1826 | 462.6533 | 106.386
c:\data\co\000920\fld1498 | 2000-09-24 | 4:32 | H2 | 0.668 | 8.5689 | CO | 1.653 | 89.8732 | 4:26 | 268.1847 | 464.7959 | 108.5689
c:\data\co\000920\fld1499 | 2000-09-24 | 4:35 | H2 | 0.668 | 8.7643 | CO | 1.653 | 89.8417 | 4:29 | 268.1868 | 475.3948 | 108.531
c:\data\co\000920\fld1500 | 2000-09-24 | 4:38 | H2 | 0.67 | 8.8213 | CO | 1.653 | 91.5804 | 4:32 | 268.1889 | 478.4866 | 110.6209
c:\data\co\000920\fld1501 | 2000-09-24 | 4:41 | H2 | 0.668 | 8.2671 | CO | 1.653 | 92.0892 | 4:35 | 268.191 | 448.4256 | 111.2325
c:\data\co\000920\fld1502 | 2000-09-24 | 4:44 | H2 | 0.668 | 8.3551 | CO | 1.653 | 88.8337 | 4:38 | 268.1931 | 453.1989 | 107.3194
c:\data\co\000920\fld1503 | 2000-09-24 | 4:47 | H2 | 0.668 | 8.7681 | CO | 1.653 | 91.5869 | 4:41 | 268.1951 | 475.601 | 110.6288
NA | 2000-09-24 | 0.20263 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:44 | 268.1972 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.20419 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:47 | 268.1993 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1504 | 2000-09-24 | 4:56 | H2 | 0.67 | 8.31 | CO | 1.653 | 88.2552 | 4:50 | 268.2014 | 450.7526 | 106.6241
c:\data\co\000920\fld1505 | 2000-09-24 | 4:59 | H2 | 0.668 | 9.0128 | CO | 1.651 | 94.1068 | 4:53 | 268.2035 | 488.874 | 113.6577
NA | 2000-09-24 | 0.21097 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:56 | 268.2056 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.21253 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:59 | 268.2076 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1506 | 2000-09-24 | 5:08 | H2 | 0.668 | 8.5804 | CO | 1.653 | 93.1071 | 5:02 | 268.2097 | 465.4197 | 112.456
c:\data\co\000920\fld1507 | 2000-09-24 | 5:11 | H2 | 0.668 | 8.3123 | CO | 1.653 | 89.864 | 5:05 | 268.2118 | 450.8774 | 108.5578
c:\data\co\000920\fld1508 | 2000-09-24 | 5:14 | H2 | 0.668 | 8.2156 | CO | 1.653 | 91.0531 | 5:08 | 268.2139 | 445.6321 | 109.9871
NA | 2000-09-24 | 0.22035 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:11 | 268.216 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1509 | 2000-09-24 | 5:20 | H2 | 0.668 | 8.3283 | CO | 1.653 | 89.1759 | 5:14 | 268.2181 | 451.7452 | 107.7308
c:\data\co\000920\fld1510 | 2000-09-24 | 5:23 | H2 | 0.668 | 8.35 | CO | 1.651 | 88.2434 | 5:17 | 268.2201 | 452.9223 | 106.6099
c:\data\co\000920\fld1511 | 2000-09-24 | 5:26 | H2 | 0.67 | 9.214 | CO | 1.655 | 86.2837 | 5:20 | 268.2222 | 499.7876 | 104.2544
c:\data\co\000920\fld1512 | 2000-09-24 | 5:29 | H2 | 0.67 | 8.3675 | CO | 1.655 | 87.9224 | 5:23 | 268.2243 | 453.8715 | 106.2241
c:\data\co\000920\fld1513 | 2000-09-24 | 5:32 | H2 | 0.668 | 9.0474 | CO | 1.653 | 87.1497 | 5:26 | 268.2264 | 490.7508 | 105.2953
c:\data\co\000920\fld1514 | 2000-09-24 | 5:35 | H2 | 0.668 | 8.7158 | CO | 1.653 | 86.6199 | 5:29 | 268.2285 | 472.7641 | 104.6585
c:\data\co\000920\fld1515 | 2000-09-24 | 5:38 | H2 | 0.668 | 8.958 | CO | 1.653 | 85.1673 | 5:32 | 268.2306 | 485.9016 | 102.9125
c:\data\co\000920\fld1516 | 2000-09-24 | 5:41 | H2 | 0.67 | 8.2162 | CO | 1.653 | 85.5694 | 5:35 | 268.2326 | 445.6647 | 103.3958
c:\data\co\000920\fld1517 | 2000-09-24 | 5:44 | H2 | 0.668 | 8.6472 | CO | 1.653 | 85.6375 | 5:38 | 268.2347 | 469.0431 | 103.4776
c:\data\co\000920\fld1518 | 2000-09-24 | 5:47 | H2 | 0.668 | 8.7899 | CO | 1.653 | 87.545 | 5:41 | 268.2368 | 476.7834 | 105.7704
NA | 2000-09-24 | 0.24329 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:44 | 268.2389 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1519 | 2000-09-24 | 5:53 | H2 | 0.668 | 8.7296 | CO | 1.653 | 84.3992 | 5:47 | 268.241 | 473.5126 | 101.9892
NA | 2000-09-24 | 0.24745 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:50 | 268.2431 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1520 | 2000-09-24 | 5:59 | H2 | 0.668 | 8.2751 | CO | 1.653 | 83.8787 | 5:53 | 268.2451 | 448.8596 | 101.3636
NA | 2000-09-24 | 0.25163 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:56 | 268.2472 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1521 | 2000-09-24 | 6:05 | H2 | 0.67 | 9.4279 | CO | 1.653 | 82.824 | 5:59 | 268.2493 | 511.39 | 100.0958
NA | 2000-09-24 | 0.2558 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:02 | 268.2514 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1522 | 2000-09-24 | 6:11 | H2 | 0.668 | 9.2899 | CO | 1.653 | 83.4618 | 6:05 | 268.2535 | 503.9045 | 100.8625
c:\data\co\000920\fld1523 | 2000-09-24 | 6:14 | H2 | 0.668 | 8.6657 | CO | 1.651 | 84.9081 | 6:08 | 268.2556 | 470.0466 | 102.6009
NA | 2000-09-24 | 0.26309 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:11 | 268.2576 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.26465 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:14 | 268.2597 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1524 | 2000-09-24 | 6:23 | H2 | 0.668 | 8.5626 | CO | 1.651 | 81.9887 | 6:17 | 268.2618 | 464.4542 | 99.0918
c:\data\co\000920\fld1525 | 2000-09-24 | 6:26 | H2 | 0.668 | 8.5394 | CO | 1.653 | 86.1137 | 6:20 | 268.2639 | 463.1958 | 104.05
c:\data\co\000920\fld1526 | 2000-09-24 | 6:29 | H2 | 0.668 | 8.9075 | CO | 1.653 | 82.3799 | 6:23 | 268.266 | 483.1623 | 99.562
c:\data\co\000920\fld1527 | 2000-09-24 | 6:32 | H2 | 0.668 | 8.6692 | CO | 1.653 | 86.4439 | 6:26 | 268.2681 | 470.2364 | 104.4469
c:\data\co\000920\fld1528 | 2000-09-24 | 6:35 | H2 | 0.668 | 8.6907 | CO | 1.653 | 86.5787 | 6:29 | 268.2701 | 471.4026 | 104.6089
c:\data\co\000920\fld1529 | 2000-09-24 | 6:38 | H2 | 0.668 | 8.7303 | CO | 1.651 | 86.71 | 6:32 | 268.2722 | 473.5506 | 104.7668
c:\data\co\000920\fld1530 | 2000-09-24 | 6:41 | H2 | 0.668 | 8.4683 | CO | 1.651 | 83.0314 | 6:35 | 268.2743 | 459.3391 | 100.3451
c:\data\co\000920\fld1531 | 2000-09-24 | 6:44 | H2 | 0.668 | 8.4044 | CO | 1.653 | 85.5523 | 6:38 | 268.2764 | 455.8731 | 103.3752
c:\data\co\000920\fld1532 | 2000-09-24 | 6:47 | H2 | 0.668 | 8.2942 | CO | 1.653 | 84.5619 | 6:41 | 268.2785 | 449.8956 | 102.1848
c:\data\co\000920\fld1533 | 2000-09-24 | 6:50 | H2 | 0.668 | 8.213 | CO | 1.653 | 85.5523 | 6:44 | 268.2806 | 445.4911 | 103.3752
NA | 2000-09-24 | 0.2871 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:47 | 268.2826 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1534 | 2000-09-24 | 6:56 | H2 | 0.668 | 8.3604 | CO | 1.653 | 87.7314 | 6:50 | 268.2847 | 453.4864 | 105.9945
c:\data\co\000920\fld1535 | 2000-09-24 | 6:59 | H2 | 0.668 | 7.966 | CO | 1.653 | 85.0677 | 6:53 | 268.2868 | 432.0933 | 102.7927
c:\data\co\000920\fld1536 | 2000-09-24 | 7:02 | H2 | 0.668 | 7.952 | CO | 1.653 | 85.9411 | 6:56 | 268.2889 | 431.3339 | 103.8426
c:\data\co\000920\fld1537 | 2000-09-24 | 7:05 | H2 | 0.668 | 8.6325 | CO | 1.653 | 86.9962 | 6:59 | 268.291 | 468.2457 | 105.1108
NA | 2000-09-24 | 0.29749 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:02 | 268.2931 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1538 | 2000-09-24 | 7:11 | H2 | 0.668 | 8.4475 | CO | 1.653 | 85.5682 | 7:05 | 268.2951 | 458.2109 | 103.3943
c:\data\co\000920\fld1539 | 2000-09-24 | 7:14 | H2 | 0.668 | 8.6837 | CO | 1.653 | 91.3899 | 7:08 | 268.2972 | 471.0229 | 110.392
c:\data\co\000920\fld1540 | 2000-09-24 | 7:17 | H2 | 0.666 | 8.5025 | CO | 1.651 | 107.3216 | 7:11 | 268.2993 | 461.1942 | 129.5417
c:\data\co\000920\fld1541 | 2000-09-24 | 7:20 | H2 | 0.666 | 8.8378 | CO | 1.651 | 96.5498 | 7:14 | 268.3014 | 479.3816 | 116.5941
c:\data\co\000920\fld1542 | 2000-09-24 | 7:23 | H2 | 0.668 | 8.3388 | CO | 1.653 | 97.0241 | 7:17 | 268.3035 | 452.3148 | 117.1642
c:\data\co\000920\fld1543 | 2000-09-24 | 7:26 | H2 | 0.668 | 8.382 | CO | 1.653 | 100.4747 | 7:20 | 268.3056 | 454.658 | 121.3118
c:\data\co\000920\fld1544 | 2000-09-24 | 7:29 | H2 | 0.668 | 7.8176 | CO | 1.653 | 86.8104 | 7:23 | 268.3076 | 424.0438 | 104.8874
c:\data\co\000920\fld1545 | 2000-09-24 | 7:32 | H2 | 0.668 | 8.3561 | CO | 1.655 | 87.025 | 7:26 | 268.3097 | 453.2532 | 105.1454
c:\data\co\000920\fld1546 | 2000-09-24 | 7:35 | H2 | 0.67 | 8.5582 | CO | 1.655 | 82.7683 | 7:29 | 268.3118 | 464.2155 | 100.0289
c:\data\co\000920\fld1547 | 2000-09-24 | 7:38 | H2 | 0.67 | 8.7194 | CO | 1.655 | 84.0429 | 7:32 | 268.3139 | 472.9594 | 101.5609
c:\data\co\000920\fld1548 | 2000-09-24 | 7:41 | H2 | 0.668 | 8.7242 | CO | 1.655 | 82.0274 | 7:35 | 268.316 | 473.2197 | 99.1383
c:\data\co\000920\fld1549 | 2000-09-24 | 7:44 | H2 | 0.668 | 8.639 | CO | 1.655 | 85.1719 | 7:38 | 268.3181 | 468.5983 | 102.918
c:\data\co\000920\fld1550 | 2000-09-24 | 7:47 | H2 | 0.668 | 8.7347 | CO | 1.653 | 83.3586 | 7:41 | 268.3201 | 473.7893 | 100.7384
c:\data\co\000920\fld1551 | 2000-09-24 | 7:50 | H2 | 0.668 | 9.4085 | CO | 1.655 | 81.7721 | 7:44 | 268.3222 | 510.3377 | 98.8315
c:\data\co\000920\fld1552 | 2000-09-24 | 7:53 | H2 | 0.668 | 8.533 | CO | 1.655 | 82.6199 | 7:47 | 268.3243 | 462.8486 | 99.8505
c:\data\co\000920\fld1553 | 2000-09-24 | 7:56 | H2 | 0.668 | 9.0444 | CO | 1.655 | 84.5934 | 7:50 | 268.3264 | 490.5881 | 102.2226
c:\data\co\000920\fld1554 | 2000-09-24 | 7:59 | H2 | 0.668 | 8.6766 | CO | 1.655 | 82.5011 | 7:53 | 268.3285 | 470.6378 | 99.7077
c:\data\co\000920\fld1555 | 2000-09-24 | 8:02 | H2 | 0.67 | 8.6342 | CO | 1.656 | 84.4171 | 7:56 | 268.3306 | 468.3379 | 102.0107
c:\data\co\000920\fld1556 | 2000-09-24 | 8:05 | H2 | 0.668 | 7.867 | CO | 1.655 | 84.5641 | 7:59 | 268.3326 | 426.7233 | 102.1874
c:\data\co\000920\fld1557 | 2000-09-24 | 8:08 | H2 | 0.668 | 8.4619 | CO | 1.656 | 84.78 | 8:02 | 268.3347 | 458.992 | 102.4469
c:\data\co\000920\fld1558 | 2000-09-24 | 8:11 | H2 | 0.67 | 8.5785 | CO | 1.656 | 84.6483 | 8:05 | 268.3368 | 465.3166 | 102.2886
c:\data\co\000920\fld1559 | 2000-09-24 | 8:14 | H2 | 0.668 | 8.3582 | CO | 1.656 | 86.3394 | 8:08 | 268.3389 | 453.3671 | 104.3213
c:\data\co\000920\fld1560 | 2000-09-24 | 8:17 | H2 | 0.668 | 8.7502 | CO | 1.656 | 84.4462 | 8:11 | 268.341 | 474.63 | 102.0457
c:\data\co\000920\fld1561 | 2000-09-24 | 8:21 | H2 | 0.668 | 8.3862 | CO | 1.656 | 86.3748 | 8:14 | 268.3431 | 454.8859 | 104.3639
c:\data\co\000920\fld1562 | 2000-09-24 | 8:23 | H2 | 0.67 | 8.6575 | CO | 1.658 | 86.9235 | 8:17 | 268.3451 | 469.6018 | 105.0234
c:\data\co\000920\fld1563 | 2000-09-24 | 8:26 | H2 | 0.67 | 8.0518 | CO | 1.66 | 87.1398 | 8:20 | 268.3472 | 436.7473 | 105.2834
c:\data\co\000920\fld1564 | 2000-09-24 | 8:29 | H2 | 0.67 | 8.3936 | CO | 1.658 | 85.6247 | 8:23 | 268.3493 | 455.2873 | 103.4622
c:\data\co\000920\fld1565 | 2000-09-24 | 8:32 | H2 | 0.67 | 8.3013 | CO | 1.658 | 86.666 | 8:26 | 268.3514 | 450.2807 | 104.7139
c:\data\co\000920\fld1566 | 2000-09-24 | 8:35 | H2 | 0.668 | 9.0137 | CO | 1.658 | 83.5702 | 8:29 | 268.3535 | 488.9228 | 100.9928
NA | 2000-09-24 | 0.36005 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:32 | 268.3556 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1567 | 2000-09-24 | 8:41 | H2 | 0.668 | 8.6402 | CO | 1.658 | 85.2318 | 8:35 | 268.3576 | 468.6634 | 102.99
c:\data\co\000920\fld1568 | 2000-09-24 | 8:44 | H2 | 0.67 | 8.5924 | CO | 1.66 | 84.5595 | 8:38 | 268.3597 | 466.0706 | 102.1819
c:\data\co\000920\fld1569 | 2000-09-24 | 8:47 | H2 | 0.671 | 9.0521 | CO | 1.66 | 88.281 | 8:41 | 268.3618 | 491.0057 | 106.6551
c:\data\co\000920\fld1570 | 2000-09-24 | 8:50 | H2 | 0.67 | 8.646 | CO | 1.658 | 89.684 | 8:44 | 268.3639 | 468.978 | 108.3415
c:\data\co\000920\fld1571 | 2000-09-24 | 8:53 | H2 | 0.67 | 9.4332 | CO | 1.658 | 88.6475 | 8:47 | 268.366 | 511.6774 | 107.0956
c:\data\co\000920\fld1572 | 2000-09-24 | 8:56 | H2 | 0.67 | 9.0082 | CO | 1.658 | 86.8423 | 8:50 | 268.3681 | 488.6245 | 104.9258
c:\data\co\000920\fld1573 | 2000-09-24 | 9:00 | H2 | 0.671 | 9.4513 | CO | 1.66 | 87.8958 | 8:53 | 268.3701 | 512.6592 | 106.1921
c:\data\co\000920\fld1574 | 2000-09-24 | 9:02 | H2 | 0.671 | 8.8278 | CO | 1.66 | 86.9959 | 8:56 | 268.3722 | 478.8392 | 105.1104
c:\data\co\000920\fld1575 | 2000-09-24 | 9:05 | H2 | 0.671 | 9.4164 | CO | 1.66 | 87.3942 | 8:59 | 268.3743 | 510.7662 | 105.5892
c:\data\co\000920\fld1576 | 2000-09-24 | 9:08 | H2 | 0.671 | 8.7368 | CO | 1.66 | 86.204 | 9:02 | 268.3764 | 473.9032 | 104.1586
c:\data\co\000920\fld1577 | 2000-09-24 | 9:12 | H2 | 0.675 | 9.0397 | CO | 1.663 | 88.2263 | 9:05 | 268.3785 | 490.3331 | 106.5893
NA | 2000-09-24 | 0.38507 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:08 | 268.3806 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1578 | 2000-09-24 | 9:17 | H2 | 0.673 | 8.5847 | CO | 1.661 | 85.5515 | 9:11 | 268.3826 | 465.6529 | 103.3743
c:\data\co\000920\fld1579 | 2000-09-24 | 9:20 | H2 | 0.671 | 8.8497 | CO | 1.66 | 86.5596 | 9:14 | 268.3847 | 480.0271 | 104.586
c:\data\co\000920\fld1580 | 2000-09-24 | 9:24 | H2 | 0.671 | 9.5477 | CO | 1.66 | 87.1843 | 9:17 | 268.3868 | 517.8882 | 105.3369
c:\data\co\000920\fld1581 | 2000-09-24 | 9:26 | H2 | 0.671 | 8.9741 | CO | 1.66 | 89.1863 | 9:20 | 268.3889 | 486.7748 | 107.7433
c:\data\co\000920\fld1582 | 2000-09-24 | 9:30 | H2 | 0.671 | 9.2541 | CO | 1.66 | 85.3667 | 9:23 | 268.391 | 501.9627 | 103.1521
NA | 2000-09-24 | 0.39758 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:26 | 268.3931 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1583 | 2000-09-24 | 9:36 | H2 | 0.671 | 9.0728 | CO | 1.66 | 84.285 | 9:29 | 268.3951 | 492.1286 | 101.8519
c:\data\co\000920\fld1584 | 2000-09-24 | 9:39 | H2 | 0.671 | 8.7828 | CO | 1.661 | 86.5885 | 9:32 | 268.3972 | 476.3983 | 104.6207
c:\data\co\000920\fld1585 | 2000-09-24 | 9:42 | H2 | 0.671 | 8.5663 | CO | 1.661 | 86.5898 | 9:35 | 268.3993 | 464.6549 | 104.6223
c:\data\co\000920\fld1586 | 2000-09-24 | 9:45 | H2 | 0.673 | 9.7145 | CO | 1.661 | 84.6728 | 9:38 | 268.4014 | 526.9358 | 102.3181
c:\data\co\000920\fld1587 | 2000-09-24 | 9:48 | H2 | 0.671 | 9.31 | CO | 1.66 | 84.3876 | 9:41 | 268.4035 | 504.9948 | 101.9753
NA | 2000-09-24 | 0.41008 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:44 | 268.4056 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1588 | 2000-09-24 | 9:54 | H2 | 0.673 | 9.5092 | CO | 1.661 | 85.2555 | 9:47 | 268.4076 | 515.7998 | 103.0185
c:\data\co\000920\fld1589 | 2000-09-24 | 9:57 | H2 | 0.671 | 9.6279 | CO | 1.66 | 87.318 | 9:50 | 268.4097 | 522.2384 | 105.4976
NA | 2000-09-24 | 0.41634 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:53 | 268.4118 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1590 | 2000-09-24 | 10:03 | H2 | 0.673 | 9.3896 | CO | 1.66 | 85.5656 | 9:56 | 268.4139 | 509.3125 | 103.3912
c:\data\co\000920\fld1591 | 2000-09-24 | 10:06 | H2 | 0.671 | 9.1665 | CO | 1.66 | 84.6018 | 9:59 | 268.416 | 478.7183 | 110.4577
NA | 2000-09-24 | 0.42259 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:02 | 268.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000920\fld1592 | 2000-09-24 | 10:12 | H2 | 0.673 | 9.1063 | CO | 1.658 | 209.52 | 10:05 | 268.4201 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1593 | 2000-09-24 | 10:15 | H2 | 0.671 | 9.1222 | CO | 1.658 | 212.3764 | 10:08 | 268.4222 | NA | NA |  | 212.8779 | 9.118
c:\data\co\000920\fld1594 | 2000-09-24 | 10:18 | H2 | 0.673 | 9.1256 | CO | 1.658 | 216.7374 | 10:11 | 268.4243 | NA | NA |  | 3.6347 | 0.010303
c:\data\co\000920\fld1595 | 2000-09-24 | 10:21 | H2 | 0.673 | 9.6306 | CO | 1.66 | 85.5083 | 10:14 | 268.4264 | 520.8968 | 102.5612
c:\data\co\000920\fld1596 | 2000-09-24 | 10:24 | H2 | 0.676 | 8.9642 | CO | 1.663 | 79.4836 | 10:17 | 268.4285 | 484.8527 | 95.2878
c:\data\co\000920\fld1597 | 2000-09-24 | 10:27 | H2 | 0.673 | 10.2765 | CO | 1.66 | 85.4462 | 10:20 | 268.4306 | 555.832 | 102.4862
c:\data\co\000920\fld1598 | 2000-09-24 | 10:30 | H2 | 0.671 | 9.1143 | CO | 1.658 | 82.8999 | 10:23 | 268.4326 | 492.9713 | 99.4121
c:\data\co\000920\fld1599 | 2000-09-24 | 10:33 | H2 | 0.671 | 9.4433 | CO | 1.658 | 83.7325 | 10:26 | 268.4347 | 510.7662 | 100.4173
c:\data\co\000920\fld1600 | 2000-09-24 | 10:36 | H2 | 0.671 | 9.7962 | CO | 1.658 | 81.0879 | 10:29 | 268.4368 | 529.8537 | 97.2246
NA | 2000-09-24 | 0.44344 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:32 | 268.4389 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1601 | 2000-09-24 | 10:42 | H2 | 0.673 | 9.3359 | CO | 1.66 | 78.5701 | 10:35 | 268.441 | 504.9571 | 94.185
NA | 2000-09-24 | 0.44762 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:38 | 268.4431 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1602 | 2000-09-24 | 10:48 | H2 | 0.671 | 9.7527 | CO | 1.658 | 75.674 | 10:41 | 268.4451 | 527.5009 | 90.6886
c:\data\co\000920\fld1603 | 2000-09-24 | 10:51 | H2 | 0.671 | 9.1088 | CO | 1.658 | 80.752 | 10:44 | 268.4472 | 492.6738 | 96.8191
c:\data\co\000920\fld1604 | 2000-09-24 | 10:54 | H2 | 0.671 | 9.9082 | CO | 1.658 | 80.4298 | 10:47 | 268.4493 | 535.9115 | 96.4301
c:\data\co\000920\fld1605 | 2000-09-24 | 10:57 | H2 | 0.67 | 9.296 | CO | 1.656 | 82.0574 | 10:50 | 268.4514 | 502.799 | 98.395
c:\data\co\000920\fld1606 | 2000-09-24 | 11:00 | H2 | 0.675 | 9.7547 | CO | 1.661 | 78.2046 | 10:53 | 268.4535 | 527.6091 | 93.7437
c:\data\co\000920\fld1607 | 2000-09-24 | 11:03 | H2 | 0.671 | 9.3216 | CO | 1.656 | 81.0468 | 10:56 | 268.4556 | 504.1837 | 97.175
c:\data\co\000920\fld1608 | 2000-09-24 | 11:06 | H2 | 0.671 | 9.7632 | CO | 1.656 | 76.3848 | 10:59 | 268.4576 | 528.0688 | 91.5467
c:\data\co\000920\fld1609 | 2000-09-24 | 11:09 | H2 | 0.67 | 9.1562 | CO | 1.658 | 79.7798 | 11:02 | 268.4597 | 495.2376 | 95.6454
c:\data\co\000920\fld1610 | 2000-09-24 | 11:12 | H2 | 0.671 | 9.7965 | CO | 1.656 | 81.5001 | 11:05 | 268.4618 | 529.8699 | 97.7222
c:\data\co\000920\fld1611 | 2000-09-24 | 11:15 | H2 | 0.67 | 9.2327 | CO | 1.655 | 81.8713 | 11:08 | 268.4639 | 499.3753 | 98.1704
c:\data\co\000920\fld1612 | 2000-09-24 | 11:18 | H2 | 0.675 | 9.9159 | CO | 1.66 | 79.8931 | 11:11 | 268.466 | 536.328 | 95.7822
c:\data\co\000920\fld1613 | 2000-09-24 | 11:21 | H2 | 0.67 | 9.8216 | CO | 1.656 | 81.464 | 11:14 | 268.4681 | 531.2275 | 97.6786
c:\data\co\000920\fld1614 | 2000-09-24 | 11:24 | H2 | 0.671 | 9.4731 | CO | 1.658 | 79.4457 | 11:17 | 268.4701 | 512.378 | 95.242
c:\data\co\000920\fld1615 | 2000-09-24 | 11:27 | H2 | 0.671 | 10.5097 | CO | 1.658 | 81.7715 | 11:20 | 268.4722 | 568.4452 | 98.0499
c:\data\co\000920\fld1616 | 2000-09-24 | 11:30 | H2 | 0.671 | 9.6347 | CO | 1.658 | 78.6201 | 11:23 | 268.4743 | 521.1185 | 94.2453
c:\data\co\000920\fld1617 | 2000-09-24 | 11:33 | H2 | 0.67 | 9.2463 | CO | 1.658 | 81.0255 | 11:26 | 268.4764 | 500.1109 | 97.1493
c:\data\co\000920\fld1618 | 2000-09-24 | 11:36 | H2 | 0.671 | 9.372 | CO | 1.658 | 82.454 | 11:29 | 268.4785 | 506.9097 | 98.8738
c:\data\co\000920\fld1619 | 2000-09-24 | 11:39 | H2 | 0.67 | 9.56 | CO | 1.656 | 82.813 | 11:32 | 268.4806 | 517.0782 | 99.3072
c:\data\co\000920\fld1620 | 2000-09-24 | 11:42 | H2 | 0.67 | 8.8501 | CO | 1.656 | 80.8374 | 11:35 | 268.4826 | 478.6813 | 96.9222
c:\data\co\000920\fld1621 | 2000-09-24 | 11:45 | H2 | 0.671 | 10.0676 | CO | 1.658 | 84.444 | 11:38 | 268.4847 | 544.5331 | 101.2763
c:\data\co\000920\fld1622 | 2000-09-24 | 11:48 | H2 | 0.67 | 10.0863 | CO | 1.658 | 82.4108 | 11:41 | 268.4868 | 545.5445 | 98.8217
c:\data\co\000920\fld1623 | 2000-09-24 | 11:51 | H2 | 0.671 | 9.2339 | CO | 1.66 | 84.6437 | 11:44 | 268.4889 | 499.4402 | 101.5174
c:\data\co\000920\fld1624 | 2000-09-24 | 11:54 | H2 | 0.671 | 10.4003 | CO | 1.658 | 80.9426 | 11:47 | 268.491 | 562.5281 | 97.0492
c:\data\co\000920\fld1625 | 2000-09-24 | 11:57 | H2 | 0.67 | 9.5455 | CO | 1.656 | 85.8131 | 11:50 | 268.4931 | 516.2939 | 102.9291
c:\data\co\000920\fld1626 | 2000-09-24 | 12:00 | H2 | 0.67 | 9.4037 | CO | 1.656 | 81.9079 | 11:53 | 268.4951 | 508.6243 | 98.2145
c:\data\co\000920\fld1627 | 2000-09-24 | 12:03 | H2 | 0.67 | 9.4741 | CO | 1.656 | 86.2716 | 11:56 | 268.4972 | 512.4321 | 103.4827
c:\data\co\000920\fld1628 | 2000-09-24 | 12:06 | H2 | 0.67 | 9.6294 | CO | 1.656 | 81.076 | 11:59 | 268.4993 | 520.8319 | 97.2102
c:\data\co\000920\fld1629 | 2000-09-24 | 12:09 | H2 | 0.67 | 9.5774 | CO | 1.656 | 84.9664 | 12:02 | 268.5014 | 518.0193 | 101.9069
c:\data\co\000920\fld1630 | 2000-09-24 | 12:12 | H2 | 0.671 | 9.3112 | CO | 1.656 | 80.9988 | 12:05 | 268.5035 | 503.6212 | 97.117
c:\data\co\000920\fld1631 | 2000-09-24 | 12:15 | H2 | 0.67 | 9.1999 | CO | 1.656 | 84.0642 | 12:08 | 268.5056 | 497.6012 | 100.8178
c:\data\co\000920\fld1632 | 2000-09-24 | 12:18 | H2 | 0.673 | 9.1066 | CO | 1.658 | 81.9171 | 12:11 | 268.5076 | 492.5548 | 98.2257
c:\data\co\000920\fld1633 | 2000-09-24 | 12:21 | H2 | 0.67 | 9.2996 | CO | 1.658 | 83.6485 | 12:14 | 268.5097 | 502.9938 | 100.3159
c:\data\co\000920\fld1634 | 2000-09-24 | 12:24 | H2 | 0.671 | 9.7918 | CO | 1.66 | 81.0455 | 12:17 | 268.5118 | 529.6157 | 97.1734
c:\data\co\000920\fld1635 | 2000-09-24 | 12:27 | H2 | 0.67 | 9.198 | CO | 1.658 | 85.0155 | 12:20 | 268.5139 | 497.4984 | 101.9662
c:\data\co\000920\fld1636 | 2000-09-24 | 12:30 | H2 | 0.67 | 9.1715 | CO | 1.656 | 82.7055 | 12:23 | 268.516 | 496.0651 | 99.1775
c:\data\co\000920\fld1637 | 2000-09-24 | 12:33 | H2 | 0.67 | 9.4731 | CO | 1.658 | 86.3044 | 12:26 | 268.5181 | 512.378 | 103.5223
c:\data\co\000920\fld1638 | 2000-09-24 | 12:36 | H2 | 0.67 | 9.042 | CO | 1.658 | 81.6441 | 12:29 | 268.5201 | 489.0608 | 97.8961
c:\data\co\000920\fld1639 | 2000-09-24 | 12:39 | H2 | 0.67 | 10.025 | CO | 1.658 | 84.4579 | 12:32 | 268.5222 | 542.229 | 101.2931
c:\data\co\000920\fld1640 | 2000-09-24 | 12:42 | H2 | 0.671 | 9.7134 | CO | 1.658 | 81.2236 | 12:35 | 268.5243 | 525.3752 | 97.3884
c:\data\co\000920\fld1641 | 2000-09-24 | 12:45 | H2 | 0.67 | 9.1573 | CO | 1.656 | 85.1519 | 12:38 | 268.5264 | 495.2971 | 102.1309
c:\data\co\000920\fld1642 | 2000-09-24 | 12:48 | H2 | 0.67 | 9.5993 | CO | 1.656 | 81.1606 | 12:41 | 268.5285 | 519.2038 | 97.3124
c:\data\co\000920\fld1643 | 2000-09-24 | 12:51 | H2 | 0.671 | 9.2958 | CO | 1.658 | 83.3856 | 12:44 | 268.5306 | 502.7882 | 99.9985
c:\data\co\000920\fld1644 | 2000-09-24 | 12:54 | H2 | 0.671 | 9.2896 | CO | 1.656 | 82.7641 | 12:47 | 268.5326 | 502.4529 | 99.2482
c:\data\co\000920\fld1645 | 2000-09-24 | 12:57 | H2 | 0.671 | 9.3577 | CO | 1.658 | 83.8227 | 12:50 | 268.5347 | 506.1362 | 100.5262
c:\data\co\000920\fld1646 | 2000-09-24 | 13:00 | H2 | 0.671 | 9.538 | CO | 1.658 | 84.3231 | 12:53 | 268.5368 | 515.8883 | 101.1303
c:\data\co\000920\fld1647 | 2000-09-24 | 13:03 | H2 | 0.671 | 10.0729 | CO | 1.658 | 86.8533 | 12:56 | 268.5389 | 544.8198 | 104.1849
c:\data\co\000920\fld1648 | 2000-09-24 | 13:06 | H2 | 0.67 | 9.4894 | CO | 1.656 | 82.3679 | 12:59 | 268.541 | 513.2596 | 98.7699
c:\data\co\000920\fld1649 | 2000-09-24 | 13:09 | H2 | 0.671 | 9.7816 | CO | 1.656 | 86.7985 | 13:02 | 268.5431 | 529.064 | 104.1188
c:\data\co\000920\fld1650 | 2000-09-24 | 13:12 | H2 | 0.67 | 9.2401 | CO | 1.656 | 84.0264 | 13:05 | 268.5451 | 499.7755 | 100.7721
c:\data\co\000920\fld1651 | 2000-09-24 | 13:15 | H2 | 0.67 | 9.7269 | CO | 1.656 | 84.1729 | 13:08 | 268.5472 | 526.1054 | 100.949
c:\data\co\000920\fld1652 | 2000-09-24 | 13:18 | H2 | 0.67 | 9.6226 | CO | 1.656 | 81.5117 | 13:11 | 268.5493 | 520.4641 | 97.7362
c:\data\co\000920\fld1653 | 2000-09-24 | 13:21 | H2 | 0.675 | 9.2908 | CO | 1.661 | 87.3278 | 13:14 | 268.5514 | 502.5178 | 104.7578
c:\data\co\000920\fld1654 | 2000-09-24 | 13:24 | H2 | 0.67 | 9.6775 | CO | 1.658 | 82.145 | 13:17 | 268.5535 | 523.4335 | 98.5008
c:\data\co\000920\fld1655 | 2000-09-24 | 13:27 | H2 | 0.671 | 9.2634 | CO | 1.658 | 85.879 | 13:20 | 268.5556 | 501.0358 | 103.0087
c:\data\co\000920\fld1656 | 2000-09-24 | 13:30 | H2 | 0.67 | 9.6197 | CO | 1.656 | 82.4671 | 13:23 | 268.5576 | 520.3072 | 98.8896
c:\data\co\000920\fld1657 | 2000-09-24 | 13:33 | H2 | 0.671 | 9.3273 | CO | 1.658 | 84.9503 | 13:26 | 268.5597 | 504.492 | 101.8875
c:\data\co\000920\fld1658 | 2000-09-24 | 13:36 | H2 | 0.671 | 9.0407 | CO | 1.658 | 83.639 | 13:29 | 268.5618 | 488.9905 | 100.3044
c:\data\co\000920\fld1659 | 2000-09-24 | 13:39 | H2 | 0.671 | 9.1166 | CO | 1.658 | 84.6559 | 13:32 | 268.5639 | 493.0957 | 101.5321
c:\data\co\000920\fld1660 | 2000-09-24 | 13:42 | H2 | 0.67 | 9.4777 | CO | 1.658 | 84.367 | 13:35 | 268.566 | 512.6268 | 101.1833
c:\data\co\000920\fld1661 | 2000-09-24 | 13:45 | H2 | 0.67 | 9.3085 | CO | 1.656 | 88.8858 | 13:38 | 268.5681 | 503.4751 | 106.6387
NA | 2000-09-24 | 0.5748 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:41 | 268.5701 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1662 | 2000-09-24 | 13:51 | H2 | 0.67 | 9.0395 | CO | 1.658 | 87.7457 | 13:44 | 268.5722 | 488.9255 | 105.2623
c:\data\co\000920\fld1663 | 2000-09-24 | 13:54 | H2 | 0.671 | 9.6536 | CO | 1.66 | 87.2101 | 13:47 | 268.5743 | 522.1408 | 104.6157
c:\data\co\000920\fld1664 | 2000-09-24 | 13:57 | H2 | 0.671 | 8.8074 | CO | 1.658 | 89.3747 | 13:50 | 268.5764 | 476.3718 | 107.2289
c:\data\co\000920\fld1665 | 2000-09-24 | 14:00 | H2 | 0.671 | 9.1687 | CO | 1.658 | 88.243 | 13:53 | 268.5785 | 495.9137 | 105.8627
c:\data\co\000920\fld1666 | 2000-09-24 | 14:03 | H2 | 0.67 | 9.6102 | CO | 1.656 | 90.2778 | 13:56 | 268.5806 | 519.7934 | 108.3192
c:\data\co\000920\fld1667 | 2000-09-24 | 14:06 | H2 | 0.67 | 9.1837 | CO | 1.658 | 85.6428 | 13:59 | 268.5826 | 496.725 | 102.7235
c:\data\co\000920\fld1668 | 2000-09-24 | 14:09 | H2 | 0.671 | 9.0621 | CO | 1.658 | 90.9627 | 14:02 | 268.5847 | 490.1479 | 109.146
c:\data\co\000920\fld1669 | 2000-09-24 | 14:12 | H2 | 0.675 | 9.5264 | CO | 1.661 | 87.325 | 14:05 | 268.5868 | 515.2608 | 104.7544
c:\data\co\000920\fld1670 | 2000-09-24 | 14:15 | H2 | 0.67 | 9.8343 | CO | 1.656 | 90.1423 | 14:08 | 268.5889 | 531.9144 | 108.1556
c:\data\co\000920\fld1671 | 2000-09-24 | 14:18 | H2 | 0.671 | 9.5713 | CO | 1.658 | 87.8073 | 14:11 | 268.591 | 517.6894 | 105.3366
c:\data\co\000920\fld1672 | 2000-09-24 | 14:21 | H2 | 0.671 | 9.7994 | CO | 1.658 | 91.863 | 14:14 | 268.5931 | 530.0268 | 110.2329
c:\data\co\000920\fld1673 | 2000-09-24 | 14:24 | H2 | 0.671 | 9.5073 | CO | 1.66 | 88.7649 | 14:17 | 268.5951 | 514.2278 | 106.4927
c:\data\co\000920\fld1674 | 2000-09-24 | 14:27 | H2 | 0.671 | 9.9794 | CO | 1.658 | 90.6595 | 14:20 | 268.5972 | 539.7626 | 108.78
c:\data\co\000920\fld1675 | 2000-09-24 | 14:30 | H2 | 0.671 | 9.1523 | CO | 1.658 | 87.3878 | 14:23 | 268.5993 | 495.0266 | 104.8302
c:\data\co\000920\fld1676 | 2000-09-24 | 14:33 | H2 | 0.671 | 9.4969 | CO | 1.658 | 91.963 | 14:26 | 268.6014 | 513.6653 | 110.3537
c:\data\co\000920\fld1677 | 2000-09-24 | 14:36 | H2 | 0.671 | 9.9254 | CO | 1.658 | 88.5752 | 14:29 | 268.6035 | 536.8418 | 106.2637
c:\data\co\000920\fld1678 | 2000-09-24 | 14:39 | H2 | 0.67 | 9.9493 | CO | 1.658 | 91.3082 | 14:32 | 268.6056 | 538.1345 | 109.5631
c:\data\co\000920\fld1679 | 2000-09-24 | 14:42 | H2 | 0.671 | 9.2674 | CO | 1.658 | 91.6096 | 14:35 | 268.6076 | 501.2521 | 109.927
c:\data\co\000920\fld1680 | 2000-09-24 | 14:45 | H2 | 0.671 | 9.4942 | CO | 1.658 | 95.3511 | 14:38 | 268.6097 | 513.5192 | 114.444
c:\data\co\000920\fld1681 | 2000-09-24 | 14:48 | H2 | 0.67 | 9.6566 | CO | 1.656 | 94.621 | 14:41 | 268.6118 | 522.3031 | 113.5625
c:\data\co\000920\fld1682 | 2000-09-24 | 14:51 | H2 | 0.673 | 9.573 | CO | 1.658 | 96.0831 | 14:44 | 268.6139 | 517.7813 | 115.3277
c:\data\co\000920\fld1683 | 2000-09-24 | 14:54 | H2 | 0.673 | 8.9266 | CO | 1.658 | 93.8709 | 14:47 | 268.616 | 482.819 | 112.657
c:\data\co\000920\fld1684 | 2000-09-24 | 14:57 | H2 | 0.671 | 9.449 | CO | 1.656 | 95.9711 | 14:50 | 268.6181 | 511.0745 | 115.1925
NA | 2000-09-24 | 0.62484 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:53 | 268.6201 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1685 | 2000-09-24 | 15:03 | H2 | 0.673 | 9.3089 | CO | 1.658 | 94.2417 | 14:56 | 268.6222 | 503.4968 | 113.1046
c:\data\co\000920\fld1686 | 2000-09-24 | 15:06 | H2 | 0.671 | 9.5715 | CO | 1.658 | 92.6936 | 14:59 | 268.6243 | 517.7002 | 111.2357
c:\data\co\000920\fld1687 | 2000-09-24 | 15:09 | H2 | 0.671 | 9.2807 | CO | 1.656 | 97.8899 | 15:02 | 268.6264 | 501.9715 | 117.509
c:\data\co\000920\fld1688 | 2000-09-24 | 15:12 | H2 | 0.676 | 9.8234 | CO | 1.661 | 94.7367 | 15:05 | 268.6285 | 531.3249 | 113.7022
c:\data\co\000920\fld1689 | 2000-09-24 | 15:15 | H2 | 0.671 | 9.283 | CO | 1.658 | 97.4012 | 15:08 | 268.6306 | 502.0959 | 116.919
NA | 2000-09-24 | 0.63839 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:11 | 268.6326 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.63995 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:14 | 268.6347 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1690 | 2000-09-24 | 15:24 | H2 | 0.671 | 9.7357 | CO | 1.656 | 96.1091 | 15:17 | 268.6368 | 526.5814 | 115.3591
c:\data\co\000920\fld1691 | 2000-09-24 | 15:27 | H2 | 0.673 | 9.743 | CO | 1.658 | 98.1158 | 15:20 | 268.6389 | 526.9762 | 117.7817
c:\data\co\000920\fld1692 | 2000-09-24 | 15:30 | H2 | 0.671 | 9.318 | CO | 1.658 | 100.2278 | 15:23 | 268.641 | 503.989 | 120.3314
c:\data\co\000920\fld1693 | 2000-09-24 | 15:33 | H2 | 0.671 | 9.2899 | CO | 1.656 | 100.6417 | 15:26 | 268.6431 | 502.4691 | 120.8311
c:\data\co\000920\fld1694 | 2000-09-24 | 15:36 | H2 | 0.673 | 9.4738 | CO | 1.658 | 102.7131 | 15:29 | 268.6451 | 512.4158 | 123.3318
c:\data\co\000920\fld1695 | 2000-09-24 | 15:39 | H2 | 0.671 | 9.3327 | CO | 1.658 | 101.6327 | 15:32 | 268.6472 | 504.7841 | 122.0275
c:\data\co\000920\fld1696 | 2000-09-24 | 15:42 | H2 | 0.671 | 9.5095 | CO | 1.658 | 101.0832 | 15:35 | 268.6493 | 514.3468 | 121.3641
c:\data\co\000920\fld1697 | 2000-09-24 | 15:45 | H2 | 0.675 | 9.5892 | CO | 1.66 | 107.0644 | 15:38 | 268.6514 | 518.6575 | 128.5849
c:\data\co\000920\fld1698 | 2000-09-24 | 15:48 | H2 | 0.673 | 9.3237 | CO | 1.658 | 103.1648 | 15:41 | 268.6535 | 504.2973 | 123.8771
c:\data\co\000920\fld1699 | 2000-09-24 | 15:51 | H2 | 0.673 | 9.4633 | CO | 1.656 | 106.4632 | 15:44 | 268.6556 | 511.8479 | 127.8591
c:\data\co\000920\fld1700 | 2000-09-24 | 15:54 | H2 | 0.671 | 9.9977 | CO | 1.656 | 102.9942 | 15:47 | 268.6576 | 540.7524 | 123.6712
c:\data\co\000920\fld1701 | 2000-09-24 | 15:57 | H2 | 0.671 | 9.7823 | CO | 1.658 | 102.7736 | 15:50 | 268.6597 | 529.1019 | 123.4048
c:\data\co\000920\fld1702 | 2000-09-24 | 16:00 | H2 | 0.671 | 9.9246 | CO | 1.658 | 105.6012 | 15:53 | 268.6618 | 536.7986 | 126.8185
c:\data\co\000920\fld1703 | 2000-09-24 | 16:03 | H2 | 0.671 | 9.5051 | CO | 1.656 | 105.4213 | 15:56 | 268.6639 | 514.1088 | 126.6013
c:\data\co\000920\fld1704 | 2000-09-24 | 16:06 | H2 | 0.673 | 9.206 | CO | 1.658 | 105.3799 | 15:59 | 268.666 | 497.9311 | 126.5513
c:\data\co\000920\fld1705 | 2000-09-24 | 16:09 | H2 | 0.671 | 9.3774 | CO | 1.658 | 105.3455 | 16:02 | 268.6681 | 507.2018 | 126.5098
c:\data\co\000920\fld1706 | 2000-09-24 | 16:12 | H2 | 0.67 | 9.6977 | CO | 1.656 | 106.5262 | 16:05 | 268.6701 | 524.5261 | 127.9352
c:\data\co\000920\fld1707 | 2000-09-24 | 16:15 | H2 | 0.67 | 9.8614 | CO | 1.656 | 105.9778 | 16:08 | 268.6722 | 533.3802 | 127.2731
c:\data\co\000920\fld1708 | 2000-09-24 | 16:18 | H2 | 0.671 | 9.3095 | CO | 1.658 | 103.352 | 16:11 | 268.6743 | 503.5292 | 124.1031
NA | 2000-09-24 | 0.68113 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:14 | 268.6764 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1709 | 2000-09-24 | 16:24 | H2 | 0.67 | 9.4748 | CO | 1.656 | 101.7804 | 16:17 | 268.6785 | 512.4699 | 122.2058
c:\data\co\000920\fld1710 | 2000-09-24 | 16:27 | H2 | 0.671 | 9.0174 | CO | 1.658 | 106.0268 | 16:20 | 268.6806 | 487.7302 | 127.3323
c:\data\co\000920\fld1711 | 2000-09-24 | 16:30 | H2 | 0.671 | 9.1848 | CO | 1.658 | 103.7444 | 16:23 | 268.6826 | 496.7845 | 124.5768
c:\data\co\000920\fld1712 | 2000-09-24 | 16:33 | H2 | 0.67 | 9.4135 | CO | 1.656 | 106.6395 | 16:26 | 268.6847 | 509.1543 | 128.072
c:\data\co\000920\fld1713 | 2000-09-24 | 16:36 | H2 | 0.671 | 9.6933 | CO | 1.66 | 105.3604 | 16:29 | 268.6868 | 524.2881 | 126.5278
c:\data\co\000920\fld1714 | 2000-09-24 | 16:39 | H2 | 0.671 | 9.2992 | CO | 1.658 | 110.6079 | 16:32 | 268.6889 | 502.9721 | 132.8629
c:\data\co\000920\fld1715 | 2000-09-24 | 16:42 | H2 | 0.671 | 10.1717 | CO | 1.658 | 106.4493 | 16:35 | 268.691 | 550.1636 | 127.8424
c:\data\co\000920\fld1716 | 2000-09-24 | 16:45 | H2 | 0.671 | 9.8339 | CO | 1.658 | 107.9106 | 16:38 | 268.6931 | 531.8928 | 129.6065
c:\data\co\000920\fld1717 | 2000-09-24 | 16:48 | H2 | 0.671 | 9.1513 | CO | 1.658 | 106.809 | 16:41 | 268.6951 | 494.9726 | 128.2766
c:\data\co\000920\fld1718 | 2000-09-24 | 16:51 | H2 | 0.671 | 9.1957 | CO | 1.656 | 108.4393 | 16:44 | 268.6972 | 497.374 | 130.2448
c:\data\co\000920\fld1719 | 2000-09-24 | 16:54 | H2 | 0.671 | 9.1916 | CO | 1.655 | 109.8333 | 16:47 | 268.6993 | 497.1523 | 131.9277
NA | 2000-09-24 | 0.70616 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:50 | 268.7014 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1720 | 2000-09-24 | 17:00 | H2 | 0.668 | 9.7311 | CO | 1.651 | 104.5234 | 16:53 | 268.7035 | 526.3326 | 125.5173
c:\data\co\000920\fld1721 | 2000-09-24 | 17:03 | H2 | 0.67 | 9.6625 | CO | 1.651 | 108.1524 | 16:56 | 268.7056 | 522.6222 | 129.8984
NA | 2000-09-24 | 0.71241 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:59 | 268.7076 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1722 | 2000-09-24 | 17:09 | H2 | 0.668 | 9.4872 | CO | 1.648 | 107.2468 | 17:02 | 268.7097 | 513.1406 | 128.8052
c:\data\co\000920\fld1723 | 2000-09-24 | 17:12 | H2 | 0.67 | 9.4005 | CO | 1.65 | 104.8165 | 17:05 | 268.7118 | 508.4512 | 125.8712
c:\data\co\000920\fld1724 | 2000-09-24 | 17:15 | H2 | 0.673 | 9.6737 | CO | 1.653 | 107.7338 | 17:08 | 268.7139 | 523.228 | 129.3931
c:\data\co\000920\fld1725 | 2000-09-24 | 17:18 | H2 | 0.67 | 9.4009 | CO | 1.648 | 107.1941 | 17:11 | 268.716 | 508.4728 | 128.7415
c:\data\co\000920\fld1726 | 2000-09-24 | 17:21 | H2 | 0.67 | 9.621 | CO | 1.65 | 108.9962 | 17:14 | 268.7181 | 520.3775 | 130.9171
c:\data\co\000920\fld1727 | 2000-09-24 | 17:24 | H2 | 0.67 | 9.1881 | CO | 1.651 | 108.7056 | 17:17 | 268.7201 | 496.963 | 130.5663
c:\data\co\000920\fld1728 | 2000-09-24 | 17:27 | H2 | 0.668 | 9.435 | CO | 1.65 | 109.4128 | 17:20 | 268.7222 | 510.3172 | 131.4201
c:\data\co\000920\fld1729 | 2000-09-24 | 17:30 | H2 | 0.67 | 9.3009 | CO | 1.653 | 109.0916 | 17:23 | 268.7243 | 503.0641 | 131.0323
c:\data\co\000920\fld1730 | 2000-09-24 | 17:33 | H2 | 0.67 | 9.01 | CO | 1.653 | 107.8744 | 17:26 | 268.7264 | 487.33 | 129.5628
c:\data\co\000920\fld1731 | 2000-09-24 | 17:36 | H2 | 0.668 | 8.9844 | CO | 1.653 | 109.9065 | 17:29 | 268.7285 | 485.9453 | 132.0161
c:\data\co\000920\fld1732 | 2000-09-24 | 17:39 | H2 | 0.67 | 8.8724 | CO | 1.653 | 111.7924 | 17:32 | 268.7306 | 479.8875 | 134.2929
c:\data\co\000920\fld1733 | 2000-09-24 | 17:42 | H2 | 0.668 | 9.2625 | CO | 1.653 | 110.7945 | 17:35 | 268.7326 | 500.9871 | 133.0881
c:\data\co\000920\fld1734 | 2000-09-24 | 17:45 | H2 | 0.673 | 8.5372 | CO | 1.658 | 110.3357 | 17:38 | 268.7347 | 461.7573 | 132.5343
c:\data\co\000920\fld1735 | 2000-09-24 | 17:48 | H2 | 0.668 | 8.7794 | CO | 1.653 | 110.1285 | 17:41 | 268.7368 | 474.8573 | 132.2841
NA | 2000-09-24 | 0.74368 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:44 | 268.7389 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1736 | 2000-09-24 | 17:54 | H2 | 0.671 | 8.9847 | CO | 1.658 | 110.5271 | 17:47 | 268.741 | 485.9615 | 132.7653
NA | 2000-09-24 | 0.74785 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:50 | 268.7431 | NA | NA
c:\data\co\000920\fld1737 | 2000-09-24 | 18:00 | H2 | 0.67 | 8.9454 | CO | 1.658 | 117.3936 | 17:53 | 268.7451 | 483.8359 | 141.055
c:\data\co\000920\fld1738 | 2000-09-24 | 18:03 | H2 | 0.67 | 9.1789 | CO | 1.658 | 113.2036 | 17:56 | 268.7472 | 496.4654 | 135.9965
c:\data\co\000924\fld01 | 2000-09-24 | 18:01 | H2 | 0.67 | 10.0358 | CO | 1.658 | 105.1434 | 17:59 | 268.7493 | 542.8131 | 137.6872
c:\data\co\000924\fld02 | 2000-09-24 | 18:04 | H2 | 0.671 | 9.4652 | CO | 1.658 | 215.4955 | 18:02 | 268.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld03 | 2000-09-24 | 18:05 | H2 | 0.673 | 9.5994 | CO | 1.661 | 211.6999 | 18:05 | 268.7535 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld04 | 2000-09-24 | 18:08 | H2 | 0.671 | 9.369 | CO | 1.66 | 207.8254 | 18:08 | 268.7556 | NA | NA |  | 210.1785 | 9.3705
c:\data\co\000924\fld05 | 2000-09-24 | 18:11 | H2 | 0.671 | 9.143 | CO | 1.66 | 211.0101 | 18:11 | 268.7576 | NA | NA |  | 2.0668 | 0.2282
NA | 2000-09-24 | 0.75959 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:14 | 268.7597 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld06 | 2000-09-24 | 18:17 | H2 | 0.67 | 9.2132 | CO | 1.66 | 104.1494 | 18:17 | 268.7618 | 482.8565 | 129.2656
NA | 2000-09-24 | 0.76376 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:20 | 268.7639 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld07 | 2000-09-24 | 18:23 | H2 | 0.673 | 9.0775 | CO | 1.661 | 103.0745 | 18:23 | 268.766 | 475.7446 | 128.0038
c:\data\co\000924\fld08 | 2000-09-24 | 18:26 | H2 | 0.673 | 9.211 | CO | 1.661 | 107.8036 | 18:26 | 268.7681 | 482.7412 | 133.5552
c:\data\co\000924\fld09 | 2000-09-24 | 18:29 | H2 | 0.671 | 9.3537 | CO | 1.66 | 103.8818 | 18:29 | 268.7701 | 490.22 | 128.9514
c:\data\co\000924\fld10 | 2000-09-24 | 18:32 | H2 | 0.673 | 9.0357 | CO | 1.661 | 107.2158 | 18:32 | 268.7722 | 473.5539 | 132.8652
c:\data\co\000924\fld11 | 2000-09-24 | 18:35 | H2 | 0.676 | 9.0914 | CO | 1.665 | 104.8519 | 18:35 | 268.7743 | 476.4731 | 130.0902
c:\data\co\000924\fld12 | 2000-09-24 | 18:38 | H2 | 0.671 | 9.231 | CO | 1.66 | 105.5483 | 18:38 | 268.7764 | 483.7894 | 130.9077
c:\data\co\000924\fld13 | 2000-09-24 | 18:41 | H2 | 0.671 | 9.6346 | CO | 1.66 | 104.27 | 18:41 | 268.7785 | 504.9418 | 129.4071
NA | 2000-09-24 | 0.78044 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:44 | 268.7806 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld14 | 2000-09-24 | 18:47 | H2 | 0.67 | 9.3963 | CO | 1.658 | 106.0077 | 18:47 | 268.7826 | 492.4526 | 131.447
c:\data\co\000924\fld15 | 2000-09-24 | 18:50 | H2 | 0.671 | 9.2382 | CO | 1.658 | 103.796 | 18:50 | 268.7847 | 484.1667 | 128.8507
c:\data\co\000924\fld16 | 2000-09-24 | 18:53 | H2 | 0.671 | 9.2111 | CO | 1.66 | 102.8047 | 18:53 | 268.7868 | 482.7465 | 127.687
c:\data\co\000924\fld17 | 2000-09-24 | 18:56 | H2 | 0.671 | 9.7495 | CO | 1.658 | 108.2525 | 18:56 | 268.7889 | 510.9636 | 134.0821
c:\data\co\000924\fld18 | 2000-09-24 | 18:59 | H2 | 0.671 | 9.2568 | CO | 1.66 | 106.5926 | 18:59 | 268.791 | 485.1416 | 132.1336
NA | 2000-09-24 | 0.79295 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:02 | 268.7931 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld19 | 2000-09-24 | 19:05 | H2 | 0.671 | 8.7309 | CO | 1.66 | 104.9554 | 19:05 | 268.7951 | 457.5796 | 130.2117
NA | 2000-09-24 | 0.79712 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:08 | 268.7972 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld20 | 2000-09-24 | 19:11 | H2 | 0.676 | 9.3768 | CO | 1.665 | 103.8457 | 19:11 | 268.7993 | 491.4307 | 128.9091
c:\data\co\000924\fld21 | 2000-09-24 | 19:14 | H2 | 0.673 | 8.665 | CO | 1.66 | 104.9141 | 19:14 | 268.8014 | 454.1258 | 130.1632
c:\data\co\000924\fld22 | 2000-09-24 | 19:17 | H2 | 0.671 | 8.9871 | CO | 1.656 | 108.5835 | 19:17 | 268.8035 | 471.0068 | 134.4707
c:\data\co\000924\fld23 | 2000-09-24 | 19:20 | H2 | 0.671 | 9.0086 | CO | 1.656 | 109.8282 | 19:20 | 268.8056 | 472.1336 | 135.9318
c:\data\co\000924\fld24 | 2000-09-24 | 19:23 | H2 | 0.671 | 9.1228 | CO | 1.658 | 106.6368 | 19:23 | 268.8076 | 478.1187 | 132.1855
NA | 2000-09-24 | 0.80963 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:26 | 268.8097 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld25 | 2000-09-24 | 19:29 | H2 | 0.671 | 9.1368 | CO | 1.658 | 103.8547 | 19:29 | 268.8118 | 478.8524 | 128.9196
c:\data\co\000924\fld26 | 2000-09-24 | 19:32 | H2 | 0.671 | 8.6737 | CO | 1.658 | 106.8909 | 19:32 | 268.8139 | 454.5817 | 132.4838
c:\data\co\000924\fld27 | 2000-09-24 | 19:35 | H2 | 0.673 | 8.9834 | CO | 1.658 | 103.9277 | 19:35 | 268.816 | 470.8129 | 129.0053
c:\data\co\000924\fld28 | 2000-09-24 | 19:38 | H2 | 0.671 | 9.0711 | CO | 1.658 | 106.5455 | 19:38 | 268.8181 | 475.4092 | 132.0783
c:\data\co\000924\fld29 | 2000-09-24 | 19:41 | H2 | 0.671 | 9.277 | CO | 1.658 | 106.7522 | 19:41 | 268.8201 | 486.2002 | 132.321
c:\data\co\000924\fld30 | 2000-09-24 | 19:44 | H2 | 0.671 | 9.2405 | CO | 1.658 | 109.7698 | 19:44 | 268.8222 | 484.2873 | 135.8633
c:\data\co\000924\fld31 | 2000-09-24 | 19:47 | H2 | 0.671 | 9.3956 | CO | 1.658 | 108.1393 | 19:47 | 268.8243 | 492.416 | 133.9493
c:\data\co\000924\fld32 | 2000-09-24 | 19:50 | H2 | 0.671 | 9.1978 | CO | 1.658 | 108.2777 | 19:50 | 268.8264 | 482.0494 | 134.1117
NA | 2000-09-24 | 0.82839 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:53 | 268.8285 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld33 | 2000-09-24 | 19:56 | H2 | 0.673 | 9.0708 | CO | 1.66 | 107.9542 | 19:56 | 268.8306 | 475.3934 | 133.732
c:\data\co\000924\fld34 | 2000-09-24 | 19:59 | H2 | 0.671 | 9.3304 | CO | 1.658 | 108.3143 | 19:59 | 268.8326 | 488.9989 | 134.1547
c:\data\co\000924\fld35 | 2000-09-24 | 20:02 | H2 | 0.671 | 8.7512 | CO | 1.658 | 106.7414 | 20:02 | 268.8347 | 458.6435 | 132.3083
c:\data\co\000924\fld36 | 2000-09-24 | 20:05 | H2 | 0.671 | 9.3789 | CO | 1.658 | 107.1638 | 20:05 | 268.8368 | 491.5407 | 132.8041
c:\data\co\000924\fld37 | 2000-09-24 | 20:08 | H2 | 0.673 | 9.0616 | CO | 1.66 | 107.6576 | 20:08 | 268.8389 | 474.9113 | 133.3838
c:\data\co\000924\fld38 | 2000-09-24 | 20:11 | H2 | 0.673 | 9.0324 | CO | 1.66 | 108.632 | 20:11 | 268.841 | 473.3809 | 134.5276
c:\data\co\000924\fld39 | 2000-09-24 | 20:14 | H2 | 0.673 | 9.5768 | CO | 1.66 | 110.7795 | 20:14 | 268.8431 | 501.9125 | 137.0486
NA | 2000-09-24 | 0.84508 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:17 | 268.8451 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld40 | 2000-09-24 | 20:20 | H2 | 0.671 | 9.0501 | CO | 1.658 | 105.7906 | 20:20 | 268.8472 | 474.3086 | 131.1921
c:\data\co\000924\fld41 | 2000-09-24 | 20:23 | H2 | 0.673 | 8.9586 | CO | 1.66 | 105.9485 | 20:23 | 268.8493 | 469.5131 | 131.3775
c:\data\co\000924\fld42 | 2000-09-24 | 20:26 | H2 | 0.673 | 9.3679 | CO | 1.66 | 106.9991 | 20:26 | 268.8514 | 490.9642 | 132.6108
c:\data\co\000924\fld43 | 2000-09-24 | 20:29 | H2 | 0.671 | 9.0566 | CO | 1.66 | 105.0664 | 20:29 | 268.8535 | 474.6492 | 130.342
c:\data\co\000924\fld44 | 2000-09-24 | 20:32 | H2 | 0.671 | 9.1138 | CO | 1.658 | 107.8711 | 20:32 | 268.8556 | 477.647 | 133.6344
c:\data\co\000924\fld45 | 2000-09-24 | 20:35 | H2 | 0.671 | 9.3858 | CO | 1.656 | 104.5401 | 20:35 | 268.8576 | 491.9023 | 129.7242
c:\data\co\000924\fld46 | 2000-09-24 | 20:38 | H2 | 0.671 | 8.7672 | CO | 1.658 | 106.9636 | 20:38 | 268.8597 | 459.482 | 132.5691
NA | 2000-09-24 | 0.86176 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:41 | 268.8618 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld47 | 2000-09-24 | 20:44 | H2 | 0.671 | 8.9217 | CO | 1.658 | 102.7415 | 20:44 | 268.8639 | 467.5792 | 127.6128
NA | 2000-09-24 | 0.86801 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:47 | 268.866 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.87009 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:50 | 268.8681 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.87113 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:53 | 268.8701 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld48 | 2000-09-24 | 20:56 | H2 | 0.67 | 9.9968 | CO | 1.658 | 103.7295 | 20:56 | 268.8722 | 523.9244 | 128.7726
c:\data\co\000924\fld49 | 2000-09-24 | 20:59 | H2 | 0.67 | 8.2691 | CO | 1.656 | 102.7891 | 20:59 | 268.8743 | 433.377 | 127.6687
NA | 2000-09-24 | 0.87635 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:02 | 268.8764 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld50 | 2000-09-24 | 21:05 | H2 | 0.671 | 8.7428 | CO | 1.658 | 100.0545 | 21:05 | 268.8785 | 458.2032 | 124.4586
c:\data\co\000924\fld51 | 2000-09-24 | 21:08 | H2 | 0.671 | 8.7295 | CO | 1.658 | 105.2156 | 21:08 | 268.8806 | 457.5062 | 130.5172
c:\data\co\000924\fld52 | 2000-09-24 | 21:11 | H2 | 0.671 | 8.8562 | CO | 1.658 | 103.0291 | 21:11 | 268.8826 | 464.1464 | 127.9505
c:\data\co\000924\fld53 | 2000-09-24 | 21:14 | H2 | 0.671 | 9.3181 | CO | 1.66 | 104.7071 | 21:14 | 268.8847 | 488.3542 | 129.9202
c:\data\co\000924\fld54 | 2000-09-24 | 21:17 | H2 | 0.67 | 8.6135 | CO | 1.658 | 100.9266 | 21:17 | 268.8868 | 451.4267 | 125.4824
c:\data\co\000924\fld55 | 2000-09-24 | 21:20 | H2 | 0.671 | 9.0191 | CO | 1.66 | 103.9855 | 21:20 | 268.8889 | 472.6839 | 129.0732
c:\data\co\000924\fld56 | 2000-09-24 | 21:23 | H2 | 0.67 | 9.5701 | CO | 1.66 | 101.2173 | 21:23 | 268.891 | 501.5614 | 125.8236
NA | 2000-09-24 | 0.89303 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:26 | 268.8931 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld57 | 2000-09-24 | 21:29 | H2 | 0.671 | 9.1272 | CO | 1.66 | 99.2038 | 21:29 | 268.8951 | 478.3493 | 123.46
c:\data\co\000924\fld58 | 2000-09-24 | 21:32 | H2 | 0.671 | 8.6393 | CO | 1.66 | 103.7744 | 21:32 | 268.8972 | 452.7789 | 128.8254
c:\data\co\000924\fld59 | 2000-09-24 | 21:35 | H2 | 0.67 | 9.1384 | CO | 1.66 | 100.8887 | 21:35 | 268.8993 | 478.9363 | 125.4379
c:\data\co\000924\fld60 | 2000-09-24 | 21:38 | H2 | 0.671 | 8.515 | CO | 1.66 | 104.2036 | 21:38 | 268.9014 | 446.2644 | 129.3292
c:\data\co\000924\fld61 | 2000-09-24 | 21:41 | H2 | 0.67 | 9.5343 | CO | 1.658 | 99.1563 | 21:41 | 268.9035 | 499.6851 | 123.4042
c:\data\co\000924\fld62 | 2000-09-24 | 21:44 | H2 | 0.67 | 8.5904 | CO | 1.658 | 101.4088 | 21:44 | 268.9056 | 450.2161 | 126.0484
c:\data\co\000924\fld63 | 2000-09-24 | 21:47 | H2 | 0.671 | 9.1819 | CO | 1.66 | 104.1447 | 21:47 | 268.9076 | 481.2161 | 129.26
c:\data\co\000924\fld64 | 2000-09-24 | 21:50 | H2 | 0.67 | 8.7094 | CO | 1.66 | 108.9591 | 21:50 | 268.9097 | 456.4528 | 134.9116
c:\data\co\000924\fld65 | 2000-09-24 | 21:53 | H2 | 0.671 | 8.9 | CO | 1.661 | 101.4102 | 21:53 | 268.9118 | 466.4419 | 126.0501
c:\data\co\000924\fld66 | 2000-09-24 | 21:56 | H2 | 0.67 | 8.6634 | CO | 1.66 | 100.1332 | 21:56 | 268.9139 | 454.0419 | 124.551
c:\data\co\000924\fld67 | 2000-09-24 | 21:59 | H2 | 0.671 | 9.6381 | CO | 1.661 | 99.9246 | 21:59 | 268.916 | 505.1252 | 124.3061
c:\data\co\000924\fld68 | 2000-09-24 | 22:02 | H2 | 0.67 | 8.8542 | CO | 1.66 | 100.4537 | 22:02 | 268.9181 | 464.0416 | 124.9272
c:\data\co\000924\fld69 | 2000-09-24 | 22:05 | H2 | 0.67 | 8.8637 | CO | 1.66 | 101.9284 | 22:05 | 268.9201 | 464.5395 | 126.6584
c:\data\co\000924\fld70 | 2000-09-24 | 22:08 | H2 | 0.671 | 8.9984 | CO | 1.66 | 101.8307 | 22:08 | 268.9222 | 471.599 | 126.5437
c:\data\co\000924\fld71 | 2000-09-24 | 22:11 | H2 | 0.671 | 8.5816 | CO | 1.66 | 100.2518 | 22:11 | 268.9243 | 449.7549 | 124.6902
NA | 2000-09-24 | 0.92639 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:14 | 268.9264 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld72 | 2000-09-24 | 22:17 | H2 | 0.67 | 8.7474 | CO | 1.66 | 97.6123 | 22:17 | 268.9285 | 458.4443 | 121.5917
c:\data\co\000924\fld73 | 2000-09-24 | 22:20 | H2 | 0.67 | 8.6563 | CO | 1.66 | 98.892 | 22:20 | 268.9306 | 453.6698 | 123.094
NA | 2000-09-24 | 0.93473 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:23 | 268.9326 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.93682 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:26 | 268.9347 | NA | NA
NA | 2000-09-24 | 0.93786 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:29 | 268.9368 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld74 | 2000-09-24 | 22:32 | H2 | 0.671 | 8.8857 | CO | 1.661 | 97.2757 | 22:32 | 268.9389 | 465.6925 | 121.1966
c:\data\co\000924\fld75 | 2000-09-24 | 22:35 | H2 | 0.67 | 9.2757 | CO | 1.66 | 94.7973 | 22:35 | 268.941 | 486.1321 | 118.2873
c:\data\co\000924\fld76 | 2000-09-24 | 22:38 | H2 | 0.673 | 8.9354 | CO | 1.663 | 98.8394 | 22:38 | 268.9431 | 468.2972 | 123.0322
NA | 2000-09-24 | 0.94515 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:41 | 268.9451 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld77 | 2000-09-24 | 22:44 | H2 | 0.67 | 9.1794 | CO | 1.66 | 96.0156 | 22:44 | 268.9472 | 481.0851 | 119.7174
c:\data\co\000924\fld78 | 2000-09-24 | 22:47 | H2 | 0.671 | 8.6131 | CO | 1.661 | 96.1828 | 22:47 | 268.9493 | 451.4057 | 119.9137
c:\data\co\000924\fld79 | 2000-09-24 | 22:50 | H2 | 0.673 | 9.1106 | CO | 1.663 | 98.1664 | 22:50 | 268.9514 | 477.4793 | 122.2422
NA | 2000-09-24 | 0.9535 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:53 | 268.9535 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld80 | 2000-09-24 | 22:56 | H2 | 0.67 | 8.8618 | CO | 1.66 | 94.8866 | 22:56 | 268.9556 | 464.4399 | 118.3921
c:\data\co\000924\fld81 | 2000-09-24 | 22:59 | H2 | 0.671 | 9.1935 | CO | 1.661 | 93.3371 | 22:59 | 268.9576 | 481.8241 | 116.5731
c:\data\co\000924\fld82 | 2000-09-24 | 23:02 | H2 | 0.67 | 8.8794 | CO | 1.661 | 94.8332 | 23:02 | 268.9597 | 465.3623 | 118.3294
NA | 2000-09-24 | 0.96186 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:05 | 268.9618 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld83 | 2000-09-24 | 23:08 | H2 | 0.671 | 8.7898 | CO | 1.661 | 94.2248 | 23:08 | 268.9639 | 460.6665 | 117.6152
c:\data\co\000924\fld84 | 2000-09-24 | 23:11 | H2 | 0.67 | 8.5626 | CO | 1.661 | 94.154 | 23:11 | 268.966 | 448.7591 | 117.5321
c:\data\co\000924\fld85 | 2000-09-24 | 23:14 | H2 | 0.67 | 9.0011 | CO | 1.661 | 96.688 | 23:14 | 268.9681 | 471.7405 | 120.5067
c:\data\co\000924\fld86 | 2000-09-24 | 23:17 | H2 | 0.671 | 9.3198 | CO | 1.661 | 93.1794 | 23:17 | 268.9701 | 488.4433 | 116.388
c:\data\co\000924\fld87 | 2000-09-24 | 23:20 | H2 | 0.676 | 8.5104 | CO | 1.666 | 96.369 | 23:20 | 268.9722 | 446.0233 | 120.1323
c:\data\co\000924\fld88 | 2000-09-24 | 23:23 | H2 | 0.671 | 8.8088 | CO | 1.661 | 95.2309 | 23:23 | 268.9743 | 461.6622 | 118.7962
c:\data\co\000924\fld89 | 2000-09-24 | 23:26 | H2 | 0.67 | 8.6483 | CO | 1.661 | 92.967 | 23:26 | 268.9764 | 453.2506 | 116.1387
c:\data\co\000924\fld90 | 2000-09-24 | 23:29 | H2 | 0.671 | 9.0071 | CO | 1.663 | 92.1405 | 23:29 | 268.9785 | 472.055 | 115.1685
c:\data\co\000924\fld91 | 2000-09-24 | 23:32 | H2 | 0.671 | 8.6816 | CO | 1.661 | 94.967 | 23:32 | 268.9806 | 454.9958 | 118.4865
NA | 2000-09-24 | 0.98269 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:35 | 268.9826 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld92 | 2000-09-24 | 23:38 | H2 | 0.67 | 8.7326 | CO | 1.66 | 91.9458 | 23:38 | 268.9847 | 457.6686 | 114.9399
c:\data\co\000924\fld93 | 2000-09-24 | 23:41 | H2 | 0.671 | 8.4713 | CO | 1.661 | 89.51 | 23:41 | 268.9868 | 443.9741 | 112.0806
NA | 2000-09-24 | 0.98894 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:44 | 268.9889 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld94 | 2000-09-24 | 23:47 | H2 | 0.67 | 8.633 | CO | 1.66 | 91.4708 | 23:47 | 268.991 | 452.4487 | 114.3823
NA | 2000-09-24 | 0.99311 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:50 | 268.9931 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld95 | 2000-09-24 | 23:53 | H2 | 0.67 | 8.2097 | CO | 1.661 | 91.5803 | 23:53 | 268.9951 | 430.2639 | 114.5109
c:\data\co\000924\fld96 | 2000-09-24 | 23:56 | H2 | 0.67 | 8.5176 | CO | 1.66 | 94.4463 | 23:56 | 268.9972 | 446.4007 | 117.8752
c:\data\co\000924\fld97 | 2000-09-24 | 23:59 | H2 | 0.67 | 8.5903 | CO | 1.66 | 91.6763 | 23:59 | 268.9993 | 450.2108 | 114.6235