## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 210.1785 | 203.6777
NA | 2000-09-25 | 0.0035301 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:02 | 269.0014 | NA | NA |  | H2
c:\data\co\000924\fld98 | 2000-09-25 | 0:05 | H2 | 0.671 | 8.3832 | CO | 1.663 | 90.6016 | 0:05 | 269.0035 | 439.3569 | 141.7664 |  | 9.3705 | 8.8626
c:\data\co\000924\fld99 | 2000-09-25 | 0:08 | H2 | 0.671 | 8.8391 | CO | 1.661 | 92.5905 | 0:08 | 269.0056 | 463.2502 | 144.0191
c:\data\co\000924\fld100 | 2000-09-25 | 0:11 | H2 | 0.671 | 8.6192 | CO | 1.661 | 93.0751 | 0:11 | 269.0076 | 451.7254 | 144.568
c:\data\co\000924\fld101 | 2000-09-25 | 0:14 | H2 | 0.67 | 8.1857 | CO | 1.661 | 94.879 | 0:14 | 269.0097 | 429.0061 | 146.6111
c:\data\co\000924\fld102 | 2000-09-25 | 0:17 | H2 | 0.671 | 8.0222 | CO | 1.661 | 93.3144 | 0:17 | 269.0118 | 420.4371 | 144.839
c:\data\co\000924\fld103 | 2000-09-25 | 0:20 | H2 | 0.671 | 8.794 | CO | 1.661 | 92.0791 | 0:20 | 269.0139 | 460.8866 | 143.4399
c:\data\co\000924\fld104 | 2000-09-25 | 0:23 | H2 | 0.67 | 8.5208 | CO | 1.661 | 93.7263 | 0:23 | 269.016 | 446.5684 | 145.3055
c:\data\co\000924\fld105 | 2000-09-25 | 0:26 | H2 | 0.67 | 8.1956 | CO | 1.661 | 102.0714 | 0:26 | 269.0181 | 429.5249 | 154.7574
c:\data\co\000924\fld106 | 2000-09-25 | 0:29 | H2 | 0.67 | 9.0668 | CO | 1.661 | 97.6338 | 0:29 | 269.0201 | 475.1838 | 149.7313
c:\data\co\000924\fld107 | 2000-09-25 | 0:32 | H2 | 0.671 | 8.7229 | CO | 1.661 | 96.5193 | 0:32 | 269.0222 | 457.1603 | 148.4689
c:\data\co\000924\fld108 | 2000-09-25 | 0:35 | H2 | 0.675 | 8.8848 | CO | 1.665 | 95.4 | 0:35 | 269.0243 | 465.6453 | 147.2012
c:\data\co\000924\fld109 | 2000-09-25 | 0:38 | H2 | 0.671 | 8.5196 | CO | 1.661 | 94.8436 | 0:38 | 269.0264 | 446.5055 | 146.571
c:\data\co\000924\fld110 | 2000-09-25 | 0:41 | H2 | 0.671 | 9.2474 | CO | 1.661 | 93.5179 | 0:41 | 269.0285 | 484.6489 | 145.0695
c:\data\co\000924\fld111 | 2000-09-25 | 0:44 | H2 | 0.671 | 9.0736 | CO | 1.66 | 95.5947 | 0:44 | 269.0306 | 475.5402 | 147.4217
c:\data\co\000924\fld112 | 2000-09-25 | 0:47 | H2 | 0.67 | 8.3125 | CO | 1.66 | 95.9434 | 0:47 | 269.0326 | 435.6515 | 147.8167
c:\data\co\000924\fld113 | 2000-09-25 | 0:50 | H2 | 0.671 | 8.7438 | CO | 1.66 | 96.4511 | 0:50 | 269.0347 | 458.2556 | 148.3917
c:\data\co\000924\fld114 | 2000-09-25 | 0:53 | H2 | 0.671 | 8.717 | CO | 1.66 | 96.1523 | 0:53 | 269.0368 | 456.8511 | 148.0533
c:\data\co\000924\fld115 | 2000-09-25 | 0:56 | H2 | 0.673 | 8.7447 | CO | 1.661 | 95.0682 | 0:56 | 269.0389 | 458.3028 | 146.8254
c:\data\co\000924\fld116 | 2000-09-25 | 0:59 | H2 | 0.671 | 9.0502 | CO | 1.658 | 98.646 | 0:59 | 269.041 | 474.3138 | 150.8777
c:\data\co\000924\fld117 | 2000-09-25 | 1:02 | H2 | 0.671 | 8.648 | CO | 1.658 | 95.6321 | 1:02 | 269.0431 | 453.2348 | 147.4641
c:\data\co\000924\fld118 | 2000-09-25 | 1:05 | H2 | 0.671 | 9.2792 | CO | 1.66 | 97.1423 | 1:05 | 269.0451 | 486.3155 | 149.1746
c:\data\co\000924\fld119 | 2000-09-25 | 1:08 | H2 | 0.671 | 9.4954 | CO | 1.658 | 97.7213 | 1:08 | 269.0472 | 497.6464 | 149.8304
c:\data\co\000924\fld120 | 2000-09-25 | 1:11 | H2 | 0.671 | 9.1041 | CO | 1.658 | 95.3873 | 1:11 | 269.0493 | 477.1387 | 147.1868
c:\data\co\000924\fld121 | 2000-09-25 | 1:14 | H2 | 0.671 | 9.1682 | CO | 1.658 | 101.2279 | 1:14 | 269.0514 | 480.4981 | 153.802
c:\data\co\000924\fld122 | 2000-09-25 | 1:17 | H2 | 0.671 | 9.5387 | CO | 1.658 | 96.488 | 1:17 | 269.0535 | 499.9157 | 148.4335
c:\data\co\000924\fld123 | 2000-09-25 | 1:20 | H2 | 0.671 | 8.9643 | CO | 1.658 | 97.3769 | 1:20 | 269.0556 | 469.8119 | 149.4403
NA | 2000-09-25 | 0.057743 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:23 | 269.0576 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld124 | 2000-09-25 | 1:26 | H2 | 0.671 | 9.6396 | CO | 1.658 | 98.8636 | 1:26 | 269.0597 | 505.2038 | 151.1242
c:\data\co\000924\fld125 | 2000-09-25 | 1:29 | H2 | 0.671 | 10.0863 | CO | 1.658 | 96.3986 | 1:29 | 269.0618 | 528.615 | 148.3322
c:\data\co\000924\fld126 | 2000-09-25 | 1:32 | H2 | 0.67 | 9.8505 | CO | 1.656 | 98.4545 | 1:32 | 269.0639 | 516.2569 | 150.6608
c:\data\co\000924\fld127 | 2000-09-25 | 1:35 | H2 | 0.67 | 9.8309 | CO | 1.655 | 97.9058 | 1:35 | 269.066 | 515.2297 | 150.0393
c:\data\co\000924\fld128 | 2000-09-25 | 1:38 | H2 | 0.671 | 9.8099 | CO | 1.656 | 96.2852 | 1:38 | 269.0681 | 514.1291 | 148.2038
c:\data\co\000924\fld129 | 2000-09-25 | 1:41 | H2 | 0.67 | 9.8622 | CO | 1.656 | 95.2293 | 1:41 | 269.0701 | 516.8701 | 147.0079
c:\data\co\000924\fld130 | 2000-09-25 | 1:44 | H2 | 0.671 | 9.8402 | CO | 1.656 | 97.8627 | 1:44 | 269.0722 | 515.7171 | 149.9905
c:\data\co\000924\fld131 | 2000-09-25 | 1:47 | H2 | 0.671 | 9.5363 | CO | 1.656 | 95.4028 | 1:47 | 269.0743 | 499.7899 | 147.2044
c:\data\co\000924\fld132 | 2000-09-25 | 1:50 | H2 | 0.67 | 10.2883 | CO | 1.655 | 95.4376 | 1:50 | 269.0764 | 539.2017 | 147.2438
c:\data\co\000924\fld133 | 2000-09-25 | 1:53 | H2 | 0.671 | 9.2487 | CO | 1.655 | 91.6989 | 1:53 | 269.0785 | 484.717 | 143.0092
c:\data\co\000924\fld134 | 2000-09-25 | 1:56 | H2 | 0.671 | 9.6376 | CO | 1.655 | 95.7479 | 1:56 | 269.0806 | 505.099 | 147.5952
c:\data\co\000924\fld135 | 2000-09-25 | 1:59 | H2 | 0.671 | 9.5623 | CO | 1.655 | 96.8355 | 1:59 | 269.0826 | 501.1526 | 124.3983
c:\data\co\000924\fld136 | 2000-09-25 | 2:02 | H2 | 0.673 | 9.1764 | CO | 1.653 | 221.0267 | 2:02 | 269.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld137 | 2000-09-25 | 2:05 | H2 | 0.673 | 9.6677 | CO | 1.655 | 221.5713 | 2:05 | 269.0868 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld138 | 2000-09-25 | 2:08 | H2 | 0.671 | 9.7526 | CO | 1.651 | 220.5736 | 2:08 | 269.0889 | NA | NA |  | 221.0725 | 9.7101
NA | 2000-09-25 | 0.091105 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:11 | 269.091 | NA | NA |  | 0.70548 | 0.060033
c:\data\co\000924\fld139 | 2000-09-25 | 2:14 | H2 | 0.671 | 9.2257 | CO | 1.655 | 93.689 | 2:14 | 269.0931 | 486.5888 | 146.093
c:\data\co\000924\fld140 | 2000-09-25 | 2:17 | H2 | 0.67 | 9.8654 | CO | 1.655 | 90.1172 | 2:17 | 269.0951 | 520.3284 | 142.073
c:\data\co\000924\fld141 | 2000-09-25 | 2:20 | H2 | 0.67 | 9.5972 | CO | 1.653 | 92.9313 | 2:20 | 269.0972 | 506.1828 | 145.2403
NA | 2000-09-25 | 0.099444 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:23 | 269.0993 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld142 | 2000-09-25 | 2:26 | H2 | 0.671 | 9.5411 | CO | 1.655 | 91.0179 | 2:26 | 269.1014 | 503.2239 | 143.0867
c:\data\co\000924\fld143 | 2000-09-25 | 2:29 | H2 | 0.67 | 8.9856 | CO | 1.653 | 89.7179 | 2:29 | 269.1035 | 473.9253 | 141.6236
c:\data\co\000924\fld144 | 2000-09-25 | 2:32 | H2 | 0.67 | 8.8413 | CO | 1.653 | 124.2512 | 2:32 | 269.1056 | 466.3145 | 180.4905
c:\data\co\000924\fld145 | 2000-09-25 | 2:35 | H2 | 0.67 | 9.1277 | CO | 1.653 | 129.1005 | 2:35 | 269.1076 | 481.42 | 185.9484
c:\data\co\000924\fld146 | 2000-09-25 | 2:38 | H2 | 0.67 | 8.8757 | CO | 1.653 | 93.5269 | 2:38 | 269.1097 | 468.1289 | 145.9106
c:\data\co\000924\fld147 | 2000-09-25 | 2:41 | H2 | 0.671 | 8.9306 | CO | 1.655 | 88.9396 | 2:41 | 269.1118 | 471.0244 | 140.7476
c:\data\co\000924\fld148 | 2000-09-25 | 2:44 | H2 | 0.67 | 9.2115 | CO | 1.653 | 90.0633 | 2:44 | 269.1139 | 485.8399 | 142.0124
c:\data\co\000924\fld149 | 2000-09-25 | 2:47 | H2 | 0.67 | 9.0579 | CO | 1.653 | 89.8458 | 2:47 | 269.116 | 477.7386 | 141.7676
c:\data\co\000924\fld150 | 2000-09-25 | 2:50 | H2 | 0.67 | 9.2875 | CO | 1.655 | 89.2179 | 2:50 | 269.1181 | 489.8483 | 141.0609
c:\data\co\000924\fld151 | 2000-09-25 | 2:53 | H2 | 0.671 | 8.8558 | CO | 1.655 | 88.2174 | 2:53 | 269.1201 | 467.0793 | 139.9348
c:\data\co\000924\fld152 | 2000-09-25 | 2:56 | H2 | 0.67 | 8.8248 | CO | 1.655 | 91.1507 | 2:56 | 269.1222 | 465.4443 | 143.2362
c:\data\co\000924\fld153 | 2000-09-25 | 2:59 | H2 | 0.671 | 7.8012 | CO | 1.656 | 121.3672 | 2:59 | 269.1243 | 411.4568 | 177.2446
c:\data\co\000924\fld154 | 2000-09-25 | 3:02 | H2 | 0.67 | 8.6021 | CO | 1.655 | 98.6265 | 3:02 | 269.1264 | 453.6985 | 151.6502
NA | 2000-09-25 | 0.12863 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:05 | 269.1285 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld155 | 2000-09-25 | 3:08 | H2 | 0.67 | 9.0571 | CO | 1.655 | 84.9865 | 3:08 | 269.1306 | 477.6964 | 136.2985
c:\data\co\000924\fld156 | 2000-09-25 | 3:11 | H2 | 0.67 | 8.6989 | CO | 1.655 | 87.782 | 3:11 | 269.1326 | 458.804 | 139.4448
c:\data\co\000924\fld157 | 2000-09-25 | 3:14 | H2 | 0.67 | 8.6397 | CO | 1.655 | 88.1858 | 3:14 | 269.1347 | 455.6816 | 139.8992
c:\data\co\000924\fld158 | 2000-09-25 | 3:17 | H2 | 0.668 | 9.2917 | CO | 1.653 | 97.2578 | 3:17 | 269.1368 | 490.0699 | 150.1097
c:\data\co\000924\fld159 | 2000-09-25 | 3:20 | H2 | 0.67 | 9.6105 | CO | 1.655 | 89.6135 | 3:20 | 269.1389 | 506.8842 | 141.5061
c:\data\co\000924\fld160 | 2000-09-25 | 3:23 | H2 | 0.67 | 8.8639 | CO | 1.655 | 87.7127 | 3:23 | 269.141 | 467.5065 | 139.3668
NA | 2000-09-25 | 0.14323 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:26 | 269.1431 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld161 | 2000-09-25 | 3:29 | H2 | 0.67 | 8.7833 | CO | 1.655 | 85.5939 | 3:29 | 269.1451 | 463.2554 | 136.9821
c:\data\co\000924\fld162 | 2000-09-25 | 3:32 | H2 | 0.67 | 8.924 | CO | 1.655 | 83.9946 | 3:32 | 269.1472 | 470.6763 | 135.1821
NA | 2000-09-25 | 0.15056 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:35 | 269.1493 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.15214 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:38 | 269.1514 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld163 | 2000-09-25 | 3:41 | H2 | 0.671 | 9.214 | CO | 1.656 | 82.0478 | 3:41 | 269.1535 | 485.9717 | 132.991
c:\data\co\000924\fld164 | 2000-09-25 | 3:44 | H2 | 0.67 | 9.0253 | CO | 1.655 | 87.7233 | 3:44 | 269.1556 | 476.0192 | 139.3787
c:\data\co\000924\fld165 | 2000-09-25 | 3:47 | H2 | 0.67 | 8.8208 | CO | 1.656 | 83.4202 | 3:47 | 269.1576 | 465.2333 | 134.5356
c:\data\co\000924\fld166 | 2000-09-25 | 3:50 | H2 | 0.67 | 9.374 | CO | 1.655 | 86.0581 | 3:50 | 269.1597 | 494.4106 | 137.5045
c:\data\co\000924\fld167 | 2000-09-25 | 3:53 | H2 | 0.67 | 8.2787 | CO | 1.655 | 85.9216 | 3:53 | 269.1618 | 436.6414 | 137.3509
c:\data\co\000924\fld168 | 2000-09-25 | 3:56 | H2 | 0.668 | 8.5036 | CO | 1.655 | 85.7506 | 3:56 | 269.1639 | 448.5033 | 137.1584
c:\data\co\000924\fld169 | 2000-09-25 | 3:59 | H2 | 0.67 | 9.0031 | CO | 1.655 | 85.9408 | 3:59 | 269.166 | 474.8483 | 137.3725
c:\data\co\000924\fld170 | 2000-09-25 | 4:02 | H2 | 0.67 | 8.8007 | CO | 1.655 | 88.8389 | 4:02 | 269.1681 | 464.1732 | 140.6343
c:\data\co\000924\fld171 | 2000-09-25 | 4:05 | H2 | 0.668 | 8.7924 | CO | 1.655 | 85.0615 | 4:05 | 269.1701 | 463.7354 | 136.3829
c:\data\co\000924\fld172 | 2000-09-25 | 4:08 | H2 | 0.671 | 8.8395 | CO | 1.656 | 85.4724 | 4:08 | 269.1722 | 466.2196 | 136.8453
c:\data\co\000924\fld173 | 2000-09-25 | 4:11 | H2 | 0.67 | 8.6974 | CO | 1.655 | 84.081 | 4:11 | 269.1743 | 458.7248 | 135.2793
c:\data\co\000924\fld174 | 2000-09-25 | 4:14 | H2 | 0.668 | 8.6647 | CO | 1.655 | 84.8314 | 4:14 | 269.1764 | 457.0002 | 136.1239
c:\data\co\000924\fld175 | 2000-09-25 | 4:17 | H2 | 0.671 | 9.0971 | CO | 1.658 | 84.6609 | 4:17 | 269.1785 | 479.8061 | 135.932
c:\data\co\000924\fld176 | 2000-09-25 | 4:20 | H2 | 0.67 | 8.5191 | CO | 1.656 | 85.7279 | 4:20 | 269.1806 | 449.3208 | 137.1329
c:\data\co\000924\fld177 | 2000-09-25 | 4:23 | H2 | 0.67 | 8.9389 | CO | 1.655 | 83.6093 | 4:23 | 269.1826 | 471.4622 | 134.7484
c:\data\co\000924\fld178 | 2000-09-25 | 4:26 | H2 | 0.67 | 8.1135 | CO | 1.656 | 82.9532 | 4:26 | 269.1847 | 427.9283 | 134.01
c:\data\co\000924\fld179 | 2000-09-25 | 4:29 | H2 | 0.67 | 9.0679 | CO | 1.655 | 83.3439 | 4:29 | 269.1868 | 478.266 | 134.4497
c:\data\co\000924\fld180 | 2000-09-25 | 4:32 | H2 | 0.67 | 8.6368 | CO | 1.655 | 86.2026 | 4:32 | 269.1889 | 455.5286 | 137.6672
c:\data\co\000924\fld181 | 2000-09-25 | 4:35 | H2 | 0.668 | 8.646 | CO | 1.655 | 81.5361 | 4:35 | 269.191 | 456.0139 | 132.4151
NA | 2000-09-25 | 0.19328 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:38 | 269.1931 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld182 | 2000-09-25 | 4:41 | H2 | 0.67 | 8.6889 | CO | 1.656 | 81.9041 | 4:41 | 269.1951 | 458.2765 | 132.8292
c:\data\co\000924\fld183 | 2000-09-25 | 4:44 | H2 | 0.67 | 8.5468 | CO | 1.656 | 84.2772 | 4:44 | 269.1972 | 450.7818 | 135.5001
c:\data\co\000924\fld184 | 2000-09-25 | 4:47 | H2 | 0.67 | 8.5107 | CO | 1.656 | 83.182 | 4:47 | 269.1993 | 448.8778 | 134.2675
NA | 2000-09-25 | 0.2037 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:50 | 269.2014 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.20578 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:53 | 269.2035 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.20683 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:56 | 269.2056 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld185 | 2000-09-25 | 4:59 | H2 | 0.668 | 8.8356 | CO | 1.656 | 82.1103 | 4:59 | 269.2076 | 466.0139 | 133.0613
c:\data\co\000924\fld186 | 2000-09-25 | 5:02 | H2 | 0.673 | 8.4529 | CO | 1.66 | 84.061 | 5:02 | 269.2097 | 445.8292 | 135.2568
c:\data\co\000924\fld187 | 2000-09-25 | 5:05 | H2 | 0.67 | 8.3242 | CO | 1.656 | 77.6851 | 5:05 | 269.2118 | 439.0412 | 128.0808
NA | 2000-09-25 | 0.21516 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:08 | 269.2139 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.21672 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:11 | 269.216 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld188 | 2000-09-25 | 5:14 | H2 | 0.67 | 8.9837 | CO | 1.656 | 92.4492 | 5:14 | 269.2181 | 473.8251 | 144.6977
NA | 2000-09-25 | 0.22038 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:17 | 269.2201 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld189 | 2000-09-25 | 5:20 | H2 | 0.673 | 9.0403 | CO | 1.66 | 81.397 | 5:20 | 269.2222 | 476.8103 | 132.2585
NA | 2000-09-25 | 0.22455 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:23 | 269.2243 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld190 | 2000-09-25 | 5:26 | H2 | 0.67 | 8.7176 | CO | 1.656 | 85.3159 | 5:26 | 269.2264 | 459.7902 | 136.6692
c:\data\co\000924\fld191 | 2000-09-25 | 5:29 | H2 | 0.668 | 8.3578 | CO | 1.655 | 84.5519 | 5:29 | 269.2285 | 440.8134 | 135.8093
c:\data\co\000924\fld192 | 2000-09-25 | 5:32 | H2 | 0.67 | 9.1644 | CO | 1.656 | 79.6769 | 5:32 | 269.2306 | 483.3557 | 130.3226
c:\data\co\000924\fld193 | 2000-09-25 | 5:35 | H2 | 0.67 | 9.1275 | CO | 1.656 | 79.8919 | 5:35 | 269.2326 | 481.4095 | 130.5645
c:\data\co\000924\fld194 | 2000-09-25 | 5:38 | H2 | 0.67 | 8.8534 | CO | 1.656 | 81.8148 | 5:38 | 269.2347 | 466.9527 | 132.7287
c:\data\co\000924\fld195 | 2000-09-25 | 5:41 | H2 | 0.67 | 8.5173 | CO | 1.656 | 78.1523 | 5:41 | 269.2368 | 449.2259 | 128.6066
c:\data\co\000924\fld196 | 2000-09-25 | 5:44 | H2 | 0.668 | 9.3349 | CO | 1.656 | 79.8163 | 5:44 | 269.2389 | 492.3483 | 130.4794
c:\data\co\000924\fld197 | 2000-09-25 | 5:47 | H2 | 0.67 | 8.2561 | CO | 1.656 | 77.8048 | 5:47 | 269.241 | 435.4495 | 128.2155
c:\data\co\000924\fld198 | 2000-09-25 | 5:50 | H2 | 0.668 | 9.3045 | CO | 1.656 | 80.1423 | 5:50 | 269.2431 | 490.745 | 130.8464
c:\data\co\000924\fld199 | 2000-09-25 | 5:53 | H2 | 0.67 | 8.66 | CO | 1.656 | 79.0667 | 5:53 | 269.2451 | 456.7523 | 129.6358
NA | 2000-09-25 | 0.24751 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:56 | 269.2472 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld200 | 2000-09-25 | 5:59 | H2 | 0.67 | 8.9831 | CO | 1.658 | 77.3709 | 5:59 | 269.2493 | 473.7934 | 127.7272
c:\data\co\000924\fld201 | 2000-09-25 | 6:02 | H2 | 0.67 | 8.7879 | CO | 1.656 | 78.9888 | 6:02 | 269.2514 | 463.4981 | 129.5481
c:\data\co\000924\fld202 | 2000-09-25 | 6:05 | H2 | 0.668 | 9.4338 | CO | 1.656 | 79.3628 | 6:05 | 269.2535 | 497.5646 | 129.969
c:\data\co\000924\fld203 | 2000-09-25 | 6:08 | H2 | 0.67 | 8.9199 | CO | 1.658 | 78.0388 | 6:08 | 269.2556 | 470.4601 | 128.4789
NA | 2000-09-25 | 0.25791 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:11 | 269.2576 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld204 | 2000-09-25 | 6:14 | H2 | 0.673 | 9.102 | CO | 1.661 | 78.023 | 6:14 | 269.2597 | 480.0646 | 128.4611
c:\data\co\000924\fld205 | 2000-09-25 | 6:17 | H2 | 0.67 | 8.7803 | CO | 1.658 | 74.9062 | 6:17 | 269.2618 | 463.0972 | 124.9532
c:\data\co\000924\fld206 | 2000-09-25 | 6:20 | H2 | 0.67 | 9.0376 | CO | 1.658 | 77.544 | 6:20 | 269.2639 | 476.6679 | 127.922
NA | 2000-09-25 | 0.26624 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:23 | 269.266 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld207 | 2000-09-25 | 6:26 | H2 | 0.668 | 8.636 | CO | 1.656 | 76.3534 | 6:26 | 269.2681 | 455.4864 | 126.582
c:\data\co\000924\fld208 | 2000-09-25 | 6:29 | H2 | 0.67 | 8.9167 | CO | 1.656 | 75.2933 | 6:29 | 269.2701 | 470.2913 | 125.3889
c:\data\co\000924\fld209 | 2000-09-25 | 6:32 | H2 | 0.67 | 8.9326 | CO | 1.656 | 80.7093 | 6:32 | 269.2722 | 471.1299 | 131.4845
c:\data\co\000924\fld210 | 2000-09-25 | 6:35 | H2 | 0.668 | 9.1025 | CO | 1.656 | 78.5128 | 6:35 | 269.2743 | 480.0909 | 129.0124
c:\data\co\000924\fld211 | 2000-09-25 | 6:38 | H2 | 0.67 | 8.7302 | CO | 1.656 | 76.6358 | 6:38 | 269.2764 | 460.4548 | 126.8998
c:\data\co\000924\fld212 | 2000-09-25 | 6:41 | H2 | 0.668 | 8.924 | CO | 1.656 | 79.3723 | 6:41 | 269.2785 | 470.6763 | 129.9797
NA | 2000-09-25 | 0.28084 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:44 | 269.2806 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld213 | 2000-09-25 | 6:47 | H2 | 0.67 | 8.2548 | CO | 1.656 | 76.4462 | 6:47 | 269.2826 | 435.3809 | 126.6864
c:\data\co\000924\fld214 | 2000-09-25 | 6:50 | H2 | 0.67 | 8.3618 | CO | 1.658 | 76.9658 | 6:50 | 269.2847 | 441.0244 | 127.2712
c:\data\co\000924\fld215 | 2000-09-25 | 6:53 | H2 | 0.671 | 9.2215 | CO | 1.658 | 78.0051 | 6:53 | 269.2868 | 486.3673 | 128.441
c:\data\co\000924\fld216 | 2000-09-25 | 6:56 | H2 | 0.67 | 8.1856 | CO | 1.658 | 76.7545 | 6:56 | 269.2889 | 431.7311 | 127.0334
c:\data\co\000924\fld217 | 2000-09-25 | 6:59 | H2 | 0.67 | 7.7475 | CO | 1.656 | 76.4996 | 6:59 | 269.291 | 408.6245 | 126.7465
c:\data\co\000924\fld218 | 2000-09-25 | 7:02 | H2 | 0.668 | 7.7609 | CO | 1.656 | 78.0961 | 7:02 | 269.2931 | 409.3312 | 128.5434
c:\data\co\000924\fld219 | 2000-09-25 | 7:05 | H2 | 0.668 | 6.9509 | CO | 1.656 | 77.276 | 7:05 | 269.2951 | 366.6096 | 127.6204
c:\data\co\000924\fld220 | 2000-09-25 | 7:08 | H2 | 0.668 | 7.3123 | CO | 1.656 | 79.1328 | 7:08 | 269.2972 | 385.6708 | 129.7102
c:\data\co\000924\fld221 | 2000-09-25 | 7:11 | H2 | 0.67 | 7.5057 | CO | 1.656 | 80.1827 | 7:11 | 269.2993 | 395.8713 | 130.8918
NA | 2000-09-25 | 0.30274 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:14 | 269.3014 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.3043 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:17 | 269.3035 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld222 | 2000-09-25 | 7:20 | H2 | 0.67 | 8.3337 | CO | 1.658 | 92.0884 | 7:20 | 269.3056 | 439.5423 | 144.2916
c:\data\co\000924\fld223 | 2000-09-25 | 7:23 | H2 | 0.67 | 8.3316 | CO | 1.66 | 84.0648 | 7:23 | 269.3076 | 439.4315 | 135.2611
c:\data\co\000924\fld224 | 2000-09-25 | 7:26 | H2 | 0.673 | 8.7164 | CO | 1.661 | 80.9773 | 7:26 | 269.3097 | 459.727 | 131.7861
NA | 2000-09-25 | 0.31215 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:29 | 269.3118 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld225 | 2000-09-25 | 7:33 | H2 | 0.67 | 7.9045 | CO | 1.66 | 81.8418 | 7:32 | 269.3139 | 416.9051 | 132.7591
c:\data\co\000924\fld226 | 2000-09-25 | 7:35 | H2 | 0.668 | 9.1503 | CO | 1.658 | 90.2079 | 7:35 | 269.316 | 482.612 | 142.1751
NA | 2000-09-25 | 0.31837 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:38 | 269.3181 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld227 | 2000-09-25 | 7:41 | H2 | 0.673 | 8.0956 | CO | 1.663 | 95.175 | 7:41 | 269.3201 | 426.9842 | 147.7655
c:\data\co\000924\fld228 | 2000-09-25 | 7:44 | H2 | 0.668 | 7.9257 | CO | 1.656 | 90.8933 | 7:44 | 269.3222 | 418.0233 | 142.9465
c:\data\co\000924\fld229 | 2000-09-25 | 7:47 | H2 | 0.67 | 8.7279 | CO | 1.658 | 81.7983 | 7:47 | 269.3243 | 460.3335 | 132.7102
c:\data\co\000924\fld210 | 2000-09-25 | 7:50 | H2 | 0.673 | 8.5504 | CO | 1.663 | 78.4089 | 7:50 | 269.3264 | 450.9717 | 128.8954
c:\data\co\000924\fld231 | 2000-09-25 | 7:53 | H2 | 0.671 | 8.5363 | CO | 1.661 | 75.503 | 7:53 | 269.3285 | 450.228 | 125.6249
c:\data\co\000924\fld232 | 2000-09-25 | 7:56 | H2 | 0.67 | 8.6649 | CO | 1.66 | 81.8755 | 7:56 | 269.3306 | 457.0107 | 132.7971
c:\data\co\000924\fld233 | 2000-09-25 | 7:59 | H2 | 0.673 | 9.1106 | CO | 1.665 | 76.213 | 7:59 | 269.3326 | 480.5181 | 126.424
NA | 2000-09-25 | 0.33432 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:02 | 269.3347 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld234 | 2000-09-25 | 8:03 | H2 | 0.67 | 8.4001 | CO | 1.661 | 75.5574 | 8:05 | 269.3368 | 443.0444 | 125.6861
c:\data\co\000924\fld235 | 2000-09-25 | 8:06 | H2 | 0.671 | 8.2329 | CO | 1.661 | 77.1752 | 8:08 | 269.3389 | 434.2258 | 127.5069
c:\data\co\000924\fld236 | 2000-09-25 | 8:09 | H2 | 0.671 | 8.5967 | CO | 1.661 | 76.3871 | 8:11 | 269.341 | 453.4136 | 126.6199
c:\data\co\000924\fld237 | 2000-09-25 | 8:12 | H2 | 0.67 | 8.6174 | CO | 1.661 | 74.7291 | 8:14 | 269.3431 | 454.5054 | 124.7539
c:\data\co\000924\fld238 | 2000-09-25 | 8:15 | H2 | 0.67 | 8.4998 | CO | 1.661 | 74.6897 | 8:17 | 269.3451 | 448.3029 | 124.7095
c:\data\co\000924\fld239 | 2000-09-25 | 8:18 | H2 | 0.671 | 9.1894 | CO | 1.658 | 77.4038 | 8:20 | 269.3472 | 484.6743 | 127.7642
c:\data\co\000924\fld240 | 2000-09-25 | 8:21 | H2 | 0.671 | 8.6219 | CO | 1.66 | 76.4395 | 8:23 | 269.3493 | 454.7428 | 126.6789
c:\data\co\000924\fld241 | 2000-09-25 | 8:24 | H2 | 0.673 | 8.6238 | CO | 1.661 | 76.3159 | 8:26 | 269.3514 | 454.843 | 126.5398
c:\data\co\000924\fld242 | 2000-09-25 | 8:27 | H2 | 0.673 | 8.9902 | CO | 1.661 | 78.008 | 8:29 | 269.3535 | 474.1679 | 128.4442
c:\data\co\000924\fld243 | 2000-09-25 | 8:30 | H2 | 0.671 | 8.8544 | CO | 1.661 | 77.7451 | 8:32 | 269.3556 | 467.0055 | 128.1483
NA | 2000-09-25 | 0.35648 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:35 | 269.3576 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld244 | 2000-09-25 | 8:36 | H2 | 0.673 | 8.909 | CO | 1.661 | 75.4924 | 8:38 | 269.3597 | 469.8852 | 125.6129
c:\data\co\000924\fld245 | 2000-09-25 | 8:39 | H2 | 0.671 | 9.0633 | CO | 1.658 | 75.534 | 8:41 | 269.3618 | 478.0234 | 125.6598
c:\data\co\000924\fld246 | 2000-09-25 | 8:42 | H2 | 0.671 | 9.1394 | CO | 1.658 | 74.882 | 8:44 | 269.3639 | 482.0371 | 124.9259
NA | 2000-09-25 | 0.36482 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:47 | 269.366 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld247 | 2000-09-25 | 8:48 | H2 | 0.671 | 8.8588 | CO | 1.658 | 75.6273 | 8:50 | 269.3681 | 467.2375 | 125.7648
c:\data\co\000924\fld248 | 2000-09-25 | 8:51 | H2 | 0.671 | 9.1467 | CO | 1.658 | 77.2777 | 8:53 | 269.3701 | 482.4222 | 127.6223
NA | 2000-09-25 | 0.37108 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:56 | 269.3722 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld249 | 2000-09-25 | 8:57 | H2 | 0.671 | 9.1594 | CO | 1.656 | 73.5905 | 8:59 | 269.3743 | 483.092 | 123.4724
c:\data\co\000924\fld250 | 2000-09-25 | 9:00 | H2 | 0.671 | 9.585 | CO | 1.656 | 76.6098 | 9:02 | 269.3764 | 505.5393 | 126.8706
c:\data\co\000924\fld251 | 2000-09-25 | 9:03 | H2 | 0.67 | 8.8255 | CO | 1.653 | 77.2029 | 9:05 | 269.3785 | 465.4812 | 127.5381
c:\data\co\000924\fld252 | 2000-09-25 | 9:06 | H2 | 0.67 | 9.1403 | CO | 1.653 | 76.8021 | 9:08 | 269.3806 | 482.0846 | 127.087
NA | 2000-09-25 | 0.38255 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:11 | 269.3826 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.38411 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:14 | 269.3847 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld253 | 2000-09-25 | 9:15 | H2 | 0.671 | 8.9812 | CO | 1.653 | 74.9444 | 9:17 | 269.3868 | 473.6932 | 124.9962
c:\data\co\000924\fld254 | 2000-09-25 | 9:18 | H2 | 0.67 | 9.4178 | CO | 1.651 | 77.0324 | 9:20 | 269.3889 | 496.7207 | 127.3462
c:\data\co\000924\fld255 | 2000-09-25 | 9:21 | H2 | 0.67 | 9.056 | CO | 1.651 | 75.1412 | 9:23 | 269.391 | 477.6384 | 125.2177
c:\data\co\000924\fld256 | 2000-09-25 | 9:24 | H2 | 0.67 | 9.8141 | CO | 1.651 | 78.2811 | 9:26 | 269.3931 | 517.6227 | 128.7516
c:\data\co\000924\fld257 | 2000-09-25 | 9:27 | H2 | 0.67 | 9.12 | CO | 1.651 | 74.4884 | 9:29 | 269.3951 | 481.0139 | 124.4829
c:\data\co\000924\fld258 | 2000-09-25 | 9:30 | H2 | 0.668 | 9.7542 | CO | 1.651 | 78.6312 | 9:32 | 269.3972 | 514.4634 | 129.1456
c:\data\co\000924\fld259 | 2000-09-25 | 9:33 | H2 | 0.67 | 9.2281 | CO | 1.653 | 77.6526 | 9:35 | 269.3993 | 486.7154 | 128.0442
c:\data\co\000924\fld260 | 2000-09-25 | 9:36 | H2 | 0.671 | 9.9482 | CO | 1.653 | 78.3497 | 9:38 | 269.4014 | 524.6955 | 128.8288
c:\data\co\000924\fld261 | 2000-09-25 | 9:39 | H2 | 0.668 | 9.6928 | CO | 1.65 | 76.6557 | 9:41 | 269.4035 | 511.225 | 126.9222
c:\data\co\000924\fld262 | 2000-09-25 | 9:42 | H2 | 0.67 | 9.3109 | CO | 1.651 | 81.138 | 9:44 | 269.4056 | 491.0825 | 131.967
c:\data\co\000924\fld263 | 2000-09-25 | 9:45 | H2 | 0.67 | 9.9512 | CO | 1.651 | 77.3272 | 9:47 | 269.4076 | 524.8537 | 127.678
c:\data\co\000924\fld264 | 2000-09-25 | 9:48 | H2 | 0.668 | 9.5946 | CO | 1.65 | 78.8052 | 9:50 | 269.4097 | 506.0456 | 129.3415
NA | 2000-09-25 | 0.41174 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:53 | 269.4118 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.4133 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:56 | 269.4139 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld265 | 2000-09-25 | 9:57 | H2 | 0.67 | 9.2822 | CO | 1.651 | 77.3513 | 9:59 | 269.416 | 474.8252 | 98.9215
NA | 2000-09-25 | 0.41694 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:02 | 269.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld266 | 2000-09-25 | 10:03 | H2 | 0.67 | 9.3296 | CO | 1.65 | 206.82 | 10:05 | 269.4201 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld267 | 2000-09-25 | 10:06 | H2 | 0.668 | 9.17 | CO | 1.648 | 217.432 | 10:08 | 269.4222 | NA | NA |  | 212.126 | 9.2498
NA | 2000-09-25 | 0.4232 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:11 | 269.4243 | NA | NA |  | 7.5038 | 0.11285
c:\data\co\000924\fld268 | 2000-09-25 | 10:12 | H2 | 0.67 | 9.3082 | CO | 1.651 | 78.3599 | 10:14 | 269.4264 | 496.2679 | 123.229
c:\data\co\000924\fld269 | 2000-09-25 | 10:15 | H2 | 0.67 | 9.4528 | CO | 1.651 | 79.483 | 10:17 | 269.4285 | 503.9773 | 124.5409
c:\data\co\000924\fld270 | 2000-09-25 | 10:18 | H2 | 0.67 | 9.6641 | CO | 1.651 | 81.5653 | 10:20 | 269.4306 | 515.2428 | 126.9733
NA | 2000-09-25 | 0.43154 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:23 | 269.4326 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld271 | 2000-09-25 | 10:24 | H2 | 0.668 | 8.7999 | CO | 1.65 | 80.5276 | 10:26 | 269.4347 | 469.1679 | 125.7612
c:\data\co\000924\fld272 | 2000-09-25 | 10:27 | H2 | 0.67 | 9.6141 | CO | 1.651 | 80.4631 | 10:29 | 269.4368 | 512.577 | 125.6858
c:\data\co\000924\fld273 | 2000-09-25 | 10:30 | H2 | 0.67 | 9.2588 | CO | 1.65 | 80.4598 | 10:32 | 269.4389 | 493.6342 | 125.682
c:\data\co\000924\fld274 | 2000-09-25 | 10:33 | H2 | 0.67 | 9.343 | CO | 1.651 | 77.8701 | 10:35 | 269.441 | 498.1233 | 122.6569
c:\data\co\000924\fld275 | 2000-09-25 | 10:36 | H2 | 0.668 | 9.6001 | CO | 1.648 | 83.0282 | 10:38 | 269.4431 | 511.8306 | 128.6822
c:\data\co\000924\fld276 | 2000-09-25 | 10:39 | H2 | 0.67 | 9.6182 | CO | 1.651 | 80.2187 | 10:41 | 269.4451 | 512.7956 | 125.4003
c:\data\co\000924\fld277 | 2000-09-25 | 10:42 | H2 | 0.668 | 9.079 | CO | 1.651 | 80.3513 | 10:44 | 269.4472 | 484.0481 | 125.5552
NA | 2000-09-25 | 0.44822 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:47 | 269.4493 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld278 | 2000-09-25 | 10:48 | H2 | 0.671 | 9.2407 | CO | 1.653 | 79.9207 | 10:50 | 269.4514 | 492.6692 | 125.0522
c:\data\co\000924\fld279 | 2000-09-25 | 10:51 | H2 | 0.67 | 9.2938 | CO | 1.651 | 78.0466 | 10:53 | 269.4535 | 495.5002 | 122.8631
c:\data\co\000924\fld280 | 2000-09-25 | 10:54 | H2 | 0.668 | 8.8384 | CO | 1.651 | 80.9634 | 10:56 | 269.4556 | 471.2205 | 126.2702
c:\data\co\000924\fld281 | 2000-09-25 | 10:57 | H2 | 0.668 | 9.1529 | CO | 1.651 | 77.452 | 10:59 | 269.4576 | 487.9881 | 122.1685
c:\data\co\000924\fld282 | 2000-09-25 | 11:00 | H2 | 0.668 | 9.3724 | CO | 1.651 | 81.4059 | 11:02 | 269.4597 | 499.6908 | 126.7871
c:\data\co\000924\fld283 | 2000-09-25 | 11:03 | H2 | 0.67 | 9.2286 | CO | 1.653 | 78.4948 | 11:05 | 269.4618 | 492.0241 | 123.3866
c:\data\co\000924\fld284 | 2000-09-25 | 11:06 | H2 | 0.67 | 9.0776 | CO | 1.651 | 79.8306 | 11:08 | 269.4639 | 483.9735 | 124.947
c:\data\co\000924\fld285 | 2000-09-25 | 11:09 | H2 | 0.67 | 9.3159 | CO | 1.651 | 81.8993 | 11:11 | 269.466 | 496.6785 | 127.3635
c:\data\co\000924\fld286 | 2000-09-25 | 11:12 | H2 | 0.668 | 9.3619 | CO | 1.65 | 80.6385 | 11:14 | 269.4681 | 499.131 | 125.8907
c:\data\co\000924\fld287 | 2000-09-25 | 11:15 | H2 | 0.668 | 9.7489 | CO | 1.65 | 78.1493 | 11:17 | 269.4285 | 503.9773 | 124.5409
c:\data\co\000924\fld288 | 2000-09-25 | 11:18 | H2 | 0.668 | 9.926 | CO | 1.651 | 82.4034 | 11:20 | 269.4722 | 529.206 | 127.9523
c:\data\co\000924\fld289 | 2000-09-25 | 11:21 | H2 | 0.668 | 9.6989 | CO | 1.651 | 78.4714 | 11:23 | 269.4743 | 517.0982 | 123.3593
c:\data\co\000924\fld290 | 2000-09-25 | 11:24 | H2 | 0.67 | 9.2836 | CO | 1.651 | 81.1763 | 11:26 | 269.4764 | 494.9564 | 126.5189
c:\data\co\000924\fld291 | 2000-09-25 | 11:27 | H2 | 0.668 | 9.0789 | CO | 1.65 | 79.1322 | 11:29 | 269.4785 | 484.0428 | 124.1312
c:\data\co\000924\fld292 | 2000-09-25 | 11:30 | H2 | 0.668 | 9.2503 | CO | 1.65 | 80.3228 | 11:32 | 269.4806 | 493.181 | 125.5219
c:\data\co\000924\fld293 | 2000-09-25 | 11:33 | H2 | 0.67 | 10.0479 | CO | 1.651 | 79.9083 | 11:35 | 269.4826 | 535.7051 | 125.0377
c:\data\co\000924\fld294 | 2000-09-25 | 11:36 | H2 | 0.67 | 9.2995 | CO | 1.651 | 81.1099 | 11:38 | 269.4847 | 495.8041 | 126.4414
c:\data\co\000924\fld295 | 2000-09-25 | 11:39 | H2 | 0.67 | 9.4975 | CO | 1.651 | 82.7506 | 11:41 | 269.4868 | 506.3605 | 128.3579
NA | 2000-09-25 | 0.48784 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:44 | 269.4889 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld296 | 2000-09-25 | 11:45 | H2 | 0.67 | 9.4627 | CO | 1.651 | 79.3895 | 11:47 | 269.491 | 504.5051 | 124.4317
c:\data\co\000924\fld297 | 2000-09-25 | 11:48 | H2 | 0.668 | 9.7828 | CO | 1.65 | 82.9459 | 11:50 | 269.4931 | 521.5713 | 128.586
c:\data\co\000924\fld298 | 2000-09-25 | 11:51 | H2 | 0.668 | 9.0825 | CO | 1.651 | 81.1424 | 11:53 | 269.4951 | 484.2347 | 126.4793
c:\data\co\000924\fld299 | 2000-09-25 | 11:54 | H2 | 0.67 | 10.0082 | CO | 1.651 | 82.2294 | 11:56 | 269.4972 | 533.5885 | 127.7491
c:\data\co\000924\fld300 | 2000-09-25 | 11:58 | H2 | 0.668 | 9.8971 | CO | 1.651 | 82.9197 | 11:59 | 269.4993 | 527.6652 | 128.5554
c:\data\co\000924\fld301 | 2000-09-25 | 12:00 | H2 | 0.668 | 9.3425 | CO | 1.65 | 85.5758 | 12:02 | 269.5014 | 498.0966 | 131.658
NA | 2000-09-25 | 0.50243 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:05 | 269.5035 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld302 | 2000-09-25 | 12:06 | H2 | 0.668 | 9.5967 | CO | 1.651 | 81.9075 | 12:08 | 269.5056 | 511.6494 | 127.373
c:\data\co\000924\fld303 | 2000-09-25 | 12:10 | H2 | 0.67 | 9.734 | CO | 1.651 | 80.832 | 12:11 | 269.5076 | 518.9695 | 126.1167
c:\data\co\000924\fld304 | 2000-09-25 | 12:12 | H2 | 0.67 | 9.2762 | CO | 1.651 | 85.7252 | 12:14 | 269.5097 | 494.5619 | 131.8326
c:\data\co\000924\fld305 | 2000-09-25 | 12:16 | H2 | 0.67 | 10.3506 | CO | 1.653 | 83.1076 | 12:17 | 269.5118 | 551.8436 | 128.7749
c:\data\co\000924\fld306 | 2000-09-25 | 12:19 | H2 | 0.67 | 9.1518 | CO | 1.653 | 85.233 | 12:20 | 269.5139 | 487.9295 | 131.2576
c:\data\co\000924\fld307 | 2000-09-25 | 12:22 | H2 | 0.67 | 9.1672 | CO | 1.653 | 82.9868 | 12:23 | 269.516 | 488.7505 | 128.6338
c:\data\co\000924\fld308 | 2000-09-25 | 12:25 | H2 | 0.67 | 9.3744 | CO | 1.655 | 83.4652 | 12:26 | 269.5181 | 499.7974 | 129.1926
c:\data\co\000924\fld309 | 2000-09-25 | 12:28 | H2 | 0.67 | 9.6088 | CO | 1.655 | 84.475 | 12:29 | 269.5201 | 512.2945 | 130.3722
c:\data\co\000924\fld310 | 2000-09-25 | 12:31 | H2 | 0.67 | 9.5867 | CO | 1.656 | 83.306 | 12:32 | 269.5222 | 511.1162 | 129.0067
c:\data\co\000924\fld311 | 2000-09-25 | 12:34 | H2 | 0.67 | 9.63 | CO | 1.655 | 83.5429 | 12:35 | 269.5243 | 513.4248 | 129.2834
c:\data\co\000924\fld312 | 2000-09-25 | 12:37 | H2 | 0.67 | 10.1684 | CO | 1.655 | 83.4205 | 12:38 | 269.5264 | 542.1296 | 129.1404
c:\data\co\000924\fld313 | 2000-09-25 | 12:40 | H2 | 0.67 | 9.5808 | CO | 1.655 | 83.9055 | 12:41 | 269.5285 | 510.8016 | 129.7069
c:\data\co\000924\fld314 | 2000-09-25 | 12:43 | H2 | 0.671 | 9.2823 | CO | 1.656 | 82.8188 | 12:44 | 269.5306 | 494.8871 | 128.4375
c:\data\co\000924\fld315 | 2000-09-25 | 12:46 | H2 | 0.67 | 9.8806 | CO | 1.655 | 83.1681 | 12:47 | 269.5326 | 526.7855 | 128.8456
c:\data\co\000924\fld316 | 2000-09-25 | 12:49 | H2 | 0.671 | 9.3439 | CO | 1.658 | 84.2445 | 12:50 | 269.5347 | 498.1713 | 130.1029
c:\data\co\000924\fld317 | 2000-09-25 | 12:52 | H2 | 0.67 | 9.3991 | CO | 1.658 | 81.9642 | 12:53 | 269.5368 | 501.1143 | 127.4393
c:\data\co\000924\fld318 | 2000-09-25 | 12:55 | H2 | 0.671 | 9.9012 | CO | 1.658 | 84.9848 | 12:56 | 269.5389 | 527.8838 | 130.9677
NA | 2000-09-25 | 0.53996 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:59 | 269.541 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld319 | 2000-09-25 | 13:01 | H2 | 0.671 | 9.2068 | CO | 1.658 | 86.3569 | 13:02 | 269.5431 | 490.8618 | 132.5705
c:\data\co\000924\fld320 | 2000-09-25 | 13:04 | H2 | 0.67 | 9.2311 | CO | 1.656 | 82.2567 | 13:05 | 269.5451 | 492.1573 | 127.7809
c:\data\co\000924\fld321 | 2000-09-25 | 13:07 | H2 | 0.671 | 9.2672 | CO | 1.658 | 88.0587 | 13:08 | 269.5472 | 494.082 | 134.5584
c:\data\co\000924\fld322 | 2000-09-25 | 13:10 | H2 | 0.671 | 9.0146 | CO | 1.658 | 83.6852 | 13:11 | 269.5493 | 480.6146 | 129.4496
c:\data\co\000924\fld323 | 2000-09-25 | 13:13 | H2 | 0.671 | 9.6232 | CO | 1.658 | 85.8998 | 13:14 | 269.5514 | 513.0622 | 132.0365
c:\data\co\000924\fld324 | 2000-09-25 | 13:16 | H2 | 0.675 | 9.4949 | CO | 1.661 | 86.501 | 13:17 | 269.5535 | 506.2219 | 132.7388
c:\data\co\000924\fld325 | 2000-09-25 | 13:19 | H2 | 0.671 | 8.362 | CO | 1.66 | 87.9454 | 13:20 | 269.5556 | 445.8212 | 134.426
c:\data\co\000924\fld326 | 2000-09-25 | 13:22 | H2 | 0.67 | 9.7786 | CO | 1.658 | 86.395 | 13:23 | 269.5576 | 521.3474 | 132.615
c:\data\co\000924\fld327 | 2000-09-25 | 13:25 | H2 | 0.675 | 9.2571 | CO | 1.66 | 90.6672 | 13:26 | 269.5597 | 493.5435 | 137.6054
c:\data\co\000924\fld328 | 2000-09-25 | 13:28 | H2 | 0.67 | 9.4973 | CO | 1.656 | 86.1948 | 13:29 | 269.5618 | 506.3498 | 132.3811
c:\data\co\000924\fld329 | 2000-09-25 | 13:31 | H2 | 0.671 | 9.2237 | CO | 1.658 | 91.4711 | 13:32 | 269.5639 | 491.7628 | 138.5444
c:\data\co\000924\fld330 | 2000-09-25 | 13:34 | H2 | 0.67 | 9.3646 | CO | 1.658 | 87.5905 | 13:35 | 269.566 | 499.2749 | 134.0114
NA | 2000-09-25 | 0.56707 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:38 | 269.5681 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld331 | 2000-09-25 | 13:40 | H2 | 0.671 | 9.457 | CO | 1.658 | 85.3849 | 13:41 | 269.5701 | 504.2012 | 131.4351
c:\data\co\000924\fld332 | 2000-09-25 | 13:43 | H2 | 0.673 | 9.6573 | CO | 1.66 | 88.4589 | 13:44 | 269.5722 | 514.8803 | 135.0258
c:\data\co\000924\fld333 | 2000-09-25 | 13:46 | H2 | 0.671 | 8.8499 | CO | 1.658 | 89.5101 | 13:47 | 269.5743 | 471.8336 | 136.2538
c:\data\co\000924\fld334 | 2000-09-25 | 13:49 | H2 | 0.671 | 9.3413 | CO | 1.658 | 91.9908 | 13:50 | 269.5764 | 498.0327 | 139.1515
NA | 2000-09-25 | 0.57749 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:53 | 269.5785 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld335 | 2000-09-25 | 13:55 | H2 | 0.673 | 10.0323 | CO | 1.66 | 87.4403 | 13:56 | 269.5806 | 534.8734 | 133.836
c:\data\co\000924\fld336 | 2000-09-25 | 13:58 | H2 | 0.673 | 9.5271 | CO | 1.66 | 85.6861 | 13:59 | 269.5826 | 507.9386 | 131.7869
NA | 2000-09-25 | 0.58375 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:02 | 269.5847 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld337 | 2000-09-25 | 14:04 | H2 | 0.673 | 9.346 | CO | 1.66 | 86.4162 | 14:05 | 269.5868 | 498.2833 | 132.6397
c:\data\co\000924\fld338 | 2000-09-25 | 14:07 | H2 | 0.671 | 9.057 | CO | 1.658 | 88.7494 | 14:08 | 269.5889 | 482.8752 | 135.3652
NA | 2000-09-25 | 0.59003 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:11 | 269.591 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld339 | 2000-09-25 | 14:13 | H2 | 0.673 | 8.7604 | CO | 1.66 | 87.9256 | 14:14 | 269.5931 | 467.0619 | 134.4029
c:\data\co\000924\fld340 | 2000-09-25 | 14:16 | H2 | 0.673 | 9.5753 | CO | 1.658 | 84.8214 | 14:17 | 269.5951 | 510.5084 | 130.7768
c:\data\co\000924\fld341 | 2000-09-25 | 14:19 | H2 | 0.671 | 9.8704 | CO | 1.66 | 88.9735 | 14:20 | 269.5972 | 526.2417 | 135.627
c:\data\co\000924\fld342 | 2000-09-25 | 14:22 | H2 | 0.673 | 9.3265 | CO | 1.66 | 84.9543 | 14:23 | 269.5993 | 497.2436 | 130.9321
c:\data\co\000924\fld343 | 2000-09-25 | 14:25 | H2 | 0.671 | 9.3249 | CO | 1.66 | 88.7889 | 14:26 | 269.6014 | 497.1583 | 135.4113
c:\data\co\000924\fld344 | 2000-09-25 | 14:28 | H2 | 0.673 | 9.7938 | CO | 1.66 | 83.366 | 14:29 | 269.6035 | 522.1578 | 129.0767
c:\data\co\000924\fld345 | 2000-09-25 | 14:31 | H2 | 0.673 | 9.9251 | CO | 1.66 | 88.4228 | 14:32 | 269.6056 | 529.158 | 134.9837
c:\data\co\000924\fld346 | 2000-09-25 | 14:34 | H2 | 0.673 | 9.2332 | CO | 1.66 | 84.1982 | 14:35 | 269.6076 | 492.2693 | 130.0488
c:\data\co\000924\fld347 | 2000-09-25 | 14:37 | H2 | 0.673 | 9.7418 | CO | 1.66 | 85.335 | 14:38 | 269.6097 | 519.3854 | 131.3768
c:\data\co\000924\fld348 | 2000-09-25 | 14:40 | H2 | 0.673 | 9.7102 | CO | 1.66 | 85.6595 | 14:41 | 269.6118 | 517.7006 | 131.7558
c:\data\co\000924\fld349 | 2000-09-25 | 14:43 | H2 | 0.673 | 9.5592 | CO | 1.66 | 88.4153 | 14:44 | 269.6139 | 509.65 | 134.9749
c:\data\co\000924\fld350 | 2000-09-25 | 14:46 | H2 | 0.671 | 9.439 | CO | 1.66 | 85.5126 | 14:47 | 269.616 | 503.2416 | 131.5842
c:\data\co\000924\fld351 | 2000-09-25 | 14:49 | H2 | 0.676 | 9.2408 | CO | 1.665 | 89.3529 | 14:50 | 269.6181 | 492.6745 | 136.0701
NA | 2000-09-25 | 0.62023 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:53 | 269.6201 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.62179 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:56 | 269.6222 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld352 | 2000-09-25 | 14:58 | H2 | 0.671 | 9.5352 | CO | 1.66 | 83.5294 | 14:59 | 269.6243 | 508.3705 | 129.2676
c:\data\co\000924\fld353 | 2000-09-25 | 15:01 | H2 | 0.673 | 10.121 | CO | 1.66 | 87.8802 | 15:02 | 269.6264 | 539.6025 | 134.3499
c:\data\co\000924\fld354 | 2000-09-25 | 15:04 | H2 | 0.673 | 9.3886 | CO | 1.66 | 87.9506 | 15:05 | 269.6285 | 500.5545 | 134.4321
c:\data\co\000924\fld355 | 2000-09-25 | 15:07 | H2 | 0.676 | 9.8267 | CO | 1.665 | 87.43 | 15:08 | 269.6306 | 523.9118 | 133.824
c:\data\co\000924\fld356 | 2000-09-25 | 15:10 | H2 | 0.673 | 9.6565 | CO | 1.66 | 85.0428 | 15:11 | 269.6326 | 514.8376 | 131.0354
c:\data\co\000924\fld357 | 2000-09-25 | 15:13 | H2 | 0.673 | 9.2188 | CO | 1.66 | 89.8556 | 15:14 | 269.6347 | 491.5016 | 136.6573
c:\data\co\000924\fld358 | 2000-09-25 | 15:16 | H2 | 0.673 | 9.4638 | CO | 1.66 | 86.9626 | 15:17 | 269.6368 | 504.5638 | 133.278
c:\data\co\000924\fld359 | 2000-09-25 | 15:19 | H2 | 0.673 | 10.2027 | CO | 1.661 | 87.5413 | 15:20 | 269.6389 | 543.9583 | 133.954
c:\data\co\000924\fld360 | 2000-09-25 | 15:22 | H2 | 0.673 | 9.5398 | CO | 1.66 | 86.355 | 15:23 | 269.641 | 508.6157 | 132.5682
NA | 2000-09-25 | 0.64213 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:26 | 269.6431 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld361 | 2000-09-25 | 15:28 | H2 | 0.671 | 9.852 | CO | 1.66 | 86.8274 | 15:29 | 269.6451 | 525.2607 | 133.1201
c:\data\co\000924\fld362 | 2000-09-25 | 15:31 | H2 | 0.671 | 9.5004 | CO | 1.658 | 91.2943 | 15:32 | 269.6472 | 506.5151 | 138.3379
c:\data\co\000924\fld363 | 2000-09-25 | 15:34 | H2 | 0.673 | 9.538 | CO | 1.66 | 88.5187 | 15:35 | 269.6493 | 508.5198 | 135.0957
NA | 2000-09-25 | 0.65046 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:38 | 269.6514 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld364 | 2000-09-25 | 15:40 | H2 | 0.671 | 9.3716 | CO | 1.658 | 84.7715 | 15:41 | 269.6535 | 499.6481 | 130.7185
c:\data\co\000924\fld365 | 2000-09-25 | 15:43 | H2 | 0.671 | 10.0186 | CO | 1.66 | 90.3974 | 15:44 | 269.6556 | 534.143 | 137.2902
c:\data\co\000924\fld366 | 2000-09-25 | 15:46 | H2 | 0.671 | 9.3592 | CO | 1.66 | 86.6928 | 15:47 | 269.6576 | 498.987 | 132.9628
c:\data\co\000924\fld367 | 2000-09-25 | 15:49 | H2 | 0.671 | 9.5295 | CO | 1.66 | 89.781 | 15:50 | 269.6597 | 508.0666 | 136.5702
c:\data\co\000924\fld368 | 2000-09-25 | 15:52 | H2 | 0.673 | 10.1964 | CO | 1.66 | 89.3292 | 15:53 | 269.6618 | 543.6224 | 136.0425
c:\data\co\000924\fld369 | 2000-09-25 | 15:55 | H2 | 0.671 | 9.363 | CO | 1.658 | 92.0444 | 15:56 | 269.6639 | 499.1896 | 139.2141
c:\data\co\000924\fld370 | 2000-09-25 | 15:58 | H2 | 0.671 | 9.9144 | CO | 1.66 | 91.364 | 15:59 | 269.666 | 528.5876 | 138.4193
c:\data\co\000924\fld371 | 2000-09-25 | 16:01 | H2 | 0.673 | 10.2752 | CO | 1.661 | 93.9731 | 16:02 | 269.6681 | 547.8237 | 141.4671
c:\data\co\000924\fld372 | 2000-09-25 | 16:04 | H2 | 0.673 | 10.4645 | CO | 1.661 | 89.7553 | 16:05 | 269.6701 | 557.9162 | 136.5402
NA | 2000-09-25 | 0.67132 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:08 | 269.6722 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld373 | 2000-09-25 | 16:10 | H2 | 0.671 | 10.1935 | CO | 1.66 | 88.529 | 16:11 | 269.6743 | 543.4678 | 135.1077
c:\data\co\000924\fld374 | 2000-09-25 | 16:13 | H2 | 0.673 | 10.5852 | CO | 1.66 | 94.496 | 16:14 | 269.6764 | 564.3514 | 142.0779
c:\data\co\000924\fld375 | 2000-09-25 | 16:16 | H2 | 0.673 | 9.5896 | CO | 1.66 | 95.1335 | 16:17 | 269.6785 | 511.2708 | 142.8226
c:\data\co\000924\fld376 | 2000-09-25 | 16:19 | H2 | 0.673 | 9.7774 | CO | 1.66 | 97.999 | 16:20 | 269.6806 | 521.2834 | 146.1698
c:\data\co\000924\fld377 | 2000-09-25 | 16:22 | H2 | 0.671 | 9.9362 | CO | 1.66 | 96.6682 | 16:23 | 269.6826 | 529.7498 | 144.6153
c:\data\co\000924\fld378 | 2000-09-25 | 16:25 | H2 | 0.671 | 9.9179 | CO | 1.658 | 100.0966 | 16:26 | 269.6847 | 528.7742 | 148.62
c:\data\co\000924\fld379 | 2000-09-25 | 16:28 | H2 | 0.671 | 10.1993 | CO | 1.658 | 97.6052 | 16:29 | 269.6868 | 543.7771 | 145.7098
c:\data\co\000924\fld380 | 2000-09-25 | 16:31 | H2 | 0.671 | 10.037 | CO | 1.66 | 103.3222 | 16:32 | 269.6889 | 535.124 | 152.3879
NA | 2000-09-25 | 0.69112 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:35 | 269.691 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.69269 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:38 | 269.6931 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld381 | 2000-09-25 | 16:40 | H2 | 0.671 | 10.1369 | CO | 1.66 | 97.6293 | 16:41 | 269.6951 | 540.4502 | 145.7379
c:\data\co\000924\fld382 | 2000-09-25 | 16:43 | H2 | 0.671 | 10.3306 | CO | 1.66 | 103.212 | 16:44 | 269.6972 | 550.7773 | 152.2592
NA | 2000-09-25 | 0.69843 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:47 | 269.6993 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld383 | 2000-09-25 | 16:49 | H2 | 0.671 | 9.8569 | CO | 1.66 | 100.1812 | 16:50 | 269.7014 | 525.522 | 148.7189
c:\data\co\000924\fld384 | 2000-09-25 | 16:52 | H2 | 0.671 | 9.5426 | CO | 1.658 | 103.2017 | 16:53 | 269.7035 | 508.765 | 152.2471
c:\data\co\000924\fld385 | 2000-09-25 | 16:55 | H2 | 0.671 | 10.2433 | CO | 1.658 | 108.5412 | 16:56 | 269.7056 | 546.1229 | 158.4843
c:\data\co\000924\fld386 | 2000-09-25 | 16:58 | H2 | 0.671 | 9.8982 | CO | 1.66 | 103.2329 | 16:59 | 269.7076 | 527.7239 | 152.2836
c:\data\co\000924\fld387 | 2000-09-25 | 17:01 | H2 | 0.671 | 9.8538 | CO | 1.658 | 105.4459 | 17:02 | 269.7097 | 525.3567 | 154.8686
NA | 2000-09-25 | 0.71096 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:05 | 269.7118 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld388 | 2000-09-25 | 17:07 | H2 | 0.671 | 10.2576 | CO | 1.66 | 104.0927 | 17:08 | 269.7139 | 546.8853 | 153.2879
c:\data\co\000924\fld389 | 2000-09-25 | 17:10 | H2 | 0.675 | 9.6476 | CO | 1.661 | 104.2466 | 17:11 | 269.716 | 514.3631 | 153.4677
c:\data\co\000924\fld390 | 2000-09-25 | 17:13 | H2 | 0.673 | 9.4889 | CO | 1.66 | 107.2044 | 17:14 | 269.7181 | 505.902 | 156.9228
c:\data\co\000924\fld391 | 2000-09-25 | 17:16 | H2 | 0.671 | 9.5844 | CO | 1.66 | 100.5639 | 17:17 | 269.7201 | 510.9936 | 149.1659
c:\data\co\000924\fld392 | 2000-09-25 | 17:19 | H2 | 0.671 | 9.4029 | CO | 1.66 | 105.1391 | 17:20 | 269.7222 | 501.3169 | 154.5103
c:\data\co\000924\fld393 | 2000-09-25 | 17:22 | H2 | 0.671 | 9.6647 | CO | 1.66 | 101.8951 | 17:23 | 269.7243 | 515.2748 | 150.7209
c:\data\co\000924\fld394 | 2000-09-25 | 17:25 | H2 | 0.671 | 9.5235 | CO | 1.66 | 102.2988 | 17:26 | 269.7264 | 507.7467 | 151.1925
c:\data\co\000924\fld395 | 2000-09-25 | 17:28 | H2 | 0.671 | 9.0742 | CO | 1.66 | 103.272 | 17:29 | 269.7285 | 483.7922 | 152.3293
c:\data\co\000924\fld396 | 2000-09-25 | 17:31 | H2 | 0.671 | 9.2896 | CO | 1.66 | 102.9408 | 17:32 | 269.7306 | 495.2763 | 151.9424
c:\data\co\000924\fld397 | 2000-09-25 | 17:34 | H2 | 0.671 | 9.7871 | CO | 1.661 | 100.9688 | 17:35 | 269.7326 | 521.8006 | 149.6389
c:\data\co\000924\fld398 | 2000-09-25 | 17:37 | H2 | 0.671 | 9.6727 | CO | 1.661 | 109.0574 | 17:38 | 269.7347 | 515.7013 | 159.0873
c:\data\co\000924\fld399 | 2000-09-25 | 17:40 | H2 | 0.67 | 10.3927 | CO | 1.66 | 101.5673 | 17:41 | 269.7368 | 554.0882 | 150.338
c:\data\co\000924\fld400 | 2000-09-25 | 17:43 | H2 | 0.671 | 9.4937 | CO | 1.663 | 99.7702 | 17:44 | 269.7389 | 506.1579 | 148.2388
c:\data\co\000924\fld401 | 2000-09-25 | 17:46 | H2 | 0.671 | 9.6092 | CO | 1.661 | 101.3148 | 17:47 | 269.741 | 512.3158 | 150.043
c:\data\co\000924\fld402 | 2000-09-25 | 17:49 | H2 | 0.675 | 9.0439 | CO | 1.666 | 105.8254 | 17:50 | 269.7431 | 482.1768 | 155.3119
c:\data\co\000924\fld403 | 2000-09-25 | 17:52 | H2 | 0.67 | 9.2466 | CO | 1.661 | 108.8647 | 17:53 | 269.7451 | 492.9837 | 158.8622
c:\data\co\000924\fld404 | 2000-09-25 | 17:55 | H2 | 0.671 | 9.9784 | CO | 1.663 | 122.1533 | 17:56 | 269.7472 | 531.9997 | 174.3848
c:\data\co\000924\fld405 | 2000-09-25 | 17:58 | H2 | 0.671 | 9.6408 | CO | 1.663 | 125.5637 | 17:59 | 269.7493 | 514.0006 | 164.8726
c:\data\co\000924\fld406 | 2000-09-25 | 18:01 | H2 | 0.671 | 8.9862 | CO | 1.663 | 209.6925 | 18:02 | 269.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld407 | 2000-09-25 | 18:04 | H2 | 0.673 | 9.1928 | CO | 1.665 | 207.5177 | 18:05 | 269.7535 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld408 | 2000-09-25 | 18:07 | H2 | 0.671 | 9.1856 | CO | 1.665 | 209.872 | 18:08 | 269.7556 | NA | NA |  | 209.7895 | 9.5066
c:\data\co\000924\fld409 | 2000-09-25 | 18:10 | H2 | 0.675 | 10.1414 | CO | 1.666 | 211.9788 | 18:11 | 269.7576 | NA | NA |  | 2.2317 | 0.54976
NA | 2000-09-25 | 0.75888 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:14 | 269.7597 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld410 | 2000-09-25 | 18:16 | H2 | 0.675 | 11.4786 | CO | 1.668 | 94.7639 | 18:17 | 269.7618 | 624.8818 | 138.4621
c:\data\co\000924\fld411 | 2000-09-25 | 18:19 | H2 | 0.673 | 9.391 | CO | 1.668 | 96.6647 | 18:20 | 269.7639 | 511.2353 | 140.7473
c:\data\co\000924\fld412 | 2000-09-25 | 18:22 | H2 | 0.671 | 10.5379 | CO | 1.668 | 108.8738 | 18:23 | 269.766 | 573.6712 | 155.4252
NA | 2000-09-25 | 0.76722 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:26 | 269.7681 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld413 | 2000-09-25 | 18:28 | H2 | 0.673 | 10.4878 | CO | 1.668 | 85.322 | 18:29 | 269.7701 | 570.9438 | 127.111
c:\data\co\000924\fld414 | 2000-09-25 | 18:31 | H2 | 0.671 | 9.6684 | CO | 1.666 | 92.7793 | 18:32 | 269.7722 | 526.3366 | 136.0762
c:\data\co\000924\fld415 | 2000-09-25 | 18:34 | H2 | 0.671 | 9.683 | CO | 1.666 | 90.1679 | 18:35 | 269.7743 | 527.1314 | 132.9368
NA | 2000-09-25 | 0.77557 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:38 | 269.7764 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld416 | 2000-09-25 | 18:40 | H2 | 0.678 | 10.1093 | CO | 1.671 | 84.2828 | 18:41 | 269.7785 | 550.3387 | 125.8617
c:\data\co\000924\fld417 | 2000-09-25 | 18:43 | H2 | 0.673 | 9.9164 | CO | 1.665 | 88.6492 | 18:44 | 269.7806 | 539.8374 | 131.111
c:\data\co\000924\fld418 | 2000-09-25 | 18:46 | H2 | 0.673 | 9.9309 | CO | 1.666 | 86.8775 | 18:47 | 269.7826 | 540.6268 | 128.981
c:\data\co\000924\fld419 | 2000-09-25 | 18:49 | H2 | 0.673 | 9.9225 | CO | 1.665 | 90.0215 | 18:50 | 269.7847 | 540.1695 | 132.7608
c:\data\co\000924\fld420 | 2000-09-25 | 18:52 | H2 | 0.673 | 10.1144 | CO | 1.665 | 88.7755 | 18:53 | 269.7868 | 550.6163 | 131.2628
c:\data\co\000924\fld421 | 2000-09-25 | 18:55 | H2 | 0.675 | 9.9643 | CO | 1.666 | 88.9764 | 18:56 | 269.7889 | 542.4451 | 131.5044
c:\data\co\000924\fld422 | 2000-09-25 | 18:58 | H2 | 0.671 | 9.4308 | CO | 1.663 | 88.0126 | 18:59 | 269.791 | 513.4019 | 130.3457
c:\data\co\000924\fld423 | 2000-09-25 | 19:01 | H2 | 0.671 | 10.4656 | CO | 1.663 | 88.9629 | 19:02 | 269.7931 | 569.7353 | 131.4881
c:\data\co\000924\fld424 | 2000-09-25 | 19:04 | H2 | 0.671 | 9.3414 | CO | 1.663 | 88.0832 | 19:05 | 269.7951 | 508.5351 | 130.4305
c:\data\co\000924\fld425 | 2000-09-25 | 19:07 | H2 | 0.671 | 9.7698 | CO | 1.661 | 90.8505 | 19:08 | 269.7972 | 531.8567 | 133.7574
NA | 2000-09-25 | 0.79954 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:11 | 269.7993 | NA | NA
NA | 2000-09-25 | 0.80111 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:14 | 269.8014 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld426 | 2000-09-25 | 19:16 | H2 | 0.671 | 9.6018 | CO | 1.663 | 89.84 | 19:17 | 269.8035 | 522.711 | 132.5426
c:\data\co\000924\fld427 | 2000-09-25 | 19:19 | H2 | 0.671 | 9.8717 | CO | 1.66 | 91.5561 | 19:20 | 269.8056 | 537.404 | 134.6057
c:\data\co\000924\fld428 | 2000-09-25 | 19:22 | H2 | 0.671 | 9.5412 | CO | 1.663 | 86.7142 | 19:23 | 269.8076 | 519.412 | 128.7847
c:\data\co\000924\fld429 | 2000-09-25 | 19:25 | H2 | 0.671 | 9.8809 | CO | 1.663 | 91.326 | 19:26 | 269.8097 | 537.9049 | 134.3291
NA | 2000-09-25 | 0.81101 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:29 | 269.8118 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld430 | 2000-09-25 | 19:31 | H2 | 0.67 | 9.4596 | CO | 1.66 | 91.9711 | 19:32 | 269.8139 | 514.9698 | 135.1046
NA | 2000-09-25 | 0.81518 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:35 | 269.816 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld431 | 2000-09-25 | 19:37 | H2 | 0.671 | 9.6575 | CO | 1.661 | 91.3475 | 19:38 | 269.8181 | 525.7432 | 134.3549
c:\data\co\000924\fld432 | 2000-09-25 | 19:40 | H2 | 0.67 | 9.41 | CO | 1.66 | 92.0717 | 19:41 | 269.8201 | 512.2696 | 135.2255
c:\data\co\000924\fld433 | 2000-09-25 | 19:43 | H2 | 0.67 | 9.8748 | CO | 1.661 | 98.0297 | 19:44 | 269.8222 | 537.5728 | 142.3883
c:\data\co\000924\fld434 | 2000-09-25 | 19:46 | H2 | 0.671 | 10.1517 | CO | 1.661 | 94.6559 | 19:47 | 269.8243 | 552.6469 | 138.3323
c:\data\co\000924\fld435 | 2000-09-25 | 19:49 | H2 | 0.671 | 10.039 | CO | 1.661 | 96.0217 | 19:50 | 269.8264 | 546.5116 | 139.9743
c:\data\co\000924\fld436 | 2000-09-25 | 19:52 | H2 | 0.676 | 9.452 | CO | 1.665 | 95.4306 | 19:53 | 269.8285 | 514.556 | 139.2636
c:\data\co\000924\fld437 | 2000-09-25 | 19:55 | H2 | 0.671 | 9.811 | CO | 1.66 | 95.8334 | 19:56 | 269.8306 | 534.0996 | 139.7479
c:\data\co\000924\fld438 | 2000-09-25 | 19:58 | H2 | 0.671 | 9.6366 | CO | 1.66 | 94.6443 | 19:59 | 269.8326 | 524.6055 | 138.3184
c:\data\co\000924\fld439 | 2000-09-25 | 20:01 | H2 | 0.671 | 10.0255 | CO | 1.661 | 97.8157 | 20:02 | 269.8347 | 545.7767 | 142.131
c:\data\co\000924\fld440 | 2000-09-25 | 20:04 | H2 | 0.671 | 9.5065 | CO | 1.661 | 95.5767 | 20:05 | 269.8368 | 517.523 | 139.4393
c:\data\co\000924\fld441 | 2000-09-25 | 20:07 | H2 | 0.671 | 10.0142 | CO | 1.661 | 99.5461 | 20:08 | 269.8389 | 545.1616 | 144.2113
c:\data\co\000924\fld442 | 2000-09-25 | 20:10 | H2 | 0.673 | 9.9018 | CO | 1.663 | 96.3742 | 20:11 | 269.841 | 539.0426 | 140.3981
c:\data\co\000924\fld443 | 2000-09-25 | 20:13 | H2 | 0.671 | 9.6387 | CO | 1.661 | 92.4061 | 20:14 | 269.8431 | 524.7198 | 135.6276
NA | 2000-09-25 | 0.84437 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:17 | 269.8451 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld444 | 2000-09-25 | 20:19 | H2 | 0.671 | 9.5269 | CO | 1.661 | 96.1997 | 20:20 | 269.8472 | 518.6335 | 140.1883
c:\data\co\000924\fld445 | 2000-09-25 | 20:22 | H2 | 0.671 | 10.2326 | CO | 1.661 | 89.8975 | 20:23 | 269.8493 | 557.051 | 132.6117
c:\data\co\000924\fld446 | 2000-09-25 | 20:25 | H2 | 0.671 | 9.7282 | CO | 1.661 | 95.4871 | 20:26 | 269.8514 | 529.5921 | 139.3316
c:\data\co\000924\fld447 | 2000-09-25 | 20:28 | H2 | 0.671 | 9.9276 | CO | 1.661 | 91.7361 | 20:29 | 269.8535 | 540.4472 | 134.8221
c:\data\co\000924\fld448 | 2000-09-25 | 20:31 | H2 | 0.671 | 10.4807 | CO | 1.663 | 91.1776 | 20:32 | 269.8556 | 570.5573 | 134.1507
c:\data\co\000924\fld449 | 2000-09-25 | 20:34 | H2 | 0.671 | 9.958 | CO | 1.661 | 91.2061 | 20:35 | 269.8576 | 542.1021 | 134.1849
NA | 2000-09-25 | 0.85897 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:38 | 269.8597 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld450 | 2000-09-25 | 20:40 | H2 | 0.671 | 9.9502 | CO | 1.66 | 90.786 | 20:41 | 269.8618 | 541.6775 | 133.6799
NA | 2000-09-25 | 0.86314 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:44 | 269.8639 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld451 | 2000-09-25 | 20:46 | H2 | 0.673 | 9.3912 | CO | 1.663 | 91.0696 | 20:47 | 269.866 | 511.2462 | 134.0208
c:\data\co\000924\fld452 | 2000-09-25 | 20:49 | H2 | 0.671 | 9.7196 | CO | 1.661 | 95.7232 | 20:50 | 269.8681 | 529.1239 | 139.6154
c:\data\co\000924\fld453 | 2000-09-25 | 20:52 | H2 | 0.671 | 9.7853 | CO | 1.66 | 95.0443 | 20:53 | 269.8701 | 532.7005 | 138.7992
c:\data\co\000924\fld454 | 2000-09-25 | 20:55 | H2 | 0.671 | 9.2783 | CO | 1.66 | 93.5936 | 20:56 | 269.8722 | 505.1 | 137.0552
c:\data\co\000924\fld455 | 2000-09-25 | 20:58 | H2 | 0.673 | 9.8451 | CO | 1.663 | 91.3239 | 20:59 | 269.8743 | 535.956 | 134.3265
c:\data\co\000924\fld456 | 2000-09-25 | 21:01 | H2 | 0.671 | 9.4384 | CO | 1.661 | 96.9364 | 21:02 | 269.8764 | 513.8157 | 141.0739
c:\data\co\000924\fld457 | 2000-09-25 | 21:04 | H2 | 0.671 | 9.9388 | CO | 1.661 | 93.1187 | 21:05 | 269.8785 | 541.0569 | 136.4843
c:\data\co\000924\fld458 | 2000-09-25 | 21:07 | H2 | 0.671 | 10.381 | CO | 1.66 | 96.1744 | 21:08 | 269.8806 | 565.1297 | 140.1579
c:\data\co\000924\fld459 | 2000-09-25 | 21:10 | H2 | 0.671 | 10.8058 | CO | 1.661 | 95.3286 | 21:11 | 269.8826 | 588.2554 | 139.141
NA | 2000-09-25 | 0.88398 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:14 | 269.8847 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld460 | 2000-09-25 | 21:16 | H2 | 0.671 | 9.7789 | CO | 1.66 | 89.207 | 21:17 | 269.8868 | 532.3521 | 131.7816
NA | 2000-09-25 | 0.88815 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:20 | 269.8889 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld461 | 2000-09-25 | 21:22 | H2 | 0.676 | 9.9306 | CO | 1.665 | 89.0864 | 21:23 | 269.891 | 540.6105 | 131.6366
c:\data\co\000924\fld462 | 2000-09-25 | 21:25 | H2 | 0.671 | 9.4177 | CO | 1.66 | 95.3556 | 21:26 | 269.8931 | 512.6888 | 139.1735
c:\data\co\000924\fld463 | 2000-09-25 | 21:28 | H2 | 0.671 | 9.4345 | CO | 1.661 | 92.0868 | 21:29 | 269.8951 | 513.6034 | 135.2437
c:\data\co\000924\fld464 | 2000-09-25 | 21:31 | H2 | 0.671 | 10.8003 | CO | 1.661 | 96.2446 | 21:32 | 269.8972 | 587.9559 | 140.2422
c:\data\co\000924\fld465 | 2000-09-25 | 21:34 | H2 | 0.671 | 10.1114 | CO | 1.66 | 95.4467 | 21:35 | 269.8993 | 550.453 | 139.283
NA | 2000-09-25 | 0.90067 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:38 | 269.9014 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld466 | 2000-09-25 | 21:40 | H2 | 0.673 | 10.0499 | CO | 1.661 | 90.8354 | 21:41 | 269.9035 | 547.105 | 133.7393
c:\data\co\000924\fld467 | 2000-09-25 | 21:43 | H2 | 0.671 | 9.9343 | CO | 1.661 | 93.0008 | 21:44 | 269.9056 | 540.8119 | 136.3425
c:\data\co\000924\fld468 | 2000-09-25 | 21:46 | H2 | 0.671 | 9.408 | CO | 1.661 | 90.6928 | 21:47 | 269.9076 | 512.1607 | 133.5678
c:\data\co\000924\fld469 | 2000-09-25 | 21:49 | H2 | 0.673 | 9.0807 | CO | 1.661 | 96.1196 | 21:50 | 269.9097 | 494.3429 | 140.092
c:\data\co\000924\fld470 | 2000-09-25 | 21:52 | H2 | 0.671 | 9.7442 | CO | 1.66 | 92.9573 | 21:53 | 269.9118 | 530.4631 | 136.2902
c:\data\co\000924\fld471 | 2000-09-25 | 21:55 | H2 | 0.671 | 9.5957 | CO | 1.661 | 94.8045 | 21:56 | 269.9139 | 522.3789 | 138.5109
c:\data\co\000924\fld472 | 2000-09-25 | 21:58 | H2 | 0.67 | 9.2033 | CO | 1.66 | 92.1655 | 21:59 | 269.916 | 501.0171 | 135.3383
c:\data\co\000924\fld473 | 2000-09-25 | 22:01 | H2 | 0.671 | 9.6553 | CO | 1.66 | 95.6246 | 22:02 | 269.9181 | 525.6235 | 139.4969
c:\data\co\000924\fld474 | 2000-09-25 | 22:04 | H2 | 0.671 | 9.9339 | CO | 1.66 | 89.355 | 22:05 | 269.9201 | 540.7901 | 131.9595
c:\data\co\000924\fld475 | 2000-09-25 | 22:07 | H2 | 0.671 | 9.1128 | CO | 1.661 | 95.3915 | 22:08 | 269.9222 | 496.0904 | 139.2166
c:\data\co\000924\fld476 | 2000-09-25 | 22:10 | H2 | 0.671 | 10.5267 | CO | 1.66 | 92.0811 | 22:11 | 269.9243 | 573.0615 | 135.2369
c:\data\co\000924\fld477 | 2000-09-25 | 22:13 | H2 | 0.671 | 9.2109 | CO | 1.66 | 93.2532 | 22:14 | 269.9264 | 501.4308 | 136.646
c:\data\co\000924\fld478 | 2000-09-25 | 22:16 | H2 | 0.671 | 9.3493 | CO | 1.661 | 93.7991 | 22:17 | 269.9285 | 508.9652 | 137.3022
c:\data\co\000924\fld479 | 2000-09-25 | 22:19 | H2 | 0.671 | 8.8591 | CO | 1.66 | 95.6793 | 22:20 | 269.9306 | 482.2792 | 139.5626
c:\data\co\000924\fld480 | 2000-09-25 | 22:22 | H2 | 0.671 | 9.4283 | CO | 1.66 | 90.2087 | 22:23 | 269.9326 | 513.2658 | 132.9858
NA | 2000-09-25 | 0.93403 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:26 | 269.9347 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld481 | 2000-09-25 | 22:28 | H2 | 0.671 | 9.9207 | CO | 1.66 | 89.8534 | 22:29 | 269.9368 | 540.0715 | 132.5587
c:\data\co\000924\fld482 | 2000-09-25 | 22:31 | H2 | 0.673 | 9.2859 | CO | 1.661 | 92.8227 | 22:32 | 269.9389 | 505.5137 | 136.1284
c:\data\co\000924\fld483 | 2000-09-25 | 22:34 | H2 | 0.671 | 9.4914 | CO | 1.66 | 90.199 | 22:35 | 269.941 | 516.7009 | 132.9742
c:\data\co\000924\fld484 | 2000-09-25 | 22:37 | H2 | 0.671 | 9.7853 | CO | 1.66 | 92.9245 | 22:38 | 269.9431 | 532.7005 | 136.2508
c:\data\co\000924\fld485 | 2000-09-25 | 22:40 | H2 | 0.671 | 9.6425 | CO | 1.66 | 90.5075 | 22:41 | 269.9451 | 524.9266 | 133.3451
c:\data\co\000924\fld486 | 2000-09-25 | 22:43 | H2 | 0.671 | 9.0712 | CO | 1.66 | 91.1861 | 22:44 | 269.9472 | 493.8257 | 134.1609
c:\data\co\000924\fld487 | 2000-09-25 | 22:46 | H2 | 0.671 | 9.8035 | CO | 1.66 | 90.9794 | 22:47 | 269.9493 | 533.6913 | 133.9124
c:\data\co\000924\fld488 | 2000-09-25 | 22:49 | H2 | 0.671 | 9.4874 | CO | 1.66 | 92.5454 | 22:50 | 269.9514 | 516.4832 | 135.795
c:\data\co\000924\fld489 | 2000-09-25 | 22:52 | H2 | 0.673 | 9.1225 | CO | 1.661 | 89.8375 | 22:53 | 269.9535 | 496.6184 | 132.5396
c:\data\co\000924\fld490 | 2000-09-25 | 22:55 | H2 | 0.671 | 8.7931 | CO | 1.66 | 92.5734 | 22:56 | 269.9556 | 478.6863 | 135.8287
c:\data\co\000924\fld491 | 2000-09-25 | 22:58 | H2 | 0.671 | 9.3048 | CO | 1.66 | 90.5714 | 22:59 | 269.9576 | 506.5426 | 133.4219
NA | 2000-09-25 | 0.95905 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:02 | 269.9597 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld492 | 2000-09-25 | 23:04 | H2 | 0.671 | 9.6183 | CO | 1.661 | 90.9313 | 23:05 | 269.9618 | 523.6092 | 133.8546
c:\data\co\000924\fld493 | 2000-09-25 | 23:07 | H2 | 0.673 | 9.6877 | CO | 1.661 | 94.4898 | 23:08 | 269.9639 | 527.3873 | 138.1326
c:\data\co\000924\fld494 | 2000-09-25 | 23:10 | H2 | 0.671 | 9.6006 | CO | 1.66 | 90.5298 | 23:11 | 269.966 | 522.6457 | 133.3719
NA | 2000-09-25 | 0.96738 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:14 | 269.9681 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld495 | 2000-09-25 | 23:16 | H2 | 0.673 | 9.2368 | CO | 1.66 | 90.5989 | 23:17 | 269.9701 | 502.8408 | 133.4549
c:\data\co\000924\fld496 | 2000-09-25 | 23:19 | H2 | 0.671 | 9.2118 | CO | 1.66 | 92.4147 | 23:20 | 269.9722 | 501.4798 | 135.6379
c:\data\co\000924\fld497 | 2000-09-25 | 23:22 | H2 | 0.673 | 9.2003 | CO | 1.658 | 91.7993 | 23:23 | 269.9743 | 500.8538 | 134.8981
c:\data\co\000924\fld498 | 2000-09-25 | 23:25 | H2 | 0.673 | 9.2527 | CO | 1.658 | 91.0265 | 23:26 | 269.9764 | 503.7064 | 133.969
c:\data\co\000924\fld499 | 2000-09-25 | 23:28 | H2 | 0.676 | 9.5137 | CO | 1.661 | 88.5614 | 23:29 | 269.9785 | 517.9149 | 131.0054
c:\data\co\000924\fld500 | 2000-09-25 | 23:31 | H2 | 0.671 | 9.3377 | CO | 1.658 | 90.2329 | 23:32 | 269.9806 | 508.3337 | 133.0149
c:\data\co\000924\fld501 | 2000-09-25 | 23:34 | H2 | 0.671 | 9.1418 | CO | 1.658 | 91.0555 | 23:35 | 269.9826 | 497.6691 | 134.0039
c:\data\co\000924\fld502 | 2000-09-25 | 23:37 | H2 | 0.671 | 9.7022 | CO | 1.658 | 90.7295 | 23:38 | 269.9847 | 528.1766 | 133.6119
NA | 2000-09-25 | 0.98615 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:41 | 269.9868 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld503 | 2000-09-25 | 23:43 | H2 | 0.671 | 9.6828 | CO | 1.658 | 87.8971 | 23:44 | 269.9889 | 527.1205 | 130.2068
c:\data\co\000924\fld504 | 2000-09-25 | 23:46 | H2 | 0.671 | 9.4413 | CO | 1.658 | 92.5186 | 23:47 | 269.991 | 513.9735 | 135.7628
c:\data\co\000924\fld505 | 2000-09-25 | 23:49 | H2 | 0.67 | 10.0771 | CO | 1.656 | 90.2576 | 23:50 | 269.9931 | 548.5858 | 133.0446
c:\data\co\000924\fld506 | 2000-09-25 | 23:52 | H2 | 0.671 | 9.1215 | CO | 1.658 | 87.9178 | 23:53 | 269.9951 | 496.564 | 130.2317
c:\data\co\000924\fld507 | 2000-09-25 | 23:55 | H2 | 0.671 | 9.1593 | CO | 1.658 | 92.1604 | 23:56 | 269.9972 | 498.6218 | 135.3322
c:\data\co\000924\fld508 | 2000-09-25 | 23:58 | H2 | 0.67 | 8.9647 | CO | 1.658 | 89.5375 | 23:59 | 269.9993 | 488.028 | 132.1789