## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 211.5704 | 212.6091
c:\data\co\000924\fld1382 | 2000-09-28 | 0:03 | H2 | 0.671 | 10.9502 | CO | 1.661 | 109.2823 | 0:02 | 272.0014 | 574.9988 | 162.4976 |  | H2
c:\data\co\000924\fld1383 | 2000-09-28 | 0:06 | H2 | 0.671 | 11.4392 | CO | 1.661 | 109.9231 | 0:05 | 272.0035 | 600.6763 | 163.2261 |  | 9.4625 | 8.8287
c:\data\co\000924\fld1384 | 2000-09-28 | 0:09 | H2 | 0.671 | 10.9772 | CO | 1.663 | 112.0278 | 0:08 | 272.0056 | 576.4166 | 165.6188
c:\data\co\000924\fld1385 | 2000-09-28 | 0:12 | H2 | 0.671 | 11.2693 | CO | 1.663 | 109.1031 | 0:11 | 272.0076 | 591.7548 | 162.2939
c:\data\co\000924\fld1386 | 2000-09-28 | 0:15 | H2 | 0.671 | 11.7169 | CO | 1.665 | 108.7094 | 0:14 | 272.0097 | 615.2585 | 161.8463
c:\data\co\000924\fld1387 | 2000-09-28 | 0:18 | H2 | 0.675 | 11.5139 | CO | 1.666 | 108.4343 | 0:17 | 272.0118 | 604.5989 | 161.5335
c:\data\co\000924\fld1388 | 2000-09-28 | 0:21 | H2 | 0.671 | 11.4987 | CO | 1.661 | 109.9878 | 0:20 | 272.0139 | 603.8007 | 163.2996
c:\data\co\000924\fld1389 | 2000-09-28 | 0:24 | H2 | 0.67 | 11.0574 | CO | 1.661 | 106.283 | 0:23 | 272.016 | 580.6279 | 159.0878
c:\data\co\000924\fld1390 | 2000-09-28 | 0:27 | H2 | 0.671 | 10.9513 | CO | 1.663 | 110.786 | 0:26 | 272.0181 | 575.0565 | 164.2071
c:\data\co\000924\fld1391 | 2000-09-28 | 0:30 | H2 | 0.67 | 10.9251 | CO | 1.663 | 106.3833 | 0:29 | 272.0201 | 573.6808 | 159.2018
c:\data\co\000924\fld1392 | 2000-09-28 | 0:33 | H2 | 0.67 | 10.8444 | CO | 1.663 | 106.811 | 0:32 | 272.0222 | 569.4432 | 159.688
c:\data\co\000924\fld1393 | 2000-09-28 | 0:36 | H2 | 0.671 | 11.0591 | CO | 1.665 | 106.8552 | 0:35 | 272.0243 | 580.7172 | 159.7383
NA | 2000-09-28 | 0.027367 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:38 | 272.0264 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1394 | 2000-09-28 | 0:42 | H2 | 0.67 | 10.4737 | CO | 1.663 | 103.0848 | 0:41 | 272.0285 | 549.9776 | 155.4519
NA | 2000-09-28 | 0.031539 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:44 | 272.0306 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1395 | 2000-09-28 | 0:48 | H2 | 0.67 | 10.9059 | CO | 1.663 | 101.1965 | 0:47 | 272.0326 | 572.6726 | 153.3051
c:\data\co\000924\fld1396 | 2000-09-28 | 0:51 | H2 | 0.67 | 11.4137 | CO | 1.663 | 102.4403 | 0:50 | 272.0347 | 599.3373 | 154.7191
NA | 2000-09-28 | 0.037789 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:53 | 272.0368 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1397 | 2000-09-28 | 0:57 | H2 | 0.673 | 10.9922 | CO | 1.665 | 100.5797 | 0:56 | 272.0389 | 577.2042 | 152.6039
NA | 2000-09-28 | 0.041962 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:59 | 272.041 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1398 | 2000-09-28 | 1:03 | H2 | 0.671 | 10.4871 | CO | 1.665 | 103.365 | 1:02 | 272.0431 | 550.6812 | 155.7704
c:\data\co\000924\fld1399 | 2000-09-28 | 1:06 | H2 | 0.67 | 10.5494 | CO | 1.661 | 101.7081 | 1:05 | 272.0451 | 553.9526 | 153.8867
c:\data\co\000924\fld1400 | 2000-09-28 | 1:09 | H2 | 0.676 | 11.1443 | CO | 1.666 | 103.9995 | 1:08 | 272.0472 | 585.191 | 156.4917
c:\data\co\000924\fld1401 | 2000-09-28 | 1:12 | H2 | 0.671 | 10.7954 | CO | 1.661 | 104.098 | 1:11 | 272.0493 | 566.8702 | 156.6037
c:\data\co\000924\fld1402 | 2000-09-28 | 1:15 | H2 | 0.673 | 11.0514 | CO | 1.663 | 105.0927 | 1:14 | 272.0514 | 580.3128 | 157.7346
c:\data\co\000924\fld1403 | 2000-09-28 | 1:18 | H2 | 0.673 | 10.8417 | CO | 1.663 | 110.3595 | 1:17 | 272.0535 | 569.3014 | 163.7222
c:\data\co\000924\fld1404 | 2000-09-28 | 1:21 | H2 | 0.671 | 10.0431 | CO | 1.663 | 109.9934 | 1:20 | 272.0556 | 527.3666 | 163.306
c:\data\co\000924\fld1405 | 2000-09-28 | 1:24 | H2 | 0.673 | 10.3999 | CO | 1.663 | 132.039 | 1:23 | 272.0576 | 546.1023 | 188.3689
NA | 2000-09-28 | 0.060723 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:26 | 272.0597 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1406 | 2000-09-28 | 1:30 | H2 | 0.673 | 10.5536 | CO | 1.661 | 110.6424 | 1:29 | 272.0618 | 554.1732 | 164.0438
c:\data\co\000924\fld1407 | 2000-09-28 | 1:33 | H2 | 0.673 | 11.5032 | CO | 1.661 | 109.9363 | 1:32 | 272.0639 | 604.037 | 163.2411
c:\data\co\000924\fld1408 | 2000-09-28 | 1:36 | H2 | 0.673 | 11.1252 | CO | 1.661 | 105.873 | 1:35 | 272.066 | 584.1881 | 158.6217
c:\data\co\000924\fld1409 | 2000-09-28 | 1:39 | H2 | 0.673 | 10.9061 | CO | 1.663 | 104.744 | 1:38 | 272.0681 | 572.6831 | 157.3381
c:\data\co\000924\fld1410 | 2000-09-28 | 1:42 | H2 | 0.671 | 11.2413 | CO | 1.661 | 105.737 | 1:41 | 272.0701 | 590.2845 | 158.4671
c:\data\co\000924\fld1411 | 2000-09-28 | 1:45 | H2 | 0.673 | 11.3483 | CO | 1.663 | 105.5581 | 1:44 | 272.0722 | 595.9031 | 158.2637
NA | 2000-09-28 | 0.075318 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:47 | 272.0743 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1412 | 2000-09-28 | 1:51 | H2 | 0.673 | 11.4709 | CO | 1.661 | 106.0253 | 1:50 | 272.0764 | 602.3409 | 158.7948
c:\data\co\000924\fld1413 | 2000-09-28 | 1:54 | H2 | 0.673 | 10.4747 | CO | 1.661 | 103.2474 | 1:53 | 272.0785 | 550.0301 | 155.6367
c:\data\co\000924\fld1414 | 2000-09-28 | 1:57 | H2 | 0.673 | 11 | CO | 1.66 | 106.3662 | 1:56 | 272.0806 | 577.6138 | 159.1824
c:\data\co\000924\fld1415 | 2000-09-28 | 2:00 | H2 | 0.673 | 11.5041 | CO | 1.661 | 102.3213 | 1:59 | 272.0826 | 604.0843 | 131.7957
c:\data\co\000924\fld1416 | 2000-09-28 | 2:03 | H2 | 0.673 | 8.9903 | CO | 1.661 | 215.7098 | 2:02 | 272.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld1417 | 2000-09-28 | 2:06 | H2 | 0.673 | 9.5031 | CO | 1.66 | 217.6575 | 2:05 | 272.0868 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1418 | 2000-09-28 | 2:09 | H2 | 0.675 | 9.553 | CO | 1.661 | 216.0293 | 2:08 | 272.0889 | NA | NA |  | 218.5346 | 9.5813
c:\data\co\000924\fld1419 | 2000-09-28 | 2:12 | H2 | 0.673 | 9.6879 | CO | 1.661 | 221.9169 | 2:11 | 272.091 | NA | NA |  | 3.0402 | 0.095603
c:\data\co\000924\fld1420 | 2000-09-28 | 2:15 | H2 | 0.673 | 12.3166 | CO | 1.66 | 108.3281 | 2:14 | 272.0931 | 658.6722 | 161.2172
c:\data\co\000924\fld1421 | 2000-09-28 | 2:18 | H2 | 0.671 | 10.8763 | CO | 1.658 | 108.7653 | 2:17 | 272.0951 | 581.6473 | 161.7151
c:\data\co\000924\fld1422 | 2000-09-28 | 2:21 | H2 | 0.676 | 10.6684 | CO | 1.663 | 107.1161 | 2:20 | 272.0972 | 570.5291 | 159.837
c:\data\co\000924\fld1423 | 2000-09-28 | 2:24 | H2 | 0.673 | 11.1796 | CO | 1.66 | 106.3663 | 2:23 | 272.0993 | 597.8673 | 158.9831
c:\data\co\000924\fld1424 | 2000-09-28 | 2:27 | H2 | 0.673 | 11.1541 | CO | 1.66 | 108.3501 | 2:26 | 272.1014 | 596.5036 | 161.2422
NA | 2000-09-28 | 0.10558 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:29 | 272.1035 | NA | NA
NA | 2000-09-28 | 0.10716 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:32 | 272.1056 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1425 | 2000-09-28 | 2:37 | H2 | 0.673 | 12.004 | CO | 1.661 | 102.9313 | 2:35 | 272.1076 | 641.9549 | 155.0714
NA | 2000-09-28 | 0.11079 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:38 | 272.1097 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1426 | 2000-09-28 | 2:42 | H2 | 0.671 | 10.3613 | CO | 1.658 | 110.4037 | 2:41 | 272.1118 | 554.1059 | 163.5808
c:\data\co\000924\fld1427 | 2000-09-28 | 2:46 | H2 | 0.671 | 11.067 | CO | 1.658 | 105.2361 | 2:44 | 272.1139 | 591.8456 | 157.696
c:\data\co\000924\fld1428 | 2000-09-28 | 2:49 | H2 | 0.673 | 11.1585 | CO | 1.66 | 106.897 | 2:47 | 272.116 | 596.7389 | 159.5875
c:\data\co\000924\fld1429 | 2000-09-28 | 2:52 | H2 | 0.673 | 10.7144 | CO | 1.658 | 106.8417 | 2:50 | 272.1181 | 572.9891 | 159.5245
c:\data\co\000924\fld1430 | 2000-09-28 | 2:55 | H2 | 0.673 | 11.2718 | CO | 1.66 | 105.2176 | 2:53 | 272.1201 | 602.798 | 157.675
c:\data\co\000924\fld1431 | 2000-09-28 | 2:58 | H2 | 0.673 | 11.0729 | CO | 1.66 | 108.0683 | 2:56 | 272.1222 | 592.1611 | 160.9213
c:\data\co\000924\fld1432 | 2000-09-28 | 3:01 | H2 | 0.673 | 11.3394 | CO | 1.66 | 104.7865 | 2:59 | 272.1243 | 606.4131 | 157.184
NA | 2000-09-28 | 0.12745 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:02 | 272.1264 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1433 | 2000-09-28 | 3:07 | H2 | 0.673 | 11.1896 | CO | 1.658 | 101.4748 | 3:05 | 272.1285 | 598.4021 | 153.4127
c:\data\co\000924\fld1434 | 2000-09-28 | 3:10 | H2 | 0.673 | 11.2669 | CO | 1.658 | 105.3369 | 3:08 | 272.1306 | 602.5359 | 157.8108
c:\data\co\000924\fld1435 | 2000-09-28 | 3:13 | H2 | 0.673 | 11.1115 | CO | 1.658 | 104.3817 | 3:11 | 272.1326 | 594.2254 | 156.7231
c:\data\co\000924\fld1436 | 2000-09-28 | 3:16 | H2 | 0.673 | 11.4545 | CO | 1.658 | 100.7944 | 3:14 | 272.1347 | 612.5685 | 152.6379
c:\data\co\000924\fld1437 | 2000-09-28 | 3:19 | H2 | 0.673 | 10.8781 | CO | 1.66 | 103.6018 | 3:17 | 272.1368 | 581.7435 | 155.8349
c:\data\co\000924\fld1438 | 2000-09-28 | 3:22 | H2 | 0.673 | 11.1113 | CO | 1.66 | 104.8892 | 3:20 | 272.1389 | 594.2147 | 157.301
c:\data\co\000924\fld1439 | 2000-09-28 | 3:25 | H2 | 0.673 | 10.8416 | CO | 1.66 | 100.9302 | 3:23 | 272.141 | 579.7916 | 152.7925
c:\data\co\000924\fld1440 | 2000-09-28 | 3:28 | H2 | 0.678 | 10.8759 | CO | 1.663 | 104.6936 | 3:26 | 272.1431 | 581.6259 | 157.0783
c:\data\co\000924\fld1441 | 2000-09-28 | 3:31 | H2 | 0.673 | 10.7803 | CO | 1.656 | 99.4558 | 3:29 | 272.1451 | 576.5133 | 151.1135
c:\data\co\000924\fld1442 | 2000-09-28 | 3:34 | H2 | 0.673 | 10.8979 | CO | 1.658 | 102.9188 | 3:32 | 272.1472 | 582.8024 | 155.0571
c:\data\co\000924\fld1443 | 2000-09-28 | 3:37 | H2 | 0.673 | 10.5451 | CO | 1.658 | 100.9815 | 3:35 | 272.1493 | 563.9352 | 152.851
c:\data\co\000924\fld1444 | 2000-09-28 | 3:40 | H2 | 0.673 | 10.3995 | CO | 1.656 | 102.9652 | 3:38 | 272.1514 | 556.1488 | 155.11
c:\data\co\000924\fld1445 | 2000-09-28 | 3:43 | H2 | 0.673 | 11.6683 | CO | 1.656 | 102.546 | 3:41 | 272.1535 | 624.0022 | 154.6326
c:\data\co\000924\fld1446 | 2000-09-28 | 3:46 | H2 | 0.673 | 11.2587 | CO | 1.658 | 101.322 | 3:44 | 272.1556 | 602.0974 | 153.2387
c:\data\co\000924\fld1447 | 2000-09-28 | 3:49 | H2 | 0.673 | 11.1509 | CO | 1.658 | 100.1384 | 3:47 | 272.1576 | 596.3325 | 151.8908
c:\data\co\000924\fld1448 | 2000-09-28 | 3:52 | H2 | 0.673 | 11.0534 | CO | 1.66 | 100.9212 | 3:50 | 272.1597 | 591.1183 | 152.7823
c:\data\co\000924\fld1449 | 2000-09-28 | 3:55 | H2 | 0.671 | 10.8034 | CO | 1.656 | 101.0657 | 3:53 | 272.1618 | 577.7487 | 152.9468
c:\data\co\000924\fld1450 | 2000-09-28 | 3:58 | H2 | 0.673 | 10.8634 | CO | 1.656 | 101.5468 | 3:56 | 272.1639 | 580.9574 | 153.4947
c:\data\co\000924\fld1451 | 2000-09-28 | 4:01 | H2 | 0.671 | 10.7305 | CO | 1.656 | 98.755 | 3:59 | 272.166 | 573.8501 | 150.3154
c:\data\co\000924\fld1452 | 2000-09-28 | 4:04 | H2 | 0.673 | 10.9986 | CO | 1.656 | 105.5117 | 4:02 | 272.1681 | 588.1877 | 158.0099
c:\data\co\000924\fld1453 | 2000-09-28 | 4:07 | H2 | 0.673 | 11.4353 | CO | 1.658 | 100.536 | 4:05 | 272.1701 | 611.5417 | 152.3436
c:\data\co\000924\fld1454 | 2000-09-28 | 4:10 | H2 | 0.673 | 10.988 | CO | 1.658 | 100.8689 | 4:08 | 272.1722 | 587.6208 | 152.7227
c:\data\co\000924\fld1455 | 2000-09-28 | 4:13 | H2 | 0.673 | 10.7904 | CO | 1.658 | 102.4054 | 4:11 | 272.1743 | 577.0535 | 154.4725
c:\data\co\000924\fld1456 | 2000-09-28 | 4:16 | H2 | 0.673 | 10.9451 | CO | 1.658 | 106.2554 | 4:14 | 272.1764 | 585.3266 | 158.8568
c:\data\co\000924\fld1457 | 2000-09-28 | 4:19 | H2 | 0.678 | 10.8439 | CO | 1.663 | 107.0392 | 4:17 | 272.1785 | 579.9146 | 159.7494
c:\data\co\000924\fld1458 | 2000-09-28 | 4:22 | H2 | 0.673 | 10.3357 | CO | 1.656 | 109.3513 | 4:20 | 272.1806 | 552.7368 | 162.3824
c:\data\co\000924\fld1459 | 2000-09-28 | 4:25 | H2 | 0.673 | 11.926 | CO | 1.656 | 106.5335 | 4:23 | 272.1826 | 637.7836 | 159.1735
c:\data\co\000924\fld1460 | 2000-09-28 | 4:28 | H2 | 0.673 | 10.8712 | CO | 1.656 | 108.3406 | 4:26 | 272.1847 | 581.3745 | 161.2314
c:\data\co\000924\fld1461 | 2000-09-28 | 4:31 | H2 | 0.671 | 10.7339 | CO | 1.655 | 104.4927 | 4:29 | 272.1868 | 574.032 | 156.8495
c:\data\co\000924\fld1462 | 2000-09-28 | 4:34 | H2 | 0.671 | 11.8428 | CO | 1.656 | 107.9621 | 4:32 | 272.1889 | 633.3342 | 160.8004
c:\data\co\000924\fld1463 | 2000-09-28 | 4:37 | H2 | 0.673 | 11.1879 | CO | 1.658 | 105.1239 | 4:35 | 272.191 | 598.3112 | 157.5683
c:\data\co\000924\fld1464 | 2000-09-28 | 4:40 | H2 | 0.673 | 10.7337 | CO | 1.658 | 103.8851 | 4:38 | 272.1931 | 574.0213 | 156.1575
c:\data\co\000924\fld1465 | 2000-09-28 | 4:43 | H2 | 0.675 | 10.6994 | CO | 1.658 | 105.4494 | 4:41 | 272.1951 | 572.1869 | 157.9389
c:\data\co\000924\fld1466 | 2000-09-28 | 4:46 | H2 | 0.673 | 10.8878 | CO | 1.658 | 108.1234 | 4:44 | 272.1972 | 582.2623 | 160.9841
c:\data\co\000924\fld1467 | 2000-09-28 | 4:49 | H2 | 0.673 | 10.5496 | CO | 1.658 | 106.1647 | 4:47 | 272.1993 | 564.1759 | 158.7535
c:\data\co\000924\fld1468 | 2000-09-28 | 4:52 | H2 | 0.671 | 10.4941 | CO | 1.655 | 103.5812 | 4:50 | 272.2014 | 561.2078 | 155.8115
c:\data\co\000924\fld1469 | 2000-09-28 | 4:55 | H2 | 0.671 | 10.642 | CO | 1.655 | 104.0163 | 4:53 | 272.2035 | 569.1173 | 156.307
c:\data\co\000924\fld1470 | 2000-09-28 | 4:58 | H2 | 0.673 | 11.0344 | CO | 1.655 | 108.2637 | 4:56 | 272.2056 | 590.1022 | 161.1438
c:\data\co\000924\fld1471 | 2000-09-28 | 5:01 | H2 | 0.673 | 10.9194 | CO | 1.656 | 104.9336 | 4:59 | 272.2076 | 583.9522 | 157.3516
c:\data\co\000924\fld1472 | 2000-09-28 | 5:04 | H2 | 0.678 | 10.6805 | CO | 1.661 | 108.7976 | 5:02 | 272.2097 | 571.1762 | 161.7518
c:\data\co\000924\fld1473 | 2000-09-28 | 5:07 | H2 | 0.673 | 10.9473 | CO | 1.656 | 121.889 | 5:05 | 272.2118 | 585.4442 | 176.6602
c:\data\co\000924\fld1474 | 2000-09-28 | 5:10 | H2 | 0.673 | 10.8928 | CO | 1.656 | 132.9374 | 5:08 | 272.2139 | 582.5297 | 189.242
c:\data\co\000924\fld1475 | 2000-09-28 | 5:13 | H2 | 0.675 | 10.7109 | CO | 1.658 | 122.0175 | 5:11 | 272.216 | 572.8019 | 176.8065
c:\data\co\000924\fld1476 | 2000-09-28 | 5:16 | H2 | 0.673 | 11.0072 | CO | 1.658 | 112.9901 | 5:14 | 272.2181 | 588.6476 | 166.5262
c:\data\co\000924\fld1477 | 2000-09-28 | 5:19 | H2 | 0.673 | 10.7756 | CO | 1.656 | 103.392 | 5:17 | 272.2201 | 576.262 | 155.596
c:\data\co\000924\fld1478 | 2000-09-28 | 5:22 | H2 | 0.673 | 11.3299 | CO | 1.656 | 106.697 | 5:20 | 272.2222 | 605.9051 | 159.3597
c:\data\co\000924\fld1479 | 2000-09-28 | 5:25 | H2 | 0.673 | 10.403 | CO | 1.658 | 108.65 | 5:23 | 272.2243 | 556.3359 | 161.5838
c:\data\co\000924\fld1480 | 2000-09-28 | 5:28 | H2 | 0.671 | 10.6863 | CO | 1.658 | 102.1088 | 5:26 | 272.2264 | 571.4864 | 154.1347
c:\data\co\000924\fld1481 | 2000-09-28 | 5:31 | H2 | 0.673 | 10.3134 | CO | 1.658 | 103.5947 | 5:29 | 272.2285 | 551.5443 | 155.8268
c:\data\co\000924\fld1482 | 2000-09-28 | 5:34 | H2 | 0.673 | 10.1264 | CO | 1.66 | 100.8384 | 5:32 | 272.2306 | 541.5438 | 152.688
c:\data\co\000924\fld1483 | 2000-09-28 | 5:37 | H2 | 0.671 | 12.6179 | CO | 1.66 | 99.1616 | 5:35 | 272.2326 | 674.7853 | 150.7785
NA | 2000-09-28 | 0.23587 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:38 | 272.2347 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1484 | 2000-09-28 | 5:43 | H2 | 0.671 | 11.5645 | CO | 1.66 | 95.7863 | 5:41 | 272.2368 | 618.4511 | 146.9347
c:\data\co\000924\fld1485 | 2000-09-28 | 5:46 | H2 | 0.671 | 10.9649 | CO | 1.658 | 101.3638 | 5:44 | 272.2389 | 586.3855 | 153.2863
c:\data\co\000924\fld1486 | 2000-09-28 | 5:49 | H2 | 0.67 | 10.7216 | CO | 1.658 | 101.7468 | 5:47 | 272.241 | 573.3742 | 153.7225
c:\data\co\000924\fld1487 | 2000-09-28 | 5:52 | H2 | 0.671 | 9.9465 | CO | 1.658 | 98.9982 | 5:50 | 272.2431 | 531.923 | 150.5924
NA | 2000-09-28 | 0.2463 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:53 | 272.2451 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1488 | 2000-09-28 | 5:58 | H2 | 0.671 | 9.7142 | CO | 1.66 | 97.2955 | 5:56 | 272.2472 | 519.5 | 148.6534
c:\data\co\000924\fld1489 | 2000-09-28 | 6:01 | H2 | 0.671 | 10.96 | CO | 1.661 | 96.3137 | 5:59 | 272.2493 | 586.1234 | 147.5353
c:\data\co\000924\fld1490 | 2000-09-28 | 6:04 | H2 | 0.671 | 10.171 | CO | 1.66 | 98.4479 | 6:02 | 272.2514 | 543.929 | 149.9657
c:\data\co\000924\fld1491 | 2000-09-28 | 6:07 | H2 | 0.671 | 10.0115 | CO | 1.661 | 97.3315 | 6:05 | 272.2535 | 535.3991 | 148.6944
c:\data\co\000924\fld1492 | 2000-09-28 | 6:10 | H2 | 0.671 | 9.9941 | CO | 1.66 | 96.8636 | 6:08 | 272.2556 | 534.4686 | 148.1615
c:\data\co\000924\fld1493 | 2000-09-28 | 6:13 | H2 | 0.67 | 10.0663 | CO | 1.658 | 96.0641 | 6:11 | 272.2576 | 538.3298 | 147.2511
c:\data\co\000924\fld1494 | 2000-09-28 | 6:16 | H2 | 0.675 | 10.9891 | CO | 1.663 | 97.4774 | 6:14 | 272.2597 | 587.6796 | 148.8605
c:\data\co\000924\fld1495 | 2000-09-28 | 6:19 | H2 | 0.671 | 9.8848 | CO | 1.66 | 95.9221 | 6:17 | 272.2618 | 528.6234 | 147.0894
c:\data\co\000924\fld1496 | 2000-09-28 | 6:22 | H2 | 0.67 | 9.8763 | CO | 1.66 | 96.5972 | 6:20 | 272.2639 | 528.1689 | 147.8582
c:\data\co\000924\fld1497 | 2000-09-28 | 6:25 | H2 | 0.671 | 10.648 | CO | 1.66 | 95.4283 | 6:23 | 272.266 | 569.4382 | 146.527
NA | 2000-09-28 | 0.26922 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:26 | 272.2681 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1498 | 2000-09-28 | 6:31 | H2 | 0.671 | 9.5118 | CO | 1.663 | 91.9819 | 6:29 | 272.2701 | 508.676 | 142.6023
c:\data\co\000924\fld1499 | 2000-09-28 | 6:34 | H2 | 0.67 | 10.4148 | CO | 1.661 | 96.2379 | 6:32 | 272.2722 | 556.967 | 147.449
c:\data\co\000924\fld1500 | 2000-09-28 | 6:37 | H2 | 0.67 | 11.9173 | CO | 1.66 | 89.9662 | 6:35 | 272.2743 | 637.3183 | 140.3069
c:\data\co\000924\fld1501 | 2000-09-28 | 6:40 | H2 | 0.671 | 10.6924 | CO | 1.661 | 96.7902 | 6:38 | 272.2764 | 571.8126 | 148.0779
NA | 2000-09-28 | 0.27965 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:41 | 272.2785 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1502 | 2000-09-28 | 6:46 | H2 | 0.671 | 10.1585 | CO | 1.661 | 93.6846 | 6:44 | 272.2806 | 543.2605 | 144.5413
c:\data\co\000924\fld1503 | 2000-09-28 | 6:49 | H2 | 0.671 | 10.5815 | CO | 1.663 | 91.4992 | 6:47 | 272.2826 | 565.8818 | 142.0526
c:\data\co\000924\fld1504 | 2000-09-28 | 6:52 | H2 | 0.671 | 10.9589 | CO | 1.663 | 94.6507 | 6:50 | 272.2847 | 586.0646 | 145.6415
c:\data\co\000924\fld1505 | 2000-09-28 | 6:55 | H2 | 0.671 | 9.5616 | CO | 1.665 | 90.4136 | 6:53 | 272.2868 | 511.3392 | 140.8163
c:\data\co\000924\fld1506 | 2000-09-28 | 6:58 | H2 | 0.671 | 10.262 | CO | 1.665 | 91.8278 | 6:56 | 272.2889 | 548.7955 | 142.4268
c:\data\co\000924\fld1507 | 2000-09-28 | 7:01 | H2 | 0.67 | 9.9148 | CO | 1.663 | 87.3364 | 6:59 | 272.291 | 530.2278 | 137.3121
NA | 2000-09-28 | 0.29529 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:02 | 272.2931 | NA | NA
NA | 2000-09-28 | 0.29685 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:05 | 272.2951 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1508 | 2000-09-28 | 7:10 | H2 | 0.67 | 9.7072 | CO | 1.663 | 88.5714 | 7:08 | 272.2972 | 519.1257 | 138.7185
c:\data\co\000924\fld1509 | 2000-09-28 | 7:13 | H2 | 0.67 | 9.3735 | CO | 1.663 | 88.6482 | 7:11 | 272.2993 | 501.2799 | 138.8059
NA | 2000-09-28 | 0.30258 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:14 | 272.3014 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1510 | 2000-09-28 | 7:19 | H2 | 0.671 | 8.6967 | CO | 1.665 | 89.7059 | 7:17 | 272.3035 | 465.0857 | 140.0104
c:\data\co\000924\fld1511 | 2000-09-28 | 7:22 | H2 | 0.671 | 9.3073 | CO | 1.665 | 89.2983 | 7:20 | 272.3056 | 497.7396 | 139.5463
c:\data\co\000924\fld1512 | 2000-09-28 | 7:25 | H2 | 0.671 | 9.1003 | CO | 1.663 | 90.9025 | 7:23 | 272.3076 | 486.6696 | 141.3731
NA | 2000-09-28 | 0.31093 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:26 | 272.3097 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1513 | 2000-09-28 | 7:31 | H2 | 0.67 | 8.763 | CO | 1.663 | 88.0817 | 7:29 | 272.3118 | 468.6313 | 138.1608
c:\data\co\000924\fld1514 | 2000-09-28 | 7:34 | H2 | 0.671 | 9.306 | CO | 1.665 | 89.5482 | 7:32 | 272.3139 | 497.6701 | 139.8308
c:\data\co\000924\fld1515 | 2000-09-28 | 7:37 | H2 | 0.673 | 10.6695 | CO | 1.668 | 90.4019 | 7:35 | 272.316 | 570.5879 | 140.803
c:\data\co\000924\fld1516 | 2000-09-28 | 7:40 | H2 | 0.671 | 10.5043 | CO | 1.666 | 104.6162 | 7:38 | 272.3181 | 561.7533 | 156.9901
c:\data\co\000924\fld1517 | 2000-09-28 | 7:43 | H2 | 0.671 | 10.0953 | CO | 1.665 | 91.8453 | 7:41 | 272.3201 | 539.8806 | 142.4468
c:\data\co\000924\fld1518 | 2000-09-28 | 7:46 | H2 | 0.671 | 9.7137 | CO | 1.663 | 93.7802 | 7:44 | 272.3222 | 519.4733 | 144.6502
c:\data\co\000924\fld1519 | 2000-09-28 | 7:49 | H2 | 0.673 | 9.8769 | CO | 1.663 | 86.5571 | 7:47 | 272.3243 | 528.201 | 136.4246
c:\data\co\000924\fld1520 | 2000-09-28 | 7:52 | H2 | 0.673 | 9.7957 | CO | 1.663 | 88.1179 | 7:50 | 272.3264 | 523.8585 | 138.202
c:\data\co\000924\fld1521 | 2000-09-28 | 7:55 | H2 | 0.673 | 9.5589 | CO | 1.663 | 120.6138 | 7:53 | 272.3285 | 511.1948 | 175.208
c:\data\co\000924\fld1522 | 2000-09-28 | 7:58 | H2 | 0.673 | 9.2772 | CO | 1.663 | 96.5176 | 7:56 | 272.3306 | 496.1299 | 147.7675
NA | 2000-09-28 | 0.33387 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:59 | 272.3326 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1523 | 2000-09-28 | 8:04 | H2 | 0.678 | 9.6101 | CO | 1.668 | 84.7859 | 8:02 | 272.3347 | 513.9329 | 134.4076
c:\data\co\000924\fld1524 | 2000-09-28 | 8:07 | H2 | 0.673 | 9.8206 | CO | 1.663 | 84.9254 | 8:05 | 272.3368 | 525.1901 | 134.5664
NA | 2000-09-28 | 0.34012 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:08 | 272.3389 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1525 | 2000-09-28 | 8:13 | H2 | 0.673 | 9.5843 | CO | 1.665 | 82.8633 | 8:11 | 272.341 | 512.5532 | 132.2182
NA | 2000-09-28 | 0.34428 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:14 | 272.3431 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1526 | 2000-09-28 | 8:19 | H2 | 0.673 | 9.4597 | CO | 1.665 | 83.952 | 8:17 | 272.3451 | 505.8898 | 133.458
c:\data\co\000924\fld1527 | 2000-09-28 | 8:22 | H2 | 0.673 | 9.7501 | CO | 1.665 | 85.8398 | 8:20 | 272.3472 | 521.4199 | 135.6078
NA | 2000-09-28 | 0.35054 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:23 | 272.3493 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1528 | 2000-09-28 | 8:28 | H2 | 0.675 | 9.466 | CO | 1.665 | 83.2557 | 8:26 | 272.3514 | 506.2267 | 132.665
c:\data\co\000924\fld1529 | 2000-09-28 | 8:31 | H2 | 0.675 | 9.8269 | CO | 1.665 | 81.7338 | 8:29 | 272.3535 | 525.527 | 130.9319
NA | 2000-09-28 | 0.35679 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:32 | 272.3556 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1530 | 2000-09-28 | 8:37 | H2 | 0.675 | 9.8361 | CO | 1.663 | 85.1694 | 8:35 | 272.3576 | 526.019 | 134.8443
c:\data\co\000924\fld1531 | 2000-09-28 | 8:40 | H2 | 0.673 | 9.9124 | CO | 1.663 | 91.2596 | 8:38 | 272.3597 | 530.0994 | 141.7798
c:\data\co\000924\fld1532 | 2000-09-28 | 8:43 | H2 | 0.673 | 10.3766 | CO | 1.663 | 89.6706 | 8:41 | 272.3618 | 554.9241 | 139.9702
NA | 2000-09-28 | 0.36514 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:44 | 272.3639 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1533 | 2000-09-28 | 8:49 | H2 | 0.675 | 10.0575 | CO | 1.665 | 87.1247 | 8:47 | 272.366 | 537.8592 | 137.071
c:\data\co\000924\fld1534 | 2000-09-28 | 8:52 | H2 | 0.673 | 10.1255 | CO | 1.663 | 90.1193 | 8:50 | 272.3681 | 541.4957 | 140.4812
c:\data\co\000924\fld1535 | 2000-09-28 | 8:55 | H2 | 0.673 | 10.1911 | CO | 1.663 | 91.1946 | 8:53 | 272.3701 | 545.0039 | 141.7057
c:\data\co\000924\fld1536 | 2000-09-28 | 8:58 | H2 | 0.673 | 10.7166 | CO | 1.663 | 94.4417 | 8:56 | 272.3722 | 573.1068 | 145.4035
c:\data\co\000924\fld1537 | 2000-09-28 | 9:01 | H2 | 0.673 | 10.7274 | CO | 1.661 | 93.296 | 8:59 | 272.3743 | 573.6843 | 144.0988
c:\data\co\000924\fld1538 | 2000-09-28 | 9:04 | H2 | 0.675 | 10.0233 | CO | 1.663 | 92.9906 | 9:02 | 272.3764 | 536.0302 | 143.751
c:\data\co\000924\fld1539 | 2000-09-28 | 9:07 | H2 | 0.673 | 9.7158 | CO | 1.661 | 95.0368 | 9:05 | 272.3785 | 519.5856 | 146.0812
NA | 2000-09-28 | 0.38182 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:08 | 272.3806 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1540 | 2000-09-28 | 9:13 | H2 | 0.673 | 9.9759 | CO | 1.661 | 92.0837 | 9:11 | 272.3826 | 533.4953 | 142.7182
c:\data\co\000924\fld1541 | 2000-09-28 | 9:16 | H2 | 0.676 | 10.6171 | CO | 1.666 | 94.1418 | 9:14 | 272.3847 | 567.7857 | 145.062
c:\data\co\000924\fld1542 | 2000-09-28 | 9:19 | H2 | 0.673 | 9.8425 | CO | 1.661 | 86.8862 | 9:17 | 272.3868 | 526.3613 | 136.7994
c:\data\co\000924\fld1543 | 2000-09-28 | 9:22 | H2 | 0.671 | 9.6881 | CO | 1.66 | 93.5456 | 9:20 | 272.3889 | 518.1042 | 144.383
c:\data\co\000924\fld1544 | 2000-09-28 | 9:25 | H2 | 0.671 | 9.6531 | CO | 1.66 | 82.781 | 9:23 | 272.391 | 516.2325 | 132.1244
c:\data\co\000924\fld1545 | 2000-09-28 | 9:28 | H2 | 0.671 | 9.5952 | CO | 1.658 | 83.1219 | 9:26 | 272.3931 | 513.1361 | 132.5126
c:\data\co\000924\fld1546 | 2000-09-28 | 9:31 | H2 | 0.67 | 10.4823 | CO | 1.658 | 78.4775 | 9:29 | 272.3951 | 560.5768 | 127.2237
c:\data\co\000924\fld1547 | 2000-09-28 | 9:34 | H2 | 0.67 | 9.3465 | CO | 1.658 | 77.8627 | 9:32 | 272.3972 | 499.836 | 126.5235
NA | 2000-09-28 | 0.40058 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:35 | 272.3993 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1548 | 2000-09-28 | 9:40 | H2 | 0.67 | 10.1835 | CO | 1.656 | 68.5538 | 9:38 | 272.4014 | 544.5974 | 115.9227
c:\data\co\000924\fld1549 | 2000-09-28 | 9:43 | H2 | 0.671 | 10.0487 | CO | 1.658 | 69.8284 | 9:41 | 272.4035 | 537.3885 | 117.3742
c:\data\co\000924\fld1550 | 2000-09-28 | 9:46 | H2 | 0.668 | 9.6361 | CO | 1.655 | 73.8695 | 9:44 | 272.4056 | 515.3233 | 121.9761
NA | 2000-09-28 | 0.40895 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:47 | 272.4076 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1551 | 2000-09-28 | 9:52 | H2 | 0.668 | 9.7176 | CO | 1.655 | 77.6184 | 9:50 | 272.4097 | 519.6818 | 126.2453
c:\data\co\000924\fld1552 | 2000-09-28 | 9:55 | H2 | 0.67 | 9.672 | CO | 1.655 | 74.8262 | 9:53 | 272.4118 | 517.2432 | 123.0656
c:\data\co\000924\fld1553 | 2000-09-28 | 9:58 | H2 | 0.67 | 10.1049 | CO | 1.655 | 71.4094 | 9:56 | 272.4139 | 540.394 | 119.1746
c:\data\co\000924\fld1554 | 2000-09-28 | 10:01 | H2 | 0.67 | 10.0941 | CO | 1.655 | 63.6858 | 9:59 | 272.416 | 520.6974 | 82.1297
c:\data\co\000924\fld1555 | 2000-09-28 | 10:04 | H2 | 0.671 | 9.3989 | CO | 1.655 | 208.6688 | 10:02 | 272.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld1556 | 2000-09-28 | 10:07 | H2 | 0.67 | 9.1355 | CO | 1.653 | 210.7976 | 10:05 | 272.4201 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1557 | 2000-09-28 | 10:10 | H2 | 0.67 | 9.0641 | CO | 1.653 | 210.0201 | 10:08 | 272.4222 | NA | NA |  | 211.0533 | 9.1178
c:\data\co\000924\fld1558 | 2000-09-28 | 10:13 | H2 | 0.67 | 9.1538 | CO | 1.653 | 212.3421 | 10:11 | 272.4243 | NA | NA |  | 1.1819 | 0.047397
c:\data\co\000924\fld1559 | 2000-09-28 | 10:16 | H2 | 0.67 | 9.5625 | CO | 1.655 | 81.9812 | 10:14 | 272.4264 | 528.0174 | 127.0714
c:\data\co\000924\fld1560 | 2000-09-28 | 10:19 | H2 | 0.67 | 9.5362 | CO | 1.653 | 79.8944 | 10:17 | 272.4285 | 526.5651 | 124.6274
c:\data\co\000924\fld1561 | 2000-09-28 | 10:22 | H2 | 0.67 | 9.5646 | CO | 1.655 | 79.7694 | 10:20 | 272.4306 | 528.1333 | 124.481
c:\data\co\000924\fld1562 | 2000-09-28 | 10:25 | H2 | 0.67 | 10.569 | CO | 1.655 | 79.695 | 10:23 | 272.4326 | 583.5938 | 124.3939
c:\data\co\000924\fld1563 | 2000-09-28 | 10:28 | H2 | 0.67 | 9.9231 | CO | 1.655 | 83.3956 | 10:26 | 272.4347 | 547.9288 | 128.7279
c:\data\co\000924\fld1564 | 2000-09-28 | 10:31 | H2 | 0.671 | 10.0412 | CO | 1.655 | 76.7983 | 10:29 | 272.4368 | 554.45 | 121.0015
c:\data\co\000924\fld1565 | 2000-09-28 | 10:34 | H2 | 0.67 | 9.3047 | CO | 1.655 | 75.4587 | 10:32 | 272.4389 | 513.7823 | 119.4326
c:\data\co\000924\fld1566 | 2000-09-28 | 10:37 | H2 | 0.67 | 10.0441 | CO | 1.656 | 70.2518 | 10:35 | 272.441 | 554.6101 | 113.3346
c:\data\co\000924\fld1567 | 2000-09-28 | 10:40 | H2 | 0.671 | 9.9267 | CO | 1.656 | 76.8533 | 10:38 | 272.4431 | 548.1276 | 121.0659
c:\data\co\000924\fld1568 | 2000-09-28 | 10:43 | H2 | 0.67 | 9.661 | CO | 1.656 | 71.4098 | 10:41 | 272.4451 | 533.4563 | 114.6907
c:\data\co\000924\fld1569 | 2000-09-28 | 10:46 | H2 | 0.671 | 9.957 | CO | 1.656 | 72.1225 | 10:44 | 272.4472 | 549.8007 | 115.5254
c:\data\co\000924\fld1570 | 2000-09-28 | 10:49 | H2 | 0.67 | 9.5612 | CO | 1.655 | 73.4718 | 10:47 | 272.4493 | 527.9456 | 117.1056
c:\data\co\000924\fld1571 | 2000-09-28 | 10:52 | H2 | 0.67 | 10.1255 | CO | 1.655 | 73.5769 | 10:50 | 272.4514 | 559.1048 | 117.2287
c:\data\co\000924\fld1572 | 2000-09-28 | 10:55 | H2 | 0.67 | 10.0112 | CO | 1.656 | 72.1444 | 10:53 | 272.4535 | 552.7935 | 115.5511
c:\data\co\000924\fld1573 | 2000-09-28 | 10:58 | H2 | 0.67 | 9.0403 | CO | 1.656 | 71.0446 | 10:56 | 272.4556 | 499.1828 | 114.263
c:\data\co\000924\fld1574 | 2000-09-28 | 11:01 | H2 | 0.671 | 10.2597 | CO | 1.656 | 68.3972 | 10:59 | 272.4576 | 566.515 | 111.1626
c:\data\co\000924\fld1575 | 2000-09-28 | 11:04 | H2 | 0.67 | 9.6641 | CO | 1.656 | 73.496 | 11:02 | 272.4597 | 533.6275 | 117.134
c:\data\co\000924\fld1576 | 2000-09-28 | 11:07 | H2 | 0.67 | 9.7257 | CO | 1.656 | 67.7606 | 11:05 | 272.4618 | 537.0289 | 110.417
c:\data\co\000924\fld1577 | 2000-09-28 | 11:10 | H2 | 0.671 | 9.45 | CO | 1.656 | 72.5633 | 11:08 | 272.4639 | 521.8054 | 116.0417
c:\data\co\000924\fld1578 | 2000-09-28 | 11:13 | H2 | 0.67 | 9.9262 | CO | 1.656 | 73.816 | 11:11 | 272.466 | 548.1 | 117.5088
c:\data\co\000924\fld1579 | 2000-09-28 | 11:16 | H2 | 0.67 | 9.4098 | CO | 1.655 | 75.4887 | 11:14 | 272.4681 | 519.5856 | 119.4677
c:\data\co\000924\fld1580 | 2000-09-28 | 11:19 | H2 | 0.67 | 9.5164 | CO | 1.656 | 74.5261 | 11:17 | 272.4285 | 526.5651 | 124.6274
c:\data\co\000924\fld1581 | 2000-09-28 | 11:22 | H2 | 0.67 | 9.5923 | CO | 1.655 | 79.5018 | 11:20 | 272.4722 | 529.6628 | 124.1677
c:\data\co\000924\fld1582 | 2000-09-28 | 11:25 | H2 | 0.67 | 9.7302 | CO | 1.655 | 94.56 | 11:23 | 272.4743 | 537.2773 | 141.803
c:\data\co\000924\fld1583 | 2000-09-28 | 11:28 | H2 | 0.671 | 9.4407 | CO | 1.656 | 97.8536 | 11:26 | 272.4764 | 521.2919 | 145.6603
c:\data\co\000924\fld1584 | 2000-09-28 | 11:31 | H2 | 0.67 | 9.7723 | CO | 1.655 | 93.5532 | 11:29 | 272.4785 | 539.602 | 140.6239
c:\data\co\000924\fld1585 | 2000-09-28 | 11:34 | H2 | 0.671 | 9.4829 | CO | 1.658 | 89.2 | 11:32 | 272.4806 | 523.622 | 135.5257
c:\data\co\000924\fld1586 | 2000-09-28 | 11:37 | H2 | 0.671 | 9.9904 | CO | 1.656 | 95.0314 | 11:35 | 272.4826 | 551.6449 | 142.3551
c:\data\co\000924\fld1587 | 2000-09-28 | 11:40 | H2 | 0.67 | 10.094 | CO | 1.656 | 91.0934 | 11:38 | 272.4847 | 557.3655 | 137.7431
c:\data\co\000924\fld1588 | 2000-09-28 | 11:43 | H2 | 0.67 | 10.1537 | CO | 1.656 | 93.4463 | 11:41 | 272.4868 | 560.6619 | 140.4987
c:\data\co\000924\fld1589 | 2000-09-28 | 11:46 | H2 | 0.671 | 10.1236 | CO | 1.656 | 105.0273 | 11:44 | 272.4889 | 558.9999 | 154.0617
c:\data\co\000924\fld1590 | 2000-09-28 | 11:49 | H2 | 0.67 | 10.8191 | CO | 1.656 | 112.0161 | 11:47 | 272.491 | 597.4037 | 162.2466
c:\data\co\000924\fld1591 | 2000-09-28 | 11:52 | H2 | 0.67 | 10.3855 | CO | 1.655 | 116.6461 | 11:50 | 272.4931 | 573.4614 | 167.669
c:\data\co\000924\fld1592 | 2000-09-28 | 11:55 | H2 | 0.67 | 9.7752 | CO | 1.656 | 112.5334 | 11:53 | 272.4951 | 539.7621 | 162.8525
c:\data\co\000924\fld1593 | 2000-09-28 | 11:58 | H2 | 0.67 | 10.5761 | CO | 1.656 | 113.4333 | 11:56 | 272.4972 | 583.9858 | 163.9064
c:\data\co\000924\fld1594 | 2000-09-28 | 12:01 | H2 | 0.67 | 10.6936 | CO | 1.656 | 108.2404 | 11:59 | 272.4993 | 590.4739 | 157.8247
c:\data\co\000924\fld1595 | 2000-09-28 | 12:04 | H2 | 0.67 | 10.1496 | CO | 1.656 | 101.7795 | 12:02 | 272.5014 | 560.4356 | 150.2581
c:\data\co\000924\fld1596 | 2000-09-28 | 12:07 | H2 | 0.671 | 10.8555 | CO | 1.658 | 104.4059 | 12:05 | 272.5035 | 599.4136 | 153.334
c:\data\co\000924\fld1597 | 2000-09-28 | 12:10 | H2 | 0.671 | 10.1551 | CO | 1.658 | 102.6422 | 12:08 | 272.5056 | 560.7393 | 151.2684
c:\data\co\000924\fld1598 | 2000-09-28 | 12:13 | H2 | 0.67 | 10.6706 | CO | 1.658 | 103.4556 | 12:11 | 272.5076 | 589.2039 | 152.221
c:\data\co\000924\fld1599 | 2000-09-28 | 12:16 | H2 | 0.67 | 10.7094 | CO | 1.658 | 106.5483 | 12:14 | 272.5097 | 591.3463 | 155.843
NA | 2000-09-28 | 0.51421 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:17 | 272.5118 | NA | NA
NA | 2000-09-28 | 0.51578 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:20 | 272.5139 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1600 | 2000-09-28 | 12:25 | H2 | 0.67 | 10.5592 | CO | 1.658 | 99.1766 | 12:23 | 272.516 | 583.0526 | 147.2097
c:\data\co\000924\fld1601 | 2000-09-28 | 12:28 | H2 | 0.671 | 11.1094 | CO | 1.66 | 97.5947 | 12:26 | 272.5181 | 613.4333 | 145.3571
c:\data\co\000924\fld1602 | 2000-09-28 | 12:31 | H2 | 0.671 | 11.2927 | CO | 1.66 | 100.154 | 12:29 | 272.5201 | 623.5547 | 148.3544
c:\data\co\000924\fld1603 | 2000-09-28 | 12:34 | H2 | 0.67 | 10.8552 | CO | 1.66 | 98.3683 | 12:32 | 272.5222 | 599.397 | 146.2631
c:\data\co\000924\fld1604 | 2000-09-28 | 12:37 | H2 | 0.67 | 11.4632 | CO | 1.658 | 98.6414 | 12:35 | 272.5243 | 632.9693 | 146.5829
c:\data\co\000924\fld1605 | 2000-09-28 | 12:40 | H2 | 0.67 | 11.3616 | CO | 1.66 | 95.5543 | 12:38 | 272.5264 | 627.3592 | 142.9675
c:\data\co\000924\fld1606 | 2000-09-28 | 12:43 | H2 | 0.67 | 10.9273 | CO | 1.66 | 91.721 | 12:41 | 272.5285 | 603.3782 | 138.4781
NA | 2000-09-28 | 0.53193 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:44 | 272.5306 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1607 | 2000-09-28 | 12:49 | H2 | 0.67 | 10.0992 | CO | 1.66 | 85.6536 | 12:47 | 272.5326 | 557.6526 | 131.3723
c:\data\co\000924\fld1608 | 2000-09-28 | 12:52 | H2 | 0.67 | 10.6209 | CO | 1.66 | 86.9228 | 12:50 | 272.5347 | 586.4596 | 132.8587
c:\data\co\000924\fld1609 | 2000-09-28 | 12:55 | H2 | 0.67 | 10.0242 | CO | 1.66 | 86.5169 | 12:53 | 272.5368 | 553.5113 | 132.3834
c:\data\co\000924\fld1610 | 2000-09-28 | 12:58 | H2 | 0.67 | 10.68 | CO | 1.661 | 86.3631 | 12:56 | 272.5389 | 589.7229 | 132.2032
c:\data\co\000924\fld1611 | 2000-09-28 | 13:01 | H2 | 0.67 | 9.8447 | CO | 1.661 | 86.2809 | 12:59 | 272.541 | 543.5997 | 132.107
c:\data\co\000924\fld1612 | 2000-09-28 | 13:04 | H2 | 0.67 | 10.5212 | CO | 1.658 | 87.7771 | 13:02 | 272.5431 | 580.9544 | 133.8592
NA | 2000-09-28 | 0.54653 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:05 | 272.5451 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1613 | 2000-09-28 | 13:10 | H2 | 0.67 | 10.3948 | CO | 1.66 | 85.3627 | 13:08 | 272.5472 | 573.9749 | 131.0316
c:\data\co\000924\fld1614 | 2000-09-28 | 13:13 | H2 | 0.67 | 11.166 | CO | 1.658 | 81.8428 | 13:11 | 272.5493 | 616.5586 | 126.9093
NA | 2000-09-28 | 0.55279 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:14 | 272.5514 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1615 | 2000-09-28 | 13:19 | H2 | 0.671 | 11.2156 | CO | 1.66 | 82.0676 | 13:17 | 272.5535 | 619.2974 | 127.1726
NA | 2000-09-28 | 0.55696 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:20 | 272.5556 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1616 | 2000-09-28 | 13:25 | H2 | 0.67 | 10.6093 | CO | 1.66 | 84.8883 | 13:23 | 272.5576 | 585.819 | 130.476
c:\data\co\000924\fld1617 | 2000-09-28 | 13:28 | H2 | 0.671 | 10.6339 | CO | 1.661 | 85.1564 | 13:26 | 272.5597 | 587.1774 | 130.79
c:\data\co\000924\fld1618 | 2000-09-28 | 13:31 | H2 | 0.67 | 10.445 | CO | 1.66 | 84.4741 | 13:29 | 272.5618 | 576.7468 | 129.9909
c:\data\co\000924\fld1619 | 2000-09-28 | 13:34 | H2 | 0.67 | 10.5219 | CO | 1.66 | 82.7528 | 13:32 | 272.5639 | 580.993 | 127.975
c:\data\co\000924\fld1620 | 2000-09-28 | 13:37 | H2 | 0.671 | 10.8078 | CO | 1.661 | 78.8897 | 13:35 | 272.566 | 596.7797 | 123.4508
c:\data\co\000924\fld1621 | 2000-09-28 | 13:40 | H2 | 0.671 | 10.5954 | CO | 1.66 | 84.0306 | 13:38 | 272.5681 | 585.0515 | 129.4715
c:\data\co\000924\fld1622 | 2000-09-28 | 13:43 | H2 | 0.671 | 10.1867 | CO | 1.661 | 75.7297 | 13:41 | 272.5701 | 562.4841 | 119.75
c:\data\co\000924\fld1623 | 2000-09-28 | 13:46 | H2 | 0.671 | 10.3521 | CO | 1.661 | 76.8093 | 13:44 | 272.5722 | 571.6171 | 121.0143
c:\data\co\000924\fld1624 | 2000-09-28 | 13:49 | H2 | 0.671 | 11.0615 | CO | 1.661 | 76.6242 | 13:47 | 272.5743 | 610.7884 | 120.7976
c:\data\co\000924\fld1625 | 2000-09-28 | 13:52 | H2 | 0.671 | 9.9662 | CO | 1.661 | 77.4121 | 13:50 | 272.5764 | 550.3087 | 121.7203
NA | 2000-09-28 | 0.57989 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:53 | 272.5785 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1626 | 2000-09-28 | 13:58 | H2 | 0.671 | 10.4182 | CO | 1.661 | 77.9441 | 13:56 | 272.5806 | 575.267 | 122.3434
c:\data\co\000924\fld1627 | 2000-09-28 | 14:01 | H2 | 0.671 | 9.9044 | CO | 1.663 | 80.7871 | 13:59 | 272.5826 | 546.8962 | 125.6729
c:\data\co\000924\fld1628 | 2000-09-28 | 14:04 | H2 | 0.671 | 10.5361 | CO | 1.663 | 84.343 | 14:02 | 272.5847 | 581.7771 | 129.8374
c:\data\co\000924\fld1629 | 2000-09-28 | 14:07 | H2 | 0.671 | 10.1481 | CO | 1.663 | 78.0192 | 14:05 | 272.5868 | 560.3527 | 122.4313
c:\data\co\000924\fld1630 | 2000-09-28 | 14:10 | H2 | 0.671 | 9.8117 | CO | 1.663 | 79.7094 | 14:08 | 272.5889 | 541.7776 | 124.4108
c:\data\co\000924\fld1631 | 2000-09-28 | 14:13 | H2 | 0.67 | 11.3445 | CO | 1.663 | 76.9744 | 14:11 | 272.591 | 626.4149 | 121.2077
c:\data\co\000924\fld1632 | 2000-09-28 | 14:16 | H2 | 0.67 | 10.7419 | CO | 1.663 | 84.1743 | 14:14 | 272.5931 | 593.1409 | 129.6398
c:\data\co\000924\fld1633 | 2000-09-28 | 14:19 | H2 | 0.671 | 10.122 | CO | 1.663 | 84.852 | 14:17 | 272.5951 | 558.9116 | 130.4335
c:\data\co\000924\fld1634 | 2000-09-28 | 14:22 | H2 | 0.671 | 10.1401 | CO | 1.663 | 83.9219 | 14:20 | 272.5972 | 559.911 | 129.3442
c:\data\co\000924\fld1635 | 2000-09-28 | 14:25 | H2 | 0.671 | 10.8353 | CO | 1.663 | 79.5269 | 14:23 | 272.5993 | 598.2982 | 124.197
c:\data\co\000924\fld1636 | 2000-09-28 | 14:28 | H2 | 0.671 | 11.1389 | CO | 1.661 | 82.0286 | 14:26 | 272.6014 | 615.0622 | 127.1269
c:\data\co\000924\fld1637 | 2000-09-28 | 14:31 | H2 | 0.671 | 10.0081 | CO | 1.663 | 76.5717 | 14:29 | 272.6035 | 552.6223 | 120.7361
c:\data\co\000924\fld1638 | 2000-09-28 | 14:34 | H2 | 0.676 | 10.0246 | CO | 1.666 | 81.5619 | 14:32 | 272.6056 | 553.5334 | 126.5803
c:\data\co\000924\fld1639 | 2000-09-28 | 14:37 | H2 | 0.671 | 10.6151 | CO | 1.661 | 79.9728 | 14:35 | 272.6076 | 586.1393 | 124.7193
c:\data\co\000924\fld1640 | 2000-09-28 | 14:40 | H2 | 0.671 | 10.8907 | CO | 1.661 | 83.0563 | 14:38 | 272.6097 | 601.3572 | 128.3305
c:\data\co\000924\fld1641 | 2000-09-28 | 14:43 | H2 | 0.673 | 10.6366 | CO | 1.665 | 80.8513 | 14:41 | 272.6118 | 587.3265 | 125.7481
c:\data\co\000924\fld1642 | 2000-09-28 | 14:46 | H2 | 0.671 | 10.3294 | CO | 1.661 | 84.2483 | 14:44 | 272.6139 | 570.3637 | 129.7265
NA | 2000-09-28 | 0.61742 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:47 | 272.616 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1643 | 2000-09-28 | 14:52 | H2 | 0.673 | 10.0307 | CO | 1.663 | 83.6586 | 14:50 | 272.6181 | 553.8702 | 129.0359
c:\data\co\000924\fld1644 | 2000-09-28 | 14:55 | H2 | 0.671 | 10.5936 | CO | 1.663 | 81.6026 | 14:53 | 272.6201 | 584.9521 | 126.628
c:\data\co\000924\fld1645 | 2000-09-28 | 14:58 | H2 | 0.673 | 10.8004 | CO | 1.665 | 85.7619 | 14:56 | 272.6222 | 596.3711 | 131.4991
c:\data\co\000924\fld1646 | 2000-09-28 | 15:01 | H2 | 0.673 | 10.0763 | CO | 1.663 | 80.5764 | 14:59 | 272.6243 | 556.3881 | 125.4262
c:\data\co\000924\fld1647 | 2000-09-28 | 15:04 | H2 | 0.671 | 10.4975 | CO | 1.661 | 84.6718 | 15:02 | 272.6264 | 579.6457 | 130.2225
c:\data\co\000924\fld1648 | 2000-09-28 | 15:07 | H2 | 0.671 | 10.6925 | CO | 1.661 | 82.6623 | 15:05 | 272.6285 | 590.4131 | 127.8691
c:\data\co\000924\fld1649 | 2000-09-28 | 15:10 | H2 | 0.673 | 10.6703 | CO | 1.663 | 83.9668 | 15:08 | 272.6306 | 589.1873 | 129.3968
c:\data\co\000924\fld1650 | 2000-09-28 | 15:13 | H2 | 0.671 | 11.0251 | CO | 1.663 | 84.2172 | 15:11 | 272.6326 | 608.7785 | 129.6901
c:\data\co\000924\fld1651 | 2000-09-28 | 15:16 | H2 | 0.673 | 10.5452 | CO | 1.663 | 86.2258 | 15:14 | 272.6347 | 582.2796 | 132.0424
c:\data\co\000924\fld1652 | 2000-09-28 | 15:19 | H2 | 0.673 | 11.0818 | CO | 1.665 | 82.1616 | 15:17 | 272.6368 | 611.9093 | 127.2827
c:\data\co\000924\fld1653 | 2000-09-28 | 15:22 | H2 | 0.671 | 10.2626 | CO | 1.663 | 84.9732 | 15:20 | 272.6389 | 566.6751 | 130.5755
c:\data\co\000924\fld1654 | 2000-09-28 | 15:25 | H2 | 0.671 | 10.4992 | CO | 1.663 | 84.2313 | 15:23 | 272.641 | 579.7396 | 129.7066
c:\data\co\000924\fld1655 | 2000-09-28 | 15:28 | H2 | 0.673 | 10.5816 | CO | 1.663 | 84.4237 | 15:26 | 272.6431 | 584.2895 | 129.9319
c:\data\co\000924\fld1656 | 2000-09-28 | 15:31 | H2 | 0.671 | 10.8214 | CO | 1.663 | 80.8648 | 15:29 | 272.6451 | 597.5307 | 125.7639
c:\data\co\000924\fld1657 | 2000-09-28 | 15:34 | H2 | 0.671 | 10.4979 | CO | 1.663 | 82.1791 | 15:32 | 272.6472 | 579.6678 | 127.3032
c:\data\co\000924\fld1658 | 2000-09-28 | 15:37 | H2 | 0.673 | 13.6184 | CO | 1.665 | 77.1904 | 15:35 | 272.6493 | 751.974 | 121.4607
c:\data\co\000924\fld1659 | 2000-09-28 | 15:40 | H2 | 0.671 | 11.7213 | CO | 1.663 | 76.8661 | 15:38 | 272.6514 | 647.2209 | 121.0809
c:\data\co\000924\fld1660 | 2000-09-28 | 15:43 | H2 | 0.671 | 11.4634 | CO | 1.663 | 75.53 | 15:41 | 272.6535 | 632.9803 | 119.5161
c:\data\co\000924\fld1661 | 2000-09-28 | 15:46 | H2 | 0.676 | 11.3227 | CO | 1.668 | 82.7486 | 15:44 | 272.6556 | 625.2112 | 127.9701
c:\data\co\000924\fld1662 | 2000-09-28 | 15:49 | H2 | 0.673 | 10.6901 | CO | 1.665 | 80.3375 | 15:47 | 272.6576 | 590.2806 | 125.1464
c:\data\co\000924\fld1663 | 2000-09-28 | 15:52 | H2 | 0.673 | 10.6716 | CO | 1.665 | 84.4816 | 15:50 | 272.6597 | 589.2591 | 129.9997
c:\data\co\000924\fld1664 | 2000-09-28 | 15:55 | H2 | 0.671 | 11.4137 | CO | 1.665 | 82.7146 | 15:53 | 272.6618 | 630.236 | 127.9303
c:\data\co\000924\fld1665 | 2000-09-28 | 15:58 | H2 | 0.671 | 10.0691 | CO | 1.663 | 86.1039 | 15:56 | 272.6639 | 555.9905 | 131.8997
c:\data\co\000924\fld1666 | 2000-09-28 | 16:01 | H2 | 0.671 | 10.1089 | CO | 1.663 | 85.8885 | 15:59 | 272.666 | 558.1882 | 131.6474
c:\data\co\000924\fld1667 | 2000-09-28 | 16:04 | H2 | 0.676 | 10.9151 | CO | 1.668 | 87.8919 | 16:02 | 272.6681 | 602.7046 | 133.9937
c:\data\co\000924\fld1668 | 2000-09-28 | 16:07 | H2 | 0.671 | 10.8219 | CO | 1.665 | 89.2197 | 16:05 | 272.6701 | 597.5583 | 135.5487
c:\data\co\000924\fld1669 | 2000-09-28 | 16:10 | H2 | 0.673 | 10.4491 | CO | 1.665 | 88.7948 | 16:08 | 272.6722 | 576.9732 | 135.0511
c:\data\co\000924\fld1670 | 2000-09-28 | 16:13 | H2 | 0.673 | 10.2702 | CO | 1.665 | 86.4658 | 16:11 | 272.6743 | 567.0948 | 132.3235
NA | 2000-09-28 | 0.67893 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:14 | 272.6764 | NA | NA
NA | 2000-09-28 | 0.68049 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:17 | 272.6785 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1671 | 2000-09-28 | 16:22 | H2 | 0.673 | 9.7585 | CO | 1.663 | 88.2356 | 16:20 | 272.6806 | 538.84 | 134.3962
c:\data\co\000924\fld1672 | 2000-09-28 | 16:25 | H2 | 0.673 | 10.6406 | CO | 1.663 | 88.5153 | 16:23 | 272.6826 | 587.5473 | 134.7238
c:\data\co\000924\fld1673 | 2000-09-28 | 16:28 | H2 | 0.671 | 9.8268 | CO | 1.661 | 92.8695 | 16:26 | 272.6847 | 542.6113 | 139.8232
c:\data\co\000924\fld1674 | 2000-09-28 | 16:31 | H2 | 0.673 | 9.7938 | CO | 1.663 | 91.4372 | 16:29 | 272.6868 | 540.7892 | 138.1457
NA | 2000-09-28 | 0.69039 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:32 | 272.6889 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1675 | 2000-09-28 | 16:37 | H2 | 0.673 | 12.3007 | CO | 1.663 | 88.588 | 16:35 | 272.691 | 679.2139 | 134.8089
c:\data\co\000924\fld1676 | 2000-09-28 | 16:40 | H2 | 0.673 | 11.3533 | CO | 1.663 | 91.4841 | 16:38 | 272.6931 | 626.9009 | 138.2007
c:\data\co\000924\fld1677 | 2000-09-28 | 16:43 | H2 | 0.671 | 10.5677 | CO | 1.663 | 87.9063 | 16:41 | 272.6951 | 583.522 | 134.0105
c:\data\co\000924\fld1678 | 2000-09-28 | 16:46 | H2 | 0.671 | 11.0487 | CO | 1.663 | 91.3115 | 16:44 | 272.6972 | 610.0816 | 137.9985
c:\data\co\000924\fld1679 | 2000-09-28 | 16:49 | H2 | 0.673 | 10.1243 | CO | 1.663 | 88.9795 | 16:47 | 272.6993 | 559.0386 | 135.2674
c:\data\co\000924\fld1680 | 2000-09-28 | 16:52 | H2 | 0.673 | 10.0913 | CO | 1.663 | 91.2832 | 16:50 | 272.7014 | 557.2164 | 137.9654
c:\data\co\000924\fld1681 | 2000-09-28 | 16:55 | H2 | 0.673 | 10.0079 | CO | 1.663 | 89.3879 | 16:53 | 272.7035 | 552.6112 | 135.7457
c:\data\co\000924\fld1682 | 2000-09-28 | 16:58 | H2 | 0.676 | 10.6684 | CO | 1.666 | 91.6145 | 16:56 | 272.7056 | 589.0824 | 138.3534
c:\data\co\000924\fld1683 | 2000-09-28 | 17:01 | H2 | 0.673 | 10.3094 | CO | 1.663 | 88.9034 | 16:59 | 272.7076 | 569.2593 | 135.1783
c:\data\co\000924\fld1684 | 2000-09-28 | 17:04 | H2 | 0.671 | 9.8825 | CO | 1.663 | 90.0884 | 17:02 | 272.7097 | 545.687 | 136.5661
c:\data\co\000924\fld1685 | 2000-09-28 | 17:07 | H2 | 0.671 | 10.0902 | CO | 1.663 | 91.8384 | 17:05 | 272.7118 | 557.1556 | 138.6156
c:\data\co\000924\fld1686 | 2000-09-28 | 17:10 | H2 | 0.671 | 10.1329 | CO | 1.661 | 90.6169 | 17:08 | 272.7139 | 559.5134 | 137.185
c:\data\co\000924\fld1687 | 2000-09-28 | 17:13 | H2 | 0.673 | 10.1172 | CO | 1.663 | 89.7154 | 17:11 | 272.716 | 558.6465 | 136.1293
c:\data\co\000924\fld1688 | 2000-09-28 | 17:16 | H2 | 0.673 | 9.6653 | CO | 1.661 | 90.9677 | 17:14 | 272.7181 | 533.6937 | 137.5959
c:\data\co\000924\fld1689 | 2000-09-28 | 17:19 | H2 | 0.671 | 10.3519 | CO | 1.661 | 90.9425 | 17:17 | 272.7201 | 571.6061 | 137.5664
c:\data\co\000924\fld1690 | 2000-09-28 | 17:22 | H2 | 0.673 | 10.0539 | CO | 1.661 | 92.7556 | 17:20 | 272.7222 | 555.1512 | 139.6898
NA | 2000-09-28 | 0.72584 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:23 | 272.7243 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1691 | 2000-09-28 | 17:28 | H2 | 0.673 | 9.9957 | CO | 1.663 | 91.5704 | 17:26 | 272.7264 | 551.9376 | 138.3017
c:\data\co\000924\fld1692 | 2000-09-28 | 17:31 | H2 | 0.671 | 9.7651 | CO | 1.663 | 92.9523 | 17:29 | 272.7285 | 539.2044 | 139.9201
NA | 2000-09-28 | 0.73209 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:32 | 272.7306 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1693 | 2000-09-28 | 17:37 | H2 | 0.673 | 10.572 | CO | 1.666 | 88.8521 | 17:35 | 272.7326 | 583.7594 | 135.1182
c:\data\co\000924\fld1694 | 2000-09-28 | 17:40 | H2 | 0.673 | 9.3525 | CO | 1.666 | 93.7126 | 17:38 | 272.7347 | 516.4217 | 140.8106
c:\data\co\000924\fld1695 | 2000-09-28 | 17:43 | H2 | 0.671 | 10.0603 | CO | 1.665 | 93.8242 | 17:41 | 272.7368 | 555.5046 | 140.9413
c:\data\co\000924\fld1696 | 2000-09-28 | 17:46 | H2 | 0.671 | 9.2942 | CO | 1.665 | 96.9977 | 17:44 | 272.7389 | 513.2025 | 144.6579
NA | 2000-09-28 | 0.74252 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:47 | 272.741 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1697 | 2000-09-28 | 17:52 | H2 | 0.671 | 10.0582 | CO | 1.666 | 90.7164 | 17:50 | 272.7431 | 555.3887 | 137.3016
c:\data\co\000924\fld1698 | 2000-09-28 | 17:55 | H2 | 0.671 | 10.7024 | CO | 1.665 | 92.4205 | 17:53 | 272.7451 | 590.9598 | 139.2973
c:\data\co\000924\fld1699 | 2000-09-28 | 17:58 | H2 | 0.671 | 10.1106 | CO | 1.665 | 91.6113 | 17:56 | 272.7472 | 558.2821 | 138.3496
c:\data\co\000924\fld1700 | 2000-09-28 | 18:01 | H2 | 0.673 | 9.6233 | CO | 1.665 | 90.5787 | 17:59 | 272.7493 | 531.3746 | 119.1528
NA | 2000-09-28 | 0.75295 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:02 | 272.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld1701 | 2000-09-28 | 18:07 | H2 | 0.673 | 9.1179 | CO | 1.665 | 208.6813 | 18:05 | 272.7535 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1702 | 2000-09-28 | 18:10 | H2 | 0.678 | 8.6226 | CO | 1.67 | 212.9111 | 18:08 | 272.7556 | NA | NA |  | 210.0918 | 8.9924
c:\data\co\000924\fld1703 | 2000-09-28 | 18:13 | H2 | 0.671 | 9.2367 | CO | 1.663 | 208.6829 | 18:11 | 272.7576 | NA | NA |  | 2.4416 | 0.32572
NA | 2000-09-28 | 0.76128 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:14 | 272.7597 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1704 | 2000-09-28 | 18:19 | H2 | 0.671 | 9.1723 | CO | 1.665 | 101.0492 | 18:17 | 272.7618 | 514.6876 | 150.0674
c:\data\co\000924\fld1705 | 2000-09-28 | 18:22 | H2 | 0.673 | 10.2957 | CO | 1.665 | 102.537 | 18:20 | 272.7639 | 577.7253 | 151.8008
c:\data\co\000924\fld1706 | 2000-09-28 | 18:25 | H2 | 0.671 | 10.3532 | CO | 1.665 | 94.1204 | 18:23 | 272.766 | 580.9518 | 141.995
NA | 2000-09-28 | 0.76962 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:26 | 272.7681 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1707 | 2000-09-28 | 18:31 | H2 | 0.676 | 10.2837 | CO | 1.668 | 85.6016 | 18:29 | 272.7701 | 577.0519 | 132.0702
c:\data\co\000924\fld1708 | 2000-09-28 | 18:34 | H2 | 0.671 | 10.2249 | CO | 1.663 | 93.609 | 18:32 | 272.7722 | 573.7525 | 141.3992
c:\data\co\000924\fld1709 | 2000-09-28 | 18:37 | H2 | 0.67 | 9.9754 | CO | 1.661 | 91.859 | 18:35 | 272.7743 | 559.7522 | 139.3604
c:\data\co\000924\fld1710 | 2000-09-28 | 18:40 | H2 | 0.673 | 9.6052 | CO | 1.663 | 98.3221 | 18:38 | 272.7764 | 538.9791 | 146.8902
c:\data\co\000924\fld1711 | 2000-09-28 | 18:43 | H2 | 0.67 | 9.5511 | CO | 1.661 | 91.74 | 18:41 | 272.7785 | 535.9433 | 139.2218
c:\data\co\000924\fld1712 | 2000-09-28 | 18:46 | H2 | 0.671 | 9.9379 | CO | 1.661 | 94.2255 | 18:44 | 272.7806 | 557.648 | 142.1175
c:\data\co\000924\fld1713 | 2000-09-28 | 18:49 | H2 | 0.671 | 10.1665 | CO | 1.661 | 91.9153 | 18:47 | 272.7826 | 570.4754 | 139.426
c:\data\co\000924\fld1714 | 2000-09-28 | 18:52 | H2 | 0.671 | 9.8129 | CO | 1.661 | 95.1439 | 18:50 | 272.7847 | 550.6338 | 143.1875
NA | 2000-09-28 | 0.78839 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:53 | 272.7868 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1715 | 2000-09-28 | 18:58 | H2 | 0.673 | 9.7538 | CO | 1.663 | 92.9482 | 18:56 | 272.7889 | 547.3175 | 140.6294
c:\data\co\000924\fld1716 | 2000-09-28 | 19:01 | H2 | 0.67 | 9.5465 | CO | 1.661 | 92.9066 | 18:59 | 272.791 | 535.6852 | 140.5809
c:\data\co\000924\fld1717 | 2000-09-28 | 19:02 | H2 | 0.671 | 9.9368 | CO | 1.661 | 96.8337 | 19:02 | 272.7931 | 557.5862 | 145.1561
c:\data\co\000924\fld1718 | 2000-09-28 | 19:05 | H2 | 0.671 | 9.9037 | CO | 1.661 | 95.585 | 19:05 | 272.7951 | 555.7289 | 143.7014
c:\data\co\000924\fld1719 | 2000-09-28 | 19:08 | H2 | 0.671 | 10.0003 | CO | 1.661 | 97.8488 | 19:08 | 272.7972 | 561.1494 | 146.3388
c:\data\co\000924\fld1720 | 2000-09-28 | 19:11 | H2 | 0.671 | 10.1224 | CO | 1.661 | 97.5258 | 19:11 | 272.7993 | 568.0009 | 145.9625
c:\data\co\000924\fld1721 | 2000-09-28 | 19:14 | H2 | 0.671 | 9.8872 | CO | 1.66 | 101.9365 | 19:14 | 272.8014 | 554.803 | 151.1011
c:\data\co\000924\fld1722 | 2000-09-28 | 19:17 | H2 | 0.67 | 10.0621 | CO | 1.66 | 102.2464 | 19:17 | 272.8035 | 564.6172 | 151.4622
c:\data\co\000924\fld1723 | 2000-09-28 | 19:20 | H2 | 0.671 | 9.7117 | CO | 1.661 | 102.1893 | 19:20 | 272.8056 | 544.9551 | 151.3957
c:\data\co\000924\fld1724 | 2000-09-28 | 19:23 | H2 | 0.671 | 9.6723 | CO | 1.661 | 101.6065 | 19:23 | 272.8076 | 542.7443 | 150.7167
NA | 2000-09-28 | 0.80951 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:26 | 272.8097 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1725 | 2000-09-28 | 19:29 | H2 | 0.671 | 9.937 | CO | 1.663 | 99.6072 | 19:29 | 272.8118 | 557.5975 | 148.3874
c:\data\co\000924\fld1726 | 2000-09-28 | 19:32 | H2 | 0.671 | 9.9649 | CO | 1.661 | 105.0963 | 19:32 | 272.8139 | 559.163 | 154.7825
c:\data\co\000924\fld1727 | 2000-09-28 | 19:35 | H2 | 0.673 | 9.5937 | CO | 1.661 | 99.1002 | 19:35 | 272.816 | 538.3338 | 147.7967
c:\data\co\000924\fld1728 | 2000-09-28 | 19:38 | H2 | 0.671 | 9.7631 | CO | 1.661 | 100.4576 | 19:38 | 272.8181 | 547.8394 | 149.3782
c:\data\co\000924\fld1729 | 2000-09-28 | 19:41 | H2 | 0.671 | 9.2371 | CO | 1.661 | 96.7178 | 19:41 | 272.8201 | 518.3238 | 145.0211
c:\data\co\000924\fld1730 | 2000-09-28 | 19:44 | H2 | 0.671 | 10.8751 | CO | 1.66 | 107.2573 | 19:44 | 272.8222 | 610.2373 | 157.3001
c:\data\co\000924\fld1731 | 2000-09-28 | 19:47 | H2 | 0.671 | 10.112 | CO | 1.661 | 106.1043 | 19:47 | 272.8243 | 567.4173 | 155.9568
c:\data\co\000924\fld1732 | 2000-09-28 | 19:50 | H2 | 0.673 | 10.033 | CO | 1.661 | 106.7453 | 19:50 | 272.8264 | 562.9843 | 156.7036
c:\data\co\000924\fld1733 | 2000-09-28 | 19:53 | H2 | 0.671 | 9.5789 | CO | 1.66 | 107.3012 | 19:53 | 272.8285 | 537.5033 | 157.3513
c:\data\co\000924\fld1734 | 2000-09-28 | 19:56 | H2 | 0.671 | 9.9377 | CO | 1.66 | 109.198 | 19:56 | 272.8306 | 557.6367 | 159.5611
c:\data\co\000924\fld1735 | 2000-09-28 | 19:59 | H2 | 0.671 | 9.83 | CO | 1.66 | 111.6201 | 19:59 | 272.8326 | 551.5933 | 162.383
c:\data\co\000924\fld1736 | 2000-09-28 | 20:02 | H2 | 0.673 | 10.2938 | CO | 1.661 | 112.6699 | 20:02 | 272.8347 | 577.6187 | 163.606
c:\data\co\000924\fld1737 | 2000-09-28 | 20:05 | H2 | 0.673 | 10.5904 | CO | 1.663 | 108.5348 | 20:05 | 272.8368 | 594.2619 | 158.7885
c:\data\co\000924\fld1738 | 2000-09-28 | 20:08 | H2 | 0.671 | 10.2522 | CO | 1.661 | 108.2036 | 20:08 | 272.8389 | 575.2844 | 158.4026
c:\data\co\000924\fld1739 | 2000-09-28 | 20:11 | H2 | 0.671 | 10.3574 | CO | 1.66 | 108.7738 | 20:11 | 272.841 | 581.1875 | 159.0669
c:\data\co\000924\fld1740 | 2000-09-28 | 20:14 | H2 | 0.671 | 10.5139 | CO | 1.66 | 111.0271 | 20:14 | 272.8431 | 589.9692 | 161.6921
c:\data\co\000924\fld1741 | 2000-09-28 | 20:17 | H2 | 0.671 | 9.8727 | CO | 1.66 | 107.3133 | 20:17 | 272.8451 | 553.9894 | 157.3654
NA | 2000-09-28 | 0.84704 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:20 | 272.8472 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1742 | 2000-09-28 | 20:23 | H2 | 0.673 | 9.6612 | CO | 1.661 | 106.4672 | 20:23 | 272.8493 | 542.1214 | 156.3796
c:\data\co\000924\fld1743 | 2000-09-28 | 20:26 | H2 | 0.671 | 10.1602 | CO | 1.66 | 106.9328 | 20:26 | 272.8514 | 570.1219 | 156.9221
c:\data\co\000924\fld1744 | 2000-09-28 | 20:29 | H2 | 0.673 | 10.5101 | CO | 1.661 | 107.6564 | 20:29 | 272.8535 | 589.756 | 157.7651
NA | 2000-09-28 | 0.85541 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:32 | 272.8556 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1745 | 2000-09-28 | 20:35 | H2 | 0.671 | 10.0672 | CO | 1.658 | 103.2955 | 20:35 | 272.8576 | 564.9034 | 152.6844
c:\data\co\000924\fld1746 | 2000-09-28 | 20:38 | H2 | 0.671 | 10.2917 | CO | 1.658 | 105.478 | 20:38 | 272.8597 | 577.5008 | 155.2271
c:\data\co\000924\fld1747 | 2000-09-28 | 20:41 | H2 | 0.673 | 10.1726 | CO | 1.66 | 106.2633 | 20:41 | 272.8618 | 570.8177 | 156.1421
c:\data\co\000924\fld1748 | 2000-09-28 | 20:44 | H2 | 0.673 | 10.532 | CO | 1.66 | 105.6026 | 20:44 | 272.8639 | 590.9848 | 155.3723
c:\data\co\000924\fld1749 | 2000-09-28 | 20:47 | H2 | 0.671 | 10.3826 | CO | 1.66 | 104.2666 | 20:47 | 272.866 | 582.6015 | 153.8158
c:\data\co\000924\fld1750 | 2000-09-28 | 20:50 | H2 | 0.671 | 9.8503 | CO | 1.66 | 104.3255 | 20:50 | 272.8681 | 552.7324 | 153.8844
c:\data\co\000924\fld1751 | 2000-09-28 | 20:53 | H2 | 0.671 | 10.201 | CO | 1.66 | 103.8731 | 20:53 | 272.8701 | 572.4114 | 153.3574
c:\data\co\000924\fld1752 | 2000-09-28 | 20:56 | H2 | 0.671 | 9.7294 | CO | 1.658 | 104.52 | 20:56 | 272.8722 | 545.9483 | 154.111
c:\data\co\000924\fld1753 | 2000-09-28 | 20:59 | H2 | 0.671 | 10.0671 | CO | 1.658 | 103.0377 | 20:59 | 272.8743 | 564.8978 | 152.3841
c:\data\co\000924\fld1754 | 2000-09-28 | 21:02 | H2 | 0.673 | 10.4202 | CO | 1.66 | 102.2959 | 21:02 | 272.8764 | 584.7114 | 151.5199
c:\data\co\000924\fld1755 | 2000-09-28 | 21:05 | H2 | 0.671 | 9.9765 | CO | 1.66 | 103.5733 | 21:05 | 272.8785 | 559.8139 | 153.0081
c:\data\co\000924\fld1756 | 2000-09-28 | 21:08 | H2 | 0.671 | 10.403 | CO | 1.66 | 102.4301 | 21:08 | 272.8806 | 583.7462 | 151.6762
c:\data\co\000924\fld1757 | 2000-09-28 | 21:11 | H2 | 0.673 | 9.8448 | CO | 1.661 | 100.8903 | 21:11 | 272.8826 | 552.4238 | 149.8823
c:\data\co\000924\fld1758 | 2000-09-28 | 21:14 | H2 | 0.673 | 10.3357 | CO | 1.661 | 98.6831 | 21:14 | 272.8847 | 579.9698 | 147.3108
c:\data\co\000924\fld1759 | 2000-09-28 | 21:17 | H2 | 0.671 | 10.7145 | CO | 1.658 | 97.5822 | 21:17 | 272.8868 | 601.2255 | 146.0282
c:\data\co\000924\fld1760 | 2000-09-28 | 21:20 | H2 | 0.671 | 10.0482 | CO | 1.658 | 96.2236 | 21:20 | 272.8889 | 563.8372 | 144.4454
NA | 2000-09-28 | 0.89082 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:23 | 272.891 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1761 | 2000-09-28 | 21:26 | H2 | 0.671 | 9.8191 | CO | 1.658 | 96.4256 | 21:26 | 272.8931 | 550.9817 | 144.6807
c:\data\co\000924\fld1762 | 2000-09-28 | 21:29 | H2 | 0.671 | 9.8267 | CO | 1.66 | 90.4698 | 21:29 | 272.8951 | 551.4082 | 137.7419
c:\data\co\000924\fld1763 | 2000-09-28 | 21:32 | H2 | 0.673 | 9.7418 | CO | 1.661 | 96.9222 | 21:32 | 272.8972 | 546.6441 | 145.2593
c:\data\co\000924\fld1764 | 2000-09-28 | 21:35 | H2 | 0.671 | 10.1464 | CO | 1.66 | 94.1412 | 21:35 | 272.8993 | 569.3476 | 142.0193
c:\data\co\000924\fld1765 | 2000-09-28 | 21:38 | H2 | 0.671 | 10.454 | CO | 1.658 | 96.2097 | 21:38 | 272.9014 | 586.608 | 144.4292
c:\data\co\000924\fld1766 | 2000-09-28 | 21:41 | H2 | 0.671 | 10.0467 | CO | 1.658 | 94.2267 | 21:41 | 272.9035 | 563.7531 | 142.1189
c:\data\co\000924\fld1767 | 2000-09-28 | 21:44 | H2 | 0.671 | 9.826 | CO | 1.658 | 94.1756 | 21:44 | 272.9056 | 551.3689 | 142.0593
c:\data\co\000924\fld1768 | 2000-09-28 | 21:47 | H2 | 0.671 | 10.8468 | CO | 1.66 | 96.3876 | 21:47 | 272.9076 | 608.6493 | 144.6364
c:\data\co\000924\fld1769 | 2000-09-28 | 21:50 | H2 | 0.671 | 9.8494 | CO | 1.66 | 94.2852 | 21:50 | 272.9097 | 552.6819 | 142.187
NA | 2000-09-28 | 0.9117 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:53 | 272.9118 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1770 | 2000-09-28 | 21:56 | H2 | 0.671 | 10.3333 | CO | 1.66 | 94.5422 | 21:56 | 272.9139 | 579.8351 | 142.4864
c:\data\co\000924\fld1771 | 2000-09-28 | 21:59 | H2 | 0.671 | 10.2736 | CO | 1.658 | 93.3219 | 21:59 | 272.916 | 576.4852 | 141.0647
c:\data\co\000924\fld1772 | 2000-09-28 | 22:02 | H2 | 0.671 | 9.8861 | CO | 1.658 | 93.3316 | 22:02 | 272.9181 | 554.7413 | 141.076
c:\data\co\000924\fld1773 | 2000-09-28 | 22:05 | H2 | 0.673 | 10.0135 | CO | 1.66 | 94.1577 | 22:05 | 272.9201 | 561.8901 | 142.0385
c:\data\co\000924\fld1774 | 2000-09-28 | 22:08 | H2 | 0.673 | 10.8044 | CO | 1.661 | 94.6894 | 22:08 | 272.9222 | 606.2701 | 142.6579
c:\data\co\000924\fld1775 | 2000-09-28 | 22:11 | H2 | 0.671 | 10.2296 | CO | 1.66 | 95.6463 | 22:11 | 272.9243 | 574.0162 | 143.7728
c:\data\co\000924\fld1776 | 2000-09-28 | 22:14 | H2 | 0.671 | 10.1133 | CO | 1.661 | 91.9387 | 22:14 | 272.9264 | 567.4902 | 139.4533
c:\data\co\000924\fld1777 | 2000-09-28 | 22:17 | H2 | 0.671 | 9.985 | CO | 1.663 | 93.5387 | 22:17 | 272.9285 | 560.2909 | 141.3173
c:\data\co\000924\fld1778 | 2000-09-28 | 22:20 | H2 | 0.671 | 9.5007 | CO | 1.66 | 94.638 | 22:20 | 272.9306 | 533.1152 | 142.5981
c:\data\co\000924\fld1779 | 2000-09-28 | 22:23 | H2 | 0.671 | 9.9552 | CO | 1.661 | 90.8528 | 22:23 | 272.9326 | 558.6187 | 138.1881
c:\data\co\000924\fld1780 | 2000-09-28 | 22:26 | H2 | 0.671 | 10.5474 | CO | 1.661 | 94.3483 | 22:26 | 272.9347 | 591.849 | 142.2605
c:\data\co\000924\fld1781 | 2000-09-28 | 22:29 | H2 | 0.671 | 9.5534 | CO | 1.661 | 93.0132 | 22:29 | 272.9368 | 536.0724 | 140.7051
c:\data\co\000924\fld1782 | 2000-09-28 | 22:32 | H2 | 0.67 | 10.4242 | CO | 1.661 | 93.9525 | 22:32 | 272.9389 | 584.9358 | 141.7994
c:\data\co\000924\fld1783 | 2000-09-28 | 22:35 | H2 | 0.67 | 9.8087 | CO | 1.661 | 92.9158 | 22:35 | 272.941 | 550.3981 | 140.5916
NA | 2000-09-28 | 0.94295 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:38 | 272.9431 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1784 | 2000-09-28 | 22:41 | H2 | 0.67 | 9.8773 | CO | 1.661 | 90.6575 | 22:41 | 272.9451 | 554.2475 | 137.9606
c:\data\co\000924\fld1785 | 2000-09-28 | 22:44 | H2 | 0.671 | 10.0965 | CO | 1.661 | 93.6026 | 22:44 | 272.9472 | 566.5475 | 141.3918
c:\data\co\000924\fld1786 | 2000-09-28 | 22:47 | H2 | 0.671 | 9.6072 | CO | 1.663 | 89.8694 | 22:47 | 272.9493 | 539.0913 | 137.0424
c:\data\co\000924\fld1787 | 2000-09-28 | 22:50 | H2 | 0.67 | 9.694 | CO | 1.661 | 91.6461 | 22:50 | 272.9514 | 543.9619 | 139.1124
c:\data\co\000924\fld1788 | 2000-09-28 | 22:53 | H2 | 0.67 | 9.4387 | CO | 1.661 | 90.4362 | 22:53 | 272.9535 | 529.6362 | 137.7028
c:\data\co\000924\fld1789 | 2000-09-28 | 22:56 | H2 | 0.675 | 9.7024 | CO | 1.668 | 88.3108 | 22:56 | 272.9556 | 544.4333 | 135.2266
c:\data\co\000924\fld1790 | 2000-09-28 | 22:59 | H2 | 0.67 | 10.0385 | CO | 1.663 | 91.6266 | 22:59 | 272.9576 | 563.293 | 139.0896
c:\data\co\000924\fld1791 | 2000-09-28 | 23:02 | H2 | 0.671 | 10.2546 | CO | 1.663 | 91.6468 | 23:02 | 272.9597 | 575.419 | 139.1132
c:\data\co\000924\fld1792 | 2000-09-28 | 23:05 | H2 | 0.67 | 9.4932 | CO | 1.661 | 91.6182 | 23:05 | 272.9618 | 532.6944 | 139.0799
c:\data\co\000924\fld1793 | 2000-09-28 | 23:08 | H2 | 0.67 | 10.121 | CO | 1.661 | 90.1959 | 23:08 | 272.9639 | 567.9223 | 137.4228
c:\data\co\000924\fld1794 | 2000-09-28 | 23:11 | H2 | 0.67 | 9.8979 | CO | 1.663 | 89.0839 | 23:11 | 272.966 | 555.4034 | 136.1273
NA | 2000-09-28 | 0.96797 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:14 | 272.9681 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1795 | 2000-09-28 | 23:17 | H2 | 0.671 | 9.8715 | CO | 1.663 | 85.8165 | 23:17 | 272.9701 | 553.922 | 132.3206
NA | 2000-09-28 | 0.97214 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:20 | 272.9722 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1796 | 2000-09-28 | 23:23 | H2 | 0.673 | 9.6365 | CO | 1.661 | 88.9226 | 23:23 | 272.9743 | 540.7354 | 135.9394
c:\data\co\000924\fld1797 | 2000-09-28 | 23:26 | H2 | 0.673 | 10.077 | CO | 1.661 | 88.872 | 23:26 | 272.9764 | 565.4533 | 135.8804
c:\data\co\000924\fld1798 | 2000-09-28 | 23:29 | H2 | 0.671 | 9.5648 | CO | 1.658 | 88.904 | 23:29 | 272.9785 | 536.7121 | 135.9177
c:\data\co\000924\fld1799 | 2000-09-28 | 23:32 | H2 | 0.671 | 9.7155 | CO | 1.66 | 89.6332 | 23:32 | 272.9806 | 545.1684 | 136.7672
c:\data\co\000924\fld1800 | 2000-09-28 | 23:35 | H2 | 0.671 | 9.9973 | CO | 1.66 | 88.7677 | 23:35 | 272.9826 | 560.9811 | 135.7589
c:\data\co\000924\fld1801 | 2000-09-28 | 23:38 | H2 | 0.673 | 10.1734 | CO | 1.661 | 90.2557 | 23:38 | 272.9847 | 570.8626 | 137.4925
c:\data\co\000924\fld1802 | 2000-09-28 | 23:41 | H2 | 0.673 | 9.9799 | CO | 1.661 | 92.2312 | 23:41 | 272.9868 | 560.0047 | 139.794
c:\data\co\000924\fld1803 | 2000-09-28 | 23:44 | H2 | 0.673 | 10.3623 | CO | 1.661 | 91.7931 | 23:44 | 272.9889 | 581.4624 | 139.2836
c:\data\co\000924\fld1804 | 2000-09-28 | 23:47 | H2 | 0.673 | 10.0998 | CO | 1.661 | 90.4992 | 23:47 | 272.991 | 566.7327 | 137.7762
c:\data\co\000924\fld1805 | 2000-09-28 | 23:50 | H2 | 0.678 | 9.6858 | CO | 1.665 | 90.6805 | 23:50 | 272.9931 | 543.5018 | 137.9874
c:\data\co\000924\fld1806 | 2000-09-28 | 23:53 | H2 | 0.673 | 10.305 | CO | 1.66 | 91.2013 | 23:53 | 272.9951 | 578.2471 | 138.5941
c:\data\co\000924\fld1807 | 2000-09-28 | 23:56 | H2 | 0.671 | 10.1221 | CO | 1.66 | 92.6354 | 23:56 | 272.9972 | 567.984 | 140.2649
c:\data\co\000924\fld1808 | 2000-09-28 | 23:59 | H2 | 0.673 | 10.1069 | CO | 1.661 | 91.9947 | 23:59 | 272.9993 | 567.1311 | 139.5185