## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 210.0918 | 213.5018
c:\data\co\000924\fld1809 | 2000-09-29 | 0:02 | H2 | 0.673 | 9.7195 | CO | 1.661 | 92.0456 | 0:02 | 273.0014 | 545.3928 | 139.5778 |  | H2
c:\data\co\000924\fld1810 | 2000-09-29 | 0:05 | H2 | 0.673 | 10.7587 | CO | 1.661 | 93.2172 | 0:05 | 273.0035 | 603.7057 | 140.9428 |  | 8.9924 | 9.5098
c:\data\co\000924\fld1811 | 2000-09-29 | 0:08 | H2 | 0.673 | 10.5163 | CO | 1.661 | 93.0546 | 0:08 | 273.0056 | 590.1039 | 140.7533
c:\data\co\000924\fld1812 | 2000-09-29 | 0:11 | H2 | 0.673 | 9.7986 | CO | 1.66 | 91.6003 | 0:11 | 273.0076 | 549.8314 | 139.059
c:\data\co\000924\fld1813 | 2000-09-29 | 0:14 | H2 | 0.673 | 9.9445 | CO | 1.658 | 102.0021 | 0:14 | 273.0097 | 558.0183 | 151.1776
c:\data\co\000924\fld1814 | 2000-09-29 | 0:17 | H2 | 0.671 | 10.0147 | CO | 1.658 | 101.4819 | 0:17 | 273.0118 | 561.9575 | 150.5715
c:\data\co\000924\fld1815 | 2000-09-29 | 0:20 | H2 | 0.673 | 10.2555 | CO | 1.658 | 91.2037 | 0:20 | 273.0139 | 575.4695 | 138.5969
c:\data\co\000924\fld1816 | 2000-09-29 | 0:23 | H2 | 0.678 | 10.654 | CO | 1.665 | 96.1212 | 0:23 | 273.016 | 597.8307 | 144.3261
NA | 2000-09-29 | 0.018009 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:26 | 273.0181 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1817 | 2000-09-29 | 0:29 | H2 | 0.673 | 10.3607 | CO | 1.661 | 93.914 | 0:29 | 273.0201 | 581.3726 | 141.7546
NA | 2000-09-29 | 0.022176 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:32 | 273.0222 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1818 | 2000-09-29 | 0:35 | H2 | 0.673 | 9.7495 | CO | 1.66 | 88.3484 | 0:35 | 273.0243 | 547.0762 | 135.2704
c:\data\co\000924\fld1819 | 2000-09-29 | 0:38 | H2 | 0.671 | 10.7188 | CO | 1.658 | 90.3993 | 0:38 | 273.0264 | 601.4668 | 137.6598
c:\data\co\000924\fld1820 | 2000-09-29 | 0:41 | H2 | 0.673 | 9.7834 | CO | 1.66 | 92.1403 | 0:41 | 273.0285 | 548.9785 | 139.6881
c:\data\co\000924\fld1821 | 2000-09-29 | 0:44 | H2 | 0.673 | 10.1989 | CO | 1.66 | 92.7511 | 0:44 | 273.0306 | 572.2935 | 140.3997
NA | 2000-09-29 | 0.032604 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:47 | 273.0326 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1822 | 2000-09-29 | 0:50 | H2 | 0.673 | 9.9306 | CO | 1.66 | 87.7578 | 0:50 | 273.0347 | 557.2383 | 134.5823
c:\data\co\000924\fld1823 | 2000-09-29 | 0:53 | H2 | 0.673 | 10.0183 | CO | 1.66 | 91.5944 | 0:53 | 273.0368 | 562.1595 | 139.0521
c:\data\co\000924\fld1824 | 2000-09-29 | 0:56 | H2 | 0.673 | 10.33 | CO | 1.661 | 93.088 | 0:56 | 273.0389 | 579.65 | 140.7922
c:\data\co\000924\fld1825 | 2000-09-29 | 0:59 | H2 | 0.673 | 9.4281 | CO | 1.66 | 93.6248 | 0:59 | 273.041 | 529.0414 | 141.4176
c:\data\co\000924\fld1826 | 2000-09-29 | 1:02 | H2 | 0.673 | 9.9195 | CO | 1.66 | 91.5328 | 1:02 | 273.0431 | 556.6155 | 138.9804
c:\data\co\000924\fld1827 | 2000-09-29 | 1:05 | H2 | 0.671 | 10.6543 | CO | 1.656 | 89.9549 | 1:05 | 273.0451 | 597.8475 | 137.142
c:\data\co\000924\fld1828 | 2000-09-29 | 1:08 | H2 | 0.673 | 9.8761 | CO | 1.658 | 94.8447 | 1:08 | 273.0472 | 554.1802 | 142.8389
NA | 2000-09-29 | 0.049282 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:11 | 273.0493 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1829 | 2000-09-29 | 1:14 | H2 | 0.673 | 10.6689 | CO | 1.66 | 91.4209 | 1:14 | 273.0514 | 598.6667 | 138.85
c:\data\co\000924\fld1830 | 2000-09-29 | 1:17 | H2 | 0.673 | 10.1078 | CO | 1.66 | 92.0362 | 1:17 | 273.0535 | 567.1816 | 139.5668
c:\data\co\000924\fld1831 | 2000-09-29 | 1:20 | H2 | 0.673 | 10.2917 | CO | 1.66 | 90.6682 | 1:20 | 273.0556 | 577.5008 | 137.9731
c:\data\co\000924\fld1832 | 2000-09-29 | 1:23 | H2 | 0.671 | 9.9137 | CO | 1.658 | 93.5979 | 1:23 | 273.0576 | 556.29 | 141.3863
c:\data\co\000924\fld1833 | 2000-09-29 | 1:26 | H2 | 0.673 | 10.6718 | CO | 1.658 | 94.7416 | 1:26 | 273.0597 | 598.8295 | 142.7188
c:\data\co\000924\fld1834 | 2000-09-29 | 1:29 | H2 | 0.671 | 10.4087 | CO | 1.656 | 92.623 | 1:29 | 273.0618 | 584.0661 | 140.2505
c:\data\co\000924\fld1835 | 2000-09-29 | 1:32 | H2 | 0.671 | 10.1885 | CO | 1.658 | 93.6339 | 1:32 | 273.0639 | 571.7099 | 141.4282
c:\data\co\000924\fld1836 | 2000-09-29 | 1:35 | H2 | 0.673 | 10.2376 | CO | 1.658 | 92.4438 | 1:35 | 273.066 | 574.4651 | 140.0417
c:\data\co\000924\fld1837 | 2000-09-29 | 1:38 | H2 | 0.673 | 10.1023 | CO | 1.66 | 93.4162 | 1:38 | 273.0681 | 566.873 | 141.1746
c:\data\co\000924\fld1838 | 2000-09-29 | 1:41 | H2 | 0.675 | 10.2845 | CO | 1.661 | 93.162 | 1:41 | 273.0701 | 577.0968 | 140.8785
c:\data\co\000924\fld1839 | 2000-09-29 | 1:44 | H2 | 0.673 | 10.0882 | CO | 1.658 | 93.3171 | 1:44 | 273.0722 | 566.0818 | 141.0592
c:\data\co\000924\fld1840 | 2000-09-29 | 1:47 | H2 | 0.673 | 10.0426 | CO | 1.658 | 94.4487 | 1:47 | 273.0743 | 563.523 | 142.3775
c:\data\co\000924\fld1841 | 2000-09-29 | 1:50 | H2 | 0.673 | 9.6353 | CO | 1.658 | 93.6288 | 1:50 | 273.0764 | 540.6681 | 141.4223
c:\data\co\000924\fld1842 | 2000-09-29 | 1:53 | H2 | 0.673 | 10.5323 | CO | 1.658 | 89.2727 | 1:53 | 273.0785 | 591.0017 | 136.3472
c:\data\co\000924\fld1843 | 2000-09-29 | 1:56 | H2 | 0.676 | 10.2422 | CO | 1.663 | 92.6159 | 1:56 | 273.0806 | 574.7232 | 140.2422
c:\data\co\000924\fld1844 | 2000-09-29 | 1:59 | H2 | 0.671 | 10.1865 | CO | 1.66 | 87.7327 | 1:59 | 273.0826 | 571.5977 | 114.9842
c:\data\co\000924\fld1845 | 2000-09-29 | 2:02 | H2 | 0.673 | 8.7403 | CO | 1.66 | 215.9528 | 2:02 | 273.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000924\fld1846 | 2000-09-29 | 2:05 | H2 | 0.671 | 8.8287 | CO | 1.66 | 212.6091 | 2:05 | 273.0868 | NA | NA
NA | 2000-09-29 | 0.091013 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:08 | 273.0889 | NA | NA |  | 212.6091 | 8.8287
NA | 2000-09-29 | 0.093082 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:11 | 273.091 | NA | NA |  | #DIV/0! | #DIV/0!
NA | 2000-09-29 | 0.094116 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:14 | 273.0931 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1847 | 2000-09-29 | 2:17 | H2 | 0.671 | 9.4805 | CO | 1.66 | 83.1419 | 2:17 | 273.0951 | 529.2407 | 128.7291
c:\data\co\000924\fld1848 | 2000-09-29 | 2:20 | H2 | 0.671 | 9.5567 | CO | 1.661 | 86.0309 | 2:20 | 273.0972 | 533.4945 | 132.1057
c:\data\co\000924\fld1849 | 2000-09-29 | 2:23 | H2 | 0.671 | 9.3523 | CO | 1.661 | 84.5501 | 2:23 | 273.0993 | 522.084 | 130.375
c:\data\co\000924\fld1850 | 2000-09-29 | 2:26 | H2 | 0.671 | 9.9527 | CO | 1.661 | 87.2645 | 2:26 | 273.1014 | 555.6008 | 133.5475
c:\data\co\000924\fld1851 | 2000-09-29 | 2:29 | H2 | 0.671 | 9.9245 | CO | 1.661 | 85.3628 | 2:29 | 273.1035 | 554.0266 | 131.3248
c:\data\co\000924\fld1852 | 2000-09-29 | 2:32 | H2 | 0.671 | 9.7875 | CO | 1.661 | 83.4461 | 2:32 | 273.1056 | 546.3787 | 129.0846
c:\data\co\000924\fld1853 | 2000-09-29 | 2:35 | H2 | 0.67 | 9.6509 | CO | 1.66 | 82.7831 | 2:35 | 273.1076 | 538.7531 | 128.3097
NA | 2000-09-29 | 0.10977 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:38 | 273.1097 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1854 | 2000-09-29 | 2:41 | H2 | 0.67 | 9.406 | CO | 1.661 | 82.8705 | 2:41 | 273.1118 | 525.0818 | 128.4119
NA | 2000-09-29 | 0.11395 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:44 | 273.1139 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1855 | 2000-09-29 | 2:47 | H2 | 0.671 | 9.7035 | CO | 1.663 | 82.3374 | 2:47 | 273.116 | 541.6895 | 127.7888
c:\data\co\000924\fld1856 | 2000-09-29 | 2:50 | H2 | 0.671 | 9.2999 | CO | 1.663 | 83.2485 | 2:50 | 273.1181 | 519.1588 | 128.8537
c:\data\co\000924\fld1857 | 2000-09-29 | 2:53 | H2 | 0.675 | 9.5712 | CO | 1.666 | 81.6201 | 2:53 | 273.1201 | 534.3039 | 126.9504
c:\data\co\000924\fld1858 | 2000-09-29 | 2:56 | H2 | 0.67 | 9.3263 | CO | 1.661 | 85.6811 | 2:56 | 273.1222 | 520.6326 | 131.6969
c:\data\co\000924\fld1859 | 2000-09-29 | 2:59 | H2 | 0.67 | 8.9507 | CO | 1.66 | 80.8328 | 2:59 | 273.1243 | 499.6651 | 126.0302
c:\data\co\000924\fld1860 | 2000-09-29 | 3:02 | H2 | 0.671 | 9.1868 | CO | 1.661 | 83.4455 | 3:02 | 273.1264 | 512.8451 | 129.0839
c:\data\co\000924\fld1861 | 2000-09-29 | 3:05 | H2 | 0.67 | 8.8376 | CO | 1.661 | 82.8536 | 3:05 | 273.1285 | 493.3513 | 128.3921
c:\data\co\000924\fld1862 | 2000-09-29 | 3:08 | H2 | 0.671 | 8.9562 | CO | 1.663 | 83.9036 | 3:08 | 273.1306 | 499.9721 | 129.6193
c:\data\co\000924\fld1863 | 2000-09-29 | 3:11 | H2 | 0.671 | 9.3179 | CO | 1.663 | 81.3218 | 3:11 | 273.1326 | 520.1637 | 126.6017
NA | 2000-09-29 | 0.13477 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:14 | 273.1347 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1864 | 2000-09-29 | 3:17 | H2 | 0.671 | 9.144 | CO | 1.665 | 78.7902 | 3:17 | 273.1368 | 510.4559 | 123.6428
c:\data\co\000924\fld1865 | 2000-09-29 | 3:20 | H2 | 0.67 | 9.3368 | CO | 1.663 | 81.5698 | 3:20 | 273.1389 | 521.2188 | 126.8916
c:\data\co\000924\fld1866 | 2000-09-29 | 3:23 | H2 | 0.67 | 9.9431 | CO | 1.663 | 80.606 | 3:23 | 273.141 | 555.0649 | 125.7651
c:\data\co\000924\fld1867 | 2000-09-29 | 3:26 | H2 | 0.671 | 9.4701 | CO | 1.663 | 79.6321 | 3:26 | 273.1431 | 528.6601 | 124.6268
c:\data\co\000924\fld1868 | 2000-09-29 | 3:29 | H2 | 0.671 | 9.0722 | CO | 1.663 | 78.494 | 3:29 | 273.1451 | 506.4477 | 123.2966
c:\data\co\000924\fld1869 | 2000-09-29 | 3:32 | H2 | 0.671 | 10.0876 | CO | 1.665 | 81.6796 | 3:32 | 273.1472 | 563.1315 | 127.0199
c:\data\co\000924\fld1870 | 2000-09-29 | 3:35 | H2 | 0.67 | 9.4901 | CO | 1.665 | 82.4129 | 3:35 | 273.1493 | 529.7766 | 127.877
c:\data\co\000924\fld1871 | 2000-09-29 | 3:38 | H2 | 0.671 | 9.6162 | CO | 1.663 | 79.4941 | 3:38 | 273.1514 | 536.816 | 124.4655
c:\data\co\000924\fld1872 | 2000-09-29 | 3:41 | H2 | 0.673 | 9.2974 | CO | 1.663 | 80.5534 | 3:41 | 273.1535 | 519.0193 | 125.7036
NA | 2000-09-29 | 0.15561 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:44 | 273.1556 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1873 | 2000-09-29 | 3:47 | H2 | 0.673 | 9.2874 | CO | 1.661 | 83.0158 | 3:47 | 273.1576 | 518.461 | 128.5817
NA | 2000-09-29 | 0.16083 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:50 | 273.1597 | NA | NA
NA | 2000-09-29 | 0.16239 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:53 | 273.1618 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1874 | 2000-09-29 | 3:56 | H2 | 0.673 | 9.6808 | CO | 1.661 | 79.3083 | 3:56 | 273.1639 | 540.4223 | 124.2484
c:\data\co\000924\fld1875 | 2000-09-29 | 3:59 | H2 | 0.673 | 9.22 | CO | 1.661 | 80.3138 | 3:59 | 273.166 | 514.6985 | 125.4236
c:\data\co\000924\fld1876 | 2000-09-29 | 4:02 | H2 | 0.673 | 9.1718 | CO | 1.663 | 78.9722 | 4:02 | 273.1681 | 512.0078 | 123.8555
c:\data\co\000924\fld1877 | 2000-09-29 | 4:05 | H2 | 0.673 | 9.82 | CO | 1.663 | 79.2452 | 4:05 | 273.1701 | 548.193 | 124.1746
c:\data\co\000924\fld1878 | 2000-09-29 | 4:08 | H2 | 0.673 | 9.2618 | CO | 1.661 | 82.0132 | 4:08 | 273.1722 | 517.0319 | 127.4098
c:\data\co\000924\fld1879 | 2000-09-29 | 4:11 | H2 | 0.671 | 9.1719 | CO | 1.66 | 81.4423 | 4:11 | 273.1743 | 512.0134 | 126.7426
c:\data\co\000924\fld1880 | 2000-09-29 | 4:14 | H2 | 0.673 | 8.9557 | CO | 1.661 | 80.6832 | 4:14 | 273.1764 | 499.9442 | 125.8554
c:\data\co\000924\fld1881 | 2000-09-29 | 4:17 | H2 | 0.673 | 9.0168 | CO | 1.661 | 82.0917 | 4:17 | 273.1785 | 503.355 | 127.5016
c:\data\co\000924\fld1882 | 2000-09-29 | 4:20 | H2 | 0.673 | 9.1633 | CO | 1.661 | 80.0035 | 4:20 | 273.1806 | 511.5333 | 125.0609
c:\data\co\000924\fld1883 | 2000-09-29 | 4:23 | H2 | 0.675 | 8.9026 | CO | 1.661 | 81.5905 | 4:23 | 273.1826 | 496.9799 | 126.9158
c:\data\co\000924\fld1884 | 2000-09-29 | 4:26 | H2 | 0.673 | 8.9047 | CO | 1.661 | 84.0518 | 4:26 | 273.1847 | 497.0971 | 129.7925
c:\data\co\000924\fld1885 | 2000-09-29 | 4:29 | H2 | 0.673 | 8.9748 | CO | 1.661 | 78.3677 | 4:29 | 273.1868 | 501.0104 | 123.149
NA | 2000-09-29 | 0.18898 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:32 | 273.1889 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1886 | 2000-09-29 | 4:35 | H2 | 0.671 | 9.3786 | CO | 1.66 | 80.2922 | 4:35 | 273.191 | 523.5522 | 125.3984
c:\data\co\000924\fld1887 | 2000-09-29 | 4:38 | H2 | 0.673 | 8.8027 | CO | 1.66 | 82.37 | 4:38 | 273.1931 | 491.4031 | 127.8269
c:\data\co\000924\fld1888 | 2000-09-29 | 4:41 | H2 | 0.673 | 9.5973 | CO | 1.66 | 82.7996 | 4:41 | 273.1951 | 535.7609 | 128.329
c:\data\co\000924\fld1889 | 2000-09-29 | 4:44 | H2 | 0.673 | 10.0495 | CO | 1.66 | 83.2877 | 4:44 | 273.1972 | 561.0046 | 128.8995
c:\data\co\000924\fld1890 | 2000-09-29 | 4:47 | H2 | 0.673 | 8.9964 | CO | 1.66 | 81.0051 | 4:47 | 273.1993 | 502.2162 | 126.2316
c:\data\co\000924\fld1891 | 2000-09-29 | 4:50 | H2 | 0.673 | 9.2882 | CO | 1.66 | 82.6057 | 4:50 | 273.2014 | 518.5057 | 128.1024
c:\data\co\000924\fld1892 | 2000-09-29 | 4:53 | H2 | 0.675 | 9.4501 | CO | 1.661 | 83.756 | 4:53 | 273.2035 | 527.5436 | 129.4468
c:\data\co\000924\fld1893 | 2000-09-29 | 4:56 | H2 | 0.675 | 9.3668 | CO | 1.661 | 81.7311 | 4:56 | 273.2056 | 522.8935 | 127.0801
NA | 2000-09-29 | 0.20777 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:59 | 273.2076 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1894 | 2000-09-29 | 5:02 | H2 | 0.673 | 9.6361 | CO | 1.658 | 80.5785 | 5:02 | 273.2097 | 537.9269 | 125.733
c:\data\co\000924\fld1895 | 2000-09-29 | 5:05 | H2 | 0.673 | 9.1971 | CO | 1.658 | 81.0033 | 5:05 | 273.2118 | 513.4201 | 126.2295
c:\data\co\000924\fld1896 | 2000-09-29 | 5:08 | H2 | 0.671 | 9.3296 | CO | 1.658 | 86.249 | 5:08 | 273.2139 | 520.8168 | 132.3606
c:\data\co\000924\fld1897 | 2000-09-29 | 5:11 | H2 | 0.673 | 10.2401 | CO | 1.66 | 84.0124 | 5:11 | 273.216 | 571.6447 | 129.7465
c:\data\co\000924\fld1898 | 2000-09-29 | 5:14 | H2 | 0.675 | 9.6799 | CO | 1.661 | 85.6274 | 5:14 | 273.2181 | 540.372 | 131.6341
c:\data\co\000924\fld1899 | 2000-09-29 | 5:17 | H2 | 0.673 | 9.4251 | CO | 1.66 | 90.6936 | 5:17 | 273.2201 | 526.148 | 137.5554
NA | 2000-09-29 | 0.22234 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:20 | 273.2222 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1900 | 2000-09-29 | 5:23 | H2 | 0.671 | 9.8422 | CO | 1.658 | 91.4418 | 5:23 | 273.2243 | 549.4323 | 138.4299
c:\data\co\000924\fld1901 | 2000-09-29 | 5:26 | H2 | 0.671 | 9.3064 | CO | 1.656 | 84.2526 | 5:26 | 273.2264 | 519.5217 | 130.0272
c:\data\co\000924\fld1902 | 2000-09-29 | 5:29 | H2 | 0.673 | 9.457 | CO | 1.658 | 85.3222 | 5:29 | 273.2285 | 527.9288 | 131.2774
c:\data\co\000924\fld1903 | 2000-09-29 | 5:32 | H2 | 0.673 | 9.6499 | CO | 1.658 | 83.3183 | 5:32 | 273.2306 | 538.6973 | 128.9352
c:\data\co\000924\fld1904 | 2000-09-29 | 5:35 | H2 | 0.673 | 9.1774 | CO | 1.66 | 80.186 | 5:35 | 273.2326 | 512.3204 | 125.2742
c:\data\co\000924\fld1905 | 2000-09-29 | 5:38 | H2 | 0.673 | 9.9512 | CO | 1.658 | 85.1681 | 5:38 | 273.2347 | 555.5171 | 131.0973
NA | 2000-09-29 | 0.23693 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:41 | 273.2368 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1906 | 2000-09-29 | 5:44 | H2 | 0.673 | 9.0781 | CO | 1.66 | 84.924 | 5:44 | 273.2389 | 506.777 | 130.812
c:\data\co\000924\fld1907 | 2000-09-29 | 5:47 | H2 | 0.673 | 9.5777 | CO | 1.658 | 99.8521 | 5:47 | 273.241 | 534.6668 | 148.2598
NA | 2000-09-29 | 0.24319 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:50 | 273.2431 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1908 | 2000-09-29 | 5:53 | H2 | 0.671 | 9.3838 | CO | 1.656 | 78.8488 | 5:53 | 273.2451 | 523.8425 | 123.7113
c:\data\co\000924\fld1909 | 2000-09-29 | 5:56 | H2 | 0.673 | 9.3119 | CO | 1.66 | 82.9209 | 5:56 | 273.2472 | 519.8287 | 128.4708
c:\data\co\000924\fld1910 | 2000-09-29 | 5:59 | H2 | 0.673 | 10.1178 | CO | 1.658 | 81.8791 | 5:59 | 273.2493 | 564.8174 | 127.2531
NA | 2000-09-29 | 0.25153 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:02 | 273.2514 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1911 | 2000-09-29 | 6:05 | H2 | 0.673 | 9.2873 | CO | 1.658 | 77.4824 | 6:05 | 273.2535 | 518.4555 | 122.1143
c:\data\co\000924\fld1912 | 2000-09-29 | 6:08 | H2 | 0.673 | 9.5898 | CO | 1.66 | 82.7354 | 6:08 | 273.2556 | 535.3423 | 128.2539
c:\data\co\000924\fld1913 | 2000-09-29 | 6:11 | H2 | 0.673 | 9.5414 | CO | 1.658 | 79.5673 | 6:11 | 273.2576 | 532.6404 | 124.5511
NA | 2000-09-29 | 0.25987 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:14 | 273.2597 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1914 | 2000-09-29 | 6:17 | H2 | 0.673 | 9.3656 | CO | 1.658 | 77.7215 | 6:17 | 273.2618 | 522.8265 | 122.3937
c:\data\co\000924\fld1915 | 2000-09-29 | 6:20 | H2 | 0.673 | 9.5763 | CO | 1.658 | 78.8219 | 6:20 | 273.2639 | 534.5886 | 123.6799
c:\data\co\000924\fld1916 | 2000-09-29 | 6:23 | H2 | 0.671 | 9.271 | CO | 1.656 | 79.1582 | 6:23 | 273.266 | 517.5455 | 124.0729
c:\data\co\000924\fld1917 | 2000-09-29 | 6:26 | H2 | 0.673 | 9.6056 | CO | 1.66 | 79.9729 | 6:26 | 273.2681 | 536.2243 | 125.0252
c:\data\co\000924\fld1918 | 2000-09-29 | 6:29 | H2 | 0.671 | 9.783 | CO | 1.658 | 81.2078 | 6:29 | 273.2701 | 546.1275 | 126.4685
c:\data\co\000924\fld1919 | 2000-09-29 | 6:32 | H2 | 0.673 | 9.5316 | CO | 1.66 | 78.6488 | 6:32 | 273.2722 | 532.0933 | 123.4776
c:\data\co\000924\fld1920 | 2000-09-29 | 6:35 | H2 | 0.673 | 9.4933 | CO | 1.66 | 78.4047 | 6:35 | 273.2743 | 529.9552 | 123.1923
c:\data\co\000924\fld1921 | 2000-09-29 | 6:38 | H2 | 0.673 | 9.7352 | CO | 1.66 | 92.6288 | 6:38 | 273.2764 | 543.4591 | 139.8173
c:\data\co\000924\fld1922 | 2000-09-29 | 6:41 | H2 | 0.671 | 8.9071 | CO | 1.658 | 79.7148 | 6:41 | 273.2785 | 497.2311 | 124.7235
c:\data\co\000924\fld1923 | 2000-09-29 | 6:44 | H2 | 0.671 | 8.8941 | CO | 1.66 | 76.4271 | 6:44 | 273.2806 | 496.5054 | 120.8808
c:\data\co\000924\fld1924 | 2000-09-29 | 6:47 | H2 | 0.671 | 9.2215 | CO | 1.661 | 76.7971 | 6:47 | 273.2826 | 514.7822 | 121.3133
c:\data\co\000924\fld1925 | 2000-09-29 | 6:50 | H2 | 0.671 | 9.4163 | CO | 1.66 | 77.7056 | 6:50 | 273.2847 | 525.6568 | 122.3752
NA | 2000-09-29 | 0.28697 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:53 | 273.2868 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1926 | 2000-09-29 | 6:56 | H2 | 0.671 | 8.9955 | CO | 1.661 | 79.9438 | 6:56 | 273.2889 | 502.166 | 124.9911
c:\data\co\000924\fld1927 | 2000-09-29 | 6:59 | H2 | 0.673 | 8.9917 | CO | 1.663 | 76.0982 | 6:59 | 273.291 | 501.9538 | 120.4964
c:\data\co\000924\fld1928 | 2000-09-29 | 7:02 | H2 | 0.673 | 9.1476 | CO | 1.663 | 78.6684 | 7:02 | 273.2931 | 510.6568 | 123.5005
c:\data\co\000924\fld1929 | 2000-09-29 | 7:05 | H2 | 0.671 | 9.2635 | CO | 1.663 | 82.2041 | 7:05 | 273.2951 | 517.1268 | 127.633
c:\data\co\000924\fld1930 | 2000-09-29 | 7:08 | H2 | 0.671 | 8.6674 | CO | 1.661 | 78.802 | 7:08 | 273.2972 | 483.8501 | 123.6566
c:\data\co\000924\fld1931 | 2000-09-29 | 7:11 | H2 | 0.673 | 9.3896 | CO | 1.665 | 74.1666 | 7:11 | 273.2993 | 524.1663 | 118.2388
c:\data\co\000924\fld1932 | 2000-09-29 | 7:14 | H2 | 0.671 | 9.1021 | CO | 1.661 | 75.1556 | 7:14 | 273.3014 | 508.1168 | 119.3947
c:\data\co\000924\fld1933 | 2000-09-29 | 7:17 | H2 | 0.67 | 9.3614 | CO | 1.663 | 73.3357 | 7:17 | 273.3035 | 522.592 | 117.2676
c:\data\co\000924\fld1934 | 2000-09-29 | 7:20 | H2 | 0.671 | 9.5562 | CO | 1.663 | 75.3849 | 7:20 | 273.3056 | 533.4666 | 119.6627
c:\data\co\000924\fld1935 | 2000-09-29 | 7:23 | H2 | 0.671 | 9.185 | CO | 1.663 | 75.0982 | 7:23 | 273.3076 | 512.7446 | 119.3276
c:\data\co\000924\fld1936 | 2000-09-29 | 7:26 | H2 | 0.671 | 9.4352 | CO | 1.663 | 75.0308 | 7:26 | 273.3097 | 526.7118 | 119.2489
c:\data\co\000924\fld1937 | 2000-09-29 | 7:29 | H2 | 0.671 | 8.8448 | CO | 1.663 | 75.3208 | 7:29 | 273.3118 | 493.7533 | 119.5878
c:\data\co\000924\fld1938 | 2000-09-29 | 7:32 | H2 | 0.671 | 9.3733 | CO | 1.663 | 74.9232 | 7:32 | 273.3139 | 523.2563 | 119.1231
NA | 2000-09-29 | 0.31616 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 7:35 | 273.316 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1939 | 2000-09-29 | 7:38 | H2 | 0.67 | 9.6303 | CO | 1.663 | 72.0665 | 7:38 | 273.3181 | 537.6031 | 115.7842
c:\data\co\000924\fld1940 | 2000-09-29 | 7:41 | H2 | 0.671 | 9.8195 | CO | 1.665 | 74.0792 | 7:41 | 273.3201 | 548.1651 | 118.1366
c:\data\co\000924\fld1941 | 2000-09-29 | 7:44 | H2 | 0.673 | 9.1212 | CO | 1.666 | 73.2581 | 7:44 | 273.3222 | 509.1831 | 117.1769
c:\data\co\000924\fld1942 | 2000-09-29 | 7:47 | H2 | 0.671 | 9.6787 | CO | 1.665 | 71.236 | 7:47 | 273.3243 | 540.305 | 114.8135
c:\data\co\000924\fld1943 | 2000-09-29 | 7:50 | H2 | 0.671 | 9.0072 | CO | 1.665 | 75.0984 | 7:50 | 273.3264 | 502.8191 | 119.3279
c:\data\co\000924\fld1944 | 2000-09-29 | 7:53 | H2 | 0.673 | 9.0415 | CO | 1.665 | 73.7796 | 7:53 | 273.3285 | 504.7339 | 117.7865
c:\data\co\000924\fld1945 | 2000-09-29 | 7:56 | H2 | 0.673 | 10.3095 | CO | 1.663 | 76.8867 | 7:56 | 273.3306 | 575.5189 | 121.418
c:\data\co\000924\fld1946 | 2000-09-29 | 7:59 | H2 | 0.671 | 9.5561 | CO | 1.663 | 71.2515 | 7:59 | 273.3326 | 533.461 | 114.8316
c:\data\co\000924\fld1947 | 2000-09-29 | 8:02 | H2 | 0.673 | 9.6942 | CO | 1.665 | 75.7919 | 8:02 | 273.3347 | 541.1703 | 120.1384
c:\data\co\000924\fld1948 | 2000-09-29 | 8:05 | H2 | 0.673 | 9.8235 | CO | 1.665 | 75.6896 | 8:05 | 273.3368 | 548.3884 | 120.0189
c:\data\co\000924\fld1949 | 2000-09-29 | 8:08 | H2 | 0.673 | 10.2334 | CO | 1.663 | 75.2092 | 8:08 | 273.3389 | 571.2707 | 119.4574
c:\data\co\000924\fld1950 | 2000-09-29 | 8:11 | H2 | 0.676 | 8.927 | CO | 1.668 | 74.2391 | 8:11 | 273.341 | 498.342 | 118.3235
NA | 2000-09-29 | 0.34327 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:14 | 273.3431 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1951 | 2000-09-29 | 8:17 | H2 | 0.673 | 9.0939 | CO | 1.663 | 72.6863 | 8:17 | 273.3451 | 507.6591 | 116.5086
c:\data\co\000924\fld1952 | 2000-09-29 | 8:20 | H2 | 0.671 | 9.3927 | CO | 1.661 | 77.0288 | 8:20 | 273.3472 | 524.3393 | 121.5841
NA | 2000-09-29 | 0.34953 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:23 | 273.3493 | NA | NA
c:\data\co\000924\fld1953 | 2000-09-29 | 8:26 | H2 | 0.673 | 9.4959 | CO | 1.66 | 72.5507 | 8:26 | 273.3514 | 530.1004 | 116.3501
c:\data\co\000924\fld1954 | 2000-09-29 | 8:29 | H2 | 0.67 | 9.2879 | CO | 1.656 | 74.2888 | 8:29 | 273.3535 | 518.489 | 118.3816
c:\data\co\000924\fld1955 | 2000-09-29 | 8:32 | H2 | 0.671 | 10.0563 | CO | 1.658 | 73.6488 | 8:32 | 273.3556 | 561.3842 | 117.6336
c:\data\co\000924\fld1956 | 2000-09-29 | 8:35 | H2 | 0.67 | 9.4794 | CO | 1.656 | 74.3428 | 8:35 | 273.3576 | 529.1793 | 118.4447
c:\data\co\000924\fld1957 | 2000-09-29 | 8:38 | H2 | 0.671 | 9.3085 | CO | 1.658 | 73.9643 | 8:38 | 273.3597 | 519.6389 | 118.0023
c:\data\co\000924\fld1958 | 2000-09-29 | 8:41 | H2 | 0.67 | 9.0858 | CO | 1.656 | 74.5328 | 8:41 | 273.3618 | 507.2069 | 118.6668
c:\data\co\000924\fld1959 | 2000-09-29 | 8:44 | H2 | 0.67 | 9.5311 | CO | 1.656 | 71.8295 | 8:44 | 273.3639 | 532.0654 | 115.5072
c:\data\co\000924\fld1960 | 2000-09-29 | 8:47 | H2 | 0.668 | 9.4748 | CO | 1.655 | 73.9557 | 8:47 | 273.366 | 528.9225 | 117.9923
c:\data\co\000924\fld1961 | 2000-09-29 | 8:50 | H2 | 0.673 | 9.5854 | CO | 1.66 | 76.4226 | 8:50 | 273.3681 | 535.0966 | 120.8756
c:\data\co\000924\fld1962 | 2000-09-29 | 8:53 | H2 | 0.67 | 9.6098 | CO | 1.655 | 73.6898 | 8:53 | 273.3701 | 536.4587 | 117.6815
c:\data\co\000924\fld1963 | 2000-09-29 | 8:56 | H2 | 0.67 | 9.371 | CO | 1.655 | 75.3004 | 8:56 | 273.3722 | 523.1279 | 119.564
c:\data\co\000924\fld1964 | 2000-09-29 | 8:59 | H2 | 0.67 | 9.0814 | CO | 1.656 | 72.5111 | 8:59 | 273.3743 | 506.9613 | 116.3039
c:\data\co\000929\fld | 2000-09-29 | 9:02 | H2 | 0.668 | 9.6488 | CO | 1.655 | 85.9552 | 9:02 | 273.3764 | 538.6359 | 132.0172
c:\data\co\000929\fld01 | 2000-09-29 | 9:04 | H2 | 0.67 | 9.6219 | CO | 1.655 | 75.1601 | 9:05 | 273.3785 | 537.1342 | 119.4
c:\data\co\000929\fld02 | 2000-09-29 | 9:07 | H2 | 0.673 | 10.0668 | CO | 1.658 | 74.2773 | 9:08 | 273.3806 | 561.9704 | 118.3682
c:\data\co\000929\fld03 | 2000-09-29 | 9:10 | H2 | 0.67 | 9.153 | CO | 1.655 | 84.067 | 9:11 | 273.3826 | 510.9583 | 129.8103
c:\data\co\000929\fld04 | 2000-09-29 | 9:13 | H2 | 0.67 | 8.8058 | CO | 1.655 | 78.9865 | 9:14 | 273.3847 | 491.5761 | 123.8723
c:\data\co\000929\fld05 | 2000-09-29 | 9:16 | H2 | 0.668 | 9.2948 | CO | 1.653 | 72.8413 | 9:17 | 273.3868 | 518.8741 | 116.6898
c:\data\co\000929\fld06 | 2000-09-29 | 9:19 | H2 | 0.67 | 9.923 | CO | 1.655 | 74.8849 | 9:20 | 273.3889 | 553.9429 | 119.0783
c:\data\co\000929\fld07 | 2000-09-29 | 9:22 | H2 | 0.668 | 10.1751 | CO | 1.655 | 73.8342 | 9:23 | 273.391 | 568.0161 | 117.8503
c:\data\co\000929\fld08 | 2000-09-29 | 9:25 | H2 | 0.67 | 9.6239 | CO | 1.655 | 74.1102 | 9:26 | 273.3931 | 537.2459 | 118.1729
NA | 2000-09-29 | 0.39472 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:29 | 273.3951 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld09 | 2000-09-29 | 9:31 | H2 | 0.668 | 8.85 | CO | 1.655 | 74.8596 | 9:32 | 273.3972 | 494.0436 | 119.0488
c:\data\co\000929\fld10 | 2000-09-29 | 9:34 | H2 | 0.668 | 9.3924 | CO | 1.655 | 74.5762 | 9:35 | 273.3993 | 524.3226 | 118.7175
c:\data\co\000929\fld11 | 2000-09-29 | 9:37 | H2 | 0.668 | 9.2599 | CO | 1.653 | 74.3106 | 9:38 | 273.4014 | 516.9259 | 118.4071
c:\data\co\000929\fld12 | 2000-09-29 | 9:40 | H2 | 0.668 | 10.7553 | CO | 1.655 | 70.8896 | 9:41 | 273.4035 | 600.4053 | 114.4087
c:\data\co\000929\fld13 | 2000-09-29 | 9:43 | H2 | 0.67 | 8.8628 | CO | 1.656 | 75.267 | 9:44 | 273.4056 | 494.7581 | 119.5249
c:\data\co\000929\fld14 | 2000-09-29 | 9:46 | H2 | 0.673 | 9.6566 | CO | 1.658 | 70.705 | 9:47 | 273.4076 | 539.0713 | 114.1929
c:\data\co\000929\fld15 | 2000-09-29 | 9:49 | H2 | 0.668 | 9.6806 | CO | 1.653 | 73.9377 | 9:50 | 273.4097 | 540.4111 | 117.9713
c:\data\co\000929\fld16 | 2000-09-29 | 9:52 | H2 | 0.668 | 8.933 | CO | 1.655 | 72.2593 | 9:53 | 273.4118 | 498.677 | 116.0095
c:\data\co\000929\fld17 | 2000-09-29 | 9:55 | H2 | 0.67 | 9.8773 | CO | 1.655 | 74.0352 | 9:56 | 273.4139 | 551.3917 | 118.0852
c:\data\co\000929\fld18 | 2000-09-29 | 9:58 | H2 | 0.67 | 9.399 | CO | 1.656 | 75.2943 | 9:59 | 273.416 | 493.8597 | 98.9063
c:\data\co\000929\fld19 | 2000-09-29 | 10:01 | H2 | 0.67 | 8.6739 | CO | 1.655 | 207.7117 | 10:02 | 273.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000929\fld20 | 2000-09-29 | 10:04 | H2 | 0.67 | 8.4953 | CO | 1.656 | 207.6709 | 10:05 | 273.4201 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld21 | 2000-09-29 | 10:07 | H2 | 0.67 | 9.1826 | CO | 1.655 | 207.2098 | 10:08 | 273.4222 | NA | NA |  | 209.1338 | 9.0847
c:\data\co\000929\fld22 | 2000-09-29 | 10:10 | H2 | 0.668 | 9.5762 | CO | 1.653 | 212.5207 | 10:11 | 273.4243 | NA | NA |  | 2.9422 | 0.54706
c:\data\co\000929\fld23 | 2000-09-29 | 10:13 | H2 | 0.67 | 9.2025 | CO | 1.656 | 76.7125 | 10:14 | 273.4264 | 493.6897 | 119.3882
c:\data\co\000929\fld24 | 2000-09-29 | 10:16 | H2 | 0.67 | 9.4007 | CO | 1.656 | 73.8765 | 10:17 | 273.4285 | 504.3226 | 116.0346
c:\data\co\000929\fld25 | 2000-09-29 | 10:20 | H2 | 0.671 | 8.8394 | CO | 1.656 | 75.3479 | 10:20 | 273.4306 | 474.2104 | 117.7745
c:\data\co\000929\fld26 | 2000-09-29 | 10:22 | H2 | 0.671 | 8.7607 | CO | 1.656 | 72.3508 | 10:23 | 273.4326 | 469.9883 | 114.2305
NA | 2000-09-29 | 0.43434 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:26 | 273.4347 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld27 | 2000-09-29 | 10:28 | H2 | 0.67 | 9.4233 | CO | 1.656 | 73.9208 | 10:29 | 273.4368 | 505.5351 | 116.087
c:\data\co\000929\fld28 | 2000-09-29 | 10:32 | H2 | 0.67 | 9.5598 | CO | 1.658 | 76.0994 | 10:32 | 273.4389 | 512.8579 | 118.6632
NA | 2000-09-29 | 0.44062 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:35 | 273.441 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld29 | 2000-09-29 | 10:37 | H2 | 0.67 | 9.8194 | CO | 1.658 | 73.7067 | 10:38 | 273.4431 | 526.7848 | 115.8338
c:\data\co\000929\fld30 | 2000-09-29 | 10:40 | H2 | 0.671 | 9.4885 | CO | 1.66 | 72.7395 | 10:41 | 273.4451 | 509.0329 | 114.6901
c:\data\co\000929\fld31 | 2000-09-29 | 10:43 | H2 | 0.671 | 9.4324 | CO | 1.66 | 75.581 | 10:44 | 273.4472 | 506.0233 | 118.0502
c:\data\co\000929\fld32 | 2000-09-29 | 10:46 | H2 | 0.671 | 9.148 | CO | 1.66 | 72.6101 | 10:47 | 273.4493 | 490.766 | 114.5371
c:\data\co\000929\fld33 | 2000-09-29 | 10:49 | H2 | 0.671 | 9.6839 | CO | 1.66 | 74.1811 | 10:50 | 273.4514 | 519.5156 | 116.3948
c:\data\co\000929\fld34 | 2000-09-29 | 10:52 | H2 | 0.671 | 9.218 | CO | 1.66 | 74.1244 | 10:53 | 273.4535 | 494.5213 | 116.3278
c:\data\co\000929\fld35 | 2000-09-29 | 10:55 | H2 | 0.671 | 9.5727 | CO | 1.66 | 71.6167 | 10:56 | 273.4556 | 513.55 | 113.3624
c:\data\co\000929\fld36 | 2000-09-29 | 10:58 | H2 | 0.671 | 8.9064 | CO | 1.661 | 74.227 | 10:59 | 273.4576 | 477.8048 | 116.4491
c:\data\co\000929\fld37 | 2000-09-29 | 11:01 | H2 | 0.671 | 9.4483 | CO | 1.66 | 74.3442 | 11:02 | 273.4597 | 506.8762 | 116.5877
c:\data\co\000929\fld38 | 2000-09-29 | 11:04 | H2 | 0.67 | 10.1671 | CO | 1.66 | 73.5794 | 11:05 | 273.4618 | 545.438 | 115.6833
NA | 2000-09-29 | 0.46353 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:08 | 273.4639 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld39 | 2000-09-29 | 11:10 | H2 | 0.671 | 9.6376 | CO | 1.66 | 70.0607 | 11:11 | 273.466 | 517.0317 | 111.5224
c:\data\co\000929\fld40 | 2000-09-29 | 11:13 | H2 | 0.671 | 9.1748 | CO | 1.661 | 71.4325 | 11:14 | 273.4681 | 492.2037 | 113.1446
c:\data\co\000929\fld41 | 2000-09-29 | 11:16 | H2 | 0.67 | 9.7537 | CO | 1.66 | 74.2321 | 11:17 | 273.4285 | 504.3226 | 116.0346
c:\data\co\000929\fld42 | 2000-09-29 | 11:20 | H2 | 0.671 | 9.2131 | CO | 1.663 | 70.9279 | 11:20 | 273.4722 | 494.2584 | 112.5479
NA | 2000-09-29 | 0.47399 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:23 | 273.4743 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld43 | 2000-09-29 | 11:26 | H2 | 0.671 | 9.3617 | CO | 1.665 | 72.4426 | 11:26 | 273.4764 | 502.2304 | 114.339
c:\data\co\000929\fld44 | 2000-09-29 | 11:28 | H2 | 0.671 | 9.1609 | CO | 1.661 | 74.3302 | 11:29 | 273.4785 | 491.458 | 116.5711
c:\data\co\000929\fld45 | 2000-09-29 | 11:32 | H2 | 0.671 | 10.2089 | CO | 1.661 | 76.8759 | 11:32 | 273.4806 | 547.6804 | 119.5814
c:\data\co\000929\fld46 | 2000-09-29 | 11:34 | H2 | 0.671 | 9.3705 | CO | 1.665 | 73.3381 | 11:35 | 273.4826 | 502.7025 | 115.398
c:\data\co\000929\fld47 | 2000-09-29 | 11:38 | H2 | 0.67 | 9.0476 | CO | 1.661 | 72.7722 | 11:38 | 273.4847 | 485.3798 | 114.7288
c:\data\co\000929\fld48 | 2000-09-29 | 11:41 | H2 | 0.671 | 9.1611 | CO | 1.661 | 69.3127 | 11:41 | 273.4868 | 491.4687 | 110.6379
NA | 2000-09-29 | 0.48855 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:44 | 273.4889 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld49 | 2000-09-29 | 11:47 | H2 | 0.673 | 9.2426 | CO | 1.663 | 69.5386 | 11:47 | 273.491 | 495.841 | 110.9051
c:\data\co\000929\fld50 | 2000-09-29 | 11:50 | H2 | 0.671 | 9.1689 | CO | 1.66 | 73.0155 | 11:50 | 273.4931 | 491.8872 | 115.0165
c:\data\co\000929\fld51 | 2000-09-29 | 11:53 | H2 | 0.671 | 9.3847 | CO | 1.66 | 71.2789 | 11:53 | 273.4951 | 503.4643 | 112.963
c:\data\co\000929\fld52 | 2000-09-29 | 11:56 | H2 | 0.671 | 9.427 | CO | 1.661 | 70.0087 | 11:56 | 273.4972 | 505.7336 | 111.461
c:\data\co\000929\fld53 | 2000-09-29 | 11:59 | H2 | 0.671 | 9.1346 | CO | 1.661 | 85.7269 | 11:59 | 273.4993 | 490.0471 | 130.0477
c:\data\co\000929\fld54 | 2000-09-29 | 12:02 | H2 | 0.67 | 9.5867 | CO | 1.661 | 84.249 | 12:02 | 273.5014 | 514.301 | 128.3
c:\data\co\000929\fld55 | 2000-09-29 | 12:05 | H2 | 0.671 | 11.2994 | CO | 1.663 | 74.5142 | 12:05 | 273.5035 | 606.1829 | 116.7887
c:\data\co\000929\fld56 | 2000-09-29 | 12:08 | H2 | 0.671 | 11.113 | CO | 1.663 | 78.9512 | 12:08 | 273.5056 | 596.183 | 122.0354
c:\data\co\000929\fld57 | 2000-09-29 | 12:11 | H2 | 0.671 | 12.0535 | CO | 1.661 | 71.0343 | 12:11 | 273.5076 | 646.6383 | 112.6737
c:\data\co\000929\fld58 | 2000-09-29 | 12:14 | H2 | 0.671 | 11.4435 | CO | 1.663 | 74.987 | 12:14 | 273.5097 | 613.9134 | 117.3478
c:\data\co\000929\fld59 | 2000-09-29 | 12:17 | H2 | 0.671 | 10.0849 | CO | 1.661 | 75.5044 | 12:17 | 273.5118 | 541.0282 | 117.9596
c:\data\co\000929\fld60 | 2000-09-29 | 12:20 | H2 | 0.671 | 9.8625 | CO | 1.661 | 94.6319 | 12:20 | 273.5139 | 529.097 | 140.5778
c:\data\co\000929\fld61 | 2000-09-29 | 12:23 | H2 | 0.67 | 9.7738 | CO | 1.661 | 101.5622 | 12:23 | 273.516 | 524.3385 | 148.7728
c:\data\co\000929\fld62 | 2000-09-29 | 12:26 | H2 | 0.671 | 9.3674 | CO | 1.663 | 97.1858 | 12:26 | 273.5181 | 502.5362 | 143.5978
c:\data\co\000929\fld63 | 2000-09-29 | 12:29 | H2 | 0.673 | 8.874 | CO | 1.665 | 97.0087 | 12:29 | 273.5201 | 476.0666 | 143.3883
c:\data\co\000929\fld64 | 2000-09-29 | 12:32 | H2 | 0.67 | 9.2543 | CO | 1.663 | 92.3313 | 12:32 | 273.5222 | 496.4687 | 137.8573
c:\data\co\000929\fld65 | 2000-09-29 | 12:35 | H2 | 0.671 | 9.1031 | CO | 1.663 | 86.4627 | 12:35 | 273.5243 | 488.3572 | 130.9177
c:\data\co\000929\fld66 | 2000-09-29 | 12:38 | H2 | 0.671 | 9.2362 | CO | 1.663 | 91.3692 | 12:38 | 273.5264 | 495.4976 | 136.7196
c:\data\co\000929\fld67 | 2000-09-29 | 12:41 | H2 | 0.671 | 9.1333 | CO | 1.661 | 91.6775 | 12:41 | 273.5285 | 489.9773 | 137.0842
c:\data\co\000929\fld68 | 2000-09-29 | 12:44 | H2 | 0.673 | 9.7372 | CO | 1.665 | 92.5935 | 12:44 | 273.5306 | 522.375 | 138.1674
c:\data\co\000929\fld69 | 2000-09-29 | 12:47 | H2 | 0.671 | 8.8777 | CO | 1.663 | 99.7267 | 12:47 | 273.5326 | 476.2651 | 146.6024
c:\data\co\000929\fld70 | 2000-09-29 | 12:50 | H2 | 0.671 | 9.8033 | CO | 1.663 | 94.7449 | 12:50 | 273.5347 | 525.9211 | 140.7114
c:\data\co\000929\fld71 | 2000-09-29 | 12:53 | H2 | 0.671 | 9.043 | CO | 1.663 | 99.1563 | 12:53 | 273.5368 | 485.133 | 145.9279
c:\data\co\000929\fld72 | 2000-09-29 | 12:56 | H2 | 0.671 | 9.4631 | CO | 1.665 | 105.6527 | 12:56 | 273.5389 | 507.6702 | 153.6098
c:\data\co\000929\fld73 | 2000-09-29 | 12:59 | H2 | 0.671 | 9.1234 | CO | 1.663 | 95.1749 | 12:59 | 273.541 | 489.4462 | 141.2199
c:\data\co\000929\fld74 | 2000-09-29 | 13:02 | H2 | 0.671 | 9.5473 | CO | 1.665 | 91.5273 | 13:02 | 273.5431 | 512.1873 | 136.9066
c:\data\co\000929\fld75 | 2000-09-29 | 13:05 | H2 | 0.671 | 10.1271 | CO | 1.663 | 94.875 | 13:05 | 273.5451 | 543.2921 | 140.8652
c:\data\co\000929\fld76 | 2000-09-29 | 13:08 | H2 | 0.671 | 9.3228 | CO | 1.665 | 92.2528 | 13:08 | 273.5472 | 500.1435 | 137.7645
c:\data\co\000929\fld77 | 2000-09-29 | 13:11 | H2 | 0.671 | 9.5095 | CO | 1.665 | 96.6689 | 13:11 | 273.5493 | 510.1595 | 142.9865
c:\data\co\000929\fld78 | 2000-09-29 | 13:14 | H2 | 0.673 | 9.5061 | CO | 1.665 | 103.0894 | 13:14 | 273.5514 | 509.9771 | 150.5787
c:\data\co\000929\fld79 | 2000-09-29 | 13:17 | H2 | 0.671 | 9.1655 | CO | 1.665 | 107.1617 | 13:17 | 273.5535 | 491.7048 | 155.3942
c:\data\co\000929\fld80 | 2000-09-29 | 13:20 | H2 | 0.673 | 9.4309 | CO | 1.665 | 112.7078 | 13:20 | 273.5556 | 505.9428 | 161.9524
c:\data\co\000929\fld81 | 2000-09-29 | 13:23 | H2 | 0.671 | 9.1627 | CO | 1.665 | 113.0539 | 13:23 | 273.5576 | 491.5546 | 162.3617
c:\data\co\000929\fld82 | 2000-09-29 | 13:26 | H2 | 0.673 | 9.7933 | CO | 1.666 | 114.3233 | 13:26 | 273.5597 | 525.3846 | 163.8628
c:\data\co\000929\fld83 | 2000-09-29 | 13:29 | H2 | 0.671 | 8.984 | CO | 1.665 | 114.5616 | 13:29 | 273.5618 | 481.9678 | 164.1446
c:\data\co\000929\fld84 | 2000-09-29 | 13:32 | H2 | 0.673 | 8.7849 | CO | 1.665 | 109.873 | 13:32 | 273.5639 | 471.2866 | 158.6003
c:\data\co\000929\fld85 | 2000-09-29 | 13:35 | H2 | 0.671 | 9.2109 | CO | 1.665 | 110.3093 | 13:35 | 273.566 | 494.1404 | 159.1162
c:\data\co\000929\fld86 | 2000-09-29 | 13:38 | H2 | 0.671 | 10.0507 | CO | 1.665 | 111.1215 | 13:38 | 273.5681 | 539.1934 | 160.0766
c:\data\co\000929\fld87 | 2000-09-29 | 13:41 | H2 | 0.671 | 9.4446 | CO | 1.665 | 109.896 | 13:41 | 273.5701 | 506.6778 | 158.6275
c:\data\co\000929\fld88 | 2000-09-29 | 13:44 | H2 | 0.671 | 9.3856 | CO | 1.665 | 114.4948 | 13:44 | 273.5722 | 503.5126 | 164.0656
c:\data\co\000929\fld89 | 2000-09-29 | 13:47 | H2 | 0.673 | 9.1225 | CO | 1.665 | 112.6377 | 13:47 | 273.5743 | 489.3979 | 161.8695
c:\data\co\000929\fld90 | 2000-09-29 | 13:50 | H2 | 0.673 | 9.2242 | CO | 1.665 | 115.9595 | 13:50 | 273.5764 | 494.8539 | 165.7976
NA | 2000-09-29 | 0.57821 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:53 | 273.5785 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld91 | 2000-09-29 | 13:56 | H2 | 0.671 | 9.3057 | CO | 1.665 | 123.3456 | 13:56 | 273.5806 | 499.2261 | 174.5316
c:\data\co\000929\fld92 | 2000-09-29 | 13:59 | H2 | 0.671 | 9.3898 | CO | 1.663 | 116.7211 | 13:59 | 273.5826 | 503.7379 | 166.6981
c:\data\co\000929\fld93 | 2000-09-29 | 14:02 | H2 | 0.671 | 9.1233 | CO | 1.665 | 115.6201 | 14:02 | 273.5847 | 489.4409 | 165.3962
c:\data\co\000929\fld94 | 2000-09-29 | 14:05 | H2 | 0.671 | 9.5579 | CO | 1.665 | 118.5409 | 14:05 | 273.5868 | 512.756 | 168.8501
c:\data\co\000929\fld95 | 2000-09-29 | 14:08 | H2 | 0.671 | 9.7761 | CO | 1.665 | 116.9496 | 14:08 | 273.5889 | 524.4619 | 166.9683
c:\data\co\000929\fld96 | 2000-09-29 | 14:11 | H2 | 0.673 | 9.9669 | CO | 1.665 | 116.4534 | 14:11 | 273.591 | 534.6978 | 166.3816
c:\data\co\000929\fld97 | 2000-09-29 | 14:14 | H2 | 0.671 | 9.3302 | CO | 1.665 | 117.7884 | 14:14 | 273.5931 | 500.5405 | 167.9602
NA | 2000-09-29 | 0.59488 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:17 | 273.5951 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld98 | 2000-09-29 | 14:20 | H2 | 0.673 | 9.4626 | CO | 1.666 | 110.452 | 14:20 | 273.5972 | 507.6434 | 159.285
c:\data\co\000929\fld99 | 2000-09-29 | 14:23 | H2 | 0.671 | 9.499 | CO | 1.665 | 115.2568 | 14:23 | 273.5993 | 509.5962 | 164.9666
c:\data\co\000929\fld100 | 2000-09-29 | 14:26 | H2 | 0.673 | 9.8621 | CO | 1.665 | 111.6637 | 14:26 | 273.6014 | 529.0755 | 160.7178
c:\data\co\000929\fld101 | 2000-09-29 | 14:29 | H2 | 0.673 | 9.846 | CO | 1.666 | 107.4451 | 14:29 | 273.6035 | 528.2118 | 155.7293
c:\data\co\000929\fld102 | 2000-09-29 | 14:32 | H2 | 0.671 | 9.4819 | CO | 1.665 | 105.1558 | 14:32 | 273.6056 | 508.6788 | 153.0222
c:\data\co\000929\fld103 | 2000-09-29 | 14:35 | H2 | 0.673 | 9.3911 | CO | 1.666 | 111.4947 | 14:35 | 273.6076 | 503.8076 | 160.518
c:\data\co\000929\fld104 | 2000-09-29 | 14:38 | H2 | 0.673 | 9.6753 | CO | 1.666 | 118.5021 | 14:38 | 273.6097 | 519.0542 | 168.8042
c:\data\co\000929\fld105 | 2000-09-29 | 14:41 | H2 | 0.671 | 9.3936 | CO | 1.665 | 117.8427 | 14:41 | 273.6118 | 503.9417 | 168.0244
c:\data\co\000929\fld106 | 2000-09-29 | 14:44 | H2 | 0.673 | 9.6604 | CO | 1.666 | 121.4378 | 14:44 | 273.6139 | 518.2549 | 172.2756
c:\data\co\000929\fld107 | 2000-09-29 | 14:47 | H2 | 0.673 | 9.4452 | CO | 1.666 | 121.5924 | 14:47 | 273.616 | 506.7099 | 172.4584
c:\data\co\000929\fld108 | 2000-09-29 | 14:50 | H2 | 0.671 | 10.3424 | CO | 1.665 | 121.6677 | 14:50 | 273.6181 | 554.8423 | 172.5475
NA | 2000-09-29 | 0.62095 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:53 | 273.6201 | NA | NA
NA | 2000-09-29 | 0.62251 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:56 | 273.6222 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld109 | 2000-09-29 | 14:59 | H2 | 0.673 | 10.1879 | CO | 1.666 | 121.9362 | 14:59 | 273.6243 | 546.5538 | 172.865
c:\data\co\000929\fld110 | 2000-09-29 | 15:02 | H2 | 0.678 | 9.5501 | CO | 1.671 | 126.4922 | 15:02 | 273.6264 | 512.3375 | 178.2524
c:\data\co\000929\fld111 | 2000-09-29 | 15:05 | H2 | 0.673 | 9.7053 | CO | 1.666 | 123.469 | 15:05 | 273.6285 | 520.6636 | 174.6775
c:\data\co\000929\fld112 | 2000-09-29 | 15:08 | H2 | 0.671 | 10.0929 | CO | 1.665 | 122.523 | 15:08 | 273.6306 | 541.4573 | 173.5589
c:\data\co\000929\fld113 | 2000-09-29 | 15:11 | H2 | 0.673 | 9.836 | CO | 1.666 | 127.5956 | 15:11 | 273.6326 | 527.6753 | 179.5572
c:\data\co\000929\fld114 | 2000-09-29 | 15:14 | H2 | 0.673 | 9.565 | CO | 1.666 | 127.3698 | 15:14 | 273.6347 | 513.1369 | 179.2902
c:\data\co\000929\fld115 | 2000-09-29 | 15:17 | H2 | 0.673 | 9.6114 | CO | 1.666 | 127.1103 | 15:17 | 273.6368 | 515.6261 | 178.9833
NA | 2000-09-29 | 0.63867 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:20 | 273.6389 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld116 | 2000-09-29 | 15:23 | H2 | 0.673 | 9.5341 | CO | 1.666 | 123.0448 | 15:23 | 273.641 | 511.4792 | 174.1759
c:\data\co\000929\fld117 | 2000-09-29 | 15:26 | H2 | 0.671 | 10.3915 | CO | 1.665 | 123.3797 | 15:26 | 273.6431 | 557.4764 | 174.5719
c:\data\co\000929\fld118 | 2000-09-29 | 15:29 | H2 | 0.673 | 9.9192 | CO | 1.666 | 123.7596 | 15:29 | 273.6451 | 532.1388 | 175.0211
c:\data\co\000929\fld119 | 2000-09-29 | 15:32 | H2 | 0.673 | 9.8064 | CO | 1.666 | 127.8426 | 15:32 | 273.6472 | 526.0874 | 179.8493
c:\data\co\000929\fld120 | 2000-09-29 | 15:35 | H2 | 0.673 | 9.6874 | CO | 1.666 | 123.8639 | 15:35 | 273.6493 | 519.7033 | 175.1445
c:\data\co\000929\fld121 | 2000-09-29 | 15:38 | H2 | 0.678 | 11.0114 | CO | 1.671 | 124.0551 | 15:38 | 273.6514 | 590.7324 | 175.3706
NA | 2000-09-29 | 0.65326 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:41 | 273.6535 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld122 | 2000-09-29 | 15:44 | H2 | 0.673 | 9.9731 | CO | 1.666 | 122.934 | 15:44 | 273.6556 | 535.0304 | 174.0449
c:\data\co\000929\fld123 | 2000-09-29 | 15:47 | H2 | 0.673 | 9.607 | CO | 1.666 | 122.3898 | 15:47 | 273.6576 | 515.3901 | 173.4014
c:\data\co\000929\fld124 | 2000-09-29 | 15:50 | H2 | 0.673 | 9.4527 | CO | 1.666 | 126.1312 | 15:50 | 273.6597 | 507.1123 | 177.8255
c:\data\co\000929\fld125 | 2000-09-29 | 15:53 | H2 | 0.673 | 9.5636 | CO | 1.666 | 125.4281 | 15:53 | 273.6618 | 513.0618 | 176.9941
c:\data\co\000929\fld126 | 2000-09-29 | 15:56 | H2 | 0.673 | 9.5335 | CO | 1.665 | 126.3204 | 15:56 | 273.6639 | 511.447 | 178.0493
NA | 2000-09-29 | 0.66578 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:59 | 273.666 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld127 | 2000-09-29 | 16:02 | H2 | 0.673 | 10.1669 | CO | 1.666 | 125.2634 | 16:02 | 273.6681 | 545.4272 | 176.7994
c:\data\co\000929\fld128 | 2000-09-29 | 16:05 | H2 | 0.673 | 10.7614 | CO | 1.665 | 126.9214 | 16:05 | 273.6701 | 577.3206 | 178.76
c:\data\co\000929\fld129 | 2000-09-29 | 16:08 | H2 | 0.673 | 9.9474 | CO | 1.666 | 129.9282 | 16:08 | 273.6722 | 533.6516 | 182.3155
c:\data\co\000929\fld130 | 2000-09-29 | 16:11 | H2 | 0.673 | 10.7781 | CO | 1.665 | 129.2662 | 16:11 | 273.6743 | 578.2165 | 181.5327
NA | 2000-09-29 | 0.6762 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:14 | 273.6764 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld131 | 2000-09-29 | 16:17 | H2 | 0.675 | 10.9377 | CO | 1.666 | 128.5114 | 16:17 | 273.6785 | 586.7786 | 180.6401
c:\data\co\000929\fld132 | 2000-09-29 | 16:20 | H2 | 0.673 | 9.8772 | CO | 1.665 | 132.6674 | 16:20 | 273.6806 | 529.8856 | 185.5546
c:\data\co\000929\fld133 | 2000-09-29 | 16:23 | H2 | 0.673 | 10.5023 | CO | 1.665 | 133.6857 | 16:23 | 273.6826 | 563.4206 | 186.7587
c:\data\co\000929\fld134 | 2000-09-29 | 16:26 | H2 | 0.675 | 10.4593 | CO | 1.666 | 136.1025 | 16:26 | 273.6847 | 561.1137 | 189.6166
NA | 2000-09-29 | 0.68663 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:29 | 273.6868 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld135 | 2000-09-29 | 16:32 | H2 | 0.678 | 9.9518 | CO | 1.671 | 138.1396 | 16:32 | 273.6889 | 533.8877 | 192.0254
c:\data\co\000929\fld136 | 2000-09-29 | 16:35 | H2 | 0.673 | 10.4029 | CO | 1.666 | 138.1911 | 16:35 | 273.691 | 558.088 | 192.0863
c:\data\co\000929\fld137 | 2000-09-29 | 16:38 | H2 | 0.673 | 9.414 | CO | 1.665 | 136.4961 | 16:38 | 273.6931 | 505.0361 | 190.082
NA | 2000-09-29 | 0.69497 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 16:41 | 273.6951 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld138 | 2000-09-29 | 16:44 | H2 | 0.673 | 9.9052 | CO | 1.666 | 133.5091 | 16:44 | 273.6972 | 531.3877 | 186.5499
c:\data\co\000929\fld139 | 2000-09-29 | 16:47 | H2 | 0.673 | 10.1826 | CO | 1.665 | 138.1477 | 16:47 | 273.6993 | 546.2695 | 192.035
c:\data\co\000929\fld140 | 2000-09-29 | 16:50 | H2 | 0.673 | 10.0045 | CO | 1.665 | 137.8664 | 16:50 | 273.7014 | 536.7149 | 191.7024
c:\data\co\000929\fld141 | 2000-09-29 | 16:53 | H2 | 0.673 | 9.7216 | CO | 1.665 | 137.6791 | 16:53 | 273.7035 | 521.5381 | 191.4809
c:\data\co\000929\fld142 | 2000-09-29 | 16:56 | H2 | 0.671 | 9.957 | CO | 1.665 | 139.8011 | 16:56 | 273.7056 | 534.1667 | 193.9901
c:\data\co\000929\fld143 | 2000-09-29 | 16:59 | H2 | 0.673 | 10.1134 | CO | 1.665 | 141.4717 | 16:59 | 273.7076 | 542.5571 | 195.9656
c:\data\co\000929\fld144 | 2000-09-29 | 17:02 | H2 | 0.671 | 9.6668 | CO | 1.663 | 140.5312 | 17:02 | 273.7097 | 518.5982 | 194.8535
c:\data\co\000929\fld145 | 2000-09-29 | 17:05 | H2 | 0.673 | 9.9585 | CO | 1.665 | 139.1579 | 17:05 | 273.7118 | 534.2471 | 193.2296
c:\data\co\000929\fld146 | 2000-09-29 | 17:08 | H2 | 0.673 | 10.1395 | CO | 1.665 | 131.8295 | 17:08 | 273.7139 | 543.9573 | 184.5638
c:\data\co\000929\fld147 | 2000-09-29 | 17:11 | H2 | 0.673 | 10.2529 | CO | 1.663 | 137.5537 | 17:11 | 273.716 | 550.0409 | 191.3326
NA | 2000-09-29 | 0.7179 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:14 | 273.7181 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld148 | 2000-09-29 | 17:17 | H2 | 0.673 | 9.5566 | CO | 1.665 | 139.3294 | 17:17 | 273.7201 | 512.6863 | 193.4324
c:\data\co\000929\fld149 | 2000-09-29 | 17:20 | H2 | 0.671 | 9.5963 | CO | 1.663 | 141.8454 | 17:20 | 273.7222 | 514.8161 | 196.4075
c:\data\co\000929\fld150 | 2000-09-29 | 17:23 | H2 | 0.673 | 10.2134 | CO | 1.665 | 139.3412 | 17:23 | 273.7243 | 547.9218 | 193.4463
c:\data\co\000929\fld151 | 2000-09-29 | 17:26 | H2 | 0.673 | 9.4123 | CO | 1.663 | 140.4973 | 17:26 | 273.7264 | 504.9449 | 194.8134
NA | 2000-09-29 | 0.72832 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:29 | 273.7285 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld152 | 2000-09-29 | 17:32 | H2 | 0.675 | 10.2714 | CO | 1.663 | 138.9563 | 17:32 | 273.7306 | 551.0334 | 192.9912
c:\data\co\000929\fld153 | 2000-09-29 | 17:35 | H2 | 0.673 | 9.8335 | CO | 1.661 | 142.5474 | 17:35 | 273.7326 | 527.5412 | 197.2376
c:\data\co\000929\fld154 | 2000-09-29 | 17:38 | H2 | 0.671 | 10.03 | CO | 1.661 | 138.7555 | 17:38 | 273.7347 | 538.0829 | 192.7537
c:\data\co\000929\fld155 | 2000-09-29 | 17:41 | H2 | 0.673 | 10.3025 | CO | 1.661 | 139.9762 | 17:41 | 273.7368 | 552.7018 | 194.1972
c:\data\co\000929\fld156 | 2000-09-29 | 17:44 | H2 | 0.673 | 10.2922 | CO | 1.661 | 140.1393 | 17:44 | 273.7389 | 552.1492 | 194.3901
c:\data\co\000929\fld157 | 2000-09-29 | 17:47 | H2 | 0.673 | 9.9642 | CO | 1.661 | 136.9913 | 17:47 | 273.741 | 534.5529 | 190.6676
c:\data\co\000929\fld158 | 2000-09-29 | 17:50 | H2 | 0.673 | 9.8498 | CO | 1.661 | 140.0263 | 17:50 | 273.7431 | 528.4157 | 194.2564
NA | 2000-09-29 | 0.74501 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:53 | 273.7451 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld159 | 2000-09-29 | 17:56 | H2 | 0.673 | 10.0258 | CO | 1.66 | 135.2325 | 17:56 | 273.7472 | 537.8576 | 188.5878
NA | 2000-09-29 | 0.74918 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:59 | 273.7493 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld160 | 2000-09-29 | 18:02 | H2 | 0.673 | 9.0533 | CO | 1.66 | 212.9571 | 18:02 | 273.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
NA | 2000-09-29 | 0.75334 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:05 | 273.7535 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld161 | 2000-09-29 | 18:08 | H2 | 0.673 | 9.7095 | CO | 1.658 | 207.2131 | 18:08 | 273.7556 | NA | NA |  | 209.1592 | 9.5556
c:\data\co\000929\fld162 | 2000-09-29 | 18:11 | H2 | 0.675 | 9.4016 | CO | 1.66 | 211.1052 | 18:11 | 273.7576 | NA | NA |  | 2.7521 | 0.21772
c:\data\co\000929\fld163 | 2000-09-29 | 18:14 | H2 | 0.671 | 10.9515 | CO | 1.658 | 140.2191 | 18:14 | 273.7597 | 574.419 | 195.6912
c:\data\co\000929\fld164 | 2000-09-29 | 18:17 | H2 | 0.671 | 10.1949 | CO | 1.658 | 135.175 | 18:17 | 273.7618 | 534.7345 | 189.8138
c:\data\co\000929\fld165 | 2000-09-29 | 18:20 | H2 | 0.673 | 9.7754 | CO | 1.658 | 139.3966 | 18:20 | 273.7639 | 512.7312 | 194.7329
c:\data\co\000929\fld166 | 2000-09-29 | 18:23 | H2 | 0.673 | 10.4802 | CO | 1.658 | 136.4611 | 18:23 | 273.766 | 549.6988 | 191.3124
c:\data\co\000929\fld167 | 2000-09-29 | 18:26 | H2 | 0.673 | 9.8466 | CO | 1.658 | 138.3809 | 18:26 | 273.7681 | 516.4657 | 193.5494
c:\data\co\000929\fld168 | 2000-09-29 | 18:29 | H2 | 0.673 | 10.4114 | CO | 1.658 | 136.6656 | 18:29 | 273.7701 | 546.0902 | 191.5507
c:\data\co\000929\fld169 | 2000-09-29 | 18:32 | H2 | 0.671 | 9.4614 | CO | 1.656 | 133.4014 | 18:32 | 273.7722 | 496.2615 | 187.7472
c:\data\co\000929\fld170 | 2000-09-29 | 18:35 | H2 | 0.671 | 10.1579 | CO | 1.656 | 137.5069 | 18:35 | 273.7743 | 532.7938 | 192.531
c:\data\co\000929\fld171 | 2000-09-29 | 18:38 | H2 | 0.676 | 9.9787 | CO | 1.661 | 138.927 | 18:38 | 273.7764 | 523.3945 | 194.1857
c:\data\co\000929\fld172 | 2000-09-29 | 18:41 | H2 | 0.671 | 10.1775 | CO | 1.656 | 133.0455 | 18:41 | 273.7785 | 533.8218 | 187.3325
c:\data\co\000929\fld173 | 2000-09-29 | 18:44 | H2 | 0.673 | 9.6441 | CO | 1.658 | 140.9019 | 18:44 | 273.7806 | 505.8444 | 196.4868
NA | 2000-09-29 | 0.78253 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:47 | 273.7826 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld174 | 2000-09-29 | 18:50 | H2 | 0.673 | 9.6005 | CO | 1.658 | 134.7124 | 18:50 | 273.7847 | 503.5575 | 189.2748
c:\data\co\000929\fld175 | 2000-09-29 | 18:53 | H2 | 0.676 | 9.8624 | CO | 1.661 | 139.4927 | 18:53 | 273.7868 | 517.2945 | 194.8448
c:\data\co\000929\fld176 | 2000-09-29 | 18:56 | H2 | 0.671 | 9.7245 | CO | 1.656 | 139.1222 | 18:56 | 273.7889 | 510.0614 | 194.4131
c:\data\co\000929\fld177 | 2000-09-29 | 18:59 | H2 | 0.67 | 10.2581 | CO | 1.656 | 137.4872 | 18:59 | 273.791 | 538.0494 | 192.508
c:\data\co\000929\fld178 | 2000-09-29 | 19:02 | H2 | 0.67 | 9.9472 | CO | 1.655 | 139.6772 | 19:02 | 273.7931 | 521.7423 | 195.0598
c:\data\co\000929\fld179 | 2000-09-29 | 19:05 | H2 | 0.671 | 9.6594 | CO | 1.656 | 138.8415 | 19:05 | 273.7951 | 506.6469 | 194.0861
c:\data\co\000929\fld180 | 2000-09-29 | 19:08 | H2 | 0.671 | 9.943 | CO | 1.656 | 140.1321 | 19:08 | 273.7972 | 521.522 | 195.5899
c:\data\co\000929\fld181 | 2000-09-29 | 19:11 | H2 | 0.671 | 10.1946 | CO | 1.656 | 135.8901 | 19:11 | 273.7993 | 534.7187 | 190.6471
NA | 2000-09-29 | 0.8013 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:14 | 273.8014 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld182 | 2000-09-29 | 19:17 | H2 | 0.671 | 9.4297 | CO | 1.656 | 135.402 | 19:17 | 273.8035 | 494.5988 | 190.0783
NA | 2000-09-29 | 0.80547 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:20 | 273.8056 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld183 | 2000-09-29 | 19:23 | H2 | 0.67 | 9.7718 | CO | 1.656 | 134.5857 | 19:23 | 273.8076 | 512.5424 | 189.1272
c:\data\co\000929\fld184 | 2000-09-29 | 19:26 | H2 | 0.67 | 9.4376 | CO | 1.655 | 134.5703 | 19:26 | 273.8097 | 495.0132 | 189.1092
c:\data\co\000929\fld185 | 2000-09-29 | 19:29 | H2 | 0.671 | 9.6064 | CO | 1.655 | 135.6146 | 19:29 | 273.8118 | 503.867 | 190.3261
c:\data\co\000929\fld186 | 2000-09-29 | 19:32 | H2 | 0.67 | 9.9914 | CO | 1.656 | 134.9366 | 19:32 | 273.8139 | 524.0607 | 189.5361
c:\data\co\000929\fld187 | 2000-09-29 | 19:35 | H2 | 0.67 | 9.9118 | CO | 1.655 | 134.9842 | 19:35 | 273.816 | 519.8856 | 189.5915
NA | 2000-09-29 | 0.81798 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:38 | 273.8181 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld188 | 2000-09-29 | 19:41 | H2 | 0.67 | 9.9854 | CO | 1.655 | 127.3783 | 19:41 | 273.8201 | 523.746 | 180.7291
c:\data\co\000929\fld189 | 2000-09-29 | 19:44 | H2 | 0.67 | 10.0169 | CO | 1.655 | 135.1995 | 19:44 | 273.8222 | 525.3982 | 189.8424
c:\data\co\000929\fld190 | 2000-09-29 | 19:47 | H2 | 0.67 | 9.7305 | CO | 1.656 | 134.5368 | 19:47 | 273.8243 | 510.3762 | 189.0702
c:\data\co\000929\fld191 | 2000-09-29 | 19:50 | H2 | 0.671 | 9.6056 | CO | 1.658 | 137.9661 | 19:50 | 273.8264 | 503.825 | 193.066
c:\data\co\000929\fld192 | 2000-09-29 | 19:53 | H2 | 0.673 | 10.0512 | CO | 1.66 | 134.0124 | 19:53 | 273.8285 | 527.1972 | 188.4592
NA | 2000-09-29 | 0.83049 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:56 | 273.8306 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld193 | 2000-09-29 | 19:59 | H2 | 0.673 | 9.6966 | CO | 1.663 | 131.7651 | 19:59 | 273.8326 | 508.5981 | 185.8406
NA | 2000-09-29 | 0.83466 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:02 | 273.8347 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld194 | 2000-09-29 | 20:05 | H2 | 0.678 | 9.5697 | CO | 1.67 | 129.4049 | 20:05 | 273.8368 | 501.942 | 183.0905
c:\data\co\000929\fld195 | 2000-09-29 | 20:08 | H2 | 0.673 | 9.6747 | CO | 1.663 | 138.2058 | 20:08 | 273.8389 | 507.4494 | 193.3453
c:\data\co\000929\fld196 | 2000-09-29 | 20:11 | H2 | 0.675 | 10.7998 | CO | 1.665 | 134.3869 | 20:11 | 273.841 | 566.4622 | 188.8955
c:\data\co\000929\fld197 | 2000-09-29 | 20:14 | H2 | 0.673 | 9.7489 | CO | 1.665 | 134.7478 | 20:14 | 273.8431 | 511.3413 | 189.3161
c:\data\co\000929\fld198 | 2000-09-29 | 20:17 | H2 | 0.671 | 10.0574 | CO | 1.663 | 135.5896 | 20:17 | 273.8451 | 527.5224 | 190.2969
c:\data\co\000929\fld199 | 2000-09-29 | 20:20 | H2 | 0.673 | 10.3862 | CO | 1.665 | 133.188 | 20:20 | 273.8472 | 544.7684 | 187.4986
c:\data\co\000929\fld200 | 2000-09-29 | 20:23 | H2 | 0.673 | 10.1354 | CO | 1.663 | 132.8886 | 20:23 | 273.8493 | 531.6136 | 187.1497
c:\data\co\000929\fld201 | 2000-09-29 | 20:26 | H2 | 0.671 | 9.5296 | CO | 1.663 | 136.9039 | 20:26 | 273.8514 | 499.8387 | 191.8284
c:\data\co\000929\fld202 | 2000-09-29 | 20:29 | H2 | 0.673 | 9.762 | CO | 1.665 | 134.4991 | 20:29 | 273.8535 | 512.0284 | 189.0263
c:\data\co\000929\fld203 | 2000-09-29 | 20:32 | H2 | 0.673 | 9.4375 | CO | 1.665 | 139.475 | 20:32 | 273.8556 | 495.008 | 194.8242
c:\data\co\000929\fld204 | 2000-09-29 | 20:35 | H2 | 0.673 | 10.1181 | CO | 1.663 | 137.2704 | 20:35 | 273.8576 | 530.7062 | 192.2554
c:\data\co\000929\fld205 | 2000-09-29 | 20:38 | H2 | 0.671 | 9.8073 | CO | 1.663 | 135.1885 | 20:38 | 273.8597 | 514.4044 | 189.8296
c:\data\co\000929\fld206 | 2000-09-29 | 20:41 | H2 | 0.673 | 10.429 | CO | 1.663 | 134.7293 | 20:41 | 273.8618 | 547.0133 | 189.2945
c:\data\co\000929\fld207 | 2000-09-29 | 20:44 | H2 | 0.675 | 9.5407 | CO | 1.665 | 134.1238 | 20:44 | 273.8639 | 500.4209 | 188.589
c:\data\co\000929\fld208 | 2000-09-29 | 20:47 | H2 | 0.673 | 9.9696 | CO | 1.665 | 134.7772 | 20:47 | 273.866 | 522.9172 | 189.3503
NA | 2000-09-29 | 0.86802 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:50 | 273.8681 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld209 | 2000-09-29 | 20:53 | H2 | 0.673 | 9.3491 | CO | 1.663 | 131.6575 | 20:53 | 273.8701 | 490.3713 | 185.7153
c:\data\co\000929\fld210 | 2000-09-29 | 20:56 | H2 | 0.671 | 9.3809 | CO | 1.661 | 138.1086 | 20:56 | 273.8722 | 492.0392 | 193.2321
c:\data\co\000929\fld211 | 2000-09-29 | 20:59 | H2 | 0.673 | 9.2622 | CO | 1.663 | 135.3671 | 20:59 | 273.8743 | 485.8133 | 190.0377
c:\data\co\000929\fld212 | 2000-09-29 | 21:02 | H2 | 0.673 | 9.408 | CO | 1.663 | 139.8381 | 21:02 | 273.8764 | 493.4606 | 195.2473
NA | 2000-09-29 | 0.87844 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:05 | 273.8785 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld213 | 2000-09-29 | 21:08 | H2 | 0.673 | 9.075 | CO | 1.663 | 131.7832 | 21:08 | 273.8806 | 475.9944 | 185.8617
c:\data\co\000929\fld214 | 2000-09-29 | 21:11 | H2 | 0.673 | 10.1052 | CO | 1.661 | 134.9258 | 21:11 | 273.8826 | 530.0296 | 189.5235
NA | 2000-09-29 | 0.8847 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:14 | 273.8847 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld215 | 2000-09-29 | 21:17 | H2 | 0.673 | 9.1265 | CO | 1.663 | 132.3058 | 21:17 | 273.8868 | 478.6956 | 186.4707
c:\data\co\000929\fld216 | 2000-09-29 | 21:20 | H2 | 0.673 | 9.6175 | CO | 1.663 | 130.6513 | 21:20 | 273.8889 | 504.4492 | 184.5428
c:\data\co\000929\fld217 | 2000-09-29 | 21:23 | H2 | 0.673 | 9.4999 | CO | 1.663 | 128.0189 | 21:23 | 273.891 | 498.2809 | 181.4756
c:\data\co\000929\fld218 | 2000-09-29 | 21:26 | H2 | 0.675 | 9.4267 | CO | 1.665 | 129.7951 | 21:26 | 273.8931 | 494.4415 | 183.5452
c:\data\co\000929\fld219 | 2000-09-29 | 21:29 | H2 | 0.673 | 9.5094 | CO | 1.663 | 123.4946 | 21:29 | 273.8951 | 498.7792 | 176.2038
c:\data\co\000929\fld220 | 2000-09-29 | 21:32 | H2 | 0.675 | 8.934 | CO | 1.663 | 123.4778 | 21:32 | 273.8972 | 468.5988 | 176.1843
NA | 2000-09-29 | 0.89929 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:35 | 273.8993 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld221 | 2000-09-29 | 21:38 | H2 | 0.673 | 9.6965 | CO | 1.663 | 123.9799 | 21:38 | 273.9014 | 508.5928 | 176.7693
NA | 2000-09-29 | 0.90346 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:41 | 273.9035 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld222 | 2000-09-29 | 21:44 | H2 | 0.673 | 9.5432 | CO | 1.663 | 118.4128 | 21:44 | 273.9056 | 500.552 | 170.2825
c:\data\co\000929\fld223 | 2000-09-29 | 21:47 | H2 | 0.673 | 9.0197 | CO | 1.663 | 115.6691 | 21:47 | 273.9076 | 473.0939 | 167.0856
NA | 2000-09-29 | 0.90972 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:50 | 273.9097 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld224 | 2000-09-29 | 21:53 | H2 | 0.673 | 9.7686 | CO | 1.663 | 105.7441 | 21:53 | 273.9118 | 512.3745 | 155.5209
c:\data\co\000929\fld225 | 2000-09-29 | 21:56 | H2 | 0.673 | 9.5581 | CO | 1.663 | 108.1831 | 21:56 | 273.9139 | 501.3336 | 158.3629
c:\data\co\000929\fld226 | 2000-09-29 | 21:59 | H2 | 0.673 | 9.4213 | CO | 1.663 | 100.1721 | 21:59 | 273.916 | 494.1583 | 149.0284
c:\data\co\000929\fld227 | 2000-09-29 | 22:02 | H2 | 0.673 | 9.7089 | CO | 1.663 | 104.1612 | 22:02 | 273.9181 | 509.2432 | 153.6765
NA | 2000-09-29 | 0.92119 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:05 | 273.9201 | NA | NA
NA | 2000-09-29 | 0.92275 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:08 | 273.9222 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld228 | 2000-09-29 | 22:11 | H2 | 0.673 | 9.5003 | CO | 1.663 | 98.1381 | 22:11 | 273.9243 | 498.3019 | 146.6584
c:\data\co\000929\fld229 | 2000-09-29 | 22:14 | H2 | 0.675 | 9.8163 | CO | 1.665 | 99.0268 | 22:14 | 273.9264 | 514.8765 | 147.6939
c:\data\co\000929\fld210 | 2000-09-29 | 22:17 | H2 | 0.675 | 10.3037 | CO | 1.663 | 95.9997 | 22:17 | 273.9285 | 540.4412 | 144.1668
c:\data\co\000929\fld231 | 2000-09-29 | 22:20 | H2 | 0.675 | 9.5036 | CO | 1.665 | 102.1208 | 22:20 | 273.9306 | 498.475 | 151.2991
c:\data\co\000929\fld232 | 2000-09-29 | 22:23 | H2 | 0.675 | 9.0247 | CO | 1.665 | 97.8126 | 22:23 | 273.9326 | 473.3561 | 146.2791
c:\data\co\000929\fld233 | 2000-09-29 | 22:26 | H2 | 0.673 | 9.3156 | CO | 1.663 | 100.642 | 22:26 | 273.9347 | 488.6142 | 149.576
c:\data\co\000929\fld234 | 2000-09-29 | 22:29 | H2 | 0.673 | 9.6046 | CO | 1.661 | 98.9328 | 22:29 | 273.9368 | 503.7726 | 147.5844
c:\data\co\000929\fld235 | 2000-09-29 | 22:32 | H2 | 0.675 | 9.4561 | CO | 1.665 | 99.1081 | 22:32 | 273.9389 | 495.9836 | 147.7887
c:\data\co\000929\fld236 | 2000-09-29 | 22:35 | H2 | 0.675 | 9.6194 | CO | 1.665 | 97.6158 | 22:35 | 273.941 | 504.5488 | 146.0498
c:\data\co\000929\fld237 | 2000-09-29 | 22:38 | H2 | 0.673 | 9.7195 | CO | 1.661 | 103.6952 | 22:38 | 273.9431 | 509.7992 | 153.1336
c:\data\co\000929\fld238 | 2000-09-29 | 22:41 | H2 | 0.673 | 8.8795 | CO | 1.663 | 99.6555 | 22:41 | 273.9451 | 465.7402 | 148.4265
c:\data\co\000929\fld239 | 2000-09-29 | 22:44 | H2 | 0.673 | 9.4277 | CO | 1.663 | 101.4906 | 22:44 | 273.9472 | 494.4939 | 150.5648
c:\data\co\000929\fld240 | 2000-09-29 | 22:47 | H2 | 0.678 | 9.2653 | CO | 1.666 | 97.9555 | 22:47 | 273.9493 | 485.9759 | 146.4457
c:\data\co\000929\fld241 | 2000-09-29 | 22:50 | H2 | 0.675 | 8.912 | CO | 1.665 | 98.1066 | 22:50 | 273.9514 | 467.4449 | 146.6217
c:\data\co\000929\fld242 | 2000-09-29 | 22:53 | H2 | 0.673 | 9.6792 | CO | 1.663 | 93.8865 | 22:53 | 273.9535 | 507.6854 | 141.7044
c:\data\co\000929\fld243 | 2000-09-29 | 22:56 | H2 | 0.673 | 8.9355 | CO | 1.663 | 94.8458 | 22:56 | 273.9556 | 468.6775 | 142.8222
c:\data\co\000929\fld244 | 2000-09-29 | 22:59 | H2 | 0.675 | 9.4472 | CO | 1.665 | 91.2343 | 22:59 | 273.9576 | 495.5167 | 138.6141
c:\data\co\000929\fld245 | 2000-09-29 | 23:02 | H2 | 0.673 | 9.253 | CO | 1.663 | 93.8026 | 23:02 | 273.9597 | 485.3307 | 141.6067
c:\data\co\000929\fld246 | 2000-09-29 | 23:05 | H2 | 0.673 | 9.4602 | CO | 1.663 | 92.4033 | 23:05 | 273.9618 | 496.1986 | 139.9762
c:\data\co\000929\fld247 | 2000-09-29 | 23:08 | H2 | 0.675 | 9.6584 | CO | 1.665 | 93.0766 | 23:08 | 273.9639 | 506.5944 | 140.7608
c:\data\co\000929\fld248 | 2000-09-29 | 23:11 | H2 | 0.675 | 10.3299 | CO | 1.665 | 88.8083 | 23:11 | 273.966 | 541.8154 | 135.7873
c:\data\co\000929\fld249 | 2000-09-29 | 23:14 | H2 | 0.673 | 9.5156 | CO | 1.663 | 96.3601 | 23:14 | 273.9681 | 499.1044 | 144.5867
c:\data\co\000929\fld250 | 2000-09-29 | 23:17 | H2 | 0.675 | 10.0656 | CO | 1.663 | 88.0014 | 23:17 | 273.9701 | 527.9525 | 134.8471
c:\data\co\000929\fld251 | 2000-09-29 | 23:20 | H2 | 0.673 | 10.5165 | CO | 1.663 | 95.3514 | 23:20 | 273.9722 | 551.6028 | 143.4114
c:\data\co\000929\fld252 | 2000-09-29 | 23:23 | H2 | 0.673 | 9.7463 | CO | 1.663 | 91.9625 | 23:23 | 273.9743 | 511.2049 | 139.4626
c:\data\co\000929\fld253 | 2000-09-29 | 23:26 | H2 | 0.673 | 9.6722 | CO | 1.661 | 92.3239 | 23:26 | 273.9764 | 507.3183 | 139.8837
c:\data\co\000929\fld254 | 2000-09-29 | 23:29 | H2 | 0.673 | 10.447 | CO | 1.663 | 90.2245 | 23:29 | 273.9785 | 547.9574 | 137.4375
c:\data\co\000929\fld255 | 2000-09-29 | 23:32 | H2 | 0.673 | 9.9711 | CO | 1.663 | 90.7921 | 23:32 | 273.9806 | 522.9959 | 138.0989
c:\data\co\000929\fld256 | 2000-09-29 | 23:35 | H2 | 0.673 | 9.0253 | CO | 1.661 | 87.6743 | 23:35 | 273.9826 | 473.3876 | 134.466
c:\data\co\000929\fld257 | 2000-09-29 | 23:38 | H2 | 0.675 | 9.6652 | CO | 1.663 | 92.1827 | 23:38 | 273.9847 | 506.9511 | 139.7192
c:\data\co\000929\fld258 | 2000-09-29 | 23:41 | H2 | 0.673 | 9.4639 | CO | 1.663 | 87.5796 | 23:41 | 273.9868 | 496.3927 | 134.3556
c:\data\co\000929\fld259 | 2000-09-29 | 23:44 | H2 | 0.673 | 9.2138 | CO | 1.663 | 92.2054 | 23:44 | 273.9889 | 483.2746 | 139.7456
NA | 2000-09-29 | 0.99104 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:47 | 273.991 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld260 | 2000-09-29 | 23:50 | H2 | 0.673 | 9.7435 | CO | 1.665 | 90.0749 | 23:50 | 273.9931 | 511.058 | 137.2632
NA | 2000-09-29 | 0.99521 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:53 | 273.9951 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld261 | 2000-09-29 | 23:56 | H2 | 0.673 | 9.4499 | CO | 1.663 | 89.258 | 23:56 | 273.9972 | 495.6584 | 136.3113
NA | 2000-09-29 | 0.99729 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 23:59 | 273.9993 | NA | NA