## Sheet1
File | date | PC time |  | RT(H2) | area(H2) |  | RT(CO) | area(CO) | time | day | H2 | CO | Standard ppb: | Previous cal | Next Cal
[9 empty] | (adjusted) |  | ppb (estimated) | ppb | 277 | 209.1592 | 218.5686
c:\data\co\000929\fld262 | 2000-09-30 | 0:02 | H2 | 0.673 | 10.6118 | CO | 1.663 | 85.3331 | 0:02 | 274.0014 | 556.6014 | 131.738 |  | H2
NA | 2000-09-30 | 0.0035417 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 0:05 | 274.0035 | NA | NA |  | 9.5556 | 9.8094
c:\data\co\000929\fld263 | 2000-09-30 | 0:08 | H2 | 0.673 | 9.221 | CO | 1.663 | 84.3753 | 0:08 | 274.0056 | 483.6523 | 130.622
c:\data\co\000929\fld264 | 2000-09-30 | 0:11 | H2 | 0.673 | 9.5565 | CO | 1.663 | 83.5831 | 0:11 | 274.0076 | 501.2496 | 129.6989
c:\data\co\000929\fld265 | 2000-09-30 | 0:14 | H2 | 0.673 | 9.5933 | CO | 1.663 | 88.8933 | 0:14 | 274.0097 | 503.1799 | 135.8864
c:\data\co\000929\fld266 | 2000-09-30 | 0:17 | H2 | 0.675 | 10.0469 | CO | 1.663 | 84.0796 | 0:17 | 274.0118 | 526.9717 | 130.2774
c:\data\co\000929\fld267 | 2000-09-30 | 0:20 | H2 | 0.673 | 9.4104 | CO | 1.663 | 83.8422 | 0:20 | 274.0139 | 493.5865 | 130.0008
c:\data\co\000929\fld268 | 2000-09-30 | 0:23 | H2 | 0.675 | 9.9209 | CO | 1.663 | 81.0235 | 0:23 | 274.016 | 520.3629 | 126.7165
c:\data\co\000929\fld269 | 2000-09-30 | 0:26 | H2 | 0.673 | 10.0034 | CO | 1.663 | 83.1791 | 0:26 | 274.0181 | 524.6901 | 129.2282
c:\data\co\000929\fld270 | 2000-09-30 | 0:29 | H2 | 0.673 | 9.4359 | CO | 1.663 | 81.2918 | 0:29 | 274.0201 | 494.924 | 127.0291
c:\data\co\000929\fld271 | 2000-09-30 | 0:32 | H2 | 0.675 | 9.6228 | CO | 1.665 | 83.9004 | 0:32 | 274.0222 | 504.7272 | 130.0686
c:\data\co\000929\fld272 | 2000-09-30 | 0:35 | H2 | 0.673 | 9.4494 | CO | 1.661 | 78.2909 | 0:35 | 274.0243 | 495.6321 | 123.5324
c:\data\co\000929\fld273 | 2000-09-30 | 0:38 | H2 | 0.673 | 9.4667 | CO | 1.661 | 85.3255 | 0:38 | 274.0264 | 496.5395 | 131.7292
c:\data\co\000929\fld274 | 2000-09-30 | 0:41 | H2 | 0.673 | 9.3128 | CO | 1.663 | 81.0435 | 0:41 | 274.0285 | 488.4673 | 126.7398
c:\data\co\000929\fld275 | 2000-09-30 | 0:44 | H2 | 0.675 | 9.8829 | CO | 1.665 | 80.3557 | 0:44 | 274.0306 | 518.3697 | 125.9383
c:\data\co\000929\fld276 | 2000-09-30 | 0:47 | H2 | 0.673 | 9.613 | CO | 1.663 | 76.285 | 0:47 | 274.0326 | 504.2131 | 121.1952
c:\data\co\000929\fld277 | 2000-09-30 | 0:50 | H2 | 0.673 | 9.4857 | CO | 1.663 | 81.4047 | 0:50 | 274.0347 | 497.5361 | 127.1606
c:\data\co\000929\fld278 | 2000-09-30 | 0:53 | H2 | 0.678 | 9.7553 | CO | 1.668 | 77.5692 | 0:53 | 274.0368 | 511.6769 | 122.6915
c:\data\co\000929\fld279 | 2000-09-30 | 0:56 | H2 | 0.673 | 9.7581 | CO | 1.663 | 79.9731 | 0:56 | 274.0389 | 511.8238 | 125.4925
c:\data\co\000929\fld280 | 2000-09-30 | 0:59 | H2 | 0.673 | 9.7973 | CO | 1.663 | 78.47 | 0:59 | 274.041 | 513.8799 | 123.7411
c:\data\co\000929\fld281 | 2000-09-30 | 1:02 | H2 | 0.675 | 9.1375 | CO | 1.665 | 82.1144 | 1:02 | 274.0431 | 479.2726 | 127.9876
c:\data\co\000929\fld282 | 2000-09-30 | 1:05 | H2 | 0.673 | 10.0512 | CO | 1.663 | 78.7035 | 1:05 | 274.0451 | 527.1972 | 124.0132
c:\data\co\000929\fld283 | 2000-09-30 | 1:08 | H2 | 0.673 | 9.6523 | CO | 1.661 | 79.9333 | 1:08 | 274.0472 | 506.2745 | 125.4462
c:\data\co\000929\fld284 | 2000-09-30 | 1:11 | H2 | 0.673 | 9.8755 | CO | 1.661 | 75.4668 | 1:11 | 274.0493 | 517.9816 | 120.2418
c:\data\co\000929\fld285 | 2000-09-30 | 1:14 | H2 | 0.673 | 9.9403 | CO | 1.663 | 79.72 | 1:14 | 274.0514 | 521.3804 | 125.1976
c:\data\co\000929\fld286 | 2000-09-30 | 1:17 | H2 | 0.673 | 9.1408 | CO | 1.663 | 72.9224 | 1:17 | 274.0535 | 479.4457 | 117.2771
c:\data\co\000929\fld287 | 2000-09-30 | 1:20 | H2 | 0.675 | 9.5575 | CO | 1.663 | 79.6452 | 1:20 | 274.0556 | 501.3021 | 125.1105
c:\data\co\000929\fld288 | 2000-09-30 | 1:23 | H2 | 0.673 | 9.6977 | CO | 1.663 | 75.9235 | 1:23 | 274.0576 | 508.6558 | 120.7739
NA | 2000-09-30 | 0.06088 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:26 | 274.0597 | NA | NA
NA | 2000-09-30 | 0.062442 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 1:29 | 274.0618 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld289 | 2000-09-30 | 1:32 | H2 | 0.675 | 9.2448 | CO | 1.665 | 76.0191 | 1:32 | 274.0639 | 484.9006 | 120.8853
c:\data\co\000929\fld290 | 2000-09-30 | 1:35 | H2 | 0.673 | 9.0401 | CO | 1.663 | 71.8341 | 1:35 | 274.066 | 474.1639 | 116.009
c:\data\co\000929\fld291 | 2000-09-30 | 1:38 | H2 | 0.675 | 9.4619 | CO | 1.665 | 75.3765 | 1:38 | 274.0681 | 496.2878 | 120.1366
c:\data\co\000929\fld292 | 2000-09-30 | 1:41 | H2 | 0.673 | 9.4854 | CO | 1.663 | 74.4051 | 1:41 | 274.0701 | 497.5204 | 119.0047
c:\data\co\000929\fld293 | 2000-09-30 | 1:44 | H2 | 0.673 | 9.7903 | CO | 1.663 | 76.1644 | 1:44 | 274.0722 | 513.5127 | 121.0546
c:\data\co\000929\fld294 | 2000-09-30 | 1:47 | H2 | 0.673 | 9.2361 | CO | 1.663 | 72.9355 | 1:47 | 274.0743 | 484.4443 | 117.2923
c:\data\co\000929\fld295 | 2000-09-30 | 1:50 | H2 | 0.673 | 9.4465 | CO | 1.663 | 74.5606 | 1:50 | 274.0764 | 495.48 | 119.1859
c:\data\co\000929\fld296 | 2000-09-30 | 1:53 | H2 | 0.675 | 8.9376 | CO | 1.665 | 72.6163 | 1:53 | 274.0785 | 468.7876 | 116.9204
c:\data\co\000929\fld297 | 2000-09-30 | 1:56 | H2 | 0.673 | 9.4033 | CO | 1.663 | 74.6334 | 1:56 | 274.0806 | 493.2141 | 119.2707
c:\data\co\000929\fld298 | 2000-09-30 | 1:59 | H2 | 0.675 | 9.7552 | CO | 1.665 | 75.8664 | 1:59 | 274.0826 | 511.6717 | 99.4414
NA | 2000-09-30 | 0.084861 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:02 | 274.0847 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000929\fld299 | 2000-09-30 | 2:05 | H2 | 0.673 | 9.6395 | CO | 1.661 | 212.9287 | 2:05 | 274.0868 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld300 | 2000-09-30 | 2:08 | H2 | 0.673 | 9.4091 | CO | 1.661 | 211.2201 | 2:08 | 274.0889 | NA | NA |  | 213.5018 | 9.5098
c:\data\co\000929\fld301 | 2000-09-30 | 2:11 | H2 | 0.673 | 9.4808 | CO | 1.663 | 216.3566 | 2:11 | 274.091 | NA | NA |  | 2.6158 | 0.11791
c:\data\co\000929\fld302 | 2000-09-30 | 2:14 | H2 | 0.673 | 9.805 | CO | 1.663 | 79.486 | 2:14 | 274.0931 | 540.0984 | 124.5334
NA | 2000-09-30 | 0.095289 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:17 | 274.0951 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld303 | 2000-09-30 | 2:20 | H2 | 0.673 | 9.5876 | CO | 1.663 | 74.085 | 2:20 | 274.0972 | 528.1231 | 118.2239
c:\data\co\000929\fld304 | 2000-09-30 | 2:23 | H2 | 0.676 | 9.6152 | CO | 1.665 | 71.3171 | 2:23 | 274.0993 | 529.6434 | 114.9904
c:\data\co\000929\fld305 | 2000-09-30 | 2:26 | H2 | 0.673 | 9.2379 | CO | 1.663 | 76.0304 | 2:26 | 274.1014 | 508.8603 | 120.4965
c:\data\co\000929\fld306 | 2000-09-30 | 2:29 | H2 | 0.673 | 9.4511 | CO | 1.663 | 73.2529 | 2:29 | 274.1035 | 520.6042 | 117.2518
c:\data\co\000929\fld307 | 2000-09-30 | 2:32 | H2 | 0.673 | 9.4619 | CO | 1.663 | 74.9092 | 2:32 | 274.1056 | 521.1991 | 119.1867
c:\data\co\000929\fld308 | 2000-09-30 | 2:35 | H2 | 0.673 | 9.482 | CO | 1.663 | 71.2644 | 2:35 | 274.1076 | 522.3063 | 114.9289
NA | 2000-09-30 | 0.10988 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:38 | 274.1097 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld309 | 2000-09-30 | 2:41 | H2 | 0.673 | 9.0681 | CO | 1.663 | 72.1578 | 2:41 | 274.1118 | 499.507 | 115.9725
NA | 2000-09-30 | 0.11408 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 2:44 | 274.1139 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld310 | 2000-09-30 | 2:47 | H2 | 0.673 | 9.4543 | CO | 1.663 | 73.0225 | 2:47 | 274.116 | 520.7804 | 116.9827
c:\data\co\000929\fld311 | 2000-09-30 | 2:50 | H2 | 0.675 | 9.9269 | CO | 1.666 | 73.1959 | 2:50 | 274.1181 | 546.8131 | 117.1853
c:\data\co\000929\fld312 | 2000-09-30 | 2:53 | H2 | 0.673 | 9.5674 | CO | 1.663 | 70.5357 | 2:53 | 274.1201 | 527.0104 | 114.0776
c:\data\co\000929\fld313 | 2000-09-30 | 2:56 | H2 | 0.673 | 8.8858 | CO | 1.663 | 74.1228 | 2:56 | 274.1222 | 489.4652 | 118.2681
c:\data\co\000929\fld314 | 2000-09-30 | 2:59 | H2 | 0.678 | 9.8983 | CO | 1.666 | 71.498 | 2:59 | 274.1243 | 545.2377 | 115.2018
c:\data\co\000929\fld315 | 2000-09-30 | 3:02 | H2 | 0.673 | 9.5997 | CO | 1.663 | 74.0993 | 3:02 | 274.1264 | 528.7896 | 118.2406
c:\data\co\000929\fld316 | 2000-09-30 | 3:05 | H2 | 0.673 | 9.3005 | CO | 1.665 | 71.2352 | 3:05 | 274.1285 | 512.3085 | 114.8948
c:\data\co\000929\fld317 | 2000-09-30 | 3:08 | H2 | 0.673 | 9.343 | CO | 1.663 | 74.4584 | 3:08 | 274.1306 | 514.6496 | 118.6601
c:\data\co\000929\fld318 | 2000-09-30 | 3:11 | H2 | 0.673 | 9.8361 | CO | 1.665 | 72.1324 | 3:11 | 274.1326 | 541.8115 | 115.9429
c:\data\co\000929\fld319 | 2000-09-30 | 3:14 | H2 | 0.675 | 9.3777 | CO | 1.666 | 72.3859 | 3:14 | 274.1347 | 516.561 | 116.239
c:\data\co\000929\fld320 | 2000-09-30 | 3:17 | H2 | 0.673 | 9.6134 | CO | 1.663 | 69.4307 | 3:17 | 274.1368 | 529.5443 | 112.7867
c:\data\co\000929\fld321 | 2000-09-30 | 3:20 | H2 | 0.675 | 8.5577 | CO | 1.663 | 72.5427 | 3:20 | 274.1389 | 471.3921 | 116.4222
c:\data\co\000929\fld322 | 2000-09-30 | 3:23 | H2 | 0.675 | 10.1799 | CO | 1.666 | 70.9696 | 3:23 | 274.141 | 560.7494 | 114.5845
c:\data\co\000929\fld323 | 2000-09-30 | 3:26 | H2 | 0.675 | 9.2368 | CO | 1.665 | 73.2754 | 3:26 | 274.1431 | 508.7997 | 117.2781
c:\data\co\000929\fld324 | 2000-09-30 | 3:29 | H2 | 0.673 | 9.0021 | CO | 1.663 | 69.7143 | 3:29 | 274.1451 | 495.8715 | 113.118
NA | 2000-09-30 | 0.14741 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 3:32 | 274.1472 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld325 | 2000-09-30 | 3:35 | H2 | 0.678 | 10.055 | CO | 1.67 | 69.9802 | 3:35 | 274.1493 | 553.8694 | 113.4287
c:\data\co\000929\fld326 | 2000-09-30 | 3:38 | H2 | 0.673 | 9.4362 | CO | 1.663 | 71.7404 | 3:38 | 274.1514 | 519.7834 | 115.4849
c:\data\co\000929\fld327 | 2000-09-30 | 3:41 | H2 | 0.673 | 9.2871 | CO | 1.665 | 70.4054 | 3:41 | 274.1535 | 511.5704 | 113.9254
c:\data\co\000929\fld328 | 2000-09-30 | 3:44 | H2 | 0.673 | 8.8424 | CO | 1.665 | 71.5715 | 3:44 | 274.1556 | 487.0745 | 115.2876
c:\data\co\000929\fld329 | 2000-09-30 | 3:47 | H2 | 0.673 | 9.5652 | CO | 1.665 | 72.3854 | 3:47 | 274.1576 | 526.8892 | 116.2384
c:\data\co\000929\fld330 | 2000-09-30 | 3:50 | H2 | 0.675 | 9.2991 | CO | 1.665 | 72.5539 | 3:50 | 274.1597 | 512.2314 | 116.4353
c:\data\co\000929\fld331 | 2000-09-30 | 3:53 | H2 | 0.673 | 9.9527 | CO | 1.665 | 68.129 | 3:53 | 274.1618 | 548.2343 | 111.2661
c:\data\co\000929\fld332 | 2000-09-30 | 3:56 | H2 | 0.675 | 9.3897 | CO | 1.665 | 72.4831 | 3:56 | 274.1639 | 517.222 | 116.3526
c:\data\co\000929\fld333 | 2000-09-30 | 3:59 | H2 | 0.675 | 9.3303 | CO | 1.665 | 66.2283 | 3:59 | 274.166 | 513.95 | 109.0457
c:\data\co\000929\fld334 | 2000-09-30 | 4:02 | H2 | 0.673 | 9.7567 | CO | 1.665 | 71.9804 | 4:02 | 274.1681 | 537.4378 | 115.7653
c:\data\co\000929\fld335 | 2000-09-30 | 4:05 | H2 | 0.673 | 9.551 | CO | 1.665 | 69.5489 | 4:05 | 274.1701 | 526.1071 | 112.9248
c:\data\co\000929\fld336 | 2000-09-30 | 4:08 | H2 | 0.673 | 8.7991 | CO | 1.665 | 71.4732 | 4:08 | 274.1722 | 484.6894 | 115.1728
c:\data\co\000929\fld337 | 2000-09-30 | 4:11 | H2 | 0.673 | 9.1338 | CO | 1.665 | 69.2386 | 4:11 | 274.1743 | 503.126 | 112.5623
c:\data\co\000929\fld338 | 2000-09-30 | 4:14 | H2 | 0.675 | 9.9368 | CO | 1.663 | 70.0859 | 4:14 | 274.1764 | 547.3584 | 113.5521
c:\data\co\000929\fld339 | 2000-09-30 | 4:17 | H2 | 0.673 | 9.7795 | CO | 1.665 | 69.4414 | 4:17 | 274.1785 | 538.6937 | 112.7992
c:\data\co\000929\fld340 | 2000-09-30 | 4:20 | H2 | 0.675 | 9.393 | CO | 1.665 | 71.9515 | 4:20 | 274.1806 | 517.4038 | 115.7315
c:\data\co\000929\fld341 | 2000-09-30 | 4:23 | H2 | 0.673 | 9.0231 | CO | 1.665 | 69.0527 | 4:23 | 274.1826 | 497.0282 | 112.3452
c:\data\co\000929\fld342 | 2000-09-30 | 4:26 | H2 | 0.673 | 9.7058 | CO | 1.665 | 72.178 | 4:26 | 274.1847 | 534.634 | 115.9961
NA | 2000-09-30 | 0.18703 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 4:29 | 274.1868 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld343 | 2000-09-30 | 4:32 | H2 | 0.673 | 9.1837 | CO | 1.665 | 69.8733 | 4:32 | 274.1889 | 505.8747 | 113.3038
c:\data\co\000929\fld344 | 2000-09-30 | 4:35 | H2 | 0.673 | 10.0212 | CO | 1.663 | 68.4265 | 4:35 | 274.191 | 552.0075 | 111.6136
c:\data\co\000929\fld345 | 2000-09-30 | 4:38 | H2 | 0.673 | 10.2574 | CO | 1.665 | 71.432 | 4:38 | 274.1931 | 565.0184 | 115.1247
c:\data\co\000929\fld346 | 2000-09-30 | 4:41 | H2 | 0.673 | 9.8889 | CO | 1.665 | 70.1315 | 4:41 | 274.1951 | 544.7199 | 113.6054
c:\data\co\000929\fld347 | 2000-09-30 | 4:44 | H2 | 0.673 | 9.6 | CO | 1.665 | 71.5294 | 4:44 | 274.1972 | 528.8062 | 115.2384
c:\data\co\000929\fld348 | 2000-09-30 | 4:47 | H2 | 0.673 | 9.8729 | CO | 1.665 | 68.6846 | 4:47 | 274.1993 | 543.8386 | 111.9151
c:\data\co\000929\fld349 | 2000-09-30 | 4:50 | H2 | 0.673 | 9.6066 | CO | 1.663 | 69.3021 | 4:50 | 274.2014 | 529.1697 | 112.6365
c:\data\co\000929\fld350 | 2000-09-30 | 4:53 | H2 | 0.673 | 9.6318 | CO | 1.663 | 72.7945 | 4:53 | 274.2035 | 530.5578 | 116.7163
c:\data\co\000929\fld351 | 2000-09-30 | 4:56 | H2 | 0.675 | 10.0084 | CO | 1.665 | 70.0076 | 4:56 | 274.2056 | 551.3025 | 113.4607
c:\data\co\000929\fld352 | 2000-09-30 | 4:59 | H2 | 0.673 | 8.8202 | CO | 1.665 | 69.3674 | 4:59 | 274.2076 | 485.8517 | 112.7128
c:\data\co\000929\fld353 | 2000-09-30 | 5:02 | H2 | 0.678 | 9.3032 | CO | 1.668 | 72.6901 | 5:02 | 274.2097 | 512.4572 | 116.5944
c:\data\co\000929\fld354 | 2000-09-30 | 5:05 | H2 | 0.673 | 9.213 | CO | 1.665 | 68.1674 | 5:05 | 274.2118 | 507.4887 | 111.311
c:\data\co\000929\fld355 | 2000-09-30 | 5:08 | H2 | 0.673 | 9.6891 | CO | 1.665 | 73.8467 | 5:08 | 274.2139 | 533.7141 | 117.9455
c:\data\co\000929\fld356 | 2000-09-30 | 5:11 | H2 | 0.673 | 9.3394 | CO | 1.663 | 71.891 | 5:11 | 274.216 | 514.4513 | 115.6609
c:\data\co\000929\fld357 | 2000-09-30 | 5:14 | H2 | 0.673 | 9.4563 | CO | 1.663 | 73.2223 | 5:14 | 274.2181 | 520.8906 | 117.2161
c:\data\co\000929\fld358 | 2000-09-30 | 5:17 | H2 | 0.673 | 9.334 | CO | 1.665 | 69.5948 | 5:17 | 274.2201 | 514.1538 | 112.9784
c:\data\co\000929\fld359 | 2000-09-30 | 5:20 | H2 | 0.673 | 10.1795 | CO | 1.665 | 71.5933 | 5:20 | 274.2222 | 560.7273 | 115.3131
c:\data\co\000929\fld360 | 2000-09-30 | 5:23 | H2 | 0.675 | 9.8864 | CO | 1.665 | 67.4749 | 5:23 | 274.2243 | 544.5822 | 110.502
NA | 2000-09-30 | 0.22664 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 5:26 | 274.2264 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld361 | 2000-09-30 | 5:29 | H2 | 0.673 | 10.1186 | CO | 1.665 | 72.2265 | 5:29 | 274.2285 | 557.3727 | 116.0528
c:\data\co\000929\fld362 | 2000-09-30 | 5:32 | H2 | 0.673 | 9.2957 | CO | 1.663 | 70.3654 | 5:32 | 274.2306 | 512.0441 | 113.8787
c:\data\co\000929\fld363 | 2000-09-30 | 5:35 | H2 | 0.673 | 9.289 | CO | 1.665 | 69.5058 | 5:35 | 274.2326 | 511.675 | 112.8745
c:\data\co\000929\fld364 | 2000-09-30 | 5:38 | H2 | 0.673 | 9.8164 | CO | 1.665 | 71.3007 | 5:38 | 274.2347 | 540.7263 | 114.9713
c:\data\co\000929\fld365 | 2000-09-30 | 5:41 | H2 | 0.675 | 8.9913 | CO | 1.665 | 69.0259 | 5:41 | 274.2368 | 495.2765 | 112.3139
c:\data\co\000929\fld366 | 2000-09-30 | 5:44 | H2 | 0.675 | 10.0694 | CO | 1.665 | 72.4045 | 5:44 | 274.2389 | 554.6626 | 116.2607
c:\data\co\000929\fld367 | 2000-09-30 | 5:47 | H2 | 0.673 | 9.2655 | CO | 1.663 | 71.7374 | 5:47 | 274.241 | 510.3806 | 115.4814
c:\data\co\000929\fld368 | 2000-09-30 | 5:50 | H2 | 0.673 | 9.7078 | CO | 1.663 | 72.9955 | 5:50 | 274.2431 | 534.7442 | 116.9511
c:\data\co\000929\fld369 | 2000-09-30 | 5:53 | H2 | 0.673 | 9.0242 | CO | 1.665 | 69.7831 | 5:53 | 274.2451 | 497.0888 | 113.1984
c:\data\co\000929\fld370 | 2000-09-30 | 5:56 | H2 | 0.675 | 10.1659 | CO | 1.665 | 70.2268 | 5:56 | 274.2472 | 559.9782 | 113.7167
c:\data\co\000929\fld371 | 2000-09-30 | 5:59 | H2 | 0.673 | 9.7451 | CO | 1.665 | 68.7786 | 5:59 | 274.2493 | 536.7988 | 112.025
c:\data\co\000929\fld372 | 2000-09-30 | 6:02 | H2 | 0.673 | 9.3751 | CO | 1.663 | 72.8764 | 6:02 | 274.2514 | 516.4178 | 116.812
c:\data\co\000929\fld373 | 2000-09-30 | 6:05 | H2 | 0.675 | 8.7744 | CO | 1.665 | 70.3287 | 6:05 | 274.2535 | 483.3288 | 113.8358
c:\data\co\000929\fld374 | 2000-09-30 | 6:08 | H2 | 0.673 | 9.0635 | CO | 1.665 | 70.6184 | 6:08 | 274.2556 | 499.2536 | 114.1742
c:\data\co\000929\fld375 | 2000-09-30 | 6:11 | H2 | 0.673 | 8.9 | CO | 1.665 | 66.6192 | 6:11 | 274.2576 | 490.2474 | 109.5023
c:\data\co\000929\fld376 | 2000-09-30 | 6:14 | H2 | 0.678 | 9.9369 | CO | 1.67 | 72.87 | 6:14 | 274.2597 | 547.364 | 116.8045
c:\data\co\000929\fld377 | 2000-09-30 | 6:17 | H2 | 0.673 | 8.9814 | CO | 1.665 | 68.6672 | 6:17 | 274.2618 | 494.7312 | 111.8948
c:\data\co\000929\fld378 | 2000-09-30 | 6:20 | H2 | 0.673 | 9.364 | CO | 1.663 | 70.4788 | 6:20 | 274.2639 | 515.8063 | 114.0111
c:\data\co\000929\fld379 | 2000-09-30 | 6:23 | H2 | 0.675 | 10.0269 | CO | 1.665 | 70.8544 | 6:23 | 274.266 | 552.3215 | 114.4499
c:\data\co\000929\fld380 | 2000-09-30 | 6:26 | H2 | 0.675 | 9.4106 | CO | 1.665 | 71.7391 | 6:26 | 274.2681 | 518.3733 | 115.4834
c:\data\co\000929\fld381 | 2000-09-30 | 6:29 | H2 | 0.673 | 9.1608 | CO | 1.665 | 69.2636 | 6:29 | 274.2701 | 504.6133 | 112.5915
c:\data\co\000929\fld382 | 2000-09-30 | 6:32 | H2 | 0.675 | 9.6468 | CO | 1.665 | 68.7856 | 6:32 | 274.2722 | 531.3841 | 112.0331
NA | 2000-09-30 | 0.27459 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:35 | 274.2743 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld383 | 2000-09-30 | 6:38 | H2 | 0.673 | 9.0055 | CO | 1.663 | 70.375 | 6:38 | 274.2764 | 496.0587 | 113.8899
c:\data\co\000929\fld384 | 2000-09-30 | 6:41 | H2 | 0.673 | 9.8968 | CO | 1.663 | 70.174 | 6:41 | 274.2785 | 545.1551 | 113.6551
c:\data\co\000929\fld385 | 2000-09-30 | 6:44 | H2 | 0.673 | 9.4819 | CO | 1.665 | 70.119 | 6:44 | 274.2806 | 522.3007 | 113.5908
c:\data\co\000929\fld386 | 2000-09-30 | 6:47 | H2 | 0.673 | 9.4187 | CO | 1.665 | 70.1295 | 6:47 | 274.2826 | 518.8194 | 113.6031
c:\data\co\000929\fld387 | 2000-09-30 | 6:50 | H2 | 0.678 | 9.5525 | CO | 1.67 | 69.8473 | 6:50 | 274.2847 | 526.1897 | 113.2734
c:\data\co\000929\fld388 | 2000-09-30 | 6:54 | H2 | 0.673 | 9.5702 | CO | 1.663 | 70.5008 | 6:53 | 274.2868 | 527.1647 | 114.0368
NA | 2000-09-30 | 0.28922 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 6:56 | 274.2889 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld389 | 2000-09-30 | 6:59 | H2 | 0.673 | 9.4265 | CO | 1.663 | 69.9428 | 6:59 | 274.291 | 519.2491 | 113.385
c:\data\co\000929\fld390 | 2000-09-30 | 7:02 | H2 | 0.673 | 9.3397 | CO | 1.663 | 70.9047 | 7:02 | 274.2931 | 514.4678 | 114.5087
c:\data\co\000929\fld391 | 2000-09-30 | 7:05 | H2 | 0.673 | 9.2526 | CO | 1.665 | 70.0547 | 7:05 | 274.2951 | 509.67 | 113.5157
c:\data\co\000929\fld392 | 2000-09-30 | 7:08 | H2 | 0.675 | 10.1674 | CO | 1.666 | 70.2096 | 7:08 | 274.2972 | 560.0608 | 113.6967
c:\data\co\000929\fld393 | 2000-09-30 | 7:11 | H2 | 0.673 | 9.8463 | CO | 1.665 | 70.6912 | 7:11 | 274.2993 | 542.3733 | 114.2593
c:\data\co\000929\fld394 | 2000-09-30 | 7:14 | H2 | 0.673 | 8.9819 | CO | 1.665 | 69.9261 | 7:14 | 274.3014 | 494.7588 | 113.3655
c:\data\co\000929\fld395 | 2000-09-30 | 7:17 | H2 | 0.673 | 9.3531 | CO | 1.665 | 70.7806 | 7:17 | 274.3035 | 515.2059 | 114.3637
c:\data\co\000929\fld396 | 2000-09-30 | 7:20 | H2 | 0.675 | 8.5069 | CO | 1.666 | 70.7587 | 7:20 | 274.3056 | 468.5939 | 114.3381
c:\data\co\000929\fld397 | 2000-09-30 | 7:24 | H2 | 0.673 | 9.4089 | CO | 1.666 | 71.544 | 7:23 | 274.3076 | 518.2796 | 115.2555
c:\data\co\000929\fld398 | 2000-09-30 | 7:26 | H2 | 0.673 | 9.5934 | CO | 1.665 | 69.8078 | 7:26 | 274.3097 | 528.4426 | 113.2273
c:\data\co\000929\fld399 | 2000-09-30 | 7:29 | H2 | 0.675 | 9.6501 | CO | 1.666 | 68.9438 | 7:29 | 274.3118 | 531.5659 | 112.2179
c:\data\co\000929\fld400 | 2000-09-30 | 7:33 | H2 | 0.673 | 9.5346 | CO | 1.666 | 68.6382 | 7:32 | 274.3139 | 525.2037 | 111.8609
c:\data\co\000929\fld401 | 2000-09-30 | 7:35 | H2 | 0.673 | 9.4429 | CO | 1.666 | 70.3104 | 7:35 | 274.316 | 520.1525 | 113.8144
c:\data\co\000929\fld402 | 2000-09-30 | 7:38 | H2 | 0.673 | 8.6282 | CO | 1.668 | 72.9323 | 7:38 | 274.3181 | 475.2756 | 116.8773
c:\data\co\000929\fld403 | 2000-09-30 | 7:41 | H2 | 0.673 | 8.7974 | CO | 1.666 | 71.2511 | 7:41 | 274.3201 | 484.5958 | 114.9133
c:\data\co\000929\fld404 | 2000-09-30 | 7:44 | H2 | 0.676 | 9.4168 | CO | 1.668 | 71.4973 | 7:44 | 274.3222 | 518.7148 | 115.2009
c:\data\co\000929\fld405 | 2000-09-30 | 7:47 | H2 | 0.675 | 8.8931 | CO | 1.665 | 69.8235 | 7:47 | 274.3243 | 489.8673 | 113.2456
c:\data\co\000929\fld406 | 2000-09-30 | 7:50 | H2 | 0.675 | 8.9991 | CO | 1.665 | 71.6548 | 7:50 | 274.3264 | 495.7062 | 115.3849
c:\data\co\000929\fld407 | 2000-09-30 | 7:53 | H2 | 0.673 | 9.3238 | CO | 1.663 | 70.233 | 7:53 | 274.3285 | 513.592 | 113.724
c:\data\co\000929\fld408 | 2000-09-30 | 7:56 | H2 | 0.673 | 9.5685 | CO | 1.661 | 70.8578 | 7:56 | 274.3306 | 527.071 | 114.4539
c:\data\co\000929\fld409 | 2000-09-30 | 7:59 | H2 | 0.673 | 8.9113 | CO | 1.661 | 70.2809 | 7:59 | 274.3326 | 490.8698 | 113.7799
c:\data\co\000929\fld410 | 2000-09-30 | 8:02 | H2 | 0.673 | 9.1811 | CO | 1.66 | 82.4694 | 8:02 | 274.3347 | 505.7315 | 128.0186
c:\data\co\000929\fld411 | 2000-09-30 | 8:05 | H2 | 0.671 | 8.8765 | CO | 1.658 | 70.6203 | 8:05 | 274.3368 | 488.9529 | 114.1764
c:\data\co\000929\fld412 | 2000-09-30 | 8:08 | H2 | 0.673 | 9.1541 | CO | 1.658 | 80.5682 | 8:08 | 274.3389 | 504.2442 | 125.7976
NA | 2000-09-30 | 0.34131 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 8:11 | 274.341 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld413 | 2000-09-30 | 8:15 | H2 | 0.671 | 9.1017 | CO | 1.658 | 70.222 | 8:14 | 274.3431 | 501.3578 | 113.7111
c:\data\co\000929\fld414 | 2000-09-30 | 8:17 | H2 | 0.671 | 9.1074 | CO | 1.658 | 70.8348 | 8:17 | 274.3451 | 501.6718 | 114.427
c:\data\co\000929\fld415 | 2000-09-30 | 8:20 | H2 | 0.676 | 9.5055 | CO | 1.661 | 75.8452 | 8:20 | 274.3472 | 523.6007 | 120.2802
c:\data\co\000929\fld416 | 2000-09-30 | 8:24 | H2 | 0.67 | 8.9696 | CO | 1.656 | 72.3746 | 8:23 | 274.3493 | 494.0812 | 116.2258
c:\data\co\000929\fld417 | 2000-09-30 | 8:26 | H2 | 0.67 | 10.2232 | CO | 1.655 | 69.9915 | 8:26 | 274.3514 | 563.1345 | 113.4419
c:\data\co\000929\fld418 | 2000-09-30 | 8:29 | H2 | 0.67 | 8.6476 | CO | 1.655 | 71.4691 | 8:29 | 274.3535 | 476.3442 | 115.168
c:\data\co\000929\fld419 | 2000-09-30 | 8:33 | H2 | 0.67 | 9.073 | CO | 1.655 | 72.3876 | 8:32 | 274.3556 | 499.7769 | 116.241
c:\data\co\000929\fld420 | 2000-09-30 | 8:36 | H2 | 0.671 | 9.1067 | CO | 1.656 | 70.243 | 8:35 | 274.3576 | 501.6332 | 113.7357
c:\data\co\000929\fld421 | 2000-09-30 | 8:39 | H2 | 0.671 | 9.3321 | CO | 1.66 | 72.0656 | 8:38 | 274.3597 | 514.0492 | 115.8648
c:\data\co\000929\fld422 | 2000-09-30 | 8:42 | H2 | 0.67 | 9.186 | CO | 1.656 | 71.6616 | 8:41 | 274.3618 | 506.0014 | 115.3929
c:\data\co\000929\fld423 | 2000-09-30 | 8:45 | H2 | 0.67 | 9.7476 | CO | 1.656 | 71.4885 | 8:44 | 274.3639 | 536.9366 | 115.1907
c:\data\co\000929\fld424 | 2000-09-30 | 8:48 | H2 | 0.67 | 9.6694 | CO | 1.656 | 70.7999 | 8:47 | 274.366 | 532.629 | 114.3862
c:\data\co\000929\fld425 | 2000-09-30 | 8:51 | H2 | 0.671 | 9.1636 | CO | 1.658 | 72.7829 | 8:50 | 274.3681 | 504.7675 | 116.7028
c:\data\co\000929\fld426 | 2000-09-30 | 8:54 | H2 | 0.671 | 9.2787 | CO | 1.656 | 72.5687 | 8:53 | 274.3701 | 511.1077 | 116.4526
c:\data\co\000929\fld427 | 2000-09-30 | 8:57 | H2 | 0.67 | 9.2623 | CO | 1.656 | 74.4728 | 8:56 | 274.3722 | 510.2043 | 118.6769
c:\data\co\000929\fld428 | 2000-09-30 | 9:00 | H2 | 0.67 | 9.432 | CO | 1.655 | 71.3731 | 8:59 | 274.3743 | 519.5521 | 115.0559
c:\data\co\000929\fld429 | 2000-09-30 | 9:03 | H2 | 0.67 | 8.8879 | CO | 1.655 | 72.1447 | 9:02 | 274.3764 | 489.5809 | 115.9572
c:\data\co\000929\fld430 | 2000-09-30 | 9:06 | H2 | 0.671 | 9.2386 | CO | 1.656 | 71.2625 | 9:05 | 274.3785 | 508.8988 | 114.9267
c:\data\co\000929\fld431 | 2000-09-30 | 9:09 | H2 | 0.67 | 9.6172 | CO | 1.655 | 72.5364 | 9:08 | 274.3806 | 529.7536 | 116.4148
c:\data\co\000929\fld432 | 2000-09-30 | 9:12 | H2 | 0.67 | 9.622 | CO | 1.655 | 69.5101 | 9:11 | 274.3826 | 530.018 | 112.8795
c:\data\co\000929\fld433 | 2000-09-30 | 9:15 | H2 | 0.67 | 9.6701 | CO | 1.655 | 70.514 | 9:14 | 274.3847 | 532.6676 | 114.0523
c:\data\co\000929\fld434 | 2000-09-30 | 9:18 | H2 | 0.67 | 9.2508 | CO | 1.656 | 70.8056 | 9:17 | 274.3868 | 509.5708 | 114.3929
c:\data\co\000929\fld435 | 2000-09-30 | 9:21 | H2 | 0.671 | 9.0443 | CO | 1.656 | 71.5716 | 9:20 | 274.3889 | 498.196 | 115.2877
c:\data\co\000929\fld436 | 2000-09-30 | 9:24 | H2 | 0.67 | 9.0759 | CO | 1.655 | 70.5014 | 9:23 | 274.391 | 499.9367 | 114.0375
c:\data\co\000929\fld437 | 2000-09-30 | 9:27 | H2 | 0.67 | 9.4218 | CO | 1.656 | 70.0492 | 9:26 | 274.3931 | 518.9902 | 113.5093
c:\data\co\000929\fld438 | 2000-09-30 | 9:30 | H2 | 0.67 | 9.0443 | CO | 1.655 | 70.4866 | 9:29 | 274.3951 | 498.196 | 114.0202
c:\data\co\000929\fld439 | 2000-09-30 | 9:33 | H2 | 0.671 | 9.3007 | CO | 1.656 | 68.8019 | 9:32 | 274.3972 | 512.3195 | 112.0522
NA | 2000-09-30 | 0.39972 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:35 | 274.3993 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld440 | 2000-09-30 | 9:39 | H2 | 0.67 | 9.125 | CO | 1.655 | 69.802 | 9:38 | 274.4014 | 502.6413 | 113.2205
c:\data\co\000929\fld441 | 2000-09-30 | 9:42 | H2 | 0.67 | 9.0155 | CO | 1.655 | 67.7165 | 9:41 | 274.4035 | 496.6096 | 110.7842
c:\data\co\000929\fld442 | 2000-09-30 | 9:45 | H2 | 0.67 | 9.459 | CO | 1.656 | 70.4274 | 9:44 | 274.4056 | 521.0393 | 113.9511
NA | 2000-09-30 | 0.40908 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:47 | 274.4076 | NA | NA
NA | 2000-09-30 | 0.41065 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 9:50 | 274.4097 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld443 | 2000-09-30 | 9:54 | H2 | 0.67 | 9.8603 | CO | 1.656 | 67.567 | 9:53 | 274.4118 | 543.1445 | 110.6096
c:\data\co\000929\fld444 | 2000-09-30 | 9:57 | H2 | 0.67 | 9.6921 | CO | 1.655 | 69.4012 | 9:56 | 274.4139 | 533.8794 | 112.7523
c:\data\co\000929\fld445 | 2000-09-30 | 10:00 | H2 | 0.67 | 9.1755 | CO | 1.656 | 70.4365 | 9:59 | 274.416 | 481.9437 | 92.492
c:\data\co\000929\fld446 | 2000-09-30 | 10:03 | H2 | 0.671 | 9.0069 | CO | 1.655 | 208.7272 | 10:02 | 274.4181 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000929\fld447 | 2000-09-30 | 10:06 | H2 | 0.67 | 9.0085 | CO | 1.655 | 209.8866 | 10:05 | 274.4201 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld448 | 2000-09-30 | 10:09 | H2 | 0.671 | 8.4671 | CO | 1.655 | 209.745 | 10:08 | 274.4222 | NA | NA |  | 208.392 | 8.6443
c:\data\co\000929\fld449 | 2000-09-30 | 10:12 | H2 | 0.67 | 8.4573 | CO | 1.655 | 205.5445 | 10:11 | 274.4243 | NA | NA |  | 2.4671 | 0.31544
c:\data\co\000929\fld450 | 2000-09-30 | 10:15 | H2 | 0.67 | 8.952 | CO | 1.655 | 72.6095 | 10:14 | 274.4264 | 490.354 | 117.4938
c:\data\co\000929\fld451 | 2000-09-30 | 10:18 | H2 | 0.67 | 8.9254 | CO | 1.656 | 67.9614 | 10:17 | 274.4285 | 488.8969 | 112.0975
c:\data\co\000929\fld452 | 2000-09-30 | 10:21 | H2 | 0.671 | 9.7402 | CO | 1.658 | 67.3809 | 10:20 | 274.4306 | 533.5283 | 111.4235
c:\data\co\000929\fld453 | 2000-09-30 | 10:24 | H2 | 0.67 | 9.7312 | CO | 1.656 | 70.4578 | 10:23 | 274.4326 | 533.0354 | 114.9957
NA | 2000-09-30 | 0.43514 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 10:26 | 274.4347 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld454 | 2000-09-30 | 10:30 | H2 | 0.67 | 9.3288 | CO | 1.656 | 68.6447 | 10:29 | 274.4368 | 510.9935 | 112.8907
c:\data\co\000929\fld455 | 2000-09-30 | 10:33 | H2 | 0.671 | 9.5365 | CO | 1.658 | 68.7357 | 10:32 | 274.4389 | 522.3705 | 112.9964
c:\data\co\000929\fld456 | 2000-09-30 | 10:36 | H2 | 0.67 | 8.9431 | CO | 1.656 | 67.7624 | 10:35 | 274.441 | 489.8665 | 111.8664
c:\data\co\000929\fld457 | 2000-09-30 | 10:39 | H2 | 0.67 | 10.162 | CO | 1.658 | 67.7904 | 10:38 | 274.4431 | 556.6328 | 111.8989
c:\data\co\000929\fld458 | 2000-09-30 | 10:42 | H2 | 0.67 | 9.3391 | CO | 1.656 | 65.0877 | 10:41 | 274.4451 | 511.5577 | 108.7612
c:\data\co\000929\fld459 | 2000-09-30 | 10:45 | H2 | 0.67 | 9.2247 | CO | 1.656 | 69.3499 | 10:44 | 274.4472 | 505.2914 | 113.7095
c:\data\co\000929\fld460 | 2000-09-30 | 10:48 | H2 | 0.67 | 9.5625 | CO | 1.658 | 69.9301 | 10:47 | 274.4493 | 523.7947 | 114.3831
c:\data\co\000929\fld461 | 2000-09-30 | 10:51 | H2 | 0.67 | 9.1106 | CO | 1.658 | 70.965 | 10:50 | 274.4514 | 499.0414 | 115.5845
c:\data\co\000929\fld462 | 2000-09-30 | 10:54 | H2 | 0.67 | 9.5555 | CO | 1.658 | 68.2787 | 10:53 | 274.4535 | 523.4112 | 112.4658
c:\data\co\000929\fld463 | 2000-09-30 | 10:57 | H2 | 0.67 | 9.5543 | CO | 1.658 | 70.2266 | 10:56 | 274.4556 | 523.3455 | 114.7273
c:\data\co\000929\fld464 | 2000-09-30 | 11:00 | H2 | 0.67 | 9.6913 | CO | 1.658 | 67.8441 | 10:59 | 274.4576 | 530.8498 | 111.9613
c:\data\co\000929\fld465 | 2000-09-30 | 11:03 | H2 | 0.67 | 9.2805 | CO | 1.658 | 69.4951 | 11:02 | 274.4597 | 508.3478 | 113.878
c:\data\co\000929\fld466 | 2000-09-30 | 11:06 | H2 | 0.671 | 9.9038 | CO | 1.66 | 66.9251 | 11:05 | 274.4618 | 542.4897 | 110.8943
c:\data\co\000929\fld467 | 2000-09-30 | 11:09 | H2 | 0.67 | 9.1121 | CO | 1.658 | 70.1172 | 11:08 | 274.4639 | 499.1236 | 114.6003
c:\data\co\000929\fld468 | 2000-09-30 | 11:12 | H2 | 0.67 | 9.3581 | CO | 1.658 | 70.2555 | 11:11 | 274.466 | 512.5985 | 114.7608
c:\data\co\000929\fld469 | 2000-09-30 | 11:15 | H2 | 0.67 | 8.8484 | CO | 1.658 | 69.4903 | 11:14 | 274.4681 | 484.6792 | 113.8725
c:\data\co\000929\fld470 | 2000-09-30 | 11:18 | H2 | 0.67 | 10.0218 | CO | 1.658 | 72.8068 | 11:17 | 274.4285 | 488.8969 | 112.0975
c:\data\co\000929\fld471 | 2000-09-30 | 11:21 | H2 | 0.671 | 8.7952 | CO | 1.66 | 76.4437 | 11:20 | 274.4722 | 481.7651 | 121.9452
c:\data\co\000929\fld472 | 2000-09-30 | 11:24 | H2 | 0.67 | 9.5273 | CO | 1.658 | 84.0045 | 11:23 | 274.4743 | 521.8665 | 130.723
c:\data\co\000929\fld473 | 2000-09-30 | 11:27 | H2 | 0.67 | 9.327 | CO | 1.66 | 78.3509 | 11:26 | 274.4764 | 510.8949 | 124.1594
c:\data\co\000929\fld474 | 2000-09-30 | 11:30 | H2 | 0.67 | 9.3403 | CO | 1.658 | 74.799 | 11:29 | 274.4785 | 511.6234 | 120.0357
c:\data\co\000929\fld475 | 2000-09-30 | 11:33 | H2 | 0.67 | 9.6765 | CO | 1.66 | 74.0192 | 11:32 | 274.4806 | 530.0391 | 119.1304
NA | 2000-09-30 | 0.48309 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:35 | 274.4826 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld476 | 2000-09-30 | 11:39 | H2 | 0.67 | 9.2825 | CO | 1.66 | 83.7765 | 11:38 | 274.4847 | 508.4574 | 130.4583
c:\data\co\000929\fld477 | 2000-09-30 | 11:42 | H2 | 0.67 | 8.9249 | CO | 1.661 | 83.8786 | 11:41 | 274.4868 | 488.8695 | 130.5768
c:\data\co\000929\fld478 | 2000-09-30 | 11:45 | H2 | 0.67 | 8.9678 | CO | 1.661 | 81.6842 | 11:44 | 274.4889 | 491.2194 | 128.0292
NA | 2000-09-30 | 0.49144 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:47 | 274.491 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld479 | 2000-09-30 | 11:51 | H2 | 0.671 | 8.9731 | CO | 1.663 | 81.2784 | 11:50 | 274.4931 | 491.5097 | 127.5581
c:\data\co\000929\fld480 | 2000-09-30 | 11:54 | H2 | 0.671 | 9.0999 | CO | 1.663 | 87.0922 | 11:53 | 274.4951 | 498.4553 | 134.3077
c:\data\co\000929\fld481 | 2000-09-30 | 11:57 | H2 | 0.671 | 8.7532 | CO | 1.663 | 84.022 | 11:56 | 274.4972 | 479.4645 | 130.7433
NA | 2000-09-30 | 0.49977 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 11:59 | 274.4993 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld482 | 2000-09-30 | 12:03 | H2 | 0.671 | 8.8697 | CO | 1.663 | 81.9815 | 12:02 | 274.5014 | 485.8459 | 128.3744
c:\data\co\000929\fld483 | 2000-09-30 | 12:06 | H2 | 0.67 | 9.2077 | CO | 1.663 | 83.5804 | 12:05 | 274.5035 | 504.3602 | 130.2306
c:\data\co\000929\fld484 | 2000-09-30 | 12:09 | H2 | 0.67 | 8.3058 | CO | 1.663 | 83.9332 | 12:08 | 274.5056 | 454.9578 | 130.6402
c:\data\co\000929\fld485 | 2000-09-30 | 12:12 | H2 | 0.67 | 8.698 | CO | 1.663 | 85.8251 | 12:11 | 274.5076 | 476.4409 | 132.8367
c:\data\co\000929\fld486 | 2000-09-30 | 12:15 | H2 | 0.67 | 8.7816 | CO | 1.665 | 89.6803 | 12:14 | 274.5097 | 481.0201 | 137.3124
c:\data\co\000929\fld487 | 2000-09-30 | 12:18 | H2 | 0.671 | 8.9387 | CO | 1.665 | 87.1023 | 12:17 | 274.5118 | 489.6254 | 134.3195
c:\data\co\000929\fld488 | 2000-09-30 | 12:21 | H2 | 0.67 | 9.5827 | CO | 1.665 | 96.9454 | 12:20 | 274.5139 | 524.9011 | 145.747
c:\data\co\000929\fld489 | 2000-09-30 | 12:24 | H2 | 0.67 | 8.4237 | CO | 1.665 | 98.4418 | 12:23 | 274.516 | 461.4158 | 147.4843
c:\data\co\000929\fld490 | 2000-09-30 | 12:27 | H2 | 0.67 | 9.2121 | CO | 1.665 | 102.574 | 12:26 | 274.5181 | 504.6012 | 152.2816
c:\data\co\000929\fld491 | 2000-09-30 | 12:30 | H2 | 0.673 | 9.1844 | CO | 1.668 | 101.4689 | 12:29 | 274.5201 | 503.0839 | 150.9987
c:\data\co\000929\fld492 | 2000-09-30 | 12:33 | H2 | 0.67 | 9.344 | CO | 1.666 | 103.9488 | 12:32 | 274.5222 | 511.8261 | 153.8777
c:\data\co\000929\fld493 | 2000-09-30 | 12:36 | H2 | 0.67 | 8.7429 | CO | 1.666 | 103.4386 | 12:35 | 274.5243 | 478.9003 | 153.2854
c:\data\co\000929\fld494 | 2000-09-30 | 12:39 | H2 | 0.671 | 8.5719 | CO | 1.666 | 99.8849 | 12:38 | 274.5264 | 469.5336 | 149.1597
c:\data\co\000929\fld495 | 2000-09-30 | 12:42 | H2 | 0.67 | 9.5722 | CO | 1.666 | 107.2073 | 12:41 | 274.5285 | 524.326 | 157.6608
c:\data\co\000929\fld496 | 2000-09-30 | 12:45 | H2 | 0.67 | 8.6444 | CO | 1.666 | 104.2762 | 12:44 | 274.5306 | 473.5049 | 154.2578
c:\data\co\000929\fld497 | 2000-09-30 | 12:48 | H2 | 0.671 | 8.9416 | CO | 1.666 | 112.758 | 12:47 | 274.5326 | 489.7843 | 164.105
NA | 2000-09-30 | 0.53626 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:50 | 274.5347 | NA | NA
NA | 2000-09-30 | 0.53782 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 12:53 | 274.5368 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld498 | 2000-09-30 | 12:57 | H2 | 0.67 | 9.5393 | CO | 1.666 | 111.6506 | 12:56 | 274.5389 | 522.5239 | 162.8193
c:\data\co\000929\fld499 | 2000-09-30 | 13:00 | H2 | 0.671 | 9.5252 | CO | 1.668 | 116.3093 | 12:59 | 274.541 | 521.7515 | 168.2279
c:\data\co\000929\fld500 | 2000-09-30 | 13:03 | H2 | 0.671 | 9.7489 | CO | 1.668 | 116.6783 | 13:02 | 274.5431 | 534.0049 | 168.6563
c:\data\co\000929\fld501 | 2000-09-30 | 13:06 | H2 | 0.671 | 10.1776 | CO | 1.666 | 122.7391 | 13:05 | 274.5451 | 557.4873 | 175.6927
NA | 2000-09-30 | 0.54773 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 13:08 | 274.5472 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld502 | 2000-09-30 | 13:12 | H2 | 0.671 | 9.6488 | CO | 1.665 | 122.501 | 13:11 | 274.5493 | 528.5218 | 175.4163
c:\data\co\000929\fld503 | 2000-09-30 | 13:15 | H2 | 0.673 | 9.2464 | CO | 1.668 | 119.4316 | 13:14 | 274.5514 | 506.48 | 171.8528
c:\data\co\000929\fld504 | 2000-09-30 | 13:18 | H2 | 0.673 | 10.0294 | CO | 1.668 | 131.2811 | 13:17 | 274.5535 | 549.3695 | 185.6097
c:\data\co\000929\fld505 | 2000-09-30 | 13:21 | H2 | 0.671 | 9.3761 | CO | 1.666 | 132.0615 | 13:20 | 274.5556 | 513.5844 | 186.5157
c:\data\co\000929\fld506 | 2000-09-30 | 13:24 | H2 | 0.671 | 9.8014 | CO | 1.666 | 136.2743 | 13:23 | 274.5576 | 536.8806 | 191.4067
c:\data\co\000929\fld507 | 2000-09-30 | 13:27 | H2 | 0.671 | 10.2139 | CO | 1.666 | 137.499 | 13:26 | 274.5597 | 559.4757 | 192.8285
c:\data\co\000929\fld508 | 2000-09-30 | 13:30 | H2 | 0.671 | 9.8437 | CO | 1.668 | 137.5069 | 13:29 | 274.5618 | 539.1976 | 192.8377
c:\data\co\000929\fld509 | 2000-09-30 | 13:33 | H2 | 0.673 | 10.3373 | CO | 1.668 | 136.4491 | 13:32 | 274.5639 | 566.235 | 191.6096
c:\data\co\000929\fld510 | 2000-09-30 | 13:36 | H2 | 0.671 | 10.1814 | CO | 1.666 | 141.6457 | 13:35 | 274.566 | 557.6955 | 197.6427
c:\data\co\000929\fld511 | 2000-09-30 | 13:39 | H2 | 0.673 | 9.9129 | CO | 1.666 | 134.3111 | 13:38 | 274.5681 | 542.9881 | 189.1275
c:\data\co\000929\fld512 | 2000-09-30 | 13:42 | H2 | 0.671 | 10.6532 | CO | 1.666 | 141.0401 | 13:41 | 274.5701 | 583.5387 | 196.9396
c:\data\co\000929\fld513 | 2000-09-30 | 13:45 | H2 | 0.673 | 10.2005 | CO | 1.666 | 137.6925 | 13:44 | 274.5722 | 558.7417 | 193.0532
c:\data\co\000929\fld514 | 2000-09-30 | 13:48 | H2 | 0.673 | 10.4682 | CO | 1.666 | 143.4594 | 13:47 | 274.5743 | 573.4052 | 199.7484
c:\data\co\000929\fld515 | 2000-09-30 | 13:51 | H2 | 0.673 | 9.6814 | CO | 1.668 | 136.3409 | 13:50 | 274.5764 | 530.3075 | 191.484
c:\data\co\000929\fld516 | 2000-09-30 | 13:54 | H2 | 0.673 | 10.5938 | CO | 1.668 | 136.5242 | 13:53 | 274.5785 | 580.2851 | 191.6968
c:\data\co\000929\fld517 | 2000-09-30 | 13:57 | H2 | 0.673 | 10.2311 | CO | 1.666 | 143.0812 | 13:56 | 274.5806 | 560.4178 | 199.3093
c:\data\co\000929\fld518 | 2000-09-30 | 14:00 | H2 | 0.673 | 10.1038 | CO | 1.668 | 139.681 | 13:59 | 274.5826 | 553.4449 | 195.3618
c:\data\co\000929\fld519 | 2000-09-30 | 14:03 | H2 | 0.673 | 9.6342 | CO | 1.668 | 136.7021 | 14:02 | 274.5847 | 527.7221 | 191.9033
c:\data\co\000929\fld520 | 2000-09-30 | 14:06 | H2 | 0.673 | 9.8478 | CO | 1.666 | 136.1192 | 14:05 | 274.5868 | 539.4222 | 191.2266
c:\data\co\000929\fld521 | 2000-09-30 | 14:09 | H2 | 0.673 | 10.4056 | CO | 1.666 | 136.1038 | 14:08 | 274.5889 | 569.9762 | 191.2087
c:\data\co\000929\fld522 | 2000-09-30 | 14:12 | H2 | 0.673 | 10.1578 | CO | 1.668 | 141.4225 | 14:11 | 274.591 | 556.4028 | 197.3836
c:\data\co\000929\fld523 | 2000-09-30 | 14:15 | H2 | 0.673 | 10.2688 | CO | 1.666 | 139.3457 | 14:14 | 274.5931 | 562.4829 | 194.9725
c:\data\co\000929\fld524 | 2000-09-30 | 14:18 | H2 | 0.673 | 10.198 | CO | 1.668 | 141.3576 | 14:17 | 274.5951 | 558.6047 | 197.3082
NA | 2000-09-30 | 0.59777 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 14:20 | 274.5972 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld525 | 2000-09-30 | 14:24 | H2 | 0.673 | 10.7466 | CO | 1.668 | 134.1425 | 14:23 | 274.5993 | 588.6548 | 188.9317
c:\data\co\000929\fld526 | 2000-09-30 | 14:27 | H2 | 0.673 | 9.9993 | CO | 1.668 | 129.933 | 14:26 | 274.6014 | 547.7208 | 184.0446
c:\data\co\000929\fld527 | 2000-09-30 | 14:30 | H2 | 0.673 | 10.61 | CO | 1.668 | 137.0516 | 14:29 | 274.6035 | 581.1724 | 192.3091
c:\data\co\000929\fld528 | 2000-09-30 | 14:33 | H2 | 0.673 | 10.0308 | CO | 1.666 | 136.438 | 14:32 | 274.6056 | 549.4462 | 191.5967
c:\data\co\000929\fld529 | 2000-09-30 | 14:36 | H2 | 0.673 | 11.2275 | CO | 1.666 | 136.0362 | 14:35 | 274.6076 | 614.9965 | 191.1303
c:\data\co\000929\fld530 | 2000-09-30 | 14:39 | H2 | 0.673 | 10.6544 | CO | 1.668 | 135.2529 | 14:38 | 274.6097 | 583.6045 | 190.2209
c:\data\co\000929\fld531 | 2000-09-30 | 14:42 | H2 | 0.673 | 10.385 | CO | 1.668 | 132.0432 | 14:41 | 274.6118 | 568.8478 | 186.4945
c:\data\co\000929\fld532 | 2000-09-30 | 14:45 | H2 | 0.673 | 10.2228 | CO | 1.668 | 132.1738 | 14:44 | 274.6139 | 559.9632 | 186.6461
c:\data\co\000929\fld533 | 2000-09-30 | 14:48 | H2 | 0.673 | 10.3796 | CO | 1.668 | 132.0191 | 14:47 | 274.616 | 568.5521 | 186.4665
c:\data\co\000929\fld534 | 2000-09-30 | 14:51 | H2 | 0.673 | 10.1716 | CO | 1.666 | 131.9047 | 14:50 | 274.6181 | 557.1587 | 186.3337
c:\data\co\000929\fld535 | 2000-09-30 | 14:54 | H2 | 0.673 | 10.539 | CO | 1.666 | 134.018 | 14:53 | 274.6201 | 577.2833 | 188.7872
c:\data\co\000929\fld536 | 2000-09-30 | 14:57 | H2 | 0.675 | 10.2028 | CO | 1.668 | 133.3507 | 14:56 | 274.6222 | 558.8677 | 188.0125
c:\data\co\000929\fld537 | 2000-09-30 | 15:00 | H2 | 0.673 | 10.1742 | CO | 1.668 | 134.3666 | 14:59 | 274.6243 | 557.3011 | 189.1919
c:\data\co\000929\fld538 | 2000-09-30 | 15:03 | H2 | 0.673 | 10.5266 | CO | 1.666 | 133.5585 | 15:02 | 274.6264 | 576.6041 | 188.2537
c:\data\co\000929\fld539 | 2000-09-30 | 15:06 | H2 | 0.673 | 10.0057 | CO | 1.668 | 133.5073 | 15:05 | 274.6285 | 548.0713 | 188.1943
c:\data\co\000929\fld540 | 2000-09-30 | 15:09 | H2 | 0.673 | 10.2581 | CO | 1.668 | 132.915 | 15:08 | 274.6306 | 561.8968 | 187.5066
c:\data\co\000929\fld541 | 2000-09-30 | 15:12 | H2 | 0.673 | 10.4229 | CO | 1.668 | 131.5339 | 15:11 | 274.6326 | 570.9239 | 185.9032
c:\data\co\000929\fld542 | 2000-09-30 | 15:15 | H2 | 0.673 | 10.6809 | CO | 1.666 | 133.4836 | 15:14 | 274.6347 | 585.056 | 188.1668
c:\data\co\000929\fld543 | 2000-09-30 | 15:18 | H2 | 0.673 | 10.3063 | CO | 1.668 | 135.3242 | 15:17 | 274.6368 | 564.537 | 190.3036
c:\data\co\000929\fld544 | 2000-09-30 | 15:21 | H2 | 0.673 | 10.6725 | CO | 1.666 | 137.5399 | 15:20 | 274.6389 | 584.5959 | 192.876
c:\data\co\000929\fld545 | 2000-09-30 | 15:24 | H2 | 0.673 | 10.0811 | CO | 1.666 | 133.7867 | 15:23 | 274.641 | 552.2014 | 188.5187
c:\data\co\000929\fld546 | 2000-09-30 | 15:27 | H2 | 0.673 | 10.3289 | CO | 1.668 | 135.4723 | 15:26 | 274.6431 | 565.7749 | 190.4756
c:\data\co\000929\fld547 | 2000-09-30 | 15:30 | H2 | 0.673 | 10.0212 | CO | 1.668 | 133.2939 | 15:29 | 274.6451 | 548.9204 | 187.9465
c:\data\co\000929\fld548 | 2000-09-30 | 15:33 | H2 | 0.675 | 10.8253 | CO | 1.668 | 136.3377 | 15:32 | 274.6472 | 592.9657 | 191.4803
c:\data\co\000929\fld549 | 2000-09-30 | 15:36 | H2 | 0.673 | 11.9439 | CO | 1.668 | 133.4693 | 15:35 | 274.6493 | 654.238 | 188.1502
NA | 2000-09-30 | 0.65198 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 15:38 | 274.6514 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld550 | 2000-09-30 | 15:42 | H2 | 0.673 | 14.58 | CO | 1.668 | 132.4462 | 15:41 | 274.6535 | 798.6328 | 186.9624
c:\data\co\000929\fld551 | 2000-09-30 | 15:45 | H2 | 0.673 | 13.5114 | CO | 1.668 | 134.2634 | 15:44 | 274.6556 | 740.0993 | 189.0721
c:\data\co\000929\fld552 | 2000-09-30 | 15:48 | H2 | 0.673 | 15.7525 | CO | 1.666 | 135.8077 | 15:47 | 274.6576 | 862.8575 | 190.865
c:\data\co\000929\fld553 | 2000-09-30 | 15:51 | H2 | 0.673 | 15.5012 | CO | 1.668 | 136.4972 | 15:50 | 274.6597 | 849.0924 | 191.6655
c:\data\co\000929\fld554 | 2000-09-30 | 15:54 | H2 | 0.673 | 17.1372 | CO | 1.668 | 135.0927 | 15:53 | 274.6618 | 938.7058 | 190.0349
c:\data\co\000929\fld555 | 2000-09-30 | 15:57 | H2 | 0.673 | 16.0245 | CO | 1.668 | 135.9752 | 15:56 | 274.6639 | 877.7566 | 191.0594
c:\data\co\000929\fld556 | 2000-09-30 | 16:00 | H2 | 0.671 | 17.6777 | CO | 1.666 | 134.7648 | 15:59 | 274.666 | 968.3121 | 189.6542
c:\data\co\000929\fld557 | 2000-09-30 | 16:03 | H2 | 0.673 | 17.3399 | CO | 1.668 | 134.8447 | 16:02 | 274.6681 | 949.8088 | 189.747
c:\data\co\000929\fld558 | 2000-09-30 | 16:06 | H2 | 0.673 | 19.1038 | CO | 1.666 | 134.0094 | 16:05 | 274.6701 | 1046.4281 | 188.7772
c:\data\co\000929\fld559 | 2000-09-30 | 16:09 | H2 | 0.673 | 16.7597 | CO | 1.666 | 136.0736 | 16:08 | 274.6722 | 918.0278 | 191.1737
c:\data\co\000929\fld560 | 2000-09-30 | 16:12 | H2 | 0.673 | 19.4104 | CO | 1.668 | 136.5408 | 16:11 | 274.6743 | 1063.2224 | 191.7161
c:\data\co\000929\fld561 | 2000-09-30 | 16:15 | H2 | 0.673 | 16.7571 | CO | 1.666 | 135.8144 | 16:14 | 274.6764 | 917.8854 | 190.8727
c:\data\co\000929\fld562 | 2000-09-30 | 16:18 | H2 | 0.671 | 18.807 | CO | 1.666 | 131.8805 | 16:17 | 274.6785 | 1030.1706 | 186.3056
c:\data\co\000929\fld563 | 2000-09-30 | 16:21 | H2 | 0.673 | 17.0256 | CO | 1.668 | 136.5806 | 16:20 | 274.6806 | 932.5928 | 191.7623
c:\data\co\000929\fld564 | 2000-09-30 | 16:24 | H2 | 0.673 | 19.5394 | CO | 1.666 | 134.4177 | 16:23 | 274.6826 | 1070.2884 | 189.2512
c:\data\co\000929\fld565 | 2000-09-30 | 16:27 | H2 | 0.673 | 17.2476 | CO | 1.668 | 132.4386 | 16:26 | 274.6847 | 944.753 | 186.9535
c:\data\co\000929\fld566 | 2000-09-30 | 16:30 | H2 | 0.673 | 20.0875 | CO | 1.668 | 136.3114 | 16:29 | 274.6868 | 1100.3111 | 191.4498
c:\data\co\000929\fld567 | 2000-09-30 | 16:33 | H2 | 0.673 | 17.0675 | CO | 1.666 | 135.0262 | 16:32 | 274.6889 | 934.8879 | 189.9577
c:\data\co\000929\fld568 | 2000-09-30 | 16:36 | H2 | 0.671 | 19.9029 | CO | 1.666 | 133.2562 | 16:35 | 274.691 | 1090.1995 | 187.9028
c:\data\co\000929\fld569 | 2000-09-30 | 16:39 | H2 | 0.673 | 15.7037 | CO | 1.666 | 137.4137 | 16:38 | 274.6931 | 860.1845 | 192.7295
c:\data\co\000929\fld570 | 2000-09-30 | 16:42 | H2 | 0.676 | 18.975 | CO | 1.671 | 135.9063 | 16:41 | 274.6951 | 1039.3729 | 190.9794
c:\data\co\000929\fld571 | 2000-09-30 | 16:45 | H2 | 0.673 | 15.6655 | CO | 1.668 | 137.8098 | 16:44 | 274.6972 | 858.092 | 193.1893
c:\data\co\000929\fld572 | 2000-09-30 | 16:48 | H2 | 0.673 | 17.0579 | CO | 1.666 | 137.1856 | 16:47 | 274.6993 | 934.362 | 192.4647
c:\data\co\000929\fld573 | 2000-09-30 | 16:51 | H2 | 0.673 | 15.5391 | CO | 1.666 | 137.1215 | 16:50 | 274.7014 | 851.1684 | 192.3903
c:\data\co\000929\fld574 | 2000-09-30 | 16:54 | H2 | 0.673 | 16.8931 | CO | 1.668 | 137.7147 | 16:53 | 274.7035 | 925.335 | 193.0789
c:\data\co\000929\fld575 | 2000-09-30 | 16:57 | H2 | 0.673 | 15.4313 | CO | 1.666 | 141.1521 | 16:56 | 274.7056 | 845.2635 | 197.0697
c:\data\co\000929\fld576 | 2000-09-30 | 17:00 | H2 | 0.673 | 17.0271 | CO | 1.666 | 139.9923 | 16:59 | 274.7076 | 932.6749 | 195.7232
c:\data\co\000929\fld577 | 2000-09-30 | 17:03 | H2 | 0.675 | 15.3744 | CO | 1.668 | 136.8 | 17:02 | 274.7097 | 842.1468 | 192.017
c:\data\co\000929\fld578 | 2000-09-30 | 17:06 | H2 | 0.673 | 16.3601 | CO | 1.666 | 140.3861 | 17:05 | 274.7118 | 896.1394 | 196.1804
c:\data\co\000929\fld579 | 2000-09-30 | 17:09 | H2 | 0.673 | 15.8958 | CO | 1.666 | 139.1545 | 17:08 | 274.7139 | 870.7069 | 194.7505
c:\data\co\000929\fld580 | 2000-09-30 | 17:12 | H2 | 0.673 | 17.2457 | CO | 1.666 | 138.8186 | 17:11 | 274.716 | 944.6489 | 194.3605
c:\data\co\000929\fld581 | 2000-09-30 | 17:15 | H2 | 0.671 | 15.4266 | CO | 1.665 | 141.8468 | 17:14 | 274.7181 | 845.0061 | 197.8762
NA | 2000-09-30 | 0.72082 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:17 | 274.7201 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld582 | 2000-09-30 | 17:21 | H2 | 0.671 | 15.6542 | CO | 1.665 | 130.8814 | 17:20 | 274.7222 | 857.4731 | 185.1457
NA | 2000-09-30 | 0.72495 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:23 | 274.7243 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld583 | 2000-09-30 | 17:27 | H2 | 0.673 | 16.0214 | CO | 1.665 | 138.3073 | 17:26 | 274.7264 | 877.5868 | 193.7669
c:\data\co\000929\fld584 | 2000-09-30 | 17:30 | H2 | 0.671 | 16.8455 | CO | 1.665 | 139.2741 | 17:29 | 274.7285 | 922.7276 | 194.8894
c:\data\co\000929\fld585 | 2000-09-30 | 17:33 | H2 | 0.673 | 16.6302 | CO | 1.665 | 136.6599 | 17:32 | 274.7306 | 910.9344 | 191.8543
c:\data\co\000929\fld586 | 2000-09-30 | 17:36 | H2 | 0.671 | 16.2745 | CO | 1.665 | 140.1642 | 17:35 | 274.7326 | 891.4506 | 195.9227
c:\data\co\000929\fld587 | 2000-09-30 | 17:39 | H2 | 0.671 | 15.6282 | CO | 1.663 | 147.0324 | 17:38 | 274.7347 | 856.0489 | 203.8965
c:\data\co\000929\fld588 | 2000-09-30 | 17:42 | H2 | 0.673 | 15.0185 | CO | 1.665 | 135.7935 | 17:41 | 274.7368 | 822.652 | 190.8485
c:\data\co\000929\fld589 | 2000-09-30 | 17:45 | H2 | 0.671 | 14.6977 | CO | 1.663 | 143.5915 | 17:44 | 274.7389 | 805.0799 | 199.9017
c:\data\co\000929\fld590 | 2000-09-30 | 17:48 | H2 | 0.671 | 15.6772 | CO | 1.663 | 137.5986 | 17:47 | 274.741 | 858.7329 | 192.9442
c:\data\co\000929\fld591 | 2000-09-30 | 17:51 | H2 | 0.673 | 15.1598 | CO | 1.661 | 137.4802 | 17:50 | 274.7431 | 830.3919 | 192.8067
c:\data\co\000929\fld592 | 2000-09-30 | 17:54 | H2 | 0.673 | 12.1026 | CO | 1.661 | 160.9981 | 17:53 | 274.7451 | 662.9309 | 220.1103
NA | 2000-09-30 | 0.74789 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 17:56 | 274.7472 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld593 | 2000-09-30 | 18:00 | H2 | 0.673 | 10.8784 | CO | 1.66 | 154.9006 | 17:59 | 274.7493 | 595.8743 | 202.5134
c:\data\co\000929\fld594 | 2000-09-30 | 18:03 | H2 | 0.673 | 9.6019 | CO | 1.66 | 214.1571 | 18:02 | 274.7514 | NA | NA |  | calibration | H2
c:\data\co\000929\fld595 | 2000-09-30 | 18:06 | H2 | 0.673 | 9.8091 | CO | 1.66 | 212.6239 | 18:05 | 274.7535 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld596 | 2000-09-30 | 18:09 | H2 | 0.675 | 9.3616 | CO | 1.661 | 217.516 | 18:08 | 274.7556 | NA | NA |  | 215.3573 | 9.6119
c:\data\co\000929\fld597 | 2000-09-30 | 18:12 | H2 | 0.678 | 9.665 | CO | 1.663 | 215.9321 | 18:11 | 274.7576 | NA | NA |  | 2.4962 | 0.22843
c:\data\co\000929\fld598 | 2000-09-30 | 18:15 | H2 | 0.673 | 11.4551 | CO | 1.658 | 172.1285 | 18:14 | 274.7597 | 589.8225 | 234.476
c:\data\co\000929\fld599 | 2000-09-30 | 18:18 | H2 | 0.673 | 10.9224 | CO | 1.658 | 171.8275 | 18:17 | 274.7618 | 562.3938 | 234.138
c:\data\co\000929\fld600 | 2000-09-30 | 18:21 | H2 | 0.673 | 11.4339 | CO | 1.66 | 162.3718 | 18:20 | 274.7639 | 588.7309 | 223.5207
c:\data\co\000929\fld601 | 2000-09-30 | 18:24 | H2 | 0.671 | 11.5172 | CO | 1.658 | 159.9583 | 18:23 | 274.766 | 593.02 | 220.8107
NA | 2000-09-30 | 0.76874 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:26 | 274.7681 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld602 | 2000-09-30 | 18:30 | H2 | 0.673 | 11.0918 | CO | 1.66 | 159.0155 | 18:29 | 274.7701 | 571.1162 | 219.7521
c:\data\co\000929\fld603 | 2000-09-30 | 18:33 | H2 | 0.671 | 11.0392 | CO | 1.66 | 146.8243 | 18:32 | 274.7722 | 568.4078 | 206.0632
c:\data\co\000929\fld604 | 2000-09-30 | 18:36 | H2 | 0.671 | 10.9353 | CO | 1.66 | 144.9313 | 18:35 | 274.7743 | 563.058 | 203.9377
NA | 2000-09-30 | 0.77812 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:38 | 274.7764 | NA | NA
NA | 2000-09-30 | 0.77968 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 18:41 | 274.7785 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld605 | 2000-09-30 | 18:45 | H2 | 0.671 | 11.4969 | CO | 1.658 | 206.7377 | 18:44 | 274.7806 | 591.9748 | 273.3369
c:\data\co\000929\fld606 | 2000-09-30 | 18:48 | H2 | 0.67 | 11.3855 | CO | 1.656 | 187.197 | 18:47 | 274.7826 | 586.2388 | 251.3957
c:\data\co\000929\fld607 | 2000-09-30 | 18:51 | H2 | 0.671 | 11.5647 | CO | 1.658 | 145.4508 | 18:50 | 274.7847 | 595.4658 | 204.521
c:\data\co\000929\fld608 | 2000-09-30 | 18:54 | H2 | 0.671 | 11.4203 | CO | 1.658 | 135.2534 | 18:53 | 274.7868 | 588.0306 | 193.0709
c:\data\co\000929\fld609 | 2000-09-30 | 18:57 | H2 | 0.671 | 10.7523 | CO | 1.656 | 141.6086 | 18:56 | 274.7889 | 553.6354 | 200.2068
c:\data\co\000929\fld610 | 2000-09-30 | 19:00 | H2 | 0.675 | 10.5562 | CO | 1.661 | 140.2487 | 18:59 | 274.791 | 543.5382 | 198.6798
NA | 2000-09-30 | 0.79376 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:02 | 274.7931 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld611 | 2000-09-30 | 19:06 | H2 | 0.671 | 11.4794 | CO | 1.658 | 137.1037 | 19:05 | 274.7951 | 591.0737 | 195.1485
c:\data\co\000929\fld612 | 2000-09-30 | 19:09 | H2 | 0.671 | 11.4024 | CO | 1.658 | 140.305 | 19:08 | 274.7972 | 587.109 | 198.743
c:\data\co\000929\fld613 | 2000-09-30 | 19:12 | H2 | 0.67 | 11.322 | CO | 1.656 | 139.8385 | 19:11 | 274.7993 | 582.9692 | 198.2192
c:\data\co\000929\fld614 | 2000-09-30 | 19:15 | H2 | 0.67 | 11.4409 | CO | 1.656 | 138.1912 | 19:14 | 274.8014 | 589.0913 | 196.3696
c:\data\co\000929\fld615 | 2000-09-30 | 19:18 | H2 | 0.67 | 11.9214 | CO | 1.656 | 135.4499 | 19:17 | 274.8035 | 613.8323 | 193.2915
c:\data\co\000929\fld616 | 2000-09-30 | 19:21 | H2 | 0.67 | 11.8382 | CO | 1.656 | 141.6271 | 19:20 | 274.8056 | 609.5483 | 200.2276
c:\data\co\000929\fld617 | 2000-09-30 | 19:24 | H2 | 0.67 | 10.688 | CO | 1.658 | 137.8496 | 19:23 | 274.8076 | 550.3246 | 195.986
c:\data\co\000929\fld618 | 2000-09-30 | 19:27 | H2 | 0.671 | 11.2782 | CO | 1.658 | 144.0381 | 19:26 | 274.8097 | 580.7139 | 202.9347
c:\data\co\000929\fld619 | 2000-09-30 | 19:30 | H2 | 0.671 | 10.4768 | CO | 1.66 | 139.6861 | 19:29 | 274.8118 | 539.4499 | 198.0481
c:\data\co\000929\fld620 | 2000-09-30 | 19:33 | H2 | 0.673 | 10.3745 | CO | 1.663 | 143.5983 | 19:32 | 274.8139 | 534.1825 | 202.4409
c:\data\co\000929\fld621 | 2000-09-30 | 19:36 | H2 | 0.673 | 11.3155 | CO | 1.663 | 142.0554 | 19:35 | 274.816 | 582.6345 | 200.7085
NA | 2000-09-30 | 0.81881 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:38 | 274.8181 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld622 | 2000-09-30 | 19:42 | H2 | 0.673 | 11.2671 | CO | 1.663 | 134.8544 | 19:41 | 274.8201 | 580.1424 | 192.6228
c:\data\co\000929\fld623 | 2000-09-30 | 19:45 | H2 | 0.673 | 11.3936 | CO | 1.663 | 141.8033 | 19:44 | 274.8222 | 586.6559 | 200.4254
c:\data\co\000929\fld624 | 2000-09-30 | 19:48 | H2 | 0.673 | 11.6224 | CO | 1.663 | 141.4967 | 19:47 | 274.8243 | 598.4368 | 200.0811
NA | 2000-09-30 | 0.82816 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:50 | 274.8264 | NA | NA
NA | 2000-09-30 | 0.82972 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 19:53 | 274.8285 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld625 | 2000-09-30 | 19:57 | H2 | 0.673 | 11.4788 | CO | 1.665 | 143.7486 | 19:56 | 274.8306 | 591.0428 | 202.6097
c:\data\co\000929\fld626 | 2000-09-30 | 20:00 | H2 | 0.678 | 11.067 | CO | 1.668 | 141.8409 | 19:59 | 274.8326 | 569.8392 | 200.4676
c:\data\co\000929\fld627 | 2000-09-30 | 20:03 | H2 | 0.673 | 10.8467 | CO | 1.663 | 146.4492 | 20:02 | 274.8347 | 558.496 | 205.642
c:\data\co\000929\fld628 | 2000-09-30 | 20:06 | H2 | 0.675 | 11.7359 | CO | 1.665 | 141.7109 | 20:05 | 274.8368 | 604.2809 | 200.3216
c:\data\co\000929\fld629 | 2000-09-30 | 20:09 | H2 | 0.673 | 12.2008 | CO | 1.663 | 145.7758 | 20:08 | 274.8389 | 628.2186 | 204.8859
c:\data\co\000929\fld630 | 2000-09-30 | 20:12 | H2 | 0.671 | 11.7592 | CO | 1.663 | 146.0635 | 20:11 | 274.841 | 605.4806 | 205.209
c:\data\co\000929\fld631 | 2000-09-30 | 20:15 | H2 | 0.673 | 10.8526 | CO | 1.663 | 144.1574 | 20:14 | 274.8431 | 558.7998 | 203.0687
c:\data\co\000929\fld632 | 2000-09-30 | 20:18 | H2 | 0.673 | 11.4546 | CO | 1.665 | 142.4841 | 20:17 | 274.8451 | 589.7968 | 201.1898
c:\data\co\000929\fld633 | 2000-09-30 | 20:21 | H2 | 0.675 | 10.967 | CO | 1.665 | 146.7381 | 20:20 | 274.8472 | 564.6903 | 205.9664
c:\data\co\000929\fld634 | 2000-09-30 | 20:24 | H2 | 0.675 | 11.582 | CO | 1.665 | 144.6546 | 20:23 | 274.8493 | 596.3566 | 203.627
c:\data\co\000929\fld635 | 2000-09-30 | 20:27 | H2 | 0.673 | 11.5285 | CO | 1.663 | 147.1089 | 20:26 | 274.8514 | 593.6019 | 206.3828
c:\data\co\000929\fld636 | 2000-09-30 | 20:30 | H2 | 0.673 | 11.2885 | CO | 1.663 | 144.6542 | 20:29 | 274.8535 | 581.2443 | 203.6265
c:\data\co\000929\fld637 | 2000-09-30 | 20:33 | H2 | 0.673 | 11.1931 | CO | 1.665 | 144.2748 | 20:32 | 274.8556 | 576.3321 | 203.2005
c:\data\co\000929\fld638 | 2000-09-30 | 20:36 | H2 | 0.673 | 11.0272 | CO | 1.665 | 144.1805 | 20:35 | 274.8576 | 567.7899 | 203.0946
c:\data\co\000929\fld639 | 2000-09-30 | 20:39 | H2 | 0.673 | 12.0125 | CO | 1.665 | 148.8845 | 20:38 | 274.8597 | 618.523 | 208.3765
c:\data\co\000929\fld640 | 2000-09-30 | 20:42 | H2 | 0.673 | 12.1061 | CO | 1.665 | 145.6549 | 20:41 | 274.8618 | 623.3425 | 204.7502
NA | 2000-09-30 | 0.86465 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 20:44 | 274.8639 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld641 | 2000-09-30 | 20:48 | H2 | 0.673 | 12.1037 | CO | 1.663 | 147.7445 | 20:47 | 274.866 | 623.2189 | 207.0965
c:\data\co\000929\fld642 | 2000-09-30 | 20:51 | H2 | 0.673 | 11.6051 | CO | 1.665 | 144.8029 | 20:50 | 274.8681 | 597.546 | 203.7935
c:\data\co\000929\fld643 | 2000-09-30 | 20:54 | H2 | 0.675 | 11.097 | CO | 1.665 | 145.1155 | 20:53 | 274.8701 | 571.3839 | 204.1445
c:\data\co\000929\fld644 | 2000-09-30 | 20:57 | H2 | 0.675 | 11.2744 | CO | 1.665 | 143.4043 | 20:56 | 274.8722 | 580.5183 | 202.2231
c:\data\co\000929\fld645 | 2000-09-30 | 21:00 | H2 | 0.675 | 11.9152 | CO | 1.665 | 143.9388 | 20:59 | 274.8743 | 613.513 | 202.8232
c:\data\co\000929\fld646 | 2000-09-30 | 21:03 | H2 | 0.673 | 11.501 | CO | 1.663 | 144.4091 | 21:02 | 274.8764 | 592.1859 | 203.3513
c:\data\co\000929\fld647 | 2000-09-30 | 21:06 | H2 | 0.673 | 11.3387 | CO | 1.663 | 180.1881 | 21:05 | 274.8785 | 583.8291 | 243.5257
c:\data\co\000929\fld648 | 2000-09-30 | 21:09 | H2 | 0.675 | 11.2656 | CO | 1.665 | 166.2184 | 21:08 | 274.8806 | 580.0652 | 227.8399
c:\data\co\000929\fld649 | 2000-09-30 | 21:12 | H2 | 0.675 | 11.0218 | CO | 1.665 | 161.084 | 21:11 | 274.8826 | 567.5119 | 222.0747
c:\data\co\000929\fld650 | 2000-09-30 | 21:15 | H2 | 0.673 | 12.3225 | CO | 1.663 | 157.9815 | 21:14 | 274.8847 | 634.4849 | 218.5911
c:\data\co\000929\fld651 | 2000-09-30 | 21:18 | H2 | 0.675 | 11.378 | CO | 1.665 | 145.6579 | 21:17 | 274.8868 | 585.8526 | 204.7535
c:\data\co\000929\fld652 | 2000-09-30 | 21:21 | H2 | 0.673 | 10.8079 | CO | 1.663 | 143.621 | 21:20 | 274.8889 | 556.4982 | 202.4664
c:\data\co\000929\fld653 | 2000-09-30 | 21:24 | H2 | 0.673 | 11.6995 | CO | 1.663 | 140.622 | 21:23 | 274.891 | 602.4066 | 199.099
c:\data\co\000929\fld654 | 2000-09-30 | 21:27 | H2 | 0.673 | 10.8504 | CO | 1.663 | 138.7149 | 21:26 | 274.8931 | 558.6865 | 196.9576
c:\data\co\000929\fld655 | 2000-09-30 | 21:30 | H2 | 0.675 | 11.1161 | CO | 1.665 | 134.1088 | 21:29 | 274.8951 | 572.3674 | 191.7856
NA | 2000-09-30 | 0.89801 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:32 | 274.8972 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld656 | 2000-09-30 | 21:36 | H2 | 0.675 | 11.1552 | CO | 1.665 | 133.4202 | 21:35 | 274.8993 | 574.3807 | 191.0124
c:\data\co\000929\fld657 | 2000-09-30 | 21:39 | H2 | 0.673 | 11.2531 | CO | 1.663 | 136.9688 | 21:38 | 274.9014 | 579.4215 | 194.997
c:\data\co\000929\fld658 | 2000-09-30 | 21:42 | H2 | 0.673 | 11.5204 | CO | 1.663 | 134.5314 | 21:41 | 274.9035 | 593.1848 | 192.2602
c:\data\co\000929\fld659 | 2000-09-30 | 21:45 | H2 | 0.675 | 10.527 | CO | 1.665 | 137.5157 | 21:44 | 274.9056 | 542.0347 | 195.6111
c:\data\co\000929\fld660 | 2000-09-30 | 21:48 | H2 | 0.675 | 10.5568 | CO | 1.665 | 137.1124 | 21:47 | 274.9076 | 543.5691 | 195.1582
c:\data\co\000929\fld661 | 2000-09-30 | 21:51 | H2 | 0.673 | 10.5733 | CO | 1.663 | 138.3007 | 21:50 | 274.9097 | 544.4187 | 196.4925
c:\data\co\000929\fld662 | 2000-09-30 | 21:54 | H2 | 0.673 | 13.0875 | CO | 1.663 | 146.0127 | 21:53 | 274.9118 | 673.8747 | 205.1519
NA | 2000-09-30 | 0.91576 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:56 | 274.9139 | NA | NA
NA | 2000-09-30 | 0.91731 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 21:59 | 274.916 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld663 | 2000-09-30 | 22:03 | H2 | 0.675 | 11.2509 | CO | 1.665 | 130.7882 | 22:02 | 274.9181 | 579.3082 | 188.0571
c:\data\co\000929\fld664 | 2000-09-30 | 22:06 | H2 | 0.673 | 10.2326 | CO | 1.663 | 133.3253 | 22:05 | 274.9201 | 526.876 | 190.9059
c:\data\co\000929\fld665 | 2000-09-30 | 22:09 | H2 | 0.673 | 10.3484 | CO | 1.663 | 133.0163 | 22:08 | 274.9222 | 532.8386 | 190.5589
c:\data\co\000929\fld666 | 2000-09-30 | 22:12 | H2 | 0.673 | 11.3731 | CO | 1.663 | 129.0913 | 22:11 | 274.9243 | 585.6003 | 186.1517
c:\data\co\000929\fld667 | 2000-09-30 | 22:15 | H2 | 0.673 | 11.2329 | CO | 1.661 | 146.0885 | 22:14 | 274.9264 | 578.3814 | 205.237
c:\data\co\000929\fld668 | 2000-09-30 | 22:18 | H2 | 0.675 | 10.881 | CO | 1.663 | 134.736 | 22:17 | 274.9285 | 560.2621 | 192.4899
c:\data\co\000929\fld669 | 2000-09-30 | 22:21 | H2 | 0.673 | 11.1684 | CO | 1.663 | 134.9464 | 22:20 | 274.9306 | 575.0603 | 192.7261
c:\data\co\000929\fld670 | 2000-09-30 | 22:24 | H2 | 0.675 | 11.7632 | CO | 1.665 | 128.0944 | 22:23 | 274.9326 | 605.6865 | 185.0324
c:\data\co\000929\fld671 | 2000-09-30 | 22:27 | H2 | 0.673 | 10.6163 | CO | 1.663 | 131.3497 | 22:26 | 274.9347 | 546.6327 | 188.6876
c:\data\co\000929\fld672 | 2000-09-30 | 22:30 | H2 | 0.673 | 10.9877 | CO | 1.661 | 128.5773 | 22:29 | 274.9368 | 565.7561 | 185.5746
NA | 2000-09-30 | 0.93971 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:32 | 274.9389 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld673 | 2000-09-30 | 22:36 | H2 | 0.673 | 10.4489 | CO | 1.663 | 126.0634 | 22:35 | 274.941 | 538.0133 | 182.7519
NA | 2000-09-30 | 0.94388 | H2 | NA | NA | CO | NA | NA | 22:38 | 274.9431 | NA | NA
c:\data\co\000929\fld674 | 2000-09-30 | 22:42 | H2 | 0.675 | 11.3675 | CO | 1.665 | 123.2159 | 22:41 | 274.9451 | 585.312 | 179.5546
c:\data\co\000929\fld675 | 2000-09-30 | 22:45 | H2 | 0.675 | 11.0277 | CO | 1.665 | 128.4489 | 22:44 | 274.9472 | 567.8157 | 185.4304
c:\data\co\000929\fld676 | 2000-09-30 | 22:48 | H2 | 0.673 | 11.417 | CO | 1.663 | 125.0595 | 22:47 | 274.9493 | 587.8607 | 181.6246
c:\data\co\000929\fld677 | 2000-09-30 | 22:51 | H2 | 0.673 | 10.6886 | CO | 1.663 | 127.6009 | 22:50 | 274.9514 | 550.3555 | 184.4782
c:\data\co\000929\fld678 | 2000-09-30 | 22:54 | H2 | 0.673 | 11.9519 | CO | 1.663 | 125.1993 | 22:53 | 274.9535 | 615.4027 | 181.7816
c:\data\co\000929\fld679 | 2000-09-30 | 22:57 | H2 | 0.673 | 11.2071 | CO | 1.663 | 125.9455 | 22:56 | 274.9556 | 577.053 | 182.6195
c:\data\co\000929\fld680 | 2000-09-30 | 23:00 | H2 | 0.673 | 10.9238 | CO | 1.663 | 125.1161 | 22:59 | 274.9576 | 562.4659 | 181.6882
c:\data\co\000929\fld681 | 2000-09-30 | 23:03 | H2 | 0.675 | 10.5436 | CO | 1.665 | 127.8222 | 23:02 | 274.9597 | 542.8894 | 184.7267
c:\data\co\000929\fld682 | 2000-09-30 | 23:06 | H2 | 0.673 | 12.093 | CO | 1.661 | 135.8087 | 23:05 | 274.9618 | 622.6679 | 193.6944
c:\data\co\000929\fld683 | 2000-09-30 | 23:09 | H2 | 0.673 | 11.478 | CO | 1.661 | 136.5541 | 23:08 | 274.9639 | 591.0016 | 194.5313
c:\data\co\000929\fld684 | 2000-09-30 | 23:12 | H2 | 0.673 | 10.0582 | CO | 1.663 | 129.0168 | 23:11 | 274.966 | 517.8962 | 186.0681
c:\data\co\000929\fld685 | 2000-09-30 | 23:15 | H2 | 0.675 | 10.7228 | CO | 1.663 | 126.6518 | 23:14 | 274.9681 | 552.1164 | 183.4126
c:\data\co\000929\fld686 | 2000-09-30 | 23:18 | H2 | 0.675 | 11.5684 | CO | 1.665 | 120.6789 | 23:17 | 274.9701 | 595.6563 | 176.7059
c:\data\co\000929\fld687 | 2000-09-30 | 23:21 | H2 | 0.673 | 11.308 | CO | 1.663 | 127.7321 | 23:20 | 274.9722 | 582.2483 | 184.6256
c:\data\co\000929\fld688 | 2000-09-30 | 23:24 | H2 | 0.673 | 10.8994 | CO | 1.663 | 123.0708 | 23:23 | 274.9743 | 561.2095 | 179.3916
c:\data\co\000929\fld689 | 2000-09-30 | 23:27 | H2 | 0.673 | 11.2927 | CO | 1.663 | 123.9014 | 23:26 | 274.9764 | 581.4605 | 180.3243
c:\data\co\000929\fld690 | 2000-09-30 | 23:30 | H2 | 0.675 | 11.1171 | CO | 1.663 | 121.1156 | 23:29 | 274.9785 | 572.4189 | 177.1962
c:\data\co\000929\fld691 | 2000-09-30 | 23:33 | H2 | 0.673 | 10.3979 | CO | 1.663 | 126.4091 | 23:32 | 274.9806 | 535.3873 | 183.14
c:\data\co\000929\fld692 | 2000-09-30 | 23:36 | H2 | 0.673 | 11.1709 | CO | 1.663 | 122.8558 | 23:35 | 274.9826 | 575.1891 | 179.1502
c:\data\co\000929\fld693 | 2000-09-30 | 23:39 | H2 | 0.675 | 10.2414 | CO | 1.663 | 123.0277 | 23:38 | 274.9847 | 527.3291 | 179.3432
c:\data\co\000929\fld694 | 2000-09-30 | 23:42 | H2 | 0.673 | 11.4366 | CO | 1.661 | 121.6471 | 23:41 | 274.9868 | 588.8699 | 177.793
c:\data\co\000929\fld695 | 2000-09-30 | 23:45 | H2 | 0.673 | 10.3929 | CO | 1.663 | 121.8197 | 23:44 | 274.9889 | 535.1299 | 177.9868
c:\data\co\000929\fld696 | 2000-09-30 | 23:48 | H2 | 0.675 | 11.086 | CO | 1.663 | 123.1949 | 23:47 | 274.991 | 570.8176 | 179.531
c:\data\co\000929\fld697 | 2000-09-30 | 23:51 | H2 | 0.673 | 11.012 | CO | 1.663 | 125.1409 | 23:50 | 274.9931 | 567.0073 | 181.716
c:\data\co\000929\fld698 | 2000-09-30 | 23:54 | H2 | 0.673 | 10.8464 | CO | 1.663 | 121.0435 | 23:53 | 274.9951 | 558.4806 | 177.1153
c:\data\co\000929\fld699 | 2000-09-30 | 23:57 | H2 | 0.673 | 11.5698 | CO | 1.663 | 120.1004 | 23:56 | 274.9972 | 595.7284 | 176.0563
c:\data\co\000929\fld700 | 2000-09-30 | 0:00 | H2 | 0.675 | 10.9692 | CO | 1.663 | 119.0257 | 23:59 | 274.9993 | 564.8035 | 174.8496